江苏省特种设备安全监督检验研究院

非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购

招 标 文 件

招标编号：4297-2541SUMEC311/01、02、03

（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0020）

采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

2025年08月

目   录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 投标人须知	6

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	8

3.政策功能	8

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	9

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	10

10.投标文件的组成	11

11.投标文件的有效期	12

12.投标文件的签署及其形式	12

四、投标文件的递交	12

13.投标文件的密封及标记	12

14.投标的截止日期	13

15.迟交的投标文件	13

16.投标文件的修改或撤回	13

五、开标与评标	13

17.开标	13

18.评标组织	14

19.对投标文件的资格性审查和符合性审查	14

20.投标文件的澄清	15

21.对投标文件的详细评审	15

22.评标过程的保密与公正	16

23.无效投标条款和废标条款	16

24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	16

六、授标	17

25.确定中标供应商	17

26.中标的通知	17

27.签订合同	17

28.招标代理服务费	18

七、质疑	18

29、质疑	18

第三章 评标标准	20

第四章 招标技术规格及要求	23

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  投标文件格式及附件	37

- 招标公告

项目概况

江苏省特种设备安全监督检验研究院  非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西获取招标文件，并于2025年08月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：4297-2541SUMEC311/01、02、03（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0020）

2、项目名称：非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：336.3万元（采购包1：88万元；采购包2：129.1万元；采购包3：119.2万元）（单位：人民币）

5、采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 用途 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同 履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一 | 电子万能试验机（20KN） | 1 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 检测 | 45 | 合同签订后3个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 | 核心产品 |
|  | 二 | 电子万能试验机（300KN） | 1 |  |  | 43 |  |  |
| 02 | 一 | 火焰光度计 | 1 |  |  | 8 | 合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 |  |
|  | 二 | 连续碳化硅纤维密度计 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 三 | 气流筛 | 1 |  |  | 3.8 |  |  |
|  | 四 | 燃烧红外吸收定碳仪 | 1 |  |  | 25 |  | 核心产品 |
|  | 五 | 热线法测定装置 | 1 |  |  | 8 |  |  |
|  | 六 | 试样切割机 | 1 |  |  | 11.9 |  |  |
|  | 七 | 全自动真密度测试仪 | 1 |  |  | 10.8 |  |  |
|  | 八 | 弹性模量测试仪 | 1 |  |  | 7.5 |  |  |
|  | 九 | 超声声速法弹性模量测试仪 | 1 |  |  | 8.5 |  |  |
|  | 十 | 石墨电阻率测试仪 | 1 |  |  | 16 |  |  |
|  | 十一 | 树脂软化点测定仪 | 1 |  |  | 4.2 |  |  |
|  | 十二 | 索氏萃取器 | 1 |  |  | 0.4 |  |  |
|  | 十三 | 搪玻璃层机械冲击试验机 | 1 |  |  | 4.8 |  |  |
|  | 十四 | 体积电阻率和表面电阻率测定仪 | 1 |  |  | 2.8 |  |  |
|  | 十五 | 断裂韧性试验机 | 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | 十六 | 震动试验筛 | 1 |  |  | 1.6 |  |  |
|  | 十七 | 负荷变形温度测试装置 | 1 |  |  | 3.8 |  |  |
|  | 十八 | 长期机械性能测试仪 | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 03 | 一 | 涂料涂层耐温变性试验机 | 1 |  |  | 10 |  |  |
|  | 二 | 肖氏硬度计 | 1 |  |  | 10 |  |  |
|  | 三 | 氧化性测定仪 | 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | 四 | 熔融指数仪/熔体流动速率仪 | 1 |  |  | 3.5 |  |  |
|  | 五 | 脆化温度试验机 | 1 |  |  | 15 |  |  |
|  | 六 | 鼓风干燥箱 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 七 | 激光粒度仪 | 1 |  |  | 19.6 |  | 核心产品 |
|  | 八 | 傅里叶红外分光光度计 | 1 |  |  | 15 |  |  |
|  | 九 | 水分测定仪 | 1 |  |  | 4.8 |  |  |
|  | 十 | 高精度坐标测量仪 | 1 |  |  | 30 |  |  |
|  | 十一 | 巴柯尔硬度计 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 十二 | 切片器 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 十三 | 粗糙度仪 | 1 |  |  | 1.5 |  |  |
|  | 十四 | 等速伸长试验仪 | 1 |  |  | 4.8 |  |  |

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目不接受联合体投标

8、集中考察：不组织

9、所属行业：工业

10、本项目是否专门面向中小企业采购：否

注：投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

1）本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2）中标后不允许转包、分包。

3）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年08月05日起至2025年08月12日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏美达机电贸易有限公司，南京市长江路198号6楼西。

3、方式：网上领购，具体要求详见其他补充事宜。

4、售价：每包500元人民币，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年08月28日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年08月28日09点30分（北京时间）

3、地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：

1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）；

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

6)有依法缴纳税收的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明。）；

7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。（提供材料须体现所属时期。）

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、网上领购采购文件操作流程如下：

1）请投标人公对公汇款至我司开户银行及账号，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号，并下载采购公告下方附件中的《采购文件购买备案》及《采购文件开票信息》，按要求填写完整后电邮给我们(minlang@sumec.com.cn)。我们在收到后将尽快把招标文件电邮到指定的邮箱。招标文件售后不退。

2）开户银行及账号

开户名称：江苏美达机电贸易有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司南京城中支行

人民币账号：7351110182300007918

注意事项：1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

- 请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构原因，采购文件发票一经开具不予退换。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李工

电  话：025-89621099

2、采购代理机构信息

名 称：江苏美达机电贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西

联系人：宣家红

电  话：025-84532564

3、项目联系方式

项目联系人：宣家红

电　话：025-84532564

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院 联系人：李工 电话：025-89621099 地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 |
| 2 | 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司 联系人：宣家红 电 话：025-84532564 联系地址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西 |
| 3 | 项目名称：非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购 采购编号：4297-2541SUMEC311/01、02、03（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0020 ） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份。（投标人开标现场同时提供与投标文件正本内容相同的电子文件，格式为只读文件（.PDF），所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加投标项目（例：XX公司+投标项目）。电子文件用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 8 | 投标文件接收截止时间：2025年08月28日09点30分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室 开标时间：同投标文件接收截止时间 开标地点：同投标文件接收地点 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用，含本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、计量检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏美达机电贸易有限公司；采购人为江苏省特种设备安全监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地”栏内加填中小型企业的完整名称；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标投标报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※开标一览表（格式见附件）

（5）《商务条款偏离表》；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）※分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1） 货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

### 11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 12.投标文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

### 13.投标文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

13.4投标文件的封套未按第13.1,13.2项规定密封者,其投标文件将被视为无效投标。

### 14.投标的截止日期

14.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 16.投标文件的修改或撤回

16.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

### 17.开标

17.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理签名报到和递交投标文件等事宜。

17.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

17.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

17.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

17.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18.评标组织

18.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 19.对投标文件的资格性审查和符合性审查

19.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

19.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.5评标委员会认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 20.投标文件的澄清

20.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会给予供应商均等的澄清机会。

20.2 评标委员会给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

20.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 21.对投标文件的详细评审

21.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

21.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

21.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

21.5评标标准详见文件第三章。

### 22.评标过程的保密与公正

22.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

24.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

### 25.确定中标供应商

25.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

25.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.4评审结束后，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

25.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

25.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

25.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 26.中标的通知

26.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

### 27.签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

27.3若中标供应商未能按规定签约，依照政府采购法第七十七条第一款的规定，政府采购监督管理部门将对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

27.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28.招标代理服务费

中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准，下浮20%（最低收费 3000 元整）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及“省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知（苏价费〔2018〕114号）”中规定的江苏省公证服务收费项目和试行收费标准向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及公证费（如有），招标代理服务费及公证费一次付清。具体如下:

例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 × 1.2% = 1.2（万元）

(500-100) × 0.88% = 3.52（万元）

(1000-500) × 0.64% = 3.2（万元）

合计收费 = 1.2 + 3.52 + 3.2 = 7.92（万元）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 | 我公司收费 | 服务招标收费标准 | 我公司收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% |
| 100-500 | 1.1% | 0.88% | 0.8% | 0.64% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.64% | 0.45% | 0.36% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.4% | 0.25% | 0.2% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.2% | 0.1% | 0.08% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.008% | 0.01% | 0.008% |

附：江苏省公证服务收费项目和试行标准表

单位：元

| 序号 | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、证明法律行为 |  |  |  |
| 7 | （五）现场监督公证 | 证明招标投标、拍卖、挂牌等竞争性交易行为公证 | 根据标的额大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 |  |

- 七、质疑

### 29、质疑

29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

29.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

29.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

29.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

29.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

29.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

30.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，  禁止其一至三年内参加政府采购活动。

30.5投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

30.6采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

30.7证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。

总分值为100分，小数点后保留两位。评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。

01包：

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 | （36分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 满足招标文件所有技术参数要求的得36分： 加“★”条款为关键参数，如有一项负偏离，视为无效投标； 加“▲”条款为重要参数，每有一项负偏离扣3分； 其他条款为一般参数，每有一项负偏离扣1分。 分数累计扣完为止。 要求投标人提供可以满足“★”“▲”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，“★”“▲”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
|  | 产品详细配置、备品备件 | （10分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩（4分） |  | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2022年1月份以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩证明材料（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）为准，每提供1份得1分，最高得4分。（未提供或提供的评委不认可的，得0分）。 |
| 4 | 供货方案（10分） |  | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （10分） |  | （1）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得4分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得2分；不提供的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （2）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分:价格清单详细和折扣率高的，得4分；价格清单提供和折扣率一般的，得2分；提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （3）用户培训方案，由评委综合评分:方案设置合理，人员配置完善的，得2分；其余情况或不提供的本项评审不得分。 |

02包：

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 | （36分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣1分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，如“★”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
|  | 产品详细配置、备品备件 | （10分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩（4分） |  | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2022年1月份以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩证明材料（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）为准，每提供1份得1分，最高得4分。（未提供或提供的评委不认可的，得0分）。 |
| 4 | 供货方案（10分） |  | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （10分） |  | （1）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得4分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得2分；不提供的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （2）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分:价格清单详细和折扣率高的，得4分；价格清单提供和折扣率一般的，得2分；提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  |  | （3）用户培训方案，由评委综合评分:方案设置合理，人员配置完善的，得2分；其余情况或不提供的本项评审不得分。 |

03包：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 （36分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣2分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，如“★”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
|  | 产品详细配置、 备品备件 （10分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩 （4分） | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2022年1月份以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩证明材料（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）为准，每提供1份得1分，最高得4分。（未提供或提供的评委不认可的，得0分）。 |
| 4 | 供货方案 （10分） | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （10分） | （1）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得4分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得2分；不提供的本项评审不得分。 |
|  |  | （2）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分:价格清单详细和折扣率高的，得4分；价格清单提供和折扣率一般的，得2分；提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  | （3）用户培训方案，由评委综合评分:方案设置合理，人员配置完善的，得2分；其余情况或不提供的本项评审不得分。 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。证明文件在投标文件或索引表中应标注详细页码。

- 第四章 招标技术规格及要求

- 采购清单

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同 履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一 | 电子万能试验机（20KN） | 1 | 45 | 合同签订后3个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 | 核心产品 |
|  | 二 | 电子万能试验机（300KN） | 1 | 43 |  |  |
| 02 | 一 | 火焰光度计 | 1 | 8 | 合同签订后2个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 |  |
|  | 二 | 连续碳化硅纤维密度计 | 1 | 1 |  |  |
|  | 三 | 气流筛 | 1 | 3.8 |  |  |
|  | 四 | 燃烧红外吸收定碳仪 | 1 | 25 |  | 核心产品 |
|  | 五 | 热线法测定装置 | 1 | 8 |  |  |
|  | 六 | 试样切割机 | 1 | 11.9 |  |  |
|  | 七 | 全自动真密度测试仪 | 1 | 10.8 |  |  |
|  | 八 | 弹性模量测试仪 | 1 | 7.5 |  |  |
|  | 九 | 超声声速法弹性模量测试仪 | 1 | 8.5 |  |  |
|  | 十 | 石墨电阻率测试仪 | 1 | 16 |  |  |
|  | 十一 | 树脂软化点测定仪 | 1 | 4.2 |  |  |
|  | 十二 | 索氏萃取器 | 1 | 0.4 |  |  |
|  | 十三 | 搪玻璃层机械冲击试验机 | 1 | 4.8 |  |  |
|  | 十四 | 体积电阻率和表面电阻率测定仪 | 1 | 2.8 |  |  |
|  | 十五 | 断裂韧性试验机 | 1 | 3 |  |  |
|  | 十六 | 震动试验筛 | 1 | 1.6 |  |  |
|  | 十七 | 负荷变形温度测试装置 | 1 | 3.8 |  |  |
|  | 十八 | 长期机械性能测试仪 | 1 | 8 |  |  |
| 03 | 一 | 涂料涂层耐温变性试验机 | 1 | 10 |  |  |
|  | 二 | 肖氏硬度计 | 1 | 10 |  |  |
|  | 三 | 氧化性测定仪 | 1 | 3 |  |  |
|  | 四 | 熔融指数仪/熔体流动速率仪 | 1 | 3.5 |  |  |
|  | 五 | 脆化温度试验机 | 1 | 15 |  |  |
|  | 六 | 鼓风干燥箱 | 1 | 0.5 |  |  |
|  | 七 | 激光粒度仪 | 1 | 19.6 |  | 核心产品 |
|  | 八 | 傅里叶红外分光光度计 | 1 | 15 |  |  |
|  | 九 | 水分测定仪 | 1 | 4.8 |  |  |
|  | 十 | 高精度坐标测量仪 | 1 | 30 |  |  |
|  | 十一 | 巴柯尔硬度计 | 1 | 1 |  |  |
|  | 十二 | 切片器 | 1 | 0.5 |  |  |
|  | 十三 | 粗糙度仪 | 1 | 1.5 |  |  |
|  | 十四 | 等速伸长试验仪 | 1 | 4.8 |  |  |

注：1.投标人需按照上述清单分别报价，并合并计入投标总价。

2.投标人的投标总价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效响应处理。

3.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

4.招标文件中标注的技术条款，若严重不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。

二、技术参数：

注：1.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

- 技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。

01包：

品目一  非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购

（一）总体技术要求

▲1、力范围：在40N~20kN范围内，误差为实际测试值的±0.5%以内；

★2、控制器频率：不小于5000Hz，可根据不同的测试调配合适的频率。配置智能监控盒,可实现电脑端和手机APP云端对电压远程监控管理和实时云端在线查看动态数据，快速有效地管理和了解设备运行状态。一旦有设备发生状态变化和故障报警时,系统以网络短信第一时间将信息推送给手机APP、微信、电子邮件和PC电脑端，降低产品的使用风险。手机APP云端可远程按需异地监控电源的开启和关闭。(提供相关证明及监控界面截图)

▲3、提供专业化的多语言(中英法日)版本软件，可在软件内切换，满足极限测试要求。

▲4、为设备协调性，主机、控制器、软件、引伸计、手柄均为同一品牌。（提供证明材料）

▲5、测试平台的测试需同时满足GB/T 6569-2006、GB/T14390-2008、JB/T8133-2013、GB/T1431-2009、GB/T8721-2019、GB/T13465-2024、GB/T5349-2005、GB/T1447-2005、GB/T1449-2005、GB/T 1448-2005、GB/T1450-2005、GB/T34329-2017、GB/T5352-2005、GB/T3362-2017、GB/T1040-2018、GB/T42612-2023、GB/T1458-2023、GB/T10700-2006、GB/T23806-2009、GB/T8489-2006、GB/T31290-2022、GB/T26749-2022、GB/T2567-2021、ISO6259-1-2015陶瓷、石墨、塑料、碳纤维、玻纤及树脂等的测试要求及工装。

★6、所有的框架均为高刚性的，所有的平台设备均在windows系统框架下拥有多级管理权限。（提供相关证明文件）。

（二）主要性能和配置要求

▲1）在速度范围 0.001-500mm/min 内，保证速度精度为设定速度的±0.2%；

▲2）平台装置纵向空间：不低于1400mm；横向空间：不低于800mm;

3）平台力范围满足两个分段：100N~10000N和300N~30000N；

▲4）升温速度：平均升温速率3℃/min～15℃/min；

▲5）温度精度：测试范围内的0.2%；

★6）采用硅钼棒辐射加热方式，一级泵采用旋片真空泵，二级泵采用分子泵，使用温度300-1500°C,测温采用0.1级温控仪；

▲7）相关气动夹具满足陶瓷、石墨、塑料、碳纤维、玻纤及树脂等的测试要求。

8）电脑（不低于以下配置要求）：配置16GB内存/1TB固态硬盘/独立显卡/win11系统/32寸液晶显示器。

品目二  非金属化工设备产品质量检验检测能力提升项目第一批设备采购

（一）总体技术要求

▲1、力范围：在600N~300kN范围内，误差为实际测试值的±0.5%以内；

★2、控制器频率：不小于5000Hz，可根据不同的测试调配合适的频率。配置智能监控盒,可实现电脑端和手机APP云端对电压远程监控管理和实时云端在线查看动态数据，快速有效地管理和了解设备运行状态。一旦有设备发生状态变化和故障报警时,系统以网络。(提供相关证明及监控界面截图)

▲3、提供专业化的多语言(中英法日)版本软件，可在软件内切换，满足极限测试要求。

▲4、为设备协调性，主机、控制器、软件、引伸计、手柄均为同一品牌。（提供证明材料）

▲5、测试平台的测试需同时满足GB/T 6569-2006、GB/T14390-2008、JB/T8133-2013、GB/T1431-2009、GB/T8721-2019、GB/T13465-2024、GB/T5349-2005、GB/T1447-2005、GB/T1449-2005、GB/T 1448-2005、GB/T1450-2005、GB/T34329-2017、、GB/T5352-2005、GB/T3362-2017、GB/T1040-2018、GB/T42612-2023、GB/T1458-2023、GB/T10700-2006、GB/T23806-2009、GB/T8489-2006、GB/T31290-2022、GB/T26749-2022、GB/T2567-2021、ISO6259-1-2015、GB.T228-2021陶瓷、石墨、塑料、碳纤维、玻纤、树脂及金属等的测试要求及工装。

6、所有的框架均为高刚性的，所有的平台设备均在windows系统框架下拥有多级管理权限。（提供相关证明文件）。

（二）主要性能和配置要求

▲1）在速度范围 0.001-250mm/min 内，保证速度精度为设定速度的±0.2%；

▲2）横梁最大行程：不低于1100mm、有效试验宽度：不低于600mm；

▲3）相关夹具满足陶瓷、石墨、塑料、碳纤维、玻纤、树脂及金属等的测试要求。

4）电脑（不低于以下配置要求）：配置16GB内存/1TB固态硬盘/独立显卡/win11系统/32寸液晶显示器。

（三）其他要求

1、所有的投标人均应如实提供设备的技术参数和配置。

2、资料要求、制造商要求及其他要求

1）提供必要的出厂合格证明、产品说明书等资料；

2）制造商必须设有服务机构，拥有服务工程师，并设有服务热线。

02包：

- 品目一  火焰光度计

1.K、Na 同时显示；
2.采用轻触按键方便操作；
3.带有火焰大小预先选定功能；
4.带有熄火保护装置；
5.带有RS232接口，可连接打印机和电脑PC软件；
6.带有湿气分离器；

7.显示范围:0-100g/ml；

8.检测限:钾≤0.004mmol/L,钠≤0.008mmol/L；

9.线性误差:钾≤0.005mmol/L,钠≤0.03mmol/L；

10.稳定性:用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%；

11.响应时间:＜8秒；

12.最小吸喷量:＜6mL∕min。

- 品目二  连续碳化硅纤维密度计

1.摇取纱线试样个数：标准1～6个；

2.纱框周长：标准1000mm±1mm ；

3.纱框转速：30r/min～280r/min；

4.纱框圈数予置范围：2～9999 圈；

5.横动排纱器往复动程：6只试样35mm±0.5mm；

6.摇纱张力范围：电子式0cN～700cN，游码式0cN～100cN×6；

7.簧片式0cN～100cN，无张力器式。

- 品目三  气流筛

1.符合标准：符合2015/2020版中国药典标准；

2.标准：符合GB/T 2916-2007,GB/T 217821.1,；

3.最大样品量：100克；

4.筛分粒度范围： 5微米-5000微米（10微米以下需添加辅助设备）；

5.筛分层级： 普通为1级，最大为2级（需配置辅助配件）；

6.适合标准筛：≤203mm毫米标准筛；

7.喷嘴间隙：≤2mm；

8.历史储存：≥5万条；

9.工作负压：0～-10Kpa；

10.环境湿度：0～90%RH；

11.测试重复性误差：<1%；

12.测量精度：<1%；

13.负压精度：<1%；

14.称量精度：≤0.01克；

15.压力感应速度：≤0.01秒；

16.通讯：主机RS232接口与电子称通讯；

17.称量范围：0.01克-600克；

18.筛分时间设定： 1秒-99999分；

19.典型筛分时间：2-5分钟；

20.气流量： 30-120m3/h。

- 品目四  燃烧红外吸收定碳仪

- 1.分析品种:碳硅材料、新能源材料、各种合金、土壤、各种矿石、钛白粉及其他非金属材料；

- ★2.分析范围:碳：0.0001-99.99%,硫：0.0001-1%；

- 3.分析精度:0.000001% ；

- ★4.相对偏差:碳：0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.5%,硫：0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.8%；

- 5.分析时间:仪器自动判断。分析30-35秒，清洗时间5秒，每次完整的分析不超过45秒；

- 6.高频炉功率:≥3.5kw；

- 7.加热温度≥2000℃；

- 8.校正方式:单点、多点、线性校正；

- 9.功率调节:具备功率调节功能，与分析方法自动匹配；

- ★10.红外探测器类型:高灵敏度红外检测器；

- 11.卤素捕捉:选配卤素捕捉装置，降低样品对仪器的腐蚀伤害；

- 12.除尘方式:双区域全自动除尘，集高压反吹、刷尘、排尘、集尘于一体，内部搭载吸尘器自动吸尘；

- ★13.自动监测:软件具备示波器功能，可以实时查看检测池的电压值， 从而判断检测池的稳定性。搭载参数传感器，整机电流、电压、气流、气压、温度全自动监测设备状态，可判断气路的气密性等参数；

- ★14.操作系统:双微机操作系统，机身搭载12寸触屏电脑，在不用分析电脑的情况下可独立完成对的操作和监控（提供相关证明材料）；

- ★15.自动进样:设备支持选配自动进样系统，后期可作为额外附件进行增配（需提供机械图及实物图等材料证明）；

- 16.气体要求:载气和动力气为氧气，纯度>99.5%；

- 17.数据传输:支持Lims实验室信息化系统，Windows操作平台，USB数据交换技术，实现上下位及系统工作模式，实时多任务操作，对其有权限管理。

- 品目五  热线法测定装置

- 1.测量范围： 交叉线法 0.015 ～ 2.0W/(m•K)  平行线法 0.015 ～ 25.0 W/(m•K) ；

- 2.试验温度范围：室温～1350℃；

- 3.测量精度：±3.0 % ；

- 4.试样尺寸：300mm×300mm×100mm（以下）,2块；

- 5.温度分辩：1～0.1℃；

- 6.热线电源：电流分辩0.01mA，电压分辩0.1Mv；

- 7.配有计算机接口与软件，可自动检测与计算；

- 8.参考标准：GB/5990《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》；GB/T17106《耐火材料导热系数实验方法（平行线法）》；GB 11205《橡胶热导率的测定（瞬态热丝法）》; GB/T10297《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》等 。

- 9.配置清单:

- 9.1.主机一台；

- 9.2.分析软件一套；

- 9.3.电脑一台。

- 品目六  试样切割机

- ★1.切割精度: 长度: ±0.1mm   平面度: ±0.05mm  平行度: ±0.05mm ；

- ★2.切割试样尺寸：可以满足Φ20×50mm、Φ30×180mm、Φ30×20mm、Φ25×25mm试样切割；

- ★3.样品规格：采用5切片结构，默认锯片间隔默认50mm、180mm、20mm、25mm，长度小于180mm手工参与即可完成切割；

- 4.切割方式：将样品放入夹具，点击开始，设备实现无人值守，节省人力资源，杜绝安全隐患；

- 5.夹紧方式：弹性机构保证样品出现较小弯曲时能有效夹紧；

- 6.控制系统：内置PLC控制,可自由选择触屏控制及按钮一键控制,只需预先设定好参数,自动完成样品切割加工；

- ★7.切割方式：干湿两用。

- 品目七  全自动真密度测试仪

- ★1.测定站：支持同时进行双样品测定，标配样品池规格:20ml和50ml；

- ★2.测试支持：支持真密度测定、显气孔率测定；

- ★3.校准方式：自动；

- ★4.密封性检测：自动；

- ★5.测量方式：自动；

- 6.测试气体：高纯氦气，针对特殊样品可选择氮气或其它气体进行测量；

- 7.测试模式：正压测试、测试压力（0-150）kPa，测试压力可设定；

- 8.压力传感器：要求采集压力数据精度高；

- 9.控制阀：原装阀，保证气密性完好；

- 10.保温系统:可保持测试模块温度均匀性，能有效抑制压力传感器的读数温漂和保持整个测试系统的温度均匀性，提高测试精度和重复性；

- 11.气路系统:采用集成模块化气路结构,可有效提高密封性,减小自由体积空间；提高整体测试系统的温度均匀性及抗外界干扰能力,有利于提高测试精度及重复性；

- ★12.控制及数据处理：采用可编程序逻辑控制器及触控屏控制，自动运算、存储数据，实验过程和数据全智能化处理；配备USB及网线接口，可实现数据导出及联网；

- 13.测试效率：单次测量周期5min-20min，重复性测试次数可设定；

- 14.防飞溅：动态渐进式进气及恢复常压技术防止样品飞溅；

- 15.测试范围：≥0.0001g/cm3；

- ★16.测试精度：双工位具有一致的测试精度，重复性优于以上相关标准要求，分辨率≤0.0001g/cm3。

- 品目八  弹性模量测试仪

- ★1.测试方式：非接触式；

- ★2.测试方法：脉冲激振法；

- ★3.支撑方式：玄线支撑；

★4.频响范围: 20Hz—22kHz；

★5.频率精度：≤0.01Hz；

★6.测试项目：弯曲频率、扭曲频率、杨氏模量、剪切模量、泊松比、阻尼比；

★7.模量范围：0.5-1000GPa；

★8.测试精度：≤0.5%；

9.时基精度:≤50ppm；

10.灵敏度: ≤0.5mv/pa；

11.输入阻抗：≥1.8KΩ；

12.输出阻抗：≤680Ω；

13.动态采样率：24bit/192K Hz；

★14.信号处理单元：ARM架构，500MHz Type-C接口；

15.试样形状：条状、棒状、圆片状；

★16.试样尺寸：长度 ≥30mm   厚度 ≥0.2mm；

17.图形与报告：动态显示时域图、弯曲（扭曲）频谱图，试验结果以报表的形式保存，可直接打印；

★18.符合标准：GBT 3074.2-2024、GB 22315-2008、GB/T 5594.2、、JC/T 2172-2013、GB/T 37780-2019等。

- 品目九  超声声速法弹性模量测试仪

★1.测试方法：脉冲回波法；

★2.测试项目：纵波波速、杨氏模量、横波波速、剪切模量和泊松比；

★3.测量范围：0.5-1000GPa；

4.测试精度：±5%；

★5.厚度范围：0.2-40mm（依据探头的类型和试样的材质）；

★6.分 辨 率：≤0.001mm；
★7.声速范围：1,250-10,000米／秒；

8.采用单点测量模式校验；

9.试样要求：已知厚度和密度；

10.试样尺寸：直径≥10mm；

11.试样形状：圆片或具有上下平行面的各种固体材料；

12.频率范围：1-20MHZ（可选范围）；

★13.显示模式：回波图形＋波速（含专用模量计算软件）；

★14.符合标准： GBT 38897-2020、JB/T 9219-2016等。

- 品目十  石墨电阻率测试仪

★1.测量方式：全自动。只需放入样品，输入样品直径后点击测量即可；

★2.设备放样：采用横式、抽屉拉合式；避免污染导电头，避免探针伤人；

★3.测试功能：支持室温电阻率和体积密度测试；

★4.壳体材质：不锈钢壳体；

★5.样品规格：直径Φ20mm—Φ50mm，长度100mm—180mm；

★6.测量精度：±0.01μΩm ；

7.测量量程：直径20棒材0.1μΩm—155μΩm、直径30棒材0.1-350μΩm；

8.恒流源精度：≤5A；

9.电压、电流测量精度：±0.2%；

★10.控制及数据处理：实验过程和数据全智能化处理；配备USB及网络接口，可实现数据导出及联网；

11.导电板接触压力：＞50N；

12.探针间距：≤50mm；

13.探针与试样接触压力：＞0.5N；

14.探针组数：4组。

- 品目十一  树脂软化点测定仪

1.一键全自动测试；

★2.8寸彩色触摸屏人机界面；

★3.丝杠步进电机升降等技术；

4.线性PID精确控温；

★5.搅拌速率无极连续可调；

★6.测量范围：室温-220度；

（1）试样软化点在80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，+5 ℃～+80℃；

（2）试样软化点在80℃以上者，用甘油做加热介质，+32℃～+220℃；

7.温度分辨率： ≤0.1℃；

★8.加热速率：0.1℃/ min-12℃/ 无极任意设定；

★9.默认升温速率：三分钟后自动调整为5.0±0.5℃/ min；

10.测样数: 2个/批；

11.加热功率：≥800W；

12.烧杯尺寸:≥直径110mm，高度135mm；

13.数据存储：200组；

★14.存储导出：U盘导出(.csv文件)；

15.数据打印：可选配微型打印机打印结果；

16.通讯接口：RS-485通讯接口，ModBus协议。

- 品目十二  索氏萃取器

1、六联索氏提取器；
2、加热方式及功率：水浴加热，1000W；
3、控温范围：室温+5～99℃；
4、控温精度：±0.3℃；
5、升温时间：约10分钟；
6、溶剂回收率（带阀门款）：≥80%；
7、测定范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品；

8.主要由加热抽提。溶剂回收和冷却三大部分组成；
9.操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度；
10.抽提时间可调，到时报警。

- 品目十三  搪玻璃层机械冲击试验机

1、钢球重量：≥110g 一个；

2、保护装置：四周有防护箱；

3、控制及升降方式：电路控制电磁铁吸盘，可升降电磁体固定杆；

4、跌落高度：0-2000mm（手动可调，钢尺显示刻度）；

5、跌落高度显示：刻度钢尺加直角尺垂直指示；

6、跌落高度精度：≤1mm；

7、跌落杆形状：方杆；

8、底盘尺寸：≥160×160×50mm，内孔≥ 82×82×10mm；

9、底盘固定方式：压片治具四个；

10、箱体采用静电烤漆处理，箱体四周装有防护板，具有防护及冲击缓冲保护，整机设计合理，结构稳定，试验安全、准确；

11、采用电磁铁控制方式，能够准确模拟钢球自由下落状态，操作简单方便；

12、跌落高度可调整，跌落杆装有最小刻度为 1mm 的钢尺且配备直角尺，能够快捷准确调整跌落高度。

- 品目十四  体积电阻率和表面电阻率测定仪

1.电容测量范围:0.1Cn~1000Cn 外接量程扩展电容量至少测到 20mF；

2.电容的测量准确度：± 1 × 10-5；

3.电桥 tg δ范围：-110%到+110%；

4.tg δ测量准确度不大于 0.2%rdg ± 1 × 10-5；

5.tg δ测量最小分辨率 1 × 10-6；

6.试验电压：0～1000kV，精度 1%+3 个字；

7.测量频率：15～55Hz，精度 1Hz；

8.仪器内有过电压保护措施，高低压完全隔离的安全保护；

9.仪器首次平衡 15 秒再次平衡 1 秒，可随电压改变实时测量。电桥采用电流比较仪测量原理；

10.高压电源输出电压(交流）0～2.5kV (±3%±3 个字）；

11.温控仪符合 Q/SQG01-1999 智能型数字显示调节仪标准的要求；

12.固体电极；

13.高压电极直径与表面积：￠98mm(75.43cm2)；

14.测量电极直径与表面积：￠ 70 mm(40.72cm2)；

15.电极材料：不锈钢 1Cr13Ni9Ti；

16.电极工作面：精面面磨；

17.电极间距：不大于 5 mm；

18.电极加热功率：>2×500W；

19.电极最高温度：200℃；

20.电极压力：0~~1.0Mpa 连续可调；

21.最大测量电压：2000V，50Hz；

22.真空度：电极可抽真空至 3×10-2 Mpa；

23.数显百分表（测量材料厚度）：分辨率 0.01mm；

24.电阻测量范围：1 × 106～1× 1017 Ω；

25.电阻测量误差： 1 × 106～1× 1010 Ω ±5%；1 × 1010～1× 1013 Ω ±20%；

26.试电压：10/50/100/250/500/1000/1500/2000V；

27.流电压误差： ±5%；

28.自动测量体积电阻、表面电阻、绝缘电阻。

- 28.配置清单

- 28.1.全自动高精密高压介损分析仪（配附件可以手动自动两种模式自由切换）；

28.2.高压标准电容器；

28.3.高压电源；

28.4.固体电极（液压控制可加温控温、也可抽真空）；

28.4.5 测温控温仪（两路）；

28.4.6 技术资料：合格证 1 份；说明书 1 份；保修卡 1 份。

品目十五  断裂韧性试验机

1.满量程力值:≥50KN；

2.设备测量精度不低于:0.5级；

3.建议测量使用范围:满量程的2%-90%；

4.试验力测量误差:≤±0.5%；

5.试验力分辨力:7位小数；

6.位移测量误差:≤±0.5%；

7.有效拉伸空间:≥650mm；

8.有效试验宽度:≥400mm；

9.速度调节范围:0.01-500mm/min；

10.应力控制速率范围:0.005～5％FS/s；

11.应力控制速率精度:速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；

12.应变控制速率范围:0.005～5%FS/s；

13.应变控制速率精度:速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；

14.位移控制速率范围:0.01～500mm/min；

15.位移控制速率精度:速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内，速率≥0.5mm/min时，为设定值的±0.2%以内。

- 品目十六  震动试验筛

1.处理原理：高频三维抛掷运动；

2.处理类型：粒径确定、分离、分级；

3.驱动方式：机械驱动；
4.最大负荷：≥3 kg；
5.最大级数： 1-8 层 （标配 5 层）；

6.最大筛塔质量：≥4 kg；

7.最大振幅：3 mm；

8.最大频率：3000次/分钟；
9.筛分范围：20 um - 125 mm；

10.最大分析筛直径：200 mm

11.主要功能：定时 | 密码锁 | 连续筛分 | 间歇筛分 一键复位 | 报警提示音；

12.附加功能：舒适型可视筛网压板；

13.筛分方式：干式；

14.筛网：5层(根据需求选5个筛网孔径)。

- 品目十七  负荷变形温度测试装置

- 1.智能PID调节，升温速率准确，控温精准且无差异；

- 2.具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降；

- 3.可做各种标准样条的热变形试验；

- 4.可做各种标准样条的维卡软化点试验；

- 5.可同时进行热变形和维卡软化点试验；

- 6.可根据测试标准和样条尺寸自动计算所需负荷；

- 7.可选择两种升温速率，自由切换，操作简单；

- 8.支持多样条测试，测试曲线分色处理，直观的看出每组试样的测试过程；

- 9.测试完成或超过温度上限自行关闭温控且关机；

- 10.有软件超温保护和外置机械式超温保护双重防护，让测试无后顾之忧；

- 11.多样化的报告设置，完善的报告打印功能；

- 12.操作方式:电脑软件控制；

- 13.温度控制范围:RT-300℃；

- 14.试样架加载方式:电动；
15.升温速率:（120±10）℃/h  (12±1)℃/6min / (50±5)℃/h   (5±0.5)℃/6min；

- 16.温度示值误差:≤0.1℃；

- 17.温度控制精度:±0.5℃；

- 18.最大形变示值误差:±0.001mm；

- 19.变形测量范围:0—10mm。

- 品目十八  长期机械性能测试仪

- ★1.结构：三轴定位滚珠丝杆原理设计；

- 2.速度解析度：≤0.01mm/s，精度优于1%；

- ★3.测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于6种测试模式），包含单次测试、全质构测试、恒压测试、循环测试、保持测试五种实验模式；同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行；测试方法可从软件自带数据库中直接一键调取；

- ★4.结果分析：自动进行曲线的结果分析，具有一键导出图片、结果、原始数据等功能，可同时进行上百组数据的快速分析处理，实验报告一键导出，不可编辑报告，可实现实验追溯功能；

- 5.安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护；

- ★6.软件教学功能：提供视频至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等），须同时在同一个界面中展示动画版测试动作，动画版测试曲线，动画版测试指标；（投标文件中提供软件视频截图）；

- ★7.软件自带300种以上测试方法库，方法可一键调用；自带国标算法；带有物性检测指标说明示意图；带有物性、流变等物性知识库；带有应用方法库手册；（以上需提供截图证明）；

- 8.力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置；

- ★9.软件自带数据算法，如主成分分析（PCA）、LDA、PLSR等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。

- ★10.测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于5种测试模式），同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行；（提供截图）；

- ★11.软件内带流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；

- ★12.数据分析：软件页面中英文可调，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片；（投标文件中提供直接勾选参数＞50项功能截图）

- ★13.曲线具有回放和调色功能，设置具有直接称重功能；（投标文件中提供软件截图）

- ★14.产品原厂或外购溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，检测结果符合安全认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，需提供检测报告复印件。

- 15.配置清单：

1.质构仪主机，1台；

2.软件1套（含仿真软件教学模块）；

3.力量感应元，≥20kg，1个；

4.探头转换器1个、实验平台1个；

5.备品配件包；

6.纸质版质构测试案例解析1本；

7.测试探头包；

8.操作手册。

03包：

品目一 涂料涂层耐温变性试验机

1、箱体全部采用不锈钢板，防锈处理；

2、箱体保温材质采用硅酸铝纤维棉；

3、彩色触摸屏控制（工业级），内置操作系统；

4、节能、环保型涡旋式低温压缩机组；

5、自动控制，数据曲线实时动态显示、试验数据自动存储，具有试验意外终断自动恢复功能；

6、冷凝器冷却方式：风冷；

7、浸泡水温：23℃      浸泡时间：0-18小时；

8、冷冻温度：-20℃     冷冻时间：3-10小时；

9、烘干温度：50℃      热烘时间：3小时；

10、循环次数；0-999；

11、温度显示：箱体内温度极差不超过1℃；

12、加热功率：≥2kW；

13、运行功率：≥3kW。

品目二 肖氏硬度计

1、便携式主机,操作简单；

2、表盘直接读数；

3、机械手动测试过程，无需电气控制；

4、精度符合GB/T4341  JB/T8284；

5、测量范围：20-100HSD；

6、冲头落下高度：≥19毫米。

品目三 氧化性测定仪

1、加热电炉工作温度：立式,室温至900℃；

2、采用微电脑程序控温，控温精度±1℃，升温速率可调；

3、加热炉膛内可通入气氛；

4、石英管：≥外径64mm，内径56mm，长度900mm；

5、铂丝：Φ0.3mm；

6、试样尺寸：≥石墨电极Φ25×50mm；

7、满足GB/T3074.3-2008石墨电极氧化性测定方法,用于对石墨电极氧化性的测定。

品目四 熔融指数仪

1、温度控制范围：100-400℃；

★2、温度控制波动：≤0.1℃；

★3、温度控制8h漂移：≤0.1℃；

★4、温度梯度：≤0.5℃；

5、温度控制分辨力：0.1℃；

★6、温度准确度℃：不劣于±0.2；

7、加料后料筒温度恢复时间：≤4min；

8、自动切割装置：定时切割0～999s，点动切割；

9、点动切割装置：触摸控制自动切割

10、标准口模内径：≤Φ2.095±0.005mm；

长度：≥8.000±0.025mm；

粗糙度：Ra≤0.25；

维氏HV≥700；

11、料筒：内径：Φ9.550±0.007mm；

粗糙度：Ra≤0.25；

硬度：HV≥700；

12、活塞杆头部精度：直径：≥9.474±0.007（mm）；

长度：≥6.35±0.10（mm）；

圆角：≥0.4-0.1(度)；

粗糙度：Ra≤0.2513；

13、活塞杆头部硬度（HV）：≥700；

品目五 脆化温度试验机

1、控温范围：室温～-70℃（室温≤25℃）；

2、恒温精度：±0.3℃；

3、降温速度：0℃～-30℃   约2.5℃/min；

-30℃～-40℃ 约2.5℃/min；

-40℃～-70℃ 约2.0℃/min；

4、工作室有效工作空间：≥280×170×120mm（长×宽×高）；

5、可装试样数量：≥5；

6.数字计时器：0秒～99分钟，分辨率1秒；

7、冷却介质：乙醇或其他不冻液；

8、搅拌电机：8W。

品目六 鼓风干燥箱

1、箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板；

2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度爽数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠；

3、工作室内温度均匀；

4、超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外；

5、可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失；

6、最高温度：500℃；

7、工作室尺寸≥450×550×550mm。

品目七 激光粒度仪

1、测试范围：0.05-1500μm；

2、准确性误差：≤1%（标样D50偏差）；

3、重复性误差：≤1%（标样D50偏差）；

★4、激光器：10 mW大功率光纤激光器，激光器功率可调（需提供官网截图证明）；

5、探测器：总数不少于88个，有前向、侧向和后向三维探测器；

★6、光路结构：双傅里叶镜头光路系统（需提供证明材料）；

7、自动对中系统：自动对中系统，无需手动对中；

8、仪器结构：全智能化一体式结构，一键完成自动进水、光路对中、背景测试、浓度调整、自动测试、清洗、保存和打印等功能（需提供仪器结构图证明材料）；

9、测试窗污染检测功能：可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养；

10、循环系统：离心泵的循环设计，循环流量3000-8000mL/min，循环池体积不小于600mL，循环速度连续可调；

11、超声波分散系统：功率1-50W连续可调，具有“防干烧”设计，杯中无水时误开不会损坏；

12、进排水系统：具有自动进水（无需外部水压，主动吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能；

★13、液位检测系统：双液位检测器，自动检测水位双保险，防止液位计腐蚀损坏导致仪器进水（需提供仪器结构图证明材料）；

14.稳定性设计：循环系统需具有防止颗粒沉降的设计，避免循环过程中大颗粒沉积导致输送不均；

★15、软件著作权：具有独立完整的软件著作权；

★16、具备完善的安全管理和审计追踪功能；

17、灵活的配置：软件具有个性化的设置，包括定制化的测试流程和定制化的报告，输出格式多样化；

18、SOP设置：通过软件可完成所有的SOP测试，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，单次最快测试时间小于10s，测试结果不受人为因素影响；

★19、QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定；

★20、自动备份功能：软件每天自动备份数据，数据可恢复，防止数据丢失；

★21、系统检测功能：仪器自带系统检测，工作状态提示功能，能够对主机、分散系统、管路运行时间等各部分功能等进行检测和诊断，提供维护和故障提示，及时进行仪器保养和故障排除；

★22、准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能；提供玻璃微珠2um和15um标样验双峰分辨力，提供玻璃微珠15um标样验证仪器的准确性（需提供标样照片及配置清单证明文件）；

- ★23、准确性标定：具有准确性标定功能，提供工作标样以验证仪器状态。（需提供标样照片及配置清单证明文件）

★24、PQ验证功能：仪器自带PQ验证测试流程，能够提供符合药典的专用验证评价报告；

品目八 分光光度计

★1、室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；

★2、光源：脉冲氙灯，质保十年；

★3、波长范围：190～1100nm；

4、波长准确度：±0.06 at 541.94 nm；

5、波长重复性：±0.01nm；

6、光度范围：±3.3Abs；

7、光度精度：±0.0007A；

8、基线平滑度：±0.001Abs；

★9、最大扫描速率：24000 nm/min；

★10、室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；

11、最少测试样品量：5μL；

12、USB接口；

★13、具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书；

品目九 水分测定仪

1、分析原理：热失重法（红外线加热源）；

2、加热方式：吸收加热；

3、加热源：卤素灯加热；

★4、温度范围：30—180℃以1℃调整；

5、待机温度：30—100℃；

6、称重量程：≤100g；

★7、传感器精度：0.1mg（内置校准砝码）；

8、重复性%：初始样品量≥1g时，+/-0.1；

初始样品量≥5g时，+/-0.02；

★9、可读性：≤0.001%；

10、最小样品量：0.1g；

11、样品盘直径：90cm；

12、环境温度：10～30℃；

13、加热模式：标准，快速，温和；

14、加热单元：马达驱动式；

15、加热时间：0.1—999min；

16、可存储程序数：30个；

品目十 高精度坐标测量仪

★1、测量软件：自主知识产权，可以二次开发；

2、分 辨 率：0.1um；

★3、示值误差：MPEE≤2.2＋L/300um（提供彩页证明材料）；

★4、探测误差：MPEP≤2.2um；

★5、测量范围：≥X×Y×Z  500mm×600mm×400mm；

6、最大载荷：500kg；

7、测量机主体工作台采用3+2的支撑点；

★8、X、Y、Z三轴导轨均采用花岗岩气浮导轨，各向同性的三轴具有相同的温度效应，保证了测量机在不同温度梯度下的精度；

- 9、X横梁采用梯形截面45°放置能力的技术；

- ★10、测头座：自动双旋转分度测头座（提供彩页证明材料）；

- 10.1水平轴:范围0°～105°最小步距7.5

- 10.2铅垂轴:范围±180° 最小步距7.5°
10.3空间位置≥720个
10.4最大输出扭矩≥0.45Nm

- 10.5允许最大加长杆长度≥300 mm

- 11、控制器可支持与加工机床的通讯连接，并具有机床运作时所需的G代码和M代码功能；

- 12、支持多种控制系统如，UCC、PANTEC、SB、DCC、ACC等；

- 13、支持多种测头，如：触发式、影像式和线激光等，方便进行多种形式的测量

- 14、具有CAD三维模型（SAT、IGES、STEP、STL）的导入功能，可用鼠标直接在模型上拾取基本几何元素、曲线、曲面等元素，自动生成程序并完成特征测量；可生成元素CAD标签，并可单页输出CAD元素标签；

- ★15、具有导入CATIA、SolidWorks、Pro-E、ParaSolid、UG、Inventor、VDA-FS、DXF、DWG三维模型的直读功能（提供彩页证明材料）；

- 16、具有导出SAT、IGES、STEP格式实测数据功能；

- 17、具有导出ParaSolid、VDA-FS格式实测数据功能；

18、配置要求：

- （1）主机1台；

- （2）电脑打印机1套；

- （3）测针 2套；

品目十一 巴柯尔硬度计

1、测量范围：25-135HBWN；

2、示值误差：≤2.0 HBa；

3、试验力：≥10N；

4、试样架数：1架；

5、显示分辨率：≤0.1 HBapx；

6、允许高度：≥90mm；

品目十二 切片器

1、压盘直径：≥31cm；

2、气    压：≥2吨；

3、切取厚度：15mm；

4、圆形冲模：100cm2；

5、圆形冲模：直径38mm（马丁代尔耐磨）；

6、圆形冲模：直径140mm（马丁代尔耐磨）；

7、长方形冲模：4×10cm（皂洗色牢度）；

8、长方形冲模：5×15cm（拉伸强力）；

9、长方形冲模：5×25cm（拉伸强力）；

品目十三 粗糙度仪

1、传感器测量范围：400um；

2、传感器针尖半径：5um/2um；

3、传感器针尖材料：金刚石；

4、传感器触针测力：4mN/0.75mN；

5、最大驱动行程：19mm/0.748inch；

★6、驱动速度：当取样长度=0.08mm Vt=0.25mm/s,当取样长度=0.25mm Vt=0.25mm/s,当取样长度=0.8mm Vt=0.5mm/s,当取样长度=2.5mm Vt=1mm/s,返回时 V=1mm/s；

7、示值误差：≤±10％；

8、示值重复性：≤6％；

品目十四 等速伸长试验仪

1、测试机理：CRE测试机理，高速采样；

2、控制方式：微机控制，触屏显示；打印输出；

3、PC机联机：记录试验全过程，获得强大的分析功能，实时显示曲线图、断裂强力、伸长率、屈服应力、屈服伸长、断脱伸长、初始模量、各项CV值等多项统计指标；

4、测力范围：100N，2500N，5000N，任选；

★5、拉伸速度：2mm/min～1200mm/min任意；

★6、返回速度：2mm/min～1000mm/min；

7、最大设定拉伸次数：99次；

8、分组平均次数：2～30次（可以分别统计经向平均、纬向平均）；

9、隔距：25～500mm之间任意调节。

三、商务条款（以上品目均适用）：

1、投标报价

1.1、应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、计量检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

1.2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2、付款方式及期限

2.1合同签订生效后，买方向卖方支付合同总价的50% ；卖方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，买方收到卖方提供的合同总价10%的履约保函后向卖方支付合同总价的50%；在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。

2.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：卖方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。

3、交货期及交货地点：

3.1、交货期：详见本章采购清单。

3.2、交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。

4、设备包装要求：

应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

5、安装、调试和验收

5.1、合同签订后，卖方将设备的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

5.2、调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与买方要求相符。

5.3、最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。

6、免费培训

6.1、现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉设备结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

6.2、国内培训：免费提供买方2人培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。

7、技术服务

7.1、提供终身技术服务和支持。

7.2、保修期内卖方免费提供保修零件。

8、质保及售后服务：

8.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后1年。

8.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

8.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在8.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

8.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

- 第五章 拟签订的合同文本

- （拟签订的合同文本）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、计量检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：01包：合同签订后3个月内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收；02、03包：合同签订后2个月内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 甲方付款方式及期限：

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

- 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后1年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，双方各执叁份，各份具有同等法律效力，自甲乙双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。

20. 招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

## 评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏美达机电贸易有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其他说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目名称：                        招标编号：

| 序号 | 包号 | 产品名称 | 所投品牌 | 数量 | 投标货币/投标价格 | 交货期 | 是否为进口产品（是/否） | 投标标的是否全部由小微企业提供（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六、拟参与本项目服务人员一览表

- 拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职 称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件七、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件八 政府采购政策

- （一）《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 1行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元2，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责

人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1采购文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。

2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3供应商未严格按上述要求提供完整声明函的，价格将不做相应扣除。

4“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （五）环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件九 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）

致江苏美达机电贸易有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书（如需）

致：                 （采购代理机构）

我们             （制造商名称）是按    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹指派按     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）的             （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号竞争性磋商要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

我方兹授予          （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认            （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月   日签署本文件，          （贸易公司名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

制造商名称         （盖章）

签字人姓名         （签名）

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写。

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

- 无重大违法记录声明

江苏美达机电贸易有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 7、依法缴纳税收的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十 其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内（外）的备品备件明细折扣表

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台/套) | 单价 (万元) | 折扣率% | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）