昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市昆山生态环境局 |
| 项目名称： | 智能采样留样服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二五年

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	18

1.投标文件的声明函	19

2.投标承诺函	20

3.无重大违法记录声明	22

4.（投标人）法定代表人授权委托书	23

5.投标函	24

6.开标一览表	25

7.投标报价表	26

8.人员配置表	27

9.中小企业声明函	28

10.残疾人福利性单位声明函	32

11.偏离表（商务）：	35

12.偏离表（技术）：	35

13.资格证明文件	36

14.远程参与开标会议诚信承诺书	37

第四章  招标书	38

第五章 合同主要内容	40

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	45

# 第一章  投标邀请

项目概况 智能采样留样服务的潜在“投标人应在供应商投标工具客户端”自行下载本项目招标文件，并于2025年06月17日13:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046号；

- 项目名称：智能采样留样服务；

- 预算金额：人民币壹佰玖拾柒万肆仟贰佰元整（¥：1974200）；

- 最高限价（如有）：无；

- 采购需求：详见第四章；

- 服务期限：一年；

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 本项目的特定资格要求：无；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

- 获取采购文件

- 获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

- 获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载

- 招标文件售价：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

- 提交投标文件截止时间：2025年06月17日13:30（北京时间）；

- 远程开标时间：2025年06月17日13:30（北京时间）；

- 远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

- 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

- 远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

- 本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

- 昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

- 投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

- 名称：苏州市昆山生态环境局；

- 地址：昆山市前进西路1801号；

- 联系人：俞卫；

- 联系方式：0512-55195585。

（二）采购代理机构信息

- 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

- 地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室；

- 联系人：胡廷象、沈佳；

- 联系方式：0512-57176037。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。

  - 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）。

  - 资格条件

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

      - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。

      - 中小企业声明函（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件。

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

  - 符合性条件

    - 报价（提供报价不超项目预算声明函，格式自拟）

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（如有）（格式见第三章）。

  - 综合评审评分项

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间在交易系统中进行澄清。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用账户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  账  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1.投标文件的声明函

投标文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

## 2.投标承诺函

投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加苏州市昆山生态环境局智能采样留样服务（JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，投标该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

## 3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

4.（投标人）法定代表人授权委托书

苏州市昆山生态环境局：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的智能采样留样服务（JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

## 5.投标函

投标函

：

我们收到贵公司 JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，对本项目进行报价，明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

## 6.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 智能采样留样服务 | 小写： （元人民币） |
|  | 金额大写 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、总价包括完成该项目服务工作所需的全部服务，人员工资、福利、保险、劳保、高温补贴、差旅、办公设施设备、材料、思路研究及纲要编制中所需的各种相关费用、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

## 7.投标报价表

报价分析表

（一）数据服务清单：

| 序号 | 费用类别 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件租赁费用 | 1式 |  | 详见软硬件配置费用 |
| 2 | 运维人员费用 | 1式 |  |  |
| 5 | 税费（6%） | 1式 |  |  |
| 总计（万元）： |  |  |  | 总计+税费 |

（二）硬件配置费用

| 序号 | 运维仪器名称 | 数量 | 单位 | 服务期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合采样仪 | 130套 | 元/套/月 | 12个月 |  |  | 采用提供数据服务的方式 |
| 2 | 设施建设、施工费 |  | 次 | / |  |  |  |

（三）运维人员（4名现场人员，1名后台平台巡查人员）

| 序号 | 分类 | 描述 | 数量 | 服务期 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工资 | 基本工资（元/月/人） | 5人 | 12个月 |  |  |
| 2 | 五险一金 | 五险一金按（元/月/人） | 5人 | 12个月 |  |  |
| 3 | 信息、餐补 | 信息、餐补、加班、福利、服装等 | 5人 | 12个月 |  |  |

备注：合同签订后，130台混合采样仪90天内完成仪表安装调试及相关等工作，运维服务期12个月。原有执法采样设备（单采）50套运维服务期一年。40家水污染源排放重点企业水质采样器（混采）运维服务期一年。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）           日期：   年   月  日

注：

1、各投标单位可参照上述格式自制《投标报价分析表》投标，本表格未列出的费用明细各投标单位可根据实际情况自行添加。

2、投标总报价包含服务期内的运行维护费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 8.人员配置表

人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 9.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（公章）：

日  期：：      年      月      日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 11.偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 投标时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 12.偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 13.资格证明文件

详见招标文件资格要求

## 14.远程参与开标会议诚信承诺书

致：(苏州市昆山生态环境局)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年  月

# 第四章  招标书

受苏州市昆山生态环境局委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司为其拟采购的智能采样留样服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2025-0046号

二、项目名称：智能采样留样服务

三、采购内容及相关要求

（一）数据服务清单：

| 序号 | 费用类别 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件租赁费用 | 1式 |  | 详见软硬件配置费用 |
| 2 | 运维人员费用 | 1式 |  |  |
| 5 | 税费（6%） | 1式 |  |  |
| 总计（万元）： |  |  |  | 总计+税费 |

（二）硬件配置费用

| 序号 | 运维仪器名称 | 数量 | 单位 | 服务期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合采样仪 | 130套 | 元/套/月 | 12个月 |  |  | 采用提供数据服务的方式 |
| 2 | 设施建设、施工费 |  | 次 | / |  |  |  |

（三）运维人员（4名现场人员，1名后台平台巡查人员）

| 序号 | 分类 | 描述 | 数量 | 服务期 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工资 | 基本工资（元/月/人） | 5人 | 12个月 |  |  |
| 2 | 五险一金 | 五险一金按（元/月/人） | 5人 | 12个月 |  |  |
| 3 | 信息、餐补 | 信息、餐补、加班、福利、服装等 | 5人 | 12个月 |  |  |

备注：合同签订后，130台混合采样仪90天内完成仪表安装调试及相关等工作，运维服务期12个月。原有执法采样设备（单采）50套运维服务期一年。40家水污染源排放重点企业水质采样器（混采）运维服务期一年。

四、服务技术要求

服务中因涉及用电、更换补充酸碱药剂等安全问题，投标商需充分预估并提交安全工作承诺函。其他业务维护服务要求如下：

1、定期现场设备清理服务

（1）水箱、注水口、转轴清理，保温箱除霜除冰等；

（2）采样头、采样管路、过滤网（格栅）以及设备外部清洁等；

2、功能性维护

（1）标准时间校准；

（2）采样泵、注水电机、通讯模块状态测试；

（3）设备内外管路连接处以及管路本身密闭性检查；

（4）实时、定时和周期性采样功能性维护；

（5）水样灌注口位置校对，储水、采水容量是否符合要求；水样瓶位置和编号一致性校核；

（6）恒温设备温度控制效果；

（7）固定剂滴加功能测试，含滴加量、滴加时间等；

（8）采样瓶定期更换和补充。

3、软件和数据服务

（1）平台每日晨检工作，及时发现各类系统的问题和故障；

（2）控制中心远程控制功能测试，含即时采样、定时采样以及周期性性采样设置和命令下达执行情况；手机APP实时下达采样指令、状态信息调用、设置周期性采样计划等功能维护；

（3）平台和现场设备数据信息校核维护，保证数据的完整性、一致性和实时性；

（4）设备日常开关门、在线离线、实时状态、断电、采样次数、采样时间等数据记录和上传至中心系统的可靠性；

（5）配套升级最新硬件固件、控制中心平台、手机APP软件；

（6）配合昆山生态环境局监控中心软件和数据对接，无缝融入监控超标留样应用；

（7）汇总昆山生态环境局监控系统超标报警在线数据信息、人工报警监理现场和结果信息、超标留样信息，形成日报、周报以及年报，按需报送甲方；

（8）企业环保基础信息和设备信息数据维护，新设备接入和相关污染源的基础数据信息入库服务。

4、动态响应服务

（1）采样瓶更换，采样管脱落、漏水等即时可修复服务；

（2）现场塑封扣更换以及系统编号更新；

六、现场运维要求

1、安装智能恒温水样采样器企业保证现场正常维护每30日不少于一次。维护严格按服务采购内容进行，建设视频、照片和现场台账备查；

2、发生故障必须48小时内维修完毕，重大故障无法按时修复的，应在72小时内以备机替代；

3、该项目运行单位至少配备2组运维人员（4个运行维护工程师、2台专用车辆）。设立专门维修电话，安排24小时值班人员；

4、至少1名工作人员常驻昆山环境监测站环境监控中心进行运维调度和数据维护，及时完成甲方指定的工作任务；要求熟练掌握和操作业务系统，精通数据统计、汇总和报表制作工作；

5、为保证连续采样、执法采样等工作正常进行，动态响应服务内容，需在2小时之内完成。

6、智能水样采样器月设备正常运转率达到90%以上（按日为基数考核）。

7、全年24小时响应甲方监管执法工作的配合，现场响应不低于10场次（每场次可含同一批次的多企业检查）；

8、充分预见性的配置备机备件，做好正常的易耗易损件更换维护和快速排除故障。1组备件应包括：蠕动泵、采样软管、水箱、电源、通讯模块、电磁阀以及固定剂；

9、采样设备塑封扣完整有效，塑封编号应和系统、台账更换记录保持一致。

10、及时提供智能水质采样器采样的证据链材料；

11、承担执法人员的现场执法采样技术培训任务；

12、督促企业对采样井进行定期清理，防止采样井（口）污染；

七、运维台账

操作人员在对系统进行日常维护时，应建立台账，现场运维台账应规范完好，记录完整，并定期提供运维记录、台账和相关辅助影音和图片证据材料。

- 维护内容明细、时间和设备各部件状态；

- 故障明细及维修、修复时间；

- 采样时间导出并记录；

- 平台和手机APP测试记录；

- 恒温情况记录；

- 维护更换的塑封扣编号记录；

- 现场各运维过程的视频、照片等；

- 设施所在单位工作人员签名；

八、检修、停用和备机

1、智能恒温水样采样器设备需要停用、拆除或者移位更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准；

2、发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在2小时内赶到现场进行处理，并报送结果至管理部门。

3、对于一些容易诊断的故障，如水管脱落、电线断裂等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时。

4、对不易诊断和维修的仪器故障（包括涉及到售后三包范围内损坏维修工作），若48小时内无法排除故障和修复设备，应及时通报环保局，并更换备机。

5、智能采样器因老化或其他不可抗力导致不能正常使用的，应及时向环保部门报告。

九、运维单位职责

1、生产安全责任。负责在运维工作中涉及的安全生产责任。

2、承担委托责任，保证智能水样采样器在合同约定时间内的正常运行，并有设备重大故障或事故的应急预案。（主要应有：a故障设备短时间无法修复且无备机；b监测站房电源、管路故障；c设备突发故障引起数据异常超标导致企业有经济损失的；d设备故障导致火灾等其他企业损失的；e其他重大故障导致设备不能正常使用等）。

3、运维机构应对所有智能水样采样器一一对应建立一厂一档制度，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，建立独立的技术档案，并接受环境保护管理部门的台帐检查。

4、运维机构应每日向有关环境保护管理部门作运行工作报告，报告每个现场端和整体系统的运行情况

5、运维商应对委托运维单位的生产状况、技术及数据进行保密，需签订保密合同并向环保局管理部门备案。

十、智能水质采样器

1、设备技术标准

（1）必须符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T372-2007）规定和要求；

（2）必须符合《水质样品的保存和管理技术》（HJ 493－2009）技术要求和规范；

（3）必须符合HJ353-2019《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》

（4）必须符合HJ354-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》

（5）必须具备环保产品认证证书（需要提供在有效期内的证书扫描件）。

2、智能水质采样器技术指标

（1）设备须采用工业级彩色7吋及以上LCD液晶触摸屏设计，操作便捷，同时具备访客、操作员、管理员三种权限模式进入主程序，有效提高管理权限；

*（2）A/B 双桶配置：A/B 双桶须一体化成模，安装在恒温冰箱中，实现水样温度冷藏，A/B双桶需要安装在冰箱最底部，确保采集的混合水样有效远离电器及控制部分，防止因漏水电击损害控制部分及人身安全，确保设备安全性和稳定性；需提供A/B桶安装位置实物照片证明

（3）主动/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪启动采样；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务，系统集成切换须方便；

*（4） 设备需具备采样模式和留样模式两种可设，满足不同工况企业需要；

1）采样模式包含：定流定量、定时定量、定时比例、定量；

2）留样模式包含：超标留样、主动混合超标、被动混合超标；以上功能需提供操作界面截图或者照片证明。；

*（5）设备参数应智能化，包括不限于如下要求：

1）功能参数：设备地址0~20可设、水节点（采样桶超时时间和留样桶超时时间）可设。

2）时间参数:采样桶参数设置、留样桶参数设置、外界泵开启时间设置；

3）恒温冰箱参数：温度设置、温度报警上限、温度报警延时；以上功能需提供操作界面截图或者照片证明。

*（6）查询参数须齐全，方便管理部门调用，包括不限于如下要求：

1）瓶样信息：有水瓶、空瓶、异样瓶、无效瓶可查；

2）混采信息：开始时间、结束时间、采样量；

3）留样信息：开始时间、结束时间、采样量、采样方式、开始品号、结束品号等；

4）故障信息：开始时间、故障原因；以上功能需提供操作界面截图或者照片证明。

（7）多种仪表供样模式：支持主动供样（有压）以及被动供样（无压）模式；

（8）实时网络通讯接口RS232和RS485，实现远程采样设置、执行及应答功能；

（9）设备具有断电保护功能，数据不丢失；

（10）采样瓶箱室容积大，常年恒温在4±2℃范围内；

（11）采样结构设计紧密，管路具有反吹设计，无污水残留，确保样品无污染、真实性；

*（12）超标留样过程须非接触式，不经过中间托盘导流环节，避免交叉污染；

（13）具备混合水样的人工比对采样口；

（14）具备采集瞬时水样功能；

（15）具备超标留双份样功能。

*（16）设备软件具备添加固定剂功能：能够进行药剂参数设备（加药比例设置、加药体积设置、加药类型设备）、药剂剩余量报警；需提供软件界面截图证明。

*（17）管路应具备增压清洗装置，确保设备能够对管路进行自动润洗，水样无残留，提供证明文件。

*（18）设备需具备等比例混合采样功能及超标留样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均能灵活设置；收到超标信号时，可立即进行超标留样。采集混合需提供证明文件。

（19）采样量：1～2000mL

（20）采样精度：优于±5％

（21）等比例采样误差：优于±5％

（22）采样时间间隔：1～99h59min

（23）采样桶体积：A 桶：5L、B 桶：5L

（24）时钟控制误差：Δ1≤0.1及Δ12≤30s

（25）垂直扬程：≥8m

（26）水平采样距离：≥50m

（27）分瓶存储：1L*24聚乙烯刀口瓶

（28）装瓶方式：单采、混采

十一、考核结果运用

运维费用的支付扣除首付后，剩余金额按季评分结果进行支付。提供数据服务的130台混合采样仪90天内完成安装验收，如未完成安装验收，按实际验收日期起算。评分结果和支付比例如下：

1、考核评分90分以上（含90分）：优秀，支付100%；

2、考核评分80-89分（含80分）：良好，支付90%；

3、考核评分60-79分（含60分）：基本合格，支付60%；

4、考核评分59分以下：不合格，运维费用为0。

附表：智能水质采样器运维管理考核评分表

智能水质采样器运维管理考核评分表

| 事项 | 要求 | 评分标准 | 分值 | 实际得分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 | 采样头、采样管、过滤网等清洗 | 以巡查完成率核计： 1、95%及以上（10分） 2、≥80%和＜95%（7分） 3、≥60%和＜80%（5分） 4、＜60%：不得分 | 10 | 10 | / |
|  | 恒温温度测试 |  |  |  |  |
|  | 蠕动泵管定期更换及是否能正常供水样 |  |  |  |  |
|  | 储水、采水、留样等容器等清理 |  |  |  |  |
|  | 注水口与留样瓶位置校准 |  |  |  |  |
|  | 平台、APP应用、设备软件完好率（设备软件指：控制单元保存采样记录、故障信息等功能） |  |  |  |  |
| 运维质量 | 采样工作是否正常，水量是否符合标准 | 以巡查完成率核计： 1、95%及以上（15分） 2、≥80%和＜95%（10分） 3、≥60%和＜80%（5分） 4、＜60%：不得分 | 15 | 15 | / |
|  | 平均无故障连续运行时间 （设置为周期采样模式，每小时采集水样，连续运行2个月，记录总运行时间和故障次数，计算平均无故障运行时间≥1440h/次） | 1、95%及以上（10分） 2、≥90%和＜95%（6分） 3、其他不得分 | 10 | 10 | / |
|  | 运维方案执行率 | 计划执行率>95%（10分） 计划执行率>90%（5分） 其他不得分 | 10 | 10 | / |
|  | 工作配合度 （按工作记录为准） | 1、95%及以上（15分） 2、≥85%和＜95%（10分） 3、其他不得分 | 15 | 15 | / |
|  | 故障修复时间 | ＜24小时（20分） ＜48小时（10分） 72小时内备机替代（10分） 其他不得分 | 20 | 20 | / |
|  | 维护响应配合度（更换采样瓶及其他影响使用易耗件） | 2小时内响应（5分） 8小时内响应（2分） 其他不得分 | 5 | 5 | / |
|  | 台账规范性 | 差错低于5%（5） 差错低于10%（2） 其他不得分 | 5 | 5 | / |
|  | 备品备件保障 | 以投标数量为基数，每上浮1台或1组得2分，最高6分 | 6 | 6 | / |
| 培训 | 提供2次以上现场技术培训 | 每次得2分 | 4 | 4 | / |
| 执法保障 | 苏州市级以上生态部门查实故障 | 每次减2分 | 无限制 | 0 | / |
| 其他 | 昆山市、区镇生态部门查实故障 | 每次减1分 | 无限制 | 0 | / |
| 合计得分 |  |  |  | 100 |  |

核准人：                   审核人：                     经办人：

备注说明：投标总报价包含服务期内的运行维护费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

七、质量保证：

1、投标人所投报品牌的产品应能够至少达到国家有关要求，所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，交货时提交制造厂的合格证明。

2、缺陷保修：设备交付使用后，在质保期内如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提解决方案，直到最后更换问题设备，但更换的设备必须满足或优于招标文件要求，供方提供的质保期按更换及纠正之日起重新计算质保期。

3、如果是超出供方的责任范围的疏忽等情况而导致的更换修正，应由供方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

4、投标方承诺：凡在谈判文件中体现“满足”的性能指标，必须确实满足。业主保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足谈判文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，业主有权要求中标供货方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

5、投标单位必须承诺对投标产品的质量和售后服务负责，成交单位需在交货时提供主要设备的质量保证书，以确保对产品的质量保障。

八、回避原则

承接主体回避如下情形：

1.与排污单位有从属关系；

2.与排污单位有共同控制人（包括与法人有夫妻关系或 直系血亲关系）；

3.为排污单位提供自行监测、自动监测设施运维、验收监测、环境调查、环境咨询、环境工程等存在直接利益关系的环 境检测服务；

4.法律、法规或者规章规定的其他回避情形

5.发现有国内各级生态环境部门通报的生态环境违法违纪（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）和失信事项（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商）的单位不得参与投标；

九、违约责任

1、中标人如有违约的（具体在《服务合同》中规定），委托方追究违约责任，并有权终止合同，并在三年内不接受其对于委托方进行的相关招标的报名。中标人如有编造数据、弄虚作假或其他影响监测活动客观性、公正性行为，经查实的，委托方将依法提请有关部门追究中标人及相关责任人的行政或法律责任。

2、中标单位未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，采购单位有权终止合同，由此造成中标单位的直接损失和间接损失采购单位不给予补偿和赔偿，造成采购单位损失时，采购单位有权要求中标单位赔偿，可从服务费中扣除并可提出索赔要求。 3、中标单位负有对自己员工的安全责任，采购单位不承担任何相关责任。 十、其它要求： 1.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 2.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的内容为准。

# 第五章 合同主要内容

甲方：

地址：

乙方：

地址：

依据甲方委托苏州公正建设咨询房地产评估有限公司进行本项目政府采购       的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币            圆整（￥            ）。合同总价包含服务期内的运行维护费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：（详见采购文件）。

（2）服务内容：（详见采购文件）。

（3）服务标准：（详见采购文件）。

（4）服务期：12个月（自2025年11月23日至2026年11月22日）。

（5）乙方工作职责：详见招标方案

- 运维考核及合同价格支付

运维费用的支付扣除首付后（首付款为合同金额30%，在合同签订后支付），剩余金额按季评分结果进行支付，评分结果和支付比例如下：

90分以上（含 90分）：优秀，支付100%；

80-89分以上（含80分）：良好，支付90%；

60-79分以上（含60分）：基本合格，支付60%；

59分以下：不合格，运维费用为0；

考核内容详见招标文件（方案）；

- 服务质量要求

  - 乙方应按招标采购文件的有关规定提供合格的标的物。

  - 按乙方投标响应服务标准执行。

  - 乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准。

  - 其它详见招标文件

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供维护服务，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期提供维护服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供维护服务按照逾期维护服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 乙方不按照投标时项目组人员实施本项目，则合同终止，赔偿甲方本项目中标总价的     50%。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 转包和分包

  - 本项目不得转包、分包。

- 合同的解除

  - 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉方式解决：

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效，同时须送政府采购监督管理部门备案。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方投标文件；

- 招标文件；

- 乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 乙方在本项目服务期内不得从事标的物企业委托的智能水质采样器（自动留样仪）运维服务工作。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，各份具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

# 第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策：

（一）中、小、微企业

1、专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2、非专门面向中小企业采购的

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）：

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 详见第一章投标邀请函投标人资质要求 |  |
| 符合性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格10分 | 价格评审指标（10分） | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算的投标报价不进入评标程序。 | 10 |
| 技术部分72分 | 留校供样方案 | 根据投标单位针对本项目提供的设备安装方案、与在线设备供样方案、与数彩仪联动超标留样方案进行评定，最高5分，未提供不得分； | 5 |
|  | 日常运维 | 根据投标单位针对本项目提供的日常运维计划时间表和内容进行评定，最高3分，未提供不得分； | 3 |
|  | 响应保障 | 根据投标单位响应运维需求保障能力进行评定，最高2分，未提供不得分； | 2 |
|  | 时效性 | 根据投标单位针对本项目提供的安全方案、时效性保障方案进行评定，最高2分，未提供不得分； | 2 |
|  | 人员配备 | 按组配置专技人员2人、专车1辆；每1组得3分，最高9分 | 9 |
|  | 驻点方案 | 常驻人员工作方案，每1人得1分，最多2分，工作方案1分； 共3分 | 3 |
|  | 应急预案 | 根据投标单位针对本项目提供的快速排除重大故障预案进行评定，最高2分，未提供不得分； | 2 |
|  | 备机备品 | 备机3台1组计算；每组1分；备品为配件5套1组(含固化剂)，每组1分；最高得5分 | 5 |
|  | 软件维护 | 根据投标单位针对本项目提供的配套软件、固件更新、电子台帐维护及实施计划进行评定，最高5分，未提供不得分； | 5 |
|  | 数据维护 | 根据投标单位针对本项目提供的日常数据维护、统计、分析和上报方案进行评定，最高2分，未提供不得分； | 2 |
|  | 其他服务支持 | 其他服务支持：为保障本项目正常运行，根据免费提供的云服务、配套硬件和优惠方案进行评定，最高3分，未提供不得分； | 3 |
|  | 智能水质采样器技术指标 | 带星号（*）部分，需要提供证明文件，每提供1份得1分，最高8分，没有提供或者提供与实际情况不符的不得分。其他部分每响应1项得0.2分（需要提供响应承诺书，否则不得分），不响应不得分，总计4分， | 12 |
|  | 非工作时间响应 | 节假日及夜间时段响应，以5天次为1组计分；每组1分，共3分。 | 3 |
|  | 设备巡查率 | 承诺设备巡查率按月计 100%得5分；≥90%和＜100%得3分；≥80%和＜90%得1分；其他不得分。 | 5 |
|  | 设备完好率 | 承诺单台设备月正常运转率（按日为基数考核）：95%及以上得3分；＜95%和≥90%得2分；其他不得分。 | 3 |
|  | 巡查内容清单完成 | 冰箱温度检查、远程控制及通讯状态、采样瓶状态、固定剂试剂消耗情况、开关状态、蠕动泵管检查、采样泵和供样泵性能检查、采样量测试、供样管路气密性检查、AB桶清洗等主要功能模块，每项0.5分；最高5分。 | 5 |
|  | 故障修复时间 | 故障维护响应及修复时间：24小时及其内3分；48小时及其内2分；72小时及其内1分；其他不得分。 | 3 |
| 综合能力18分 | 运营资质 | 投标商具备有效期内的水类自动监测（监控）运营资质、质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，测量管理体系证书的得6分，少1个扣1分，扣完为止；提供有效期范围内的相应证书扫描件，未提供不得分。 | 6 |
|  | 产品资质 | 提供所投产品具备发明专利证书，得1分，没有不得分；提供所投产品实用新型专利证书，得1分，没有不得分；提供所投产品认证依据为“水质智能采样器认证技术规范(RJGF076-2022)”的环保认证证书得1分，没有不得分。 | 3 |
|  | 专技能力 | 运维技术骨干具备监测与分析类中级职称的，提供一份得1分，最高3分，提供职称证书及社保证明材料。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标单位2022年元月1日至今有过类似业绩的，每份1分，最高得6分（提供合同扫描件） | 6 |

备注：

- 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

全文完