竞争性磋商文件

项目名称：常州市公安局2025年度数字集群

通信系统维保服务采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2025-0029

采 购 人：常州市公安局

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

二零二五年七月

- 目      录

目       录	1

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	30

第五章   合同主要条款	29

第六章   响应文件格式	35

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 常州市公安局2025年度数字集群通信系统维保服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件，并于2025年7月22日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2025-0029

项目名称：常州市公安局2025年度数字集群通信系统维保服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额: 171.5万元

最高限价：171.5万元

采购需求：常州市公安局2025年度数字集群系统维保服务项目包含2套数字集群交换中心、22座固定基站、3座移动基站等设备的维保服务，1套数字集群通信专网、22座铁塔机房基础设施租赁服务，2名驻场服务人员，1辆驻场维护车辆。详见采购需求。

合同履行期限：2025年8月22日起至2026年8月21日止。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，不接受进口产品，中标后不允许转包。

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：是，如属于分公司，需经总公司授权参与项目并提供总公司项目授权书，由总公司承担民事责任。

3.5本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.6其他特定资格要求：具有《基础电信业务经营许可证》，许可经营第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务（供应商自有的或其上级法人所有的）

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月9日至2025年7月15日（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月22日 9：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间：2025年7月22日 9：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，通过系统在线解密电子响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

1.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

1.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市公安局

地 址：常州市新北区龙锦路1588号

联系人：邵先生

电话： 0519-81993183

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 £允许 （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求：_____。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：常州市公安局 地 址：常州市新北区龙锦路1588号 联系人：邵先生 电 话：0519-81993183 代理机构：常州正衡招投标有限公司 地 址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 电 话：0519-85510566 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准： 项目类型 费率 预算金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. ……; ……. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算*54%。 2、服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 3、缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 4、缴纳方式： 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注单位名称及项目名称） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7   绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 26 电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受分公司 | 是，如属于分公司，需经总公司授权参与项目并提供总公司项目授权书，由总公司承担民事责任。 | 提供授权书加盖公章 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 供应商应具有《基础电信业务经营许可证》，许可经营第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务。（供应商自有的或其上级法人所有的） | 提供证书复印件并加盖公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；按照《供应商须知资料表》中响应有效期要求提供承诺 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足磋商文件《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。 |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。由评委审查，无需供应商提供材料。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价，未按照磋商小组规定的时间、逾期提交报价的，其响应无效。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目组织架构、制度、岗位分工 | 3 | 评委根据供应商提供的项目组织架构、规章制度、岗位职责进行比较,架构清晰、制度完善、分工明确的，得3分； 架构基本清晰、制度完整、有岗位分工的，得2分； 架构混乱、制度粗糙、分工不明或未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 基础网络割接方案 | 5 | 评委根据方案的全面性、合理性、可操作性、需割接链路数量以及对业务影响程度等方面进行打分。 方案细化非常全面，割接流程非常合理，操作简洁易行，割接链路数量少，对业务无影响的，得5分； 方案细化较全面，割接流程较合理，可操作性较好，割接链路数量较多，会对业务有少量影响的，得3分； 方案细化一般，割接流程一般，操作较为繁琐，割接链路数量多，会对业务造成一定量影响的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 基础网络测试方案 | 3 | 评委根据方案的全面性、可靠性等方面进行打分。方案非常全面，测试结果可靠的，得3分； 方案较全面，测试结果较可靠的，得2分；方案有欠缺，测试结果可靠性一般的，得1分； 方案不全面、不可靠或者未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 运维工作流程 | 4 | 规范的运维工作流程。供应商针对本项目维保的软硬件设备制定详细的巡检工作流程，须至少包含具体负责人员及分工、维护内容、巡检方式、巡检内容、所需专业设备、时间进度安排、管理制度等内容，由评委针对供应商提供的内容评分。 内容科学、全面完整的得4分； 内容基本科学、较全面完整的得3分； 内容描述简单但不够科学、完整性一般的得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 全天候保障和故障处置方案 | 5 | 供应商针对本项目维保的软硬件设备制定全天候保障和故障处置方案，至少包含具体负责人员、故障预案、故障处置方式、所需专业工具、进度安排、安全注意事项等。 方案进行评分，方案科学、全面完整的得5分； 方案基本科学、全面完整的得3分； 方案描述简单、不够科学、完整性一般的1分； 未提供不得分。 |  |
|  | 应急处理预案 | 4 | 供应商根据故障应急处理要求制定应急处理预案，评委根据预案的全面性、合理性、服务响应时效、人员与设备保障等方面进行打分。 应急预案细化非常全面，应急措施非常合理，服务响应非常及时高效，应急保障人力及物资安排非常合理，得4分； 应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，应急保障人力及物资安排较合理，得3分； 应急预案一般，应急措施一般，服务响应时间基本满足要求，人力及物资安排或安排基本满足要求，得2分； 预案不合理，或者未提供不得分。 |  |
|  | 培训方案 | 4 | 供应商为本项目提供培训方案，包括PDT中心、基站、网络等设备的管理维护排障等。由评委从培训方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面对投标人提供的内容评分。 内容科学、全面完整的得4分； 内容基本科学、较全面完整的得3分； 内容描述简单但不够科学、完整性一般的得2分； 内容完全不符合需求内容或未提供不得分。 |  |
|  | 合理化建议 | 4 | 根据行业经验及结合本项目工作内容的特殊情况，提出合理化建议。 建议科学合理、详细、专业、针对性强，得4分； 建议合理、详细、有针对性，得3分； 建议简单可行，得2分； 建议不合理未提供不得分。 |  |
|  | 重点难点分析 | 4 | 针对本项目运维管理的重点难点和措施说明。 重点切入准确、内容阐述精细，难点分析精准，应对措施科学、合理，操作性强，得4分； 重点切入较为准确，内容阐述完整，难点分析到位，应对措施较为科学合理，操作性较强，得3分； 重点内容切入稍有偏差，内容阐述简单，难点分析基本合理，应对措施操作性一般，得2分； 内容完全不符合需求内容或未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 驻场人员数量 | 5 | 在提供2名驻场工程师的基础上，供应商承诺再提供1名同等水平的维护工程师作为驻场人员的得5分。 | 提供承诺函加盖公章。 |
| 3.2 | 驻场时限 | 1 | 在项目组内相应专业人员每月现场办公时间3天的基础上，供应商承诺每月增加现场办公天数的，每增加1天加0.5分，最多得1分。 | 提供承诺函加盖公章。 |
| 3.3 | 项目团队 | 10 | 本项目团队的成员应为供应商的正式员工： 项目负责人（1人）：具有IT服务项目经理、信息集成项目管理师的，具备一项得1.5分，最多得3分； 技术负责人（1人）：具有网络工程师证书、信息安全工程师证书的，具备一项得1分，最多得2分。 项目组成员：团队成员具有高级工程师证书、ITSS-服务工程师证书、cisp、网络安全能力认证、特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）的，每项得1分，最多得5分。 | 提供相关证书复印件和供应商为持证人员缴纳的近3个月社保证明并加盖公章。 |
| 3.4 | 网络平滑过渡承诺 | 8 | 供应商提供网络平滑过渡承诺函，尽量减少割接链路数量，承诺函中应列明网络平滑过渡率（网络平滑过渡率=不需要割接的链路数量/68*100%），本项得分=网络平滑过渡率*8，未列明的不得分。本项最高8分。 | 提供承诺函并加盖公章，承诺函中应包括网络平滑过渡率。如租赁原服务商链路，需提供原服务商对该链路的质保函，否则该链路作为需割接链路处理。 |
| 3.5 | 原厂质保 | 2 | 供应商承诺为本项目中所有万格设备提供原厂质保函的得2分。 | 提供承诺函并加盖公章 |
| 3.6 | 案例 | 8 | 2022年6月以来，供应商承担过类似数字集群运维服务项目，有一份合同得2分，最高8分。 | 提供合同复印件（须有明确服务内容）并加盖公章，时间以合同签订日期为准 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、项目概况

常州市公安局2025年度数字集群系统维保服务项目包含2套数字集群交换中心、22座固定基站、3座移动基站等设备的维保服务，1套数字集群通信专网、22座铁塔机房基础设施租赁服务，2名驻场服务人员，1辆驻场维护车辆。具体如下：

1、维保设备清单中设备为采购人所有，需采购设备维保服务。

2、现有数字集群通信专网：

（1）租赁联通公司链路63条、网络交换设备27台、网络监控平台1套，租赁到期日为2025年8月21日，具体为市局主交换中心、备份交换中心间光纤链路2条，辖市（分）局汇聚中心、市区基站至主备中心光纤链路47条，信源站至直放站光纤链路13条，移动基站用VPN链路1条（含2张流量卡）；网络交换设备租赁27台，含交换中心核心交换机2台，辖市（分）局汇聚交换机4台，市区基站交换机21台；网络监控平台租赁1套。

（2）租赁移动公司链路5条、网络交换设备2台，租赁到期日为2025年8月21日，具体为市区基站至主备中心光纤链路4条、交换机2台，信源站至直放站光纤链路1条。

3、22座铁塔机房基础设施，目前租赁铁塔公司铁塔机房19座，租赁到期日为2025年8月21日；租赁移动公司铁塔机房2座，租赁到期日为2025年8月21日；采购人自有铁塔机房1座。

- 二、商务要求

1、交付要求：成交供应商须在项目中标（成交）后10日内，在投标响应文件的基础上提供符合“提供数字集群通信专网”、“专用基础通信网络要求”的专用基础通信网络、完整的专用网络测试方案以及切实可行的网络割接方案，并通过采购人组织的第一次专项验收；验收通过后，成交供应商应在5日内完成基础通信网络割接，在割接过程中须保证数字集群通信系统正常运行，不得造成中断影响业务，割接完成后5日内通过采购人组织的第二次专项验收。

成交供应商未能达到以上要求的，视为虚假应标，采购人有权终止维保服务合同。

2、付款条件

2.1 预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2过程款支付时间：服务满半年后15日内，过程款支付比例：合同金额的40%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.3 尾款支付时间：服务结束并经服务考核后15日内，尾款支付比例：合同金额的50%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

实现常州市公安局数字集群系统自合同签订之日起一年的运维保障、日常巡检、故障处理等内容，保障整个系统正常运行。

2. 服务内容及要求

2.1服务内容

2.1.1 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购 单价 | 数量 | 单位 | 采购总价 | 维保到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心网交换中心 | 万格 | VT-3100 | 142000 | 1 | 套 | 142000 | 2025年8月21日 |
| 2 | 网管中心 | 万格 | VT-3400 | 19950 | 1 | 套 | 19950 | 2025年8月21日 |
| 3 | 路由器 | 华三 | RT-MSR3620 | 16815 | 1 | 套 | 16815 | 2025年8月21日 |
| 4 | 以太网交换机 | 华三 | LS-3600V2 | 4275 | 1 | 台 | 4275 | 2025年8月21日 |
| 5 | 录音服务器 | 万格 | VT-3630 | 26600 | 1 | 套 | 26600 | 2025年8月21日 |
| 6 | 调度服务器 | 万格 | VT-3610 | 24700 | 1 | 套 | 24700 | 2025年8月21日 |
| 7 | 位置定位服务器 | 万格 | V-3620T | 20900 | 1 | 套 | 20900 | 2025年8月21日 |
| 8 | UPS（中心） | 雷诺士Reros | KCRT-10K/8小时 （含配电柜） | 10000 | 1 | 套 | 10000 | 2025年8月21日 |
| 9 | 基站控制器 | 万格 | VT-3300 | 24000 | 4 | 套 | 96000 | 2025年8月21日 |
| 10 | 信道控制器 | 万格 | VT-3810-C | 20900 | 12 | 套 | 250800 | 2025年8月21日 |
| 11 | 数模兼容信道机 | 万格 | VT-3810 | 22800 | 12 | 套 | 273600 | 2025年8月21日 |
| 12 | 合路器 | 万格 | VT-3220 | 3800 | 12 | 路 | 45600 | 2025年8月21日 |
| 13 | 分路器 | 万格 | VT-3210 | 427 | 16 | 路 | 6832 | 2025年8月21日 |
| 14 | 高增益全向天线 | 西南通讯 | TQJ-350H | 800 | 8 | 根 | 6400 | 2025年8月21日 |
| 15 | 馈线 | 汉胜 | RF5078 | 30 | 400 | 米 | 12000 | 2025年8月21日 |
| 16 | 集群同播中心控制器 | 万格 | VT3261 | 13000 | 2 | 套 | 26000 | 2025年8月21日 |
| 17 | 基站控制器 | 万格 | VT-3300 | 25000 | 3 | 台 | 75000 | 2025年8月21日 |
| 18 | 数模兼容信道机 | 万格 | VT-3810 | 23000 | 12 | 台 | 276000 | 2025年8月21日 |
| 19 | 信道控制器 | 万格 | VT-3810-C | 22000 | 12 | 台 | 264000 | 2025年8月21日 |
| 20 | 路由器扩展板卡 | 华三 | RT-HMIM-8E1T1-F | 5000 | 1 | 张 | 5000 | 2025年8月21日 |
| 21 | 以太网交换机 | 华三 | SMB-S2626 | 4000 | 3 | 台 | 12000 | 2025年8月21日 |
| 22 | 合路器 | 万格 | VT-3220 | 5000 | 12 | 路 | 60000 | 2025年8月21日 |
| 23 | 分路器 | 万格 | VT-3210 | 600 | 16 | 路 | 9600 | 2025年8月21日 |
| 24 | 高增益全向天线 | 西南通讯 | TQJ-350H | 840 | 10 | 根 | 8400 | 2025年8月21日 |
| 25 | 馈线 | 珠海汉胜科技 | 7/8”普通馈线 HCTAY-50-22 | 50 | 400 | 米 | 20000 | 2025年8月21日 |
| 26 | 数模兼容信道机 | 万格 | VT-3810 | 23000 | 1 | 台 | 23000 | 2025年8月21日 |
| 27 | 信道控制器 | 万格 | VT-3810-C | 22000 | 1 | 台 | 22000 | 2025年8月21日 |
| 28 | 信道电源 | 万格 | VT-3810-PW | 3500 | 1 | 台 | 3500 | 2025年8月21日 |
| 29 | 配件 | 万格 | 定制 | 7280 | 3 | 套 | 21840 | 2025年8月21日 |
| 30 | 数字集群基站控制器 | 万格 | VT-3300 | 27300 | 32 | 套 | 873600 | 2025年8月21日 |
| 31 | 数字集群基站控制器热备热切软件 | 万格 | hotBackUp.jar | 2100 | 32 | 套 | 67200 | 2025年8月21日 |
| 32 | 数字集群信道控制器 | 万格 | VT-3810C | 23100 | 84 | 套 | 1940400 | 2025年8月21日 |
| 33 | 数字集群信道机 | 万格 | VT-3810 | 25200 | 84 | 套 | 2116800 | 2025年8月21日 |
| 34 | 数字常规信道单元 | 万格 | VR9000 | 42000 | 2 | 套 | 84000 | 2025年8月21日 |
| 35 | 合路器 | 万格 | VT-3220 | 5250 | 80 | 路 | 420000 | 2025年8月21日 |
| 36 | 分路器（一分四） | 万格 | VT-3210 | 6300 | 8 | 台 | 50400 | 2025年8月21日 |
| 37 | 分路器（一分八） | 万格 | VT-3210 | 12600 | 6 | 台 | 75600 | 2025年8月21日 |
| 38 | 高增益全向天线 | 西南通讯 | TQJ-350H | 2100 | 10 | 对 | 21000 | 2025年8月21日 |
| 39 | 馈线 | 珠海汉貹科技 | 7/8＂ | 22.05 | 2000 | 米 | 44100 | 2025年8月21日 |
| 40 | 基站安装附件 | 万格 |  | 2100 | 13 | 套 | 27300 | 2025年8月21日 |
| 41 | 近端机 | 万格 | VIG-F0800J4 | 15750 | 3 | 台 | 47250 | 2025年8月21日 |
| 42 | 远端机 | 万格 | VIG-F0800Y | 34650 | 12 | 台 | 415800 | 2025年8月21日 |
| 43 | 光纤直放站天线等安装固件（1近4远） | 万格 |  | 18900 | 3 | 批 | 56700 | 2025年8月21日 |
| 44 | 近端机 | 万格 | VIG-F0800J1 | 15750 | 1 | 台 | 15750 | 2025年8月21日 |
| 45 | 远端机 | 万格 | VIG-F0800Y | 34650 | 1 | 台 | 34650 | 2025年8月21日 |
| 46 | 光纤直放站天线等安装固件 | 万格 |  | 1050 | 1 | 批 | 1050 | 2025年8月21日 |
| 47 | 小型化射频共用系统 | 万格 | VT-3271 | 31500 | 3 | 套 | 94500 | 2025年8月21日 |
| 48 | 4G路由器 | 万格 | VT-3280 | 17850 | 2 | 套 | 35700 | 2025年8月21日 |
| 49 | 移动基站内部交换机 | 华为 | S2700-26TP-SI-AC | 1155 | 2 | 台 | 2310 | 2025年8月21日 |
| 50 | 移动基站安装附件 | 万格 | 接头、双联卡子、胶泥、接地线、跳线、网架、配线等。 | 2100 | 3 | 套 | 6300 | 2025年8月21日 |
| 51 | 备份核心网交换中心服务器 | H3C | H3C R4900 G2 | 26565 | 1 | 套 | 26565 | 2025年8月21日 |
| 52 | 备份核心网交换中心软件 | 万格 | VT-3100S | 126000 | 1 | 套 | 126000 | 2025年8月21日 |
| 53 | 数据应用服务器 | H3C | H3C R4900 G2 | 26565 | 1 | 套 | 26565 | 2025年8月21日 |
| 54 | 与省厅互联网关 | 万格 | VT-3930 | 18900 | 1 | 台 | 18900 | 2025年8月21日 |
| 55 | 防火墙 | 天融信 | tg-41410 | 34125 | 2 | 套 | 68250 | 2025年8月21日 |
| 56 | 移动基站接入网关 | H3C | RT-MSR-2600-10 | 2625 | 1 | 台 | 2625 | 2025年8月21日 |
| 57 | 媒体网关 | 万格 | VT-3910 | 30450 | 1 | 台 | 30450 | 2025年8月21日 |
| 58 | 手台远程控制系统 | 万格 | 定制开发 | 42000 | 1 | 套 | 42000 | 2025年8月21日 |
| 59 | 基站控制器 | 万格 | VT-3300 | 32650 | 4 | 套 | 130600 | 2025年8月21日 |
| 60 | 基站控制器热备热切软件 | 万格 | hotBackUp.jar | 2100 | 4 | 套 | 8400 | 2025年8月21日 |
| 61 | 信道控制器 | 万格 | VT-3810C | 26750 | 8 | 套 | 214000 | 2025年8月21日 |
| 62 | 合路器 | 万格 | VT-3220 | 6300 | 8 | 路 | 50400 | 2025年8月21日 |
| 63 | 分路器（一分四） | 万格 | VT-3210 | 6600 | 2 | 台 | 13200 | 2025年8月21日 |
| 64 | 集群同播信道单元及数字化定制升级 | 万格 | VT3800 | 10300 | 8 | 台 | 82400 | 2025年8月21日 |
| 65 | 光纤直放站（1近1远） | 泉州立泰 | LT-RP350MHz | 68700 | 1 | 套 | 68700 | 2025年8月21日 |
| 66 | 高增益全向天线 | 华融通 | TQJ-360AH11-N\TQJ-350AH11-N | 2100 | 1 | 对 | 2100 | 2025年8月21日 |
| 67 | 馈线 | 珠海汉胜 | 7/8" | 22 | 200 | 米 | 4400 | 2025年8月21日 |
| 68 | 基站安装附件 | 万格 | 专用定制 | 3100 | 1 | 套 | 3100 | 2025年8月21日 |
| 69 | 信源站安装附件 | 万格 | 专用定制 | 500 | 1 | 套 | 500 | 2025年8月21日 |
| 70 | 光纤直放站天线等安装固件（1近1远） | 泉州立泰 | 专用定制 | 500 | 1 | 套 | 500 | 2025年8月21日 |

2.1.2 维保服务内容

2.1.2.1、提供维保服务。维保服务内容包括系统故障处理、系统日常巡检、设备维护保养、各类任务通信保障、技术支持服务、设备维修、终端设备管理等。设备维护保养、技术支持服务、设备维修服务和日常工作耗材（设备线缆、接头等）等均由供应商负责，并保证设备安全稳定工作。工作结束后，详细记录各类工作台账。

2.1.2.2、提供数字集群通信专网。提供1套专用基础通信网络（拓扑结构图如下），该网络与其他有线网络物理隔离，实现市区（天宁、钟楼、新北）所有PDT系统站点和市区外（武进、金坛、溧阳、经开区）汇聚中心的联网通信，包括但不限于：有线通信链路租赁、网络交换设备租赁、网络监控平台租赁。（1）有线通信链路租赁68条，含市局主交换中心、备份交换中心间光纤链路2条，辖市（分）局汇聚中心、市区基站至主备中心光纤链路51条，信源站至直放站光纤链路14条，移动基站用VPN链路1条，4G流量卡（50GB/月）2张。（2）网络交换设备租赁27台，含交换中心核心交换机2台，辖市（分）局汇聚交换机4台，市区基站交换机23台。（3）网络监控平台租赁1套，用于监控传输链路、交换设备的运行状况，实时管理、监控每一个通信端口。

2.1.2.3、提供铁塔机房基础设施租赁服务。提供21座铁塔机房基础设施租赁，铁塔和机房位置由采购人根据数字集群通信覆盖情况合理布局，配套提供环境监控、设备用电及UPS保障。若自有基站需要调整，供应商应免费提供相关服务。

2.1.2.4、提供2名驻场人员。维保期内提供2名驻场技术人员（为了保障维保质量，供应商可与万格厂家合作，提供万格厂家驻场技术人员）常驻常州市公安局提供6*8小时现场技术服务，供应商承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员考核由采购人负责；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度和采购人的管理规定；驻场人员中须具有车辆驾驶证，可熟练驾驶驻场维护车辆；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员调整更换必须经采购人同意。驻场人员应每人配备1台远程图像传输终端，实时对人员外场工作情况进行回传并录音录像。

2.1.2.5、提供1辆驻场维护车辆。车辆使用产生的全部费用（包括但不限于保险费、保养费、维修费、审验费、油费、违章罚款等）由供应商负责，日常由供应商驻场人员使用，用于本项目维修维护工作，车辆出厂时间不早于2017年，行使总里程不高于10万公里，车况良好，配备定位设备，可以实时查看当前位置和历史轨迹。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1、日常巡检和中心值班要求

2.2.1.1日巡检。每日早中晚三次对市公安局数字集群交换中心及市局基站的数字集群通信设备及所在机房环境进行巡检维护，对外围基站及所在机房环境进行远程巡检，对基础通信网络进行远程巡检。

2.2.1.2中心值班。每日在市公安局数字集群交换中心参与值守，值守时间8:00-18:00，每日做好市局常用通信组号的值守监听，及时处置监听中发现的故障，配合采购人进行电台使用测试，对出现的故障及时报采购人并采取故障处理应急措施，降低故障影响。值班员应做好每日工作记录。

2.2.1.3现场服务。对常州市公安局各单位反映的系统、电台使用问题及时受理，并进行现场服务，1个工作日内作出实质响应，完成后1个工作日内提供现场服务情况记录。

2.2.2、设备管理要求

2.2.2.1供应商应为采购人建立规范化的基础信息管理维护体系，对设备档案信息、配置信息进行日常维护，保证系统基础运维资料的准确。

2.2.2.2供应商在中标后，需在签订合同后一个月内对所维保的设备进行全面排查并对设备布置和接线进行优化整理，建立和完善信息台帐：包括设备的资产、位置、状态等全生命周期信息和设备拓扑结构图等，并进行统一登记，建立完整的设备档案。对各类重要设备系统配置文件等进行备份，并以电子资料的形式提交。

2.2.2.3维保期内，发生设备信息变化（如返修、调整优化等）的应一个工作日内变更设备档案。

2.2.3、设备维护保养要求

2.2.3.1系统维护。每月对维保设备、外围基站及所在机房环境进行现场巡检。次月10日前出具详细检查记录。

2.2.3.2清洁保养。每月进行一次设备清洁保养及中心机房的清洁工作，次月10日前出具保养记录。

2.2.3.3主要设备检测。供应商需在签订合同后一个月内对所维保的设备（包括交换中心、基站控制器、信道机、定位服务器、互联服务器、调度服务器、互联服务器、媒体服务器、防火墙、交换机、路由器等）进行专业检测和联调测试，并出具全面具体的检测报告和维护建议。

2.2.3.4天馈系统检测。在维保期内，每座基站至少开展1次对天线及馈线的全面检测，并及时处理发现的问题，对天馈系统老化，驻波比超过1.5的天馈系统和功放设备及时更换，对天线固定器件松动脱落的应及时予以紧固。

2.2.3.5信道设备维护。在维保期内，供应商应积极采取措施，在不影响用户使用的情况下，优化信道设备运行维护，确保信道设备保持良好运行。

2.2.3.6优化维护措施响应。供应商应积极响应采购人的最新维护要求，不断优化维护措施，提升维保工作质态，5个工作日内作出实质响应。

2.2.3.7维护质量保障。供应商应确保维护保障质量，为驻场团队提供必要的工具装备、专业培训，签订合同后10个工作日内制定科学的工作规程，并取得采购人认可，后期根据系统运维情况协商优化。

2.2.3.8终端管理。配合采购人对终端进行管理、优化升级和调整配置等，按照采购人制定的进度计划完成工作。

2.2.4、重大任务通信保障要求

2.2.4.1重大任务保障前巡检。提前一天进行相关设备巡检、维护、测试，必要时进行任务现场信号测试等，及时形成任务前测试文档提交采购人。

2.2.4.2重大任务保障要求。根据任务需要安排后台值守力量，按照任务要求时间到岗，检查数字集群系统运行情况，任务中做好值守，任务中系统如有异常及时处置降低影响。特别重大任务，供应商需根据采购人要求增派工程师加强值守，结束后2个工作日形成任务保障记录提交采购人。

2.2.4.3遇有采购人提出在重大保障任务区域进行数字集群通信信号临时增强需求的，任务开始前供应商须临时提供3载波数字集群基站并通过独用网络通道（带宽不低于10Mb/s）接入交换中心，为该区域警力提供流畅可靠的数字集群通信服务，及时完成搭建工作，并做好任务期间通信保障服务。

2.2.5、技术支持服务要求

2.2.5.1根据常州市公安局各单位需求，对各单位开展电台使用现场培训，形成培训记录。

2.2.5.2免费对维保范围设备提供原厂升级服务，形成升级服务记录。

2.2.5.3现场办公。每月中旬前安排项目组全体成员在常州市公安局现场办公至少1天，会商系统阶段性运行情况，对系统维护提出专业建议，形成会议纪要。并根据采购人的专业需要，安排项目组内相应专业人员在常州市公安局至少现场办公3天，提升系统运行稳定性。供应商应确保项目组成员的稳定，成员变更的应选用同等及以上资质人员，并征得采购人同意。

2.2.5.4响应采购人提出的技术咨询，以及技术升级改造方案的建议。

2.2.5.5本项目的维护保修服务通过对数字集群通信系统交换中心、基站、直放站等进行驻场技术人员定期主动式预防性维护，以提高数字集群通信的可靠性、稳定性；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持；不断完善解决方案和事前防范机制，使数字集群通信系统保持或迅速恢复其良好的工作状态；消除产生故障的薄弱环节，使数字集群通信系统更趋于稳定、安全。

2.2.5.6新规范响应。如遇公安部及江苏省公安厅新出台或修订标准和规范的，供应商应按上级公安部门要求按期免费对数字集群通信系统进行完善，直至符合新的要求，相关调整不应影响警务通信的正常开展。

2.2.6、故障处理要求

供应商应在常州建设完备的备品备件库，提供7*24小时响应服务，制定完备可行的全天候保障方案。

设备发生故障后，需10分钟内做出实质性响应，30分钟内到达现场，一般故障（单基站通话容量降低少于30%）24小时内排除，较大故障（1个基站不能正常通信）4小时内排除，重大故障（2个及以上基站不能正常通信）2小时内排除。

对于多次出现的影响电台使用的短时性问题，供应商应在收到采购人通知后7日内予以彻底解决。

发现故障设备短时间内不能修复的，供应商应按照先恢复、后维修的原则迅速处理。由供应商负责调取备品先行替换使用，保证采购人系统运行正常。供应商承担设备维护、维修、更换过程中所涉及的全部费用（含硬件、软件、系统调整以及设备间连接线缆接头的更换等）。

所有故障在处理结束后2个工作日内应向采购人提供书面故障处理报告。

2.2.7、专用基础通信网络要求

供应商应对现有数字集群通信系统及专网进行充分的调研，降低专网割接对数字集群通信系统的停服风险，根据项目实际情况妥善专网服务方案，明确要割接新建和保留沿用的现有专用基础通信网络设备、链路等，保留沿用的须提供与原服务提供商达成一致的合同或协议，割接新建的须按照“交付要求”完成交付。网络割接前，供应商应安排熟悉数字集群通信系统设备、具备丰富建设运维经验的原厂工程师和原专网服务提供单位，提前到达现场开展相关工作，共同完善割接方案。网络割接过程中，供应商须确保资料完整，系统平滑过渡，不得中断业务，原专网服务提供单位和原厂工程师须全程指导参与。相关联系协调工作以及由此所产生的费用（包括且不限于资料对接、网络费用等）均由供应商承担。

所提供光纤链路需满足数字集群通信专网的衰减要求，确保主备交换中心与各汇聚中心、基站通信稳定高效，确保信源站至直放站通信正常；移动基站VPN配置合理，并配套通信流量卡2张，确保移动基站稳定接入运行。

为提高设备的可管理性、快速排查故障点，供应商配套提供一套网络设备管理平台，用于监控专用基础通信网络内传输链路、交换设备的运行状况，实时管理、监控每一个通信端口。当发生设备工作异常时，网络设备管理平台可通过市局现有的安全接入平台接入市局短信平台进行告警。监控平台须支持监控100台以上网络交换设备，并可根据需要扩展监控网络交换设备数量。

所提供相关网络交换设备均需符合或超过有关国际工业标准和国家标准。市局主换中心、备份交换中心间的通信链路带宽要求在1G及以上；辖市（分）局至市局主换中心、备份交换中间的通信链路带宽要求在100M以上；数字集群基站与市局主换中心、备份交换中间的通信链路带宽要求在100M以上。

- 各网络设备具体参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换中心交换机租赁 | 10/100/1000M的电口≥48，可选4个1G或2个10G上联扩展插槽 交换带宽≥160Gbps转发速率≥100mpps VLAN ID≥4K 支持多种路由协议，如：静态、RIP、OSPF、EIGRP、IS-IS、BGP、WCCP和FBR等 支持组播路由pim-dm、pim-sm，支持igmpv2、v3协议。 | 2 |  |
| 2 | 金坛、溧阳、武进、经开汇聚交换机租赁 | 10/100/1000M的电口≥24，可选4个1G或2个10G上联扩展插槽 交换带宽≥160Gbps转发速率≥100mpps VLAN ID≥4K 支持多种路由协议，如：静态、RIP、OSPF、EIGRP、IS-IS、BGP、WCCP和FBR等 支持组播路由pim-dm、pim-sm，支持igmpv2、v3协议。 | 4 |  |
| 3 | 基站交换机租赁 | 接口数量为24个10/100/1000M，千兆光接口≥4 交换带宽≥216 Gbps转发速率≥70 mpps Mac地址表 ≥16K 路由协议：支持静态路由，静态路由数量不小于16条 支持组播协议：igmpv2、v3协议。 | 21 |  |

2.2.8、铁塔机房基础设施要求

2.2.8.1外围基站机房位置要求

为保持数字集群通信系统运行稳定和市区覆盖22座基站机房租赁原则上为现有机房，如需另选机房的，须取得采购人同意，并提供服务不受影响的搬迁方案，于合同签订后15个工作日内搬迁完毕。

所安装的基站设备用电由机房出租方提供，用电负荷应满足PDT基站使用需求。租赁期间内采购人需调整基站位置的，供应商需免费按采购人要求1个月内完成站址迁移及设备调整、安装调试工作，新选择的基站机房和铁塔需满足机房环境及配套基础设施要求。

2.2.8.2机房环境及配套基础设施要求

- 环境要求

机房环境应符合国家电子信息系统机房设计规范。满足电子设备正常工作的温度和湿度及空气含尘浓度要求；满足人员疏散与防火等相关要求；满足设备供电、电磁干扰、振动及静电等相关要求；符合防雷接地规范。需租赁的基站机房内须配套监控设施、传感设施以获取机房环境数据，保障和监控机房设备可靠运行。

- 机房位置

机房位置应符合下列要求：

- 电力供应可靠，自然环境清洁。

- 远离粉尘、油烟、有害气体及生产、贮存危险品的场所。

- 避开强电磁干扰场所。

- 设备布局

设备布局应符合下列要求：

- 应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护要求。

- 应能够安放设备机柜，并预留今后业务发展使用面积。

- 保证设备充分的散热空间。

- 预留人员操作通道。

- 具体布局应符合相关国家标准和行业技术规范。

- 温度、相对湿度、烟雾感应

- 主机房区域内温度、相对湿度、烟雾感应应满足电子信息设备使用要求。

- 消防要求

- 消防设施的配备应符合相关国家标准。

- 空调要求

- 根据国家相关标准和设计规范以及实际使用需求，通信机房应当配备空气调节系统。

- 空调设备选用应符合运行可靠、安全适用、节能环保的要求。

- 空调设备应根据机房的建筑条件、设备的发热量进行合理配置。

- 空调系统无备份设备时，单台空调设备制冷能力应预留15%-20%余量。

- 供配电要求

机房供配电系统应根据机房用电负荷等级及供电要求按照国家标准建设实施。供配电系统应负荷以下要求：

- 应有专用配电变压器或专用回路供电。

- 应配备不间断电源供电。

- 不间断电源系统应有自动和手动旁路装置。不间断电源容量应留有冗余。具体标准为不间断电源的基本容量应大于等于机房设备计算负荷的1.2倍。

- 应配有专用配电箱（柜）。配电箱（柜）内宜配备浪涌保护器。

- 设备供电应配备有单独的双路供电，部分核心设备可以根据要求配备三路供电。

- 静电防护要求

- 主机房地板应有静电泄放措施和接地构造，防静电地板应符合规范并具有防火、环保、耐磨等性能。

- 不能铺设活动防静电地板的房间可铺设防静电地面。

- 机房内设备金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。

- 防雷与接地

机房防雷接地设计应满足人身安全及设备正常运行要求。

- 电源和中继线避雷，电源和中继线的避雷是在进机房处加接放电器或保安器。

- 天线避雷可使用避雷器和避雷针共用。室外天线顶部应置于避雷针的45度保护角内。避雷针和天线应分开架设，最好相距在3M以上，接地电阻应小于4欧姆。

- 对电子设备进行等电位联结是保障人身安全、保证设备正常运行，避免电磁干扰的基本要求。

- 保护性接地。包括防雷接地、防电击接地、防静电接地、屏蔽接地等。

- 功能性接地。包括交流工作接地、直流工作接地、信号接地等。

- 机房的防雷接地要求参照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）进行设计和施工。

- 天线塔要求

- 天线塔基站需满足标准风压站点，参照最新国标规范设计的塔桅结构，塔身设计挂载，抗倾覆安全性。

- 天线塔采用的塔基形式为钻孔桩和钢桩基础形式以及配重式混凝土基础等，设计有限安全年限要求至少30年。

- 天线塔安全复核满足以下依据：《高耸结构设计规范》GB 50135-2006 ；《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）；《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 ；《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131-2005；《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132-2005 ；《钢结构设计规范》GB 50017-2003 ；《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

- 天线塔改造前需确保原天线塔设计、施工、安装、验收和维护均应符合国家相关规范、规程，天线塔和塔基强度、稳定度、刚度和地基承载力极限状态合格。

- 天线塔要求满足<通讯局（站）防雷与接地工程设计规范GB50689-2011>规定，本工程天馈线需做好防雷接地，具体要求按照防雷规范标准制作。

- 天线塔改造和安装设备时，施工单位应做好相关的施工安全防护措施，确保施工期间人身安全。

2.2.8.3机房环境监控要求

在需租赁的外围机房内还须具备完善的环境监控系统，以保障相关运维人员可对外围基站机房运行环境进行实时监控。监控系统须包含视频监控、温度/湿度监控、供电设备运行状态监控。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求及性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基站机房租赁 | 机房租赁费用包含机房，铁塔、UPS等配套设施，环境监控设备及电费等 （1）机房位置应尽量靠近铁塔，馈线长度（从基站设备至天线）应小于80米。 （2）天线塔顶部高度离地面不低于40m。 （3）基站机房须提供一个标准机柜（42U）空间，用于基站设备的安装。基站设备安装位置周围应无障碍物阻挡，满足调测、维护和散热的需要； （4）PDT基站用电参数要求：AC220V±10%，4载频基站峰值功率2000瓦，8载频基站峰值功率3000瓦，4载频基站日平均功耗300瓦，8载频基站日平均功耗500瓦。当市电断电时，机房供电设备须满足基站工作8小时，所需配电设备含在本次机房租赁费用中。 （5）信源站的站址可由提供方在满足机房使用条件（机柜安装空间、环境监控、用电）的前提下自行决定信源站设备安装位置，但须确保近端机至远端机的光路损耗须小于9dB。 （6）机房环境监控要求 基站机房内须具备机房环境监控设备 （a）机房内须具备视频监控，监控摄像头须正对基站设备，保障运维人员可实时监控机房设备运行画面。 （b）机房内须具备温湿度及烟感监控，保障运维人员可实时监控机房温湿度及烟雾环境。 （c）机房内须具备电源监控，保障运维人员可实时监控机房内市电、供电设备运行状况。 （d）机房环境监控系统须具备故障告警功能，被监测机房运行参数异常，存在可能影响数字集群通信服务正常运行的，须立即通知运维人员。 （e）人员进出机房需建立完备的进出登记制度，所有进出机房的人员须做好详细的登记，进出情况需及时上报常州市公安局。 |

2.2.9、基站优化配置和实施。

在服务期内常州市公安局需要对基站频率、配置参数进行调整的，或涉及分合路器及信道机等设备改造的，供应商须根据采购人需求1个月内调整及改造完毕，并承担调整、改造所产生的全部费用。调整及改造期间，不得影响警务工作正常开展。

2.2.10、现场频率测试服务。

在服务期内市区范围内发现频率干扰等情况的，供应商须免费提供现场频率测试服务，10个工作日内对受扰区域进行全面排查，找到干扰源头，消除频率干扰，保证常州市区350兆PDT数字集群通信系统通信畅通。

2.2.11、备品备件库。

2.2.11.1备品备件库建设。供应商应在合同签订后30个日历日内在常州建设完备的备品备件库，在系统出现故障时能实现系统的应急抢修、恢复，备品备件库至少包含交换中心服务器1套、数字集群基站控制器2套，信道机6台，信道控制器6套，移动基站小型化射频共用系统1套，一近一远光纤直放站1套，高增益全向天线5对，交换中心交换机1台，汇聚交换机1台，基站交换机2台。

2.2.11.2备品备件库管理。使用库内设备后，应在10个日历日内完成补充。

2.2.12、驻场人员要求

2.2.12.1驻场维护人员外场工作时必须佩戴远程图像传输终端，主要工作过程需录像保存备查。

2.2.12.2供应商须承诺保持驻场工程师的连续性和稳定性。人员调整更换必须经采购人同意，中途更换人员需提前一个月告知采购人，待采购人批准后才可更换，以正式函件送达采购人并由采购人签字确认为准，更换的人员必须具有同等档次，更换驻场工程师需根据岗位情况至少保证两周的工作交接期，保证采购人系统维护稳定性。

2.2.12.3驻场工程师食宿自理，自行准备维护终端（维护期满后，硬盘不返还），驻场人员的工作的时间由采购人负责安排，包括正常工作时间、周末、节假日或夜间加班值班；驻场人员工作的所有费用（包括工资、因采购人工作安排产生的差旅费、加班费等）由供应商承担。

2.2.12.4供应商必须符合采购人相关工作规范要求，驻场人员应按照采购人管理要求进行日常工作。驻场人员考核由采购人负责，服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度，在服务期内不得兼任其他项目的维护工作，供应商应根据采购人每月对驻场人员的考核结果切实应用到驻场人员的绩效考核中。

2.2.13、其他要求

2.2.13.1供应商对派驻人员和临时施工人员做好日常施工管理，施工中应注意生产安全，发生人身伤害等安全事故的，供应商负全部责任，采购人不承担相关责任。

2.2.13.2供应商应保证高空设备设施固定牢固，维保期内发生高空设备设施掉落，造成人员伤亡、财产损失等情况的，由供应商承担全部责任，影响到采购人业务正常运行的，采购人保留进一步追偿损失的权利。

2.2.13.3供应商执行过程中应按照《常州市公安局科技信息化运行维护类项目管理办法（试行）》按时提供运维台账、巡检日志、阶段性维护报告等运维过程资料。

| 序号 | 服务 目录 |  | 触发 条件 |  | 交付物 |  | 备注 |  | 交付 时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡检 |  | 每天 | 每日巡检记录 |  | 数字集群通信系统相关设备功能测试记录 需包括设备安全用电情况、设备功能是否正常。 |  |  | 工作日当天 |
| 2 | 月度巡检 |  | 每月 | 月度巡检报告 |  | 数字集群通信系统相关系统测试记录 需包括数字集群通信系统各基站、直放站相关系统功能是否正常。 |  |  | 次月10日前 |
| 3 | 年度巡检 |  | 每半年 | 半年度运维报告 |  | 需包括故障分析、应对建议，年度运维情况总结等。 |  |  | 完成运维工作六个月、十二个月后两个工作日内 |
| 清洁保养类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备清洁保养 |  | 每月 |  | 设备清洁保养记录 |  | 数字集群通信系统相关设备清洁保养记录，中心机房清洁保养记录 |  | 完成清洁保养后两个工作日内 |
| 故障处理类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备故障响应 |  | 设备产生故障 |  | 故障报验单、故障处理报告 |  | 故障报验单需包括故障发生情况、发生时间、故障处理人、预计故障处理时间。 故障处理报告需包括故障发生情况、发生时间、影响程度、故障处理人、故障解决情况说明等。输出纸质报告。 |  | 故障处理完成后两个工作日内 |
| 2 | 系统故障响应 |  | 系统产生故障 |  |  |  |  |  | 故障处理完成后两个工作日内 |
| 3 | 调试检测 |  | 设备需更换时 |  | 调试检测报告 |  | 调试检测报告需包括更换设备型号、更换设备安装位置、更换人员、调试检测情况说明等。 |  | 完成设备更换后两个工作日内 |
| 专项工作类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息台帐 |  | 第一个月 |  | 信息台账电子资料 |  | 信息台帐：包括设备的资产、位置、状态等全生命周期信息和设备拓扑结构图等，并进行统一登记，建立完整的设备档案 |  | 签订合同后一个月内 |
| 2 | 主要设备检测 |  | 第一个月 |  | 检测报告和维护建议 |  | 对所维保的设备（包括交换中心、基站控制器、信道机、定位服务器、互联服务器、调度服务器、互联服务器、媒体服务器、防火墙、交换机、路由器等）进行专业检测的情况和维护建议 |  | 签订合同后一个月内 |
| 3 | 工作规程 |  | 签订合同后10个工作日 |  | 工作规程 |  | 针对维护工作开展制定具体的工作规程 |  | 签订合同后10个工作日内 |
| 专业培训类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业培训 |  | 共完成两次 |  | 培训记录表 |  | 公司组织对驻场人员专业培训一次、对甲方相关人员培训一次。 |  | 培训完成后两个工作日内 |
| 技术咨询类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术咨询 | 用户有需求时 |  | 技术方案、建议 |  |  | 响应用户提出的技术咨询，对技术升级改造方案提出建议。 | 根据需求具体情况确定 |
| 注：所有纸质输出物须甲、乙、用户方（如有）多方签字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3采购标的的其他技术、服务等要求；

2.3.1 考核要求

2.3.1.1日常考核

维保服务质量实行按月定量考核制度，考核打分办法如下：

（1）日巡检值守服务（10分）

完全按照采购人规定的流程进行日巡检的不扣分，发生一次未遵循规定流程巡检或者不巡检的，扣0.5分，发生2次的扣2分，发生3次的扣5分，超过3次的，本项分值扣为0分。

（2）月巡检维护保养服务（10分）

- 完全按照采购人规定的流程进行月巡检的不扣分，发生一次未遵循规定流程巡检或未完成巡检的，超期一天扣1分，直至本项分值扣为0分。

（3）重大任务通信保障服务（15分）

完全按照采购人规定的流程进行重大任务保障工作的不扣分，发生一次未遵循通信保障要求的，每次扣5分，直至本项分值扣为0分。

（4）故障响应处理（30分）

1、发生重大及严重故障在时，非值班期间到达现场时间不超过30分钟。（每迟10分钟扣1分，直到本月得0分）

2、对采购人根据合同提出的人员、设备需求，供应商未及时有效响应的，每次扣5分，直到本月得0分。

3、重大故障，业务恢复时间不超过2小时，每超过30分钟扣5分，直至本月得分为0分。

4、较大故障，业务恢复时间不超过4小时，每超过1小时扣2分，直至本月得分为0分。

5、一般故障，业务恢复时间不超过24小时，每超过1小时扣1分，直至本月得分为0分。

6、短时性问题，彻底解决时间不超过7日，每超过1日扣1分，直至本月得分为0分。

7、因中标人操作失误导致所维保设备或其他相关设备出现故障，正常运行的业务受影响或者不可用，按照影响情况扣1-10分/次，直至本月得分为0分。

（5）文档提交及时性(15分)

1、每日巡检记录（发生1次未按要求记录的扣1分，直到本月得0分）。

2、场服务情况记录（每迟1天扣1分，直到本月得0分）。

3、故障报告（每迟1天扣1分，直到本月得0分）。

4、月度服务报告（含详细检查记录、保养记录）（每迟1天扣1分，直到本月得0分）。

5、任务保障记录（每迟1天扣1分，直到本月得0分）。

（6）驻场人员管理（20分）

1、驻场人员须按照采购人要求正常上下班；

2、每出现1人/次迟到、早退扣1分；

3、每出现1人/半天旷工扣5分；

4、办公区域不整洁、着装不规范等，发现1人/次扣1分；

5、未按时完成交办任务的，每1人/次扣1分；

6、交办任务不执行或不完全执行的，每1人/次扣1分；

7、未按要求佩戴远程图像传输终端并录像的，每1人/次扣1分；

8、被所在部门或上级部门检查发现或通报批评的，每1人/次扣10分；

9、以上扣分至本项分值扣为0分。

（7）加分奖励（15分）

1、针对系统维护提出优化建议，得到采购人认可的，并协助采购人落实的，加5分。

2、当月没有出现任何故障，加5分。

3、开展技术培训，加3分。

4、获得采购人书面表扬的，加5分。

5、本项加分上限为15分。

（8）一票否决项（扣100分）

供应商触犯以下任意一条，采购人都可以执行一票否决。

- 1、供应商发生违反公安相关管理规定的；

- 2、供应商发生违反保密协议规定的；

- 3、巡检及故障处理中违规操作，造成采购人设备损坏、数据丢失等严重后果的；

- 4、遇到设备故障，故意拖延处理，导致严重后果的；

- 5、在巡检报告、故障处理报告等文件中弄虚作假，情节严重的；

- 6、供应商在合同执行中有触犯法律法规的其他情形。

每月得分=100-（日巡检值守服务+月巡检维护保养服务+重大任务通信保障服务+故障响应处理+文档提交及时性+驻场人员管理+一票否决项）+加分奖励。每月得分最高100分，最低0分。

结果应用：月度得分连续两个月低于80分的，采购人有权终止维保服务合同。日常考核年度得分（每月得分之和/12），低于95分的，扣除合同总价的5%。

2.3.1.2专项考核

1、采购人在服务期限内随机抽查考核。按附件《科技信息化运行维护类项目交付物清单》的内容进行抽查考核，如发生一次供应商未能按磋商采购文件提供相应服务并整理形成规范记录的，则每次按照1000元扣款，每累计三次未按要求提供服务的可追加扣款2000元。

2、因采购人未按要求提供服务，造成采购人损失或产生严重影响的，则每次酌情扣款4000-20000元，并赔偿采购人损失，同时采购人有权依照法律程序解除合同，并追究供应商的违约责任。

3、在上级公安机关对常州市公安机关数字集群电台通信时，因供应商工作失误发生绩效扣分或被上级公安机关通报的情况，每次酌情扣款4000-20000元。

4、供应商未按 “设备管理”、“主要设备检测”、“信道设备维护”、“优化维护措施响应”、“维护质量保障”、“网络监控平台要求”、“铁塔机房基础设施要求”、“基站优化配置和实施”、“现场频率测试服务”、“备品备件库建设”要求按时保质完成的，每晚一天扣1000元。

5）供应商未按“现场办公”要求和投标承诺响应的，每人每天扣1000元，响应质量较差的扣1000元。

6）供应商未按“新规范响应”完成工作的，每晚一天扣5000元。

7）供应商未按“保持驻场工程师的连续性和稳定性”的要求按期履行相关义务的，按每人/天500元扣款。

8）供应商未按“天馈系统检测” 完成工作的，每少一站扣1000元。

9）除上述情况外，发生其他供应商未按磋商采购文件要求履行义务情形的，每次按照1000元扣款。

2.3.2 保密要求

1、公安业务系统数据和警务通信内容属于公安秘密，供应商应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，供应商公司的其他人员不得对采购人业务系统作任何操作。供应商应保证其公司人员在采购人服务期间所接触的各种文件、数据、信息、系统资料、通信内容、系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

2、按照公安信息网络的安全要求，由供应商与采购人签定安全保密协议，落实公安信息网络安全及信息保密的各项规定。供应商对巡检、故障处理工程师必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。所提供网络应具备相关的安全措施，同时对已有设备需做好系统和基础软件更新维护，确保常州市公安局数字集群通信网络符合公安机关网络安全检查的要求。

四、验收标准

第一次专项验收验收标准：

1、网络割接方案，割接工作实施时长不超过5日，割接过程中仍能为网内所有通信设备提供满足《江苏省公安系统警用数字集群（PDT）通信系统建设暂行规范》的基础通信网络，能满足业务不中断的要求，并有可靠的应急处理措施保证，相关工作措施、方法符合网络割接质量的通用技术要求。

2、网络测试方案，应符合《江苏省公安系统警用数字集群（PDT）通信系统建设暂行规范》中对基础网络的要求，割接后对所有在用线路进行端到端逐条逐项测试，每条线路测试时间不低于2小时，总测试长不高于4小时，应详细列出测试项目、测试指标要求、测试步骤等，相关测试方法符合网络测试的通用技术要求。

第二次专项验收验收标准：

1、检查所有割接工作已按照网络割接方案按时实施完成。

2、按照网络测试方案列出的项目进行逐项测试，须全部合格。

第五章   合同主要条款

甲方：                                           签订时间：    年    月    日

乙方：                                           项目编号：                号

甲、乙双方就乙方中标的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的项目服务，服务具体内容及要求详见合同文件。

本合同金额为人民币大写：           元整，小写：            。

二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、号采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

三、质量保证和服务承诺：

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和号采购文件（含技术说明）和投标文件的要求。

四、服务时间

项目时间:自委托协议签订并生效后的  天内完成。

五、验收

六、付款方式：

七、违约责任：

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八   计算。任何一方逾期履行超过  十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

八、不可抗力：

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

九、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方

提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的。

（6）招标文件约定的可解除合同的情况出现。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即

解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时

间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如

协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申

请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十一、合同生效

本合同经叁方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电  话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：                      电  话：

开户银行：                    银行账号：

本合同内容为主要条款，采购双方可根据项目实际情况进行调整。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、按照磋商文件要求，加盖公章、签名。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2营业执照副本（实质性格式）

1-3  本项目的特定资格要求

2 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为          项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5、中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 6报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目服务方案等，包括但不限于如下主题：

- 按评分标准中的方案填写

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料