招　标　文　件

项目名称：2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购

项目编号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0003

| 采 购 人： | 宿迁市供排水管理中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁中天工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年9月2日 |

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	48

第六章  投标文件格式	59

# 第一章  投标邀请

受宿迁市供排水管理中心的委托，宿迁中天工程项目管理有限公司就2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购(JSZC-321300-SQZT-G2025-0003)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年9月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0003

2.项目名称：2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购

3.预算金额：50万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：50万元

5.采购需求（简介）：2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购，具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：1年，自合同签订之日起计算。

7.本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：投标人须具备质量技术监督部门颁发的计量认证资质（CMA）（须提供有效期内的实验室资质认定计量认证证书和附表），检测能力需包括地表水环境质量标准（GB3838-2002）109项指标和生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）97项指标（须提供有效期内的实验室资质认定计量认证证书和附表）。

## 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁市供排水管理中心

地   址： 宿城区洪泽湖路793号建设大厦

联 系 人：赵艳

联系方式：0527-84388827

2.采购代理机构信息

名    称： 宿迁中天工程项目管理有限公司

地  　址： 宿豫区金融财富广场A座十楼

联 系 人：  叶 莉

联系方式： 0527-81889236

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购单位参照宿代建办发【2022】4号文件服务类收费标准向代理单位支付代理服务费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予    %扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 符合招标文件要求 |
| 信用中国 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的采购人抽签决定。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 |
| 技术响应 | 检测能力 | 15.00分 | 1.投标人为国家级城市供水水质监测网成员单位，得5分。投标人为省级城市供水水质监测网成员单位，得3分。（不重复得分）注：投标文件中应提供相关证明资料。 2.具备生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）附录A检测能力的，每多一个项目得0.5分，最高得10分（需提供CMA能力附表，为了便于评审，建议将“每多一个项目”作出明显的标识或标记）。 |
|  | 企业业绩 | 15分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过城市自来水水质监督监测项目的，每一个得3分，最多得15分。 注：投标文件中应提供合同原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的、金额应清晰可见，否则不予加分。 |
|  | 检测设备 | 10.00分 | 1.配备便携式浑浊度、余氯、二氧化氯、溶解氧检测仪，每种便携式检测仪每1台得1分，最高4分； 2.配备液质联用仪、气质联用仪、气相色谱、液相色谱、原子吸收仪、离子色谱等检测仪器，每种类1台得1分，最高6分。 注：响应文件中需提供有效期内的仪器设备检定校准证书原件扫描件，不提供不得分。 |
|  | 人员配备 | 10.00分 | 1、项目负责人：项目负责人具备给排水工程或环境工程或化学相关专业高级及以上职称的得3分，被列入地市级及以上供水安全行业应急专家库的得2分，本项最高得5分； 2、项目组成员（除项目负责人外）：拟投入本项目人员专业为给水排水工程、市政工程、环境、生物、化学等相关专业，同时具备高级及以上职称的，每有一个得1分，本项目最高得3分（注：每人一个专业，同一人具体多个专业，仅计1次）。 3、项目组成员（除项目负责人外）有被列入地市级及以上供水安全行业应急专家库的，每有一个得1分，本项目最高得2分。 注：上述1-3项，投标文件中须提供相关证书、证明扫描件。提供投标前6个月任意1个月供应商为项目成员缴纳的社会保险证明（养老或医疗），否则不得分。） |
| 项目服务实施方案 | 项目理解 | 6.00分 | 对项目情况的了解和服务需求理解程度，对工作任务的把握和分析，项目总体思路清晰程度、技术路线合理性，对采购需求分析。对项目情况了解深入、服务需求理解透彻、把握精准，技术路线合理，对采购需求分析透彻，采购需求分析透彻的，得6分；对项目情况基本了解、服务需求基本理解、把握较精准，技术路线较合理，采购需求分析较透彻的，得4分；对项目情况基本了解、服务需求基本理解、把握不精准，技术路线较合理，采购需求分析不透彻的，得2分；无内容不得分。 |
|  | 监测实施方案 | 6.00分 | 根据供应商为本项目编制的水质监测服务实施方案进行评分：根据供应商为该项目制定的水质监测服务实施方案进行评分：内容全面、重点突出、符合标段实际情况的，得6分；内容较为全面、重点较突出、基本符合标段实际情况的，得4分；内容基本全面、基本符合标段实际情况的，得2分；无内容不得分。 |
|  | 服务质量保障方案 | 6.00分 | 供应商需提供本项目及日常检测中服务质量保障方案，内容应包括：组织措施、工作任务分解、质量控制措施等。根据工作方案内容全面性、详细程度，各组成方案的科学性、合理性、实用性、可行性综合比较评分，项目实施管理方案内容全面、详细，各组成方案科学、合理、切实可行优于采购需求的得6分；项目实施管理方案内容较全面、简略，各组成方案科学、合理、可行满足采购需求的得4分；项目实施管理方案内容存在缺失、粗略，各组成方案合理、实用性差、可行性差，承诺经后期优化能够满足采购需求的得2分；无内容不得分。 |
|  | 安全保障方案 | 6.00分 | 安全制度管理体系健全、工作各环节安全措施到位，有较强的安全意识，优于采购需求的得6分；安全制度管理体系较健全、工作各环节安全措施比较具体完善，能够满足采购需求中安全要求的，得4分；安全制度管理体系欠缺、各环节安全措施不到位的，承诺经后期优化能够满足采购需求的得2分；无内容不得分。 |
|  | 监测服务响应时间及保障措施 | 6.00分 | 根据供应商提出的监测服务响应时间及保障措施进行评分：监测要求响应时间短、保障措施完善、合理、切实可行优于采购需求的得6分；监测服务响应时间较短、保障措施完善、合理、可行满足采购需求的得4分；监测服务响应时间较短、保障措施不完善、合理性差、可行性差，承诺经后期优化能够满足采购需求的得2分；无内容不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

根据住建部《城市供水水质管理规定》和省住建厅《关于进一步规范城市公共供水水质信息工作的通知》要求，开展2025年度自来水水质监督监测招标工作。本次监测对象为全市12座自来水厂的水源水、出厂水、管网水、末梢水和二次供水。

二、服务期限（合同履行期限）：自签订合同之日起1年。

三、付款方式

合同签订且在收到供应商发票后15日历天内，支付合同价款的30%作为预付款；完成出厂水全分析检测并提交检测报告，支付至合同总价款的60%；完成年度全部任务，提交成果且经验收通过后付清余款。

四、水质监督监测服务工作内容及要求

| 序号 | 样品类别 | 检测项目和依据 | 政策规定监测频次 | 本次招标计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 频次/年 | 点位数量 | 样品总数 | 采样时间 |
| 1 | 水源水常规指标 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2共29项 | 无规定 | 1 | 12 | 12 | 丰水期 |
| 2 | 出厂水全分析 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)表1、表2表3共97项 | 每年不少于1次 | 1 | 12 | 12 | 丰水期 |
| 3 | 出厂水常规指标 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)表1、表2共43项+消毒副产物3项 | 每年不少于2次 | 2 | 12 | 24 | 丰水期枯水期各1次 |
| 4 | 末梢水常规指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)表1、表2共43项+消毒副产物3项 | 每年不少于2次 | 2 | 12 | 24 | 丰水期枯水期各1次 |
| 5 | 管网水常规指标 | 浑浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群6项 | 每年不少于2次 | 2 | 12*3=36 | 36*2=72 | 丰水期枯水期各1次 |
| 6 | 二次供水出水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、PH、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群8项 | 每年不少于2次 | 2 | 市区10个，三县和宿豫、湖滨各5个，共35个 | 35*2=70 | 丰水期枯水期各1次 |
| 7 | 投诉响应 | 根据领导批示、省市重大活动供水保障、群众投诉等情况，对直接指标和相关指标开展检测。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急监测 | 发生水源水质突变或发生供水突发事故，对可能超标项目开展检测。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 飞行检测 | 若国家和省、市有关部门监测发现我市自来水存在不合格项目，组织对不合格项目和关联项目进行复查。 |  |  |  |  |  |

其他:1、合同履行期间，国家和省、市有关政策法规发生变化导致监测项目和频次变化的，按照新增加的项目和频次执行，合同总价不变。

2、合同履行期间，我市有新的水厂或水源地投入使用的，自投运之日起纳入检测范围，合同总价不变。

3、合同履行期间，年投诉响应、应急检测、飞行检测三项累计次数10次以内予以免费检测，超过的由双方协商确定。

4、水源名单：宿迁市区骆马湖水源地、宿迁河湖连通水源地、湖滨新区骆马湖水源地、宿豫区中运河水源地、沭阳县淮沭河沭城闸北水源地、沭阳县淮沭河沭城闸南水源地、沭阳县沭新河庙头水源地、泗阳中运河双桥水源地、泗阳成子湖水源地、泗阳中运河竹洛坝水源地、泗洪县成子湖龙集水源地、泗洪县徐洪河水源地。

5、水厂名单：江苏联合水务一水厂、江苏联合水务二水厂、湖滨新区新源水厂、宿豫城东水厂、沭阳县沭源水厂、沭阳县梦溪水厂、沭阳县庙头水厂、泗阳深水水务一水厂、泗阳深水水务二水厂、泗阳成子湖水厂、泗洪集泰水厂、泗洪博世科水厂。

6、完成年度检测后，需提交水质分析报告。

五、人员配备及其他要求

（一）项目负责人要求。设置一名项目负责人，可单独设置，也可由项目团队人员兼任，投标单位正式人员，负责项目管理，包括与采购人沟通协调，项目团队人员管理、协调整体工作进度推进等工作。

（二）技术团队要求。总人数不作最低要求，团队人员均应具备较强工作能力，胜任本项目，为项目提供强有力的技术支撑。

（三）车辆要求。本项目要求自行配备车辆用于日常巡查，费用包含在投标报价中。

（四）安全要求。在项目实施过程中要保证设备、人员的安全，不影响被检测单位的生产生活，安全保障得力。项目人员安全由投标方自行负责。

六、质量要求

样品的采集、保存和管理、水质检测等应严格按照《生活饮用水标准检验方法》、《地表水环境质量标准》等相关标准执行，以及其他适用于生活饮用水的国家或行业标准方法；实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求。

七、成果要求

根据采购人要求，开展水质监督检测服务，按照招标文件要求，提供检测报告。

八、验收要求

合同履行期限满后，中标单位准备验收资料（合同、验收报告、成果资料及其他相关资料）向采购人提请验收。

提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求。采购人组织专家审查论证，出具验收意见。

九、报价要求

本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、检测费、技术咨询费、管理费、人工费、交通差旅费、材料搜集费、设备费、成果报告、保险、税金、利润、印刷费以及履约过程中涉及到的政策法规发生变化、有新的水厂或水源地投入使用产生的一切费用。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

- 其他要求

1、投标人为本次被监测单位（水厂）或与被监测单位‌存在隶属关系或其他利害关系的均不得参与本项目投标。（隶属关系或其他利害关系是指检测机构与所被检测单位存在直接上下级关系，或存在可能直接影响检测机构公正性的经济或其他利益关系等。包括但不限于参股、联营、直接或间接同为第三方控制等关系。）

2、投标人须在投标文件中明确提出针对本项目的服务实施方案（包括对项目理解、监测方案、质量保障、安全保障、时间响应保障）等要求方案内容全面、重点要点突出、符合服务范围实际、对服务需求理解深刻、科学、合理、实用、可行）、重点难点分析（要求重点难点分析到位，解决措施全面）、时间响应速度等实施方案。

# 第五章  合同文本

采购人：                            (简称“甲方”)

中标人：                            (简称“乙方”)

为加强对项目的技术咨询管理，甲方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，通过公开招标方式择优选定乙方为2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购 为咨询单位，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下合同条款：

一、合同内容

1、服务工作内容：详见采购文件；

2、服务期限：1年，2025年  月  日-2026年 月  日。

3、质量要求：样品的采集、保存和管理、水质检测等应严格按照《生活饮用水标准检验方法》、《地表水环境质量标准》等相关标准执行，以及其他适用于生活饮用水的国家或行业标准方法；实验室质量控制要满足精密度和准确度的要求。

4、服务成果：根据甲方要求，开展水质监督检测服务，按照招标文件要求，提供阶段性的成果报告。

5、服务地点：甲方指定地点。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

1、成交通知书；

2、乙方成交的响应文件；

3、招标文件；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、技术服务费用及付款

1、中标总价：

2、付款方式：

合同签订且在收到供应商发票后15日历天内，支付合同价款的30%作为预付款；完成出厂水全分析检测并提交检测报告，支付至合同总价款的60%；完成年度全部任务，提交成果且经验收通过后付清余款。

A、正式的发票。B、双方确认的合同履行情况。

3、乙方开户银行名称和账号为：

账户名称：

银行账户：

开户银行：

四、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

五、服务质量

1、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应作详细记录，甲方有权要乙方完善服务。

3、乙方应对样品的分析数据有保密责任，不得泄漏给任何第三方。

4、现场检测项目，必须在样品采集的同时进行测定。

5、乙方在服务期间，应能随时按受甲方的抽检要求；如将承担的检测、技术服务转包他人，应先获得甲方的认可。

6、乙方应确保宿迁市通过国家节水型城市复核，未能通过国家节水型城市复核的，按照违约条款处理。

7、乙方应及时响应甲方提出的有关政策咨询，在甲方提出有关要求后，三个工作日内提出答复初稿给甲方。提供的城市供水节水技术服务所涉及的技术咨询、检查标准、检查行为、相关技术报告等需符合当前国家和省、市有关政策，不得出现明显错误。乙方出具的咨询报告被甲方发现有明显错误的按照违约条款处理。

六、双方的权利、义务

（一）甲方的责任及义务

1.依据本协议的约定向乙方支付咨询技术服务费用；

2.对于乙方完成本协议约定的所履行的服务，提供必要的协助；

3.对乙方制作的各项文件、提出的方案和建议给予及时反馈。

（二）乙方的责任及义务

1.乙方不得擅自变更项目负责人，其实际工作人员必须为投标文件中注明项目组人员，确需变更的，应事先征得甲方同意；

2.乙方应尽一切努力，履行咨询技术服务和义务；

3.乙方履行咨询服务时应遵守中华人民共和国的法律；

4.乙方及其工作人员要遵守行业规范和职业操守，做到客观公正，严格履行工作职责，不得利用工作之便为社会资本方寻求利益。

七、违约责任

1、在本项目规定的服务有效期内如发现乙方存在违规违纪行为，一经查实，甲方有权解除合同，不承担任何费用，并保留追究其责任的权利。

2、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（1）甲方违约责任及违约金支付：在合同生效后，甲方无正当理由要求取消服务的，应向乙方赔付合同总价款的5%作为违约金。甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外，履行审批手续时间不计算在内）应向乙方偿付逾期付款违约金，按逾期总额每日0.04%的标准计算。

（2）乙方违约责任及违约金支付：在合同生效后，乙方无正当理由要求取消服务的，应向甲方赔付合同总价款的10%作为违约金。如乙方延期完成项目任务，除不可抗拒的因素外，乙方应向甲方就延期支付违约金，具体按合同的总价款每日0.04%支付。

（3）乙方应按照招标文件要求和投标文件承诺，配齐配全项目组成员，合同签订后10个工作日内按照甲方要求，乙方人员到岗，否则向甲方支付违约金500元／人·天。

（4）违约金从应付的技术咨询服务费中直接扣除，扣除的违约金累计达到技术咨询服务费用的 30%，甲方有权终止合同。

（5）对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以补偿。

八、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九 、解决争议方法

甲、乙双方在履行协议时如果发生争议，双方可以协商解决，协商不成的向项目所在地的人民法院起诉。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同甲方有权解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的双方有权解除合同；

（2）因合同乙方违约导致合同不能及时履行，经催促后仍不能履行的，甲方有权解除合同。

（3）如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同不得转让。

十一、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行商定补充条款，与本协议具有同等法律效力。

十二、合同正本一式捌份，甲乙双方各执肆份。

| 甲方： (盖章) 法定代表人或委托代理人： ___________________（签字或盖章） 地 址： 日 期： 年 月 日 | 乙方： (盖章) 法定代表人或委托代理人： ___________________（签字或盖章） 地 址： 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、明细报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、项目经理
七、项目组人员（除项目经理外）
八、企业业绩
九、项目服务实施方案

十、响应偏离表
十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市供排水管理中心：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-SQZT-G2025-0003的2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SQZT-G2025-0003号2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购

采购项目编号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0003

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 四、明细报价表

明细报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称：             （电子签章）

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加宿迁市供排水管理中心的2025年度宿迁市自来水水质监督监测项目采购采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 六、项目经理

拟选派项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 合同签订时间 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。

2、如中标，项目经理须本表承诺实施，不得更换。

- 七、项目组人员（除项目经理外）

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目 拟任职务 | 学历 | 证书 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、评分标准中涉及的项目组人员均可在本表中填报，相关证明资料附后，其他人员无需在本表中明确，中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购单位备案同意即可;2、如投标人中标，项目组人员必须按本表中承诺人员操作，未经甲方同意，不得随意更换。

- 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、项目服务实施方案

格式自拟

- 十、响应偏离表

投标响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （电子签章）

1、凡投标文件中所投服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- 十一、承诺书

承 诺 书

我公司承诺已具备地表水环境质量标准（GB3838-2002）规定的109项指标检测资质和生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）规定的97项指标检测资质。

投标人（电子签章）：

日期：

相关证明材料详见附件（为了便于评审，建议采用明显标记标识）：

附件1：地表水环境质量标准（GB3838-2002）

附件2：生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）

- 附件1：地表水环境质量标准（GB3838-2002）

- 附件2：生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。