## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月09日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月09日 | 复核时间： | 2025年10月09日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025-12-24
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025-12-24
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 埃迪机电10kV管孔预埋工程 |  |  |  | 1
|  | A.1.1 电缆排管9+2 绿化带 |  |  |  | 510
1 | 040501004001 | 电缆排管9孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管（绿化带） | 1.绿化带下预埋排管9Φ200/11CPVC+2Φ100/6CPVC 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢筋砼包封 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.1.2 电缆排管9+2 车行道 |  |  |  | 51
2 | 040501004002 | 电缆排管9孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管（车行道） | 1.车行道下预埋排管9Φ200/11CPVC+2Φ100/6CPVC 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、道路恢复等所有费用 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢筋砼包封 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.1.3 6*2*1.9钢筋混凝土直线电缆井 |  |  |  | 10
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040504002001 | 6x2x1.9钢筋混凝土直线检查井 | 1.绿化带下6.0x2x1.9钢筋混凝土直线电缆井 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用 3.除垫层采用C15砼,其余均为C30抗渗砼,抗渗等级P6 4.井池内壁采用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | 座 | 1
|  | A.1.4 5*2*1.9钢筋混凝土四通电缆井 |  |  |  | 1
4 | 040504002002 | 5×2×1.9钢筋混凝土四通电缆井 | 1.绿化带下5x2x1.9钢筋混凝土四通电缆井 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用 3.除垫层采用C15砼,其余均为C30抗渗砼,抗渗等级P6 4.井池内壁采用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | 座 | 1
|  | A.1.5 5*2*1.9钢筋混凝土三通电缆井 |  |  |  | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002003 | 5x2x1.9钢筋混凝土三通检查井 | 1.绿化带下5x2x1.9钢筋混凝土三通电缆井 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用 3.除垫层采用C15砼,其余均为C30抗渗砼,抗渗等级P6 4.井池内壁采用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | 座 | 1
|  | A.1.6 III型电缆沟 |  |  |  | 5
6 | 040504002004 | III型电缆沟 | 1.绿化带下III型电缆沟 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用， 3.碎石垫层100mm，砼底板采用C15砼,其余均为C30砼 4.电缆沟内壁采用25厚1:2.5水泥砂浆抹面(掺5%避水剂) 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.1.7 环网柜基础 |  |  |  | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002005 | 环网柜基础（二进四出） | 1.绿化带下环网柜基础（二进四出） 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用， 3.碎石垫层100mm，砼底板采用C15砼,其余均为C30砼 4.内壁采用20厚1:2防水水泥浆粉平抹光 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | 座 | 1
|  | A.1.8 其他 |  |  |  | 1
8 | 030409001002 | 堵头 | 1.堵头 2.详见图纸设计。 |  | 块 | 234
9 | 010512008002 | 管枕 | 1.管枕 2.详见图纸设计。 |  | 副 | 2525
10 | 040205007001 | 电缆标识牌 | 1.电缆标识牌 2.详见图纸设计。 |  | 只 | 13
11 | 010512008001 | 铸铁井盖 | 1.φ900铸铁井盖 2.详见图纸设计。 |  | 套 | 26
12 | 030409001001 | 电缆井接地装置 | 1.接地极50mm*5mm，2.5m一根 2.内外接地带-5mm*50mm 3.详见图纸设计。 |  | 座 | 13
13 | 040306004001 | 电缆沟侧壁（与排管相接处） | 1.电缆沟侧壁（与排管相接处） 2.详见图纸设计. |  | m3 | 0.65
|  | A.2 浩熔新材料10kV管孔预埋工程 |  |  |  | 1
|  | A.2.1 电缆排管2+2 绿化带 |  |  |  | 222
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040501004003 | 电缆排管2孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管（绿化带） | 1.绿化带下预埋排管2孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢筋砼包封 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.2.2 电缆排管2+2 车行道 |  |  |  | 17
15 | 040501004004 | 电缆排管2孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管（车行道） | 1.车行道下预埋排管2孔Φ200/11+2孔Φ100/6 CPVC管 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、道路恢复等所有费用 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢筋砼包封 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.2.3 III型电缆沟 |  |  |  | 19
16 | 040504002006 | III型电缆沟 | 1.绿化带下III型电缆沟 2.2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用， 3.碎石垫层100mm，砼底板采用C15砼,其余均为C30砼 4.电缆沟内壁采用25厚1:2.5水泥砂浆抹面(掺5%避水剂) 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | m | 1
|  | A.2.4 环网柜基础 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002007 | 环网柜基础（二进四出） | 1.绿化带下环网柜基础（二进四出） 2.含挖土、装车、人工清土、清表、打堆、倒土、绿化恢复等所有费用， 3.碎石垫层100mm，砼底板采用C15砼,其余均为C30砼 4.内壁采用20厚1:2防水水泥浆粉平抹光 5.填方材料品种、密实度要求 满足设计及规范要求 6.余土外运，综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。包含运费、渣土费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距投标人自行考虑。 7.详见图纸设计。 |  | 座 | 1
|  | A.2.5 其他 |  |  |  | 1
18 | 030409001003 | 堵头 | 1.堵头 2.详见图纸设计。 |  | 块 | 20
19 | 010512008003 | 管枕 | 1.管枕 2.详见图纸设计。 |  | 副 | 239
20 | 040205007002 | 电缆标识牌 | 1.电缆标识牌 2.详见图纸设计。 |  | 只 | 4
21 | 040306004002 | 电缆沟侧壁（与排管相接处） | 1.电缆沟侧壁（与排管相接处） 2.详见图纸设计 |  | m3 | 3.91
分部分项合计
22 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 自行考虑 2.机械设备规格型号 自行考虑 |  | 项 | 1
23 | 050307008001 | 围挡 | 1.自行考虑符合要求 |  | m | 905
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025-12-24
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025-12-24
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：埃迪、浩熔项目正式用电接入部分土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025-12-24
表-13