招　标　文　件

项目名称：2025年农产品质量安全例行监测和监督抽查

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0001

项目属性：服务类

苏州万泰招投标代理有限公司

2025年1月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	29

第六章 投标文件格式	33

第一章 投标邀请

2025年农产品质量安全例行监测和监督抽查采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年02月06日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0001

项目名称：2025年农产品质量安全例行监测和监督抽查

预算金额：870000元

最高限价：870000元

采购需求：地产农产品安全例行监测和监督抽查2900批次，详见招标文件第四章。

合同履行期限：9个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书；

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

2.供应商具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证书或相关考核合格证明（CATL）。

3.上述两项资质能力表涵盖本项目所有承检产品种类、检测项目及检测方法达到90%以上。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年02月06日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市农业农村局

地址：张家港市杨舍镇长安中路344号江南大厦

联系方式：吴申

联系电话：18921951637

2.采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢B1305室

联系方式：徐晓燕

联系点：18913615669

3.项目联系方式

项目联系人：徐晓燕

电话：18913615669

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清；采购代理机构开具增值税普通发票（电子发票）。

4.2.3 收费金额：按照预算金额的1.5%计算，也即13050元。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标总价为综合报价，应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于完成该项目检测机构的采样费、样品费、检测样品前处理、制样费、分析、人工、交通、食宿、报告、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术要求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术及服务方案

14.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

14.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.2 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 本项目不收取履约保证金。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价为综合报价，应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于完成该项目检测机构的采样费、样品费、检测样品前处理、制样费、分析、人工、交通、食宿、报告、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、转包或分包

3.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

3.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

四、服务期限：

4.1 服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

五、货款支付

5.1 结付程序：

。

5.2 结付期限：

。

5.3 乙方收款账户：

5.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

六、税

6.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、管理事项

7.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

八、双方权利义务

8.1 根据甲方的服务要求及乙方响应文件中的承诺，由甲方对乙方提供的服务及履行本合同情况进行监督。

8.2 由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

8.3 乙方违反规定的行为均属违约行为，甲方根据其条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任

九、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。甲方视情按排若干批次的不合格样品对乙方的服务质量进行验证。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十、违约责任

10.1 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.3 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

10.4 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

10.5 乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

10.6 乙方未检出甲方安排的不合格样品，按《中华人民共和国农产品质量安全法》进行查处。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十三、合同其他文件

13.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

14.3 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

采购代理机构：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：    年   月   日

第四章 项目需求

一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的 类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年农产品质量安全例行监测和监督抽查 | 2900 | 批次 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

无

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

二、技术要求

1．项目背景

深入贯彻《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《江苏省农产品质量安全条例》等法律法规，及时掌握我市农产品质量安全状况。

2．2025年张家港市农产品质量安全例行监测和监督抽查检测指标及检测批次：

| 类别 | 产品 | 检测指标（个） | 批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农产品质量安全例行监测 | 蔬菜、水果 | 75 | 1778 |
|  | 稻麦 | 13 | 300 |
|  | 食用菌 | 12 | 10 |
|  | 生鲜牛乳 | 13 | 7 |
|  | 猪肝 | 5 | 65 |
|  | 禽肉 | 14 | 20 |
|  | 禽蛋 | 9 | 55 |
|  | 羊肉 | 18 | 5 |
|  | 水产品 | 7 | 80 |
| 农产品质量安全监督抽查 | 蔬菜、水果 | 54 | 400 |
|  | 稻麦 | 13 | 60 |
|  | 猪肝 | 5 | 30 |
|  | 生鲜牛乳 | 13 | 4 |
|  | 禽肉 | 14 | 12 |
|  | 禽蛋 | 9 | 30 |
|  | 羊肉 | 18 | 4 |
|  | 水产品 | 7 | 40 |
| 合计 |  |  | 2900 |

3．服务内容及要求

（1）例行监测由承检机构前来采样，监督抽查由我市执法大队抽样后承检机构来拿样，承检机构应按照执法机构制定的采样计划、时间和地点安排，提供抽样工具和车辆，配合开展抽样工作，并按照不同检测参数的处理要求做好样品的预处理、保存和运输等。在抽样过程中，必须保证抽检、监测分离，配合抽样、预处理的人员与检验人员不得为同一人。不得向被抽检企业收取检验费和其他任何费用，例行监测过程中所有的样品补偿费用由承检机构支付。

（2）根据农产品检测时效性要求，投标人须提供7×24小时技术响应。服务期间，接到采购单位通知后，3小时内到达采购方指定地点提供服务；如遇突发事件要提供紧急服务，2小时内到达现场。

（3）例行监测工作分为以下七个阶段：1）中标供应商为承检机构；2）抽样；3）检验、检验报告出具以及检验结果的确认；4）异议处理工作；5）汇总材料及上报；6）后处理（后处理由执法部门处理）；7）公告。

（4）中标单位应严格按照采购方规定的项目和检验方法开展检验工作，不得擅自增加或者减少检验项目，不得擅自修改检验方法，确保检验数据真实、准确、有效。

（5）中标单位应在规定时间内完成采购方部署的例行监测工作，依法出具检验报告，汇总样品例行监测结果信息给采购方，未经采购方同意不得擅自发布例行监测结果。

（6）中标单位必须自觉接受采购方在服务期限内不定期的飞行检查，包括对承检机构的现场检查以及检测数据（检验报告）的抽查、复检等内容。如发现承检机构存在实际能力与投标文件不符的情况，采购方有权终止合作，承检机构今后不得从事采购方的例行监测任务，并承担相关法律责任和相应损失。

（7）若因中标单位原因造成的检测结果错误，与复检结果不一致出现两次的，采购方有权终止合作。

（8）若因中标单位原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购方不能有效使用检验报告，该批次违法或错误结果的批次不付费用。因中标单位原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购方在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，立即终止合作。

4．工作人员配置要求

（1）投标人具备同时间段开展不同行政区域抽样的能力，采样、制样人员人数不低于10人，配合开展样品采集工作；同时要求投标人配备检验人员不低于10人。抽样检验的工作人员必须为中标单位在职员工（工作经验半年以上）。（注：抽样人员与检验人员需单独配置，不得兼任）。

（2）要求采样制样人员和检验人员具有中级及以上职称（生物化学类、食品类相关专业）的人数不少于4人，具有高级及以上职称（生物化学类、食品类相关专业）的人数不少于4人，获得食品（农产品）或化学检验工等级证书的不少于3人。

（3）项目负责人须具有食品（农产品）或分析行业高级职称、本科及以上学历、从事食品（农产品）行业检测10年以上等要求，且参与了国家或食品（农产品）行业检测标准制定。

5．设备配备要求（自有或租赁）

（1）投标人需具备足够的检测车辆及设备，包括冷链车、采样车、车载冰箱、保温箱。车内应配置采样服、采样箱、消毒装置等设备。

（2）中标单位应配备仪器设备包括但不限于：三重四极杆液质联用仪、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、超纯水仪。

6．服务方案要求

（1）投标人需针对本项目提供总体实施方案，方案包括但不限于：对项目的了解情况、管理制度、服务理念、工作目标、工作流程、培训方案等。

（2）投标人需针对本项目提供抽样采样方案，方案包括但不限于：采样计划、采样时间、地点安排、抽样工具和车辆安排、人员安排、抽样工作实施等。

（3）投标人需针对本项目提供检验检测方案，方案包括但不限于：检测方法、检验流程、实验设备、检验人员配置、检验检测工作实施等。

（4）投标人需针对本项目提供数据分析方案，方案包括但不限于：不同监测类型抽样结果统计、不同品类监测结果统计、不同时间抽样结果统计（月度统计）、不合格样品汇总统计及问题分析等。

（5）投标人需针对本项目提供质量控制方案，方案包括但不限于从抽样控制、样品运输、实验室检测及检测报告质量、资料储存及查询、数据分析等方面，制定详细的质量控制措施。

（6）投标人应具备相关应急预案，包括突发性食用农产品质量安全事件，台风暴雨等灾害性天气，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或其他不可预见因素等各种情况采取的应对措施等内容。

7．履约能力要求

（1）投标人自2021年以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目的业绩。

（2）投标人自2021年以来的类似项目业绩被相关采购单位评价为满意及以上的

（3）投标人提供2022和2023年度,农产品质量安全抽检检验结果为不合格的检测报告。

8．其他要求

（1）供应商应具备一定工作经验、检测人员和检测设备等。

（2）供应商提供的相关服务应达到或优于采购要求。

（3）供应商须承诺采购文件提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。

（4）该项目不得转包分包，如发现有分包转包情况，采购单位有权终止合同。

三、商务条款

1．服务期限

1.1、服务期限

9个月

2．货款支付

2.1、结付程序

中标单位按本合同内容合格地履行服务义务后，凭检测报告、发票到采购单位办理服务费结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额20万元作为预付款。

（2）按完成批次结付。

3．投标货币

人民币

4．备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

附件1：

种植业产品监测项目、检测方法和判定依据

| 监测项目(75项) | 检测方法(推荐使用) | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威(包括3-羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、灭线磷、内吸磷、硫环磷、氯唑磷、敌敌畏、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、辛硫磷、倍硫磷、氰戊菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、异菌脲、腐霉利、多菌灵、吡虫啉 | NY/T 761-2008或 GB23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB23200.113-2018或 GB23200.121-2021 | 按GB2763-2021和农业农村部例行监测判定标准进行判定 |
| 氯氰菊酯、杀螟硫磷、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、百菌清、三氯杀螨醇、五氯硝基苯、乙烯菌核利 | NY/T761-2008或 GB23200.8-2016或 GB/T 20769-200或 GB23200.113-2018 |  |
| 氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜)啶虫脒、哒螨灵、 苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、咪 鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、甲霜灵、 霜霉威、多效唑、丙环唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯(异 构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、除虫脲、戊唑醇、 呋虫胺、虱螨脲 | GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB23200.113-2018或 GB23200.121-2021 |  |
| 虫螨腈、灭蝇胺 | GB 23200.8-2016或 GB/T 20769-2008或 GB 23200.113-2018 |  |
| 阿维菌素 | GB 23200.19或 GB23200.121-2021 |  |
| 噻虫胺 | GB/T20769-2008或 GB 23200.121-2021或 GB 23200.39-2016 |  |
| 三环唑 | GB/T 20769-2008或 GB 23200.121-2021或 NY/T1379-2017 |  |
| 丁硫克百威 | GB 23200.13-2016或 GB 23200.33-2016 |  |

注：满足检出限和定量限要求的其他检测方法(包括国家标准、行业标准及农业农村部公告等)也可使用。

附件2：

畜禽产品监测项目、检测方法和判定依据

| 监测项目(31项) | 样品种类 | 检测方法(推荐使用) | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9种β—受体激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗) | 猪肉、猪肝、牛肉、羊肉 | 《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测-液相色谱-串联质谱法》(农业部1025公告-18-2008) | 不得检出，检测方法的 定量限(判定值)均≤0.5μg/kg |
| 5种磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺甲噁唑(SMZ)、磺胺二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺喹噁啉(SQ)）,四环素类 |  | 《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》(农业部1025号公告-23-2008) 《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》(GB/T 21317-2007) | 按《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限 量》(GB 31650-2019) 和《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及相关规定执行 |
| 8种氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星和洛美沙星) | 禽肉、禽蛋 | 《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱 法》(GB/T 21312-2007) |  |
| 3种酰胺醇类及代谢物(氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺) | 禽肉、禽蛋 | 《禽肉和禽蛋中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》(中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法) 《食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(GB 31658.20-2022) |  |
| 金刚烷胺 |  | 《食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(GB 31660.5-2019) 禽肉和禽蛋中氟喹诺酮类药物及金刚 烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法操作细则(中国农业科学院农 业质量标准与检测技术研究所自建方法) | 不得检出，检测方法的 定量限(判定值)≤2.0μg/kg |
| 三聚氰胺 | 生鲜牛乳 | 《原料乳及乳制品中三聚氰胺检测方法》（GB/T22388） | 2.5mg/kg |
| β-内酰胺酶 |  | 试剂盒快速筛选检测法；确证方法：MRT/B 9 《乳及乳制品中舒巴坦敏感 β-内酰胺酶类药物检测方法 杯碟法》 | 4U/mL |
| 碱类物质 |  | MRT/B 7 生乳中碱类物质的测定方法 | 不得检出 |

注：满足检测限要求的其他检测方法(包括国家标准和农业农村部公告等)也可以使用。

附件3：

水产品监测项目、检测方法和判定依据

| 监测项目(32项) | 检测方法(推荐使用) | 判定依据(μg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 氯霉素 | 《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法》(GB/T 20756-2006) 《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(GB/T22338-2008) | 不得检出(判定限量值：0.3) |
| 酰胺醇类(甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺) |  | 甲砜霉素：≤50 氟苯尼考和氟苯尼考胺总量：≤1000 |
| 硝基呋喃类代谢物(呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物) | 《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(农业部783号公告-1-2006) 《食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》(GB 31656.13-2021) | 不得检出(各分项判定限量值：1.0) |
| 孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿) | 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光 检测法》(GB/T 20361-2006) 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》(GB/T 19857-2005) | 不得检出(判定限量值：有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量≤1.0) |
| 地西泮 | 《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》(SN/T3235-2012) | 不得检出(判定限量值：0.5) |
| 12种磺胺类(磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑) | 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法》(农业部1077号公告-1-2008) | 总量≤100 |
| 四环素类(四环素、土霉素、金霉素、多西环素) | 《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质 谱/质谱法与高效液相色谱法》(GB/T21317-2007) | 四环素、土霉素、金霉素≤200 多西环素≤100 |
| 氟喹诺酮类(恩诺沙星、环丙沙星) | 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》(农业部1077号公告-1-2008) | 总量≤100 |
| 食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类(诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) |  | 不得检出(判定限量值：2.0) |

注：1.其中虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定。2.其中只有淡水鱼类检测地西泮。3.满足检测限要求的其他检测方法(包括国家标准、行业标准及农业农村部公告等)也可使用。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 服务方案分 48.0 分

2.1.总体实施方案

根据投标人针对本项目提供的总体实施方案进行综合评分，方案包括但不限于：对项目的了解情况、本项目营运的管理制度、服务理念、工作目标、工作流程、培训方案等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.2.抽样采样方案

根据投标人针对本项目提供的抽样采样方案进行综合评分，方案包括但不限于：采样计划、采样时间、地点安排、抽样工具和车辆安排、人员安排、抽样工作实施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.3.检验检测方案

根据投标人针对本项目提供的检验检测方案进行综合评分，方案包括但不限于：检测方法、检验流程、实验设备、检验人员配置、检验检测工作实施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.4.数据分析方案

根据投标人针对本项目提供的数据分析方案进行综合评分，方案包括但不限于：不同监测类型抽样结果统计、不同品类监测结果统计、不同时间抽样结果统计（月度统计）、不合格样品汇总统计及问题分析等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.5.质量控制方案

根据投标人针对本项目提供的质量控制方案进行综合评分，方案包括但不限于：从抽样控制、样品运输、实验室检测及检测报告质量、资料储存及查询、数据分析等方面，制定详细的质量控制措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.6.应急预案

根据投标人针对本项目提供的应急预案进行综合评分,方案包含但不限于：突发性食用农产品质量安全事件，台风暴雨等灾害性天气，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或其他不可预见因素等各种情况采取的应对措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略或基本无实质性意义的，得3分；未提供方案或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

3 人员配置分 14.0分

3.1.项目负责人

投标人拟投入本项目的项目负责人具有本科及以上学历且具有食品（农产品）或分析行业高级职称的，得2分；参与过国家或食品（农产品）行业检测标准制定的，得2分；本项最多得4分（请在投标文件中提供相关证明材料及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。【0/2/4】

3.2.专职采样、制样人员

投标人拟投入本项目的采样、制样人员数量达到10人的得1分，每增加1人加0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供相关人员身份证及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。【0/1/1.5/2】

3.3.专职检验人员

投标人拟投入本项目的专职检验人员数量达到10人的得1分，每增加2人加0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供相关人员身份证及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。【0/1/1.5/2】

3.4.专业技术人员

投标人拟投入本项目的专业技术人员（采样、制样人员+检验人员）中具有中级及以上职称（生物化学类、食品类相关专业）的，有1人得0.5分，最多得2分；具有高级及以上职称（生物化学类、食品类相关专业）的，有1人得1分，最多得4分；本项最多得6分（请在投标文件中提供相关人员证书，不提供不得分）。【0-6】

注：以上岗位都不得兼任，一人多证按一证计算。

4 设备配备分 8.0 分

4.1.冷链车

投标人拟投入本项目自有或租赁的冷链车，有一辆得1分，最多得2分{如车辆为自有的，请在投标文件中提供车辆发票（发票购买单位应为本投标人）及车辆行驶证（有效期内）；车辆如为租赁的，请在投标文件中提供双方租赁合同、承租方的购买发票及车辆行驶证（有效期内），不提供或提供不全的不得分}。【0/1/2】

4.2.采样车

投标人拟投入本项目自有或租赁的采样车，有一辆得1分，最多得2分{如车辆为自有的，请在投标文件中提供车辆发票（发票购买单位应为本投标人）及车辆行驶证（有效期内）；车辆如为租赁的，请在投标文件中提供双方租赁合同、承租方的购买发票及车辆行驶证（有效期内），不提供或提供不全的不得分}。【0/1/2】

4.3.检测仪器设备配备

投标人拟投入本项目的仪器：三重四极杆液质联用仪、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、超纯水仪。以上仪器全有的得4分，缺一样扣0.5分，扣完为止{仪器如为自有的，请在投标文件中提供相关仪器购置发票（发票购买单位应为本投标人）及仪器的检测检定证书（有效期内）；仪器如为租赁的，请在投标文件中提供双方租赁合同、承租方的购买发票及仪器的检测检定证书（有效期内），不提供或提供不全的不得分}。【0-4】

5 履约能力分 10.0 分

5.1.类似业绩

投标人提供自2021年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-5】

5.2.满意度评价

评委根据相关单位对以上投标人2021年以来类似项目满意度评价情况评定，满意度评价为满意及以上的，有一份得0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供加盖业主公章的满意度评价表，同一项目算一份，不提供的不得分）。【0-2】

5.3.不合格农产品检测报告

投标人提供2022和2023年度,农产品质量安全抽检检验结果为不合格的检测报告，每提供1份农产品不合格报告得0.2分，最多得3分（请在投标文件中提供对应任务的检测报告，不提供不得分）。【0-3】

注：

1.以上证明材料，不提供不得分。

2.所有证明材料应为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、资格证明文件

四、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术方案、服务方案

八、投标人情况介绍

九、检测报告

十、其他材料

## 一、投标函

﻿

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

## 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年农产品质量安全例行监测和监督抽查 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章(复印件无效)。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 三、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6.授权委托书（格式见后）；

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购。（格式见后）

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

2.供应商具有有效期内的省、直辖市或国家行政主管部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证书或相关考核合格证明（CATL）。

3.上述两项资质能力表涵盖本项目所有承检产品种类、检测项目及检测方法达到90%以上。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于             起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

注：提供法定代表人身份证正反面和被授权人身份证正反面。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（本项目采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 四、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目需求中的技术要求 | 参与投标的技术要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我单位承诺：

1、除了《技术要求响应及偏离表》列出的偏差外，我单位满足招标文件中的所有技术要求。

投标单位（加盖公章）：

注：

1．无偏离可不填写，但需要确认盖章。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、技术及实施方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.相关奖项

……

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人获得的相关证书

| 序号 | 证书名称 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

| 序号 | 奖项名称 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

## 九、检测报告

检测报告（如有）

## 十、其他材料