招　标　文　件

项目名称：浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0097

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年 8 月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市浦口区人民政府桥林街道办事处的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年09月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0097

2.项目名称：浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目

3.预算金额：2167.125987万元

4.本项目 设定 最高限价：最高限价2167.125987万元。

5.采购需求（简介）：浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目，主要包含兰花塘稻米加工体验中心（一期）、桥林兰花塘稻米全产业链原粮存储设施，满足兰花塘稻米加工、存储需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：880天（交付期150天、质保期730天），中标后30日内签订合同，合同签订后150日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7. 本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对货物制造商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1.资质要求：投标人具有施工总承包建筑工程三级(含)以上及专业承包钢结构工程三级(含)以上；且具有有效的企业安全生产许可证(提供有效期内的资质证书和企业安全生产许可证扫描件)

2.项目经理资质要求：投标人拟派的项目经理有国家注册建造师建筑工程二级(含)以上，且具备有效的B类安全生产考核证。提供有效的证书扫描件(投标人须提供拟派的项目经理与投标人签订的有效劳动合同以及社保机构出具近半年(2024年02月-2024年07月)中任意一月投标人为项目经理缴纳的养老保险金缴费证明材料(须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)；若项目经理属企业退休人员、事业单位人员或现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。需提供以上资料扫描件，否则不能通过资格审查。)

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

5.供应商应登陆南京市公共资源交易平台（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。

6.供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见：南京市公共资源交易平台首页>交易服务>下载中心>示范文本>《南京市政府采购CA数字证书申请表》）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年09月10日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑。

3.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市浦口区人民政府桥林街道办事处

地  址：　南京市浦口区桥林街道明因路1号

联系人：　陈主任

联系电话：　18012924966、13770778154

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：　南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：　陈工

联系电话： 025-69659058

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区人民政府桥林街道办事处，联系地址：南京市浦口区桥林街道农业服务中心（南京市浦口区听莺路1号），联系人：陈主任，联系电话：18012924966 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼南京市公共资源交易中心浦口分中心业务受理科，联系电话：  025-69659058  。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南京市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）南京市浦口区人民政府桥林街道办事处、南京市桥林现代农业发展有限公司

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：880天（交付期150天、质保期730天），中标后30日内签订合同，合同签订后150日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

1.8乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件供货清单。

二、合同金额

2.1 本合同项下货物总价款为（大写）            人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料、交付后抽样检测等；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定单价合同，合同执行期间合同单价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、质量保证

4.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.3生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。

4.4产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1中标（成交）供应商应按以下第（3）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以汇票、电汇、转账支票、银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上银行），金额为合同金额的10%。

7.2履约保证金的有效期至货物验收合格时止。

7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。八、合同款项支付

九、合同款项支付

9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第9.3款的约定支付。

9.3付款条件：

（1）合同签订并提供进场证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；

（2）供货完成验收合格后付至合同价的60%，并退还履约保证金（如有）；

（3）结算审计结束后付至审定价的70%；

（4）验收满一年，支付至审定价的85%；

（5）剩余的15%，缺陷责任期满且所有损坏的保修项目维修完成后，付清余款（不计利息）。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

9.4当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.7若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

12.7乙方应当在合同签订后150日历日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

12.8乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

12.9货物的到货验收包括：（1）型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；（2）验收方法：依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准（详见合同附件1）。

12.10乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

12.11货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和甲方的招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件1载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的   违约金。

14.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   %。

14.3如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价   %的违约金。

14.4乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的   的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。

14.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   的违约金。

14.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

14.7乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

14.8乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的   向甲方承担违约责任。

14.9乙方在承担上述14.4-14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

14.10甲方有权依据政府采购相关法律法规，邀请相关行业专家及本项目其他投标供应商或第三方检测机构共同参加，按照合同附件1的标准进行设备交货验收。所有技术参数指标均须与招标文件要求的技术指标或投标文件承诺的技术指标一致，如有不符，属于乙方投标虚假承诺，甲方有权拒收货物。

14.11乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方退回全部预付货款并支付不少于合同总价    赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

16.3仲裁期间本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.2本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目，位于浦口区桥林街道兰花塘社区新建组，桥林新城以北，高旺河以南。项目区位优越，交通便捷，双城相拥，双轨直达。整个项目区占地面积390余田。

本项目为浦口·兰花塘未来农业展示体验中心项目，主要包含兰花塘稻米加工体验中心（一期）、桥林兰花塘稻米全产业链原粮存储设施，拟建设稻米加工体验中心（一期）即烘干中心约1870㎡、原粮存储设施约1630㎡。

（二）项目建设目标

1、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。

- 产品清单

| 浦口•兰花塘未来农业发展示体验中心项目-兰花塘稻米加工体验中心（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 产品类型 | 所属类型 | 产品属性 | 备注 |
| 主体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | t | 113.029 |  | 核心产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 钢梁 | t | 199.448 |  | 核心产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 钢板楼板 | m2 | 2161.54 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 钢梯 | t | 3.786 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 零星钢构件 | t | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 钢爬梯 | t | 0.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 24.47 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 396.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 金属油漆、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | m2 | 4967.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 天棚涂料 | m2 | 1570.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 墙面涂料 | m2 | 1911.49 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 墙面涂料 | m2 | 4306.46 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 天棚涂料 | m2 | 263.7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 金属构件防火涂料 | m2 | 921.39 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 金属构件防火涂料 | m2 | 3943.96 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 金属构件防火涂料 | m2 | 101.83 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 多孔砖墙 | m3 | 199.58 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 多孔砖墙 | m3 | 89.52 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 砌块墙 | m3 | 216.89 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 砌块墙 | m3 | 169.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 金属(塑钢）门 | m2 | 39.73 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 钢质防火门 | 樘 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 钢质防火门 | 樘 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 钢质防火门 | 樘 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 金属卷帘(闸）门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 68.4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 281.79 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 185.49 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 金属百叶窗 | m2 | 46.95 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 屋面及防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | m2 | 61.82 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 屋面卷材防水 | m2 | 1317.52 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 屋面涂膜防水 | m2 | 896.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 屋面涂膜防水 | m2 | 75.27 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 屋面刚性层 | m2 | 1194.19 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 屋面刚性层 | m2 | 74.52 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 墙面涂膜防水 | m2 | 377.75 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 661.79 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 357.54 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 11.04 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 16.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 99.38 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 楼地面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 576.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 298.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 块料楼地面 | m2 | 6.34 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 自流坪楼地面 | m2 | 14 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 自流坪楼地面 | m2 | 87.78 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 1454.78 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 857.07 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 55 | 踢脚线油漆 | m2 | 106.41 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 墙面抹灰 | m2 | 892.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 墙面抹灰 | m2 | 1911.49 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 58 | 墙面抹灰 | m2 | 4263.21 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 墙面抹灰 | m2 | 43.24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 60 | 块料墙面 | m2 | 36.93 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 61 | 墙面抹灰 | m2 | 377.75 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 62 | 墙面抹灰 | m2 | 47.02 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 带骨架幕墙 | m2 | 189.28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 64 | 带骨架幕墙 | m2 | 28.56 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 带骨架幕墙 | m2 | 23.57 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 幕墙与建筑物的封边 | m | 298.33 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 铝单板雨篷 | m2 | 19.95 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 墙面装饰 | m2 | 1066.72 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 格栅吊顶 | m2 | 175.04 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 金属栏杆 | m | 25.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 71 | 金属栏杆 | m | 51.12 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 72 | 金属栏杆 | m | 24.48 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 73 | 金属栏杆 | m | 28.7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 74 | 检修孔 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 垫层 | m3 | 62.17 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 76 | 满堂基础 | m3 | 95.26 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 77 | 桩承台基础 | m3 | 178.33 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 78 | 矩形柱 | m3 | 15.49 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 79 | 构造柱 | m3 | 56.1 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 80 | 矩形梁 | m3 | 59.26 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 81 | 圈梁 | m3 | 28.96 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 82 | 过梁 | m3 | 0.33 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 83 | 挡土墙 | m3 | 14.44 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 84 | 有梁板 | m3 | 48.15 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 85 | 平板 | m3 | 142.22 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 86 | 平板 | m3 | 68.36 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 87 | 平板 | m3 | 44.12 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 88 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m3 | 0.34 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 89 | 散水 | m2 | 59.94 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 90 | 坡道 | m2 | 36.38 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 91 | 台阶 | m2 | 1.66 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 92 | 压顶 | m3 | 11.45 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 93 | 现浇构件钢筋 | t | 0.143 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 94 | 现浇构件钢筋 | t | 0.371 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 95 | 现浇构件钢筋 | t | 0.032 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 96 | 现浇构件钢筋 | t | 24.338 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 97 | 现浇构件钢筋 | t | 14.774 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 98 | 现浇构件钢筋 | t | 11.211 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 99 | 现浇构件钢筋 | t | 19.848 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 100 | 砌体加筋 | t | 3.19 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 101 | 地脚锚栓 | t | 0.268 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 102 | 高强螺栓 | 套 | 4446 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 103 | 预埋铁件 | t | 1 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 104 | 机械连接 | 个 | 104 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 105 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 2011 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 平整场地 | m2 | 1074.06 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 107 | 沟槽土方 | m3 | 49.76 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 108 | 挖基坑土方 | m3 | 718.19 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 109 | 回填 | m3 | 716.63 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 110 | 回填 | m3 | 70.07 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 111 | 余方弃置 | m3 | 51.32 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 429204.87 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 桩基部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 5 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 53 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 3 | 钢筋笼 | t | 0.441 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 4 | 钢筋笼 | t | 5.585 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 5 | 预埋铁件 | t | 0.157 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 6 | 预制管桩填芯 | m3 | 19.73 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 39218.24 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 桥架、配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 桥架 | m | 46.96 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 桥架 | m | 61.78 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 桥架 | m | 33.78 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 桥架 | m | 66.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 电缆保护管 | m | 11.12 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 配管 | m | 17.62 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 配管 | m | 25.93 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 配管 | m | 5.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 配管 | m | 283.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 配管 | m | 43.27 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 配管 | m | 861.23 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 配管 | m | 668.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 配管 | m | 13.53 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 配管 | m | 18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 铁构件 | kg | 356.9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 防火堵洞 | 项 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 电缆、电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | m | 84.29 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 电力电缆 | m | 113.41 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 电力电缆 | m | 51.25 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 电力电缆 | m | 68.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 电力电缆 | m | 433.13 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 电力电缆 | m | 88.93 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 电力电缆 | m | 32.66 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 电力电缆 | m | 32.02 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 电力电缆 | m | 117.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 电力电缆 | m | 25.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 电力电缆 | m | 25.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 电力电缆头 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 电力电缆头 | 个 | 26 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 配线 | m | 217.51 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 配线 | m | 2001.23 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 配线 | m | 464.08 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 配线 | m | 214.29 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 配线 | m | 817.35 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 配线 | m | 70.54 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 照明开关 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 56 | 照明开关 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 照明开关 | 个 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 58 | 插座 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 插座 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 60 | 其他电器 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 61 | 接线盒 | 个 | 21 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 工厂灯 | 套 | 54 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 普通灯具 | 套 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 64 | 普通灯具 | 套 | 18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 荧光灯 | 套 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 荧光灯 | 套 | 16 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 荧光灯 | 套 | 20 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 装饰灯 | 套 | 35 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 装饰灯 | 套 | 11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 70 | 装饰灯 | 套 | 11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 71 | 装饰灯 | 套 | 28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 72 | 装饰灯 | 套 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 73 | 装饰灯 | 套 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 74 | 装饰灯 | 套 | 9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 75 | 接线盒 | 个 | 221 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 端子箱 | 台 | 10 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 77 | 端子箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 78 | 均压环 | m | 445.98 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 79 | 避雷网 | m | 573.11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 80 | 避雷引下线 | m | 3.43 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 81 | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 82 | 接地母线 | m | 129.74 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 83 | 接地母线 | m | 45.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 84 | 配管 | m | 30.43 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 85 | 配管 | m | 8.22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 86 | 配线 | m | 30.43 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 87 | 配线 | m | 8.22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 88 | 接地装置 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 19600.60 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | m | 2.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 复合管 | m | 3.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 复合管 | m | 30.11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 塑料管 | m | 3.28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 塑料管 | m | 0.92 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 塑料管 | m | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 塑料管 | m | 9.28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 水表 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 水表 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 砌筑井 | 座 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 管道支架 | kg | 36 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 金属结构刷油 | kg | 36 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 沟槽 | m3 | 2.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 回填 | m3 | 2.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 套管 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 套管 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 凿（压）槽 | m | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 凿（压）槽 | m | 8.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 管道绝热 | m3 | 0.27 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 防潮层、保护层 | m2 | 8.22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 污废水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 塑料管 | m | 9.32 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 塑料管 | m | 5.36 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 塑料管 | m | 7.39 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 沟槽 | m3 | 10.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 回填 | m3 | 10.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 洗脸盆 | 组 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 大便器 | 组 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 小便器 | 组 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 给、排水附（配）件 | 个 | 497 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 给、排水附（配）件 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 塑料管 | m | 93.86 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 87型雨水斗 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 侧排雨水斗 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 沟槽 | m3 | 9.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 回填 | m3 | 9.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 2833.22 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 暖通部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 台 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 轴流通风机 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 其他风机 | 台 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 设备支架 | kg | 400 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 金属结构刷油 | kg | 400 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 碳钢通风管道 | m2 | 2.51 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 碳钢通风管道 | m2 | 8.25 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 碳钢通风管道 | m2 | 2.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 碳钢通风管道 | m2 | 41.34 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 碳钢通风管道 | m2 | 286.58 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 碳钢通风管道 | m2 | 45.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 碳钢通风管道 | m2 | 271.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 碳钢通风管道 | m2 | 452.76 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 柔性软风管 | m2 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 弯头导流叶片 | m2 | 23.04 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 套管 | m2 | 6.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 耐火极限风管保护 | m2 | 636.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 碳钢阀门 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 管道刷油 | m2 | 525.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 通风检测、调试 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 抗震支架 | 项 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* | 此项待深化设计后确定，费用为不可竞争 |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 22745.66 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 消防部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 火灾报警控制微机(CRT) | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 火灾显示板（层显） | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 模块（模块箱） | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 模块（模块箱） | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 模块（模块箱） | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 消防广播（扬声器） | 个 | 24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 声光报警器 | 个 | 9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 消防报警电话插孔（电话） | 个 | 9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 点型探测器 | 个 | 58 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 点型探测器 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 按钮 | 个 | 11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 消防报警电话插孔（电话） | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 消防报警电话插孔（电话） | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 端子箱 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 模块（模块箱） | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 接线盒 | 个 | 132 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 桥架 | m | 38.64 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 配管 | m | 1304.24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 控制电缆 | m | 143.24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 配线 | m | 84.74 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 配线 | m | 4178.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 配线 | m | 907.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 配线 | m | 264.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 配线 | m | 355.7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 铁构件 | kg | 76.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 防火堵洞 | 项 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 防火控制装置调试 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 自动报警系统调试 | 只 | 12 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 自动报警系统调试 | 只 | 24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 应急照明集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 配线 | m | 96.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 消防电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 配管 | m | 50.63 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 配线 | m | 119.82 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 配线 | m | 240.64 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 接线盒 | 个 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 配管 | m | 46.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 配线 | m | 112.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 配线 | m | 225.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 接线盒 | 个 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 防火门监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 模块（模块箱） | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 模块（模块箱） | 个 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 出入口执行机构设备 | 台 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 接线盒 | 个 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 配管 | m | 48.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 配管 | m | 4.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 配线 | m | 113.4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 防火控制装置调试 | 个 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 液位显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 远程控制箱（柜） | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 56 | 配管 | m | 27.08 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 控制电缆 | m | 53.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 室内消火栓箱 | 套 | 17 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 灭火器 | 组 | 13 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 60 | 消火栓钢管 | m | 179.57 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 61 | 消火栓钢管 | m | 162.03 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 62 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 64 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 套管 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 套管 | 个 | 16 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 套管 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 70 | 管道绝热 | m3 | 0.47 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 71 | 防潮层、保护层 | m2 | 6.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 72 | 管道刷油 | m2 | 114.58 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 73 | 管道支架 | kg | 688.29 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 74 | 金属结构刷油 | kg | 688.29 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 75 | 水箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 76 | 沟槽 | m3 | 3.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 77 | 回填 | m3 | 3.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 78 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 16895.40 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |

| 浦口•兰花塘未来农业发展示体验中心项目-桥林兰花塘稻米全产业链原粮储存设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 产品类型 | 所属类型 | 产品属性 | 备注 |
| 主体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢托架 | t | 2.68 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 钢梁 | t | 8.134 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 钢板楼板 | m2 | 125.93 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 钢梯 | t | 1.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 集水井成品花纹盖板 | t | 0.034 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 排水沟镂空金属盖板 | m2 | 3.68 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 307.51 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 1049.53 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 金属油漆、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | m2 | 459.77 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 墙面涂料 | m2 | 192.76 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 墙面涂料 | m2 | 4616.04 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 墙面涂料 | m2 | 721.39 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 天棚涂料 | m2 | 66.82 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 天棚涂料 | m2 | 1721.61 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 天棚涂料 | m2 | 91.82 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 金属构件防火涂料 | m2 | 133.84 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 金属构件防火涂料 | m2 | 365.93 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多孔砖墙 | m3 | 54.34 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 多孔砖墙 | m3 | 26.22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 砌块墙 | m3 | 56.33 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 砌块墙 | m3 | 47.62 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 铝合金玻璃门 | m2 | 3.9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 铝合金门联窗 | m2 | 9.45 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 钢质乙级防火门 | 樘 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 钢质乙级防火门 | 樘 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 37.76 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 77.51 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 钢制甲级防火窗 | m2 | 6.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 钢制乙级防火窗 | m2 | 5.7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 屋面及防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 屋面卷材防水 | m2 | 74.46 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 屋面卷材防水 | m2 | 896.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 屋面涂膜防水 | m2 | 896.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 屋面涂膜防水 | m2 | 0.57 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 屋面刚性层 | m2 | 65.28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 35 | 屋面刚性层 | m2 | 828.63 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 屋面刚性层 | m2 | 0.57 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 钢板止水带 | m | 64.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 墙面卷材防水 | m2 | 339.25 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 墙面涂膜防水 | m2 | 285.33 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 天棚涂膜防水 | m2 | 194.4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 464.71 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 174.28 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 784.84 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 楼地面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 382.44 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 505.92 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 739.58 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 6.57 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 902.23 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 踢脚线油漆 | m2 | 39.24 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 墙面一般抹灰 | m2 | 343.68 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1645.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 墙面一般抹灰 | m2 | 34.79 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 墙面一般抹灰 | m2 | 478.09 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 墙面一般抹灰 | m2 | 2978.66 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 55 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1637.38 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 56 | 穿孔铝单板幕墙 | m2 | 781.07 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 带骨架幕墙 | m2 | 574.69 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 58 | 幕墙与建筑物的封边 | m | 373.85 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 铝单板雨篷 | m2 | 2.76 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 保温、隔热、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 保温隔热屋面 | m2 | 788.03 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 61 | 保温隔热墙面 | m2 | 343.68 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 62 | 保温隔热墙面（首层） | m2 | 385.4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 保温隔热墙面 | m2 | 982.56 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 金属栏杆 | m | 23.7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 金属栏杆 | m | 20.56 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 金属栏杆 | m | 41.12 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 金属栏杆 | m | 67.73 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 金属栏杆 | m | 9.16 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 屋面检修上人孔 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 垫层 | m3 | 55.25 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 71 | 满堂基础 | m3 | 16.24 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 72 | 池底 | m3 | 85.81 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 73 | 桩承台基础 | m3 | 76.72 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 74 | 桩承台基础 | m3 | 166.08 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 75 | 矩形柱 | m3 | 91.18 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 76 | 构造柱 | m3 | 13.06 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 77 | 门框柱 | m3 | 3.42 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 78 | 基础梁 | m3 | 1.92 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 79 | 基础梁 | m3 | 20.87 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 80 | 圈梁 | m3 | 3.49 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 81 | 过梁 | m3 | 1.1 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 82 | 直形墙 | m3 | 295.48 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 83 | 池壁 | m3 | 124.93 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 84 | 挡土墙 | m3 | 23.86 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 85 | 池盖 | m3 | 70.64 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 86 | 有梁板 | m3 | 368.96 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 87 | 平板 | m3 | 0.06 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 88 | 直形楼梯 | m2 | 80.53 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 89 | 室外入口坡道 | m2 | 19.08 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 90 | 室外散水 | m2 | 71.88 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 91 | 压顶 | m3 | 0.49 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 92 | 现浇构件钢筋 | t | 0.138 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 93 | 现浇构件钢筋 | t | 1.691 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 94 | 现浇构件钢筋 | t | 1.11 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 95 | 现浇构件钢筋 | t | 34.678 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 96 | 现浇构件钢筋 | t | 19.862 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 97 | 现浇构件钢筋 | t | 28.059 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 98 | 现浇构件钢筋 | t | 32.072 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 99 | 砌体加筋 | t | 0.921 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 100 | 现浇构件钢筋 | t | 0.287 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 101 | 现浇构件钢筋 | t | 0.655 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 102 | 现浇构件钢筋 | t | 2.914 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 103 | 现浇构件钢筋 | t | 41.882 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 104 | 现浇构件钢筋 | t | 0.014 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 105 | 现浇构件钢筋 | t | 0.213 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 106 | 现浇构件钢筋 | t | 6.747 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 107 | 现浇构件钢筋 | t | 14.296 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 108 | 现浇构件钢筋 | t | 3.57 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 109 | 现浇构件钢筋 | t | 14.777 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 110 | 现浇构件钢筋 | t | 0.051 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 111 | 现浇构件钢筋 | t | 0.007 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 112 | 现浇构件钢筋 | t | 0.159 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 113 | 现浇构件钢筋 | t | 8.586 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 114 | 高强螺栓 | 套 | 40 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 115 | 预埋铁件 | t | 4.317 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 116 | 机械连接 | 个 | 1923 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 117 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 8991 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 平整场地 | m2 | 819.56 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 119 | 挖一般土方 | m3 | 2237.33 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 120 | 沟槽土方 | m3 | 44.99 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 121 | 挖基坑土方 | m3 | 600.81 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 122 | 回填 | m3 | 1821.29 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 123 | 余方弃置 | m3 | 1061.84 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 285070.25 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 桩基部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 3 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 51 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 27 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 根 | 5 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 5 | 钢筋笼 | t | 0.791 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 6 | 钢筋笼 | t | 9.863 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 7 | 预埋铁件 | t | 0.232 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 8 | 预制管桩填芯 | m3 | 18.37 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 9 | 预制管桩填芯 | m3 | 18.14 |  | 主要产品 | 建筑业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 56737.85 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 桥架、配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆保护管 | m | 87.76 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 配管 | m | 30.97 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 配管 | m | 23.09 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 配管 | m | 42.32 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 配管 | m | 24.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 配管 | m | 94 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 配管 | m | 44.16 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 配管 | m | 442.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 配管 | m | 38 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 铁构件 | kg | 48.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 防火堵洞 | 项 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 电缆、电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | m | 137.5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 电力电缆 | m | 93.27 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 电力电缆 | m | 39.74 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 电力电缆 | m | 27.66 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 电力电缆 | m | 36.96 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 电力电缆 | m | 102.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 电力电缆 | m | 20.97 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 电力电缆 | m | 12.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 防水电缆 | m | 19.65 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 电力电缆头 | 个 | 10 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 配线 | m | 1463.16 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 配线 | m | 214.29 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 照明开关 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 照明开关 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 照明开关 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 插座 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 接线盒 | 个 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 工厂灯 | 套 | 36 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 普通灯具 | 套 | 7 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 普通灯具 | 套 | 11 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 荧光灯 | 套 | 10 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 接线盒 | 个 | 64 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 端子箱 | 台 | 8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 端子箱 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 均压环 | m | 514.19 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 避雷网 | m | 388.81 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 避雷引下线 | m | 18.94 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 接地母线 | m | 34.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 接地母线 | m | 15.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 接地装置 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 12467.97 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合管 | m | 10.07 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 水表 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 砌筑井 | 座 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 管道支架 | kg | 22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 金属结构刷油 | kg | 22 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 沟槽 | m3 | 2.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 回填 | m3 | 2.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 套管 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 压力排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 潜水泵 | 台 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 镀锌钢管 | m | 7.94 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 镀锌钢管 | m | 9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 管道刷油 | m2 | 5.37 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 管道支架 | kg | 10 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 金属结构刷油 | kg | 10 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 沟槽 | m3 | 2.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 回填 | m3 | 2.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 套管 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 塑料管 | m | 66.02 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 侧排雨水斗 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 沟槽 | m3 | 8.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 回填 | m3 | 8.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 1576.21 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 暖通部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 轴流通风机 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 其他风机 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 设备支架 | kg | 120 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 金属结构刷油 | kg | 120 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 消声器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 7 | 消声器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 碳钢通风管道 | m2 | 14.46 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | m2 | 2.18 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | m2 | 79.1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | m2 | 22.64 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 柔性软风管 | m2 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 13 | 弯头导流叶片 | m2 | 0.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 碳钢阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 管道刷油 | m2 | 116.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 通风检测、调试 | 系统 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 2543.62 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |
| 消防部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 按钮 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 2 | 端子箱 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 3 | 模块（模块箱） | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 4 | 接线盒 | 个 | 9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 5 | 配管 | m | 108.99 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 6 | 配线 | m | 109 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 消防电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配管 | m | 35.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 8 | 配线 | m | 55.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 9 | 配线 | m | 111.2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配管 | m | 46.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 11 | 配线 | m | 66.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 12 | 配线 | m | 133.6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 液位显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 远程控制箱（柜） | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 14 | 配管 | m | 27.08 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 15 | 控制电缆 | m | 68.3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内消火栓箱 | 套 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 17 | 室内消火栓箱 | 套 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 18 | 灭火器 | 组 | 12 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 19 | 消火栓钢管 | m | 26.13 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 20 | 消火栓钢管 | m | 31.52 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 21 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 22 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 23 | 倒流防止器 | 套 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 24 | 倒流防止器 | 套 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 25 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 26 | 螺纹阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 27 | 管道刷油 | m2 | 12.8 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 28 | 管道支架 | kg | 55 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 29 | 金属结构刷油 | kg | 55 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 30 | 水表 | 组 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 31 | 水表 | 组 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 32 | 砌筑井 | 座 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 33 | 沟槽 | m3 | 5.9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 34 | 回填 | m3 | 5.9 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 消火栓系统(泵房） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 离心式泵 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 36 | 消火栓钢管 | m | 7.69 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 37 | 消火栓钢管 | m | 11.97 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 38 | 消火栓钢管 | m | 50.26 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 39 | 消火栓钢管 | m | 25.84 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 40 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 41 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 42 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 43 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 44 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 45 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 46 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 47 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 48 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 49 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 50 | 压力仪表 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 51 | 压力仪表 | 台 | 5 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 52 | 压力仪表 | 台 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 53 | 流量仪表 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 54 | 物位检测仪表 | 台 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 55 | 低压碳钢管件 | 套 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 56 | 低压碳钢管件 | 套 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 57 | 十八目防虫罩 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 58 | 低压碳钢管件 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 59 | 低压碳钢管件 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 60 | 软接头（软管） | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 61 | 软接头（软管） | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 62 | 套管 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 63 | 套管 | 个 | 2 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 64 | 套管 | 个 | 4 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 65 | 套管 | 个 | 6 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 66 | 套管 | 个 | 1 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 67 | 套管 | 个 | 3 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 68 | 管道刷油 | m2 | 16.41 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 69 | 管道支架 | kg | 61.67 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 70 | 金属结构刷油 | kg | 61.67 |  | 主要产品 | 工业 | 货物* |  |
| 1 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 5210.92 | 主要产品 |  |  | 此项费用为固定，不可竞争 |

- 功能、性能、配置要求

| 浦口•兰花塘未来农业发展示体验中心项目-兰花塘稻米加工体验中心（一期） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 主体部分 |  |  |
| 钢结构 |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | 1.实腹钢柱 2.钢材品种、规格：Q355B 3.喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准 4.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 6.采用薄涂型防火涂料，钢柱及柱间支撑耐火极限不应小于2.5小时，满足耐火极限的防火涂料厚度及表面效果应能满足装修要求，采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可。 |
| 2 | 钢梁 | 1.钢梁 2.钢材品种、规格：Q355B 3.喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准。 4.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 6.采用薄涂型防火涂料，钢梁耐火极限不应小于1.5小时，满足耐火极限的防火涂料厚度及表面效果应能满足装修要求，采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可。 |
| 3 | 钢板楼板 | 压型钢板 1.型材品种、规格：热镀锌1.2mm厚YX75-230-690（1）型，φ16*120栓钉@230 2.压型钢板采用热浸镀锌防腐，镀层标准为A级镀锌量为275g/m2 3.材料损耗费用自行考虑，结算不做调整 4.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 4 | 钢梯 | 1.钢梯 2.钢材品种、规格：Q355B 3.构件除锈完成后，应在8小时（湿度较大时2-4小时）内，涂第一道防锈漆 4.喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准。 5.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 5 | 零星钢构件 | 1.其他钢构件 2.钢材品种、规格：Q355B 3.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 6 | 钢爬梯 | 1.钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235B 3.构件除锈完成后，应在8小时（湿度较大时2-4小时）内，涂第一道防锈漆 4.喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准 5.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 7 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同墙体交界处贴热镀锌钢丝网，加强带与各基体的搭接宽150 |
| 8 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.楼梯间和人流通道满挂钢丝网 |
| 金属油漆、涂料 |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | 1.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(漆膜厚度70μm),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70μm),丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100μm),干漆膜总厚度240μm |
| 10 | 天棚涂料 | 顶棚二（烘干间内部除有水房间和电井外的各功能房间） 1.腻子批磨两遍,打磨平整 2.无机涂料二道饰面 |
| 11 | 墙面涂料 | 外墙六（仿石涂料） 1.外墙仿石涂料/平涂(一底一中两面) 2.外墙耐水腻子,打磨平整(平整度≤3mm) |
| 12 | 墙面涂料 | 内墙二（烘干间内部除有水房间和电井外的各功能房间） 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一遍 3.满刮2mm厚白色面层腻子 |
| 13 | 天棚涂料 | 顶棚三（烘干间一层卫生间、集灰间,仓储与烘干间之间连通廊道、雨蓬） 1.防霉耐水腻子批磨两遍,打磨平整,下挂四周墙体100mm 2.无机涂料二道饰面 |
| 14 | 金属构件防火涂料 | 1.实腹钢柱Q355B 2.薄型2.5h防火涂料 |
| 15 | 金属构件防火涂料 | 1.钢梁Q355B 2.薄型1.5h防火涂料 |
| 16 | 金属构件防火涂料 | 1.其他加固构件Q355B 2.薄型1.5h防火涂料 |
| 墙体 |  |  |
| 17 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：A3.5煤矸石多孔砖 2.墙体类型：内墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比：专用砌筑砂浆Ma5 |
| 18 | 多孔砖墙 | 1.部位：顶层墙体 2.砖品种、规格、强度等级：A3.5煤矸石多孔砖 3.墙体类型：内墙200厚 4.砂浆强度等级、配合比：专用砌筑砂浆Ma7.5 |
| 19 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土空心砌块（砂加气） 2.墙体类型：外墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砌筑砂浆Mb5 4.用于无水房间 |
| 20 | 砌块墙 | 1.部位：顶层墙体 2.砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土空心砌块（砂加气） 3.墙体类型：外墙200厚 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砌筑砂浆Mb7.5 5.用于无水房间 |
| 门窗 |  |  |
| 21 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527、M1530、M2427、M2430、M2525 2.门的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 22 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0921 2.成品甲级单扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 23 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1117 2.成品甲级单扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 24 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1323 2.成品甲级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 25 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1523 2.成品甲级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 26 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0921 2.成品乙级单扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 27 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1223 2.成品乙级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 28 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1323 2.成品乙级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 29 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1523 2.成品乙级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 30 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0921 2.成品丙级单扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 31 | 金属卷帘(闸）门 | 1.防火卷材门，含配套电动提升装置 防火卷帘 2.门代号及洞口尺寸:JL5040 3.由消防部门认可的厂家生产制作 |
| 32 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗制作安装 2.窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 33 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金固定窗制作安装 2.窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 34 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金上悬窗制作安装 2.窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 35 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:铝合金百叶 2.带门框、带铰链、可开启，含锁等五金配件及辅材等所有费用 3.投标人报价含运输、安装等费用 |
| 屋面及防水 |  |  |
| 36 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂的防潮层 |
| 37 | 屋面卷材防水 | 屋面二 1.3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎),加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300mm高 |
| 38 | 屋面涂膜防水 | 屋面二 1.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上翻至完成面以上300mm 2.女儿墙墙根部、出屋面管道、落水口等防水附加层:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,在阴角部分涂刷,宽度不小于250mm,卷起高度不小于300mm |
| 39 | 屋面涂膜防水 | 屋面三 1.1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(靠外墙建筑完成面处上翻250mm) |
| 40 | 屋面刚性层 | 屋面二 1.最薄处50mm厚C30混凝土找坡,坡度3%,表面压光,内配Ф4@100X100双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 2.无纺布隔离层,容重≥200g/m2 3.现浇钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 |
| 41 | 屋面刚性层 | 屋面三（雨蓬、管井顶面） 1.最薄处10mm厚水泥砂浆找坡层 2.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平 |
| 42 | 墙面涂膜防水 | 内墙三（集灰间） 1.刷1.2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料满铺 |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面二：烘干间一层的烘干车间、投料间、检修通道兼疏散通道、楼梯间 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高 |
| 44 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面三：烘干间一层的集灰间、值班室、配电间、电井、补风井 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高 |
| 45 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面四：烘干间一层的卫生间 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高(卫生间盥洗台处上翻至1200mm处) |
| 46 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面五：烘干间一层的控制室 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高 |
| 47 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面六：烘干间一层的配电房 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高 |
| 楼地面装饰 |  |  |
| 48 | 细石混凝土楼地面 | 地面二：烘干间一层的烘干车间、投料间、检修通道兼疏散通道、楼梯间 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 3.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 4.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 5.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 49 | 细石混凝土楼地面 | 地面三：烘干间一层的集灰间、值班室、配电间、电井、补风井 1.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 2.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 3.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 4.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 50 | 块料楼地面 | 地面四：烘干间一层的卫生间 1.8~10mm厚防滑地砖面层 2.30厚1:3干硬性砂浆结合层 3.最薄处40mm厚C25细石混凝土(内配双向Φ4@200钢筋网片)找坡层,1%坡向地漏,原浆收光 4.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 5.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 6.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 51 | 自流坪楼地面 | 地面五：烘干间一层的控制室 1.1.5~2mm厚环氧抗静电涂料 2.刮涂导电腻子二遍 +铺设导电铜箔并接地 3.1.0mm厚环氧封闭底漆(二遍),整体打磨吸尘 4.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 5.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 6.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 7.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 52 | 自流坪楼地面 | 地面六：烘干间一层的配电房 1.刷防尘地坪漆 2.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实/ C25细石混凝土随捣随抹光(0.8m深电缆沟具体做法可按供电部门的电力设计图要求) 3.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 4.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 5.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 53 | 细石混凝土楼地面 | 楼面一：烘干间二层的检修通道兼疏散通道、楼梯间 1.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 |
| 54 | 细石混凝土楼地面 | 楼面二：烘干间二层的设备间、配电间、电井,烘干间屋面的正压机房、排烟机房 1.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 |
| 55 | 踢脚线油漆 | 烘干间内部除有水房间和电井外的各功能房间 1.100mm高刷无光漆或深灰色防霉涂料 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |
| 56 | 墙面抹灰 | 外墙三（干挂铝板） 1.20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2.墙体基层清理并甩浆处理 3.基层墙体(钢筋混凝土墙体或砖墙) |
| 57 | 墙面抹灰 | 外墙六（仿石涂料） 1.20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2.墙体基层清理并甩浆处理 3.基层墙体(钢筋混凝土墙体或砖墙) |
| 58 | 墙面抹灰 | 内墙二（烘干间内部除有水房间和电井外的各功能房间）【混凝土墙】 1.15mm厚1:3水泥砂浆粉刷抹面压实(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆)(楼梯间满挂钢丝网) 2.基层处理(粉前刷界面剂一道,砖墙不刷) |
| 59 | 墙面抹灰 | 内墙二（烘干间内部除有水房间和电井外的各功能房间）【砖墙】 1.15mm厚1:3水泥砂浆粉刷抹面压实(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆)(楼梯间满挂钢丝网) |
| 60 | 块料墙面 | 内墙三（卫生间）【砖墙】 1.5~10mm厚面砖,专用勾缝剂(面砖禁止选用吸水率<6%)(仅用于卫生间) 2.专用粘结剂结合层(瓷砖背胶处理根据瓷砖材质决定)(仅用于卫生间) 3.15mm厚1:3水泥防水砂浆打底扫毛(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆) 4.基层处理(粉前刷界面剂一道,砖墙不刷) |
| 61 | 墙面抹灰 | 内墙三（烘干间一层的卫生间、集灰间）【砖墙】 1.15mm厚1:3水泥防水砂浆打底扫毛(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆) 2.基层处理(粉前刷界面剂一道,砖墙不刷) |
| 62 | 墙面抹灰 | 内墙四（烘干间一层二层的电井）【砖墙】 1.12mm厚1:3水泥砂浆抹面,表面压光 2.墙体基层清理,砼墙甩浆处理 3.基层墙体(钢筋混凝土墙体或砖墙) |
| 63 | 带骨架幕墙 | 部位：玻璃幕墙（固定） 1.主龙骨:60×120×4镀锌钢管(表面热镀锌)、次龙骨:L50×5镀锌角钢(表面热镀锌) 2.65系列6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 3.M6×100不锈钢螺栓 4.含4厚连接角铝、防火密封胶条、铝合金封口板、专用钢压板、铝合金盖板、钢压板与专用卡件螺丝连接、防火膨胀胶条、玻璃钢托件等配件 |
| 64 | 带骨架幕墙 | 部位：玻璃幕墙（窗） 1.主龙骨:60×120×4镀锌钢管(表面热镀锌)、次龙骨:L50×5镀锌角钢(表面热镀锌) 2.6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 3.铝合金立柱、铝合金横梁、明框装饰条、耐候密封胶、三元乙丙橡胶条、减噪垫片、铝合金压板、横梁连接角码、10#镀锌槽钢连接件、不锈钢螺栓、不锈钢螺栓组 、4厚连接角铝 |
| 65 | 带骨架幕墙 | 部位：玻璃幕墙（门） 1.主龙骨:60×120×4镀锌钢管(表面热镀锌)、次龙骨:L50×5镀锌角钢(表面热镀锌) 2.100系列6(Low-E)+9Ar+6钢化中空玻璃 3.铝合金立柱、铝合金横梁、明框装饰条、耐候密封胶、三元乙丙橡胶条、减噪垫片、铝合金压板、横梁连接角码、10#镀锌槽钢连接件、不锈钢螺栓、不锈钢螺栓组 、4厚连接角铝 |
| 66 | 幕墙与建筑物的封边 | 部位：幕墙与建筑物封边 1.隔断采用1.5mm热镀锌钢板制作，内填石棉条封堵，包封钢板与主体及幕墙间的缝隙采用防火密封胶密封 |
| 67 | 铝单板雨篷 | 1.部位：铝单板雨蓬（3mm铝单板氟碳喷涂，100*50*4热镀锌方钢龙骨，L50*5连接角铝）按投影面积计算 |
| 68 | 墙面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:立柱100*50*4热镀锌方管，50*50*5热镀锌角钢，横梁50*50*4热镀锌方管； 2.隔离层材料种类、规格:防火岩棉、镀锌铁皮 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm氟碳喷涂穿孔铝单板 4.包含预埋件，连接件，角铝连接件及不锈钢螺栓组等 5.嵌缝材料：硅酮密封胶及泡沫棒 6.幕墙与建筑物封边：隔断采用1.5mm热镀锌钢板制作，内填石棉条封堵，包封钢板与主体及幕墙间的缝隙采用防火密封胶密封 |
| 69 | 格栅吊顶 | 屋面格栅：白色铝方管氟碳喷涂，壁厚3mm |
| 金属栏杆 |  |  |
| 70 | 金属栏杆 | 护窗栏杆 h=900mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 71 | 金属栏杆 | 楼梯栏杆 h=900mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 72 | 金属栏杆 | 楼梯栏杆 h=1200mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 73 | 金属栏杆 | 护窗栏杆 h=500mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 74 | 检修孔 | 1.屋面检修上人孔 2.做法详见12J201-H20 |
| 钢筋混凝土 |  |  |
| 75 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |
| 76 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 77 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 78 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 79 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 80 | 矩形梁 | 1.混凝土种类 商品混凝土 2.混凝土强度等级 C30 |
| 81 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 82 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 83 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:地下室外墙 |
| 84 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 85 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 86 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.层高:12m内 |
| 87 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.层高:18m内 |
| 88 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.水平挑檐板式雨篷(C30商品混凝土) 2.雨篷砼含量每增减(C30商品混凝土) |
| 89 | 散水 | 1.覆土种植(如为暗散水) 2.100mm厚C20混凝土,随捣随抹光,台阶向外坡1% 3.素土夯实或地下室回填层,夯实系数不小于0.93,向外坡4% |
| 90 | 坡道 | 1.100mm厚C20细石混凝土,内配双向A4@200钢筋网片,表面抹平压实 2.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 91 | 台阶 | 1.100mm厚C20细石混凝土,内配双向A4@200钢筋网片,表面抹平压实 2.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 92 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 93 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 |
| 94 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8-10 |
| 95 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 |
| 96 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8-10 |
| 97 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 |
| 98 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 |
| 99 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16-25 |
| 100 | 砌体加筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400 Φ6 2.部位:砌体加固筋 |
| 101 | 地脚锚栓 | 1.锚栓钢号为Q235钢，地脚螺栓制作Φ24以内 M24 L＝600两个螺帽 |
| 102 | 高强螺栓 | 1.10.9级摩擦型连接高强度螺栓（型号综合考虑） |
| 103 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |
| 104 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹接头 3.规格:≤Φ25 |
| 105 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋类型、规格:电渣压力焊 2.规格:≤Φ25 |
| 土石方 |  |  |
| 106 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.取、弃土运距:挖土装车，运距自行考虑 3.综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整 |
| 107 | 沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.清单量为实际开挖量 3.土、淤泥、石方(包括但不限于生活垃圾淤泥及植物等)投标人综合考虑报价，结算时不调整综合单价 4.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平、夯实，坑底预留人工挖土等，由投标人结合投标方案自行综合考虑报价，结算不另计算 5.场内运距:投标人自行考虑，运距变化时不做调整 6.桩间挖土的增加费用自行考虑 |
| 108 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.清单量为实际开挖量 3.土、淤泥、石方(包括但不限于生活垃圾淤泥及植物等)投标人综合考虑报价，结算时不调整综合单价 4.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平、夯实，坑底预留人工挖土等，由投标人结合投标方案自行综合考虑报价，结算不另计算 5.场内运距:投标人自行考虑，运距变化时不做调整 6.桩间挖土的增加费用自行考虑 |
| 109 | 回填 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求及验收规范 3.清单量为实际回填量 4.包含装车运回、运距、堆土场费、保洁费等相关的一切费用，场内内倒及运距自行考虑 5.若需要单双轮车配合，投标人综合考虑，中标后不再调整 |
| 110 | 回填 | 回填1:1砂石分层回填夯实(每层250mm) 压实系数不小于0.97, 承载力特征值不小于65N/m2 |
| 111 | 余方弃置 | 1.弃置种类:含普通土、淤泥、建筑垃圾、石方及植物等)，类别不同时不做调整 2.自行勘察现场，弃土运距自行考虑，发生变化时不做调整 3.渣土运至合法指定土场，弃土场的土场消纳费等其他费用由投标人自行考虑，自主报价 4.渣土按自然方计算，虚方量增加所产生费用自行考虑 5.综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整 6.渣土堆放地点需建设单位及当地政府认可 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 桩基部分 |  |  |
| 1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压桩桩长:26米（15+11）（共计5根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压桩桩长:25米（15+10）（共计53根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 3 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 |
| 4 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 |
| 5 | 预埋铁件 | 1.托板 2.3mm厚钢托板 |
| 6 | 预制管桩填芯 | 1.填芯材料:微膨胀混凝土 2.砼强度:C40 3.灌芯长度:3000mm 4.灌芯要求:桩顶处在灌实混凝土前,应将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净,再设置托板及钢筋骨架，满足设计及相应规范要求 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 电气部分 |  |  |
| 配电箱 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:双电源自动切换配电箱A-APE1 2.规格:防潮防霉型，参考尺寸400×700×2200 3.安装方式:落地安装,下设槽钢基础 4.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.满足设计及规范要求 6.端子板外部接线 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AL1 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AL2 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AL1 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AL2 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ALEa 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-ALEa 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AP 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AP 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ALE 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 11 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ATE-xks 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WD-ATE-bf 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:配电箱WD-ATE-py 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ATE-sgjf 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 15 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ATE-bds 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 16 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-ATP-jk 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AP-pf2 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 18 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AP-pf1 2.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 桥架、配管 |  |  |
| 19 | 桥架 | 1.名称:非消防镀锌桥架（含盖板） 2.规格:400*200 |
| 20 | 桥架 | 1.名称:非消防镀锌桥架（含盖板） 2.规格:300*100 |
| 21 | 桥架 | 1.名称:非消防镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*100 |
| 22 | 桥架 | 1.名称:消防镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*100 |
| 23 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN200 4.敷设方式:埋地 |
| 24 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:明配 |
| 25 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:明配 |
| 26 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:明配 |
| 27 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明配 |
| 28 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗配 |
| 29 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 |
| 30 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗配 |
| 31 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:暗配 |
| 32 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.敷设方式:明配 |
| 33 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.规格:综合 3.其他:含防腐，其他满足设计要求 |
| 34 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.方式:自行考虑 3.部位:综合 4.满足设计及规范要求 |
| 电缆、电线 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4×70+1*35 3.符合设计及规范要求 |
| 36 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4×50+1*25 3.符合设计及规范要求 |
| 37 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4×25+1*16 3.符合设计及规范要求 |
| 38 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5*16 3.符合设计及规范要求 |
| 39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.符合设计及规范要求 |
| 40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.符合设计及规范要求 |
| 41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.符合设计及规范要求 |
| 42 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.符合设计及规范要求 |
| 43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*2.5 3.符合设计及规范要求 |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRNH-YJV-4*16 3.符合设计及规范要求 |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRNH-YJV-4*10 3.符合设计及规范要求 |
| 46 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 |
| 47 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 |
| 48 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 |
| 49 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:BV-4 |
| 50 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:BV-2.5 |
| 51 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:NH-BV-2.5 |
| 52 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV-2.5 |
| 53 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-RYJS-2*2.5 |
| 54 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:NH-RYJS-2*1.5 |
| 开关、插座 |  |  |
| 55 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 56 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 57 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 58 | 插座 | 1.名称:单项二三眼安全型插座 2.规格:10A 3.:暗敷 |
| 59 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:15A 3.:暗敷 |
| 60 | 其他电器 | 1.名称:现场启停按钮盒 2.安装方式:暗敷 |
| 61 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 灯具 |  |  |
| 62 | 工厂灯 | 1.名称:LED-广照型工矿灯 2.规格:100W 3.安装形式:吊杆安装 |
| 63 | 普通灯具 | 1.名称:感应灯(延时感应) 2.规格:14w LED光源 3.类型:吸顶安装 |
| 64 | 普通灯具 | 1.名称:普通照明灯具 2.规格:14w LED光源 3.类型:吸顶安装 |
| 65 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯 2.规格: 2x18w T8 LED光源 3.安装形式:吸顶安装 |
| 66 | 荧光灯 | 1.名称:双管筒式荧光灯 2.规格:250V,LED光源,8W(设备间自带蓄电池,最少持续供电时间180min) 3.安装形式:吸顶安装 |
| 67 | 荧光灯 | 1.名称:单管筒式荧光灯 2.规格:250V,LED光源,8W(设备间自带蓄电池,最少持续供电时间180min) 3.安装形式:吸顶安装 |
| 68 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:36V,LED光源,6W,A型 3.安装形式:墙壁/吊装 |
| 69 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装) 2.规格:36V,LED光源,6W,A型 3.安装形式:墙壁/吊装 |
| 70 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:36V,LED光源,3W,A型 3.安装形式:墙壁 |
| 71 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:36V,LED光源,3W,A型 3.安装形式:墙壁/吊装 |
| 72 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:36V,LED光源,3W,A型 3.安装形式:墙壁/吊装 |
| 73 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:36V,LED光源,3W,A型 3.安装形式:墙壁 |
| 74 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:36V,LED光源,3W,A型 3.安装形式:墙壁 |
| 75 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 防雷接地系统 |  |  |
| 76 | 端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.符合设计及规范要求 |
| 77 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:400*200*120 3.安装方式:挂墙明装 4.符合设计及规范要求 |
| 78 | 均压环 | 1.名称:基础接地网 2.材质:利用结构钢筋 3.符合设计及规范要求 |
| 79 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:自行考虑 |
| 80 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内主筋 3.符合设计及规范要求 |
| 81 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 2.规格:100×100×6 3.符合设计及规范要求 |
| 82 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装形式:符合设计及规范要求 |
| 83 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装形式:符合设计及规范要求 |
| 84 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 85 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 86 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 |
| 87 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-16 |
| 88 | 接地装置 | 1.名称：接地网系统装置调试 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 给排水部分 |  |  |
| 给水系统 |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.安装部位:埋地敷设 2.介质:冷水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.防腐要求:三油两布 |
| 2 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |
| 3 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其他:含管件 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其他:含管件 |
| 6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其他:含管件 |
| 7 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.其他:含管件 |
| 8 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:干式螺翼式 DN65 3.连接形式:丝扣连接 |
| 9 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:干式螺翼式 DN50 3.连接形式:丝扣连接 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，0.6MPa 4.连接形式:丝扣连接 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，0.6MPa 4.连接形式:丝扣连接 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，0.6MPa 4.连接形式:丝扣连接 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15，0.6MPa 3.连接形式:丝扣连接 |
| 14 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀2.规格、压力等级:DN50，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰过滤器 2.规格、压力等级:DN50，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN50，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 17 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 |
| 18 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.满足设计及规范要求 |
| 19 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 20 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 21 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 22 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 23 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN80 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 24 | 凿（压）槽 | 1.名称:刨沟槽（含墙面恢复） 2.规格:DN32 3.类型:混凝土或砌块墙 4.满足设计及规范要求 |
| 25 | 凿（压）槽 | 1.名称:刨沟槽（含墙面恢复） 2.规格:DN15 3.类型:混凝土或砌块墙 4.满足设计及规范要求 |
| 26 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑管壳（B1级） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ57以下 4.满足设计及规范要求 |
| 27 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.层数:单层 4.满足设计及规范要求 |
| 污废水系统 |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管De160 4.连接形式:粘接 5.其他:符合设计及规范要求 |
| 29 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘接 5.其他:符合设计及规范要求 |
| 30 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管De50 4.连接形式:粘接 5.其他:符合设计及规范要求 |
| 31 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 32 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 卫生洁具 |  |  |
| 33 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆（按压式水龙头） 3.附件:含水龙头、角阀、下水配件等 4.安装:自行考虑 |
| 34 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（延时冲洗阀） 3.安装:自行考虑 |
| 35 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.附件:含角阀、进出水配件、冲水器等 4.安装:自行考虑 |
| 36 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.规格：DN50 3.满足设计及规范要求 |
| 37 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:网框式地漏 2.规格：DN150 3.满足设计及规范要求 |
| 雨水系统 |  |  |
| 38 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE排水管De110 4.连接形式:热熔 5.其他:符合设计及规范要求 |
| 39 | 87型雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 |
| 40 | 侧排雨水斗 | 1.名称:侧排雨水斗 2.规格:DN100 |
| 41 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 42 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 暖通部分 |  |  |
| 通风系统 |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机 HTF-1-12F 2.规格:L=85000m3/h,H=600Pa 3.功率:22kw 4.重量:572Kg 5.单机试运转要求及检查接线:符合规范要求 |
| 2 | 轴流通风机 | 1.名称:消防补风风风机 2.型号:HL3-2A-12 3.规格:L=64000m3/h,H=700Pa 4.质量:G=635Kg 5.功率:N=22kW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 3 | 轴流通风机 | 1.名称:配电房平时排风风机 2.型号:HTFC-1-10A 3.规格:L=2000m3/h,H=400Pa，,G=110Kg 4.质量:G=110Kg 5.功率:N=1.50KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 4 | 轴流通风机 | 1.名称:车间平时排风风机 2.型号:HTFC-I-20A 3.规格: L=25000m3/h,H=400Pa 4.质量:G=380Kg 5.功率:N=11KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 5 | 轴流通风机 | 1.名称:车间平时排风风机 2.型号:HTFC-I-15A 3.规格: L=10000m3/h,H=400Pa 4.质量:G=190Kg 5.功率:N=4KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 6 | 轴流通风机 | 1.名称:设备机房事故兼平时排风风机 2.型号:HTFC-II-No.20A 防爆 3.规格:事故L=28000m3/h,H=500Pa,N=15.5kW 平时L=14000m3/h,H=400Pa,N=5.1kW 4.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 7 | 轴流通风机 | 1.名称:车间补风风机 2.型号:HL3-2A-7 3.规格:L=18000m3/h,H=350Pa 4.质量:G=104Kg 5.功率:N=3KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 8 | 其他风机 | 1.名称:吸顶式通风器（出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 2.规格:L=265m3/h H=210Pa(静压) N=36W |
| 9 | 设备支架 | 1.材质 型钢 2.形式 支吊架 |
| 10 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻微 2.油漆品种:两遍防锈漆，两遍调和漆 |
| 11 | 消声器 | 1.名称 消音静压箱 2.规格 6000×700×1450(h) 3.材质 钢板 4.支架形式、材质 型钢支架、除锈、刷漆 |
| 12 | 消声器 | 1.名称 消音静压箱 2.规格 4000×700×1000(h) 3.材质 钢板 4.支架形式、材质 型钢支架、除锈、刷漆 |
| 13 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:1250*630 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 14 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:1000*400 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 15 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:800*630 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 16 | 消声器 | 1.名称:消音器 2.规格:500*200 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 17 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长800内 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口连接 |
| 18 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000内 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口连接 |
| 19 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000内 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口连接 |
| 20 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000内 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口连接 |
| 21 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000内 4.板材厚度:1.0 5.接口形式:咬口连接 |
| 22 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长大于4000 4.板材厚度:1.0 5.接口形式:咬口连接 |
| 23 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长大于4000 4.板材厚度:1.2 5.接口形式:咬口连接 |
| 24 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长大于4000 4.板材厚度:1.5 5.接口形式:咬口连接 |
| 25 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性风管 2.规格:随管道 |
| 26 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 |
| 27 | 套管 | 1.名称:风管穿墙套管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000内 4.板材厚度:2mm以内 5.接口形式:焊接 6.防火封堵:自行考虑 |
| 28 | 耐火极限风管保护 | 1.名称:耐火极限风管保护 2.材质:采用50mm岩棉+8mm硅酸钙板，外包龙骨固定 3.形状:矩形 |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:1250×630 |
| 30 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 280° 2.型号:PYH 3.规格:2500×1250 |
| 31 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:2000×800 |
| 32 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1250×630 |
| 33 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀配套执行机构 2.类型:钢质 |
| 34 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火百叶风口 2.规格:1600×2000 |
| 35 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000×500 |
| 36 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600×800 |
| 37 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×630 |
| 38 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×630 |
| 39 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×500 |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×320 |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2500×630 |
| 42 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000×800 |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1600×500 |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×250 |
| 45 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻微 2.油漆品种:红丹二道，色漆二道 |
| 46 | 通风检测、调试 | 通风检测、调试。 |
| 47 | 抗震支架 | 满足使用要求，以后续深化设计为准，此项为固定费用20000元，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 消防部分 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消控室控制设备 2.规格、线制:总线制 3.包含:火灾报警控制器（联动型主机）、消防联动控制器手动控制盘、消防应急广播总机、消防电话总机、消防电源及备用电源、LED装置等 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 2 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT) |
| 3 | 火灾显示板（层显） | 1.名称:火灾显示盘 2.安装部位:墙壁明装，下沿距地1.5m |
| 4 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 |
| 5 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 |
| 6 | 模块（模块箱） | 1.名称:输出/输入模块 |
| 7 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播音箱 2.安装方式:吸顶安装 |
| 8 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:墙壁明装，下沿距地2.3m |
| 9 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:墙壁明装，下沿距地1.3m |
| 10 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 |
| 11 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 |
| 12 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |
| 13 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:墙壁明装，下沿距地1.3m |
| 14 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防电话分机（119外线电话） 2.安装方式:墙壁明装，下沿距地1.3m |
| 15 | 端子箱 | 1.名称:火警楼层接线端子箱 2.安装部位:底距地1.5m |
| 16 | 模块（模块箱） | 1.名称:火警模块箱 |
| 17 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 18 | 桥架 | 1.名称:火灾报警金属桥架（含盖板、防火隔板） 2.规格:200*100 |
| 19 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 20 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRNH-KVV-2×1.5 3.符合设计及规范要求 |
| 21 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV4 |
| 22 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV2.5 |
| 23 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2×1.5 |
| 24 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVSP-2×1.5 |
| 25 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:NH-RVS-4X1.5 |
| 26 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.规格:综合 3.其他:含防腐，其他满足设计要求 |
| 27 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.方式:自行考虑 3.满足设计及规范要求. |
| 28 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火阀调试 2.类型:（70℃/280℃）常开型、电控排烟阀、正压送风口等 |
| 29 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防通信分机及插孔调试 2.满足设计及规范要求 |
| 30 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播音箱及喇叭调试 2.满足设计及规范要求 |
| 31 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.线制:总线 |
| 应急照明集中控制系统 |  |  |
| 32 | 联动控制箱 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:远程监控、消防联动、火灾信息中心接入、人机操作、故障查询等 3.安装方式:落地安装 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 33 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:NH-RVSP-2×1.5 |
| 消防电源监控系统 |  |  |
| 34 | 联动控制箱 | 1.名称:消防电源监控主机 |
| 35 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 36 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2X2.5 |
| 37 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV2.5 |
| 38 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 39 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防电源监控系统调试 |
| 电气火灾监控系统 |  |  |
| 40 | 联动控制箱 | 1.名称:电气火灾监控主机 |
| 41 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 42 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2X2.5 |
| 43 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV2.5 |
| 44 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 45 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 |
| 防火门监控系统 |  |  |
| 46 | 联动控制箱 | 1.名称:防火门监控主机 |
| 47 | 模块（模块箱） | 1.名称:常开防火门监控模块 |
| 48 | 模块（模块箱） | 1.名称:常闭防火门监控模块 |
| 49 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 |
| 50 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 51 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 52 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 |
| 53 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:NH-RVS-4X1.5 |
| 54 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电动防火门调试 |
| 液位显示系统 |  |  |
| 55 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:液位显示装置 |
| 56 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 57 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRNH-KYJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |
| 消火栓系统 |  |  |
| 58 | 室内消火栓箱 | 1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜,箱体尺寸:1800x700x240,型号：SG24E65Z-J |
| 59 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5，一组含灭火器箱1个，灭火器2具 |
| 60 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 61 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 62 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带锁定装置蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:沟槽 5.符合设计及规范要求 |
| 63 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:沟槽 5.符合设计及规范要求 |
| 64 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 65 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 66 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.参数:启泵流量值：Q>1.5L/s |
| 67 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 68 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 69 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN100 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 70 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑管壳（B1级） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 4.满足设计及规范要求 |
| 71 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.层数:单层 4.满足设计及规范要求 |
| 72 | 管道刷油 | 1.除锈级别:微锈 2.油漆品种:调和漆 3标志色方式、品种:红色调和漆二道 4.满足设计及规范要求 |
| 73 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.满足设计及规范要求 |
| 74 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 75 | 水箱 | 1.名称:箱泵一体化消防稳压设备 2.型号、规格:消防水箱有效容积18立方米，各套稳压设备：配立式囊式气压罐有效容积为150L，配两台稳压泵，参数为：Q=1.0L/s，H=25m，1.5kw；一用一备，稳压泵启泵压力：0.22MPa，停泵压力：0.27MPa。3.水箱采用柔性泡沫橡塑保温，保温层厚50mm，外包镀锌铁皮。 |
| 76 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 77 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 78 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |

| 浦口•兰花塘未来农业发展示体验中心项目-桥林兰花塘稻米全产业链原粮储存设施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 主体部分 |  |  |
| 钢结构 |  |  |
| 1 | 钢托架 | 1.钢板材料均为Q355B,焊条为E53系列 2.钢牛腿等加劲板、腹板、滑动支座构件 3.构件表面采用喷砂除锈,除锈等级Sa2.5,其质量要求应符合国家标准GB8923的规定 4.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 2 | 钢梁 | 1.钢板材料均为Q355B,焊条为E53系列 2.GL1：HN450×200×10×16 3.构件表面采用喷砂除锈,除锈等级Sa2.5,其质量要求应符合国家标准GB8923的规定 4.4.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 6.采用薄涂型防火涂料，钢梁耐火极限不应小于1.5小时，满足耐火极限的防火涂料厚度及表面效果应能满足装修要求，采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可。 |
| 3 | 钢板楼板 | 压型钢板 1.型材品种、规格：热镀锌1.2mm厚YX75-230-690（1）型，φ19@200栓钉，L=80 2.压型钢板采用热浸镀锌防腐，镀层标准为A级镀锌量为275g/m2 3.耐火极限要求1.5小时 4.材料损耗费用自行考虑，结算不做调整 5.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 4 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235B 3.构件除锈完成后，应在8小时（湿度较大时2-4小时）内，涂第一道防锈漆 4.喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2.5级标准 5.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(膜厚度70um),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70jm)丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100mm),于漆膜总厚度240um。构件除锈完成后应在8小时(湿度较大时2-4小时)内，涂第一道防锈漆，底漆充分于燥后，才容许次层涂装高强螺栓连接接触面和工地焊缝两侧50mm范围内安装前不涂漆,待安装后补漆。安装完毕后未刷底漆的部分及补焊、擦伤，脱漆处均应补刷底漆两度，然后刷面漆一度，面漆颜色由采购人指定，在使用过程中应定期进行涂漆保护，对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施 |
| 5 | 集水井成品花纹盖板 | 1.盖板规格型号:6厚成品花纹钢盖板 2.部位:集水坑 |
| 6 | 排水沟镂空金属盖板 | 1.盖板规格型号:镂空金属盖板 2.部位:浅沟排水处 |
| 7 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同墙体交界处贴热镀锌钢丝网，加强带与各基体的搭接宽150 |
| 8 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.楼梯间和人流通道满挂钢丝网 |
| 金属油漆、涂料 |  |  |
| 9 | 金属面油漆 | 1.钢构件防腐采用富锌底涂料二遍(漆膜厚度70μm),环氧云铁中间涂料一遍(漆膜厚度70μm),丙烯酸环氧面涂料三遍(漆膜厚度100μm),干漆膜总厚度240μm |
| 10 | 墙面涂料 | 内墙一 1.耐水腻子批磨两遍(用于消防水泵房内侧) |
| 11 | 墙面涂料 | 内墙二 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一遍 3.满刮2mm厚白色面层腻子 |
| 12 | 墙面涂料 | 外墙二 1.外墙仿石涂料(一底一中两面) 2.外墙耐水腻子,打磨平整(平整度≤3mm) |
| 13 | 天棚涂料 | 顶棚一 1.耐水腻子批磨两遍(用于消防水泵房内侧) |
| 14 | 天棚涂料 | 顶棚二 1.腻子批磨两遍,打磨平整 2.无机涂料二道饰面 |
| 15 | 天棚涂料 | 顶棚三 1.防霉耐水腻子批磨两遍,打磨平整,下挂四周墙体100mm 2.无机涂料二道饰面 |
| 16 | 金属构件防火涂料 | 1.钢梁 2.薄型2h防火涂料 |
| 17 | 金属构件防火涂料 | 1.其他加固构件 2.薄型2h防火涂料 |
| 墙体 |  |  |
| 18 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：A3.5煤矸石多孔砖 2.墙体类型：内墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比：专用砌筑砂浆Ma5 |
| 19 | 多孔砖墙 | 1.部位：顶层墙体 2.砖品种、规格、强度等级：A3.5煤矸石多孔砖 3.墙体类型：内墙200厚 4.砂浆强度等级、配合比：专用砌筑砂浆Ma7.5 |
| 20 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土空心砌块（砂加气） 2.墙体类型：外墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砌筑砂浆Mb5 4.用于无水房间 |
| 21 | 砌块墙 | 1.部位：顶层墙体 2.砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土空心砌块（砂加气） 3.墙体类型：外墙200厚 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砌筑砂浆Mb7.5 5.用于无水房间 |
| 门窗 |  |  |
| 22 | 铝合金玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1526 2.门的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 23 | 铝合金门联窗 | 1.门联窗代号及洞口尺寸:MLC5424 2.门联窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 24 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1523 2.成品乙级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 25 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2023 2.成品乙级双扇防火门，含闭门器 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 26 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金固定窗制作安装 2.窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 27 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金上悬窗制作安装 2.窗的主型材喷涂断桥隔热铝合金型材 3.玻璃：6(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃 4.密封条为注胶密封 5.含五金配件 |
| 28 | 钢制甲级防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC甲4215 2.成品钢制甲级防火窗 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 29 | 钢制乙级防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙3815 2.成品钢制乙级防火窗 3.其它:含成品门窗框及扇制作、运输、安装、刷漆、闭门器、顺序器及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 4.耐火极限符合设计及规范验收要求，产品:消防部门认可 |
| 屋面及防水 |  |  |
| 30 | 屋面卷材防水 | 顶板一 1.3mm+3mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型),遇建筑物外墙,卷材上翻高出室外地坪高程500mm |
| 31 | 屋面卷材防水 | 屋面一、屋面二 1.3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎),加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300mm高 |
| 32 | 屋面涂膜防水 | 屋面一、屋面二 1.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上翻至完成面以上300mm 2.女儿墙墙根部、出屋面管道、落水口等防水附加层:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,在阴角部分涂刷,宽度不小于250mm,卷起高度不小于300mm |
| 33 | 屋面涂膜防水 | 屋面三 1.1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料(靠外墙建筑完成面处上翻250mm) |
| 34 | 屋面刚性层 | 顶板一 1.种植土 2.土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2 3.20mm厚凹凸型疏水板(抗压强度不应小于300KNm2) 4.最薄处50mm厚C20细石混凝土找坡层兼保护层(内配Ф6@200双向钢筋,分格缝宽15mm,间距≤4m,密封材料填缝),短边居中向两侧2%找坡 5.10mm厚石灰砂浆隔离层 |
| 35 | 屋面刚性层 | 屋面一、屋面二 1.最薄处50mm厚C30混凝土找坡,坡度3%,表面压光,内配Ф4@100X100双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 2.无纺布隔离层,容重≥200g/m2 3.现浇钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 |
| 36 | 屋面刚性层 | 屋面三 1.最薄处10mm厚水泥砂浆找坡层 2.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平 |
| 37 | 钢板止水带 | 1.3厚钢板止水带—300×3mm 2.外墙缝处 |
| 38 | 墙面卷材防水 | 外墙一 1.1.5mm厚BAC-P双面自粘防水卷材(地下室外墙与主体地上外墙连接处应连续涂刷至首层±0.00标高以上500高,外墙与顶板交界处应在顶板连续涂刷200宽收边,第三遍挂无纺布) |
| 39 | 墙面涂膜防水 | 内墙一 1.1.0mm厚PMC-101水泥基渗透结晶防水涂料,用量1.5kg/平方米 (用于消防水池内侧) |
| 40 | 天棚涂膜防水 | 顶棚一 1.1.0mm厚PMC-101水泥基渗透结晶防水涂料,用量1.5kg/平方米 (用于消防水池内侧) |
| 41 | 楼（地）面卷材防水 | 地面一 1.1.2mm厚HDPE高密度聚乙烯防水卷材 |
| 42 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面一 1.1.0mm厚PMC-101水泥基渗透结晶防水涂料,用量1.5kg/平方米 (用于消防水池内侧) |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面二、地面三 1.刷1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(防潮层),四周上卷300高 |
| 楼地面装饰 |  |  |
| 44 | 细石混凝土楼地面 | 地面一 1.100mm厚C20细石混凝土,随抹随光 |
| 45 | 细石混凝土楼地面 | 地面一 1.50mm厚C25细石混凝土保护层 |
| 46 | 细石混凝土楼地面 | 地面二 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 3.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 4.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 5.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 47 | 细石混凝土楼地面 | 地面三 1.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 2.100mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋),随抹随光 3.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 4.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 48 | 细石混凝土楼地面 | 楼面一、楼面二 1.50mm厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片,表面抹平压实 |
| 49 | 踢脚线油漆 | 踢脚 1.100mm高刷无光漆或深灰色防霉涂料 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |
| 50 | 墙面抹灰 | 外墙一 1.20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 |
| 51 | 墙面抹灰 | 外墙二、外墙四 1.20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2.墙体基层清理并甩浆处理 |
| 52 | 墙面抹灰 | 电梯基坑及提升机基坑外 1.刷(粉)20厚预拌砂浆内掺10%防水剂 |
| 53 | 墙面抹灰 | 内墙一 1.钢筋混凝土墙基层处理(粉前刷界面剂一道) |
| 54 | 墙面抹灰 | 内墙二【混凝土墙】 1.15mm厚1:3水泥砂浆粉刷抹面压实(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆)(楼梯间满挂钢丝网) 2.基层处理(粉前刷界面剂一道,砖墙不刷) |
| 55 | 墙面抹灰 | 内墙二【砖墙】 1.15mm厚1:3水泥砂浆粉刷抹面压实(不同墙体材料交界处挂耐碱玻纤网格布一道300mm宽后抹砂浆)(楼梯间满挂钢丝网) |
| 56 | 穿孔铝单板幕墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:立柱100*50*4热镀锌方管，50*50*5热镀锌角钢，横梁50*50*4热镀锌方管； 2.隔离层材料种类、规格:防火岩棉、镀锌铁皮 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm氟碳喷涂穿孔铝单板 4.包含预埋件，连接件，角铝连接件及不锈钢螺栓组等 5.嵌缝材料：硅酮密封胶及泡沫棒 6.幕墙与建筑物封边：隔断采用1.5mm热镀锌钢板制作，内填石棉条封堵，包封钢板与主体及幕墙间的缝隙采用防火密封胶密封 |
| 57 | 带骨架幕墙 | 玻璃幕墙MQ01、MQ02、MQ03、MQ04、MQ05、MQ07 1.玻璃规格：6(LoW-E)+12A+6中空钢化玻璃 2.铝型材喷涂方式：内可视面粉末喷涂，外可视面氟碳喷涂，不可视部分阳极氧化，材质6063-T6 3.包含玻璃幕墙上下口铝单板收边，保温棉，预埋件、钢材连接件，角铝连接件、柔性垫片、三元乙丙胶条及螺栓组 4.防火隔离带：防火岩棉，镀锌铁皮等 6.五金：包含门五金，窗五金等 7.背衬：2mm粉末喷涂铝单板 8.嵌缝材料：硅酮密封胶及泡沫棒 9.幕墙与建筑物封边：隔断采用1.5mm热镀锌钢板制作，内填石棉条封堵，包封钢板与主体及幕墙间的缝隙采用防火密封胶密封 10.开启窗扇及门在报价中综合考虑 |
| 58 | 幕墙与建筑物的封边 | 部位：幕墙与建筑物封边 1.隔断采用1.5mm热镀锌钢板制作，内填石棉条封堵，包封钢板与主体及幕墙间的缝隙采用防火密封胶密封 |
| 59 | 铝单板雨篷 | 1.部位：铝单板雨蓬（3mm铝单板氟碳喷涂，100*50*4热镀锌方钢龙骨，L50*5连接角铝）按投影面积计算 |
| 保温、隔热、防腐 |  |  |
| 60 | 保温隔热屋面 | 屋面一 1.80mm厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(B1级) |
| 61 | 保温隔热墙面 | 外墙一 1.30mm厚挤塑泡沫板(XPS)保护层 |
| 62 | 保温隔热墙面（首层） | 外墙二、外墙四 1.6mm厚抗裂砂浆抹面,压入耐碱玻纤网格布一层(首层加设加强型网格布一层) 2.50mm石墨复合保温板(A级),锚栓和托梁辅助固定 3.3mm厚专用粘结剂 |
| 63 | 保温隔热墙面 | 外墙二、外墙四 1.6mm厚抗裂砂浆抹面,压入耐碱玻纤网格布一层 2.50mm石墨复合保温板(A级),锚栓和托梁辅助固定 3.3mm厚专用粘结剂 |
| 金属栏杆 |  |  |
| 64 | 金属栏杆 | 外窗防护栏杆 h=800mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 65 | 金属栏杆 | 连廊栏杆 h=500mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 66 | 金属栏杆 | 连廊栏杆 H=1100mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 67 | 金属栏杆 | 楼梯栏杆 H=900mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 68 | 金属栏杆 | 楼梯栏杆 H=1100mm 做法参见15J403-1-D13 |
| 69 | 屋面检修上人孔 | 1.屋面检修上人孔 2.做法详见12J201-H20 |
| 土石方 |  |  |
| 70 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.取、弃土运距:挖土装车，运距自行考虑 3.综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整 |
| 71 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.清单量为实际开挖量 3.土、淤泥、石方(包括但不限于生活垃圾淤泥及植物等)投标人综合考虑报价，结算时不调整综合单价 4.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平、夯实，坑底预留人工挖土等，由投标人结合投标方案自行综合考虑报价，结算不另计算 5.场内运距:投标人自行考虑，运距变化时不做调整 6.桩间挖土的增加费用自行考虑 |
| 72 | 沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.清单量为实际开挖量 3.土、淤泥、石方(包括但不限于生活垃圾淤泥及植物等)投标人综合考虑报价，结算时不调整综合单价 4.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平、夯实，坑底预留人工挖土等，由投标人结合投标方案自行综合考虑报价，结算不另计算 5.场内运距:投标人自行考虑，运距变化时不做调整 6.桩间挖土的增加费用自行考虑 |
| 73 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告，应根据勘察现场后综合考虑 2.清单量为实际开挖量 3.土、淤泥、石方(包括但不限于生活垃圾淤泥及植物等)投标人综合考虑报价，结算时不调整综合单价 4.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平、夯实，坑底预留人工挖土等，由投标人结合投标方案自行综合考虑报价，结算不另计算 5.场内运距:投标人自行考虑，运距变化时不做调整 6.桩间挖土的增加费用自行考虑 |
| 74 | 回填 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求及验收规范 3.清单量为实际回填量 4.包含装车运回、运距、堆土场费、保洁费等相关的一切费用，场内内倒及运距自行考虑 5.若需要单双轮车配合，投标人综合考虑，中标后不再调整 |
| 75 | 余方弃置 | 1.弃置种类:含普通土、淤泥、建筑垃圾、石方及植物等)，类别不同时不做调整 2.自行勘察现场，弃土运距自行考虑，发生变化时不做调整 3.渣土运至合法指定土场，弃土场的土场消纳费等其他费用由投标人自行考虑，自主报价 4.渣土按自然方计算，虚方量增加所产生费用自行考虑 5.综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整 6.渣土堆放地点需建设单位及当地政府认可 |
| 钢筋混凝土 |  |  |
| 76 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |
| 77 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 |
| 78 | 池底 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 3.部位：消防水池及泵房平池底 |
| 79 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 |
| 80 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 81 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 82 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 83 | 门框柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 84 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 |
| 85 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 86 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 87 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 88 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙厚:≤200mm |
| 89 | 池壁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 3.部位:消防水池及泵房矩形池壁 |
| 90 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 3.部位:地下室外墙 |
| 91 | 池盖 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8 3.部位:消防水池及泵房肋形池盖 |
| 92 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |
| 93 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:排烟井平板 |
| 94 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含滑动支座 |
| 95 | 室外入口坡道 | 1.100mm厚C20细石混凝土,内配双向A4@200钢筋网片,表面抹平压实 2.150mm厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3.素土夯实,夯实系数不小于0.93,每层不超过300mm |
| 96 | 室外散水 | 1.覆土种植(如为暗散水) 2.100mm厚C20混凝土,随捣随抹光,台阶向外坡1% 3.素土夯实或地下室回填层,夯实系数不小于0.93,向外坡4% |
| 97 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |
| 98 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 99 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8-10 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 101 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8-10 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 102 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 103 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 104 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16-25 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 105 | 砌体加筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400 Φ6 2.部位:砌体加固筋 |
| 106 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8-10 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 108 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 109 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ΦE16-25 2.层高:＞3.6m，＜8m |
| 110 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 111 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 112 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8-10 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 113 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 114 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 115 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16-25 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 116 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8-10 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 117 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 118 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 119 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ΦE16-25 2.层高:＞3.6m，＜8m 3.用于水池油池 |
| 120 | 高强螺栓 | 1.10.9级摩擦型连接高强度螺栓（型号综合考虑） |
| 121 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |
| 122 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹接头 3.规格:≤Φ25 |
| 123 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋类型、规格:电渣压力焊 2.规格:≤Φ25 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 桩基部分 |  |  |
| 1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压桩桩长:25米（15+10）（共计3根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压桩桩长:26米（15+11）（共计51根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压兼抗拔桩桩长:21米（共计27根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:自行考虑 2.送桩深度:根据设计桩顶标高及现场原始地面标高计算 3.抗压兼抗拔桩桩长:22米（11+11）（共计5根），桩端进入持力层深度不小于1.2m 4.桩外径、壁厚:采用直径600mm(壁厚110mmm)的混凝土等级为C80的AB型先张法PHA预应力管桩（桩型号满足设计要求及相应图集规范） 5.沉桩方法:静压 6.管桩接桩采用《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》Q/321183 JH002-2019 |
| 5 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 |
| 6 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 |
| 7 | 预埋铁件 | 1.托板 2.3mm厚钢托板 |
| 8 | 预制管桩填芯 | 1.填芯材料:微膨胀混凝土 2.砼强度:C40 3.灌芯长度:3000mm 4.灌芯要求:桩顶处在灌实混凝土前,应将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净,再设置托板及钢筋骨架，满足设计及相应规范要求 |
| 9 | 预制管桩填芯 | 1.填芯材料:微膨胀混凝土 2.砼强度:C40 3.灌芯长度:5000mm 4.灌芯要求:桩顶处在灌实混凝土前,应将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净,再设置托板及钢筋骨架，满足设计及相应规范要求 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 电气部分 |  |  |
| 配电箱 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1-ATE-xfba 2.规格:防潮防霉型，参考尺寸1000*2200*600 3.安装方式:落地安装,下设槽钢基础 4.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.满足设计及规范要求 6.端子板外部接线 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1-ATE-xfb 2.规格:防潮防霉型，参考尺寸1000*2200*600 3.安装方式:落地安装,下设槽钢基础 4.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.满足设计及规范要求 6.端子板外部接线 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APZ 2.规格:防潮防霉型，参考尺寸1000*2200*600 3.安装方式:落地安装,下设槽钢基础 4.元器件及要求:满足设计要求，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.满足设计及规范要求 6.端子板外部接线 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AL 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AL 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L1-AP 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AP 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱B1-AP-qwb 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱L2-AP-dt 2.元器件及要求:满足设计要求 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.满足设计及规范要求 5.端子板外部接线 |
| 桥架、配管 |  |  |
| 10 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地 |
| 11 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.敷设方式:明配 |
| 12 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:明配 |
| 13 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:明配 |
| 14 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:明配 |
| 15 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明配 |
| 16 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 |
| 17 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗配 |
| 18 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.敷设方式:明配 |
| 19 | 铁构件 | 1.名称:支吊架 2.规格:综合 3.其他:含防腐，其他满足设计要求 |
| 20 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.方式:自行考虑 2.部位:综合 4.满足设计及规范要求 |
| 电缆、电线 |  |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1-4×150 3.符合设计及规范要求 |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-0.6/1-4×50 3.符合设计及规范要求 |
| 23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4×50+1×25 3.符合设计及规范要求 |
| 24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16 3.符合设计及规范要求 |
| 25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.符合设计及规范要求 |
| 26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*2.5 3.符合设计及规范要求 |
| 27 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRNH-YJV-5×16 3.符合设计及规范要求 |
| 28 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRNH-YJY-5×4 3.符合设计及规范要求 |
| 29 | 防水电缆 | 1.名称:防水电缆 2.规格:4×2.5 3.潜污泵自带 |
| 30 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 |
| 31 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 |
| 32 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 |
| 33 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:BV-2.5 |
| 34 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV-2.5 |
| 开关、插座 |  |  |
| 35 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 36 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 37 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗敷 |
| 38 | 插座 | 1.名称:单项二三眼安全型插座 2.规格:10A 3.:暗敷 |
| 39 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 灯具 |  |  |
| 40 | 工厂灯 | 1.名称:LED-广照型工矿灯 2.规格:100W 3.安装形式:吊杆安装 |
| 41 | 普通灯具 | 1.名称:感应灯(延时感应) 2.规格:14w LED光源 3.类型:吸顶安装 |
| 42 | 普通灯具 | 1.名称:普通照明灯具 2.规格:14w LED光源 3.类型:吸顶安装 |
| 43 | 荧光灯 | 1.名称:单管筒式荧光灯 2.规格:250V,LED光源,8W(设备间自带蓄电池,最少持续供电时间180min) 3.安装形式:吸顶安装 |
| 44 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 防雷接地系统 |  |  |
| 45 | 端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.符合设计及规范要求 |
| 46 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:400*200*120 3.安装方式:挂墙明装 4.符合设计及规范要求 |
| 47 | 均压环 | 1.名称:基础接地网 2.材质:利用结构钢筋 3.符合设计及规范要求 |
| 48 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:自行考虑 |
| 49 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内主筋 3.符合设计及规范要求 |
| 50 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 2.规格:100×100×6 3.符合设计及规范要求 |
| 51 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装形式:符合设计及规范要求 |
| 52 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装形式:符合设计及规范要求 |
| 53 | 接地装置 | 1.名称：接地网系统装置调试 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 给排水部分 |  |  |
| 给水系统 |  |  |
| 1 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |
| 2 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:干式螺翼式 DN100 3.连接形式:丝扣连接 |
| 3 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN100，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰过滤器 2.规格、压力等级:DN100，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 5 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN100，0.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |
| 6 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 |
| 7 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.满足设计及规范要求 |
| 8 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 9 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 10 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 11 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:D150 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 压力排水 |  |  |
| 12 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=25m3/h,H=13m,N=2.2kw |
| 13 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |
| 14 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |
| 15 | 管道刷油 | 1.除锈级别:微锈 2.油漆品种:调和漆 3标志色方式、品种:红色调和漆二道 4.满足设计及规范要求 |
| 16 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.满足设计及规范要求 |
| 17 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 18 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 19 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 20 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 雨水系统 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE排水管De110 4.连接形式:热熔 5.其他:符合设计及规范要求 |
| 22 | 侧排雨水斗 | 1.名称:侧排雨水斗 2.规格:DN100 |
| 23 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 24 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 暖通部分 |  |  |
| 通风系统 |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 1.名称:泵房平时排风风机 2.型号:HTFC-I-10A 3.规格:L=2000m3/h,H=400Pa 4.质量:G=100Kg 5.功率:N=1.50KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 2 | 轴流通风机 | 1.名称:仓库平时排风风机 HTFC-I-15A 2.型号:HTFC-I-15A 3.规格:L=9000m3/h,H=400Pa 4.质量:G=186Kg 5.功率:N=2.2KW 6.单机试运转要求:符合规范要求 |
| 3 | 其他风机 | 1.名称:壁式排风扇(配防虫网) 2.规格:L=6000m3/h,H=400Pa,N=2.2kW |
| 4 | 设备支架 | 1.材质 型钢 2.形式 支吊架 |
| 5 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻微 2.油漆品种:两遍防锈漆，两遍调和漆 |
| 6 | 消声器 | 1.名称:管式消音器 2.规格:1000×320 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 7 | 消声器 | 1.名称:管式消音器 2.规格:500*200 3.材质:钢质 4.支架形式、材质:型钢支架、除锈、刷漆 |
| 8 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000内 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口连接 |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000内 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口连接 |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000内 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口连接 |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000内 4.板材厚度:1.0 5.接口形式:咬口连接 |
| 12 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性风管 2.规格:随管道 |
| 13 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500*200 |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×500 |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×200 |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2500×630 |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630×200 |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1600×400 |
| 20 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻微 2.油漆品种:红丹二道，色漆二道 |
| 21 | 通风检测、调试 | 通风检测、调试 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |
| 消防部分 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |
| 1 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |
| 2 | 端子箱 | 1.名称:火警楼层接线端子箱 2.安装部位:底距地1.5m |
| 3 | 模块（模块箱） | 1.名称:火警模块箱 |
| 4 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:A86 3.安装方式:暗装 |
| 5 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 6 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2×1.5 |
| 消防电源监控系统 |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 8 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2X2.5 |
| 9 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV2.5 |
| 电气火灾监控系统 |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 11 | 配线 | 1.名称:铜芯双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZRNH-RVS-2X2.5 |
| 12 | 配线 | 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:桥架/穿管敷设 3.规格:ZRNH-BV2.5 |
| 液位显示系统 |  |  |
| 13 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:液位显示装置 |
| 14 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热浸镀锌厚壁钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.含墙地面开槽修补 |
| 15 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRNH-KYJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |
| 消火栓系统 |  |  |
| 16 | 室内消火栓箱 | 1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜,箱体尺寸:1800x700x240,型号：SG24E65Z-J |
| 17 | 室内消火栓箱 | 1.名称:消防软管卷盘。,箱体尺寸:800x650x240,型号：SG24AZ |
| 18 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5，一组含灭火器箱1个，灭火器2具 |
| 19 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |
| 20 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |
| 21 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 22 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 23 | 倒流防止器 | 1.名称:真空破坏器 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |
| 24 | 倒流防止器 | 1.名称:真空破坏器 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |
| 25 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 26 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹 5.符合设计及规范要求 |
| 27 | 管道刷油 | 1.除锈级别:微锈 2.油漆品种:调和漆 3标志色方式、品种:红色调和漆二道 4.满足设计及规范要求 |
| 28 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.满足设计及规范要求 |
| 29 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 30 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |
| 31 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |
| 32 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 |
| 33 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:三类土 |
| 34 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填（碾压），压实系数满足设计要求 |
| 消火栓系统(泵房） |  |  |
| 35 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓给水泵 2.规格:Q=20L/s, H=60m, N=30kW/台。一用一备,选用立式泵转速2960r/min。3.含减震器，电动机检查接线 4.满足设计及规范要求 |
| 36 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN300 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 37 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 38 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 39 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.其他:含管件、沟槽卡箍及连接附件 |
| 40 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 41 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100，2.0MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 42 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65，2.0MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 43 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100，2.0MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 44 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:持压泄压阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100，2.0MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 45 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:缓闭止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150，2.0MPa 4.连接形式:法兰 5.符合设计及规范要求 |
| 46 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:法兰 4.符合设计及规范要求 |
| 47 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:法兰 4.符合设计及规范要求 |
| 48 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带锁定装置蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100，2.0MPa 4.连接形式:沟槽 5.符合设计及规范要求 |
| 49 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN100，2.0MPa 3.连接形式:沟槽 4.满足设计及规范要求 |
| 50 | 压力仪表 | 1.名称:低压压力开关 2.规格:启泵压力0.62MPa 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 51 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与水泵进出口相接，并应设置关断阀门 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 52 | 压力仪表 | 1.名称:真空表 2.规格:直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与水泵进出口相接，并应设置关断阀门 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 53 | 流量仪表 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 54 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位尺 2.规格:DN50，含两端阀门及连接配件 3.其他:满足设计及规范要求 |
| 55 | 低压碳钢管件 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN150，含支架 3.满足设计及规范要求 |
| 56 | 低压碳钢管件 | 1.名称:溢水喇叭口 2.规格:DN150 3.满足设计及规范要求 |
| 57 | 十八目防虫罩 | 1.名称:十八目防虫罩 2.其他:满足设计及规范要求 |
| 58 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.材质:碳钢镀锌 3.规格:DN150 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 59 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心大小头 2.材质:碳钢镀锌 3.规格:DN150/100 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 60 | 软接头（软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 61 | 软接头（软管） | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:满足设计及规范要求 |
| 62 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 63 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN350 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 64 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 65 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 66 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 67 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计及规范要求 4.含制安、防腐、封堵等工作内容 |
| 68 | 管道刷油 | 1.除锈级别:微锈 2.油漆品种:调和漆 3.标志色方式、品种:红色调和漆二道 4.满足设计及规范要求 |
| 69 | 管道支架 | 1.材质:碳钢 2.管架形式:弹性支吊架 3.满足设计及规范要求 |
| 70 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.满足设计及规范要求 |
| 1 | 不可竞争费 | 此项费用为固定，不可竞争，在投标报价时不得更改 |

- ★商务要求

1、中标单位在确定中标资格后签订合同前，须采用合同规定的形式向采购单位缴纳10%作为本项目的履约保证金，项目验收合格后，采购单位退还履约保证金。若中标单位未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订合同。 (收款账户：南京市浦口区人民政府桥林街道办事处财政所，桥林农行账户：10122901040000087)。

2、工作重点内容

我单位承诺：积极配合跟踪审计单位出具跟审报告，自项目完成验收三个月内报送结算审计所有材料，否则视同我单位主动放弃申报结算资料资格，甲方有权要求相关审计单位根据实际情况直接出具审计报告，所产生的一切损失费用由我单位自行承担；若有特殊原因三个月内不能报送审计结算的情况，需提前 30天向甲方书面申请，经甲方会商同意后，凭相关会议纪要酌情延迟送审时间。 (提供承诺书扫描件上传)

3、我单位承诺：根据供货进度和货款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资，并建立有效的农民工工资支付制度，加强对农民工工资支付工作的管理。 (提供承诺书加盖公章上传)

4、中标人不得转让、分包给其它单位或个人。

5、供货过程中的水、电由投标人自行考虑。

6、在供货过程中采购人有权对投标人进场材料进行随机抽检，检测费由投标人承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

7、中标后，中标人将电子投标书纸质化打印6份，于合同签订当日送至街道，以备后续审查、审计、存档使用。

8、为避免投标人非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，评标委员会在认为投标人报价明显低于其他实质响应投标人报价、有可能影响实施质量、难以诚信履约时，可以要求投标人在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于报价的原因、具体可落实环节和理由等。投标人不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效响应。

9、供货清单应与招标文件、投标须知、图纸、规范及相关文件等一起使用。

10、投标人在拿到供货清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及供货条件变更以外的各种风险因素。

11、供货时，注意保护附近农田、绿地、输电线杆、花木、已建建（构）筑物、地下管线等设施，根据周围建（构）筑物的情况、地质条件、实施对周围环境的影响程度等因素综合考虑，必要时需采取支护和加固措施，确保周围建筑物和本项目结构安全，相关费用计入投标报价内，今后不再增加费用。未将防护费纳入报价的，视为已包括在清单其他项目和总价中。若供货期间发生保护不力导致损坏、影响正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，造成损失费用概由中标人承担，并视情节轻重及有关规定进行罚款。

12、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的供货方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致供货方案变化，投标报价的费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

13、无论清单是否写明砼的性能要求，投标人都应根据设计图纸对砼的性能要求进行报价，今后不再另计。若因现场条件特殊需要增设地泵或其他措施，则投标人应将此部分费用计入相关投标报价中。

14、保险费：投标人应根据招标文件要求并提供保单作为保险费用结算依据，低于投标报价部分实报实销，超出投标报价部分由投标人自行承担。

15、投标人使用招标人提供弃置区时，不得产生二次污染，如因投标人原因引起环境污染造成的罚款，由其自理。

16、投标人在报价时须考虑供货至验收通过期间的市政道路保洁费用，此项费用由投标人自行考虑计入投标报价中，包括达到工完场清、通过验收、直至保修期满并通过验收所需的全部费用。

17、供货过程中若因中标人原因影响环境造成的罚款，由其自理。

18、投标人自行考虑供货区域内外相关清障费用（如存在的基础、场地、树木、树根、阻水构筑物、建筑物等）并计入相应投标报价中，今后不再另计。

19、投标人应结合供货清单及招标图纸进行报价，若招标图纸中有相关做法、要求等说明，但清单特征未描述详细，视为报价已含。

20、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。

21、本项目中所有的混凝土模板、脚手架、垂直运输、大型机械进退场等相关措施费用及税金均已包含在投标总价中，由投标人报价时综合考虑。

22、验收前，中标人对原有道路的损坏，需修补赔偿，便道等临时设施要清理，且清理出的废料应外运弃置，并符合相关管理要求。场外道路损坏，投标人自行负责。投标人应认真踏勘现场，充分考虑相关费用列入投标单价的报价中，结算时不得调整。

23、供货期间，在场地外围运输材料及垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在供货完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。

24、供货现场必须采取扬尘污染防治措施及抛洒滴漏防治措施，必须符合江苏省及南京市的有关规定，由此产生的费用列入投标单价的报价中，结算时不得调整。

25、投标人为安全生产主体责任方，在甲方及各级部门组织的安全检查中，每发现或通报一处安全隐患或违反安全生产的操作等问题，将对投标人处以 500 至 5000 元的罚款； 如投标人未按要求及时对安全隐患和问题进行整改，在复查中每发现一处未整改问题，处以总合同款 0.5-5‰的罚款(可累加)。

26、发生安全生产责任事故的：一般责任事故将扣除 10%-30%合同款；重大责任事故将一票否决，扣除剩余合同款，并禁止再参与桥林地区政府投资项目。

27、本项目在后期实施过程中由南京市桥林现代农业发展有限公司负责实施管理并办理结算付款事宜。

五、付款条件

（1）合同签订并提供进场证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；

（2）供货完成验收合格后付至合同价的60%，并退还履约保证金（如有）；

（3）结算审计结束后付至审定价的70%；

（4）验收满一年，支付至审定价的85%；

（5）剩余的15%，缺陷责任期满且所有损坏的保修项目维修完成后，付清余款（不计利息）。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

六、交货时间、地点

（1）交货期：合同签订后≤150天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

（2）交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）供货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60 | 60分 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置要求 | 投标产品的技术参数能够完全满足招标文件技术参数指标要求的得5分。 加★项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效响应处理；加▲项的重要参数，每有一项负偏离扣 1 分； 一般参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 | 5分 | 客观分 |
| 2.2 | 实施总体方案 | 评委根据投标人提供的实施总体方案内容及对项目的需求分析进行评分： 1、总体方案思路清晰、定位准确、理解透彻，得4分； 2、总体方案思路较为清晰、能基本做到定位准确、理解透彻，得3分； 3、方案一般、定位有偏差、思路清晰度不够，得2分； 4、方案简单、理解力欠缺、思路混淆，得1分； 其余不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.3 | 供货现场平面和临时设施布置 | 评委根据投标人提供的供货现场平面和临时设施布置进行评分： 1、现场平面布置设置紧凑有序，临时设施布置得当、对周边无影响，得4分； 2、现场平面布置设置较为有序，临时设施布置相对得当、对周边无影响，得3分； 3、现场平面布置设置一般，临时设施布置一般、对周边影响较小，得2分； 4、现场平面布置设置混乱，临时设施布置无安排、对周边影响较大，得1分； 其余不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.4 | 供货时间进度计划和保证措施 | 评委根据投标人提供的供货时间进度计划和保证措施进行评分： 1、供货时间进度计划详实、实施进度合理，保证措施完善，提前完成供货，得4分； 2、供货时间进度计划满足采购需求、实施进度合理，保证措施较为完善，保证按时完成供货，得3分； 3、供货时间进度计划较为合理、实施进度较为合理，保证措施一般，保证按时完成供货，得2分； 4、供货时间进度计划较为一般、实施进度一般，保证措施一般，不能保证按时完成供货，得1分； 其余不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.5 | 供货及安装调试各阶段质量安全保证措施 | 评委根据投标人提供的供货及安装调试各阶段质量安全保证措施进行评分： 1、各阶段质量控制合理、措施完善，保证措施可靠，得4分； 2、各阶段质量控制合理、措施得当，质量保证措施符合采购特点，得3分； 3、各阶段质量控制较为合理、措施一般，质量保证措施较为完善，得2分； 4、各阶段质量控制不合理、措施不得当，质量保证措施不完善，得1分； 其余不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.6 | 项目验收方案 | 评委根据投标人提供的项目验收方案内容的针对性、可行性、合理性进行评分： 1、各阶段质量安全保证措施内容针对性、可行性、合理性好，得4分； 2、各阶段质量安全保证措施内容针对性、可行性、合理性较好，得3分； 3、各阶段质量安全保证措施内容针对性、可行性、合理性一般，得2分； 4、各阶段质量安全保证措施内容针对性、可行性、合理性差，得1分； 其余不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障体系等)进行评分: 1、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障体系完善的，得5分； 2、服务体系较完善、服务内容较完整、故障解决方案一般、专业技术人员保障体系一般的得3分； 3、有售后服务体系、服务内容、故障解决案、专业技术人员保障体系的，得 1分； 其余不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力（提供承诺书或其他有效证明材料并加盖公章)的得2分，不提供或不具备本地化服务能力的不得分。（提供相关资料扫描上传至系统） | 2分 | 客观分 |
| 3.3 | 质保期承诺 | 本项目所有产品免费质保期不得低于两年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。在采购人要求免费质保期（两年）基础上，投标人提供免费上门质保服务承诺函，每增加一年免费质保期加1分，累计不超过3分，未提供不得分。（提供承诺函并加盖公章，扫描上传至系统) | 3分 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2021年07月01日（含）以来类似项目业绩案例，每提供一个得1分，本项最高得3分。（以上案例须同时提供中标通知书、合同、验收报告原件扫描件，时间以验收报告材料为准，扫描上传至系统，提供不全的不得分） | 3分 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目团队能力 | 项目团队中具有建设工程类中级专业技术职称工程师及以上的，得1分/人，最高得2分。（提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2024年01月以来任意一个月的社保证明扫描件上传至系统） | 2分 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、投标分项报价表

十、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的               （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

# 六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 |  |  |

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

七、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的     （单位名称）采购编号为            ，      （项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日
八、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为                  的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

九、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表

# 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 制订实施总体方案（完全响应） |  |  |  |
| 3 | 制订供货现场平面和临时设施布置（完全响应） |  |  |  |
| 4 | 制订供货时间进度计划和保证措施（完全响应） |  |  |  |
| 5 | 制订供货及安装调试各阶段质量安全保证措施（完全响应） |  |  |  |
| 6 | 制订项目验收方案（完全响应） |  |  |  |
| 7 | 制订售后服务方案（完全响应） |  |  |  |
| 8 | 付款条件（完全响应） |  |  |  |
| 9 | 交货时间地点（完全响应） |  |  |  |
|  | 供应商认为其他需要响应的（自行添加） |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。