苏州市吴江区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320509-SZDH-G2025-0001

项目名称：七都消防中队器材装备购置

采购类别：货物类

采 购 人：苏州市吴江区七都镇人民政府

苏州达惠项目管理咨询有限公司

二零二五年七月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 七都消防中队器材装备购置 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘查 | 本项目不组织统一踏勘，由投标单位自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标文件份数 | 网上投标文件 壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 投标文件有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 8 | 投标文件接收截止时间 | 2025年08月21日13:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 2025年08月21日13:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 2025年08月21日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 2025年08月21日13:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |

目    录

第一章 投标邀请函

第二章 采 购 内 容

第三章 投标单位须知

第四章 投标文件格式

第五章 拟签订的合同文本

第六章 评标办法与评审内容

第一章 投标邀请函

项目概况

七都消防中队器材装备购置招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年08月21日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZDH-G2025-0001号

2、项目名称：七都消防中队器材装备购置

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

- 5、采购需求：

- 5.1采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火手套 | 双 | 80 |
| 2 | 灭火头盔(半盔) | 只 | 30 |
| ... | ... | ... | ... |

（具体内容详见招标文件）

6、合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

7、本项目不接受进口产品、不允许分包转包。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本项目专门面向中小企业采购,所投产品生产厂家应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次采购活动。

4.4根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1、自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025-08-21  13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、报名流程：

2.1 CA证书办理

投标单位参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.2参与采购活动

投标单位使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件的日期。投标单位须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标单位资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标单位权益受损的除外。

2.3电子投标准备

投标单位在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2.4补充通知（如有）。成功获取招标文件的投标单位通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、勘查现场：为更好地了解现场情况，各投标单位可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘查现场费用自理。

6、投标保证金：无，需提供投标（响应）保证承诺书。

7、本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

8、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

- 单位名称：苏州市吴江区七都镇人民政府

- 单位地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道1688号

- 联系人：孟凡金

- 联系电话：0512-63813119

- 2、采购代理机构信息（如有）

- 单位名称：苏州达惠项目管理咨询有限公司

- 单位地址：苏州市吴江区江陵街道云创路99号6楼680室

- 联系人：金妍、卞万峰

- 联系方式：18913205155

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：金妍、卞万峰

- 电　话：18913205155

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章 采购内容

受苏州市吴江区七都镇人民政府之委托，苏州达惠项目管理咨询有限公司对其需采购的七都消防中队器材装备购置在国内组织公开招标。欢迎符合招标文件资格条件的投标单位前来参加。

- 一、项目编号：JSZC-320509-SZDH-G2025-0001

二、采购基本信息：

1、项目名称： 七都消防中队器材装备购置

2、预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

3、最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

4、交付地点：采购单位指定地点。

5、合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

- 三、采购需求：

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火手套 | 80 | 双 | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。 ▲4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； 5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 |
| 2 | 灭火头盔(半盔) | 30 | 只 | 1、头盔需符合XF44-2015消防头盔标准。 2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。 3、头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 4、专属热绝缘帽壳，帽壳主体含有不小于5cm加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。 5、帽壳采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。 6、具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。 7、冲击吸收性能测试：高温预处理最大冲击力小于3200N，辐射热预处理最大冲击力小于3200N，低温预处理最大冲击力小于3200N，浸水预处理最大冲击力小于3200N。 ▲8、头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%。 9、头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持。 10、头盔抗冲击加速度性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头帽顶部冲击力小于130N，头盔前部小于310N，头盔侧面冲击力小于320N， 头盔后部冲击力小于310N。 11、头盔采用带大旋风旋钮的头箍，方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，确保舒适性。 12、下颏带采用防火阻燃材料，配有快速调节搭扣。 13、头盔内部头围贴合部分带有软衬垫，采用防火芳纶材料。要求易拆卸。 14、配有可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰。 15、帽壳的泄漏电量小于1.2mA。 16、下颏带拉伸实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过13mm。 17、侧向刚性试验后，帽壳最大变形量小于23mm，卸载后变形量小于3.5mm。 18、头盔整体重量小于1.5KG。 19、投标产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，执行标准、型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。 |
| 3 | 灭火防护靴 | 80 | 双 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 1.4靴筒顶部有收紧设计，面料为防水阻燃材料。 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%。 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 ▲2.3抗刺穿性能：≥2500N。 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5隔热性能：≤10℃。 2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7防滑性能：≥15°。 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 2.9质量：≤2.0kg。 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 |
| 4 | 抢险救援服（冬款） | 20 | 套 | 符合 XF633《消防员抢险救援防护服装》的要求；符合消防救援局最新标识统型要求。 1、材料：三层结构，外层为芳纶面料，防水透气层为 PTFE 防水透湿层，舒适层为阻燃棉布。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。衣领。立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、前胸设 V 字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带， 袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带。肩背部拼接。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 4、左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽。右胸设方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。袖口。袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 5、行军帽。为棒球帽款式，正前方设软帽徽（帽徽底色为橘红色）， 后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640mm。 6、腰带。为插扣式腰带。 7、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、防护性能： 1）阻燃性能：外层橙色面料及火焰蓝面料损毁长度均≤65mm， 续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象。 2）表面抗湿性能：外层面料洗涤 5 次后，沾水等级≥4 级。 3）断裂强力：外层面料经向干态断裂强力≥1300N，纬向干态断裂强力≥1300N。 4）撕破强力：外层面料经向撕破强力≥160N，纬向撕破强力≥130N。 5）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥1000N。 6）色牢度：外层面料的耐洗沾色、耐水 摩擦色牢度≥4 级。 7）防水透气层透气性性能≥6500g/（m2·24h）。 |
| 5 | 方位灯 | 40 | 个 | 1、符合GB27899-2011标准要求。 2、采用进口LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米 3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。 4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。 5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。 6、电池最高开路电压≥DC3V，电池最大短路电流≤4.0A。 7、本安电路端子与非本安电路端子之间的电气间隙：电气间隙：≥2，爬电距离：≥2。 8、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 1M，跌落次数：≥4。 9、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹。 10、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。 11、选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。 12、可在-20～＋50°C 温度下正常工作。 13、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 14、防爆等级：≥EX ia IICT4Gb。 |
| 6 | 备用气瓶 | 10 | 个 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 7 | 抢险救援靴 | 20 | 双 | 1、整靴主体颜色为黑色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 2、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 3、鞋底采用连帮注射工艺。 4、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。 5、靴帮抗剌穿性能≥120N。 ▲6、靴底抗刺穿性能≥1100N。 7、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 8、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 9、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。 10、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 11、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08 |
| 8 | 抢险救援头盔 | 30 | 只 | 一、基本要求 救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具； 二、技术要求 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。 3、需具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 4、帽壳应由增强型热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。同时帽壳上开有透气孔，以提高散热效果，提高舒适性。 5、头围可调范围广，最大可调节范围达到64cm。同时头盔自带有三档调节功能，用户可根据头围调节搭扣位置。 6、内部的头箍佩戴高度可调节，可通过头箍的固定位置调节相对应的佩戴高度。通过帽子后部的两个滑动自锁装置来调节帽托的高度 7、采用3点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性。 8、采用快速调节棘轮系统，可以在佩戴时方便调节帽箍尺寸，轻松调节到位并锁定。其调节方向为左右双向调节，可适应绝大多数头围。 9、采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯。 10、带有高性能反光标志，可以增强在恶劣环境中的能见性。 11、内部周围带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。 12、配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性。 ▲13、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于2500N。 14、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自息。 15、头盔整体重量≦750g（不含护目镜）。 |
| 9 | 全身安全吊带 | 6 | 根 | 1、安全吊带，固定于上身、腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援与紧急逃生。根据人体工程学设计的加宽的腰部和腿部衬垫特别透气，有优秀的悬吊承托功能；可以进行操作人员的倒置作业； 2、总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； 3、全身吊带由高强尼龙织带、PE高发泡衬垫的腰带和腿环、胸式上升器、调节钢扣、金属拉环等组成； 4、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 5、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 6、安全吊带共6个铝合金材质的金属拉环，厚度9.4±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。胸前、后背，腰部前方、后方、左、右各1个拉环，腹前的用来下降或保护，胸前可以连接减震器及抓绳器做辅助保护，后背的系缚环用来适应背向保护基站的工作，腰部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 7、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 8、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后； 9、安全吊带设计负荷为≥2.60kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力≥22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、质量：≤2000g。 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳（套装） | 30 | 套 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。 2、安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象。 3、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。 4、下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 5、中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN。 6、绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 7、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。 8、绳包套装质量≤1.5kg。 |
| 11 | 班用安全绳 | 2 | 根 | 1.整体要求 符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求， 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：≥16mm，长度50米。 ▲3.2破断强度：≥49.5KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 12 | 阻燃头套 | 60 | 只 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5.缝线采用黑色防火阻燃线； ▲6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； 7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%； 8.面料抗起球性能不应低于4级； 9.整体性能：质量≤160g; 10.接缝强力≥900N。 |
| 13 | 安全腰带 | 10 | 根 | 1、消防安全腰带符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、款式：插扦改良式。 3、织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，宽度≤70mm，厚度≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 4、带扣；热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺。 5、扦针；不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 6、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 7、移动板：尼龙66材质。 8、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫。 9、缝线：尼龙66材质。 10、正立方向静拉力：≥13KN。 11、重量：≤0.8KG。 |
| 14 | 他救面罩 | 4 | 个 | 用于危险区域人员营救工作,它佩戴于头部。供气流量大于35L/min, 气压不低于 5.5Bar，容易佩戴，而且可以适应各种头型。 |
| 15 | 正压式空气呼吸器 | 10 | 具 | 1.正压式空气呼吸器需符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等配件为同一品牌； 3.具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 4.压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 5.压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。 6. 压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Ex ia IIC T4 Ga要求；显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 7.背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF124-2013标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。 8.供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯 9.在充满气的状态下，整机佩戴质量≤13kg。 ▲10.动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤245 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 11.XF124-2013中耐高温试验后，呼气阻力≤640Pa。 12.XF124-2013中耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 13.XF124-2013中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤0.5 MPa。 14.XF124-2013中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤720Pa。 15.静态压力≤200 Pa。 16.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 17.全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥67%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 18.减压器输出压力应在0.5 MPa ~0.68 MPa之间。 19.安全阀关闭压力大于1.1 MPa。 20.供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 21.空呼报警哨应集成于减压器上，而非连接于压力表。 22.气瓶容量为6.8L 23.压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，其漏气量≤5L/min。 24.气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 25.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 26.包装满足XF124-2013要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 16 | 防蜂服 | 4 | 件 | 消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。 2、全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 3、面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥1500次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤90mm。 ▲4、断裂强力：经向≥1300N，纬向≥800;撕破强力：经向≥200N，纬向≥80N;接缝断裂强力≥700N。 5、甲醛含量≤40mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥6级; 6、头罩性能：孔径≤1mm； 7、手套性能：抗刺蛰力≥0.85N；割破力≥2N。撕破强力≥500N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 8、靴帮抗刺穿性能≥190N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.3mA，始滑角＞15°。 9、重量≤4.2kg。 |
| 17 | 电绝缘服 | 1 | 套 | 1.整体要求 1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2.结构 2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。 3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 3.6绝缘手套耐电压≥12KV。 3.7绝缘靴耐电压≥25KV。 |
| 18 | 机动链锯 | 2 | 台 | 1、功率≥3kw。 2、风冷二冲程引擎。 3、排量≤60cc。 4、导板长度≥18寸。 5、重量≤6kg （不含导板链条）。 6、链条最大速度≥28m/s。 7、油箱容积≥0.6L。 8、润滑油箱容积约≥0.30L。 9、声能级：≤120dB（A）。 |
| 19 | 无齿锯 | 1 | 台 | 采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。 选配有万能金刚石锯片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。 1、汽缸排量(CC)≥118 2、功率(kw)≥5.6 3、燃油箱体积(L)≥1.25 4、空转速度（rpm）≥ 2700 5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5 6、噪音水平(dB)≤104 7、锯片规格(mm)≥400 8、切割深度(mm)≥145 |
| 20 | 防盗门破拆工具组 | 1 | 套 | 1、破拆功能：据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速； 1.1、拆卸面板扭断锁芯时间≤12-45秒； 1.2、开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门； 2、拆锁夹主体材料：选用不锈钢材料制造专用工具； 3、夹口设计：剪叉式C型咬合口(可拆卸面板、拆卸锁芯)； 3.1、内侧设计凹型(拆卸面板起到防滑作用)； 3.2、咬合口的开口≥2cm-8cm，确保市场所有主流锁具面板均可轻松夹松快拆。 3.2咬合口处经特殊表面热处理，硬度值≥45，保证足够强度。 3.3连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺(非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠) 4、手柄设计：两个手柄均带可扩展功能的内置式螺丝刀具。一个手柄带快拆式十字螺丝刀，另一个手柄带平口一字螺丝刀。两个手柄尾部均带U型口，但两个U型口尺寸不同，可拆卸不同尺寸锁芯。 5、带十字螺丝刀的手柄上有可放置快拆强开磨具头的槽口，槽口为非贯通式，槽口内置强磁片，可快速固定强开磨具头，稳定不脱落，可保证在短时间内开启锁具。 6、带一字螺丝刀的手柄，U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体。 7、螺丝刀前端设计≥8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。此手柄的螺丝刀内内置电源，开关及LED灯源及光纤灯束，点亮灯源用于拨动锁体时快速准确看清拨动点位置。 8、配备电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具(十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具)、工具箱。 9、充电式电动扳手参数： 冲击频率：≥0-1600次/分钟 最大扭矩：≥300NM 电池容量：≥2.0Ah 充电时间：≤120min 重量：≤2kg 电池包数量：≥1个 10、工具箱： 工具箱尺寸≤560*270*100mm； 工具箱重量≤7kg。 |
| 21 | 防盗窗破拆工具 | 5 | 套 | 该工具可以通过快速拧断钢管凿击玻璃等功能来将防盗窗拆除，自带多种扳手功能最大限度的节省了破拆时间，具有安全、高效快速等特点； 1、尖头破窗器，可凿击钢板玻璃； 2、双向切割刃口，可切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗； 3、具有不少于10种扳手功能； 4、方槽刃口，可起撬防盗窗圆管； 5、长度：≦85cm。 |
| 22 | 泡沫输转泵 | 1 | 台 | 移动式泡沫输转泵，采用耐腐蚀及不锈钢材料制造加工而成。自带汽油发动机驱动，联轴器柔性连接、无需添加润滑剂，具有一定的自吸功能。该泵结构紧凑、体积小、重量轻、流量大、运转稳定噪声小、移动灵活、使用方便。 1、额定流量：≥120 L/min； 2、扬程：≥30米； 3、发动机功率：≥3KW； 4、转速：≥1500r/min； 5、重量：≤60KG。 |
| 23 | 长火钩（3米） | 5 | 根 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥3M； |
| 24 | 短火钩（1.8米） | 5 | 根 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥1.8M。 |
| 25 | 手提强光照明灯 | 5 | 个 | 1.额定电压：≥（DC）22V 2.电池额定容量约：≥2.5Ah 3.额定功率约：≥12W 4.重量：≤1.4kg 5.光源平均使用寿命约：≥100000h 6.灯具照度：强光平均值≥2500lx，弱光平均值≥1200lx 7.连续工作时间约：强光连续工作时间≥5h 工作光连续使用时间≥10h 8.电池使用寿命：≥1000（循环） 9.充电时间：灯具采用全新快速充电技术有两种充电模式为 快充模式：≤2h 达到快充15分钟，强光工作1小时的效果 正常模式：≤3h 可充满电。 10.外形尺寸：≤310mm×117mm×82mm ▲11.外壳防护等级：IP66/IP68（水深2米，时间30min） 12.隔爆标志：EX dia ⅡCT6Gb 隔爆+本质安全型防爆 13.灯具在具备低电量警示功能的同时，尾部有5段式LED电量指示装置使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现。 14.大开关，大提手、宽背带设计确保携带方便舒适且在佩戴手套情况下可以正常操作，灯头采用八棱攻击头设计，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用。 15.灯具尾部有高穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰显示持灯人员的相互方位。 16.灯具的充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 17.灯具开关经5000次使用后还能正常工作。 18.灯具具有闪烁方式的低电压告警功能。 19.在灯具的充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，并且包括产品名称、产品型号、适配灯具型号、生产日期、产品编码、生产厂名称。 |
| 26 | 电动排烟机 | 1 | 台 | 用于火灾现场特定区域的快速排烟通风。 1、采用椭圆形射流技术；防护罩格栅间隙不大于8mm，有效安全防护； 2、采用可更换高性能锂电池，可在排烟机运行时更换电池，电池自带电量指示器;还可连接220VAC/50Hz交流电，用于电池充电及直接运行; 3、折叠式设计、体积小，重量轻，配有肩带和提手，既可单人背负、也可手提；便于快速移动、特别适合于高层建筑的排烟通风。 ▲4、排烟量≥29000立方米/小时。 5、电机：功率≥600W、最大转速≥2300r/min，可变速、且防尘防水、防护等级不小于IP66 。 6、电池运行时间：全速连续使用时间不低于50分钟，60%转速使用时间不少于200分钟。 7、风扇直径≤40cm，加固型合成树脂叶片; 8、风扇角度调节范围：不小于-90°- +65°区间，适用于不同场合排烟； 9、产品尺寸：≤55X55X30CM ; 10、产品重量：≤25KG； 9、工作温度：-20℃ 到 40℃ 。 |
| 27 | 消防热成像仪 | 1 | 台 | 消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 1、热像仪尺寸：≤220mm*100mm*80mm。 2、重量（含充电电池）≤800克。 3、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化、耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点. 4、电源系统：标配不少于两块充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求。 5、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 6、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD<50mK (0.05℃)； ▲7、可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层。 8、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 9、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。 10、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。 11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。 12、、热像仪主体需无电源及数据电源插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 14、全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹 |
| 28 | 测温仪 | 2 | 个 | 1、手持式非接触式红外线技术； 2、单点测量激光定位，快速锁定测量范围； 3、LCD屏幕具有背光功能； 4、测量范围：-30度至1350度； 5、测量误差：±1.5% 6、物距比:50:1 7、分辨率:0.1℃/0.1℉ 8、响应时间:≤500毫秒 9、响应波长:8-14μm 10、最大值/最小值/平均值/差值 11、高低温报警设置 12、数据存储/查询功能 |
| 29 | 警戒棒 | 10 | 个 | 手持式警戒棒，LED光源，具有闪光、长亮灯功能。 |
| 30 | 漏电探测仪 | 2 | 台 | 1、一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 ▲3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫。 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息。 7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m。 8、工作温度：-40℃至60℃。 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅≤0.15mm，扫描速率≤1otc/min。 |
| 31 | 激光测距仪 | 1 | 台 | 量程：3-1000米 电源 ：锂电池 测量单位： 米(m)、码(Yd) 测距误差： ±0.3m 测量角度范围： -90°~90° 弹道补偿角度范围： -20°~20° 测高最小高度起：1m 测角误差:±1° 激光波长：905 nm 视力安全：FDA（CFR 21） 望远镜倍率：7X 望远镜物镜孔径：23mm 望远镜目镜孔径：16mm 出瞳直径 3.7mm 屈光度 ±5D 镜片镀膜：A5 测速范围： 18~300km/h 液晶显示器： 透过式LCD Transflective LCD 重量：≤200g |
| 32 | 指南针 | 8 | 个 | 1、材质：ABC+有机玻璃 2、重量：≤120G 3、尺寸:≤6.5*6.5*3.6CM 4、水下工作温度：-30℃～+60℃ 5、水下下潜深度：≥50米 6、用途：水下指引方向 |
| 33 | 40水带 | 20 | 盘 | 1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。 2、主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬专用于生产消防水带的聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 3、主要技术参数：工作压力：≥1.6Mpa，爆破压力：≥7.0Mpa，直径：40mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥44N/25mm，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤4%。重量≤140g/m。 |
| 34 | 40水枪 | 2 | 把 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求。 2、流量：≥4L/s。 3、喷射压力：≥0.6Mpa。 ▲4、射程：直流射程≥28米。 5、水枪操作力矩≤6.0Nm，操作轻便。 6、构造：本体为枪型握把瞄子，枪型上方使用手握型Ω型操作手 柄，球阀结构，可轻松操控出水开或关闭。 7、材质：高强度耐腐蚀铝合金。枪柄把手为尼龙材质。前端防护 套采用高性能橡胶套。 8、通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流，开花和喷雾模 式下切换，最大喷雾角 120°。 9、尾部配有水带防缠绕接口。 10、重量：水枪重量含快速接口不超过 1.25KG。 |
| 35 | 三分水器 | 5 | 个 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、主体6061铝合金铸造加工成型，手柄6061铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度塑料阀球，密封垫圈，不锈钢螺母，PVC保护套，铁制焊接T型提手套塑处理。 3、分水器口径为：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3×65mm卡式雌接口，分水器整体T6热处理，分水器三通整体表面灰色硬质氧化防腐蚀处理并喷塑，进出水接口金色氧化防腐处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。 4、分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度≥6.0MPa。 5、分水器重量≤5.3kg。 6、阀门开启压力（N）≤100.0。 7、进水雄口与推卸环带有螺纹锁止装置。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。 8、所有螺纹、配件与招标人现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。 |
| 36 | 止水器 | 8 | 个 | 1、用于更换消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连续转换的消防器材，有一个雌进水口,一个雄出水口，可以随时关用，控制水流便于各种破损器材更换。 2、雄口推压环带螺纹锁止装置，防止水带在高压输水过程中因触撞推环而造成脱扣。 3、手柄底部装置锁止机构防止训练或实战中因高压过水球阀自动关闭。 4、进水口位置增加稳流装置便于减轻分水器后座力，在高压过水状态下能保持分水器无腾空及前后移动等问题。 5、止水器整体 T6 热处理，表面阳极氧化处理，表面喷塑处理。 6、手柄表面喷塑处理。 7、阀球材料采用杜邦高强度尼龙注塑成型。 8、分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度 6.0MPa 无出现断裂、接口外形漏水、脱扣。 9、整体材质为 6061 铝合金材质或优于。 10、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的：“开”、“关”字样或标志。 11、密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象， 按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形。 12、开关形式：杆式手柄球阀开关，球阀至少为 1 孔，并且在“开”、“关”有限位功能。有防止误关功能。 |
| 37 | 直流水枪 | 5 | 把 | 1、符合XF8181-2005《消防水枪》标准要求。 2、表面防腐处理工艺，阳极氧化,枪头选用6061铝合金锻造工艺制成，水枪握把选用6061铝合金锻造材质成型并氧化处理后加套塑工艺,水枪接口；选用6061锻造铝合金材质, 水枪阀球采用高强度尼龙塑料精密加工制作, 阀芯采用黄铜材质,锻件表面应无结疤、裂纹及孔眼,水枪按规定的条件进行耐水压强度试验，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 3、操作力矩N.m：≤8.2N.m, 射程≥28.8m,重量≤0.58公斤,额定喷射压力:≥0.35MPa, 4、水枪流量:≥7.5L/s，水枪接口为锻造卡式65雄接口。 |
| 38 | 二分水器 | 2 | 个 | 1、符合 XF868-2010《分水器和集水器》标准，主体 6061 铝合金铸造加工成型，手柄 6061 铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球， 密封垫圈，不锈钢螺母，PVC 保护套，铁制焊接 T 型提手套塑处理。 2、分水器口径为：进水口 80m卡式雄接口，出水口为 2X65mm 卡式雌接口，分水器整体 T6 热处理，整体表面灰色硬质氧化防腐蚀处理，进出水口接口金色氧化防腐处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。 3、分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度 6.0MPa 无出现断裂、接口外形无漏水、脱扣。 4、重量：≤3.7KG。 5、阀门开启压力（N）：≤115。 6、进水雄口与推卸环带有螺纹锁止装置。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水 7、所有螺纹、配件与招标人现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。 |
| 39 | 65水带 | 100 | 盘 | 1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。 2、水带织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 3、主要技术参数：工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥6.5Mpa，直径：65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm，轴向延伸率≤2.0%，直径膨胀率≤5.0%。单位长度质量≤300g/m。 4、配快速接口。 |
| 40 | 80水带 | 50 | 盘 | 1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。 2、水带织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 3、主要技术参数：工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥5.5Mpa，直径：80mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm，轴向延伸率≤2.5%，直径膨胀率≤2.5%。单位长度质量≤330g/m。 4、配快速接口。 |
| 41 | 组合式灭火工具组 | 1 | 套 | 1.可选择使用三节延长杆。自由组合成中倍泡沫钩管、水球喷射器、水幕喷射器、螺旋枪。 2.整套配置包含：弯管1根、直管2根、中倍数泡沫产生器1个、水球喷射器1个、水幕喷射器1个、螺旋枪1个。 3.中倍泡沫钩管： 3.1工作压力: 0.4-0.6Mpa； ▲3.2泡沫溶液流量: ≥10 L/s； 3.3泡沫倍数: ≥30； 3.4 50%析液时间：≥16min； 4.旋转水球： 4.1 射流形式：椭球形； 4.2 工作压力：0.4-0.8MPa； ▲4.3 流量：≥16 L/s； 4.4 射流横向宽度：≥6m； 4.5 射流纵向宽度：≥5m； 5. 旋转水幕： 5.1 射流形式：半圆扇形 5.2 工作压力：0.4-0.8MPa， 5.3 流量：≥13L/s； 5.4 水幕宽度：≥22m； 6. 螺旋枪: 6.1 射流形式：螺旋锥形 6.2 工作压力：0.4-0.8Mpa； 6.3 流量：≥5 L/s； 6.4 射流横向宽度：≥6m； 6.5 射流纵向宽度：≥4m。 |
| 42 | 六米拉梯 | 5 | 把 | 1.整体要求 符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 5、水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 7、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 4.其他要求 消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 |
| 43 | 15米金属拉梯 | 1 | 把 | 1.整体要求 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤60kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 44 | 伸缩梯 | 1 | 把 | 1、梯子展开后≥3.8米，收拢后≤1.2米，高强度铝合金制成，配有消防背袋。 2、梯外宽≥0.45米，梯蹬间距300 mm，踏棍数：≥12步；额定负载150kg， 3、带有防夹手功能，具有一键解锁装置，梯蹬和梯脚有防滑功能。 4、重量：≤13kg。 |
| 45 | 转换接口（套装） | 1 | 套 | 1、产品符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用。 4、工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣。 |
| 46 | 手抬泵 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机； 3、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应； 4、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换； 5、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵； 6、手动操作吸水，最大吸程≥9米； 7、输出功率：≥33KW; 8、转速：≥5200转/分钟； 9、油箱容积：≥17L； ▲10、额定流量：≥20L/S（吸深3米）; 11、额定压力：≥0.6MPA; 12、进水口≧Ø80mm； 13、出水口≧Ø65mm，可转动180度； 14、引水时间≦11秒； 15、整机体积为≦705mm×625mm×735mm； 16、重量：≤100KG。 |
| 47 | 护肘护膝 | 30 | 副 | 多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的 PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节，包括护膝 1 对、护肘 1 对。颜色：黑色。 |
| 48 | 折叠担架（四折叠） | 2 | 只 | 1、框架采用优质铝合金材料制成，担架面采用600D、PVC牛津布。 2、四折叠型，便于携带，使用灵活。 3、承重：≥160KG。 |
| 49 | 轮式担架 | 2 | 只 | 铝合金救援担架采用高强度铝合金和牛津面料制成,设计人性化。 1、担架配置4个脚轮，其中2个万向轮,偏于行走运输； 2、展开尺寸≥185cm*50cm*20cm; 3、承重≥160KG; 4、重量≤10KG。 |
| 50 | 伤员固定抬板 | 1 | 只 | 1、采用HDPE塑料制成，坚固耐用，可水上漂浮，可透X光，CT扫描和核磁成像。 2、四周设有多个把手孔方便医护人员搬运病人。 3、易清洗消毒。 4、产品尺寸(长*宽*高)约：185*45*6CM 5、自重约：7.5kg 6、承重约：180kg 7、配头部固定器，多功能劲托。 |
| 51 | 水域救援服（湿式） | 6 | 件 | 1、主要材质为3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能。 2、在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan™材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感。 3、双向的YKK®前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷。 4、腕部和踝部的YKK®拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧。 5、所有的缝线处都是用四针六线缝制。 6、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 7、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱。 8、手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的可视性。 9、左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK拉链闭合设计，方便使用。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件。 10、主要性能 10.1、接缝抗拉强度：面料的接缝强力每个接缝处均应承受的100N拉力荷载10s 而不会破裂。 10.2、耐磨性能：面料经2000次循环摩擦后，表层不应被磨穿耐磨加固层面料经6000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 10.3、耐静水压性能：面料在静水压100kPa下5min后，试样未出现水滴渗漏。 10.4、拉伸强度：面料在150N拉伸强度下持续10s不应发生断裂。 10.5、穿着时间≤22s，救援服重量≤1.6kg。 |
| 52 | 水域头灯 | 6 | 个 | 1、外壳采用高性能工程塑料，耐腐蚀和抗冲击能力强。 2、源采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长。 3、电池采用锂电池，连续工作可达200小时以上。 4、采用三颗光源一体式设计，主灯聚光具有10%-100%无极调光功能、辅灯泛光（具有触摸感应开关功能）、信号灯，三种模式搭配，可根据使用需求任意选择。 5、四波段式的电量显示功能，可以随时直观的查询电量使用情况。 6、额定电压：≥（DC）4.5V。 7、电池容量：≥1200mAh。 8、光通量：≥360lm。 |
| 53 | 牛尾绳 | 6 | 根 | 1.牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为挂扣，静态长度≥85cm，在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥145cm，弹性长度为静态长度的 1.5-2.0倍； 2.两端缝合，Z 形线迹并加固缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光。 |
| 54 | 急流救生衣 | 6 | 件 | 1、激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 2、结构为背心式，闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 3、闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 4、浮力≥200N,救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1%。 5、救生衣上反光带面积不小于300cm²。 6、救生衣带有2条整体环绕型紧缚带，宽度为3cm。 7、救生衣衣身应能承受3200N的作用力30min而不损坏，肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 8、救生衣前侧配置两个可拆卸大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 9、救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 10、人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N；快脱带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。 11、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。 12、配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止入水后救生衣向上移位。 |
| 55 | 频闪灯 | 6 | 个 | 多功能水域救援频闪示位灯： 1、重量≤30g，便携且易部署于救生衣挂点上； 2、七色闪频；遇水即亮；也可手动开关； 3、续航能力≥8h； 4、IPX7防水等级； 5、贮存寿命 ≥5 年。 |
| 56 | 滑轮组合 | 6 | 套 | 提拉滑轮组合作为4:1或5:1系统使⽤，使⽤场景⼴泛，可以做担架姿态调节，固定脚架，提升和释放来帮助绳索作业，提⾼工作效率。内置吊环防脱销设计。 1. 材质：铝合⾦、钢、锦纶、涤纶 2. 尺⼨：≤104×50×58mm（滑轮单体尺⼨）、≤28×28×5cm（腿包尺寸） 3. 轮中心直径：（25±0.5）mm 4. 极限负荷：≥36kN 5. 工作负荷：≥22kN 6. 绳径：（8±0.5）mm 7. 绳⻓ ：≥16m 8. 套装重量:≤1800g 9. 配置：万向滑轮*1对；16⽶8mm绳*1；缝合抓结*2（双⾊）；左右两侧拉链腿包*1；快拆插销*2；安全盖+螺丝*1 10. 执⾏标准：XF494-2023 |
| 57 | 尖锐物体保护套 | 1 | 套 | 1、配有7个尖锐物体保护罩，主要用于包裹车柱，副驾驶安全气囊等防止锐利物体造成二次伤害。 2、尺寸≥285*340mm,数量：4个 3、尺寸≥650*640mm，数量：1个 4、尺寸≥780*620mm,数量：1个 5、尺寸≥1600*640mm,数量：1个 6、耐磨擦性≥8000次 7、耐撕裂性≥220N |
| 58 | 灭火防护服 | 60 | 套 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能，并配备救生拖拉带。 ▲3、外层采用阻燃芳纶面料，克重≤240g/m2；防水透气隔热层采用芳纶无纺布覆PTFE膜，克重≤170g/m2，舒适层采用芳纶和阻燃粘胶混纺面料，克重≤155 g/m2。 ▲4、整体热防护性能TPP值≥41cal/cm2。 5、整套服装重量≤2.7Kg。 6、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤35mm，纬向≤35mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤35mm，纬向≤35mm，无熔融、滴落现象。 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤45mm，纬向≤40mm，无熔融、滴落现象。 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。 7、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥1000N； 2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥160N； 3）舒适层断裂强力：经向≥450N，纬向≥480N； 4）外层接缝断裂强力：经向≥900N，纬向≥950N。 5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥17000N。 8、透湿性能：防水透气层透湿率≥8200g/(m2·24h)。 9、外层表面抗湿性能：≥4级。 10、热稳定性能：外层、外层加强材料的尺寸变化率均经向≤1%，纬向≤1%；防水透气层尺寸变化率经向≤2%，纬向≤1%；舒适层尺寸变化率经向≤2%，纬向≤1%。 11、缩水率：外层缩水率经向≤1%，纬向≤1.5%；防水透气层缩水率经向≤1.5%，纬向≤1.5%； 舒适层缩水率经向≤2%，经向≤2%。 12.拒油性能：≥4级 13.救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 |
| 59 | 抢险救援服（夏款） | 20 | 套 | 1、选用单层双面芳纶面料，总体性能符合《XF 633消防员抢险救援防护服装》标准。结构款式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》要求，整套服装带电量≤0.2μc。 2、夏季款，上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋，左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于贴软胸徽。右胸设长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。行军帽为棒球帽款式，正前方设消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm；腰带为插扣式腰带。门襟及袖口、裤脚魔术贴不应刮手。 3、阻燃性能，续燃时间为0S，损毁长度（经纬）≤33mm；无熔融滴落现象。 4、撕破强力（经纬向）≥200N；断裂强力（经纬向）≥880N，接缝断裂强力≥750N。 ▲5、服装具备抗菌性能，水洗50次后应具有抗菌效果，其中抑菌率金黄色葡萄球菌≥97%，大肠杆菌≥89% ，白色念珠菌≥83%。 6、服装应具备防霉特性，按国标要求进行测试，28天后防霉等级不得高于1级。 7、缝纫线及硬质附件经260℃热稳定性实验后应保持原有功能。 8、外层耐水摩擦及耐洗沾色≥4级。外层沾水等级应≥4级。 |
| 60 | 抢险救援手套 | 60 | 双 | 1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。 3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。 4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。 5、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm。 6、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 7、耐磨性能：≥8000次。 8、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N；背面外层：经向≥280N；纬向≥200N。 9、抗切割性能：≥15N ▲10、抗机械刺穿性能：掌心面≥300N 11、灵巧性能：≤105% 12、抓握性能：≥105% 13、穿戴性能：≤6s |
| 61 | 安全钩 | 50 | 个 | 1、产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。 3、H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣。 6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN 。 |

注：①本项目核心产品：灭火防护服 。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按招标文件第六章第9条款的规定处理。

②采购技术要求如涉及品牌规格，仅供参考，投标单位可以自行选择合适的品牌规格投标，但所投产品的性能应满足或优于参考品牌的要求。

（二）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、凡是国家强制3C认证目录中的产品（如有），中标单位领取中标通知书之日起5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（三）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（四）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（五）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（六）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

四、综合说明及其他要求

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、中标人应对安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

5、付款方式：详见合同内条款。

6、履约保证金：无。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、政策执行

1、本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对投标单位进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

4、投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

第三章 投标单位须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州达惠项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州达惠项目管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3投标：投标人根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（投标单位）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。“现场”系指将要进行货物安装和运行的地点。

2.12验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受全进口设备的投标。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标单位

3. 合格投标单位的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标单位代表

4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本项目不接受联合投标。

6.2本项目不接受分包转包。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正公告不是直接从“苏采云”系统或者苏州政府采购网下载获取的，采购单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9. 勘查现场

9.1勘查现场：投标单位自行与采购单位联系后至项目现场进行勘察，了解项目实际情况和风险后进行投标报价，勘查现场费用自理。

9.2经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

9.3投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.4采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

四、投标文件说明

10.提示与要求

10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. ★投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

12.投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表（总报价）

12.3分项报价表

12.4★资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；

12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；

12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

12.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供参加本次采购活动前的最新一期的年度会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件（加盖公章）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

12.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函（格式见第四章）；

12.5.2投标人基本情况表（格式见第四章）；

12.5.3投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第四章）；

12.5.4技术参数响应及偏离表（格式见第四章）；

12.5.5商务条款响应及偏离表（格式见第四章）；

12.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；

12.6综合评审文件

12.6.1实施方案；

12.6.2 针对本项目的人员配置；

12.6.3投标单位综合实力；

12.6.4与本次采购相关的其他证明材料。

12.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

12.8价格折扣文件格式

12.8.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：★（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标单位联系。请投标单位确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标单位自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

14.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

15. ★投标保证金：无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第四章）。

16. ★投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的投标，视为非实质性响应。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。采购人或者采购代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。

21.5至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

22.对投标文件的初审及信用查询

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查

22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：投标文件递交截止时间后。

查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询投标单位的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

信用记录使用规则：对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标单位参加政府采购的失信信息：

政府采购严重违法记录，即投标单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.2.5配合招标采购单位答复投标单位提出的质疑。

23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

23.3对投标文件的审核：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（ 响 应）价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（ 响应）处理。

23.5.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：

23.5.1.1投标（ 响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

23.5.1.2投标（ 响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

23.5.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25.投标的澄清

25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.投标无效

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（13）其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

评标在过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27．废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用的办法详见招标文件第六章。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

30.投标质疑

30.1投标单位认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.2本次招标文件要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标单位提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。因此凡是对招标文件提出质疑的投标单位，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

采购代理机构：苏州达惠项目管理咨询有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道云创路99号6楼680室

邮编：215200

电话：18913205155

联系人：金妍

提交方式：书面形式（当场送达或邮寄）

30.6投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

31.合同授予标准

31.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2在合同签订之前，如发现中标投标单位提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

32.中标通知书

32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3招标采购单位对未中标投标单位不承担解释未中标原因的义务。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标

33.履约保证金（如有）：

33.1中标单位应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.2中标单位应在合同签订后7个工作日内，向采购人交纳履约保证金。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标单位不按照规定，采购人有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

33.3履约保证金（无息）将在验收合格满一年后由保证金收取单位（采购方）全额退回。

34. 合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人（负责人）或代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，对中标人按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.采购代理服务费

35.1由中标单位在领取中标通知书时付清。

35.2预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取。

35.3本项目代理服务费为人民币壹万捌仟叁佰元整（¥：18300.00）。

35.4账户信息

账  户：苏州达惠项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行

账  号：1102220209201179886

35.5中标单位如果未按规定支付采购代理服务费，对中标单位按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，且采购代理单位将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

九、备注：本文件打“★”为实质性条款。

第四章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：授权委托书

- 法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州达惠项目管理咨询有限公司组织实施的编号为         号        的招标活动。代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

## 附件2：投标函

投标函

苏州达惠项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司   （项目编号）   号  （项目名称）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵单位承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，提供本次招标范围内的服务，投标总价包括在承包期内服务所需要的各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。

5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并可就因我方未能履约而导致采购方损失地向我方进行索赔。

8.如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付采购代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

地址：                      联系电话：

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 附件3：开标一览表（总报价）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：      年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、开标一览表以系统生成格式为准。

附件4：分项报价表

分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：本项目报价包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件5：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表

- 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件6：技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

（1）技术参数响应及偏离表

项目名称： 七都消防中队器材装备购置                         项目编号：

| 序号 | 产品名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 选择项（正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术参数响应及偏离表》投标；

2、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）（如涉及）的响应，投标单位的投标文件中应提供技术支持资料，若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

3、各投标单位提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若事项较多，投标单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

（2）商务条款响应及偏离表

项目名称： 七都消防中队器材装备购置           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 交付地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保期限 |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.投标单位提交的投标文件（除技术要求部分）与招标文件要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件7：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：                            招标编号：          号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明材料。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件8：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目名称：                              编号：           号

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 （按照采购要求填写） | 姓名 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

- 附件9：安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件11：实施方案说明

实施方案说明

提示： 1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。 2.投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件12：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

（代理机构） ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号                   项目的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条投标单位参加政府采购活动应当具备的合格申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 附件13：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

## 附件14：《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

4.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：    年    月    日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 附件15：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：                   项目编号：

甲方：

联系人：

地址：

电话：

乙方：

联系人：

地址：

电话：

甲方委托           进行本项目               政府采购（采购编号：       ）。根据本项目的采购结果确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件和中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

- 一、项目内容：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方10%预付款，待货物全部交付并经甲方验收合格后甲方支付乙方合同金额的80%，余款在质保期满一年后无质量问题一次性付清(具体支付金额以甲方财政支付要求为准)。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（四）履约保证金：无。

四、合同履行期限、地点、交付方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.验收要求：

7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用由乙方承担。

7.4.验收时间：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）免费质量保证期     年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算。

（二）具体按招标文件售后服务条款。

（三）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、乙方应对安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，乙方承担一切经济法律责任。

八、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在二个工作日内进行政府采购合同公告。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

廉 政 合 同

一、甲乙双方约定

1.甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

2.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益。

3.甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

4.甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2.甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关本项目事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5.乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关本项目事项。

四、违约责任

1.甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外罚款1000元和5000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2.乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约罚款或1-3年内不得进入苏州市吴江区建设工程市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本协议的见证单位为吴江区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本协议的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、其它

本协议有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的项目竣工验收后止。

本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第六章 评标办法与评审内容

一、评标办法

1、本次招标的评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标单位。

4、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（ 响 应）价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（ 响应）处理。

4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

4.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 5、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的投标单位给予评审优惠：

（1）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按招标文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标单位提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- ③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 6、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 7、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

- 8、投标单位对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标单位提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标单位将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

- 9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术方案及其它占70%（权重）。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

- （一）投标报价（30分）

1、投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量情况比较（36分）

- 投标人所投产品的技术参数完全符合或优于招标文件的要求的得36分，招标文件中产品技术参数标“▲”项每负偏离一项扣1分；其他未标“▲”项每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。（标“▲”项参数在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或制造商产品彩页、白皮书等作为佐证材料，未按要求提供或提供的证明材料无法佐证的，视为负偏离。）

注：投标人在偏离表中按序清晰列出投标产品的技术参数，以便与招标文件的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，投标人自行担责）。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；维保及配件价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）类似业绩情况（6分）

投标单位自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，最高得6分。投标文件中提供完整合同扫描件和销售发票复印件，否则不得分。

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。

3、对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标单位澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

6、如投标单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

（全文完）