南通市海门区政府采购

询价文件

项目名称：南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目（二次）

项目编号： JSZC-320614-ZXHT-T2025-0004

采 购 人：南通市海门实验学校

代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

二○二五年八月

第一章 投标邀请

项目概况 南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目（二次）（项目编号：JSZC-320614-ZXHT-T2025-0004）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025-08-22 14:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-ZXHT-T2025-0004

2、项目名称：南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目（二次）

3、项目采购方式：询价

4、项目采购类型：货物

5、项目所属行业：工业

6、最高限价： 79.9 万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

7、采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

8、本项目（是/否）接受联合体 ： 否  。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

4. 中小企业声明函；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：   无

## 三、获取采购文件

时间：2025年08月19日至2025年08月21日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-08-22 14:00

地点：“苏采云”政府采购交易系统

## 五、开启

时间：2025-08-22  14:00

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801、0513-59001950。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市海门实验学校

地址：南通市海门区南海路1199号

联系方式： 梁老师，0513-69956021

2、采购代理机构信息

名称：江苏衡通咨询管理有限公司

地址：南通市崇川区友谊大厦9楼

联系方式：宋先生，18015226187

3.项目联系方式

项目联系人：宋先生    电话：18015226187

第二章 供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求；

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法人授权书；

（4）中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

（5）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；

（6）项目技术要求偏离表

（7）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；

（8）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。

3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。成交供应商在成交后须将装订好的纸质投标文件三份通过快递的方式（不接受到付）寄至江苏衡通咨询管理有限公司，并在成交通知书规定期限（确定成交人后7日）内和采购人签订合同。邮寄地址：南通市崇川区友谊大厦9楼，联系人：宋先生，18015226187。

4.公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

6.异常低价审查

根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

三、合同签订

供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。合同一式六份，采购人、供应商各三份。采购人根据通财购【2018】8号文要求须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

四、验收与付款

1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用，采购单位不收取任何费用。

2. 招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。成交人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务为人民币8000元。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章 文本合同（格式）

南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目

合同文本

项目名称：南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）________________________

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 货物清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |

1.2 履行时间（期限）：签订合同后 30日历天内交货并安装完成

1.3 履行地点：南通市海门实验学校

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元整（小写__     _元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户。（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

6.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

6.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

6.4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

- 1、本项目无预付款，设备运送到甲方指定地点并安装调试完成,经甲方验收合格后付清货款。甲方付款前，乙方应当提供等额增值税发票，否则甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

2、乙方指定收款账户：               ；户名：                   ；

账号：                          ；开户行：                  。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3上述的货物免费保修期为__1_年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1乙方家具安装完毕后负责进行甲醛检测，检测合格后由甲方按采购文件相关要求依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的方式、程序等内容，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作

10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对产品设备的数量、规格、外观质量、随车配件、商务要求的履约情况等一系列进行验收确认。验收结束后,验收小组出具验收报告。履约验收的各项资料存档备查，在使用过程中发现产品存在质量问题由乙方承担全部责任。

10.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.5验收不合格的产品，甲方有权要求乙方重新更换并直至验收合格，由此产生的费用均由乙方承担，乙方并承担产品不合格违约金合同价的5%，直接从合同价款中扣除。

10.6质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

12.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

第一章 有关要求说明

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目需求：

1、项目背景、基本情况：

本项目范围为南通市海门实验学校采购实验室实验器材及装备项目。具体内容详见采购项目清单。

本采购项目内容包括设备的运输、安装、调试、竣工测试、技术培训和售后服务等均由成交供应商负责。

2、项目设备清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI人工智能科创实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能创作及竞赛套装 | AI学习机参数： 1.处理器：性能不低于Xtensa LX7 32bit单核处理器 2.主频：≥240MHz的时钟频率 3.SRAM≥320KB 4.ROM≥128KB 5.RTC SRAM≥16KB 6.Flash≥2M，可扩展到1GB 7.GPIO≥43个 板载元件参数： 1.摄像头：性能不低于GalaxyCore 1080p Sensor GC2053 2.摄像头FOV：D=126° H=106° V=57° 3.扬声器：8Ω2w 4.麦克风：指向性驻极体麦克风 5.按键：≥1个可编程按键，可以检测按下或松开 6.旋钮：≥1个可编程旋钮，可以检测到旋转的方向及次数（顺时针/逆时针） 7.光线传感器：≥1个光线传感器，可以检测到光线的变化 8.5×7 白色LED点阵：5×7共35颗可独立编程的LED灯，可显示文本，数字以及简单的图标 9.陀螺仪：集成加速度传感器，可以识别前、后、左、右、上、下六个方位 红色LED电源指示灯 10.接口：可支持USB、TYPE-C AI学习机专用扩展板参数： （1）内置3.7v 5000mah锂电池，供电电压（3.7V） （2）I2C接口×1 （3）串口×1（U1TXD,U1RXD） （4）8路数字/模拟TYPE-C插口（含I2C和UART） （5）电池低电压提示（电池电压低于2.2V就是红灯，高于就是绿灯） （6）尺寸≤84*70*26.5mm。 传感器参数： （1）触碰开关：1个，工作电压 +3.0V - +5.5V，信号类型：数字信号，接口模式：Type-C，触动时输出低电平，释放保持高电平，裸板。 （2）温湿度传感器：1个，供电电压：+3.3V，温度范围：-40- +80℃ 分辨率0.1℃ 误差±0.5℃，湿度范围：0-100%RH 分辨率0.1%RH 误差±2%RH，接口模式：Type-C。 （3）单色LED红：1个，供电电压：3.3V，工作电流：5mA封装版，接口模式：Type-C，高电平点亮LED，低电平熄灭LED。 （4）单色LED黄：1个，供电电压：3.3V，工作电流：5mA封装版，接口模式：Type-C，高电平点亮LED，低电平熄灭LED。 （5）单色LED蓝：1个，供电电压：3.3V，工作电流：5mA封装版，接口模式：Type-C，高电平点亮LED，低电平熄灭LED。 （6）180°舵机：1个，LEGO兼容版，额定电压：3.3V-6V，空载电流：60±20mA，负载电流：120±20mA，扭力：1.6kg.cm，线材长度：400mm，端子：Type-C端子。 （7）360°电机：2个，LEGO兼容版，额定电压：3.3V-6V，空载电流：60±20mA，负载电流：120±20mA，扭力：1.6kg.cm，线材长度：400mm，端子：Type-C端子。 （8）继电器传感器：1个：供电电压：2.8V-5.5V（额定3.3V），控制信号：数字信号，高电平（2.8V以上）继电器吸合，低电平（0.5V以下）继电器断开，最大切换电压：≥250VAC；30VDC，额定负载：3A 250VAC；30VDC；最大切换功率：≥300W，动作时间：≤10ms，释放时间：≤5ms。 （9）2×2矩阵按键：1个，供电电压：控制器电压，工作电流：10mA，工作温度：-40℃-﹢85℃封装版，接口模式：Type-C。 （10）水蒸气传感器：1个，供电电压：3-5V，接口模式：Type-C，工作温度：-40℃-﹢85℃封装版. （11）水位传感器：1个，供电电压：3.3V，接口模式：Type-C，工作电流：20mA，裸板。 （12）压力传感器：1个，工作电压：DC 3.3V-5V，量程：0-5KG，厚度：≤0.3mm，响应点：150g，工作温度：-40℃-﹢85℃，重复性：≤9.7%（60%负载）。 （13）OLCD屏幕：1个，工作电压：3.3V，像素个数：128列 x 64行，显示颜色：蓝色、黄蓝，接口方式：IIC，工作温度：-30℃~+70℃ 封装版。 （14）超声波加湿片：1个，输入电压：5V，频率：108KHz，16mm雾化片。 （15）蜂鸣器：1个，电压：+3.0V -5.5V，信号类型：数字信号，接口模式：Type-C，高电平触发或各频率高电平，封装版。 其他配件参数： （1)TYPE C数据线8根 （2)4节AA电池盒1个 （3)接线器5个 （4)电源线1根 （5)水泵配套软管1根 （6）配套数据线2根 设备清单：2个AI学习机，1个专用扩展板，15个多功能传感器。 | 3 | 套 |
| 2 | 创意互动案例配件包 | 不少于5个案例结构件； 包含不仅限于： 1.智能浇花器-小树快长大2.智能垂钓-一起去钓鱼3.仿真驾驶-小小赛车手4.智慧城市-地球一小时5.智慧生活-自制智能音箱 | 3 | 套 |
| 3 | 大国重器配件包 | 不少于5个案例结构件； 包含不仅限于： 【智能气象雷达】 木板数量：6； 木板尺寸：220×135×3mm； 【浮空气球】×1 木板数量：4； 木板尺寸：220×135×3mm； 【射电天眼系统】 木板数量：6； 木板尺寸：220×270×3mm； 【深井导钻】 木板数量：6； 木板尺寸：220×135×3mm； 【智能发报机】 木板数量：4； 木板尺寸：220×135×3mm。 | 3 | 套 |
| 4 | 综合应用配件包 | 不少于6个案例结构件； 包含不仅限于：1.仓储物品分类2.仓库环境管理3.智慧病房 4.智慧抢救室5.种植棚光控制系统6.积水预警系统等。 | 3 | 套 |
| 5 | 无人驾驶竞赛套装 | 产品参数： （1）主控板：1个，支持人工智能相关算法（图像识别、语音识别等），主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO，支持常见Arduino传感器，不须改写传感器库文件。主控板支持人工智能本地化运行，不依赖网络环境。 处理器：双核，主频≥1.2 GHz； 内存：≥ 512MB； 存储：≥ 8GB eMMC Flash Memory； 图形：≥ ARM Mali-400MP2 GPU； 音频：VIA VT1603立体声音频编解码器； 电源： 5V/1A DC-IN； 操作系统: Linux。 （2）无人车扩展板：1个，包含包含9个4pin接口，2个I2C接口，1个UART接口，4个电源输出接口（对应数字接口【D4、D5】，【D6、D7】, 【D8、D9】，【D10、D2】），兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。 （3）摄像头：1个，高清无畸变摄像头用于识别道路环境和交通标志。规格为720p30，FOV90°。 （4）TOF激光雷达：3个，其快速测距频率高达50 Hz，精确测距范围可达4 m。传感器集成了SPAD接收阵列、940nm不可见1类激光发射器、物理红外滤光片和光学器件，在各种环境照明条件（搭配各种盖片选项）下实现最佳的测距性能，可用于绝对距离测量，不受目标颜色和反射率影响。外壳集成了两个m4螺丝孔位，方便安装于各类物品的表面。 工作电压:3.3V/5V； 产品尺寸:34.6*16*16mm； 测距距离:40~4000mm； 测距精度:±5%； 测距时间(min):20ms(短距离模式)，33ms(中距离/长距离模式)； 测距角度:27°； 激光波长:940nm； 工作温度:-20 ~ 80°C。 （5）减速电机：4个，每个电机额定电压12V，减速比1:30，额定转速每分钟170rpm，额定电流0.19A，额定扭矩0.6kg·cm。 （6）其他配件：1个Micro 8G SD卡，1条USB数据线，1个电源适配器，1个IIC扩展板，1个12V 6A 锂电池组 1个说明书，1个合格证。 | 3 | 套 |
| 6 | 无人驾驶赛事 模拟训练地图 | 地图材质：高级油画布，地图尺寸4m*5m； 包含15-20个路标，单个路标尺寸22cm*22cm 特点：适用于赛前针对性模拟练习，比较贴近实际赛事的地图，路线较复杂。 | 1 | 套 |
| 7 | 编程无人机教学竞赛套件 | 1、主控：主芯片ARM M4内核，240Mhz主频，1MB FLASH，224KB SRAM；2路输入输出接口，接口有复用功能，可复用为串口、I2C口、DO口、模拟口、PWM舵机口，可扩展各种传感器及输出设备；内置蓝牙、光流传感器、激光测距传感器、6轴陀螺仪、气压传感器。 2、无人机规格：尺寸＜185*185*55 mm（含保护罩）；起飞重量＜90g(含桨叶保护罩）；飞行时间＞10分钟；电机：4个空心杯电机；桨叶：双叶桨75MM*4；保护罩：含全封闭、半封闭2种保护罩。 3、能源：3.8V/1100mAh 锂电池1块，放电倍率20C，自带保护板，自带Type C 5V/1A充电口。 4遥控手柄（蓝牙版）1个：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，16个功能按键。 5、软件：支持图形化编程、C语言编程、Python编程；支持蓝牙下载程序。 6、AI图像传感器：识别AprilTags二维码，可得知无人机当前坐标与角度。 7、其他：RGB灯1个，备用螺旋桨2对，拆桨器1个，Type-C充电线1根。 | 4 | 套 |
| 8 | 编程无人机视觉模组配件包 | 1、AI视觉模组：识别AprilTags二维码，可得知无人机当前坐标与角度。 2、配件：1.5倍销5个，6PIN连接线-8 1根。 | 4 | 套 |
| 9 | 编程无人机配件包 | 1、锂电池：能源：3.8V/1100mAh 锂电池1块，放电倍率20C，自带保护板，自带Type C 5V/1A充电口。 2、桨叶:螺旋桨：橙色正反桨叶各2个。2、配件：拆桨器1个 3、单桨防护罩：桨叶防护罩4个。 4、顶部防护罩：顶部防护罩1个 | 4 | 套 |
| 10 | 编程无人机竞赛场地套装 | 1、该套装包含2025-2028年活动场地任务模型零件（不少于50个），可搭建模型：绕杆、钻圈等多种飞行场地道具。 2、包含2025-2028年活动专用场地纸各一张。 | 1 | 套 |
| 11 | AI围棋机器人 | 硬件参数： CPU：专用AI主芯片 ； 视觉定位：不小于 200万高清广角摄像头及平角摄像头； 机器人显示屏：不小于5寸IPS高清显示屏，分辨率不低于1280x720； 声音输出：不小于 4Ω，3W高保真喇叭； 机械臂：不少于3自由度；2个转动自由度 + 1个取子机构自由度； 末端工具：电磁铁转盘，可取不少于5个棋子； 取子精度：≤1.5mm； 机械臂安全性：支持碰撞检测；检测到会立即停止。 机械臂活动范围：不小于646mm*646mm； 机器人材质：铝合金+塑胶ABS； 棋子材质：塑胶ABS+五金镀锌板+PC膜； 棋子尺寸：不大于20mm*7mm； 棋盘参数：材质ABS， 512mm*408mm*17mm； 电源适配器类型：DC电源，12V3A； 配置清单：机器人本体*1；19路标准棋盘*1；9/ 13路硅胶棋盘*1等。 | 1 | 套 |
| 12 | 多模态智能机器人 | 一、技术参数： 1.站立尺寸：不少于67cm x 35cm x 56cm，(长 x 宽 x 高)。 1.自由度：≥13，支持头部转动及触摸交互功能； 2.基础算力：8 核高性能 CPU，快速处理各类数据指令。 3.最大速度：≥3.0m/s，快速移动，高效执行任务。 4.最大载荷：≥10kg，可携带一定物资辅助作业。 5.最大攀爬落差高度：≥15cm，轻松跨越小型障碍。 6.最大爬坡角度：≥40°，爬坡能力强，拓展作业范围。 7.电池容量：≥8200mAh，保障一定时长续航。 8.续航： 1.5 - 3.0h，依任务强度灵活调整。 二、传感器： 配备不少MIC阵列*1、双目相机*1、超广角相机*2、深度相机*1、超声波传感器*1、触摸传感器*1、激光雷达*1、交互显示屏*1，全方位感知周边环境，为智能决策提供精准数据。 三、功能参数： 1、支持姿态展示、慢跑、前后跳、跳跃、快跑等，不少于5种步态 2、支持握左手/握右手/跳舞/转圈/坐下/扭屁股/甩身/伸懒腰/跺脚/开合跳/太空步/摇头/旋转左跳70度/旋转右跳70度/前跳0.5米/俯卧撑/加油/击掌/挠痒/打拳/跳舞/后空翻等不少于20种特技 3、触摸交互后可实现语音及肢体动作反馈。 4、头身联动功能：身体站立不动时，摄像头可以实现左右120°旋转，进行采集视觉数据。 5、AI 语音交互：支持离线式语音交互及指令、语音对讲、音乐播放和大语言模型对话 6、图形化编程：包含：执行、运动、控制、条件等相关指令 6、同时具备：智能跟随、智能避障、情感引擎、动作模仿、人体识别、巡游模式、拍照录像、实时图传、二次开发等功能 | 1 | 套 |
| 13 | AI视觉ROS机器人 | 1、一款基于ROS机器人操作系统开发的麦轮全向移动机器人； 2、微处理器：5-8G开发板； 3、操作系统：Raspberry Pi OS+Docker+ROS1 Melodic； 4、编程语言：Python； 5、电机方案：带测速码盘520金属电机*4； 6、输入：深度相机、激光雷达、PS2无线手柄、九轴姿态传感器、电机测速码盘 ； 7、输出：RGB炫彩尾灯、蜂鸣器、520电机接口*4、总线舵机接口、PWM舵机接口*4、OLED显示屏； 8、电源方案：12.6V 6000mah 2C锂电池组； 9、电源接口：T型供电接口、DC4.0*1.7接口； 10、续航时间：按对应ROS主控版本适配； 11、遥控方式：手机APP、PC电脑、PS2无线手柄； 13、通信方式：WiFi网络（局域网/AP)； 14、安全保护：短路保护、过流保护； 15、车体材质：阳极氧化铝合金。 16、小车成品参考尺寸不低于：238mm*199.4mm*262.25mm。 深度相机参数： 1、3D技术：单目结构光 2、工作范围：0.6-8m 3、精度：1m: ±3mm 4、深度FOV：H58.4° ×V45.8° 5、深度处理芯片：MX6000 6、近距离保护：支持 7、分辨率@帧率（深度）：640×480@30fps，320×240@30fps，160x 120@30fps 8、分辨率@帧率（RGB）：1920x1080@30fps，1280x720@30fps，640×480@30fps 9、彩色FOV：H66.10° xv 40.2° 10、UVC（RGB）：支持 11、支持操作系统：Android / Linux / Windows 12、工作环境：室内 13、数据接口：USB2.0 14、安全性：Class1激光 15、麦克风：双声道立体声 16、功耗：＜2.5W 17、工作温度：10℃-40℃ 激光雷达参数： 1、角分辨率：≤1° 2、推荐场景：室内扫描定位 3、供电电流：100mA 4、供电电压：5V 5、功耗：0.5w 6、扫描范围：360° 7、输出接口：UART串口 8、测量半径：0.15m-12m 9、工作温度：0℃~40℃ 10、通讯速率：115200bps 11、测距精度：±1% ( ≤3m )，±2% ( 3m-5m)，±2.5% ( ≥5m ) 12、采样频率：8k 13、扫描频率：5.5Hz-10Hz 14、机械尺寸：96.8mm*70.3mm*55mm 7寸高清TN屏参数： 1、分辨率：1024X600分辨率 2、显示接口：HDMI接口 3、显示面板：TN屏 4、可视角：135° 5、触摸类型：电容触摸 6、触控点数：支持5点触控 7、触控接口：micro USB接口 8、兼容系统：Linux、 macOS、WindowsXP/7/8/10、 9、兼容设备：PC电脑、Jetson系列主板、树莓派主板、工控机 大容量锂电池组参数： 1、容量：6000mAh 2、尺寸：68*55*37mm 3、重量：约300g 4、充电器：12.6V 800mA 5、额定放电电流：8.8A（2C） 6、最大放电电流：10A 7、插头：T型插头放电+4017母头 8、保护：过流、过充、过放、短路、断电保护。 520霍尔编码器减速电机参数： 1、额定电压：12V； 2、额定功率：≤4W； 3、电机类型：永磁有刷； 4、堵转电流：3A； 5、堵转扭矩：4.8kgf.cm； 6、额定电流：0.3A； 7、额定扭矩：3.3kgf.cm； 8、减速比：1:30； 9、减速前转速：11000rpm； 10、减速后转速：333±10rpm； 11、输出轴：直径6mm D型偏心轴； 12、编码器类型：霍尔编码器； 13、线数：11线； 14、供电电压：3.3-5V； 15、接口类型：PH2.0。 ROS机器人控制板参数： 1、板载单片机； 2、通讯波特率：115200bps； 3、数据接口：microUSB接口； 4、USB转串口芯片：CH340芯片； 5、数据输出方式：microUSB数据接口； 6、指令控制：支持串行指令:鸣笛、亮灯、驱动电机等； 7、IMU芯片：ICM20948 九轴IMU姿态传感器； 8、电机驱动型号：AM2857驱动芯片*4； 9、编码器电机：支持4路12V编码器电机； 10、SBUS航模遥控器：支持，出厂固件已适配驱动功能； 11、CAN通讯：支持，出厂固件已适配驱动功能； 12、外设接口：支持PWM舵机、串口舵机、RGB灯条、OLED显示屏、蜂鸣器、SWD调试接口； 13、按键：RESET键、KEY1键、BOOT0键； 14、固件更新方式：microUSB数据接口+MCUISP工具更新固件； 15、工作电压：T型DC12V输入； 16、待机电流：约50mA； 17、电压输出：DC 12V接口*2，DC 5V接口*1，Type-C 5V接口*1(支持树莓派5供电协议)*1； 18、保护电路：舵机过流保护、防反接保护、短路保护； 19、工作温度：-40℃~+85℃。 USB HUB扩展板参数： 1、传输速度：5Gbps； 2、输入接口：USB-A； 3、数据线线长：30cm； 4、输出接口：4*USB3.0接口； 5、接口兼容性：USB3.0且向下兼容USB2.O和USB1.1； 6、支持设备：ROS机器人/小车、树莓派/旭日派/Jetson系列主板，PC电脑，工控机； 7、兼容系统：Win7/8/10、Linux、MacOS、Ubuntu； 8、工作电压：5V； 9、工作电流：90mA； 10、输出电流：外部供电条件满足时，四路USB总输出电流可达5A，单路USB输出电流可达1.5A； 11、外部供电电压电流：输出5V5A情况下（实验室数据）：12V输入2.5A，24V输入1.35A； 12、外部供电接口：microUSB (5V)，DC5.5*2.5 (6v~24V)，XH2.54接口(6v~24V)； 13、保护电路：过流保护、短路保护、电源反接保护。 语音交互模块参数： 1、模组主控； 2、咪头类型：驻极体咪头； 3、咪头数量：2个； 3、灵敏度：-38dBV/Pa； 4、通信方式：USB通信+串口通信； 5、板载功能：语音识别、语音播报、回声消除。 6、外接接口： ①.Type-c接口，用于USB通信。 ②.XH2.54接口，用于串口通信。 ③.micro USB接口，用于固件升级。 ④.参考信号接口：用于外部语音信号输入，用在回声消除。 7、信噪比：65dB； 8、可拾音距离：6米； 9、工作电压：5V； 10、工作电流：300mA。 | 1 | 套 |
| 14 | Al视觉机械臂 | 1、Al视觉机械臂支持Jetson系列主板； 2、微处理器：jetson nano开发板； 3、操作系统：Ubuntu18.04； 4、编程语言：Python； 5、舵机方案：15kg*5+6kg*1串行总线智能舵机； 6、输入：广角摄像头、K1按键、K2按键、复位按键、2*lIC接口、5V风扇接口、语音识别模块； 7、输出：RGB指示灯、OLED显示屏、蜂鸣器、6路总线舵机接口、6路PWM舵机接口、语音播报模块； 8、电源方案：12V5A电源适配器； 9、电源接口：T插接口； 10、遥控方式：手机APP、PC上位机、USB手柄（PC端)； 11、通信方式：WiFi网络； 12、安全保护：过流保护、反接保护； 13、机械臂材质：阳极氧化铝； 14、机械臂自由度(DOF) ：六自由度机械臂（含夹爪）； 15、有效负载：200g(伸直可夹重量)； 16、负载：500g(夹持搬运重量)； 17、臂展≥350mm； 18、有效抓取范围：半径≤30cm、以中心轴为半圆的区域； 19、抓取物体直径：1-6cm； 20、重复定位精度：±0.5mm； 21、电源电压：100~240V 50/60Hz； 22、显示屏幕：12832 OLED显示屏； 23、工作温度：5~30℃。 【5自由度臂体串行总线智能舵机参数】 工作电压：6.0~7.4V DC； 堵转扭矩：≥15kgf.cm at 7.4V ； 转动范围：300°±15°； 空载电流：≤310mA at 7.4V ； 堵转电流：≤3.2A at 7.4V ； 舵机精度：≤1°； 回读功能：支持回读舵机位置、状态等信息； 控制方式：UART串口指令； 通信波特率：115200； 存储：舵机设置自动掉电保存； 保护：堵转3秒进入保护； 舵机ID：1、2、3、4、5； 齿轮类型：金属齿轮； 接口型号：PH2.0-3Pin。 【机械爪串行总线智能舵机参数】 产品尺寸：40.6*20*41.8mm； 工作电压：4.8~6.0V DC； 堵转扭矩：≥6kgf.cm at 6V ； 转动范围：180°±10°； 空载电流：≤120mA at 6V ； 堵转电流：≤1.7A at 6V ； 舵机精度：≤1°； 回读功能：支持回读舵机位置、状态等信息； 控制方式：UART串口指令； 通信波特率：115200； 存储：舵机设置自动掉电保存； 保护：堵转3秒进入保护； 舵机ID：6； 齿轮类型：塑胶齿轮； 接口型号：PH2.0-3Pin。 【摄像头参数】 像素：30万像素； 广角：110度； 分辨率：480p（640*480）； 帧率：30fps 连接方式：USB2.0直连； 对焦方式：可手动调节焦距； 【扩展板参数】 底层固件：非开源，可烧录固件； 扩展板尺寸：130*100mm。 【语音识别模块参数】： vcc：供电接口，可接3.3V、5V； GND：接地； SCL：I2C时序传输接口； SDA：I2C数据传输接口； 识别句数目：不低于50个； 识别句长度：不低于10个汉字； 掉电保存功能：支持； IC地址：0x0F； 识别反馈：RGB灯、有源蜂鸣器； 接口方式：PH2.0排线接口； 工作电压：3.3V/5V； 模块尺寸：48mm*32mm； 识别距离：0.5m~1.5m。 【语音播报模块参数】： vcc：供电接口，可接3.3V、5V； GND：接地； SCL：lIC时序传输接口； SDA：IIC数据传输接口； 扬声器：8Q1W扬声器； IlC速率：最大50kbit； 工作电压：3.3V/5V； 接口方式：PH2.0排线接口； 芯片型号：XFS5152CE专业语音合成芯片。 | 1 | 套 |
| 15 | 六足仿生机器人 | 1、CPU：jetson nano 开发板； 2、操作系统：Ubuntu18.04； 3、编程语言：Python； 4、遥控方式：手机APP遥控、USB无线手柄遥控、电脑网页遥控； 5、输入：高帧率摄像头、九轴姿态传感器、USB无线手柄 ； 6、输出：总线串口舵机(腿上关节)、蜂鸣器、OLED显示屏； 7、扩展板：六足机器人扩展板、USB HUB扩展板、稳压电源扩展板； 8、通讯方式：局域网TCP通讯、串口通讯； 9、安全保护：电池过冲保护、低压保护、过放保护、过流保护、短路保护； 10、续航时间：≥3.5小时； 11、关节数量：18自由度关节； 12、材质：铝合金机身，橡胶足端； 13、散热器：主动式散热器。 智能串行总线舵机参数： 1、自由关节转角：270°可控，支持角度回读； 2、高精度大扭力：堵转扭矩≥35kgm.cm； 3、控制响应速度：空载0.22sec/60°，支持调整速度； 4、多重保护电路：堵转保护、温度保护、电压保护 ； 5、型号：总线串口舵机； 6、输出扭矩：35kgf.cm； 7、转速S/60°：≤0.22sec/60°； 8、精度：1°； 9、工作电压范围：6.0~8.4V； 10、马达类型：铁芯马达； 11、角度范围：0-270°。 大容量电池组参数： 1、额定(最大)放电电流：30A(50A)； 2、额定电压：7.4V； 3、截止放电电压：5.6V； 4、充电接口：DC 4.0*1.7 ； 5、电池容量：9900mah电池组； 6、电芯：8节18650 2串4并。 高清摄像头参数： 1、图像格式：YUV/MJPG； 2、视场角：80~120°； 3、图像像素：2MP(1080)； 4、帧速：30~120fps； 5、数据格式：320*240/640*480/1280*720/1920*1080。 6、镜头：F2.8mm； 7、睡眠电流：＜10mA； 8、工作电流：＜200mA； 9、接口方式：USB 2.0； 10、工作电压：DC 5V； 11、储存温度：-20℃ to+60℃； 12、工作温度：0℃ to+65°C 摄像头云台舵机参数： 1、工作电压：4.8V~6.0V DC； 2、堵转扭矩：1.3kgf.cm (4.8V)； 3、空载速度：0.14sec/60° (4.8V)； 4、脉冲宽度：500~2500us对应0~180°； 5、堵转电流：650mA (4.8V)； 6、控制方式：PWM脉宽控制； 7、角度精度：180°±1°； 8、输出轴：塑料齿。 | 1 | 套 |
| 16 | AI作画感知交互终端系统 | 产品功能：利用AI大模型技术进行AI绘画创造。用户利用语音输入需要作画的文本内容,并在屏幕上选择不同的绘画风格,AI根据用户描述生成候选图片。用户也可以扫码下载图片进行保存。 一、AI功能 1.可以语音识别生成描述文字； 2.可以根据描述文字生成相应图片； 3.用户可以选择图片风格，支持生成9种不同风格图片； 4.可以扫描二维码下载生成图片； 5.可以保存200条创作记录。 二、计算单元 1.CPU：X86架构 64位CPU； 2.WiFi：M.2 WiFi模块，带天线； 3.内存：4 GB； 4.存储：128G固态硬盘。 三、屏幕 1.亮度：≥350cd/㎡； 2.屏幕尺寸：≥55寸； 3.显示区域：≥1209.6(H) ×680.4 (V) mm； 4.分辨率：≥1920*1080； 5.对比度：≥1200:1； 6.可视角度：178°（H）/178°（V）； 7.触摸类型：多点红外触摸； 8.触摸方式：支持直径大于5mm的任何不透明物体触摸。 四、麦克风 1.话筒类型：电容式； 2.指向性：心形； 3.灵敏度：F=1KHz 0dB=1V/Pa -44dB； 4.输出阻抗：680Ω； 5.信噪比：58dB； 6.减电压特性：-3dB； 7.峰值输入电压：110dB。 五、机体 1.尺寸：≥1300*600*1500mm； 2.外壳材质：表面≥3MM钢化玻璃，边框铝合金型材，后壳≥1.5MM钣金。 | 1 | 套 |
| 17 | AI认知大模型感知交互终端系统 | 产品功能：终端采用显示屏显示虚拟人形象,背后接入DeepSeek AI大模型,可进行深度思考，并联系上下文与用户进行问答。通过简单的对话，用户可以体验到最新的AI大模型的生成技术,如知识问答、创作诗歌、解答数学题、表格整理等。 一、AI功能 1.用户可以语音识别输入对话文字； 2.AI助手可以利用AI大模型生成相应文本，如回答问题、生成诗歌、生成代码等； 3.AI助手可以将生成文本转换成语音朗读处理； 4.AI助手可切换≥12种不同人设； 5.AI助手需具备深度思考功能。 二、计算单元 1.CPU：X86架构 64位CPU； 2.WiFi：M.2 WiFi模块，带天线； 3.内存：4 GB； 4.存储：128G固态硬盘。 三、屏幕 1.屏幕尺寸：≥43寸； 2.分辨率：≥1920*1080； 3.触摸类型：多点电容触摸； 4.触摸方式：支持直径大于5mm的任何不透明物体触摸。 四、麦克风 1.话筒类型：电容式； 2.指向性：心形； 3.信噪比：58dB。 五、机体 1.尺寸：≥600*45*1750mm； 2.外壳材质：表面≥3MM钢化玻璃，边框铝合金型材，后壳≥1.5MM钣金。 | 1 | 套 |
| 18 | 激光切割机 | 1、产品尺寸：长*宽*高（mm）≤725*550*260 2、加工幅面：长*宽（mm）≥500*300；加工高度可达42mm； 3、整机功率：110-240V，50~60Hz；平均功率150W； 4、运行速度及精度：雕刻速度可达1000mm/s；加工精度可达0.01mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、加工模块类型与功率：标配20W蓝光激光模组，支持高性能的其他加工头快拆更换； 7、激光头等级：波长455nm蓝光激光；光斑大小小于等于0.08mm；使用寿命不小于8000h； 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 9、交互方式：设备内置LCD高清IPS液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动； 10、操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工 11、智能摄像系统：内置1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工； 12、自动吹气系统：自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 13、对焦方式：支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； 14、多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作。 15、照明系统与显示状态灯：支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 16、可扩展配套：可扩展配套其他加工头单元、可扩展增高台、可扩展外接气源、可扩展旋转轴单元、可扩展配套烟雾净化系统； 17、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化；支持图片可视化显示； 18、配套移动端APP：配套自研移动端激光软件，支持移动端加工和操作； 19、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。 | 1 | 台 |
| 19 | 激光切割设计 结构耗材套装 | PBL人工智能编程套包是一套结合编程、开源硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件，适用于小学及中学低年级学生使用和教学。 1、项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用课程以及人工智能语音课程；含8个完整的独立套包进行结构搭建和项目教学； 2、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于6块，合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件，连接类排线不少于50组，五金螺丝不少于50套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，满足全项目搭建。 3、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、纸质版教案书籍，配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容；课程内容包括有：宇航员课程 、八音盒课程、电子门铃课程、智能测距仪课程、吞币兽课程、智能气象站课程、遥控赛车课程、智能储蓄罐课程、语音技术课程；共计18课时，能满足学生一学年课程学习。符合教学项目内容及知识点； 4、所有开源电子模块上均采用ZH1.5端子，方便快速接插连线，每个模块上均焊接有焊接螺柱，方便组装搭建；模块采用type-C接口供电和数据读写，稳定可靠；电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸盒独立包装。 5、所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 | 2 | 套 |
| 20 | 智能3D打印机 （教师机） | 主机： 1、 成型技术：熔融沉积成型； 2、 机身：外形尺寸约389 × 389 × 457 mm³，净重约14.13kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； 3、 工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 4、 热床：自带低温打印面板，工程材料打印面板，可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V； 5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能； 6、 支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7、 冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 8、 传感器： a) 工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b) 机箱内置1920 × 1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c) 开门检测传感器，智能开门检测； d) 挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e) 温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ； f) 支持断电续打； 9、 电子设备：产品自带5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、 HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 自动供料系统： 1、 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、 4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6、 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7、 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印。 | 1 | 台 |
| 21 | 智能3D打印机 （学生机） | 1、 成型技术：熔融沉积成型； 2、 机身：外形尺寸约385 x 410 x 430 mm³，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，机身外壳由钢材和铝材构成； 3、 工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，不锈钢喷嘴，喷嘴最高温度300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，支持打印的线材直径为1.75mm，喷嘴为快拆设置，无需拧任何螺丝和插拔线缆，只需松开夹子即可更换喷嘴； 4、 热床：自带光面PEI纹理打印面板，可扩展光面PEI板。热床最高温度100℃； 5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于10 m/s²，热端最大流速不低于28 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能，支持主动振动补偿与流量补偿，让高速打印下的模型表面更光滑，转角更为锐利； 6、支持耗材类型：推荐打印 PLA 类、PETG 类、TPU 类等低温耗材和它们的支撑材料 7、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型散热； 8、传感器： a) 工具头配有涡流传感器。可实现打印挤出流量校准、辅助热床自动调平、裹头检测等功能； b) 机箱内低帧率1080P摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像等功能；配备相机遮罩来保护用户隐私 c) 断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； d) 缠料检测传感器：工具头上方配有缠料检测传感器，能够检测到料线打结缠绕等送料阻力过大的情况，及时暂停提醒，避免空打； e) 支持断电续打； f) 支持主动电机降噪，静音模式下打印噪音不超过48db 9、电子设备：产品自带3.5英寸 320 × 240 触摸屏，支持Wi-Fi、和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS lite通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如温控异常），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 11. 打印机唱歌：可以驱动3个电机产生一定的振动频率，最多同时播放3个音轨。可以使用MIDI 文件与 Web MIDI 到 GCode 生成器，让打印机播放音乐 AMS lite自动供料系统： 1、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息； 2、 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度，也可以通过里程轮判断打印机挤出是否正常 3、 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印； | 2 | 台 |
| 22 | 3D打印耗材 | 1.PLA打印材料，强度和韧性高，配合3D打印机可打印出高品质作品，重量≥1000g/包，直径1.75mm。 2.它基于3d打印，挤出热融的塑料，然后在空气中迅速冷却，最后固化成稳定的状态。 | 20 | 卷 |
| 23 | 6合1螺丝批组 | 螺丝刀是一种用来拧转螺丝钉以迫使其就位的工具，机械师和设备技术服务人员的常用工具 包含一字批头3.0,4.0,5.5，6.5四个规格，十字PH1，PH2两种型号。 | 1 | 套 |
| 24 | 9件套金工套装 | 1. 数显卡尺 0-150mm； 2. 千分尺 0-25mm； 3. 90°角尺； 4. 工业分角器 80*120mm； 5. 24片 螺纹规； 6. R规 17 片； 7. 20片 塞尺； 8.划线尺； 9. 钢直尺 150mm。 | 1 | 套 |
| 25 | 工具组套 | 14 个 1/2"方头（12.5mm）套筒 8 - 24mm， 标准棘轮扳手 1/2"方头， 万向节， 加长杆 125 和 250mm， 4 个 10 - 19mm 深口套筒， 15 个 6 - 21mm 的 超薄梅开扳手， MicroSpeeder 棘轮扳手 10x13 和 17x19mm， 5 支一字螺丝刀 3 - 6.5mm，2支十字螺丝刀 PH 1 和 PH 2， 试电笔， HX 和 TX 便携扳手组套（各 9 件），老虎钳 180mm 和 水泵钳 250mm，石墨手柄榔头（300克）。 | 1 | 套 |
| 26 | 赛事培训 | 1、设备使用培训。 2、2025、2026全国青少年通信科技创新大赛、全国青少年人工智能创新挑战赛、江苏省青少年科技模型大赛、世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛，赛事规则、赛事方案培训及赛事优化策略指导。 3、教师队伍建设培训。 | 1 | 项 |
| 物理常规实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 充磁器 | 1．仪器由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；） 2．使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头； 3．充磁线圈的轴向长度不小于80mm； 4．充磁的磁场强度不小于56kA/m； 5．外壳应使用非铁磁性材料； 6．绝缘电阻大于20MΩ； 7．对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能；标有充磁N极、S极取向标志。 | 1 | 台 |
| 2 | 注射器 | 1．规格：100mL；塑料制成； 2．密封性好，滑动灵活； 3．刻度标线规整、清晰。 | 2 | 个 |
| 3 | 透明盛液筒 | 1．透明盛液筒用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2．筒的外径约100mm，高度约300mm； 3．筒体表面有模注刻度标尺，或用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色、黑色或蓝色； 4．筒体底部安放平稳、牢固，造型美观； 5．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 2 | 个 |
| 4 | 感应圈 | 1．规格电子开关式、输出高压0～10kV，输出连续可调； 2．在规定的工作电压条件下，放电火花不少于两条，感应圈连续工作时间应不小于15min； 3．感应圈的温升不大于8℃； 4．感应圈电路部分的绝缘电阻不小于20MΩ； 5．在工作电压范围内的任一电压，放电火花距调在60mm、80mm或100mm，放电火花不少于2条。 | 1 | 台 |
| 5 | 电子起电机 | 输入电压DC6V； 输出电压范围±17．5kV； 短路电流不大于500µA。 | 1 | 台 |
| 6 | 条形盒测力计 | 1.量程 0 N~5 N，分度值 0.1 N； 2.示值误差≤1/4 分度，升降示差 ≤1/2 分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 60 | 个 |
| 7 | 条形盒测力计 | 1.量程 0 N~2.5 N，分度值 0.05 N； 2.示值误差≤1/4 分度，升降示差 ≤1/2 分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 30 | 个 |
| 8 | 交流电流表 | 1．采用磁电系表头，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。表身为光亮黑色有机玻璃壳，设有防震装置和磁短路片； 2．测量范围：单刻度、双量程、100mA和500mA； 3．准确度等级：2．5级； 4．工作位置：表面与合面成45度角； 5．阻尼时间：不大于4秒； 6．标度尺全长：不少于84．8毫米； 7．外形尺寸：不大于135×98×95毫米； 8．绝缘耐压试验：交流50赫兹，2千伏，1分钟； 9．对外界磁场防御等级：5奥斯特或每米400安培； 10．工作频率：45-65赫兹。 | 36 | 只 |
| 9 | 摩擦计 | 1.由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。 2.摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。 3.上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 36 | 套 |
| 10 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 1．产品主要由单滑轮三套、桌边夹三套、支杆三根、铁环一个、尼龙线等组成； 2．产品的支架高度可任意调节； 3．主要技术参数：滑轮直径；Φ40×7.5mm；支杆高度可调范围：≥90mm；桌边夹锁紧厚度：≥40mm；尼龙线长度：≥1000mm。 | 36 | 套 |
| 11 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。 1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：300mm×300mm×50mm。 2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 3.工作电压：220V，无极调速。 4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长50mm，表面电镀处理。 | 4 | 台 |
| 12 | 动量传递演示器(碰撞球) | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。 1.底座采用塑料制，尺寸：178×148×20mm。 2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 4 | 套 |
| 13 | 单摆组 | 1．5个摆球，供高中物理学生分组实验，进行“用单摆测定重力加速度”及“研究影响单摆周期的因素”等实验。 2．结构：由五个摆球组成，钢球3个，直径分别为20mm一个，Φ12mm两个；塑料球2个，直径分别为27mm一个，Φ19mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。 | 60 | 组 |
| 14 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用长90mm的塑料棒制作；金属球采用直径Φ15.8mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 4 | 个 |
| 15 | 验电羽 | 1．绝缘手柄用有机玻璃制成，表面光洁，无划痕及毛刺，一端面嵌入M4螺栓； 2．金属小球为铁质镀铬或镀铬抛光，表面光洁，应无镀层剥落及锈蚀现象； 3．金属小球旋紧在绝缘手柄的螺栓上，并与绝缘手柄端面接触，紧固后无松动及歪斜绝缘现象； 4．绝缘手柄的绝缘性能应良好。 | 4 | 对 |
| 16 | 尖形布电器 | 1．用于静电实验中演示电场线实验和学生探究有关静电的实验，直观演示电力线的形象，与金属网罩配合可做静电屏蔽实验。 2．仪器构造为在绝缘底座上，插一根金属杆，在金属杆的顶端有两个圆形金属片夹住许多丝线。 | 4 | 个 |
| 17 | 电场线演示器 | 1.产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 2.演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好。 | 2 | 套 |
| 18 | 常用电容器示教板 | 1.产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。 2.演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 4 | 套 |
| 19 | 常用电阻器示教板 | 1.产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。 2.演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 4 | 套 |
| 20 | 演示原副线圈 | 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 2.原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。 3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。 4.铁芯：Φ12mm；长度80mm.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。 5.线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 2 | 套 |
| 21 | 阴极射线管 | 机械效应管 1．演示阴极射线使物体发生机械运动现象，说明阴极射线具有动量和能量； 2．结构由泡壳、导轨支架、小翼轮、圆片电极、胶木座等组成； 3．演示时翼轮转动灵活； 4．管内真空度范围0．13帕～0．07帕； 5．玻壳直径约45mm，管长约235mm；； 6．约的电极用不低于99．7%的纯铝制成；电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍；电极在玻壳内安装牢固；封接丝与电极、护帽环接触良好； 7．约在通电使用后，金属极件周围无明显溅射物质； 8．荧光板上荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象； 9．底座表面光洁，立柱插孔内径为14mm，约插入后稳定可靠，与插孔间隙不大于1．5mm； 10．约护帽用铜板压成，护帽粘接应端正牢固，经温度、湿度试验，不得松动； 11．玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。 | 2 | 支 |
| 22 | 强磁针 | 1.高磁能磁体，磁感应强度≥0．8T，长94mm、直径13mm； 2.带底座，高2cm，底直径6.8cm | 2 | 个 |
| 23 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1．演示器由发射器、接收器等组成。接收器具有调谐接收，微安表定量接收，信号灯显示接收及扬声器发声接收等部分。演示器各部分外表应无缺陷、表面涂镀层不应起泡、脱落、面板字符清晰、标志正确，调节旋钮安装正确，转动灵活，定位对线，各部分装拆方便，电路接触良好； 2．发射机： 工作频率：约230MHz。 振荡功率：约3W。 内调制信号：1KHz，继续，音乐。 外调制信号：≥1V的音频信。 使用电源：220V±10% 50Hz。 3．接收机： 调谐接收器 a）指示电珠：1.5V 100μA。 b）接收距离：≥0.1米。 电表指示接收器 a）电表灵敏度：100μA。 b）接收距离：≥3米。 放大接收器 a）扬声器：8Ω 0.2VA。 b）信号灯：5个LED显示。 c）接收距离：≥4米。 d）使用电源：DC 6V。 | 1 | 套 |
| 24 | 晶体空间点阵模型 | 1．包含金刚石，石墨，氯化钠； 2．用于有关晶体结构的教学内容演示，结构：由木制底座、彩色橡皮球、金属镀铬键、塑料袋组成。 | 1 | 套 |
| 25 | 蜂蜡 | 1．供初中物理做非晶体熔化实验用。 2．试剂等级：工业品。 3．包装规格：500g/袋。 | 500 | 克 |
| 26 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，每颗直径约为3mm。 | 1 | 盒 |
| 27 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。 | 60 | 套 |
| 28 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm。 | 1 | 把 |
| 29 | 直角尺 | 1．规格300mm×50mm，长度300mm；厚度不小于0．8mm； 2．不锈钢材料；精度等级为0，未经回火；材料硬度：达200HRB。 | 1 | 个 |
| 30 | 台钻 | 1.钻夹头：Φ1mm～Φ13mm； 2.电机：250W，220V、50Hz； 3.五档变速：515-915-1430-1950-2590； 4.可调式工作台； 5.可加工材料：钢、木材、塑料、铝等； 6.其他要求应符合GB/T 2813有关要求。 | 1 | 台 |
| 31 | 手电钻 | Φ1mm～Φ13mm。 | 1 | 台 |
| 32 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm。 | 2 | 套 |
| 33 | 台虎钳 | 1．规格：100 mm。 2．台虎钳的钳身和钳座为铸铁，调节螺杆和钳口夹铁为优质合金钢。 3．钳身在钳座上可以360°旋转。 4．调节螺杆应调节灵活，手感良好。 5．外观应符合JY 0003—2003的有关规定。 | 1 | 台 |
| 34 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板。 | 1 | 台 |
| 35 | 钳工工作台 | 可根据不同的要求加装方孔挂板、百页挂板、电源插座、脚轮、照明灯等。 | 1 | 个 |
| 36 | 烙铁架 | 铸铁底座不小于 150mm×100mm，插、架、 高温海绵池合一。 | 2 | 个 |
| 37 | 冲子 | 铬钒钢。 | 1 | 个 |
| 38 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：800mm×500mm×1100mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动； 6．车轮能制动。 | 3 | 辆 |
| 39 | 托盘天平 | - 1、演示用500g,0.5g； - 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量500g，分度值0.5g； - 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值）； - 4、镊子的材质为金属制，厚度适合取最大法码； - 5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。 - ★6、提供《计量器具型式批准证书》复印件。 | 2 | 台 |
| 40 | 电子天平 | 采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，自动开关机可选，具有8种称量单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。 最大称量:1000g、最小分度值:0.1g，线性误差:≤±0.2g，重复性误差≤0.1g。 校准方式：外校去皮范围：0－1000g。 称盘尺寸：φ130mm； 天平外形尺寸：260*175*80mm； 交流使用随机交直流适配器直流，使用4节1.5V5号干电池。 | 2 | 台 |
| 41 | 光电效应演示器 | 1．由高压电源、微电流放大器、锌板、铜丝网、紫外光源等组成； 2．主要技术参数： （1）锌板在紫外线照射时，电流计显示的电流0~200μA； （2）直流高压输出大于650V，使用电源AC220V±10%。 | 2 | 台 |
| 42 | 钠的吸收光谱演示器 | 1．主要由钠气真空管、钠管加热炉、底盘、立柱等组成。钠管加热炉的工作电压为交流24V，电流5A（±0．2A），光源电压6~8V，3W。 2．使用时用二台低压电源供电，用手持直视分光镜来观察钠的吸收光谱。 | 2 | 台 |
| 43 | 直联真空泵 | 1．采用旋片式油封单级泵。抽气速率：1L/S。 2．极限压力≤10Pa。 3．电机功率：120W。 4．加油量250ml。 | 2 | 个 |
| 44 | 多用电表 | 1.47型，尺寸约16.5*11cm。。 2.外壳为黑色塑料，成型美观光滑，上有调节旋钮、四个接线柱孔、三极管插 孔以及电阻档调零旋钮。 3.指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀。 4.配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V-1000V-2500V，直流电压：0-0.25-1-2.5-10-50-250-500V-1000V，直流电流：0-0.05-0.5-5-50-500mA；电阻：0-1Ω-10Ω-100Ω-1KΩ-10KΩ。 | 30 | 只 |
| 45 | 微电流放大器 | 1.由输入端、输出端、放大调节及电源开关组成； 2.采用高输入阻抗的集成放大电路做放大器，仪器的输出端是集成电路的两个放大器的输出端，其中一个放大器用于放大微电流，另一放大器用于调整初始状态输出的零位； 3.使放大器在无外接地，仪器输出为零，这样当有微小电流输入仪器时，仪器的输出就可驱动电流计的指针，看出电流的大小及方向； 4.电源电压：6V； 5.放大倍数：不小于600倍 6.输入电流：0.5~10μA | 30 | 台 |
| 46 | 螺旋弹簧组 | 1．螺旋弹簧组主要供中学物理教学演示用。 2．规格：每组5只，0．5N、1N、2N、3N、5N各一只。 3．应符合原教育部标准《螺旋弹簧》JY132有关基本性能及技术要求。 | 30 | 组 |
| 47 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。 1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：300mm×300mm×50mm。 2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 3.工作电压：220V，无极调速。 4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长50mm，表面电镀处理。 | 5 | 台 |
| 48 | 伽利略理想斜面演示器 | 1．外形尺寸：1260*72*285mm 2．技术指标：材料采用优质钢板喷塑成型两端附有刻度尺、一次成型塑钢 标尺一端可连续调节轨道。 | 5 | 套 |
| 49 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制底，规格：290mm×180mm×15mm。 | 5 | 个 |
| 50 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1．工作条件：电源电压：AC220V50Hz，环境温度-10℃~40℃，环境湿度：＜85%RH（40℃）。 2．通电触点为银触点，两银点之间距离为30±2mm。 3．两平行直导线为铜管，直径为4mm。 4．电源功率≯25W，可瞬间提供60A以上电流。 5．可靠性：通电动作可连续操作不小于20次。 | 5 | 套 |
| 51 | 双缝干涉实验仪 | 1．仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上； 2．结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环； 3．双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0．200±0．003mm，0．029mm≤a1≤0．04mm；d2=0．250±0．003mm，0．036mm≤a2≤0．050mm．光源单缝宽a=0．10±0．02mm； 4．双缝至光屏之间的距离：L1=600±2mm(不接长管)，L2=700±2mm(接长管)； 5．滤色片为2mm厚的光学玻璃片； 6．测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读数为0．02mm； 7．单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条； 8．白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当L1=600mm时不大于2mm，当L2=700mm不大于3mm； 9．测定钠光波长，相对误差≤4%。 | 15 | 台 |
| 52 | 光电效应演示器 | 1．由高压电源、微电流放大器、锌板、铜丝网、紫外光源等组成； 2．主要技术参数： （1）锌板在紫外线照射时，电流计显示的电流0~200μA； （2）直流高压输出大于650V，使用电源AC220V±10%。 | 2 | 台 |
| 53 | 高压绝缘凳 | 工作电压不小于120kV，方凳，外形尺寸≥490×295×410mm。 | 2 | 个 |
| 54 | 平抛运动实验器 | 1．仪器能准确描绘出平抛物体的运动轨迹,测算出平抛物体的初速度。 2．仪器由平抛导轨（承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，保证水平抛出）、接球槽（接住平抛球，同时能使球自动描下迹点）、重锤（调节实验器，达到位置水平）、调平螺栓（通过三只调平螺栓的调节，配合重锤，使实验器位置水平）、钢球、燕尾夹面板、底板等组成。 | 30 | 套 |
| 55 | 绳波演示器 | 1．可演示横波、行波、驻波、模拟偏振； 2．组成：（1）振荡器由信号产生器推动喇叭振荡，振荡杆就是连结在喇叭上，振荡频率由显示幕数字显示。（2）刻度支架（3）调节震动部分线长、支架。 | 2 | 套 |
| 56 | 波动弹簧 | 不少于110圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm，孔径不小于7.2cm，收缩尺寸不小于8cm。 | 2 | 个 |
| 57 | 油膜实验器 | 1．能测定油酸分子的长度和单分子的排列特点，实验效果特佳。 2.供学生做”油膜法“估测油酸分子大小的实验，仪器包括：实验盘，面成正方形，整体规格350×350×40mm)；透明计数板1个；注射器（5ml）1个；痱子粉1袋；油酸瓶（20ml）1瓶；记号笔1支。 | 30 | 套 |
| 58 | 玻意耳定律演示器 | 1．供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳定律和理想气体状态方程； 2．结构：由底座、放气阀、压力表和带体积标尺的气室等主要部件组成，气室容积100ml，分度值1ml。 | 3 | 套 |
| 59 | 原副线圈 | 1．原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。 2．原线圈骨架：圆筒内径10mm；圆筒外径15mm；绕线宽度56mm。 3．付线圈骨架：圆筒内径24mm；圆筒外径28mm；绕线宽度52mm。 4．铁芯：直径10mm；长度不小于60mm。 5．外形尺寸：62mm×40mm×94mm 6．工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 7．原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 60 | 套 |
| 60 | 感应起电机 | 1．在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm； 2．起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成； 3．起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构； 4．底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成； 5．起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1．5mm； 6．两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2．5mm，最大不超过5．5mm； 7．起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm； 8．起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象； 9．电刷在起电盘上与铝箔接触良好； 10．电梳由针状金属杆或束状裸铜丝制成； 11．起电盘上铝箔卯接整齐牢固； 12．莱顿瓶极板涂敷高度应不低于100mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 | 5 | 台 |
| 61 | 向心力演示器 | 1．由机座、铝合金传动轮、变速盘、悬臂、弹簧、标尺及横臂等部件组成，通过“转速比”、“向心力比”、“质量比”及“半径比”等演示实验可直接归纳出向心力公式。 2．主、从动盘的转动角速度比为1：1、1：2、1：3，误差不大于0．5%； 3．横臂做圆周运动时，在一定转速范围内，未放球时示力机构自身在标尺上不应有明显的向心力显示。 4．在摇柄转速为1～2转／秒的条件下，向心力显示误差应不大于8%； 5．在规定的条件下，整机不得有明显的晃动； 6．应保证球在作圆周运动中突然停止运动时不会飞出； 7．仪器在完整包装状态经运输实验后外包装无明显损坏，并能正常工作。 | 3 | 台 |
| 62 | 电容器 | 含三种不同规格的电容器 | 30 | 套 |
| 63 | 双刀双掷开关 | 1．双刀双掷开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为钢质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm； 3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 60 | 个 |
| 64 | 多用电表 | 1、数字式，3-1/2位，产品为整流系，轴尖轴承支承式。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 5、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 6、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 3 | 只 |
| 65 | 玻璃砖 | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。4． 外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。5． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。7． 玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。8． 以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。9． 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 60 | 块 |
| 66 | 碰撞实验器 | 仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用；二、技术性能：1、铁制底座（规格280×95×15mm)，表层喷漆。2、轨道由铝合金制成，平直槽长≥60mm，在60mm范围内，不直度不大于0.1mm；3、轨道间距8.1mm±0.1mm；4、钢球直径17mm±1mm；5、胶木球直径17mm±1mm；6、钢球下落最大高度差≥100mm；7、支球管对转轴的转动惯量≤2.4克*平方厘米 | 60 | 台 |
| 67 | 可拆变压器 | 1．可拆变压器有单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁心压紧螺钉装置组成； 2．铁芯包括U形铁芯及条形铁轭各一件。 3．变压器线圈骨架为塑料制品。 | 3 | 台 |
| 化学常规实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料洗瓶 | 容积250ml。喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。 | 56 | 个 |
| 2 | 金刚石结构模型 | 1．模型由碳原子、键组成。 2．模型用无毒、结实耐用的材质制成。各部分数量充足。结构应科学、合理。能满足正常的教学 3．表面色泽美观、逼真 4．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化； 5．教学演示效果明显。 | 2 | 套 |
| 3 | 石墨结构模型 | 1．仪器可组装石墨晶体结构，由橡胶球、金属杆、底座组成，演示用； 2．橡胶球直径不小于23mm； 3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化； 4．教学演示效果明显。 | 2 | 套 |
| 4 | 碳-60结构模型 | 1．本模型由60个黑球和90根连接杆组成。黑球代表碳原子。其中连接杆有2种颜色，为了组装方便，其中红色代表双键 2．C60是由60个碳原子构成的球形32面体，即由12个五边形和20个六边形构成。 | 2 | 套 |
| 5 | 氯化钠晶体结构模型 | 1.氯原子（6孔绿色球）13个；2.钠原子（6孔银灰色球）14个；3.长键（灰色）54根。外形尺寸：238*230*123mm，球棍模型，球直径30mm，组装牢固 | 2 | 套 |
| 6 | 氯化铯晶体结构模型 | 产品由氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约22mm（4孔）红色球；长键12根，长约68mm;（8个立方） 短键8根，长约55mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 2 | 套 |
| 7 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约22mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键8根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 2 | 套 |
| 8 | 二氧化硅晶体结构模型 | 符合中学化学教学的要求，球直径不小于25mm。球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化见2.3 教学演示效果明显。 | 2 | 套 |
| 9 | 淀粉碘化钾试纸 | 试纸，100条/本 | 5 | 本 |
| 10 | 定性滤纸 | 快速，直径约9cm,100张/盒 | 5 | 盒 |
| 11 | 耐酸型乳胶手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套，袖长不短于30cm.。 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 5 | 双 |
| 生物常规实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1．打孔器为铜质镀铬，由Φ4~Φ10四种规格孔刃加通棒组成， 2．孔刃规则、锋利，无变形、缺口；打孔器孔柄为边长为3mm正六边形柱； 3．孔柄与孔刃焊接光滑、可靠；通棒直径为Φ3长105mm，顶端为Φ9厚1.7mm帽头。 | 1 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：700mm×500mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动； 6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 |
| 3 | 双目生物显微镜 | 1、总放大倍数：1000X，整机采用160光学系统，即机械筒长160mm 2、目镜：带有指针定位的WF10X目镜 3、消色差物镜：标准消色差物镜4X,、10X,、40X弹簧，所有物镜均保证齐焦。带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏 4、镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察 5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调: 同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命 7、调焦范围：粗调6.5mm，微调范围2mm 8、载物台：120mmX120mm 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜 11、光源：LED光源，电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光，不产生任何热量，寿命长为5000－10000小时，采用可充电电池供电，无需电源，使用外接电源时为220V电压。 ★12、所投产品须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件佐证。 | 5 | 台 |
| 4 | 双目立体显微镜 | 1、总放大倍数:40X 2、目镜:广角WFl0X/Фl8mm 3、观察镜筒:铰链双目，直筒，瞳间距:55-75mm 4、物镜:4X 5、调焦结构:粗调行程:45mm 6、载物台:立柱式底座 7、包装:泡沫包装 | 1 | 台 |
| 5 | 环颈雉 | 1.雉科，成体自然大，约20*35cm； ★2.投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件，检测报告依据 HJ507-2009环境标志产品技术要求，可分解芳香胺染料、六价铬、铜、锑、镉、钴、汞、铅、镍 9 项均符合要求。 | 1 | 件 |
| 6 | 松鼠 | 1.松鼠科，成体自然大，约12*13cm； ★2.投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件，检测报告依据 HJ507-2009环境标志产品技术要求，可分解芳香胺染料、六价铬、铜、锑、镉、钴、汞、铅、镍 9 项均符合要求。 | 1 | 件 |
| 5 | 整理箱 | 1．矮型，储存及分发药品用，注塑成型， 2．上盖和底箱可锁定，上盖配有拎手。 3．坚固结实耐用。 | 9 | 个 |
| 6 | 方座支架 | 1.产品由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环各1个、垂直夹2个、平行夹1个等组成； 2.矩形底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格不小于205mm×130mm×15mm，质量不小于1.5kg，放置水平面时、不摇晃、不倾斜。 3.立杆外层电镀，两端带有螺纹，直径为Φ11mm(±2mm），立杆长度600mm(±5mm），放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于6mm。 4.大铁环内径直径不小于100mm，柄长不小于120mm；小铁环内径直径不小于60mm，柄长不小于100mm；大、小铁环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm(±2mm）； 5.烧瓶夹夹身中部由旋转螺丝、回力弹簧、螺帽组成，可随意调整夹口直径，夹口内侧带有防滑垫片，全长不小于160mm。 | 36 | 套 |
| 7 | 温度计 | 1．感温物质：水银； 2．测量范围：0～200℃；最小分度值：2℃；允许误差±2℃； 3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5； 4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色； 6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 5 | 支 |
| 8 | 酸度计(pH计) | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 1 | 台 |
| 9 | 接种环 | 由手柄、接种杆、接种环组成。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 9 | 支 |
| 10 | 眼用手术剪 | 眼用手术剪，不锈钢，直尖头，100mm。 | 2 | 把 |
| 11 | 手术刀片 | 1．刀片硬度不锈钢不低于650HV10,其余材料不低于750HV10；刀片应有良好的弹性，无明显变形； 2．20、21、22、23、24、25号手术刀片与普通刀柄4#配合使用。 | 8 | 包 |
| 12 | 牙用镊 | 单弯，160mm，YY/T 0686-2008 医用镊。 | 8 | 把 |
| 13 | 眼用镊 | 1．直唇头齿，100mm。 2．材料：2Cr13或1Cr13马氏体不锈钢材料制成。 | 2 | 把 |
| 14 | 微量进样器 | 1．容量50ul； 2．高质量玻璃材质制成。 | 8 | 个 |
| 15 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm，符合JY0003-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 9 | 台 |
| 16 | 移液器 | 1.使用高聚树脂材料，经摔耐用； 2.采用侧窗口读数设计，更便于观察设定； 3.调节和取样按钮多功能设置； 4.红蓝绿黄四中颜色分别对应不同量程，易于辨认。 5.精度在最大量成达到1%，最小量程3% 6.量程范围是0.5~10μl。 7.配密封环和工具，方便用户自行校准和维修。 | 9 | 支 |
| 17 | 移液器 | 1.使用高聚树脂材料，经摔耐用； 2.采用侧窗口读数设计，更便于观察设定； 3.调节和取样按钮多功能设置； 4.红蓝绿黄四中颜色分别对应不同量程，易于辨认。 5.精度在最大量成达到1%，最小量程3% 6.量程范围是20-200μl。 7.配密封环和工具，方便用户自行校准和维修。 | 9 | 支 |
| 18 | 移液器 | 1.使用高聚树脂材料，经摔耐用； 2.采用侧窗口读数设计，更便于观察设定； 3.调节和取样按钮多功能设置； 4.红蓝绿黄四中颜色分别对应不同量程，易于辨认。 5.精度在最大量成达到1%，最小量程3% 6.量程范围是100-1000μl。 7.配密封环和工具，方便用户自行校准和维修。 | 4 | 支 |
| 19 | 移液器 | 1.使用高聚树脂材料，经摔耐用； 2.采用侧窗口读数设计，更便于观察设定； 3.调节和取样按钮多功能设置； 4.红蓝绿黄四中颜色分别对应不同量程，易于辨认。 5.精度在最大量成达到1%，最小量程3% 6.量程范围是500-5000μl。 7.配密封环和工具，方便用户自行校准和维修。 | 9 | 支 |
| 20 | 移液架 | 1.平板式有机玻璃材质，经摔耐用； 2.可同时放置4支移液器。 3.颜色：透明。 | 9 | 个 |
| 21 | 组织捣碎匀浆机 | 1．转速0r/min～12000r/min，无级调速 ； 2．最大容量：1L，设有机械定时，无级调速，匀浆杯为不锈钢； 3．电源：220V 50Hz。 | 1 | 台 |
| 22 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃三角刮刀(涂布器)，采用透明玻璃制造。 | 36 | 个 |
| 23 | 胰腺切片(示胰岛) | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2．取材于大鼠。 | 36 | 片 |
| 24 | 蒸馏烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3．规格：250mL。壁厚：不小于0.9mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 36 | 个 |
| 25 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2．规格：150mL；厚度：约1．5mm； 3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 30 | 个 |
| 26 | 干燥器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：160mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 1 | 个 |
| 27 | 蒸馏水瓶 | 蒸馏水瓶，小口，具塞，2000ml。 | 2 | 个 |
| 28 | 冷凝器 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形，300mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 36 | 支 |
| 29 | 漏斗 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm； 2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃； 3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状蓝色； 4．口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角，并将斜口边倒角不呈缺口； 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 30 | 个 |
| 30 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 | 30 | 个 |
| 31 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150mm； 3．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀。 | 300 | 支 |
| 32 | 比色管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．25mL。 | 150 | 支 |
| 33 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体平整、美观，不翘角。 | 36 | 个 |
| 34 | 药匙 | 1.药匙采用塑料制成。 2.药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 | 36 | 把 |
| 35 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ5mm～Φ6mm。尺寸：玻璃棒长：300mm±30mm；玻璃棒外径：5mm～6mm±0．5mm； 3．理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 150 | 支 |
| 36 | 洗耳球 | 60mL,总长100mm,球直径50mm | 36 | 个 |
| 37 | 培养皿 | 1．规格：玻璃，60mm。 2．培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。 3．产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 4．技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和GB/T28213-2011或QB/T2296-1997的相关规定。 | 100 | 套 |
| 38 | 培养皿 | 1．规格：玻璃，100mm。 2．培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。 3．产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 4．技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和GB/T28213-2011或QB/T2296-1997的相关规定。 | 30 | 套 |
| 39 | 测电笔 | 测量范围:100 ～ 500 V，尺寸:15（mm）。 | 1 | 支 |
| 40 | 木工锤 | 1．手锤总长：283mm，手柄长：257mm，锤体：26×22mm；锤体一端为平底，一端为尖底； 2．手柄为木制喷漆，锤体为铁制，喷漆，放在室温下不易被氧化。 | 1 | 个 |
| 41 | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。锯条不少于10条。锯条和锯弓配合良好。 | 1 | 个 |
| 42 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 1 | 个 |
| 43 | 活扳手 | 6"，150mm,采用45号高碳钢精工锻造，扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆保持扳口稳定。 | 1 | 套 |
| 44 | 工作服 | 1．材质：涤卡；身长120cm，颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%； 5．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 56 | 件 |
| 45 | 护目镜 | 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。 | 56 | 个 |
| 46 | 耐酸型乳胶手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 5 | 双 |
| 47 | 光学显微镜 | 1. 总放大倍数：640X 2. 整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作，镜臂可45°倾斜。 3. 目镜：H10X/H16X并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率＞6.3X准确度不超过±0.80%。 4. 物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X/0.10，成像清晰圆直径≥50%；10X/0.25，成像清晰圆直径≥50%，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥43%；所有物镜均保证齐焦， 10倍－4倍为±0.055 mm，10倍－40倍为±0.040 mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±2.25%。 5. 镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，转换器定位稳定性≤0.011mm，并带有限位装置。 7. 粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，微调机构空回≤0.007mm。 8. 调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm 9. 视场光栏：五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm。 10. 照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 11. 聚光镜：NA0.65聚光镜。 12. 载物台：110mmX120mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.026mm；不重复性≤0.001mm 13. 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 ★14.所投产品须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件佐证。 | 29 | 件 |
| 生物数字化实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 教师数码显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 ★3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。投标时须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件佐证。 ★4、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。载物台：“U型”双层载物台，投标时须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件佐证。 5、内倾斜、内定位四孔转换器； 6、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 7、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 8、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 9、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 10、机身具有RJ45接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生数码显微镜 | - 基础光学系统要求 （1）总放大倍数：1600X； - （2）整机结构件：结构件大部分采用金属制作，镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距低重心底座。 - （3）目镜：带有指针定位的WF10X目镜并锁定于目镜筒，防止学生把目镜拔出使目镜遭到损坏，防止灰尘进入，目镜放大率大于6.3X准确度不超过±0.104%。 - （4）目镜视场角大于50°时，放大率差不大于0.22%。 - （5）物镜：标准消色差物镜，4X/0.10成像清晰圆直径≥7.35mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥7.155mm，景深范围内像面的偏摆≤0.115mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥6.863mm；所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.0075mm；10倍－40倍不超过±0.0035mm；10倍－100倍不超过±0.0352mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±4%。 - （6）镜筒：双目斜筒，端面高低差≤0.112mm，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.212mm。 - （7）双目两系统光谱明暗差不大于8%，像面图形方位差不大于30'。 - （8）转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.00822mm。 - （9）粗微调: 同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.0075mm。 - （10）调焦范围：初调范围6.5mm，微调范围2mm。 - （11）视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 - （12）照明：电源调节旋钮和电压开关分开，亮度可调的LED冷光源，可以充电，充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上，不产生温度，灯光色泽为无色，且不会产生热度。 - （13）聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 - （14）载物台：120mmX120mm载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。 （15）移动尺:沿X-Y轴平稳移动，行程为60mmX40mm的移动尺。 ★（16）投标须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的的检测报告复印件。 （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕配置 1600万色 1920×1200 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi 4 运行内存（RAM） 3G 存储容量（ROM） 32G 扩展支持 256G 主摄像头 1300万 副摄像头 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、采用无线交互式连接，能实时显示在电脑。 3.2、带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 | 14 | 台 |
| 3 | 数码显微互动系统 | 1、全无线系统架构：整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定； 学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 2、跨平台解决方案：同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。 3、教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。 4、控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，需要一键完成，一键恢复。 5、宏观实验记录功能：智能手机或Pad随时拍照记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告。 6、多语言版本：可以中英文一键切换。双语教学。 7、彩信功能：学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片，文字，标注。 8、重力感应：横屏显示实时图像，竖屏显示双画面，可加载静态图片与实时图像进行对比 9、一键扫码:可一键扫描显微镜机身上的二维码，快速登录访问显微图像，省去一系列操作（连接WiFi，输入登录名和设备ID） 10、激光笔：可以在屏幕上随时标记，方便教学指导 11、实验报告批改功能，对学生提交的作业和实验报告批改评分，导出EXCEL格式的学生评测成绩。 12、配套数字切片教学系统化平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称。每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于100张；数字切片支持在互联网状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载，方便师生预习复习。提供在线浏览使用地址； | 1 | 套 |
| 4 | 教师端专业图像分析软件 | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行 自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。 6.专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确。 7.去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。 8. 提供由制造商盖章的计算机软件“著作权登记证书”复印件和省级以上软件评测机构出具的软件测试报告。软件测试报告中需要详细列明：安装与卸载；功能测试；用户界面；中文符合性；用户文档；软件产品类别；功能项目描述等检测结果。没有以上检测项目的无效。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端图像分析软件 | 1.学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。 2.软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。 3.用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 | 28 | 套 |
| 6 | 无线路由器 | 2.4G速率：600Mbps；5G速率：1734Mbps；Wi-Fi接入数：256个；天线：超材料天线；PoE模式：802.3at PoE+&12V DC；端口：(1)千兆PoE+(1)千兆LAN；网络标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，IEEE802.3、IEEE802.3u；工作频段：802.11b/g/n:2.412GHz~2.483Hz(中国) 802.11a/n/ac:5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.85GHz(中国）；调试方法：OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n):MCS 0~15 MIMO-OFDM(11ac):MCS 0~9；无线安全：MAC地址过滤，安全开关，支持WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制；环境参数：工作温湿度：-10~45°C 10%~90%RH (不凝结) 存储温湿度：-40~70°C 5%~90%RH (不凝结) | 1 | 台 |
| 7 | 高中生物互动教学平台 | 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为 3D 高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物技术与工程等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于 50 个。 ★3.软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于 75 张，每张都支持 4X、10X、40X 物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。图片支持自由 移动和缩放。（投标时提供相关截图） ★4.软件要求提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、 血液循环系统和淋巴和免疫系统等 9 大系统，要求不少于 4 个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。（投标时提供相关截图） 5.软件要求提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖 与发育等知识点， 数量不少于50 个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器 官和系统支持自由拆分，组合。 6.软件要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点，数量不少于 80 个。支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。 7.软件要求提供中学生物实验对象库，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。重点实验器材支持自由拆分，组合。 8.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |

备注 ：（1）技术指标不接受负偏离, 否则视为投标无效。

（2）所有设备均为原厂全新设备，原包装进场，至少一年质保期，应完全符合国家相关产品的技术质量标准。并根据采购单位要求提供安装调试服务。

（3）设备带★参数的投标时需提供证明材料复印件加盖公章，成交后签订合同前需提供的相关证明材料原件，发现虚假强行应标的取消其成交资格，并列入政府采购黑名单。

二、商务需求：

| 序号 | 商务需求名称 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 | 1.1 供应商向采购人免费提供 1 年上门保修服务。 1.2 供应商在质保期内产生的备品备件、易损件、零部件等一切费用均由供应商承担（含需要返原厂修理的所有费用）。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 2.1 在质保期内，一旦发生质量问题或设备若发生故障，供应商应在12小时内响应， 24小时内赶到现场进行修理或更换。在免费质保期内，供应商应向采购人提供免费保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证故障问题在48小时内解决完毕。成交后，若遇到故障问题不能在规定时间内解决，成交人须向采购人提供可替代的解决方法，必要时应当提供同款式产品进行代替使用，直至故障问题解决完毕。 2.2 供应商在投标文件中提供售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。 |
| 3 | 质保期外售后服务要求 | 3.1 在质保期外，一旦发生问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。免费质保期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率不能高于采购单价、维修响应及故障解决时间、提供的服务等投标方拟定。 |
| 4 | 产品质量要求标准 | 4.1供应商应保证本项目的产品均是按照国家、地方及行业及招标文件规定的标准进行。 4.2采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。 如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |
| 5 | 交货要求 | 5.1 在甲方确认下单后 30 个日历日内，供应商须将产品的附件、备品备件及专用工具随产品一同交付。供应商承担设备（家具）运输，安装、搬运、调试，验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。供应商根据采购单位的地点、时间、装修进度等其他要求进行分批交货验收。 5.2 交货地点：采购人指定地点。 5.3 供应商应委派技术人员进行现场开箱、安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知供应商，即在约定时间安装指定安装地点。 5.4 交货到采购人指定地点后，采购人及供应商双方派员进行开箱清点设备，清点无误后，采购人签收收货报告。 |
| 6 | 验收要求 | 6.1 供应商验收前应提前通知采购人，验收内容包括但不限于产品数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品合格证等随机资料及包装完整无破损。 6.2 供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。采购人组织成验收小组对采购项目进行验收。采购人有权委托第三评审方参加验收。 6.3 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供应商应免费更换或补齐。若供应商不予更换或补齐，采购人有权要求供应商全额退还已付货款。 |
| 8 | 报价要求 | 供应商提供的所有报价包括但不限于税费、货物运至项目所在地货物安装指定地点的如运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费以及免费保修期内的售后服务费用等。 |

二、付款方式：

本项目无预付款，设备运送到甲方指定地点并安装调试完成经甲方验收合格后付至合同价的100%。甲方付款前，乙方应当提供等额增值税发票，否则甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

三、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

四、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

五、其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用，采购单位不收取任何费用。

3、采购人不统一组织现场踏勘，请投标供应商务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目投标报价中，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。

4、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。成交人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务为人民币8000元。

5、若供应商成交后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第五章 响应文件（格式）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                             联系电话：

注：提供法定代表人的身份证原件扫描件

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就_____   （项目名称）     __（项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：_________________________

注：提供被授权人的身份证原件扫描件

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

分项报价明细表

投标人（盖章）：                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.货物类投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、数量、单价、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

项目技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 符合或正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与投标邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加。

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 人工智能创作及竞赛套装，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 创意互动案例配件包，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 大国重器配件包，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 综合应用配件包，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无人驾驶竞赛套装，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无人驾驶赛事模拟训练地图，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 编程无人机教学竞赛套件，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 编程无人机视觉模组配件包，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 编程无人机配件包，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 编程无人机竞赛场地套装，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- AI围棋机器人，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多模态智能机器人，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- AI视觉ROS机器人，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- Al视觉机械臂，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 六足仿生机器人，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- AI作画感知交互终端系统，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- AI认知大模型感知交互终端系统，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 激光切割机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 激光切割设计结构耗材套装，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能3D打印机（教师机），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能3D打印机（学生机），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3D打印耗材，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6合1螺丝批组，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 9件套金工套装，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工具组套，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 充磁器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 注射器 ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 透明盛液筒，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 感应圈，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电子起电机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 条形盒测力计，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交流电流表，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 摩擦计，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 支杆定滑轮和桌边夹组 ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电动离心转台，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 动量传递演示器(碰撞球)，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单摆组，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移电球(验电球)，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 验电羽，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 尖形布电器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电场线演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 常用电容器示教板，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 常用电阻器示教板，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 演示原副线圈，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 阴极射线管，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 强磁针，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电磁波的发送和接收演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 晶体空间点阵模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蜂蜡，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 滚珠盒，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 学生实验纸材，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电工刀，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 直角尺，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台钻，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 手电钻，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钻头，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台虎钳 ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 砂轮机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钳工工作台，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烙铁架，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冲子，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器车，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 托盘天平，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电子天平，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光电效应演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钠的吸收光谱演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 直联真空泵，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多用电表，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 微电流放大器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 螺旋弹簧组，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电动离心转台，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 伽利略理想斜面演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 手摇交直流发电机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通电平行直导线相互作用演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双缝干涉实验仪，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光电效应演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高压绝缘凳，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 平抛运动实验器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 绳波演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 波动弹簧，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 油膜实验器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 玻意耳定律演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 原副线圈，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 感应起电机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 向心力演示器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电容器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双刀双掷开关，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多用电表，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 玻璃砖，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 碰撞实验器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 可拆变压器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料洗瓶，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 金刚石结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 石墨结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 碳-60结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 氯化钠晶体结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 氯化铯晶体结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二氧化碳晶体结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二氧化硅晶体结构模型，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 淀粉碘化钾试纸，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定性滤纸，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 耐酸型乳胶手套，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 打孔器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器车，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双目生物显微镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双目立体显微镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 环颈雉，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 松鼠，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 整理箱，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 方座支架，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 温度计，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 酸度计(pH计)，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 接种环，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 眼用手术剪，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 手术刀片，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 牙用镊，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 眼用镊，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 微量进样器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 凝胶色谱柱，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移液器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移液架，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 组织捣碎匀浆机，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 玻璃三角刮刀(涂布器)，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 胰腺切片(示胰岛)，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蒸馏烧瓶，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 酒精灯，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 干燥器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蒸馏水瓶，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冷凝器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 漏斗，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 滴管，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 比色管，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 石棉网，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 药匙，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 玻璃棒，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 洗耳球，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 培养皿，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 测电笔，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 木工锤，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钢手锯，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 剥线钳，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活扳手，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 工作服，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 护目镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 耐酸型乳胶手套，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光学显微镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师数码显微镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 学生数码显微镜，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 数码显微互动系统，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师端专业图像分析软件，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 学生端图像分析软件，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线路由器，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高中生物互动教学平台，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。