无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0023

采购项目名称：工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务

采   购   人：无锡市水利工程管理中心

采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二○二五年三月

目     录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五．附件（投标文件格式）

一．投标邀请

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受无锡市水利工程管理中心委托，就其工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务进行公开招标，欢迎你单位参加并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务 采购编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 采购方式：公开招标（暗标） |
| 2 | 采购人：无锡市水利工程管理中心 采购人地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期 2 号楼6层 采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 |
| 3 | 采购项目简要说明： 1、采购内容：本项目为无锡市水利工程管理中心管理范围内的西直湖港水利枢纽、梅梁湖泵站枢纽、伯渎港水利枢纽、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）委托运行服务；无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障服务；市防汛抢险物资储备中心委托运行服务及无锡市防汛应急抢险实训场委托运行服务。具体内容详见“采购需求”。 2、服务期：西直湖港枢纽委托运行服务365天；梅梁湖泵站枢纽工程、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）委托运行服务365天；伯渎港枢纽委托运行服务365天；无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障365天；市防汛抢险物资储备中心委托运行服务及无锡市防汛应急抢险实训场委托运行服务365天。（具体服务时间以甲方开工令为准） 3、服务质量：合格。 4、本项目采购预算：387.4 万元 5、本项目最高限价：387.4万元（西直湖港枢纽委托运行服务95.2万元/365天；梅梁湖泵站枢纽、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）委托运行服务129.2万元/365天；伯渎港枢纽委托运行服务81.6万元/365天；无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障预算27万元/365天）；防汛仓库及实训基地委托运行服务54.4万元/365天；超过最高限价（含分项限价）的投标报价将不被接受，视为无效投标文件。 6、本项目是否专门面向中小企业：否； 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 1、投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）关于资格的声明函（格式见附件）； （2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； （3）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）； （4）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）； （5）项目负责人1人：具有水利类或机电类专业工程师及以上职称；（投标供应商需提供职称证书原件扫描件上传至电子投标文件）； （6）服务人员人数承诺书：承诺响应采购文件要求，提供不少于53人（含项目负责人）符合采购文件要求的人员配置。（投标供应商需提供服务人员人数承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）； （7）运行人员6人：具有应急管理厅颁发的特种作业操作证（高压电工作业）（此人员包含于承诺人数53人中，其中1人为现场负责人）。（以上运行人员均应具备由社保机构出具的一年内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（投标供应商提供劳动合同原件扫描件、相关证书原件扫描件和社保缴费证明原件扫描件或网上查询带有二维码的扫描件上传至投标文件）。 - （8）被授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的社保缴费证明； - （由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）； - （9）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）； - （10）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； - （11）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； （12）承诺书（格式见附件）。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； - 3、本项目的特定资格要求： - （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）本次采购不接受联合体投标。 注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 3、请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。 |
| 5 | 招标文件获取信息： （1）招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）获取招标文件地点:“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）。 （3）获取招标文件的方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年04月 09 日10：00时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年04月25 日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、投标文件提交方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台提交数据电文形式的投标文件。 3、投标文件网上开启时间：2025年04月25日09:30，网上解密时限：开启解密后30分钟内。 4、投标文件的开启方式和地点：投标供应商通过江苏省政府采购（苏采云）平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审时间：2025年04月 25 日开标结束后 评标地点：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村15号二楼评标室 |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村15号二楼评标室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本一份。 |
| 13 | 采购单位名称：无锡市水利工程管理中心 联系地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期 2 号楼6层 采购单位联系人：周令杰 联系电话：0510-80109316 代理机构名称:江苏仁合中惠工程咨询有限公司 联系人：缑慧芳 联系电话：18015352446 联系地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室 邮政编码：214000 电子邮件地址：644820794@qq.com |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采(http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （2）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）。 （3）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“无锡政府采购网”发布的信息。 |
| 15 | 投标文件制作要求： 1、本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质投标文件。 2、中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份。 3、供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4、本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 17 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 18 | 本项目监督管理部门：无锡市财政局。 |
| 19 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2、投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 |

二．投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取招标文件及有关资料，供应商应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次采购投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式和电子邮件形式送至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清或修改内容；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏仁合中惠工程咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五） 投标文件的组成：

投标文件包括：明标、暗标。明标部分为证明文件、报价部分，暗标为技术文件部分。（相应内容上传至投标客户端）

明标部分：

1.证明文件部分：

- 第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（3）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（5）项目负责人1人：具有水利类或机电类专业工程师及以上职称；（投标供应商需提供职称证书原件扫描件上传至电子投标文件）；

（6）服务人员人数承诺书：承诺响应采购文件要求，提供不少于53人（含项目负责人）符合采购文件要求的人员配置。（投标供应商需提供承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；

（7）运行人员6人：具有应急管理厅颁发的特种作业操作证（高压电工作业）（此人员包含于承诺人数53人中，其中1人为现场负责人）。（以上运行人员均应具备由社保机构出具的近一年任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（投标供应商提供劳动合同原件扫描件、相关证书原件扫描件和社保缴费证明原件扫描件或网上查询带有二维码的扫描件上传至投标文件）；

- （8）被授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的社保缴费证明；

- （由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （9）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

- （10）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- （11）投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（12）承诺书（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，如果相关资料正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明文件扫描件并加盖电子公章，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件并加盖电子公章。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件：

1.投标供应商简介和经营情况说明；

2.投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

3.投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；

2、投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）报价明细表（格式见附件）

1）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

2）投标偏离表（格式）

3）其他及补充性文件(投标供应商认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中)

3、技术文件部分（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影等标记；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

（六）投标报价说明：

1.本项目总报价应包括完成该项服务所需的一切费用,包括但不限于完成本项目所需的标的物的采购、储存、运输、装卸；人员的工资、社保、公积金、商业保险、服装、伙食、交通、差旅、培训、福利、高温费以及其他各类管理费用、开票税金等。

2.除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报费率。只允许有一个报价。任何有选择的报价（费率）将不予接受。

3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在30分钟内提供说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备招标文件中规定的资格要求的；

6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价或其他规定的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起30分钟内）提交说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

33.其他法律法规及本招标文件规定的无效投标情形。

（九） 开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏仁合中惠工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）价格                                   30分

（2）投标供应商评价                         16分

（3）技术文件                               54分

（二)各项目评分标准

1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价)×价格权重（结果保留两位小数）

采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：

①对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

③参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。

④参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

⑤如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。同一供应商，上述价格扣除优惠不得重复享受。

2、投标供应商评价（16分）

（1）业绩（6分）（企业与项目负责人相同业绩不同时得分）

1）投标供应商近3年承担过类似中型及以上泵站工程运行管理的项目，每个项目得1分，最高得3分；（投标供应商提供业绩证明合同或相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件）。

2）项目负责人近3年承担过类似中型及以上泵站工程运行管理的项目，每个项目得1.5分，最高得3分；（投标供应商提供业绩证明合同或相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件）。

- （2）人员配置（10分）

1）派驻人员具有市场监督管理局颁发的叉车行车作业证书的，有一个得2分，最高得6分；

注：以上服务人员均应具备由社保机构出具的近一年任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（投标供应商提供劳动合同原件扫描件、相关证书原件扫描件和社保缴费证明原件扫描件或网上查询带有二维码的扫描件上传至投标文件）。

- 2）承诺中标后提供额外具有应急管理厅颁发的高压电工证书19人及以上人员（不含资格条件中提供的人员），人员到位后每个泵站运行班组配备两人持有特种作业操作证（高压电工作业），防汛物资储备中心及实训基地运行人员中标后提供高压电工证书1张，电工作业证1张，Q2起重操作证1张，叉车驾驶证2张，C1驾驶证2张，得2分；承诺防汛抢险保障任务人员能一次出动人数不少于20人的，得2分。不提供承诺或承诺人员数量不足不得分，本项最高得4分。（承诺书格式详见附件）。

3、技术文件（54分）（暗标）

（1）人员管理（10分）：需包括①人员管理制度；②应急人员保障措施；③操作安全制度；④人员培训方案；⑤人员职责分工；⑥值班值守与应急响应措施；⑦激励保障措施；⑧协调联动方案；⑨信息化管理措施；⑩抗灾防范经验总结等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际人员管理要求，得1分；

基本符合实际人员管理要求，得0.5分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得10分。

（2）运行管理（9分）：需包括①运行管理方案；②操作规章制度；③信息报送方案等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且方案内容完整性、条理清晰性、内容可行性高的得3分；

方案基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得9分。

（3）工程管理（16分）：需包括①日常检查方案；②经常检查方案；③检查管理制度；④检查要点、重点和难点。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰列出管理所执行得规范及各项检查内容、方案等。每有一项内容进行了阐述且符合实际且翔实的，得4分；

基本符合且基本翔实的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得16分。

（4）安全生产（6分）：需包括①安全生产管理制度；②应急事件处理方案。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得3分；

基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得6分。

（5）档案管理（3分）：需包括各类档案具体管理方案。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得3分；

基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得3分。

（6）环境管理（4分）：需包括①环境卫生管理方案，②污染防治与治理。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得2分；

基本符合的得1分；

方案空洞的得0.5分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得4分；

（7）防汛抢险保障（6分）：需包括①防汛抢险保障人员出动方案；②防汛抢险任务响应保障。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得3分；

基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得6分；

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评审方法进行评审，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标供应商。江苏仁合中惠工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。江苏仁合中惠工程咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 3.投标、开标及定标的整个过程均由政府采购监管部门的监督。

- 4.在发布中标公告的同时，江苏仁合中惠工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合要求的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标，中标后满足不了采购需求的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

2、中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

- （十四）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十五）政府采购合同融资

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.

- 中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十六）代理服务费：

本项目代理服务费由中标人支付。参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的8折计取，招标代理服务费的收费按差额定率累进法。

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附件1.

政府采购投标担保函 （项目用）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2.               无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三．采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务

2.服务期：西直湖港枢纽委托运行服务365天；梅梁湖泵站枢纽工程、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）委托运行服务365天；伯渎港枢纽委托运行服务365天；市防汛抢险物资储备中心委托运行服务365天、防汛抢险应急保障365天；无锡市防汛应急抢险实训场委托运行服务365天。

西直湖港枢纽委托运行服务365天；梅梁湖泵站枢纽工程、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）委托运行服务365天；伯渎港枢纽委托运行服务365天；无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障365天；市防汛抢险物资储备中心委托运行服务及无锡市防汛应急抢险实训场委托运行服务365天。（具体服务时间以甲方开工令为准）（具体服务时间以甲方开工令为准）

3.付款方式：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；根据合同履约进度、考核结果，按月向中标人支付进度款，最终支付金额已完工验收合格确认的项目结算价作为本项目最终结算价。

- 二、工程概况

本项目为无锡市水利工程管理中心管理范围内的西直湖港水利枢纽、梅梁湖泵站枢纽、伯渎港水利枢纽、蠡湖入湖河道控制工程（含橡胶坝）、无锡市防汛抢险物资储备中心、无锡市防汛应急抢险实训场委托运行服务以及无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障服务，用于保障无锡市防汛抗旱、应急抢险、培训演练等服务。

1.西直湖港水利枢纽位于无锡市惠山区洛社镇，由闸站枢纽、南枢纽、北枢纽组成。

（1）闸站枢纽：由一座大Ⅱ型泵站和一座3孔节制闸组成。泵站设计流量为90m³/s,4台竖井式贯流泵机组，水泵叶轮直径2.9m，配高压异步电机，单机功率1000kW；节制闸共3孔，单孔净宽8m，设计过水流量为60m³/s。

（2）南枢纽：由节制闸、立交地涵和船闸组成。节制闸为3孔，单孔净宽5m，设计流量61m³/s，配直升式闸门3扇；地涵涵洞3孔，单孔净宽为5.2m，净高4.3m，设计流量90m³/s；船闸闸孔净宽16m，闸室半长度160米。

（3）北枢纽：一座地涵。地涵有6孔涵洞，单孔涵洞断面为3.6×3.6m。

2.梅梁湖泵站枢纽位于无锡市滨湖区渤公岛生态公园内，工程由一座大Ⅱ泵站和四座节制闸组成，泵站设计流量为50m³/s，5台竖井式贯流泵机组，水泵叶轮直径为2.0m，配高压异步电机，单机功率355kW，主变压器型号为SC10-D-2500/35，容量2500KVA。泵站配套两座进水闸和两座出水闸，单座节制闸净宽16m(双孔2×8m)。

3.伯渎港水利枢纽位于无锡市新吴区，由一座中型泵站、单孔节制闸和船闸组成。泵站设计流量为45m³/s，3台立式轴流泵，配高压同步电机,单机功率630kW。伯渎港水利枢纽配套节制闸单孔净宽6m，船闸闸首净宽8m，闸室12m×90m。

4.蠡湖入湖河道控制工程由9座节制闸组成，其中曹王泾节制闸、板桥港节制闸、长广溪节制闸、线泾浜节制闸、骂蠡港节制闸；斜泾浜节制闸、东新河节制闸、张湾里节制闸、小渲浜节制闸。

5.无锡市防汛抢险物资储备中心位于无锡市惠山区，承担市级防汛物资储备、防汛抢险演练实训和市防指下达的防汛抗旱抢险任务。

- 6.无锡市防汛应急抢险实训场位于西直湖港水利枢纽北枢纽，承担无锡市的防汛抢险培训、演练等任务。

三、项目执行技术要求及规范：

《水闸工程管理规程》(SL75-2014)

《泵站技术管理规程》(GB/T 30948-2014)

《水闸工程管理规程》(DB32/T 3259-2017)

《江苏省水闸技术管理办法》

《江苏省泵站技术管理办法》

《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009）

《电力（业）安全作业规程》（GB 26860-2011）

本项目涉及工程的技术管理细则、运行规程及操作手册等技术管理资料

以上技术要求和规范如有最新版，应按最新版执行；其他相关标准和技术要求参照执行。

- 四、服务项目内容

本项目采购人为无锡市水利工程管理中心。投标供应商提供的服务应当满足水利工程安全生产标准与工程安全管理相关要求，安排人员服从采购人指挥与调配，完成委托运行服务包括（但不限于）工程运行管理、安全管理、设备管理、工程日常管理、档案管理以及工程环境管理等。（委托服务中所需车辆、工作服、胸卡等需自备）

- （一）人员管理

1.运行人员配备数量满足安全运行需要，持相应的操作证书；

2.运行人员管理参照工管中心人员管理，严格遵守工管中心各项规章制度，服从管理；

3.运行人员出勤率符合工管中心要求；

4.运行人员根据工管中心要求，参加各类、各级教育培训；

5.运行班组设班组负责人，根据工管中心运行任务要求，完成运行任务。

6.所有运行人员上岗前须购买人身意外伤害等保险。

7.派驻人员年龄不得超过65周岁，防汛抢险人员年龄不得超过60周岁。

具体人员配置：蠡湖所梅梁湖泵站枢纽16人，编排4班，（4班3运转方式运行），运行时每班不少于2人持有特种作业操作证（2张高压电工证），蠡湖入湖河道3人，19人需持有10张高压电工证。

伯渎港水利枢纽12人，编排3班，运行时每班不少于2人持有特种作业操作证（2张高压电工证），12人需持有6张高压电工证。

西直湖港水利枢纽14人，泵站12人编排3班，运行时每班不少于2人持有特种作业操作证（2张高压电工证），船闸2人值守，运行人员持有特种作业操作证（2张高压电工证），14人需持有8张高压电工证。

防汛仓库4人，其中3人须为男性，1人不限男女但须有全日制本科学历，合同签订后4人中须有电工作业证1张，Q2起重操作证1张，叉车驾驶证2张，C1驾驶证2张。

实训场4人，其中3人须为男性，1人不限男女但须有全日制本科学历， 合同签订后4人中须有高压电工作业证1张。

总计为53人。

（二）工程运行

1、操作运行

调度管理包括指令接收、确定方案、指令执行、指令回复。运行人员服从并执行管理部门的调度指令，未经同意不得擅自运行泵组、水闸等水利枢纽。接收调度指令后，按照机组操作规程进行开启、停运操作，操作结束后，进行核查、反馈、记录，执行调度指令完毕后，向上级部门回复指令执行情况并做好设备运行记录。因维护保养需要对泵组、水闸等水利枢纽设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可开启实施。长期未运行工程，按要求开展试运行工作。按操作规程明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、协同操作、配合密切。

2、值班值守

泵站运行值班主要明确岗位职责，人员到岗率、考勤率符合要求。

值班人员按照采购人要求排班，数量和业务能力满足安全运行要求，特殊情况下无法完成运行任务时供应商需增加运行人员。严格遵守各项规章制度，不得擅自离开工作岗位，运行班每班设一名值班长，配备必要的运行人员，负责运行值班、日常保洁、施工协管、安全监管等工作。负责值班值守，按照上级调度改变设备运行方式，按照规定的巡查线路、巡查内容及要求进行巡查，做好值班记录；发生故障或突发情况及时向负责人和上级部门报告并记录；做好交接班、值班记录等工作。负责生产区域及住宿区域日常保洁，包括设备清洁，厂房、进出水口、清污机桥等运行区域环境保洁。

3、工况上报

按要求报送各类信息、报表。对内外河水位、水质情况进行观测、记录、校准和上报，若遇突发强降雨应及时报告。

（三）工程检查

1、日常检查

日常检查应实行巡视检查制度，按制度要求和责任范围进行日常巡查。日常巡查至少每日1次，运行期间巡查不少于2小时一次，巡视检查人员应对巡视检查情况进行记录并签字，检查中发现的问题应及时上报。当遭遇恶劣气候、超设计标准运行或遭遇不利因素影响时，按采购人要求增加巡查次数。

- 经常检查

经常检查应每周至少1次，对建筑物和设备进行经常性检查，当受不利因素影响时，增加检查频次，对容易发生问题的部位加强观察和检查。内容应符合相关规定要求并按规范填写检查记录。

3、参与定期检查。参与汛前、汛后检查，检查设施、设备变化、损坏情况，做好检查记录。

4、参与专项检查。遭遇高潮位、暴雨、台风和重大事故时，需对泵闸重点部位进行专门检查，做好检查记录。

（四）安全生产

- 1、安全责任落实

- 应严格执行工管中心安全生产规章制度；明确岗位职责，加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识。

- 2、安全检查

- 配合安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施。

- 3、安全监管协助

- 做好第三方项目施工的安全监管协助工作，配合采购人的项目管理工作。

- 负责按照《安规》、中心相关规范审核、许可工作票 ，布置安全措施，形成安全的施工条件，配合管理所对施工进行全程安全监护，及时阻止违章施工，防止安全事故发生。

4、安全培训及班组安全活动（建议安监补充相关要求）

结合中心要求，参与管理所培训、组织班组安全活动及技术培训。

5、配合管理所完成分级管控，定期开展危险源辨识，服从中心关于人员的安全管理。

（五）台账资料

- 按照采购人档案管理的相关要求，做好工程运行、工程日常巡查、经常检查、安全管理、教育培训、值班表、值班日志、工程大事记、交接班记录表、船闸运行记录表、闸门（涵闸）启闭记录表、开停机操作票、开机巡视检查表、泵站开机前检测记录表、会议记录表、考勤表、工作小结、每日工作纪实等资料的记录、收集和整理移交工作。

- （六）工程环境

- 1、生产区域：对泵站、节制闸、船闸等工程室内外进行日常清扫，每周至少一次对设备设施表面进行清洁；每年进行1次混凝土表面的冲洗，保持环境整洁，设备清洁。

- 2、生活区域：保持完好、整洁、卫生，保持环境卫生。

- 3、根据采购人的要求，响应采购人对运行相关的工作要求。

（七）无锡市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障服务

投标供应商应执行无锡市水利工程管理中心（无锡市防汛抢险物资储备中心）的指令，提供出动防汛抢险、防汛抢险应急保障、参与无锡市防汛物资储备中心日常培训、参加省市各级防汛演练、参与培训辅助等相关工作。

①　配合执行无锡市水利工程管理中心（无锡市防汛抢险物资储备中心）下达的各项指令，由城北管理所负责具体人员管理。

②　人员要求：严格服从指挥管理，遵守各项规章制度。抢险队员应熟练掌握防汛抢险各项技能、掌握防汛抗旱设备、物资的操作和使用，熟悉其基本性能。本专项为劳力服务岗位，需配备相对固定抢险人员20名，满足一次性出动20人的保障服务要求（满足枢纽运行需求的前提下，可统筹调剂服务人员），汛情紧张时视防汛实际情况，中标人应根据采购人的要求增加临时抢险人员。男性，身体健康，能吃苦耐劳，适应户外昼夜长时间高强度作业，年龄不得超过60岁，上岗前须购买人身意外伤害等保险。

③　用工计算：人员需求用工以工日计算，其中1工日为8小时，不足8小时但超过4小时计1工日，不足4小时计0.5工日，本专项预计用工数为1500工日，工时确认以采购人调度指令及实际用工签证单为准。

④　主要工作内容为：完成无锡市防汛应急保障工作（按照储备中心指令执行）；完成无锡市防汛抢险集训、整备等工作；配合完成无锡市防汛抢险物资储备中心相关工作；参加省市各级防汛抢险演练等。服务人员须参加各项安全培训、技术培训（含相关作业许可证的培训），按国家相关规定上岗。

⑤　严格执行防汛应急保障值守制度，严禁脱岗、串岗，不做与本岗位工作无关之事。

⑥　严格遵守各项安全、运行操作规程，熟悉各类抢险设备，保障现场人员、设备及环境安全措施到位，做好现场安全警示警告工作，保证现场人员安全及抢险设备及附属设备的正常运转，执行带班管理人员指派的其他相关工作。

⑦　完成物资设备的保洁工作，保持操作现场整洁有序。

⑧　防汛应急保障人员工作期间，交通、食宿和办公等费用均由中标服务单位自行负责。

⑨　服从无锡市水利工程管理中心（无锡市防汛抢险物资储备中心）安排的其他工作。

（八）防汛仓库及实训基地委托运行服务需求

投标供应商提供的服务应当满足仓库及实训场日常运行的要求，安排人员服从采购人指挥与调配，完成委托运行服务，包括（但不限于）仓库日常保障、实训场工程运行、安全生产工作、参与各级培训演练辅助工作、协助完成上级各项指令、值班值守工作、日常巡查记录、设备操作运行、台账资料整理、工程环境卫生以及无锡市水利工程管理中心安排的其它任务。（委托服务中所需车辆、工作服、培训费用等需自行解决）。

③防汛仓库4名人员经培训后能够熟练操作低压电器设备、机械设备、液压系统设备、起重设备、发电机组设备及按时完成各项设备设施的巡视检查工作。

④实训场4名人员经培训后能够熟练操作高低压电器设备、机械设备、泵站设备、闸门设备、抢险设备、液压设备、自动化设备及按时完成各项设备设施的巡视检查工作。

⑤防汛仓库人员根据防汛需求加强值班值守。

⑥实训场人员根据培训演练需求加强值班值守。

七、考核

本项目分为委托运行服务（分为城南所、蠡湖所、西直湖港所、城北所四个所）及无锡市市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障服务（城北所）考核。供应商按照中心及管理所要求提供值班表、考勤表、工作小结、每日工作纪实等相关考核资料，考核根据各具体部门考核为依据，采购人综合评价为主，并与进度款的支付相关联。

采购人按月对服务进行考核，考核结果分为合格与不合格，考核合格分数为不低于85分，低于85分为不合格。各所对各自管理范围内对应的服务单独进行考核打分，各所考核分数相加后取平均值为月度考核分数。月度考核不合格，扣除合同总价的5‰。

一个合同期内累计2次月度考核结果为不合格或扣款金额超过合同总金额的5%，采购人有权解除合同，采购人有权依照法律程序解除合同，采购人向中标人支付考核合格期间的费用，如给采购人造成损失的，还应赔偿损失。

各所单独考核分数低于85分，则供应商须在考核结果告知后7个日历天内整改到位并以书面形式通知采购人，采购人须在2个工作日内重新组织考核并出具考核结果，重新考核结果视为本次考核结果。一个合同周期内有3次不合格整改重新打分机会。

如出现月度考核不合格但整体月度考核合格的情况，扣除合同总价的1.5‰。

服务期内，如出现违法违纪、重大安全事故的，扣除合同总价的2%，中标人承担对应的责任，如给采购人造成损失的，还应赔偿损失。

采购人在应急突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动现场供应商人员的权力；采购人有权要求供应商及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续履行本项目工作的工作人员（因上述原因采购人要求更换供应商服务人员次数达到3人次时，超过人次部分每多更换1人次，扣除金额2000元/人次）；未购买人身意外伤害等保险，每月扣800元/人次；未按要求取得相应证书的每月扣400元/人次。

| 委托运行服务考核表—— 管理所 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期：202 年 月 日-202 年 月 日 |  |  |  |  | 第 页，共5页 |  |
| 类别 | 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、人员管理 （31分） | 1、人员配备 | 人员配备数量符合招投标文件要求，严格遵守劳动纪律。人员因事请假离锡，应上报备案；防汛、重大节假日期间须经批准后方可离岗；人员到岗率、考勤率符合要求。 | 16 | 人员数量不符合采购需求，一次性扣16分。未按规定上报而擅自离岗的一次扣2分；未持证上岗，一人次扣3分。未按要求调班的，调班记录与考勤不符或未做调班的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 2、人员行为 | 服从中心管理，严格执行操作规程、安全规程和各项规章制度，明确各项方案、预案内容及相关纪律要求。 | 10 | 不服从管理，违反操作规程、安全规程的，一次扣10分；制度执行不到位，一次扣1分。 |  |  |
|  | 3、教育培训 | 按要求参加安全、技能等各类教育培训，并做好记录。 | 5 | 未按要求参加安全、技能等各类教育培训，每人次扣1分，培训记录不全或缺失，每次扣1分。 |  |  |
| 二、工程运行（25分） | 4、操作运行 | 执行管理部门的调度指令，未经同意不得擅自运行泵闸。接收调度指令后，应按要求在规定时间内开停机或启闭闸门，做好设备运行记录，并及时反馈执行情况。因维护保养需要对泵闸设备进行试运行，应提前24小时报告，获批准后方可操作。长期未运行工程，按要求开展试运行工作。 | 10 | 擅自操作一次扣10分；未在规定时间内完成操作执行一次扣3分，记录不到位一次扣1分；未按规定开展试运行工作，一次扣2分。 |  |  |
|  | 5、值班值守 | 人员配备符合安全运行要求，工程运行期间，监视工程各项运行参数。按照规定的巡查线路、巡查内容及要求进行巡查，并记录。发生故障或突发情况及时向负责人和上级部门报告，并记录。做好交接班、值班记录等工作。 | 10 | 人员配备不符合要求，一次扣2分；未按照要求巡查，一次扣2分，记录不到位一次扣1分，发现问题不及时上报的一次扣2分，未做好交接班或值班记录工作，一次扣1分。 |  |  |
|  | 6、工况上报 | 按要求报送各类信息、报表。对内外河水位、水质情况进行观测、记录、校准和上报，若遇突发强降雨应及时报告。 | 5 | 未按要求报送信息、报表，一次扣1分；未及时对水位、水质、突发强降雨情况上报，一次扣1分； |  |  |
| 三、工程检查（18分） | 7、日常检查 | 应实行巡视检查责任制，按责任制要求和责任范围进行日常巡查。日常巡查至少每日1次，运行期间巡查不少于2小时一次，巡视检查人员应对巡视检查情况进行记录并签字，检查中发现的问题应及时上报。 | 7 | 未按要求开展日常巡查一次扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分，检查中发现的问题未及时上报一次扣1分。 |  |  |
|  | 8、经常检查 | 经常性检查至少每周1次，重点对重点部位，即：建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、金属结构、观测设施、通讯设备、辅机系统、水文设施、管理设施及管理范围内河道、堤防等进行检查；当受不利因素影响时，对容易发生问题的部位加强观察和检查。 | 5 | 未按规定开展经常性检查一次一项扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分。 |  |  |
|  | 9、定期检查 | 参与定期检查。汛前重点检查设施、设备运行状况，确保完好；汛后重点检查设施、设备变化、损坏情况，做好检查记录。 | 4 | 未按规定参与定期检查扣4分。 |  |  |
|  | 10、专项检查 | 当遭遇高潮位、暴雨、台风和重大事故时，须参与对泵闸重点部位进行专门检查，做好检查记录。 | 2 | 未及时参与检查每次扣2分。 |  |  |
| 四、安全生产（13分） | 11、安全责任落实 | 严格执行泵闸安全生产规章制度，落实两票三制；落实岗位安全责任，加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识。 | 5 | 未按泵闸安全生产规章制度执行，一次扣3分；未开展相关培训扣2分。 |  |  |
|  | 12、安全检查 | 参与安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施。 | 5 | 未定期组织安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施扣2分。日常养护维修作业人员未按要求配备安全用具的，每发现一起扣1分。发生人员伤亡或防汛期间影响泵闸正常运行的事故，一票否决。 |  |  |
|  | 13、安全监管 | - 协助管理所做好第三方项目施工的安全监管工作。 | 3 | 未按要求做好第三方项目施工的安全监管协助工作，每次扣1分。 |  |  |
| 五、台账资料（5分） | 14、台账记录与收集 | 按照采购人档案管理的相关要求，做好工程运行、工程检查、维修养护、安全管理、管理考核等资料的记录、收集和整理移交工作。字迹工整，不得涂改。 | 5 | 未按规定做好资料记录，一次扣1分，未及时收集整理移交资料，扣3分。 |  |  |
| 六、环境卫生（8分） | 15、生产区域 | 对泵站、节制闸、船闸等工程生产区域进行日常清扫，对设备设施表面进行擦拭，每年进行1次混凝土表面的冲洗，保持环境整洁，设备清洁。运行和保洁中产生的废油、废渣和水草等，妥善处理，不得由于管理工作造成附近地区的环境污染和破坏。 | 6 | 因管理不当造成附近地区的环境污染和破坏，一次扣6分。 未按规定做好生产区域环境卫生工作，一次扣1分。 |  |  |
|  | 16、生活区域 | 管理用房及公共设施应保持完好、整洁、卫生，生活区周围环境中倾倒垃圾，保持环境卫生。 | 2 | 未按规定做好生活区域环境卫生工作，一次扣1分。 |  |  |
| 七、附加分（最高5分） | 加分 | 临时性任务响应，在运行或日常检查发现工程隐患，并及时制定措施。 |  | 完成临时性任务每次加1分；发现工程隐患每次加1分；发现隐患后及时制定措施，每次加2分。 |  |  |
| 管理所负责人 （签名）： |  |  |  | 供应商负责人（签名）： |  |  |
| 所考核小组 （签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： |  |  |  | 日期： |  |  |

| 市储备中心防汛抢险应急保障服务季度考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期：202 年 月 日-202 年 月 日 |  |  |  | 考核日期： |  |
| 序号 | 项目 | 单位分值 | 评分标准 |  | 得分 |
| 1 | 应急响应 | 25 | 接到储备中心指令后按时到岗到位。响应时间超过1小时一人次扣3分，未响应指令一人次扣5分。 |  |  |
| 2 | 集训整备 | 10 | 按要求参加日常集训、演练等工作。未能按时出勤到岗的，一人次扣2分；工作期间从事与工作无关私事，一人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 10 | 服从管理人员安排，按时做好分配的工作。不能服从安排的，一人次扣4分；工作消极怠工、拖沓，一人次扣2分。 |  |  |
|  |  | 10 | 当班期间完成相应的卫生清洁工作。未清洁或清洁不到位，一人次扣2分。 |  |  |
| 3 | 安全生产 | 30 | 遵守安全、运行操作规程，正确佩戴安全防护用具，持相应证书上岗。未按要求指示值守或违规操作，一人次扣3分；饮酒上班、聚众赌博等违纪行为一人次扣4分；工作时未正确佩戴安全防护用具，未能及时取得上岗证书，一人次扣3分；当班期间，未及时发现隐患，造成安全事故的，此项不得分。 |  |  |
| 4 | 技能操作 | 15 | 技术实操考核90分及以上得15分，80分及以上得13分，70分及以上得11分，60分及以上得10分，60分以下不得分。 |  |  |
| 备注 |  |  |  | 合计： |  |

考核小组（签名）：                                                         供应商项目负责人（签名）：

管理所负责人（签名）：

| 储备中心仓库委托运行服务考核表—— 管理所 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期：202 年 月 日-202 年 月 日 |  |  |  |  | 第 页，共5页 |  |
| 类别 | 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、人员管理（31分） | 1、人员配备 | 人员配备数量符合招投标文件要求，严格遵守劳动纪律。人员因事请假离锡，应上报备案；防汛、重大节假日期间须经批准后方可离岗；人员到岗率、考勤率符合要求。 | 16 | 人员数量不符合采购需求，一次性扣16分。未按规定上报而擅自离岗的一次扣2分；未持证上岗，一人次扣3分；未按要求调班的，调班记录与考勤不符或未做调班的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 2、人员行为 | 服从中心管理，严格执行操作规程、安全规程和各项规章制度，明确各项方案、预案内容及相关纪律要求。 | 10 | 不服从管理，违反操作规程、安全规程的，一次扣10分；制度执行不到位，一次扣1分。 |  |  |
|  | 3、教育培训 | 按要求参加安全、技能等各类教育培训，并做好记录。 | 5 | 未按要求参加安全、技能等各类教育培训，每人次扣1分，培训记录不全或缺失，每次扣1分。 |  |  |
| 二、工程运行（25分） | 4、操作运行 | 执行管理部门的调度指令，未经同意不得擅自运行设备，做好设备运行记录，并及时反馈执行情况，并按要求开展设备试运行工作。 | 10 | 擅自操作一次扣10分；指令执行不及时一次扣3分，记录不到位一次扣1分；未按规定开展试运行工作，一次扣2分。 |  |  |
|  | 5、值班值守 | 人员配备符合安全运行要求，工程运行期间，监视工程各项运行参数。按照规定的巡查线路、巡查内容及要求进行巡查，并记录。发生故障或突发情况及时向负责人和上级部门报告，并记录。做好交接班、值班记录等工作。 | 10 | 人员配备不符合要求，一次扣2分；未按照要求巡查，一次扣2分，记录不到位一次扣1分，发现问题不及时上报的一次扣2分，未做好交接班或值班记录工作，一次扣1分。 |  |  |
| 三、工程检查（18分） | 6、日常检查 | 应实行巡视检查责任制，按责任制要求和责任范围进行日常巡查。日常巡查每日2次，巡视检查人员应对巡视检查情况进行记录并签字，检查中发现的问题应及时上报。 | 12 | 未按要求开展日常巡查一次扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分，检查中发现的问题未及时上报一次扣3分。 |  |  |
|  | 8、经常检查 | 经常性检查每周1次，重点对重点部位，即：建筑物各部位、机电设备、应急物资、抢险设备等进行检查；当受不利因素影响时，对容易发生问题的部位加强观察和检查。 | 5 | 未按规定开展经常性检查一次一项扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分。 |  |  |
|  | 9、定期检查 | 参与定期检查。汛前重点检查设施、设备运行状况，确保完好；汛后重点检查设施、设备变化、损坏情况，做好检查记录。 | 4 | 未按规定参与定期检查扣4分。 |  |  |
|  | 10、清查盘点 | 参与清查盘点工作，协助管理所、科室做好每月盘点及汛前、汛中、汛后清查盘点工作，并做好相关记录。 | 2 | 未及时参与检查每次扣2分。 |  |  |
| 四、安全生产（13分） | 11、安全责任落实 | 严格执行安全生产规章制度；落实岗位安全责任，加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识。 | 5 | 未按安全生产规章制度执行，一次扣3分；未开展相关培训扣2分。 |  |  |
|  | 12、安全检查 | 参与安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施。 | 5 | 未定期组织安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施扣2分。日常养护维修作业人员未按要求配备安全用具的，每发现一起扣1分。发生人员伤亡或影响指令执行的事故，一票否决。 |  |  |
|  | 13、安全监管 | - 协助管理所做好第三方项目施工的安全监管工作。 | 3 | 未按要求做好第三方项目施工的安全监管协助工作，每次扣1分。 |  |  |
| 五、台账资料（5分） | 14、台账记录与收集 | 按照采购人档案管理的相关要求，做好工程运行、工程检查、维修养护、安全管理等资料的记录、收集和整理移交工作。字迹工整，不得涂改。 | 5 | 未按规定做好资料记录，一次扣1分，未及时收集整理移交资料，扣3分。 |  |  |
| 六、环境卫生（8分） | 15、生产区域 | 对储备中心仓库、实训场等工程生产区域进行日常清扫，对设备设施及储备物资表面进行擦拭，每年进行1次翻库工作，保持环境整洁，设备清洁。保洁中产生的废油、废渣等，应妥善处理，不得由于管理工作造成附近地区的环境污染和破坏。 | 6 | 因管理不当造成附近地区的环境污染和破坏，一次扣6分。 未按规定做好生产区域环境卫生工作，一次扣1分。 |  |  |
|  | 16、生活区域 | 管理用房及公共设施应保持完好、整洁、卫生，生活区周围环境中倾倒垃圾，保持环境卫生。 | 2 | 未按规定做好生活区域环境卫生工作，一次扣1分。 |  |  |
| 七、附加分（最高5分） | 加分 | 临时性任务响应，在运行或日常检查发现隐患，并及时采取有效措施。 |  | 完成临时性任务每次加1分；发现工程隐患每次加1分；发现隐患后及时采取有效措施，每次加2分。 |  |  |
| 管理所负责人（签名）： |  |  |  | 供应商负责人（签名）： |  |  |
| 所考核小组（签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： |  |  |  | 日期： |  |  |

| 市防汛抢险实训场运行服务考核表—— 管理所 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期：202 年 月 日-202 年 月 日 |  |  |  |  | 第 页，共4页 |  |
| 类别 | 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、人员管理（30分） | 1、人员配备 | 人员配备数量符合招投标文件要求，严格遵守劳动纪律。人员因事请假、探亲或外出，须经管理所批准后方可离岗；人员到岗率、考勤率符合要求。 | 15 | 人员数量不符合采购需求，一次性扣15分。未获批准而擅自离岗的一次扣2分；未持证上岗，一人次扣3分。 |  |  |
|  | 2、人员行为 | 服从中心管理，严格执行操作规程、安全规程和各项规章制度，明确各项方案、预案内容及相关纪律要求。 | 10 | 不服从管理，违反操作规程、安全规程的，一次扣10分；制度执行不到位，一次扣2分。 |  |  |
|  | 3、教育培训 | 按要求参加安全、技能等各类教育培训，并做好记录。 | 5 | 未按要求参加安全、技能等各类教育培训，每人次扣1分，培训记录不全或缺失，每次扣1分。 |  |  |
| 二、工程运行（20分） | 4、操作运行 | 执行管理部门的调度指令，未经同意不得擅自运行设备，做好设备运行记录，并及时反馈执行情况，并按要求开展设备试运行工作。 | 10 | 擅自操作一次扣10分；指令执行不及时一次扣5分，记录不到位一次扣1分；未按规定开展试运行工作，一次扣2分。 |  |  |
|  | 5、值班值守 | 人员配备符合安全运行要求，工程运行期间，监视工程各项运行参数。按照规定的巡查线路、巡查内容及要求进行巡查，并记录。发生故障或突发情况及时向负责人和上级部门报告，并记录。做好交接班、值班记录等工作。 | 10 | 人员配备不符合要求，一次扣2分；未按照要求巡查，一次扣2分，记录不到位一次扣1分，发现问题不及时上报的一次扣2分，未做好交接班或值班记录工作，一次扣1分。 |  |  |
| 三、工程检查（18分） | 6、日常检查 | 应实行巡视检查责任制，按责任制要求和责任范围进行日常巡查。日常巡查每日1次，巡视检查人员应对巡视检查情况进行记录并签字，检查中发现的问题应及时上报。 | 5 | 未按要求开展日常巡查一次扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分，检查中发现的问题未及时上报一次扣3分。 |  |  |
|  | 7、经常检查 | 经常性检查每周1次，重点对重点部位，即：建筑物各部位、机电设备等进行检查；当受不利因素影响时，对容易发生问题的部位加强观察和检查。 | 5 | 未按规定开展经常性检查一次一项扣2分，检查不到位，一次扣1分，记录不规范一次扣1分。 |  |  |
|  | 8、定期检查 | 参与定期检查。汛前重点检查设施、设备运行状况，确保完好；汛后重点检查设施、设备变化、损坏情况，做好检查记录。 | 5 | 未按规定参与定期检查扣4分。 |  |  |
| 四、安全生产（13分） | 9、安全责任落实 | 严格执行安全生产规章制度；落实岗位安全责任，加强职工安全技术培训，做好安全生产的宣传、教育工作，增强安全责任意识。 | 15 | 未按安全生产规章制度执行，一次扣3分；未开展相关培训扣2分。 |  |  |
|  | 10、安全检查 | 参与安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施，使其经常处于良好状态，对查出的隐患及时整改，及时上报，并落实防范措施。 | 5 | 未定期组织安全生产检查工作，检查水工建筑、机电设备、安全用具和安全设施扣2分。日常养护维修作业人员未按要求配备安全用具的，每发现一起扣1分。发生人员伤亡或影响指令执行的事故，一票否决。 |  |  |
|  | 11、安全监管 | - 协助管理所做好第三方项目施工的安全监管工作。 | 5 | 未按要求做好第三方项目施工的安全监管协助工作，每次扣1分。 |  |  |
| 五、台账资料（5分） | 12、台账记录与收集 | 按照采购人档案管理的相关要求，做好工程运行、工程检查、维修养护、安全管理等资料的记录、收集和整理移交工作。字迹工整，不得涂改。 | 5 | 未按规定做好资料记录，一次扣1分，未及时收集整理移交资料，扣3分。 |  |  |
| 六、环境卫生（8分） | 15、生产区域 | 对实训场设备设施及辅助物资进行擦拭，保持环境整洁。保洁中产生的废油、废渣等，应妥善处理，不得由于管理工作造成附近地区的环境污染和破坏。 | 6 | 因管理不当造成附近地区的环境污染和破坏，一次扣6分。 未按规定做好生产区域环境卫生工作，一次扣1分。 |  |  |
| 七、附加分（最高5分） | 加分 | 临时性任务响应，在运行或日常检查发现隐患，并及时采取有效措施。 |  | 完成临时性任务每次加1分；发现工程隐患每次加1分；发现隐患后及时采取有效措施，每次加2分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 管理所负责人（签名）： |  |  |  | 供应商负责人（签名）： |  |  |
| 考核小组（签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： |  |  |  |  |  |  |

四．合同书格式

发包人：                         （全称）

承包人：                         （全称）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：（按中标内容填写）

承包规模：（按中标内容填写）

3、合同工期

开工日期：      年    月（以开工令为准）

竣工日期：      年       月

合同工期总天数   天。

4、质量标准

工程质量标准：按承诺质量等级

5、合同价款

金额（大写）：    按中标价                 元（人民币）

￥：       按中标价               元

注：合同价包括工程值班运行（劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的应有费用）

6、付款方式

合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的30%预付款；根据合同履约进度、考核结果，按月向中标人支付进度款，最终支付金额已完工验收合格确认的项目结算价作为本项目最终结算价。

7、组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互解释的，但在上述文件或书函之间有含糊或矛盾的地方时，一切解释以日期较后的函件或协议为准。合同文件的排列次序可作为对合同意见解释的优先次序。

8、承包人的义务和责任

8.1 承包人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向发包人提交详细的人员派驻方案、以及人员资质和所需证件等，同时为派驻泵站人员购买工伤意外保险。

8.2 承包人应在合同生效后，派驻运行人员进驻运行现场。

8.3 承包人更换运行人员须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于投标文件要求。工程运行期承包方派驻人员离开现场需报发包人同意后方可离开，离开现场期间须保证现场运行人员数符合发包人规定的运行管理要求。承包人服从发包人的现场管理。

8.4 承包人在合同签定、人员进场后，运行人员全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《泵站技术管理规程 GB/T 30948》、《水闸工程管理规程 DB32/T 3259 》等相关规范要求，结合所管工程的特点，30天内完成相关管理制度的学习，承包人员应严格执行相关制度。

8.5因承包人的过失造成发包人的直接经济损失，承包人负责恢复设施或赔偿发包人赔偿金。同时承担相应的法律责任。

9、发包人的义务和责任

9.1  发包人应在管理合同生效后向承包人提供开展运行管理业务所需要的有关工程技术资料一套。合同终止14天内需交还发包人，如出现交还资料不齐全，承包人需在合同终止后20天内补齐资料。

9.2  发包人对承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达承包人，时限为：一般文件5 天，紧急事项文件2天。

9.3  发包人向承包人提供必要的工作、生活条件，包括水、电及值班用房等。承包人自备的设施、设备在投标时列清单。

9.4  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务，安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11、合同生效

11.1合同订立时间：        年        月         日

11.2合同订立地点：

本合同双方约定甲方、乙方、采购代理机构盖章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：{采购人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{采购人电话}	电        话：

传        真：{采购人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

见证单位：（盖章）

地  址：

廉政建设协议

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为规范工程建设项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

甲乙双方的责任

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

甲方的权利

乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

乙方的权利

甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标人须知或工程施工合同的附件，与投标人须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确               顺利完成，           （甲方）特与             （乙方）签订安全生产责任状：

一、承包人必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

二、承包人必须坚决落实安全生产培训制度，现场指定负责人员，安全管理人员，特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。

三、承包人必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。

四、承包人必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

五、承包人必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。

六、业主不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求、存在事故隐患，将及时通知承包人整改，承包人应在规定的时间完成整改要求，并报请业主验收合格后方可复工。

七、如发现负责人员与安全管理人员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，业主单位有权通知承包人停工整改。

甲方单位：                                 乙方单位：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

年  月   日                                年   月   日

五. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	              （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：          年          月        日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称 “重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见 财库（2022）3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏仁合中惠工程咨询有限公司 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书一（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）所提供的工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

承诺书二（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）在此承诺：

- 本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）承诺中标后*天内（不得超过45天）部分水利工程委托运行人员提供额外具有应急管理厅颁发的高压电工证书18张，人员到位后每个泵站运行班组配备两人持有特种作业操作证（高压电工作业）的，防汛物资储备中心及实训基地运行人员中标后*天内（不得超过45天）提供高压电工证书1张，电工作业证1张，Q2起重操作证1张，叉车驾驶证2张，C1驾驶证2张。

2、防汛抢险保障任务人员能一次出动人数不少于20人

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

承诺书三（格式）：

服务人员人数承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0023 ）所提供的人员配置响应采购文件要求，提供不少于53人（含项目负责人）符合采购文件要求的人员配置。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）

采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0023

采购项目名称：工管中心部分水利工程委托运行、防汛抢险保障、防汛物资储备中心及实训基地管理服务

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
| 2 | 服务期 |  |
| 3 | 服务质量 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 5 | 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

授 权 代 表（签字）：

年    月    日

- （八）报价明细表（格式）：

- 委托运行服务及市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障

- 明细报价表（格式）

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 服务期 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 委托运行服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 西直湖港枢纽委托运行服务 | 人 | 14 | 365天 |  |  |  |
| 2 | 蠡湖所梅梁湖泵站枢纽委托运行服务、蠡湖入湖河道委托运行服务 | 人 | 19 | 365天 |  |  |  |
| 3 | 伯渎港枢纽委托运行服务 | 人 | 12 | 365天 |  |  |  |
| 4 | 防汛仓库及实训基地委托运行服务 | 人 | 8 | 365天 |  |  |  |
| 二 | 市防汛抢险物资储备中心防汛抢险应急保障 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛保障服务 | 工日 | 1500 | 365天 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 注：1.委托运行服务单位进场的人员依据国家有关规定或劳动合同的约定，工资不得低于无锡市最低工资要求；

- 项目负责人、工程管理技术人员、现场负责人、运行人员以及可能增加的运行人员的单价包含:工资、绩效、奖金、加班费、过节费、高温费、五险一金、餐旅费、管理费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0023

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

- （十一）人员配置表（格式）：

项目人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                      采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、提供拟派人员证书（如有）。

（十二）拟为本项目配备的项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                                       采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：请附身份证、毕业证、相关资格证明（如有）。

- （十三）暗标（技术文件）格式：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；文本部分不得出现底纹、阴影等标记；

④不得有其他体现投标人身份的内容。