无锡市滨湖区政府采购

公    开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0102

采购项目名称：滨湖区510一期运维服务项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年十一月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标供应商须知	7

三、项目技术要求和有关说明	17

四、合同文本	60

五、附件	64

# 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市公安局滨湖分局委托，对滨湖区510一期运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖区510一期运维服务项目

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0102

3.合同履行期限：一年（以合同约定日期为准）

4.项目预算：158.9612万元

5.项目最高限价：158.9612万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市公安局滨湖分局

8.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业；

9.本项目是否专门面向中小企业：否；

## （二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## （三）投标供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”，可直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。

## （四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开采购文件（“江苏政府采购网”—“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”—找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已参与项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过访问江苏政府采购网—办事指南—“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，也可至无锡政府采购网—资料下载—“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展答疑服务。截止至2025年11月12日17:00，有关单位对于采购文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0102项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

## （六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年12月1日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年12月1日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

## （七）投标有效期：开标之日起90天

## （八）采购方法

本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市公安局滨湖分局

采购人地址：无锡市滨湖区青莲路58号

联系人：曹旭东

联系电话：0510-66070108

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

## （十）其他

1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，投标供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标投标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标供应商须知

## （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二） 采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

## （三） 采购文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人所有。

## （四） 采购文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.2潜在投标供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出疑问。对采购文件提出疑问的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4投标供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6投标供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责投标供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑投标供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2投标供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（内容参照评标办法）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 投标人如为小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

## （七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

## （八）网上投标：

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因投标人未尽注意义务而造成的损失及风险（包括但不限于未中标），由投标人自行承担。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4.投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.电子投标文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

11.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现采购文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

21.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

22.投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

23.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

## （十）开标、评标：

  - 1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 2.投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6.评标程序：

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7.评标方法：

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 8.评分标准：

详见附件。

## （十一） 定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标投标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标投标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标投标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）注意事项：

中标投标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

## （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%；在此基础上打八折计取。

2.领取中标通知书时由中标投标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标投标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十七）合同融资、履约担保：

1.中标、成交投标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交投标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照保函约定履行担保责任。

中标、成交投标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

## 第一部分  项目技术要求

报价人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

### （一）项目技术要求：

2019年滨湖公安分局实施了“510项目”（俗称510一期项目），该项目于2020年完成建设及验收工作，于2025年8月31日运维质保到期。在2025年实施“滨湖区510一期运维服务项目”，维护服务期一年。

本项目主要目标是要保持滨湖区510一期运维服务项目内原建设的各类前端设备和其他设备，以及相关中心系统（含平台软件、服务器、存储设备及硬盘）、网络传输系统、机房环境系统、其他各类设备等的完备性和有效性，保障系统、设备正常使用。

本次滨湖区510一期运维服务项目维护整体运维期限为一年。项目内系统整体维护要求如下。

### （二）维护服务单位需提供的服务

1.要求维护服务单位需提供及时优质的服务，保障本项目所有系统各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。

2.要求维护服务单位自行提供故障管理系统，有统一的障碍申告号码，自行提供系统运行监控系统，自动监测视频监控系统的运行状态，维护人员能通过电脑和手机接收故障单，自动传输故障信息，及时维护并定期反馈运维情况，实现运维记录透明化。

3.维护服务单位为本项目至少派驻2名维护人员（驻场人员），工作时间：维护期内每周一至周六上午9:00至17:00，工作地点：滨湖公安分局，驻场人员需同时接受滨湖公安分局的管理，同时滨湖公安分局根据实际工作需要有权要求维护服务单位更换驻场人员。维护服务单位需承诺接到故障后1小时内到达现场。

4.维护服务单位驻场人员需每日完成前端视频巡查及后台设备巡查工作2轮，确保公安分局视频在线率及图像质量。发现故障需立即处置，一名驻场人员可前往前端点位会同外场维护服务人员一起进行排查维修，另一人可在分局进行平台端的操作及确认。

5.滨湖公安通信科每日对“一眼多维感知平台”中的《人脸抓拍数据监测报表》《卡口过车数据监测报表》和《设备过车数据监测报表》等报表中出现的问题以及日常工作中发现的问题人工复核后形成问题清单，通报给维护服务单位驻场人员（一般发送到“滨湖分局运维考核群”）。维护服务单位需安排相关人员按照清单，对照问题及时在规定的时间内整改完成；滨湖公安分局布置的其他与维护服务相关的工作，同样需要在规定时间内完成。相关工作维护服务单位没有按时完成的，每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按20元的标准计算扣费。

6.原项目建设时，运营商VPN线路的接入指向公安视频专网，目前这样的接入方式已不符合现行网络安全的要求，同时也不利于视频图像资源在区内的共享应用。为此，在本次维护项目开展时，需进行相关的改造，具体为：前端感知设备接入由原公安视频专网内的应用平台替换为运营商视频专网内的接入汇聚平台，因此，运营商VPN线路的接入指向需同步调整至运营商视频专网；同时，项目中5台视频云存储主机（含硬盘）需从滨湖公安机房公安视频网迁移至运营商机房运营商视频网内。相关改造工作需在3个月内完成。每逾期1天，按照300元/天的标准进行运维扣款。

7.改造完成后，维护服务单位不得改变滨湖公安分局运营商视频专网的网络架构及组网方式；本项目内相关中心设备放置于运营商机房后，未经滨湖公安分局同意，不得擅自变更存放位置；不得改变前端设备接入的中心系统；不得改变前端设备的接入方式以及中心应用所需涉及的相关平台及安全防护等系统。

8.前端点位租赁运营商光纤VPN链路数量不得少于核定的数量，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备；租赁运营商VPN链路，带宽100M（部分点位因应用场景需要带宽超过100M，运营商应根据实际需求免费提升带宽）。

9.项目中在铁塔公司的通信铁塔上安装有20个高空球机，维护服务单位需对该20个高空球机每季度进行一次登高巡检，发现有安全隐患的及时处理，清洁摄像头，清除有遮挡的枯枝等杂物，发现摄像头被其他通信设备遮挡的，合理调整至滨湖公安分局认可的安装位置。滨湖公安分局发现相关问题，通知维护服务单位处理的，维护服务单位需在接到通知后48小时内处理完毕，特殊情况及时按滨湖公安分局要求完成，因维护不到位导致的故障及第三方受损的由维护服务单位承担全部责任。

10.为保障部分重要点位的视频监控效果，项目中新增零星采购3台道路监控枪式摄像机、6台道路监控球型摄像机、5台高空球机共14台新摄像机，维护服务单位需按照滨湖公安分局的要求免费安装至原项目中相关的前端点位上，安装施工均应符合现行国家、省、市及行业建设标准、规范等。新增零星采购的14台新摄像机自更换使用之日起免费质保5年。替换下来的旧摄像机由维护服务单位代为保管，作为备品备件使用。

11.要求维护服务单位保证维护的系统稳定可靠，为保证整体系统可用性达到100%，需要另行由维护服务单位自行提供相应的备品备件设备。

12.为保障滨湖公安分局对系统的日常使用，如滨湖公安分局发现原有设备已无法满足应用需求，维护服务单位应无条件在滨湖公安分局规定的时间内更新设备，更新的设备应不低于原设备技术参数及项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备要求，相关设备性能有差异者，以性能较优者为准。

13.为做好本项目的维护服务，针对本项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备，维护服务单位需在备件库中有高于或等同数量及性能要求的备品备件，以便于对无法修复的设备进行免费更换。

14.服务期内，维护服务单位应免费配合滨湖公安分局做好系统、数据对接开发，免费对滨湖公安分局负责日常操作的管理人员进行技术培训和指导，免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

15.鉴于本项目所涉及的区域较多，视频监控系统建设时间较早，有部分设备损坏或缺失，部分区域涉及的技术图纸欠缺，维护服务单位需依照本文件点位清单和设备清单自行勘查现场、清点设备，完成所有区域的系统图及点位图绘制。如经过清点发现设备损坏或缺失的，由维护服务单位按要求进行补足。

16.原项目建设的部分点位使用的杆件因道路建设已替换成多杆合一的综合杆，目前替换下来的该批杆件由原维保单位保管，合同签订后，该批杆件移交维护服务单位保管，备用，后续新增替换下来的杆件同样由维保单位保管，服务期满后再根据滨湖公安分局的要求进行移交。

17.维护服务单位自合同约定的维护服务开始之日起，即应提供相应维护服务，在此之前应与原维保单位做好交接工作。不得因交接工作影响滨湖公安分局对系统的正常使用。如产生影响滨湖公安分局对系统正常使用的情况（如视频监控系统中断等），因此产生的费用、损失及法律风险，由维护服务单位承担。同时，滨湖公安分局有权解除合同。

16.在开展维护服务工作中，如需进行更换作业的，需在2小时之内完成，并确保视频正常在线。

### （三）维护服务要求：

1.系统内设施设备经过更换后，如因故障需要进行维修的，维修前后设施设备品牌和型号应保持完全一致。如原有型号已停产，应使用性能等于或高于当前的设备进行替换。

2.系统内设施设备经过维修后，不能丢失或遗漏。设施设备数量必须与维修前保持完全一致。

3.前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由维护服务单位自行解决，相关费用已包含在合同总价中，维护服务单位负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费（相关费用也已包含在合同总价中），并负责与相关部门的协调工作，滨湖公安分局不承担义务。维护服务单位保证所提供的设备达到滨湖公安分局的要求。维护服务单位向滨湖公安分局保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。维护服务单位负责系统整体施工，以及系统售后服务。

4.维护服务单位应主动向滨湖公安分局免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据滨湖公安分局的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，维护服务单位需无条件开放所有的对接接口，供滨湖公安分局指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

5.维护服务单位有权根据实际情况需要向滨湖公安分局提出变更申请，在征得滨湖公安分局同意后可进行变更。

6.维护服务单位负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示。维护服务单位按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

7.传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其他网络；

8.维护服务单位对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经滨湖公安分局许可，不得提供给第三方，违反此规定，滨湖公安分局将保留相关追诉权利。未经滨湖公安分局授权，维护服务单位不得接入任意第三方图像等。也不得将滨湖公安分局图像、图片等资源提供给第三方。维护服务单位需在滨湖公安分局认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及滨湖公安分局网络安全的危险事件发生。

9.维护服务单位及人员需严格执行相关安全生产的规范条例，维护服务单位应对施工维护人员进行安全教育，维护服务单位应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由维护服务单位负责。

10.如因维护需要，更换新设备或系统的，维护服务单位需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

11.维护服务单位应无条件提供有关的技术咨询。

12.维护服务单位承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

13.售后运维说明：合同期内，维护服务单位对所有维护的设备及系统提供维护。维护服务单位需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供滨湖公安分局检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按滨湖公安分局及上级公安机关相关要求执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时（设备更换需在2小时内完成），中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%-当前完好率）*100*天数*（当年总费用*1/1000）。同时维护服务单位需根据《滨湖公安相关运维考核细则》做好相关工作。相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。

14.系统前端故障是指：前端设备（摄像机、移动终端信息采集设备、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取的、级联服务器出现故障无法调取的、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

15.维护服务单位需每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪遮挡、影响前端点位的绿化，工作完成后书面报滨湖公安分局确认。滨湖公安分局发现摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，维护服务单位需在接到维护通知后48小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按滨湖公安分局要求完成。合同期内维护服务单位对滨湖公安分局原有及新建的设备、杆件、设备箱、井盖等相关设备必须进行正常的维护，因维护不到位导致的故障及第三方受损的由维护服务单位承担全部责任。

16.数据协助服务：为配合滨湖公安分局治安防控体系建设，维护服务单位需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

17.维护服务单位需在重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据滨湖公安分局需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务维护服务单位如未履行，滨湖公安分局可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%。

18.本项目采集的各类数据归滨湖公安分局所有，维护服务单位对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一切责任。保密期限按照国家相关法律法规执行。

19.本项目中原有的杆件及新建、增加、更换的杆件、挑臂等产权均属于滨湖公安分局所有，合同期满后维护服务单位不得拆除。维护服务单位需自行勘察相关点位的杆件情况，如发现该点位上的原杆件灭失或不符合安全要求，维护服务单位需自行免费新建或整改，对于新建杆件的基础，维护服务单位需拍照存档并提交滨湖公安分局，对于新建的杆件需有相关的检测合格报告。新增的杆件、挑臂、基础等设备设施相关性能参数需符合相关规范和滨湖公安分局要求。

20.维护服务单位需每季度或应滨湖公安分局要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

21.滨湖公安分局有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，维护服务单位同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经滨湖公安分局同意维护服务单位不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

22.因地形地貌发生变化和治安管理的需要，有部分本项目中的监控点位需进行优化调整，在维护期内，滨湖公安分局如有移位、迁移等需求（包括杆件），在点位总数10%以内的，维护服务单位需免费按滨湖公安分局的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

23维护服务单位为实现本项目目标及以上要求所产生的任何费用均已包含在本项目内，多出的费用由维护服务单位自行承担。

24.服务期限内发生意外，一切后果由维护服务单位承担。

25.遇道路等临时开挖、改建、施工等情况，导致项目中的设施设备需维修、拆除或重建等所有费用由维护服务单位与施工方协商解决，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求。如维护服务单位已通过施工单位、滨湖公安分局及其他单位或途径知悉道路等临时开挖、改建、施工等情况后，因维护服务单位自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失、管线无法沟通等情况，相应损失由维护服务单位承担。

26.设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，维护服务单位同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由维护服务单位承担，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求，如有相关责任人，由维护服务单位向相关责任人索赔或追偿，滨湖公安分局予以积极协助。

27.涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，维护服务单位在取得滨湖公安分局同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与滨湖公安分局协商，积极响应滨湖公安分局作出的决定。

28.服务期满后说明：维护服务单位所属的设备经双方协商处理，维护服务单位不得擅自拆除。期满后，若由第三方提供后续服务，则维护服务单位应提供便利，并提交相关的建设资料及运维资料。滨湖公安分局需在临近期满时及时提供运维单位，因滨湖公安分局原因导致交接时间延误的，维护服务单位不承担相关责任。

### （四）项目维护范围：

滨湖区510一期项目建设的各类前端设备和其他设备，其中前端摄像机326路（道路监控枪式摄像机15路、道路监控球型摄像机251路、高空球机60路），详见“滨湖区510一期项目前端摄像机点位清单”；以及相关中心系统（含平台软件、服务器、存储设备及硬盘）、网络传输系统、机房环境系统、其他各类设备等。详见“原项目建设清单（以工程结算审定为准）”。

滨湖区510一期项目前端摄像机点位清单：

| 序号 | 监控点名称 | 经度 | 纬度 | 摄像机类型 | 所属区域路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广电大楼楼顶高空球机-5101 | 120.278031 | 31.562348 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 2 | 金域蓝湾16单元西南角高空球机-5101 | 120.280663 | 31.558393 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 3 | 梁溪路万达公寓东北角高空球机-5101 | 120.263697 | 31.564991 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 4 | 梁溪路万达公寓西北角高空球机-5101 | 120.261275 | 31.564384 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 5 | 梁溪路喜来登酒店西北角高空球机-5101 | 120.259355 | 31.563482 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 6 | 四院住院部楼顶东面高空球机-5101 | 120.264527 | 31.570239 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 7 | 四院住院部楼顶西南角高空球机-5101 | 120.263536 | 31.570319 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 8 | 无锡大饭店楼顶西面高空球机-5101 | 120.276247 | 31.563677 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 9 | 仙蠡墩家园42号东南角高空球机-5101 | 120.276912 | 31.558576 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 10 | 仙蠡墩家园42号西北角高空球机-5101 | 120.276816 | 31.558512 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 11 | 阳光嘉园17号楼顶东面高空球机-5101 | 120.259684 | 31.55961 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 12 | 住友家园13号东北角高空球机-5101 | 120.268099 | 31.558488 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 13 | 紫金英郡8号楼顶东面高空球机-5101 | 120.261865 | 31.568941 | 高空球机 | 河埒口派出所 |
| 14 | 湖滨路运河大酒店门口-5101 | 120.27839 | 31.562659 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 15 | 惠河路锡景路口-5101 | 120.266972 | 31.573854 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 16 | 梁清路大润发超市汽车入口-5101 | 120.263863 | 31.560823 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 17 | 梁清路阳光嘉园路口-5101 | 120.260454 | 31.560244 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 18 | 梁清路中国人寿门口-5101 | 120.275406 | 31.563922 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 19 | 梁溪路蠡溪路东北角-5101 | 120.25814 | 31.56442 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 20 | 梁溪路蠡溪路西南角-5101 | 120.257981 | 31.564111 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 21 | 梁溪路万达广场北入口-5101 | 120.261611 | 31.564831 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 22 | 青祁路展西路西北角-5101 | 120.263451 | 31.56689 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 23 | 四院南门西边-5101 | 120.263309 | 31.568301 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 24 | 陶巷路康平路口-5101 | 120.268292 | 31.562897 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 25 | 锡景路谢巷路口-5101 | 120.269724 | 31.573782 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 26 | 仙蠡路蠡成村路口-5101 | 120.277286 | 31.560217 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 27 | 住友路湖滨路东侧-5101 | 120.280158 | 31.557576 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 28 | 住友路住友二支路口-5101 | 120.266804 | 31.559000 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 29 | 住友路住友家园门口-5101 | 120.26741 | 31.55878 | 普球 | 河埒口派出所 |
| 30 | 达汇街万千巷东南角四期杆-5101 | 120.260707 | 31.562848 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 31 | 湖滨路住友路西南角-5101 | 120.2798 | 31.557527 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 32 | 梁清路达汇街路口同杆-5101 | 120.261064 | 31.560649 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 33 | 梁溪路37号万达广场公寓入口-5101 | 120.261311 | 31.564766 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 34 | 梁溪路青祁路西南角-5101 | 120.263981 | 31.565266 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 35 | 青祁桥北桥洞东侧-5101 | 120.265803 | 31.556908 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 36 | 青祁桥北桥洞西侧同杆-5101 | 120.26499 | 31.556908 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 37 | 孙蒋路康平路口-5101 | 120.272074 | 31.56348 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 38 | 陶巷路甜爱路西北角-5101 | 120.267891 | 31.564203 | 枪机 | 河埒口派出所 |
| 39 | 宝通大厦楼顶东北角高空球机-5101 | 120.245338 | 31.549845 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 40 | 管社山庄梅园水厂基站高空球机-5101 | 120.218041 | 31.540811 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 41 | 恒大发展大厦A栋西北角高空球机-5101 | 120.211443 | 31.552322 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 42 | 环湖苑10号楼顶东北角高空球机-5101 | 120.245442 | 31.552728 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 43 | 瑞庭西郊酒店东北角高空球机-5101 | 120.236103 | 31.549724 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 44 | 十八湾金轮山庄基站高空球机-5101 | 120.165094 | 31.538282 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 45 | 十八湾孔湾加油站基站高空球机-5101 | 120.166618 | 31.539387 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 46 | 十八湾姚湾立交基站高空球机-5101 | 120.171197 | 31.541419 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 47 | 水上十八湾基站高空球机-5101 | 120.169264 | 31.54041 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 48 | 喜年中心A栋楼顶东侧高空球机-5101 | 120.25223 | 31.544889 | 高空球机 | 蠡园开发区派出所 |
| 49 | 渤公岛公交终点站出口南侧-5101 | 120.228521 | 31.545747 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 50 | 独月路大箕山家园西门-5101 | 120.21033 | 31.547974 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 51 | 观湖路环景路东南角-5101 | 120.197946 | 31.547498 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 52 | 鸿桥路鸿桥南面西侧-5101 | 120.245707 | 31.553397 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 53 | 鸿雁路溢红路西北角-5101 | 120.249147 | 31.543848 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 54 | 环港路银湖路东北角-5101 | 120.202970 | 31.548699 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 55 | 环湖路渤公岛停车场西侧-5101 | 120.230726 | 31.54755 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 56 | 环湖路建筑路东南角-5101 | 120.231029 | 31.548577 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 57 | 环湖路景宜路口-5101 | 120.237532 | 31.544339 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 58 | 环湖路水晶坊停车场-5101 | 120.23501 | 31.54565 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 59 | 环太湖公路湖景科技园路口-5101 | 120.191822 | 31.552935 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 60 | 建筑路鸿桥路西南角-5101 | 120.246281 | 31.550385 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 61 | 建筑路鸿雁路东南角-5101 | 120.248583 | 31.55034 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 62 | 蠡溪路家乐福东北角路口-5101 | 120.257417 | 31.552319 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 63 | 梅园地铁开原寺站2号口-5101 | 120.213682 | 31.552704 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 64 | 太湖大道环湖路东北角-5101 | 120.240379 | 31.542172 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 65 | 太湖大道隐秀路东北角-5101 | 120.253164 | 31.542739 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 66 | 香梅路大箕山家园北门口-5101 | 120.212567 | 31.551857 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 67 | 雪港路管社山家园北门-5101 | 120.209396 | 31.54962 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 68 | 雪港路银湖路口东南角-5101 | 120.204445 | 31.55044 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 69 | 银湖路渔港家园门口-5101 | 120.201999 | 31.547785 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 70 | 隐秀路隐秀苑大门斜对面-5101 | 120.251845 | 31.554743 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 71 | 永固路大箕山家园东门口-5101 | 120.216041 | 31.548631 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 72 | 渔港路太湖饭店大门对面-5101 | 120.211485 | 31.546195 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 73 | 渔港望湖路听涛路交叉口-5101 | 120.185143 | 31.539781 | 普球 | 蠡园开发区派出所 |
| 74 | 湖滨饭店楼顶东北角高空球机-5101 | 120.257332 | 31.521751 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 75 | 湖滨壹号花园1号楼顶东高空球机-5101 | 120.265471 | 31.535592 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 76 | 蠡湖家园47号西北角高空球机-5101 | 120.268445 | 31.534501 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 77 | 蠡湖科研大厦东北角高空球机-5101 | 120.274788 | 31.536379 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 78 | 蠡湖香樟园D区130号西侧高空球机-5101 | 120.247802 | 31.540032 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 79 | 蠡湖壹号翠园116号东高空球机-5101 | 120.265912 | 31.529111 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 80 | 天湖隽苑1号东南角高空球机-5101 | 120.258061 | 31.537441 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 81 | 隐秀路太湖大道东南基站高空球机-5101 | 120.253304 | 31.542418 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 82 | 中南家园60号西北角高空球机-5101 | 120.277955 | 31.533127 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 83 | 中南西路环湖路口基站高空球机-5101 | 120.241585 | 31.539898 | 高空球机 | 蠡园派出所 |
| 84 | 河北绛路标准花园南门口-5101 | 120.27754 | 31.541661 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 85 | 河北绛路标准花园西侧弄堂口-5101 | 120.276223 | 31.541481 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 86 | 鸿桥路蠡溪路西北角-5101 | 120.256185 | 31.524641 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 87 | 鸿桥路望山路东北角-5101 | 120.246239 | 31.533001 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 88 | 湖滨街龙龛居店南门口-5101 | 120.272209 | 31.536426 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 89 | 湖滨路河北绛路西南角-5101 | 120.279291 | 31.541716 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 90 | 湖滨路天安曼哈顿门口-5101 | 120.279506 | 31.541828 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 91 | 环湖路1881半岛酒店门口-5101 | 120.246647 | 31.519036 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 92 | 环湖路湖滨饭店入口-5101 | 120.254862 | 31.521383 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 93 | 环湖路蠡湖中央公园西门口-5101 | 120.241926 | 31.522176 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 94 | 环湖路鲁能万豪酒店路口-5101 | 120.247672 | 31.519059 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 95 | 环湖路太湖大道西南角-5101 | 120.240308 | 31.541872 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 96 | 环湖路望山路东北角-5101 | 120.237076 | 31.530568 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 97 | 环湖路越坊古街入口内-5101 | 120.244719 | 31.519335 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 98 | 金城路湖滨饭店路口-5101 | 120.258717 | 31.524467 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 99 | 金城路经贸路西南角-5101 | 120.270347 | 31.52408 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 100 | 金城路蠡湖一号路口-5101 | 120.262955 | 31.524281 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 101 | 金城路水居苑东入口-5101 | 120.278002 | 31.526628 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 102 | 金城路水居苑西入口-5101 | 120.272541 | 31.524376 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 103 | 金福路银福路东北角-5101 | 120.268805 | 31.5273 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 104 | 金福路隐秀路东南角-5101 | 120.26869 | 31.529565 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 105 | 金水路望山路口-5101 | 120.277381 | 31.535151 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 106 | 金水路中南家园B区西门对面-5101 | 120.277602 | 31.532201 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 107 | 老湖滨路蠡鸣路东北角-5101 | 120.264724 | 31.533467 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 108 | 蠡湖边1881半岛酒店东南侧-5101 | 120.246972 | 31.518198 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 109 | 蠡湖边水上茗豪南栈桥三叉口-5101 | 120.238673 | 31.524111 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 110 | 蠡湖边水上茗豪旁码头-5101 | 120.238206 | 31.524776 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 111 | 蠡湖边月湖山庄东门-5101 | 120.272643 | 31.523227 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 112 | 蠡太路蠡湖社区东南角-5101 | 120.274437 | 31.52831 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 113 | 蠡溪路望山路西南角-5101 | 120.25872 | 31.534801 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 114 | 蠡溪路隐秀路东北角-5101 | 120.258722 | 31.529924 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 115 | 蠡夏路陆巷路口-5101 | 120.26267 | 31.537296 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 116 | 蠡夏路望山路东北角-5101 | 120.26281 | 31.535081 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 117 | 陆巷路蠡鸣路北端普球-5101 | 120.264529 | 31.537236 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 118 | 尚美路蠡美路西南角-5101 | 120.268405 | 31.531362 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 119 | 双虹路鸿桥路西南角-5101 | 120.250483 | 31.526052 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 120 | 太湖大道标准花园北门口-5101 | 120.277323 | 31.543181 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 121 | 太湖大道鸿桥路西南角-5101 | 120.246843 | 31.542261 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 122 | 太湖大道南水秀天桥下-5101 | 120.273286 | 31.543092 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 123 | 太湖大道南震泽天桥下-5101 | 120.268895 | 31.542895 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 124 | 望湖路鸿桥路东南角-5101 | 120.24847 | 31.526868 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 125 | 望湖路环湖路东南角-5101 | 120.239977 | 31.524955 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 126 | 望湖路环湖路西南角-5101 | 120.239604 | 31.525021 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 127 | 望湖路蠡湖中央公园北门口-5101 | 120.242457 | 31.525355 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 128 | 望山路经贸路西北角-5101 | 120.271182 | 31.534936 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 129 | 望山路蠡鸣路西南角-5101 | 120.264488 | 31.535032 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 130 | 望山路蠡太路东南角-5101 | 120.274192 | 31.535001 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 131 | 隐秀路蠡湖一号路口-5101 | 120.262912 | 31.529592 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 132 | 隐秀路蠡夏路西北角-5101 | 120.262782 | 31.529855 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 133 | 隐秀路望湖路口-5101 | 120.254097 | 31.531824 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 134 | 隐秀路望山路东北角-5101 | 120.253573 | 31.534769 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 135 | 中南西路河北绛路东北角-5101 | 120.274 | 31.539597 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 136 | 中南西路蠡湖大道东北角-5101 | 120.266356 | 31.539442 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 137 | 中南西路蠡湖街道医院门口-5101 | 120.268234 | 31.539259 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 138 | 中南西路蠡湖商旅大厦门口-5101 | 120.274797 | 31.539656 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 139 | 中南西路蠡太路东北角-5101 | 120.272332 | 31.539511 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 140 | 中南西路蠡太路西南角-5101 | 120.272311 | 31.539031 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 141 | 中南西路汤田温泉酒店路口-5101 | 120.266941 | 31.539253 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 142 | 中南西路退役军人事务局前-5101 | 120.264805 | 31.539457 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 143 | 中南西路香樟园东区门口-5101 | 120.251979 | 31.539487 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 144 | 中南西路震美路口-5101 | 120.262857 | 31.539341 | 普球 | 蠡园派出所 |
| 145 | 环山东路东方嘉昱酒店路口-5101 | 120.127003 | 31.410952 | 普球 | 马山派出所 |
| 146 | 环山东路高尔夫俱乐部门口-5101 | 120.116499 | 31.412291 | 普球 | 马山派出所 |
| 147 | 环山东路华侨公墓路口-5101 | 120.128 | 31.422691 | 普球 | 马山派出所 |
| 148 | 连峰路峰影路东北角-5101 | 120.084438 | 31.445591 | 普球 | 马山派出所 |
| 149 | 梅梁西路连峰路口-5101 | 120.082351 | 31.448788 | 普球 | 马山派出所 |
| 150 | 梅梁西路雪云路东北角-5101 | 120.098674 | 31.456092 | 普球 | 马山派出所 |
| 151 | 西南堤路莲峰桥下东侧100米普球-5101 | 120.086518 | 31.440742 | 普球 | 马山派出所 |
| 152 | 雪云路霞光路西北角-5101 | 120.101894 | 31.447688 | 普球 | 马山派出所 |
| 153 | 梅梁路格菲酒店西南角高空球机-5101 | 120.108559 | 31.460601 | 高空球机 | 梅梁派出所 |
| 154 | 梅梁圣芭拉广场西基站高空球机-5101 | 120.118266 | 31.463973 | 高空球机 | 梅梁派出所 |
| 155 | 湖山路梅梁路西南角-5101 | 120.106691 | 31.459378 | 普球 | 梅梁派出所 |
| 156 | 梁通路常康路西北角-5101 | 120.114075 | 31.471191 | 普球 | 梅梁派出所 |
| 157 | 梁通路渔花路西南角-5101 | 120.112311 | 31.474747 | 普球 | 梅梁派出所 |
| 158 | 闾江口神骏桥堍-5101 | 120.127281 | 31.509244 | 普球 | 梅梁派出所 |
| 159 | 融创茂对面加油站南基站高空球机-5101 | 120.271055 | 31.447791 | 高空球机 | 南泉派出所 |
| 160 | 溪湾雅苑一区5号西南角高空球机-5101 | 120.269533 | 31.457452 | 高空球机 | 南泉派出所 |
| 161 | 安南路方泉苑五期H块东门-5101 | 120.251212 | 31.430707 | 普球 | 南泉派出所 |
| 162 | 安南路敬泰路西南角普球-5101 | 120.251235 | 31.431961 | 普球 | 南泉派出所 |
| 163 | 安南路南横街东南角-5101 | 120.254103 | 31.437764 | 普球 | 南泉派出所 |
| 164 | 安南路永福路东北角-5101 | 120.25322 | 31.435617 | 普球 | 南泉派出所 |
| 165 | 干城路山水城科技园门口-5101 | 120.289451 | 31.445141 | 普球 | 南泉派出所 |
| 166 | 敬泰路敬泰桥西侧路口-5101 | 120.254454 | 31.431595 | 普球 | 南泉派出所 |
| 167 | 蠡湖大道南湖中路西南角-5101 | 120.286096 | 31.444807 | 普球 | 南泉派出所 |
| 168 | 南横街方泉苑五期A块南门-5101 | 120.252773 | 31.438251 | 普球 | 南泉派出所 |
| 169 | 南横街兴隆路西南角-5101 | 120.263581 | 31.433713 | 普球 | 南泉派出所 |
| 170 | 南湖路任宾路西北角-5101 | 120.284028 | 31.440187 | 普球 | 南泉派出所 |
| 171 | 南湖路新八路西北角-5101 | 120.269109 | 31.438295 | 普球 | 南泉派出所 |
| 172 | 南湖路兴隆路东南角-5101 | 120.265052 | 31.438855 | 普球 | 南泉派出所 |
| 173 | 南湖中路任宾路西南角-5101 | 120.283502 | 31.44366 | 普球 | 南泉派出所 |
| 174 | 太湖大堤白金檀宫花园东面-5101 | 120.295857 | 31.43521 | 普球 | 南泉派出所 |
| 175 | 太湖大堤白金檀宫花园西面-5101 | 120.277226 | 31.424116 | 普球 | 南泉派出所 |
| 176 | 太湖大堤南泉取水口-5101 | 120.227472 | 31.400878 | 普球 | 南泉派出所 |
| 177 | 太湖大堤新港闸-5101 | 120.237707 | 31.412991 | 普球 | 南泉派出所 |
| 178 | 太湖大堤缘湖路口-5101 | 120.232512 | 31.408338 | 普球 | 南泉派出所 |
| 179 | 锡南路南湖中路东南角-5101 | 120.263965 | 31.442001 | 普球 | 南泉派出所 |
| 180 | 新八路南横街东北角-5101 | 120.268471 | 31.433333 | 普球 | 南泉派出所 |
| 181 | 新八路南苑新村东门口-5101 | 120.269032 | 31.436558 | 普球 | 南泉派出所 |
| 182 | 永福路方泉苑五期C块南门-5101 | 120.251791 | 31.435935 | 普球 | 南泉派出所 |
| 183 | 缘湖路南泉水厂门口-5101 | 120.229061 | 31.404301 | 普球 | 南泉派出所 |
| 184 | 缘溪道方泉路东北角-5101 | 120.257717 | 31.428944 | 普球 | 南泉派出所 |
| 185 | 缘溪道江南景园南门-5101 | 120.263446 | 31.428333 | 普球 | 南泉派出所 |
| 186 | 南湖路西杜巷路口西北角-5101 | 120.266777 | 31.438691 | 枪机 | 南泉派出所 |
| 187 | 南泉育才路方泉路东北角-5101 | 120.260604 | 31.437045 | 枪机 | 南泉派出所 |
| 188 | 开原寺门口周边基站高空球机-5101 | 120.221056 | 31.556635 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 189 | 梁湖南苑84号楼顶东北角高空球机-5101 | 120.231927 | 31.558086 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 190 | 龙山大厦楼顶东北角高空球机-5101 | 120.246673 | 31.556991 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 191 | 梅园大门口对面基站高空球机-5101 | 120.217492 | 31.552634 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 192 | 梅园立交基站高空球机-5101 | 120.228273 | 31.553142 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 193 | 钱荣路动物园门口基站高空球机-5101 | 120.226906 | 31.581681 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 194 | 西郊佳苑1号楼顶东南角高空球机-5101 | 120.257151 | 31.558531 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 195 | 云景佳园5号楼顶东北角高空球机-5101 | 120.244626 | 31.556421 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 196 | 嶂山碧院21号楼顶东南角高空球机-5101 | 120.249291 | 31.562301 | 高空球机 | 荣巷派出所 |
| 197 | 环太湖公路大宣北苑西侧路口-5101 | 120.222184 | 31.553388 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 198 | 环太湖公路南梅园公园停车场-5101 | 120.218008 | 31.552783 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 199 | 环太湖公路逸泉苑路口-5101 | 120.207105 | 31.55289 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 200 | 军民路梅园徐巷路西北角-5101 | 120.213612 | 31.557218 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 201 | 梁清路云景佳园北门口-5101 | 120.243279 | 31.556519 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 202 | 梁溪河边集景花园南门口-5101 | 120.241712 | 31.552727 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 203 | 梁溪河边天景花园南门口-5101 | 120.253767 | 31.557123 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 204 | 梁溪河边秀景花园南门东边-5101 | 120.232252 | 31.55185 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 205 | 梁溪河边秀景花园南门西边-5101 | 120.231607 | 31.551753 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 206 | 梁溪河边颐景花园南门口-5101 | 120.249474 | 31.556422 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 207 | 梅园地铁开原寺站5号口-5101 | 120.217338 | 31.553015 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 208 | 梅园公园后门贾巷上西边-5101 | 120.219301 | 31.56209 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 209 | 钱荣路鸿润驾校路口-5101 | 120.225674 | 31.565995 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 210 | 白旄前湾北侧山水西路往湖边村道西端普枪-5101 | 120.211415 | 31.440327 | 枪机 | 鼋头渚派出所 |
| 211 | 钱荣路勤新科技创业园路口-5101 | 120.229123 | 31.588253 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 212 | 钱荣路勤新养老中心路口-5101 | 120.229478 | 31.59041 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 213 | 勤新路勤新幼儿园门口-5101 | 120.222871 | 31.593578 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 214 | 勤新路勤新苑大门口-5101 | 120.22572 | 31.594234 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 215 | 勤新路张巷路口-5101 | 120.213941 | 31.591374 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 216 | 勤新社区门口道路最南端-5101 | 120.22659 | 31.58837 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 217 | 勤新苑东侧门-5101 | 120.229033 | 31.596212 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 218 | 青龙山路梅园小学门口-5101 | 120.210491 | 31.554704 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 219 | 青龙山路梅园徐巷路口-5101 | 120.210217 | 31.556812 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 220 | 青龙山路正原大昌公司斜对面-5101 | 120.20997 | 31.558727 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 221 | 青龙山支路查青路东北角-5101 | 120.208326 | 31.557611 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 222 | 青龙山支路环太湖公路入口-5101 | 120.207966 | 31.554214 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 223 | 青龙山支路青龙山公墓门口-5101 | 120.204365 | 31.563306 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 224 | 荣巷古镇荣巷基督教堂门口-5101 | 120.237162 | 31.556404 | 普球 | 荣巷派出所 |
| 225 | 梅园地铁开原寺站9号口-5101 | 120.212827 | 31.553055 | 枪机 | 荣巷派出所 |
| 226 | 梅园军民路中国移动对面路口-5101 | 120.214664 | 31.553538 | 枪机 | 荣巷派出所 |
| 227 | 奥林花园A区101号东北角高空球机-5101 | 120.259836 | 31.551065 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 228 | 建筑路舒亦酒店西北角高空球机-5101 | 120.270092 | 31.550975 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 229 | 蓝庭公寓11号楼顶东北角高空球机-5101 | 120.264785 | 31.550479 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 230 | 润华国际B幢楼顶东南角高空球机-5101 | 120.264803 | 31.544081 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 231 | 太湖新城小区818号西南角高空球机-5101 | 120.278154 | 31.543932 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 232 | 新梁溪人家165号西北角高空球机-5101 | 120.266231 | 31.555208 | 高空球机 | 溪南派出所 |
| 233 | 北华巷路唐巷路口-5101 | 120.269891 | 31.549886 | 普球 | 溪南派出所 |
| 234 | 北桥人家东西区门口1-5101 | 120.274407 | 31.549231 | 普球 | 溪南派出所 |
| 235 | 北桥人家东西区门口2-5101 | 120.274428 | 31.549137 | 普球 | 溪南派出所 |
| 236 | 稻香路北华路东北角-5101 | 120.269523 | 31.547149 | 普球 | 溪南派出所 |
| 237 | 稻香路稻香新村11号西路口-5101 | 120.274737 | 31.546775 | 普球 | 溪南派出所 |
| 238 | 稻香路吉浪浜弄堂口-5101 | 120.277455 | 31.54594 | 普球 | 溪南派出所 |
| 239 | 稻香路栖庭小区门口-5101 | 120.280478 | 31.546897 | 普球 | 溪南派出所 |
| 240 | 稻香路前计61号东弄堂口-5101 | 120.277553 | 31.545933 | 普球 | 溪南派出所 |
| 241 | 湖滨路栖庭小区门前-5101 | 120.279371 | 31.545884 | 普球 | 溪南派出所 |
| 242 | 湖滨路苏豪国际北门前-5101 | 120.27955 | 31.55048 | 普球 | 溪南派出所 |
| 243 | 湖滨路太湖新城小区门口-5101 | 120.279088 | 31.544585 | 普球 | 溪南派出所 |
| 244 | 建筑路北桥路西南角-5101 | 120.274327 | 31.550847 | 普球 | 溪南派出所 |
| 245 | 建筑路蓝庭公寓外商铺东北角-5101 | 120.264941 | 31.550661 | 普球 | 溪南派出所 |
| 246 | 建筑路蓝庭路口对面-5101 | 120.261413 | 31.550896 | 普球 | 溪南派出所 |
| 247 | 建筑路蠡溪路东南角-5101 | 120.257721 | 31.55054 | 普球 | 溪南派出所 |
| 248 | 建筑路三毛纺宿舍路口-5101 | 120.276414 | 31.550774 | 普球 | 溪南派出所 |
| 249 | 建筑路新梁溪人家西侧门前-5101 | 120.267273 | 31.551245 | 普球 | 溪南派出所 |
| 250 | 青莲路滨湖交警队对面-5101 | 120.258663 | 31.55377 | 普球 | 溪南派出所 |
| 251 | 青莲路红山花园西门前-5101 | 120.260761 | 31.553643 | 普球 | 溪南派出所 |
| 252 | 青祁路红山花园门口-5101 | 120.264961 | 31.554824 | 普球 | 溪南派出所 |
| 253 | 水秀新村485号东侧弄堂-5101 | 120.271871 | 31.549223 | 普球 | 溪南派出所 |
| 254 | 水秀中学北面过巷弄堂口-5101 | 120.275036 | 31.544851 | 普球 | 溪南派出所 |
| 255 | 太湖大道吉浪浜弄堂口-5101 | 120.277624 | 31.543524 | 普球 | 溪南派出所 |
| 256 | 太湖大道溪南军休所东弄堂口-5101 | 120.267095 | 31.543113 | 普球 | 溪南派出所 |
| 257 | 唐巷路北桥路东南角-5101 | 120.274419 | 31.549578 | 普球 | 溪南派出所 |
| 258 | 体育中心室外体育场西入口处-5101 | 120.262071 | 31.5463 | 普球 | 溪南派出所 |
| 259 | 体育中心体校训练馆南门前-5101 | 120.261053 | 31.547193 | 普球 | 溪南派出所 |
| 260 | 体育中心体育产业集团门口-5101 | 120.258551 | 31.547119 | 普球 | 溪南派出所 |
| 261 | 体育中心体育馆停车场东南角-5101 | 120.263852 | 31.543541 | 普球 | 溪南派出所 |
| 262 | 体育中心体育馆运动员入口前-5101 | 120.260626 | 31.544809 | 普球 | 溪南派出所 |
| 263 | 体育中心展览馆停车场西北角-5101 | 120.259022 | 31.544531 | 普球 | 溪南派出所 |
| 264 | 溪南路蓝庭路口-5101 | 120.261493 | 31.549049 | 普球 | 溪南派出所 |
| 265 | 溪南路体校门口东-5101 | 120.260971 | 31.549078 | 普球 | 溪南派出所 |
| 266 | 溪南路体校门口西-5101 | 120.259692 | 31.549021 | 普球 | 溪南派出所 |
| 267 | 溪南路体育中心北入口对面-5101 | 120.263159 | 31.549111 | 普球 | 溪南派出所 |
| 268 | 新梁溪人家小区外西侧北-5101 | 120.265664 | 31.553944 | 普球 | 溪南派出所 |
| 269 | 新梁溪人家小区外西侧南-5101 | 120.265885 | 31.551749 | 普球 | 溪南派出所 |
| 270 | 科教创业园1号楼顶东北角高空球机-5101 | 120.271204 | 31.475712 | 高空球机 | 雪浪派出所 |
| 271 | 山水东路中间702所南基站高空球机-5101 | 120.254396 | 31.4812 | 高空球机 | 雪浪派出所 |
| 272 | 学院路蠡湖公馆路口基站高空球机-5101 | 120.263204 | 31.498452 | 高空球机 | 雪浪派出所 |
| 273 | 雪溪苑B区7号楼顶西南角高空球机-5101 | 120.286291 | 31.459742 | 高空球机 | 雪浪派出所 |
| 274 | 大通路职业技术学院北门口-5101 | 120.269638 | 31.501364 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 275 | 敦睦路尚德路西北角-5101 | 120.284505 | 31.46148 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 276 | 和风路蠡湖大道东南角-5101 | 120.273077 | 31.479189 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 277 | 横山路蠡湖大道东南角-5101 | 120.271827 | 31.46338 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 278 | 慧泽路蠡湖大道西南角-5101 | 120.271004 | 31.470288 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 279 | 金石路大通路东北角-5101 | 120.263981 | 31.502492 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 280 | 金石路蠡湖公馆门口对面-5101 | 120.260848 | 31.501 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 281 | 金石路威尼斯花园南门口-5101 | 120.267398 | 31.505447 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 282 | 锦溪道润泽路东北角-5101 | 120.268405 | 31.473728 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 283 | 具区路缘溪道东南角-5101 | 120.265342 | 31.456315 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 284 | 蠡湖大道景达路西南角-5101 | 120.282236 | 31.448551 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 285 | 清晏路墩睦路西南角-5101 | 120.282831 | 31.470648 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 286 | 清晏路蠡湖大道东南角-5101 | 120.272091 | 31.472128 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 287 | 清晏路仙河桥西堍北侧-5101 | 120.291386 | 31.470334 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 288 | 清源路横山一支路路口-5101 | 120.267444 | 31.46541 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 289 | 清源路蠡湖大道东北角-5101 | 120.271591 | 31.465766 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 290 | 清源路万顺道西北角-5101 | 120.277833 | 31.465755 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 291 | 清源路锡南路西北角-5101 | 120.275636 | 31.465787 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 292 | 清源路雪浪山公园入口-5101 | 120.249741 | 31.461812 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 293 | 润达路蠡湖大道西南角-5101 | 120.271286 | 31.463287 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 294 | 润泽路绣溪道东南角-5101 | 120.264573 | 31.473138 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 295 | 山水东路高浪路北公园西门口-5101 | 120.254223 | 31.495691 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 296 | 山水东路许舍路东北角-5101 | 120.251204 | 31.468486 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 297 | 尚德路睦邻中心华联超市路口-5101 | 120.286596 | 31.461534 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 298 | 尚德路五湖大道西北角-5101 | 120.288351 | 31.46176 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 299 | 望溪路地铁雪浪站2号口南-5101 | 120.275165 | 31.461777 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 300 | 未名路鹤语路口-5101 | 120.255976 | 31.471098 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 301 | 五湖大道和风路东北角-5101 | 120.287511 | 31.478181 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 302 | 锡南路和风路西南角-5101 | 120.281756 | 31.478352 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 303 | 锡南路雪浪邮政对面-5101 | 120.28049 | 31.473684 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 304 | 锡南路雪兴路东北角-5101 | 120.281693 | 31.476548 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 305 | 兴阳路山湖嘉院售楼处西南侧普球-5101 | 120.248578 | 31.463959 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 306 | 绣溪道慧泽路东北角-5101 | 120.264976 | 31.470413 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 307 | 雪兴路老锡南路路口-5101 | 120.280471 | 31.476635 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 308 | 育才路雪浪中心小学门口-5101 | 120.282171 | 31.473931 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 309 | 缘溪道葛埭北横山小区路口-5101 | 120.263767 | 31.463747 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 310 | 缘溪道楝泽路路口-5101 | 120.263093 | 31.468523 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 311 | 震泽路方成彩印包装公司门口-5101 | 120.284552 | 31.47501 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 312 | 震泽路观顺道东南角-5101 | 120.298316 | 31.473812 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 313 | 震泽路观顺道西北角-5101 | 120.297742 | 31.474253 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 314 | 震泽路恒华科技园路口-5101 | 120.265947 | 31.476233 | 普球 | 雪浪派出所 |
| 315 | 金通路蠡湖香槟苑西南门口-5101 | 120.270054 | 31.505784 | 枪机 | 雪浪派出所 |
| 316 | 三国城东南角基站高空球机-5101 | 120.230497 | 31.476984 | 高空球机 | 鼋头渚派出所 |
| 317 | 山水西路大浮白旄后湾基站高空球机-5101 | 120.213986 | 31.446325 | 高空球机 | 鼋头渚派出所 |
| 318 | 水浒城东北角基站高空球机-5101 | 120.23511 | 31.485108 | 高空球机 | 鼋头渚派出所 |
| 319 | 鼋头渚樱花谷基站高空球机-5101 | 120.217183 | 31.529195 | 高空球机 | 鼋头渚派出所 |
| 320 | 北面山水东路山水西路北角-5101 | 120.245282 | 31.507334 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 321 | 南曹道南象山路东南角-5101 | 120.244783 | 31.445033 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 322 | 山水东路长广溪庄园路口-5101 | 120.252429 | 31.501601 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 323 | 山水西路79号大浮花木公司门口-5101 | 120.241754 | 31.496634 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 324 | 山水西路大浮加油站对面-5101 | 120.24426 | 31.504321 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 325 | 山水西路南泉南路西南角-5101 | 120.231695 | 31.424814 | 普球 | 鼋头渚派出所 |
| 326 | 山水西路盘龙路路口-5101 | 120.220158 | 31.459288 | 普球 | 鼋头渚派出所 |

### （五）原项目建设清单（以工程结算审定为准）

| 第一部分：工程建设造价（标内） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 一、社会面监控前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1枪机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 道路监控枪式摄像机 | 200万1/1.8” CMOS智能日夜枪型网络摄像机（含镜头、护罩） 支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色：0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.8-16mm/11-40mm 聚焦： 支持ABF辅助聚焦 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡（128G）断网本地存储，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 通用功能：一键恢复，防闪烁，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 音频接口：1对3.5mm音频输入（Mic in/Line in）/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭） 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口，1个RS-485接口 报警输入：2路 报警输出：2路（报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA） 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 电源接口类型：两线式电源接口 功耗：DC 12V: 6.5W Max;AC 24V: 6.5W Max;PoE: 6.5W Max 尺寸（mm）：142.55×69.75×68 重量：950g 镜头：3.8-16mm ¦ F1.5 ¦ 1/1.8"¦ CS接口，800万像素 护罩：室外护罩/标配/风扇/DC12V/白喷塑/IP67 | 台 | 15 |
| 2 | 电杆组立 | 高度6米，挑臂长度3.5米。根据现场实际情况确定挑臂角度，确保摄像机视角最佳。整体热浸锌，喷塑；含钢筋、混凝土基础。 | 套 | 15 |
| 3 | LED补光灯 | 常亮补光灯 通光量：1000lm 平均功率：15W 发光角度：40度 最佳补光距离：16-25米 控制方式：支持光控 安装方式：兼容三脚架，云台，万向节等安装方式 | 个 | 15 |
| 4 | 接线箱 | 机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，含机箱电源漏电保护器 防护等级：IP55 控制单元：远程控制闸（断路器220V/63A）1个 电源防雷：电源防雷器*1只（MC型防雷模块和NPE型防雷模块组合） 数据防雷：数据防雷器*1只（RJ45接口、网络线路电涌保护，最大放电电流3kA(8/20μs)，限制电压低，10/100M自适应，两级对地电涌泄放电路） 智能控制模块：10/100M网络接口1个，远程控制端口3个，控制板1块 环境单元：温湿度感应器*1只 抗浪涌性能：电源输入端线-线1KV、线-地2KV峰值电压可自行恢复 电压抗扰度：10个周期内，功能暂时丧失或降低可自行恢复 抗电强度：GB16796-2009中规定的45Hz～65Hz交流电压无击穿和飞弧现象 工作环境：持续24h70±3℃～-20±3℃可正常工作 工作电压：AC187V～AC242V | 个 | 15 |
| 5 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V | 个 | 15 |
| 6 | 接地装置 （立杆机箱接地系统） | 1.每套臂应有一根2.5m热镀锌角钢L50*50*5接地棒 2、采用16m㎡裸铜线和杆件连接 3、接地电阻为﹤4Ω | 套 | 15 |
| 7 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 1661.42 |
| 8 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE32管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 1522.72 |
| 9 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 150 |
| 10 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE25管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 45 |
| 11 | 电气配线 | 1.名称：网线 2、规格：防水超五类网线 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 150 |
| 12 | 光纤收发器 | 4个100M电口、1个100M/1000M光口，传输距离20公里 | 个 | 15 |
| 13 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 套 | 15 |
| 1.2球机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 200万红外星光球机 | 31倍200万红外；1920×1080@60fps；星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5（彩色）,0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：6-186mm，31倍光学变倍；深度学习算法；支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；电源：AC24V，60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）； 支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 251 |
| 2 | 电杆组立 | 高度6米，挑臂长度3.5米。根据现场实际情况确定挑臂角度，确保摄像机视角最佳。整体热浸锌，喷塑；含钢筋、混凝土基础。 | 套 | 242 |
| 3 | 接线箱 | 机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，含机箱电源漏电保护器 防护等级：IP55 控制单元：远程控制闸（断路器220V/63A）1个 电源防雷：电源防雷器*1只（MC型防雷模块和NPE型防雷模块组合） 数据防雷：数据防雷器*1只（RJ45接口、网络线路电涌保护，最大放电电流3kA(8/20μs)，限制电压低，10/100M自适应，两级对地电涌泄放电路） 智能控制模块：10/100M网络接口1个，远程控制端口3个，控制板1块 环境单元：温湿度感应器*1只 抗浪涌性能：电源输入端线-线1KV、线-地2KV峰值电压可自行恢复 电压抗扰度：10个周期内，功能暂时丧失或降低可自行恢复 抗电强度：GB16796-2009中规定的45Hz～65Hz交流电压无击穿和飞弧现象 工作环境：持续24h70±3℃～-20±3℃可正常工作 工作电压：AC187V～AC242V | 个 | 251 |
| 4 | 接地装置 （立杆机箱接地系统） | 1.每套臂应有一根2.5m热镀锌角钢L50*50*5接地棒 2、采用16m㎡裸铜线和杆件连接 3、接地电阻为﹤4Ω | 套 | 251 |
| 5 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 44711.16 |
| 6 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE32管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 41677.9 |
| 7 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 2510 |
| 8 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE25管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 753 |
| 9 | 电气配线 | 1.名称：网线 2、规格：防水超五类网线 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 2510 |
| 10 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 套 | 251 |
| 1.3特殊点位监控 |  |  |  |  |
| 1 | 200万红外星光球机 | 44倍200万星光红外球；1920×1080@60fps； 星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5（彩色）,0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； 500米红外照射距离；焦距：5.7-250.8mm，44倍光学变倍；支持音频、报警； 支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 深度学习算法；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌捕获检索、多场景巡航检测、及云存储服务； 水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；电源：AC24V，60W max；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 60 |
| 2 | 接线箱 | 机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，含机箱电源漏电保护器 防护等级：IP55 控制单元：远程控制闸（断路器220V/63A）1个 电源防雷：电源防雷器*1只（MC型防雷模块和NPE型防雷模块组合） 数据防雷：数据防雷器*1只（RJ45接口、网络线路电涌保护，最大放电电流3kA(8/20μs），限制电压低，10/100M自适应，两级对地电涌泄放电路） 智能控制模块：10/100M网络接口1个，远程控制端口3个，控制板1块 环境单元：温湿度感应器*1只 抗浪涌性能：电源输入端线-线1KV、线-地2KV峰值电压可自行恢复 电压抗扰度：10个周期内，功能暂时丧失或降低可自行恢复 抗电强度：GB16796-2009中规定的45Hz～65Hz交流电压无击穿和飞弧现象 工作环境：持续24h70±3℃～-20±3℃可正常工作 工作电压：AC187V～AC242V | 个 | 60 |
| 3 | 接地装置 （立杆机箱接地系统） | 1.每套臂应有一根2.5m热镀锌角钢L50*50*5接地棒 2、采用16m㎡裸铜线和杆件连接 3、接地电阻为﹤4Ω | 套 | 60 |
| 4 | 接地装置 （立杆机箱接地系统）扣除接地极 | 1.每套臂应有一根2.5m热镀锌角钢L50*50*5接地棒 2、采用16m㎡裸铜线和杆件连接 3、接地电阻为﹤4Ω | 套 | 60 |
| 5 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 2250.62 |
| 6 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE32管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 1896.93 |
| 7 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 1225.83 |
| 8 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE25管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 786.8 |
| 9 | 电气配线 | 1.名称：网线 2、规格：防水超五类网线 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 1225.83 |
| 10 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 套 | 60 |
| 二、WIFI探针系统前端 |  |  |  |  |
| 1 | 中端室外采集仪 | 工作频段：802.11b/g/n 2.4G频段全信道、802.11a/c 5.8G频段全信道，以太网接口功能 一个100/1000M以太网接口 电源：48V POE 功耗：≤10W 接口：2路N型接口用于连接2.4G和5G天线；2路SMA接口用于连接4G天线和GPS天线；1路POE电源网络接口；1个TF卡槽 天线特性：1根6dbi（2.4G）全向天线，1根6dbi（5G）全向天线，1根4G天线，1根GPS天线 采集范围：全向型侦测半径不低于400M 工作温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～95%无凝结 防护等级：IP67 | 套 | 100 |
| 2 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 2360 |
| 3 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.5 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 300 |
| 4 | 配管 | 1.名称：电气配管 2、规格：PE25管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 2151.07 |
| 5 | 电气配线 | 1.名称：网线 2、规格：防水超五类网线 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 300 |
| 6 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 套 | 100 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |  |
| 3.1网络传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆板卡 | 16端口万兆以太网光接口板（SC,SFP+） | 台 | 1 |
| 2 | 千兆板卡 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板（FA,RJ45） | 台 | 1 |
| 3 | 万兆光模块 | 光模块-10G-多模模块，（850nm,0.3km,LC） | 台 | 4 |
| 4 | 万兆光模块 | 光模块-10G-单模模块，（1310nm,10km,LC） | 台 | 8 |
| 5 | 万兆光模块 | 光模块-10G-单模模块，（1550nm,40km,LC） | 台 | 12 |
| 6 | 万兆光模块 | 光模块-10G-单模模块，（1550nm,80km,LC） | 台 | 2 |
| 3.2网管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网管系统 | 含1套管理平台、5套管理平台-1年软件订阅与保障年费、40套网络管理许可-1设备、200套网络管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备、2套安全策略管理许可-1设备、10套安全策略管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备、1套 网络流量分析许可-1设备、5套 网络流量分析许可-1年软件订阅与保障年费-1设备、20套服务器管理许可-1设备、100套服务器管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备、2套存储管理许可-1设备、10套存储管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器 | 服务器：eSight RH2288H V3服务器（2*E5-2620 V3 6核 CPU,4*8GB内存，2*600GB 2.5inch硬盘，DVD-RW,4*GE,2*460W 电源，滑道）；管理软件：eSight V300R008 for Windows 安装盘；eSight RH2288H V3服务器（2*E5-2620 V3 6核 CPU,4*8GB内存，2*600GB 2.5inch硬盘，DVD-RW,4*GE,2*460W 电源，滑道）-Hi-Care高级服务银牌+ 7x24xND-60月 | 台 | 1 |
| 3.3网络安全接入屏 |  |  |  |  |
| 1 | 单向光闸 | 系统架构： 实现内外网之间安全单向隔离；提供数据库、文件等类型数据的物理单向传输。 硬件参数： 网络接口：可扩展至12个电口； 8个SFP光纤网络接口 操作系统： 采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统；对操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化；系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见 系统功能： 文件单向传输： 1、支持FTP、Samba、NFS、专用客户端等多种方式的文件传输 2、支持文件类型过滤 3、支持多文件并发传输 4、支持多级目录（128级） 5、支持中文文件名，长文件名（255字符） 6、支持LINUX、WINDOWS病毒查杀及病毒文件隔离功能 数据库单向传输： 1、支持异构不同数据库之间的数据交换，现在支持Oracle、MS SQL Server、DB2和Sybase这四种常用的数据库之间的互相交换。 2、数据库交换模式包含全表机制和触发器机制全表机制按照用户定义的时间间隔，根据用户配置过的表和字段把源表的全部数据传送到目的表中。 3、支持对交换的数据进行内容的过滤，根据用户的定义内容黑名单对数据库中的数据进行过滤，对不符合的数据不进行交换 4、支持对数据库数据中的大字段进行格式检查。查看大字段中有没有木马和病毒 的特征码的判断和大字段数据的数据具体的文件格式是不是符合要求。 5、可依据用户设置的同步条件判断是否同步以及同步策略。 6、具有数据流控制功能 系统管理： 通过浏览器对光闸进行管理；系统配置信息可导出备份、导入恢复； 系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态； 管理口与业务口分离，增强配置信息抗干扰能力； 提供系统日志显示、读取功能，日志信息可配置、可管理，专用日志服务程序处理系统日志； 硬件性能： 文件传输性能≥400Mbps 小文件同步速率（10KB）≥1400个/秒 大文件同步速率（10GB）≥350Mbps 数据库传输能力≥2100条/秒 数据表最大字段≥128 系统并发连接数>1200 数据库到数据库交换最大并发数≥2100个 文件同步时间间隔<0.5秒 平均最短无故障工作时间：60000小时 | 台（套） | 2 |
| 2 | 单向导入系统 | 系统功能： 1.单向导入系统采用客户端主动获取文件上传PAS的方式， 2.能够事先定义任务的过滤规则，并根据过滤规则对数据进行严格的格式检查和过滤（提供界面截图） 3.根据系统管理员配置任务规则进行单向传输，对数据内容进行深层次细粒度的过滤检查，可对内容过滤，可对大字段内容检查 4.内建杀毒引擎查杀病毒。（提供界面截图） 2. 支持多种主流数据库，包括：Oracle、MS SQL Server、MySQL等（提供数据库同步软件著作权证书复印件加盖生产厂商公章）。 3.具有灵活的文件交换冲突选项，支持重名策略：覆盖、放弃、重命名。（提供界面截图） 4.支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表单向的数据同步，主从表单向的数据同步，删除源数据等同步方式。（提供界面截图） 5.支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换（表名、表字段、表字段类型、表主键、表外部键不同）；支持BLOB、CLOB、LONG、TEXT、IMAGE等大字段的异构，支持不同字符集的异构。 6. 支持多种数据库整合，服务并提供多种规则策略。 7.支持全文审计功能，能够追溯历史传输数据。（提供界面截图） 8.采用具有人性化的B／S管理界面，非信任端与信任端分开管理。 9.管理口与业务口分离，增加配置信息的抗干扰能力。 10.单向导入系统能 够在数据单向同步过程发生错误时进行报警。报警可以以多种形式发送，邮件、短信。 11. 能与集中监控与管理系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息发送到集中监控系统统一管理。 12. 客户端与单向导入系统采取双向认证方式，确保客户端的合法性。 13.数据传输过程中采用数据完整性校验机制，保证数据的有效性、正确性、完整性。 14.必须与现有单向光闸为同一品牌，保证平台的完整性、高效性。 硬件性能： 应用吞吐量：400Mbps 数据映射最大字段数：256个 数据表最大字段≥128 文件处理记录数：280个/秒 小文件同步速率（10KB）≥1400个/秒 大文件同步速率（10GB）≥350Mbps 文件同步时间间隔<0.5秒 数据库传输能力≥2100条/秒 任务调度粒度：秒级 | 套 | 2 |
| 3 | 防火墙 | 1.支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户等多种方式进行访问控制，支持路由功能； 2、支持虚拟防火墙功能； 3、支持策略路由设置； 4、支持对QQ,MSN等IM软件的禁止或者允许指定账号登录，支持BT,EDONKEY,SKYPE等P2P软件过滤、流量限速或禁止； 5、支持p2p协议的扩展，可以自定义需要限制的应用特征； 6、支持QoS管理，可以分配总带宽和每台主机的带宽，支持每台主机的流量监控； 7、支持网络出口间的备份和负载均衡； 8、要求具有完善的日志功能，支持日志的传输、分析和报表生成； 9、支持软件功能的扩展； 10、支持与多厂商的IDS设备联动，支持与桌面管理系统联动； 11、支持服务器的负载均衡，提供四种以上的负载均衡方式； 12、提供系统内核的自动备份与恢复功能，防止单内核损坏时系统无法工作。 1、支持WEB、CLI命令、SSH、串口管理、远程管理、CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式； 2、支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与网络、交换设备统一管理； 3、远程集中监控管理功能：支持远程集中管理监控功能； 4、自带中文在线帮助功能，配置灵活方便。 5、最大吞吐量≥8G bps；千兆光、电接口均实现。 | 台（套） | 2 |
| 四、中心应用平台 |  |  |  |  |
| 4.1云存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储主机 | 高性能Intel 64位多核CPU；配置12G，最大32G；配置2个千兆以太网口，可增配4个千兆网口或2个万兆网口；支持RAID0、1、3、5、6、10、50；配置金牌冗余电源；配置冗余风扇；8U，最大硬盘数≥48；支持SSD/SATA硬盘混插；支持3.5"硬盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、6TB硬盘；配置6Gb SAS扩展接口；支持视音频、图片、直接写入云存储系统，无需经过服务器中转。 | 台 | 5 |
| 2 | 硬盘（数据盘） | 西数3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | 块 | 240 |
| 4.2分局中心软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | E5-2630 V3(8核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2 /300GB SAS×4/热插拔/ SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U | 台 | 2 |
| 2 | 卡口接入服务器 | E5-2630 V3(8核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2 /300GB SAS×4/热插拔/ SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U | 台 | 2 |
| 4.3WIFI探针中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 通信前置机 | 标准2U机架式；2*Intel 4114（2.2Ghz，10核心）；2*16GB DDR4内存；4块600GB 15K SAS硬盘；2GB RAID卡（八口）；冗余电源；三年曙光原厂质保，三年硬盘不返还服务。 | 台 | 2 |
| 2 | 解析服务器 | 标准2U机架式；2*Intel 4114（2.2Ghz，10核心）；2*16GB DDR4内存；4块600GB 15K SAS硬盘；2GB RAID卡；冗余电源；三年曙光原厂质保，三年硬盘不返还服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 数据库服务器 | 机架服务器，2颗Intel E5-2650 CPU，128GB DDR4内存；16块600GB 硬盘SSD,RAID卡；双口千兆电口intel网卡；1块8G HBA卡；7个PCI-E； DVD-ROM；2个750W高效热插拔电源，配置热插拔冗余风扇；提供原厂商3年7X24X4现场和备件服务；提供硬盘不返还服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 应用服务器 | 机架服务器，2颗Intel E5-2640 CPU，16GB DDR4内存；4块600GB 硬盘15K SAS 热插拔硬盘，RAID卡；双口千兆电口intel网卡；7个PCI-E； DVD-ROM；2个750W高效热插拔电源，配置热插拔冗余风扇；提供原厂商3年7X24X4现场和备件服务；提供硬盘不返还服务。 | 台 | 1 |
| 4.4一标三实系统服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网服务器 | cpu 8核*2颗/ 内存32G /硬盘3T | 台 | 3 |
| 2 | 政务网服务器 | cpu 8核*2颗/ 内存32G /硬盘3T | 台 | 2 |
| 3 | 数据池服务器 | cpu 8核*4颗/ 内存64G /硬盘5T | 台 | 5 |
| 4 | 二级平台服务器 | cpu 8核*2颗/ 内存32G /硬盘3T | 台 | 2 |
| 五、视侦中心建设 |  |  |  |  |
| 5.1液晶大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示单元 | 1.55寸超窄边液晶拼接显示单元，韩国原装A级液晶面板；物理拼缝：3.5mm；亮度：700cd/㎡；直下式LED背光模组；分辨率：FullHD 1920 × 1080；对比度：3500:1；外形尺寸（mm）：1213.5宽 × 684.3高 × 215厚（前维护式）；点距：0.63mm；响应时间：8ms；功耗：280W；可视角度：178度水平/垂直视角。2、线缆：专用配套宽带电缆（VIDEO、VGA、DVI）等及相关接插件；3、前维护壁挂架：55英寸液晶拼接显示单元专用前维护壁挂架 | 台 | 6 |
| 2 | 拼接控制器 | 纯硬件嵌入式FPGA架构；8路VGA信号输入；8路HDMI复合视频信号输入；8路DVI复合视频信号输入；16路DVI输出显示通道 | 台 | 1 |
| 3 | 大屏管理应用软件 | 与液晶拼接屏配套 | 套 | 1 |
| 4 | 屏体包边 | 黑色，钣金包边 | 平方米 | 4.99 |
| 5 | 液晶显示单元 | 55寸超窄边液晶拼接显示单元，韩国原装A级液晶面板；物理拼缝：3.5mm；亮度：700cd/㎡；直下式LED背光模组；分辨率：FullHD 1920 × 1080；对比度：3500:1；外形尺寸（mm）：1213.5宽 × 684.3高 × 215厚（前维护式）；点距：0.63mm；响应时间：8ms；功耗：280W；可视角度：178度水平/垂直视角；55英寸液晶拼接显示单元专用前维护壁挂架 | 台 | 4 |
| 6 | 拼接控制器 | 纯硬件嵌入式FPGA架构；8路VGA信号输入；8路HDMI复合视频信号输入；8路DVI复合视频信号输入；16路DVI输出显示通道 | 台 | 1 |
| 7 | 大屏管理应用软件 | 与液晶拼接屏配套 | 套 | 1 |
| 8 | 屏体包边 | 黑色，钣金包边 | 平方米 | 3.33 |
| 9 | 电视机 | 1.70英寸；2、电视机吊架：加长吊架、非壁挂 | 台 | 1 |
| 10 | 多功能插座 | 含HDMI,VGA等 | 套 | 1 |
| 11 | 线缆及管路 | 配套 | 批 | 1 |
| 5.2视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头： 2.0mm, 水平视场角：126°，2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能报警：场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，越界侦测，区域入侵侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；电源供应 DC12V±25% / PoE（802.3af）；功耗 5.5W MAX ；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67 | 台 | 9 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/2个千兆以太网口 | 台 | 1 |
| 3 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 4 |
| 4 | 摄像机电源 | 12v | 台 | 9 |
| 5 | 网线 | 1.名称：网线 2、规格：六类非屏蔽网络线 3、配线部位：管内敷设 | m | 450 |
| 6 | 电源线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV2*1 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 450 |
| 7 | 线缆及管路 | 定制 | 批 | 1 |
| 5.3控制终端 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI分配器 | 1进2出 | 台 | 18 |
| 2 | HDMI跳线 | 1.5M | 根 | 36 |
| 3 | HDMI线 | 15M | 根 | 18 |
| 4 | 管路及辅材 | 配套 | 批 | 1 |
| 5.4面部识别与指纹门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸指纹识别机 | 人脸及指纹识别，含门禁功能 | 台 | 5 |
| 2 | 磁力锁 | 双门 | 个 | 4 |
| 3 | 磁力锁 | 单门 | 个 | 1 |
| 4 | 磁力锁支架 | 双门 | 个 | 9 |
| 5 | 门禁专用电源 | DC 12V | 台 | 10 |
| 6 | 出门按钮 | 86型 | 个 | 5 |
| 7 | 指纹采集仪 | USB 2.0，光学式指纹录入仪，工作电压DC 5V | 套 | 1 |
| 8 | 管理软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 24口 | 台 | 3 |
| 10 | 光模块 | 千兆 | 个 | 2 |
| 11 | 网线 | 1.名称：网线 2、规格：六类非屏蔽网络线 3、配线部位：管内敷设 | m | 298.4 |
| 12 | 电源线 | 1.名称：电气配线 2、规格：RVV2*1 3、配线部位：管内敷设 | 米 | 348.4 |
| 13 | 综合管理服务器 | 2U机架式；两颗六核心处理器，主频 3.0GHz；16GB内存；3*600GB 2.5寸10K SAS硬盘 | 台 | 1 |
| 14 | 管路及辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 5.5综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面板 | 双孔防尘 | 个 | 137 |
| 2 | RJ45数据模块 | 六类非屏蔽 | 个 | 274 |
| 3 | 网络配线架（含模块、非屏蔽） | 24口 | 个 | 12 |
| 4 | 理线器 | 1U | 个 | 12 |
| 5 | 48口千兆交换机 | 48口 | 台 | 3 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 24口 | 台 | 3 |
| 7 | 光模块 | 千兆 | 个 | 12 |
| 8 | 网线 | 1.名称：网线 2、规格：六类非屏蔽网络线 3、配线部位：管内敷设 | m | 16852.12 |
| 9 | 地面线槽 | 配套 | 米 | 232.84 |
| 10 | 管路及辅材 | 配套 | 批 | 1 |
| 5.6机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U（含PDU、托盘等） | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 22U（含PDU、托盘等） | 台 | 1 |
| 5.7其他 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35 | ㎡ | 295 |
| 2 | 机房工程 | 装饰 按设计及施工验收要求 | 套 | 1 |
| 5.8工作站、显示器等 |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | i7-6700,2GB独立显卡，4G内存，1T硬盘+128GB固态（不含显示器） | 台 | 42 |
| 2 | 显示器 | 戴尔P2417H | 台 | 62 |
| 3 | 显示器支架 | 戴尔小型一体机支架OSS17 | 套 | 42 |
| 4 | 台式计算机 | i7-6700,GTX1050独立显卡，8G内存，1T硬盘+128GB固态（不含显示器） | 台 | 9 |
| 5 | 显示器支架 | 戴尔双显示器支架MDS14A | 套 | 12 |
| 6 | 显示器 | 戴尔U2415 | 台 | 4 |
| 7 | 便携式计算机 | 外星人 Alienware15.6英寸笔记本，I1-7700HQ16G，256GSSD+1T,GTX1060 6G独显 | 台 | 1 |
| 8 | 便携式计算机 | 外星人 Alienware15.6英寸笔记本，I1-7700HQ16G，256GSSD+1T,GTX1060 6G独显 | 台 | 1 |
| 9 | 便携式平板电脑 | Surface book i78G内存256G储存，1050独立显卡，13.5寸 | 台 | 1 |
| 10 | 便携式计算机 | THIKNPAD T470P,17-7700HQ8G1T+256GB,2G独显 | 台 | 1 |
| 11 | 便携式计算机 | 联想昭阳K42-80 I7-7500U8G512GB | 台 | 3 |
| 12 | 便携式计算机 | 联想昭阳K42-80 I7-7500U8G256GB | 台 | 2 |
| 13 | 高效会议平台 | MUXHUB标准版65寸+二代脚架ST23+智能笔+无线传屏器 | 台 | 1 |
| 14 | 多功能一体机 | 打印、扫描、复印、传真 | 台 | 2 |
| 15 | A4彩色打印机 | 彩色复印，打印，扫描，自动双面输入输出 | 台 | 1 |
| 16 | 黑白激光打印机 | A4黑白激光打印机 | 台 | 4 |
| 17 | 彩色激光打印机 | A4彩色激光打印机 | 台 | 1 |
| 六、数据采集应用相关软件 |  |  |  |  |
| 6.1一标三实融合应用系统 |  |  |  |  |
| 6.1.1互联网数据采集平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据源 | 互联网抓取 | 套 | 1 |
| 2 | 数据源 | 微信公众号 | 套 | 1 |
| 3 | 数据源 | 零散数据导入 | 套 | 1 |
| 4 | 数据接入 | 工作台 | 套 | 1 |
| 5 | 数据接入 | 数据源管理 | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入 | 数据源表管理 | 套 | 1 |
| 7 | 数据接入 | 数据接入可视化操作 | 套 | 1 |
| 8 | 数据接入 | 数据接入调度 | 套 | 1 |
| 9 | 数据接入 | 零散数据导入 | 套 | 1 |
| 10 | 数据接入 | 目标表管理 | 套 | 1 |
| 6.1.2政务网数据采集平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据源 | 与政务网网格系统数据对接 | 套 | 1 |
| 2 | 数据接入 | 数据服务 | 套 | 1 |
| 3 | 数据接入 | 数据服务管理 | 套 | 1 |
| 4 | 数据接入 | 政务网格化数据清洗符合一标三实标准 | 套 | 1 |
| 5 | 数据接入 | 数据接入调度 | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入 | 零散数据导入接口 | 套 | 1 |
| 6.2数据池平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入 | 数据接入视图 | 套 | 1 |
| 2 | 数据接入 | 数据源管理 | 套 | 1 |
| 3 | 数据接入 | 数据源表管理 | 套 | 1 |
| 4 | 数据接入 | 数据接入可视化操作 | 套 | 1 |
| 5 | 数据接入 | 数据接入调度 | 套 | 1 |
| 6 | 数据接入 | 零散数据导入 | 套 | 1 |
| 7 | 数据接入 | 目标表管理 | 套 | 1 |
| 8 | 数据管理 | 数据存储 | 套 | 1 |
| 9 | 数据管理 | 数据查询 | 套 | 1 |
| 10 | 数据管理 | 视图 | 套 | 1 |
| 11 | 数据服务 | 数据服务概览 | 套 | 1 |
| 12 | 数据服务 | 开发者平台 | 套 | 1 |
| 13 | 数据服务 | 管理者平台 | 套 | 1 |
| 14 | 系统设置 | 用户管理 | 套 | 1 |
| 15 | 系统设置 | 角色管理 | 套 | 1 |
| 16 | 系统设置 | 模块管理 | 套 | 1 |
| 17 | 基础全档搜索 | 模糊搜索 | 套 | 1 |
| 18 | 基础全档搜索 | 精确搜索 | 套 | 1 |
| 19 | 基础全档搜索 | 查询结果统计 | 套 | 1 |
| 20 | 基础全档搜索 | 超级档案 | 套 | 1 |
| 21 | 基础全档搜索 | 关系人信息 | 套 | 1 |
| 22 | 基础全档搜索 | 自定义页面 | 套 | 1 |
| 23 | 基础全档搜索 | 页面排版 | 套 | 1 |
| 6.3标签管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 工作台 | 套 | 1 |
| 2 | 工作台 | 标签云台 | 套 | 1 |
| 3 | 工作台 | 消息中心 | 套 | 1 |
| 4 | 工作台 | 采集排行 | 套 | 1 |
| 5 | 工作台 | 支撑系统 | 套 | 1 |
| 6 | 建标签 | 建标签 | 项 | 1 |
| 7 | 管标签 | 管标签 | 项 | 1 |
| 8 | 算标签 | 算标签 | 项 | 1 |
| 9 | 测标签 | 测标签 | 项 | 1 |
| 6.4一标三实基础二级平台 |  |  |  |  |
| 1 | 平台搭建 | 平台搭建 | 套 | 1 |
| 2 | 平台升级 | 数据冲突模型 | 套 | 1 |
| 3 | 平台升级 | 与PGIS结合展示 | 套 | 1 |
| 4 | 平台升级 | 质量检测 | 套 | 1 |
| 5 | 平台升级 | 全息档案 | 套 | 1 |
| 6 | 平台升级 | 人员轨迹 | 套 | 1 |
| 6.5探针实战研判系统 |  |  |  |  |
| 1 | 探针实战研判系统 | 包括平台部署、5年维护升级、接入外部数据 | 套 | 1 |
| 第二部分： 签证（在标外） |  |  |  |  |
| 1 | 挑臂 变更清单20191119002 | 挑臂定制安装 | 套 | 9 |
| 2 | 支架 变更清单20191119003 | 高空支架定制安装 | 套 | 60 |
| 3 | 跳线 变更清单20191119004 | LC-LC单模光纤跳线（40米） | 根 | 5 |
| 4 | 工业级交换 变更清单20191119005 | 5口千兆工业级交换机 | 台（套） | 65 |

### （六） 项目维护备件数量及性能要求：

| 序号 | 名称 | 维护备件数量 | 单位 | 维护备件性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路监控枪式摄像机 | 3 | 台 | 设备应为400万像素星光级AI筒型网络摄像机； 设备应支持智能资源模式切换：支持人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式； 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 设备应具有不小于1/1.8"靶面尺寸传感器，应内置GPU芯片； 设备应具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 设备最低照度能力： 彩色应不弱于0.0002 Lux；黑白应不弱于0.0001 Lux； 设备宽动态能力应可达120dB； 设备焦距应可覆盖4~6 mm或6~9 mm焦距段； 设备应支持暖白光补光； 设备最大图像尺寸应可达2560 × 1440； 设备应支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 设备应支持复位功能； 设备应具备至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口接口； 设备应支持SD卡扩展，内置Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB； 设备应具备至少1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风； 设备防护等级能力应可达IP67； 设备应支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传； 设备在IE浏览器下，应具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 2 | 道路监控球型摄像机 | 10 | 台 | 设备应为400万像素双路高清球； 设备应具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 设备应支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 设备应支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪； 设备摄像机靶面尺寸应不小于1/1.8英寸，应内置GPU芯片； 设备最低照度能力应不弱于： 彩色：0.0002 Lux ；黑白：0.0001 Lux； 设备应具备宽动态功能； 设备全景相机焦距应为4 mm，定焦，细节相机镜头焦距应可覆盖6~156 mm范围，不少于26倍光学变倍； 设备视频分辨率与帧率应不小于2560×1440、25帧/秒； 设备应具备至少1个RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 设备应支持H.265，H.264，MJPEG视频压缩标准； 设备应支持NAS（NFS，SMB/CIFS）网络存储； 设备应支持MicroSD（即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB； 设备应具备至少7路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 设备应支持RS485接口； 设备应支持防补光过曝； 设备防护能力应不弱于IP66； 设备在IE浏览器下，应具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°； 设备应具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； |
| 3 | 高空球机 | 3 | 台 | 400万+600万40倍拼接臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍：【细节】40倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0～240mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59°~2° 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz:25 fps(3680 × 1656,3632 × 1632);60 Hz:30 fps(3680 × 1656,3632 × 1632) 【细节】 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 4 | 辅材 | 1 | 项 | 前端设备箱要求：机箱材质：不锈钢。机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm，含不锈钢板，需按要求喷涂“公安监控”字样； 避雷器要求：摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V； 网线要求：防水超五类网线 |
| 5 | 视频云存储主机内硬盘 | 20 | 块 | 4T企业级IoT硬盘 |

- 新增零星采购摄像机数量及性能要求：

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路监控枪式摄像机 | 设备应为400万像素星光级AI筒型网络摄像机； 设备应支持智能资源模式切换：支持人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式； 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 设备应具有不小于1/1.8"靶面尺寸传感器，应内置GPU芯片； 设备应具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 设备最低照度能力： 彩色应不弱于0.0002 Lux；黑白应不弱于0.0001 Lux； 设备宽动态能力应可达120dB； 设备焦距应可覆盖4~6 mm或6~9 mm焦距段； 设备应支持暖白光补光； 设备最大图像尺寸应可达2560 × 1440； 设备应支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 设备应支持复位功能； 设备应具备至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口接口； 设备应支持SD卡扩展，内置Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB； 设备应具备至少1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个内置麦克风； 设备防护等级能力应可达IP67； 设备应支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传； 设备在IE浏览器下，应具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 | 台 | 3 |
| 2 | 道路监控球型摄像机 | 设备应为400万像素双路高清球； 设备应具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 设备应支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 设备应支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪； 设备摄像机靶面尺寸应不小于1/1.8英寸，应内置GPU芯片； 设备最低照度能力应不弱于： 彩色：0.0002 Lux ；黑白：0.0001 Lux； 设备应具备宽动态功能； 设备全景相机焦距应为4 mm，定焦，细节相机镜头焦距应可覆盖6~156 mm范围，不少于26倍光学变倍； 设备视频分辨率与帧率应不小于2560×1440、25帧/秒； 设备应具备至少1个RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 设备应支持H.265，H.264，MJPEG视频压缩标准； 设备应支持NAS（NFS，SMB/CIFS）网络存储； 设备应支持MicroSD（即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB； 设备应具备至少7路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； 设备应支持RS485接口； 设备应支持防补光过曝； 设备防护能力应不弱于IP66； 设备在IE浏览器下，应具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°； 设备应具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； | 台 | 6 |
| 3 | 高空球机 | 400万+600万40倍拼接臻全彩枪球 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍：【细节】40倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0～240mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59°~2° 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 5 |
| 4 | 合计 |  |  | 14 |

## 第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目整体服务期：1年。

  - 维护服务期：自合同签订次日起一年。

  - 付款方式：在维护服务到期后十天内支付全部费用。支付时根据全年日常考核细则，经双方确认，扣除相关费用后按实结算。

  - 其他：项目维护服务考核指标要求

1）前端设备平台在线率不低于98%；

2）前端设备24小时内修复率不低于90%；

3）使用方满意度不低于90%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市公安局滨湖分局指定地点。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

## 第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 四、合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

在维护服务到期后十天内支付全部费用。支付时根据全年日常考核细则，经双方确认，扣除相关费用后按实结算。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经招标代理见证后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

年  月  日                      年  月  日

见证方（盖章）：

年  月  日

# 五、附件

## 附件一：评分标准

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  23分

（2）投标供应商评价                            22分

（3）技术文件                                  55分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

小微型企业价格扣除：本项目不专门面向中小/小微企业，做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商自2022年1月1日以来承担过同类项目维护成功案例的有一个得1分，本项最高得2分【业绩时间以合同签订日期为准，提供合同扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（2）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、云服务信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每有一个证书得1分，最高4分【提供有效的证书扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（3）投标供应商具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》（投标人自有的或其总公司所有的），得1分【提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（4）项目实施及服务人员配置（7分）

①为了保证滨湖区510一期运维服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本维护项目配备一名项目经理，要求项目经理具有有效的智能化系统工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书、密码技术应用员证书，有一个证书得1分，最高得3分。

②为了保证滨湖区510一期运维服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本维护项目配备一名技术负责人，要求技术负责人具有高级网络信息安全工程师证书、信息系统集成管理证书，有一个证书得1分，最高得2分。

③为了保证滨湖区510一期运维服务项目内相关设备、系统的维护服务质量，投标人为本项目配备的维护人员需具有信息系统运维管理工程师证书，有一个证书得0.5分，最高得1分；

④本项目维护涉及“雪亮工程”、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专职安全管理人员需具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书，有一个证书得0.5分，最高1分。

【提供以上人员相关证书原件扫描件及其连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））缴纳社保的证明原件扫描加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分。人员证书不可兼得】

（5）本地化服务保障（1分）：

投标人须提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员【提供承诺函（格式自拟）加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（6）产品技术配置（5分）：新增零星采购设备参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件，每一项得1分，总计5分。

①道路监控枪式摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件加盖公章上传至投标文件，未按要求提供不得分】

内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（1分）

②道路监控球型摄像机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件加盖公章上传至投标文件，未按要求提供不得分】

在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面（1分）

③高空球机【提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件加盖公章上传至投标文件，未按要求提供不得分】

A.smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（1分）

B.可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（1分）

C.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（1分）

（7）节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，共2分【提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件、环境标志产品认证证书原件扫描并上传，未提供或提供不全不得分】

3.技术文件（55分）

（1）整体系统技术描述（15分）：各供应商在充分理解招标文件要求的基础上，根据维护清单及现有系统的实际情况，针对滨湖区510一期运维服务项目给出技术描述，主要考察投标人在视频监控系统维护等方面的经验和对视频监控等系统的理解，描述中要充分考虑整体网络架构及安全性的理解，在供应商对维护清单中各整体系统架构、功能、组网、系统对接及维护重点等方面酌情给分。

①整体系统架构及网络架构方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

②各系统功能与系统平台对接方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

③前端感知设备接入改造方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

- 维护服务方案及重点（15分）：根据供应商提供的服务体系、服务内容、维护措施及个性化、应急处理方案等综合情况酌情给分。

①服务体系和服务内容方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

②系统维护措施及个性化方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

③项目应急处理方案（5分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

（3）供应商服务组织架构（5分）：根据采购要求，各供应商提供其工作组织及计划安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行等给分。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得5分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得3分；

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

（4）服务响应时限及方案（3分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得3分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得2分；

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得1分；

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

（5）备品备件、应急预案（9分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得9分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得6分；

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得3分；

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

（6）维护服务人员管理和考核方案（8分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的得5分；

方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的得2分；

方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0102

采购项目名称：滨湖区510一期运维服务项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0102采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出疑问的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标投标供应商，且我方无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0102）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0102）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0102）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

### （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标投标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

### （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0102）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0102）所提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0102

| 投标报价 | 小写： 元 大写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

### （八）投标报价明细表（格式）：

#### （1）维护服务报价明细表

项目编号：

| 维保项目内容 | 数量 | 年限 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备维保费 | 326套 | 1 |  | 含前端设备电费 |
| 中心设备维保费（含软件维保） | 1项 | 1 |  |  |
| 新增零星采购摄像机服务费 | 1项 | 1 |  | 新增零星采购摄像机设备免费质保5年 |
| 驻场人员服务费 | 2人 | 1 |  | 2人公安驻场服务 |
| 铁塔服务费 | 20个 | 1 |  | 高空球机租赁使用20个通信铁塔（含每季度1次，共4次登高巡检费） |
| 机柜租赁费 | 1.5个 | 1 |  | 租赁运营商机房1.5个机柜 |
| 线路租赁费 | 326条 | 1 |  | 前端点位租赁运营商VPN链路，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备，带宽100M（部分点位因应用场景需要带宽超过100M，运营商应根据实际需求免费提升带宽） |
| 维护服务费用总计（元） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

#### （2）新增零星采购摄像机服务报价明细表

项目

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 性能指标 | 单价（元） | 分项总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 1.质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

### （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0102

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十）项目组人员配备计划表（格式）：

项目组人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.提供拟派人员证书（如有）。

### （十一）技术方案（格式）：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）