泰州市政府采购

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-JXCG-C2025-0050

项目名称：泰州港口型国家物流枢纽建设方案编制

采购单位:泰州市发展和改革委员会

招标代理：江苏建协全过程工程咨询有限公司

2025年7月

目录

HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章 竞争性磋商公告第一章 竞争性磋商公告 HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章 竞争性磋商公告 HYPERLINK "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn" \l "_Toc19499" \o "http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/onlyoffice/7.2.1-34/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.2.1-34&lang=zh&customer=%20&logo=%20&headerlogo=%2Ffavicon.ico&frameEditorId=iframePage&compact=true&parentOrigin=http://jszfcg.jscz.gov.cn#_Toc19499" 第一章 竞争性磋商公告

第二章 参加磋商的供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评标标准

第六章 响应文件格式

第一章竞争性磋商公告

项目概况

泰州港口型国家物流枢纽建设方案编制JSZC-321200-JXCG-C2025-0050采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-07-15 14:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JXCG-C2025-0050

项目名称：泰州港口型国家物流枢纽建设方案编制

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1000000元

最高限价（如有）：1000000元

采购需求：编制《泰州港口型国家物流枢纽建设方案》及相关评审材料，详见磋商文件项目需求。

合同履行期限：2025年9月30日前形成初稿，2025年底前形成终稿，培训、配合直至确认通过省、国家发改委的评审工作。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-15 14:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、开启

时间：2025-07-15 14:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市发展和改革委员会

单位地址：泰州市海陵区凤凰东路58号

联系人：周女士

联系电话：0523-86839617

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

单位地址：泰州市海陵区柳园文化商业街区B3栋

联系人：宿先生

联系电话：18361811891

3.项目联系方式

项目联系人：宿先生

电话：18361811891

第二章  参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商，以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）标准向中标供应商收取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取中标通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件的组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、磋商响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

2.1资格证明文件

（1）关于资格的声明函、承诺书（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）本项目对供应商要求的特定资格证明材料（详见“竞争性磋商采购公告-申请人资格要求”之3的要求）；

（4）磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（5）磋商供应商法定代表人身份证扫描件；

（6）磋商供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（7）按照本文件“竞争性磋商采购公告-申请人的资格要求”应当提供的证明材料；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（11）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料（中小微企业、残疾人福利性单位企业声明函格式见附件，监狱和戒毒企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

注：以上资信部分材料扫描件提供不全或无效的，将被判定为无效响应。如上述资格证明文件第（8）（9）（10）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。

2.2商务技术部分

（1）磋商响应函；

（2）磋商报价表；

（3）商务要求响应及偏离表，技术要求响应及偏离表；

（4）根据项目采购需求和评审方法以及评审标准，应当提供的用于评审的其他文件和证明资料；

（5）磋商文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容；

2.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5、磋商响应报价

5.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效响应处理。

5.2标的物

详见项目需求。

5.3有关费用的处理

本次采购，磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

5.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的，按规定执行。

6、磋商保证金：无。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受限制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的首次报价超过了最高限价的。

5.3.6供应商的最后报价超过了首次报价的。

5.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3除符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目的，提交最后报价的供应商可以为2家。在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

2、质疑处理

2.1参加磋商供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.2质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人或授权代表以书面形式提交（质疑函的格式参照中国政府采购网），未按上述要求提交的质疑函采购人有权拒绝受理。

2.3未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

2.4采购人将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告期满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、合同签订相关事项

1、签订合同

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3本项目履约保证金无。

1.3.1如果中标供应商没有按规定履行，采购人有充分理由取消其中标资格。除此之外，采购人保留进一步追究该投标供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该投标供应商的上述行为依法作出行政处理。中标供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购人可以确定排序紧跟该中标供应商的投标供应商为中标供应商，依此类推。或者重新组织招标。

1.4签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、合同货物追加

采购人根据项目需要追加合同中的货物或服务的，须经甲方采购人同意，追加的货物或服务金额不得超过合同总金额的10%，追加的货物或服务须另行签订合同。

九、其他事项说明：（落实的相关政策）

1、采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

（1）《中华人民共和国政府采购法》

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

（3）《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

（4）政府采购促进中小企业发展办法的通知——财库〔2020〕46号

（5）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

2、根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

3、节能环保：本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

4、需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

5、节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

6、中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

7、中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

十、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据（项目名称）项目（项目编号：      ）磋商的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.采购内容：      。

2.交货期限：      。

3.补充条款：      。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，不能转包；

2.甲方允许采用分包方式履行合同的，乙方可以依法采取分包方式履行合同。本项目允许分包。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

八、交货期

交货期      。

九、交付期、交付方式及交付地点

1.交 付 期：_________。

2.交付方式：_________。

3.交付地点：_________。

十、合同款支付

付款方式：第一阶段，提交初稿后1个月内支付合同金额的70%；第二阶段，确认通过省、国家发改委评审后1个月内支付合同金额的30%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

1.乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3.乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4.合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款。

2.招标文件和乙方的投标文件。

3.中标通知书。

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市海陵区。

十九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日              签订日期：    年  月  日

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四章 项目需求

一、项目概况

根据国家发展改革委《关于印发国家物流枢纽布局优化调整方案的通知》（发改经贸〔2025〕86号），泰州被列入港口型国家物流枢纽承载城市。通过开展泰州港口型国家物流枢纽创建路径研究，编制《泰州港口型国家物流枢纽建设方案》，在分析泰州经济社会发展和物流业发展总体情况的基础上，明确泰州港口型国家物流枢纽建设的功能定位、空间布局、建设思路、运行模式、枢纽经济培育和预期取得成效。

二、服务内容

按照《国家物流枢纽建设方案编制要点》和《国家物流枢纽布局和建设技术指引》要求，编制泰州港口型国家物流枢纽建设方案，培训并参与省、国家发改委评审相关工作，撰写泰州港口型国家物流枢纽三年评估报告。

（一）泰州经济社会与物流业发展总体情况

1.泰州经济社会发展基本情况。包括但不限于泰州市经济规模、产业结构、重点产业等。

2.泰州物流业发展基本情况。包括但不限于泰州市物流行业发展总体情况、区域物流市场需求规模、现有物流基础设施布局、已出台的物流相关政策规划等。

3.泰州物流基础设施发展情况。泰州市主要物流基础设施的建设和运营情况、主体服务功能和目标市场等。

（二）泰州港口型国家物流枢纽功能和定位

1.泰州港口型国家物流枢纽发展定位。围绕支撑打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，立足引导城市，区域物流与经济产业融合发展，突出港口型枢纽类型特征和整合资源方向，提出申报的枢纽发展定位。

2.港口型国家物流枢纽功能定位。围绕支撑实现港口型枢纽发展定位，依据《国家物流枢纽布局和建设规划》对港口型国家物流枢纽的功能定位，结合泰州地理区位、资源禀赋等优势条件提出申报的枢纽具体功能。

（三）泰州港口型国家物流枢纽空间布局

1.布局条件。泰州对外交通通道、区域交通网络、重要产业布局等基本条件。

2.布局选址。结合泰州实际，围绕泰州“一港三区”沿江港口及内河港口协同发展，综合考虑枢纽布局，包括占地规模、空间位置和红线边界、周边交通条件等。结合城市交通、产业等空间布局基本条件，按照实现枢纽功能要求，充分说明布局选址理由。（附国家物流枢纽空间方位和边界图）

3.设施布局。枢纽内部实施（或功能区）构成，明确各设施（或功能区）具体空间布局（附枢纽内部结构图）

（四）泰州港口型国家物流枢纽建设

1.枢纽建设模式。枢纽开发建设的基本模式，政府和市场在枢纽开发建设中的关系。

2.枢纽建设项目。按照“存量设施整合提升为主、增量设施补短板为辅”的基本原则，阐述枢纽相关具体设施建设项目，分别说明建设主体、建设时序、投资规模、资金来源等。（附枢纽相关具体设施建设项目列表和存量资源列表）

3.枢纽配套保障。枢纽所在区域土地资源现状，围绕枢纽建设，按照“空间布局集约”的规划建设要求，提出用地保障方案以及确保枢纽用地长期稳定的具体措施、拟配套推进的枢纽集疏运体系项目等。

（五）泰州港口型国家物流枢纽运行

1.培育建设运营主体。培育枢纽建设运营主体的路径和方案，明确枢纽运营主体及其具体职责。多家企业（单位）合作共建的，要明确1家为建设运营主体牵头单位，承担运营情况和检测数据报送工作。

2.运作整合枢纽设施。围绕干支仓配一体化、供应链上下游对接，国际服务功能协同等，阐述各功能设施在空间整合基础上实现运作融合的平台化整合方案。

3.枢纽主要业务。

（1）总体运营情况。枢纽实际运营情况，2026年发展目标以及运营模式创新、经营效益和主要社会贡献等。

（2）干支仓配业务。围绕完善以泰州市港口型国家物流枢纽为支撑的干线物流通道，铁路、航运、航空等干线业务规模化、常态化开行方案。围绕强化枢纽区域物流网络核心组织作用，阐述于干线业务密切联动、一体运行的枢纽区域分拨集散和配送等业务开展方案。围绕现代供应链等发展，阐述依托枢纽推动干线支线物流和仓储配送一体化运作方案。

（3）供应链集成业务。阐述以泰州市港口型国家物流枢纽为核心构建现代供应链组织运行体系方案。重点结合枢纽要素聚集和网络辐射能力，提出物流与产业组织融合发展，为商贸、制造等产业提供供应链库存管理、生产线物流等供应链服务的具体方案。

4.枢纽间协同。按照互联成网要求，阐述泰州市港口型国家物流枢纽与其他国家物流枢纽、区域物流枢纽开展干线连接、跨区域对接以及信息互通方案等。围绕枢纽区域物流层级网络建设和供应链组织关系，阐述枢纽与城市群、都市圈内其他物流设施的协同运作组织方案。

（六）培育枢纽经济通道经济的总体考虑

围绕支撑构建以国内大循环为主体、国内国际双循坏相互促进的新发展格局，结合泰州市经济社会发展战略定位，阐述依托泰州市港口型国家物流枢纽的物流集散和资源整合能力，推动产业结构升级，优化区域产业分工合作，提高区域经济发展质量效益水平，实现枢纽与区域经济融合、互促发展的总体思路和实施路径。

（七）建设港口型国家物流枢纽的预期成效

通过建设泰州港口型国家物流枢纽、对完善区域和城市物流体系、提升区域物流发展水平、支撑相关产业发展、促进经济社会发展、满足人民群众对美好生活向往等方面的预期成效。

三、服务标准

1.建设方案通过省、国家发改委评审，纳入国家物流枢纽年度建设名单。

2.如首次申报未能通过国家评审，则编制方负责修改完善方案、及相关评审资料，直至通过国家评审，并纳入国家物流枢纽重点建设名单。

四、合同履行期限：2025年9月30日前形成初稿，2025年底前形成终稿，培训、配合直至确认通过省、国家发改委的评审工作。

五、付款方式

付款方式：第一阶段，提交初稿后1个月内支付合同金额的70%；第二阶段，确认通过省、国家发改委评审后1个月内支付合同金额的30%。

六、报价要求

项目报价包括完成本项目的所产生的全部费用，不再额外支付其它费用。

第五章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 序号 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 2 | 企业资信 | 6分 | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。（须提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。） |
| 3 | 人员配备 | 27分 | 1、项目负责人（12分） （1）项目负责人具有正高级职称的，得5分；具有高级职称的，得3分；项目负责人具有国家咨询工程师（投资）证书的，得1分；最高得6分。 （2）项目负责人承担或参与的项目获得过省级及以上优秀咨询成果奖的，每有1个得2分；获得过市级优秀咨询成果奖的，每有1个得1分，最高得6分。 2、项目组人员（不含项目负责人）（15分） （1）具有中级及以上职称的，每提供1人得2分，最高得10分； 同一个人同时具备国家咨询工程师（投资）证书的，每提供1人得1分，最高得5分。 （提供有关证书扫描件及单位为其缴纳的近三个月内任意1个月的社保证明，事业单位无法提供社保证明的，须提供本单位盖章的承诺证明，上述证明材料均需加盖供应商公章；项目负责人承担或参与的项目获得过以上优秀咨询成果奖的，需提供相关证明材料。） |
| 4 | 企业业绩 | 14分 | 投标供应商自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过现代物流或现代流通方面有关的课题研究、规划或实施方案业绩的，国家级每有1个得2分，省级每有1个得1分，市级每有1个得0.5分，本项最高得14分。（提供合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。） |
| 5 | 实施方案 | 43分 | 1、投标供应商针对本项目提供的具体实施方案的可行性、完整性、合理性、科学性等方面进行审查。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得20分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述但不够具体，能够适用于本项目的，得15分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，基本适用于本项目的，得10分； ④方案一般或内容存在明显错误的，得5分； ⑤方案未提供或内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 2、投标供应商针对本项目提供的质量控制方案的科学性、合理性、可行性等方面进行审查。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、得13分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符得10分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，基本适用于本项目的，得7分； ④方案一般或内容存在明显错误，得3分； ⑤方案未提供或内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 3、投标供应商针对本项目提出合理化建议、后续服务承诺等方面进行打分。 ①建议内容及服务承诺全面、科学合理且能够适用于本项目的，得10分； ②建议内容及服务承诺内容较全面且能够适用于本项目的，得7分； ③建议内容及服务承诺不够全面，基本适用于本项目的，得4分； ④建议内容及服务承诺一般，或内容存在明显错误，得2分。 ⑤方案未提供或内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |

三、具体标准:

注：以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

第六章  响应文件格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

附件1 ：

关于资格的声明函

泰州市发展和改革委员会：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件2：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件3：

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            （ 项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

代理人（被授权人）：（签字或盖章）_______________________

联系电话：___________________

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：年  月   日

注：需同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。

附件4：

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（加盖CA电子公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖CA电子公章）

日期：

注：（1）中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位 是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件7：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

附件8：

## 磋商响应函

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：邮 编：

电 话：传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

附件9：

磋商报价表

（本次为：□首次□终次报价）             货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

分项价格表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | ￥： |
| 总报价：人民币（大写） 元整； （小写）¥： |  |  |  |  |

根据竞争性磋商文件内容，响应单位自行进行编制

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

附件10：

根据评标办法，供应商认为需要递交的材料