## 请勿删除 (hidden)
报告：成功合并7个工作表。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 报告 | 成功 | 报告(2)'
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 蠡湖 | 成功 | 蠡湖
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 金城 | 成功 | 金城
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 青祁 | 成功 | 青祁
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 惠山 | 成功 | 惠山
2025年隧道养护工程量清单及招标控制价明细表（3.6）xlsx(3).xlsx | 隐秀 | 成功 | 隐秀'
太湖大道隧道.xlsx | 太湖大道隧道 | 成功 | 太湖大道隧道

## 汇总
2025年无锡市市管城市隧道（立交）群市政养护报价清单汇总表
序号 | 单位工程名称 | 三年合计(元) | 备注
1 | 青祁隧道市政设施养护报价清单
2 | 蠡湖隧道市政设施养护报价清单
3 | 太湖大道隧道市政设施养护报价清单
4 | 金城隧道市政设施养护报价清单
5 | 惠山隧道市政设施养护报价清单
6 | 桃花山隧道市政设施养护报价清单
7 | 隐秀立交市政设施养护报价清单
8 | 红星立交市政设施养护报价清单
9 | 通江立交市政设施养护报价清单
10 | 周新立交市政设施养护报价清单
11 | 学府立交市政设施养护报价清单
12 | 雪浪立交市政设施养护报价清单
13 | 南泉立交市政设施养护报价清单
14 | 广通立交市政设施养护报价清单
15 | 人行地道市政设施养护报价清单
16 | 五爱人行地道市政设施养护报价清单
17 | 三年总计 |  | 全费用价格（包含相关措施、税金等一切费用）

## 青祁隧道市政设施
青祁隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、青祁隧道路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2024.08 | m2 | 42609.6
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900，氟碳漆涂装 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2024） | m2 | 8521.92
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：（1）铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土；（2）一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：快速混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2008.09 | m | 168
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：一体式球墨铸铁排水沟：600（长）*150（宽）*50（深） 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂修复，盖板维护； 3、投运日期：2024.12 | m | 3550.8
5 | 雨水井 | 1、型号/规格：φ700，防沉降井盖 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2024.07 | 座 | 78
6 | 收水井 | 1、型号/规格：400*600 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2024.07 | 座 | 78
7 | 青祁隧道路面及附属设施小计 |  | 元
二、隧道（立交）装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 32500
2 | 敞开段顶部横梁涂料 | 1、型号/规格：氟碳漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2024） | m2 | 959
3 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：3050*1220*5mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 19240
4 | 敞开段干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩800×800； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 7617.8
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 6348
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 1775.4
7 | 青祁隧道装饰部分小计 |  | 元
三、青祁隧道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 1295.75
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 1295.75
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 42.6
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 42.6
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 青祁隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 蠡湖隧道市政设施
蠡湖隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、蠡湖隧道路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2007.12 | m2 | 27140
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900，氟碳漆涂装，防火涂料涂装 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2007.12（涂刷2024） | m2 | 5664
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2007.12 | m | 136
4 | 隧道（立交）路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、隧道（立交）装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2007.12 | m2 | 21120
2 | 敞开段侧墙涂料 | 1、型号/规格：氟碳漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2007.12（涂刷2024） | m2 | 1050
3 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：400×3000×5mm； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2007.12 | m2 | 10488
4 | 敞开段干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩800×800； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2007.12 | m2 | 2475.2
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2007.12 | m | 1649.2
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2007.12 | m | 1180
7 | 蠡湖隧道装饰部分小计 |  | 元
三、蠡湖隧道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 861.4
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 861.4
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 28.32
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 28.32
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 蠡湖隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 太湖大道隧道市政设施
太湖大道隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、太湖大道隧道路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2011.04 | m2 | 90822.5
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1100×900，氟碳漆涂装，防火涂料涂装 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2011.04（涂刷2021） | m2 | 21021
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：快速混凝土 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2024.04 | m | 251.67
4 | 隧道（立交）路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、太湖大道隧道装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2011.04 | m2 | 98115.12
2 | 侧墙防火涂料 | 1、型号/规格：无机耐火1032、1035 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2021.05 | m2 | 56873
3 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2011.04 | m | 5178.8
4 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2011.04 | m | 4915
5 | 太湖大道隧道装饰部分小计 |  | 元
三、太湖大道隧道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 3587.95
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 3587.95
3 | 日常设施设备巡视小计
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 117.96
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 117.96
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 太湖大道隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 金城隧道市政设施
金城隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、金城隧道路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 28084.875
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1100×900，氟碳漆涂装，防火涂料涂装 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2021） | m2 | 6958.6
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2008.09 | m | 202.4
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：一体式球墨铸铁排水沟：600（长）*150（宽）*50（深） 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2024.12 | m | 3163
5 | 雨水井 | 1、型号/规格：φ700，防沉降井盖 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2024.07 | 座 | 42
6 | 收水井 | 1、型号/规格：400*600 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2008.09 | 座 | 42
7 | 隧金城隧道路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、金城隧道装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固； 3、专项维保：发生缺损、变形进行更换； 4、投运日期：2008.09 | m2 | 14091.39
2 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：3050*1220*5mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 11676.4
3 | 敞开段干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩800×800； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 12114.8
4 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 702.2
5 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 1581.5
6 | 金城隧道装饰部分小计 |  | 元
三、金城隧道隧道（立交）巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 1154.495
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 1154.495
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 37.956
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 37.956
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 金城隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 惠山隧道市政设施
惠山隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、惠山隧道路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 37572
2 | 惠山隧道路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、惠山隧道装饰部分
1 | 侧墙装饰板 | 1、型号/规格：搪瓷钢板，底900*1400mm；中900*600mm；上900*1530mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 22104.86
2 | 顶部防火涂料 | 1、型号/规格：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 46965
3 | 检修道侧壁涂料 | 1、型号/规格：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2021） | m2 | 3193.62
4 | 惠山隧道装饰部分小计 |  | 元
三、惠山隧道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 1142.815
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 1142.815
3 | 小计
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 37.572
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 37.572
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 惠山隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 桃花山隧道市政设施
桃花山隧道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、桃花山隧道路面及附属设施部分
1 | 隧道路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理； 路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期： 2008.12 | m2 | 8001.9
2 | 南侧道路 | 1、型号/规格：SMA沥青10CM(含平侧石 )； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理； 路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期： 2008.12 | m2 | 4555
3 | 排水沟 | 1、盖板型号/规格：排水沟 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期： 2008.12 | m | 1050
4 | 桃花山隧道路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、桃花山隧道装饰部分
1 | 侧墙装饰 | 1、型号/规格：侧墙装饰 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.12 | m2 | 17576.1
2 | U型槽侧墙装饰 | 1、型号/规格：U型槽侧墙装饰 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期： 2008.12 | m2 | 1364
3 | 顶部防火涂料 | 1、型号/规格：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.12 | m2 | 8001.9
4 | 南侧道路防撞护栏 | 1、型号/规格：新泽西小型护栏 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期： 2008.12 | m | 270
5 | 南侧道路防撞护栏 | 1、型号/规格：新泽西大型护栏 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期： 2008.12 | m | 100
6 | 桃花山隧道装饰部分小计 |  | 元
三、桃花山隧道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 383.25
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 383.25
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 12.6
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 12.6
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 桃花山隧道巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 隐秀立交市政设施
隐秀立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、隐秀立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 10837.5
2 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：（1）铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土；（2）一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.10 | m | 82.5
3 | 雨水井 | 1、型号/规格：φ700，防沉降井盖 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2023.09 | 座 | 4
4 | 隐秀立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、隐秀立交装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 3224
2 | 干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩800×800； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 7629.5
3 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高80cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2024） | m | 442
4 | 人行通道面砖 | 1、型号/规格： 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；发生缺损、碎裂进行更换； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 1275
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 838.8
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 425
7 | 隐秀立交装饰部分小计 |  | 元
三、隐秀立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 620.5
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 620.5
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 20.4
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 20.4
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 隐秀立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 红星立交市政设施
红星立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、红星立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 6322.8
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900，氟碳漆 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2021） | m2 | 1839.36
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2008.09 | m | 57
4 | 红星立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、红星立交装饰部分
1 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 332
2 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 383.2
3 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高30cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好，对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2024） | m | 579
4 | 顶部防火涂料 | 1、型号/规格：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2021） | m2 | 1817.78
5 | 侧墙涂料 | 1、型号/规格：暗埋段：氟碳漆；敞开段：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2021） | m2 | 2900.886
6 | 红星立交装饰部分小计 |  | 元
三、红星立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 279.59
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 279.59
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 9.192
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 9.192
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 红星立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 通江立交市政设施
通江立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、通江立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 13200
2 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：（1）铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土；（2）一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：快速混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2024.04 | m | 65.5
3 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：一体式球墨铸铁排水沟：600（长）*150（宽）*205（深） 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂修复，盖板维护； 3、投运日期：2024.04 | m | 1095
4 | 雨水井 | 1、型号/规格：φ700，普通井盖 2、日常养护，发现故障缺陷即时修复；包含清理及简单维修； 3、投运日期：2008.09 | 座 | 2
5 | 通江立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、通江立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 416.1
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 416.1
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 13.68
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 13.68
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 通江立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元
Note on E6: Very: 安全隐患整治项目

## 周新立交市政设施
周新立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、周新立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 14640
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2021） | m2 | 2928
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：C40钢纤维混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 172
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板：510（长）*430（宽）*50（厚）mm；基础：C40钢纤维混凝土，深度600mm； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 1220
5 | 周新立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、周新立交装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 4683.5
2 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：2400*1200mm、2400*600mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 1769
3 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高30cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m | 984.6
4 | 敞开段干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 5331.358
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2019.05 | m | 367.5
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏 | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2019.05 | m | 1220
7 | 周新立交装饰部分小计 |  | 元
三、周新立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 445.3
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 445.3
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 14.64
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 14.64
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 周新立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 学府立交市政设施
学府立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、学府立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 24207.882
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 6326.4
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 250
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板：510（长）*430（宽）*50（厚）mm；基础：C40钢纤维混凝土，深度600mm； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 1873.5
| 学府立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、学府立交装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 19836.005
2 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：2400*1200mm、2400*600mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 9430.6
3 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高30cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m | 2238.2
4 | 敞开段干挂石材 | 1、型号/规格：花岗岩； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、防护网完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2024.02 | m2 | 6845.3
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2019.05 | m | 1880
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2019.05 | m | 2814.87
7 | 学府立交装饰部分小计 |  | 元
三、学府立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 1027.475
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 1027.475
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 33.78
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 33.78
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 学府立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 雪浪立交市政设施
雪浪立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、雪浪立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 5141.7
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2021） | m2 | 1426.56
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 54
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：铸铁盖板：盖板：510（长）*430（宽）*50（厚）mm；基础：C40钢纤维混凝土，深度600mm； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 591
5 | 雪浪立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、雪浪立交装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 2924
2 | 侧墙涂料 | 1、型号/规格：氟碳漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2024） | m2 | 3289.46
3 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：2400*1200mm、2400*600mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 1311.5
4 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高30cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m | 771.4
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2019.05 | m | 550
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2019.05 | m | 591
7 | 雪浪立交装饰部分小计 |  | 元
三、雪浪立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 215.715
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 215.715
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 7.092
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 7.092
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 雪浪立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 南泉立交市政设施
南泉立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、南泉立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 8848
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2021） | m2 | 1872
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：一体式盖板：盖板：500（长）*680（宽）mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 4、投运日期：2019.05 | m | 196.48
4 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板：510（长）*430（宽）*50（厚）mm；基础：C40钢纤维混凝土，深度600mm； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 790
5 | 排水边沟 | 1、盖板型号/规格：水泥盖板：盖板：500（长）*400（宽）*50（厚）mm；基础：C40钢纤维混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 790
6 | 南泉立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、南泉立交装饰部分
1 | 顶部防火板 | 1、型号/规格：2440×1220（双层）； 2、日常养护，及时发现缺陷、不牢固的进行加固；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 4032
2 | 侧墙涂料 | 1、型号/规格：氟碳漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2024） | m2 | 2538.4
3 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高80cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m | 1160
4 | 卡索板墙面 | 1、型号/规格：2400*1200mm、2400*600mm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；发生缺损、变形进行更换； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 2478
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 3、投运日期：2019.05 | m | 820
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2019.05 | m | 790
7 | 南泉立交装饰部分小计 |  | 元
三、南泉立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 576.7
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 576.7
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 18.96
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 18.96
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 南泉立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 广通立交市政设施
广通立交市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、广通立交路面及附属设施部分
1 | 沥青混凝土路面 | 1、型号/规格：SMA沥青； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；路面坑槽、开裂、松散、拥包修复、沥青摊铺； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 8951.2
2 | 防撞墙 | 1、型号/规格：1200×900； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理（暗埋段：防火涂料；敞开段：氟碳漆）；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2022） | m2 | 2449.4
3 | 横截沟 | 1、盖板型号/规格：铸铁盖板：盖板:540(长)*650(宽)*70(厚)mm；基础：C50混凝土； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2019.05 | m | 76
4 | 广通立交路面及附属设施部分小计 |  | 元
二、广通立交装饰部分
1 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2019.05 | m | 1072
2 | 顶部防火涂料 | 1、型号/规格：防火涂料； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m2 | 1472
3 | 侧墙涂料 | 1、型号/规格：氟碳漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05（涂刷2022） | m2 | 6213.33
4 | 敞开段金属栏杆 | 1、型号/规格：高80cm 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2019.05 | m | 928
5 | 广通立交装饰部分小计 |  | 元
三、广通立交巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 391.28
2 | 隧道保护区巡查 | 隧道保护区巡查 | 1000m | 391.28
3 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 12.864
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 12.864
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 广通立交巡查部分小计 |  | 元
| 一年小计 |  | 元
| 三年合计 |  | 元

## 人行地道市政设施
人行地道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、湖滨路人行地道
（一）、湖滨路人行地道装饰部分
1 | 抛光砖路面 | 1、型号/规格：300×300； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；地砖裂缝、松动或缺失修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 491.92
2 | 侧墙、顶面真石漆 | 1、型号/规格：真石漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理，对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2019） | m2 | 585.12
3 | 敞开段石材 | 1、型号/规格：保温一体板，600*600； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2023.12 | m2 | 185.7
4 | 出入口雨棚 | 1、型号/规格：钢结构，侧面双层夹胶钢化玻璃 2、日常养护，日常外观检查、保持结构完好。水槽疏通、钢结构除锈油漆； 3、投运日期：2023.12 | 座 | 2
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 1、投运日期：2008.09 | m | 94.6
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 94.6
7 | 湖滨路人行地道装饰部分小计 |  | 元
（二）、湖滨路人行地道巡查部分
1、日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 34.529
2 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
2、定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.1352
2 | 定期检查主体结构 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.1352
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 湖滨路人行地道巡查部分小计 |  | 元
| 湖滨路人行地道一年小计 |  | 元
| 湖滨路人行地道三年合计 |  | 元
二、望山路人行地道
（一）、望山路人行地道装饰部分
1 | 抛光砖路面 | 1、型号/规格：300×300； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；地砖裂缝、松动或缺失修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 388.16
2 | 侧墙、顶面真石漆 | 1、型号/规格：真石漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理； 对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2019） | m2 | 763.92
3 | 敞开段石材 | 1、型号/规格：保温一体板，600*600； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2023.12 | m2 | 247.78
4 | 出入口雨棚 | 1、型号/规格：钢结构，侧面双层夹胶钢化玻璃 2、日常养护，日常外观检查、保持结构完好。水槽疏通、钢结构除锈油漆； 3、投运日期：2023.12 | 座 | 4
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 114.9
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 114.9
7 | 望山路人行地道装饰部分小计 |  | 元
（二）、望山路人行地道巡查部分
1、日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 41.9385
2 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
2、定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.3788
2 | 定期检查主体结构 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.3788
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 望山路人行地道巡查部分小计 |  | 元
| 望山路人行地道一年小计 |  | 元
| 望山路人行地道三年合计 |  | 元
三、太湖东人行地道
（一）、太湖东人行地道装饰部分
1 | 抛光砖路面 | 1、型号/规格：300×300； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；地砖裂缝、松动或缺失修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 400
2 | 侧墙、顶面真石漆 | 1、型号/规格：真石漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理； 对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2019） | m2 | 666.12
3 | 敞开段石材 | 1、型号/规格：保温一体板，600*600； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2023.12 | m2 | 263
4 | 出入口雨棚 | 1、型号/规格：钢结构，侧面双层夹胶钢化玻璃 2、日常养护，日常外观检查、保持结构完好。水槽疏通、钢结构除锈油漆； 3、投运日期：2023.12 | 座 | 2
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 100
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 100
7 | 太湖东人行地道装饰部分小计 |  | 元
（二）、太湖东人行地道巡查部分
1、日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 36.5
2 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
2、定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.2
2 | 定期检查主体结构 | 使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.2
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 太湖东人行地道巡查部分合计 |  | 元
| 太湖东人行地道一年小计 |  | 元
| 太湖东人行地道三年合计 |  | 元
四、太湖西人行地道
（一）、太湖西人行地道装饰部分
1 | 抛光砖路面 | 1、型号/规格：300×300； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；地砖裂缝、松动或缺失修复； 3、投运日期：2008.09 | m2 | 272.56
2 | 侧墙、顶面真石漆 | 1、型号/规格：真石漆； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理； 对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2008.09（涂刷2019） | m2 | 503.208
3 | 敞开段石材 | 1、型号/规格：保温一体板，600*600； 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；结构安全检查、松动石材加固、脱落石材修复、胶缝修复； 3、投运日期：2023.12 | m2 | 245.42
4 | 出入口雨棚 | 1、型号/规格：钢结构，侧面双层夹胶钢化玻璃 2、日常养护，日常外观检查、保持结构完好。水槽疏通、钢结构除锈油漆； 3、投运日期：2023.12 | 座 | 2
5 | 变形缝修补 | 1、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好；老化、损坏密封材料更换，混凝土破损修复； 2、投运日期：2008.09 | m | 87.6
6 | 顶部及侧墙渗漏检测堵漏（隧道长） | 1、日常养护，表面清理、查找漏水点、注浆堵漏； 2、投运日期：2008.09 | m | 87.6
7 | 太湖西人行地道装饰部分小计 |  | 元
（二）、太湖西人行地道巡查部分
1、日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 31.974
2 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
2、定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.0512
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.0512
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 太湖西人行地道巡查部分小计 |  | 元
| 太湖西人行地道一年小计 |  | 元
| 太湖西人行地道三年合计 |  | 元
| 人行地道一年小计 |  | 元
| 人行地道三年合计 |  | 元

## 五爱人行地道市政设施
五爱人行地道市政设施养护报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、五爱人行地道装饰部分
1 | 通道地面 | 1、型号/规格：抛光砖地面、大理石台阶和平台、大理石自行车坡道(含盲道)； 2、日常养护，掌握路面情况,排除有损路面的各种因素,发现路面初期病害及早修理；地砖裂缝、松动或缺失修复； 3、投运日期：2003 | m2 | 316.09
2 | 通道内涂料 | 1、型号/规格：钢筋混凝土侧墙、顶板、底板，含顶板乳胶漆涂料 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2003 | m2 | 368
3 | 侧墙外防水层 | 1、型号/规格： 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。涂料局部起壳、脱落进行修补处理；专项维保：对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2003 | m2 | 627
4 | 抛光砖干挂内墙 | 1、型号/规格：墙面抛光砖 2、日常养护，日常外观检查、松动及时修复；老化开裂面砖更换； 3、投运日期：2003 | m2 | 466.74
5 | 地道雨棚 | 1、型号/规格：玻璃雨棚150.23m2 2、日常养护，日常外观检查、保持结构完好。水槽疏通、钢结构除锈油漆； 3、投运日期：2003 | 座 | 1
6 | 不锈钢栏杆 | 1、型号/规格：不锈钢栏杆 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好。对大面积发生脱落、风化、玷污进行表面处理后复涂； 3、投运日期：2003 | m | 27.286
7 | 盲沟 | 1、型号/规格：盲沟 2、日常养护，检查雨水篦子、过滤网，防止垃圾进入盲沟；每年雨季前后，冲洗盲沟内壁，清除泥沙、杂物沉积；淤泥规范清运； 3、投运日期：2003 | m | 57
8 | 排水沟 | 1、盖板型号/规格：排水沟 2、日常养护，及时发现缺陷、保持结构完好、排水流速正常；结构开裂、钢筋锈蚀修复，盖板维护； 3、投运日期：2003 | m | 6
9 | 五爱人行地道装饰部分小计 |  | 元
二、五爱人行地道巡查部分
（一）日常设施设备巡视
1 | 隧道内外日常设施设备巡查 | 配备巡检车辆按照要求对相应设施设备进行日常巡查并记录汇总 | 1000m | 36.6606
2 | 日常设施设备巡视小计 |  | 元
（二）定期专项检查
1 | 定期检查隧道路面 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.2053
2 | 定期检查主体结构 | 每月进行定期检查，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测并记录汇总 | 1000m | 1.2053
3 | 定期专项检查小计 |  | 元
4 | 五爱人行地道巡查部分合计 |  | 元
| 一年小计（元） |  | 元
| 三年合计（元） |  | 元