招标文件

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

采 购 人：睢宁县人民医院

采购代理机构：江苏润泽工程项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏润泽工程项目管理有限公司对睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

(二)项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

二、对投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年01月22日北京时间09：10。

（二）开标时间：2026年01月22日北京时间09：10。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：睢宁县人民医院

（二）地址：睢宁县八一西路

（三）采购项目联系人：吴老师

（四）联系方式：0516-68062028

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润泽工程项目管理有限公司

（二）地址：睢宁县亚琦万贸中心B4栋3楼

（三）采购项目联系人：仝曼曼

（四）联系方式：0516-81306777

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过邮箱或者现场澄清要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过邮箱或者现场澄清形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县人民医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润泽工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分：（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分：（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其他证明文件及材料扫描件。 - 价格折扣文件格式： 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额人民币220万元，不接受超过项目预算的投标报价。 注：报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年01月22日09：10前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年01月22日9：10（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：仝曼曼 联系电话：0516-81306777 地址：睢宁县亚琦万贸中心B4栋3楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：215243783@qq.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费*70%为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

第四章 评标标准

| 分项 | 评分内容 | 评标要点及说明 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价评分 （30分） | # 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: # 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 | 30 |
| 商务评分（12分） | 履约能力 （8分） | 1、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得1分； 2、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； 3、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的，得1分; 4、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的系统集成企业能力标准符合性证书的，得1分； 5、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 6、投标人或是所投产品制造商具有有效期内的售后服务认证证书的，得1分; 7.投标人或是所投产品制造商提供所投产品病区医患交互响应系统、终端智能交互模块、护士站综合信息系统、护士站护理交互看板、数据接口软件类似功能的软件著作权证书，每提供一个得0.4分，满分2分； 注：提供上述证书扫描件并加盖公章，未提供不得分。 | 8 |
|  | 类似业绩（4分） | 2022年12月1日至今（以合同签订时间为准），投标人或是所投产品制造商类似项目业绩合同，每提供一份得1分，最高4分。 评分标准：是否属于有效的类似项目由评标委员会根据供应商提供的项目承接情况在项目内容、产品特点等方面与本项目类似程度进行认定。一个有效业绩得1分，最高得4分，需提供项目业绩合同扫描件加盖公章，否则不得分。 | 4 |
| 技术评分 （ 58分） | 技术及功能要求（35分） | 投标人所投产品技术参数全部满足招标文件要求的得满分35分； 打“▲”号的技术参数，有1项负偏离扣2分。 其他未标识的参数如有负偏离，每1项扣1分。 扣完为止。投标人须按要求逐条响应，打“▲”号的按要求提供相关证明材料，否则不得分。 | 35 |
|  | 项目实施方案设计（8分） | 根据采购人对项目建设周期安排、项目组织结构、职责分工、质量保证措施、验收方案是否合理、可行等进行综合评审。 评分标准：项目实施的建设周期安排合理可行、项目组织结构及分工清晰、质量保证措施丰富有效、针对性强，试运行及验收方案符合相关规范文件要求的，得7-8分； 项目实施的建设周期安排、项目组织结构及分工、质量保证措施等较完整，但针对性、科学性一般的，得4-6分；项目实施的建设周期安排、项目组织保障、质量管控措施等有较多缺漏的，得1-3分。未提供或所提供的方案完全不匹配项目实际情况，且不具备可操作性的，得0分。 | 8 |
|  | 整体设计方案 （8分） | 投标人根据对本项目的整体设计方案，方案包含但不限于设计思路、网络优化、难点解决、规划布局、未来扩容等内容。 方案内容完整全面、科学合理、可行性强：7-8分； 方案内容较全面、较合理、可行性较强：4-6分； 方案内容全面性一般、合理性一般、可行性较差：1-3分； 未提供或所提供的方案完全不匹配项目实际情况，且不具备可操作性的，得0分。 | 8 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于免费运维期限，售后技术力量，售后服务内容与计划、故障的响应时间修复时间等运维服务相关承诺进行综合评审。 评分标准：服务方案完整，服务体系完备、维护人员充足，且服务方案针对性强，响应时间短、措施合理；提供了优于采购需求且具备可行性的特色服务的得4-5分；售后服务方案能够满足项目基本需要，具备一定的维护力量，质保期限和响应时间基本满足需求的得2-3分；售后服务体系不完整，维护力量薄弱，服务响应速度慢的得0-1分。未提供或所提供的方案完全不匹配项目实际情况，且不具备可操作性的，得0分。 | 5 |
|  | 培训方案 （2分） | 投标人须有针对性的培训方案，包括但不限于培训流程、培训目的、培训对象、培训形式、培训内容等内容进行综合评审： 评分标准：培训方案内容详细、覆盖全面、培训计划及进度安排合理的2分；培训方案内容较为简单或存在部分缺陷的得0-1分。未提供，得0分。 | 2 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为 睢宁县人民医院   。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是       。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

3.2本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于产品价、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1经双方协商一致，选择以下付款方式：

合同签订后，货物进场产品安装调试结束后，付至合同价款的30%，系统对接完成经采购方验收合格且试运行3个月后，凭验收报告付至合同价款的90%，余款验收合格一年后一次性付清（无息）

4.2卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，    日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前  5 日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装与售后

7.1卖方应于合同生效日后，      日内将合同标的全部交付并安装完毕。卖方保证向买方提供的产品满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。产品的保修期（以验收合格日算起）：本项目质保期：  年，质保期内免费提供维修、保养、定期安检（每半年不少于1次）、零部件调换等服务，所有服务相关费用（含人工、备件、运输等）均由中标人承担；因采购人人为操作失误导致的故障，中标人仅收取成本费用，且需提前提供费用明细并经采购人确认。

第八条 验收

8.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后     日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

13.1 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

13.2 合同双方的通讯地址：

买方:                               卖方:

地址:                               地址:

法定代表人或授权代表(签名)：        法定代表人或授权代表(签名)：

邮编:                               邮编:

电话:                               电话:

传真:                               传真:

第六章 采购需求

一、说明

1.采购人：睢宁县人民医院

2.采购项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

3.采购标的：智能医护对讲床头屏

对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

4.本项目采购的是非进口产品。

5.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

6.本项目不接受超过220万元（采购项目预算金额）的报价。

二.项目概况

为推进智慧医院建设，睢宁县人民医院当前院内原有相关设备存在老化、信息更新滞后等问题，无法实现患者信息与医院系统实时同步，且医护响应效率、护理服务精准度不足。本项目旨在通过新系统解决上述痛点，优化医护患沟通流程，提升诊疗服务质量与患者就医体验。

三、采购清单

| 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 病房智能护理交互模块 | 台 | 714 |
|  | 卫生间呼叫按钮 （内科公共卫生间16个） | 个 | 254 |
|  | 护理呼叫状态显示终端 | 台 | 242 |
|  | 病区通讯交互工作站 | 个 | 20 |
|  | 病区护理信息可视化终端 | 台 | 19 |
|  | 护理场景信息交互终端 | 台 | 1 |
|  | 护理区域走廊双面液晶信息屏 （内科大楼7个病区每病区需要两个） | 台 | 27 |
|  | 护理部终端 | 台 | 1 |
|  | 供能监测单元 | 个 | 242 |
|  | 门卫控制器 | 个 | 8 |
|  | 交换机 | 台 | 20 |
| 数字病房服务管理系统 | 病区医患交互响应系统 | 套 | 1 |
|  | 终端智能交互模块 | 套 | 714 |
|  | 护士站综合信息系统 | 套 | 19 |
|  | 护士站护理交互看板 | 套 | 1 |
|  | 数据接口软件 | 套 | 1 |
| 工程实施 | 实施辅材 | 项 | 1 |
|  | 网络改造/建设 | 项 | 1 |
|  | 安装调试 | 批 | 1 |

注：投标人应对上述数量进行实质性响应，否则将被认定为未实质性响应招标文件。

四、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 病房智能护理交互模块 | - CPU：≥四核1.4GHZ - 内存：≥1GB - 外存：≥8G - 系统：Android - 尺寸：≥10英寸 - 显示比例：16:9 - 液晶屏：亮度≥250cd/㎡，颜色数量16.7M - 触摸：电容触摸屏 - 分辨率：≥1280×720 - 屏幕亮度：要求可以按照不同床位、时间段进行设置 - 拾音：要求终端设备及手柄分别具有全向拾音麦克风 - 手柄：要求为磁吸手柄，手柄与医疗带及床头终端之间均为磁吸方式，便于使用和收纳；要求手柄满足人体工学设计；要求手柄带有呼叫按键及夜灯设计； - 控制：远程控制，支持OTA - 提示音：提示类型≥8种 - 通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 - 满载功率：不做限制 - 工作电压：DC 12V-24V - 屏寿命：＞2万小时 - 工作时间：可7x24小时不间断工作 - 复位设计：要求具有看门狗设计，要求具备隐蔽设计的复位按键 - 安全性要求：设备要求满足安全电压接入；要求终端外壳采用抗菌材料；要求设支持延时启动；要求数据传输采用TLS或SSL安全传输协议； ▲散热要求：为保证设备稳定运行，设备需有散热设计（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件）。 - 消毒要求：设备支持医用消毒 |
|  | 卫生间呼叫按钮 | - 外观尺寸：要求标准86盒规格 - 使用寿命：＞5000次 - 工作电压：≤5V - 工作时间：可7x24小时不间断工作 - 面板：亚克力触摸式或按键式，需带有拉绳设计 - 防水：需具有防水处理，及防潮、防泼溅能力 - 提示：要求具有醒目LED等设计，可提示工作状态 |
|  | 护理呼叫状态显示终端 | - CPU：≥四核 1.4GHz - 内存：≥1GB - 外存：≥8GB - 系统：Android - 时钟：RTC时钟，电子晶振 - 尺寸：≥10英寸 - 液晶屏：亮度≥250cd/㎡，颜色数量16.7M - 触摸：电容触摸屏，全触摸设计 - 分辨率：≥1280×800 - 屏幕亮度：可根据不同房间、时间段进行设置 - 门灯：设备周边或侧边需集成三色门灯 - 拾音：设备需配备全向拾音麦克风 - 控制：支持远程控制，支持OTA - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3, WMA, AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45接口，10/100M，支持TCP/IP协议 - 满载功率：≤10W - 工作电压：DC 12V-24V - 屏寿命：＞2万小时 - 工作时间：可7×24小时不间断工作 - 复位设计：需具备看门狗设计，且隐蔽设计的复位按键 - 安全性要求：设备需满足安全电压接入；终端外壳需采用抗菌材料；需支持延时启动；数据传输需采用TLS或SSL安全传输协议 - 散热要求：设备需具备散热设计 - 消毒要求：设备需支持医用消毒 - 内置设备数字证书软件（需提供相关证明材料，例如：软件著作权或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件） |
|  | 病区通讯交互工作站 | - CPU：≥四核 1.4GHz - 内存：≥1GB - 外存：≥8GB - 系统：Android - 尺寸：≥15.6英寸 - 液晶屏：亮度≥250cd/㎡，颜色数量16.7M - 触摸：电容触摸屏，全触摸设计 - 分辨率：≥1920x1080 - 提示灯：呼叫主机须具备灯光提示设计 - 摄像头：≥200万像素 - 通话：支持标准话筒、耳机、免提模式，设备需配备鹅颈麦克风设计，便于护理人员接听和广播； - 控制：远程控制，支持OTA - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3, WMA, AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45接口，10/100M，TCP/IP协议 - 满载功率：≤10W - 工作电压：DC 12V-24V - 屏寿命：＞2万小时 - 工作时间：可7x24小时不间断工作 - ▲服务器正常连接时，床头分机与管理主机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候，床头分机仍然 可以呼叫到管理主机，门口机也可以呼叫到管理主机：以保证呼叫系 统的正常使用。（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件） - 安装要求：桌面摆放 - 消毒要求：设备支持医用消毒 |
|  | 病区护理信息可视化终端 | - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥32G - 系统：Android - 时钟：RTC时钟，电子晶振 - 尺寸：65吋 - 分辨率：≥3840*2160 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频接口：HDMI in - 音频接口：LINE out - 数据接口：USB 3.0 USB 2.0 - 安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输 - 显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。 - 管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制； |
|  | 护理场景信息交互终端 | - CPU：≥八核 - 内存：≥8GB - 外存：≥128G - 系统：Android - 尺寸：65吋 - 屏幕保护：AG 防眩光 4MM 钢化玻璃，莫氏 7 级硬度 - 触摸技术：前拆式高精度红外触摸，支持 20 点触控 - 分辨率：≥3840*2160，4K 超高清 - 蓝牙：支持蓝牙 5.2 - 摄像头配置：内置 ≥4800 万像素摄像头，广角 105° - 麦克风配置：内置 ≥8 阵列高解析度麦克风，有效拾音范围 10 米 - 网络支持：内置 2.4G/5G 双频 Wi-Fi - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG - 音响配置：喇叭 8Ω 10W*2 - 数据接口：USB3.0 接口、HDMI-in 接口、TYPE-C 接口 - 通信接口：10/100Mbps 以太网接口 - 安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输 - 区域闪烁：设备支持根据文本内容提供区域闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 |
|  | 护理区域走廊双面液晶信息屏 | - CPU：≥八核1.2GHz - 内存：≥2GB - 外存：≥32GB - 系统：Android - 时钟：RTC时钟，电子晶振 - 尺寸：单面尺寸≥28英寸，双面廊屏 - 分辨率：≥1920×540 - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3, WMA, AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB 2.0 - 材质：铝合金边框 - 外观要求：需进行防尘防暴处理，为提升视觉舒适度，双面廊屏须采用倾斜角度设计 - 固定方式：吊装 - 区域闪烁：设备支持根据文本内容提供区域闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 |
|  | 护理部终端 | - 外观：采用一体化设计，具备防尘防暴功能； - 材质：选用金属或塑质边框； - 安装方式：桌面式，需配备桌面支架； - 颜色：白色； - 系统要求：须采用国产操作系统(需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件); - 接口支持：配备至少2路HDMI输入接口及至少2路HDMI输出接口，支持多屏异显和多屏同显； - 音频接口：支持LINE out及MIC in接口； - 视频编码功能：需支持H.265等视频编码，兼容4K30fps、1080P 50fps、1080P 60fps、1080P 25fps、1080P 30fps、720P 50fps（需提供具备相应国家级检测资质的独立第三方检测机构出具的检验复印件，并加盖生产厂家公章） - 数据安全：需支持数据加密,确保数据安全(需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件)。 - 视频解码显示：支持同时9路1080P/30帧或16路720P/30帧视频解码显示； - 控制方式：设备支持红外、2.4G无线射频及基于WIFI的PAD操作控制； - 尺寸：≥27英寸； - 显示屏幕数量：≥1； - 屏显比例：16:9； - 分辨率：≥1920×1080； - 亮度：≥280 nits； - 视角：178°/178°； - 触摸屏：全贴合电容触摸； - 有效像素：≥200万，需支持宽动态功能； - 信噪比：≥55dB； - 视频输出：支持1080P 30帧及720P 30帧； - 畸变：小于-2.7％； - 麦克风阵列：≥4麦克风； - 拾音距离：≥2米； - USB接口：USB 2.0×1； - LAN接口：100M/1000M RJ-45×1； - 音频输出：Line-out×1； - 信源输出：HDMI-out×1； - 信源输入：HDMI-in×2。 |
|  | 供能监测单元 | - 功能要求：具有数据交换功能，要求可以控制指定床头呼叫终端重启 - 接口规格：RJ45网络接口，10/100M；POE供电，POE输出12V-24V - 安全性要求：设备需具备通电自检功能，需具备输入反插保护设计，配有过载熔断保险，具有隐蔽复位设计等 电源要求：220V输入 |
|  | 门卫控制器 | - 信号控制：不少于7路卫生间紧急呼叫器，不少于7路门灯 - 网络接口：RJ45 - 显示状态：指示灯 - 电源输入：DC12-24V |
|  | 交换机 | 24口千兆交换机 |
|  | 病区医患交互响应系统 | - ▲系统架构须采用 B/S架构，支持“统一管理后台+多终端联动” 模式，后台需覆盖智能病区交互看板系统、病房呼叫信息系统、生命体征系统、床旁交互系统、物联网管理系统、病区门禁管理系统、信息发布系统、AI 智能监测系统、病区探视系统等子系统，且支持与院内定位等第三方平台集成，覆盖医护患全场景交互。(需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件)。 - 系统须通过 HIS 接口软件同医院信息系统相连，可提取、发送护理过程中相关的信息，并自动发送至病人的床头呼叫显示屏上，自动更新，无需人工输入。 - 系统通信须采用 Mqtt 协议基于 TLS 安全传输层协议，各终端设备使用统一授权的证书数据传输，采用标准 TCP/IP 协议与服务器进行数据传输与通信。 - 系统须基于局域网 TCP/IP 架构传输技术，可支撑全院的终端设备正常运行，终端包含走廊显示屏、护士站主机、病房门口机、病床分机、卫生间报警按钮、护士站交互大屏等，系统支撑全院设备终端同时并发呼叫。 - 系统须采用 B/S 架构，系统可通过选择角色、输入用户名、密码、验证码等方式登录系统，支持退出登录，修改密码等操作。能够实现所有院区、病区设备的统一管理；支持所有院区呼叫信息（记录）集中管理，采用护终端，能够在局域网环境下管理任何一台联网的播放终端，并能有效屏蔽终端设备上的 USB 口，防止病毒攻击、防止内容非法下载，确保信息安全。 - 系统须支持对院内病区 / 科室名称以及备注信息进行新建和修改，同时可在病区 / 科室下添加病房及病床信息，支持批量创建、删除病房。支持对病房内容及图片等进行管理。 - 后台须支持分配用户角色、登录账号、对用户分组管理。 - 系统须支持通过后台编辑入院须知的内容和排版，同时支持查看已阅读入院须知的患者以及患者的签字。 - 系统数据库表损坏时可以根据备份内容及时恢复。同时支持数据库升级操作。 - 系统须支持对医生、护士信息进行新增、删除（支持批量多选）、修改、查询、上传照片、生成二维码。 - 系统须支持对护士进行排班管理，包含上班时间、班次的类型、班次的字体颜色、班次的背景颜色等。 - 支持须管理患者基础体征数据、根据患者需求自行设置体征数据及体征单。 - ▲系统可按照科室查看工单、按照设备名称、故障类型检素工单、按照状态检索工单、按照开始、结束日期检索工单、工弹导出、手动管故障类型、查看工单处理明细、上传故障描述图片、工单添加描述、调整工单状态、工单状态不允许回退功能。(需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件);18)两台及两台以上服务器同时 运行，一台为主服务器，另一台作为备用，当主服务器故障时，备用 服务器立即接管服务，确保业务不中断。 - 系统须支持按病区 / 科室、设备类型、床位号、IP、Mac 地址检索设备，查看设备当前状态。支持查看设备的位置、快速发现故障设备，便于排查故障设备，定位问题。 - 支持对系统内所有的呼叫数据进行统计（呼叫响应折线图），包含但不限于按科室查看管理呼叫统计、按照呼叫类型检索呼叫统计、按照日期、设备名称检索呼叫统计、按发起设备、接收设备、是否接通、呼叫时间、处理时间等、批量删除呼叫统计、根据时间段删除呼叫统计、一键清空呼叫统计、导出呼叫统计等。（需提供功能截图） - 须支持显示所选科室在院患者的医嘱字段，包含但不限于医嘱名称、医嘱类型、医嘱分类、剂量、用法等字段。 - 系统须支持设置系统自动提醒的类型、名称、计算公式、触发时刻等规则以及应用科室。 - 两台及两台以上服务器同时运行，一台为主服务器，另一台作为备用，当主服务器故障时，备用服务器立即接管服务，确保业务不中断。 - ▲系统须支持较流行的 国产操作系统，openEuler 、EulerOS 、Ubuntu 、KylinOS 、银河麒麟、 中标麒麟、Linux Centos 等国产操作系统，支持适配鲲鹏等国产化处理器。(需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件) - 通过对接体征监测设备，支持查看患者体征数据、睡眠综 合情况、心率呼吸情况、体动情况、呼吸率情况、离床情况等分析报 告以及月分析报告，并支持导出数据信息。（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件)。 - 支持医护人员通过前端设备人脸识别或刷卡生成护理巡视记录，并上传至服务器可以随时查阅，支持根据病区、病房、护理等级、巡视状态、时间段、巡视人等进行组合筛选和导出与打印。 - 系统根据患者诊断结果、手术信息、饮食要求等信息，从风险评估、安全防范的角度，结合检查项目情况，自动匹配展示与其相关宣教内容，个性化有针对性地推送健康宣教内容，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF 文档等格式，并支持后台进行宣教播放数据统计。具备自动朗读功能，可将宣教文字自动转换为音频。健康宣教包含但不限于入院宣教、药物宣教、公共内容、饮食宣教、手术宣教、专科特色、疾病宣教、出院宣教、患者专属等。 - 支持前端后台对待办事件、护理执行等项目读取后台医院自定义绑定数据集显示。支持组件快速配置显示待办事项、医嘱项目的显示名称及显示顺序。 |
|  | 终端智能交互模块 | - 终端须支持电子床头卡、电子门牌、患者信息一览表信息显示。电子床头卡支持显示：患者基本信息：姓名（脱敏）、性别、年龄、医保类型、住院号、住院日期等、医保类型、诊断结果、护理等级、入院天数、手术天数、护理标识、责任医护等。电子门牌支持显示：展示房间号、床号、展示患者信息（支持 5 个以上患者信息展示）：姓名、性别、年龄（脱敏）、展示患者护理等级，并用不同色卡区分（如：一级护理、二级护理）、展示管床医生（含照片）、展示责任护士（含照片）、联动输液提醒、联动呼叫提醒与应答、支持护士定位、支持与护士站、床头双向对讲、展示探视时间、展示温馨提醒等。患者信息一览表支持显示：展示房间号、床号、展示患者姓名、性别、年龄（脱敏）、展示患者护理等级，并用不同色卡区分（如：一级护理、二级护理）、联动输液提醒、联动呼叫提醒与应答等。 - 终端设备须支持双向音视频对讲、卫生间紧急呼叫、呼叫增援等。 - ▲支持患者离床时长超过阈值，联动护士站主机或看板进行报警。可对接 HIS 系统读取监测患者信息，识别患者下床动作倾向，护栏放下预警提示，支持全天候监测。对特定时段内有特殊卧位要求的患者，进行监测，错误卧位提醒。（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件) - 支持语音提醒、检查信息提醒、手术信息提醒、广播提醒、休息时间提醒、探视时间提醒、晚间休息提醒等。 - 终端设备须支持接受各类问卷调查，可通过床头 / 床旁终端设备进行填写。 - 支持通过床头 / 床旁终端，对住院期间产生的费用进行查询。 - 终端设备须支持临床护理工具功能，方便护士在病房的操作。包含但不限于皮试计时器（5 分钟、10 分钟、15 分钟多种选择）、餐后血压、餐后血糖计时，平均动脉压、胰岛素用量、体表面积药物用量等常用工具，并支持定制服务。（需提供功能截图） - 内置看门狗程序，自动断电重启恢复 / 隐藏式 Reset 按键。 - 须支持对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号 / 房间名、护士进入方式、护士姓名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。 ▲10)1、通过呼叫系统床头屏自动执行对新入科 / 入院患者进行心理初筛，心理评估量表标准满足临床心理学专业标准。 2、护士站话机及护理大屏端可实时接收初筛结果，并呈现患者基本信息（与医疗系统同步）、各量表得分详情、风险等级标识（红 / 黄 / 绿三色预警）等。 3、护士站话机可以向指定患者发起心理评估，护士站发起后，患者床头屏会有提示患者床旁进行心理评估。患者也可以通过床头屏进入心理评估页面，进行心理评估。 4、患者床头屏、护士站话机、护士站看板均可通过红黄绿三色，显示患者心理评估等级。（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件) 11)病房内床头屏等终端支持与物联网系统对接（例如多参数生命体征采集仪、智能床垫、体征探测仪等），提供患者体征采集（包含但不限于血压、体温、脉搏、血氧饱和度、呼吸、血糖、睡眠等）、报警等服务。 ▲12)床头屏具备 AI 预警模组，支持夜视功能。采用边缘计算技术，仅向外传送火柴人动画，不上传原始照片、视频等资料，百分百保护患者隐私。 主要功能： 1、当患者的体态出现异常变化，如突然坐起、身体大幅度移动等，床头屏可自动发出警报，提醒患者及家属，同时可根据临床要求设置提醒到走廊、护士站等区域，提醒医护人员及时赶到现场，保障患者的安全。 2、当病床护栏出现位置变化，如落下等，床头屏可自动发出警报，提醒患者及家属，同时可根据临床要求设置提醒到走廊、护士站等区域，提醒医护人员及时赶到现场，保障患者的安全。 3、能够统计患者是否在床状态，离床时长等。 4、可监测患者的睡眠体态和翻身情况，辅助诊断睡眠呼吸暂停综合征等疾病。（需提供相关证明材料，例如：提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件或者说明书彩页或软件界面截图等证明文件) |
|  | 护士站综合信息系统 | - 要求病区信息显示屏显示内容须包括：病区信息、病区患者总人数、病区下各护理级别患者人数、实时日期、实时时间、患者个人信息卡、滚动字幕等； - 要求显示患者个人信息的内容须包括：患者床号、患者姓名、性别、年龄、护理级别、住院号、入院时间、护理标签、责任医生、责任护士等。 - 要求实现更多患者信息可翻页显示，翻页时间可根据病区要求灵活设定。 - 系统须具有权限划分，每个病区的信息显示屏仅显示该病区内患者信息。 - 病区信息显示屏须具有公告信息功能，可显示上一班护士值班时间内新入院患者人数、出院患者人数、转入患者人数、转出患者人数；今日手术患者床号，明日手术患者床号；值班护士信息，值班医生信息。 - 病区信息显示屏须具有护士排班表功能，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号。 - ）患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏要支持弹框形式的显示呼叫信息。 - 要求系统支持病区信息显示的样式、布局可由我院自定义设定，各个病区可选择不同的样式和布局。 |
|  | 护士站护理交互看板 | - 能支持用语音控制进入患者一览、体征监测、输液一览页面，也能语音控制进自定义菜单，语音识别准确率得在 95% 以上。 - 要对接呼叫产品，用语音喊指定床号后，得给床头屏推送消息，床头屏还得同步发语音提醒。 - 能支持用语音唤醒大屏，唤醒后能通过语音给大屏下操作指令，还能自己设置唤醒词。 - 能自动显示病区里正在住院的患者列表，能按护理级别、是不是危重、有没有手术这些条件筛患者；得显示空床；能选全卡、简卡、列表三种方式看患者信息；能根据患者情况标自定义颜色的标识；要对接 AI 床头屏，能预警跌倒 / 坠床风险。 - ▲能支持长按患者卡片，给呼叫系统推 “即将执行医嘱”“即将执行护理”“即将执行体征监测”“即将执行巡视” 这些消息，呼叫系统得同步显示这些数据，提前告诉患者。（需提供具备相应国家级检测资质的独立第三方检测机构出具的检验复印件，并加盖生产厂家公章） - 能自动统计并显示病区的核心动态数据，包括在院病人数量、入出院和转院病人信息、特一级护理病人数量、危重病人数量、手术病人数量。（需提供功能截图） - 须有多维度的数据看板，能显示在院、病危、病重、特级 / 一级护理、空床的患者统计数据，还有待巡视房间、病区温湿度、手术安排这些护理常用数据；能出圆环图、柱状图等多种统计图表；支持数据滚动显示，能从看板直接点进详细数据页面。 - 能根据医嘱自动分类显示护理治疗执行信息，像饮食、防压疮、防跌倒、吸氧、测血压、测血糖、记出入量、导管引流这些都得包含；能按待办时间点显示当天要做的护理项目，给护士明确的操作指引。（需提供功能截图） - 能根据医嘱自动分类显示护理治疗执行信息，像饮食、防压疮、防跌倒、吸氧、测血压、测血糖、记出入量、导管引流这些都得包含；能按待办时间点显示当天要做的护理项目，给护士明确的操作指引。 - 能以组件形式绑定显示护理执行项，护士在前台能拖拽调整护理执行项列表的显示顺序。 - 能自动识别并显示重点患者，包括发热、过敏、高风险评估等类型患者。 - 能根据医嘱执行情况自动统计待办事项，能查看待办明细，像口服发药、医嘱执行、检验执行、护理执行、输血执行等信息。（需提供功能截图） - 能提供病区联系方式、注意事项的录入功能，也能写留言、显示留言。 - 能完整显示病区患者的检查信息，包括患者基本信息、检查项目、检查部位、检查科室、申请时间、申请医生、预约检查时间。 - 能详细显示病区患者的手术信息，包括患者基本信息、手术名称、麻醉方式、预约手术时间、手术医生、手术间、手术台。 - 能登记病区物品 / 药品的使用时间和过期时间，还能设置临效期提醒。 - 终端可通过红黄绿三色，显示患者心理评估等级。 - ①能对医嘱里科室要统计但绑定字段描述不清的护理项目，通过可视化操作和新创建的医嘱名绑定，用于大屏显示；②能对要统计的表格数据，通过可视化方式绑定关联，显示子项（比如护理等级统计）。 - 能根据临床需求对展示界面做模块化设置，支持自定义模块布局、位置、大小和滚动速率。 - 须支持以可视化组件形式绑定显示护理执行项，并支持前端选中护理执行项列表拖拽调整显示顺序。 - ▲终端须支持与物联网系统对接（例如多参数生命体征采集仪、智能床垫、体征探测仪等），提供患者体征采集（包含但不限于血压、体温、脉搏、血氧饱和度、呼吸、血糖、睡眠等）、报警等服务。（需提供具备相应国家级检测资质的独立第三方检测机构出具的检验复印件，并加盖生产厂家公章） |
|  | 数据接口软件 | 1）可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2）可提供同等规模同类项目系统接口范例。 3）支持数据库视图、中间表、webservice、DLL调用、webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换。 |
|  | 实施辅材 | 含网线、电线、水晶头、管槽接插件、PVC管、线槽、钢丝、螺丝钉、水晶头金属蛇皮管、膨胀螺丝、卡扣、钢扎带、标签纸等材料。 |
|  | 网络改造/建设 | 老院区线路改造，综合布线。 |
|  | 安装调试 | 1）包含设备安装、系统调试。 2）投标人应仔细阅读项目需求说明，详细对医院的相关安装现场进行勘察。 3）投标人负责项目全部实施工作，包括人工、安装调试、施工管理、安全治安、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。 4）成交投标人应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务，施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。 5）投标人提供的技术方案应最大程度降低对住院患者的影响，严格遵循护理部工作时间及管理要求。要求所有设备的选型应体现最大程度的安装便利性，不可对墙壁、医疗带、屋顶做大幅开凿。要求投标人在技术方案或实施方案中详细描述所提供设备情况，以及布线、安装、调试的方法、工艺、时长等。 |

五、商务要求：

（1）项目管理和项目实施及人员要求

1.1 投标人须结合本项目建设目标、技术规范及实施周期，制定涵盖进度管控、质量保障、风险防控、沟通协调四大核心模块的完整项目管理方案，明确关键节点、责任分工及管控措施，确保项目有序推进。

1.2 中标人应在合同签订后3个工作日内成立专项实施小组，组长由项目负责人担任；实施小组须每周向项目领导小组提交书面进度报告，同步按自身单位项目管理规范完成流程管控。项目领导小组原则上每两周召开一次项目例会，协调解决实施过程中的问题并编制进展通报；遇重大决策事项可临时召开专题会议，中标人须按要求参会并配合落实决议。

1.3投标提供的软件、设备须为原厂全新未拆封产品，型号、性能、技术指标须同时符合国家现行强制性标准、行业规范及本招标文件明确要求；若存在任何不符（含产品瑕疵、参数偏差等），采购人有权无条件退货，由此产生的运输费、拆卸费、延误损失等全部由中标人承担。

1.4项目实施团队及人员须满足以下要求：

1.4.1项目经理（项目负责人）：应熟悉本项目相关情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的政治素质和业务素质负责。

1.4.2项目实施人员：项目实施人员由投标人或所投产品制造商技术人员组成，核心技术人员需提供与项目相关的资质证书。

1.5本项目的核心设备安装、系统部署及技术培训工作，须由原厂授权技术人员完成，中标人需提供原厂授权函及技术人员资质证明，确保服务专业性。

（2）售后服务及培训要求

2.1 售后服务要求

2.1.1中标人须提供长期稳定的售后服务，在投标文件中明确售后服务承诺，包含但不限于响应时效、维修流程、备件保障、故障解决时限等核心条款，确保承诺可落地、可追溯。

2.1.2 中标人须提供“7×24小时”售后服务热线及线上响应渠道；制定完善的售后服务管理体系，配备专业维护团队，提供故障应急处理预案，保障系统全年运行故障率低于0.5%。

3.1.3 项目验收合格后，提供≥3年免费维保服务：质保期内免费提供维修、保养、定期安检（每半年不少于1次）、零部件调换等服务，所有服务相关费用（含人工、备件、运输等）均由中标人承担；因采购人人为操作失误导致的故障，中标人仅收取成本费用，且需提前提供费用明细并经采购人确认。免费维保服务结束后，若需续保，续保费用不高于中标价的5%。

3.1.4售后响应时效：质保期内，接到故障通知后1小时内远程响应，6小时内技术人员抵达现场，8小时内解决一般故障，24小时内解决重大故障；若逾期未解决，中标人需提供备用设备或临时解决方案，确保采购人业务不受影响。

3.1.5投标人须针对本项目制定专项售后服务方案，明确服务流程、责任人员、备件库位置及储备清单、质保期后服务收费标准等，确保服务连续性。

3.2 项目培训要求

3.2.1.培训内容：根据采购人的具体需求，供应商应提供定制化的培训方案，指定培训计划，进行全面的技术培训，包括但不限于所供平台使用、数据整合和系统升级等。同时提供完整的培训手册、操作手册、维护指南和故障排除手册等材料。

3.2.2.培训范围：培训应针对采购人的相关人员，包括但不限于直接操作人员、管理人员和技术维护人员。

3.2.3.培训师资：培训讲师应具备相应的专业资质和丰富的实践经验，能够清晰、准确地传达培训内容。

3.2.4.培训效果评估：供应商应提供培训效果的评估机制，包括但不限于培训后的测试、问卷调查和反馈收集等，以确保培训效果达到预期目标。

3.2.5.所有培训费用应包含在采购合同中，不得额外向采购人收取。

（4）完工时间要求

中标人须在合同签订后，接到采购人安装通知的45天内完成全部设备供货、安装调试、系统对接及试运行，确保项目通过验收并正常投入使用；若逾期完工，每逾期1日按合同总价款的0.5%支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权解除合同并追究违约责任。

（5）验收

5.1中标人须在项目安装调试完成后5个工作日内，提交完整的验收资料，包括但不限于设备清单、产品合格证、检测报告、软件著作权证书、系统操作手册等，经采购人确认后作为验收标准。验收合格后，双方在3个工作日内签署《验收合格证书》并加盖公章；验收不合格的，中标人须在10个工作日内完成整改并重新申请验收，整改费用由中标人承担，逾期未整改合格的按逾期完工处理。

5.2验收流程：

初验：安装调试完成后，由采购人使用科室组织初验，重点核查设备运行状态、系统功能实现情况，初验合格后出具初验报告。

终验：初验通过后30个工作日内，采购人组织终验，中标人须按通知要求派员参与；若中标人无正当理由未参会，视同认可验收结论，验收结果对双方具有约束力。

（6）付款方式：

合同签订后，货物进场产品安装调试结束后，付至合同价款的30%，系统对接完成经采购方验收合格且试运行3个月后，凭验收报告付至合同价款的90%，余款验收合格一年后一次性付清（无息）

六、投标报价要求

报价为含税总价，须包含完成本项目供货、运输、装卸、安装调试、检验检测、保险、培训、验收、售后服务及质保期内所有相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

设备配送、安装施工、安装后定位管理所需的所有系统软件、辅助材料等、人工及相关费用，均由中标人承担并已包含在报价中，中标后不得额外提出费用增加要求。

说明：本“六、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、现场踏勘

- 本项目为智能医护对讲床头屏改造项目，投标人应自行组织技术人员前往项目现场开展踏勘工作，全面掌握现场建筑结构、现有设备安装位置、线路敷设走向、预留安装点位等与项目实施相关的基础信息。

- 踏勘期间，投标人须严格遵守采购人及医疗机构的各项管理规定，服从现场工作人员的调度与安排，不得进入非踏勘指定区域，严禁触碰、挪动、拆卸现场任何医疗设备、设施及既有线路。

- 投标人应合理规划踏勘时间与路线，主动避开临床诊疗高峰时段，保持现场安静，规范言行举止，最大限度降低对医护人员正常工作、患者诊疗及病房秩序的干扰。

- 现场踏勘所产生的交通、人员、设备等一切费用均由投标人自行承担，采购人不组织集中踏勘，仅提供必要的现场协调配合。

- 投标人应充分结合现场踏勘实际情况编制投标文件及项目实施方案，因未踏勘、踏勘不全面或对现场情况判断失误导致的投标方案缺陷、施工延误、成本增加等一切风险与后果，均由投标人自行承担。

- 其他要求：

本项目未尽事宜，详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 睢宁县人民医院

根据          项目[项目编号：   ]招标文件，(姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润泽工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：        （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：         职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（  ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目）（项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：        邮箱：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月 日

附：法定代表人和委托代理人身份证明

| （法定代表人身份证正面） | （法定代表人身份证背面） |
| --- | --- |
| （委托代理人身份证正面） | （委托代理人身份证背面） |

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县人民医院）的（睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（      ），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目（项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称： 睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

项目编号： JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目 ，项目编号：SZC-320324-JSRZ-**** ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

专业技术能力：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称： 睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

项目编号： JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、投标人书面声明

项目名称： 睢宁县人民医院智能医护对讲床头屏项目

项目编号： JSZC-320324-JSRZ-G2025-0014

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日