# 招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-HCHC-G2025-0016

- 项目名称：路灯设施赋能新能源汽车充电项目

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2025-09-30

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

路灯设施赋能新能源汽车充电项目项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年10月15日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-HCHC-G2025-0016

项目名称：路灯设施赋能新能源汽车充电项目

预算金额：19250.4万元

最高限价：19250.4万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：8.5年（含1年建设期）

本项目是否接受联合体投标：不接受。

本次采购确定的中标人数量：1名。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2022】45 号的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购，小微企业投标时，享受扶持政策。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业:其他未列明行业)。

- 3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：公告发布之日起至2025-9-30 23:59（北京时间）。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交截止时间及开标时间：2025-10-15 09:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

2、提交投标文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》。

3、投标文件文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

4、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

5、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业 财库（2020）46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）和采购本国货物、服务（财库〔2007〕119号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏采购〔2023〕65号）的政策。

2.请各投标人及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

3.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html规定领取CA和办理电子签章。

客服热线：0519-86722803、0519-86722805

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》精神，自2023年9月18日起在“苏采云”政府采购交易系统发布采购公告的政府采购项目，CA锁为意源（方正）CA锁。（办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。）

镇江地区意源（方正）线下办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30

联系人：邵娟，联系电话：13655287962

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15195926199 13675197356 13675197221

5. 本项目属于服务类采购。根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2022】45 号的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购，小微企业投标时，享受扶持政策。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业:其他未列明行业)。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市路灯管理处

地 址：江苏省镇江市京口区经八路11号

联系人：黄先生

联系方式：13913439737

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地 址：优山美地优公馆240

联系方式：17368080722

3.项目联系方式

联系方式：孙先生

电 话：17368080722

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2025年09月24日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人：/联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 B统一组织 时间： 地点： 联系人：/联系方式： |
| 5 | 演示 | □A无 RB有：1、演示执行要求：演示开始时间为 13点 00 分，演示地点：镇江市公共资源交易中心7楼资审室，演示设备由投标人自行准备，在开始时间前由演示人携相关设备抵达指定地点，投标人需按照招标文件的具体要求，逐一完成演示环节的各项操作，确保演示过程符合项目评审相关规定。 2、每位投标人测试时间不超过15分钟（含设备调试时间），超过15分钟未能测试成功，视为测试失败。 3、测试环境：单灯控制器设备，物联网卡及灯具及投标人认为所需的其他设备由投标人自行提供，招标人只提供电脑、公共网络与现有镇江市照明监控系统环境。投标人必须在现有镇江市照明监控系统下进行测试，以其他形式进行测试均视为无效。 4、测试支持：《镇江市单灯控制器接入中间件开发规范》（见招标文件附件），投标人根据协议自行完成演示设备开发工作，所产生的技术问题由投标人自行解决。 5、投标人在演示过程中只允许1名人员进场进行演示； 6、投标人现场演示顺序由投标人按照开标签到顺序（或者抽签）依次进行演示； 7、投标人应仔细阅读演示相关要求，由投标人自身原因不能满足演示要求的由投标人自行负责。 8、本项目在限定的演示时间内，只要有一家投标人演示成功，即视为现场演示运行环境无故障。 9、投标人参加本项目演示时,项目演示人员需携带身份证原件及法定代表人授权委托书原件,在演示规定的时间前到达指定地点(镇江市公共资源交易中心7楼资审室(地址:镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼)，由公证人员核查原件资料或无法提供上述材料的，将视为申请人自动放弃本项目的演示权。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 B要求提供 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 ☑B服务类。 本项目核心产品为：路灯设施赋能新能源汽车充电项目。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 路灯设施赋能新能源汽车充电项目，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | / |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于路灯设施赋能新能源汽车充电项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市路灯管理处。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏汇诚投资咨询管理有限公司。

2.4 “服务”系指按招标文件要求的路灯设施赋能新能源汽车充电项目等工作，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

中标人需按如下要求：中标（成交）供应商在领取中标通知书前向代理机构缴纳招标代理服务费39.98万元。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目非专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.投标文件编制要求

8.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。供应商未按规定提交加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

8.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用参与本次投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

8.3投标人应当对《招标文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

8.4投标人应对要求提供的资格证明文件扫描上传至投标系统。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的每个标段的预算金额或最高限价的；

（3）人员数量不满足各标段各工种最低数量要求的；

（4）招标需求相关费用在投标报价明细中未有体现的，或提交的是可选择报价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（14）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（15）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1A □本项目不收取履约保证金。

B ☑本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程

（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/tscllc/d1/d1d413a089cf47be917aa230fbf052c4.html）32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

### 第三部分  合同条款

甲方单位名称：

通讯地址：

法定代表人/授权联系人：

乙方单位名称：

通讯地址：

法定代表人/授权联系人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规规定、项目招标文件要求，经甲乙双方友好协商，本着平等、真实、公平等原则，就路灯设施赋能新能源汽车充电项目实施的相关事宜，达成如下协议。

- 一、术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理：一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为用能单位和能耗设备升级，以及降低目前的运行成本。

1.2节能服务公司：具体负责路灯节能改造、路侧充电桩建设及运营维护，为客户提供包括:能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证、电费托管缴纳等一整套的节能服务，实现降低能耗、提升公共服务水平的节能服务的专业化公司。

- 二、项目期限及建设内容

2.1合同期限：自合同签订之日起8.5年（含建设期1年）。

2.2项目建设期：乙方应于合同签订之日起1年内完成路灯节能改造技术方案制定、旧灯具拆除、新灯安装、单灯控制器安装后直连接入现有镇江市照明监控系统并完成全部调试、第三方检测机构验收等工作，并根据路灯节能改造板块实施进度同步开展充电桩前期手续审批、线路设计、施工建设等工作。

2.3工作地点及建设内容

（1）工程实施地点：江苏省镇江市。

（2）建设内容

路灯节能改造：

乙方应根据招标文件要求，负责全市主城区范围内路灯节能改造，完成相应的拆除灯具、安装LED光源、安装单灯控制器，完成直连接入现有镇江市照明监控系统的调试等工作。

乙方应根据招标文件及项目方案，明确主城区路灯节能改造的具体数量、设备型号、技术标准及建设区域，双方应在合同签订前完成设备清单及建设区域清单的确认，并作为合同附件，防止后续理解偏差或争议。

路侧充电桩建设：

乙方应对现有各箱变基础容量进行现场勘查，综合考虑拟建站点所在区位、箱变容量、充电需求等，根据节能改造板块的实施进度同步进行充电桩板块建设的前期手续审批、线路设计、施工建设等，并自行完成不超过150台充电桩的全部建设工作。

- 三、项目改造要求

3.1路灯节能改造：

1、乙方需要对原有主要耗能设备进行分项计量，使得项目节能效果可计量、可监测、可考核；

2、乙方应在合同签订之日起1年内完成项目全部建设工作，达到相关规范要求；

3、施工过程中引起的安全事故均由乙方承担责任。

4、改造完毕后，满足同等照明需求的前提下，运营期间改造范围内的路灯设施年节能量与能源基准之比至少应达到50%，如果不能实现，则视为乙方违约。

3.2路侧充电桩建设：

1、乙方应对现有各箱变基础容量进行现场勘查，自行设计建设方案，严格按照《江苏省新能源汽车充电设施验收细则》、《电动汽车充电基础设施工程技术标准》（GB51348-2019）等文件要求执行。

2、施工过程中引起的安全事故均由乙方承担责任。

- 四、甲乙双方的权利以及义务

4.1甲乙双方义务：

4.1.1甲方的权利及义务

1、甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的运行和验收，并提供确认安装完成的验收文件。

2、甲方应当按照本合同的约定，及时向乙方付款。

3、路灯节能改造建设完成后，路灯节能改造设施产权归甲方所有（如因乙方自身原因造成项目建设终止，已改造完成的路灯节能改造设施归甲方所有），路灯设施维修养护工作由甲方负责实施，乙方负责提供合同期内LED灯具产品备品备件，运营期开始后各型号备品备件数量为1%，并在灯具维修更换后及时补充到位。

4、如因交通肇事、盗窃等原因造成路灯灯具、灯杆等路灯照明改造设施损坏的，由甲方负责协调赔偿并自行原样恢复。

4.1.2乙方的权利及义务

1、合同期内，乙方负责承担所投入的路灯改造设备（LED 灯、单灯控制器）、充电桩及配套设施在质保期内的维修工作，费用由乙方承担。

2、乙方每年应根据甲方要求，针对 LED 路灯进行照明质量检测，路灯设施照明质量不低于采购人要求（详见附件）, 如果在运营期间需要进行中期评估或运营结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。所有节能效果评估都由甲方委托的第三方评估，原则上由同一个机构进行，乙方如对评估结果有异议，应在收到评估报告后5个工作日内书面提出，否则视为认可，该项费用由乙方承担。

3、乙方负责路侧充电桩日常运维。如因乙方运维不当而造成的投诉、损失等，一切责任由乙方承担。

4、乙方需提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗人员需经过公司培训合格以及甲方管理部门同意后，方可安排工作。需接受甲方管理部门的监督及检查，对于甲方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，甲方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

5、路侧充电桩板块的运营由乙方负责。乙方有义务合理使用甲方提供的公物财产，如人为造成损失则由乙方负责赔偿。乙方使用前需与甲方共同登记确认公物清单及使用范围。甲方有权对充电桩运营进行监督，包括但不限于服务质量、价格、投诉处理等，乙方应配合甲方监督检查，甲方发现运营不当有权要求乙方整改，严重影响甲方公共形象或利益时有权终止合同。

6、乙方应承担全市主城区范围内全部电费缴纳，因乙方未按期缴纳路灯电费、充电桩电费，导致甲方断电等事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

7、乙方须负责对本项目相关人员的安全进行管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（人身损害或财产伤害）事故由乙方负责承担。

8、路侧充电桩建设完成验收合格后，路侧充电设施产权归乙方所有，凡属本合同充电桩设施项目内的维护保养的所需材料由乙方供应，维修费用实行总包价，已包含在投标总价中。

9、充电桩上线运营之前，乙方需为充电桩购买“充电安全责任险”。

10、乙方应当按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、灯具采购，运输、并完成安装与调试。

11、乙方改造安装的灯具应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

12、如因交通肇事、盗窃等第三方原因造成路灯灯具、灯杆等路灯照明改造设施损坏的，甲方负责协助相关部门追偿及恢复，但如乙方已购买相关保险，优先由保险理赔，甲方不承担不合理赔偿义务。

- 五、项目验收及质保

5.1项目验收

1、设备进场验收：设备进场时，乙方需提供甲方指定的第三方检测机构对设备主要性能指标的检测报告。

2、路灯节能改造建设验收：由甲方组织对路灯节能改造进行验收（参照相关标准规范执行的要求和标准进行），验收内容包括路灯改造后的照明质量、节电率、单灯控制器功能等。

3、路侧充电桩建设验收：由甲乙双方共同委托具备法定资质的第三方检测机构，或由乙方委托但须经甲方书面同意，检测机构应具备相应资质。验收应根据《江苏省新能源汽车充电设施验收细则》(苏工信规[2022]2号附件2)规定的要求对充电桩进行检测验收。同时，根据镇江市市场监督管理局、镇江市计量检定检测中心的要求，对充电桩进行计量强制检测，获取强制检定计量器具合格证；充电桩上线后，需将充电桩接入“江苏省新能源汽车充电设施运营检测服务平台”充电数据及充电桩在线状态受省平台统一监管。

5.2项目质保期

5.2.1路灯节能改造运营期内各设备设施的质保均由乙方负责（设备质保期 7.5 年，乙方需提供完整备品备件及配套技术文件；质保期内同一设备故障维修超过3次的，甲方有权要求更换新设备且相关费用由乙方承担）。乙方应在质保期内及时提供完整的备品备件、技术文件、维修记录及相关资料，甲方有权随时查验，防止乙方以质保期外为由推脱维修责任。

5.2.2路侧充电桩质保工作由乙方自行负责。

- 六、驻场运维人员

1、在运营期内须接收甲方安排的8名驻场人员，主要负责充电桩的日常运营、设备维护、24小时巡游值守、主管部门对接、巡检报修、应急保障、费用结算及路灯节能改造设施设备仓储管理、费用结算等，以及乙方安排的其他合理工作；驻场人员薪酬及各项待遇（包括社保等）不得低于甲方现有薪酬及待遇发放标准；项目验收合格后，驻场人员原人事关系由采购人负责协调终止，乙方应按照正式员工标准，及时与驻场人员签订劳动合同，合同期限原则上不得低于项目运营期，甲方与该8名工作人员不再存在任何劳动或劳务用工关系，一切的劳动、劳务纠纷由乙方负责，包括但不限于工伤，工资发放，社保缴纳等。​

2、驻场运维人员要遵守甲方各项管理规定，如有不服从甲方管理的或派驻人员无法达到岗位要求的，甲方有权要求乙方及时更换人员，乙方应在一个月内更换到位，逾期不替换的每逾期一天处罚乙方10000元。运营期间驻场运维人员发生的人身伤亡事故均由乙方负责。

3、乙方驻场人员应具备相关专业资质及安全生产培训合格证书，甲方有权对人员进行定期考核，考核不合格的人员甲方有权要求乙方在5个工作日内更换，逾期未更换的按每日处罚标准执行。

- 七、调价机制

1、结算基准单价以 2024 年全年平均单价为基准：电价0.7690 元 /kW・h，本次电费结算采用固定单价模式，该单价一旦确定即保持稳定，不受国家相关政策调整、市场波动、成本变动等各类潜在风险因素的影响，无论后续出现何种可能导致价格变动的情况，均以既定的固定单价作为电费计算依据。

2、乙方建设充电桩总数不得超过甲方设计方案规定数量。

3、合同能源托管范围包含主城区招标前的现状内所有路灯及规划建设的充电桩区域，具体清单在签订合同前由双方共同完成现有设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。

4、合同能源托管实施后，新增路灯改造或充电桩建设区域按性质，由双方依照招、投标文件、合同及其他相关材料共同协商，达到一致后增补价格。

- 八、考核标准

1、考核周期：乙方出具年度能源运行报告和第三方检测单位出具的年度照明质量检测报告，甲方接收报告后进行月度考核，在下一托管年度第一个月进行年度考核。

2、服务与质量并重原则。乙方按照服务标准、乙方义务的要求，由甲方每月度按照《合同能源管理项目服务质量考核表》负责考核。考核低于 80 分的，乙方须进行整改且甲方有权在当月度结算费用中扣除20 万元作为处罚；考核不合格（低于 70 分以下）的且乙方不进行整改的，甲方有权终止合同。

3、每月度累计接到三次投诉，经核实确实存在过失的，甲方向乙方提出书面警告一次，乙方需立即作出整改，同时扣除乙方当月度结算费用的 1%。

4、如发生甲方向乙方提出书面警告二次后，乙方仍拒不整改或整改后仍不达标，则甲方有权终止合同。

5、在满足同等需求或达到同等目标的前提下，运营期间内每年对节能率进行考核，年节能量与能源基准之比应不低于 50%（节能率，最终数据以乙方承诺的节能率为准），如果不能实现，每降低一个百分点甲方扣除 1% 年度托管费用，在每个托管年度最后一个月度支付能源费用时扣除（不足百分之一部分四舍五入保留两位小数按实际比例扣除）。如有 2 年的节能率未达到承诺节能率的、且前期总平均节能率也未达乙方承诺的节能率的（改造中的项目第 1 年不计），甲方有权终止合同，乙方所投设备设施等所有权归甲方所有，乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

6、如乙方未按照项目方案规定的时间和要求完成项目的改造工作（不可抗力或甲方的直接原因造成的工期延期时间除外），每延期一天，乙方应向甲方支付 1000 元的违约金。

7、如每个年度内出现人员没有及时到位或解决问题不及时的有 1 次给予乙方警告，3 次（含 3 次）以上每有 1 次给予乙方 5000-10000 元处罚。（如有延期，需向甲方说明原因）。

九、收益分成及支付方式

- 9.1付款方式

- 预付款支付

- □乙方自愿放弃本项目预付款的收取

- □双方签订合同后，甲方收到乙方“合同能源管理服务费（税率为6%）”的有效发票后10 个工作日内支付首年合同款的10%作为预付款；

- 2、进度款支付：

- 合同金额以乙方合同中列明的年能源服务费为支付基准（年能源服务费 = 中标总托管费 ÷7.5）。以月度作为付款周期，每个周期的能源服务费金额 = 年能源服务费 ÷12。

- 项目建设期不支付进度款。建设期内产生的路灯节能效益由甲方享有。

- 项目服务期支付进度款。每月结束后的次月为结算月，服务期内没有其他问题，甲方在收到乙方发票后15个工作日内支付合同款。（预付款在第一个月度结算时扣除）

- 3、合同期内，路灯产生的电费、充电桩产生的电费由乙方进行支付。乙方必须及时、足额缴纳各项费用，保障路灯正常照明及充电桩正常运营，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，甲方有权从托管费中直接扣减并予以垫付，乙方须另行赔付违约金 10 万元。

- 4、合同期内，路灯节能改造涉及到的国家能源补贴等相关收益归甲方所有，乙方不得以任何理由主张相关收益，甲方有权主导补贴申请及分配。

- 十、履约保证金

- 10.1 本项目收取履约保证金。

- 10.2合同签订生效后，在甲方付款前，乙方须提供年度中标金额10%的保函，保函有效期须覆盖“整个服务期（含建设期）”的时间。待“项目服务期结束”后，退还保函。

- 十一、违约责任

11.1如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算违约金，且逾期付款违约金总额不超过应付未付金额的10%。

11.2如甲方违反除第11.1条外的其它义务，乙方对由此造成的直接、合理且经司法或第三方评估确认的损失有权要求甲方赔偿，但不包括间接损失、可得利益等间接性损失，且乙方主张的赔偿金额不得超过甲方违约行为所造成的实际损失。

11.3本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其它救济手段。

11.4一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

- 十二、不可抗力

12.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于(a)、(b)：

(a)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

(b)任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其它有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。如因政府行为导致充电桩无法运营的，双方应协商调整考核标准。因不可抗力导致甲方迟延履行或不能履行合同时，甲方不承担任何违约责任，履行期限相应顺延。

12.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方应在知晓不可抗力事件后于合理期限内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

12.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

12.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

12.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，终止本协议，而不用承担任何责任。如不可抗力事件持续超过90日，甲方有权选择终止合同并收回相关资产，乙方应无条件配合资产移交及手续办理，防止乙方以不可抗力为由长期拖延履约。

十三、合同终止

13.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面终止。合同终止时，乙方应无条件配合甲方完成资产移交、登记及相关手续，路灯节能改造设施及充电桩设施所有权归甲方所有，乙方不得据此主张任何款项或费用。

13.2本合当甲方迟延履行付款义务达30日时，乙方有权书面通知甲方后终止。

13.3当乙方延误项目建设期限达30日时，甲方有权书面通知乙方后终止本合同。

- 十四、保密条款

双方确定因履行本合同遵守的保密义务如下：

14.1双方理解并知悉，因履行本合同而知悉的披露方的所有信息、数据均为披露方的机密数据，包括但不限于技术方案、项目数据、运营数据、财务信息、客户信息、合同内容及附件等，乙方不得以信息不明为由推脱保密责任。接受方仅限使用于履行本合约之目的。除本合同另有约定外，披露方依本合同所为之披露并不构成其对接受方之任何授权、许可或转让。

14.2接受方应以善良管理人之注意义务，继续维持上述机密资料之机密性，并应采取所有合理措施防止未经允许之人接触该机密数据，及防止任何未经许可之披露。

14.3除接受方人员为履行本合同而有必要知道且与接受方签署不低于本合同标准之保密合约者外，接受方不得以泄露、交付或其它方法揭露自披露方获得或获悉之机密资料予任何第三方。机密数据不以书面数据为限。

14.4接受方需严格保守机密数据的机密性，保证自接受、管理、使用、掌握或知悉机密数据之日起，本合同期及届满后三年予以保密。

14.5如果接受方有足够的证据证明披露方之机密数据具有下列情况之一，则接受方对该信息不负有保密义务：

14.5.1该信息为接受方在不违反本合同义务的情况下从公共领域获得；

14.5.2该信息为接受方于披露方披露该信息之前合法获得；

14.5.3该信息为接受方在未使用披露方机密数据且未违反本合同所约定之义务前提下，独立开发所得；

14.5.4该信息为接受方由第三方处获得，且该第三方就该信息对披露方无保密义务；

14.5.5该信息由披露方书面授权公开或泄露；

14.6接受方违反保密义务，应向甲方支付违约金人民币10万元，并赔偿因泄密造成的全部直接及间接损失，包括但不限于经济损失、名誉损失及第三方索赔。甲方有权采取包括但不限于技术、法律等措施保护自身信息安全，必要时可要求接受方立即停止侵权行为并返还、销毁相关资料。

- 十五、争议的解决

15.1合同及本合同有关协议产生的一切争议，合同双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成协议，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.2对任何争议进行协商、调解、仲裁期间，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项目下的其它义务。

- 十六、合同的生效及其它

16.1本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方变更通知地址或联系方式，应提前5个工作日书面通知对方，未及时通知导致的后果由变更方承担。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

16.2本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容如与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。

16.3本合同的修改应采取书面方式。

16.4本合同可由双方通过传真签署，经授权代表签字的合同的传真件具有与原件同样的效力。

16.5本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式份，具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。

16.6本合同由双方法人或授权代表于 年月日在签订。

（以下无正文）

（盖章页）

甲方单位（盖章）：

法定代表人/授权联系人（盖章或签字）：

乙方单位名称（盖章）：

法定代表人/授权联系人（盖章或签字）：

合同签订日期：    年    月    日

### 第四部分    采购需求

### 1、项目概述

### 为深入贯彻习近平生态文明思想，落实国家 “双碳” 战略及省、市关于城市基础设施绿色低碳发展的政策要求，推动镇江市城市照明系统节能升级与新能源基础设施融合发展，拟对主城区路灯实施节能改造并配套建设路侧充电设施。

### 服务期共计 8.5 年（含 1 年建设期），其中实际运营期为 7.5 年。通过引入专业能源服务公司，为客户提供包括:能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证、电费托管缴纳等一整套的节能服务，负责路灯节能改造、路侧充电桩建设及运营维护，实现降低能耗、提升公共服务水平的目标。

### 项目控制价按2566.72 万元 ×7.5 年计算，最终以中标人投标报价为准。

### 2、镇江市路灯及充电设施现状和项目实施意义

### 2.1路灯设施：

### 目前镇江市主城区范围内（京口区、润州区、高新区）路灯照明设施总量67061盏，本次改造范围包括主次干道高压钠灯 34,693 盏（功率 50W-600W）、LED 灯 5587盏（功率≥60W）、节能灯 194 盏（其中23W节能灯88盏，80W节能灯106盏）。主要存在问题：高压钠灯能耗偏高，年电费支出达 3,000 万元以上；部分灯具使用超 10 年，存在反光器氧化、灯腔粉化等问题。通过本项目的实施可实现城市照明一体化精细管理，实时掌握灯具工作状态，实时监测报警，从而提高处理效率，可显著提升镇江城市照明管理水平，符合国家双碳战略目标。

### 2.2充电设施：

### 随着镇江市新能源汽车保有量持续增加，存在充电设施覆盖率不足，核心区域服务半径超 1 公里，缺乏统一运营管理平台，用户体验不佳等问题。项目实施后，将充分发挥资源优势，进一步扩大全市充电基础设施的覆盖半径，将充电网络覆盖至主城区的各个区域，为市民驾驶新能源汽车出行提供便民保障，打造“路灯设施赋能新能源汽车充电”品牌新模式。

### 3、近三年能耗数据及年度平均支出

2022-2024 三年平均能耗数据

| 年份 | 耗电量（kWh） | 电费（元） |
| --- | --- | --- |
| 2022 年 | 3549.92 万 | 3041.88 万 |
| 2023 年 | 3536.25 万 | 3039.36 万 |
| 2024 年 | 3621.78 万 | 3176.00 万 |
| 三年平均值 | 3569.32 万 | 3085.75 万 |

- 二、采购标的总表

1. 服务类标的：

| 序号 | 服务类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯设施赋能新能源汽车充电项目 | 年 | 8.5 | 中标人负责路灯节能改造（LED 灯替换及单灯控制器加装等）、路侧充电桩建设及充电桩的运营维护等工作；承担全市主城区范围内全部路灯电费（不含日常运维费）、充电桩相关费用（建设、电费、运维费等）；确保路灯节能改造部分年节电率不低于 50% | 项目周期：8.5年（含1年建设期），年预算金额：2566.72万元； |

2.项目行业属性

本项目为合同能源管理服务类项目，所述行业为其他未列明行业。

3.实质性响应指标

标注“★”的服务要求代表实质性响应指标项，不满足该指标将导致投标无效，其他无标记为一般指标项。

三、改造建设方案

1、路灯节能改造方案

1.1.路灯节能改造计划及改造方案

项目整体实施在保证照明效果、降低路灯能耗原则的前提下，按照《城市道路照明设计标准和规范》（CJJ45-2015），利用原有灯杆，采用低耗能的LED灯对高压钠灯进行全面的等效置换，并配套单灯控制系统，以实现对城市每盏路灯的实时连接、远程调光、故障自动报警等功能，既提升了城市路灯整体智能化水平和管理便捷性，同时通过控制系统，根据路面车流量，实现按需调光，大大节省能源消耗，降低我市财政负担，助力我市绿色、低碳、数字化城市建设。

改造计划：整体项目实施计划拟分三个阶段进行：

第一阶段，完成技术方案制定、样板路段路灯的LED改造并加装单灯控制器（直连镇江市照明监控系统），验收合格后大面积实施。

第二阶段，分批次对主次干道所有路灯进行改造，完成项目范围内的旧灯拆除、新灯安装、单灯控制器安装并完成直连接入现有镇江市照明监控系统的调试等工作。

第三阶段，由采购人指定第三方检测机构对全部改造路段进行照明质量和节电情况检测并对项目进行整体验收。路灯设施照明质量不低于采购人要求（详见附件）。

改造方案：

（1）针对现有高压钠灯：采用40W高光效的LED路灯替代传统50W和70W的高压钠灯；采用60W高光效的LED路灯替代传统150W的高压钠灯；采用120W高光效的LED路灯替代传统250W的高压钠灯；采用160W高光效的LED路灯替代传统400W的高压钠灯；采用250W高光效的LED路灯替代传统600W的高压钠灯，同时在LED路灯内安装单灯控制器（直连镇江市照明监控系统）并更换灯杆内护套线。

（2）针对现有节能灯：采用40W高光效的LED路灯替代原有80W节能灯，采用15W高光效的LED路灯替代原有23W节能灯。

（3）针对现有LED灯：现有LED灯具共有12196盏，其中LED功率≥60W路灯有5587盏，加装单灯控制器（直连镇江市照明监控系统）、更换灯杆内护套线、加装可调光电源或一体化电源；LED功率≤40W的灯具主要为护栏灯、照树灯、庭院灯洗墙灯等，共计6609盏，无需加装单灯控制器。

本次项目主要针对主城区现有主次干道路灯47083盏，其中高压钠灯数量为34693盏、LED灯数量为12196盏、节能灯数量为194盏（其中23W节能灯88盏，80W节能灯106盏），具体路灯明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除密封灯具 | 套 | 34693 |
| 2 | 安装15WLED光源 | 套 | 88 |
| 3 | 安装40WLED密封灯具 | 套 | 202 |
| 4 | 安装60WLED密封灯具（安装单灯控制器） | 套 | 7235 |
| 5 | 安装120WLED密封灯具（安装单灯控制器） | 套 | 21058 |
| 6 | 安装160WLED密封灯具（安装单灯控制器） | 套 | 6279 |
| 7 | 安装250WLED密封灯具（安装单灯控制器） | 套 | 25 |
| 8 | 原有LED路灯中加装单灯控制器 | 套 | 5587 |
| 9 | 照明质量检测 | 项 | 1 |

1.2.节能改造后应符合下列标准：

（1）改造范围内路灯设施的年节能量与能源基准之比至少应达到 50%（节能率，最终节能率以中标人承诺的为准）。

（2）路灯设施照明质量不低于采购人要求（详见附件）。

改造验收通过后，采购人监督中标人负责改造设施在运行期内的质保及技术升级，通过采购人指定的第三方检测机构每年对设施运行状况进行抽检，检测结果必须符合标准与合同要求，检测结果不达标的必须及时处理并整改到位。

- 2、路侧充电桩改造方案

路侧充电桩改造旨在为有短停快充临时充电需求的新能源车主提供充电服务，以满足车主充电需求并获取一定充电收益。根据对现有各箱变基础容量的现场勘查，综合考虑拟建站点所在区位、箱变容量、充电需求等，根据路灯节能改造板块的实施进度同步进行充电桩板块建设的前期手续审批、线路设计、施工建设等，建设充电桩枪数总量控制在150台以内，采用7KW交流慢充及60kW直流快充设备，建设总功率不超过8500kW，项目全部建设完毕后，可基本覆盖主城区主要区域，满足市民的出行充电需求。

- 改造要求

3.1路灯节能改造要求

3.1.1路灯节能改造后需要对原有主要耗能设备进行分项计量，使得项目节能效果可计量、可监测、可考核。

3.1.2合同签订之日起 1 年内完成路灯节能改造，达到相关规范要求，路灯节能改造参照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）。

3.1.3施工过程中引起的安全事故均由中标人承担责任。

3.1.4如因中标人施工、维护及运营等原因造成城市设施或市民财产破坏的，中标人应当及时修复或赔偿，造成损失的由中标人承担相应的赔偿责任。

3.1.5拆除灯具处理方面，需严格遵循以下规定：拆除作业完成后，所有灯具的所有权归采购人所有，采购人对这些灯具拥有完整支配权，如后续的回收利用、二次处置等；中标人需承担灯具的运送义务，拆除作业结束后，要及时整理、归集所有灯具，确保无遗漏、无损坏，按采购人指定地点（由采购人提前明确告知）组织运输，运输过程中采取必要防护措施，避免额外损耗，保障其完好性；在拆除现场、运输途中及等待运送期间，都要妥善保管，防止私自处理，若违反规定，采购人有权按合同条款追究责任，包括要求赔偿损失、承担违约责任等。

3.1.6路灯节能改造如有改造范围外的增减需获得采购人的书面认可。

3.2路侧充电桩改造要求

3.2.1路侧充电桩建设由中标人依据采购人提供的配电设施清单自行设计建设方案，严格按照《江苏省新能源汽车充电设施验收细则》等文件要求执行，按照路灯节能改造进度同步完成。

3.2.2施工过程中引起的安全事故均由中标人承担责任。

3.2.3.如中标人施工、维护及运营等原因造成城市设施或市民财产破坏的，中标人应当及时修复或赔偿，造成损失的由中标人承担相应的赔偿责任。

3.2.4中标人所投与路侧充电相关的设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及相关监控系统的产权归中标人所有。

- 技术参数要求

4.1LED灯具主要技术要求

4.1.1．LED灯具应获得CQC 认证证书。

4.1.2．LED灯具应采用模块化结构，需通过GB/T 35269-2017《LED照明应用与接口要求非集成式LED模块的道路灯具》符合性认证。

4.1.3．LED灯具应符合安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求，灯具光源模块与驱动电源可用简易工具现场维护与更换，并且更换后应保证原有的性能。

4.1.4．LED灯具额定供电电压AC220V，电压波动±20%内灯具应能正常工作。

4.1.5．LED灯具色温要求：3045K±175K；LED灯具显色指数≥70。

4.1.6．LED灯具整灯光效≥150Lm/W。

4.1.7．LED灯具功率因数≥0.95。

4.1.8．LED灯具防护等级≥IP66。

4.1.9．LED灯具电器绝缘等级:Class I。

4.1.10．LED灯具适用环境温度范围-40℃~+55℃。

4.1.11．LED灯具材料应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强。

4.1.12．LED灯具通过GB/T 2423.17-2008盐雾测试，且测试时间≥168h。

4.1.13．LED灯具点亮6000h后，光通维持率≥98%，且灯具使用寿命不低于50000h。

4.1.14．LED灯具壳体为压铸铝铝合金材质。灯体具备雨水自洁性能和对流散热性能。灯具开闭紧固装置须为金属材质，上开盖免工具开启。灯具需有独立的电源腔。内部导线应为耐高温导线。灯具需有防坠落结构。

4.1.15．LED灯具满足GB 37478-2019 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》中1级能效等级的要求，灯具满足GB/T 20138.2023《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》的要求，防冲击性能不低于IK08。

4.1.16．LED灯具需具备良好的散热性能，LED颗粒Ts点与LED散热器表面的温差≤5℃；以抑制灯具光衰，从而延长灯具的使用寿命。

4.1.17．LED灯具浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595 的规定。

4.1.18．LED灯具电气的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB17626.5的规定。

4.1.19．LED灯具驱动电源必须达到防护等级IP67及以上。驱动电源使用寿命≥50000h，效率≥88%，具有过流、过压、短路等保护功能，并预留有0-10V调光接口。

4.1.20．LED灯具需配备独立的浪涌保护器：差模抗浪涌电压不低于6千伏，共模抗浪涌电压不低于10千伏。

4.1.21．LED发光芯片采用原厂封装大功率LED发光管，芯片光效≥180Lm/W，不得采用COB集成式芯片。

4.2路侧充电桩设备主要技术要求

- 4.2.1交流充电桩技术要求

- 4.2.1.1技术参数

| 产品名称 | 规格 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 交流充电桩 | 7kW | 1.额定输入电压：单相220V AC 2.交流输入频率：50Hz±2% 3.输出功率：7kW 4.结构形式：一体式单枪 5.最大输出电流：0～32A 6.IP防护等级：IP54 7.噪声：＜55dB 8.待机功耗：＜15W 9.正常工作温度 -20℃至50℃ 10.枪线长度：≥5m 11.显示方式：4.3英寸显示屏 12.安装方式：壁挂式或立柱式安装 13.安全保护：输出短路保护、急停保护、接触器粘连监测、接触电流、漏电保护 |

- 4.2.1.2功能要求

（1）计量功能：充电桩应具有计量的功能。

（2）人机交互功能：

- 充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。

（3）通信功能：充电桩需具备4G/5G无线通信功能。

（4）保护功能

- 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

- 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

- 充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T 18487.2-2017电动车辆传导充电系统　第二部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

- 充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

- 在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。

- 在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

- 剩余电流保护器宜采用A型。

- 充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源。

（5）自检功能：充电桩应具备自检及故障报警功能。

- 4.2.2直流充电桩技术要求

- 4.2.2.1技术参数要求

| 产品名称 | 规格 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 直流充电桩 | 60kW单枪 | 1.额定输入电压：三相380V（±15%）AC 2.交流输入频率：50Hz±2% 3.输出功率：60kW 4.结构形式：单枪 5.最大输出电流：单枪最大200A 6.标称输出电压范围：200V-1000V 7.恒功率输出电压范围：300V-1000V 8.充电模块：≥30kW 9.综合效率：输出功率20%≤P≤50%时，工作效率≥88%；输出功率50%＜P≤100%时，工作效率≥93% 10.功率因数：输出功率20%≤P≤50%时，功率因数≥0.95；输出功率50%＜P≤100%时，功率因数≥0.98 11.稳流精度：≤±1% 12.稳压精度：≤±0.5% 13.整机待机功耗：≤100W 14.噪声：≤80dB 15.IP防护等级：IP54 16.工作温度：-25℃至50℃ 17.枪线长度：≥5m 18.安全保护：输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连 19.安装方式：落地式 20.显示方式：≥7英寸显示屏 |

- 4.2.2.2功能要求

(1)充电设定方式

充电设定方式分为自动设定方式和手动设定方式两种。

- 自动设定方式：在充电过程中，充电桩依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

- 手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，充电桩根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电桩采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。

(2)充电模式和连接方式

充电桩采用GB/T 18487.1-2015附录A中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T 20234.1-2015和GB/T 20234.3-2015的规定。

(3)控制导引和充电控制

充电桩应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T 18487.1-2015中附录B的规定。

(4)与电池管理系统通信功能

充电桩应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

(5)计量功能

充电桩应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合GB/T 29318-2012的相关相关要求。

计量精度要求：不低于2.0级。

(6)显示及输入功能

充电桩应配置输入和显示设备。显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

(7)与后台监控管理系统通信功能

直流充电桩与后台监控之间通过无线4G或5G通讯实现数据通讯。

(8)具备刷卡及手机APP充电控制功能，能够实现扫码充电功能。

4.3单灯控制器主要技术要求

4.3.1单灯控制器设备功能要求

基于物联网单灯控制器，实现对单个灯具电气参数实时监测、节能管理、远程控制，对路灯故障精准定位等，指导运维人员进行主动运维和定向维修，改变以前主要依靠人工巡检、热线报修的运维方式，实现精细化管理。

通信方式

采用4G cat1无线通信方式直接与目标服务器建立链接，基于要求格式进行数据交互。

模拟量采集

电压采集：输入电压实时采集功能。

电流采集：电流采集功能，可实时采集输入电流。

功率采集：功率采集功能，可实时采集有功功率、无功功率。

电量采集：电量采集功能，可实时采集有功电量。

总亮灯时间和总用电量：总亮灯时间和总用电量采集功能，通过每次的开关灯时间，自行计算并保存总亮灯时间和总用电量。

开关量控制

控制输出：控制开关量输出。可响应主站下发的遥控开关灯命令。

调光控制

调光：需外接具有0-10V/PWM调光接口的电子镇流器或LED电源。

可响应主站下发的遥控调光命令。

故障报警

灯具出现意外亮灯、意外灭灯、光源故障、频闪故障、电压越限、电流越限情况时自主监测并报警，灯具恢复正常后自主消警。

数据自主上报

支持控制器出现故障或控制状态发生更改等情况下相关信息主动上报至平台功能，可通过设置对该功能进行启动与禁止，上报间隔时间可设置；有补发机制，超时未收到平台应答，则补发主报信息。

主报信息中包含实时的模拟量采集数据，灯具状态，控制状态及无线信号质量数据。

本地策略控制

支持32条本地策略设置。

数据自主上报

心跳包主报：设备定期主报心跳包维持链接。

事件主报：支持灯状态变化、故障状态变化、校时以及远程升级事件主报，可设置事件记录配置决定需要主报的事件类型。

定时主报：支持按照主报间隔定时主动上报设备运行状态，可设置关闭或开启该功能。

历史数据记录

支持设备模拟量历史数据（电压、电流、功率、电能等）及网络状态变化历史数据记录，记录周期不少于3天，记录间隔不大于1小时。

事件记录查询

支持设备控制状态变化、故障产生或消除、校时及远程升级事件记录，可设置事件类型决定是否需要记录或主报。

掉电保护功能

支持掉电保护功能，在掉电时保持数据不要丢失和时钟走时精确。

升级机制

支持FTP远程升级。

4.3.2单灯控制器设备参数要求（NEMA接口）

数据采集

1路电压采集，标称值交流220V，范围AC85Vac～265Vac，误差≤1.5%；

1路电流采集，标称值5A，范围AC0.03A～5A；误差：30～1000mA 间为±15mA，1～5A间为≤1.5%，低于30mA的小信号切除；

1路有功功率、无功功率采集，误差2.55W～10W间为±0.2W,10W以上≤2%；

1路电能量采集，误差0～10kW*h 间为±0.2kW*h，10kW*h以上≤2%；

1路开关灯控制输出, 每路控制输出容量为5A/250VAC阻性负载；

1路0-10V调光接口并同时支持1路有源PWM调光接口，调光范围0%~100%,支持正向及反向两种调光方式；支持自适应调光功能。

亮灯时间统计

1路总亮灯时间统计，误差：0～200mins间为±1min，200mins以上为±0.5%。

时钟功能

24小时走时误差小于2S；交流电断电72小时，时钟应正常走时。

抗电强度

输入、输出回路分别对调光回路，应承受50Hz的交流电压2KV，历时1min的绝缘强度试验。试验时泄漏电流应不大于5mA。

冲击耐压

输入、输出回路分别对调光回路，应承受±5KV电压峰值冲击耐压试验。试验时无破坏性跳火、闪络或绝缘击穿。

浪涌抗扰度

参照GB/T 17626.5，输入、输出回路应承受±2KV差模浪涌冲击试验；调光输出回路应承受±500V差模浪涌冲击试验，不发生错误动作和损坏，无复位，工作正常。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

参照GB/T 17626.4，输入、输出回路应承受±4KV电快速瞬变脉冲群干扰试验；调光输出回路应承受±1KV容性耦合夹电快速瞬变脉冲群干扰试验，不发生错误动作和损坏，无复位，工作正常。

防护等级

防护等级：IP65；

工作环境

工作温度：－40℃～+70℃；；

工作湿度：10～100％。

4.3.3单灯控制器设备参数要求（非NEMA接口）

设备天线

单灯控制器天线为内置天线，出厂时已安装在控制器壳体内。

数据采集

1路电压采集，标称值交流220V，范围AC85Vac～265Vac，误差≤1.5%；

2路电流采集，标称值5A，范围AC0.03A～5A；误差：30～1000mA 间为±15mA，1～5A间为≤1.5%，低于30mA的小信号切除；

2路有功功率、无功功率采集，误差2.55W～10W间为±0.2W,10W以上≤2%；

2路电能量采集，误差0～10kW*h 间为±0.2kW*h，10kW*h以上≤2%；

支持漏电流采集：1路漏电电流采集，采集范围0.02A～0.5A。具有漏电报警及分闸功能，精确监测漏电状态变化。监测到漏电大于漏电报警限值时，应进行报警，并在漏电流超过漏电分闸限值时，自动切断灯具供电（关灯）；

2路开关灯控制输出, 每路控制输出容量为5A/250VAC阻(容)性负载；

2路调光控制，0-10V方式输出，调光范围0%-100%；支持正向及反向两种调光方式。支持自适应调光功能。

亮灯时间统计

1-2路总亮灯时间统计，误差：0～200mins间为±1min，200mins以上为±0.5%。

时钟功能

24小时走时误差小于2S；交流电断电72小时，时钟应正常走时；

设备尺寸（维修孔安装）

不大于 145*63*42（单位：mm），参数中涉及的功能模块应在单灯控制器内部扩展，不得外接。

抗电强度

输入、输出回路应承受50Hz的交流电压2KV，历时1min的绝缘强度试验。试验时泄漏电流应不大于5mA。

冲击耐压

输入、输出回路应承受±5KV电压峰值冲击耐压试验。试验时无破坏性跳火、闪络或绝缘击穿。

浪涌抗扰度

参照GB/T 17626.5，输入、输出回路应承受±2KV差模浪涌冲击试验；调光输出回路应承受±500V差模浪涌冲击试验，不发生错误动作和损坏，无复位，工作正常。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

参照GB/T 17626.4，输入、输出回路应承受±4KV电快速瞬变脉冲群干扰试验；调光输出回路应承受±1KV容性耦合夹电快速瞬变脉冲群干扰试验，不发生错误动作和损坏，无复位，工作正常。

防护等级

防护等级：IP67及以上的；

工作环境

工作温度：－40℃～+70℃；

工作湿度：10～100％。

5验收标准

5.1设备进场验收：设备进场时，中标方需提供采购人指定的第三方检测机构对设备主要性能指标的检测报告，检测报告中至少须包含以下内容：

LED灯具功率、LED灯具色温、LED灯具显色指数、LED灯具整灯光效、LED灯具功率因数、LED灯具防护等级、LED灯具抗冲击IK等级、LED灯具抗浪涌电压。

5.2路灯节能改造验收：由采购人组织对路灯节能改造进行验收（参照相关标准规范执行的要求和标准进行），验收内容包括路灯节能改造后的照明质量、节电率、单灯控制器功能等。

5.3路侧充电桩验收：由中标人委托第三方检测机构，根据《江苏省新能源汽车充电设施验收细则》(苏工信规[2022]2号附件2)规定的要求对充电桩进行检测验收。同时，根据镇江市市场监督管理局、镇江市计量检定检测中心的要求，对充电桩进行计量强制检测，获取强制检定计量器具合格证；充电桩上线后，需将充电桩接入“江苏省新能源汽车充电设施运营检测服务平台”充电数据及充电桩在线状态受省平台统一监管。

五、服务内容及要求

5.1服务内容

总体服务内容

- 中标人应有专门的人员负责本项目事宜，建立专业管理团队提供服务。管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交采购人备案，并根据采购人的管理要求认真落实相关事宜。

- 中标人的人员需遵守采购人及相关部门的制度规定和要求。

- 提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗人员需经过中标人培训合格以及采购人管理部门同意后，方可安排上岗。需接受采购人管理部门的监督及检查，对于采购人管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，采购人管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

- 因中标人未按期缴纳路灯电费、充电桩电费，导致采购人断电等事故或造成其他损失的，责任由中标人承担，但不可抗力或采购人有违约行为的除外。

- 中标人须负责对本项目相关人员的安全进行管理，在合同履行期内，因中标人原因出现的安全（人身损害或财产伤害）事故由中标人负责承担。

- 本项目运行维保要求不低于国家及行业规定的维保标准。

路灯节能改造服务内容

- 运营期内，中标人每年对 LED 路灯进行照明质量检测，确保路面照度不低于采购人要求（详见附件）。项目实施后每年的照明质量检测需由采购人指定的具有资质的第三方检测机构实施，费用由中标人承担。

- 路灯节能改造建设完成后，路灯节能改造设施产权归采购人所有（如因中标人自身原因造成项目建设终止，已改造完成的路灯节能改造设施归采购人所有），路灯设施维修养护工作由采购人负责实施，中标人负责提供合同期内LED灯具产品备品备件，运营期开始后各型号备品备件数量为1%，并在灯具维修更换后及时补充到位。

- 中标人承担全市主城区范围内全部路灯电费缴纳。

路侧充电服务内容

- 运营期内，中标人负责对所投入的充电桩及配套设施在质保期内的维修以及更换的一切费用；质保期外，充电桩及配套设施的维修更换费用由中标人承担。

- 中标人负责充电项目日常运维，采购人对其监督。如因中标人运维不当而造成的投诉、损失等，一切责任由中标人承担。

- 充电桩的运营由中标人负责，但需接受采购人的监督。中标人有义务合理使用采购人提供的公物财产，如人为造成损失则由中标人负责赔偿。

- 中标人应对充电桩的使用、设备维保进行检查和监督。

- 路侧充电桩建设完成验收合格后，路侧充电设施产权归中标人所有，凡属本合同充电桩设施项目内的维护保养的所需材料由中标人供应，维修费用实行总包价，已包含在投标总价中。

- 充电桩上线运营之前，需为充电桩购买“充电安全责任险”。

5.2．服务要求

1、服务时间

- 路灯照明时间：根据季节及天气情况调整（具体时间服从采购人统一安排）。

- 充电桩服务时间：全天 24 小时。

- 考虑行业要求，实际服务时间服从工作实际需要，由采购人统一安排。

- 2、服务管理

- 中标人负责采购需求中服务内容清单中的所有工作，服从采购人及相关部门监管。

- 中标人应制定完备的充电桩系统运行管理章程，配备足够的技术人员，按照采购人运营要求，严格执行值班制。

- 中标人负责充电桩及相关管网巡查工作，发现漏电及时维修。如中标人巡查未能及时发现问题，则产生的额外费用由中标人自己承担。

- 3、维保管理

- 中标人应按照采购需求，负责充电桩的维保服务。中标人应确保充电桩稳定运行并设立报修电话，必须24小时应响应。工作时间接到报修指令2小时内到达现场，非工作时间接到报修指令4小时内到达现场，并在规定的时间内完成维修工作，小维修8小时内解决;大维修需要更换配件的24小时内解决问题,如本地没有配件需从外地调配的48小时内解决问题。如每个年度内出现人员没有及时到位或解决问题不及时的有1次给予中标人警告，3次(含3次)以上每有1次给予中标人5000-10000元处罚。(如有延期，需向采购人说明原因)

- 5.3 运行维护

1、中标人应设专门的服务管理部门，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。

2、项目中改造、加装或更换的设备设施的质保，在运营期内均由中标人负责（提供完整备品备件及配套技术文件（包括备件清单、规格参数、数量明细、用途说明、安装操作指引、维护保养规范及故障排查手册，文件需同时提交纸质版与电子版，且需随备品备件的型号更新、数量调整同步补充修订）；充电桩质保工作由中标人自行负责）。

3、运维中涉及到的特种作业人员须持证上岗；

5.4.驻场运维人员

★在运营期内须接收采购人安排的8名驻场人员，主要负责充电桩的日常运营、设备维护、24小时巡游值守、主管部门对接、巡检报修、应急保障、费用结算及路灯节能改造设施设备仓储管理、费用结算等，以及中标人安排的其他合理工作；驻场人员薪酬及各项待遇（包括社保等）不得低于采购人现有薪酬及待遇发放标准；项目验收合格后，驻场人员原人事关系由采购人负责协调终止，中标人应按照正式员工标准，及时与驻场人员签订劳动合同，合同期限原则上不得低于项目运营期，采购人与该8名工作人员不再存在任何劳动或劳务用工关系，一切的劳动、劳务纠纷由中标人负责，包括但不限于工伤，工资发放，社保缴纳等。如采购人承担了责任，可向中标人追偿。

驻场运维人员要遵守采购人各项管理规定，如有不服从采购人管理的或派驻人员无法达到岗位要求的，采购人有权要求中标人及时更换人员，中标人应在一个月内更换到位，逾期不替换的每逾期一天处罚中标人 10000 元。运营期间驻场运维人员发生的人身伤亡事故均由中标人负责。

- 六、调价机制

- 结算基准单价以 2024 年全年平均单价为基准：电价0.7690 元 /kW・h，本项目电费结算采用固定单价模式，该单价一旦确定即保持稳定，不受国家相关政策调整、市场波动、成本变动等各类潜在风险因素的影响，无论后续出现何种可能导致价格变动的情况，均以既定的固定单价作为电费计算依据。

- 中标人建设充电桩总数不得超过采购人设计方案规定数量。

- 合同能源托管范围包含主城区招标前的现状内所有路灯，具体清单在签订合同前由双方共同完成现有设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。

- 合同能源托管实施后，新增路灯节能改造区域按性质，由双方依照招、投标文件、合同及其他相关材料共同协商，达到一致后增补价格。

- 采购人在授予合同时有权对 “投标文件” 中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的 10%。

- 七、★节能目标

在满足同等照明需求的前提下，运营期间改造范围内路灯设施的年节能量与能源基准之比至少应达到 50%（节能率，最终节能率以中标人承诺的为准），如果不能实现，则视为中标人根本违约。如果在运营期间需要进行中期评估或运营结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。所有节能效果评估都由采购人委托的第三方评估，原则上由同一个机构进行，该项费用由中标人承担。

八、考核标准

考核周期：中标人出具年度能源运行报告和第三方检测单位出具的年度照明质量检测报告，采购人接收报告后进行月度考核，在下一托管年度第一个月进行年度考核。

服务与质量并重原则。中标人按照服务标准、中标人义务的要求，由采购人每月度按照《项目服务质量考核表》负责考核。考核低于 80 分的，中标人须进行整改且采购人有权在当月度结算费用中扣除20 万元作为处罚；考核不合格（低于 70 分以下）的且中标人不进行整改的，采购人有权终止合同。

每月度累计接到三次投诉，经核实确实存在过失的，采购人向中标人提出书面警告一次，中标人需立即作出整改，同时扣除中标人当月度结算费用的 1%。如发生采购人向中标人提出书面警告二次后，中标人仍拒不整改或整改后仍不达标，则采购人有权终止合同。

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，运营期间内每年对节能率进行考核，改造范围内路灯设施年节能量与能源基准之比应不低于 50%（节能率，最终数据以中标人承诺的节能率为准），如果不能实现，每降低一个百分点采购人扣除 1% 年度托管费用，在每个托管年度最后一个月度支付能源费用时扣除（不足百分之一部分四舍五入保留两位小数按实际比例扣除）。如有 2 年的节能率未达到承诺节能率的、且前期总平均节能率也未达中标人承诺的节能率的（改造中的项目第 1 年不计），采购人有权终止合同，中标人所投设备设施等所有权归采购人所有，中标人不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

如中标人未按照项目方案规定的时间和要求完成项目的改造工作（不可抗力或采购人的直接原因造成的工期延期时间除外），每延期一天，中标人应向采购人支付 1000 元的违约金。

如每个年度内出现人员没有及时到位或解决问题不及时的有 1 次给予中标人警告，3 次（含 3 次）以上每有 1 次给予中标人 5000-10000 元处罚。（如有延期，需向采购人说明原因）。

九、路侧充电桩停车泊位

本项目拟建设的路侧充电桩涉及近150个路侧停车位。因镇江市推进路灯设施改造升级及新能源充电网络覆盖建设工作，需在路侧停车位范围内加装充电桩相关设施，经前期协调，采购人已取得正式授权函件，在项目有效期内，采购人具有项目实施范围内路侧150个停车泊位的充电桩免费建设权，运营管理权仍然由停车泊位的实际的运营主体负责。

具体授权情况如下：​

授权范围：项目实施范围内所有路侧停车泊位。​

授权期限：自本项目启动招标流程之日起，至本项目合同到期之日止。​

授权数量：最多不超过150个路侧停车泊位。​

各中标人应充分理解并确认上述停车位授权事宜，在参与投标及后续项目实施过程中，须严格遵循授权文件约定及相关法律法规要求，依托被授权方的合法授权开展各项工作，确保对该等停车位的使用符合授权范围及用途规定。如因违反上述要求导致任何法律风险或经济损失，由中标人自行承担全部责任。

十、投融资方案与投资回报分析

中标人按照各自对现场情况诊断，设计出各自的路灯节能改造及路侧充电桩建设方案，编制投资预算。同时中标人应针对项目资金来源编制改造资金筹集方案，及改造资金使用分析等内容的投资方案。同时进行运营期间托管运行费用进行逐年测算及投资回收期、投资效益等投资回报进行分析。项目动态投资回收期为 8.5 年（含 1 年建设期）。

十一、镇江市单灯控制器接入中间件开发规范（详见附件1）

附件1：镇江市单灯控制器接入中间件开发规范

十二、履约保证金

1、本项目收取履约保证金。

2、合同签订生效后，在采购人付款前，中标人须提供年度中标金额10%的保函，保函有效期须覆盖“整个服务期（含建设期）”的时间。待“项目服务期结束”后，退还保函。

十三、报价要求

1、预算（控制价）构成

2566.72 万元 ×7.5 年 = 19250.4万元（含设备费、充电设施运维费、管理费、电费）

2、本节能改造项目（含路灯节能改造、充电桩建设及其他相关配套设施）的全部投入均由中标人承担，包括但不限于能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证、电费托管缴纳、利润等所有与项目实施相关的费用，采购人不承担项目建设阶段的任何直接投入成本

- 项目实施及运营期间的所有电费均由中标人负责缴纳，具体涵盖：改造期间临时照明产生的电费、已改造完成路灯的运营电费、未改造部分路灯的日常运营电费，以及充电桩运营产生的电费。所有电费需按供电部门规定标准及实际计量度数及时足额缴纳，不得因电费问题影响项目进度或公共照明、充电桩的正常使用；中标人需对项目所有投入资产及电费缴纳承担全部责任，若因投入不足导致项目质量问题，或因电费拖欠产生违约金、影响公共服务，相关损失及法律责任均由中标人自行承担。

十四、合同支付和结算方式

- 1、预付款支付

- □乙方自愿放弃本项目预付款的收取

- □双方签订合同后，甲方收到乙方“合同能源管理服务费（税率为6%）”的有效发票后10 个工作日内支付首年合同款的10%作为预付款；

- 2、进度款支付：

- 合同金额以乙方合同中列明的年能源服务费为支付基准（年能源服务费 = 中标总托管费 ÷7.5）。以月度作为付款周期，每个周期的能源服务费金额 = 年能源服务费 ÷12。

- 项目建设期不支付进度款。建设期内产生的路灯节能效益由甲方享有。

- 项目服务期支付进度款。每月结束后的次月为结算月，服务期内没有其他问题，甲方在收到乙方发票后15个自然日内支付合同款。（预付款在第一个月度结算时扣除）

- 3、合同期内，路灯产生的电费、充电桩产生的电费由乙方进行支付。乙方必须及时、足额缴纳各项费用，保障路灯正常照明及充电桩正常运营，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，甲方有权从托管费中直接扣减并予以垫付，乙方须另行赔付违约金 10 万元。

- 演示要求

1、演示执行要求：演示开始时间为 13 点 00 分，演示地点：镇江市公共资源交易中心7楼资审室，演示设备由投标人自行准备，在开始时间前由演示人携相关设备抵达指定地点，投标人需按照采购代理机构的具体要求，逐一完成演示环节的各项操作，确保演示过程符合项目评审相关规定。

2、每位投标人测试时间不超过15分钟（含设备调试时间），超过15分钟未能测试成功，视为测试失败。

3、测试环境：单灯控制器设备，物联网卡及灯具及投标人认为所需的其他设备由投标人自行提供，招标人只提供电脑、公共网络与现有镇江市照明监控系统环境。投标人必须在现有镇江市照明监控系统下进行测试，以其他形式进行测试均视为无效。

4、测试支持：《镇江市单灯控制器接入中间件开发规范》（见招标文件附件），投标人根据协议自行完成演示设备开发工作，所产生的技术问题由投标人自行解决。

5、投标人在演示过程中只允许1名人员进场进行演示；

6、投标人现场演示顺序由投标人按照开标签到顺序（或者抽签）依次进行演示；

7、投标人应仔细阅读演示相关要求，由投标人自身原因不能满足演示要求的由投标人自行负责。

8、本项目在限定的演示时间内，只要有一家投标人演示成功，即视为现场演示运行环境无故障。

9、投标人参加本项目演示时,项目演示人员需携带身份证原件及法定代表人授权委托书原件,在演示规定的时间前到达指定地点(镇江市公共资源交易中心7楼资审室(地址:镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼)，由公证人员核查原件资料或无法提供上述材料的，将视为申请人自动放弃本项目的演示权。

### 第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业采购的提供中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | / |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审的总得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。

| 评分项目 | 技术评估 | 设备性能评价 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45.00 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |

## 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 45.00 |
| 1.1 | 路灯节能改造项目前期设计方案 | 针对投标人结合本项目需求、照明设施现状编制的路灯节能改造前期设计方案评价，方案完整包含三大核心内容（项目现状实地路况调查，且涵盖路段照片、道路名称、灯杆类型、车道数量；项目相关重难点分析及解决方案，且涉及灯臂更换、灯杆缺失、绿植过密、道路渠化段照明；项目改造后的节能分析及实现的节能目标），且各内容无遗漏、能匹配项目基本需求、提出的措施可初步落地的，得基础分 4 分； 在此基础上，若方案中路况调查数据精准、重难点分析贴合项目实际痛点、节能目标量化清晰，且能紧密对接本项目照明设施现状，加 2 分； 若进一步在解决方案中明确具体实施步骤、责任分工及风险应对措施，确保提出的改造措施可直接指导现场施工、无执行障碍，加 2 分； | 8.0 |
| 1.2 | 路灯节能改造施工方案 | 针对投标人对本项目提供的项目施工组织方案进行评价，方案完整包含全部核心内容（项目管理、项目组织结构、实施进度计划、交通组织方案、原设施改造拟使用的设备、验收、质量管理、安全施工、文明施工），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 3 分； 在此基础上，若方案中各内容均有实质性意义（如实施进度计划明确关键节点、交通组织方案给出具体疏导措施），且能进一步贴合项目实际需求，加 1.5 分； 若方案各内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目的专项需求（如原设施改造设备适配项目特性、安全施工方案符合项目现场环境），加 1.5 分。 | 6.0 |
| 1.3 | 路灯节能改造项目增值服务方案 | 针对投标人结合本项目理解提供的增值服务方案进行评价：方案完整包含全部核心内容（运行数据分析与优化服务、照明新技术应用服务、碳排放交易服务、无人机巡检服务、合同期内的质量跟踪服务、智慧路灯增值服务），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 3 分； 在此基础上，若方案中各增值服务内容均有实质性意义（如运行数据分析明确优化方向、无人机巡检给出具体实施频次），且能进一步贴合项目实际场景需求，加 1.5 分； 若方案各增值服务内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目的专项需求（如照明新技术适配项目节能目标、智慧路灯增值服务匹配项目智慧化建设要求），加 1.5 分 | 6.0 |
| 1.4 | 路灯节能改造项目新技术、新工艺、新材料应用 | 针对投标人对本项目的新技术、新工艺、新材料的应用、承诺、技术措施等进行阐述的方案进行评价：方案完整包含全部核心内容（新技术应用、新工艺说明、新材料选用、对应承诺、技术措施），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 2 分；在此基础上，若方案中各内容均有实质性意义（如新技术明确适配场景、技术措施给出具体实施方向），且能进一步贴合项目实际应用需求，加 1 分； 若方案各内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目的专项需求（如新材料符合项目环保标准、新工艺适配项目施工场景），加 1 分。 | 4.0 |
| 1.5 | 路侧充电桩项目前期设计方案 | 针对投标人对本项目提供的实地路况调查方案进行评价：方案完整包含全部核心内容（建设充电桩设备所在路段名称、所使用的箱变终端编号、所占用的车位情况、充电桩设备选型、所有的电缆选型、排管布线设计、路面开挖工艺、排管的规格型号以及数量），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 4 分； 在此基础上，若方案中各内容均有实质性意义（如充电桩设备选型明确适配场景、排管布线设计给出具体实施方向），且能进一步贴合项目实际应用需求，加 1 分； 若方案各内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目的专项需求（如电缆选型符合项目供电标准、路面开挖工艺适配路段施工场景），加 1 分（累计满分 6 分） | 6.0 |
| 1.6 | 路侧充电桩项目施工组织方案 | 针对投标人根据现场情况为本项目提供的项目施工组织方案进行评价：方案完整包含全部核心内容（项目总体概况表述、部署及措施、项目重点难点分析与解决方案、施工平面布置、拟使用设备类型 / 数量 / 安装路段清单、施工示意图纸、验收、质量管理、安全施工、文明施工），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 3 分； 在此基础上，若方案中各内容均有实质性意义（如重点难点分析清晰、施工平面布置有基础针对性、设备清单明确），且能进一步贴合项目现场情况与实际应用需求，加 1 分； 若方案各内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目专项需求（如部署及措施先进可靠、解决方案切实可行、施工示意图纸精准），加 1 分。 | 5.0 |
| 1.7 | 路侧充电桩项目运营方案 | 针对投标人为路侧充电桩项目提供的运营方案，具体评审规则为：方案完整包含全部核心内容（新站上线管理方案、场站现场管理方案、场站安全管理方案、场站经营提效方案、用户满意度管理方案、本地化服务、7*24H 客服应答服务、智能运维、巡检服务、产品故障维修、质量问题处理、应急抢修、免费培训），且各内容无缺失、具备基本实质性意义、能匹配项目基础需求的，得基础分 2 分；在此基础上，若方案中各内容均有实质性意义（如场站安全管理明确基础规范、智能运维给出基本实施方向、客服应答服务明确响应标准），且能进一步贴合路侧充电桩项目实际运营需求，加 1 分； 若方案各内容不仅有实质性意义，还能完全满足本项目专项需求（如场站经营提效方案有具体增收路径、应急抢修明确响应时限、免费培训匹配项目运维场景），加 1 分。 | 4.0 |
| 1.8 | 单灯控制器现场演示 | 投标人本项目所提供的单灯控制器产品需接入现有镇江市照明监控系统，为确保投标人投标单灯产品设备能够正常使用，故对本次项目投标人提供的单灯控制器设备，进行现场兼容性、功能性测试。 具体要求如下： 1、投标人需通过现有镇江市照明监控系统平台对单灯控制器设备进行无线远程操作，能够正常进行开灯演示； 2、投标人需通过现有镇江市照明监控系统平台对单灯控制器设备进行无线远程操作，能够正常进行关灯演示； 3、投标人需通过现有镇江市照明监控系统平台对单灯控制器设备进行无线远程操作，能够正常进行调光演示； 4、投标人需通过现有镇江市照明监控系统平台下发开关灯时间，单灯控制器设备需要能按照平台下发内容完整执行开关灯方案动作。 5、开灯后，投标人所提供的单灯控制器能够检测到电流及电压数据，成功回传至系统平台的，且误差不超过（±10%）； 6、设备模拟报警测试，投标人所提供的单灯控制器设备能够主动推送报警数据至系统平台的，且报警内容准确。 以上需投标人逐条进行现场功能验证，每项测试响应时间不得超过40秒，每满足1项得1分，满分6分。无演示、演示不成功或演示超时的不得分。具体要求详见采购需求-演示要求部分。 | 6.0 |

## 设备性能评价

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备性能评价 |  |  | 35.00 |
| 1.1 | 灯具性能评价 | 1、灯具CQC认证证书3分 投标人需提供本次项目所采用的LED灯具产品的CQC产品认证证书，且灯具使用温度Ta≥55℃，灯具应具有控制端口调光功能和防腐性能，防腐等级应为WF2，得3分；有效证明材料：证书内需同时体现Ta值、控制端口调光、WF2方可得分。提供证书扫描件，未提供不得分。 2、灯具光通维持率测试5分 LED灯具依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》的标准，通过实验室实测6000小时，光通维持率≥98%的得1分；通过实验室实测10000小时，光通维持率≥98%的得2分；通过实验室实测20000小时，光通维持率≥98%的3分；通过实验室实测25000小时，光通维持率≥98%的4分；通过实验室实验室实测30000小时，光通维持率≥98%的得5分；本项不重复计分，最高得5分。 有效证明材料：提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告并支持二维码验真伪（允许同系列、不同功率），不提供不得分。 3、电源耐久性测试5分 LED驱动电源根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试，实验室实测≥1000h的得1分；实验室实测≥2000h的得2分；实验室实测≥3000h的得3分；实验室实测≥4000h的得4分；实验室实测≥5000h的得5分；本项不重复计分，最高得5分。 有效证明材料：提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告并支持二维码验真伪，不提供不得分。 4、灯具盐雾测试2分 本项目使用的LED路灯产品，（允许同系列、不同功率）通过GB/T 2423.17-2008进行盐雾测试测试，通过≥168h测试得1分，通过≥360h测试得2分；低于168h的不得分；本项不重复计分，本项最高得2分。 有效证明材料：提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告并支持二维码验真伪（允许同系列、不同功率），不提供不得分。 5、灯具结温测试2分 本项目投标的制造商生产的 LED 路灯，散热技术先进性、可靠性比较，提供技术方案阐述及相关技术证明材料（需体现LED颗粒Ts点与LED散热器表面的温度值）TTs-T散热器=（2.1℃至5℃），得1分；TTs-T散热器=（0℃至2℃），得2分；其他不得分。 有效证明材料：提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告并支持二维码验真伪（允许同系列、不同功率 ），不提供不得分。 6、LED灯具性能及照明质量评价指标10分 6.1、LED灯具250W（2分） 性能指标：投标人本次项目所采用的灯具输入功率应（系统功耗）≦275W，灯具光通量≥37500lm，整灯光效≥150lm/W,灯具功率因数≥0.95，上述参数同时满足的，此项得0.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 道路照明质量评价指标：投标人本次项目所采用的LED灯具250W在以下安装系统条件下： 道路类型 主干路 道路断面 机动车道(12m, 3车道)+中分带(6m) +机动车道(12m,3车道) 道路表面材料 沥青路面R3 灯具布置方式 双侧对称 灯具安装高度（m） 14 灯具安装间距（m） 45 灯具仰角（°） 15 灯具挑臂长度 2 灯杆到机动车道路沿距离（m） 1 维护系数 0.7 道路照明质量评价指标需满足如下要求： 平均亮度Lav（cd/m2） ≥2.0 亮度总均匀度 U0 ≥0.40 亮度纵向均匀度Ul ≥0.70 平均照度Eav（lx） ≥30 照度均匀度Ue ≥0.40 眩光阈值增量TI（%） ≤10 环境比SR ≥0.50 上述道路照明质量评价指标投标人同时满足的，此项得1.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 6.2、LED灯具160W（2分） 性能指标：投标人本次项目所采用的LED灯具输入功率应（系统功耗）≦176W，灯具光通量≥24000lm，整灯光效≥150lm/W,灯具功率因数≥0.95，上述参数同时满足的，此项得0.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 道路照明评价指标，投标人本次项目所采用的LED灯具160W在以下安装系统条件下： 道路类型 主干路 道路断面 绿化带（1.5m）+机动车道(22.5m, 双向6车道)+绿化带（1.5m） 道路表面材料 沥青路面R3 灯具布置方式 双侧对称 灯具安装高度（m） 12 灯具安装间距（m） 40 灯具仰角（°） 12 灯具挑臂长度 1.5 灯杆到机动车道路沿距离（m） 1 维护系数 0.7 道路照明质量评价指标需满足如下要求： 平均亮度Lav（cd/m2） ≥2.0 亮度总均匀度 U0 ≥0.40 亮度纵向均匀度Ul ≥0.70 平均照度Eav（lx） ≥30 照度均匀度Ue ≥0.40 眩光阈值增量TI（%） ≤10 环境比SR ≥0.50 上述道路照明质量评价指标投标人同时满足的，此项得1.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 6.3、LED灯具120W（2分） 性能指标：投标人本次项目所采用的LED灯具输入功率应（系统功耗）≦132W，灯具光通量≥18000lm，整灯光效≥150lm/W,灯具功率因数≥0.95，上述参数同时满足的，此项得0.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 道路照明评价指标：投标人本次项目所采用的LED灯具120W在以下安装系统条件下： 道路类型 次干路 道路断面 绿化带（1.5m）+非机动车道(3m)+机动车道(15m, 双向4车道)+非机动车道(3m)+绿化带（1.5m） 道路表面材料 沥青路面R3 灯具布置方式 双侧对称 灯具安装高度（m） 10 灯具安装间距（m） 38 灯具仰角（°） 10 灯具挑臂长度 1.5 灯杆到机动车道路沿距离（m） 4 维护系数 0.7 道路照明质量评价指标需满足如下要求： 平均亮度Lav（cd/m2） ≥1.5 亮度总均匀度 U0 ≥0.40 亮度纵向均匀度Ul ≥0.50 平均照度Eav（lx） ≥20 照度均匀度Ue ≥0.40 眩光阈值增量TI（%） ≤10 环境比SR ≥0.50 上述道路照明质量评价指标投标人同时满足的，此项得1.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 6.4、LED灯具60W（2分） 性能指标：投标人本次项目所采用的LED灯具输入功率（系统功耗）≦66W，灯具光通量≥9000lm，整灯光效≥150lm/W,灯具功率因数≥0.95，上述参数同时满足的，此项得0.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 道路照明评价指标：投标人本次项目所采用的LED灯具60W在以下安装系统条件下： 道路类型 支路 道路断面 机非混行道(11m, 双向2车道) 道路表面材料 沥青路面R3 灯具布置方式 单侧布置 灯具安装高度（m） 10 灯具安装间距（m） 35 灯具仰角（°） 10 灯具挑臂长度 1.5 灯杆到机动车道路沿距离（m） 1 维护系数 0.7 道路照明质量评价指标需满足如下要求： 平均亮度Lav（cd/m2） ≥0.75 亮度总均匀度 U0 ≥0.40 亮度纵向均匀度Ul / 平均照度Eav（lx） ≥10 照度均匀度Ue ≥0.3 眩光阈值增量TI（%） ≤15 环境比SR / 上述道路照明质量评价指标投标人同时满足的，此项得1.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 6.5、LED灯具40W（2分） 性能指标：投标人本次项目所采用的LED灯具输入功率（系统功耗）≦44W，灯具光通量≥6000lm，整灯光效≥150lm/W,灯具功率因数≥0.95，上述参数同时满足的，此项得0.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 道路照明评价指标：投标人本次项目所采用的LED灯具40W在以下安装系统条件下： 道路类型 支路 道路断面 机非混行道(9m, 双向2车道) 道路表面材料 沥青路面R3 灯具布置方式 单侧布置 灯具安装高度（m） 8 灯具安装间距（m） 28 灯具仰角（°） 5 灯具挑臂长度 1 灯杆到机动车道路沿距离（m） 0.5 维护系数 0.7 道路照明质量评价指标需满足如下要求： 平均亮度Lav（cd/m2） ≥0.75 亮度总均匀度 U0 ≥0.40 亮度纵向均匀度Ul / 平均照度Eav（lx） ≥10 照度均匀度Ue ≥0.3 眩光阈值增量TI（%） ≤15 环境比SR / 上述道路照明质量评价指标投标人同时满足的，此项得1.5分；若其中有任意一项不满足的，则此项不得分。 备注： 1、上述全部5项LED灯具性能及照明质量评价指标，总计满分10分。 2、有效证明文件：投标人提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告，并支持二维码验真伪，不提供不得分。 3、检测报告不得弄虚作假，一旦发现按无效投标处理。在设备进场时，中标方仍需提供采购人指定的第三方检测机构对设备部分主要性能指标的检测报告，以验证“投标文件中的检测报告”的真实性。 | 27 |
| 1.2 | 充电设施性能评价 | （1）投标人本次项目所提供的直流充电桩设备应采用高亮彩色触摸电容屏（触控屏尺寸应≥7英寸、亮度应≥700尼特、分辨率应≥1024*600），充电桩体屏幕触控灵敏且具备空闲时间在5分钟内自动息屏功能，插枪在1秒内自动唤醒显示屏，带遮光罩，倾角度应≥100 °，且在显示屏上显示状态提醒及信号强度，得1.5分 （2）投标人对本次项目所提供的直流充电桩设备所使用的充电枪线电缆和车辆充电枪头：应采用轻量化设计，每米重量不超过2.4kg且柔软度不超过10N.m，得1.5分。 （3）投标人对本次项目所提供的直流充电桩设备的充电枪接口应采用灌胶工艺且充电枪连接方式应同时采用压接方式和超声波焊接方式，得1.5分。 （4）投标人对本次项目所提供的直流充电桩设备应采用整体镀锌板材质，其中耐蚀性等综合耐候性能较传统钣金机柜需有明显提升，得1.5分。 备注： - 以上投标人本次项目所提供的检测报告须与所投产品一致，请提供扫描件，检测报告应为具有CMA和CNAS认证标识的试验报告，否则不得分。 - 检测报告不得弄虚作假，一旦发现按无效投标处理。在设备进场时，中标方仍需提供采购人指定的第三方检测机构对设备部分主要性能指标的检测报告，以验证“投标文件中的检测报告”的真实性。 | 6.0 |
| 1.3 | 单灯控制器设备性能 | （1）投标人本次项目所提供的单灯控制器，应支持FTP远程升级功能的，得0.5分。 （2）投标人本次项目所提供的单灯控制器天线应为内置天线，出厂时已安装在控制器壳体内的，得0.5分。 （3）单灯控制器设备性能中，投标人本次项目所提供的单灯控制器（非NEMA接口）防护等级应在IP67及以上，单灯控制器（NEMA接口）防护等级应在IP65及以上;最高得0.5分。 （4）投标人本次项目所提供的单灯控制器工作温度应在－40℃～+70℃之间的，得0.5分； 备注 1、以上投标人本次项目所提供的检测报告须与所投产品一致，请提供相关证书扫描件，检测报告应为具有CMA和CNAS认证标识的试验报告，否则不得分。 2、检测报告不得弄虚作假，一旦发现按无效投标处理。在设备进场时，中标方仍需提供采购人指定的第三方检测机构对设备部分主要性能指标的检测报告，以验证“投标文件中的检测报告”的真实性。 | 2.0 |

## 商务评价

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 |  |  | 10.00 |
| 1.1 | 投融资分析 | 结合投标人提供的拟投入的主要设备清单及价格，根据投标人提供的投融资分析方案进行评审，方案内容应包括但不限于投资使用及回收期、效益分析、资金保障措施。 方案完全包含上述要点的得3分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加3分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加2分； | 8.0 |
| 1.2 | 节能环保评价 | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 中标人所提供产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件的，得1分。 中标人所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的，得 1分。 本项最高得 2分。 注：如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 | 2.0 |

## 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 10.00 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10 分。其他中标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定及《江苏省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》相关要求，对小型和微型企业提供服务的，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予 10%的调减，以调减后的价格计 算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 10.00 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 第六部分    投标文件（格式）

投   标   文 件

项目编号：JSZC-321100-HCHC-G2025-0016

项目名称：路灯设施赋能新能源汽车充电项目

投 标 人（加盖公章）：

年    月   日

一、商务部分

## （一）投标函（格式）

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司：

根据贵方关于路灯设施赋能新能源汽车充电项目招标项目JSZC-321100-HCHC-G2025-0016   标段的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容，并提交下述投标文件。

1、商务部分

（1）投标函

（2）供应商需要提供的证明材料

（3）开标（报价）一览表

（4）明细报价表

（5）类似项目实施成功案例一览表

（6）本项目拟投入人员配置一览表

2、技术部分

3、按招标文件要求投标人所能提交的其他文件

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。

2、我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4、我方投标代表已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5、我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6、在投标截止时间后，投标人不得撤回其投标。

7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

10、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

11、本次投标文件内容与招标文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

12、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   电话：

传真：                   邮政编码

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

## （二）供应商需要提供的证明材料

1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

2、提供法定代表人身份证明书、法人授权委托书（如有）；

3、提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函]；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函]；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函;

7、投标人表彰证明材料原件扫描件；

8、提供中小企业声明函；（中、小、微企业提供）

9、项目要求的其他相关材料，以及投标人认为有必要提供的其它材料。

资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  路灯设施赋能新能源汽车充电项目招标项目JSZC-321100-HCHC-G2025-0016   标段的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证原件扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，法定代表人印章与其签字效力等同。

- 法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方就江苏汇诚投资咨询管理有限公司JSZC-321100-HCHC-G2025-0016标段的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

委托代理人签字：

职    务：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证原件扫描件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、投标人为其缴纳的近半年（任意一个月）社会保险证明材料，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 投标人相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 帐号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六 | 本项目所提供的成功案例的清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万） | 联系人电话 | 验收情况 | 合同时间 | 合同内容 |

注：1、成功案例除需填报本表外，还需提供相应的合同等证明材料原件扫描件。

2、如行数不够请自行添加。

- 中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加江苏汇诚投资咨询管理有限公司 JSZC-321100-HCHC-G2025-0016 标段采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中标人的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写。

- （三）开标（报价）一览表

| 单位名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）： 元 ；(小写)￥： 元 |
| 服务期 | 完全满足项目需求 |

注： 1、“项目总报价”包括对应标段要求提供服务本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2、投标人必须据实填写此表，自行挑选对应标段进行报价，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：

日期：      年   月   日

- （四）明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 具体项目内容 | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
|  | … |  |  |
| 项目总报价（标段） |  |  |  |

注：1、本表内容供参考，投标人应当按照第四部分采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它费用”由投标人根据项目需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

3、本表中总报价应与开标（报价）一览表中总报价保持一致，如不一致以单价金额计算结果为准。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

## （五）类似项目实施成功案例一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 实施期限 | 业主意见 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：成功案例除填写上表外，还须提供合同/协议以及其他相关材料原件扫描件。

日期：    年  月  日

## （六）本项目拟投入人员配置一览表

注：投标人可根据需要和可能的原则编制本项目配备人员，岗位名称可自行拟定，行数不够请自行添加。作业人数低于该标段人员配备最低要求的将被定义为未实质性响应招标文件要求。

## 项目经理履历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  | 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获 得 奖 惩 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目经理应为投标人正式员工，需提供投标人参加本次政府采购活动前半年内至少一个月为其缴纳社会保险的证明材料。提供学历证书原件扫描件。

二、技术部分

技术方案

投标人应根据本项目具体类型，明确服务需求，准确分析，制订服务方案，方案包含但不限于评分标准中内容，针对性地提出相应的措施。

三、按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

### 第七部分：附件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局