招　标　文　件

项目名称：扬州市中心血站物业管理服务项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0094

扬州市公共资源交易中心

2025年08月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………56

# 第一章 投标邀请

受[扬州市中心血站]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市中心血站物业管理服务项目]( JSZC-321000-JZCG-G2025-0094)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市中心血站物业管理服务项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0094

2.项目名称：扬州市中心血站物业管理服务项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 98万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 98万元 |

5.采购需求（简介）：扬州市中心血站坐落于玉人路11号，物业管理区域内（占地总面积：6668.73平方米，建筑面积约12327万平方米）的保安服务（安保、报刊邮件信函的收发登记、来人接待问询及文明引导、信访维稳等紧急突发事件应急处理等）、保洁服务、会议服务、医疗废物收集、食堂餐饮服务（午餐）、绿化服务及租摆服务、 公用设施设备维护等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目服务期壹年（自合同签订之日起计）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2022年1月1日至今投标人具有2份与本项目类似的物业管理服务业绩，服务内容包括保安服务、公用设施设备维护服务。（须提供合同证明材料及任意一次付款发票，原件扫描上传）。若刚签订的合同未到付款时间,则需提供盖章的情况说明。 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年08月22日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市中心血站

地址：扬州市邗江区玉人路11号

联系人：胥灏

联系方式：0514-87959923

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；剩余合同总价的70%，甲乙双方按三个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

- 签订日期：     年 月 日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无  。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市中心血站物业管理服务项目 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

- 1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 扬州市中心血站 | 扬州市邗江区玉人路 |

- 2.物业服务范围

- 一楼：办公区域约1100㎡包括2个卫生间、一个大厅、办公室4间、学习室1间、值班室1间、更衣室2间、仓库4间、化验等待区1个、休息区1个、志愿者办公室1间、电梯厅、强电间1间、1条走廊。

- 二楼：办公区域约1120㎡包括1个无偿献血宣传展示厅、1个卫生间、办公室2间、仓库1间、献血等待区1个、电梯厅、强电间1间、1条走廊。

- 三楼：办公区域约505㎡包括办公室2间、1个卫生间、更衣室2间、学习室1间、仓库1间、消毒室1间、电梯厅、强电间1间、1条走廊。

- 四楼：办公区域约505㎡包括办公室2间、1个卫生间、更衣室2间、学习室1间、仓库1间、消毒室1间、电梯厅、强电间1间、1条走廊。

- 五楼：办公区域约505㎡包括办公室3间、1个卫生间、更衣室2间、学习室1间、仓库1间、消毒室1间、电梯厅、强电间1间、1条走廊。

- 六楼：办公区域约1000㎡包括办公室4间、学习室1间、1个卫生间、仓库5间、电梯厅、强电间1间、1条走廊、电梯机房1间。

- 七楼：办公区域约1000㎡包括办公室13间、小会议室1间、接待室1间、电梯厅、强电间1间、1条走廊、电梯机房1间。

- 八楼：办公区域约1000㎡包括办公室4间、机房2间、档案室1间、羽毛球馆1间、乒乓球室1间、1个卫生间电梯厅、强电间1间、1条走廊、电梯机房1间。

- 九楼：办公区域约880㎡包括大会议室1间、接待室1间、值班室1间、食堂1个、1个卫生间、电梯厅、强电间1间、1条走廊、电梯机房1间。

(10)公共区域：顶楼负一楼-9楼梯2个、三楼平台、顶楼平台、顶楼电梯机房2间、强电间1间、负一楼地下停车场、风机房1间、车库（仓库）4间、增压泵房1、间、污水处理1间、医疗废物暂存地1间等。

（11）合计： 10个卫生间、办公室34间、仓库14个、走廊9条、学习室5间、消毒室3间、值班室2间、更衣室8间、一个大厅、化验等待区1个、休息区1个、1个无偿献血宣传展示厅、献血等待区1个、小会议室1间、接待室2间、机房2间、档案室1间、羽毛球馆1间、乒乓球室1间、大会议室1间、食堂1个、电梯厅9个、9条走廊、电梯机房6间，强电间10间、顶楼负一楼-9楼梯2个、三楼平台、顶楼平台、风机房1间、车库（仓库）4间、增压泵房1、间、污水处理1间、医疗废物暂存地1间等。

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 扬子江中路551号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 约12500平方米 | 见“3.5 保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约10000平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门总数量189扇，窗总数量163扇，及总面积约1500平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积约7000平方米、地板总面积600平方米、地毯约100平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积约8000平方米、木饰面总面积约800平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积约100平方米、铝扣板总面积约2000平方米 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙需清洗面积（㎡） | 玻璃幕墙需要清洗约150平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌、办公桌、会议椅、办公椅、沙发、文件柜等相关办公设施的数 量合计约 1263件 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及 总面积（㎡） | 会议室总数量3个及总面积0. 约400平方米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 已合计到会议室 | 见“3.4 保洁服务” |
|  | 报告厅数量（个）及 总面积（㎡） | 已合计到会议室 | 见“3.4 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及 总面积（㎡） | 卫生间数量10套及总面积300平法米 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点位置在主楼北侧垃圾桶数量6个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量38个（其中充电桩车位数量12个）、地下车位数量44个 | 见“3.5 保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 数量1 | 见“3.5 保安服务” |
|  | 人行口 | 数量1 | 见“3.5 保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 电梯数量6台套 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 壁挂式空调的数量约120台、平均2500瓦/台 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水处理设备2台 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防系统为湿式报警阀控制系统、火灾自动报警系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示系统、排烟系统，气体灭火系统等 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 消防、安防设备的点位数量不少于130个 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供电系统 | 双回路系统 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜2组；低压柜数量2组 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约 4815 ㎡ | 见“3.4 保洁服务”“3.5 保安服务” |
| 绿化 | 养护约 1500 ㎡、绿化租摆200盆 | 见“3.6 绿化服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯 10 盏 | 见“3.4 保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 室外消防栓 | 消防栓数量3个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量15个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 3组 | 见“3.4 保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包面积 470 ㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 露台面积 1565 ㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 监控 | 监控数量168个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 医疗废物收集 | 业务科室 | 见“3.7医疗废物收集服务” |

- 3.物业管理服务内容及标准

- 物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、绿化服务、会议服务、食堂餐饮服务、医疗废物收集服务等。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | （6）所有进驻的物业人员不得有任何不良记录（以公安部门登记为准）。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 |
|  |  | （4）政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议 方可上岗。 |
|  |  | （5）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维 护保养、维修档案等。③保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清 洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他： 客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。制定紧急事故处理预案，至少包括：信访、火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散以及电梯应急等；有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；按消防要求组织进行疏散演习；对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；按照业主委托组织恢复生活秩序，如：帮助恢复电力供应、抢救财产等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、信访维稳制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置 24 小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 11 | 控烟工作服务 | （1）认真学习控烟、禁烟的相关知识，为创建无烟单位做好巡查工作，掌握吸烟对人体的危害知识，加强控烟宣传。 |
|  |  | （2）对所负责的卫生区域进行巡查，及时清理丢弃的烟头。 |
|  |  | （3）在巡查中发现职工或献血者在相关工作场所吸烟应及时劝阻，有不听劝阻者要及时上报主管部门负责人。 |
|  |  | （4）对巡查工作做好记录。 |
|  |  | （5）认真落实采购人创建无烟单位工作方案。 |
|  |  | （6）血站内完全禁止吸烟，物业工作人员一律禁止吸烟。 |
|  |  | （7）物业设控烟监督员及控烟巡查员，每天必须佩戴相关标识进行巡查。 |
| 12 | 灭鼠工作 | （1）把除四害工作列为本单位爱卫工作、创建文明单位工作的重要内容来抓，人人参与，个个动手，不留死角。 |
|  |  | （2）灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，药物与工具相结合，每季度开展一次药物突击灭鼠活动，常年有灭鼠工具，有切实可行的防鼠措施。 |
|  |  | （3）及时清理室内外杂物，经常检查库房、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应及时投放和清理。 |
|  |  | （4）检验标准和方法：①检验标准：老鼠密度不超过1﹪，鼠洞每2万平方米不超过1个，室内、院落无明显鼠迹。 ②检验办法：布粉法，用100块布粉取值，抽查三处约2万平方米面积，查鼠洞。③清洁频率：投药1次/月，堵鼠洞1次/半月，或及时发现及时处理。 |
| 13 | 灭蝇、灭蚊工作 | （1）彻底清除蚊、蝇孳生场所和卫生死角，翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。 |
|  |  | （2）定点、定人、定时对孳生场所进行药物喷洒消灭。 |
|  |  | （3）完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，厕所定人打扫，定时喷洒药水。 |
|  |  | （4）检验标准和方法（灭蚊）：①标准：蚊幼虫孳生在5﹪以下，仓库或地下室在10﹪以下，目视无明显蚊虫在飞。②方法：抽检10—20处。③清洁频率：喷药、投药，草地和室内等1次/月，垃圾箱1次/周。 |
|  |  | （5）检验标准和方法（灭蝇）： ①标准：每1万平方米暴露的苍蝇孳生地不超过1处，办公室无蝇孳生地。②检验办法：目视抽查。③清洁频率：喷、投放药物1次/月，垃圾箱1次/周。 |
| 14 | 灭蟑螂工作 | （1）每年秋季开展药物消灭蟑螂突击活动。 |
|  |  | （2）各科室及院落要经常彻底清理蟑螂栖息场所，搞好室内外卫生，为采购人提供安全、卫生的办公场所。 |
|  |  | （3）检验标准和方法： ①标准：室内不超过5﹪，室外污、雨水井不超过10﹪。②检验办法：抽查室内20间，污雨水井20个，取平均值。③清洁频率：喷药1次/月。 |
| 15 | 除四害总体要求 | - 控制水平：鼠、蚊、蝇、蟑控制水平应分别达到GB/T27770—2011、GB/T27771—2011、GB/T27772—2011、GB/T27773—2011《病媒生物密度控制水平》单位B级以上水平。 - （2）建立朵饵站，根据季节要求投放灭鼠、灭蟑药每月更换2次，做到无明显鼠、蟑蚊蝇滋生痕迹。院内无蚊、蝇、蛆孽生地。（每年至少12次） |

- 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采 购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、消防安全、人身安全等影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

- 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检至少各1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明等消防设施，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （4）电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，电梯维保单位专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （5）到场进行救助。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （6）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （7）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）协助维保公司定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）空调运行前对空调系统等设施设备进行系统检查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查。 |
|  |  | （6）协助维保公司开展空气处理机滤网等清洗消毒。 |
|  |  | （7）协助监督空调维保单位对血站分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （8）制冷、供热水系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （9）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，及时通知专业人员维修完毕。 |
| 6 | 消防系统 | （1）配合维保单位消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）配合维保单位消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）配合维保单位工作符合DB32/T4444—2023单位消防安全管理规范 （提供承诺函，扫描件上传）。 |
|  |  | （10）消防设施设备管理要求：①日常检查的内容应当包括：消防隐患的整改以及防范措施的落实；安全疏散通道及指示标志、应急照明和安全出口；消防通道、消防水源、消防沙、铁锹等；消防设施、器材配置及有效性；用火、用电；易燃易爆危险物品以及其他重要物资的防火安全；消防安全标志的设置和完好；员工消防知识的掌握。②消防安全检查，除日常的消防安全检查以外，须安排专职人员每月对涉及消防安全的部位进行不少于一次的消防安全检查。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）配合甲方自有人员建立每日24小时专人轮流循环运行值班制度，值班人员应持有高压电工特种作业操作证。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 10 | 公用设施设备维护操作 | （1）严格执行消防安全制度和操作规程，履行审批手续； |
|  |  | （2）严格落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全； |
|  |  | （3）发生火灾后应在实施初起火灾扑救的同时立即报火警。 |

- 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道：①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备：①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （4）作业工具间：①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （5）公共卫生间：①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 4次清洁作业。②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （6）电梯轿厢：①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （8）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1 次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见 3.4.1） |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据扬州市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 会议服务 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
|  |  | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措 施。 |
|  |  | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范语言标准。对来访群众提供服务，能够掌握基本的自救和互救的技能。 |
|  |  | 会议期间按要求加水。 |
|  |  | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 5 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 6 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | - 提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。③物品摆放整齐有序、分类放置。④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立 24 小时值班巡查制度，符合江苏省医疗机构消防安全标准化管理达标建设评定标准相关要求， |
|  |  | （2）按照本单位的管理规定进行值班巡查，并做好记录，发现问题应及时报告； |
|  |  | （3）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行扫码巡查，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点，对有关信息及时确认并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）劝阻和制止违反消防法律法规和消防安全管理制度的行为。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备 24 小时正常运行，监控室实行专人 24 小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于 90 天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车按照指定区域定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）健全消防组织，建立消防安全责任制确定各级消防安全责任人及其职责；定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。 |
|  |  | （2）消防控制室每日24h专人轮流循环值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书，按照江苏省社会单位消防安全管理平台消防值班上下班打卡等要求执行。 |
|  |  | （3）熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，保障消防控制室设备的正常运行； |
|  |  | （4）对火警信号立即确认，并马上派人前往报警地点，确认真实火灾后立即拨打119报警并按下用户信息传输装置（传输设备）手动报警按钮报火警，将处于“手动”状态的消防联动控制器调整到开关转为“自动”状态启动消防设施，观察消防联动设备运行反馈信号，同时按要求向单位消防安全责任人或管理人报告火情及消防设施运行情况，立即启动单位灭火及应急疏散预案，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥； |
|  |  | （5）对故障报警信号及时确认，排除故障，不能排除的应立即向主管人员或消防安全管理人报告； |
|  |  | （6）落实消防控制室值班制度，对消防设施联网监测系统监测中心查岗等指令及时应答，做好火警、故障和值班等记录。 |
|  |  | （7）保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施，保持完整好用； |
|  |  | （8）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （9）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
|  |  | （10）定期组织微型消防站工作人员技能训练和演练。每月年至少开展 1 次技能训练，每季度至少1次消防演练。 |
|  |  | （11）每日巡查消防栓、箱、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，发现问题及时通知维保方维修，发现设备故障时，必须及时修理或通知设备制造商处理，保证设备24小时正常运转； |
|  |  | （12）每年模拟火灾操作至少2次，以熟悉操作和检查消防监控设备；消防监控室保持清洁，每日至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

- 3.6绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |  |  |  |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |  |  |  |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |  |  |  |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |  |  |  |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |  |  |  |
|  |  | （2）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |  |  |  |
|  |  | （3）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |  |  |  |
|  |  | （4）养护内容： 4.1修剪：根据各类植物的生长特点，立地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。 4.2施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于4次以上。新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。 4.3除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。 4.4抹芽：主要用于乔木、大型灌木。对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。 4.5病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容。要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取防治措施。 |  |  |  |
|  |  | （5）养护标准： 参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》确定等级规范一级标准。 5.1树木 ①生长旺盛，树冠完整，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；年施肥4次以上，抹芽3-4次。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），病虫害防治5-6次； ③枝干健壮，无枯、死枝，无蛀干；修剪1-2次； ④缺株在2%以下（含2%） 5.2草坪 ①生长旺盛，草根不裸露； ②生长季节不枯黄，无杂草（杂草率≤5%），覆盖率达98%以上（＞98%）；除草12次以上，病虫害防治5次以上。 ③修剪7次左右，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 5.3绿篱及植被 ①生长茂盛，枝条茂密；年施肥4次以上。 ②修剪成型，完整无缺；年修剪5次左右，病虫害防治4-6次。 ③无垃圾杂物。 |  |  |  |
| 3 | 室内绿植租摆 | （1）绿植摆放、养护、更换（根据采购人要求摆放根系发达、生长旺盛、形态优美、色彩鲜艳的绿植、花卉。 （2）若提供的品种、质量没有达到采购人要求，中标人需进行更换达到采购人的要求方可），数量见清单： |  |  |  |
| 绿植租摆品种 |  |  | 规格 | 数量（盆） | 服务要求 |
| 铁树（特大型） |  |  | 1.2m高 | 4 | 1.需摆放的花木品种中标后由采购人指定，摆放花木为租借，租借期同养护期。 2.具体摆放位置由采购人指定，过程中产生的费用包含在报价中，不再增加。 注3：所有摆放的花木，需保证成活，如有枯死、病坏等情况，需立即更换，且不增加任何费用。 |
| 户外花类（茶花、桂花、茉莉花）（大型） |  |  | 1.5m高 | 6 |  |
| 鸭掌木、春羽、平心叶蔓藤、单杆发财树、单杆龙须木、绿萝柱、也门头、幸福树、发财树、平安树等（同等类别绿植品种根据季节温度调换）（大型） |  |  | 1.2m-1.5m高 | 80 |  |
| 一叶兰、万年青、螺纹铁、袖珍椰子（中型） |  |  | 1.2m高 | 50 |  |
| 应季花类、吊兰、绿萝、红掌、节令摆放花类（小型） |  |  | 盆花 | 60 |  |
|  |  |  | 合计 | 200 |  |

3.7医疗废物收集服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物收集服务 | （1）负责运送已收集医废，交由专业处置单位，按照医疗卫生单位医废处置条例执行，按规范要求做好收集、存放、计量、交接、洁净、消毒等。医废收集工作人员需经过专门培训方可上岗，医废收集过程中发生的意外由中标人负责. |
|  |  | （2）中标人负责医疗废物运送、交接、暂存地及设施的消毒工作，登记、统计、汇总、签名等相关工作。 |
|  |  | （3）医疗废物的收集由中标人负责，正常工作日内星期一至星期五下午15点30分，按照相关要求进行着装从五楼开始进行收集，各部门及时将医疗废物运送到医疗废物专用电梯医疗废物转运车处，进行当面交接，收集的医疗废物运至医疗废物暂存地，按类存放。如当日部门医疗废物较多时，可拨打物业工作人员电话，通知中标人增加交接转运频次。 |
|  |  | （4）对于下班后或节假日加班所产生的医疗废物，由产生部门自行通知中标人，产生部门将医疗废物运送到医疗废物专用电梯医疗废物转运车处与工作人员进行交接，并做好记录；江都、仪征采血点的医疗废物由驾驶员与采血点工作人员进行交接，并由驾驶员带回本站暂存地交接，并做好记录。 |
|  |  | （5）团体小分队及街头医疗废物交接，由相关工作人员通知在暂存地人进行交接，并做好记录。 |
|  |  | （6）中标人在运送医疗废物前，应认真检查有无生活垃圾及其它危险物品，有没有按照规定进行分类和包装等。如未按照相关规定进行分类和包装等可以不进行收集，由相关科室进行整改，整改以后物业工作人员才能进行交接。 |

本项目物业管理服务所配备人员岗位要求

（1）爱岗、敬业、专业、精干、高效、健康、思想品质好，作风正派，服务意识强，无不良记录，持有本人健康证。

（2）男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩戴过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩戴过分的饰物，头发染色不能过艳。

（3）所有进驻的工作人员工作时间不准抽烟、吃零食、闲谈以及做和工作无关的事，同时要注意文明用语，举止大方，要具有一定的工作经验。

（4） 进驻的工作人员需统一着装上岗。

（5）所有进驻的工作人员不得有任何不良记录。

（6）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标人和采购人协商安排，相关费用包括在投标总价内。

（7）所有人员基本信息、身份证明、无违法犯罪记录证明、健康证等均需送采购人备案。中标人对上述人员有用人自主权，但人员的配备需采购人认可。中标人派出的管理团队人员为中标人单位员工，与采购人没有任何劳动人事关系。

（8）保安、消控、设施设备运行维护服务人员节假日轮岗，超过三天的假期安排保洁一人进行半天卫生间清洁以及垃圾收集。

（一）具体要求如下：

1、项目经理要求（1人）：男女不限，年龄在55周岁以下，高中及以上学历，持有行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级）及近3年内担任过物业管理项目负责人经验（须提供毕业证书和行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级），提供含有服务单位联系方式的任职证明，原件扫描上传) ，身体健康，体检合格。

2、消控室主管要求（1人）：男性，年龄55周岁以下，具有高中及以上学历，持有行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级） (须提供毕业证书和行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级），投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保证明，原件扫描上传）。

3、设施设备运行维护服务（3人）：男女不限，年龄60周岁以下，均具有行政主管部门颁发的高、低压证，特种设备安全管理和作业人员证（代码A）。(须提供行政主管部门颁发的高、低压证，特种设备安全管理和作业人员证（代码A），原件扫描上传)具有丰富工作经验，能够处理复杂电路、水路等问题的能力。

4、保安员要求（4人）：男性，年龄65周岁以下，五官端正，举止大方，身体健康，政审合格，具有初中及以上学历， 2年内具有安保工作经历，经过正规保安机构专业培训，持保安员证，其中至少有一人持有行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级）。(须提供行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级），原件扫描上传) 。

5、保洁员要求（3人）：女性，年龄65周岁以下，1年内具有其工作经验，责任心强，身体健康，体检合格；具有初中及以上文化，能吃苦耐劳。

6、消控员要求（5人）：男性，年龄60周岁以下，1年内具有消控工作经验，责任心强，身体健康，体检合格，具有高中及以上文化，能吃苦耐劳，持有行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级）。(须提供行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级），原件扫描上传)

（二）其他要求：

1、投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、意外伤害保险、法定节假日加班费、周末加班费、绿化养护费、绿植租摆服务、高温补贴、耗材费、管理费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

2、中标人不得随意更换管理服务人员,实际拟派现场的管理人员必须是投标文件中拟定的管理人员，服务过程中不得更换及兼职其他项目。如需更换的,则必须征得采购人的同意,经试用符合要求方可更换，所有人员不得在其他单位兼职。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟。）

3、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

4、投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

5、自合同签订后，在采购人主持下，中标人与原服务公司确定交接日期，须在1天内完成交接工作，2天内所有人员全部到岗，确保不影响采购人原有的工作秩序。注：中标后中标人一旦出现未按承诺履行，视为不具有履行合同的能力。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

6、投标人须承诺合同签订后实施服务前，必须向采购人提供到岗人员花名册，投标文件中配备的人员必须为项目开展实际投入人员，采购人对信息复核，核查无误后备案存档。（须提供承诺，原件扫描上传）

7、承诺中标单位实施服务前，应将保安员资料送公安局治安警察支队备案。（提供承诺，原件扫描上传，格式自拟）

8、所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

9、员工流失率<2%/月，若每月累计缺岗占总岗位人数的2%或以上时，采购人将提出书面警告在安排人员替代并完成相关工作的前提下，缺岗人员工资按60%支付，同时扣除当月的物业服务费的10%，由此造成采购人损失的，中标供应商应承担相应的经济责任和法律责任。（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

10安保、消防、电房实行扫码打卡检查、巡逻等服务，巡视人员按规定时间扫码检查、巡逻等服务，巡视、检查率达100%。（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

11、负责采购人各楼层的高低压电维护工作及外出采血接电事项，能及时处理各种情况。（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

12、如果发生因中标人工作失职造成安全事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标人承担经济和法律责任。（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

13服装要求：每人4套工作服。一套冬装，一套春秋装；2套夏装短袖。统一着装。（须提供承诺函，扫描上传。）

14、中标人工作人员应爱护大楼内各种设备，注意节水节电。在服务中给采购人设施、物品造成损失的，中标人承担赔偿责任。（须提供承诺函，扫描上传。）

15、中标人应按照江苏省消防设施联网监测平台和江苏省社会单位消防安全管理平台要求配合维保单位落实各项工作。（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

16、中标人应配合采购人开展各类创建活动，配合属地社区开展的有关活动。

17、采购人不负责中标人所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

18、中标人的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

19、中标人不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

20、在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。每月向采购人提供各岗位固定值班时段值班人员值班表（须提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

21、中标人必须遵守国家的法律、法规，依法按时足额缴纳本项目员工的社会统筹保险及医疗保险。所有中标人的工作人员应具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

考核办法

为促进扬州市中心血站所聘物业公司管理服务规范化、制度化，进一步提高物业管理服务质量，根据国家有关物业管理技术规范条例，结合本次采购要求，特制定本办法。

（1）考核对象

扬州市中心血站管辖范围内物业管理公司。

（2）考核要求

扬州市中心血站负责对所辖范围内从事物业管理的公司日常管理，并对其服务保障进行验收考核。考核人员应遵循公开、公平、公正的原则，认真严格地考核评分，确保考核工作扎实有效。

每季度考核结果由扬州市中心血站以书面形式通知物业管理公司。

（3）考核项目

①物业管理公司在扬州市中心血站所辖范围内工作的人员一律凭身份证原件、面试通过后持证上岗，持证率100%，并将人员资料报扬州市中心血站备案。工作人员如辞职，需提前1个月提出辞呈，所换人员需得到扬州市中心血站认可后方可上岗。

②到岗人数、到岗时间、物业管理科学操作流程，按招投标文件要求项目。

（4）考核办法

采用定期考核与巡查考核相结合方式，每季度考核。

（5）考核评分

①实行百分制考核。每月考核分数由定期考核得分与巡查考核得分综合组成，定期考核得分占综合得分70%，巡查考核得分占总综合得分30%。

②因管理不当出现以下情况的，每次扣3分：受到领导点名批评，情节严重的；严重消极怠工，效果特别差的；因管理不善，职工打架斗殴闹事造成不良影响的；工作失误经媒体曝光查实的；上班期间喝酒、抽烟、无事串岗闲聊发生2次及以上的；其他造成严重不良影响情况。

③考核分以90分为基础分，每低于基础分1分，扣减当季度物业服务费（物业年服务合同价除以4即为季度物业服务费）1个百分点，以此类推。

④季度考核中有两次分值低于88分或有一次分值低于85分的，采购人有权中止合同。

⑤如因物业管理公司履行合同约定的某一项物业管理管理服务内容不到位，采购人有权按100元/项标准处以罚款，从当季度物业管理费中直接扣除；如因投标人不能履行合同约定的某一项物业管理管理服务内容，采购人有权按500元/项标准处以罚款，从当季度物业管理费中直接扣除(以上两项罚款，物业公司不得转扣员工工资)；如某一岗位缺岗超过7天的，采购人有权扣除一定比例的物业管理费；如签订合同后，本项目所配人员与招标文件不相符，采购人有权扣除一定比例的物业管理费，并限期换人；如因投标人管理服务满意率低于80%的，采购人有权终止合同。

⑥考核中发现的问题，物业管理公司必须及时整改。整改到位后方可核发物业费用。

（6）本考核办法解释权归扬州市中心血站。

# 第五章 评标方法与评标标准

本项目采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/价格扣除，用扣除后的价格参与评审/

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 1 | 人员工资 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消控室主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设施设备运行维护 | 3 |  |  |  |
|  |  | 保安员 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 3 |  |  |  |
|  |  | 消控员 | 5 |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
| 3 | 医疗保险 |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
| 4 | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤我市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
| 5 | 意外伤害保险 |  |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳意外伤害保险，不低于80万元 |
| 6 | 法定节假日加班费 （按13天计算） |  | 14 |  |  | 基本工资/21.75*13天*3倍 |
| 7 | 周末加班费 |  | 4 |  |  | 基本工资/21.75*52天*2倍 |
| 8 | 绿化养护费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 绿植租摆服务 |  |  |  |  |  |
| 10 | 高温补贴 |  | 5 |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人。 |
| 11 | 耗材费 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算。 |
| 12 | 管理费 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算。 |
| 13 | 税费 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算。 |
| 14 | 其他费用（投标人可自行添加） |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、分项报价表严禁总价让利。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。 5、耗材费报价合理合规，不接受赠送情形。 6、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为6人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。 |  |  |  |  |  |  |

耗 材 表

| 序号 | 设备名称 | 是否为易耗品(是/否) | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 （元/月） | 备注（非易耗品可按月进行折旧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4纸 | 是 | 2 | 包 |  |  |  |
| 2 | 扫帚 | 否 | 5 | 把 |  |  |  |
| 3 | 洗衣粉 | 是 | 5 | 袋 |  |  |  |
| 4 | 簸箕 | 否 | 5 | 个 |  |  |  |
| 5 | 大号垃圾袋 | 是 | 300 | 只 |  |  |  |
| 6 | 小号垃圾袋 | 是 | 300 | 卷 |  |  |  |
| 7 | 抹布 | 否 | 5 | 条 |  |  |  |
| 8 | 尘推拖把 | 否 | 5 | 套 |  |  |  |
| 9 | 棉拖把 | 否 | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 马桶刷 | 否 | 5 | 把 |  |  |  |
| 11 | 洗地刷 | 否 | 5 | 把 |  |  |  |
| 12 | 大扫帚 | 否 | 5 | 把 |  |  |  |
| 13 | 水桶 | 否 | 5 | 只 |  |  |  |
| 14 | 铲刀 | 否 | 5 | 把 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢光亮剂 | 是 | 1 | 加仑 |  |  |  |
| 16 | 洁厕剂 | 是 | 4 | 加仑 |  |  |  |
| 17 | 84消毒液 | 是 | 4 | 桶 |  |  |  |
| 18 | 卫生香球 | 是 | 5 | 袋 |  |  |  |
| 19 | 中性洗涤剂 | 是 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 20 | 玻璃清洁剂 | 是 | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 21 | 温馨提示牌 | 否 | 8 | 个 |  |  |  |
| 22 | 玻璃刮 | 否 | 5 | 根 |  |  |  |
| 23 | 对讲机 | 否 | 6 | 套 |  |  |  |
| 24 | 防爆器材 | 否 | 2 | 套 |  |  |  |
| 25 | 强光手电筒 | 否 | 3 | 只 |  |  |  |
| 26 | 雨具 | 否 | 4 | 套 |  |  |  |
| 27 | 维修工具 | 否 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（1）表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

（2）表中已列明的项目不可删减。

（3）投标人可根据服务需要自行增加相关耗材。

（4）耗材费用报价合理合规，提供报价依据，不接受赠送

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4       商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5            法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6               投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10         供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。