无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

采购项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购人：无锡市生态环境监测监控中心

采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

二○二五年十一月二十日

# 目  录

第一部分  投标邀请	3-6

第二部分  投标供应商须知	7-23

第三部分  采购需求	24-33

第四部分  合同条款	34-40

第五部分  附件（投标文件格式）	  41-60

# 第一部分 投标邀请

中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市生态环境监测监控中心委托，就其无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维的三标段市控空气质量站点设备运维进行第二次公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维三标段 市控空气质量站点设备运维 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境监测监控中心 采购人地址：无锡市滨湖区周新东路123号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购范围：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维，本项目设三个标段，本次采购为三标段市控空气质量站点设备运维。 2.服务期限：自合同签订之日起一年。 3.服务质量要求：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。 4.本项目三标段预算金额31.7万元。 5.本项目三标段投标最高限价31.7万元。 6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。 7.本项目是否接受联合体投标：否。 8.本项目是否专门面向中小企业：是。 9.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 注：投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] - 落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料] （2）投标供应商必须提供承诺书，承诺内容包括但不限于：①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）②未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标文件中提供承诺书，格式见附件） （3）投标供应商必须提供廉政承诺书；（投标时提供承诺书二，格式见附件） （4）本项目不接受联合体投标； 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。 - 采购文件获取时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 采购文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台” 4.售价：本项目采购文件免费。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年11月27日10:00时前，投标供应商对采购文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年11月27日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年12月15日9:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年12月15日9:30 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台” |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2025年12月15日9:30时 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： 1.评审时间：2025年12月15日开标结束 2.评审地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台” |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），投标供应商应根据所投标段分别制作、上传投标文件，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市生态环境监测监控中心 采购人统一社会信用代码：12320200MB1G79640H 联系地址：无锡市滨湖区周新东路123号 联系人：钱庄 联系电话：0510-81835555 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 联系人：顾芸、史隽莹、李颂庆 联系电话：0510-85039070 邮政编码：214000 邮箱：zhongliao_2021@163.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 14 | 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 1在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取采购文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中力奥工程建设咨询无锡有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）线上不见面开标 1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

# 第二部分. 投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.本项目不接受联合投标。

## （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式发送至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、中力奥工程建设咨询无锡有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

## 投标文件封面（格式见附件）

## 第一部分：商务标

### 1.响应函（格式见附件）；

### 2.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审计财务报告；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一（格式见附件）

  - 承诺书二（格式见附件）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件

  - 投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）

  - 项目技术人员配备表（格式见附件）

  - 主要业绩一览表（格式见附件）

  - 工具及检测仪器配置表（格式见附件）

  - 承诺书三（格式见附件）

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）

3.开标一览表（格式见附件）；

4.商务条款偏离表（格式见附件）；

5.服务要求响应表（格式见附件）；

6.明细报价表（格式见附件）；

7.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料；

第二部分：技术标

1.运维管理方案

2.运维工作方案

3.设备质控方案

4.服务质量保障方案

5.服务应急保障方案

6.数据审核方案

7.数据保密方案

## （六）投标报价说明：

1.本项目报价应包括本次采购范围内项目服务期间的各项费用报价，包括人员费、交通费、设备费、管理费、利润、税金、保险费等投标供应商所涉及的一切相关费用，请各投标供应商认真考虑其各种风险。投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.所有的技术方案必须符合国家标准或规范的要求。

4.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的服务自主报价。

5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

## （八）无效投标文件的确认：

# 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 电子投标文件未按规定期限上传的；

  - 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

  - 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

  - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

  - 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

  - 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 未提供技术文件的；

  - 投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## （九） 开标、评标：

# 1.开标工作程序

# 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

# 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

# 1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

# 1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

# 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

# 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

# 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

# 2.投标供应商资格审查

# 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

# 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

# 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

# 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

# 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（投标截止之日起90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的； |
| 6 | 投标文件内容 | 满足招标文件实质性要求，未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。 |
| 7 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 运维服务要求 | 响应本项目的运维服务要求，提供承诺书三。 |
| 10 | 技术标 | 投标供应商按招标文件要求提供技术标。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐1-3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法：

4.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.三标段评分标准：

5.1评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分              22分

（2）商务分              22分

（3）技术分              56分

5.2各项目评分标准

- 价格分（22分）

本项目价格权值为22%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（2）商务分（22分）

（2.1）体系认证（3分）

投标供应商具备有效期内的并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分。（投标文件中须上传认证证书及查询该证书截图的原件扫描件并加盖投标供应商公章，未按要求提供的不得分）

（2.2）技术能力（3分）

投标供应商自2019年1月1日以来，为环境管理提供技术支撑，有参与国家标准起草修订经验的得3分，参与省级标准起草修订经验的得1分，本项最高得3分。[投标文件中上传已发布相关标准文本的扫描件（仅需包含封面、目次、前言所在页）并加盖投标供应商公章，未按要求提供不得分。]

（2.3）投标供应商业绩（4分）

投标供应商自2021年1月1日起至投标截止日（日期以合同签订日期为准）承担过同类项目的，有1个得2分，本项最高得4分（提供合同原件扫描件并加盖投标供应商公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分。）

（2.4）技术团队（10分）

（2.4.1）投标供应商为本项目配备的项目负责人具有环保类副高级及以上职称的得3分；

（2.4.2）投标供应商为本项目配置拟派技术负责人具有环保类副高级及以上职称得3分；

（2.4.3）投标供应商为本项目配备的技术团队人员中，具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书的，每提供1个得1分，最高得4分。

注：技术团队人员配备以投标文件中填写的《项目技术人员配备表》为准（格式见附件），还需提供技术人员的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为技术人员依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料上传至投标文件中]、职称证书（职称证书上不体现专业的另需提供职称评审表或学历证书）原件扫描件、培训合格证书原件扫描件，且均需加盖投标供应商公章，未按要求提供证明材料的不得分。

（2.5）表彰评价（2分）

投标供应商自2021年1月1日起至今，获得过政府或环保系统部门的表彰奖励的，每提供一份得1分，本项最高得2分。（投标文件中上传表彰奖励证书原件扫描件或表彰奖励的网页截图及网址链接，并加盖投标供应商公章，未按要求提供不得分。）

（3）技术分（56分）

（3.1）运维管理方案（10分）

根据供应商提供的本项目的运维管理方案：运维管理制度和操作规程等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.2）运维工作方案（10分）

根据供应商提供的本项目的运维工作方案：运维目标认识、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、运维规范性等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.3）设备质控方案（10分）

根据供应商提供的质控方案：质控措施、工作流程等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.4）服务质量保障方案（8分）

根据供应商提供的服务质量保障方案：组织措施、管理机制、技术保障等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.5）服务应急保障方案（8分）

根据供应商提供的应急保障方案：应急流程、应急措施、应急场景及解决方案等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得8分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5.6分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.6）数据审核方案（5分）

根据供应商对本项目的数据审核方案：审核规范、审核流程、异常数据处理等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

（3.7）数据保密方案（5分）

根据供应商提供的数据保密方案：保密制度、保障措施等方面进行综合评价，以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.5分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

6.评分说明

6.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

6.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一，推荐为中标候选人。

6.3投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。

6.4评分办法的解释权属于采购人。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，也能同时中多个标段，由评分排名第一的供应商中标。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令[第94号]《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由市级政府采购监管部门监督。

3. 在发布中标公告的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

## （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十二）投标保证金：

本项目无投标保证金。

## （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.本项目无需提交履约保证金。

3.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

## （十五）代理服务费：

代理服务费由成交供应商支付，收费按差额定率累进法，收费标准为：招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（服务类）规定的75%计取。

# （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 采购需求

三标段  市控空气质量站点设备运维采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或目标：

依据《环境空气颗粒物 (PM10 和PM2.5) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》和《环境空气气态污染物 (S02、NO2、03、CO) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》对5个空气自动站开展仪器设备运行维护，确保各监测仪器正常稳定运行，且满足采购人要求。

本次采购的站点为东绛站、安镇站、硕放站、崇宁站、马山站，运维的主要监测设备如表1所示。

表1本项目主要特征因子仪器配置

| 序号 | 设备名称 | 仪器品牌 | 仪器型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 美国赛默飞世尔 | 43i-DNSAA | 5 | 台 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 美国赛默飞世尔 | 42i-DNMSDAA | 5 | 台 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 美国赛默飞世尔 | 48i-DNSAA | 5 | 台 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 美国赛默飞世尔 | 49i-DINAA | 5 | 台 |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | Met One | BAM-1020 | 5 | 台 |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | Met One | BAM-1020 | 5 | 台 |
| 7 | 动态校准仪 | 美国赛默飞世尔 | 146i-DG3BEAA | 5 | 台 |
| 8 | 零气发生器 | 美国赛默飞世尔 | 111-D2R | 5 | 台 |
| 9 | 臭氧校准仪 | 美国赛默飞世尔 | 49iPS-DZAA | 1 | 台 |
| 10 | 气象六参数 | 航天新气象科技有限公司 | TM-WB | 5 | 套 |
| 11 | 机柜 | / | 定制 | 5 | 套 |
| 12 | 数据采集传输系统 | / | 定制 | 5 | 套 |
| 13 | 标气及减压阀 | / | 定制 | 5 | 套 |
| 14 | 数据传输及分析工控机 | 美国赛默飞世尔 | DL6018 | 5 | 台 |
| 15 | 一体式方舱及监测辅助设施 | / | 定制 | 5 | 项 |

2.落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业。投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据环保局指定的环境空气质量监测站运行维护管理办法及国家相关监测技术规范，提供符合要求的环境空气质量监测数据。相关技术规范包括：

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633—2012）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控规范》（HJ 818－2018）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817－2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）

《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。

2.安全要求：服务期间无安全事故，符合相关安全规范要求。

3.运行维护管理目标

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，规范环境污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标）连续自动监测系统的运行和质量控制工作，指导污染物自动监测系统日常运行维护，保证系统的正常运行。站点有效运转率不低于90%，数据有效获取率不低于85%，故障维修率100%。（见表2）

表2 本项目主要设备数据有效率目标

| 设备名称 | 数据有效率 |
| --- | --- |
| 二氧化硫分析仪 | 85% |
| 氮氧化物分析仪 | 85% |
| 一氧化碳分析仪 | 85% |
| 臭氧分析仪 | 85% |
| PM10颗粒物分析仪 | 85% |
| PM2.5颗粒物分析仪 | 85% |

注：除上述数据有效率目标要求外，设备数据有效率不得低于国家及地方生态环境部门的相关标准及规定，如遇运维期内更新标准及规定的按有效率高的标准或规定执行。

4.日常运行维护要求

4.1一般要求

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

- 确保仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2每日工作

至少每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，应立即通知无锡市生态环境监测监控中心，在每日8时～23时出现的故障，应能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传，完成数据一级审核工作。

4.3每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，定期或视情况更换滤膜。

- 在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 应及时清除子站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

- 应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。。

- 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过70%，及时进行更换。

4.4每月工作

（1）根据使用情况更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检；

（2）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（3）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

（4）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（5）每月度对数据进行备份。

4.5每两个月工作

（1）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

（2）用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

4.6每季度工作

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对气态分析仪进行多点线性检查；

（3）对PM10及PM2.5分析仪进行流量校准；

（4）对PM10与PM2.5进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

4.7每半年工作

（1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）清洗采样总管、支路；

（3）对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准，采用臭氧标准源对子站校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

4.8每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性大修，按说明书的要求更换备件。

4.9日常运行维护记录

应建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

- 子站运行维护记录表；

- 颗粒监测仪校准检查记录；

- 气态污染物监测仪校准检查记录；

- 空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

- 空气自动监测系统备品备件管理记录表；

- 子站主要消耗材料使用登记表；

- 多点线性校准表格；

- 子站室内外环境记录；

- 标准物质使用记录；

- 空气自动监测系统仪器资料保管清单。

4.10其他要求

- 运维管理中所用器件、备品和配件等费用均由供应商承担，并达到相应的质量要求，使用前需和无锡市生态环境监测监控中心确认。每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质。

- 运维单位保证满足环保部门对子站故障的响应时间要求，当子站每日8时～23时出现故障，应在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在4小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- 运维单位负责空气自动监测系统核查，满足国家、省、市有关质控、考核要求。

- 当仪器使用过程中，出现损坏报废不能修复时，应在4小时之内使用备机开展监测，并同时报告市中心站。

- 设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由成交供应商负责。

- 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，市中心站有权终止合同。

- 供应商及参与本项目的人员，对自动站所获得的所有监测数据负有保密义务，未经市中心站同意，不得调用和泄露。

- 运维期满后，运维单位必须保证系统运行的正常性和各方面的完整性，并确保仪器设备性能指标合格，由无锡市生态环境监测监控中心验收。

5.质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

5.1量值溯源要求

运维单位在每个子站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保总局标样所或国家标物中心生产的有证标准物质中心生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG（1.0MPa）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将子站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备进行计量检定，每年将子站所用的臭氧标准向省站提供的标准设备进行溯源，每半年对子站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

5.2日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

（1）安装时

（2）移动位置时

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后

（4）分析仪暂停工作一段时间后

（5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

（6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

5.3异常数据的审核与检验（与国家总站正在试点的审核复核衔接）

运维单位应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在4小时内处理并上报无锡市生态环境监测监控中心。

投标供应商须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

5.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

6.系统设备维修要求

6.1运行维修工作界定

供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括专用恒温装置设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

6.2设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 采购标的数量：本次招标的站点及委托运维的主要监测设备如表1所示。

- 采购项目实施的时间：运维服务周期自合同签订之日起一年。

- 采购项目实施地点：本次招标的站点及委托运维的主要监测设备如表1所示。

- 本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质量标准：全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。

- 本项目验收标准：

运维过程中，全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足采购人要求。技术运维要求和设备质控要求还须符合国家、地方规定的相关制度、标准。运维期内国家、地方有相关制度、标准出台或更新的运维内容依据新制度、标准规定执行。采购人每月开展一次运营维护工作考核，针对运维设备依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，考核内容以及评分标准见考核得分表。

- 其他技术、服务要求：

1.运维仪器数据按照国家生态环境标准《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》等文件规定开展考核。运维过程中技术运维要求和设备质控要求还须符合国家、地方规定的相关制度、标准，招标内容中相关要求与国家、地方规定的相关制度、标准不一致的根据国家、地方规定执行。运维期内国家、地方有相关制度、标准出台或更新的运维内容依据新制度、标准规定执行。

2.运维单位每月向采购人提供数据分析月报一份，运维单位须配合采购人开展空气自动站智能审核系统开发和搭建。

3.运维考核

3.1考核要求

采购人每月对运维单位开展一次运营维护工作考核，针对运维设备依据上述维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，60分以下为不合格。由采购人组织有关人员进行评审，具体考核内容分别见表1。运维费于考核合格后按季度支付。

注：本考核方案针对本项目运维设备中单个设备逐一进行考核，考核费用以该设备运维费用的平均月均费用为基础。

3.2考核内容

表3 考核内容及评分标准

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 记录表格 （10分） | 规范性与完整性（6分） | 认真填写记录表格，不规范或不完整的每份扣0.5分，缺失表格的每份扣1分，扣完为止。 |
|  | 上报及时性 （4分） | 定期按要求及时将相关记录表格送至甲方审核，未及时送达的每份扣2分，扣完为止。 |
| 运行维护 （20分） | 运行维护 （20分） | 1、仪器设备按项目要求定期维护仪器，未按计划实施，每缺一项/次扣2分。 2、仪器设备故障无法及时修复（72小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 3、保证辅助设施（进样系统、数据采集和传输系统、UPS等）正常运行；认真做好记录。每项不合格扣2分，扣完为止。 4、辅助设施故障无法及时排除（72小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 |
| 监督管理 （5分） | 接受甲方监督管理情况（5分） | 依据表现情况，酌情打分，良好：4-5分，一般：2-3分，差：0-1分。 |
| 质量控制/质量保证 （15分） | 周期性质量控制/质量保证 （15分） | 未按要求定期开展质量控制、质量保证等，每缺一项扣5分，扣完为止。 |
| 数据有效率 （30分) | 有效数据获取率（30分） | 按月对数据有效率进行统计，各项设备满足相应数据有效率运行指标的得30分；单台设备数据有效率在有效率指标百分比基础上每降低1%扣0.5分，扣完为止。 |
| 现场考核 （10分） | 现场考核 （10分） | 1、仪器应放置规范，配套物品摆放整齐，仪器外观保持清洁，每项不合格扣2分，扣完为止。 2、仪器出现1个或多项报警的，每项扣2分扣完为止。 |
| 应急响应 （10分） | 应急响应情况（10分） | 若发生应急情况时：按时出发，不扣分；延迟1小时内出发，扣2分，延迟2小时内出发，扣4分，延迟2小时以后出发扣6分，扣完为止。 |

3.3实施办法

对本次运行维护内容进行综合考核，考核结果在80分以下按比例扣除相应设备运行费，其中：

（1）考核结果在70分（含）以上，80分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的10%。

（2）考核结果在60分（含）以上，70分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的20%。

（3）考核结果在60分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的30%。

整体情况考核出现下列情况之一的，视为考核不合格，采购人有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑。

（1）月运行率与月数据有效率持续两个月低于标书要求的有效率目标值；

（2）连续一周日有效数据低于标书要求的；

（3）综合考核结果在60分（不含）以下；

（4）设备异常情况整改不力或拒不整改；

（5）中标方制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

合同编号：

无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目

运维合同书

甲方（采购人）：无锡市生态环境监测监控中心

乙方（中标方）：

二〇二五年   月   日

一、合同协议书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就  无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维（**标段：    ） （项目编号：  JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015  ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）： 无锡市生态环境监测监控中心

乙方（中标方）：

一、采购项目编号：  JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

二、采购项目名称：  无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维（**标段：          ）

三、中标（成交）金额：                 （大写）；            （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，乙方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。甲乙双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、甲乙双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，甲乙双方自行拟定补充条款。

十一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、合同条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称及标段：  无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维（**标段        ）   ；

2、主要服务内容：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价大写：人民币 元整；小写：¥ 元。 |  |  |  |  |  |

3、服务范围：（根据中标标段填写服务范围），详见招标文件；

4、服务期限： 运维服务周期自合同签订之日起一年；

5、其他：无。

第二条　合同总价款及付款方式

1、本合同人民币总价款为¥                     元（小写），    元整（大写）。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方付款前，乙方应提供相应数额的合法有效的增值税发票；否则，甲方付款期限顺延。

3、付款方式：

（1）签订合同后30个工作日内支付合同价的33.34%（2025年）；

（2）2026年6月，支付合同价的31.66%。（累计支付进度为合同价的65%）；

（3）甲方每个月对乙方进行考核，服务期满后，甲方根据合同期考核结果及考核扣款规则，确定合同应支付的尾款金额（2026年），项目验收合格后30个工作日内支付尾款。

因本项目采用财政资金，合同款的支付还应根据财政实际拨款进度进行。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按照招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务，全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于采购方监管运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，满足甲方要求。

2、质量保证：详见招标文件和乙方投标文件。

第六条 甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无正当理由拒绝乙方提供服务的，甲方向乙方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方无故迟延支付合同价款的，甲方应按应支付总额每日万分之三向乙方支付违约金。

第七条 乙方违约责任

1、乙方逾期提供服务的，应事前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需要乙方提供服务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同总金额万分之五的违约金；若甲方不再需要或乙方不能提供服务（逾期超过十五天视为不能提供服务），甲方有权据此解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项，并向甲方支付本合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另行赔偿。

2、如乙方所提供的服务不合格从而对甲方造成任何损失的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方指定由      作为项目负责人并以其下列联系信息作为乙方联系方式：电话           、邮箱           、微信号           、联系地址                 。乙方确认该项目负责人已获得授权且其作出的意见及决定均可视为乙方意见，前述联系信息均为不可改变的联系方式：以邮件方式寄出的文书，寄出三日后均视为已经收到；用手机短信、微信、电子邮件发送的信息，一经发出均视为立即收到。如双方通过诉讼方式解决争议的，项目负责人的电话及收件地址即为乙方确认的法院送达方式，如项目负责人或其联系信息发生改变的，乙方均应及时以书面方式告知甲方，否则引起的不利后果均由乙方承担。

4、乙方派驻现场的工程专业人员应满足项目的需要。乙方依约安排的驻场人员为：姓名              、手机             、电子邮箱              。乙方应对该驻场人员进行必要的培训并负责驻场期间对该人员的管理，保障该驻场人员依照本合同（含组成部分及不可分割部分）的约定开展各项驻场服务，在驻场期间应：遵守作息时间等相关制度及工作要求；未经甲方书面同意不得将项目物品私自带离或用于非工作事务；未经甲方书面同意不得将含有甲方、相关第三方、项目的纸质和电子信息、资料、记录、计划、报告、台账、档案等自行留存、复制、对外传输或告知任意第三方。如甲方要求或乙方原因需变更该驻场人员的，乙方应配置具备符合约定资质、经验的员工予以接替，并保障不因驻场人员的变动对项目服务和甲方产生不良影响、损失等。双方共同确认甲方不因本合同的履行而与该驻场人员形成雇佣、劳动、劳务等各类法律关系，该驻场人员因提供常驻服务而产生的各项费用、纠纷及责任等均由乙方承担。

5、乙方应对派驻现场的工作人员进行安全、生产管理教育，工作中因非甲方单方原因的错误造成的任何人身、财产损失由乙方负责。

6、乙方派驻本项目的专业人员，必须坚守岗位，未经甲方书面同意，不得随意更换，不得承担或参与其他同期在建项目的工作。

第八条 不可抗力

- 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等（不含雷击）。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第九条 合同的变更和终止

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

（5）整体情况考核出现下列情况之一的，甲方有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑。后续托管方按投标排名递补。

（a）年度综合考核结果在70分以下；

（b）单站点整改不力或拒不整改；

（c）乙方制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条 争议的解决

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向无锡仲裁委员会提起仲裁。

- 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

- 本合同由甲乙双方签字、盖章（公章或合同章）后生效。

- 合同一式六份，甲乙双方各执三份。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

| 甲方（采购人）： 无锡市生态环境监测监控中心 （盖章） | 乙方（中标方）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目负责人： | 项目负责人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 乙方户名： |
|  | 乙方开户银行： |
|  | 乙方账号： |

第五部分．附件（投标文件格式）

# （一）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

标   段  号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

（二）响应函（格式）：

# 响应函

致：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

- 根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标，

投标报价、服务期限、质量要求等响应内容如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 三标段投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量要求 |  |

按照招标文件中的要求、技术规范的条件承担本项目。

二、我方愿意提供中力奥工程建设咨询无锡有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

## 投标文件封面（格式见附件）

## 第一部分：商务标

### 1.响应函；

### 2.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函；

  - 投标供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审计财务报告；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

  - 投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一

  - 承诺书二

2.2补充证明文件

  - 投标供应商简介和经营情况说明表

  - 项目技术人员配备表

  - 主要业绩一览表

  - 工具及检测仪器配置表

  - 承诺书三

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料

3.开标一览表；

4.商务条款偏离表；

5.服务要求响应表；

6.明细报价表；

7.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料；

第二部分：技术标

1.运维管理方案

2.运维工作方案

3.设备质控方案

4.服务质量保障方案

5.服务应急保障方案

6.数据审核方案

7.数据保密方案

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （三）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司具有本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

# （四）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目

的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证正、反面 扫描件 |  | 授权代表身份证正、反面 扫描件 |
| --- | --- | --- |

# （五）中小企业声明函（服务）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （七）承诺书一（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1、本公司对本项目所提供的货物/服务均满足招标文件要求。

2、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

4、本公司未出现与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商同时参加本项目的政府采购活动的情形。

5、如所提供之货物/服务不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# （八）承诺书二（格式）

承诺书二、廉政承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标招标文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（九） 投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

        - （十）项目技术人员配备表（格式）：

- 项目技术人员配备表

项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

标段号：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称（专业） | 从事本技术 领域年限 | 岗位 | 上岗证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表需体现所有拟派本项目的技术人员（含项目负责人）。

2.备注栏内填写：劳动（合同）关系性质。本表需体现相关的人员职称（专业）、从事本技术领域年限、岗位，并附所有技术人员（含项目负责人）的相关证明材料（详见各标段评分标准要求），表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （十一）主要业绩一览表（格式）：

主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同主要内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按评分标准要求提供相应证明材料。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （十二）工具及检测仪器配置表（格式）

工具及检测仪器配置表

| 序号 | 工具及检测仪器名称 | 生产厂家 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后需附工具及检测仪器的购置发票复印件及照片，表格不够可自行扩展。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（十三）承诺书三（格式）

承诺书三、运维服务承诺函（三标段）

致：无锡市生态环境监测监控中心

我单位参加你方的无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维的投标，现我单位向你方郑重承诺，响应采购需求中的运维服务相关要求，包括但不限于“运行维护管理目标、日常运行维护要求、质量控制要求、系统设备维修要求”，如我方中标，将严格按照采购需求相关规定执行。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

        - （十四）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称： 无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

标段号：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 三标段投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量要求 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

        - （十五）商务条款偏离表（格式）：

## 商务条款偏离表

项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

标段号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

## （十六）服务要求响应表（格式）：

## 服务要求响应表

项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

标段号：

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十七）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：无锡市PM2.5和O3协同控制监测网络能力建设补充监测项目运维

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0015

标段号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。