招标文件

项目名称：连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕

项目编号：JSZC-320706-ZYCG-G2025-0027

本招标文件技术参数、评分标准经我单位审核，符合我单位需求，同意按此文件发布信息

采购人：连云港市海州区环境卫生管理处

采购代理机构：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

2025年7月

# 目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章政府采购合同格式

第四章采购需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

# 第一章投标邀请

受连云港市海州区环境卫生管理处的委托，扬州筑苑工程招标咨询有限公司就连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月13日10点30分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320706-ZYCG-G2025-0027

2.项目名称：连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕

3.预算金额：人民币170万元

4.本项目最高限价170万元，超出此价格投标无效。

5.采购需求：一座移动公厕建筑面积120㎡(公厕90㎡+驿站30㎡)；另一座移动公厕建筑面积85m(公厕65m+驿站20㎡)；具体详见货物需求清单。

6.合同履行期限（交货期）：合同签订后45天内完成安装调试，达到预期效果。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

2.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见采购文件。

4.本项目不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

2.本项目执行《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号），投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年7月24日至2025年7月30日（北京时间）

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收（上传）截止时间：2025年8月13日上午10:30:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网平台网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：连云港市海州区环境卫生管理处

地址：海州区海昌南路43号

联系方式：陈工0518-85588898

2.采购代理机构信息

名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

地址：连云港市海州区解放东路1号

联系方式：王工18036661024

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0518-85588898

项目监督管理部门：连云港市海州区财政局

## 八、电子招投标说明

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

# 第二章投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费6000元由中标单位领取中标通知书时支付。供应商将此费用综合考虑在报价中，采购人不在另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本（详见江苏政府采购网）。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政策功能

37、促进中小企业发展

37.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市海州区环境卫生管理处

乙方：

见证方：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

甲、乙双方根据      年   月   日连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕项目（标段编号：                   ）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：现场交付 。

8.3 交货地点：采购人指定。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

签订日期：年月日

见 证 方：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

# 第四章采购需求

1、本招标文件中“★”为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：拼装式移动公厕

一、项目总体情况

（一）项目名称：连云港市海州区环境卫生管理处采购2座拼装式移动公厕

（二）项目所属年度：2025年

（三）项目所属分类：货物

（四）预算金额(元)：17000000.00元，大写(人民币)：壹佰柒拾万元整

（五）标的物所属行业：工业

二、技术要求

1、技术规范：

（1）CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》。

（2）GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》。

（3）GB 50763-2012《无障碍设计规范》。

（4）GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

2、建设要求：

（1）外观造型要求：整体设计风格符合连云港城市规划和风土人情，产品要求整体需工厂化生产，不接受现场搭盖，整体为钢结构框架形式，满足多次移位吊装，安装现场不扰民，不产生垃圾。

（2）平面布局及面积要求：投标人应根据拟安装地点的用地条件，本着各空间合理布局，提高内部面积利用率的原则和具体配置要求，投标时提供平面布局方案并提供平面图，采购人有权根据实际安装现场的具体情况在招标要求范围内对中标人提出适当性调整要求。项目实施后未经采购人同意不得自行变更。

货物需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼装式移动公厕1 | 1座 | 100万元 | 连云港海州区（采购人指定地点） |
| 2 | 拼装式移动公厕2 | 1座 | 70万元 | 连云港海州区（采购人指定地点） |

说明：

1、拼装式移动公厕1：公厕总面积不小于120平方米，厕所内部平面布局：管理间1间（含办公桌椅、一体化储物柜）、节水型设备间+工具间、男厕间3蹲、1座便器、4个小便斗、2洗手盆（1高1低）、女厕间7蹲、1座便器、2洗手盆（1高1低）、第三卫生间1间、服务驿站30平方。

2、拼装式移动公厕2：公厕总面积不小于85平方米，厕所内部平面布局：管理间1间（含办公桌椅、一体化储物柜）、工具间、男厕间3蹲、1座便器、3个小便斗、2洗手盆（2高1低）、女厕间5蹲、1座便器、第三卫生间1间、服务驿站20平方。

公厕技术参数需求

| 序号 | 名 称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观造型要求 | 整体设计风格符合连云港城市规划和风土人情，产品要求整体需工厂化生产，整体为钢结构框架形式，满足多次移位吊装，不接受现场搭建，安装现场不扰民，不产生垃圾。 |
| 2 | 平面布局及面积要求 | 投标人应根据拟安装地点的用地条件，本着各空间合理布局，提高内部面积利用率的原则和具体配置要求，投标时提供平面布局方案并提供平面图，采购人有权根据实际安装现场的具体情况在招标要求范围内对中标人提出适当性调整要求。项目实施后未经采购人同意不得自行变更。 |
| 3 | 具体配置要求 | 厕所整体布局应符合《城市公共厕所规划和设计标准》要求。 装配式厕所技术参数及配置具体要求如下： 3.1 移动公厕1：男厕每个厕位间配有304不锈钢一体化节水型蹲便器、座便器采用优质座便器、自动门控感应冲水（自动+手动）、每个厕间安装含用厕时间和中英文对照使用状态显示“有人”、“无人”LED屏、每个厕位都安装助力拉手、求助语音对话按钮、手动冲洗按钮、智能语音置物板、智能语音衣帽钩和强排风等相应设施，2个洗手盆配置感应水龙头（1高1低）、1套立体不锈钢嵌入式烘手器（自带垃圾收集桶）、2块智能整容镜。 移动公厕2：男厕每个厕位间配有优质便器、自动门控感应冲水（自动+手动）、每个厕间安装含用厕时间和中英文对照使用状态显示“有人”、“无人”LED屏、每个厕位都安装助力拉手、求助语音对话按钮、手动冲洗按钮、智能语音置物板、智能语音衣帽钩和强排风等相应设施。3个洗手盆配置感应水龙头（2高1低）、1套立体不锈钢嵌入式烘手器（自带垃圾收集桶）、3块整容镜。 3.2 移动公厕1：男小便间配用高级纳米技术免冲洗小便器4个，小便斗下面配置嵌入式304不锈钢地漏水槽（宽度12公分，长度安4个小便斗的总长度制作）。 移动公厕2：男小便间配有小便器（配置感应冲水）3个，小便斗下面配置嵌入式304不锈钢地漏水槽（宽度12公分，长度安3个小便斗的总长度制作）。 3.3 移动公厕1：女厕每个厕位间配有304不锈钢一体化节水型蹲便器、座便器采用优质座便器、自动门控感应冲水、每个厕间安装含用厕时间和中英文对照使用状态显示“有人”、“无人”LED屏、每个厕位都安装助力拉手、求助语音对话按钮、手动冲洗按钮、智能置物板、智能衣帽钩和强排风等相应设施。2个洗手盆配置感应水龙头（1高1低）、1套立体不锈钢嵌入式烘手器（自带垃圾收集桶）、2块智能整容镜。 移动公厕2：女厕每个厕位间配有优质蹲便器、自动门控感应冲水、每个厕间安装含用厕时间和中英文对照使用状态显示“有人”、“无人”LED屏、每个厕位都安装助力拉手、求助语音对话按钮、手动冲洗按钮、智能置物板、智能衣帽钩和强排风等相应设施。 ▲3.4 公厕自动冲水方面采用能够减少公厕冲洗用水的系统技术，以达到节水的目的。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 3.5 第三卫生间配有优质成人座便器、成人洗手盆、成人小便斗、小孩座便器、小孩小便斗、婴儿护理台、儿童安全座椅、配套残疾人助力扶手、自动门控感应冲水、含用厕时间和中英文对照使用状态显示LED屏、助力拉手、求助按钮、手动冲洗按钮、智能置物板、智能衣帽钩和排风等相应设施。 ▲3.6第三卫生间便器需采用防溅的水冲直排型便器装置技术，方便特殊人群的正常使用。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的有效复印件。 3.7管理间配置储物柜1套（一体化）、1套桌、椅，工具间及设备间配置1套拖把池及1个不锈钢排钩，便于工具使用。 ▲3.8第三卫生间内部需要带有快速干燥机构，以防止地面潮湿造成如厕人员滑倒。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的有效复印件。 3.9厕所内部管理间和服务驿站配置1.5P空调和壁扇，男厕和女厕及大厅配置3P格力管道式空调和壁扇，能够快速解决地面潮湿问题及空气流通问题。 |
| 4 | 装配式厕所技术参数及配置 | 4.1装配式公厕整体净高：室内层高不小于3.5米。整个厕所的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准；底部结构主框材料性能不小于16号B型槽钢(160×65×8.5mm）；立面结构矩形管≥100×100×4mm，地坪托架矩形管≥100×50×4mm，顶部主框架矩形管≥80×80×4mm。所有钢材均采用热镀锌材料，需具备防腐及防锈性能，防腐耐用。 ▲4.2厕所采用单体多厕所的组合式连接件技术，实现模块化组合，不允许现场搭盖，需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的有效复印件。 ▲4.3根据投标人针对本项目公厕具有装配式钢结构用喷涂装置技术，保证主体结构的防腐性及耐久性。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的有效复印件。 4.4选材和功能结构的配备，要充分考虑到已有各类设施的通用性，以便最大程度地降低维护和运营使用成本。 4.5结构和整体功能设计要充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点。 4.6投标产品必需为工厂化生产，现场整体吊装安装（结构设计满足狭小巷弄的搬运通过性能），可现场快速装配化成型。 4.7厕所本体顶部应设有吊点，在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变型。顶面应采用刚性防水焊接处理，防止雨水渗漏。 |
| 5 | 主要技术参数 | 5.1自动控制方式：感应冲水。自动冲水时间应为8秒-10秒。 5.2供水方式：自来水供水，水源进户管为De50。 5.3冲洗方式：常规水冲式；感应冲洗；排污方式：管道排入化粪池后再排入污水井。 5.4投标产品需要采用防臭排污装置技术，以保证可移动厕所起到有效的防臭目的。方案至少包含防臭排污装置技术详细工作原理文字说明及结构示意图。 5.5供电电源：220V/50Hz，电源进户线：BV—500/3×10.0mm²（预估）。 5.6使用环境温度：-15℃~45℃（需要配置加热保护系统）。 5.7需设置自动控制系统损坏时，可手动冲水设备。 |
| 6 | 材料要求 | 6.1所有钢材均需具备防腐剂防锈性能，防腐耐用。 6.2厕所室内外装饰应采用绿色环保建材。 6.3厕所材料及功能元件均需采用合格产品，厕具需采用合格产品。 6.4应设置中央给水控制系统；给水管采用PPR材质（配加厚橡塑保温棉+加热保护），排水管采用PVC-U材质。 |
| 7 | 厕间内部配置要求 | 7.1移动公厕1厕间内配置304不锈钢一体化节水型蹲便器及优质陶瓷座便器，移动公厕2厕间内配置优质陶瓷蹲便器和座便器、不锈钢助力拉手、智能衣帽钩（中英文提示）、求助按钮、智能置物架（中英文提示）、扬声器、排风口。 7.2第三卫生间内配置优质陶瓷坐便器（尼龙抗菌残障扶手）、优质陶瓷小便器（尼龙抗菌残障扶手）、优质陶瓷洗手盆（尼龙抗菌残障扶手）、智能整容镜、智能衣帽钩（中英文提示）、求助按钮、扬声器、排风口、婴儿护理台（成品）、儿童设施(根据相关规定和空间大小设置儿童坐便器或者儿童小便器)。 ▲7.3厕所需要自带清洁功能，以减少环保移动厕所的日常保洁量。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 ▲7.4厕所厕间内需要设置内置抽吸式吸尘机构，以保证环保移动厕所内部的空气质量，达到舒适的如厕环境。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 |
| 8 | 管理室配置 | 8.1应设置电器控制系统、空调（1.5P）、壁扇、一体化储物柜、厕间使用状态显示指示、厕位求助显示指示等功能，方便管理。 8.2所有电器元件的控制开关必须在管理间，每个区域的电路必须有独立的控制器，另外自来水总控制阀部分必须在管理间内部合理位，总控制阀后设为四路：1（男厕蹲位间）、2（小便区+男洗手区）、3（女厕蹲位间+女洗手区）、4（第三位卫生间+拖把池）。 |
| 9 | 服务驿站 | 应设置单独的电器控制系统以及独立水表、电表，另外配置1台挂壁式空调（1.5P）。 |
| 10 | 外装饰要求 | 10.1厕所墙体应为复合结构，外饰面层+外基层+钢结构（含隔热层及加热保护系统）+内基层+内饰面层，坚固耐用。 10.2 外墙面采用花岗岩或钛金板或铝塑板或防腐木或墙砖。 |
| 11 | 内装饰要求 | 11.1.内墙体及室内主墙体:厕间内装饰采用全瓷玻化砖（400mm*800mm），隔断采用防火板双面压15厘多层加工板。管理间和服务驿站内墙采用9mm生态竹纹墙板；基层板采用16mm高强硅酸钙板。中间保温层采用聚氨酯岩棉制作，厚度≥60mm，有效隔热保温。 ▲11.2.厕所采用装配式的标准化组合墙板技术，以保证墙体在售后方面的便利性及统一性。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 11.3.室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的玻化砖铺贴（800mm*800mm）。顶部采用铝型材吊顶。 |
| 12 | 门窗配置要求 | 12.1厕所总门和服务驿站门为（铝合金重型门，尺寸为1500mm×2400mm）、管理间及男、女进入厕间采用钛金板复合门（尺寸不小于800mm×2100mm），第三位卫生间门不小于（850mm×2100mm），适宜位置安装门碰，保证开启安全。应保证在内部上锁后可从外部开启，以应对用厕异常情况的发生。门底部应设计固定百叶透气孔，所用材料应防潮、防腐。 ▲12.2为保证厕所的私密环境，厕所门的整个设计制作需采用无缝改进型单体厕所的门铰装置技术。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 12.3厕间高窗应采用断桥铝上悬窗，配钢化磨砂玻璃；第三位卫生间应合理设置断桥铝平开窗，设置钢化磨砂玻璃；管理间应合理设置断桥铝平开窗，设置钢化清玻璃（所有窗户都要配置金刚砂纱窗）。 方案1：厕间彩铝窗不小于1600mm×600mm（磨砂玻璃，条形高窗），厕间男厕过道彩铝平开窗不小于900mm×1200mm，管理间内平开窗不小于900mm×1200mm，外开窗为落地玻璃中部开窗1000mm×2400mm，大门入口两侧造型窗不小于1000mm×2400mm（雾面玻璃砖），服务驿站采用上悬窗，不小于1800mm×1800mm，离地600mm中部开窗。 方案2：厕间彩窗户不小于1600mm×600mm（磨砂玻璃，条形高窗），厕间男厕过道彩铝平开窗不小于900mm×1200mm，管理间内平开窗不小于900mm×1200mm，外开窗为落地玻璃中部开窗1000mm×2400mm，大门入口两侧造型窗不小于800mm×2400mm（钢化玻璃），服务驿站采用上悬窗，不小于1800×2400，离地600mm中部开窗。 |
| 13 | 电气及自动控制要求 | 13.1用电器均符合安全性能要求，电器元件符合国家标准，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套，投标人需提供公厕用电安全CE检测报告，检测报告包含厕所用电安全。 13.2厕间的顶部（外侧）应设有LED滚动显示“有人”/“无人”中英文对照使用状态指示。LED显示屏的尺寸不小于300mm*70mm，投标人需提供行行政主管部门出具的移动公共厕所有人无人门锁开关感应系统技术的证明文件。 13.3电控箱内设置漏电控制开关，保证用电安全。投标人需提供行行政主管部门出具的公厕漏电保护系统技术的证明文件，证明文件需体现“公厕漏电保护系统”字样。通用厕间及第三卫生间设置应急求助按钮开关，以便于应急情况时向厕所管理求助。 13.4厕所大门出入口处上方安装风幕机（额定功率不小于2000W，额定频率：不小于50Hz ,最大风速10m/s） 13.5相关房间应合理设置电器设备的开关及插座。 |
| 14 | 智能化显示系统部分，:大厅安装不小于55寸的显示屏，管理间控制柜上不小于7寸显示屏，显示屏内容与大厅显示屏内容同步，方便管理人员了解实际情况 | 14.1用电消耗管理系统：实时用电量采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统 14.2用水消耗管理系统：实时用水量采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统 14.3数据统计系统：实时人流量、用电量、用水量的采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统 14.4厕位检测系统：感知厕间里面有人无人状态并在厕间门楣的LED显示屏、厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示 14.5环境监控系统：温湿度、NH3、等气体浓度检测、厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统 14.6烟雾检测系统：感知男女厕间里面烟雾、达到浓度值，将在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统 14.7紧急呼救求助语音通话系统： A在每个厕间安装智能语音通话终端，如遇到紧急情况，如厕人员可以按终端上的求助按钮，系统将自动接通管理间主机进行通话； B当如厕时间超过系统设定的时间（默认20分钟，管理员可以修改）系统会自动接通管理间进行通话，避免了管理员去厕间敲门的尴尬 14.8环境调控系统： A男女厕所换气系统：在自动模式下根据采集的环境气体的浓度，在管理间的控制终端可以设置对应的浓度数值，达到该设置值，将自动开启新风换气系统；在手动模式下，管理员可以手动启闭该系统 B单独厕间换气系统：检测到有人如厕，自动开启厕间换气系统，人离开延时自动关闭 C智能灯光系统：检测到有人如厕，自动开启厕间局部照明，人离开延时自动关闭 D多媒体信息交互设备、信息发布系统： 配置触摸式显示屏，用户可以查看公厕实时的各类信息，查询历史记录；系统可以接受城市综合管理网络系统发布的信息（可以实时播放网络视频，宣传照片），实时的在交互系统的显示屏、厕所大厅如厕引导系统的显示终端显示（也可以在我公司的平台发布） 14.9用户反馈与体验评价系统：可以在多媒体触摸屏上进行评介和留言操作，并上传到城市管理网络系统 14.10物品遗留检测系统：厕间配置的智能搁物板和智能衣帽钩，当厕间门锁打开，而搁物板或衣帽钩上有遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，大厅及管理间显示屏有物品遗留的厕间会显示标记，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品，（在具有扫码入厕的24小时无人值守夜间公厕，用户可扫码关联对应的微信小程序，填入手机号注册成功后，如物品有遗留，微信小程序和手机短信会及时推送信息） 14.11管理与集成控制自动考勤系统：可以配置刷卡、指纹识别设备，将公厕管理员的考勤信息上传至系统后台，并将数据发送至城市综合管理网络系统；并具有上班打卡成功，公厕上电运行、下班打卡成功，公厕断电功能 14.12智能报修系统：如遇到厕所设备损坏，需要维修，可以直接在管理间的触摸显示控制终端上，点击相应的虚拟按钮，报修信息将发送至管理后台，修复后将报修按钮复位，系统后台显示相应的报修内容和报修时间、修复的时间信息 14.13感知数据汇聚、公厕集成控制终端：公厕现场采用三屏互动，各司其职，大厅显示终端为如厕引导系统，显示厕位占用情况、公告信息的发布、实时天气预报、公益视频和图片的发布等；多媒体显示屏实现用户互动，用户体验评介；管理间触摸管理终端用于公厕运行参数设定，灯光、外景灯光、报警系统、排风启闭、报修系统等 14.14系统需要对接管理人员手机及电脑以及主管单位系统平台 |
| 15 | 通风及采光要求 | 15.1厕所应设置源头排风设施，配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求，厕间换气量不小于40m³/h。 ▲15.2为保证投标产品的室内空气质量，厕所顶端需带有换气系统，以达到更舒适的使用环境。需同时提供：结构示意图、详细工作原理文字说明以及相关行政主管部门出具的证明文件（软件类相关材料不作为证明依据）的效复印件。 15.3厕所房间应设置采光窗，配合照明设施（采用节能灯具），达到使用照明要求，最低照度不小于100Lx。 |
| 16 | 工具间配置要求 | 16.1移动公厕1和移动公厕2：墙面采用优质墙砖400mm×800㎜玻化砖（美缝）， 地面采用优质地砖800mm×800㎜（美缝），顶棚铝合金集成式铝扣板。配置优质陶瓷拖把池、不锈钢水龙头、不锈钢排钩（挂保洁工具）。 16.2移动公厕1工具间和设备间合并使用，另行配备成套节水冲洗辅助设备。 |
| 17 | 钢结构要求 | 17.1钢结构主框架采用抗扭曲、无变形房体钢结构，密封保温层厚度不小于60mm。 17.2整体性良好。房体结构满足所有公路运输条件的颠簸震动，保证重复吊装不变形。 17.3钢结构框架经过严格的除锈和防锈处理，采用船用防腐漆涂刷至少三遍，防腐耐用。 |
| 18 | 标识要求 | 18.1厕所内外应合理设置清晰明确、规范的指示标识。公厕标识、自动冲洗指示、盥洗指示标识、警示提示标识、出厂铭牌等标识。采用不锈钢材质，中英文提示。 |
| 19 | 地基基础及配套要求 | 19.1公厕为水冲直排厕所，设置不小于20立方米的化粪池进行过滤后排放。给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质，排污管管径不小于150mm。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。 19.2走廊采用花岗岩铺设，花岗岩厚度不小于20mm； 19.3地基基础开挖深度不小于750mm，100mm砂石垫层压实，200 mm厚C30混凝土浇筑筏板基础； 19.4每座厕所内部配置盆景树木4盆。 19.5项目为交钥匙工程含道路修复、树木移植、周边恢复（根据设计要求）、化粪池、外接水、电、排污相关配套工程、厕所门口场地采用花岗岩铺设。 |
| 20 | 图纸 | 提供详细的基础及配套图纸，并标明尺寸及工艺参数数据。 |

★三、质量、安装及其他要求（提供承诺函）

（一）质量要求

1.中标供应商须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目要求的质量要求和技术指标。

3.本项目在合同履约交付环,采购人将严格按照政府采购相关法律法规及中标供应商的有效投标文件中相关技术及服务要求的参数指标进行产品核查验收。中标供应商在项目到货物验收时应当提供产品所涉及的相关出厂资料（例如：合格证、产品说明书、用户手册、质检报告、产品售后服卡或承诺书等相关资料），如无故缺失相关资料视为中标供应商未完成产品交付。如经有关部门检验核查后确认中标供应商所提供的产品存在假冒伪劣或严重质量问题(包括且不限于质量不合格或与中标供应商的有效投标文件严重不符等情况)，采购人将依法按政府采购程序及双方合同条款进行对中标供应商的责任追究(包括且不限于解除合同、财政监管部门处罚通知等)

（二）安装调试

1.中标供应商负责所有产品的安装、调试，直至采购人能正常使用，安装过程中所需的一切辅材备件及专业工具均由中标供应商提供。

2.所有货物到达采购人指定位置后，中标供应商接到采购人通知后立即到达现场组织安装、调试保证采购人能正常使用。

3.必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

（三）其他要求

中标供应商应负责：项目为交钥匙工程含道路修复、树木移植、周边恢复（根据设计要求）、化粪池、外接水、电、排污相关配套工程、厕所门口场地采用花岗岩铺设。

四、付款方式、履约保证金及其他。

★1、质保期：2年，质保期内需要维修的，采购方提出申请后中标人应立即响应，12小时内到场处理，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。质保期满后，有零件需要修复和更换，应只收取修复或更换的零件的材料费。

★2、交货期：合同签订后45天内完成安装调试，达到预期效果。

★3、付款方式：货物安装完经验收合格后，票据齐全，采购人在30个工作日内一次性支付至合同金额的100%。

4、履约保证金：本项目不收取履约保证金

五、其他服务要求

1、报价币种为人民币。

2、投标报价含货物（含配件）本身采购价格及包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、保险、售后服务、调试、试验、检测、验收、技术服务、税费及材料交付使用过程中涉及到的其他一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：70分

| 评分点 | 评审标准（评审内容） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |
| 商务评分（40分） |  |  |
| 评分点 | 评审标准（评审内容） | 分值 |
| 技术参数符合性 | 投标人完全满足招标文件“技术参数要求”的全部条款，得10分，打“▲”有一项不满足，扣1分，其余有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 评审依据:投标人提供的技术响应/偏离表或其证明文件参与评审，打“▲”需按要求提供相应证明文件，未提供不得分。 | 10分 |
| 产品质量和安全 | 1、提供所投的装配式公厕检测报告，检测内容包括但不限于对产品内部、外部质量和功能是否满足正常使用的检测内容，检测结果为合格。得2分。 2、提供8度及以上抗震和12级及以上抗风检测合格的检测报告，得3分。 评审依据：1-2项提供带有CMA或CNAS标识检测报告复印件加盖公章。 3、投标人箱体组合装配式公共厕所获得省级（含直辖市）及以上高新技术成果转化项目的得3分，获得市级高新技术成果转化项目的得1分。 评审依据：提供投标人完成技术成果转化的官网公示截图和相关证明证书原件扫描件，未提供不得分。 | 8分 |
| 拟派人员 | 为了保证该项目能够高标准高质量的顺利完成，投标人拟投入的项目组人员须具备： 建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书2人、设计专业高级工程师及以上职称2人；一人多证不予认可，全部满足得满分8分，每少一人扣2分，本项满分8分。 评审依据：投标人提供有人员证书原件扫描件及在投标截止前六个月中任意一个月在投标单位购买的社保证明材料复印件，未提供不得分，同一人多证的不重复计分。 | 8分 |
| 业绩 | 投标人提供2022年以来同类项目业绩情况进行打分：每提供一份业绩得1分，满分6分。 评审依据：同时以下业绩证明资料：①采购合同；②中标成交公告（仅认可公共资源交易中心官网或政府采购网业绩，提供网页截图及其网址）；③中标（成交）通知书；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件，未提供不得分。 | 6分 |
| 企业实力 | 1、投标单位提供其有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；提供上述全部证书的得2分，缺一项不得分。 评审依据：提供证书原件扫描件及网页查询截图，未提供或提供不符合要求的不得分。 2、具备有效的安全生产许可证（住房和城乡建设部门颁发）的得2分； 评审依据：提供有效证书原件扫描件并加盖投标人单位公章，未提供不得分。 4、投标人获得建筑行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质或钢结构工程承包二级及以上资质、同时具有环保工程专业承包二级资质的得4分。 评审依据：提供有效证书原件扫描件并加盖投标人单位公章，未提供不得分。 | 8分 |
| 技术评分（30分） |  |  |
| 项目平面布局设计方案 | 供应商提供与现场实际环境相符合的设备布局图，根据设备布局图设计的合理性、科学性、重难点分析等方面进行打分。 1、提供平面图、立面图、效果图、内装饰图四项内容且设计方案科学合理、具有针对性、实用性，有亮点，完全满足项目需求的得10分; 2、提供平面图、立面图、效果图、内装饰图四项内容，设计方案较科学、合理、可行但针对性、亮点一般或没有的得5分； 3、提供平面图、立面图、效果图、内装饰图四项内容，设计方案可行，但针对性较差的得3分； 4、提供平面图、立面图、效果图、内装饰图不齐全的得1分。 5、未提供不得分； | 10分 |
| 项目实施 方案 | 根据投标人提供的针对性的设备安装方案详细说明（包括设备安装范围、工作内容、技术及安全文明措施；安装和调试人员名单等）进行评审： 方案完善合理，计划完整、可行性高，各方面内容均满足招标文件要求，有针对性，得10分； 方案内容完整合理，计划完整、能较大程度满足招标文件要求，有一定的质量保证，可行性较好，得6分； 基本满足招标文件要求，质量保证措施一般，可行性较一般，得2分。 评审依据：提供项目实施方案参与评审，未提供不得分。 | 10分 |
| 售后服务及培训方案 | 根据投标人售后服务及培训方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件报价、维护保养及时间安排，安装、调试、验收方案及培训计划、培训方式等）进行打分： 售后服务及培训方案详细具体，可行性、可操作性强，得10分； 售后服务及培训方案详细具体，可行性、可操作性一般，得6分； 售后服务及培训方案不完善，可行性、可操作性一般，得2分。 评审依据：提供售后服务及培训方案参与评审，未提供不得分。 | 10分 |

# 第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

十、投标函

投标函

致： 采购单位

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市海州区环境卫生管理处组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：项目编号：分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十八、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币： 元） |  |
| 核心产品 |  |

年 月 日

十九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。