常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2025-0005 |
| 采 购 人： | 常州市北环中学 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二五年六月

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	47

第七章   投标文件格式	56

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

2.项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

3.项目预算金额：95万元

项目最高限价：816000元，投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

4.采购需求（简介）：

本项目为常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物制造（采购）前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、检验检测、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。详细内容见本招标文件采购需求。

- 5.合同履行期限：合同签订生效后30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

- 6.本项目是否接受联合体投标：不接受。

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目专门面向中小、小微企业 采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至2025年6月16日下午23：59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月1日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州市北环中学

地   址：常州市竹林南路10号

联系人：王老师

联系方式：0519-85312912

2.采购代理机构信息

名    称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　　址：常州市清潭路85-2号

联系方式：19906113189、0519-86908235-8305

邮  箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电　　 话：19906113189

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：电热三缸长龙式洗碗机 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定：无。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：姜工 联系电话：19906113189 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：代理服务费以中标金额*1.5%计取。 缴纳时间：成交结果确认后，合同签订前。一次性支付至代理机构指定账号 收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 账号：81700188000089469 |

供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2供应商（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

2.4核心产品见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.投标文件构成

10.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.5供应商认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1	供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2	供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	供应商不足3家的，不予开标。

18.6	供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《供应商须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 须提供的证明材料详见《投标文件格式》 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1.供应商单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1.如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求（如有） | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：要求其提供投标文件中出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]扫描件； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同扫描件），所有货物生产厂家或服务承接单位的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将将其作为无效投标处理。如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 0 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×30%×100。 | 0 | 30 | 否 | 否 |
| 2 | 技术分 |  | 0 | 40 |  |  |
| 2.1 | 生产组织方案 | 由评标委员会根据供应商提供的生产组织方案（包括但不限于：原材料采购、生产工艺、生产过程控制、治污减排保障措施、生产机械及人员配备）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得4分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得3分； 方案内容简单针对性不强的，得2分。 不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.2 | 质量保证方案 | 由评标委员会根据供应商提供的质量保证方案（包括但不限于：食品卫生、节能环保、产品质量、安装质量保证等方面）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得4分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得3分； 方案内容简单针对性不强的，得2分。 不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.3 | 生产进度保证方案 | 由评标委员会根据供应商提供的生产进度保证方案（包括但不限于：进度计划、进度保证措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得4分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得3分； 方案内容简单针对性不强的，得2分。 不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 安装调试及成品保护方案 | 由评标委员会根据供应商提供的运输安排、安装计划及成品保护方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得4分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得3分； 方案内容简单针对性不强的，得2分。 不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 针对本项目实际需求，提供详细的售后服务方案，包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务本地化方案、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、定期维护（修）、保养设施设备计划和措施、售后人员履历证书、培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、应急维修方案、质保期内外售后服务标准、方案等进行评分； 1.售后服务体系完善、上述内容涵盖全面并有详细的方案措施、针对性强，可操作性高的得5分； 2.售后服务体系较未完善、上述内容较完整并提出了方案措施、针对性和可操作性较高的得 4分； 3.售后服务体系基本完善、上述内容基本无缺失但未提出具体的方案措施、针对性和可操作性一般的得 3分； 4.售后服务体系内容缺失，未提出针对性或可操作性的方案措施得2分； 未提供方案不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.6 | 样品1 | - 1.单星水池（1000*750*800mm/150mm)： - （1）产品参数（3分） 产品规格、参数优于或严格按照招标文件要求制作的得3分；规格、参数与招标文件要求误差在±5%的得2分；未按照要求制作或误差在±5%以上的得1分； - （2）样品外观（2分） 外观精美、材质光洁度高、抚摸无留痕、款式新颖、结构合理且满足招标文件要求的得2分；外观一般，结构适用性基本满足招标文件要求的得1分；外观普通、观感粗糙、结构适用性略差的得0.5分； - （3）制作工艺（3分） 台面与立腿坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，满焊后打磨、抛光，台面平整且样品精致，制作工艺先进，手摸无毛刺的得3分；焊接处打磨平整度一般，无明显缝隙的得2分。焊接处打磨平整度较差，有明显接缝，手摸毛刺明显的得1分。 未提供样品的此项不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.7 | 样品2 | - 2.长龙洗碗机(5400*855*1900mm)传输带一节（不小于1000*500*90mm）： - 根据采购需求技术参数要求的材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行打分： 优于或完全满足技术要求，做工精致，具有很好的适用性、材质优良的得7分； 能满足技术要求，做工良好，具有适用性、材质良好的得6分； 部分满足技术要求，做工一般，适用性一般、材质一般的得5分； 做工差，或适用性差、或材质较差的得4分； 不提供不得分。 | 0 | 7 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 |  | 0 | 30 |  |  |
| 3.1 | 产品性能 | 投标单位所投产品的技术参数和要求若全部符合招标文件要求的，得20分；标▲号项为重要指标及要求，每有一项负偏离扣2分；未标▲号的为一般技术指标，每有一项负偏离扣1分，分数扣完为止。（如发现任何数据造假的，将作为无效投标处理。） 须按要求提供标▲号的佐证材料，不提供不得分。中标后，签订合同前原件核查，如发现任何数据造假的，将作为无效投标处理。 | 0 | 20 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业业绩 | 供应商自2022年5月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得1.5分，本项最高得6分。 须提供完整的合同（含清单，时间以合同签订时间为准、内容以合同明确为准）扫描件及验收报告并加盖公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 质保期承诺 | 供应商承诺在质保期1年的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。 提供书面承诺函，应明确具体的质保期限及响应采购需求的质保期服务要求，否则不得分。承诺函格式自拟。 | 0 | 4 | 否 | 是 |

注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供复印件并加盖供应商公章；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目

2．预算金额：85万元

3．最高限价：816000元，投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

4．采购项目概况（简介）：本项目为常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物制造（采购）前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、检验检测、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。

5．合同履行期限：合同签订生效后30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目专门面向中小、小微企业采购，即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

11．本项目的特定资格要求：无。

12．项目类别：货物类

二、商务要求

1．交付的时间和地点

（1）交付时间：合同签订生效后30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

（2）交付地点：采购人指定地点

2．付款条件（进度和方式）

2.1分期付款：

1）本合同为固定综合单价合同，各项单价在履行期间固定不变，数量按实结算；

2）本项目以人民币付款；

3）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。

4）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的70%。

5）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行一个月，项目经审计审定后；尾款支付比例：付至结算审定金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

6）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

付款时投标人提供符合规定及采购人要求的增值税专用发票。

2.2报价要求

本合同采用固定综合单价。综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部厨房用具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包含但不限于完成本工程所用厨房用具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、备品备件、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金（含 13%增值税）、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

3．包装和运输

本项目采购的货物类包装，应满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．售后服务（质保期等）

- 4.1质保期

- 本项目质保期为壹年（包括外购产品），质保期自项目验收合格之日起算。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养；

- 4.2售后服务

投标人须提供售后服务方案，加强售后服务管理。

- （1）提供长期技术支持和维修服务，在保修期内，一旦发生质量问题，接到采购人维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标单位不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用需由中标单位支付。质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标单位必须予以免费更换同品牌、同型号的货物；

- （2）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，投标人应为采购人技术人员技术进行免费培训（培训内容包括货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等），培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排；

- （3）由于采购人使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由采购人负责,中标人提供有偿服务，中标人须保证及时给予补齐或修复；

- （4）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期；除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行进行支付；

- （5）质保期内免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应向采购人报备；

（6）质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

三、技术要求

（指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：投标人应根据各自产品特点，所投货物符合相应设备技术规范及招标文件约定的技术要求，并满足设备清单中明确的采购数量及参数要求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目的技术规格及技术标准，采用相关产品的国家标准、行业标准及企业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有这些采用的标准应是有关机构发布的最新版本的标准。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。

2．货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

★（2）投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、生产厂商及生产地点等。

（3）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。招标人在认为有必要时可对中标货物相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标人承担，同时中标人必须承担由此给招标人造成的损失。

（4）中标人供货安装完毕后招标人有权进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人承担。招标人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。中标人承担检测费用并自行取走所有厨具，除返还已收到的汇款外，还需承担合同金额30%的违约金，采购人单方面解除合同且不承担任何责任。

（5）投标人所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的或投标承诺的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.2 项目清单：（详见附件）：

2.3 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收等各类验收。

（2）包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是中标单位供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标单位及时补上，且不发生费用问题。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求；

一、制作技术要求

1、焊接

1.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

1.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

1.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

2、磨平、抛光、表面处理

2.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

2.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

3、防锈处理

3.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

3.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

3.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

4、材料、设备及工程进度

4.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

4.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

5、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付定作方指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

二、其他要求

1、如有未列入招标文件，但又是本次采购厨房用具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及中标单位认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

2、综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

3、因中标单位原因的破损、损坏的厨房用具集中堆放、搬运、处理等费用已包含在综合单价中，结算时不作调整。

4、本项目需要进行深化设计的，其深化设计等费用中标单位已在相应投标报价中综合考虑，结算时不得调整。深化后的图纸须经设计单位及采购人书面确认后，方可用于本项目。

5、所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都已包含在综合单价中。

6、现场应按采购人指令单供货，最终结算时按审定的采购人订单内供货并经验收合格的数量为准。超出采购人订单范围的品种、数量及不合格产品(包括加工错误、编号错误、质量缺陷)等，均由中标单位承担责任和损失。在合同实施过程中采购人有权调整采购数量，由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

7、安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点)及成品保护, 中标单位在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

8、中标单位自行考虑垂直运输等措施性项目费用，包含但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用已含在综合单价中，结算时不另行增加。

9、现场安装时对施工场所的原有设施等的保护费用，已包含在综合单价中。如有任何损坏，须赔偿一切损失。

10、如采购人要求发生变更，数量按实结算，投标单价有的按投标价或投标价同口径计算，投标价没有的按市场价定价，中标单位申报，采购人、监理方、跟踪审计核定为准。（现场应按采购人指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，中标单位不得以采购人要求数量增减为由调整综合单价）。

11、税金按13%计算，此费用已含在综合单价中。

12、进度须满足建设方施工进度及采购人的要求，中标单位已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中，结算时不另计。

13、中标单位必须充分配合采购人完成工程结算审计，中标单位对所上报的审计结算资料需认真复核，结算核减率若超过5%或有核增额，超出该约定范围的审计费用按超出部分核减额的5%由中标单位承担。采购人有权对结算审计一审结果进行复审。

2.5 核心产品：电热三缸长龙式洗碗机。

3．验收标准

验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位响应文件的承诺执行。

（1）供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由成交单位负责。交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求（以货物到场检测为准），提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标单位承担。

（2）中标单位应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给采购人，中标单位不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，中标单位负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

- （3）接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

- 所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类：抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.35mm、1.2mm实厚≥1.05mm、1.0mm实厚≥0.86mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）

（4）采购人对交付完毕的货物进行随机抽样检验，如果与文件规定不符，或在质量及感官标准上有明显差异或节能、食品卫生、环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨房用具不合格。

- （5）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

- （6）对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。供应商需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

- （7）经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

- 4．其他要求：

如中标单位所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，采购人有权拒收且中标单位应无条件更换货物。同时，每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求不符合投标文件及合同规定的，中标单位应向采购人支付合同款总额的5%违约金，且采购人有权终止合同。中标单位应在收到采购人发出解除合同通知之日起五日内，自行取走货物并承担退货所引发的一切费用，采购人不承担因解除合同导致中标单位产生的一切损失；

- 5．实质性要求

★（2）投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、生产厂商及生产地点等。

6．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单范围内所列的厨房设备 | 工业（制造业） |

按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

- 7.样品要求

- 7.1样品清单及限价（样品价格单位：元/件）

| 清单 序号 | 样品名称 | 数量 | 参数要求 | 样品限价(元) | 备注 | 示意图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切配、蔬菜加工 （序号1） | 单星水池（厂制品） | 1台 | 规格尺寸：（1000*750*800mm/150mm) 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1200 | 一楼主厨房 |  |
| 洗碗间 （序号8） | 传送带一节 | 1节 | 长龙洗碗机传送带一节 （不小于1000*500*90mm） 洗碗机内置传输带为PP材质，宽度不小于500mm，上覆拔齿，拔齿个数每米不小于120个，拔齿间距不大于40mm。 | 300 | 洗碗间 |  |

7.2送样要求

1）送样地点：江苏常州市清潭木梳路12号（江苏城乡建设职业学院清潭校区院内指定地点）。

2）送样时间：开标前一天9:00-17:00，过期不予接收。样品递交及退还的人员必须出具投标单位的授权委托书（格式自拟），不出具的不予接收样品。

3）送样接收联系人：姜工；联系电话: 19906113189、15295195981。

4）退回方式：自取

5）投标人须按招标文件的要求免费提供样品，截止时间之后送达的不予接收。中标人的样品将留样封存，作为中标人产品现场验收依据。未中标单位在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。各投标人样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则样品评标不得分。

6）样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价。

7）样品制作及运输费用由投标人自行承担。

8）投标人有权不提供样品，但未提供样品单位本项不得分。投标人所投的样品必须完整提供且符合参数要求，如缺少或未提供，则该样品评分不得分。

7.3 送样表

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  |  | 项目编号: |  |  |  |
| 投标单位（盖章）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 |  | 联系电话 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）: 送样人确认（签字）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份（投标人与采购人各一份） |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件：项目清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格尺寸（mm） | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼主厨房 |  |  |  |  |  |
|  | 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 外购件 | L=1800 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2850m³/h 5、噪音：不高于68dB(A) | 1 | 台 |
| 2 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
|  | 男女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 | 厂制品 | 450*400*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 2 | 感应龙头 | 外购件 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 2 | 套 |
| 3 | 六门更衣柜 | 厂制品 | 900*420*1800 | 加厚冷轧钢制作，厚度1.2mm。通风透气，环保无味，钢制锁具，防水防锈。层板可以移动。 | 2 | 套 |
|  | 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 厂制品 | 1000*600*550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 拖把沥水架 | 厂制品 | L=1200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.2mm；立柱、横档不锈钢￠38*1.2mm管，挂架￠4mm园钢，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 平板推车 | 厂制品 | 900*600 | 采用304-1.5mm不锈钢制作：下装重型万向轮.加强筋镀锌5号槽钢.推动轻松灵活.推把为不锈钢1.2mm圆钢. | 1 | 台 |
| 3 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 厂制品 | 1200*500*200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.5mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 4 | 台 |
| 2 | 平板推车 | 厂制品 | 900*600 | 采用304-1.5mm不锈钢制作：下装重型万向轮.加强筋镀锌5号槽钢.推动轻松灵活.推把为不锈钢1.2mm圆钢. | 1 | 台 |
|  | 切配、蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | （样品1）单星水池 | 厂制品 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（样品1） | 5 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 厂制品 | 700*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 四层沥水货架 | 厂制品 | 1200*500*1500 | 1、材质要求：SUS304-2B无磁不锈钢； 层板厚度1.5mm；下衬1.2mm优质304不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出。 2、立柱：40*40*1.2mm不锈钢扇形管； 3、调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用 | 1 | 台 |
| 5 | 四层冲孔货架 | 厂制品 | 1500*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 冲地龙头 | 外购件 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 套 |
| 7 | 四门冷藏冰箱 | 外购件 | 1200*750*1960 | 1、温度范围：-2℃～+8℃配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标 | 1 | 台 |
| 8 | 土豆去皮机 | 外购件 | 容量：≧30L | 1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次； | 1 | 台 |
| 9 | 多功能切菜机 | 外购件 | 1200*530*1280 | 能将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适用于净菜加工、净菜配送企业、食品加工业者配合自动化生产线使用。 设备特性： 1、连续式生产、产量大、效率高。 2、变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4、机器为SUS304不锈钢材质。 5、机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6、可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 功能原理： 1、切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。 输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 2、切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。 丝刀盘尺寸：2mm、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 片刀盘尺寸：3mm 、4mm 丁刀组尺寸：8mm、10mm、 12mm 、15mm 、20mm | 1 | 台 |
| 10 | 刀具砧板消毒柜 | 厂制品 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯, | 1 | 台 |
| 11 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
|  | 切配、荤菜加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 厂制品 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 厂制品 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 5 | 台 |
| 3 | 刀具砧板消毒柜 | 厂制品 | 800*600*1300 | 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 內置消毒杀菌紫外线（UV）灯, | 1 | 台 |
| 4 | 四门冷冻冰箱 | 外购件 | 1200*750*1960 | 1、温度范围：-15~-18℃，配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标 | 1 | 台 |
| 5 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
| 6 | 开水器连底座 | 外购件 | 储水量≥90L | 304不锈钢材质内胆，储水量≥90L，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 厂制品 | 1800*600*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 8 | 四层冲孔货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 9 | 绞切绞肉机 | 外购件 | 功率≥1.1kw | 参数配置：效率：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h，肉片厚度：4mm、6mm；,功率：1.1kw，380V；刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min；额定频率：50Hz。 | 1 | 台 |
|  | 点心间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 外购件 | 容量≥40L | 1、料桶采用不锈钢材质，容量：40L。最大和面量：10kg 2、电压/功率：≧380V/1.5KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min | 1 | 台 |
| 2 | 双动双速和面机 | 外购件 | 容积≧40L | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：≧40L,最大和面量不小于16KG。 3、电压/功率：≧380V/2.2KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 1 | 台 |
| 3 | 压面机 | 外购件 | 1.5kw | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质 | 1 | 台 |
| 4 | 电烤箱 | 外购件 | 二层四盘 | 1、两层四盘。 2、电压/功率：≧380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制； 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 1 | 台 |
| 5 | 醒发箱 | 外购件 | 单门15层 | - 1、层数：15层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 - 5、电压/功率：≥220V/2.2kW。 | 1 | 台 |
| 6 | 电饼档 | 外购件 | 功率：≧4.8KW | 外壳为不锈钢。 1、电压/功率：≧4.8KW/220v~380v。 2、工作温度：0~250℃。 | 3 | 台 |
| 7 | 立式油炸炉 | 厂制品 | 容积≥76L | 全304不锈钢制作，配优质发热管，温度可调0~300度可调节，带定时0~60分钟可调节，容积：76L;电功率：9KW/380V。 | 1 | 台 |
| 8 | 木面案板工作台 | 厂制品 | 1600*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚4cm，加强筋厚1.2mm；立柱采用38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 双星水池 | 厂制品 | 1200*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 10 | 食品添加剂柜 | 厂制品 | 400*450*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。门带两把锁。 | 1 | 台 |
| 11 | 挂墙刀具消毒柜 | 厂制品 | 功率：≥30W | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，功率：≥30W/220v，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 1 | 台 |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炊饭机 | 外购件 | 24盘 | 1、电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭松散、加热均匀； 2、三步骤煮饭过程：加热、二次加热、焖饭，让米粒充分受热，促进淀粉的α转化，米芯和表层糊化均匀一致，形状饱满、晶莹剔透，营养丰富口感好； 3、内置温度传感器（热敏电阻），通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致化； 4、煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮饭过程，并具有记忆功能； 5、特氟龙材质不粘煮饭锅，高耐热、耐腐蚀； 6、高档不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用。 7、电功率：380v/24kw | 3 | 台 |
| 2 | 蒸菜箱 | 厂制品 | 380v | 材料性能不低于SUS304B板及管材 柜身:1.0mm不锈钢,抛光面4# 电量：24kw/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式，强度高；六面高压发泡技术，保温工艺、密度好； 采用不锈钢高效加热管，热效率高，维修方便； 带溢水安全装置； 车轮采用尼龙材料，两定两转，转向带刹车 带自动进水，加装负压防损装置； 带缺水断电保护装置。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 厂制品 | 1600*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 淘米池 | 厂制品 | 1000*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 5 | 电磁摇摆汤锅 | 厂制品 | 200L | 1、功率：25kw/380v 2、材质：304不锈钢加厚锅体，厚度2.0mm。耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 ▲所投电磁摇摆汤锅有精准控温功能，符合QB/1236-2008标准或其它相关法定标准的温度控制精度标准，在80度定温功能下，温度偏差＜6℃，提供带CMA标志的检测结果满足要求的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 ▲所投电磁摇摆汤锅依据GB4343.1-2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》条款4.3.4.4；GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分：抗扰度》条款5.3；通过委托检测模式，对设备的骚扰功率（30MHz～300MHz）和注入电流（0.15MHz～230MHz）进行检测，结果均符合标准要求，提供带CMA标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 | 1 | 台 |
| 6 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁单头大锅灶 | 厂制品 | 1000*1100*800/450 | 1、大锅灶单头功率：≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 6､LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ▲所投相应功率的单眼大锅灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。提供带有CMA标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 | 5 | 台 |
| 2 | 电磁单头小炒灶 | 厂制品 | 1000*1100*800/450 | 1、炒炉单头功率：≥20KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 5、独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 ▲所投相应功率的单眼小炒灶符合GB40876-2021的热效率项目的测试能效达到1级。提供带有CMA标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 调料台 | 厂制品 | 300*1100*800/440 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 双通工作柜 | 厂制品 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，下衬18mm有机木板；柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 | 3 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 厂制品 | 1400*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 单星水池 | 厂制品 | 1000*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 7 | 四门冷藏冰箱 | 外购件 | 1200*750*1960 | 1、温度范围：-2℃～+8℃配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标 | 2 | 台 |
| 8 | 四门冷冻冰箱 | 外购件 | 1200*750*1960 | 1、温度范围：-15~-18℃，配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标 | 2 | 台 |
| 9 | 冲地龙头 | 外购件 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 套 |
| 10 | 四层平板货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 11 | 三层送餐车 | 厂制品 | 900*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度1.5mm；脚架：采用ф38*1.2mm不锈钢钢管，加强筋厚度1.2mm；配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 3 | 台 |
|  | 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 | 厂制品 | 450*400*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 1 | 台 |
| 3 | 感应龙头 | 外购件 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 1 | 套 |
| 4 | 挂衣架 | 厂制品 | L=600 | 1.尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2.材质：304 不锈钢，表面亮光处理； 配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。 | 1 | 个 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温售卖台（带冲孔板） | 厂制品 | 1500*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm；内池板材厚度1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆4只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v. | 12 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 厂制品 | 1300*500*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 5 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 厂制品 | 650*500*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 立式二门留样冰箱 | 外购件 | 600*750*1960 | 工程型，单机单温，全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 制冷速度快，制冷效果好 柜门带锁 柜温温度范围： 2℃~10℃ 功率：0.25KW/220V。 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 7 | 台 |
| 6 | 多功能菜品保温柜 | 外购件 | 730*930*1850 | 1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁: 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角； 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀; 4;整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失; 5;电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感; 6;温度精确可调，适应不同食物的保温要求； 7;设有自动保护功能，食物和设备双重安全 | 1 | 台 |
| 7 | 四门碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚 | 4 | 台 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
| 2 | 单孔收残台 | 厂制品 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 洁碟台 | 厂制品 | 1000*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 厂制品 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 4 | 台 |
| 5 | 开水器连底座 | 外购件 | 储水量≥90L | 304不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 6 | 冲地龙头 | 外购件 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 套 |
| 7 | 四层冲孔货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 8 | 电热三缸长龙式洗碗机 | 外购件 | 5400*855*1900 | 产品功能 · 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 洗涤能力 · 传送带速度：1.6/1/0.8 m/min 洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时 (8寸碟) 参 数 · 耗水量：最大230 升/小时 清洗温度：55-65℃ 喷淋温度：82-90℃ 传送带宽度：≥500mm。内置传输带为PP材质，宽度不小于500mm，上覆拔齿，拔齿个数每米不小于120个，拔齿间距不大于40mm。（样品2） 有效洗涤高度：440mm 进口长度：950mm 出口长度：1000mm 水箱加热功率：18kW 预喷淋加热功率：12kW (与喷淋加热互锁) 喷淋加热功率：12kW 烘干加热功率：9kW 总配电量：54kW/63KW 电源：380V/50Hz/3 外形 (宽×深×高)：5400×855×1900mm 洗碗机自带药液分配器 | 1 | 台 |
| 9 | 风幕机 | 外购件 | L=1500 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2850m³/h 5、噪音：不高于68dB(A) | 1 | 台 |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 2 | 台 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 厂制品 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 | 4 | 台 |
|  | 二楼食堂 |  |  |  |  |  |
|  | 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 | 厂制品 | 450*400*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 1 | 台 |
| 3 | 感应龙头 | 外购件 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 1 | 套 |
| 4 | 挂衣架 | 厂制品 | L=600 | 1.尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2.材质：304 不锈钢，表面亮光处理； 配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。 | 1 | 个 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温售卖台（带冲孔板） | 厂制品 | 1500*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm；内池板材厚度1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆4只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 8 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 厂制品 | 700*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 厂制品 | 650*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 厂制品 | 600*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 5 | 台 |
| 7 | 多功能菜品保温柜 | 外购件 | 730*930*1850 | 1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁: 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角； 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀; 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失; 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感; 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求； 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全 | 1 | 台 |
| 8 | 四门碗柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体、层板厚1.5mm，其它板厚1.2mm，层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重型脚 | 4 | 台 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 外购件 | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 1 | 台 |
| 2 | 单孔收残台 | 厂制品 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 洁碟台 | 厂制品 | 1000*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面下衬18mm有机木板；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 厂制品 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 5 | 台 |
| 5 | 开水器连底座 | 外购件 | 储水量≥90L | 304不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 1 | 台 |
| 6 | 冲地龙头 | 外购件 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 套 |
| 7 | 四层冲孔货架 | 厂制品 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm;立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| 8 | 风幕机 | 外购件 | L=1500 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2850m³/h 5、噪音：不高于68dB(A) | 1 | 台 |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 外购件 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W | 2 | 台 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | 厂制品 | 1320*620*1920 | 外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 | 3 | 台 |
|  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔收残柜 | 厂制品 | 1600*800*1000 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，立柱采用38*38*1.2mm方管，配不锈钢调整脚，横档管38*25*1.0mm，，四周厚度1.2mm不锈钢板围挡，带垃圾桶推车。 | 4 | 台 |
| 2 | 挡鼠板 | 厂制品 | 门框配套 | 304不锈钢板制作，厚度1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。 | 7 | 块 |
| 3 | 鹅颈龙头 | 外购件 | 冷热水 | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。 | 24 | 套 |
|  | 排烟通风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械式油烟净化烟罩（主厨房） | 外购件 | 2100*1350*500 | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≥90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 3 | 组 |
| 2 | 机械式油烟净化烟罩（面点间） | 外购件 | 1750*1350*500 | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≥90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，提供带CMA标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，加盖供应商公章。 | 3 | 组 |
| 3 | 强力烟罩（蒸煮间） | 厂制品 | 6300*1350*500 | 用材标准：304不锈钢；罩体板厚1.2mm，其余厚度1.0mm。 罩体需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花.吊于天花 板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；配LED防潮灯； 配隔油网板。 | 1 | 组 |
| 4 | 牛角烟罩 （洗碗间） | 厂制品 | 700*500*900 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 4 | 只 |
| 5 | 柜式风机（高压后倾） | 外购件 | 20000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门.380v/11KW ▲所投产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 9286-2021，附着力不低于2级；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；提供带CMA标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，加盖供应商公章。 | 2 | 台 |
| 6 | 油烟净化器 | 外购件 | 20000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果：净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 1 | 台 |
| 7 | 柜式风机（高压后倾） | 外购件 | 5.6# | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门.380v/7.5KW | 1 | 台 |
| 8 | 油烟净化器 | 外购件 | 15000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果：净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 1 | 台 |
| 9 | 柜式风机 | 外购件 | 15000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门.380v/5.5KW | 2 | 台 |
| 10 | 柜式风机 | 外购件 | 5000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门.380v/3KW | 2 | 台 |
| 11 | 不锈钢风管（主厨房） | 厂制品 | 1000*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 170 | M2 |
| 12 | 不锈钢风管（面点间） | 厂制品 | 800*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 140 | M2 |
| 13 | 不锈钢风管（蒸煮间） | 厂制品 | 800*700 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 165 | M2 |
| 14 | 不锈钢风管（洗碗间） | 厂制品 | 400*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 80 | M2 |
| 15 | 送新风管 | 厂制品 | 600*600 | 镀锌板，厚度1.0mm | 210 | M2 |
| 16 | 不锈钢喉管 | 厂制品 | 300*300 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm | 10.2 | M2 |
| 17 | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 1000*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm | 22.5 | M2 |
| 18 | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 800*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm | 13 | M2 |
| 19 | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 800*700 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm | 15 | M2 |
| 20 | 风机变频控制箱 | 外购件 | 风机配套 | 采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护 ▲所投产品检测依据满足GB/T2651-2023金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验；依据GB/T26955-2011金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。提供带有CMA标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，加盖供应商公章。 | 4 | 台 |
| 21 | 风机支架 | 厂制品 | 风机配套 | 槽钢支架 | 7 | 套 |
| 22 | 高温防火阀 | 外购件 | 风管配套 | 熔断温度280° | 4 | 套 |
| 23 | 灭火系统 | 外购件 | 双瓶组 | 不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等 ▲所投灭火系统整机提供按GA498-2012标准要求出具的带有CMA的型式试验检验报告扫描件，加盖供应商公章。 ▲所投灭火系统食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%，提供带有CMA标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 ▲所投灭火系统具有智慧运维系统发出复位及维保时间指令的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行测试，提供带有CMA标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 | 2 | 套 |

第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

合同编号：

甲    方：常州市北环中学

乙    方：

签订时间：2025年 月  日

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市北环中学

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1．项目信息

（1）采购项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

采购项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：采购标的（技术参数要求）：具体见附件清单

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是þ否

（9）是否涉及进口产品：¨是þ否

（10）是否涉及节能产品：¨是，¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是¨否¨不涉及

2．合同金额

（1）签约合同金额小写：   元；大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价þ固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式：

1）本合同为固定综合单价合同，各项单价在履行期间固定不变，数量按实结算；

2）本项目以人民币付款；

3）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。

4）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的70%。

5）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行一个月，项目经审计审定后；尾款支付比例：付至结算审定金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

6）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

付款时投标人提供符合规定及采购人要求的增值税专用发票。

3．合同履行

（1）起始日期：合同签订生效之日起，完成日期：30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从甲方的安排，满足工程进度的要求。

（2）履约地点：常州市北环中学易地新建工程现场

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

4．合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：甲方自行组织

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起10日内组织验收

（3）履约验收方式：¨一次性验收¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：双方另行确定

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

（6）履约验收标准：按现行政府采购政策及本项目合同执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是¨否

（8）履约验收其他事项：无

5．组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年   月   日

合同订立地点：常州市天宁区

附件：具体标的及其技术要求

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） | 常州市北环中学 | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或 其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求/。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人：联系人：；联系方式： ，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购〔2023〕150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1、经营状况严重恶化；2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 收到相关材料后10个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求（以货物到场检测为准），乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担； 2.乙方应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任； 3.乙方应提供包括所有货物、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方先予履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或行业标准保护措施进行包装； 2.包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证； 3.由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 |
|  | 指定现场 | 常州市北环中学易地新建工程现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运送至甲方指定地点 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 投标文件承诺的年份： 年 产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。产品质量保证期从产品验收合格之日算起。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内乙方不能及时完成维修任务，甲方有权指定第三方进行维修，维修费用需由乙方支付。质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间 | 1）本合同为固定综合单价合同，各项单价在履行期间固定不变，数量按实结算； 2）本项目以人民币付款； 3）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。 4）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的70%。 5）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行一个月，项目经审计审定后；尾款支付比例：付至结算审定金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。 6）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 付款时乙方提供符合规定及甲方要求的增值税专用发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修 期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 按乙方投标文件承诺 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.甲方对交付完毕的货物进行随机抽样检验，如果与文件规定不符，或在质量及感官标准上有明显差异或节能、环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。乙方承担检测费用并自行取走所有出具，除返还已收到的汇款外，还需承担合同金额30%的违约金，甲方单方面解除合同且不承担任何责任。 2.如乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。同时，每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付合同款总额的5%违约金，且甲方有权终止合同。乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行取走货物并承担退货所引发的一切费用，甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。 出现以上1、2两种情形的，乙方不得参与甲方后期的任何采购项目，同时甲方将一方的违约行为上报政府采购行政主管部门。 3.所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交货的（不可抗力及丙方原因除外），每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价的5‰的违约金（最高限额为合同款总额的5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同（经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列），且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。 如乙方不能交付货物（逾期违约金限额达到合同款总额的5%），同时乙方应向甲方支付合同总价的5%作为违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按合同履行期间的银行同期存款利率 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分5%违约金；导致甲方、集中或代理采购机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、集中或代理采购机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1、因货物的质量问题发生争议的，可由甲方委托国家认可的第三方鉴定机构对货物质量进行检测鉴定。检测费用先由乙方垫付，货物符合招标文件、合同约定及国家标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担； 2、因本合同文本或履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商开始后的三十天内仍不能解决争议，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 一、价格说明： 1、本合同采用固定综合单价。综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部厨房用具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包含但不限于完成本工程所用厨房用具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、备品备件、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金（含 13%增值税）、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。 2、如涉及变更，增加的内容在清单中有适用的，则按成交价结算；若增加的内容在清单中只有类似设备的，可参照类似内容的成交价进行结算；若增加的内容在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经甲方、审计确认后进行结算。 3、结算说明 （1）如有未列入招标文件，但又是本次采购厨房用具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及中标单位认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。 （2）综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。 （3）因中标单位原因的破损、损坏的厨房用具集中堆放、搬运、处理等费用已包含在综合单价中，结算时不作调整。 （4）本项目需要进行深化设计的，其深化设计等费用中标单位已在相应投标报价中综合考虑，结算时不得调整。深化后的图纸须经设计单位及采购人书面确认后，方可用于本项目。 （5）所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都已包含在综合单价中。 （6）现场应按采购人指令单供货，最终结算时按审定的采购人订单内供货并经验收合格的数量为准。超出采购人订单范围的品种、数量及不合格产品(包括加工错误、编号错误、质量缺陷)等，均由中标单位承担责任和损失。在合同实施过程中采购人有权调整采购数量，由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。 （7）安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点)及成品保护, 中标单位在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。 （8）中标单位自行考虑垂直运输等措施性项目费用，包含但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用已含在综合单价中，结算时不另行增加。 （9）现场安装时对施工场所的原有设施等的保护费用，已包含在综合单价中。如有任何损坏，须赔偿一切损失。 （10）如采购人要求发生变更，数量按实结算，投标单价有的按投标价或投标价同口径计算，投标价没有的按市场价定价，中标单位申报，采购人、监理方、跟踪审计核定为准。（现场应按采购人指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，中标单位不得以采购人要求数量增减为由调整综合单价）。 （11）税金按13%计算，此费用已含在综合单价中。 （12）进度须满足建设方施工进度及采购人的要求，中标单位已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中，结算时不另计。 二、其他 1、除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方放弃或拒绝履行合同，集中或代理采购机构按相关的法律、法规处罚；如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同； 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交代理采购机构一份备存； 3、如需修改或补充合同内容，须经甲、乙双方协商一致后方可更改，共同签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。 |

第七章   投标文件格式

★供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

| 项 目 名 称： | 常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2025-0005 |
| 投 标 人： |  |
| 日 期： |  |

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市北环中学、江苏城建校工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体深化设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，中小企业声明函作为资格审查要求）

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 特别提醒：

- 请逐一列出项目清单中所有货物的制造商、从业人员、营业收入、企业类型等信息。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

无

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市北环中学、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0005组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子邮箱________________________

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0005的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0005采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

请根据“采购需求附件：项目清单”所列货物逐项进行报价并填报。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格尺寸（mm） | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 |  | L=1800 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于2850m³/h 5、噪音：不高于68dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) |  | 功率≥40w | 进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.《分项报价表》必须包含“采购需求附件：项目清单”所列货物，应在分项报价表中明确品牌和产地。

2.《分项报价表》的合计金额必须与《开标一览表》中的投标总价一致。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据供应商说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：

1）生产组织方案；

2）质量保证方案；

3）生产进度保证方案；

4）安装调试及成品保护方案；

5）售后服务方案；

6）其他。

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：明确一名项目负责人且须是供应商正式职工，提供社保机构出具的供应商为持证员工缴纳的2025年3-5月份社保证明材料复印件加盖供应商公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

| 合同签订时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额（元） | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 10招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料