招　标　文　件

项目名称：浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0096

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2025年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 1

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………72

- 投标文件格式………………………………76

- 第一章  投标邀请

受南京市浦口区城市数字治理中心（以下简称“采购单位”）委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）就浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0096

2.项目名称：浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目

3.预算金额：428万元

4.最高限价：428万元

5.采购需求（简介）：浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目的总体目标是实现前端智能提速、完善浦口区以视频图像为主、多种资源关联叠加的视频资源服务体系，实现视频专网人脸、人体、车辆等物联数据的整合和汇聚，解析加工后，进行轨迹查询、布控告警、以图搜图等基本应用，以支撑案事件的处理和研判，为各个警种、各个派出所、各个基层实战部门提供一个资源更加共享、能力更加优越、更加安全可控、更加统一协同的多元化人脸识别类公共安全视频监控系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：前期设备建设期为合同签订后60个日历日内，经验收合格后进入服务期，服务期三年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.地点：在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”免费下载。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月7日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标交易中心（采购交易中心）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购交易中心）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区城市数字治理中心

地  址：南京市浦口区江浦街道建设路9号

联系人： 严科长

联系电话：025-58311618

2.采购交易中心信息

名称：南京市公共资源交易中心浦口分中心

地址：南京市浦口区象山路4号

联系人：戴工

联系方式：025-69659047

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区城市数字治理中心，联系地址：南京市浦口区江浦街道建设路9号，联系人：严科长，联系电话：025-58311618 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659047。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的服务全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同

合同编号：

项目名称：浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0096

甲方（买方）：南京市浦口区城市数字治理中心

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目_公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：前期设备建设期为合同签订后60个日历日内，经验收合格后进入服务期，服务期三年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务(包含与服务相关的货物)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 本项目服务期限三年，根据每年计划支付的百分比及合同规定进行使用和支付；乙方在合同签订后10个日历日内向甲方提交发票，甲方在收到发票的30个日历日内支付合同金额的20%，项目完成设备建设期经甲方验收后进入为期三年的服务期，第一年服务期甲方向乙方支付合同金额的25%，第二年服务期甲方向乙方支付合同金额的25%，第三年服务期甲方向乙方支付合同金额的30%。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方按照本项目故障响应要求实施。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 3 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

保密协议书

采购方(以下简称甲方)

供货商(以下简称乙方)

乙方在项目编号：                 ，项目名称：               的招投标及项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：

一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其它任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密以及公安机关的其他应当保密的事宜。

二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案。乙方应当如实提供上述基本情况。

三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。

四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律、法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益。严禁有下列行为：

1、以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其它任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。

2、将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。

五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。

六、招投标程序结束或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。

七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除其施工合同，并依法追究其相关责任。

乙方泄露在项目招投标或项目施工期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。

乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）                      乙方：（签字）

2025年　月　日                      2025年　月　日

★违 约 责 任 书

采购方(以下简称甲方)

1、如乙方不能在合同签订后60个日历日内交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方需无条件退还甲方已支付款项，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。

4、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上须整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。

8、乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下的处罚：

（1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额10-30%。

（2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。

（3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等一切相关费用，甲方有权扣除项目合同金额10-30%。同时，鉴于有违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。

（4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、寻求第三方协助或提供替代软硬件产品等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的10%-30%，具体执行标准由甲方确定。

承诺人： 	  （盖单位章）

时间：     年   月    日

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

浦口区拟启动浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统建设，以集成服务外包方式进行全区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目，对辖区内江浦街道、桥林街道、永宁街道、星甸街道、汤泉街道公共安全保障的盲点区域进行视频监控系统建设补盲工作。

浦口区当前已建成的公共安全视频图像信息系统，其网络架构严格遵循公共安全领域技术规范与管理要求，统一接入公安视频图像专网。为确保本项目与浦口公安现有系统在网络架构、数据传输、安全管理等方面高度契合，规划将不依托数据治理中心政务网进行建设，而是直接接入公安视频图像专网。再将相关视频数据推送数据治理中心平台。

浦口区始终将信息化建设视为提升社会治安立体化防控能力的关键举措，不断深化治安防控体系建设进程。基于视频图像技术，致力于构建情报预警精准、警务指挥高效、治安管控联动的良性工作机制，有效弥补了治安防控工作的不足，积极回应了人民群众的期待与需求，为平安浦口建设的提档升级提供了有力支撑。

（二）项目建设目标

浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目的总体目标是实现前端智能提速、完善浦口区以视频图像为主、多种资源关联叠加的视频资源服务体系，实现视频专网人脸、人体、车辆等物联数据的整合和汇聚，解析加工后，进行轨迹查询、布控告警、以图搜图等基本应用，以支撑案事件的处理和研判。

通过科学规划，对全区部分尚未有监控覆盖的重点人流密集场所、治安敏感区域补充建设以视频图像为核心的多维感知智能防控圈，确保“人过留影，车过留痕，实时追踪”。让各级视频防控更快速的从传统的看视频、查录像转变为搜数据、定轨迹、挖信息。

（三）项目建设需求

本项目主要是实现浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统的补盲，系统功能主要要求实现视频监控图像智能化升级，基于AI和高算力的智能分析框架进行视频图片的二次解析、视图结构化后的价值数据统一存储，基于大数据的视频图像信息挖掘和综合应用。具体功能包括：

（一）视频基础应用功能

实时视频浏览：各级用户经过授权可实时、流畅的调阅前端视频图像。

视频图像存储及下载：前端任一监控点位的视频图像均可保存在系统存储设备中。

视频图像回放与下载：可对存储设备中的视频图像信息回放查看，并通过现有平台软件任意选择存储周期内的视频片段进行下载。

实时图像抓拍：可实时抓拍视频图像和视频片段并进行保存。

（二）视频综合实战应用功能

利用视频监控技术手段，开展治安防控工作的业务需求。加强视频监控与路面巡防力量联动，实现“区域全面监控、时空无缝衔接、目标全程追踪”的业务目标。

1、车辆检索、布控、研判比对

辆检索：基于海量的车辆通行记录，提供针对车辆各个角度、各类信息的快速检索，快速找到目标车辆。

车辆布控：对用户辖区内出现的嫌疑车、被盗车、涉案车等重点关注车辆进行布控预警，当辖区内的车辆卡口系统抓拍到布控的车辆信息时，系统自动将布控预警信息并通过平台提示。

车辆研判模型：通过对过车车辆信息的智能分析，结合公安部门的实际需求对过车数据进行深度、全方位的业务分析和应用，实现对车辆精准掌控。

2、人脸检索、布控、研判比对

人脸检索：通过和后端比对库进行比对，查询出人员是否在相应的名单库及人员信息。

人脸布控：需要对用户辖区内出现的嫌疑人员、在逃人员、前科人员等重点关注黑名单库中的人员进行布控预警，将辖区内的人员卡口系统抓拍的人脸图片与黑名单库进行实时比对，并对比中的人脸图片进行告警。

人像研判：依托人脸技战法，提供事前高危人员预警、事中重点人员布控、事后人员踪迹查询、身份核实的全过程应用功能。

3、视频结构化应用

视频目标检索：对视频流中行人、非机动车、机动车目标等进行查询。

视频目标布控：根据车辆特征等信息进行布控。

- （四）项目建设遵循标准

- 1、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；

- 2、《“十四五”平安中国建设规划》；

- 3、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

- 4、《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》(工信部联电子（2019）56号）；

- 5、《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》（工信部联科（2020）71号）；

- 6、《关于促进数据安全产业发展的指导意见》；

- 7、《公共安全视频图像信息系统管理条例》；

- 8、《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》；

- 9、《南京市公共安全视频监控系统管理办法》（2021年修订）；

- 10、《南京市“十四五”数字经济发展规划》；

- 11、《浦口区关于推进新型智慧城市建设的实施意见》；

- 12、《浦口区“十四五”智慧城市建设规划》；

- 13、《南京浦口区数据安全标准及规范》；

- 14、《信息安全技术网络产品和服务安全通用要求》GB/T39276-2020；

- 15、《信息安全技术大数据安全管理指南》GB/T37973-2019；

- 16、《信息安全技术个人信息安全规范》GB/T35273-2020；

- 17、 国家颁布的有关行业规划、法规和设计标准。

- 三、项目建设内容及清单

浦口区人脸识别类公共安全视频监控系统服务项目主要实施内容包括前端监控租赁服务、线路租赁服务、系统集成实施服务等。监控补盲点位共计196个，包含全结构化相机323路。

主要服务内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控租赁服务 | 项 | 1 | 包括监控立杆并杆、预埋件基础施工、监控安防箱、电源线敷设、光缆链路敷设、PE管敷设、安装全结构化摄像机323台。 |
| 2 | 线路租赁服务 | 项 | 1 | 包括323路视频监控的光纤链路专线租赁。 |
| 3 | 系统集成实施服务 | 项 | 1 | 前端监控点维护、传输线路维护、及配套相关设备维护。 |

建设点位清单：

| 序号 | 所属单位 | 点位名称 | 监控设备类型 | 设备数量 | 立杆高度 | 横臂长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌江 派出所 | 乌江客运站出口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 2 |  | 驷马南路（97风云再起游戏厅前门） | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
| 3 |  | 驷马南路（97风云再起游戏厅后门） | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
| 4 |  | 故居路乌江菜场左侧对面 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 5 |  | 瑞云轩服装厂 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 6 |  | 龙周线与东龙山三岔路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 7 |  | 丰子河路与赵黄线路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 8 |  | 赵黄线与高新路交叉口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 9 |  | 林河路·大通河桥 | 全结构化相机 | 1 | 4米杆 | 1.5米 |
| 10 |  | 林河路·中沟桥 | 全结构化相机 | 1 | 4米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 11 | 建设 派出所 | 海桥路与杨柳路路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 12 |  | 杨柳路江山荟门口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 13 |  | 雨山路地铁2号口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 14 |  | 雨山路地铁3号口 | 全结构化相机 | 1 | 4米杆 | 1.5米 |
| 15 |  | 江山大境门口 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 16 |  | 江山府南门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 17 |  | 江山府北门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 18 |  | 江山府东门 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 19 |  | 滨江榴园南门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 20 |  | 滨江桃园北门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 21 |  | 滨江桃园南门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 22 |  | 西江瑞府东门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 4米杆 | 1.5米 |
| 23 |  | 西江瑞府南门 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
| 24 |  | 西江瑞府西门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 25 |  | 颐辉花苑南门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 6米杆 | 1.5米 |
| 26 |  | 颐和九里南门 | 全结构化相机 | 1 | 2.5米杆 | 0.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 27 |  | 万辉园 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 0.5米 |
| 28 |  | 园滕路象贤路路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 29 |  | 园滕路智人街路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 30 |  | 园滕路浦云路路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 31 |  | 东南青年汇紫创路智人街 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 32 |  | 紫创路浦云路路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆借杆 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆借杆 |  |
| 33 | 星甸 派出所 | 唐洪桥洞 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 34 |  | 沈徐 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 35 |  | 后尾滁河大桥 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 36 |  | 后圩洪楼 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 37 |  | 胡洪路 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 38 |  | 九峰路1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 39 |  | 新庄1 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 40 |  | 小淤1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 41 |  | 九峰路2 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 42 |  | 星准与火葬场路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 43 |  | 百善路与高江路路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 44 |  | 前赵水库1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 45 |  | 前赵水库2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 46 |  | 十里大禹水库 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 47 |  | 百善路1 | 全结构化相机 | 1 | 4米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 48 |  | 百善路与纪念堂路路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 49 |  | 百善路2 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 50 |  | 十里纪念堂 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 51 |  | 三里小区对面路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
| 52 |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
|  |  | 查报站 | 全结构化相机 | 1 | 5米杆 | 3米 |
| 53 |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
|  |  | 中心街中心 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 54 |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 55 |  | 老街 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 56 |  | 润阳花园后门 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 57 |  | 润阳花园正门 | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 墙装支架安装 |  |
| 58 |  | 玉兰苑后门 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 59 |  | 顾坝新苑a区 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 60 |  | 菜市场后门 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
| 61 |  | 海棠苑大门 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 62 |  | 医院对面巷子1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 63 |  | 医院对面巷子2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 64 |  | 医院对面巷子3 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 65 |  | 解放桥火耳赵1 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 66 |  | 解放桥火耳赵2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 67 |  | 解放桥火耳赵3 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 68 |  | 油坊1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 69 |  | 油坊2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 70 |  | 油坊3 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 71 |  | 小陈1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1米 |
| 72 |  | 小陈2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1米 |
| 73 |  | 解放桥张村1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
| 74 |  | 解放桥张村2 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 75 |  | 解放桥张村3 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
| 76 |  | 解放桥文创公司 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 77 |  | 解放桥前小童桥边 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 78 |  | 菜市场后门口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 79 |  | 解放桥南塘路洼子路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 80 | 汤泉 派出所 | 汤泉新医院门口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 81 |  | 汤泉农场进口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 82 |  | 汤农路与水墨西路路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 83 |  | 汤泉中街十字路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 84 |  | 汤泉街道办事处 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 85 |  | 汤龙路 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 86 |  | 汤泉农贸市场门口 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 87 |  | 龙山中街十字路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 88 | 珠江 派出所 | 象山湖公园水库点1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 89 |  | 象山湖公园水库点2 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 90 |  | 凡星菜场凤凰大街进出口人脸识别 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
| 91 |  | 凡星菜场 | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 92 |  | 虹悦城龙华路一侧入口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 93 |  | 虹悦城龙华路一侧 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 94 |  | 旭晨路通往阅景龙华小区三岔路口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 95 |  | 旭晨路与浦口大道路口1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 96 |  | 旭晨路与浦口大道路口2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 |  |  |  |
| 97 |  | 阳光苑大门外 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 98 |  | 毅达汇创中心大门外康浦路 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 99 |  | 天凤国际人脸 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 100 |  | 康浦路与康平路交叉路口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 3米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 101 |  | 明发新城中心新浦路进出口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 102 |  | 浦口大道与浦云路交叉路口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 103 |  | 东方万汇城南区地铁十号线3号口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 104 |  | 东方万汇城南区地铁十号线1号口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 105 |  | 康平路沿线1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 106 |  | 康平路沿线2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 4米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 107 |  | 珠江路7号进出口人脸 | 全结构化相机 | 2 | 墙装支架安装 |  |
| 108 |  | 鼎业花园1期进出口人脸 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 109 |  | 龙华路五岔路口人行道人脸识别1 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 110 |  | 龙华路五岔路口人行道人脸识别2 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 111 |  | 龙华路五岔路口人行道人脸识别3 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 112 |  | 龙华路五岔路口人行道人脸识别4 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 113 |  | 龙华路五岔路口人行道人脸识别5 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 114 |  | 文德路东门桥人行道人脸识别1 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 115 |  | 文德路东门桥人行道人脸识别2 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 116 |  | 文德路东门桥人行道人脸识别3 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 117 |  | 文德路东门桥人行道人脸识别4 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 118 |  | 象山湖公园人脸识别 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 119 |  | 文德路中圣街路口人行道人脸识别1 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 120 |  | 文德路中圣街路口人行道人脸识别2 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 121 |  | 文德路中圣街路口人行道人脸识别3 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 122 |  | 文德路中圣街路口人行道人脸识别4 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 123 |  | 新理想家园南门进出口人脸识别 1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 124 |  | 新理想家园南门进出口人脸识别 2 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 125 |  | 新浦路与康安路路口人行道人脸识别1 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 126 |  | 新浦路与康安路路口人行道人脸识别2 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 127 |  | 新浦路与康安路路口人行道人脸识别3 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 128 |  | 新浦路与康安路路口人行道人脸识别4 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 129 |  | 宝隆时代广场河滨路沿线1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 130 |  | 宝隆时代广场河滨路沿线2 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 131 |  | 宝隆时代广场河滨路沿线3 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 132 |  | 宝隆时代广场新浦路沿线 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
| 133 |  | 宝隆时代广场康盛路沿线 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 134 |  | 宝隆时代广场盛景路沿线1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 135 |  | 宝隆时代广场盛景路沿线2 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 136 |  | 浦虹路江淼路 | 全结构化相机 | 3 | 借杆安装 | 2米 |
| 137 |  | 风华府浦虹路大门外点1 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 138 |  | 风华府浦虹路大门外点2 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 139 |  | 风华府浦虹路大门外点3 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 140 |  | 新理想大门口门面房1 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 141 |  | 新理想大门口门面房1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 142 |  | 新理想大门口门面房1 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 143 |  | 浦华路与珠源路路口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 |  |  |
| 144 |  | 浦口人民医院老大门进和出 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 145 |  | 浦口人民医院新大门进和出 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
| 146 |  | 浦口中医院大门 | 全结构化相机 | 1 | 3米杆 | 1米 |
|  |  |  | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 147 | 桥林 派出所 | 金穗路吉买乐生鲜超市道路 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 148 |  | 新疆特色烧烤 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 149 |  | 兰花塘地铁站出口电动车摆放处 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 150 |  | 双垅地铁站出口电动车摆放处 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 151 |  | 森林大世界附近交叉路口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 3米 |
| 152 |  | 科城苑门口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 153 |  | 科城苑门口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 154 |  | 春江苑门口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 155 |  | 桥林卫生院 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 156 |  | 石碛小区 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 157 |  | 水沐云筑西门 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 158 |  | 水沐云筑南门 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 159 |  | 云悦艺境小区 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 160 |  | 时光艺境园 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 161 |  | 时光泊月 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 162 |  | 沧浪雅苑 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 163 |  | 柏子居东门 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 164 |  | 柏子居西门 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 165 |  | 龙湖天玺 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 166 |  | 国贸景园 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 167 |  | 江悦兰园 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 168 |  | 龙湖三千庭 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 169 |  | 金穗路学校 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 170 | 永宁 派出所 | 瓦力斯小吃店 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 171 |  | 大桥社区国余线家家购超市 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 172 |  | 包庄组无名路口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 173 |  | 周营组无名路口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 1.5米 |
| 174 |  | 余梅线老小学西侧路口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 3米 |
| 175 |  | 毛余线与余家湾街道路口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 3米 |
| 176 |  | 汤盘公路与朱家山河桥路 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2米 |
| 177 |  | 金家大路五星电器路 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 3米 |
| 178 |  | 侯冲西路与宁滁快速路交汇口小路入口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 179 |  | 复兴2号桥与风光带交汇口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 3米 |
| 180 |  | 青山渔村入口 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 181 |  | 青山路三叉路口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 2米 |
| 182 |  | 联合渔场中心 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 3米 |
| 183 |  | 青山四组交叉口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 3米 |
| 184 |  | 绿水湾小区入口中段 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 | 2米 |
| 185 |  | 郑家营出口 | 全结构化相机 | 2 | 借杆安装 | 2.5米 |
| 186 |  | 大埝水库三岔口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 187 |  | 永宁老粮站入口 | 全结构化相机 | 2 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 188 |  | 宝龙山庄入口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 189 |  | 联合共兴 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 190 |  | 联合三张 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1.5米 |
| 191 |  | 河北泵站 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 192 |  | 费渡组圩埂入口 | 全结构化相机 | 1 | 4.5米杆 | 1.5米 |
| 193 |  | 车站老街中段 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 194 |  | 高丽曹营入口 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |
| 195 |  | 高丽姚吴庄与花旗村交界 | 全结构化相机 | 1 | 借杆安装 |  |
| 196 |  | 西葛卡口路边门面房 | 全结构化相机 | 1 | 3.5米杆 | 1米 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术部分要求

- 1、硬件配置清单

| 序号 | 类别 | 硬件配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全结构化相机 | - ▲1、设备支持双通道镜头； - ▲2、通道1分辨率≥2688x1520，传感器尺寸≥1/2.8 英寸，通道2分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/1.8 英寸。两路通道均支持独立电动云台，通道一:垂直旋转范围-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；通道二:垂直旋转范围-5°~30°; - ▲3、可通过 IE 浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度; - ▲4、最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx - 5、最大补光距离：≥100m（视频监控距离）≥30m（人脸检测距离）； - 6、补光灯数量：通道1≥2颗（暖光灯）；通道2（细节）：≥5颗； - 7、镜头焦距：通道1焦距≥3.6mm；通道2焦距≥8mm～56mm； - 8、视场角：通道1：水平：≥82°；垂直：≥44°；对角：≥96°；通道2：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； - 9、支持视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计； - 10、支持视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计； - 11、视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； - 12、内置麦克风、扬声器； - 13、供电方式：DC12V； - 14、防护等级≥IP67。 - 15、含电源及安装支架。 | 323 | 台 |
| 2 | 监控立杆（3-5米） | 立柱高3-5米。立杆114-4mm, 杆件热镀锌后喷塑处理。预埋件螺栓对角中心距300mm-4支M22圆钢长0.75米。 | 105 | 根 |
| 3 | 横臂（1米-3米） | 1-3米横臂，支架接口≥2个，同时颜色式样要与借杆主干风格保持一致保证整体协调；根据现有杆件定制横臂，直径60mm圆管，壁厚2.5mm，热镀锌喷塑。 | 178 | 根 |
| 4 | 接地系统 | 每套接地系统使用3—4根20*1000mm的铜包钢的 接地棒；使用6mm2黄绿双色线连接至机箱内接地 铜牌，安装结束后每套进行接地测试，不高于4欧姆。 | 105 | 套 |
| 5 | 监控支架 | 墙装、壁装支架 | 59 | 个 |
| 6 | 室外防水箱（公安订制） | 规格：箱体采用≥1.0mm冷轧钢板，箱体尺寸≥350(宽)*450(高)*200(深)mm；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号，含插排、空开、浪涌保护器、光纤终端盒、接头盒等材料。 | 205 | 个 |
| 7 | 4口千兆 接入交换机 | 4口千兆 | 50 | 个 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆，1光4电 | 410 | 台 |
| 9 | 光模块（千兆20KM） | 千兆单模20KM | 205 | 对 |
| 10 | 光模块（万兆20KM） | 万兆单模20KM | 15 | 对 |
| 11 | 光缆落地汇聚机箱（公安订制） | 600*900*450，含基础开挖浇筑 | 15 | 个 |
| 12 | ODF光纤配线架 | 国产优质 | 15 | 个 |
| 13 | 24口汇聚交换机 | ▲≥24个百兆/千兆自适应SFP物理接口，≥4个千兆/万兆自适应SFP+物理接口，可网管；1U机架式。 ▲≥128G的背板带宽；支持端口速度，双工模式和流量控制；支持802.1p 分类服务（8个活动优先级）。 | 15 | 台 |
| 14 | 高清解码器 | ▲12路4K高清解码器， 超高清解码器 视频输入 ▲• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 ▲• 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W ▲• 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 | 1 |  |
| 15 | 室外超五类网线 | 室外超五类网线 | 9000 | 米 |
| 16 | 总电源线 | 电源线3x2.0 | 18000 | 米 |
| 17 | 设备电源线 | 电源线2x1.0 | 3500 | 米 |
| 18 | 4芯光缆及敷设 | 4芯单模室外光缆，含室外人工敷设 | 67500 | 米 |
| 19 | PE管 | PE32 | 2500 | 米 |
| 20 | 手井 | 参考内径400*400*400mm，含公安定制井圈井盖。 | 126 | 个 |

- 2、软件配置清单

| 序号 | 类别 | 功能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频维护平台授权 | 1、维护平台级联原厂授权； 2、无缝扩容现有视频维护平台接入授权。 | 323 | 套 |
| 2 | 视频级联通道数授权 | 市公安局平台级联授权。 | 323 | 套 |
| 3 | 人脸&车辆对比分析引擎授权 | 分局图像平台人脸&车辆对比分析引擎授权。为确保现网设备正常运行，授权需与浦口分局现网平台一致。 | 323 | 套 |
| 4 | 数字治理中心中心视图平台对接 | 公安分局平台与区数治中心平台对接 | 323 | 路 |
| 注：授权均为一次性授权，长期有效。 |  |  |  |  |

- 供应商须承诺完全满足授权要求，提供承诺函，格式自拟。（未提供承诺函的，视为不响应。）

- 3、前端感知建设方案

- （一）系统概述

浦口区前期视频监控建设以普通监控为主，智能性不足，因此本期项目在原先高清监控的基础上进行智能化补盲，针对于复杂的人车混行，大场景监控，小区出入口，学校出入口等场景进行智能化全结构化相机及智能化球机的覆盖。

感知前端作为整个系统数据的采集端，其视频图片的丰富度和准确度对于上层平台的业务有效应用起到了决定性的作用，结合国务院发布的《公共安全视频图像信息系统管理条例》的相关要求以及浦口区本地的实际需求，针对于不同类型的场景，本次部署全结构化相机323路，以满足本期项目建设的采集需求。

- （二）全结构化抓拍系统

1、系统概述

全结构化抓拍系统作为公安公共安全视频图像信息系统补盲项目的关键组成部分，利用先进的视频图像识别与分析技术，对经过监控区域的行人、非机动车、机动车等目标进行精准检测、抓拍与结构化数据提取。系统可24小时不间断运行，有效解决浦口区各类重要监控盲区下的人、车目标全天候抓拍难题，实现宽范围覆盖，确保无目标遗漏，为浦口区提供全面、准确的视频图像数据支持，助力提升公共安全管理水平。

2、系统功能

（1）多目标抓拍

人卡模式：能够对行人目标进行参数配置、精准检测及抓拍，可获取行人的外貌特征、衣着服饰、行为动作等结构化信息，为人员追踪、身份识别等工作提供关键数据。

车卡模式：支持对机动车、非机动车和行人的参数配置，能准确识别并抓拍车牌信息，同时对非机动车和行人进行检测抓拍，提取其相关特征，适用于复杂交通场景下的多目标监控。

混行模式：此模式下，系统可同时对目标参数和机非人参数进行配置，具备目标检测和机非人检测双重功能，且均为默认开启状态。能有效应对人车混行道路上的复杂情况，确保各类目标均被准确抓拍与分析。

（2）行为分析

系统具备强大的行为分析功能，可对排队长度、人群密度进行实时监测与统计，及时发现人群聚集等异常情况。同时，支持入侵检测，当有未经授权的人员或物体进入特定监控区域时，能迅速发出警报，为公共安全预警提供有力支持。

（3）目标特征提取与传输

在对目标实时抓拍的过程中，系统可高效识别目标特征，并将图片中目标特征以数据的形式进行快速传输，便于后端平台进行存储、分析与应用，实现视频图像数据的结构化处理与高效利用。

3、部署位置

城市支路口、混行车道等场景：城市支路口交通流量复杂，人员、车辆往来频繁。在此部署全结构化抓拍系统，可对各个方向的行人和车辆进行全面抓拍，有效补充主道路监控的盲区，为交通管理和治安防控提供关键节点的数据支持。

小区及村落等场景的出入口：这些区域人员和车辆进出较为集中，部署全结构化抓拍系统可对进出目标进行精准管控。在小区及村落出入口，能对出入人员和车辆进行记录，增强区域治安管理能力。

以星甸派出所查报站点位场景为例：安装方式为路边绿化带立5*3杆，安装结构化摄像机，对过往行人及车辆进行抓拍。

4、安装要求

（1）摄像机角度​

俯仰角：摄像机的俯仰角应控制在不超过15度，以确保能够完整、清晰地拍摄到目标物体，避免因角度过大导致目标部分缺失或变形，影响抓拍效果与特征识别。

水平转角：水平转角需小于20度，保证摄像机能够正对着主要监控方向，使目标在画面中的位置较为居中，提高抓拍的准确性与有效性。​

车牌倾斜：针对机动车抓拍，车牌倾斜角度应小于5度，确保车牌能够被清晰识别，提高车牌识别的准确率。​

光照条件：安装环境的光照强度不低于70lux，以保证摄像机能够获取清晰的图像。若夜晚或光线较暗的环境下亮度不够，需配套使用补光灯，为摄像机提供充足的光照，保障抓拍效果不受光线影响。​

目标像素要求：摄像机画面中，目标整体的横向及纵向像素均需大于240pix，且被遮挡的部分小于10%，以保证目标特征能够被有效识别。对于车辆，其横向及纵向像素均需100pix以上（此为1080p下的像素大小，其他分辨率下同比例缩放），确保车辆的关键信息，如车牌、车型等能够被准确识别。​

- （三）前端配套建设

1、防水要求

全结构化相机防护等级需达到IP66以上，前端设备采用防水支架和防水防护罩、防水配电箱，同时安装时使用防水胶、密封圈等措施达到防水要求。

2、供电要求

（1）取电要求

1）监控点就近取电。

2）取电后通过变压器或开关电源对电源进行稳压和供电，以保证电源的稳定性。

（2）供电方式

在前端设备的安装位置附近接取电源，如小区卫室。监控点必须套有“警务专用”的标识，以防患于未然。

（3）电源线选型

1）电源线型号及外观

①电源线选用RVVB型，外形颜色：红色；

②由于本项目所需的电源线设计时必须对加固、防鼠、防潮、防晒保护措施进行说明；电源线保护套管颜色暂定灰色。

2）电源线线径

交流电缆的截面选择主要根据负荷需求大小，以及根据环境温度来确定。根据负荷大小，本次安装的监控摄像头功率在100W以内，电源线选择1.5平方毫米，摄像头串联允许“星形”串联，若“直线形”串联，级联不超过2级布线要求。

3、布线要求

电缆沟深度以电缆穿线套管埋置后其顶部距路面的距离≮450mm为准。

电缆沟尽量平直，或略呈倒“U”字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑清理干净并填上50～80mm的细软沙土。布设窨井的拐弯处线管的圆角半径（R≮20D，D为电缆外径），且线管转向圆滑、流畅。

杆件与控制机箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时，设置窨井。窨井的井底中心位置垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部（除渗水孔外）批荡水泥沙浆。渗水孔面略低于底部5mm以方便渗水。

4、防雷接地要求

前端监控点安装方式主要为借杆安装、壁挂和立杆，均为室外安装。对于室外安装前端设备（摄像机等），建议安装在直击雷防护区（LPZOB）内。

对于根据监控角度要求，必须安装在直击雷非防护区（LPZOA）的前端设备，应在监控杆上安装避雷针。根据滚球法计算，避雷针的有效保护范围在三十度夹角内，所以避雷针的高度，必须按照设备的安装位置计算。

（1）接地设计

室外视频监控摄像头的系统接地应按共用接地和均压等电位原理进行设计。

室外前端设备应有良好的接地，接地电阻不得大于4Ω。

应考虑地质条件的影响因素，选用合适的接地体材料，采取合理的防腐措施。

垂直接地体宜采用20mm×1000mm的铜包钢接地棒，采用6mm2的黄绿双色线连接至机箱内接地铜牌。

每个监控立柱周围安置3个垂直接地点，每个垂直接地点采用3-4根20mm×1000mm的铜包钢接地棒，相邻垂直接地点之间的距离不少于4m，当地方受限时可适当减小。

在腐蚀性较强的土壤中，应采取镀铜的防腐措施。

地网使用年限应保证5年以上，使用期限内接地电阻应符合系统防雷接地要求。

（2）防雷器设计

除了对直击雷的防护外，还需要防止雷电过电压和感应过电压对前端设备的侵害。因此室外安装的前端监控设备都必须安装防雷器。

防雷器分为电源、信号防雷器，可以分别对摄像机的电源、网络信号实施浪涌保护，具有通流容量大、限制电压低、响应速度快等特点，可充分防范监控设备上各种信号传输线路的感应雷和浪涌电压带来的危害。

5、立杆设计要求

1、监控杆选型原则

根据监控要求及实际使用环境，本项目选择5款监控杆，规格分别是：2.5米、3米、3.5米、4米、5米，横臂长度根据实际情况选择0.5-3米。

根据现场实际情况，可利用原有立杆来安装摄像机和设备箱等前端监控设备，但需满足如下要求：

（1）保证原有立杆基础牢固度、承重、防风以及抗震等各方面能达到相同规格的指标要求；

（2）杆体基础必须无松动，杆体本身必须无锈蚀，底部管径必须不小于250mm，壁厚必须不小于4mm。

（3）施工前必须选择有代表性的杆体进行检测计算。

2、立杆安装要求

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式，其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。由于监控地点都在室外公共场所，摄像机的安装固定以立杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格要求如下：

（1）立杆、基础应符合DB33/T 502—2018建设标准，立柱、法 兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。使用过程中不会倾斜或倒塌。

（2）所有杆件开孔处须打磨平滑无毛刺橡胶套管保护，线路穿线时须套管。

3、立杆基础设计要求

立杆基础灌筑技术指标如下：

（1）杆件基坑开挖量根据现场立杆的实际情况来确定：2.5米立杆至少开挖0.6*0.6*0.6m、3米立杆至少开挖0.6*0.6*0.8m、3.5米立杆至少开挖0.6*0.6*0.8m、4米立杆至少开挖0.6*0.6*1m、5米立杆至少开挖0.8*0.8*1.2m；

（2）基础中心放入直径32mm /PE管，与过渡窨井相连；

（3）基础采用商砼C25灌筑；

（4）混凝土养护时间，不宜少于28天，具体参照《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2015）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB 50204-2015）。

- 4、视频管理平台授权扩容方案

1、扩容原则

视频管理平台扩容须遵守《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022），支持运维管理，安全认证功能，支持视频流媒体跨级调度、复用调度、扁平调度，支持与视频图像信息解析系统等系统的应用对接。其基本业务功能、基本管理功能参照视频图像信息联网平台。

视频管理平台扩容须满足视频云统一架构体系，支持云存储功能，满足流媒体调度方式、标准服务接口等要求。

2、视频接入管理

视频支撑平台接入符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）、ONVIF或者第三方协议的前端的音视频信号、报警信号、离线数据，按照组织、域、用户等组织相关资源，并提供分发、存储、鉴权、互联互通等管理服务。

3、前端接入

GB/T 28181-2022、ONVIF协议直接接入一类监控点，并对一类监控点图像进行存储，实现对一类监控点的管理，存储，转发，实况及录像的调用，摄像机的PTZ 等控制。

4、扩容方案

浦口前期已建设基于通用存储与数据处理主机、开放接口的视频管理平台，本项目在前期视频管理平台基础上进行扩容，主要扩容相应的服务功能与授权许可，具体如下所示：

| 序号 | 建设内容 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频级联通 道数授权 | 市公安局平台级联原厂授权。 | 套 | 323 |
| 2 | 视频维护平台授权 | 维护平台级联原厂授权。 | 套 | 323 |
| 3 | 人脸&车辆对比分析引擎授权 | 分局人脸车辆解析平台接入授权 | 套 | 323 |

- 5、网络系统建设方案

- （一）网络性能要求

1、性能指标要求

（1）网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

（2）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2022标准要求。

（3）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心机房相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2秒；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4秒。

- （二）网络带宽要求

传输网络带宽设计应能满足前端设备接入（尤其是视频设备）、用户终端接入核心设备的带宽要求，并留有余量：

1、视频设备接入线路满足视频流数据传输需求，同时考虑到网络传输过程中的开销，全结构化摄像机，应至少提供8Mbps以上的接入带宽。

2、前端各视频点位汇聚到核心交换机为冗余光纤链路，单条链路带宽需求不小于10G。

- （三）网络质量要求

系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

1、网络时延上限值为400ms；

2、时延抖动上限值为50ms；

3、丢包率上限值为1×10-3；

4、包误差率上限值为1×10-4；

5、图像网络传输可以支持1080P视频帧率不低于25帧/秒。

- （四）网络接入方式

由于本期建设的前端感知设备全部为800w+400w全结构化相机，对于传输链路带宽要求高，因此本项目前端汇聚点至各派出所的传输链路全部采用租用运营商裸光纤专线。

1、裸光纤专线（P2P）租用

裸光纤专线（P2P）光纤连接即采用点对点裸光纤方式连接两端，这样的组网方式提供了纯粹物理层的链路连接，在接入品质及安全性方面拥有巨大优势。

在传输速率上，裸光纤方式不限速率，只要两端设备支持，理论上传输的速率是没有上限的（常用带宽速率如100Mbps/1000Mbps/10Gbps）。

2、应用场景

基于点对点裸光纤方式（P2P）组建的以太网络，网络的覆盖范围取决于光纤两端的光收发设备（即光模块、光纤收发器），根据光缆类型、中心波长、传输带宽的不同进行选择，光纤两端的传输距离在275m~100km不等。

3、优势分析

优势：带宽大、应用灵活、物理专线安全性高、可扩展性高，建设成本按需投入。

4、裸光纤专线数量需求分析

本次部署监控点位有很大一部分处于新开通道路及城乡边界地域，且位置相对分散，因此按照及时查勘后的点位情况对专线租赁数量做如下规划：

| 序号 | 派出所 | 部署点位数量 | 租用链路数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌江所 | 10 | 3 | 12路全结构化设备 |
| 2 | 建设所 | 22 | 5 | 47路全结构化设备 |
| 3 | 星甸所 | 47 | 11 | 65路全结构化设备 |
| 4 | 汤泉所 | 8 | 3 | 10路全结构化设备 |
| 5 | 珠江所 | 59 | 10 | 110路全结构化设备 |
| 6 | 桥林所 | 23 | 6 | 38路全结构化设备 |
| 7 | 永宁所 | 27 | 7 | 41路全结构化设备 |
| 8 | 预备冗余 |  | 15 | 为预防光缆敷设时遇到管路不通、无法开挖、修路或其他不可抗力导致需要增加专线数量的情况。 |
|  | 总计 | 196 | 60 | 施工阶段根据实际情况调整数量。 |

- 6、安全系统建设方案

- （一）编制依据

1、《中华人民共和国网络安全法》；

2、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

3、GB35114-2017《公共安全视频监控联网系统信息安全技术要求》；

4、GA/T1400-2017《公安视频图像信息应用系统第1-5部分》；

5、《江苏省“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》；

6、国家发展改革委等9部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）。

- （二）网络安全需求分析

安全保障是公安信息化建设的重要基础，需全面构建“安全、可信、合规”的大数据智能化安全立体纵深防御体系。根据《江苏省“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》要求，安全体系需要重点面向网络安全事前防护、事中监测、事后处置、调查取证等环节，着力提升隐患排查、态势感知、追踪溯源、应急处置等安全软件技术水平，强化威胁情报分析、智能监测预警、事件应急响应、密码应用等网络安全防御能力。着力提升区块链、量子信息、商用密码技术自主创新实力，积极探索拟态防御、可信计算、零信任、安全智能编排等网络安全新技术，打造全方位覆盖的安全软件防护体系。

1、具备风险发现能力、审计溯源能力、协同防护能力、闭环处置能力为重点，打造大数据的安全管理中心。对接运维、运营两体系相关安全资源，做到风险事前监测发现、上网行为事中监督、违规行为事后溯源。

2、打破旧式的“网络边界防护”思维，按照大数据安全保障体系实现对内外部所有事物都不信任机制，解决认证不统一、权限分散且颗粒度大、日志采集不全面且违规行为难发现、缺乏规范化的审批机制难追责等问题。

3、系统设计中加强终端安全、网络安全、数据安全、应用安全、边界安全、云平台安全等六维实体安全防护措施，实现安全能力换档升级。在充分利旧的情况下，针对云、网、端、数据、应用、边界等不同实体的安全特性，提出针对性强实用性高的安全技术措施，提升安全识别、安全防护、安全检测、安全响应等能力。

4、访问过程应用零信任的思想，实时监控应用访问请求，实现访问用户的身份可信，确保业务仅对合法用户提供服务；持续监测评估终端等环境的安全状态，实时分析网络流量及时发现网络攻击行为。

5、依托第三方专业团队技术力量，开展相关工作网络和应用系统漏洞扫描、渗透测试、安全驻场等安全服务工作，切实提升各类安全隐患的发现能力，加快处置响应效率。

6、坚持安全是为应用保驾护航的理念，在做好安全的同时，要确保安全所占用的资源不会影响应用的正常运行，所有安全设备在高并发、大数据量请求的情况下均可正常、稳定运行。

7、建立相关的安全管理机制，落实安全教育与安全防范具体措施。确保人员安全、操作安全、系统安全、制度安全。前期项目中已建立完善的安全防护体系，本次项目利旧已建设的安全防护系统。

浦口公安分局在前期项目中已建立完善的安全防护体系，本次项目利旧已建设的安全防护系统。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划及服务计划。

②供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

★（2）质量要求

所供货物必须为全新产品，须有中标人代表、使用部门指定负责人及设备科人员到现场共同开箱验收。中标人应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（3）验收要求

中标供应商需要根据本项目建设需求和设计方案，提供详细的系统验收手册和验收流程、验收通过标准，经采购人认可后，由双方共同组织人员进行系统验收。主要是针对业务设备功能、操作规范、安全体系等内容进行验收，要求必须充分完全的实现项目的建设要求，并在具体功能实现上完全符合设计要求、操作规范符合用户的操作习惯、设备安全符合国家标准，能够充分保证数据安全、网络安全和应用安全。

★（4）服务要求

在对系统设备、软件、光电缆线路等进行维修、维护、保养等过程中应严格遵守《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2023）、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2023）、现行有效的标准是《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）、《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》（GA/T669-2008）、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）等一系列视频安防相关系统、工程技术规范要求；严格按照合同要求进行维护保养工作，并接受市局、分局考核，具体如下：

维护服务具体内容包括：前端监控点维护、传输线路维护及配套相关设备维护。

- （一）设备维护：

前端摄像机的镜头调试、设备除尘除雾、位置调整、摄像机维修及更换、故障排除等。

光纤线路、摄像机控制线路和接口检测、隐患排查、故障排除。

所有采集、传输、显示、控制、交换、存储、数据处理主机和电源设备的维护和故障排除。

系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

系统主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

- （二）设备保养

定期对系统所有相关设备、软件等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由公安分局签字确认。

摄像机保养：定期擦拭保养摄像机，平均每月1次对摄像机进行清洁，及时清除遮挡监控视线的障碍物。

网络服务系统：包括网络线缆线路、网络交换路由设备、检测、保养、维护及故障排除等。

其他保养：对监控立杆和设备箱等设施的损坏和锈蚀应及时进行修复和翻新。对摄像机的位置有迁移必要时进行迁移。

- （三）定期巡检

每月应对重要设备进行1次巡检，每个季度对系统进行1次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，市公安局要求进行巡检的，应安排巡检。每次巡检记录应由公安分局签字确认。巡检若发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，应立即整改。

运维人员应每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解决。

应定期对系统进行巡检，应围绕如下几个方面进行：

1、前端设备运行状况。包括：摄像机、镜头、云台、网络传输设备等。

2、管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等。

4、系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

维护人员应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。具体要求如下：

现场巡检：区分局设备机房和监控室每周巡检1次，派出所（大队）设备机房和监控室每月巡检2次，现场点位每月巡检1次，发现问题及时处理并做好巡检记录。

1、对图像传输质量和效果，传输网络、数据处理主机、交换机、存储运行进行轮询远程巡检。

2、每月对摄像机的安全进行现场检查并提交检查记录，重点检查支架的安装牢固程度，防止发生高空坠落等安全事故。

- （四）故障响应

针对监控产生的故障，应制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理故障报表、电话报修。

故障级别定义及解决时间要求如下：

| 故障级别 | 技术人员到场时间 | 提出解决方案 | 备件到场时间 | 解决时间 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级：属于重特大故障：其具体现象为：系统前端设备崩溃。 | 接报30分钟以内到现场 | 到现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到现场 | 接报3小时以内 | 特殊情况，由运维监管中心电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。 |
| Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：部分系统前端设备发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。 | 接报30分钟以内到现场 | 到现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到现场 | 接报6小时以内 |  |
| Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。 | 接报2小时内到现场 | 即时提交或到现场后1小时内提交解决方案 | 视情况而定 | 接报12小时以内 |  |

应及时提供系统核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案，并保证对故障设备的及时维修和更换；应制定光纤网络传输故障时的应急处理方案，保证光纤网络及时恢复正常传输；如果设备停产，应根据备品备件考核要求及时提供相同性能或者性能更优的替代品，并保证不同时期提供的同类产品兼容。在分局建立主要设备备品备件库。

- 3.付款条件

本项目服务期限三年，根据每年计划支付的百分比及合同规定进行使用和支付； 乙方在合同签订后10个日历日内向甲方提交发票，甲方在收到发票的30个日历日内支付合同金额的20%，项目完成设备建设期经甲方验收后进入为期三年的服务期，第一年服务期甲方向乙方支付合同金额的25%，第二年服务期甲方向乙方支付合同金额的25%，第三年服务期甲方向乙方支付合同金额的30%。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：前期设备为合同签订后60个日历日内交付并完成安装调试及验收等相关工作；后续服务期满3年后，所有设备、数据信息及所需部件需全部交付建设方，确保项目长期、稳定、完整运行。

（2）交付地点：采购人指定地点。

★5、特别说明

（1）资产归属：硬件设备产权及相关软件授权均归属建设方，服务商仅拥有运维期使用权，合同终止后无条件移交；

（2）3年服务期满，服务商向建设单位无偿移交点位及设备、光缆、传输网络的所有权，完好率必须达99%以上。

（3）服务商需购买网络安全责任险、设备损坏险及个人意外伤害险，单次事故保额不低于200万元。

（4）建设方保留核心数据备份权限，外包系统故障时可通过应急通道接管基础功能。

★6、考核要求

- 任意摄像头每超1日不在线扣1000元，以此类推；所有摄像头连续三天在线率低于96%或单个摄像头无故4天不在线扣2000元，之后每超一日扣2000元，以此类推；无法达到采购目的的，采购人有权根据需求聘请其他人员开展维护，所产生的一切费用从维护费中支付。

- （2）运维保障响应考核：每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行考核，主要根据第3.2故障响应要求统计故障维护响应及时情况。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按第3.2要求及时响应的，未及时响应1次扣1000元，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣2000元。

- 其他情况：采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣500元，每月最多扣2000元。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 注：▲参数须在投标文件中提供证明文件，且须在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 | 22 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目总体实施方案（包括需求分析、总体设计方案、系统总体架构、前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、传输网络建设设计、安全保障设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述等）综合评分： 1、需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、传输网络建设设计、安全保障设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述清晰合理，符合现状及未来发展要求、完整、严谨、准确的，得8分； 2、需求分析、总体设计方案、系统总体架构较准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述较清晰合理较符合现状及未来发展要求，较完整、较严谨、较准确的，得6分； 3、需求分析、总体设计方案、系统总体架构基本准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述基本清晰合理基本符合现状及未来发展要求，基本完整、基本严谨、基本准确的，得4分； 4、需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握不准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述不清晰合理不符合现状及未来发展要求，不完整、不严谨、不准确的，得2分； 5、未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 施工方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施）综合评分： 1、方案全面、组织架构合理、可操作性强，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得 8分； 2、方案较全面、组织架构较合理、可操作性较强，具有较好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得6 分； 3、方案一般、组织架构一般、可操作性一般，具有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得 4分； 4、方案无针对性、操作性差，无进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施具体描述的，得2分； 5、不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的针对项目的运维服务方案及培训方案（包括服务承诺、服务体系、服务力量配备、设备日常巡视检查、预防性保养、设备故障响应与排除、培训方式及课程内容等）进行综合评分： - 1、方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分； - 2、方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分； - 3方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得1分； - 4、未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 7 | 主观分 |
| 3.4 | 安全保障方案 | - 评委根据投标人提供的安全保障方案（包括对系统运行中的公安数据信息秘密安全、信息系统交换数据安全、日常工作接触的警务秘密安全等）进行综合评分： - 1、方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分； - 2、方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分； - 3方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得1分； - 4、未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 7 | 主观分 |
| 3.5 | 突发事件应急预案 | - 评委根据投标人提供的针对本项目突发事件（包括社会群体事件、公共安全事件等）应急预案进行综合评分： - 1、方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分； - 2、方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分； - 3、方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得1分； - 4、未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 7 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人自2022年7月1日（含）以来具有承接类似案例的（至少需包含视频监控），每提供一个案例得3分，最高得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容，中标后原件备查） | 9 | 客观分 |
| 5.商务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目团队能力 | 投标人拟组织实施本项目团队成员具有以下证书: 1、项目经理(一人)本科及以上学历，具有机电工程专业注册一级建造师资格证书，信息系统项目管理师，CISAW- CCRC-安全运维，ITSS-IT服务项目经理，系统集成项目管理工程师，每提供1个得1分，提供2个得3分，提供3个得5分，最高得5分; 2、项目技术负责人(一人)本科及以上学历，具有高级工程师(机电工程、电子信息工程或通信工程类)，ITSS-IT服务项目经理，系统集成项目管理工程师，每提供1个得1分，提供2个得3分，最高得3分; 3、项目团队成员具有信息安全保障人员证书、IT服务工程师(ITSS)证书、信息系统项目管理师证书，网络安全技术CCSC(I级)，每有一人得1分，项目团队一人多证按一证计算，不重复计分，最高得4分。 需提供团队成员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的 2025年1月以来任意一个月养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖投标人公章) | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、违约责任书

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

- 六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十一、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。