苏州市吴江区政府采购

招    标    文    件

编    号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0046

项目名称：苏州市第九人民医院胃肠镜维保

采购单位：苏州市第九人民医院

采购类别：服务类

中思项目管理咨询有限公司

二○二五年八月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标内容：苏州市第九人民医院胃肠镜维保 |
| 2 | 招标人：苏州市第九人民医院 联系人：钮晓丽 联系电话：0512-82881151 |
| 3 | 代理机构：中思项目管理咨询有限公司 电话：0512-68832715 地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室 联 系 人：张宁、符美婷、岳楠 |
| 4 | 招标文件有效期为九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金数额：人民币/元整 本文件中涉及的投标保证金条款均不适用。 |
| 6 | 投标文件份数： 本次采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件。（中标后，中标单位需提供二套纸质投标文件） |
| 7 | 报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：张宁、符美婷、岳楠）。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间：2025年09月02日13：30整 开标时间：2025年09月02日13：30整 开标地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区开平路998号三楼） |
| 9 | 代理服务费： 预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500-1000万元费率为该部分预算金额的0.8%； 代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行收取，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 本项目中标服务费为：54600.00元。 |
| 10 | 政府采购监督电话：0512-63982393 |
| 11 | 导致废标因素： 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 12 | 导致无效标因素： 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （五）因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致。 （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 目 录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	31

第五章 合同条款	39

第六章 评分标准	47

第一章 投标邀请函

项目概况 苏州市第九人民医院胃肠镜维保的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年09月02日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0046

2、项目名称：苏州市第九人民医院胃肠镜维保

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：460万元

最高限价：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00）

5、采购需求：负责苏州市第九人民医院胃肠镜维修和保养的全包服务，包括所有的维修人工和耗材，维保清单详见采购文件。

6、合同履行期限：贰年（具体以合同起止时间为准）

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起至五个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年09月02日13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：张宁、符美婷、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次招标的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、请投标单位报名领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，并按招标文件的要求详细制作投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息

名    称：苏州市第九人民医院

地    址：江苏省苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号

联 系 人：钮晓丽

联系方式：0512-82881151

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：张宁、符美婷、岳楠

电话：0512-68832715

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向招标人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受招标人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：招标人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据招标人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的苏州市第九人民医院胃肠镜维保及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.14 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格投标人的特定条件

4.1无

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有授权委托书（详见统一格式）。

6. 联合投标

本项目不接受联合投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，招标人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从苏州市政府采购网获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1投标人自行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在获得招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定提出，采购代理机构将按规定予以解答。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3未按前附表规定时间的询问和提交的疑问，招标人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件按规定进行必要澄清或者修改。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知在苏州市政府采购网上公告。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11、质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对招标文件提出质疑的供应商，请按本招标公告供应商应当具备的资格条件要求提供材料，并将本项目政府采购网上报名确认单与质疑函一同递交，报名时间视为获取招标文件时间。

11.1接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，拒收到付件。

11.2联系单位：中思项目管理咨询有限公司

11.3联系电话：0512-68832715

11.4通讯地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

11.5供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

四、 投标文件说明

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成

14.1封面

14.2开标一览表

14.3资格审查文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于提供最近一期的经审计的财务审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近6个月中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）。

14.4符合性审查文件

（1）关于资格文件的声明函；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证扫描件；

（4）授权委托书（如有授权）；

（5）投标单位委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（6）分项报价表；

（7）偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

（8）实质性条款（如有）；

（9）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

14.5综合评审文件

（1）评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，服务方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

（2）本次采购有关的其他综合评审文件。

14.6企业报价折扣证明

14.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：本项目投标文件由14.1-14.6款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

15.报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2一项投标内容只允许一个报价（折扣），招标人不接受任何有选择性的投标报价（折扣），并由法定代表人或其授权人签署。

15.3投标文件报价采用人民币（%）表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.4最低报价（折扣）不能作为中标的保证。

16.投标文件的制作、签署、上传

16.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

16.2制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

16.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.4请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

16.5如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请投标单位务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

17、投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

18. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

19. 投标文件的有效期

19.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、开标和评标

20.投标截止

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

21.开标

21.1开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

21.4为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

22.资格审查

22.1开标结束后，招标人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

22.3查询时间：投标文件提交截止时间。

22.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

22.5查询证据留存方式：招标人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

22.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.评标委员会

23.1评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，或者根据招标人委托直接确定中标人；

23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件审查

25.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

25.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.3投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

25.3.1与招标文件有重大偏离；

25.3.2投标人拒绝修正错误；

25.3.3投标人的报价是选择性的；

25.3.4投标人的报价只响应了部分招标内容；

25.3.5法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5关于异常低价的处理：

25.5.1根据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标单位在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.6本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.7评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

25.7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

25.7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9招标人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.10评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

25.11最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

26.废标

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2废标后，招标人将废标的理由通知所有投标人。

六、授予合同

27.中标人的确认

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标人或采购代理机构的委托向招标人推荐中标候选单位或根据招标人授权直接确定中标人。

27.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

28.合同授予标准

28.1招标人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

28.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29.中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.合同的签订

30.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与招标人签订合同。未在规定时间内与招标人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

30.2招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、其他事项

31.中标服务费

31.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

31.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

32.监督

32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.未尽事宜

33.1按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：（供应方）法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                  （供应单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为       号的招投标活动。代理人在招投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自招投标活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2:投标函

投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了  （招标编号）  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

10、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，招标人有权按照程序取消我方的中标资格。

12、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

- 附件3：开标一览表

按电子文件固定模式填写总价即可。

- 附件4：报价分析表

报价分析表

招标编号：

| 序号 | 费用条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 人民币（大写）元整（￥：（小写）元） |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

- 附件5：偏离表

- （1）服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- （2）商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件6、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司承诺本公司符合招标文件投标人须知中关于合格投标人一般条件的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积(含厂房面积) | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件7、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 附件8、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件11：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日      期：  年   月   日

- 附件12：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                      （盖公章）

地址：          电话：         传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

中思项目管理咨询有限公司受苏州市第九人民医院的委托，就其所需的苏州市第九人民医院胃肠镜维保采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0046

二、采购内容：苏州市第九人民医院胃肠镜维保

三、采购预算：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00）

四、采购需求：

4.1维保清单：

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 批号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046551 | 奥林巴斯 |
| 2 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046535 | 奥林巴斯 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055109 | 奥林巴斯 |
| 4 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046558 | 奥林巴斯 |
| 5 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055118 | 奥林巴斯 |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055061 | 奥林巴斯 |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055084 | 奥林巴斯 |
| 8 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046559 | 奥林巴斯 |
| 9 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046553 | 奥林巴斯 |
| 10 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055114 | 奥林巴斯 |
| 11 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2258679 | 奥林巴斯 |
| 12 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250432 | 奥林巴斯 |
| 13 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250437 | 奥林巴斯 |
| 14 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250415 | 奥林巴斯 |
| 15 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250431 | 奥林巴斯 |
| 16 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259633 | 奥林巴斯 |
| 17 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259643 | 奥林巴斯 |
| 18 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259636 | 奥林巴斯 |
| 19 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259635 | 奥林巴斯 |
| 20 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259639 | 奥林巴斯 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2142067 | 奥林巴斯 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2102308 | 奥林巴斯 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2102393 | 奥林巴斯 |
| 24 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2104103 | 奥林巴斯 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303431 | 奥林巴斯 |
| 26 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303433 | 奥林巴斯 |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303417 | 奥林巴斯 |
| 28 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305199 | 奥林巴斯 |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303241 | 奥林巴斯 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303266 | 奥林巴斯 |
| 31 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303279 | 奥林巴斯 |
| 32 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303261 | 奥林巴斯 |
| 33 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303239 | 奥林巴斯 |
| 34 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405467 | 奥林巴斯 |
| 35 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405480 | 奥林巴斯 |
| 36 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402517 | 奥林巴斯 |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2304929 | 奥林巴斯 |
| 38 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303437 | 奥林巴斯 |
| 39 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305188 | 奥林巴斯 |
| 40 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645551 | 奥林巴斯 |
| 41 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643234 | 奥林巴斯 |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625377 | 奥林巴斯 |
| 43 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625369 | 奥林巴斯 |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734747 | 奥林巴斯 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645568 | 奥林巴斯 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625376 | 奥林巴斯 |
| 47 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854444 | 奥林巴斯 |
| 48 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854447 | 奥林巴斯 |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2858089 | 奥林巴斯 |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2858093 | 奥林巴斯 |
| 51 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843343 | 奥林巴斯 |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843467 | 奥林巴斯 |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843345 | 奥林巴斯 |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843434 | 奥林巴斯 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843463 | 奥林巴斯 |
| 56 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843469 | 奥林巴斯 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849443 | 奥林巴斯 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849453 | 奥林巴斯 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849454 | 奥林巴斯 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849457 | 奥林巴斯 |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849461 | 奥林巴斯 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2847509 | 奥林巴斯 |
| 63 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861761 | 奥林巴斯 |
| 64 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861764 | 奥林巴斯 |
| 65 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861769 | 奥林巴斯 |
| 66 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861771 | 奥林巴斯 |
| 67 | 电子输尿管镜 | URF-V | 2762495 | 奥林巴斯 |
| 68 | 电子输尿管镜 | URF-V2 | 2126910 | 奥林巴斯 |
| 69 | 硬性输尿管镜 | 硬性输尿管镜 | 2根 | 奥林巴斯 |
| 70 | 电切镜 | 电切镜 | 3根 | 奥林巴斯 |

4.2服务要求：

（1）维保时间自合同签订之日起，包括保养加维修（全包形式）。

（2）维修所更换的零部件必须为原厂全新的同型号匹配备件，所更换的零部件由中标单位提供。

（3）上述清单中所列产品的保修为全保，包含人为因素所造成的损坏，均将无条件的进行维修。

（4）在零件齐备的情况下，投标单位应保证12小时之内完成小维修。

（5）在零件齐备的情况下，投标单位应保证7个工作日之内完成大维修。

（6）维保清单内所列的设备发生故障需要大维修时，采购人享有优先获得备用品的权利，投标单位必须保证及时向采购人提供相同型号的备用品。

（7）维保清单内所列的设备发生故障需要大维修时,投标单位不能按约定保证及时向采购人提供相同型号的备用品，采购人有权委托其他维修公司进行维修，所产生的费用由中标单位支付。

（8）如中标单位对维保清单内所列的设备发生故障维修不能按时维修,并且不能按约保证及时向采购人提供备用品，出现2次以上该情况，采购人有权终止合同。

★（9）投标单位须为本项目至少配备1名拥有维保经验、接受过厂家正规培训的驻场全职工程师，负责采购人的内镜维修和清洗保养工作。

（10）投标单位须提供7×24小时的电话支持服务；服务期内，接到采购方故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在1小时内响应，4小时内提供现场维修。

（11）投标单位须配备专业工程师为采购人提供定期巡回检查（每月至少1次），并提交检查报告给医院备档。

（12）投标单位须为采购人提供1年4次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）。

（13）在服务期内，投标单位应根据采购人的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供培训。

（14）维保期内，中标单位需保证开机使用率达到100%以上；如设备故障停机每超过一天，保修期顺延1天。

（15）中标单位需具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供专业维修工具清单及相关校正记录文件。

4.3考核要求:

| 苏州九院医疗设备维护合同履行考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护服务单位 |  |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |  |
| 考核服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 | 项目分类 |  | 评分标准 | 使用科室 评分 |  | 工程师 评分 |  | 平均 得分 |  |
| 服务能力 | 维护人员能力 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量 | 响应时间 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决问题时效 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备开机率 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养完成率 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期维护及报告管理 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 临床/管理科室 满意度评分 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项：1、考核合格 2、考核不合格 注：按招标文件或合同服务内容进行考核评定，每半年考核一次，以80分为基准，其得分每低于1分则甲方在该期支付的服务费中扣除服务费的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临床科室评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 医学工程处评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：每半年考核一次，考核满分为100分，得分≥80分为合格，得分＜80分的为不合格，不合格的在费用结算时以80分为基准，其得分每低于1分则甲方在该期支付的服务费中扣除服务费的1%。甲方每期末以书面形式向乙方提供考核结果，考核不合格的甲方将要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的不合格的问题应及时整改，未及时整改的甲方有权终止部分或全部合同。

五、报价要求：

1、各投标单位须对所有内容进行报价，投标报价中包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

六、其他要求：

1、投标单位需编制针对本项目的维保方案，包括针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划，针对本项目提出的维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制，针对本项目的应急预案及质量保证措施方案，根据各供应商拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况等。

2、中标人对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

3、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

4、需苏州市第九人民医院配合的工作：投标单位应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要苏州市第九人民医院配合的工作和需要提供的条件。

七、综合说明：

★1、付款方式：详见合同主要条款

★2、合同履行期限：二年（具体以合同起止时间为准）

3、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

4、知识产权：供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政府采购政策：

- （一）针对中小型企业的评审政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（二）信用记录

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对投标单位进行信用查询。

2、信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

3、查询时间：投标文件提交截止时间。

4、查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5、查询证据留存方式：招标人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

6、经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

第五章 合同条款

甲方：苏州市第九人民医院（以下简称甲方）

联系地址：苏州市吴江区芦荡路2666号

联系人：钮晓丽

联系电话0512-82881151

乙方：

联系地址：

联系人：

联系电话：

根据政府采购采购编号 JSZC-320509-SZZS-G2025-0046号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 苏州市第九人民医院胃肠镜维保 事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的 苏州市第九人民医院胃肠镜维保，详见《维保清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标文件；

- ③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- ④中标通知书。

- 二、服务地点：苏州市第九人民医院

- 三、维保清单：

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 批号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046551 | 奥林巴斯 |
| 2 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046535 | 奥林巴斯 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055109 | 奥林巴斯 |
| 4 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046558 | 奥林巴斯 |
| 5 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055118 | 奥林巴斯 |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055061 | 奥林巴斯 |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055084 | 奥林巴斯 |
| 8 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046559 | 奥林巴斯 |
| 9 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046553 | 奥林巴斯 |
| 10 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055114 | 奥林巴斯 |
| 11 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2258679 | 奥林巴斯 |
| 12 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250432 | 奥林巴斯 |
| 13 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250437 | 奥林巴斯 |
| 14 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250415 | 奥林巴斯 |
| 15 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250431 | 奥林巴斯 |
| 16 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259633 | 奥林巴斯 |
| 17 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259643 | 奥林巴斯 |
| 18 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259636 | 奥林巴斯 |
| 19 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259635 | 奥林巴斯 |
| 20 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2259639 | 奥林巴斯 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2142067 | 奥林巴斯 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2102308 | 奥林巴斯 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2102393 | 奥林巴斯 |
| 24 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2104103 | 奥林巴斯 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303431 | 奥林巴斯 |
| 26 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303433 | 奥林巴斯 |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303417 | 奥林巴斯 |
| 28 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305199 | 奥林巴斯 |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303241 | 奥林巴斯 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303266 | 奥林巴斯 |
| 31 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303279 | 奥林巴斯 |
| 32 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303261 | 奥林巴斯 |
| 33 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303239 | 奥林巴斯 |
| 34 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405467 | 奥林巴斯 |
| 35 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405480 | 奥林巴斯 |
| 36 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402517 | 奥林巴斯 |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2304929 | 奥林巴斯 |
| 38 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303437 | 奥林巴斯 |
| 39 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2305188 | 奥林巴斯 |
| 40 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645551 | 奥林巴斯 |
| 41 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643234 | 奥林巴斯 |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625377 | 奥林巴斯 |
| 43 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625369 | 奥林巴斯 |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734747 | 奥林巴斯 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645568 | 奥林巴斯 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625376 | 奥林巴斯 |
| 47 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854444 | 奥林巴斯 |
| 48 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2854447 | 奥林巴斯 |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2858089 | 奥林巴斯 |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2858093 | 奥林巴斯 |
| 51 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843343 | 奥林巴斯 |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843467 | 奥林巴斯 |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843345 | 奥林巴斯 |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843434 | 奥林巴斯 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843463 | 奥林巴斯 |
| 56 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2843469 | 奥林巴斯 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849443 | 奥林巴斯 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849453 | 奥林巴斯 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849454 | 奥林巴斯 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849457 | 奥林巴斯 |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849461 | 奥林巴斯 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2847509 | 奥林巴斯 |
| 63 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861761 | 奥林巴斯 |
| 64 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861764 | 奥林巴斯 |
| 65 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861769 | 奥林巴斯 |
| 66 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861771 | 奥林巴斯 |
| 67 | 电子输尿管镜 | URF-V | 2762495 | 奥林巴斯 |
| 68 | 电子输尿管镜 | URF-V2 | 2126910 | 奥林巴斯 |
| 69 | 硬性输尿管镜 | 硬性输尿管镜 | 2根 | 奥林巴斯 |
| 70 | 电切镜 | 电切镜 | 3根 | 奥林巴斯 |

四、合同总价款人民币：           元整。

五、合同总价范围：全包形式，包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用，甲方不再为本项目支付其它任何费用。

六、服务期：2025 年   月  日起至2027年   月   日止。

七、付款方式：按先做后付原则。每半年度结算一次，甲方根据半年度维保等检查考核结果，计算出付款金额后告知乙方，在每个结算周期后的15天内，在乙方提供满足甲方要求的正式对应金额的发票后，双方无任何异议情况下，由甲方向乙方支付。

注：最后一笔款项，须经下一轮招标中标方确认设备处于完好状态后，后续交接工作（如涉及）全部完成后按前述考核结果且双方均无异议后一次性付清。

- 考核要求：

| 苏州九院医疗设备维护合同履行考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护服务单位 |  |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |  |
| 考核服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 | 项目分类 |  | 评分标准 | 使用科室 评分 |  | 工程师 评分 |  | 平均 得分 |  |
| 服务能力 | 维护人员能力 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量 | 响应时间 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决问题时效 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备开机率 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养完成率 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期维护及报告管理 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 临床/管理科室 满意度评分 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项：1、考核合格 2、考核不合格 注：按招标文件或合同服务内容进行考核评定，每半年考核一次，以80分为基准，其得分每低于1分则甲方在该期支付的服务费中扣除服务费的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临床科室评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 医学工程处评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：每半年考核一次，考核满分为100分，得分≥80分为合格，得分＜80分的为不合格，不合格的在费用结算时以80分为基准，其得分每低于1分则甲方在该期支付的服务费中扣除服务费的1%。。甲方每期末以书面形式向乙方提供考核结果，考核不合格的甲方将要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的不合格的问题应及时整改，未及时整改的甲方有权终止部分或全部合同。

九、不可抗拒事故：

- 水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成的零部件及系统损坏，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。上述情况下，乙方仍应采取必要措施修复故障，但费用由甲方承担。

- 十、违约责任（除已有约定外）：

- 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同及不予支付任何款项，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

- 1、除人力不可抗拒因素及甲方原因外（如用电不当等），乙方不能按期进行维保服务，或因运输及维修中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之四计算。

- 2、延期维保时间超过15天或维保不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同及不予支付任何款项，乙方仍需向甲方支付合同总价款5%违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

- 3、乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

- 4、乙方提前进行维保的，甲方书面确认后，按合同规定的付款方式付款。

- 十一、合同的解除和转让（除已有约定外）：

- 1、合同的解除

- 1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

- 1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后五个工作日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时或显示对方已获悉时解除（含向合同签约人短信、微信、EMS等方式）。

- 2、合同的转让等

- 合同的部分和全部都不得转让/分包/交由他人，否则视为乙方违约，甲方有权按本合同第十条主张解除本合同及不予支付任何款项等权利。

- 十二、合同生效及其它：

- 1、本合同在双方签字盖章后即生效。

- 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 十三、廉洁条款

- 为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

- 1.合同各方按照《民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

- 2.甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

- 4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

- 7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

- 8.本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

- 十四、争议解决：

- 1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉，违约方须承担诉讼费、律师费等。

2、未尽事宜

2.1、合同份数：本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，招标代理机构一份。

2.2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规的规定执行。

| 甲 方： （公章或合同章） 甲方代表签字： 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （公章或合同章） 乙方代表签字： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、本次招标的评标方法采用综合评标法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标人。

2、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分根据评分标准计算得出（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标供应商。

- 4、针对中小型企业的评审政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

注：

若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格（20分）

1、以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

2、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

（二）维保方案比较（70分)

1、针对本项目的日常维护保养详细方案（24分）

包括且不限于针对本项目的维护保养内容、工作流程、维护保养计划清晰合理性，并能及时响应和积极配合采购人的相关需求。要求对项目总体认识全面深刻，对设备维护保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和完全响应性

1.1提供的维修保养规章制度方案、维修保养工作流程方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得12分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得8分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得4分；未提供不得分。本项最高为12分。

1.2提供的维修保养操作规范方案、维护保养计划方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得12分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得8分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得4分；未提供不得分。本项最高为12分。

2、针对本项目的服务保障及突发事件的应急措施方案，包括且不限于预案服务高效、具有针对性强的措施与保障制度（12分）

提供的应急预案内容全面完整详细，有具体提供备用镜方案的得12分；应急措施方案内容完整但针对性不突出、备用镜方案较简单的得8分；应急措施方案无实质性内容、针对性缺失、备用镜方案不可行的得4分，不提供不得分。本项最高为12分。

3、备用镜比较（10分）

3.1对投标人提供的备用镜（包括备件数量、型号等）进行比较：按照采购人设备维保清单配备齐全且最多备用镜的得5分；按照采购人设备维保清单配备不全的得2分，不提供不得分。

3.2具有详细完整的备用镜相关管理制度的得5分；备用镜相关管理制度不完善、有欠缺的得2分；不提供不得分。

4、质量及安全管理方案（12分）

4.1针对本项目维保质量方案比较：方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

4.2针对本项目维保过程中安全能力比较：方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

5、维修零部件比较（4分）

维修所用零部件为原厂原装零部件的得4分，（提供原厂零部件相关证明材料，不提供不得分）。

6、服务响应能力比较（8分）

针对各投标单位服务响应时间比较，服务响应时间最短的得8分；第二名的得4分；其他不得分。

（三）履约能力比较（10分）

1、项目负责人（4分）

为本项目配备的项目负责人具有胃肠内窥镜厂家培训证书的得4分。（投标文件中需提供项目负责人培训证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月或以上的社保记录的证明扫描件，未提供或提供不全不得分。）

2、售后服务比较（6分）

具有本项目所涉及的设备品牌厂家售后服务授权的得6分；具有其他同类设备品牌厂家售后服务授权的得3分；（投标文件中需提供相关授权书的扫描件，未提供或提供不全不得分。）

注：

1、服务期限、付款方式及交付时间不响应采购文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）