
吕四港化工拓展区消防队器材装备一期

采购项目
政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0057
江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

2025年8月7日

                                                                    地址: 江苏省南通市启东市吕四港经济开发区通江大道99号

综合服中心   

邮政编码：226200        

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件格式
第一部分  投标邀请

受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，江苏益诚建设工程咨询有限公司就[吕四港化工拓展区消防队器材装备一期采购项目](项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0057)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 (吕四港化工拓展区消防队器材装备一期采购项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月28日09点 00分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0057

项目名称：吕四港化工拓展区消防队器材装备一期采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：3980000元
最高限价：3952869元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须具有行政管理部门颁发的有效营业执照；

（2）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8 月28 日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、 2025年8  月 28 日  09  点 00  分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。   

 4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

 1.采购人信息

名 称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会
地址：江苏省南通市启东市吕四港经济开发区通江大道99号

综合服务中心 
联系人：张先生

联系方式：13962898564　　　　　　　　　　　　　　

2.采购代理机构

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地  址：启东市民乐路万豪花园35号4楼 

联系方式：陆女士  0513-83286202

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83286202

项目开标人：0513-83286202

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期
3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标
1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由代理机构组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。
2评标委员会
   2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

    4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

质疑受理部门为江苏启东吕四港经济开发区管理委员会，联系地址：江苏省南通市启东市吕四港经济开发区通江大道99号综合服务中心 ，联系电话：张先生 13962898564。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：
采购需求

	序号
	器材名称
	器材参数
	数量
	单位

	1
	消防头盔（半盔）（主要标的）
	1、基本要求

消防头盔主要是用于消防员在灭火救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 

2、技术要求

2.1符合GA44-2015《消防头盔》标准，需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。

2.2由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。

2.3产品需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。

2.4头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 

2.5帽壳主体含有2英寸加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。

2.6具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。

▲2.7冲击吸收性能：经高温预处理后最大冲击力＜3100N，经辐射热预处理后最大冲击力＜3100N，经低温预处理后最大冲击力＜3200N，经浸水预处理后最大冲击力＜3200N（需在检测报告中体现）。

2.8帽壳需采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。

2.9头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经GA44-2015要求的抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%。

2.10头盔后部应带有D形环，以便日常使用方便挂持。

▲2.11抗冲击加速度吸收性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头盔顶部≤130gn，头盔前部≤310gn，头盔侧面≤320gn，头盔后部≤310gn。

2.12采用带大旋风旋钮的头箍，可方便轻松调节到位并锁定；六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。

2.13头盔下颏带采用Nomex防火阻燃材料，同时配有快速调节搭扣，方便使用。

2.14投标产品内部头围贴合部分带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性，同时也易拆卸，便于日常清洗保洁。

2.15头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴。

2.16头盔配有可拆卸藏蓝色披肩，防水性能好，且耐高温火焰。

2.17阻燃性能：损毁长度：下颌带≤5mm，披肩≤35mm；续燃时间：下颌带≤0s，披肩≤0s，面罩≤0s。

2.18头盔经GA44-2015中电绝缘试验后，帽壳的泄漏电量≤1.0mA（需在检测报告中体现）。

2.19头盔经过GA44-2015中下颏带拉伸实验时，下颏带不应发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过15mm（需在检测报告中体现）。

2.20投标产品经过GA44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量＜25mm，卸载后变形量＜3.5mm。

2.21头盔整体重量＜1.35KG。

2.22投标产品可配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。 

2.23投标产品标示、包装满足GA44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准GA44-2015、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产厂的头盔识别编号或制造年月、检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书、合格证等资料、并加贴有消防认证标志。
	65
	个

	2
	消防员灭火防护服（核心产品）
	1、结构组成：灭火防护服为上下分体式结构，由上衣与裤子组成。面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成。

2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验报告，且报告应完整有效。

3、应符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。

4、提供消防产品认证证书，且证书应完整有效。

▲5、整体热防护性能TPP值≥33cal/cm2，且无熔融、脆裂和收缩现象。

6、阻燃性能：

6.1 外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。

6.2 防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤20mm，不应有熔融、滴落现象。

6.3 舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。

6.4 反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，不应有熔融、滴落现象。

6.5 外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，不应有熔融、滴落现象。

6.6 救生拖拉带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤5mm，不应有熔融、滴落现象。

6.7 防护护腕：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。

6.8 缝纫线：续燃时间0秒，不应有熔融、滴落现象。

7、热稳定性能：

7.1 外层：尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。

7.2 防水透气隔热层：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。

7.3 外层加强材料：尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。

7.4 舒适层：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。

7.5 缝纫线：应无熔化、烧焦现象。

7.6 五金件：应能保持其原有的功能。

7.7 救生拖拉带：尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。

8、缩水率：

8.1 外层：经、纬向缩水率≤1%。

8.2 防水透气、隔热层：经、纬向缩水率≤3%。

8.3 舒适层：经、纬向缩水率≤5%。

9、表面抗湿性能：外层≥3级。

10、断裂强力：

10.1 外层：经向≥1000N，纬向≥1100N。

10.2 舒适层：经向≥400N，纬向≥650N。

10.3 救生拖拉带：≥20000N。

11、撕破强力：

外层：径向(N)≥280，纬向 (N) ≥280。

12、面料克重：

12.1 外层：克重≤230g/m2。

12.2 防水透气层：克重≤140g/m2。

12.3 舒适层：克重为≤190g/m2。

13、色牢度：

外层耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。

14、防水透气层

14.1 耐静水压：≥50kpa。

14.2 透湿率：＞8500g/(m2•24h)

14.3 拒油性能：≥3级。

15、针距密度：明暗线≥12针/3cm。

16、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。

17、接缝断裂强力：经、纬向均≥900N。

18、反光标志带

18.1 耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。

18.2 高低温性能：试验后不应出现断裂、起皱、扭曲现象。

19、质量：≤3.1kg。

20、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。

21、救生拖拉带：展开时间≤6s，拖动距离≥2.5m。

22、标识：款式、标识符合消防救援局灭火防护服最新款式标识统型要求。
	100
	套

	3
	消防手套
	1、结构组成：由外层、防水层、隔热层和衬里四层结构组成。

2、主要应用场景：用于消防战士灭火救援作业中的手部及腕部防护。

3、符合XF7-2004《消防手套》标准要求；技术性能不低于XF 7-2004中1类消防手套的要求，宜根据需要选择配备2类或3类消防手套。

4、提供消防产品认证证书，且证书应完整有效。

5、提供国家级检验机构出具的检验报告。 

6、阻燃性能：

6.1 手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤15mm，不应有熔融、滴落现象。

6.2 手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象。

6.3 手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象。

6.4 衬里不应有熔融、滴落现象。

7、整体热防护性能(TPP)≥38(cal/cm2)。

8、隔热层应采用芳纶无纺毛毡材质，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜应具有阻燃、防水、透气功能。手套外层及衬里热收缩率均≤5%。

9、力学性能：

9.1 耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000。

9.2 割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N。

9.3 撕破强力：掌心≥200N，背面≥130N。

9.4 刺穿力：掌心≥150N，背面≥65N。

10、阻隔性能：

10.1 耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴。

10.2 整体防水性能：无渗漏。

11、人体工效要求：手套拉重力比≥92%。

12、标识：应符合XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。

13、主体颜色为藏青色，手背采用芳纶梭织布材料，手背处设有黄银黄反光条；手掌部分具有阻燃，耐磨，防滑，耐切割功能。
	120
	副

	4
	消防安全腰带
	1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。

2、技术性能符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》的要求。

3、提供国家级检验机构出具的检验报告。

4、提供消防产品认证证书，且证书应完整有效。

5、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。

6、款式：插扦改良式。

7、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。

7.1织带厚度：2.8±0.2mm，织带宽度：70±1mm。

8、带扣。热锻铝6005合金材质。

9、扦针：

9.1双扦针。

9.2直径应与带扣、扦针孔适配。

10、D型环：

10.1配置两个D型环。

10.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处。

10.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。

11、扦针孔。直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。

12、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。

13、织带：色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板。

14、正立方向静拉力：≥15KN。

15、腰带质量≤0.8kg。

16、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称、产地、品牌型号、保质期、出厂时间、使用范围、性能参数、组成部分、注意事项及维护保养。
	93
	根

	5
	消防员灭火防护靴
	1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。

2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。

3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF6-2004《消防员灭火防护靴》。

检验报告内参数

5、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间。

6、围条耐油性能应介于-2%~8%之间。

7、外底耐油性能应介于-2%~8%之间。

8、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。

9、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥15mm。

10、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥15mm。

11、抗刺穿性能应≥2300N。

12、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。

13、击穿电压≥5000V。

14、泄漏电流≤0.5mA。

15、隔热性能≤9℃。

16、抗辐射热渗透性能≤10℃。

17、依国标测试后不应出现渗水现象。

18、质量≤2.1kg。

非检验报告内参数

19、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。

20、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。

21、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。

22、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
	50
	双

	6
	正压式消防空气呼吸器6.8升（主要标的）
	1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》、CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准要求。

2、工作压力 30MPa。

3、起始报警压力5.5±0.5MPa。

4、一级调压阀输出压力 ≤0.7MPa。

5、供气流量≥ 500L/min。

6、呼吸阻力 ≥4.4mbar。

7、气瓶水容积 6.8L。

8、供气量≥2040L。

9、使用时间>60分钟（按耗气量 30 升/分计算）。

▲10、动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤550Pa。

▲11、经耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa；在耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa；在耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值在1min内下降≤0.5MPa；在耐辐射热性能试验后，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤600Pa。

12、全面罩：

12.1需具备快速连接接口，直通环境空气。

12.2 橡胶头带；需可选配专用眼镜架，方便近视者使用。

12.3面置体需可选大、中、小号。

12.4需耐 950±50℃高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件使用。

12.5全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。

13、供气阀：

13.1供气阀需可根据用户呼吸量自动调整供气量，吸气自动供气，无需辅助按钮，最大供气量≥500L/min。

13.2供气阀上需带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理。

13.3供气阀需可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。

14、减压阀及报警哨：

14.1供气量：≥500L/min。

14.2报警压力：5.5±0.5MPa。

14.3报警声响：>90dB。

14.4低压报警装置需采用哨声报警。

14.5中压管的接头需可360度旋转。

14.6中压管与供气阀的联接为活动式（需可360度旋转）。

15、背架组件

15.1背板需采用阻燃纤维增强材料，背带需采用防火聚酯材料，兼具防水性，能提升表面对水和油的抗性能，避免脏污和化学物质渗透；

15.2背板需符合人体工程学原理，设计用于固定救生绳的连接，需可承受≥150kg的人体重量；

15.3肩带需有反光条，能便于黑暗中识别。供气管需可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯；

15.4腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心，有效避免奔跑时气瓶晃动，降低体能消耗；

15.5腰带采用纵向收紧，更适合在消防车等受限空间环境下佩戴，同时腰带上有供气阀固定座；

15.6气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构，可轻松调整，适应不同容积的气瓶使用；

16、碳纤维复合气瓶碳纤维复合气瓶：

16.1全缠绕式碳纤维复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、 重量轻的铝合金材料；

16.2工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50Mpa。
	53
	具

	7
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	1、结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成。

2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。

3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》。

5、主要技术数据：公称容积：≥6.8L，公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。重量≦3.7KG。

6、内胆材料化学成分：符合GB28053-2023要求。

7、水压爆破压力≥102MPa。

8、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。

9、气瓶出口螺纹：M18x1.5。

10、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm。

11、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。

12、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。

13、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
	60
	个

	8
	空气呼吸器气瓶（9L）
	1、结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成。

2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。

3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》。

5、主要技术数据：公称容积：≥9.0L，公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa。重量≦4.7KG。

6、内胆材料化学成分：符合GB28053-2023要求。

7、水压爆破压力≥102MPa。

8、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。

9、气瓶出口螺纹：M18x1.5。

10、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm。

11、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。

12、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。

13、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。
	10
	个

	9
	佩戴式防爆照明灯
	1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。

2、防爆性能符合GB3836.1-2021的要求，提供国家级检验中心出具的防爆合格证。

3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测依据并提供国家级检验机构出具的检验报告。

4、一般要求：灯具的供电电源采用可充电池；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求；佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。

5、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。

6、质量：佩戴式≤0.15kg（含头灯架）。

▲7、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥600Lx，佩戴式弱光最小值≥580Lx。

8、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。

9、低电压报警时间：强光≤13s，弱光≤13s。

10、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。

11、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。

12、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

13、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

14、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

15、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。

16、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

17、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

18、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1/Oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。

19、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

20、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。

21、外壳防护等级灯具的外壳防护等级≥IP68，潜水深度不小于5m，持续时间不少于1h。

22、额定电压：≥DC3.7V。

23、额定容量：≥1.8Ah。

24、光源功率：3W。

25、充电时间：≤5h。

26、连续放电时间：强光≥4h工作光≥8h。

27、外形尺寸：≤φ23×120mm。

28、外壳防护等级：≥IP66/IP68。

29、本质安全型防爆等级不低于Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。

30、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于100m，可为后方人员提供警示。

31、灯具需具有清晰的不少于4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。

32、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。

33、可提供8种以上不同类型的头盔支架供选择，确保主流头盔的配对使用。
	64
	个

	10
	消防员呼救器
	1、应符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求。

2、集呼救器、方位指示灯、温度显示、海拔高度定位、定位互救、无线通信于一体。

3、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。

4、液晶显示重要信息，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。

5、具备计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次。

6、具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能和低电压警告功能。

7、消防员呼救器需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。

8、采用免维护高性能防爆锂电池，连续报警时间≥945min，连续工作时间≥24小时。

9、具有温度传感报警，可实时显示环境温度，温度高于设定阈值（80℃）自动报警；可自行设定报警温度为四级。

10、呼救器可进行相互监控，当呼救器出现强报警或手动报警时，其它呼救器有声、光报警；每只呼救器显示报警呼救器（战斗员）的编号。

11、消防员呼救器需具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。

12、消防员呼救器具有后场软件，可以在手机上登录查看呼救器的基本信息。

13、支持扩展功能：可无线连接心率监测手环、智能电子压力表，屏幕可实时显示空呼压力和动态剩余时间。

14、支持呼救器场外指挥控制管理，支持4G/5G传输数据与消防员呼救器后场接收装置无线连接。

15、支持内置定位功能，可在后场指挥中心实时显示GIS地图位置信息。

16、整机重量≤230g。

17、频率误差：发射频率不应大于±1kHz。

18、频率稳定度：≤±2.1x10-6。

19、接收灵敏度：≤0.28uV。

20、通信距离：≥3000m。

▲21、发射功率≤30.07dBm。

22、预报警声级强度≥103dB，报警声级强度≥105dB，低电压告警声级强度≥85.7dB，发射功率≤30.07dBm。

23、具有≥4颗灯的手电筒（辅助照明）功能，在黑暗环境下可提供辅助照明功能。                             

24、防护等级：≥IP68。

25、本质安全型，防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb；提供防爆电气产品质量检验检测中心出具的防爆证书。
	43
	个

	11
	应急逃生自救安全绳
	1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。

2、整套应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

3、提供国家级检验机构出具的检验报告。

4、直径（绳索）：≥8.0mm。

5、单位长度质量（绳索）：≤48g/m。

6、延伸率%（绳索）：4%-10%。

7、破断强度（绳索）：≥25kN。

8、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。

9、外观、结构和标志（绳索）：

9.1绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。

9.2绳索为包芯绳结构。

9.3绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。

9.4绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。

10、极限负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。

11、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号、用途、商标、批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。

12、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

▲13、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥30kN，闭口短轴≥10kN，开口长轴≥10kN。

14、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

15、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。

16、高温环境承载性能（绳索）：

16.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。

16.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。

17、高温环境承载性能（扁带）：

17.1将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。

17.2将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。

18、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。

19、破断强度（扁带）：≥35kN。

20、套装总质量：≤1.6kg。

21、安全绳长度：≥16m。

22、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。

23、绳包材料具有耐高温性能，且通过检测合格；设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。
	73
	根

	12
	消防腰斧
	1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。

2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。

3、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。

4、提供国家级检验机构出具的检验报告。

5、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。

6、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。

7、质量≤0.85kg。

8、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。

9、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。

10、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

11、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

12、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
	44
	把

	13
	消防员灭火防护头套
	1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。

2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。

3、符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。

4、提供国家级检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。

5、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。

6、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。

7、面料性能：

7.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤7mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤5mm，无熔融、滴落现象。

7.2经 260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。

7.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤3%。

7.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。

7.5面料抗起球等级≥3级。

7.6甲醛含量：未检出。

7.7 PH值≤7。

8、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。

9、整体性能：

9.1接缝强力≥600N。

9.2面部开口尺寸稳定性≤2%。

9.3针距密度：缝制明暗线每3cm≥15针。

9.4质量≤140g。
	110
	个

	14
	防静电内衣
	1、结构组成：由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时躯体内层防护。

2、符合GB12014-2019《防护服装防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

3、甲醛含量≤20mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。

4、尺寸变化率：长度和宽度方向≤5%。

5、耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥4级。

6、胀破强力：≥600kpa。

7、起球等级：≥4级。

8、缝制：缝线针距≥12针/3cm,腋下接缝强力≥260N，后档接缝强力≥350N。

9、防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。
	64
	套

	15
	消防员抢险救援头盔
	1、结构组成：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。

2、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。

3、提供国家级检验机构出具的检验报告。

检验报告内参数

4、材料和结构：盔壳选用耐高温阻燃PA-66尼龙改性材料一次成型制成，表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损和其他有损外观的缺陷。

5、外观要求：头盔采用流线型半盔式设计。

6、冲击吸收性能：高温预处理将头盔置于50℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2019N,低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2341N,浸水预处理将头盔置于水槽中室温保持4小时,头模所受冲击力 ≤2216N。

7、耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。

8、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在1s内自熄。

9、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。

10、侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形14mm,卸载后变形1mm。

11、下额带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂，滑脱，延伸长度16mm。                                                                                                                                                                                                                        12、电绝缘性能：救援头盔帽壳泄露电流1.4mA。

13、整体质量≤795g。

14、标志：头盔具有厂家信息、型号、合格证和中文说明书。 

15、标配有全封闭消防护目镜。消防护目镜具有防冲击和化学品飞溅，采用聚碳酸脂树脂材质，镜面承受压力为100公斤，能与抢险救援头盔配套使用。人性化设计，适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，防止固体颗粒、液滴等的渗透。消防护目镜与佩戴者皮肤接触的部分无使用影响健康或安全的材料，不存在至敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。消防护目镜具有良好的透气性。上下4个透气孔，防止化学液体飞溅。良好的结雾性能。消防护目镜头带用于固定作用的头带可调节，宽度为350mm，厚度为2mm。松紧带具有较强抗疲劳性，经久耐用。防雾试验期间，护目镜镜片在8s内不起雾。

16、帽壳具有反光条。 

17、帽箍可在52－64cm范围内可自由调节。

18、帽壳材料：高温热塑材料。 

19、帽衬旋钮式调节系统。
	60
	顶

	16
	消防员抢险救援手套
	抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25±2mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。

1、产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供相关的检测报告。

2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

3、耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿，抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥10N。

4、抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥120N。

5、阻燃性能：损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤8％，能保持正常穿戴。

6、灵巧性能：徒手控制百分比≤105%。

7、抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%。

8、穿戴性能：穿戴时间≤10s。

9、抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。

10、手掌结构符合以下要求：

10.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，外层采用优质反绒头层牛皮，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，在食指指尖增设触屏功能。内层采用芳纶针织布，颜色为黄色。加强层采用芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵。

11、手背结构符合以下要求：

11.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。

11.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色。

11.3 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。

11.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。

11.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。

12、袖口结构符合以下要求：

12.1袖口为圆形设计，袖口外侧采用橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。

12.2袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。

12.3小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。

13、缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。

14、挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。

15、每只手套有永久性的布标标签。对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。

16、消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（M-XXL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。
	60
	副

	17
	消防员抢险救援靴
	1、结构组成：抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。

2、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。

3、提供国家级检验机构出具的检验报告。

4、主体为黑色且有醒目反光标；符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。                                                                           

5、靴头性能：靴头分别经静压力试验和冲击试验后，其间隙高度均≥20mm。

6、靴帮抗刺穿性能：靴帮最大抗刺穿力≥170N。                                                              

7、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤12°C。                                         

8、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。                             

9、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。                                              

10、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。                                                            

11、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤5mm。                                     

12、防滑性能：始滑角≥15°。

13、阻燃性能：损毁长度为0mm，离火自熄时间0s，且不产生熔融，熔滴或剥离等现象。                              

14、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上应无绣斑，锈痕，斑剥，针孔状的斑点等现象发生。                  

15、热稳定性能：在温度为（180±5)°C ，经5min 救援靴上任何部件不应产生所有使熔滴，所有硬质附件应保持紧性能完好。

16、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1) kW / m ²，辐照 1min 后，其内表面温升不应大于22℃。

17、质量kg：≤1.3。

18、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流应小于等于1mA。

19、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力不应小于2000N。

20、外观质量：平整、平服、平稳、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应有明显变色、脱色（擦革变色等多色特殊鞋面革除外）。鞋垫牢固、平整。鞋面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致（特殊设计、风格除外）。可有不明显轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。
	35
	双

	18
	消防员抢险救援防护服（冬）
	1、冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。

2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

3、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。

4、服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。

5、服装防护层

5.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

5.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤50mm，续燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。

5.3断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥1100N。

5.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥200N。

5.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥900N。

5.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

5.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

5.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

5.9表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥三级。

5.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

5.11起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

6、防水透气层

6.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。

6.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。

6.3透湿率性能：≥5000g/(㎡•24h)。

6.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥3级。

6.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

6.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

7、舒适层

7.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。

7.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

7.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。

7.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N。

7.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

8、衣领内部采用亲肤舒适层。

9、上衣、裤子的带电量每件均≤0.5μC。

10、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

11、辅料要求

11.1针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。

11.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

11.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

11.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

12、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

13、服装质量：总质量≤2kg（不含腰带和行军帽）。

14、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

15、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。
	35
	套

	19
	消防员抢险救援防护服（夏）
	1、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。

2、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

3、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。

4.服装面料：

4.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

4.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤50mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。

4.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥800N。

4.4撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥200N。

4.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

4.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

4.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

4.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥三级。

4.9内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥100%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。

4.10拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。

5、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

6、起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

7、针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。

8、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥700N。

7、衣领内部采用亲肤舒适层。

8、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。

9、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

10、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

11、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

12、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

13、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

14、服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。

15、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

16、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。
	50
	套

	20
	消防员隔热防护服
	1、须符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准要求。热辐射场所的全身防护。优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服。

2、全套服装包括隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套，由外层、隔热层和舒适层三层组合而成，外层面料为铝箔布，隔热层为芳纶隔热毡，舒适层为绗缝隔热芳纶复合布。    

3、外层

（1）阻燃性能：

续燃时间(s)：径向≤0，纬向≤0；

损毁长度(mm)：径向≤30，纬向≤30；

熔融、滴落：无；

（2）断裂强力（N）：径向≥1700，纬向≥850；

（3）撕破强力（N）：径向：≥1.3X10²，纬向≥1.0X10²

（4）热稳定性能：尺寸变化率(%):经向:≤3，纬向:≤3，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；

（5）耐静水压性能（kPa）：＞17.0。

4、隔热层

（1）阻燃性能： 

续燃时间(s)：经向：≤0，纬向: ≤0；

损毁长度(mm)：经向: ≤41，纬向: ≤41；

熔融、滴落:无；

热稳定性能：洗后尺寸变化率(%)：经向:≤3，纬向:≤2。

5、舒适层

 （1）阻燃性能

续燃时间(s)：经向: ≤0，纬向: ≤0；

损毁长度(mm)：经向: ≤40，纬向: ≤40；

熔融、滴落：无；

 （2）断裂强力（N）：经向: ≥540，纬向≥330。

6、隔热头罩性能

（1）耐高温性能

  经180℃高温 5min后,隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象,视窗无明显变形和损坏现象；

（2）视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；

（3）视窗透光率：浅色透明视窗 透光率: ≥70%。

7、隔热手套性能

   （1）隔热手套灵巧性能

    试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0mm。性能等级为:3级；

   （2）硬质附件耐高温性能

    硬质附件经260℃高温5min后,硬质附件能保持其原有的功能；

   （3）缝纫线耐高温性能

    缝纫线经260℃高温5min后,无熔融、炭化和滴落现象；

▲8、整体性能

    火焰和辐射热防护性能TPP：≥28；

    接缝断裂强力（N）：≥750；

    针距密度：明暗线:≥9，包缝线:≥9；

    质量(g）：≤5630。
	12
	套

	21
	消防员避火防护服
	1、结构组成：上衣、下背带裤、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。 

2、符合 XF634—2015《消防隔热防护服》标准要求。

3、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。

4、阻燃性能（外层性能）：经向损毁长度≤5mm、纬向损毁长度≤5mm，经向续燃时间 0s、纬向续燃时间 0s，无熔融、滴落现象。

5、断裂强力（外层性能）：经向≥950N，纬向≥450N。

6、撕破强力（外层性能）：经向≥100N，纬向≥85N。

7、热稳定性能（外层性能）：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

8、抗辐射热渗透性能（整体性能）：内表面温升达到 24℃的时间≥65s。

9、阻燃性能（隔热层）：经向损毁长度≤55mm、纬向损毁长度≤50mm，经向续燃时间≤1s、纬向续燃时间≤1s，无熔融、滴落现象。

10、热稳定性能（隔热层）：经热稳定性能试验后，沿经向尺寸变化率≤4%、纬向尺寸变化率≤5%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

11、阻燃性能（舒适层）：经向损毁长度≤80mm、纬向损毁长度≤85mm，经向续燃时间 0s、纬向续燃时间 0s，无熔融、滴落现象。

12、断裂强力（舒适层）：经向≥400N，纬向≥310N。

13、耐高温性能（隔热头罩性能）：经180℃高温 5min 后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。

14、视野（隔热头罩性能）：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。

15、视窗透光率（隔热头罩性能）：试样为浅色透明视窗透光率≥20%。

16、硬质附件耐高温性能：硬质附件经260℃高温 5min 后，能保持其原有的功能。

17、缝纫线耐高温性能：经耐高温性能试验后，缝纫线无熔融、炭化和滴落现象。

▲18、火焰和辐射热防护性能（整体性能）：服装热防护性 TPP 值≥40cal/cm2。

19、针距密度（整体性能）：明暗线≥9针/3cm、包缝线≥7 针/3cm。

20、外观要求：各部位缝制平整，无脱线、跳针现象，表面无裂纹、脱层以及破损等缺陷；各对称部位基本一致；黏合衬没有脱胶以及表面渗胶；标志设置位置应正确，号型标志准确清晰；隔热头罩的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。

21、消防员避火防护服主要由不少于碳纤维和芳纶混纺外层面料、耐火纤维布、耐火碳纤维毡、防火隔热层、防蒸汽层、隔热层、舒适层等 7 层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。

22、防火、隔热，可承受不低于1000℃的火焰温度,能防护不低于1300℃的辐射热。
	3
	套

	22
	二级化学防护服
	1、化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。技术性能符合XF 770的要求。

2、拉伸强力：经向≥20kN/m、纬向≥20kN/m。

▲3、撕破强力：经向≥80N、纬向≥65N。

4、阻燃性能:有焰燃烧时间≤0s  无焰燃烧时间≤1s  损毁长度:≤7cm。

5、接缝强度：≥1300N。

6、耐寒性能:经过-25 ℃、5min后, 表面应无裂纹。

7、灵巧性能 （手套）:试验条件下应能拾起≤5.0mm最小测试棒，性能等级≥5级。

8、靴底耐穿刺性能：≥1720N。

9、电绝缘性能：二级化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄露电流≤0.3mA

10、防滑性能：二级化学防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。

11、防砸性能：二级化学防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为300 mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于16mm。

▲12、抗化学品渗透性能：面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴对二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物的防护时间≥70min。

13、质量：≤4.5kg
	40
	套

	23
	一级化学防护服
	1、化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时的全身防护。具有气密性，对强酸强碱的防护时间不低于1h。符合 XF 770的要求。

2、拉伸强力：经向≥25kN/m、纬向≥20kN/m。

▲3、撕破强力：经向≥80N、纬向≥65N。

4、阻燃性能:有焰燃烧时间≤3s无焰燃烧时间≤1s损毁长度:≤7cm。

5、接缝强度：≥1300N。

6、耐寒性能:经过-25 ℃、5min后, 表面应无裂纹。

7、灵巧性能 （手套）:试验条件下应能拾起≤5.0mm最小测试棒，性能等级≥5级。

8、靴底耐穿刺性能：≥1700N。

9、电绝缘性能：一级化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄露电流≤0.3mA 。

10、防滑性能：一级化学防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。

11、防砸性能：一级化学防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为300 mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于19mm。

▲12、抗化学品渗透性能：面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩及其接缝部位对二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物的防护时间≥70min。

13、质量：≤8kg。
	5
	套

	24
	防火防冻服
	一、基本描述：

防火防冻服采用多层防低温、阻燃、防水透气面料，经过精密的密封制作工艺加工而成；具有卓越的保温性、防水透气性、舒适、轻便、稳定的防静电性和阻燃性；面镜采用防雾镀金面屏，背囊可内置6.8L或9L空气呼吸器，适用温度范围＞-360℃；配备的手套和靴子材质要同防护服同色同质。防火防冻服能够防护冷冻液飞溅、液氮飞溅、LNG天然气飞溅等，在冷空气中长时间工作体感舒适，无变硬、变质影响。适用于液氮环境、冷冻液室、冷冻室、低温研磨、低温气体装卸及运输、生物制药、LNG 加气站、金属件冷处理、实验室低温研究、冷冻库等低温场所。

二、标准规范：

GB/T38300-2019《防护服装 冷环境防护服》、GB12014-2019《防护服装 防静电服》、GB89865.1-2019《防护服装 阻燃服》。

三、技术参数：

1、表面抗湿性能：≥4级

▲2、断裂强力（N）：经向:≥1100N、纬向≥650N

3、撕破强力（N）：径向≥190N、纬向≥160N

4、耐磨性：经2000次循环摩擦不应有破损

5、手套灵巧性能：最小测试棒的直径≥6.5mm 性能等级≥4级

6、视野：左右水平视野≥110°

         上视野≥13°

         下视野≥60° 

7、视窗透光率：≥95%

8、综合有效热阻（Icler）(㎡·K/W)：≥0.55

9、透气性（AP）(mm/s):≥105

10、静水压（WP）（Pa）：≥14300

11、湿阻（m2Pa/W）:≤22

12、阻燃性能：续燃≤2s、损毁长度≤40mm、无熔融、无滴落

13、带电电荷量≤0.4μc/m

14、耐寒性能：经-196℃试验5min后，应无裂纹

15、耐高温性能：面屏经180℃高温5min后，无变形、损伤

16、色牢度：≥4级

17、整体质量（kg）:≤5

18、配备铝箱包装、号型标识准确清晰

19、提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件
	2
	套

	25
	防静电服
	1、符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

2、由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。

3、上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。

4、甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。

5、面料透气率≥70mm/s。

6、耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。

7、断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。

8、撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。

9、点对点电阻：≥2×1010  Ω。

10、防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套。
	12
	套

	26
	消防阻燃毛衣
	1、符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备阻燃毛衣》，需提供应急管理部上海消防研究所的检验报告复印件。

2、材料、款式

2.1 采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。

2.2 为长袖款，鸡心领设计。

2.3 肩肘部需用芳纶材料补强。

3、技术性能

3.1 保暖性能：克罗值≥0.6clo。

3.2 氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。

3.3 阻燃性能：续燃时间为0S。

3.4 甲醛含量：≤75mg/kg。

3.5 PH值：4.0-8.5。

3.6 耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度≥4级。

3.7 起毛起球性能：≥3级。

3.8 顶破强度：≥900KPa。

3.9 水洗尺寸变化率：≤6%。

3.10 静电性能：≤0.2μC。 
	30
	件

	27
	移动供气源
	1、适用于狭小空间和长时间作业时呼吸保护。

2、符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的产品质量检验报告。

3、由多功能推车、6.8L气瓶4个、逃生气瓶、供气总成、管路总成及背带组成，多功能推车在不使用正压式长管空气呼吸器时，可作为器材运输拖车使用。

4、报警性能：余压报警压力5.5±0.5MPa，发生声级≥95db。

5、动态呼吸阻力/Pa：气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min时，吸气阻力≤260Pa，呼气阻力≤630Pa。应急供气装置：30MPa～2MPa，呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤260Pa；呼气阻力≤630Pa。

6、静态压力：≤350Pa。
	1
	台

	28
	消防面罩超声波清洗机
	1、清洗原理：通过发声器产的高频振荡电信号，通过换能器转换成高频的机械振动 ，传播到清洗液中，对工件实施高效的清洗。能对几何形状比较复杂，例如有各种盲 孔、微孔、深孔等用其他清洗方法难以清洗的零件进行清洗。 

2、电源功率：≥AC220V.50Hz、≥700W。

3、超声频率/功率：≥25KHz、≥600W。

4、外型尺寸：≥570×330×340mm 。

5、超声清洗内净尺寸：≥500×300×200mm。
	1
	台

	29
	正压式消防氧气呼吸器（主要标的）
	1、总体性能符合 XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求；提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。

2、用于在浓烟、有毒有害气体和缺氧等恶劣环境中，长时间从事抢险救援时个人呼吸防护使用。以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源，面罩内的气压大于外界大气压的呼吸器。主要由全面罩，主机，背负系统，电子监控系统，冷却系统，二氧化碳吸收罐和氧气瓶组成。

▲3、额定防护时间内的防护性能：吸气中 O2 浓度≥21%，吸气中 CO2 浓度≤1.6%，吸气温度≤35℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤400Pa。

4、供氧性能：自动补给阀供气量≥130 L/min，手动补给阀供气量≥100L/min。

5、耐温性能：定量供氧量≥1.4L/min，自动补给阀供气量≥130 L/min，手动补给阀供气量≥100L/min。

6、全面罩体采用EPDM橡胶，舒适，耐热；双层密封边，完美贴合面部轮廓，适合各种脸型；五点式头带便于快速佩戴及取下，且可以单独拆卸，便于维护更换。

7、电子监控系统具有压力显示，压力报警，跌倒报警，主动报警，剩余报警时间，使用时间显示，高低压气密性测试，吸收剂监测，温度显示，无氧报警，低功耗蓝牙和后场数据传输功能；电子监控装置可通过数字和图形的方式显示气瓶压力信息，也可计算剩余报警的时间并显示在高清彩色显示屏上，并发出声音报警；声级强度大于90dB。

8、采用PCM冷却系统，用于降低呼吸回路中的温度，此系统具有无需冷冻的优势，只需要在25℃以下的环境中就可以自动冷却。

9、二氧化碳吸收罐可以重复填装吸收剂，透明的外壳可以随时查看吸收剂剂量和状态，具有无线射频识别（RFID）标签，可通过机载电子设备中的无线设备读取器智能查询吸收罐是否安装，已安装时间是否过期等信息。

10、氧气瓶采用碳纤维气瓶，容积≥2L，工作时间≥4h，工作压力≥20MPa。

11、整机重量≤16kg（包含面罩、氧气瓶、二氧化碳吸收剂，冷却装置）。
	3
	具

	30
	水力自摆移动炮
	1、以消防压力水源作为自摆动力，安全可靠，适用于各类大中型火场的远程灭火；其显著特 点在于仅需消防压力水源即可达到大范围自摆灭火的效果，可在无人看管情况正常工作。当炮头处于喷雾状态时，可有效稀释火场的有毒有害气体，并对消防员提供水幕隔热保护。

2、水平自摆角度：0°~90°范围内无级可调，手动/自摆模式可手动切换。

3、体积小重量轻，结构紧凑，操作简单，便于快速布置，节省灭火前的宝贵时间；单干线80mm口径进水口。

4、支腿可折叠，便于搬运和储存。

5、阻尼定位手把：可提便于搬运、可定位喷射角度。 

6、流量三档按钮式可调，可直流和开花喷雾，可根据作战需要调节。

7、炮头可加装发泡管喷射泡沫，适用于扑灭流淌火。

8、材质：防腐铝合金材质硬质阳极氧化处理和表面喷塑防护处理，具有良好防腐和耐磨性能。

9、流量：20L-30L-40L/s流量可调  @ 0.8MPa。

▲10、射程：≥30/40L/S,射程≥65M；炮头可直流和开花喷雾，开花角度（0°~135°） ；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）

11、旋转角度：水平回转角度：40° (±20 °） ； 俯仰角度：仰俯角20°至75°；带阻尼定位手把。

12、开关：配置不锈钢拉手的开关球阀，可缓慢开启或关闭阀门，避免操作过快，导致冲击力过大，引起水锤现象。

13、支腿：三个支腿可折叠带有锁紧定位机构，水炮前端带安全绳扣环，更加安全可靠。支腿安装高强度耐磨地钉，经久耐用。

14、附件：水炮前端应配置一条固定带，使用水炮时可起到固定作用，移动时，此安全带应可以连接到手柄处，作为背带使用，便于携带三个支腿高强度耐磨地钉，便于及时更换。

15、进口尺寸：DN80mm 内扣或卡式，或其他各类接口；可无限旋转，避免水带扭结，引起水炮侧移。

16、产品执行标准及认证：产品符合国家 GB19156-2019《消防炮》标准（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。
	6
	台

	31
	攻坚炮
	一、基本信息

1、用途：主要用于消防灭火作业，在各类火灾现场，尤其是危险复杂、火势凶猛的火灾场景中，提供远距离、大流量、多模式的灭火喷射支持，有效扑灭火灾，保障人民生命财产安全。

适用场景：适用于大型工业厂房、油罐区、仓库等火灾现场，以及高层建筑火灾扑救、化工火灾事故处置等复杂危险的消防救援场景。

二、技术参数

▲2、流量参数：额定流量≥80L/S，且具备流量调节功能，射程≥90M，可根据火势大小精准调节流量，满足不同火灾扑救需求。

3、操作控制

操作方式：支持电动远程遥控操作，配备功能齐全、操作便捷的无线遥控器，遥控器采用先进的射频技术，信号稳定，抗干扰能力强。

遥控距离：直线无障碍遥控距离不少于200米，确保消防员能在安全区域灵活操控攻坚炮，远离危险火灾现场。

控制功能：通过遥控器可实现对炮体的全方位控制，包括水平摆动、俯仰角度调节、流量大小调节、喷射模式（水/泡沫）切换以及射流形式（开花/直流/喷雾）切换等。

4、角度参数

仰俯角：炮身仰俯角度调节范围为30度至70度，可满足对不同高度火源的扑救需求，无论是低位火灾还是高处火灾都能有效应对。

水平摆幅：水平摆动角度为负45度到正45度 ，能灵活调整喷射方向，扩大灭火覆盖范围。

5、喷射模式与射流形式

喷射模式：具备水和泡沫两种喷射模式，可通过远程控制快速切换，以应对不同类型火灾。

泡沫发射筒：配备专用泡沫发射筒，泡沫混合比可在3% - 6%范围内精确调节，确保产生高效灭火泡沫，提高灭火效率。

射流形式：具备开花、直流、喷雾三种射流形式，通过遥控器操作可轻松切换，适用于不同火灾场景和灭火战术需求。

6、动力与续航

动力来源：采用隔爆型防爆锂铁电池作为电源，这种电池具有高安全性、高能量密度、耐高温、抗震动等优点，能在恶劣的消防救援环境下稳定工作。

续航能力：满电状态下，连续工作时间不少于3小时，满足长时间、高强度灭火作业需求；电池电量低时，具备电量预警功能，提醒操作人员及时更换或充电。

充电时间：电池充满电时间不超过8小时，支持快速充电技术，充电80%电量时间不超过5小时。

7、接口与管路

进水口：配备双干线的80毫米口径进水口，接口采用标准消防接口，连接牢固可靠，拆装方便快捷，可快速与消防供水系统连接，保障大流量供水。

管路材质：内部供水和供液管路采用高强度、耐腐蚀的金属材质，确保在高压、化学腐蚀等恶劣条件下正常工作，使用寿命长。

8、结构与材质

炮体材质：主体结构采用高强度不锈钢材质，重量轻、强度高，同时具备良好的耐腐蚀性和抗氧化性；关键部件采用不锈钢材质，进一步提高设备的耐用性和可靠性。

三、性能要求

9、稳定性：在额定流量和最大射程工况下，炮体运行稳定，无明显晃动和抖动现象，确保喷射方向准确、稳定，有效打击火源。

10、可靠性：经过严格的耐久性测试，可连续稳定工作100小时无故障，适应各种恶劣消防作业环境；设备具备多重故障保护机制，当出现异常情况时能自动停机并报警，确保操作安全。

11、安全性：具备完善的安全保护措施，包括过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等，防止电池和设备损坏，避免操作人员触电危险；遥控系统具备加密功能，防止信号干扰和误操作。

四、标准与认证

12、符合国家标准GB 19156 - 2019《消防炮通用技术条件》以及其他相关的消防产品国家标准和行业标准。

13、通过国家消防装备质量监督检验中心的检测，提供权威的检测报告，检测项目涵盖性能、安全、可靠性等方面。
	1
	台

	32
	泡沫管枪
	1、泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。

2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 枪体：枪体T6铝合金结构，坚固且重量轻；带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带，设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化；

3、额定工作压力MPa：≧0.7 

4、混合液额定流量L/s：≧16；带吸液、混合液操作档。

5、低倍发泡倍数≧5.5

6、低倍数25%析水时间（min）≧2

7、混合比6-7%

8、射程（m）：≥28

9、进水口径mm：65
	6
	支

	33
	泡沫钩管
	1、泡沫钩管用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。由钩管和空气泡沫产生器两部分构成，钩管上部有弯形喷管，装有65mm接口。

2、材质：不锈钢。

3、管牙接扣：≥65mm

4、额定工作压力：≥0.5MPa

5、混合液流量≥16L/s
	4
	支

	34
	高倍数泡沫发生器
	1、产品符合并通过GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》

2、叠层网栅式自主高倍泡沫发生技术，无风轮机发泡设计，不受风流影响，结构更简单，操作更便捷。

3、额定流量：≥552L/min

4、额定压力：0.6 Mpa

5、发泡倍数：≥700

6、发泡量：≥222m³/min

7、50%析液时间：≥20 min

8、重量：≤62kg
	1
	台

	35
	屏障水枪
	1、锻造屏障水枪。

2、该屏障水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的然气和灰尘，使物体冷却，以保护人员或财物。适用于公安消防部队、石油化工企业、罐装区、货运作业区域(货代)、施工区(如拆除或施工、爆破、除石)、石坑等。

3、能在几秒钟内形成水幕屏障，以隔绝火焰、烟雾、飞火、热量、尘云、有毒气体和蒸气。 隔离火灾，保护受到火灾威胁的物体并降低灰尘和气体的浓度。

4、为了组建一个大型保护屏障，可以将多个水枪排成一排。

5、锻造屏障水枪主体由锻造铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的高强度防腐蚀铝合金制成，可消除金属的铸态疏松、焊合疏松，内部质量高，力学性能好，更能胜任高压高温等严峻恶劣的工作环境。

6、流量:≥800L/min @ 0.7MPa工作压力。当压力1.2MPa时，水幕最大宽度34米，水幕最大高度11米。

7、除标配入水口为内扣式/快插式接口外，该水幕水枪可以配置所有国际通用接口，也提供螺纹式无接头的型号。最大工作压力≥1.6MPa。

8、长x宽x高:≤250x210x129(mm)，体型小。

9、非常轻巧，重量≤1.1Kg
	5
	支

	36
	多功能水枪
	1、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准，提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，消防产品认证证书。

2、工作压力：≥0.6MPa

3、操作力矩：≤7.2 ( N.m)，喷射性能：30°喷雾流量：I 档≥ 2.5L/s ；II 档≥ 5L/s ；V 档 直流流量：≥8L/s  射程 ≥32m ；30°喷雾流量：≥7.5L/s 70°；喷雾流量：≥8L/s；最大喷雾角度, 喷雾流量：≥8L/s

4、喷雾角最小调节范围：0-120°
	12
	支

	37
	泡沫输转泵
	1、泵体材质：不锈钢。

2、压力：≥0.3MPa，额定流量：≥120L/min

3、吸液口径：≥40mm，出液口径：≥40mm，吸深：≥3m（过深需引液）

4、发动机

4.1 形式：单杠/风冷/四冲程

4.2 启动方式：手启动/电启动

4.3 输出功率：≥4kW

4.4 转速规格：≥3600rpm/min

4.5 燃油容积：≥3.6L汽油

4.6 点火力式：无触点晶体管点火（TCI）

5、体积：≤650*500*400mm

6、重量：≤45KG
	1
	台

	38
	救生照明线
	1、结构形式：采用独立供电或一体化结构供电。 

▲2、发光亮度：≥19cd/m²

3、闪烁频率：1～2Hz 

4、质量≤4.5kg 

5、照明线应具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m应具有一个清晰可见的方向标志。 

6、绝缘电阻：≥500MΩ 

▲7、抗拉性能：照明线线体应能承受≥1000N的拉力，且试验过后应能正常工作； （提供第三方权威机构出具的检测报告）。

8、线体应具备防水性能。 

9、最高表面温度：≤60℃ 

10、线体长度：≥100m 

11、连续工作时间：常亮型≥8h ； 闪烁型≥16h。                    

12、外包装箱采用防水、抗摔、耐用、方便运输的工程塑料箱。

13、提供国家级权威机构出具的检测报告。
	1
	盘

	39
	150mm水带
	1、口径：150毫米（DN150） 

2、工作压力：≥1.3MPa（13公斤压力），爆破压力≥4.0MPa 

3、单卷长度：≥20米/卷，误差不超过±0.3米 。                            

4、内衬：采用聚氨酯（PU）或合成橡胶材质，内壁光滑，阻力小，抗老化性能强，耐酸碱腐蚀 。

5、编织层：高强度聚酯长丝编织，经线、纬线密度均匀，≥1000旦尼尔。
	100
	根

	40
	有毒有害气体探测仪
	探测可燃气体、常见有毒有害气体等，具具备自动识别、防水、防爆性能，至少为四合一以上，达到本安型防爆等级。       

1、可检测气体包含：O2、LEL、H2S、CO                  

2、防爆标志不低于Exia II CT4                    

3、响应时间≤45秒       

4、精度误差：≤3%       

5、适应温度范围：-40°C ~50°C范围             

6、适应湿度范围：15% ~ 95% 非凝结 (持续)              

7、量程范围：氧气：0-30%vol、一氧化碳：0-1000ppm、硫化氢：0-500ppm、可燃LEL：0-100%LEL                 

8、防爆等级：护防等级IP66/IP67
	4
	台

	41
	VOC挥发性有机气体探测仪
	可检测事故现场多种挥发性有机气体，达到本安型防爆等级。

1、气体传感器：光离子传感器

2、气体种类：有机挥发物VOC；气体量程：0-2000PPM

3、采样方式：泵吸式采样

4、探测精度： ≤±3%FS

5、显示屏：高清彩色屏；≥2.31"；可查看历史数据、实时曲线图

6、操作方式：瞬时反应，操作简单，带一键数据恢复功能

7、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别；振动、听觉和视觉警报同步振动

8、听觉警报：距检测仪0.3米处≥90db

9、存储功能：标配2万组数据存储，自动覆盖旧数据；容量可扩充到10万组

10、防护等级：≥IP66，提供防护等级证书或报告

11、响应时间：≤30s（T90）

12、电池使用时间：≥10小时

13、防爆等级应不低于Ex da ia ⅡC T4 Ga，提供有资质检测机构的证书
	2
	台

	42
	单一气体检测仪（氢气、氯气、硫化氢、一氧化碳等，达到防爆等级）
	1、特性

1.1辖区危险源配备氢气、甲烷、丙烷等可燃气体检测设备，达到本安型防爆等级，单手操作

1.2外壳：聚碳酸醋与橡胶二次成型

1.3显示屏：大字体单色 LCD

1.4外壳：黄色外壳，护防等级IP66/IP67

2、用户界面

2.1按键：按键数量 2 个，按键便于戴手套操作

2.2按键中文标识

2.3显示清晰，减少误操作

2.4背光：提供通过按钮控制的 LCD 背光功能

3、电池

3.1充电式鲤电池，应通过开机时出现的图标来显示预计的电池剩余使用时间，仪器连续运行时间≧12小时

4、检测可燃气LEL，量程0-100%LEL
	2
	台

	43
	消防用红外热像仪
	1、成像性能：黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找，性能主要要符合XF/T 635的要求，手持式

1.1探测器类型：非晶硅；光谱响应（波长）：7.5～14μm

1.2探测器分辨率：384×288（探测器）、超分辨率显示模式可最大红外图像分辨率640*480，成像清晰

镜头：材料锗；视场角：51°（水平）×40°（垂直）；间距：35cm至无限远

1.3热灵敏度：50mK（0.05℃+ 0.01℃）；测温范围：-40℃~1150℃ 

帧频：60Hz；启动时间：≤5秒； 

图像显示：火场模式 ；图像定格技术、方便消防员分析现场情况。支持视频传输，可传视频到app，查看消防人员在火场内的热像仪视角情况

温度显示：移动杠杆式数字显示、且根据现场温度变化显示不同颜色

2、物理特性：

2.1显示屏：≥4.3英寸LCD显示屏、320000像素

3、电池系统：

3.1种类：可放两块LiFePO4磷酸锂铁充电电池；该电池在温度超过140℃时、不会像普通锂电池一样产生易燃气体，充分保证消防员安全。

工作方式：每块电池均可独立给设备供电、无需关机即可更换电池

运行时间：≥4小时；电池寿命：充电＞5000次

4、环境性能：

4.1高温测试：260℃ 5分钟/150℃ 15分钟；

4.2防护等级：不低于IP67；抗跌落：2米（水泥地面）

5、配置：主机1台，充电电池2块，交流充电器1个，专用防水防震运输箱1个
	1
	台

	44
	单兵快速洗消套装
	具备快速应对⽕、爆、毒、疫等多种耦合式突发事件的⼴谱洗消、呼吸防护和⾼效灭⽕能⼒。套装分为⼀体化单兵作战单元和配套的⾼效灭⽕复合药剂、⼴谱洗消战剂三部分组成。

1、整机质量(⼯作状态):≤35Kg 

2、药剂充装量:≥18L 

3、喷射时间:≥100S 

4、喷射距离:≥10m 

5、灭⽕能⼒: ≥4A、144B 

6、复合⽓瓶:容积≥6.8 升，额定压⼒ 30MPa ，呼吸器使⽤(单功能) 时间:≥60min，呼吸器使⽤(双功能)时间:≥45min， 11.5MPa～ 11MPa 预报警，5.5MPa～5MPa 余压报警；

7、呼吸防护性能：符合XF124-2013（正压式消防空⽓呼吸器）标准，⼯作过程中全⾯罩内保持正压环境吸⽓阻⼒ ≤500Pa.呼⽓阻⼒≤700Pa,⼀次完整喷射耗⽓≤7MPa；

8、喷射次数：呼吸器不使⽤状态下，⽓瓶额定压⼒下，装置可重复重装喷射≥3 次；

9、装备机体结构与驱动⽅式：机体驱动⽅式为全⽓动驱动且承装药剂的主料仓不承压，⽅便随时切换药剂快速重装使⽤； 

10、主机体符合⼈体⼯程学及安全设计，空⽓压缩⽓瓶位于机体中央且瓶体⼝朝正上⽅位置；主机体材料及各连接部件均采⽤耐腐蚀性材料适合在各种环境下使⽤。 

11、扩展能⼒：具备蓝⽛接⼝提供标准 5G 通信与图传的扩展能⼒，提供可快速替换红外热成像系统的标准接⼝及配件，具备北⽃定位功能的扩展能⼒，具备核污染应急洗消的扩展能⼒。
	1
	套

	45
	手持电台（常规型）（主要标的）
	1、产品通过GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法；具有中华人民共和国工业和信息化颁发的《无线电发射设备型号核准证》。提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检验报告；

2、频率范围：350-400MHz；

3、输出功率：1至3.5W可调

4、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）.

5、对讲机防尘防水等级IP68，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；

6、对讲机屏幕尺寸≥1.8英寸

7、电池容量：≥3200mAh

8、待机时间 ：模拟:≥10h，数字:≥15h 

9、信道容量：≥1024；组群：≥32

10、频率稳定度：≤±0.5ppm；

11、尺寸（不含天线）：≤140×60×40mm

12、重量：≤400g

13、支持北斗定位模式，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

14、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。

15、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。

16、对讲机防爆等级≥Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃（爆炸性粉尘），提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。 
	30
	台

	46
	防爆电台备用电池
	1、电池类型：锂电池具有较高的能量密度和较好的安全性能，能够满足防爆电台的工作需求。

2、电池容量：不低于电台原配电池容量≥3200mAh，以保证备用电池能为电台提供足够的工作时长。

3、工作电压：与所适配的防爆电台工作电压一致为7.2V，保电池与电台的电气兼容性。

4、防爆等级：≥Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃（爆炸性粉尘），通过国家电气产品防爆认证，具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》。
	60
	块

	47
	电源逆变器
	1、用途：用于消防场景下，将直流电源（如蓄电池）转换为交流电源，为消防应急照明、排烟风机、消防水泵等设备供电，保障火灾等紧急情况下关键设备的正常运行 。

2、适用场景：适用于小型消防设施、社区消防站、小型建筑物消防系统等对供电需求相对较低的场景。

3、电源逆变器安可将车载直流电 24V 转化为 220V 交流电。是一款非常实用的工具。

4、峰值功率：≥1200W

5、材质：铝镁合金，全新进口元件

6、输出波形：修正弦波

7、输出频率：≥50HZ

8、输入电压：24V

9、输出电压：≥220V

10、空载电流：＜0.9A ；转换功率：≥90%

11、产品尺寸：≤240*100*60mm
	1
	台

	48
	电台快速充电箱
	1、同时对8台对讲机或8块电池进行快速充电（兼容厚薄电池），充电能力≥20台次，节省充电空间和开关电源。

2、多种接口方式，支持直流充电、USB输出、太阳能充电接口、AC 220V输出等。

3、智能LCD显示屏，可实时查看输入/输出功率、电池电量百分比信息。

4、内置65AH大容量电池，避免断电时，可实时对电池/对讲机进行充电。

5、内置风扇散热设计，可避免长时间工作造成温度升高。

6、可根据电池状态，选择相应的充电流程。

7、电源箱对充电情况可快速查看，具有多种充电保护功能，保证充电安全。如：对充电过程进行电压、电流、温度等信息智能监控。

8、智能充电保护。

9、电源箱便于安放、运输、携带、存储。

10、电源箱具有抗冲击、耐高低温、缓冲减震、防尘防水特点。
	2
	台

	49
	语音自组网中继
	1、工作频率范围：350-400MHz；

2、采用专网PDT制式标准设计，完全兼容PDT制式手持终端；

3、发射功率：≥2*10W；

4、电池容量：≥144WH；

5、可支持31个设备自动连接，一键开机即可快速、自动互联；

6、电池工作时长：≥8小时；

7、信道间隔：12.5kHz；

8、语音格式：同时支持AMBE+2TM/NVOC；

9、频率稳定度：≤±0.5ppm；

10、自组网络可以直接连接网管软件，对组网拓扑及设备间电场强度进行实时查看；

11、支持链状、网状、混合式等拓扑结构，不需要光纤或微波承载的IP链路，快速实现多种场景下的延伸覆盖；

12、外形尺寸≤215mm*65mm*235mm(不含天线及配件)。

13、基站重量≤3.4kg(含主机、电池、手麦、天线)；

14、级联要求： 级联6跳之后延时≤0.5s。

▲15、需支持两路无线专网中继通信功能，任意一台设备均可作为中继节点为其他设备提供中继服务，并支持开机自动组网，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

16、需支持内置SIM卡，通过外接手麦选择联系人方式，支持通过无线公网进行语音通话；

▲17、需支持两台不同频点的设备在无线信号上无法实现互通，可通过网线连接，开启IP互联功能，实现互通，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章；

18、设备需支持可通过访问单机网管软件，查看网络拓扑信息；

19、静态灵敏度：≤-122dBm；

20、所投产品须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。
	1
	台

	50
	便携指挥箱
	1、便携式一体化设计，集成指挥视频终端、高清显示屏、5G/4G/WIFI/有线网络、高清摄像机、云台控制器、麦克风，大容量电池组等模块，采用手提安全箱结构。

2、支持视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用。

3、可全功能接入国家消防救援局、总队、支队消防图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现，可与后方指挥中心进行双向1080P音视频会议，可主动调度平台图像资源浏览，可将现场多路视频的接入、浏览、上传、分发等，并可将视频信息投送至现场大屏幕。

4、具有多方协同指挥会商模式，同时参与指挥方不小于4方。

5、支持H.263+、H.264、H.264 HP

6、支持G.711、G722、G.722.1、G.729

7、支持1080p、720p可选；帧率支持15、30、60帧可调。

▲8、在512Kbps下可传输1080P@30帧高清图像。

▲9、具有卫星网络模式，在30%丢包率的情况下，可以实现卫星网的多媒体通信。

10、需内置1080P前置高清摄像头；HDMI视频高清输入≥1路；网络球机高清输入≥1路。

11、需内置1080P液晶显示屏≥13英寸， HDMI视频输出≥1路。

12、需内置麦克风和喇叭，有线手咪输入接口≥1路，3.5mm输入接口≥1，3.5mm输出接口≥1。

13、10/100M以太网口≥1，4G全网通≥1，5G全网通≥1，内置WIFI。具有网络快速切换功能，支持有线、5G、4G、WIFI网络一键切换。

14、具备状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量等信息。

15、内置云台控制器，可控制云台摄像机推拉摇移。

16、内置北斗模块，仅支持单北斗定位模式，提供地理定位信息，支持OSD显示和上报定位服务平台。

17、内置大容量锂电池，续航时间≥3小时。

18、尺寸≤500mm×400mm×300mm；重量：≤15KG

19、工作环境：工作温度0℃～55℃，工作湿度5%～90%

20、配件要求：支持电源线×1，定位天线×1，无线键鼠×1，高清球机×1，有线手咪×1，球机连接线×1。
	1
	套

	51
	移动电源
	1、车充输出：≥12V/10A。

2、电池容量：≥2496Wh。

3、AC充电：2个AC输出插座，额定输出电压220V，额定频率50Hz。

4、放电温度：≤-20℃~50℃。

5、充电温度：≤-0℃~42℃。

6、USB输出接口：2个USB接口，输出为5V/2.4A/3.1A。

7、Type-C输出接口：PD100W。

8、AC输出额定功率：额定功率≥2.4KVA，峰值功率≥4.8kVA。

9、外观设计：便携式设计，在移动储能电源侧面设置竖直向上的拉杆，大直径滚轮沿着储能电源长度方向设置，内部采用重心优化设计，倾斜一定角度时可实现零重力拖行移动电源。

10、移动储能电源配备智能无线监控系统，内置有WIFI模块，不需要路由器，手机可通过WIFI与储能电源直接相连，通过手机APP可以进行实时智能监控。

11、内置800W MPPT控制器，可作为便携式太阳能电站，最大功率1.8KW，充电时间3小时。

12、全地形滚轮设计，可根据现场环境，调整离地高度，最高离地高度＞10cm。
	1
	套

	52
	智能防爆全景移动照明灯（充电）
	1、照明设备采用升降杆设计，自带锁定结构跟缓冲机制，防止升降过程中对操作人员造成伤害。   

2、设备净重不得超过10kg，升起高度不得低于3.4米。

3、四灯头设计，实现360°全景照明，双灯头功率200w（100w*2）。 

4、不少于四种档位选择，以满足不同场景的使用需求，正常工作模式下，续航时间不得低于13小时，最低档位续航时间不得低于70小时。 

5、设备选用分体式锂离子电池组，同时可容纳2组电池，额定容量不低于4Ah，同时为了方便航空运输，额定瓦时数须在90-100wh之间，重量不得大于1kg 。    

6、为了满足更长时间的使用需求，设备电池可插拔可替换，支持直充跟单独充电两种充电模式，单个电池充电时间不得超过2小时。

7、根据联合国《关于危险品货物运输的建议书-规章范本》（第21修订版）-3.3章188条款，设备电池需通过1.2米跌落检测，并出具盖CNAS/CMA章的第三方报告；

▲8、根据联合国《关于危险品货物运输的建议书-试验和标准手册》（第七修订版，第38.3节金属锂和锂离子电池组），设备电池需进行高度模拟，温度试验，振动，冲击，外部短路，撞击，过度充电，强制放电的测试，保证设备运输安全，并出具盖CNAS/CMA章的第三方报告。

9、设备电池需提供第三方货物运输条件鉴别报告书及航空运输条件鉴别报告书，并盖CNAS/CMA章。

10、根据GB/T 16483-2008，设备电池需提供第三方的化学品安全技术说明书。

11、根据GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》，设备需提供IK等级为IK10的第三方检测报告。   

12、根据GB 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码)》，设备需提供防尘防水等级不低于IP66的第三方检测报告。

13、设备配有不低于5V2A的USB输出口，能够紧急给手机，手电等小型电子设备供电。   

14、设备可通过转换电源接入220V市电，获得更高的光输出以及无极调光功能。            

15、设备可通过外接转换器，支持车载12-24V供电。  

16、配备便携式静音型智能发电机

16.1便携式静音型智能发电机的发动机采用单缸四冲程风冷发动机，排气量79cc，发电机采用数码变频控制技术，满负荷≥3.5h，1/4 负载≥ 8 h，油箱容量＞4L，CDI点火系统，手起动/电起动/APP起动均可，噪声符合CE 标准<72dBA@4米。

16.2 纯正弦波输出，THD <3%，2个AC输出插座，额定输出电压220V，额定频率50Hz，额定输出1.8kVA，最大输出2.1kVA；1个12V点烟器DC输出接口，额定电流8A；2个USB接口，输出为5V/2A/1A；一对并机接口；输出复位功能。

16.3 发电机配备智能无线监控系统，发电机内置有WIFI模块，手机可通过WIFI与发电机直接相连，通过手机APP可以起动或关闭发动机。

16.4 可通过手机APP对发电设备的运行参数进行实时监控，并具有自动提醒用户按时保养发电机和故障排除功能。

16.5支持双机并联功能，两台发电机AC输出可以并联，获得双倍功率，并联后可达到2×1.8=3.6kVA额定输出。

16.6 发电机内置防倾倒燃油控制系统。

16.7“零重力”便携式设计，在发电机侧面设置竖直向上的拉杆，大直径滚轮沿着发电机长度方向设置，内部采用重心优化设计，倾斜一定角度时可实现零重力拖行发电机。

16.8整体重量≤26KG，发电机提供具有CNAS、CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 
	1
	台

	53
	骨传导耳机
	1、可适配消防救援队伍现有的头盔、空气呼吸器面罩、电台等装备，且佩戴后不破坏消防头盔、空气呼吸器面罩的功能和结构，不影响耳机正常使用。

2、采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取语音，应符合人体工程学，穿戴舒适。

3、信噪比≥80dB。

4、频率响应至少支持100至20000Hz。

5、扬声器灵敏度:107dB±3dB。

6、麦克风灵敏度:-20dB±5dB。

7、具备高噪音环境下的噪声抑制功能，在95dB噪声环境下可辨识通话。

8、配备PTT套件，适用于各种双手不能离开装备的任务。

9、手持电台连接线缆具有防拉拽设计。

10、工作温度范围在-35℃到72℃

11、防尘防水等级≥IP68。

12、防爆等级≥Ex ia ⅡC T6 Ga。
	62
	副

	54
	综合定位设备（消防员单兵定位装置）
	1、结构组成：含综合定位单兵终端8台、生命体征监测装置8台、综合定位信标4台、内攻登记装置2套、综合定位平板终端1套。

2、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

3、综合定位单兵终端

（1）定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤0.5m，可显示和播报实时测量数据；

（2）高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据；

（3）室外定位：支持卫星定位，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；

（4）电池：设备连续运行时间≥8小时；

（5）显示：OLED显示屏；

（6）防护性能：IP68；

（7）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb。

4、生命体征监测装置

（1）心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率；

（2）屏幕显示：表盘上显示连接状态、通讯方式、临近终端、人员报警状况、求救设备数量、人员名称及编号、进场作战时长、环境温度、自身高度、心率显示等信息；

（3）室外地图：查看室外地图，可查看自身所在位置；

（4）雷达拓扑：表盘上显示邻居的相对空间拓扑信息；

（5）队友搜索：表盘上显示与待搜救人员的相对距离、相对高度以及信号强度；

（6）生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端，并可实时同步至消防综合定位系统；

（7）电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天；

（8）显示：OLED显示屏；

（9）防护性能：IP68；

（10）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb。

5、综合定位信标

（1）定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m；

（2）具有中继转发功能；

（3）室外定位：支持卫星定位，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；

（4）信标数据可实时同步至消防综合定位系统；

（5）防护性能：IP68；

（6）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb；

（7）电池：设备连续运行时间≥8小时；

（8）显示：OLED显示屏。

6、内攻登记装置

（1）登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号；

（2）系统配置：安卓操作系统，内置RFID和NFC内攻登记传感器；

（3）显示：OLED显示屏，5.5英寸高清全面屏(18:9)；

（4）具有拍照功能，可以拍摄战士头像并实时传输显示到综合定位平板终端；

（5）内攻登记数据可以实时同步至消防综合定位系统；

（6）进场提示：通过红黄绿等多种颜色闪烁及语音播报提示人员是否符合进场要求；

（7）重量：≤350g；

（8）电池：运行时间≥8小时；

（9）数据通讯：支持蓝牙、WiFi、4G通信；

（10）具有读写人员标签功能，可以把人员名称、编号、岗位、类别写入标签；

（11）防护性能：≥IP67；

（12）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb。

7、综合定位平板终端

（1）简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间≤3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等；

（2）人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置；在另外一台平板中能实时看到以上信息；

（3）由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成；监控现场人员室内室外位置分布、生命体征、空呼压力等，定点发出撤离信号；

（4）数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现；

（5）定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令；

（6）定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差

（7）离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件；

▲（8）有15种以上现场管控电子表单，减少安全员现场纸质表单淋湿、破坏、丢失等问题，表单还可以微信转发分享保存等；

（9）电池：设备连续运行时间≥8小时；

（10）显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1200；

（11）防护性能：≥IP67。
	1
	台

	55
	截流器
	1、接口、阀体、阀芯、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。

2、配置65卡式接口，通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.35kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。

3、密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

4、自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。
	8
	个

	56
	5G单兵
	1、产品通过基于GB T15211-2013、GA T947.2-2015、GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010、GB T28181检测依据。

2、提供国家认定的权威检验机构出具的检测报告。

▲3、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。（提供承诺并加盖公章） 

4、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB。 

5、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线。

6、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280，具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像等按键。 

7、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克。 

▲8、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调。

9、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信；

10、支持双码流输出，双码流参数可独立设置。 

11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络。

12、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。

13、内置锂电池5900mAh供电，在满电后连续工作时间≥6小时。 

14、支持双码流输出，双码流参数可独立设置。

15、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警。

16、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。

17、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片。

18、设备工作温度-20℃至60℃。

19、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线。
	1
	台

	57
	水带护桥

	1、采用天然优质橡胶,钢模制造而成。

2、产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。

3、护桥槽：宽度：≥90mm，深度≥75mm

4、外形尺寸：≤85*57cm  

5、底板厚度：≥5mm

6、质量：≤28KG
	10
	组

	58
	直流转角水枪
	1、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准；

2、技术参数：

2.1公称压力≥0.5MPa，最大压力≥1.2MPa，额定喷射压力≥0.6MPa

2.2额定流量≥ 300L/min ，射程≥22m

2.3产品重量：重量3±0.2Kg ，枪体长度：1.3M ，枪管长度：1M （可根据采购人需求定制）
	4
	支

	59
	三合二洗消剂
	本品有效氯含量≥70%±2，可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、桔黑杆菌芽胞，破坏乙肝表面抗原。使用范围：

1、 饮用水消毒；

2、 游泳池消毒；

3、 餐、茶具消毒；

4、 物体表面消毒。

使用方法：

1、 饮用水消毒：每吨水加入8克消毒剂，静置30分钟；

2、 游泳池消毒：每吨水加入16克消毒剂；

3、 餐、茶具消毒：有效氯250-500mg/L，作用15-20分钟；

4、 物体表面消毒：有效氯500-1000mg/L，作用30分钟。

注意事项：

1、 外用，不可内服；

2、 用于金属制品及织物消毒时应防止腐蚀和漂白作用；

3、 放置于阴凉干燥处。

4、对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设配及不耐腐蚀性物体进行洗消。在水中快速溶解，无需加温，性能稳定，杀菌 99%以上，能杀灭各种细菌、芽孢和病 毒并能抑制霉菌。适合在各种 PH 范围内使用，尤其适合对酸性被洗消物、环境等进行洗消作业。对人体进行冲淋洗消，与水混合比例为（1:2800）；对器材物品进行冲淋、喷雾或擦洗 洗消，与水混合比例（1:1400）；对场地进行喷雾、擦洗洗消，与水混合比例（1:280）。
	20
	公斤

	60
	三合一强氧化洗消粉
	1、本品为白色颗粒状固体，有刺激性氯气味。

2、有效氯含量≥90%±2；适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、桔黑杆菌芽胞等各种微生物和病毒，破坏乙肝表面抗原。

3、能氧化分解多种有毒害物质，杀灭各种细菌、芽孢和病毒并能抑制霉菌，杀菌力达 99.5%以上。含强过氧化还原物质，与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗 消的目的。

4、混合比：一般传染病源消毒(1:500)， 重度污染(1:200)；

5、贮运及注意事项：密闭容器贮存，不得与油脂类、有机物、酸类及还原剂等混运、混放。远离火种和热源，贮存于干燥、阴凉通风的库房内。运输按国家各有关危险品运输规定执行。
	20
	公斤

	61
	强酸、碱洗消剂（化 学洗眼液） 
	1、含两性多价分子，能快速中和、消除酸碱等危险化学品。危险化学品喷溅到皮肤时，会迅速发生灼伤并向组织深层渗透。立即使用强酸碱洗消剂能够快速恢复皮肤PH值，阻止有害物质渗透，避免或减轻化学灼伤。

2、使用方法：危险化学品喷溅到皮肤时，迅速打开瓶盖，将喷嘴对准污染皮肤均匀冲洗。并一次性将液体全部用完。在一分钟之内使用效果最好。

3、贮藏方法：

3.1 保持容器密封完好，置于阴凉干燥处，常温储存。

3.2 保持喷嘴通畅，避免受撞击。

4、净含量：≥100ml；

5、有效期：≥2年；
	10
	瓶

	62
	车载台
	1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，提供权威机构出具的检验报告。

2、具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告

4、所投产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于6行的文字界面显示，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

5、所投产品支持内置高精度GPS、北斗或单北斗定位模块，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

6、所投产品不少于四种工作模式，具有数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。

7、所投产品高级信令不少于四种，包含2音、5音、DTMF、MDC等信令，实现不同呼叫模式。

8、所投产品支持点火感应，通过车辆引擎点火状态，控制车载台的开启和关闭。

9、支持双声码如：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机
	10
	台

	63
	基地台
	1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，提供权威机构出具的检验报告。

2、具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告。

4、所投产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于6行的文字界面显示，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

5、所投产品支持内置高精度GPS、北斗或单北斗定位模块，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

6、所投产品不少于四种工作模式，具有数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。

7、所投产品高级信令不少于四种，包含2音、5音、DTMF、MDC等信令，实现不同呼叫模式。

8、所投产品支持点火感应，通过车辆引擎点火状态，控制车载台的开启和关闭。

9、支持双声码如：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机 。

10、包含：稳压电源、车载天线。
	1
	台

	64
	摄像机（含三轴稳定器）
	相机参数：

1、类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机；

2、图像感应器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）

3、高清摄像：支持4K超高清视频

4、有效像素：≥2420万

5、接口：Wi-Fi，蓝牙，HDMI

6、镜头：18-45焦距

三轴稳定器参数：

1、1.8英寸彩色OLED触摸屏；

2、摇杆支持变焦/云台控制；

3、支持横竖拍切换；

4、续航可达29小时；

5、无线蓝牙控焦/快门；

6、载重不小于3KG；
	1
	套

	65
	拉曼激光检测仪
	采用拉曼光谱技术，通过扫描得到不明物质的特征指纹光谱，与谱库里的光谱进行比对，确定不明物质的成分可在现场快速识别固体、液体、粉末状化学物质扫描结果给出物质的CAS编码，化学式，危害等信息。

1、光谱范围：200 cm-1～3100cm-1，光谱分辨率：优于10cm-1；

▲2、激光波长≥785±0.5nm；

3、采用触摸屏设计，屏幕尺寸应≥5寸；

4、设备应具有快检模式和精检模式无须接触样品即可对样本进行检测，具备非接触扫描模式和样品瓶模式；

▲5、设备具备Type-C数据充电接口，支持WIFI、蓝牙、4G或5G等无线通信方式进行数据传输；

6、设备完成一次样品检测的检测时间≤20s；

7、设备的漏报率应≤1%，用设备检测乙醇（丙酮）样品，应无漏报情况发生；

8、设备的误报率应≤5%；用设备检测纯水样品，应无误报情况发生；

9、防护等级：≥IP67；

10、主机重量：≤550g；

11、激光功率≤300mW；

12、数据库：包括毒品及易制毒化学品，剧毒及毒气品，易燃易爆危险品，生化标准品、危险化学品等；

13、软件功能：应具有自检、校准功能，应能显示结果信息：被测物的类别，应给出被测物的海关HS编码、CAS编码、危险品的中文名称、化学分子式、危害等信息，并给出明显的危险品报警信号；应具有添加谱图库功能；且设备具备测试光谱直接建库功能，能将检测结果添加至自定义模型库中；

14、符合GB/T 41086-2021 《基于拉曼光谱技术的危险化学品安全检查设备通用技术要求》标准，提供国家级检测机构出具的检测报告复印件。
	1
	台


本项目核心产品：消防员灭火防护服。

三、交货方式、时间和地点：
交货时间：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。
2.交货地点和要求：所有货物应由成交供应商免费按时送达采购单位指定地点，并安排专人协助发放，具体供货数量、送货地点和现场发放地点须经采购单位确认。

3.运输、装卸、安全费用：包含在响应单价和总价中，成交供应商承担。

4.如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保供货质量；结算时按采购单位验收合格的实际数量进行结算，合同单价不变。
四、质量要求：

提供的产品必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准。

验收要求：

在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

验收要求：经采购单位组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据采购单位意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。

成交供应商如不履行采购文件及投标人投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付，同时记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

六、售后服务要求：

质保期一年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

八、报价注意事项：

1.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应。

2.各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次所需的现场资料及数据。投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

3.各供应商应按照本采购文件所确定的《采购项目内容及要求》编制报价文件，本项目采用综合单价报价方式，投标报价包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、招标代理费、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4.投标人应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

本项目招标代理服务费由中标单位支付，代理服务费按照《计价格[2002]1980号》规定计取。由成交供应商在签订合同前支付给招标代理机构。

九、付款方式：

所有货物到场经启东市市场监督管理局抽检或经业主组织验收合格，安装调试完毕交付使用后一个月内付至合同价的95% ;余款在一年后（验收合格之日起计算）一个月内一次性支付。

十、履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

④若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十一、本项目不接受进口产品投标。

十二、合同条款

合同模板
采购单位（或称甲方）： 江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

成交供应商（或称乙方）：                      

签订时间：2025年   月   日

签订地点：           
吕四港化工拓展区消防队器材装备一期采购项目实行公开招标方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为成交供应商。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、合同的标的物
1、甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见本合同。

2、乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

	序号
	器材名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	消防头盔（半盔）（主要标的）
	65
	个
	
	
	

	2
	消防员灭火防护服（核心产品）
	100
	套
	
	
	

	3
	消防手套
	120
	副
	
	
	

	4
	消防安全腰带
	93
	根
	
	
	

	5
	消防员灭火防护靴
	50
	双
	
	
	

	6
	正压式消防空气呼吸器6.8升（主要标的）
	53
	具
	
	
	

	7
	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	60
	个
	
	
	

	8
	空气呼吸器气瓶（9L）
	10
	个
	
	
	

	9
	佩戴式防爆照明灯
	64
	个
	
	
	

	10
	消防员呼救器
	43
	个
	
	
	

	11
	应急逃生自救安全绳
	73
	根
	
	
	

	12
	消防腰斧
	44
	把
	
	
	

	13
	消防员灭火防护头套
	110
	个
	
	
	

	14
	防静电内衣
	64
	套
	
	
	

	15
	消防员抢险救援头盔
	60
	顶
	
	
	

	16
	消防员抢险救援手套
	60
	副
	
	
	

	17
	消防员抢险救援靴
	35
	双
	
	
	

	18
	消防员抢险救援防护服（冬）
	35
	套
	
	
	

	19
	消防员抢险救援防护服（夏）
	50
	套
	
	
	

	20
	消防员隔热防护服
	12
	套
	
	
	

	21
	消防员避火防护服
	3
	套
	
	
	

	22
	二级化学防护服
	40
	套
	
	
	

	23
	一级化学防护服
	5
	套
	
	
	

	24
	防火防冻服
	2
	套
	
	
	

	25
	防静电服
	12
	套
	
	
	

	26
	消防阻燃毛衣
	30
	件
	
	
	

	27
	移动供气源
	1
	台
	
	
	

	28
	消防面罩超声波清洗机
	1
	台
	
	
	

	29
	正压式消防氧气呼吸器（主要标的）
	3
	具
	
	
	

	30
	水力自摆移动炮
	6
	台
	
	
	

	31
	攻坚炮
	1
	台
	
	
	

	32
	泡沫管枪
	6
	支
	
	
	

	33
	泡沫钩管
	4
	支
	
	
	

	34
	高倍数泡沫发生器
	1
	台
	
	
	

	35
	屏障水枪
	5
	支
	
	
	

	36
	多功能水枪
	12
	支
	
	
	

	37
	泡沫输转泵
	1
	台
	
	
	

	38
	救生照明线
	1
	盘
	
	
	

	39
	150mm水带
	100
	根
	
	
	

	40
	有毒有害气体探测仪
	4
	台
	
	
	

	41
	VOC挥发性有机气体探测仪
	2
	台
	
	
	

	42
	单一气体检测仪（氢气、氯气、硫化氢、一氧化碳等，达到防爆等级）
	2
	台
	
	
	

	43
	消防用红外热像仪
	1
	台
	
	
	

	44
	单兵快速洗消套装
	1
	套
	
	
	

	45
	手持电台（常规型）（主要标的）
	30
	台
	
	
	

	46
	防爆电台备用电池
	60
	块
	
	
	

	47
	电源逆变器
	1
	台
	
	
	

	48
	电台快速充电箱
	2
	台
	
	
	

	49
	语音自组网中继
	1
	台
	
	
	

	50
	便携指挥箱
	1
	套
	
	
	

	51
	移动电源
	1
	套
	
	
	

	52
	智能防爆全景移动照明灯（充电）
	1
	台
	
	
	

	53
	骨传导耳机
	62
	副
	
	
	

	54
	综合定位设备（消防员单兵定位装置）
	1
	台
	
	
	

	55
	截流器
	8
	个
	
	
	

	56
	5G单兵
	1
	台
	
	
	

	57
	水带护桥
	10
	组
	
	
	

	58
	直流转角水枪
	4
	支
	
	
	

	59
	三合二洗消剂
	20
	公斤
	
	
	

	60
	三合一强氧化洗消粉
	20
	公斤
	
	
	

	61
	强酸、碱洗消剂（化 学洗眼液） 
	10
	瓶
	
	
	

	62
	车载台
	10
	台
	
	
	

	63
	基地台
	1
	台
	
	
	

	64
	摄像机（含三轴稳定器）
	1
	套
	
	
	

	65
	拉曼激光检测仪
	1
	台
	
	
	


1、合同单价按此次成交单价执行，合同总金额为人民币                  ，即项目从实施到验收完工的所有费用，包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
本项目报价采用单价固定、总价可调的方式进行结算，实际供货数量如有调整，按实结算。同时，本合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款方式：

所有货物到场经启东市市场监督管理局抽检或经业主组织验收合格，安装调试完毕交付使用后一个月内付至合同价的95% ;余款在一年后（验收合格之日起计算）一个月内一次性支付。

三、质量要求 

提供的产品必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准。
四、包装

1、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标推技术指标要求。
2、乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

3、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4、每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、交货时间、地点、要求及运输、装卸、安全费用
1.交货时间：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。
2.交货地点和要求：所有货物应由成交供应商免费按时送达采购单位指定地点，并安排专人协助发放，具体供货数量、送货地点和现场发放地点须经采购单位确认。

3.运输、装卸、安全费用：包含在响应单价和总价中，成交供应商承担。

4.如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保供货质量；结算时按采购单位验收合格的实际数量进行结算，合同单价不变。

六、验收
1.在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

2.验收要求：经采购单位组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据采购单位意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。

4.成交供应商如不履行采购文件及投标人投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付，同时记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。
七、售后服务要求  

质保期一年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

八、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 15 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方逾期交货的，逾期期间每天承担合同总金额5%的违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

②根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

③用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

本合同在甲、乙双方签字盖章后即生效。 
十三、争议的解决

甲、乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方（或甲方）：             乙方（或乙方）：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

                                                     年  月  日
第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分因素
	评分标准
	满分分值

	1
	投标产品技术质量（包括产品技术参数、相关产品性能、安全性等）
	
	投标单位所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件的技术要求的得基准分33分，招标文件的产品技术性能参数中标注“▲”的技术条款每一项负偏离扣0.5分（投标文件中需提供第三方权威检测机构出具的检验（检测）报告复印件作为佐证资料）；其他未标注“▲”项若出现不改变该产品的性能和使用的负偏离，每一项负偏离扣0.25分，扣完为止。
	33

	2
	技术服务及售后服务方案
	针对本项目的技术服务体系（包括专业技术人员保障及服务技术力量配置等）
	技术服务体系内容阐述合理、描述详细、科学合理可行性高的得6分；技术服务体系内容阐述详实程度较好，科学合理性可实施性较好的得4分；技术服务体系内容阐述详实程度较好，科学合理性可实施性一般的得2分；技术服务体系内容阐述合理性差或不详细不够具体全面的得0.5分，未提供相关说明或所提供技术服务体系内容存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
	6

	
	
	针对本项目的售后服务内容
	售后服务内容详实具体科学可行合理性高的得6分；售后服务内容较为详细较为合理可行的得4分；售后服务内容不够详细合理性可行性一般的得2分；售后服务内容不够详细合理性可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
	6

	
	
	针对本项目的应急和重大故障解决方案（包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等）
	方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的得6分；方案考虑较为详细较为合理可行的得4分；方案考虑不够详细合理性可行性一般的得2分；方案考虑不够全面合理性可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
	6

	
	
	针对本项目使用方人员的技术培训方案
	评委根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分：培训服务方案详实具体、针对性、可实施性强的得6分；培训服务方案较为详细、针对性、可实施性较好得4分；培训服务方案不够详细，针对性、可实施性一般的得2分；培训服务方案不够详细，针对性、可实施性较差的得1分，未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。
	6

	
	
	针对本项目交货进度计划及安装调试验收方案
	投标单位提供针对本项目的交货进度计划及安装调试验收方案：交货进度计划及安装调试验收方案详实具体，有相关保障措施，科学合理可行性高为6分；交货进度计划及安装调试验收方案较为详细，合理性可行性较好为4分；交货进度计划及安装调试验收方案不够详细，合理性和可行性一般为2分；交货进度计划及安装调试验收方案内容简单，合理性可行性较差为1分；未提供相关说明不得分。
	6

	3
	投标单位综合履约能力
	
	投标单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得4分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。
	4

	4
	节能环保
	
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。
	3


备注：商务技术分不满30分的，作为无效投标处理。
 （四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（总价）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价（总价））×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供四份（一正三副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.提供具有有效的营业执照。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（分别提供查询截图）。

6.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

7.投标函（格式见附件5）；

8.其它需要提交的证明材料。

（招标文件要求提供的证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

9.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

10.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

11.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

12.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

13.分项报价明细表（格式见附件8）；

14.中小企业声明函（格式见附件9）；
15.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

16.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：            ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：                    

日 期：     年   月   日
附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章
附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：

          日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：

              日  期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
