无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZLZL-G2025-0009

采购项目名称：无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目

采购人：无锡市第一女子中学

采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司

二〇二五年七月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

- 第一部分．投标邀请函

江苏正龙项目管理有限公司受无锡市第一女子中学的委托，对其无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目 政府采购编号：JSZC-320200-ZLZL-G2025-0009 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市第一女子中学 联系地址：无锡市梁溪区崇宁路崇宁弄6号 采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1906室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：本项目为无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目 - 为了进一步落实以预防为主、防治结合、综合治理的安全工作方针，实现全年建设平安学校和谐校园的目标，采取切实有效的措施，防止电气用电引发的火灾隐患。本项目为无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目，包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务等。具体要求详见“采购需求”。 2.招标范围：清单范围内的含运货到采购人指定地点，所产生的所有内容，包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务等； 3.供货期：30个日历天（包括完成设备安装、调试及试运行）； 4.误期违约金：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向采购人支付违约金。 5.质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格； 质量违约金：由于供货人原因一次性验收未达到100%合格，供货人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。 免费质保期：3年（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）； 6.本项目是否专门面向中小微企业：否； 本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 本项目采购预算金额：60万元。 本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于中标金额的40.00%； 本项目投标最高限价（人民币）：60万元。超过最高限价的按无效投标文件处理。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格； 2.[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）]（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)； 3.具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商若为大型企业，须将不低于投标报价金额的40.00%份额分包给一家或者多家中小企业。提供供应商与分包单位签订的分包意向协议，并明确分包比例及金额。 注：接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 5.本项目的特定资格要求： 投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （二）本项目 不接受 联合体参与投标。 注： 1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 2.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 获取招标文件的方式、地点： 1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 4.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天00:00-12:00，12:00-23：59时。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年7月14日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱296492564@qq.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15日前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘：各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年7月30日09：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年7月30日09：30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年7月30日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年7月30日 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 本项目监督管理部门：无锡市财政局 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市第一女子中学 统一社会信用代码：12320200466283399D 联系人：张老师 联系电话：0510-82739513 联系地址：无锡市梁溪区崇宁路崇宁弄6号 采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320206MA1XTUBP31 联系人：张影 联系电话： 15261673977 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1906室 邮箱：296492564@qq.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |

- 第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏正龙项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏正龙项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏正龙项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度或2024年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）

（1）报价明细表；（格式见附件）

（1）属于小、微型企业产品细目报价表；（格式见附件）

5.技术文件 ：

1）针对本项目提供的供货服务方案：

2）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析：

3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施。

4）服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。

（六）报价要求：

1.本项目为固定单价合同。

2.投标供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

3.投标报价表上的价格应按格式要求填写。

4.货物的总价：包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务的费用及货物本身相关的全部费用；

5.技术规格中特别要求的备件价格；

6.技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

7.投标报价应以人民币为货币单位。

8.本项目采用营改增后一般计税方法。

9.投标供应商应综合考虑，本次项目不接受任何有选择的报价，投标单价包含服务期费用和招标代理相关费用。

10.投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术方案，未分别制作的；其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 商务标和技术方案，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（九） 开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

3.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

6．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

7．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8．评标程序

8.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购代理机构负责。

8.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.3评标委员会组长负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

8.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

8.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.3对投标文件进行比较和评价；

8.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

8.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.4评委会成员应当履行下列义务：

8.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

8.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

8.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

8.4.4参与评标报告的起草；

8.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

8.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

9．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

9.1评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）投标供应商评价                           16分

（3）产品性能                                 10分

（4）技术方案                                 44分

9.2各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。

2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

备注：a.对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（按属于小、微型投标供应商产品报价明细表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

注：同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标供应商评价（16分）

1）投标供应商具有有效的合同能源管理服务认证证书的（认证范围：建筑节能改造/综合能源），得2分；（投标文件中需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传至投标文件中；未按要求提供的不得分。）

2）投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书的，得2分；（投标文件中需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传至投标文件中；未按要求提供的不得分。）

3）质保满后承诺：投标供应商在3年免费质保基础上，每额外承诺增加1年免费质保服务的，得1分，本项最高得2分。（格式自拟）（投标文件中需提供合同原件扫描件并加盖单位电子签章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）

4）人员配备（8分）

①项目负责人（5分）：

具备机电工程二级建造师证书的，得1分；具备机电工程一级建造师证书的，得2分；最高得2分。

具备中级及以上能源审计证书的，得1分；

具备中级能源管理证书的，得1分；具备高级能源管理证书的，得2分；其他不得分。

本项最高得5分。

②技术负责人（1分）：

具备特种作业操作证-高处作业证书的，得0.5分；

具备建筑电工证书的，得0.5分；

本项最高得1分。

③安全负责人（2分）：

具备安全员（C证）的，得0.5分；

具备中级及以上工程师证书的，得0.5分；

具备设备安装质量员证书的，得0.5分；

具备建筑电工证书的，得0.5分；

本项最高得2分。

注：以上人员不重复计分，投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

5）提供《服务响应及处理时间承诺书》，格式自拟（2分）。内容须包括（但不限于）以下内容：

A.投标供应商接到业主报修通知不多于2小时内做出明确响应和安排，并在2小时内给出故障诊断报告；1小时以内的，得1分；1-2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

B.如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在不多于2小时内到达现场；1小时以内的，得1分；1-2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

（a.须附能够体现响应时间的证明材料；b.投标供应商在无锡有固定的服务售后人员，提供相关售后人员一年中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴纳证明材料；以上a和b均须满足；提供《服务响应及处理时间承诺书》原件扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。）

（3）产品性能（10分）

A.投标人所投物联网断路器具有以下功能：

①支持额定短路分断能力Icn：6KA（不低于）。

②具有进线端及负载端端子温度采集精度及报警功能，端子温度超过过温报警值，10S内触发过温报警，断路器设备应支持同时监测进线侧及负载侧的零线及火线接线端子的温度，采集精度误差不超过1%。

③支持过载保护：设备具备可靠的热过载(热双金)保护,当电子部分全部失效时,照样可以实现过载保护。

④具备奇次谐波采集，基波频率的3、5、7-31次的谐波测试奇次谐波，各次谐波电压的相对误差<5%，各次谐波电流的相对误差≤5%。

⑤标识用水和乙烷溶剂各擦 15s，标志仍应保持易识别并没有翘曲现象，满足标识的耐久性试验。

⑥支持电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）。

⑦支持机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次。

⑧具有远程/本地断路器锁定功能，断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。

⑨具有检修模式功能：设备在手动分闸后,无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。

⑩具有消安一体化联动控制及保护功能，设备可支持扩展智能烟感，智能可燃气体探测器、温湿度传感器、液位传感器等消安一体化智能设备，可以实现烟雾报警、可燃气体报警、温湿度报警、液位报警等功能，并可以设置是否联动断路器进行断电保护。

⑪具有恶性负载识别及保护功能：当设备监测负载类型包含但不限于电吹风、热得快、电磁炉、电饭锅等恶性负载时,断路器主动分闸保护并推送恶性负载报警;设备应具备报警时自动分闸功能及使能开启和关闭功能；

满足一项得0.5分，最高得5.5分。（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）。

- 投标人所投漏电断路器具有以下功能：

①支持额定短路分断能力Icn：6KA（不低于）。满足一项得.0.5分，最高得0.5分。（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）。

- 投标人所投电源模组具有以下功能：

①具有过流保护装置，提供相应的CQC（中国质量认证中心）产品认证试验报告。

②电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数满足1.0。

③绝缘电阻＞500MΩ，提供相应的CQC产品认证试验报告。

④所有标志或丝印均进行了试验，分别用一块蘸有水的布和蘸有溶剂油的布在不同的地方上擦拭15s，试验后，标志仍保持清晰，未发生卷边，满足标识的耐久性实验。

满足一项得0.5分，最高得2分。（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）。

D. 投标人所投通讯模组功能具有以下功能：

①具备工信部的进网试用批文、无线电发射设备型号的核准证。

②在LTE网络下支持IPV6。

③在LTE制式下的满足信息安全协议，需满足标准依据:YD/T 2578.4-2013。

④通讯承载能力：在同一通讯模组下加载128路智能断路器进行测试,数据、控制逻辑、安全保护功能均正常。

满足一项得0.5分，最高得2分。（提供相关权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）。

技术部分：

- （1）技术方案（44分）

1）（20分）针对本项目提供的供货服务方案：

①（4分）现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（4分）安装调试方案

对本项目安装调试方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目安装调试方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目安装调试方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目安装调试方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③（4分）出现质量问题时解决的措施及效率

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目出现质量问题时解决的措施及效率简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目出现质量问题时解决的措施及效率或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④（4分）维护措施方案

对本项目维护措施方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目维护措施方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目维护措施方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目维护措施方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤（4分）项目验收方案；

验收方案详细完整、可实施的验收方案及计划等方面合理的（4分）；

验收方案较完整、可实施的验收方案及计划等方面较合理的（2分）；

验收方案简单、可实施的验收方案及计划等方面合理性不高的（1分）；

无项目验收方案得0分。

2）（8分）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析：

①（4分）应急处理方案

对本项目应急处理方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目应急处理方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目应急处理方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目应急处理方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（4分）售后处理程序以及重难点分析：须体现处理程序详细流程，包括安装、调试、验收实施方案以及重难点分析；

对本项目售后处理程序以及重难点分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

对本项目售后处理程序以及重难点分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目售后处理程序以及重难点分析简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目售后处理程序以及重难点分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

3）（12分）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施。

①（6分）质量保证措施

对本项目质量保证措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得6分；

对本项目质量保证措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得4分；

对本项目质量保证措施简单且方案存在瑕疵的，得2分；

无本项目质量保证措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②（6分）人员培训方案和专业技术人员保障措施

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得6分；

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得4分；

对本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施简单且方案存在瑕疵的，得2分；

无本项目人员培训方案和专业技术人员保障措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

4）服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。（4分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得1分，

不提供不得分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏正龙项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

4、在发布中标公告的同时，江苏正龙项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4、因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3、与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。

2、本项目无需履约保证金。

3、江苏正龙项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：

本次招标代理费由中标供应商支付，服务费的收费标准：中标金额0-100万，按照中标金额的1.2%计取。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具 体 地址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化

系统查询联系。

- 第三部分. 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、项目概况

本项目为无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目为了进一步落实以预防为主、防治结合、综合治理的安全工作方针，实现全年建设平安学校和谐校园的目标，采取切实有效的措施，防止电气用电引发的火灾隐患。本项目为无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目，包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务等。

2、项目建设目标

本项目是为了进一步落实以预防为主、防治结合、综合治理的安全工作方针，实现全年建设平安学校和谐校园的目标，采取切实有效的措施，防止电气用电引发的火灾隐患，其具体的建设目标如下：

（1）用电安全监测全覆盖：围绕校园各二级配电箱侧加装用电监测终端，特别是针对重点防火区域，如：教学楼、食堂、机房以及图书馆等火灾危险性较高的场所，要做到二、三级配电回路侧全覆盖加装，以确保可以监控到校园场所的每一个用电回路的动态电气安全数据信息。

（2）风险隐患全感知：用电监测终端，用电安全监管服务平台以及手机程序、电脑终端，形成一套完整的用电安全监测网络，使用电安全形成一套全天候24小时、可视化的技防体系。

（3）校园管理全方位：学校用电安全得到保障，能够长期可靠运转达到事先防范、事发控制、事后分析与及时准确处理的目标，即险情一旦发生可即刻快速捕捉险情目标，为值班、警卫人员分析和处理突发事件提供真实证据，并为校园管理、安全防范决策提供安全保障，能够满足“用电安全”校园建设要求。

（4）教育监管一体化：建立健全校园中用电安全这一板块，利用用电安全监管服务平台，综合管理学校的用电安全，随时掌握学校的用电安全情况，便于做出正确的决策。

建设规模与内容

根据现场调研情况，根据国务院安委办召开的电气火灾综合治理工作视频会议级精神，要求扎实开展电气火灾综合治理工作，运用物联网技术，加快电气火灾监控系统等科研成果的推广应用，以“技防”代替“人防”。

通过对学校电气设备的智能化升级改造，通过加装智能监测终端，实现漏电电流、电压、温度等状态信息的采集，上传至用电安全监管服务平台进行数据的分析处理，及时发现漏电、过载、短路、三相不平衡、过压、接触不良、超温等电气故障隐患，甚至电能损耗异常，及时预警，管理人员通过手机APP或PC在线获取报警信息，及时开展隐患排查治理，防患于未然。通过对现场电能的采集，统计监测线路用电情况，进行能耗统计，形成能耗报表，实现电能的智能化管理，节约能耗。

功能需求

对于校园用电存在的安全隐患问题，结合国家发布电气火灾监测系统建设规范要求，提出安全用电解决方案，系统提供了完善可靠的远程集中监测预警，智能化管理手段，进一步提升了安全用电的风险预警能力和管理效率。实现用电管理从“粗放、传统、低效”向“智能、科技、节约”转变。

利用智能硬件和软件平台服务，实时在线监测用电线路的电压、温度、电流、剩流、能耗等参数，并形成统计分析数据表；针对用电线路的过压，欠压，过流，过载，过温，打火、断电进行监测报警，判断故障发生的原因及状态发展趋势；并将参数实时传输到管理平台进行在线监测和统计分析。

针对平台接入用电监测终端，监控其数据引入终端监测功能、设备接入功能、消防设备管理功能、数据监控功能、数据上传功能、报警功能、报警推送功能、能耗分析功能、隐患管理功能、报告分析功能、巡检管理功能；针对不同用户使用不同权限登陆平台引入分级管理功能。

（1）电箱监测功能：学校安装用电监测终端，通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素（导线温度、能耗、电流、电压和漏电电流（漏电电流是指电器在正常工作时，其火线与零线之间产生的极为微小的电流））进行不间断的数据跟踪与统计分析，实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患（如：线缆温度异常、短路、过载、过（欠）压及漏电等），再将数据发送给平台。

（2）设备接入功能：平台支持三种方式接入，包括终端设备直接接入、设备网关接入和第三方平台接入，解决设备接入复杂多样化和碎片化难题；提供基础的消防设备管理功能，实现设备的快速接入。

（3）消防设备管理功能：消防设备管理功能支持查看和管理前端用电监测终端的生命周期，并提供了丰富完备的消防设备管理能力，简化海量消防设备管理复杂性，节省人工操作，提升管理效率。学校安全员和安全分管领导可以通过消防设备管理操作对接入平台中的用电监测终端进行有效的管控和操作。

（4）数据监控功能：采用用电监测终端，对校区内各路动力和照明用电线路进行监控全覆盖，同时监测各项用电参数，获取校园内电气线路的运行情况。

（5）数据上传功能：用电监测终端接入运营商4G卡，采集的用电数据通过4G互联网，可以实时上传到平台数据库，保证数据稳定性、不易丢失。

（6）报警功能：平台接收对应报警后，实时对报警信息进行手机程序，电脑终端声音提醒，并显示报警内容，平台数据库中存储报警信息。另外可根据报警信息的危险程度实行分级报警、分级显示（一级报警、二级报警、三级报警），报警方式有：程序报警，短信，AI语音电话等方式。

（7）报警推送功能：平台接收对应报警后，根据报警等级的不同，通过不同的报警方式推送给不同的人员，报警推送人员有：学校安全员、学校安全分管领导、校长。

（8）能耗分析功能：包括能耗概况、环比分析、能耗报表、电能报表功能。能耗概况可以查看今日、本月、今年的用电情况，且可以展示相应的同比环比信息，能耗报表可以逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年、自定义等方式查看各个探测器的用能报表。学校管理员可以通过平台能耗分析结果对本校的用电监测终端的用电情况做到及时了解，对于高危用电设备及时管控，降低火灾隐患。

（9）隐患管理功能：当学校发生用电安全隐患时，平台将报警信息分类派发给对应的处置人员进行处置，处置结束后反馈结果完成处置流程，并将不同等级的报警信息通过不同方式分配给不同人员，同时平台对隐患及处置信息进行统计分析，为管理者了解隐患和处置情况提供数据支撑。

（10）报告分析功能：用户报告可根据用户指定的项目、时段筛选生成报告概况、报警分析、用能分析、巡检情况数据，并支持打印功能。平台报告分析功能直观的总结了相应时间段内的用电情况，省去学校管理人员自行编辑报告、汇总。

（11）巡检管理功能：平台巡检管理模块方便学校安全管理员制定相应的巡检任务、周期，指定给对应的巡检人员，巡检人员通过手机程序接收巡检任务，巡检过程中记录巡检时间、位置以及设施隐患。将记录的结果反馈至平台，最终得出巡检统计分析。

（12）分级管理功能：

1）人员分级管理：管理人员或授权访问人员，能通过手机程序或电脑终端访问系统，根据不同的管理权限可以查看不同范围的数据；实时观看监控参数，监控图表、下载监控资料等。学校管理员拥有最高账户权限，可以统筹监测和分析学校各个区域的用电数据，接入和管理设备，查看处置过程和反馈结果，并生成报告，给学校安全员指派工作；学校不同区域安全员拥有该区域数据监测权限，接收用电安全隐患报警信息，巡检管理的权限。

2）分级管理：不同的学校管理员拥有不同账号，登陆平台后仅可以看见自己学校中的终端设备分布情况以及数据信息。

招标范围：清单范围内的含运货到采购人指定地点，所产生的所有内容，包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务等；

- 3、为落实政府采购政策需满足的要求：

1）对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 供应商若为大型企业，供应商须承诺项目预算总额的 40.00%以上专门面向中小企业采购，相关承诺须提供承诺书（格式详见附件），否则投标无效。若中标后没有达到招标文件规定要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

相关法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格；

质量违约金：由于供货人原因一次性验收未达到100%合格，供货人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

免费质保期：3年（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个；

2．实施地点：采购人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

供货期：30个日历天（包括完成设备安装、调试及试运行）；

误期违约金：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向采购人支付违约金。

采购预算金额：60万元

最高限价：60万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。

（六）采购标的的验收标准：

按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.资金来源：财政性资金；

2.付款方式：供货完成并安装调试且验收合格后支付至合同价款的100%。

3.投标供应商的投标报价的总额应是包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务的费用及货物本身相关的全部费用。

4.中标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

5.中标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由中标供应商负责。

6.中标供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

# （八）总体要求

# 1.详细清单

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯延长线 | 长度80cm | 根 | 57 |
| 2 | Ⅰ型物联网断路器1 | 1.额定电流：20A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 188 |
| 3 | Ⅰ型物联网断路器2 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 42 |
| 4 | Ⅰ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 19 |
| 5 | Ⅱ型物联网漏电断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 217 |
| 6 | Ⅱ型物联网漏电断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 22 |
| 7 | Ⅱ型物联网漏电断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 11 |
| 8 | Ⅱ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 15 |
| 9 | Ⅱ型物联网断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 79 |
| 10 | Ⅱ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 1 |
| 11 | Ⅲ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 19 |
| 12 | Ⅲ型物联网断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 41 |
| 13 | Ⅲ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 1 |
| 14 | Ⅳ型物联网漏电监测断路器1 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |
| 15 | Ⅳ型物联网漏电断路器 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |
| 16 | Ⅳ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |
| 17 | Ⅲ型物联网断路器4 | 1.额定电流：80A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 4 |
| 18 | Ⅳ型物联网断路器2 | 1.额定电流：80A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 4 |
| 19 | 带防浪涌功能电源模组 | 1.输入电源电压AC220V，适用范围：90~320AC；（需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告） 2.频率：50/60Hz； 3.输入电流：600mA; 4.额定输出电压：DC12V； 5.额定输出电流：Max DC 3A； 6.数据接口：5PIN推拉针口； 7.电源输出过载/短路保护，异常本地指示。 8.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.防护等级：IP20； 10.外形尺寸：35.2*93.8*69.7mm(宽*高*厚)； 11.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 12.安装地点海拔：不高于2000m； 13.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 87 |
| 20 | 4G通讯模组（全网通） | 1.工作电压：DC12V； 2.消耗功率：0.5W； 3.支持双向互联网通讯,可以支持以太网、RS485等有线通讯方式,也可以支持 WIFI、5G、 4G 等无线通讯方式，通讯模块可独立安装 ； 4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 5.防护等级：IP20； 6.外形尺寸：17.6*93.8*69.7mm（宽*高*厚）； 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 8.安装地点海拔：不高于2000m； 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 64 |

- 第四部分. 合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：                                  （大写）；

（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或供货期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，供需双方各执二份，江苏正龙项目管理有限公司二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

地址：                                        地址：

年 月 日                                  年 月 日

见证方：江苏正龙项目管理有限公司（盖章）

年 月 日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 合同协议书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

合同订立时间：      年       月      日

合同订立地点：

采购人因承担                      的建设需要，现向供货人采购设备及相关附件。为明确各方职责、义务和权利，确保工程质量，高效顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目材料供应及现场施工等事项协商一致，订立本合同。

- 一、 项目概况

项目名称：

项目地点：

资金来源：财政性资金

- 二、承包范围及工程质量标准

承包范围：清单范围内的含运货到采购人指定地点，所产生的所有内容，包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务等；

质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格；

质量违约金：由于供货人原因一次性验收未达到100%合格，供货人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

免费质保期：  年（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）；

三、合同工期：

供货期：     个日历天内(包括完成设备安装、调试及试运行）；

误期违约责任：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向采购人支付违约金。不设上限。

交货地点：需方指定位置；

- 四、合同价款与付款方式

- 1、本项目合同总价款：￥                 元；

- （大写）：人民币 ：                     （人民币）；

2、本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。

3、采用固定单价合同，报价详见投标报价清单，含运货到采购人指定地点所产生的一切所有配合安装、供货、运输、装卸、调试、检验、人员培训以及质量期内的维护保养、售后服务等直至交付采购人使用所产生的一切费用。

4、知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、设备供货及现场安装过程中，须列入合同总价的相关费用包括但不限于下列内容：

5.1需投标供应商承担的成品保护费用：需供货人承担成品保护的部分，相关费用由投标供应商综合考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。

5.2仓储费：因现场不满足安装要求等情况导致的延期交货所产生的仓储保管费由供货人综合考虑，已列入合同总价中，结算时，合同总价不作调整。

5.3检测费：设备在交付采购人使用之前必须按国家标准及招标文件规定的技术规范进行质量检测，检测所需的试验、检测费用已列入合同总价中，结算时合同总价不作调整。

5.4供货人在供货前已至工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、运输方案等情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

6、付款方法：供货完成并安装调试且验收合格后支付至合同价款的100%。

- 五、交货要求

1、交货日期（或供货期）：

交货地点：工地现场采购人指定位置。

2、供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

六、安装调试及售后服务

1、供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、采购文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2、供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3、质保期后的货物维护由双方协商再定。

4、需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

七、验收、质量保修期及售后服务

1、质量保修期：        （质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）；

质量保修期是指产品本身的质量保证，属于免费服务期，该期限内的所有售后服务产生的一切费用均由中标人承担。 质量保修期以后维护所发生的费用由甲、乙双方另行协定。 中标人在质量保修期满后应向采购方提供同质量保修期内一致的售后服务。

2、总体要求

（1）设备交付

1）中标方应在合同生效后     个日历天内(包括完成设备安装、调试及试运行）。

2）如果由于采购方的原因而导致交付不能按时进行，将由采购方按延误时间顺延交付。

3）如果由于中标方的原因造成实施进度延误的， 由中标方承担相应的延误责任。

（2）售后服务要求

1）所有的售后维护，自本项目验收合格采购方签发验收报告之日起开始计算，投标供应商应提供      年的质量保修期。

2）质量保修期是指产品本身的质量保证。质量保修期以后维护所发生的费用由甲、乙双方另行协定。 中标人在质量保修期满后应向采购方提供同质量保修期内一致的售后服务。

3）响应时间：投标供应商在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，中标人接到业主报修通知     小时内做出明确响应和安排，    小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在    小时内到达现场。

（3）质量与检验：

1）供方应严格按照采购文件有关规定和供方投标文件提供合格货物及服务。

2）如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3）货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4）货物和平台调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5）货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6）需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向江苏正龙项目管理有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，负责提供终身技术支持和维护服务，包括产品到货后的安装和验收、保修期内免费更换备件和上门服务。如果在维修时间内遇到使用需求，投标单位须提供备机以确保采购方的正常使用。

- 9）主要设备常年备有配件、能24小时内能处理、替换损坏的配件。如果在维修时间内遇到使用需求，投标单位须提供备机以确保采购方的正常使用。

（4）培训要求

投标供应商必须向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。投标供应商派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课， 投标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

（5）配套资料要求中标人必须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等。

- 八、分包或转包

在未经采购人允许的情况下，严禁供货人进行分包或转包，如发现，采购人有权单方提前解除合同，由此造成的一切损失由供货人承担。

- 九、违约责任:

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 十、争议

1.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院提出诉讼，仲裁或诉讼期间，除仲裁委员会或人民法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 十一、合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外，不得解除。

2.非因法定合同解除原因变更或解除合同，所造成的损失由责任方负责。

- 十二、合同生效及其他

1.合同经双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2.合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理。

- 十三、双方约定合同份数：

- 合同一式六份，供需双方各执二份，江苏正龙项目管理有限公司二份。

- 十四、下列文件均为合同不可分割部分及合同解释顺序

- 双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件；

- 合同条款；

- 招标文件及其附件；

- 中标通知书；

- 投标文件及其附件；

- 履约保函（如有）

采购人：                  (公章)         供货人：                   (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：             

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                              邮政编码：      

法定代表人：                          法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：                    

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                               账  号：

见证单位：江苏正龙项目管理有限公司（盖章）

地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼

- 第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致江苏正龙项目管理有限公司：

我们收到你们编号                            招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目   的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度或2024年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）

（1）报价明细表；（格式见附件）

（1）属于小、微型企业产品细目报价表；（格式见附件）

5.技术文件 ：

1）针对本项目目标的理解程度，对本项目可能涉及的难点的针对性解决方案：

2）对本项目实际需求的实施方案（项目技术人员保障、时间进度安排、安全施工措施、文明施工措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等方面）分析：

3）对本项目应急处理方案、根据故障报警情况处理程序分析：

4）对本项目售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施的可行性、针对性方案；

6．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

7.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

8.我们认为你们有权决定成交者；

9．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

10．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 项目名称 | 无锡市第一女子中学崇宁路校区安全用电设施设备采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价 单位：元 | 大写： 小写： |
| 供货期 | 个日历天(包括完成设备安装、调试及试运行） |
| 误期违约 | 每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向采购人支付违约金。 |
| 质量标准 | 符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格； |
| 质量违约金 | 由于供货人原因一次性验收未达到100%合格，供货人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。 |
| 免费质保期 | 年（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）； |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）明细报价表（格式）：

明细报价表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯延长线 | 长度80cm | 根 | 57 |  |  |
| 2 | Ⅰ型物联网断路器1 | 1.额定电流：20A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 188 |  |  |
| 3 | Ⅰ型物联网断路器2 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 42 |  |  |
| 4 | Ⅰ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 19 |  |  |
| 5 | Ⅱ型物联网漏电断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 217 |  |  |
| 6 | Ⅱ型物联网漏电断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 22 |  |  |
| 7 | Ⅱ型物联网漏电断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 11 |  |  |
| 8 | Ⅱ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 15 |  |  |
| 9 | Ⅱ型物联网断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 79 |  |  |
| 10 | Ⅱ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 1 |  |  |
| 11 | Ⅲ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 19 |  |  |
| 12 | Ⅲ型物联网断路器2 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 41 |  |  |
| 13 | Ⅲ型物联网断路器3 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 1 |  |  |
| 14 | Ⅳ型物联网漏电监测断路器1 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |  |  |
| 15 | Ⅳ型物联网漏电断路器 | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |  |  |
| 16 | Ⅳ型物联网断路器1 | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |  |  |
| 17 | Ⅲ型物联网断路器4 | 1.额定电流：80A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：3P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 4 |  |  |
| 18 | Ⅳ型物联网断路器2 | 1.额定电流：80A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 带防浪涌功能电源模组 | 1.输入电源电压AC220V，适用范围：90~320AC；（需提供CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告） 2.频率：50/60Hz； 3.输入电流：600mA; 4.额定输出电压：DC12V； 5.额定输出电流：Max DC 3A； 6.数据接口：5PIN推拉针口； 7.电源输出过载/短路保护，异常本地指示。 8.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.防护等级：IP20； 10.外形尺寸：35.2*93.8*69.7mm(宽*高*厚)； 11.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 12.安装地点海拔：不高于2000m； 13.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 87 |  |  |
| 20 | 4G通讯模组（全网通） | 1.工作电压：DC12V； 2.消耗功率：0.5W； 3.支持双向互联网通讯,可以支持以太网、RS485等有线通讯方式,也可以支持 WIFI、5G、 4G 等无线通讯方式，通讯模块可独立安装 ； 4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 5.防护等级：IP20； 6.外形尺寸：17.6*93.8*69.7mm（宽*高*厚）； 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 8.安装地点海拔：不高于2000m； 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 64 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：货物的价格：包括送货、安装、调试、培训、使用、售后服务的费用及货物本身相关的全部费用；

属于小、微型企业产品细目报价表

供应商名称（单位盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  |  |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 监狱和戒毒企业产品 | 残疾人福利性单位产品 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小、微型企业报价产品的价格合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于监狱和戒毒企业产品合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于残疾人福利性单位产品合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- 同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- （4）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （5）表格不够可自行延长。

附：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名的丿采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收 入为—万元，资产总额为 	万元1,属于（中型企业、小 型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿 行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入 为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱、戒毒企业证明文件：

- 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：

- （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人亲自参与投标须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书二   不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第一条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标工程投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视中标人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书四

分包中小微企业承诺书（非中小微型企业填写，格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位         （项目名称）      的招标，为贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，同意将本项目        （项目名称）    中合同金额的   40.00%（份额比例）  分包给           （中小微单位名称）进行承包。

#### 特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（八）拟派项目负责人简历表（格式）：

（8-1）项目管理机构人员配备表

投标供应商名称（单位盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（8-2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（单位盖章）                政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 拟投入作业设备配备表（格式）：

拟投入作业设备配备表（格式）

投标供应商名称（单位盖章）

| 序 号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 投标偏离表（格式）：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（单位盖章）　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 要求内容 | 投标文件 内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）类似业绩一览表（格式）：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

（十二）其他（对应评分标准所需的其他证明材料或投标供应商认为有必要提供的声明和文件）

- 技术标部分格式

- 目录

1）针对本项目提供的供货服务方案：

2）应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析：

3）质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施。

4）服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。