苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZHQ-C2025-0032

采购项目：苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维

采购单位：苏州市河道管理处

采购类别：服务类（其他）

苏州海企国际工程咨询有限公司

二〇二五年五月

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维 |
| 2 | 服务期限 | 服务范围一服务期限：14个月（具体起始时间以采购人通知为准），服务范围二服务期限：12个月（具体起始时间以采购人通知为准）； |
| 3 | 采购预算 | 154万元 |
| 4 | 供应商特定资格条件 | 无 |
| 5 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 6 | 现场考察 | 不组织，自行考察 |
| 7 | 响应文件份数 | 成交单位成交后，提供贰份响应文件，送至招标代理机构。 |
| 8 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 9 | 代理服务费 | 成交服务费：按照以下所列收费标准执行： 中标价100万元以下，费率1.5%×90%；中标价100万元-500万元，费率1.1%×80%（最低不低于1.35万元），成交供应商领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。 |
| 10 | 保证金 | 无需提交，采购文件中关于保证金的规定均不适用于本项目。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 12 | 响应文件提交（上传）截止时间 | 时间：2025年6 月9 日13:30 |
| 13 | 磋商时间 | 时间：2025年6 月9 日13:30 |
| 14 | 成交原则 | 采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。 |
| 15 | 评审办法 | 详见第三章 |
| 16 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 17 | 履约保证金 | ( )提交 金额： 5 % 合同总金额 形式：银行转账 提交时间：成交单位应自收到成交通知书后 3个工作日内，并在与甲方签订本合同之前，向甲方交纳本合同总金额5%的履约保证金，履约保证金以汇入甲方指定账户的形式提供。 退还时间：在本项目通过甲方最终验收后凭乙方的收款收据在七个工作日内退还至乙方账户。 如需提交履约保证金，根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。 (√)不提交 |
| 18 | 定标办法 | 采购人授权磋商小组直接确定1名成交供应商 |
| 19 | 特别提醒 | 本项目采用电子网上招投标。具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 |

一、竞争性磋商公告

项目概况 苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维招标项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年6月9日13时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZHQ-C2025-0032

项目名称：苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维

采购方式：竞争性磋商

预算金额：154万元

最高限价（如有）：154万元

采购需求：为本项目全部服务范围设备及系统提供运维服务，包括但不限于监控摄像头、外场水位计、枢纽主控处理设备及监控工作站、无线RTU+DTU通讯设备、运河步道户外大屏及一体机、室外投影设备、运河步道信息化服务器及控制系统等，详见磋商文件第二章。

本项目分项最高限价：服务范围一最高限价：109万元，服务范围二最高限价：45万元，分项报价超过分项最高限价的做无效标处理。

服务验收标准：合同或磋商文件中约定的各项要求以及成交人承诺的其他指标；

合同履行期限：服务范围一服务期限：14个月（具体起始时间以采购人通知为准），服务范围二服务期限：12个月（具体起始时间以采购人通知为准）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

1.时间：自公告发布之日起五个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交：

1.电子响应文件上传截止时间：2025年6月9日13点30分。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年6 月9日13点30分；

2.地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA证书办理、参与采购活动及投标准备事项：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.开启相关事项：

（1）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

（3）响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

6.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

7.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

8.政府采购监管电话：0512-68616651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市河道管理处

地址：苏州市东环南路288号

联系人：李玮华

联系电话：0512-65823891

2.采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9层

联系方式：0512-68087208

3.项目联系方式

项目联系人：王雨、张茂松、赵猛

电   话：0512-68087208

二、磋商文件

苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州市河道管理处委托就其所需苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合磋商文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320500-SZHQ-C2025-0032

二、项目名称：苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维

三、采购预算及最高限价：

采购预算：154万元

最高限价：154万元，其中服务范围一最高限价：109万元，服务范围二最高限价：45万元；

- 采购需求：

- 项目概况

本项目旨在为苏州市中心城区水务工程调度控制平台外场监测设备及运河步道、河道处及水文馆内场监控、多媒体设备及信息化办公设备等提供运维保障服务。

（二）服务清单：

1、服务范围、运维服务对象、点位、简要要求、对应服务期限：

| （一）服务范围一：苏州市中心城区水务工程调度控制平台外场监测设备相关 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象名称 | 对象地点及相关描述 | 单位 | 数量 | 服务期限及基本要求 |
| 1 | 监控摄像头 | 河道监控68个（涉及平台相关姑苏区大市范围） | 点 | 68 | 服务期限为14个月，每周巡检一次，确保监控角度正确，图像清晰 |
| 2 | 外场水位计 | 涉及站点如下：红菱浜泵站、西郭桥泵站、长泾塘泵站、外板桥泵站、九曲港泵站、友新闸、张家浜闸、泥点港闸、祥杏桥泵站、外河桥泵站、吴宫桥泵站、友谊河闸、新开河泵站、娄门堰、阊门堰、环城河南（人民桥）、环城河北（汽车北站）、石湖枢纽内河侧、石湖枢纽外河侧、石湖枢纽苏东河外河侧、石湖枢纽跃进河内河侧、石湖枢纽小鲶鱼口太湖侧、石湖枢纽戗港外河侧 | 个 | 23 | 服务期限为14个月，每月巡检一次设备状态，对于数据异常站点负责实时校准 |
| 3 | 枢纽主控处理设备及监控工作站 | 包含胥江，仙人大港，元和塘，南庄四座未接入远控系统的枢纽 | 台 | 12 | 服务期限为14个月，每月巡检一次，确保枢纽运行参数传输正常 |
| 4 | 无线RTU+DTU通讯设备 | 包含所有水位、雨量、流速流量等数据采集点通讯功能组成 | 套 | 45 | 服务期限为14个月，每月巡检一次 |
| 5 | 机组状态监测设备 | 涉及站点如下：河道处远控机房、小觅渡桥泵站、红菱浜泵站、西郭桥泵站、长泾塘泵站、外板桥泵站、澹台湖泵闸（吴中）、友新闸、张家浜闸、泥点港闸、新家桥泵站（吴中）、外河桥泵站、吴宫桥泵站、娄门堰、阊门堰 | 个 | 15 | 服务期限为14个月，每月巡检一次，定期校准设备如闸门开度，开关机状态传输是否正常 |
| 6 | 雨量站 | 涉及站点如下：上塘河雨量站、娄江枢纽雨量站、十字洋闸雨量站、大龙港枢纽雨量站、西郭桥泵站雨量站、元和塘枢纽雨量站、邱家村泵站雨量站 | 座 | 7 | 服务期限为14个月，每月巡检一次，检查蓄电池及通讯装置是否正常，清理集水桶中的杂物 |
| 7 | 流速流量站 | 涉及站点如下：娄门堰流速站、阊门堰流速站、外塘河流速站、苏安浜流速站、三星闸流速站、小觅渡桥流速站、相门塘内河流速站、娄葑泵站流速站、百吉桥节制闸流速站 | 座 | 9 | 服务期限为14个月，每月巡检一次，定期清理流速传感器配合每月的流量校准服务对数据进行调试校准 |
| 8 | 室内大屏 | 四楼集控中心北侧大屏 | 套 | 1 | 服务期限为14个月，每月巡检一次 |
| 9 | 重要事件人员保障服务 | 重要事件（如黄色等级以上降水、台风等相关天气警报）期间，按采购方要求7*24小时配备有专业人员值守，随时响应各类维修及保障需求。 | 项 | 1 | 服务期限为14个月，按需提供保障 |
| 10 | 重要易耗备件、维修部件及拆移服务 | 涉及大运河步道IP网络音柱、多处站点流速仪、远控机房及各站点机组状态监测设备的拆移服务及部件维修更换服务 | 项 | 1 | 服务期限为14个月，具体内容详见附表-3易耗备件、维修部件及迁移服务采购清单内容 |
| （二）服务范围二：运河步道、河道处及水文馆内场监控、多媒体设备及信息化办公设备相关 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 运维对象名称 | 对象地点及相关描述 | 单位 | 数量 | 服务期限及基本要求 |
| 1 | 监控摄像头 | 大运河沿岸步道相关平均分布360个，水文化馆及处办公楼45个，防汛仓库预计15个 | 点 | 420 | 服务期限为12个月，每月巡检一次，确保监控角度正确，图像清晰 |
| 2 | 运河步道户外大屏及一体机 | 沿运河步道分布3台LED大屏和9台一体展示设备 | 台 | 12 | 服务期限为12个月，每月巡检一次，确保上电后设备能正常显示，能够与控制终端通讯 |
| 3 | 室外投影设备 | 东风新和仙人大港 | 台 | 2 |  |
| 4 | 网络音柱 | 大运河沿岸步道相关平均分布 | 个 | 62 | 服务期限为12个月，每月巡检一次，确保音柱能够正常播放声音，可与控制终端联通 |
| 5 | 报警柱 | 大运河步道相关平均分布 | 个 | 14 | 服务期限为12个月，每月巡检一次 |
| 6 | 运河步道信息化服务器及控制系统 | 目前运河步道信息化设备机房部署在局信息中心，包含服务器，视频存储，网络音柱及大屏控制终端 | 套 | 1 |  |
| 7 | 办公电脑 | 包含处本部、元和塘档案室，外塘河仓库 | 台 | 80 | 服务期限为12个月，每周巡检一次 |
| 8 | 打印办公设备 |  | 台 | 40 |  |
| 9 | 水文化馆设备主机 | 水文化馆地下一层弱电维护机房 | 台 | 20 | 服务期限为12个月，每周巡检一次，清理运行数据，定期做好数据备份 |
| 10 | 水文化馆投影设备 | 水文化馆地下一层至三层所有多媒体展示用投影机设备（含三楼3D环形投影机） | 台 | 15 | 服务期限为12个月，每周巡检一次，负责日常维护，易损件的更换调试 |
| 11 | 水文化馆多媒体显示设备（一体机，展示屏） | 水文化馆地下一层至三层所有互动一体机及显示器设备 | 台 | 29 | 服务期限为12个月，每周巡检一次,确保所有设备能正常使用交互 |

- 运维服务对象设备清单、简要服务内容

| （一）服务范围一运维服务对象设备清单：苏州市中心城区水务工程调度控制平台外场监测设备相关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象名称 | 规格型号或子项描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控摄像头 | 涉及型号如下： 海康网络高速DS-7220球机26个，海康网络DS-2DF7274球机18个，海康网络DS-2DC4223球机9个，海康网络DS-2DE5120球机2个，海康网络iDS-2DF8C425MHR黑光球机、DS-2DE7330球机、DS-2DE4220球机、DS-2DC6120球机、DS-2CD3T20球机、DS-2CD2T20球机共计68个 | 个 | 68 |
| 2 | 外场水位计 | 涉及型号如下： 南水品牌 WFH-2A型；海河品牌 HZW-40型；伟思品牌 WFX-40型共计23套 | 套 | 23 |
| 3 | 主控处理设备及监控工作站 | 惠普DL380GN虚拟化平台主控处理设备6台；研华IPC-610工业控制计算机6台 | 台 | 12 |
| 4 | 无线RTU+DTU通讯设备 | 涉及型号如下： 舜水品牌 SSKJ-200型；四信品牌 F9164-N型；全水品牌 RT800型共计45套 | 套 | 45 |
| 5 | 机组状态监测设备 | 淼孚品牌 定制监测设备 | 套 | 15 |
| 6 | 雨量计 | 徐州伟思品牌 JD-02型雨量监测设备 | 套 | 7 |
| 7 | 流速流量计 | 涉及型号如下： 美国声学多普勒flowscout,德国量子水文专业流速仪，华兴睿鑫 FOT-DF8，南水YDG-1型数据采集仪共计9套 | 套 | 9 |
| 8 | 室内大屏系统 | 系统包含设备涉及型号如下： 大屏服务器研华IPC-610工业控制计算机1台，映飞星品牌 背投拼接大屏（1.92m×7.4m）12块，DELL9020 投屏工作站主机3台 | 套 | 1 |
| 9 | 重要事件人员保障服务 | 重要事件（如黄色等级以上降水、台风等相关天气警报）期间，按采购方要求7*24小时配备有专业人员值守，随时响应各类维修及保障需求，详见“扩展服务内容及要求”。 | 项 | 1 |
| 10 | 重要易耗备件、维修部件及拆移服务 | 详见附表-3易耗备件、维修部件及拆移服务清单内容 | 项 | 1 |
| 备注：清单仅供参考，具体以现场实际情况为准。 |  |  |  |  |
| （二）服务范围二运维服务对象设备清单：运河步道、河道处及水文馆内场监控、多媒体设备及信息化办公设备相关 |  |  |  |  |
| 序号 | 运维对象名称 | 规格型号或子项描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控摄像头 | 大运河沿岸步道涉及型号如下： 大华DH-IPC-HFW844PK-ZYH-LED超低照度智能枪型摄像机210个，大华DH-IPC-HFW544PM1-YL-PV智能警戒枪型摄像机26个，大华DH-SD-8A144PXA-HNR超低照度球型摄像机34个，大华DH-IPC-HDW734PX-E2倾斜式客流相机26个，大华DH-IPC-MFW844P-ZHM人脸多摄一体机38个，大华DH-SDT-5A404WA-C4F超低照度动点人脸摄像机22个，大华DH-PSDW82449M-A270-D440AR全景摄像机4个共计360个。 水文化馆、防汛仓库及处办公楼摄像头涉及型号如下： 海康DS-2CD3T25-13室外枪机及海康DS-2CC3336WD-I室内半球机共计60个。 | 点 | 420 |
| 2 | 运河步道户外大屏及一体机 | 利亚德SV3S户外LED信息发布显示屏3台及和海信LED65W20C户外65寸信息发布一体机9台共计12台。 | 台 | 12 |
| 3 | 室外投影设备 | 详见附表-1河道处办公设备运维对象及服务清单内容 | 台 | 2 |
| 4 | 网络音柱 | 大运河沿岸步道相关平均分布 | 个 | 62 |
| 5 | 报警柱 | 大运河步道相关平均分布 | 个 | 14 |
| 6 | 运河步道信息化服务器及控制系统 | 目前运河步道信息化设备机房部署在局信息中心，包含服务器，视频存储，网络音柱及大屏控制终端 | 套 | 1 |
| 7 | 办公电脑 | 详见附表-1河道处办公设备运维对象及服务清单内容 | 台 | 80 |
| 8 | 打印办公设备 |  | 台 | 40 |
| 9 | 水文化馆设备主机 | 详见附表-2水文化展示相关设施运维对象及服务清单 | 台 | 20 |
| 10 | 水文化馆投影设备 |  | 台 | 15 |
| 11 | 水文化馆多媒体显示设备（一体机，展示屏） |  | 台 | 29 |
| 备注：清单仅供参考，具体以现场实际情况为准。 |  |  |  |  |

上表附表：

| 附表-1 河道处办公设备运维对象及服务清单内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维对象名称 | 服务内容及要求说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电脑维护 | 硬件损坏：品牌机型如在质保期内，提供代理保修服务；质保期外或组装机免费检测服务，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 软件系统：提供各类操作系统与应用软件安装、调试等。 | 台*年 | 80 |
| 2 | 打印办公设备维护 | 硒鼓耗材更换：免费提供打印耗材更换服务，可根据服务需求方意愿推荐或代理购买优质耗材。 硬件损坏：质保期内，提供代理保修服务；质保期外免费检测服务，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 安装调试与驱动软件：免费提供新旧设备安装调试、驱动软件安装等。 | 台*年 | 40 |
| 3 | 语音会议系统设备维护 | 此项涉及会议室语音会议系统相关设备运维，解决语音通话故障或断续问题，及时更换故障拾音设备（麦克风等）；质保期内设备硬件提供代理保修服务，质保期外免费检测，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 | 项*年 | 1 |
| 4 | 安防监控及门禁系统维护 | 提供相关安防监控系统可用性维护，包含故障诊断和排除服务，对容易老化的监控设备部件周期性检查，针对故障点及时更换、维修，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取，如监控摄像头或监控硬盘等。 | 项*年 | 1 |
| 5 | 网络与综合布线维护 | 此项主要包含各类办公小型网络设备维护安装或网络模块安装维护（如无线ap，5口或8口小型交换机、网络打印机网络模块设置等），单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。运维内容包含安装、设置、检测，办公室内局域网维护（不涉及机房大规模的网络拓扑结构变动）。 | 项*年 | 1 |
| 6 | 仙人大港、东风新枢纽投影 | 此项包含两个地点所涉及的投影设备的故障点及时更换、维修事宜，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。免费提供技术支持，维修保障。 | 台*年 | 2 |
| 7 | 其它信息化办公设备 | 其它未列出明细的设备及服务，如会议室大屏、投影仪、电话设备、传真设备等设备维护；会务保障，技术支持、网络规划、信息咨询等服务。 | 项*年 | 1 |
| 8 | 定期上门巡检维护 | 每周至少一次上门维护服务，主动开展包含但不限于：设备检查、软件升级、系统优化、技术解答、简易修复、线材整理、驱动更新、网络搭建、设备安装、设备调试等服务。 | 项*年 | 1 |
| 附表-2 水文化展示相关设施运维对象及服务清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 运维对象名称 | 服务内容及要求说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 控制（中控机、工程机）主机维护 | 硬件损坏：品牌机型如在质保期内，提供代理保修服务；质保期外或组装机免费检测服务，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 软件系统：提供各类操作系统与应用软件安装、调试等。 | 台*年 | 20 |
| 2 | 投影系统设备维护 | 由于投影仪相关涉及灯泡、镜头、主板、散热设备与视频数据线等配件，且由于配件集成性较高，硬件问题较多采取免费送修检测方式，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 | 台*年 | 10 |
| 3 | 65寸触摸一体机相关维护 | 此项主要包含触控一体机、拼接屏幕系统及普通显示器（含展示及操作用）的维护服务工作，通过维护保障各类屏幕系统画面正常清晰，随开随用；展示输出画面功能正常，随时保证传输通畅性；各类屏显类系统硬件层面故障得到及时响应与修复； 硬件损坏：质保期内，提供代理保修服务；质保期外免费检测服务，单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。 安装调试与驱动软件：免费提供新旧设备安装调试、驱动软件安装。 | 台*年 | 2 |
| 4 | 42寸触摸一体机相关维护 |  | 台*年 | 1 |
| 5 | 32寸触摸一体机相关维护 |  | 台*年 | 4 |
| 6 | 展示屏（显示器）维护 |  | 台*年 | 12 |
| 7 | 拼接屏维护（55寸拼接屏） |  | 块*年 | 10 |
| 8 | 音视频弱电、网络与综合布线维护 | 此项主要包含各类多媒体展示系统音视频数据网络（如投影机或展示屏视频信号线缆与转接器等）、小型网络设备维护安装或网络模块安装维护（如无线ap，5口或8口小型交换机、网络打印机网络模块设置等），单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供，如服务需求方未提供，则服务提供方可提供代理购买服务，优惠报价维修并免费代理送取。运维内容包含安装、设置、检测，馆内音视频线路、局域网维护（不涉及大规模的音视频及网络拓扑结构变动）。 | 项*年 | 1 |
| 9 | 其它信息化办公设备 | 其它未列出明细的设备及服务，如中控ipad终端设备、电话设备等设备维护；参观、会务保障，技术支持、网络规划、信息咨询等服务。 | 项*年 | 1 |
| 10 | 定期上门巡检维护 | 每周至少一次上门维护服务，主动开展包含但不限于：设备检查、清洁保养、耗材更换、软件升级、系统优化、技术解答、简易修复、线材整理、驱动更新、设备调试等服务。 | 项*年 | 1 |
| 附表-3重要易耗备件、维修部件及迁移服务清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 运维对象名称 | 对象地点及相关描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 大运河步道IP网络音柱拆移服务及部件维修更换服务 | 服务对象地点：均匀部署于大运河步道沿岸； 服务对象描述：62套ITC品牌T-7782P数字化网络音柱音柱； 服务要求说明：按照招标方要求进行原有音柱拆除、拆移及新地点安装实施，包含24套已离线音柱的维修或更换或整体换新，保证音柱正常可用（包含24套已坏音柱的所有更换部件费用、维修服务费、相关线材、辅助材料及拆除迁移安装实施费用）。 | 项 | 1 |
| 2 | 监控摄像头拆除入库服务 | 服务对象地点：范围一、范围二所有监控摄像头； 服务对象描述：海康品牌及大华品牌各类枪机、球机监控摄像机； 服务要求说明：按照招标方要求进行原有监控摄像头的拆除停用及运输入库，如涉及旧摄像设备的部件维修、新旧摄像头安装实施等服务则按照主体子项服务要求处理（详见各范围内监控运维服务内容）。 | 项 | 1 |
| 3 | 流速仪拆移服务及部件维修更换服务 | 服务对象地点：本项目范围内所有流速采集点； 服务对象描述：美国声学多普勒flowscout,德国量子水文专业流速仪，华兴睿鑫 FOT-DF8，南水YDG-1型数据采集仪共计9套； 服务要求说明：需进行针对已坏流速仪部件进行维修或更换，保证流速仪正常可用；按照招标方要求进行原有流速仪拆除、拆移及新地点安装实施（包含娄门堰已离线流速仪*1套的所有更换部件费用、维修服务费、相关线材、辅助材料及拆除迁移安装实施费用），如涉及其他采集点位的部件维修、新旧流速仪相关服务则按照主体子项服务要求处理（详见各站点数据采集设备运维服务内容）。 | 项 | 1 |
| 4 | 机组状态监测设备拆移服务及部件维修更换服务 | 服务对象地点：河道处远控机房、小觅渡桥泵站、红菱浜泵站、西郭桥泵站、长泾塘泵站、外板桥泵站、澹台湖泵闸（吴中）、友新闸、张家浜闸、泥点港闸、新家桥泵站（吴中）、外河桥泵站、吴宫桥泵站、娄门堰、阊门堰； 服务对象描述：淼孚品牌 定制监测设备含远控主控数据处理设备软硬件设备与站点现地终端软硬件设备； 服务要求说明：按照招标方要求进行原有定制检测设备的拆除、拆移及新地点安装实施，需进行针对已坏机组状态监测主控处理相关设备部件进行维修、更换或升级扩容，保证设备各项功能性能满足实际需求并正常可用（包含所有功能板卡等更换或升级部件费用、维修服务费、相关线材、模组套件、辅助材料及拆除迁移安装实施费用）。 | 项 | 1 |

3、现场踏勘

（1）如需进一步了解本项目的背景概况，以及现有相关信息基础设施等现状情况及需求，经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责 任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

（2）根据自身投标需要，供应商可对相关信息基础设施情况进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（3）采购人向供应商提供有关本项目平台、系统和设备的业务功能访问和了解途径。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（4）供应商应在现场勘察时，了解本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场踏勘造成的任何问题由供应商自行承担。

（三）服务目标、服务原则、具体服务内容及服务要求

1、 服务目标

①确保监控、机组状态、闸位计、水位、雨量站、大屏等外场监测设备及其他运维范围内设备正常运行。外场设备良好率达98%以上，对损坏的设备及时检修，无法修复的及时上报。

②预防性维护策略，把故障消灭在萌芽状态。

③及时响应故障呼叫，尽快恢复设备功能。

④今后设备的升级、改善、改造提出建议与解决方案。

维保单位提供必要培训和规范操作及注意事项的建议，并形成文字文本。

2、服务原则

总体服务原则：及时响应原则，做到及时响应，保障各枢纽、流速流量站、闸站、泵站等运维范围内运维点的主控处理服务端及工作站设备、网络设备、各站点数据采集设备、机组及视频监控等设备能够正常运行，制订有效的故障排除预案。合理安排维护人员组织结构，确保在故障发生时，有足够的技术人员供调用。对可以预见的关键的设备事先作好充足的备份。

3、具体子项服务内容及服务要求

- 3.1 各站点数据采集设备运维服务内容及要求

维保单位需要制定现场巡检计划，对流量信息采集站、堰闸站信息采集站、雨量监测站、防洪枢纽监测站、视频监控点等信息采集站点进行现场巡检，汛期按需加强巡检频次。

A.对采集站点现场巡检，包括但不限于以下内容：

（1）编制设备巡检计划，对重点及核心站点适当加强巡检频次；

（2）检查水尺零点高程校测、水尺片清洁、雨量筒清洗以及人工注水试验、水位计校准、遥测设备运行状况检测等；

（3）对站点通信模块、采集器等部件进行隐患排查和清晰，对可能发生故障的部件反复校验；

（4）对站点环境及安全进行定期巡查，确保站点环境整洁、符合工程规范。

（5）巡检结束一周内编制现场巡检报告。

B.堰闸站系统维护服务内容

（1）定时检查堰闸站水位与闸位，出现数据有误及时恢复；

（2）定时检查闸站机组运行工况与运行时间，出现统计有误及时恢复；

（3）对点位增加、减少以及信息变更，能及时与展示平台（防汛调度）进行有效快速对接并完成展示，时效4小时，保障平台安全度汛；

（4）保证闸站数据传输正常；

（5）设备出现故障及时告知甲方；

（6）定时打扫柜内卫生，设备清洁无尘。

C.防洪枢纽系统维护服务内容

（1）定时检查枢纽水位与闸位，出现数据有误及时恢复；

（2）定时检查枢纽机组运行工况与运行时间，统计有误及时恢复；

（3）对点位增加、减少以及信息变更，能及时与展示平台进行有效快速对接并完成展示，时效4小时，保障平台安全度汛；

（4）保证枢纽数据传输正常；

（5）设备出现故障及时告知甲方；

（6）定时打扫柜内卫生，设备清洁无尘。

D.雨量监测服务内容

（1）定时检查雨量数据准确性，出现数据有误及时恢复；

（2）保证雨量数据传输正常，确保雨量汇总数据准确，出现问题技术修复；

（3）对点位增加、减少以及信息变更，能及时与展示平台进行有效快速对接并完成展示，时效4小时，保障平台安全度汛；

（4）设备出现故障及时告知甲方；

（5）定时打扫柜内卫生，设备清洁无尘。

- 3.2 监测相关主控处理服务端及网络设备运维服务要求及内容

- （1）监测相关主控处理服务端及网络设备运维目标

针对外场设备运维清单表中的数据主控处理服务端、监控工作站、枢纽路由器、枢纽交换机，通过实时叫修或周期性例行巡检等运维方式达到以下目标：

- 保障监测相关主控处理服务端及网络设备的硬件层面稳定性和可靠性；

- 保障监测相关主控处理服务端及网络设备的硬件层面安全性和可恢复性；

- 监测相关主控处理服务端及网络设备的硬件层面故障得到及时响应与修复；

- 监测相关主控处理服务端及网络设备得到专业保内报修及续保咨询服务；

- 监测相关主控处理服务端及网络设备的安装或调整布局合理且规范；

- 保障主控处理服务端操作系统稳定可用，补丁与更新有专职人员及时操作；

- 保障虚拟化平台状态健康，确保数据库区块层面安全性、完整性和有效性；

- 保障工作站资源分配合理且负载均衡，故障转移功能完好；

- 必要时，对网络设备固件进行更新，确保整体网络系统稳定、高效、安全地运行。

- 协助做好苏州市河道管理处本部机房省属或上级部门网络、主控处理服务端等设备的运维保障工作。

- （2）监测相关主控处理服务端及网络设备运维服务内容及要求

运维范围为设备清单中所覆盖的主控处理服务端、监控工作站、枢纽路由器、枢纽交换机相关设备，运维服务内容包含但不限于下列事项：

- A.设备运维基本服务

①故障硬件更换服务与运维管理，保证系统不间断运行；

②现场运维技术服务支持

针对在设备运行中出现的故障，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。如系统运行出现异常情况时，必须保证在接到报修电话后，根据系统故障的紧急程度，合格的工程师到达故障现场机房，通过现场排除缺陷或替换出现故障“产品”等方式，在规定时间内完成维修任务，使设备运行无忧。

③定期巡查

每月周期性严格并合理规范化巡检、检测并实时响应故障，记录并汇总巡检报告；包括对设备进行清理、调整、检测和测试等并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行。

④负责设备的迁移（保证设备安全）、安装、调试。

- B.主控处理服务端运维

①做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24小时运行，具体服务内容包括：

- 系统故障定位和排错

- Windows、Linux操作系统安装、升级

- 虚拟化主控处理服务端平台安装、维护、升级与优化

- 操作系统补丁的更新

- CPU、内存升级扩容

- 替换故障硬盘、RAID重建

- 更换电源、风扇等易损件

- 更换主板和其他故障板卡

- 系统参数的调整优化

- 系统日志的检查和清除

- 系统盘的镜像检查

- 系统目录空间状态使用的监测

- 系统运行状态的监测

- 安装新版本操作系统

- 更新升级虚拟化主控处理服务端平台系统新版本补丁

- 在新版本操作系统上调试系统配置

- 对已安装的新版本操作系统进行测试

- 维保设备范围内其它软件的升级服务

②提供主控处理服务端年度运维服务，7*24小时待命，工作时间以外15分钟内对采购人所提服务做出响应，一小时内到达现场。

③周期性巡检并提前发现故障隐患，减少故障造成的宕机时间,做好服务规划,提前发现和解决问题。

具体服务内容包括：

- 协助采购方进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

- 协助采购方对所报告的问题进行定义及指导采购方相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

- 帮助采购方对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

- 对于软件本身的问题，根据需要向采购方免费提供相关的修正性软件。

- 对采购方所报告的有关受支持软件产品的问题，根据需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

- C.网络设备运维

①网络巡检服务

在运维服务期间与主机和存储厂商紧密配合，严格按照规范合理提供巡检服务。

②网络环境与设备物理状况巡检

环境检查巡检

电源、地线、空调、散热、物理安全性

物理状况巡检

包括：设备机体、外观、及风扇、风道及过滤器、状态指示灯、电源、VIP模块、广域网端口、局域网端口等。

③硬件部分巡检检查

- 设备连接状况检查；

- 设备物理安全（电源冗余、机房环境、线缆）；

- 设备本身冗余性检查，包括引擎的冗余、电源的冗余；

- 设备系统及板卡指示灯状态检查分析；

- 端口描述，端口安全性，不使用的端口建议关闭，端口性能检查；

- 电源稳定性和线路检查；

- 设备有关的软件、硬件和BUG信息收集；

- 系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer分配、Crash分析；

- 设备扩容服务检查分析与支持；

- 设备物理检查(包括机体、风扇、风道及过滤器等)与清洁；

- 检查如发现损坏的或有隐患的部件将及时更换；

- 系统硬件运行情况综合分析。

④软件部分巡检检查

- 网络架构标准化、可扩展性、可用性、可靠性、高性能性、安全性及可管理性等检查；

- 系统的使用管理支持及相关升级服务；

- 检查系统日志分析报告(show Log) 以及其他的记录文件；

- 安全性配置分析；

- 管理性配置分析：设备上SNMP、LOGGING设置，NTP配置；

- 网络层：路由分发配置、静态路由配置；

- 网络系统通讯状态检查；

- 路由协议学习管理、质量服务（QOS）；

- 检查网络流量、通讯流量控制、网络访问安全、通讯数据类型的转发、VLAN划分等。

- 当前系统配置采集及系统更改信息归档；

- 将发现有隐患的系统问题及时排除；

- 重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)；

- 结合系统软硬件的系统运行状况，进行网络整体拓扑结构化分析并协助优化。

- 按采购方要求，做好重要节假日、重大事件期间网安值守和应急处理工作。

⑤网络设备系统集成协同运维服务

在系统运维期间，根据中心网络设备的情况与需求，与设备固件版本或操作系统版本及更新补丁情况紧密结合分析与实时关注，提供7*24小时响应技术维护服务，服务内容如下：

- 7*24小时响应故障诊断和排除服务；

- 系统在线连接信息咨询服务；

- 系统微码的使用管理支持服务 ；

- 软件补丁升级服务(操作系统)；

- 配置文档备份与恢复服务；

- 7*24小时热线服务；

- 重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等)；

- 定期的预防性维护；

- 现场备件更换服务；

- 技术培训服务；

- 协助网络结构优化方案设计服务；

- 协助网络安全设计及优化系统服务；

- 配合中心网络地址空间规划与优化设计服务；

- 配合网络系统性能优化设计服务等。

- 3.3视频监控点运维服务内容及要求

针对运维清单表中的监控系统（含监控摄像头、监控硬盘录像机与安防监控软件平台相关软件设施），开展监测、维护、服务、管理一系列专业合理统一运维管理与服务，实现监控系统的长期、可靠、有效地运行。从而使得采购方的监控系统在日常管理工作中为组织单位在治水防汛、河道管理、财产安全、人员管理、提高效率方面起到重要作用。

（1）提供相关视频监控系统的7*24小时响应故障诊断和排除服务，除此以外，其他主要运维服务内容还包括但不限于：

A.周期性除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

B.根据监控系统各部份设备的使用说明，周期性检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

C.对容易老化的监控设备部件周期性进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

D.对易吸尘部份周期性清理，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

E.对长时间工作的监控设备周期性维护，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

F.对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、主控处理服务端系统、监控终端及各种终端外设。

G.定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每周一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各主控处理服务端运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理主控处理服务端软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

H.提供以上运维周期的定期信息上报服务：将抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送甲方相关负责人。

- 3.4大屏显示系统运维服务子项相关内容及要求

(1)针对大屏显示系统设备运维清单的大屏显示系统，通过实时叫修、或周期性例行巡检等运维方式并达到以下运维目标：

背投拼接大屏幕系统画面正常清晰，随开随用；

中控及矩阵传输系统各功能正常，随时保证传输通畅性；

大屏服务器系统操作OS平台状态良好，视频通讯传达信息流畅；

投屏监控画面投屏切换或跟踪系统工作状态稳定，切换灵敏准确；

大屏显示系统硬件层面故障得到及时响应与修复；

大屏显示系统设备得到专业保内报修及续保咨询服务。

(2)此项运维服务内容包含但不限于下列事项：

故障硬件更换服务与运维管理，保证系统不间断运行；

针对在设备运行中出现的故障，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。如系统运行出现异常情况时，必须保证在接到报修电话后，根据系统故障的紧急程度，派遣合格的工程师到达故障现场机房，通过现场排除缺陷或替换出现故障“产品”等方式，在规定时间内完成维修任务，使设备运行无忧。

(3)定期巡查

周期性进行严格并合理规范化巡检、检测并实时响应故障，记录并汇总巡检报告；包括对设备进行清理、调整、检测和测试等并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行。

(4)负责设备的迁移（保证设备安全）、安装、调试。

(5)如涉及大屏幕系统显影设备、大屏服务器、投屏主机工作站及被投屏监控点等设备之间数据通讯的网络安全相关事项，则配合采购方与其他相关方做好网络安全保障工作，确保设备运行正常，保障大屏系统相关系统整体工作稳定且投屏视频数据通讯保密安全。

- 3.5堤防步道各服务子项相关内容及要求

总体服务原则：及时响应原则，做到及时响应，保障河道处办公设备、大运河堤防步道沿岸及水文化馆运维范围内的办公电脑、打印机、文化展示系统设备、视频监控相关设备、步道广播设备、数字标牌及服务系统相关设施、服务器及网络相关等设施设备能够正常运行，制订有效的故障排除预案；合理安排维护人员组织结构，确保在故障发生时，有足够的技术人员供调用并及时修复故障。单个配件更换或维修价值在1000元以下由服务提供方免费提供，价值在1000元（含）以上由服务需求方提供。

- (1)步道广播系统运维服务要求及内容

背景广播音频文件的播放操作以及对音频文件的更换；

对现场广播设备通过话筒紧急广播操作；

进行现场点位掉线或故障的记录，并安排人员进行进行现场确认及维修。

- (2)视频监控系统运维服务要求及内容

日常视频监控系统相关日常状态检测及故障响应；

有特殊情况需求时对某台摄像机监控图像切换或调整；

配合客户或相关有权方进行监控系统录像调取；

针对视频监控系统故障（模糊、掉线、角度偏移等）进行记录，并安排人员进行现场确认及维修。

- (3)数字标牌（户外大屏及一体机等）及服务系统运维服务内容及要求

按照客户要求针对使用中的图片及音视频广告进行发布及撤销操作；

针对设备掉线及故障信息进行记录，并安排人员进行进行现场确认及维修。

- (4)安全应急服务系统（报警柱等）运维服务要求及内容

报警信息的确认，联系安保人员进行现场确认是否为人员紧急报警；

若报警信息为人员误操作，需对报警系统进行复位操作；

日常使用过程中进行报警系统故障的记录，并安排人员检查维修。

- 3.6 扩展服务子项内容及要求

- （1）日常协作运维服务内容

针对涉及数据监测及展示相关的日常办公设备如台式机、笔记本电脑、打印传真扫描办公设备与办公网络等相关设备，通过实时叫修或周期性例行巡检等运维方式并达到以下服务目标：

保障数据监测及展示相关的的办公电脑、打印设备与办公网络的稳定性和可靠性；

保障数据监测及展示相关的的办公电脑、打印设备与办公网络的安全性和可恢复性；

数据监测及展示相关的的办公电脑、打印设备与办公网络的故障得到及时响应与修复；

数据监测及展示相关的的办公电脑、打印设备与办公网络得到专业保内报修及续保咨询服务；

数据监测及展示相关的操作系统、日常办公软件与相关程序软件提供技术咨询与培训服务。

- （2）机房物理环控监管运维服务内容

根据甲方要求，周期性针对苏州市河道管理处信息机房的物理环境、动环温湿等方面进行巡检及维护。

A.现场观察一体式机柜组状态，包含但不限于确认UPS模块与空调动环模块运行状态及源、温湿度等运行参数值，检查、记录及上报操作控制显示屏任何故障和报警信息，记录巡视检查结果，并分析是否有任何明显偏离正常运行状态的事件发生等。

B.测量和记录柜组详细状态，包含但不限于空调动环模块、UPS模块及蓄电池组的各类压强值、浮充电压值、加湿器上水速度、充电电流、三相输入输出电压电流、冷凝器风扇转速等；如发现有任何明显偏离过去所测量到的电源运行参数值，寻求引起重视，通知相关方并协助开展维修工作。

C.UPS模块的其他周期性运维检查：包括电解电容器、变压器线圈及连接器件和扼流圈、电缆和接线端子、电源保险丝、电路完整性等。

D.精空调动环模其他周期性运维检查：包括蒸发器、风机、电加热器、排水系统等。

E.定期地检查一体式机柜组所有的输入、输出电力电缆及其连接端子。

F.一体式机柜组中UPS模块蓄电池运维：确保电池的工作环境温度尽可能地被控制在20C一25C和处于洁净和干燥的工作环境中；周期性定期地测量、记录下电池组中各单元电池的端电压数据。

G.联系一体式机柜组厂商做好不间断电源模块相关的充放电运维工作。

H.日常监管机房出入安防状态，按照甲方要求协助及现场监督其他第三方建设、运维或其他的其他任何机房内施工活动。

- （3）汛期及重要事件加强保障服务内容

A.汛期重保服务目标

根据我国国情，结合江苏省地域性质，每年5月至9月为汛期，汛期期间水务水情关乎国家财产与人民安全，意义重大。在汛期期间，确保日常保障运维目标已达成的基础上，进一步重视与落实汛期信息化基础业务支撑责任，加大保障汛期期间国家、省级、市级与区县级联合防汛抗汛的力度，重要事件（如黄色等级以上降水、台风等相关天气警报）期间具体运维要求与目标为：

确保已有并保质保量完成日常保障运维目标与要求；

7*24小时配备有专业人员现场值守，随时响应各类维修及保障需求；

7*24小时配备有专人实时各类监测系统中重要设备的可用性；

7*24小时重要站点及枢纽现地安置常用组件备件与易损维修件；

7*24小时响应扩充保障人员需求与系统设备厂商协助运维需求；

多故障点并行运维情况下，确保配备至少一人保障一点，保质保量；

7*24小时配备有特种作业技术人员、高级网络工程师与国家信息化安全专员响应；

7*24小时实时配合甲方进行各级采集点、监测方式变动或新增联调需求，实现汛期期间外场采集系统及本部监测展示巡查系统的可用性、综合性与时效性完备保障。

B.汛期及重要事件加强保障内容

5月至9月汛期期间的重要事件（如黄色等级以上降水、台风等相关天气警报），实行在已有日常保障运维内容基础上增加的汛期重保运维内容，进一步重视与落实汛期信息化基础业务支撑效能与保障责任。此汛期重保运维期间根据采购方需求及实际通知提供7*24小时人员常驻模式，保证原有运维人员的基础上，增派专业特种作业技术人员、网络安全资深专业持证人员常驻现场进行全天24小时不间断保障。

提供7*24小时人员现场常驻服务，全天值守，随时需求，提供会各级采集点、监测方式变动、组态数据联调与网络变动调整全天保障服务；

提供7*24小时监测相关采集及检测系统核心设备可用性的实时保障服务；

提供7*24小时现场安置常用组件与易损维修件的备件服务；

全天候满足采购方扩充保障人员需求与系统设备厂商协助运维需求；

增派普通运维人员，在多故障点并行运维情况下保证运维服务保质保量；

增派特种作业技术人员、高级网络工程师与国家信息化安全专员常驻响应；

以上“汛期及重要事件加强保障服务内容”均在“外场设备运维内容”及“大屏显示系统运维服务内容”的基础上增加，人员素质、运维质量与周期性检测均不重复、不覆盖，从而保障汛期期间各类采集、监测及展示系统的高可用性与高可靠性。

完成采购方交办的其他保障任务。

- 3.7 其它运维服务内容及要求

(1)维保单位需配合用户单位定期开展安全生产培训。

(2)维保单位需定期对枢纽、堰闸站水位检查，保障水位监测数据准确度。

(3)维保单位需要定期查询流量专线、视频传输专线、APN专线网络等数据传输卡或网络租赁服务费用是否到期，及时充值续费，保障网络畅通。

- 3.8 应急服务内容及要求

(1)应急响应

通过驻场、电话、在线通讯等方式提供多样化的技术支持服务，确保快速响应：

维保单位必须提供7*24小时全天候应急响应服务。

对于驻场人员不能自行处理的故障，将视具体故障级别派遣专业技术人员实施现场技术支持服务。

每期维护结束一周内向甲方提供系统和设备的检测报告。

维保单位公司将记录跟踪服务项目实施过程中系统出现的所有问题，并根据问题的重要与紧急情况，将问题归类成四个级别：

(2)应急处置

坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，精心编制并持续完善应急预案。

如发生故障，维保单位应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。

当故障排除操作全部完成后，维保单位应向用户提交《运维故障报告》，经用户验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。

如遇有重大事件（包括汛期、节假日、重大活动等），维保单位应科学编制安全保障方案，并根据采购单位需要提供现场保障服务。

(3)应急演练

维保单位应根据典型安全事件或系统故障，在不影响系统正常运行情况下，定期组织应急演练，原则上每年不少于1次。

维保单位需将应急演练过程、处置预案、影响情况等进行汇总，编制总结报告，提交用户。

- 3.9 验收要求

运行维护工作期限终止时，维保单位应当以书面形式向用户方提交运行维护服务总结报告。用户方在收到维保单位提交的运维成果后 5个工作日内，对维保单位的工作进行验收。如属于维保单位原因致使维护服务未能通过验收的，维保单位应当在10个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受用户方的验收，直至符合约定要求。

维保单位需承诺成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求，如出现质量问题，由维保单位负责整改，发生的费用由维保单位负责。

- 3.10服务组织和人员要求

（1）运维团队由运行维修技术服务人员、主控处理服务端工程师、网络工程师及信息安全工程师相关人员组成，系统集成工程师主要负责各个站点现地数据采集设备运维服务日常运维、各个枢纽现地监测相关主控处理服务端及网络设备运维；运维人员除负责上述服务本部方面的监测数据状态巡查、数据通讯链路状态监测及故障协调沟通复检等工作外，还包含了日常协作运维服务、汛期及重要事件加强保障服务、机房物理环控监管运维服务的扩展服务。

（2）本项目主要运维服务方式为主动例行巡检与叫修维护相结合的方式，团队应至少配备6人，其中项目经理要求1人，具体要求如下：

A.项目经理1人，全面统筹该项目各项运维工作及协调项目人员分工，组织并督促项目人员认真贯彻落实采购方所要求的的各项制度和工作标准，及时汇总、审查各项运维报告，协调做好各类应急保障工作，同时作为请款人负责合同支付请款；项目经理岗位人员未经采购方许可不得擅自辞退或调离到其他服务项目，采购人有权对项目经理岗位提出更换人员要求，中标方应无条件更换。

B.运维团队由运行维修技术服务人员、主控处理服务端工程师、网络工程师及信息安全工程师相关人员组成，常务维护人员和系统集成工程师主要负责各个站点现地数据采集设备运维服务日常运维、各个枢纽现地监测相关主控处理服务端及网络设备运维；运行维修技术服务人员除负责上述服务本部方面的监测数据状态巡查、数据通讯链路状态监测及故障协调沟通复检等工作外，还包含了日常办公协作运维服务、汛期及重要事件加强保障服务、机房物理环控监管运维服务的扩展服务。

C.现场运维要求：运维人员应在用户规定办公地点、办公时间进行巡检运维服务；运维人员需对用户现场设施、数据等进行保密，未经允许不得擅自移作他用。

- 3.11 保密要求

（1）维保单位因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、用户相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是用户要求保密的信息。未经用户同意，维保单位不得对外泄露用户要求保密的信息，不得用于其他用途，否则维保单位需承担由此引起的法律责任和经济责任。

（2）维保单位（含维保单位参与本项目的人员以及其合作方）未经用户许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

（3）以上内容的保密期限自维保单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

（4）维保单位对用户提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经用户的同意不得利用用户的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由维保单位负责。

（四）服务期限：服务范围一服务期限：14个月（具体起始时间以采购人通知为准），服务范围二服务期限：12个月（具体起始时间以采购人通知为准）；

（五）服务地点：采购人指定地点；

（六）服务考核：采购人依据《考核办法》（见采购文件附件）每月对运维服务进行考核，同时考核结果与服务费用的支付进行挂钩。

五、综合说明及其他要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、若成交单位在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）；若出现重大责任问题或考核不达标将被解除服务合同。

4、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，在试验检测费中扣除。

5、响应报价为综合报价，包含完成全部服务内容所需的设备维修费用、设备无法维修时的更换费用、日常修理、维护、 保养、人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等维保过程中所需的全部费用，不包含甲方要求系统工程改造费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、采购单位除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由成交单位负责，与采购方无关。

7、供应商制定合理的项目实施计划，配备人员数量应满足项目需要，不得因为职责和时间交叉影响项目的完成进度。项目成交单位不得得转包给第三方。

8、服务响应要求：项目实施过程中，成交单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在接到采购单位通知后即时响应并负责解决相关问题，保证全程伴随服务。成交供应商应对服务危险性、潜在风险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购单位不承担任何责任；如需采购单位配合的工作，成交单位需及时通知采购方。

9、本项目项目实施过程中所需的全部工作装备和部分消耗材料（具体见服务清单）均由成交单位负责提供，费用包含再响应报价内。

10、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

11、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

12、成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认，并经主管部门验收合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。如遇突发情况，成交单位需协助采购单位完成需要成交单位配合的服务。

13、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

（1）严禁将服务转包、分包他人。

（2）出现重大责任问题。

（3）泄露相关保密信息。

14、如发现以下情况，采购单位可以单方面提出终止合同，成交单位必须无条件配合在一周时间内退场，采购单位不需要承担任何赔偿：

（1）成交单位提供材料有造假情况；

（2）成交单位进场时提供的人员及资质要求不能满足采购要求，并在获得采购单位书面整改通知的一个月内仍旧未能全部响应；

（3）法律法规、合同约定或考核办法中规定的终止合同的情况。

15、付款方式：详见合同主要条款。

16、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

六、磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成（部分格式见响应文件格式）

基本目录

1、封面；

2、开标一览表（系统自动生成）；

3、响应单位法定代表人授权委托书（如有授权）；

4、响应单位法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件签公章（如有授权）；

5、响应单位授权委托人社保缴纳证明签公章（如有授权）；

6、《拟投入项目组人员一览表》、《拟投入项目负责人情况表》；

7、类似项目业绩一览表；

8、投标（响应）保证承诺书；

9、磋商响应单位基本情况表；

10、项目服务方案；

11、采购需求所涉及到的其他材料等；

资格条件

12、响应供应商营业执照副本扫描件；

13、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14、响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺；

15、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收及社会保险的证明材料；如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

16、响应供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

17、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。提供关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

18、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

符合条件

19、磋商响应函；

20、磋商响应报价表及分项报价明细表；

21、服务要求及商务条款偏离表；

22、响应单位对磋商文件响应情况：由磋商小组自行查看，响应单位无需另行提供证明材料；

综合评审评分项

23、评分标准中所涉及到的相关材料；

价格折扣文件格式

24、提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

注：1、供应商应提交以上1-22条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被判定为无效标。

2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

（二）响应文件要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（三）电子投标（响应）文件的编制与递交

1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3、 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

6、响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

七、磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

- 磋商报价包含完成全部服务内容所需的设备维修费用、设备无法维修时的更换费用、日常修理、维护、 保养、人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等维保过程中所需的全部费用，不包含甲方要求系统工程改造费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 供应商须具备独立完成本项目的能力。因此各供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应供应商不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担前期调研的责任和风险。响应供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

- 磋商保证金：本项目不提交磋商保证金，文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。

5、服务费

（1）成交服务费：见投标人须知前附表“成交服务费”相关款项。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：wangyu@jocsz.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

6、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

7.知识产权：

成交供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。

成交供应商应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或知识产权授权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

8.磋商说明：

- 磋商响应文件的签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 供应商的响应报价（包括最后报价）均超过最高限价（或分项报价均出现超过分项最高限价）的，磋商采购失败。

（3）响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效投标处理：

1）响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；

2）响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；

3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；

4）响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

7）供应商的报价存在选择性的；

8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

9）供应商拒绝修正错误影响评标的；

10）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；

11）响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；

12）供应商的响应报价（含最后报价）超过最高限价（或分项报价超过分项最高限价）的；

13）不同供应商响应文件“机器码一致”；

14）供应商资格不符合磋商文件要求的。

9.项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价（或分项报价未超过分项最高限价）的供应商不足三家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

10.采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

12.落实政府采购政策：

12.1、信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

查询截止时点：响应文件递交截止时间。

查询渠道：

通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

12.2、促进中小企业发展、残疾人就业和支持监狱企业发展政策：

12.2.1促进中小企业发展发展政策：

（1）本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

12.2.2、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

12.3、采购文件的质疑

（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（4）供应商提出质疑应当提交投标确认函、质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)质疑项目的名称、编号；

3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

(5)质疑联系方式详见采购公告。

（四）磋商程序：

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、本项目采用线上最后报价：磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如有），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），若最终报价时未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 11、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 12、磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

13、响应报价（包括最后报价）超过最高限价者作无效标处理；

14、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 16、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

第一步：磋商报价低于或等于最高限价（分项报价低于或等于分项最高限价）的，为有效磋商报价。超出最高限价（或分项报价超过分项最高限价）的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100。

- （二）运维服务方案比较（52分）

- 1.常规服务方案（32分）

（1）站点数据采集设备运维服务方案（4分）

数据采集设备运维服务：方案体现对相关数据采集设备的运维内容，有针对相关水位计、流速流量计等对应性详细描述的运维服务内容，方案完全满足项目要求且完整，管理清晰且专业得4分；方案基本符合项目要求，方案较为完整，具有数据采集设备的相关简单运维内容，较为科学合理，实际情况与服务描述相关性较为可行得2分；方案不够完整，缺少详细匹配的运维服务方案，可行性较差或不切实际得1分；未提供相关内容不得分。

（2）办公电脑、打印相关设备与办公网络日常运维方案（4分）：

办公电脑、打印相关设备与办公网络日常运维：方案符合项目要求，具有办公桌面相关运维的详细内容，有效扎实，服务管理清晰且专业性、稳定性和可靠性强，得4分；方案基本符合项目要求，有办公桌面相关运维相关简单内容，较为科学合理，实际情况与服务描述相关性较为可行得2分；方案不够完整，缺少办公桌面相关运维某服务子项详细阐述、描述内容不贴切或可行性欠缺得1分；未提供相关内容不得分。

（3）监测相关主控处理设备及网络设备运维服务方案（4分）

监测相关主控处理设备及网络设备运维服务：方案拥有完备体现监测相关主控处理服务主机、核心网络设备硬件设备层面安全性、完整性和有效性运维服务内容及虚拟化等数据软件层面的安全性和可恢复性服务详细内容，有效扎实，服务管理清晰且专业性、稳定性和可靠性强得4分；方案基本符合项目要求，有主控处理服务主机、核心网络设备相关运维相关简单内容，较为科学合理，实际情况与服务描述相关性较为可行得2分；方案不够完整，缺少主控处理服务主机、核心网络设备相关运维其中某服务子项详细阐述，某服务子项描述内容不贴切或可行性较差得1分；未提供相关内容不得分。

（4）视频监控运维服务运维方案（4分）

视频监控运维：方案完全符合项目要求且完整，有详细描述监控硬件终端相关设备与视频监控软件平台相关软硬件设施运维服务内容，并且内容科学可行得4分；方案基本符合项目要求，方案较为完整，有涉及到视频监控相关具体服务细节且具有一定可行性得2分；方案简单且不够完整，缺少视频监控相关软硬件子项服务内容阐述或可行性较差1分；未提供相关内容不得分。

（5）步道广播设备、数字标牌相关保障运维方案（4分）

步道广播设备、数字标牌相关与汛期重保运维：方案拥有针对步道广播设备、数字标牌相关保障方面的岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核制度及标准相关详细内容，且能合理描述汛期重要时期内保障系统设备完整性与可用性服务内容的得4分；方案拥有针对步道广播设备、数字标牌相关保障方面服务内容且涉及到汛期重保运维服务内容，内容简单、可行性一般得2分；方案不够完整，缺少步道广播设备、数字标牌相关或汛期重保运维服务内容其中之一，可行性较差或不切实际得1分；未提供相关内容不得分。

（6）大屏显示系统运维服务方案（4分）

大屏显示系统运维：方案具有详细针对大屏显示、中控及矩阵传输等系统的传输稳定性与通畅性保障描述且内容有效扎实，服务管理清晰且专业性、稳定性和可靠性强得4分；方案基本符合项目要求，有大屏显示系统硬件层面相关运维相关简单内容，较为科学合理，实际情况与服务描述相关性较为可行得2分；方案不够完整，缺少大屏显示系统运维相关运维某服务子项详细阐述，某服务子项的运维服务描述内容不贴切或可行性较差得1分；未提供相关内容不得分。

（7）汛期及重要事件加强保障及日常办公协作运维服务方案（4分）：

汛期重保及日常办公协作运维：方案符合项目要求，具有描述汛期重要时期内保障系统设备完整性与可用性服务内容，具有办公桌面相关运维的详细内容，有效扎实，服务管理清晰且专业性、稳定性和可靠性强，得4分；方案基本符合项目要求，有汛期重保及办公桌面相关运维相关简单内容，较为科学合理，实际情况与服务描述相关性较为可行得2分；方案不够完整，缺少汛期重保、办公电脑、打印相关设备与办公网络日常相关运维方案内容其一、描述内容不贴切或可行性较差得1分；未提供相关内容不得分。

（8）机房物理环控监管运维服务方案（4分）

- 机房物理环控监管运维：方案拥有针对机房管理、UPS与精密空调运维相关专业周期性运维检查方式方法详细内容描述，对于机房管理及动力环境相关运作保障服务的设想、需求分析透彻全面，巡检服务管理清晰且专业性、稳定性和可靠性强得4分；方案关于机房管理、UPS与精密空调运维方案内容描述较为全面，拥有周期性运维检查方式方法内容的得2分；方案不够完整，缺少机房管理、UPS与精密空调运维方案内容其中之一，可行性较差或不切实际得1分；未提供相关内容不得分。

- 2.公司管理、团队支持（12分）

（1）运维服务流程建设内容（4分）

服务流程内容完善、流程描述清晰，能够完整提供管理目标、管理模式、服务规范、岗位职责、管理制度、队伍建设方案、工作服务程序及保障措施等内容得4分；服务流程内容较完善、流程较清晰，有较为全面描述针对运维服务的基本管理与团队支持的流程建设内容得2分；服务流程不够完善，流程不够清晰，服务流程描述内容与项目要求不够符合或流程不切实际得1分，未提供相关内容不得分。

（2）公司团队支持（4分）

团队配置合理、人员分工明确，针对项目明确提供各相关服务子项组员组长人员分配情况并详细提供拟派人员信息、专长与资格资历证明的得4分；团队配置较为合理，人员分工较为明确，提供能够基本满足项目的服务团队与人员分配情况及信息的得2分；团队配置不够合理，缺失提供某服务子项组员组长信息或分工模糊笼统得1分；未提供相关内容不得分。

（3）运维管理体系、管理细则（4分）

管理责任明确、管理制度完善、运维方式与巡检频次合理，组织运维管理方式方法科学可行，方案中能提供完整的管理组织架构体系、管理服务规范、管理岗位职责与原则制度描述的得4分；管理责任较为明确、管理制度较为完善，组织运维管理方式方法基本可行，提供基本的管理组织架构体系与制度描述的得2分；管理责任模糊、管理制度有缺陷，组织运维管理方式方法可行性较差或不切实际，未提供基本的管理组织架构体系或制度规范描述得1分；未提供相关内容不得分。

- 3.维护档案建立（4分）

档案数据建立方法合理、切合实际且可行性强，资料保存方法描述完整，并承诺定期进行分析总结与提供周期性报告得4分；档案数据建立方法较为科学可行，资料保存方法较完整得2分；提供相关内容，但档案数据建立方法有缺陷，资料保存方式缺失或未涉及得1分；未提供相关内容不得分。

- 4.故障无法修复时采取的应急措施及可行方案（4分）

- 提供的安全防范措施科学、合理、可行且提供完整的应急措施内容描述得4分；提供的安全防范措施较合理，方案内涉及应急措施内容得2分；提供相关内容，但提供的安全防范措施有缺陷、不利于操作得1分；未提供相关内容不得分。

- （三）人员配备及综合实力（33分）

- 1.人员配备（28分）

响应供应商针对此项目运维团队需配备全面合理的运维服务人员，拟派本项目的团队人员中具有以下证书，同一人可重复得分：

（1）为了能够给用户方提供更好的运维服务管理、管控能力，从而满足本运维服务项目管理方面要求，拟派人员中具有IT服务（ITSS）项目经理的得3分；

（2）为了能够给用户方提供更好的运维服务意识及服务技术以达到本次运维服务技能方面要求，拟派人员中具有IT服务（ITSS）工程师的得3分；

（3）由于此运维项目涉及监测相关主控处理服务端相关设备运维、网络设备运维、站点数据采集相关安全性运维，为了能够给用户方提供更好的技术服务及安全防护能力，从而满足信息安全方面要求，拟派人员中具有CISP（注册信息安全专业人员）的得3分；

（4）由于此运维项目涉及监测相关主控处理服务端相关设备运维、网络设备运维、站点数据采集安全性运维，为了能够给用户方提供更好的技术服务及安全防护能力，从而满足信息安全方面要求，拟派人员中具有信息安全建设专业技术证书的每有1名得3分，最高得9分；

（5）由于此运维项目涉及监测相关主控处理服务端相关设备运维、网络设备运维、站点数据采集安全性运维，为了能够给用户方提供更好的技术服务及安全防护能力，从而满足信息安全方面要求，拟派人员中具有初级或以上信息安全等级评测师证书的得3分；

（6）由于此运维项目涉及外场设备中的枢纽主控处理设备（虚拟化平台）及监控工作站软硬件运维，包含虚拟化的平台安装、维护、升级与优化，为了能够给用户方提供更好的专业技术服务能力，从而满足软硬件多方面要求，拟派人员中具有虚拟化工程师的得3分；

（7）由于此运维项目涉及外场设备中网络设备运维、站点数据采集相关运维，为了能够给用户方提供更好的专业技术服务及网络管控能力，从而满足网络运维层面的安全性、完整性和有效性服务要求，拟派人员中具有网络工程师的每有1名得2分，最高4分；

注：响应文件中需提供以上（1）-（7）人员证书扫描件及供应商为该员工缴纳的最近一期的社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。

- 2.综合实力（5分）

（1）响应供应商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。

（2）响应供应商具有有效期内信息安全管理体系认证证书的得2分。

注：响应文件中提供上述（1）-（2）有效期内证书的扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/的完整查询截图，未提供或提供不全的不得分。

- （四）类似业绩（5分）

响应供应商提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目业绩，每提供一个得2.5分，最高得5分。

注：响应文件中需提供合同扫描件并签响应单位电子公章，合同必须提供合同的全部内容不得有遮挡、涂改内容，未按要求提供或不提供不得分。

注：

1.响应报价超过最高限价（或分项报价超过分项最高限价）的，为无效标。

2.付款方式及服务期限不响应磋商文件要求的做无效标处理。

3.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

联  系 人：

单位地址： 电      话：

乙方（成交人）：

联  系 人：

单位地址： 电     话：

依据甲方委托 苏州海企国际工程咨询有限公司进行本项目政府采购（项目编号：             ）的采购结果，确定乙方为本项目成交单位，现依照磋商采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）合同条款；

（二）本项目采购文件；

（三）成交供应商响应文件；

（四）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定成交供应商的文件（包括但不限于成交通知书、成交通知书等）；

（六）以上条款对同一内容的约定如有不一致，以顺序在先者为准。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为： 苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维，详见采购文件 。

三、合同金额

合同总金额为人民币          ，大写：           ，其中服务范围一合同金额人民币            ，大写            ；服务范围二合同金额人民币            ，大写             。

合同金额包含完成全部服务内容所需的设备维修费用、设备无法维修时的更换费用、日常修理、维护、 保养、人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等维保过程中所需的全部费用。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账或数字人民币支付。

银行转账支付乙方账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币支付乙方账户信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

2、预付款、付款条件和付款时间:

2.1 预付款：

□无预付款；

☑有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同总金额的 30%的预付款，预付款在后续应付月度款中予以扣回，扣清后按月正常支付应付月度款。应付月度款=当月应付费用-考核后应扣除费用。当月应付费用=（服务范围一成交总价/对应服务期限）+（服务范围二成交总价/对应服务期限）。【在签订合同时乙方有权选择是否需要预付款或者主动降低预付款比例，甲方可不适用上述关于预付款比例的规定，按照以下规定付款：□乙方明确表示无需预付款，并提供相应的书面说明，甲方可不支付预付款；□乙方主动要求降低预付款比例，并提供相应的降低后的预付款比例书面说明，预付款比例按照降低后的比例执行，预付款扣除原则不变。】

2.2 进度款：服务范围对应的服务期限开始后，每月按照考核结果进行应付月度款支付，应付月度款=当月应付费用-考核后应扣除费用。当月应付费用=（服务范围一成交总价/对应服务期限）+（服务范围二成交总价/对应服务期限）；上月度款项在下一月度的第一周向乙方支付，每月度考核后应扣除费用具体如下：

- 1）月考核得分在95分（含）以上的，考核后应扣除费用=不扣款；

- 2）月考核得分90分（含）-95分，考核后应扣除费用=每扣1分扣除当月应付费用的1%；

- 3）月考核得分在90分以下，考核后应扣除费用=每扣1分扣除当月应付费用的1.5%；

- 4）服务期限内总计月考核得分两次低于75分，甲方有权解除合同。

以上当月应付费用的前提均为服务期限开始，服务期限未开始，则对应的当月应付费用为0。

2.3  付款前，乙方需向甲方提供：

A、合格发票（发票必须备注成交单位的收款银行和账号）；

B、月度考核结果；

C、《政府采购履约验收书》。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、服务地点、期限

1、服务地点：甲方指定地点。

2、服务期限：服务范围一服务期限：14个月（具体起始时间以采购人通知为准），服务范围二服务期限：12个月（具体起始时间以采购人通知为准）；

六、服务要求

乙方提供的服务应符合采购文件、投标文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

七、服务考核

为了保证维保工作按时按质完成，供应商应服从采购人管理，采购人依据《考核办法》（见采购文件附件）每月对运维服务进行考核，同时考核结果与服务费用的支付进行挂钩。

八、验收要求

1、验收标准：合同或采购文件中约定的各项要求以及乙方承诺的其他指标；

2、由甲方和代理机构组成的验收小组按照釆购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目采购文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、乙方应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

5、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或知识产权授权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

7、甲方与派遣人员不发生任何劳动和雇佣关系，派遣人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。 乙方和派遣人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派遣人员生病、事 故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

8、因乙方的履约行为导致损失的，与甲方无涉，且甲方有权要求乙方赔偿相关损失。

9、乙方应按照甲方的相关要求使用资金，专款专用。

十、履约保证金

1 、☑不要求提交履约保证金

2、□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的     /     %（不得超过合同金额的 10%），即人民币     /    元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，成交人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向成交 供应商支付逾期利息，逾期利率：          /                    。

4、履约保证金退还条件：          /       。

5 、履约保证金退还时间：          /       。

6 、履约保证金退还方式：           /       。

7 、履约保证金不予退还的情形：          /       。

8 、其他：成交人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

十一、甲乙双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）甲方有权监督本项目进度，并指派代表对于乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认，对乙方按照合同约定所完成工作内容予以监督。

（2）甲方有义务按时组织验收交付。

（3）甲方应按本合同第4款第2条的约定向乙方支付款项。

（4）甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后2个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划（整改计划应经过甲方审核认可），并在甲方规定的期限内整改完毕。乙方未按时提交具体整改计划的，或乙方未在甲方规定期限内整改完毕的，均视为乙方违约，甲方有权按照第12款追究乙方违约责任。

2、乙方权利义务

（1）乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，并具有提供服务的必要经验。未经甲方书面同意，乙方不得调整其所指派人员。若甲方书面证明认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换。

（2）乙方项目人员：项目团队须根据甲方要求安排人员驻场服务，项目团队人员变更需要提前以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可进行。

（3）除非甲方另有授权，经乙方指派在甲方场地工作的人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求；甲方应当事先以书面方式将此规范和要求告知乙方。

（4）乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等均应由乙方自行处理并承担所有责任，除非前述损害系甲方原因所致。

（5）其他对乙方项目人员的要求见竞争性磋商文件。

（6）乙方应当根据指定一名联系人（联系人姓名：         ；联系电话：        ），授权其代表乙方处理与本合同中的服务有关的各事项。

十二、违约责任

1、若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出 违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）如果乙方未能按照协议规定的时间完成全部维护服务项目，则乙方应向甲方支付违约金（违约金标准为100 元/天），延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求 的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时 甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书【5】工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲 方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补 偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现 合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额 20%的违约金并承担所有费用。

5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可 能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、乙方如不符合或达不到甲方的要求， 甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求， 甲方有权 解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

7、甲方应按协议约定的时间和数额向乙方支付服务款。如不按协议支付，则甲方应向乙方支付违约金（违约 金标准为 100 元/天）。

- 十三、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）采购文件约定的解除合同的情形。

3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

4、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、合同的部分和全部都不得转让。

6、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【30天】内书面通知对方提出解除合同； 另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议。

十四、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各 方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力 的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损 失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。 遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十五、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及采购文件内保密要求中提及的保密信息等各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自维保单位知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

十六、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或 特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后 视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起 3 个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承 担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十七、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权 的人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签章之日起生效。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交的响应文件、成交通知书、成交人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构、政府采购监督管理部门各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

合同签订时间：     年    月   日

五、响应文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为             号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、磋商响应函

磋商响应函

苏州海企国际工程咨询有限公司   ：

我们收到贵公司                号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供满足采购要求的全部服务内容。我们的响应报价完成全部服务内容所需的设备维修费用、设备无法维修时的更换费用、日常修理、维护、 保养、人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等维保过程中所需的全部费用，不包含甲方要求系统工程改造费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

3、磋商响应报价表及分项报价明细表

磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 响应总报价 | 人民币大写： ；（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |

注：1.报价表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细（以整个服务期限计算），包含一切由供方承担的费用。

2.报价金额全部采取人民币表示，报价精确到分。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

分项报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 服务范围一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |  |  | 14个月（具体起始时间以采购人通知为准） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务范围二 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |  |  | 12个月（具体起始时间以采购人通知为准） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （服务范围一+服务范围二）总合计 |  |  |  |  |  |  |
| 响应总报价（人民币）： （大写） （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、 响应供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总报价的各个组成部分的单价和合价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”内响应总价应当与“磋商响应报价表”（响应总报价）相等，如不相等，响应总报价以“开标一览表”为准。

3、分项报价超过分项最高限价的作无效标处理。

响应供应商（盖章）：

法定代表人或代理人：

日期：

4、偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 服务响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有无偏离（无偏离或正偏离或负偏离）的情况，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有无偏离（无偏离或正偏离或负偏离）的情况，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

5、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

6、项目服务方案

提示： 1、响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投运行维护服务等进行完整详细的说明与描述。 2、工作内容及工作计划等。 3、响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

- 7、类似项目业绩一览表

采购编号：

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 规模 | 金额 | 完成日期 | 获奖情况 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

年     月     日

8、拟投入项目组人员一览表及拟投入项目负责人情况表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事本技术领域年限 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在响应文件中明确本项目组人员的姓名、附毕业证书、职称证书（如有）、资质资格证书（如有）扫描件并提供缴纳社保证明材料。

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

- 拟投入项目负责人情况表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公司职务 |  |  | 项目职务 |  |  |
| 3 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 4 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 5 | 从事专业工作年限： |  |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的职称、专业资格： |  |  |  |  |  |
| 7 | 相关项目经验和曾获得奖励情况： 1、___________________________________ 2、 __________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

日   期：      年     月    日

9、资格证明文件

(1) 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

.                    ：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月	  日

（2）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

采购编号：

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

10、响应供应商基本情况表

响应供应商基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

11、中小企业声明函

中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维 ，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为中型或小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：软件和信息技术服务业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

- 六、附 件

苏州市河道管理处内外场监测监控、多媒体及信息化办公设备运维项目

服务考核标准

根据上述运维需求，设置项目服务质量的考核标准，本期运维考核标准如下：

1、设备监控系统

（1）保持监控设备运行正常，一处不符合要求，扣1分；

（2）控制软件定期维护整理备份，一处不符合要求，扣1分；

（3）被控设备数值显示完好，一处不符合要求，扣1分；

（4）定时打扫控制柜内卫生，设备清洁无尘，一处不符合要求，扣1分；

2、视频监控系统

（1）经常性的检查摄像机云台控制是否正常，图像是否正常；视频编码器或摄像机未能正常工作，一处扣1分；

（2）检查摄像机灯杆的底座螺丝和除锈，定期清理摄像头球罩卫生，一处不符合要求，扣1分；

（3）定时打扫硬盘录像机卫生，设备清洁无尘，一处不符合要求，扣1分；

（4）保持监控设备网络通畅，由于非不可抗拒原因导致网络长期无法连接，一处扣1分；

3、堰闸站系统

（1）堰闸站水位与闸位出现数据有误未及时恢复，一处不符合要求，扣1分；

（2）闸站机组运行工况与运行时间统计有误未及时恢复，一处不符合要求，扣1分；

（3）保证闸站数据传输正常，由于非不可抗拒原因导致数据丢失未及时恢复，一处扣1分；

（4）设备出现故障未及时告知甲方，一处扣1分；

（5）定时打扫柜内卫生，设备清洁无尘，一处不符合要求，扣1分；

4、防洪枢纽系统

（1）枢纽水位与闸位出现数据有误未及时恢复，一处不符合要求，扣1分；

（2）枢纽机组运行工况与运行时间统计有误未及时恢复，一处不符合要求，扣1分；

（3）保证枢纽数据传输正常，由于非不可抗拒原因导致数据丢失未及时恢复，一处扣1分；

（4）设备出现故障未及时告知甲方，一处扣1分；

（5）定时打扫柜内卫生，设备清洁无尘，一处不符合要求，扣1分；

5、安全生产

（1）落实《安全生产法》，遵守相关行业安全生产规范。

（2）有健全的安全生产制度。有详细的突发事件应急措施，包括：特殊事故（情况）措施、治安应急措施、消防应急措施等等

（3）整月无安全事故

（4）是否履行安全教育和安全培训的相关规定。 违反1、2、4条均扣6分。违反3条按情节轻重扣分，情节较轻的扣6分，造成重大人员伤亡或财产损失的扣20分。

6、服从甲方工作安排，资料按时提交，内容完整可靠；

（1）及时提交联系单、付款申请、工作总结、维护记录等材料，未能提交一次扣1分；

（2）及时做好资料备份工作，未能做到资料备份，一次扣1分；

（3）按照甲方安排，做好汛前汛后检查工作，未能及时做好汛前汛后检查工作，一次扣5分；

（4）及时完成甲方布置的各项工作任务，未能完成一次扣3分。

（5）对现场运维人员进行加强管理，定期组织业务能力、工作纪律培训，使其代表服务单位积极履行相关职责。驻场人员被认定为工作怠慢、不服从工作安排的，一次扣5分，连续两次的，甲方可要求更换驻场人员。

考核内容说明

（1）甲方将按照采购文件的考核要求对中标单位按月进行考核；

（2）当月考核得分在95分（含）以上的，不扣款。考核得分90分（含）—95分，每扣1分扣除当月应付费用的1%。考核得分在90分以下，每扣1分扣除当月应付费用的1.5%。总计两次低于75分，甲方有权解除合同。

（3）因派驻人员工作失职或失误，造成甲方或第三方利益损失，响应单位要做出相应赔偿，以甲方提供的费用凭证为准，后果严重的要追究法律责任。同一个人多次违纪或同类型违纪连续发生，将扣除当月应付费用的3%到10%，以示严惩。

（4）得分低于75分或因运维单位出现运维事故的，甲方书面告知成交单位整改，中标单位应立即整改，若经整改仍不满足要求的，甲方有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

备注：本考核办法由苏州市河道管理处制定，在合同期内，考核条款如需修改，需管理处与响应单位双方协商一致后，在次月执行新的考核条款，并拥有最终解释权。

其它情况

（1）重要岗位人员更换需经业主书面同意，未经业主书面同意，更换项目经理或主要技术人员的，当月月度款2000元，如未整改下月度继续罚扣；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（2）对业主提出更换人员的要求在规定期限内不执行，发现一次扣500元。

（3）维护人员不服从业主统一安排的，扣1000元；并按业主要求更换人员。

（4）项目中包含的服务内容，中标方须按照招标要求执行，未按业主规定时间节点完成指定工作内容每次扣1000元。

（5）每月10号前提交上一月度维护报告，如缺少一份巡检、维护报告则扣除500元，如报告编写不符合业主要求扣款1000元。

（6）汛期为5月至9月，中标方必须严格执行值守制度，确保24小时技术支持，如发生重大设备和平台故障，确保1小时内到达现场。在服务期内如发生响应时间超时或发现缺岗现象，每发现一次则扣1000元。

（7）因管理不当、违规操作导致设备运行故障，发生一次扣5000元，并由中标单位承担维修；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

（8）若在中标单位维保范围内的同一故障1个月内重复出现3次及以上且中标单位无法给出合理的解决方案的每次扣款500元。

（9）上述涉及的扣款项金额均在当月应付月度款中直接扣除。

（全文完）