招 标 文 件

项目名称：2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

采购人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州市通源招标代理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市水务局

《2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州市通源招标代理有限公司对徐州市水务局的2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

(二)项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2025年9月4日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年9月4日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市水务局

（二）地址：徐州市泉山区凤鸣路23-5附近

（三）联系方法：0516-83685018

（四）采购项目联系人：许津铭

六、采购代理机构

（一）名称：徐州市通源招标代理有限公司

（二）地址：徐州市新城区新安路9号

（三）联系方法：0516-80802220

（四）采购项目联系人：唐流霞

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州市通源招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：投标人具备水利水电施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体投标，但电气设备的预防性试验可以委托第三方完成。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》，加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制； 2.《法定代表人授权书》，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》； 3.投标人其它证明文件及材料扫描件（如需）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件。 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 6.本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.本项目的特定资格要求：投标人具备水利水电施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质，提供资质证书扫描件。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1、《投标函》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《法定代表人授权书》，提供原件的扫描件，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （三）技术响应 《偏离表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.对本项目理解，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 2.管理方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 3.作业方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 4.防汛实施方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 5.人员配备方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》。 （二）商务部分 类似项目业绩，要求见招标文件第四章《评标标准》。 - 价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额527.8元。其中： 采购包1采购预算金额447.4万元，限价为447.4万元； 采购包2采购预算金额80.4万元，限价为80.4万元； 采购人不再支付报价以外的任何费用。 每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包2。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2025年9月4日北京时间9:30前 2.投标截止时间：2025年9月4日北京时间9:30 3.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月4日9:30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按运行管理实施方案得分顺序排列。 本项目共2个采购包，每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个包，中标顺序为采购包1至采购包2。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：唐流霞；联系电话：0516-80802220； 办公地址：徐州市新城区新安路9号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数*90%。代理服务费最低收费金额为5000元，不足5000元的按5000元收取。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、上表为自行约定的代理服务费标准。

8、账户信息：

开户人：徐州市通源招标代理有限公司

开户行：交通银行徐州新城支行

账  号：323600673018010016289

第四章  评标标准

采购包1、采购包2

| 报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 |  |
| --- | --- | --- |
| 类似项目业绩 （4分） | 2020年8月1日（合同签订日期）以来由投标人实施的类似业绩，每个业绩得2分，最高得4分。 注：附中标（成交）通知书、合同协议书扫描件，两者须同时具备，否则不得分。 类似业绩为泵站施工、维修或养护看护项目。 |  |
| 技术方案 （86分） | 对本项目理解（13分） | 根据投标人对本项目背景、目标、内容和要求等的理解情况作进行评审。从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 可行性(5分)：可行性强的得5分，可行性一般的得3分，可行性不强的得1分； 针对性(4分)：针对性强的得4分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 运行管理实施方案 （25分） | 1、根据投标人各项管理制度及组织机构建立情况进行评审。从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 可行性(5分)：可行性强的得5分，可行性一般的得3分，可行性不强的得1分； 针对性(4分)：针对性强的得4分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本条最高得13分，最低得0分。 2、根据投标人自查考核办法情况进行评审。从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 可行性(4分)：可行性强的得4分，可行性一般的得2分，可行性不强的得1分； 针对性(4分)：针对性强的得4分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本条最高得12分，最低得0分。 |
|  | 作业方案 （28分） | 1、根据投标人服务方案及措施进行评审。从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 可行性(5分)：可行性强的得5分，可行性一般的得3分，可行性不强的得1分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，针对性一般的得3分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本条最高得14分，最低得0分。 2、根据投标人处理突发事件等各项应急措施进行评审。从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 可行性(5分)：可行性强的得5分，可行性一般的得3分，可行性不强的得1分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，针对性一般的得3分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本条最高得14分，最低得0分。 |
|  | 防汛实施方案 （5分） | 1.内容全面，措施到位，符合项目运行养护管理特点，针对性强的，得5分； 2.内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得3分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得1分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 人员配备方案（15分） | 1.配备科学合理，能针对项目特点，满足实际需要的，得15分； 2.配备基本合理，针对性一般的，得13分； 3.方案较完整、科学、合理的得10分； 4.方案基本完整、科学性、合理性一般的得7分； 5.方案不完整、科学性、合理性有重大缺陷的得4分； 6.无实质性内容或不提供得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

中标投标人：

合同签订日期： 年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就项目合同达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称：

标段名称：采购包   _

标段内容：

运行看护合同期：自合同签订之日起一年

二、作业内容

泵站运行

1.提供泵站运行人员；

2.确保泵站安全运行，发现问题及时上报；

3.泵站范围内的环境卫生工作（含垃圾外运、绿化养护）；

4.汛期防汛。

采购包2，除以上内容外，还包括：

①泵（闸）站设施设备日常养护维修（所有设施设备均要求保持完好）；

②各类制度、标识、标牌、安全警示标识标志设计制作安装及维护更新；

③绿地泵站宣传展示牌制作安装及维护更新（亚克力板材质120平方），绿地泵站发电机加油（400升），绿地泵站日常保洁（含1楼大厅及2楼走廊、卫生间、上下楼梯、过道等）。

三、乙方服务及质量要求

泵站运行

1.确保市区各立交泵站标准内降雨立交桥下应无积水，车辆正常通行。

2.在设备操作过程中严格遵守操作规程，杜绝一切责任安全事故发生。

3.泵站机电设备出现故障时，应及时排除故障，无法排除的应及时上报。

4.汛期应严格执行防汛工作制度，加强工作责任心，轮休时应随时听从调度科和值班人员的指挥和协调，在有防汛任务时不当班人员仍要到岗协助当班人员处理排水工作中遇到的相关问题，确保泵站设备正常运转、及时排水。

5.加强业务学习，全面掌握泵站内机电设备性能，熟悉操作规程，明晰配电设备停电、送电操作顺序；对于配备发电机的泵站要熟练掌握发电机启动和倒闸操作方法步骤，严禁发生向电网反送电事故。

6、现场所有看护、养护及维修等工作，都必须按照业主指定的管理软件（APP）操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。

7、现场看护、养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受业主或业主指定的第三方监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。

注：泵站内供水设施、生活设施设备及值班室、休息室、厨房、卫生间设施设备维护（含相关费用）由乙方负责。最终解释权归徐州市供排水管理中心。

四、对乙方技术力量要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

泵站运行人员要求：

采购包1要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员2人；每座雨水泵站配备运行看护人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护人员不少于4人，其中看护人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。

采购包2要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员4人；每座雨水泵站配备运行看护管理人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护管理人员不少于4人，看护管理人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。

项目负责人、技术负责人须提供工程类中级及以上职称证书；安全员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换。

五、考核验收标准

考核实行百分制，采取月度考核，由职能科室组织实施。每月10日前职能科室对上月工作情况进行打分并计算出月得分。

六、合同价（承包费）与支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥ (小写)，人民币（大写）；每月维护管理费用为合同总价的1/12，为：￥ (小写)，人民币（大写）。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥ (小写)，人民币（大写）；每月维护管理费用为合同总价的1/12，为：￥ (小写)，人民币（大写）。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，经单位考核后，按考核标准付款。 (注:此条符合苏财购(2020)52号文件要求)

（二）合同价款的支付

承包费按月考核,根据考核结果，按季付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，按照考核结果据实支付。考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除承包费。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、调度、管理的权利。

2.甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3.乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停工，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4.甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5.如遇全区性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6.为保证闸站设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方为乙方提供维修的材料。

（二）甲方的义务

1.甲方需确保乙方承包费按时支付到位。

2.甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

3.甲方为乙方提供应急值班点一处（具体位置由甲方确定）。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、调度、管理。

3.乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4.服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6.乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

九、违约责任

1.乙方须指定专人分区分片负责运行管理，如因运行不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按合同规定的事项接受处罚。

2.在服务期内，如乙方连续2日有2个以上的泵站看护人员不在岗的，甲方有权终止合同，并指派其它看护队伍进场看护。

3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并扣除当月的承包金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6.服务期满后，甲乙双方共同清点水务设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和承包费中扣除，或恢复原状。

7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

9.因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

10.合同期内，管理设施、设备发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。

11.由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

12.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。养护管理期限内因排水设施功能缺失而管理人员没有上报或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

13.因看护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

十、其他

（一）日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

（二）签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，承包期满后，乙方应保证设施数量和正常设施功能状态不变。

（三）合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：  地  址：

电  话：  电  话：

电子信箱：  电子信箱：

年   月   日

# 徐州市市管泵（闸）站运行与养护管理标准及考核办法

一、指导思想

为切实保障市管泵（闸）站的完好和正常运行，进一步规范市管泵（闸）站市场化运行与养护常态化管理，建立健全泵（闸）站运行与养护长效机制，全面提升泵（闸）站运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合市管泵（闸）站实际，制定本办法。

二、工作目标

根据泵（闸）站运行与养护管理标准，强化市管泵（闸）站市场化运行与养护监督考核，建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，不断提高我市泵（闸）站运行与养护公共服务水平。

三、运行与养护范围

1.泵站及相关设施的运行与养护。

2.闸门及相关设施的运行与养护。

四、泵站的运行与养护内容及标准

（一）泵站的运行与养护内容

泵站电气设备运行操作；泵房、进出水建筑物清洁与保养；清污设备、各种泵机、电气设备及辅助设备的清洁、维修保养；运行泵站人员安全巡视、泵站人员安全操作、泵站运行记录与统计报表、泵站风险作业安全管理、泵站安全管理、泵站安全事故处理、泵站预警应急管理等。

1.泵站人员安全巡视

（1）泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

（2）应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等；旋转机械外露的旋转体应设安全护罩；

（3）进入配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应穿戴安全装备，随手关门，并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好等工作；

（4）设备不停电时的巡视应保持安全距离；

（5）雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

（6）遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。

2.泵站人员安全操作

（1）对电气设备操作与维护安全管理应符合泵站维护运行规程第 4. 8. 3 条 的规定要求；

（2）所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置；

（3）任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

（4）各类设备实施保养或检修时不应带电作业；

（5）不得用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备；

（6）电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌；

（7）泵站管理范围日常保洁、保养时不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

（8）泵站内电气安全工器具应包括：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、安全帽、验电器、放电杆、接地线等；电气安全工器具应按规定进行预防性试验并做好标识；

3.泵站运行记录与统计报表

（1）泵站应建立运行记录与统计报表；

（2）运行记录、统计报表应完整、真实、准确，字迹清晰，并应有值班人员签字；

（3）运行记录、统计报表应由相关负责人审核，可按月、年归档保存；

（4）运行记录、统计报表修改应敲“修改章”，不得随意涂改；

（5）除纸质记录报表外，运行记录、统计报表宜转换成电子文档。

4.泵站安全管理

（1）泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则；

（2）泵站应建立健全安全生产规章制度并有效落实；

（3）运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案；

（4）运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳动防护用具，在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材；

（5）泵站安全管理主要内容应包括：泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理；

（6）有特殊情况或突发事故时应立即启动相应应急处置方案。

5.泵站风险作业安全管理

（1）泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类；

（2）泵站管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

6.泵站治安消防安全管理应符合下列规定

（1）应加强泵站的安全保卫工作，妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品；

（2）泵站应制定进出入制度，外来人员进入泵站前应做好登记；

（3）泵站内的监视系统、报警系统等安防设备应确保完好；

（4）若在泵站内需要动用明火应通过审批。

7.泵站安全事故处理

（1）泵站事故发生后，应根据应急预案进行处置，并及时向上级主管部门报告；

（2）泵站管理人员应妥善保护好事故现场，无关人员不得进入；

（3）交接班时间内出现事故，应由交班人员负责，接班人员协助，共同排除，恢复正常后履行交接班手续；

（4）事故发生后应按“四不放过”原则进行处置。

8.泵站预警应急管理

（1）中标单位应具备对泵站突发事件进行应急抢险、抢修处置响应能力；应具有相关的应急抢险、抢修预案，抢险队伍、应急物资、应急措施和相关信息报告等。

（2）对突发事件的应急抢险、抢修工作，管理单位下达指令后，中标单位按指令要求快速组织临时处置。

（二）泵站设施的运行与养护标准

水泵系统维修保养，电力、电器设备系统维修保养，自控及远程联控装置系统维修保养，闸门、启闭机等维修保养，拍门等维修保养，格栅机、电动葫芦等维修保养，金属构件结构维修保养，备用电源系统维修保养，泵房清洗、泵池清淤，泵房、基础设施、附属设施等维修保养，绿化维护保养。

1.水泵系统维修保养

（1）水泵系统日常养护；

（2）水泵系统定期养护；

（3）电机线圈绝缘电阻检测每年1次；

（4）吊起潜水泵检查引入电缆及密封圈每年1次；

（5）检查温度、湿度、泄漏传感器每年1次；

（6）检查叶轮每年1次；

（7）检查轴承及电机绕阻温度每年1次；

（8）检查井内电缆及保护装置每年1次。

2.电气设备系统维修保养

（1）电气设备系统日常养护；

（2）电气设备系统定期养护；

（3）测量电力电缆绝缘每年1次；

（4）防雷与接地装置预防性实验每年汛前1次；

（5）检查高压隔离开关每年1次；

（6）高压负荷开关维护每年1次；

（7）高压断路器维护每年1次；

（8）高压真空断路器与接触器耐压实验每年1次；

（9）检查高压变频装置每年1次；

（10）检查低压变频装置每年1次；

（11）检查低压开关每年1次；

（12）电气设备等突发问题抢修处置及时；备用电源及时启用。

3.自控及远程联控装置系统维修保养

（1）液位、温度、压力等检测仪调试每年1次；

（2）流量计日常维护，检测检验每年1次；

（3）设备自控及远程联控设备维护保养调试每年1次；

（4）电子围栏系统维护保养调试每年1次。

4.闸门启闭机等维修保养

（1）更换齿轮箱丝杆润滑油每年1次；

（2）检查行程开关每年2次；

（3）检查电控箱每年2次；

（4）密闭性检查每年1次；

（5）闸门防腐处理每年1次；

（6）启闭机、丝杆等更换润滑油每年1次；

（7）更换密封件每年1次；

（8）清洗传动轴承每年1次。

5.阀门、拍门等维修保养

（1）转动销检查每年1次；

（2）密封圈更换每3年1次；

（3）防腐处理每3年1次。

6.格栅机、电动葫芦、行车等维修保养

（1）格栅机检查维护常态化；

（2）格栅机控制箱维护每年2次；

（3）行车、电动葫芦钢丝绳涂油脂每年2次；

（4）行车、电动葫芦齿轮箱检查上油每年1次；

（5）行车、电动葫芦轨道、车档检查每年1次；

（6）行车、电动葫芦行程开关、导绳器检查每年2次。

7.金属构件结构维修保养

（1）管道清洗、除锈、油漆等防腐每年1次；

（2）闸门板等金属构件防腐每年1次；

（3）格栅机金属构件防腐每年1次；

（4）沉井盖板、爬梯、护栏等金属构件防腐每年1次。

8.备用电源系统维修保养

（1）发电机维护保养每年1次；

（2）蓄电池维护保养每年2次；

（3）发电机系统保养每年2次。

9.泵池清淤

（1）泵池清淤每年2次。

10.泵房、基础设施、附属设施等维修保养

（1）泵房清洗常态化维保；

（2）泵房维修常态化维保；

（3）水、电、门、窗、栏杆等常态化维保；

（4）泵站范围内绿化维护保养常态化维保；

（5）泵站附属设施常态化维保。

五、闸门的运行与养护内容及标准

（一）闸门的运行与养护内容

控制箱（柜）、防盗箱（柜）、启闭机、丝杆、防护罩、闸框门、电源系统、闸前（槽）清理、远程控制系统、门板等金属结构防腐、闸室修缮、标识标牌及安全警示标志更新等。

（二）闸门的维护保养标准

（1）更换齿轮箱润滑油每年1次；

（2）检查行程开关每年2次；

（3）检查电控箱每年2次；

（4）密闭性检查每年1次；

（5）丝杆润滑油维修保养每年1次；

（6）启闭机更换润滑油每年1次；

（7）更换密封件每年1次；

（8）清洗传动轴承每年1次；

（9）电源线路、设备维保每年1次；

（10）闸前（槽）清理常态化；

（11）远程联控设备维保每年1次；

（12）闸门板等金属构件防腐每年1次。

六、运行与养护职责

徐州市供排水管理中心负责具体的监督管理工作。负责泵（闸）站运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对泵（闸）站运行与养护市场化中标单位的监督、技术指导、方案审查和考核工作。

七、维护管理考核内容

详见附件1、附件2

八、考核职责及分工

1、考核职责：徐州市供排水管理中心（以下简称中心），具体负责对管理范围内的泵（闸）站运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总，建立健全全面巡(检)查和抽查的考核机制。

2、考核对象：中标单位。

3、考核范围：泵（闸）站运行看护与养护维修

九、考核方式

考核实行百分制，采取月度考核，由职能科室组织实施。每月10日前职能科室对上月工作情况进行打分并计算出月得分。

十、经费拨付

按月考核,根据考核结果，按季付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，按照考核结果据实支付。考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除承包费。

附件1：

徐州市市管泵站看护考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构（28分） | 组建管护工作机构，制定工作职责、规章制度和考核机制，落实责任，明确分工；按照管理单位下达年度及月度养护计划，每月25日前制定次月养护详细计划并报运行调度科批准。（5分） | 工作机构组建未健全的，扣0.5分；未制定工作职责、规章制度、考核机制的，每项扣0.5分；责任不落实的，扣0.5分；分工不明确的，扣0.5分；未按照要求制定每月养护详细计划的，扣2分。 |  |
|  |  | 岗位人员要求（18分） | 必须持证（电工证或泵站操作工证）上岗，未持证上岗，每发现1人次扣2分；脱岗，每发现1人次扣2分；泵站运行人员年龄不得超过60周岁，每发现1人次扣1分，发现他人（非中标单位）顶岗的，每发现1人次扣2分；未统一着装的每发现1人次扣0.5分。 |  |
|  |  | 台账资料管理（5分） | 未做好巡查、养护、防汛、抢修、安全等台账记录的，每项扣1分。 |  |
| 2 | 日常管护巡查（10分） | 按照巡查工作内容，及时掌握设施、设备完好状况。（10分） | 未按要求巡查或未及时发现设施存在问题的，一次扣0.5分；发现问题未及时上报的，一次扣0.5分。 |  |
| 3 | 看护运行（50分） | 泵站运行操作（20分） | 未及时开泵，一次扣0.5分，造成积水产生社会影响，一次扣2分；未及时开启清污设备，一次扣0.5分，造成设备损坏的，一次扣2分；未及时切换电源，一次扣0.5分，造成积水产生社会影响，一次扣2分；未执行调度指令1次1分，造成社会影响的，一次扣2分。 |  |
|  |  | 泵站的环境卫生（5分） | 值班室、配电室、控制室、泵房等室内区域未保持整洁、干净的，每处扣0.5分；院内绿化养护及生产垃圾清理不到位的，每次扣0.5分；院内环境卫生未保持整洁、干净的，每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 泵站安全管理（15分） | 未配备有效期内的安全防护用品（绝缘手套、绝缘靴、安全帽、照明手电、验电笔、污水泵站配备有毒有害气体检测仪），每座泵站每次扣2分，每少一件扣0.5分；非运行工作人员未经管理单位允许进入泵站的，每发现1人次扣2分；对过期的消防器材未发现的，每次扣0.5分；对消防器材不能熟练操作的，每发现1人次扣0.5分；对进入有限空间作业未审批，每发现1人次扣2分；违规用电，每发现1次扣2分；违规在泵站院内动用明火的，每发现1次扣1分；未发现安全隐患或发现安全隐患未在1小时内上报的，每发现1次扣1分；未制定安全培训计划、组织安全生产培训教育和考核的，扣0.5分；未开展泵站危险源辨识的，每座泵站扣0.5分； |  |
|  |  | 泵站防汛及应急抢修（9分） | 汛期人员未按要求到岗到位的，每发现1人次扣1分；汛前未制定防汛应急预案，扣1分；汛前未组织演练的，扣0.5分；突发事件应急处置不及时的，每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 每月计划完成情况（1分） | 未按月度详细计划全面实施的，每月扣1分。 |  |
| 4 | 辅助监管响应（10分） | 辅助监管工作落实情况（10分） | 未按要求下载辅助监管管理软件（APP）的，一人扣0.5分；未按要求进行信息上传的，一次扣0.5分；上报信息不实的，一次扣1分；未按监管人员反馈的问题及时整改的，一次扣0.5分。 |  |
| 5 | 社会舆论（2分） | 社会负面影响（2分） | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体等负面报道的，每次扣2分。 |  |

备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。

- 由于管理工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。

3、不服从甲方正常工作调度的，扣除当月养护费用；合同期内两次不服从调度的，甲方有权解除合同，造成的损失由乙方承担。

附件2：

# 徐州市市管泵（闸）站维护考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构及计划落实（10分） | 组建管护工作机构，制定工作职责、规章制度和考核机制，落实责任，明确分工；按照管理单位下达年度及月度养护计划，每月25日前制定次月养护详细计划并报运行调度科批准。（5分） | 工作机构组建未健全的，扣0.5分；未制定工作职责、规章制度、考核机制的，每项扣0.5分；责任不落实的，扣0.5分；分工不明确的，扣0.5分；未按照要求制定每月养护详细计划的，扣2分。 |  |
|  |  | 台账资料管理（5分） | 未做好巡查、养护、防汛、抢修、安全等台账记录的，每项扣1分。 |  |
| 2 | 日常巡查维护（78分） | 按照巡查工作内容，及时掌握设施、设备完好状况。（10分） | 未按要求巡查或未及时发现设施存在问题的，一次扣0.5分；发现问题未及时上报的，一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 泵（闸）站设备维护（33分） | 因泵站机电设备维护不到位造成设备能开机而不出水或振动严重的每发现一次扣0.5分；因泵站机电设备维护不到位造成设备个别故障无法开机的每发现一次扣1分；因泵站机电设备维护不到位造成设备不能开机而造成桥下积水达10厘米或污水外溢的每发现一次扣2分；因泵站机电设备维护不到位造成50%及以上设备不能开机而造成区域内涝或污水外溢，每发现一次扣10分；因机械或电气故障造成不能及时开闸的发现一次扣2分，造成闸门服务区域内涝的，一次扣10分；因机械或电气故障造成启闭机丝杆弯曲损坏的每出现一次扣1分；在泵（闸）站运行期间，必须持证上岗统一着装,，未按要求的每人每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 泵（闸）站的环境卫生（5分） | 各类电器设备、室外箱变、泵房（无人值守）、闸门等未保持整洁、干净的，每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 泵（闸）站安全管理（20分） | 进入操作间后未按照要求穿戴安全装备的，每发生一次扣1分；在维保期间，未按规范操作，每发生一次扣1分；对过期的及应检未检的消防器材，每发现一个扣0.5分；对进入有限空间作业未审批，每发现1人次扣2分；未制定安全培训计划、组织安全生产培训教育和考核的，扣0.5分；未开展泵站危险源辨识的，每座泵站扣0.5分；未发现安全隐患或发现安全隐患未在1小时内上报的，每发现1次扣1分；重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一次扣1分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣1分。 |  |
|  |  | 泵（闸）站防汛及应急抢修（9分） | 汛期人员未按要求到岗到位的，每发现1人次扣1分；汛前未制定防汛应急预案，扣1分；汛前未组织演练的，扣0.5分；突发事件应急处置不及时的，每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 每月计划完成情况（1分） | 未按月度详细计划全面实施的，每月扣1分。 |  |
| 3 | 辅助监管响应（10分） | 辅助监管工作落实情况（10分） | 未按要求下载辅助监管管理软件（APP）的，一人扣0.5分；未按要求进行信息上传的，一次扣0.5分；上报信息不实的，一次扣1分；未按监管人员反馈的问题及时整改的，一次扣0.5分。 |  |
| 4 | 社会舆论（2分） | 社会负面影响（2分） | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体等负面报道的，每次扣2分。 |  |

备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。

2、由于维护工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。

3、不服从甲方正常工作调度的，扣除当月养护费用；合同期内两次不服从调度的，甲方有权解除合同，造成的损失由乙方承担。

第六章  采购需求

一、项目名称

2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

二、采购项目预算金额

本项目采购预算为527.8万元，其中：

本项目采购包1：35座泵站看护运行，采购预算金额447.4万元，限价为447.4万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目采购包2：4座泵站看护运行及8座泵站养护，采购预算金额80.4万元，限价为80.4万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包2。

三、项目内容：

| 标段 | 标段名称 | 标段内容 |
| --- | --- | --- |
| 采 购 包 1 | 35座泵站看护运行及1座泵站养护 | 35座泵站：西三环1号污水提升泵站、西三环2号污水提升泵站、黄茅岗污水提升泵站、奎河污水提升泵站、龙亭污水提升泵站、军民河(橡胶坝)泵站、六中（四院）强排站、三八河补水泵站、沈场泵站、郭庄路立交泵站、和平路立交泵站、泉润大道污水提升泵站、狮子山立交泵站、迎宾路立交泵站、徐丰公路污水提升泵站、天齐北污水提升泵站、天齐南污水提升泵站、荆马河上游污水提升泵站、荆马河下游污水提升泵站、子房河污水提升泵站、南岗铁路立交泵站、南岗高架立交泵站、二环北路立交泵站、苏山立交泵站、复北立交泵站、平山铁路立交泵站、苏堤北路立交泵站、翟泰奎大沟调蓄池（梨园路强排泵站）、解放北路立交泵站、欣欣路立交泵站、中山立交泵站、下淀立交泵站、金山东路立交泵站、泰山路检测站、二坝窝大沟泵站（含养护） |
| 采购包2 | 4座泵站看护运行及8座泵站养护 | 4座看护泵站：翟山大沟强排泵站、夹河街强排泵站、三道中沟强排泵站、绿地泵站 8座养护泵站：翟山大沟强排泵站、夹河街强排泵站、三道中沟强排泵站、绿地泵站、房亭河补水泵站、汉桥污水泵站、解放南路地道泵站、观光路泵站 |

四、服务期：自合同签订之日起一年

五、具有履行合同所必备的设备和稳定的市直管39座雨、污水泵站运行看护队伍要求

（一）★本项目工作人员配备要求

采购包1要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员2人；每座雨水泵站配备运行看护人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护人员不少于4人，其中看护人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。

采购包2要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员4人；每座雨水泵站配备运行看护管理人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护管理人员不少于4人，看护管理人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。

（二）★拟任项目负责人、技术负责人须提供工程类中级及以上职称证书；安全员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换。投标文件中须提供相应证书扫描件。

六、项目要求

- 服从徐州市供排水管理中心调度，按要求运行水泵。

- 确保24小时有人值守，且值班期间不得饮酒、酣睡。

- 按要求定期巡查配电室、控制室、各类机电设备。

- 配电室、控制室不得堆放、摆放各类无关物品。

- 保持泵站整洁，每日打扫泵站室内、院内卫生，个人物品放入柜中，配置大型垃圾筒，垃圾及时外运，绿化及时修剪养护（泵站环境卫生考核参照中心《闸站环境卫生细则》执行）。

- 不得私拉乱扯电线，电动车按要求充电，确保日常用电安全。

- 污水泵站运行水泵时，格栅机同时运行，人员要在现场，发现问题及时停止并上报。

- 雨水泵站开始降雨前运行格栅机，确保进水管路畅通。

- 按要求做好发电机运行工作。

- 做好水泵及发电机运行记录，记录按规范填写，字迹清晰。

- 未接到上级通知，严禁与泵站运行无关人员进入泵站，确需进入泵站的报徐州市供排水管理中心批准，并做好来人来访记录。

- 未接到徐州市供排水管理中心通知，严禁外来车辆、物品、器具进入泵站，确需进入泵站的，需经过供排水管理中心批准方可放行。

- 泵站运行看护人员生活设施、保洁用品由运行养护单位统一配备。

- 运行人员应坚持节约用电原则，白天天气较好时应关闭相关照明，空调等设备按实际需要运行。

- 泵站电源一律禁止私自外接。

- 泵站房屋除值班室外，其余房屋不得私自占用。

- 运行养护单位加强对运行看护人员操作及安全培训。

- 汛期做好防汛应急工作，及时开机并查看立交桥下情况。

- 负责泵站水费交纳工作，做好泵站供水设施的日常维修维护工作

- 做好泵站日常生活设施设备的维修保养更换（如热水器、电磁炉、微波炉、马桶、便池、自来水管、泵站水井、生活水泵等），值班室、休息室、卫生间、厨房内所有设施设备的维修更换由看护中标公司负责。

采购包1：尚需完成：二坝窝大沟泵站设备日常养护维修。

采购包2：尚需完成：①泵（闸）站设施设备日常养护维修（所有设施设备均要求保持完好）；②各类制度、标识、标牌、安全警示标识标志设计制作安装及维护更新③绿地泵站120平亚克力板宣传展示牌制作安装及维护更新，绿地泵站发电机加油400升、保养，绿地泵站日常保洁（含1楼大厅及2楼走廊、卫生间、上下楼梯、过道等）。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市通源招标代理有限公司

根据项目[项目编号：]招标文件， (姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 徐州市通源招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市通源招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年   月    日

二、开标一览表格式

项目名称：2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目（采购包） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

标段：

货币单位：人民币元

（投标人自拟）

投标人承诺：投标人本企业为本项目提供服务。

投标人：            （盖单位公章）

日期：    年   月   日

注：①如果不提供详细报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市通源招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

标段：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业，请勾选）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目（项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2025-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

# 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

1、采购包1要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员2人；每座雨水泵站配备运行看护人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护人员不少于4人，其中看护人员持有电工证或泵站操作证。

采购包2要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员4人；每座雨水泵站配备运行看护管理人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护管理人员不少于4人，看护管理人员持有电工证或泵站操作证。

2、拟任项目负责人、技术负责人须提供工程类中级及以上职称证书；安全员、具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换。相应证书扫描件附后。

以上资料必须提供，否则按投标无效处理。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、其他资料