竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-ZSGC-C2025-0020 项目名称：南京工业大学110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目

采购人：南京工业大学

采购代理机构：江苏钟山工程项目管理有限公司

2025 年 5 月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 竞争性磋商须知	9

第三章 成交标准	17

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	23

第六章 竞争性磋商文件格式及附件	48

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

南京工业大学110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目项目采购项目的潜在供应商应在南京市建邺区绿溢国际广场B座616获取采购文件，并于2025年05月29日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZSGC-C2025-0020

项目名称：南京工业大学110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目

预算金额：397.5万元

最高限价：397.5万元，超过最高限价的磋商报价为无效报价。

采购需求：本项目为南京工业大学江浦校区110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目，包含但不限于110kV变电站线路土建通道工程、分支站房工程、线路保护装置设备、线路敷设工程、线路接线工程、调试工程、外线接入送电流程及相关服务。（具体内容详见采购文件、工程量清单及图纸）

合同履行期限：35日历天（开工日期以招标人通知为准）

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次政府采购活动前经审计的财务审计报告或银行出具的资信证明或参加本次政府采购活动前6个月任意一个月的会计报表（会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表）（成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（符合并提供承诺书）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见磋商文件及评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质(有效的)，同时具备国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试类三级及以上的电力设施许可证(在有效期内)且具有建设主管部门颁发的安全生产许可证(在有效期内)；（提供有效证书复印件加盖公章）。

（2）拟派项目经理的要求：

①应具有【机电工程】专业二级（含）以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），证书注册单位应与供应商名称一致；还需提供社保机构出具近三个月（2025年2月-2025年4月）供应商为项目经理缴纳的养老保险金缴费证明材料(并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，若项目经理属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料；（提供有效证书及证明资料复印件加盖公章）

②项目经理必须满足下列条件:(符合并提供承诺书)

a. 项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

b. 项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

c. 项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（信用信息以投标截止日信用中国网站、中国政府采购网公布为准；）

三、获取采购文件

时间：2025年05月19日09:00至2025年05月23日17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：南京市建邺区绿溢国际广场B座616

方式：（1）线下发售：凡有意参加的供应商，企业法定代表人授权委托人携带以下材料：授权委托书原件、授权代表身份证复印件加盖公章（原件备查）和供应商营业执照复印件加盖公章。

（2）线上发售：凡有意参加的供应商，将以下材料以PDF扫描件形式发送至邮箱（813282019@qq.com），邮件主题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”（须提交盖章材料：授权委托书原件、法人及委托代表身份证复印件和供应商营业执照复印件加盖公章）。并电话联系（电话：18952071901）进行线上报名。

售价：500元，采购文件售后一概不退。

投标申请人提交的联系方式应保持畅通，报名时填写的信息应真实、合法、有效；否则，造成的一切后果由投标申请人自行承担。

本项目实行资格后审，资格审查标准和要求详见招标文件。投标申请人自行承担参加投标活动所产生的一切费用及经济损失。

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月29日09点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区绿溢国际广场B座616开标室。投标截止时间前到达开标现场递交，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、开启

时间：2025年05月29日09点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区绿溢国际广场B座616

响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U盘为正本PDF格式的盖章扫描件））壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

要求：届时请供应商法定代表人或其授权代表携带身份证明资料出席开标仪式。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商应安排项目经理或技术人员到现场踏勘并了解项目现场情况，对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘。勘察前需要申请入校报备（详见磋商文件），否则不能入校。未到现场视为已勘察，中标后不得作任何调整。

2.发布公告的媒介：本次招标公告在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京工业大学

地址：南京市浦口区浦珠南路30号

联系方式：蔡老师，电 话：025-58139230

2.采购代理机构信息

名称：江苏钟山工程项目管理有限公司

地址：南京市建邺区绿溢国际广场B座616

联系方式：阮工 ，电话：18952071901

3.项目联系方式

项目联系人: 阮工

电 话: 18952071901

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京工业大学 地址：南京市浦口区浦珠南路30号 联系人： 蔡老师 电话： 025-58139230 |
| 2 | 代理机构 | 名称：江苏钟山工程项目管理有限公司 地址：南京市建邺区绿溢国际广场B座616 联系人：阮工 联系电话：18952071901 |
| 3 | 项目名称 | 南京工业大学110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目 |
| 4 | 项目地点 | 南京工业大学江浦校区 |
| 5 | 工期要求 | 35日历天（开工日期以招标人通知为准） |
| 6 | 申请人资格要求 | 详见采购文件第一章竞争性磋商公告“三、申请人资格要求” |
| 7 | 现场踏勘 | 不集中踏勘现场，供应商可在规定时间段内踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的响应方成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔或其他要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复。 （1）踏勘时间：2025年05月23日前，踏勘前请与采购人联系。 （2）踏勘地点：南京工业大学江浦校区 （3）联系人：于海军 联系方式：138 1336 4127 （4）参加人员要求： a.在踏勘前一天下午16:00前,授权代表关注“南京工业大学”微信公众号，点击下方菜单栏“校园服务”，点击“访客系统”预约进校，在备注里标明“采购项目名称”。 b.授权代表全部从江浦校区南门进入，入校前请携带身份证；如驾驶车辆入校，请将车辆停放到合适位置，履行入校查验手续后方可入校； c．踏勘入校申请工号：3745； 姓名：蔡蓉蓉 |
| 8 | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 9 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 11 | 采购预算 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 12 | 本项目设定的最高限价 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 供应商资格条件 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 14 | 报价 | 报价的其他要求： □无 ■有，具体情形： （1）磋商报价必须按照附件《工程量清单》进行报价。不进行工程量清单填报、或将工程量自行修改的,将视为没有实质性响应磋商文件。 （2）本项目采用固定单价报价方式，供应商应根据采购人提供相关材料，实地查看，综合考虑施工难度、工艺方法等一切施工因素，并自行考虑风险系数，编制报价文件。供应商的以上单价中包含完成全部工作所需的一切费用，包括材料费、人工费、机械费、垂直运输费、脚手费、运输装卸费、成品保护费用、垃圾外运、现场水电费及临时设施费、保险费、管理费、检测费、利润、税金、政策性文件规定及施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和政策性调整等。本项目为交钥匙工程。 （3）结算时以实际工程量结算。 （4）磋商报价时，供应商选择的品牌将作为工程中标后使用的唯一品牌，在未征得采购人同意的前提下不得更换。 （5）采购文件中所有技术要求如果与现行国家及行业规范有所违背，应以现行国家及行业规范为准。投标时应及时通知采购人，否则一切责任归于中标单位。 （6）采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 |
| 15 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 16 | 磋商保证金 | 本项目不收取 |
| 17 | 响应文件份数 | 纸质版响应文件胶装成册3份（正本1份，副本2份）,电子响应文件1份(U盘，正本盖章扫描件)。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 18 | 响应文件的密封和标记 | 全部纸质响应文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则响应将被拒绝。 |
|  |  | 密封包装上应注明以下内容： 采购人名称：南京工业大学 项目名称： 供应商名称： 在2025年 月 日 时 分前不得开启 |
| 19 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 20 | 磋商小组 | 3人以上单数。 |
| 21 | 公告媒体 | 江苏省政府采购网 |
| 22 | 履约保证金 | 成交单位须在合同签订前7日内将履约保证金 汇至采购人指定账户。 履约金额：成交价的10%收取 履约保证金的形式：电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； 履约保证金退还：工程项目完工验收合格后，如无纠纷、无安全事故、无扣罚项则无息退还。 |
| 23 | 供应商对磋商文件的 询问 | 时间： 提交响应文件截止时间3日前。 形式：以书面形式（盖章扫描件发至813282019@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 供应商对磋商文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件发至813282019@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 磋商程序 | 1、密封情况检查：供应商推选代表检查或所有供应商代表一起检查 2、磋商顺序：响应文件递交时间的逆顺序 |
| 26 | 采购代理服务费 | 成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性交纳磋商服务费，以中标金额为结算依据，依据下表中的服务费率，采用差额定率累进法计算招标代理服务费金额。上述费用含于总报价中不单独计算。 交纳账户如下： 金额 类型; 工程类. 100万元以下; 0.80%. 100-500万元; 0.45%. 500-1000万元; 0.35%. 1000-5000万元; 0.21%. 5000万元以上; 0.12%. |
| 27 | 其他规定 | 采购项目属性：工程 |
| 28 | 其他规定 | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 29 | 其他规定 | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

- 第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标，招标代理服务费由成交供应商人支付，相应费用包含在磋商报价中，供应商自行考虑。

4.3 报价应是文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

（1）应在报价函中明确相关费用。

（2）供应商报价应包括但不限于为完成本项目所产生的人工工资、保险、税金、利润等，即一切与本项目相关的所有费用，并考虑相关风险。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明等）。

6.7 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。授权书原件须放入正本响应文件中。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效：

（1）* 磋商申请及声明；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）* 第一章公告中二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）*分项报价表（已标价工程量清单）；

（5）*《商务条款偏离表》，格式见附件，（对工期、质保期、付款方式等的响应情况）；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务、工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效：

（1）*《技术条款偏离表》，格式见附件；

（2）服务承诺；

（3）*施工组织设计或施工方案

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）供应商应按照本磋商文件要求，结合自身情况，自主报价，并最大程度地满足磋商文件的要求。技术规范、地方行政有关文件要求的费用应包括在磋商报价中。供应商作为一个有资质、有实力、有经验的供应商，供应商应对图纸及其相关材料进行认真审阅，对现有可能存在的问题并由此产生的费用全部包含在磋商报价中。

（2）磋商报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有项目内容及措施的费用，磋商报价：不论其在采购文件中是否有提及，为完成本项目所产生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用（不计包干费、赶工措施费、提前竣工费），即一切与本项目相关的所有费用，并考虑相关风险。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商总价。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价表》、《分项报价表（已标价工程量清单）》等标明的、单价、总价以及分项报价。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

无

三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等；

（3）未按竞争性磋商邀请规定的份数递交磋商响应文件的。

四、磋商

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“*或★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未实质性响应磋商文件要求的；

（5）没有详细说明完成本项目所提供的服务或方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

12、评定成交标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12.3 评定方法，详见第三章。

13、确定成交供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的发布媒体上公告，成交供应商及时招标代理机构领取《成交通知书》。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 代理人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理人均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

17.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

17.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1 质疑供应商对代理几个的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案

- 第三章 成交标准

1、本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的磋商报价、技术文件及资信商务文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以实际磋商报价较低者优先作为中标候选人，如果实际磋商报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，如果有漏项，视同让利。（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、评定标准：

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格为满分50分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位。 报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×50； | 50 |
| 二、技术部分（31分） |  |  |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 2.1根据响应文件的工程特点描述及应对措施（基础及土建工艺控制施工、线路工程重要停送电、穿跨越人行道、沥青路、管线等线性工程、跨越雨污水管道、井，校内10KV高压电缆、给水管道专题方案、变电工程停送电配合分析等）难点分析精准方面进行评审： 编制的方案全面、合理、针对性强，可实施性强，得8分； 编制的方案较全面、较合理、比较有针对性、实操性较强，得5分； 编制方案不够全面、合理性一般、没有针对性及实操性的得2分；其他或未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2.2根据响应文件的技术方案作业标准化水平，新技术，新工艺、机械化施工率方面进行评审： 技术方案作业标准化水平高，新技术，新工艺、机械化施工率高，方案可实施性强，得3分； 技术方案作业标准化水平比较高，新技术，新工艺、机械化施工率较高，方案可实施性较强，得2分； 新工艺、机械化施工率一般，方案可实施性一般，得1分； 其他或未提供不得分。 | 3 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 根据响应文件的质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序等方面进行评审： 体系完整、措施具体明确，条理性强，的得3分； 措施较具体明确，体系较完整、条理性较强，的得2分； 体系完整度一般、措施明确性一般，条理性一般的得1分； 其他或未提供不得分。 | 3 |
| 5 | 安全、环保文明施工措施 | 根据响应文件的安全生产、文明施工、施工现场平面布置、规范围档、临时设施、临时道路、控制扬尘、治污减排、降低噪音的要求（不影响学校每日的正常教学、生活、办公），成品保护措施等方面进行评审。 措施科学、合理、可行性高、有针对性，得3分； 措施较科学合理、可行性比较强，得2分； 措施科学合理性一般，可行性一般，得1分； 其他或未提供不得分。 | 3 |
| 6 | 项目实施机构 | 拟投入本项目人员情况 1、项目经理（2分）：项目经理具有工程类高级及以上职称的，得2分；工程类中级职称的，得1分； 2、技术负责人（4分）： （1）具有机电工程二级及以上建造师证书（机电专业）的得2分； （2）具有建筑施工类高级及以上职称的，得2分；建筑施工类中级职称的，得1分；项目经理与技术负责人不可为同一人。 3、专业技术团队（2分）： 安全负责人1人：具有安全员考核C证的得1分; 电气专业人员1人：具备工程类中级及以上职称的得1分。 注：以上人员提供其身份证、职称证及相关证书证明材料复印件和投标截止日前近6个月（2024年11月至2025年4月）在本单位交纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分。职称证书上无法显示专业的，以其毕业证书的专业为准。 以上拟派人员的岗位及证书均不可兼得。 | 8 |
| 7 | 资源配备及协调能力 | 根据响应文件的施工装备配置、工程材料物资管理、基建信息化应用、施工环境适应协调能力等方面进行评审： 现场管理能力强、控制手段优、综合协调优势大的得3分； 现场管理能力较强、控制手段较优、综合协调优势较大的得2分； 现场管理能力一般、控制手段一般、综合协调优势一般的得1分； 未提供的不得分。 | 3 |
| 8 | 工程进度计划与措施 | 根据响应文件的工程进度计划与措施等方面进行评审： 计划编排科学合理、相应措施针对性强、管控手段有力且有应急调整方案的得3分； 计划编排科学较合理、相应措施针对性较强、管控手段比较有力且有应急调整方案的得2分； 计划编排科学合理性一般、相应措施针对性一般、管控手段一般且有应急调整方案的得1分； 其他或未提供不得分。 | 3 |
| 三、商务部分（19分） |  |  |  |
| 9 | 供应商业绩 | 2021年1月1日（合同签订时间）以来承担过110KV（110kV或以上）供电系统线路工程施工类似业绩，每提供一份合同得2分，最多得8分。提供有效复印件加盖公章,原件备查。 （提供中标通知书或其他发包证明、施工合同、竣工验收证明材料，三者缺一不可。 | 8 |
| 10 | 拟任项目经理业绩 | 2021年1月1日（合同签订时间）以来承担过110KV（110kV或以上）供电系统线路工程施工类似业绩，有担任项目经理业绩的，每项2分；有担任项目副经理的业绩，每项1分。加满为止。本项限评4个业绩。提供有效复印件加盖公章,原件备查。 （提供中标通知书或其它发包证明、施工合同、竣工验收证明材料，三者缺一不可。项目经理业绩必须是在本投标企业承接的且证明材料须体现项目经理姓名，否则不予认可，项目经理业绩与企业业绩不可兼得分） | 8 |
| 11 | 质量保修 | 竣工验收合格交付使用后的质量保修期，在采购文件要求的免费质量保修期的基础上，每延长1年得1分，最多得3分。（提供承诺函原件） | 3 |
| 合计 | 100分 |  |  |

注：为便于评审小组准确地进行评审打分，请响应单位提供评分索引表（针对每个评分项目，提供相应的支撑材料在响应文件中的页码位置）。

说明：

- 所有证书及合同业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，原件备查，当复印件不清晰时需要提供原件备查，不能提供者该项不得分。

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予最终报价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节 能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的有效的证书复印件）。

- 根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）提供政府主管部门对小企业（含小型、微型企业）认定证明。

残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2） 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3） 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》（财库〔2017〕141 号）。

监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

- 所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

- 若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以磋商文件、评委的判断为准。

- 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

- 逾期送达的；

- 投标文件少于指定份数或未密封的；

- 投标文件中的投标申请及声明未加盖供应商单位公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）或委托书非原件的；

- 未按招标文件要求提供保证金的；

- 经评委会认定供应商以低于成本价报价，恶意竞争的；

- 投标文件中提出招标人不能接受的条件的；

- 投标文件载明的工程项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 供应商企业名称或项目经理与通过资格审查的不一致的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中计量单位、工程数量的；

- 投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

- 供应商在一份投标文件中，对同一项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

13）供应商在投标文件中存在严重错误；

14）投标文件所述情况和所附相关资料不实的

- 第四章 采购需求

一、工程概况

1、工程地点：南京工业大学江浦校区

2、招标范围：本项目为南京工业大学江浦校区110kV变电站建设—110KV进线线路施工项目，包含但不限于110kV变电站线路土建通道工程、分支站房工程、线路保护装置设备、线路敷设工程、线路接线工程、调试工程、外线接入送电流程及相关服务。（具体内容详见采购文件、工程量清单及图纸）

3、工程类型：小型工程

4、最高限价：（¥397.5万元）

5、工期要求：35日历天（开工日期以招标人通知为准）

6、施工的要求：

（1）供应商考虑对现有工程的保护并结合项目日常运行需要考虑采取必要的安全防护等。

（2）施工单位必须保证学校工作人员及财产的安全，以下方面供应商时应给予充分考虑，但不仅限于这些方面：

a、为保证施工中人员、财产安全所采取的一切必要措施的费用。

b、本工程施工活动须按甲方要求进行，具体施工方案、施工区域和时间由甲方现场管理人员确定，施工方必须无条件服从。

c、与此相关项目的工程量若有调整，结算时无论增减比例多少，只调整工程量，不调整费用单价。

d、投标时应充分考虑包含对周边环境、建筑等保护措施所发生的一切费用。

e、中标单位进场前须对施工方案根据现场情况和甲方要求进行调整，调整过程要与甲设计方、监理方共同商讨，并经甲方批准后施工，且必须严格按批准的方案执行。服从监理方、甲方管理。

★f、本项目中的垃圾须清运出校，包括但不限于垃圾装袋及可能发生的二次搬运费用，供应商根据现场踏勘情况自行考虑，计入总磋商报价，结算时不调整。若因垃圾处理产生的任何责任及费用均由乙方全权负责，附承诺函（加盖公章）。

招标人保留根据工程实际情况对招标范围进行调整的权力。

★（3）供应商的报价，应是招标范围内的全部工程的投标价，外部电源引入工程所需的设备、材料的采购、运输、施工安装及招标文件要求的项目管理、系统调试、联调、检验与验收、第三方检测、培训、完工和修补缺陷、外线接入送电流程及招标文件中规定的承包商应承担的其他义务，以及外部矛盾协调等各项费用也应含在报价中，并能按甲方要求时间点送电，附承诺函（加盖公章）。

★（4）为保证工程项目管理有序，中标单位负责施工红线范围内所有施工安全管理责任，附承诺函（加盖公章）。

二、商务部分

1、质保期：不低于2年。

2、付款方式：本项目甲方在乙方进场后，完成合同工程量10%以上向乙方支付合同价（扣除暂列金、暂估价等）的10%作为工程预付款；完成合同工程量50%以上向乙方付至合同价（扣除暂列金、暂估价等）的50%，工程完工验收合格，送电成功乙方向甲方交合格的完整结算资料后，付至合同款（扣除暂列金、暂估价等）的80%，每次付款时，乙方需提供等额发票；结算审计完成后，付至结算审定金额（同时扣除应承担审计费、水电费）的97%，（乙方提供所有剩余的全额发票）；余款3%，质保期满后，由乙方提出申请，甲方付清（不计利息）

3.★项目经理无在建工程承诺函（加盖公章）

4.★施工项目管理关键人员承诺函（加盖公章）

三、图纸（详见附件《图纸》）

四、工程量清单（详见附件《工程量清单》）

- 合同主要条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：**大学 （以下简称甲方）

承包人（全称）：          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》及有关法律、法规、规章，按照*****工程公开招标的情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*****工程及有关事项，经充分协商，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：*****工程

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：  /  。

4.工程内容：*****工程。（具体内容详见采购文件、工程量清单和图纸）

5.工程承包范围：采购文件、工程量清单所示的所有工程内容。

二、合同工期

工期总日历天数：      天。（具体开工时间以甲方通知为准）

三、质量标准和质保期

工程质量：符合现行国家最新质量验收标准；通过甲方、行政主管部门一次性验收合格。质保期为验收合格之日起        年。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：        人民币（大写）  (¥    元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）     (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     (¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     (¥     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）    (¥  元)（含税）。

2.合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件及附件，投标文件及附件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 贰 份。

甲方（盖章）：**大学                    乙方（盖章）：

地址：xxxxx号                           地址：

电话：025-                              电话：

代表签字：                              代表签字：

开户银行：                              开户银行：

行号：                                  行号：

帐号：                                  帐号：

日期：                                  日期：

第二部分  合同通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 合同专用条款

- 1 一般约定

1.1 合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、工程量清单；

7、招投标文件及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；

8、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。

- 2 发包人义务

2.1 发包人委派的现场人员： 姓名：         。

2.2提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  约定的开工时间前。

（2）开工前，水、电由招标人接至施工现场（50米范围内），业主仅提供现场用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿。施工期间产生的水电费由承包人承担，招标人先行垫付，不论承包人在投标清单中是否计入，招标人都将在结算时按定额水平予以扣除。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： /

（5）图纸会审和设计交底时间： /

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物和环境工程、道路等设施的保护工作： /

（7）双方约定发包人应做的其他工作：/

2.3 其他义务

发包人委托承包人办理的工作:/

3 监理

3.1 监理的职责和权力

发包人委托的职权 ：行使三控、两管、一协调的职责。即包括但不限于对本工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系，以及在工程施工过程中各种工程变更、工程规模调整、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计。

需要取得发包人批准才能行使的职权：凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经甲方单位盖章方为有效，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。

3.2 监理人员

监理单位委派的总监理工程师  姓名：       职务：       。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，承包人还应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：  进场施工前提供材料计划，根据要求分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、材料进场计划等资料。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在本合同实施过程中，承包人对施工安全即现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防及标准、用电管理等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号、防火、门卫人员等作出具体安排。承包人须确保施工安全无事故，如发生安全责任事故和人身伤亡事故，相关赔偿责任和法律责任均由承包人承担并负责消除对发包人的不利影响。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工区域在学校办公教学区，区域内仍有学校人员正常工作。若由于承包人管理不力，导致教职工、学生、单位或其他人员投诉或遭到新闻媒体曝光，承包人须承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在工程进度款中扣减。

（4）已完成工程成品保护的要求：承包人负责采取有效措施对已完成工程成品或本楼宇内不在本次工程内的成品的保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他设备、设施，或损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木环境工程设施的保护要求：承包人须做好各项保护措施并于工程结束后恢复如初或按业主要求恢复，费用包含在投标报价内。造成损坏的，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；在材料运输和工地渣土的运输中，应遵守南京市城市管理办法，按标准做好与已建道路连接处的处理，保持公共道路的清洁。

另须符合发包人和监理工程师以及市文明工地场地现场的要求提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，保证工完料清，并保证生活垃圾的清理。竣工后负责将临时设施拆除，并在竣工后7天内将相关垃圾清运出校，且必须经发包人验收，否则发生清理费用在工程款中扣除。严禁将施工垃圾随意倒入学校内，一旦发现，承包人立即清理，须向发包人支付2000元/次违约金，并承担由此带来的一切责任和费用。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致师生、周边人员、单位等投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在最后工程款中扣减。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：

a、负责整治施工工地的扬尘污染，并落实扬尘污染控制的责任制。安全文明施工的相关要求应符合工程所在地的行政主管部门对扬尘、环保、噪音等的控制要求。按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理人，严格遵守有关环境保护法律法规。承包人认真做好施工现场的安全防护工作，对安全防护工作负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理并承担费用。

b、承包人使用施工范围场外道路的，应按发包人规定线规定时间路慢速通行，做到不影响周围师生。杜绝责任内工地使用“无牌无证”、敞篷渣土车。

c、承包人在开工前应向发包人、监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证及年审证等证件；承包人的所有雇员和代表都必须穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前，不得在施工现场、休息地以外场所逗留。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

d、因施工引起的损坏道路、绿化、地面、其他设备、设施等，或损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并由承包人承担修复费用。若承包人拒赔偿或者拒修复，发包人可从合同款中扣除相应费用。

e、新建道路、管线工程施工堆土要按规定要求进行覆盖并及时清运。

f、开工前，承包人负责深入勘查现场、细化各项工作，并及时向发包人汇报具体方案和计划，经发包人同意后方可动工。如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担自身的责任。

g、隐蔽工程检查的约定：承包人至少须提前24小时通知发包人和监理人检查隐蔽工程。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后，方可继续施工。承包人应预先通知监理工程师和发包人事先做好准备，并保证监理工程师和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师和发包人认为没有必要并就此书面通知了承包人。

h、承包人应当提交国家或地方规定必须提供的其他资料。承包人须遵守校园管理的相关规定。

4.2承包人项目经理： 姓名：

- 5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按和设计及有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师对质量及品牌进行验收，并确认到货数量和时间.

（2）承包人采购材料的性能、规格、质量应符合国家规范和设计要求，且不能低于发包人所提供的材料的性能、规格、质量、颜色要求的标准，并按规定向发包人或监理工程师提供产品合格证、产品质量检验资料。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（3）监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或发包人要求的材料品牌和设备时，要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人需要使用代用材料时，应经发包人书面认可后才能使用。

（5）承包人根据施工现场情况，结合工程量清单，对工程中需要确认品牌的材料、变更引起的新增材料、工程量清单中没有单价等需要核价的材料提出核价和认定申请，在工程师签字确认后上报发包人，由发包人组织相关部门，按相关规定确定材料品牌、生产厂家、单价后，由承包人进行采购并使用。

（6）、乙方施工期间采购的全部材料或设备，在进场使用前须向甲方提供相关材料或设备的购买发票，甲方有权对材料进行抽样检查。经甲方认可的材料或设备，方可应用于本工程。若乙方将未经甲方认可的材料或设备投入本工程，甲方有权要求乙方拆除相关施工部分并重新修建，同时视情节轻重直至解除合同；乙方承担违约责任，由此造成的经济损失，由乙方完全承担。

（7）、乙方将不合格或未达到乙方投标承诺标准的材料应用于本工程的，经甲方检测发现或他人举报后由甲方查实的，甲方有权视情节轻重由乙方承担合同总价10%-30%的违约金。

（8）、乙方不因本工程施工结束，而不再履行合法合规使用材料和设备的义务。工程竣工后，若甲方发现乙方投入本工程的材料存在质量问题或未达到乙方投标承诺标准的，甲方有权按本节第（7）条的规定，对乙方追究责任，并上报行政主管部门。乙方需负责对问题工程进行修补或重新建设，由此产生的经济损失和成本由乙方全部承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备： /

- 6交通运输

按相应通用条款执行

- 7 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：    开工前提供水准点与坐标控制点。

承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：开工后十天。

- 8 施工安全、治安保卫和环境保护

8．1 发包人的施工安全责任

8.1.1 发包人应履行的安全职责：/

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 承包人应履行的安全职责：按国家、省、市关于安全生产的规定执行。 施工安全由承包人全权负责。

承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间： 开工后十天 。

- 9进度计划

9.1 合同进度计划

承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定：技术交底后五天内应将施工组织设计和进度计划交工程师审查。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：收到承包人提交的施工组织设计及进度计划后，五天内组织审查，如审查通过，应及时确认，如需要完善和修改，承包人应在审查后三天内予以完善后交由工程师及时确认。

- 10 开工和竣工

10.1 工期延误

因征地拆迁或发包人原因造成停工，导致工期延误，承包人应及时向发包人提出，商讨应对办法，双方按应对办法协商解决。

10.2异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件是指：雷击、特大洪水灾害。异常气候条件发生，经发包人及监理书面同意后，承包人可以得到工期的顺延，但不得提出任何费用补偿要求，应把相关风险考虑到投标报价中。

10.3承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：

本工程按合同工期推迟一天交付使用，每天按工程总造价5‰支付违约金，最多不超过总造价20%。

双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力，以及因甲方原因造成的，经甲方及监理工程师批准的，工期顺延，甲方无需给予乙方任何补偿。

- 11 暂停施工

11.1承包人暂停施工的责任

按合同通用条款执行

- 12 工程质量

12.1 工程质量要求

12.1.1 工程质量要求：工程质量必须达到国家最新工程质量标准的规定，满足采购文件的要求，且通过甲方一次性验收合格。

12.2 承包人的质量管理

12.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：开工前一周。

- 13 工程质量检测

13.1双方约定中间验收部位：发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。

13.2 工程质量检测费用

工程质量检测费用的约定：除发包人另行委托检测项目外，其余均由承包人承担工程质量检测费。

- 14 工程变更

14.1 工程变更和签证

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更在实施前须通过设计单位确认并经发包人认可，承包人无权要求追加合同价款，由此给发包人造成的损失承包人应如数赔偿。

2、所有签证须经承包人项目经理、监理代表（若此项目有监理方）、甲方现场代表共同签字，并经发包人盖章认可后方可生效。工程变更引起造价变化的，需附带工程预算变化明细，报发包人和审计部门审核，根据最终审核意见在结算中予以计取。

3、由于工程变更使得工程量增减的，按照合同专用条款约定的工程变更计价。

- 15 价差调整

15.1物价波动引起的价差调整

不予调整

- 16 计价、计量与支付

16.1计价

16.1.1本工程采用计价方式的约定：

本次采购内容采用总承包方式，固定单价合同。

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、设备、随设备提供的备品配件及专用工具、安装、调试、装卸、维护、垂直运输、脚手架、临时设施、安全文明施工、措施项目费用、疫情防控费用、总承包服务费和学生住宿保护费用、与其他专业的施工配合费、超高费、包装费、运杂费、仓储、垃圾外运、各项材料和设备的检测试验费用、缺陷修补及维护、施工过程中对现场的成品保护、各种原因引起的工效损失、材料和设备的保管费用和上下力费用、资料费、培训、软件费、竣工验收、售后服务、维修以及投标人认为需要的其他费用、管理费、利润、保险、规费、税金政策性文件规定及合同明示和暗示所有风险费用以及为完成上述内容所必须的其他措施等全部费用。

合同价款中包括的风险范围：

A、施工期间的政策性（包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策）调整、市场价格风险及招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险、各投标人的自身能力。承包人的投标报价是结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整的风险考虑到报价内。除施工合同专用条款中另有规定，上述风险费用今后均不做调整。

B、措施项目费。措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用，由总价措施项目费和单价措施项目费、投标人考虑应增加的其它措施费三部分组成。措施项目费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整，投标人务必充分考虑此项风险。

（1）总价措施项目费及单价措施项目包括不限于总承包服务费、施工配合费、现场安全文明施工措施费，扬尘覆盖、环境保护费、排污费、地上地下障碍物处理费、夜间施工增加费，甲供或甲控乙供及乙供材料和设备的场内二次搬运费，冬雨季施工增加费，场地限制、环保要求、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察等引起的工效降低、大型机械设备进出场及安拆费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费，临时设施费，检验试验费、赶工措施费，地下管线的保护费用，甲供材料设备的施工现场保管费，各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，材料及机械设备的租赁费，技术措施费，工程用水加压措施费，防噪音措施费、防污染措施费、疫情防控措施费，特殊条件下施工增加费、超高费、脚手架费用，垂直运输机械费，施工图深化设计费，安装工程措施项目费等等。

施工过程可能带来的临时保护措施、专项通道建设、施工降效、应急抢修等费用包含在合同价款内，结算时不作任何调整。

（2）总承包服务费及施工配合费。投标人投标报价中应包含与本工程业主另行发包的其他项目的施工单位应收的总承包服务费及施工配合费。投标人无论是否在投标报价中单独列支，招标人均认为此项费用包含在投标报价中，结算时将不会因配合范围的变化而增加任何费用。承包人已将上述所有费用计入“其他项目清单”报价的总承包服务费中，无论承包人是否在合同价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

（3）除上述总价措施项目费和单价措施项目费以外，合同价中还包括招标文件、工程量清单和合同条款中包括的其他所有费用等及投标人考虑全面施工及按期完成本项目时应增加的潜在其它措施费及风险费用等。

2、风险范围以外合同价格的调整

（1）调整范围①经发包人确认的设计变更；②发包人和监理方均认可经审核后的签证；

（2）调整方法

①新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

②新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，结算综合单价按类似项目投标报价时的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算综合单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

③投标报价中没有综合单价的新增的工程量清单项目， 新增综合单价按《变电工程工程量清单计算规范-Q/GDV11338-2023》、《输变电工程工程量清单计价规范—Q/GDW11337-2023》、《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价），视情况按照投标报价和控制价间同等让利幅度确定单价。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

- 17预付款

17.1 工程进度付款

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

本项目甲方在乙方进场后，完成合同工程量10%以上向乙方支付合同价（扣除暂列金、暂估价等）的10%作为工程预付款；完成合同工程量50%以上向乙方付至合同价（扣除暂列金、暂估价等）的50%，工程完工验收合格，送电成功乙方向甲方交合格的完整结算资料后，付至合同款（扣除暂列金、暂估价等）的80%,每次付款时，乙方需提供等额发票；结算审计完成后，付至结算审定金额（同时扣除应承担审计费、水电费）的97%，（乙方提供所有剩余的全额发票）；余款3%，质保期满后，由乙方提出申请，甲方付清（不计利息）。

- 18 竣工验收与结算

18.1 竣工验收

18.1.1项目验收时，承包人需提供结算送审价与合同价对比分析的结果，明确变化金额和原因，否则发包人不予通过验收，也不接收结算资料和支付竣工进度款。

18.2 竣工结算

18.2.1竣工结算必须在竣工资料通过发包人组织的验收或建设行政主管部门备案并移交工程后方可进行。

18.2.2 竣工验收备案后，承包人应按发包人现行有关工程结算审核规定办理竣工结算。在发包人按程序相关审计部门评审后，相关审计部门最终评审结论作为双方结算工程款的有效依据。

18.2.3承包人竣工结算书必须按发包人审计部门的要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。

18.2.4工程结算资料送发包方审核时，如发现签证资料签证人签字不全，此签证单不得返回补签，按作废处理。承包人送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

18.2.5 工程结算方式

（1）投标单价内已包含安全防护、文明施工措施费、环境保护费、工程排污费、临时设施费等相关费用。如根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在结算时扣除。如“不可竞争费”中的排污费等。

（2）因物价波动引起的价差变化按合同专用条款第15条调整。

（3）变更工程价款按本合同专用条款第16条执行。

18.2.6 因发包方原因造成的结算延误超过一个月以上，发包方应视情况予以适当拨付工程款。

- 19保险和担保

19.1 履约担保   无

- 20不可抗力

20.1不可抗力的确认

20.1.1 不可抗力是指：战争、地震、雷击、特大洪水灾害。

- 21 违约

21.1本合同中关于双方违约的具体责任如下：

1、本工程按合同工期推迟一天交付使用，乙方每天按工程总造价 5‰支付违约金，最多不超过总造价20%。

2、双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不及时提供结算资料或没能提供合格竣工备案资料，发包人有权不予支付余下的工程款项。

3、因承包人原因造成工程验收不合格，承包人必须在7天内整改至合格，其间发生的维护、维修由承包人承担责任。经整改后30天内仍不能达到验收要求的，除按本合同其他条款执行外，视为乙方不能完成工作任务，甲方有权解除本合同并要求乙方返还所支付的工程款，给甲方造成损失的，乙方还应承担违约责任。

21.2双方约定的承包人其他违约责任：

（1）如承包人未能按照发包人的要求分批分次进行施工，或在收到发包人通知后七日内无正当理由拒不进场的，或擅自停工，发包人有权按合同总价的2%/次收取违约金。如因此导致工期延误的，承包人还应承担其他违约责任。

（2）承包人须采取科学合理的安全防护、分区域和分时间施工、施工工艺影响最小化等措施，尽量减少施工过程对师生的影响，如因承包人未能采取合理措施导致发生安全事故或财产损失的，由承包人承担全部责任。如因承包人原因造成对工作产生严重影响的，发包人有权按合同总价的2%/次要求承包人承担违约责任。

（3）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人除承担返工义务外，还须按合同总价的2%向发包人支付违约金。经承包人免费修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，发包人有权终止合同，并参照本条款下述第（5）项执行，给发包人造成的损失亦由承包人承担。

（4）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（5）若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行或继续履行已不能实现发包人的合同目的，发包人有权解除本合同。在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量（含承包人分包工程）的70%给予结算。承包人因合同解除、工程中途退出造成的损失及经济纠纷，由承包人自行承担。合同中另有违约责任承担方式的，按相关约定一并执行。

（6）在质保期内，因承包人原因出现的质量问题，在接到发包人通知后承包人应在最短时间内赶到现场并免费排除。如若发包人在承包人未到之前采取了必要紧急处理措施，其风险及费用由承包人承担。质保期满后，承包人仍应做好服务工作，服务响应时间与保证期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

（7）经发包人和监理验收，若任何一项工程连续发生三次不合格，无论最终整改结果如何，承包人都将承担每次壹万元的违约金，发包人在结算工程款时扣减并有权单方终止合同。

（8）本项目施工地点毗邻学校学生宿舍，中标企业必须严格服从甲方要求，管理己方施工人员，规范着装，文明行为，不得干扰学生日常学习和生活。一经发现有不服从管理或违规行为，立即清退相关施工人员，并对乙方处以5000元/次罚款。

22.工程分包

22.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权提前解除合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人自行施工质量不能令发包人和监理满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作，并对其质量、进度负连带责任,但所有分包事项须征得发包人书面同意，且不影响工期。

分包施工单位为：由承包人及发包人共同确定，资质等级符合要求。

- 23 争议

23.1争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，依法向工程所在地人民法院提起诉讼，因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费、律师费、交通费用）均由违约方承担。

- 24 补充条款

1）承包人须使用有牌照、手续齐全的运输车辆，如因承包人擅自使用黑头车所造成的一切后果由承包人自负。

2）承包人保证不拖欠民工工资，如承包人将应付的农民工工资挪作他用，由此发生的劳务工资纠纷由承包人自行负责解决，与发包人无关。

3）承包人在施工中的运输车辆在已建好的道路上行驶时，必须使用翻盖车辆，保证不带泥土出场，如不按要求清洗车轮造成环境污染，城管部门罚款由承包人承担。

4）本工程要求项目经理本人每周5天，每天8小时在驻守现场，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换项目经理。若未经甲方同意乙方私自更换项目经理，乙方承担5%的违约金。项目经理驻守现场每少一天扣承包人工程款2000元；连续10天不在现场的，甲方有权解除合同，并追究乙方不能履约的违约责任。如承包人建造师无法履行合同，则发包方有权进行停工处理，直至解除合同。进场施工人员必须有相应上岗证。

5）本工程严格按照行政部门规定的环境保护和消防标准进行，严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的 ，造成的损失由承包人负责；如购进的材料、设备与招投标时的不一致，或质量档次低于招投标的要求时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，承包人不退货或在发包人指定的合理期限内未予更换的，视为承包人单方面终止合同的执行或违约，发包人可按本合同专用条款第21条的相关约定要求承包人承担违约责任；承包人提供的材料在质量保证期内出现的质量问题，承包人承担相应责任并负责赔偿发包人由此造成的损失。

6)工程竣工验收合格后1个月内，承包人必须提交本项目合同范围内工程量结算资料至发包方委托的审计单位（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准，包括工程结算书、施工合同、验收单、工程量计算书、签证变更资料、图纸或简易平面图、原始测量数据等）。若承包人不能根据要求按期送审，每推迟一天扣除合同价的千分之三作为违约金。

7)承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作结算审计。承包方在接到审计部门初审意见后7个工作日内没有来核对，或核对缺席时间超过15个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。由此带来的损失由承包人承担。

8)工程所需水、电全部费用均由承包人承担，配电箱、电表、水表由承包人自备。

水电费结算方式：承包人单独接水、电表的，按实际抄表总数计算水电费，承包人上报并经过相关职能部门审核后，由审计部门在结算审计时扣回；施工现场不能单独接水、电表的，由审计部门结算审计时按照定额内水电费计算扣回；定额内无法明确水电含量时，按照审定价的3‰扣回。

9_)乙方就下列标准承担审计机构的审计费用：审计核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由发包人从施工单位工程款中扣除（下同）；审计核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，施工单位承担80%；审计核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，发包人承担80%；审计核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

10）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管理权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

11）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

12）承包人必须服从发包人的管理监督，对发包人及监理工程师提出的问题或施工中发生的质量问题必须及时整改，否则发包人、监理工程师有权要求承包人支付2000元/次的违约金，并在应付工程款中扣除。因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。工程竣工交付后10天内,除经发包人同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离现场，否则，乙方每逾期一日，甲方按每日5000元收取乙方违约金。

13）承包人须服从和配合发包人的管理要求，承包人必须采取必要措施确保施工现场的安全，采取必要措施使施工噪音、粉尘对师生的影响降到最小，确保不影响水电对师生的正常供应。因承包人措施不到位，影响到师生、周围人员，甲方有权责令停工整顿，停工时间算在工期内，工期不作顺延。如遇特殊情况，甲方将限制施工车辆进出，施工噪音较大工序，应适当停工。

14）承包人根据甲方提供的工程量报价清单、项目需求和自行勘查现场的全部内容进行报价，因本工程属改造工程，作为有经验的承包人，在报价时已充分考虑实际需要的各项工程内容及各部位工序(包括辅助项目/工序、附着物、配件等)。结算时只对清单项目工程量进行调整。施工前和施工后工程量测量数据请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

15）合同款包含为保证施工期间工作人员、财产安全所采取的一切必要措施的费用。

16）由于施工带来的投诉、行政处罚、罚款等责任及后果均由乙方全权负责。

17）通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

18）本次招标范围为暂定，投标人中标后，业主根据工程实际情况有权对工程量清单进行调整，中标人对此不得提出任何异议和费用索赔要求。

19）本项目涉及的楼宇施工单位必须保证项目相关师生员工的人身及财产的安全，包括但不限于以下方面投标人已于投标时给予充分考虑：

（1）中标企业要充分考虑实际情况，合理调配施工人员和进度，确保按时完工。施工区域和时间由甲方现场管理人员和监理确定，施工方必须无条件服从。

（2）投标时应充分考虑工程施工时对周边绿化、设备、建筑、师生等的保护，保护费用应包含在报价中。

（3）务必安全、文明施工，务必将施工噪音、灰尘、垃圾等对师生人员、周围人员的影响降到最小，务必做好垃圾处理、施工设施等放置或清理工作，确保室内外道路畅通，确保周边环境整洁。不得对周边的日常运营造成影响，具体施工方案、施工区域和时间由甲方现场管理人员确定，施工方必须无条件服从。

（4）与此相关项目的工程量若有调整，结算时无论增减比例多少，只调整工程量，不调整费用单价。施工前和施工后工程量测量数据应请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

（5）中标单位须提前熟悉本楼宇及周边情况，进场前须对施工方案根据现场情况和甲方要求进行调整，调整过程要与甲方共同商讨，并经甲方批准后施工，且必须严格按批准的方案执行，服从甲方管理。中标单位按照施工技术要求，在进入下一环节或程序前，通知招标人、监理方进行中间验收，没有通过验收或未通过招标人认可不可进入程序，否则由此带来的损失由中标单位承担。招标人、监理人有权随时进行任何部位的中间环节的验收。

（6）本项目中的垃圾须清运出校，包括但不限于垃圾装袋及可能发生的二次搬运费用，投标人根据现场踏勘情况自行考虑，计入总投标报价，结算时不调整。若因垃圾处理产生的任何责任及费用均由乙方全权负责。

（7）乙方已充分了解现场实际情况后进行报价，拆除费、措施费（垂直运输、吊篮等）、施工护栏、临时设施费含在报价内，结算时不调整。另规费、税金含在报价内。工程量清单中计量单位为项的项目，一次性报价，结算时不调整。

（8）在进场前及施工期间，乙方可能须与其他施工单位相互配合、互相协调，做好工程间的衔接，由此产生的相关费用由乙方在投标报价时充分考虑，结算时甲方不再支付该费用，配合内容由甲方管理人员和监理人员共同确定，乙方须无条件接受。

（9）本项目包含  万元暂列金额（含税），使用权归发包人所有。

- 24 工程建设农民工资保障金支付及扣回

24．1承包人根据江苏省、南京市劳动保障部门颁发的文件精神，保证此款项全部用于支付农民工工资。

- 25 安全防护、文明施工措施费支付计划

承包人在工程正式开工前完成如下正式工作：

1、安全警示标志牌；

2、施工现场围挡（采用封闭围挡，高度不低于1.8米，材料采用彩色定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体）；

3、五牌一图；

4、施工现场办公、生活临时设施；

5、施工现场临时用电及给排水。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)： **大学

承包人(全称)：_______________

为保证 *****工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围根据国家有关规定进行，具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格后之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.电气管线、上下水管线安装工程为         ；

3.供热及供冷为     个采暖期及供冷期；

4.其他约定：本工程质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格交付使用之日算起   年。其余按国家相关规定执行。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为最终结算审计价款的  3  ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /       （大写）。质量保修金银行利率为       零          。

五、质量保修金的返还

自竣工验收通过交付使用之日起至质量保修期结束,将保修金返还给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：见承包人投标文件。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：        承  包  人(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：       法定代表人或授权代表(签字)：

年         月        日          年        月        日

附件2

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：**大学（以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

工程项目名称：*****工程

工程地址：

承包范围：采购文件（具体以工程量清单和招标人要求为准）

二、工程项目施工期限： 共    个日历日（具体开工时间以甲方通知为准）

三、协议内容：

1.甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由乙方按甲方的要求自行编实施性制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地专职安全员必须持证上岗。

5.乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8.施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10.在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11.乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13.乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14.乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，有乙方承担。

19.本项目位置在学生中心生活区，乙方应加强施工人员管理，每天向保卫处上报在校和现场施工人数，乙方负责统一进入施工现场和休息区，严禁在其它区域逗留，不得影响周边师生生活和休息，如出现不文明投诉，由乙方承担并接受相应处罚。

20．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式柒份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（盖公章）：  乙方（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字）： 法人代表或授权代表（签字）

年    月     日        年    月    日

附件3：

廉洁合作协议

甲方：**大学

乙方：

为加强甲乙双方廉政建设，规范招标、采购、协议签订、协议履行等过程管理，保证双方工作人员公正廉洁，甲乙双方特订立如下协议：

第一条甲乙双方共同履行的职责

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和有关党风廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公平、公正、诚信的原则，不应损害国家和企业利益。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）发现对方严重违反本协议条款及其他违反党风廉政规定的行为，有向其单位有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

（五）本协议由双方经济合同谈判部门签订，双方单位的纪检监察部门负责监督落实情况。

第二条甲方行为准则

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。不得以象征性地支付钱款的方式非法占有对方财物。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的高消费宴请和娱乐活动。

（三）甲方的工作人员不得要求或者接受乙方为其进行住房装修，不得要求和接受由乙方出资为自己及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行的安排等。

（四）甲方及工作人员不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（五）甲方及工作人员严禁违法、违规、违背程序组织招标；严禁与投标方串标，暗箱操作；严禁擅自向中标人推销设备、材料或介绍分包队伍；严禁泄露我公司和各投标方的技术及商务机密。

第三条乙方行为准则

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。不得以象征性收费的方式向对方提供财物。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。

（三）乙方及其工作人员不得为甲方人员进行住房装修，不得出资为甲方人员及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行安排等。

（四）乙方发现甲方及其工作人员有违反本协议内容或违反党风廉政规定的行为应及时向甲方相关部门反映或举报。

（五）乙方不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（六）乙方及时答复甲方征求意见函

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议行为准则，按管理权限，依据有关规定给予党纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议行为准则，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条联系方式

乙方及其工作人员发现甲方及其工作人员违反廉政协议，应向甲方廉政举报中心反映情况。

甲方廉政举报中心电话：

地址：

邮政编码：

甲方及其工作人员发现乙方及其工作人员违反廉政协议，应向乙方有关部门反映情况。

乙方有关部门电话：

地址：

邮编：

甲方（盖公章）：       乙方（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字）：      法人代表或授权代表（签字）：

年    月     日      年    月     日

- 第六章 竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供  应  商 ：

日      期 ：

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、磋商报价表

四、资格证明文件

五、企业基本情况表

六、已标价工程量清单（分项报价）

七、供应商类似业绩情况表

八、人员简历表

九、技术参数偏离表

十、商务条款偏离表

十一、项目技术方案或服务说明

十二、服务与承诺

十三、磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、承诺书

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京工业大学

根据贵方                  （项目名称）JSZC-320000-ZSGC-C2025-0020（项目编号）采购文件，正式授权下述签字人                (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 根据已收到的                      磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，磋商报价为        万元。工期:      。

2.一旦我方中标，我方保证在合同服务期内按照磋商文件要求和招标人要求保质保量完成。我方将派出        作为本项目的项目经理。

3.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成工程的启动等，交付采购人验收、使用。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（公章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话:

日    期：     年  月  日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京工业大学：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：             ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

注：提供法定代表人和法定代表人的授权代表身份证复印件加盖公章。

目录三、报价表格式

报	价	表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| 项目经理 | 姓名： 证书号： 联系电话： |  |
| 工期 |  |  |
| 是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |
| 是否属于监狱企业 |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明:

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

请按照磋商文件第一章竞争性磋商采购公告二、申请人的资格要求提供相关资料，不提供视为无，作资格审查不通过处理。

目录五、企业基本情况表

| 响应人全称 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、证书号： 2、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） |  |  |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 | 1、姓名： 2、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： 2、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人随此表附企业营业执照、资质证书复印件加盖公章。

目录六、已标价工程量清单

供应商按照采购文件附件《工程量清单》要求报价。

说明：经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

目录七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日	 期：	年	月	日

目录八、人员简历表

用于本项目人员简历表（如需）

项目团队成员明细表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格证 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：按照磋商文件中评分办法提供相应证明材料。

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

目录九、技术条款偏离表格式

技术参数偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 |  | 偏离 | 说明 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1. 供应商须根据磋商文件第四章内容内容要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

目录十、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 | 说明 |

供应商名称：                                                      （盖章）

1. 供应商须根据磋商文件内容要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

目录十一、项目技术方案或服务说明项目实施方案或施工组织实施方案

项目实施方案或施工组织实施方案

目录十二、服务与承诺

服务与承诺

目录十三、磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

无重大违法记录声明

南京工业大学、江苏钟山工程项目管理有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京工业大学、江苏钟山工程项目管理有限公司：

我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

声明人：（公章）

日期：______年    月   日

附件4

承诺书

本单位郑重承诺：

1、项目经理满足下列条件

a. 项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

b. 项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

c. 项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

2、企业满足下列条件

（1）未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（2）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停响应资格并在暂停期内的。

3、供应商不存在下列情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（信用信息以投标截止日信用中国网站、中国政府采购网公布为准；）

4、符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

★项目经理无在建工程承诺函

针对本次投标项目拟选派的项目经理，我公司做出如下承诺：

1、我公司已核实所指定项目经理在本次拟投标包计划工期内无在建工程（前期负责工程与本工程工期不交叉冲突）。

2、本批项目拟投标包对应的项目经理在各级政府平台或行业监管平台内均无在建工程信息，包括但不限于江苏电力基建工程管控系统、全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）或者各省级一体化平台（如：江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台）等。如因上述平台信息未及时更新与实际情况不符的，我公司在本次投标过程中另行提供项目提前竣工等证明文件。

如投标项目经理不符合上述条件的，我公司将承担投标失败的风险。隐瞒真实情况，提供虚假信息参与投标的，愿意接受招标人根据国家电网有限公司供应商不良行为处理相关规定处罚。

承诺人(供应商单位名称)：（单位公章）

日期：_______年_______月_______日

★施工项目管理关键人员承诺函

本公司在（招标项目名称）投标中及现场施工时任职的施工项目经理（及副经理）、总工（技术员）、安全员、质检员以及工程作业层班组骨干（班长兼指挥、安全员、技术兼质检员、牵张机操作手）等施工项目管理关键人员配置满足《国家电网有限公司关于全面推进输变电工程施工作业层班组标准化建设的通知》（国家电网基建〔2019〕517号）文件配置要求。若有虚假，一经查实，愿意承担由此引起的一切责任。

供应商名称（公章）：__________________

日期：_______年_______月_______日

承诺书

本单位郑重承诺：

本项目中的垃圾须清运出校，包括但不限于垃圾装袋及可能发生的二次搬运费用，供应商根据现场踏勘情况自行考虑，计入总磋商报价，结算时不调整。若因垃圾处理产生的任何责任及费用均由乙方全权负责。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

承诺书

本单位郑重承诺：

供应商的报价，应是招标范围内的全部工程的投标价，外部电源引入工程所需的设备、材料的采购、运输、施工安装及招标文件要求的项目管理、系统调试、联调、检验与验收、第三方检测、培训、完工和修补缺陷、外线接入送电流程及招标文件中规定的承包商应承担的其他义务，以及外部矛盾协调等各项费用也应含在报价中，并能按甲方要求时间点送电。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

承诺书

本单位郑重承诺：

为保证工程项目管理有序，中标单位负责施工红线范围内所有施工安全管理责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日