## 封-1 招标工程量清单封面【土建工程】
|  | 土建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【土建工程】
|  | 土建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:维修屋面、红瓦喷漆 | m2 | 1066.38
2 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:拆除彩钢板房 | m2 | 71.39
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS聚脂胎乙烯膜卷材厚度4mm 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔满铺法 | m2 | 106.19
4 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.定制安装断桥铝阳光房 2.具体详见图纸 | m2 | 91.68
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:拆除原旧门2.4*1.5 | 樘 | 6
6 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.定制安装肯德基门 2.含配套五金 | m2 | 18.43
7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除原有涂料 | m2 | 4068.92
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:混合腻子 3.刮腻子要求:3遍 4.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆2遍 | m2 | 4483.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:外墙专用腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 胶带分格 5.部位:外墙(含原漆面拆除、修补） | m2 | 1811.06
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原硅钙板吊顶 | m2 | 1112.39
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 | m2 | 993.19
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:180内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 58.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 383.67
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除墙皮 2.刷界面剂 | m2 | 324
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 545.4
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm | m2 | 769.41
17 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm | m2 | 183.6
18 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:过门石 2.贴结合层厚度、材料种类:素水泥浆、30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:过门石（黑金沙） | m2 | 8.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆、30mm干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 108
20 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:打孔 2.打洞部位材质:楼板 3.洞尺寸:DN150mm | 个 | 62
21 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:地面开孔φ75 | 个 | 54
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:300*300*8铝扣板面层 | m2 | 107.5
23 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原硅钙板吊顶 | m2 | 589.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 | m2 | 508.9
25 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 复杂 3.基层材料种类、规格:局部造型木工板基层 4.面层材料品种、规格:纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.防护材料种类:板面钉眼封点防锈漆 7.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子3遍刷乳胶漆2遍 | m2 | 59.28
26 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原墙砖 | m2 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨制作安装 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*12厚墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 42.29
28 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:定制安装防盗门 | m2 | 2.1
29 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原地砖 | m2 | 284.2
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆、30mm干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 286.9
31 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原瓷砖踢脚线 | m2 | 8.21
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:成品地砖踢脚线 | m | 164.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管主龙骨、铝合金方管次龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:21丝铝塑板饰面 | m2 | 81.98
34 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:门厅铝合金方管龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:21丝铝塑板饰面 | m2 | 44.1
35 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨制作安装 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:进口花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:干挂云石胶(AB胶) | m2 | 18.08
36 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:警徽 | 块 | 2
37 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原墙砖 | m2 | 474.36
38 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原地砖 | m2 | 287.19
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:600*600*8铝扣板面层 | m2 | 75.6
41 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆、30mm干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 75.6
42 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 445.8
43 | 011501001001 | 洗手台柜体 | 1.台柜规格:成品花岗岩台面钢龙骨带柜体 | m | 7.01
44 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:拆除原蹲坑隔断 | 间 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间 蹲便器隔断 2.配件品种、规格:不锈钢配件 | 间 | 11
46 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原拖布池 | 套 | 3
47 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除挂式小便器 | 套 | 7
48 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除蹲式大便器（含水箱拆除） | 套 | 11
49 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:拆除公共卫生间淋浴房 | m2 | 7.6
50 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除花岗岩钢龙骨盆架 | m2 | 5.67
51 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.定制安装成品淋浴房（玻璃为不沾水玻璃） | m2 | 8.82
52 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1.淋浴房挡水石 | m | 4.2
53 | 011501011001 | 矮柜 | 1.台柜规格:成品浴柜 2.1*0.6*0.7 | 个 | 3
54 | 011501011002 | 矮柜 | 1.台柜规格:成品洗手盆带柜、带柜成品镜子（卫生间） | 个 | 27
55 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:太空铝平开门、双面铝合金套含五金配件 | m2 | 39.69
56 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品防雾镜 | m2 | 3.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:拆除原窗户 | 樘 | 127
58 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝推拉窗 | m2 | 398.2
59 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:整砖墙上拆开窗洞口 | m2 | 10.5
60 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.窗纱材料品种、规格:金刚纱窗 | m2 | 125.45
61 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩窗台板 | m2 | 33.72
62 | 011502003002 | 石材装饰线 | 1.花岗岩磨双层边 | m | 168.6
63 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.成品窗户套 | m | 400.2
64 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:拆除单扇门 | 樘 | 1
65 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:拆除双扇门 | 樘 | 1
66 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:拆除玻璃隔断 | m2 | 9.01
67 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆、30mm干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 203.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨制作安装 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 59.08
69 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板面层 | m2 | 146.56
70 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:整砖墙上拆开门洞口 | m2 | 1.89
71 | 010802004002 | 厨房新开门防盗门 | 1.门框、扇材质:厨房新开门成品防盗门 | 樘 | 1
72 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.不锈钢篦子 | m | 3.6
73 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.基层类型、部位:挖排水沟、红砖砌排水沟、做聚氨酯防水2mm厚、贴瓷砖 | m | 3.6
74 | 011501011004 | 矮柜 | 1.台柜规格:售饭台地柜 0.3*0.35 | m | 5.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:售饭台窗口断桥铝 | m2 | 9.49
76 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 8
77 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 31.52
78 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:50mm岩棉夹芯板屋面 2.金属檩条材料品种、规格:镀锌钢龙骨 | m2 | 14.26
79 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:50 厚彩钢夹芯板 2.金属檩条材料品种、规格:镀锌钢龙骨 | m2 | 37.22
80 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖墙 | m3 | 29.59
81 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C30地梁0.4*0.3 2.含模板、钢筋 | m3 | 3.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 29.59
83 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 246.6
84 | 011501001002 | 柜台 | 1.台柜规格:成品柜台，高800mm，宽800mm，25mm厚的石英石台面，具体详见图纸 | m | 5.86
85 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:断桥铝隔断平开门 | m2 | 17.36
86 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm*600mm 简单 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 | m2 | 87
87 | 100602004001 | 钢护栏 | 1.方钢围栏，25*25*1.5，氟碳漆喷漆 | m2 | 12.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.墙体类型:围墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩墙面 | m2 | 6.75
89 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨制作安装 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:干挂花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:干挂云石胶(AB胶) | m2 | 48.2
90 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.门材质:铝合金卷帘门 2.启动装置品种、规格:卷帘门电动装置2套 | m2 | 19.8
91 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.框、扇材质:不锈钢管防盗窗 | m2 | 28.33
92 | 011507002001 | 竖式标箱 | 1.箱体规格:竖式标牌 | 套 | 1
93 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.字体规格:水晶亚克力字0.58 | 个 | 15
94 | 011508002002 | 有机玻璃字 | 1.字体规格:水晶亚克力字母 | 个 | 13
95 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ160 PVC雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ160落水斗20个 | m | 135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
96 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除部分的建筑垃圾、机械装车外运 2.5m3/车 3.运距:运距＜10km | 车 | 26
分部分项合计
措施项目
97 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垃圾下楼、材料上楼 2.垂直运输卷扬机施工 | 项 | 1
98 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:内墙乳胶漆用3.60m内抹灰脚手架 | m2 | 3340.57
99 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设高度:真石漆用外墙脚手架 双排外架子 高12m以内 | m2 | 1811.06
100 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:吊顶用移动式脚手架 | m2 | 1978.03
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【安装工程】
|  | 安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【安装工程】
|  | 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN63PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 | m | 17
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 | m | 120
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 | m | 260
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:Φ63 PP-R截止阀 | 个 | 1
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Φ40 PP-R截止阀 | 个 | 3
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Φ32 PP-R截止阀 | 个 | 2
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:Φ25 PP-R截止阀 | 个 | 25
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN110UPVC排水管 4.连接形式:粘接 | m | 145
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75UPVC排水管 4.连接形式:粘接 | m | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50UPVC排水管 4.连接形式:粘接 | m | 130
12 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:DN50UPVC排水管 4.连接形式:粘接 | m | 180
13 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打空调孔 | 个 | 65
14 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷蹲式大便器 2.附件名称、数量:蹲便器脚踏阀 | 组 | 11
15 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷拖布池 2.附件名称、数量:含水龙头、排水栓 | 组 | 4
16 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷小便器 2.附件名称、数量:含感应器、排水栓、配件 | 组 | 6
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、软管、三角阀、下水 | 组 | 6
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:三角阀 | 个 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:小厨宝 | 个 | 7
20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴花洒混水阀 | 套 | 6
21 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:脸盆混合水嘴 | 个 | 27
22 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐式大便器 2.附件名称、数量:含三角阀、软管、配件 | 组 | 27
23 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:金属软管50公分 | 个 | 95
24 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 34
25 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:洗衣机水龙头 | 个 | 2
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 260
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 52
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 70
29 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 15
30 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 8
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单网插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 60
33 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双网插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 25
34 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 10
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 515
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV2.5mm2铜芯线 2.配线形式:管内穿线 | m | 5265
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV4mm2铜芯线 2.配线形式:管内穿线 | m | 2230
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:BV6mm2铜芯线 2.配线形式:管内穿线 | m | 621
39 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:BV10mm2铜芯线 2.配线形式:管内穿线 | m | 300
40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:BV16mm2铜芯线 2.配线形式:管内穿线 | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.敷设方式:管内穿线 | m | 2700
42 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:8芯光纤 2.敷设方式:管内穿线 | m | 180
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV 3*2.5电缆线 2.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 35
44 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:YJV 5*6电缆线 2.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 210
45 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:YJV 5*10电缆线 2.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 30
46 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:YJV 4*16+1*10电缆线 2.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 40
47 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600格栅灯 2.安装形式:嵌入式 | 套 | 175
48 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1.2m格栅灯 2.安装形式:嵌入式 | 套 | 6
49 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:3寸筒灯 2.安装形式:吸顶嵌入式 | 套 | 6
50 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:4寸筒灯 2.安装形式:吸顶嵌入式 | 套 | 24
51 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:5寸筒灯 2.安装形式:吸顶嵌入式 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:600*600扣板灯 2.安装形式:嵌入式 | 套 | 23
53 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:300*300扣板灯 2.安装形式:嵌入式 | 套 | 27
54 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:300*600扣板灯 2.安装形式:嵌入式 | 套 | 2
55 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯 2.类型:吸顶安装 | 套 | 11
56 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:T5灯 2.安装形式:灯槽内 | 套 | 24
57 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:T8灯 2.安装形式:灯槽内 | 套 | 2
58 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:室外灯 | 套 | 5
59 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 16
60 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 8
61 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:300*300排气扇 2.安装方式:吸顶嵌入式 | 台 | 27
62 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:6回路配电箱（含配置） 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:15回路配电箱（含配置） 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 5
64 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:24回路配电箱（含配置） 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 2
65 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:60回路配电箱（含配置） 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 3
66 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 | m | 1730
67 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 1467
分部分项合计
措施项目
68 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：交管支队高速七大队业务用房维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13