招标文件

项目名称：丰县公安局监控运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

招 标 人：丰县公安局

采购代理机构：江苏圣润工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	3

第三章 投标资料表	11

第四章 评标标准	18

第五章 拟签订的合同文本	21

第六章 采购需求	28

第七章 投标文件相关格式	30

丰县公安局

《丰县公安局监控运维项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏圣润工程咨询有限公司对丰县公安局“丰县公安局监控运维项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县公安局监控运维项目

(二)项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年05月07日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年05月07日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：丰县公安局

（二）地址：江苏徐州市丰县南苑路

（三）联系方式：18361556808

（四）采购项目联系人：赵奇超

六、采购代理机构

（一）名称：江苏圣润工程咨询有限公司

（二）地址：丰县S322与G237交叉口南丰县电商物流园E6

（三）联系方法：19025116628

（四）采购项目联系人：张工

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人:采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式:政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对

投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文

件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：丰县公安局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏圣润工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、根据本项目传输线路的特殊需求，本项目接受电信、移动、广电、联通等运营商以当地区县分公司名义参与投标。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，收费标准执行《徐州政府采购代理服务费行业指导价格》的80%。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。） 二、资格条件（1-5必须提供；否则投标无效） 1、供应商合法有效的营业执照。 2、财务状况报告：即提供供应商的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何1个月的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明。 3、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（格式见《招标文件》附件）： 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《招标文件》附件)； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算金额：420万元人民币， 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年05月07日9:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2025年05月07日9:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张工； 联系电话：19025116628； 办公地址：丰县S322与G237交叉口南丰县电商物流园E6 |
| 附加说明 | - 中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 - 中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

# 评标标准

| 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （35分） | 投标报价 | 35 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且供应商评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各供应商价格得分=（评标基准价/投标报价）×35。 供应商提供服务全部为小微企业或供应商提供服务全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 供应商评价 （29分） | 业绩评价 | 4 | 提供2022年以来由供应商实施的视频监控运维业绩，提供合同原件扫描件（投标时加盖公司鲜章），每提供一份得2分，本项最高得4分，最低得0分。 （请在投标文件中提供相关合同原件扫描件，不提供不得分。） |
|  | 服务能力评价 | 13 | 鉴于监控运维工作的特殊性，供应商参加维护的人员须与供应商签订正式用工合同，直接参与前端维护的人员需具备特种作业证（高处作业证），持特种作业证维护人员≥30人的得13分，≥25人小于30人得9分，≥20人小于25人得5分，小于20人不得分。 本项最高得13分，最低得0分。 （投标文件中需提供维护人员6个月内公司社保缴纳证明及特种作业证原件扫描件，不提供不得分。） |
|  |  | 12 | 供应商维护车辆应不少于8辆，其中专用登高车辆不少于5辆，本项满分12分，缺少一辆扣2分，扣完为止。 （投标文件中需提供车辆行驶证原件扫描件或车辆租赁协议及支付票据（截止在招标文件发布日期之前的票据），不提供不得分。） 本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目实施方案 （36分） | 维护服务方案 | 9 | 依据供应商提供的维护服务方案、维护质量保证措施、维护组织计划、人员及设备配备情况进行综合比较。 全面性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 针对性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 可行性（3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分； 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 日常巡检维护方案 | 9 | 依据供应商提供的日常巡检服务方案、日常巡检组织计划、人员及设备配备情况进行综合比较。 全面性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 针对性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 可行性（3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分； 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 应急处置方案 | 9 | 依据供应商提供的应急处置服务方案、应急处置预案、人员及设备配备情况进行综合比较。 全面性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 针对性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 可行性（3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分； 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 备品备件方案 | 9 | 依据供应商提供的运维备品备件、仓库管理、人员及设备配备情况进行综合比较。 全面性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 针对性(3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分。 可行性（3分)：全面具体得3分；基本具备的得2分；不全面得1分；不提供不得分； 本项最高得9分，最低得0分。 |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。根据本项目传输线路的特殊需求，本项目接受电信、移动、广电等运营商以当地区县分公司名义参与报价。

本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方(委托方)：丰县公安局

乙方(委托方)：

为保证甲方监控系统长期、稳定、安全运行，经双方认真协商后，就乙方为甲方提供监控系统保修期后的系统维护、保养、巡检调试，达成以下协议条款:

一、服务项目名称

丰县公安局监控运维项目。

二、服务项目地址：丰县境内

三、服务项目内容

1.如出现前端监控设备维修更换零部件或更换设备时，质保期内的设备由甲方提供备件直接更换或协助甲方返厂返修后更换；超过质保期的设备更换零部件及维修，或设备无法维修而需重新更换设备时，由乙方向甲方建议并经甲方核实确认，甲方可自行采购或委托乙方采购，相关费用由甲方承担。乙方对上述情况均免费运输、安装和调试。

2.相关线路及监控点位受甲方指派或不可抗力造成的迁改、抢修等服务，产生的材料费用在200元以上的，经甲方核实确认，相关工料费用由甲方支付。甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认，相关工料费用合并到运维费中整体结算。

四、服务范围

维修检测的内容有:负责前端监控设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，负责光缆传输线路及配套设施的日常维护、路由巡检维护以及应急抢修工作，负责全县公安局机关及派出机构机房监控存储设备、网络的日常维护、维修，确保整个系统的正常运行。

1.系统中设备的故障排除。

2.系统中设备老化、损坏后的维修更换

3.系统线缆检查和维护。

前端监控及相关设备维修更换零部件或更换设备，拆迁、重装等材料费用在 200 元以上的经甲方确认后向乙方结算相关工料费。

考核标准：乙方必须按合同规定的考核标准进行运维服务，在线率在93%及以上的，支付全部监控摄像机台数的维护费用；在线率在90%-93%之间，支付在线监控摄像机台数的维护费用;在线率在85%-90%之间，甲方扣除不在线摄像机一倍的维护费用;在线率在 80%-85%之间，甲方扣除不在线摄像机二倍的维护费用;在线率在80%以下的扣除当月的维护费用，甲方有权解除本合同。摄像机因特殊原因不在线的除外。

五、服务期限

本合同期限壹年(12个月)，自    年    月    日起至    年    月    日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应于期限届满30日前重新签订合同。

六、合同价款及支付方式:

1.本项目合同金额为：含税价     元（人民币大写：         ）；除税价     元（人民币大写：         ）；税率 6% ；其中：

监控摄像机维护：甲方按前端监控摄像机（以实际移交运维数量为准 ）向乙方结算整体运维服务费，前端监控摄像机的数量暂定为普通摄像机       台，服务单价为含税价    元/月/台（人民币大写          ）；智能摄像机       台，服务单价为含税价    元/月/台（人民币大写          ）。

光纤传输链路服务:百兆裸纤    条，服务单价为含税价   元/条/月（人民币大写           ）、千兆裸纤    条，服务单价为含税价   元/条/月（人民币大写           ）、百兆VPN   条，含税价   元/条/月（人民币大写           ），上述光纤传输原则上由原运营商继续提供服务，确需变更运营服务的，须经丰县公安局书面同意后方可进行变更。上述光纤为基数，以实际使用光纤数量为准。

监控设备设施存放场地服务费：含税价     元/年（人民币大写           ）；

监控维护管理平台运维服务费：含税价     元/年（人民币大写           ）；

运维驻场管理服务费：驻场人员3人，服务单价为含税价     元/人/年（人民币大写           ）。

2.支付方式：

支付方式：以 季度 为一个付款周期，向乙方支付相关费用。甲方应在每季度第一个月内将相关费用支付至乙方指定的账户。乙方应提供相应金额的合法发票。

七、服务标准

1.保证甲方监控系统正常运行。

2.乙方为甲方建立监控检修巡检记录。

3.遵守保密协议，履行保密义务。

八、质量保证

在合同有效期内，乙方必须保证甲方委托所保养监控系统运行正常，不可抗力和人为操作造成的特殊情况除外。

九、维护方式

乙方定期检查(每半月一次，特殊情况甲方指定时间增加巡检)。

十、双方权利及义务

1.甲方权利和义务

(1)甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

(2)在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的便利设施。并给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种（第三方运营商、供电等）的配合事宜。

(3)甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的运维服务费用。

(4)涉及盗窃、市政工程建设及交通肇事等第三方责任造成的监控设备损失，乙方应在72个小时内发现并反馈甲方，由甲方负责追责追损，乙方协助甲方工作取证。

2.乙方权利和义务

(1)乙方配备的维护人员不应少于30 人，其中专业技术人员的比例不少于20人。直接参加维护工作的人员必须与乙方签有正式的用工合同。乙方必须配备专门用于维护的车辆、光纤熔接机、光时域反射仪等光缆维护专用工具。维护车辆应不少于8辆，专用登高车应不少于5辆。

(2)监控设备存放场地服务：提供运维过程中监控摄像机、杆件、横臂等设备或附属设施存放场地，面积不低于1500平方米。

(3)监控维护管理平台运维服务：对监控运维管理平台进行维护、升级，确保平台各项功能正常运行，满足监控运维日常工作需求。

（4）乙方在接到故障通知后及时响应，县内1小时内到达现场进行处理(节假日内除外)及时到达现场，检查并积极排查故障。

（5）为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

（6）在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每半个月至少1次。

（7）乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

（8）确系设备损坏原因，无法马上恢复的，应将设备故障降至最低同时上报甲方确定解决方法和最后期限。

（9）乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。乙方保证严守甲方监控系统设备布局秘密,严防外界人员恶意侵犯。

（10）如有设备故障无法修复及主材需要更换时，乙方全权负责更换且提供安装调试，保证系统可正常运行。

（11）乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担赔偿及相关的法律责任，甲方概不负责。

（12）服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督

（13）服务过程中，乙方应遵守甲方单位的相关规定

十一、考核要求

1.乙方必须按合同规定的考核标准进行运维服务，乙方无正当理由违约的，考核标准不得降低，在线率在93%及以上的，支付全部监控摄像机台数的维护费用。

2.因乙方原因导致甲方监控摄像机在线率达不到合同要求的，甲方有权扣除不在线摄像机台数的维护费用及相应违约金。在线率在90%-93%之间，支付在线监控摄像机台数的维护费用，在线率在85%-90%之间，甲方扣除不在线摄像机台数维护费用一倍的违约金；在线率在80%-85%之间，甲方扣除不在线摄像机台数维护费用贰倍的违约金；在线率在80%以下，甲方扣除乙方当月的维护费用，并有权解除本合同。摄像机因不可抗力等特殊原因不在线的除外。

3、乙方每月应对相关设备、线路巡查一次，每月对摄像机镜头清洁一次，对树枝、树叶等摄像机覆盖范围内遮挡物进行及时清理，乙方接甲方通知后，24小时内不及时处理的和反馈的，每次扣100元。

4.乙方应7*24小时随时响应，30分钟处置反馈；突发情况，乙方接通知后1小时内赶赴现场处理。乙方接通知后，24小时内不及时处理的和反馈的，每次扣100元；突发情况不及时赶赴现场的，每次扣200元，造成损失的由乙方进行赔偿。

5.因市政改造、拆迁、修路等因素需要拆除的点位应及时按照甲方要求进行拆除，乙方接通知后，24小时内不及时拆除的，每次扣100元，造成损失的由运维方进行赔偿，未经甲方允许自行拆除设备（以甲方书面拆除通知或其它方式通知后补签字手续为准），发现一起，罚款壹千元。

6.乙方拆除的设备（摄像机、机箱、杆件等），应妥善保管或及时移交，并向甲方书面报备，做好详细书面移交手续。拆除的设备后期需要重装的由运维方进行保管或按甲方要求移交，保管不善或移交不及时造成相关设备遗失的，由运维方进行原价赔偿。拆除设备不及时报备的或点位现场具备监控修复条件不及时重装的，发现一起，扣100元。

7.乙方每月制作运维报告，包括总体运维状况、故障状况、故障修复状况、特殊情况汇报、需甲方协调事项等。每月未及时报送的每次扣500元。

十二、保密条款

1.在参与该工作的过程中，乙方应严格依法承担保守秘密的义务。

2.在工作过程中，甲方的相关文件、图文资料或从其他相关渠道获取的信息，乙方将始终严格履行保密义务，不得誊写、复印、拍照、录音、录像等任何方式进行复制、传播，并且不会以任何形式将其泄露给其他方。

3.对于乙方工作人员未履行保密义务，甲方有权依法追究民事责任、行政责任或刑事责任。

十三、违约与终止

1.乙方不能按照协议提供及时的服务，甲方有权终止协议，并有权向乙方主张因此产生的损失。

2.甲方不能按照协议结算费用，乙方有权终止合同并要求甲方支付所欠全部维保费用。

3.由于双方不可抗拒的自然因素而造成的违约，双方均不承担任何责任。

4.由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按合同金额的人民币500元/天对延期进行处罚，在维护保养费用中进行扣除

5.主张协议解除方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。

十四、甲、乙双方确定以下地址为双方有效送达地址:

甲方送达地址为:

邮编:

联系方式:

邮箱:

乙方送达地址为:

邮编:

联系方式:

邮箱:

上述送达地址和联系方式为双方有效的送达地址和联系方式，相关文件(包括但不限于往来法律文件、诉讼文书等)通过邮寄送达至上述地址或电子送达方式至上述指定系统则视为对方签收，为有效送达。因未妥投或者拒收等原因被退回的，文书退回之日视为送达之日，采用电子送达以邮件、短信等到达受送达人指定系统的日期为送达之日。

十五、其他

1.本协议未尽事宜双方本着互惠互利的原则协商解决如协商不成，通过丰县人民法院诉讼解决。

2.本协议有效期至甲方书面通知乙方终止合同，否则合同继续。

3.本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方（采购人）：                  乙方（供应商）：

（盖章）                          （盖章）

代表人：                          代表人：

地址：                            地址：

联系电话：                        联系电话：

日期：  年  月  日                日期：  年  月  日

# 第六章 采购需求

一、本项目最高限价

丰县公安局监控运维项目最高限价420万元人民币；

二、项目内容：

1、项目名称：丰县公安局监控运维项目

2、项目地点：丰县

3、项目标段划分：本招标项目共分一个标段。

4、服务内容：

（1）服务范围：

①负责前端监控设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作；

②负责光缆传输线路及配套设施的日常维护、路由巡检维护以及应急抢修工作；

③负责全县公安局机关及派出机构机房监控存储设备、网络的日常维护、维修，确保整个系统的正常运行。

（2）工作内容：

①系统中设备的故障排除；

②系统中设备老化、损坏后的维修更换；

③系统线缆检查和维护。

前端监控及相关设备维修更换零部件或更换设备，拆迁、重装等材料费用在200元以上的经甲方确认后向乙方结算相关工料费。

5、要求质量标准：合格。未达到质量要求的，无法取证的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

6、项目服务周期：三年。（每年不超过420万元人民币）本项目为长期服务政府采购项目，服务期限最长为三十六个月，合同一年一签，如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

7、技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

8、服务期内乙方的维修或维护响应时间不得超过24小时。

9、对丰县公安局专职技术人员提供每年不低于7天的业务培训。

三、服务采购需求：

1、监控摄像机运维：10025台，其中普通摄像机9103台，智能摄像机922台；

服务内容：包括但不限于平台监控画面巡查，前端监控线路、设备定期维护、故障检修、应急抢修，全县公安局机关及派出机构机房设备、网络巡检、维护等工作。

2、光纤传输链路服务:百兆裸纤827条、千兆裸纤46条、VPN百兆184条（上述光纤传输原则上由原运营商继续提供服务，确需变更运营服务的，须经丰县公安局书面同意后方可进行变更）；

服务内容：包括对现存租用光缆传输线路运行状态进行巡查、故障派单、运营商运行质量考核，确保传输网络安全畅通。

3、监控设备设施存放场地服务；

服务内容：提供运维过程中监控摄像机、杆件、横臂等设备或附属设施存放场地，面积环境满足存放需求。

4、监控维护管理平台运维服务；

服务内容：对监控运维管理平台进行维护、升级，确保平台各项功能正常运行，满足监控运维日常工作需求。

5、运维驻场管理服务：

服务内容：需保障3名驻场人员常驻甲方处理监控运维相关事宜。

四、服务要求：

1、提供运维的监控摄像机、监控杆件、横背等相关设备存放、维修专用场地一处，不低于1500平方米;

2、监控系统的前端摄像机在线率达到90%以上。

3、乙方配备的维护人员不应少于30 人，其中专业技术人员的比例不少于20人。直接参加维护工作的人员必须与乙方签有正式的用工合同。乙方必须配备专门用于维护的车辆、光纤熔接机、光时域反射仪等光缆维护专用工具。维护车辆应不少于8辆，专用登高车应不少于5辆。

五、现场勘察：供应商可自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

六、其他要求：见招标文件《合同主要内容和条款》

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函

致：江苏圣润工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏圣润工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏圣润工程咨询有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 二、开标一览表

本次为首次报价                                     货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）

* 各项最初报价的单价。

5、本报价为一年服务费报价，不接受超过420万元/年的报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、分项价格表

项目名称：

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机维护 | 普通摄像机维护，详见项目要求 | 9103 | 台/年 |  |  |  |
| 2 | 监控摄像机维护 | 智能摄像机维护，详见项目要求 | 922 | 台/年 |  |  |  |
| 3 | 光纤传输链路服务 | 百兆裸纤，详见项目要求 | 827 | 条/年 |  |  |  |
| 4 | 光纤传输链路服务 | 千兆裸纤，详见项目要求 | 46 | 条/年 |  |  |  |
| 5 | 光纤传输链路服务 | 百兆VPN，详见项目要求 | 184 | 条/年 |  |  |  |
| 6 | 监控设备设施存放场地服务 | 详见项目要求 | 1 | 项/年 |  |  |  |
| 7 | 监控维护管理平台运维服务 | 详见项目要求 | 1 | 项/年 |  |  |  |
| 8 | 运维驻场管理服务 | 详见项目要求 | 3 | 人/年 |  |  |  |
| 9 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

本款说明：

注：①如果不提供分项价格表的，将视为没有实质性响应文件。

②供应商对以上数据的真实性负责。

江苏圣润工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：丰县公安局监控运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（丰县公安局监控运维项目）项目（项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

注：如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》（格式自拟）

## 六、中小企业声明函

项目名称：丰县公安局监控运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（采购项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（丰县公安局监控运维项目），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

（丰县公安局监控运维项目），属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：丰县公安局监控运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县公安局监控运维项目（项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后     个工作日内，甲方应支付小写￥      大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县公安局监控运维项目

项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县公安局监控运维项目 ，项目编号：JSZC-320321-JSSR-G2025-0001 ）所必需的专业技术能力，具体为：

.....（附相关证明材料）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 十一、招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。