昆 山 市 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判 文 件

采购人：昆山经济技术开发区建设管理所

项目名称：2024年污水临时设备运维

项目编号：JSZC-320583-KSRS-T2024-0007

昆山瑞申工程项目管理有限公司

2024年05月

选择瑞申   让您放心

目  录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 采购需求	6

第三章 响应须知	10

第四章合同主要内容	20

第五章 附件	24

- 第一章 竞争性谈判邀请函

昆山瑞申工程项目管理有限公司受昆山经济技术开发区建设管理所的委托，为其拟采购的2024年污水临时设备运维项目组织竞争性谈判，欢迎具备资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSRS-T2024-0007号

2.项目名称：2024年污水临时设备运维

3.主要服务内容：俞皋村河污水临时设备运维，具体详见招标文件第二章采购需求；

4.服务期：1年

5.采购方式：竞争性谈判；

6.预算金额：人民币壹佰陆拾肆万贰仟伍佰元整（￥：1642500.00元）；

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人资格要求：

1.一般条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.其他条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、相关法律法规以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理机构将对谈判响应单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的谈判响应单位，拒绝其参与政府采购活动；

三、获取谈判文件

1.获取时间：上网之日起至2024年 05月10 日17:00（北京时间）；

2.获取地点：“苏采云”系统下载。

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2024年05月16 日14:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2024年 05月16 日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

五、公告信息

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、联系事项

1、采购人：昆山经济技术开发区建设管理所

联系人：朱先生                 联系电话：0512-50197829

2、招标代理机构：昆山瑞申工程项目管理有限公司

地址：昆山开发区富尔路26号601室

联系人：张宏伟、包静芳         联系电话：0512-50163010

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

- 第二章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-KSRS-T2024-0007号

2、项目名称：2024年污水临时设备运维

3、服务期：1年；

二、招标内容及要求

（一）、服务内容及要求：

| 地点 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 俞皋村河 | 1、处理量为2000t/d 2、含一体化设备租赁费、药剂费、污泥处置、膜组件清洗维护、膜更换及维修等(除电费外所有费用) 3、租用期限暂为一年（具体以招标文件要求为准），出水水质达招标文件要求 | t | 730000 |

（二）、项目要求：

本项目涉及水污染治理的污水位于俞皋村河处理水量为2000t/d服务期限1年，区域污水处理能力达标后，甲方可不继续租用或转移它处，乙方需无条件配合。（按处理水质达标并稳定7天开始计算）。

收到中标通知书签订合同后中标单位15天内全部设备进场，逾期一天扣除合同总价的百分之一，最高不超过合同的20%。中标单位按照采购人要求配合第三方在指定位置安装流量计、在线监测仪进行计量。收到中标通知书签订合同后25天内必须达到本项目要求的出水标准，否则采购人有权终止合同并追究其违约责任。服务期满后，设备所有权归设备提供方。

技术指标：设备进水水质数据见如下表1数据（仅供参考，具体以投标单位现场踏勘化验实际为准），污水经过处理后出水标准达到《地表水环境质量标准》（G3838-2002）准四类水，主要指标见下表2：

（1）设计进水水质

根据现场实际情况，提供该项目污水水质设计（仅供参考），详见下表：

表1设计进水水质参数

| 类别 | pH | CODCr （mg/L） | TP （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类生活污水 | 6～8 | 300～800 | 5.0～8.0 | 100～200 | 30～60 |

（2）设计出水水质

污水处理一体化设备出水水质达到《地表水环境质量标准》（G3838-2002）准IV类水。

表2 设计出水水质参数

| 污染物项目 | 化学需氧量CODcr（mg/L） | 氨氮（NH3-N） （mg/L） | BOD（mg/L） | 总磷（TP） （mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度 | ≤30 | ≤1.5 | ≤6 | ≤0.3 | 6～9 |

（3）项目目标：解决污水处理厂处理能力不足，提升河道水质。

（4）其他技术要求及正常运行所包含的设备范围

1）项目采取一体化处理设备进行处理服务，设备处理主要工艺采用MBR膜生物反应工艺，处理后的出水主要指标达到地表水准Ⅳ类标准。本项目采用生物强化的一体化MBR处理工艺，具体工艺流程建议如下：

本项目采用多点进水的方式分别进入缺氧池、兼氧池，池体的进水比例需根据进水水质调整。缺氧池主要进行反硝化反应，生活污水在缺氧池停留约2.0~2.5h，厌氧池停留约1.5~2.0h进行水解的初级阶段，然后进入兼氧池停留约2.0~3.0h后进入好氧曝气池及膜生物反应器MBR系统，好氧池及膜池设计停留时间约6h进行充分的生物反应及泥水分离。整个系统总的水力停留时间不低于12h。

2）项目包含一体化设备本体、风机、水泵、阀门、管路等所有保证系统完整性所需的所有设备及材料；包括一体化设备所需的电控柜、自控仪表等所有的设备；包含一体化设备产生的污泥处理（含水率不超过80％）。

（5）为保证设备的稳定运行建议采用以下相关参数和品牌

PLC可选用西门子或AB等同等系列产品。PLC控制系统预留以太网接口，并开放通讯功能，和甲方PLC主站实现数据交互，能够接收主站的控制指令并进行相应的操作，以及实时发送一体化设备的各种状态参数；

配套进出水泵采用鹤见、川源、南方品牌或同等品牌；

配套风机采用百事德、优纳特、名业或同等品牌。

（三）、实施要求

1、项目目标：以水质提升为重点，以“河畅、水清、岸绿、景美”为总体目标，通过对末端污水进行处理，削减进入河道内的污染物或污染物浓度，消除河道的劣V类等现象，持续提升河道的水质及周边环境，实现“一升一降三无”的目标，即：水质透明度明显提高，污染指数逐年有效下降，水体无色、无异味、无杂质。同时，逐步恢复河道自身生态系统，使水质达到景观水体要求。出水水质标准应符合《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）的表1地表水环境质量标准基本项目标准限值IV类水标准。

2、项目考核

（1）本项目中标单位根据投标方案全面开展污水处理服务工作。招标人根据考核办法开展对口考核工作，并引入第三方监督机构，以不定期的方式测定水质指标，评估污水处理服务效果，并将考核结果通报给中标单位，按考核结果支付相关费用。

（2）本项目将由采购单位、环保部门及第三方检测机构每月不少于1次对水质指标进行实时抽检，排放未达标将由环保部门开具相应处罚条款进行处罚。

3、验收标准

（1）招标人将在污水出水口设置检测点取样检测。

（2）目标的实现以水质检测报告为准，水质检测由招标人委托有资质的第三方检测机构实施。

4、综合要求

4.1、中标单位须在合同约定时间内完成招标范围内所有污水处理服务。中标单位应确保其技术方案以及所提供的服务的完整性、设备及技术的实用性，保证全部污水处理设备及时投入正常运行。若出现因中标单位提供的设备及服务不满足要求、不及时的，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致污水处理技术指标无法实现或不能完全实现的状况，中标单位负全部责任。

4.2、中标单位应在服务前提供详细的服务方案，并提交招标人认可。处理设备安装、调试所需的设备、安装材料应由中标单位自行解决。中标单位应向招标人提交与服务有关设备的使用方法及设备参数。

4.3、中标单位必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人自行承担一切责任及损失。

4.4、中标单位应按规定向招标人提供管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。中标单位在对本项目的日常服务过程中，应做到：

4.4.1、有严密的网络通讯体系，信息通畅；

4.4.2、中标单位应实行每日值班、巡查制；

4.4.3、中标单位应确保水质维护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报招标人及监理并维修；

4.4.4、中标单位按巡查和水质维护、监测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便招标人、第三方检测机构进行监督考核。

4.5、中标单位应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作：

4.5.1、在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

4.5.2、做好防汛防台应急工作，并服从招标人的统一指挥；

4.5.3、在招标人的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障。

4.6、合同履行期间，招标人会同监理方定期、不定期方式进行现场核查，对不符合招标要求的行为，招标人有权进行处罚，直至终止合同。

4.7、中标单位应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.8、在服务期满后，中标单位自行处理服务过程中的相关设施设备，在一个月内对设备安装场地进行清理，并恢复现场原貌。

4.9、投标人须承诺其污水处理模式合法、安全、环保，不能造成外环境污染、水体污染、二次污染，并提供相关证明文件。

4.10、投标人须承诺，若出现污水满溢的情况，4小时内处理完毕。

三、综合说明

1.投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。

2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标单位的报价以全部服务总价一次报定，即包括直至完成本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、航测面积费、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本项目为交钥匙工程，所报总价包括完成本项目全部内容。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

- 第三章 响应须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，昆山瑞申工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

## 二、谈判文件

6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判邀请函

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）采购合同文本

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

目录

封面

开标一览表（格式见第五章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

资格审查文件

1.供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

符合性审查文件

1.供应商情况表（格式见第五章）；

2.响应承诺函（格式见第五章）；

3.开标一览表；（格式见第五章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

4.报价分析表；（格式见第五章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.偏离表（商务、技术）；（格式见第五章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

6.项目组成员一览表；（格式见第五章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

7.供应商符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份

7.1中小企业声明函（格式见第五章）；

7.2残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）；

7.3监狱企业证明文件；

8.特定资格条件的证明材料：无。

9.其它有关资格证明文件：无。

10.法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第五章）

综合评审文件

1、服务方案；

2、类似业绩证明材料（格式见第五章）；

3、与本次招标相关材料；

绿色采购

若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

注意事项

1.资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

2.符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

3.制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

4.开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

5.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16.谈判有效期

16.1谈判有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17.谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

18.电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第三章第26.3条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23.谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交人。

24.评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

27.谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的采购政策

27.3.1、政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

27.3.2、政府采购投标供应商提供的产品如包含节能产品、环境标志产品的，参考苏财库【2019】9号执行。

27.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.3.4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

27.3.5、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

27.3.6、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

27.3.7、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

如供应商属于小型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；如供应商属于微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

29.2质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

29.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.2.2质疑项目名称、编号；

29.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.2.4具体的事实依据及相关证据材料；

29.2.5必要的法律依据；

29.2.6提出质疑的日期；

29.2.7投标供应商确认函（苏采云系统）；

29.2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

29.2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.3供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 六、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第四章 合同主要内容

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：2024年污水临时设备运维

项目地点：俞皋村河

三、处理规模：2000吨/天 ，水处理服务费用    元/吨，具体水量按有效处理量结算。

甲方指定联络人：

姓名：               联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：               联系方式：

四、合同价范围：

1、包括一体化处理设备系统及产品、配件、深化设计、人工、机械、运输、装卸、服务设备送货并装卸至安装现场指定地点、现场保管、自控相关配套、协调工作、吊装、设备的系统安装（自备所有安装工具）、污泥脱水费、设备运行药剂费、维保、人工费各种税费、培训、劳保、专利技术等使出水达到排放标准所可能发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（除电费外所有费用）

2、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

3、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

4、本合同为单价合同。

五、服务内容：符合招标文件规定的服务内容。

六、服务地点：甲方指定地点，所发生的运输等费用及相关货物的损坏造成的损失由乙方承担。

七、服务期：壹年。服务有效期过后，设备所有权归属乙方。区域污水处理能力达标后，甲方可不继续租用或转移它处，乙方需无条件配合。

八、服务相关设备产地：

九、付款约定： 达到合同规定的出水标准并结合考核情况，按如下付款规定。

项目支付条款：

- 污水成套设备处理目标

进水标准：（COD≤350mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤5mg/L、溶解氧>3mg/L、SS≤

10mg/L、TN≤50mg/L）当水质单项指标波动在设计负荷10%以内，乙方确保出水水质、水量达标排放；

出水标准：本项目的污水成套设备处理水质考核指标必须满足准IV类水标准，主要指标包括CODCr≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，TP≤0.3mg/L，溶解氧≥3mg/L，SS≤10mg/L。

2、支付前提

本项目各种设备、设施及系统运行良好、稳定有序，处理水质、水量达到污水成套设备设计标准并连续达标运行一周，即进入正式服务阶段。

3、设备处理水量的计量

当进水水质满足设计进水指标（包含单项指标波动在设计负荷10%以内），设备最大日处理能力应不超过设备处理能理的10%，超出部分不予计算；设备最小日处理能力应不低于设备处理能理的10%，若连续3天或一个月内大于3次出水水量低于最小日处理量，则扣除保证金并终止合同，同时造成甲方的所有经济损失，由乙方承担。

若出现区域性停电、设备模组定期更换等原因导致处理水量低于最小日处理量时，需提前五天以书面形式报备给甲方，若出现设备故障、第三方平台监测数据异常等原因导致处理水量低于最小日处理量时，需在五天内以书面形式报备给甲方。超过规定时间未报备的一律不予认可。

当进水水质稳定情况下，设备出水水质若无法满足设计要求，则当天的出水水量不予以结算。

4、支付方式

1、此费用包括全部所列项目服务管理内容：乙方设备及其折旧、耗材、节日气氛营造、各种税费、员工食宿及其社保费、福利费、劳保用品费、培训费以及其它为用户提供服务前所产生的一切费用。各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（除电费外所有费用）

2、付款时间和方式：合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，待项目进入正式服务阶段开始计取有效运行维护服务费。运行维护服务费半年支付一次，每次支付50%的有效处理服务费，剩余部分待服务期满、乙方完成退场并经甲方验收合格后，分二年付清。

十、技术条款

乙方所供货物或服务须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十一、质量保证

服务或货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十二、本合同应为完整服务或货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十三、保修期：

十四、售后服务

售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十五、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货或服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货或服务。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十六、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货或服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

十七、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

4、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

十八、其他

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、合同壹式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。合同需提交昆山市财政部门备案，由备案

部门加盖电子备案章。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人签字：                         法定代表人签字：

（或委托代理人）                        （或委托代理人）

联系人：                                 联系人：

年   月   日

备案机构：

年   月   日

- 第五章 附件

说明：

对本章所有的投标书格式 ，谈判响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 | 法定代表人授权委托书 | 一、法定代表人授权委托书 |
|  | 二、响应承诺函 | 二、响应承诺函 |
|  | 开标一览表 | 三、开标一览表 |
|  | 四、分项报价表 | 四、分项报价表 |
|  | 五、偏离表（技术、商务） | 五、偏离表（技术、商务） |
|  | 谈判响应单位情况表 | 六、谈判响应单位情况表 |
|  | 企业类似业绩情况表 | 七、企业类似业绩情况表 |
|  | 八、项目人员配置表 | 八、项目人员配置表 |
|  | 九、中小企业声明函（若为中小企业） | 九、中小企业声明函（若为中小企业） |
|  | 十、残疾人福利性单位声明函 | 十、残疾人福利性单位声明函 |

一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （谈判响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名、身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山瑞申工程项目管理有限公司组织实施的编号               的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

二、响应承诺函

响应承诺函

昆山经济技术开发区建设管理所、昆山瑞申工程项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意竞争性谈判采购文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，并作出如下承诺：

1.我方已详细审查并确认全部竞争性谈判采购文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的谈判响应文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3.我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受任何处理结果；

4.我方愿意按照竞争性谈判采购文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6.我方同意按采购人确定的评审办法准由评审专家进行评审，并对评审结果无任何异议；

7.我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8.我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为采购人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.投标文件有效期：自开标日起60天。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、分项报价表

（项目名称）报价分析表

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币元（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

五、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：谈判响应单位的谈判响应文件与竞争性谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应竞争性谈判采购文件的规定。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

六、谈判响应单位情况表

谈判响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 | 销售数量 | 2023年 台 |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

七、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 服务内容 | 业主单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

八、项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

九、中小企业声明函（若为中小企业）

致：___________________________(采购人名称）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。谈判响应单位提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日