## 1.1 封-1 封面
| 余西古镇保护性建设蓝印花布文化中心重建项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年04月28日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 余西古镇保护性建设蓝印花布文化中心重建项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年04月28日 | 复 核 时 间： | 2025年04月28日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：余西古镇保护性建设蓝印花布文化中心重建项目 |  | 第1页 共1页
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 拆除并清运遗留构筑物 | 1、原地面以上红线范围内的老旧房屋、垃圾、杂土及道路结构层拆除、清运由中标单位负责，已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标单位负责拆除及弃运，数量由各投标单位根据现场情况自行计算，该费用包含在投标总价中，运距自行考虑，所有费用一次性包死，结算时不再调整 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蓝印花布-拆除 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蓝印花布-拆除 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蓝印花布-拆除 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蓝印花布-拆除 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 010100000 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:现状施工场地清理及场地平整(包括表面杂草、建筑垃圾、表面障碍物等的清理运输) 2、弃土运距:自行考虑 3、取土运距:自行考虑 4、计价量 | m2 | 950.62
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 318.35
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 306.45
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:达到设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 450.98
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 173.82
分部小计
| 010400000 | 砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖(容重≤20kN/m3) 2、基础类型:±0.00以下 3、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆(预拌) | m3 | 69.01
7 | 010401008001 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15小青砖 240*115*53(容重≤15kN/m3) 2、墙体类型:外墙 3、填充材料种类及厚度:240mm 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆(预拌) | m3 | 121.86
8 | 010401008002 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块(容重≤7KN/m3) 2、墙体类型:内墙 3、填充材料种类及厚度:100mm 4、砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆(预拌) | m3 | 1.56
9 | 010401008003 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块(容重≤7KN/m3) 2、墙体类型:内墙 3、填充材料种类及厚度:200mm 4、砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆(预拌) | m3 | 13.7
10 | 010401008004 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块(容重≤7KN/m3) 2、墙体类型:内墙 3、填充材料种类及厚度:200mm以上 4、砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆(预拌) | m3 | 9.75
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆(预拌) | m2 | 8.76
分部小计
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 35.32
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 39.11
14 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.13
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:H≤3.6m | m3 | 15.93
16 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:3.6m＜H≤5.0m | m3 | 11.99
17 | 010502003001 | 异形柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:H≤3.6m | m3 | 9.53
18 | 010502003002 | 异形柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:5.0m＜H≤8.0m | m3 | 1.33
19 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、屋脊 | m3 | 5.26
20 | 010505001001 | 有梁斜板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚度:200mm以内 4、板净高:3.6m＜H≤5.0m 5、采用承插型盘扣式模板支架 | m3 | 87.89
21 | 010505007001 | 挑檐板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、采用承插型盘扣式模板支架 | m3 | 19.38
22 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、围墙异形压顶 | m3 | 11.45
23 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.46
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.82
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、地圈梁、圈梁、腰梁、窗台梁、止水带 | m3 | 20.38
26 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.26
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300,Φ12以内 2、层高综合考虑 | t | 0.704
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 2、层高综合考虑 | t | 13.262
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400,Φ25以内 2、层高综合考虑 | t | 5.586
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:墙体拉结筋 | t | 1.064
31 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、电渣压力焊 | 个 | 380
32 | 010516003001 | 机械连接 | 1、螺纹套筒种类:直螺纹 2、规格:Φ25以内 | 个 | 4
分部小计
| 010800000 | 门窗工程
33 | 010802003001 | 钢质防火门(仿古造型) | 1、门代号:钢质丙级防火门 2、由消防部门认可的厂家生产制作,满足设计及验收规范要求 3、包含油漆、五金配件、闭门器及安装等 4、具体详见设计图纸 | m2 | 1.89
34 | 010802001001 | 金属门 | 1、仿木纹铝合金平开门(仿古造型) 2、包含五金配件及安装等 3、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 4、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 5、具体详见设计图纸 | m2 | 33.7
35 | 010807001001 | 金属门联窗 | 1、仿木纹铝合金平开门、固定窗(仿古造型) 2、包含五金配件及安装等 3、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 4、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 5、具体详见设计图纸 | m2 | 133.12
36 | 010807001002 | 金属窗 | 1、仿木纹铝合金外开窗(仿古造型) 2、包含五金配件及安装等 3、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 4、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 5、具体详见设计图纸 | m2 | 66.84
37 | 010807001003 | 花格窗 | 1、成品混凝土花格(浅灰色涂料) 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 4、具体详见设计图纸 | 樘 | 15
38 | 010807001004 | 飞檐翘脚 | 1、外墙的飞檐翘角,材质为混凝土预制构件 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | 个 | 8
39 | 010807001005 | 山墙出檐口造型 | 1、山墙出檐口造型,材质为混凝土预制构件 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | 项 | 1
40 | 010807001006 | 成品铝合金仿木纹花板 | 1、廊柱间的成品铝合金仿木纹花板,材质为铝合金，厚度不小于2mm 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m | 57.3
41 | 010807001007 | 铝合金仿木格栅 | 1、铝合金仿木格栅,材质为铝合金，厚度不小于2mm 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m2 | 16.16
42 | 010807001008 | 铝合金仿木面板 | 1、铝合金仿木面板,材质为铝合金，厚度不小于2mm 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m2 | 2.48
43 | 010807001009 | 廊道平台侧面造型石材 | 1、廊道平台侧面造型石材,50mm厚造型石材板 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m2 | 21.55
44 | 010807001010 | 外门及内廊侧边造型石材 | 1、外门及内廊侧边造型石材,100mm厚造型石材板 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m2 | 9.91
45 | 010807001011 | 廊柱造型 | 1、廊柱造型,材质为混凝土预制构件 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | m2 | 112.64
46 | 010807001012 | 牌坊 | 1、牌坊（含雕花等） 2、含二次深化设计、制作安装等费用，满足业主要求 3、投标人根据现场结合图纸综合考虑报价 | 项 | 1
分部小计
| 010900000 | 屋面及防水工程
47 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、青瓦 2、1:3水泥砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、具体详见设计图纸 5、工程量以水平投影面积计算 6、围墙 | m2 | 56.11
48 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、黑色筒瓦 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的φ10钢筋头绑牢 4、含屋脊 5、斜屋面 | m2 | 684.89
49 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、60厚挤塑聚苯板(B1级)保温板 2、斜屋面 | m2 | 731.13
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚改性沥青SBS防水卷材,出屋面墙体根部另加3厚SBS改性防水沥青卷 2、斜屋面 | m2 | 765.72
51 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周及管根部位上翻至屋面完成面250 2、斜屋面 | m2 | 759.94
52 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、15厚1:3水泥砂浆找平层 2、斜屋面 | m2 | 684.89
53 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料II型,泛水高度高出楼面标高(完成面):盥洗池盆1200,其余300 2、卫生间、开水间、库房、展厅、配电间、廊道地面 | m2 | 600.8
54 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 2、外墙内侧面、卫生间、开水间内墙面 | m2 | 656.61
55 | 010903002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1厚JS防水涂料 2、卫生间、开水间顶棚 | m2 | 48.8
分部小计
| 011100000 | 楼地面装饰工程
56 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、40厚C25细石混凝土(随捣随抹平),内配单层双向φ4@100钢丝网 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)找坡层抹平,阴角粉成小圆弧 3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C25细石混凝土内配φ8@150单层双向钢筋,设6mx6m分隔缝,分隔缝欠缝材料油膏,表面撒1:1干调水泥中粗砂压实抹光(原浆机械压光,半月内需保护) 5、100厚碎石夯实,灌1:5水泥砂浆 6、卫生间、开水间、库房、展厅、配电间、廊道地面 | m2 | 577.3
57 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚600x600防滑地砖,干水泥擦缝(地砖防滑等级达到Ad、Aw级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、卫生间、开水间地面 | m2 | 40.32
58 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1、10厚1:2.5防静电水磨石 2、防静电水泥砂浆1道 3、30厚1:3防静电水泥浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、配电间地面 | m2 | 8.8
59 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、小青砖立铺,砂浆灌封 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、廊道地面 | m2 | 234.74
60 | 010507004001 | 台阶 | 1、100厚C20细石混凝土,台阶面向外坡1% 2、150碎石夯实 3、素土夯实,夯实系数不低于0.94 | m2 | 31.74
61 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、300*600石板掺胶水泥砂浆粘结 2、30厚干硬性水泥浆结合层 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 24.63
62 | 011102001001 | 台阶平台面 | 1、300*600石板掺胶水泥砂浆粘结 2、30厚干硬性水泥浆结合层 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 16.38
63 | 010507001001 | 坡道 | 1、100厚C20细石混凝土,随捣随抹成麻面 2、150厚碎石垫层 3、素土夯实,夯实系数不低于0.94 | m2 | 13.5
64 | 010507001002 | 散水 | 1、小青砖立铺,砂浆灌封(散水除靠墙身一边外,其外侧需以立砖挡砌,表面与平铺砖取平) 2、20厚水泥砂浆(1:3水泥砂浆)结合层 3、150厚3.3:7灰土夯实,宽出面层100 4、素土夯实,夯实系数不低于0.94,向外坡3%~5% | m2 | 62.29
分部小计
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
65 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1、白水泥勾缝 2、外墙面 | m2 | 890.42
66 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、100*200*20mm灰黑色面砖贴面 2、外墙勒脚 | m2 | 73.33
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体基层处理 2、15厚聚合物水泥防水砂浆找平层(分层进行,每层厚度7~8mm 3、外墙内侧面、卫生间、开水间内墙面 | m2 | 669.21
68 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、25厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆找平 2、外墙内侧面 | m2 | 420.26
69 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、20厚面砖饰面层(10厚面砖,10厚瓷砖胶) 2、卫生间、开水间内墙面 | m2 | 144.34
70 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、7厚1:1:4混合砂浆找平 2、8厚1:1:6混合砂浆打底扫毛或划出纹道 3、加气块墙内墙面 | m2 | 256.98
71 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚1:2水泥砂浆粉面 2、10厚1:3水泥砂浆打底 3、窗台 | m2 | 24.9
72 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、不同材料交界处钉300mm宽钢丝网片 | m2 | 2.3
分部小计
| 011300000 | 天棚工程
73 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、现浇钢筋混凝土板,表面清理,修补平整(基层清理,外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理) 2、薄批界面剂一道 3、库房、展厅、配电间、廊道顶棚 | m2 | 702.56
74 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、现浇钢筋砼楼板打磨、修补平整 2、卫生间、开水间顶棚 | m2 | 48.8
75 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5、0.8厚铝合金板600x600与配套专用龙骨固定 6、卫生间、开水间顶棚 | m2 | 38.38
分部小计
| 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程
76 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料(燃烧等级A级)一道底漆,两道面漆 2、耐水腻子两遍成活 3、库房内、展厅、配电房墙面 | m2 | 483.65
77 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆 2、两遍外墙柔性耐水腻子,打磨平整 | m2 | 32.56
78 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、柔性内墙无机涂料(燃烧等级A级)一道底漆,两道面漆 2、柔性腻子两遍,打磨平整 3、库房、展厅、配电间、廊道顶棚 | m2 | 702.56
79 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、防霉腻子两遍成活,下挂100 2、卫生间、开水间顶棚 | m2 | 58.38
分部小计
| 011500000 | 其他装饰工程
80 | 011505005001 | 不锈钢安全抓杆 | 1、坐便器抓杆 | 套 | 1
81 | 011505005002 | 不锈钢安全抓杆 | 1、洗脸盆抓杆 | 套 | 1
82 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、成品大理石洗漱台 2、具体详见设计图纸 | m2 | 2.26
83 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、成品镜子 2、具体详见设计图纸 | m2 | 9.27
84 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔段 2、具体详见设计图纸 | m2 | 31.2
85 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、小便器隔板 2、具体详见设计图纸 | m2 | 1.6
86 | 011505001002 | 多功能台 | 1、多功能台 2、具体详见设计图纸 | m2 | 0.27
87 | 011505008001 | 取纸器 | 1、取纸器 2、具体详见设计图纸 | 个 | 8
88 | 011505002001 | 挂衣钩 | 1、成品挂衣钩 2、具体详见设计图纸 | 个 | 8
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:自行考虑 | 项 | 1
3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
4 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m2 | 74.32
5 | 011702001002 | 带形基础模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 128.56
6 | 011702001003 | 独立基础模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 76.02
7 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:H≤3.6m | m2 | 153.36
8 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:3.6m＜H≤5.0m | m2 | 112.42
9 | 011702004001 | 异形柱模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:H≤3.6m | m2 | 89.22
10 | 011702004002 | 异形柱模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱截面尺寸:周长≤3.6m 4、柱净高:5.0m＜H≤8.0m | m2 | 13.35
11 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、屋脊 | m2 | 53.28
12 | 011702014001 | 有梁斜板模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚度:200mm以内 4、板净高:3.6m＜H≤5.0m 5、采用承插型盘扣式模板支架 | m2 | 765.74
13 | 011702014002 | 挑檐板模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、采用承插型盘扣式模板支架 | m2 | 171.02
14 | 011702025001 | 压顶模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、围墙异形压顶 | m2 | 131.24
15 | 011702022001 | 其他构件模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 95.61
16 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 219.81
17 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、地圈梁、圈梁、腰梁、窗台梁、止水带 | m2 | 188.97
18 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 4.04
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蓝印花布-土建 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蓝印花布-土建 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蓝印花布-土建 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蓝印花布-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
土方
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一二类土 2、挖土深度:4m 内 | m3 | 27.81
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、部位:雨污水管道 | m3 | 190.81
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土回填 | m3 | 59.53
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 159.09
分部小计
雨水
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格:UPVC实壁管DN200,环刚度8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈接口 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、具体详见设计图纸 | m | 37.89
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格:UPVC实壁管DN300,环刚度8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈接口 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、具体详见设计图纸 | m | 68.5
7 | 040303001001 | 砂包封 | 1、垫层、基础材质及厚度:360︒砂石基础 | m3 | 78.54
8 | 040504001001 | φ1250砌筑井（落底式） | 1、垫层、基础材质及厚度:15cmC30混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求:M10防水砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格:φ700双层可调式防沉降球墨铸铁井盖座 5、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 6、踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7、检查井增设防盗、防坠落等装置 8、具体详见设计图纸及图集23S519-12页 | 座 | 7
9 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:400*600防盗球墨铸铁箅子 2、垫层、基础材质及厚度:10cm再生碎石垫层+10cmC30混凝土 3、砌筑材料品种、规格:MU20标准混凝土实心砖 4、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5、1：2防水水泥砂浆内抹面厚20 6、具体详见设计图纸及图集苏S01-2021-287页 | 座 | 3
10 | 041001006001 | 接入市政雨水井 | 1、包含管网联通、老管网封堵、调水、井下安全防护等一切费用 | 项 | 1
分部小计
污水
11 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格:UPVC实壁管DN300,环刚度8KN/m2 2、连接形式:橡胶圈接口 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、具体详见设计图纸 | m | 66
12 | 040303001002 | 砂包封 | 1、垫层、基础材质及厚度:360︒砂石基础 | m3 | 52.74
13 | 040504001002 | φ1250砌筑井（流槽式） | 1、垫层、基础材质及厚度:15cmC30混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求:M10防水砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格:φ700双层可调式防沉降球墨铸铁井盖座 5、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 6、踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7、检查井增设防盗、防坠落等装置 8、具体详见设计图纸及图集23S519-12页 | 座 | 5
14 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、型号、规格:3#成品玻璃钢化粪池 2、具体详见设计图纸 | 座 | 1
15 | 041001006002 | 接入市政污水井 | 1、包含管网联通、老管网封堵、调水、井下安全防护等一切费用 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 041101005001 | 井字架 |  | 座 | 12
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蓝印花布-排水 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蓝印花布-排水 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蓝印花布-排水 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蓝印花布-排水 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 030400000 | 强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电柜1AP1 2、型号:XL21 3、规格:W*H*D:600*1800*400 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢上落地安装,箱底基础高 0.1M 5、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线、压铜接线端子 6、备注:详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL1 2、型号:PZ30R-24 3、规格:W*H*D:300*450*90 4、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 5、安装方式:嵌墙安装,底距地 1.5M 6、备注:详见系统图，配电箱1AL2同 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL3 2、型号:PZ30R-24 3、规格:W*H*D:300*450*90 4、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 5、安装方式:嵌墙安装,底距地 1.5M 6、备注:详见系统图 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:A型应急集中电源A-PD1 2、型号:HZ-PD-C/300W 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4、安装方式:底距地1.5m挂墙明装 5、备注:详见系统图 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱RSAL(IP54) 2、型号:PZ30-20 3、规格:W*H*D:270*450*90 4、安装方式:嵌墙暗装,距地1.6M 5、备注:详见系统图 | 台 | 1
6 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:托盘式桥架 2、规格:100*100 | m | 52.69
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架 2、材质:圆钢、角钢 | kg | 35.29
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:除锈后刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 | kg | 29.36
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC50 3、配置形式:埋地 | m | 3
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC80 3、配置形式:埋地 | m | 43.3
11 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC40 3、配置形式:暗配 | m | 77.05
12 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:RC20 3、配置形式:暗配 | m | 287.33
13 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:JDG40 3、配置形式:暗配 | m | 21.86
14 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:暗配 | m | 22.49
15 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC20 3、配置形式:暗配 | m | 603.63
16 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC25 3、配置形式:暗配 | m | 73.6
17 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:金属软管 3、规格:DN20 4、配置形式:吊顶内灯具用 | m | 6
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-4*70mm2 3、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 47.85
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV22-4*70mm2 3、电压等级（kV）:0.6/1.0KV | 个 | 2
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*6mm2 3、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 106.68
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*6mm2 3、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 136.51
22 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV-2.5mm2 | m | 2004.08
23 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV-4.0mm2 | m | 607.98
24 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-BV-2.5mm 2 | m | 595.97
25 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-RVS-2X2.5mm2 | m | 11.06
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管直管灯 2、规格:1*24W LED 3、安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管直管灯 2、规格:2*24W LED 3、安装形式:吊杆吊装,H=3200 | 套 | 34
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:LED雨棚灯 2、规格:12W LED 3、位置:吸顶安装 | 套 | 16
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:防水防尘灯 2、规格:12W LED 3、位置:吸顶安装 | 套 | 7
30 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口标志灯(LED) 2、型号:HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E，LED 1*2w,DC36V 3、安装形式:门上0.2m安装 | 套 | 17
31 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明灯 2、型号:HZ-ZFZC-E10W-LX/Q 3、规格:平时不点亮,应急点亮时10W,DC36V壁装 4、安装形式:H=2.5米 | 套 | 14
32 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明灯（室外采用防雨型） 2、型号:HZ-ZFZC-E10W-LX/Q 3、规格:平时不点亮,应急点亮时10W,DC36V壁装 4、安装形式:H=2.5米 | 套 | 1
33 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:排气扇 2、安装方式:嵌入式安装 | 台 | 1
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一位单控开关 2、材质:10A 250V 3、安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 5
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:二位单控开关 2、材质:10A 250V 3、安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 3
36 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:二位单控开关（室外防雨型） 2、材质:10A 250V 3、安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 5
37 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:三位单控开关 2、材质:10A 250V 3、安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 8
38 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:两极加两极带接地插座带安全门 2、规格:~220V,10A 3、安装方式:下沿距地 0.3m,暗装 | 个 | 19
39 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:两极带接地+三极带接地插座带安全门(空调用) 2、规格:16A 400V+16A 250V 3、安装方式:下沿距地 0.3m,暗装 | 个 | 6
40 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:两极带接地插座带开关带安全门(空调用) 2、规格:16A 250V 3、安装方式:底距地 2.2M 嵌墙安装 | 个 | 2
41 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:两极加两极带接地插座带安全门 2、规格:10A 250V 3、安装方式:距地 1.5M 嵌墙安装 | 个 | 5
42 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称:通用防护盖 2、规格:86HSTF24 | 个 | 5
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:呼叫报警器 2、规格:带220/36V变压器 3、安装形式: 挂墙安装,H=2.5米 | 个 | 1
44 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:求助按钮 2、安装形式:底距地 0.5M,嵌墙安装 | 个 | 1
45 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:应急照明配电箱手动操作按钮（同时在显著位置标注使用提示) 2、安装形式:底距地1.3M暗装 | 个 | 1
46 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒（IP67) 2、材质:铁质 3、安装形式:暗装 | 个 | 4
47 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、安装形式:暗装 | 个 | 33
48 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 | 个 | 61
49 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 | 个 | 115
50 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN125 3、填料材质:柔性防腐、防水材料密封 | 个 | 2
51 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN80 3、填料材质:柔性防腐、防水材料密封 | 个 | 2
52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1
53 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、材料品种:小型直通型电缆手孔井 2、规格尺寸:1680*1380*1600mm 3、盖板材质、规格:C30混凝土，HRB335钢筋 4、基础、垫层：材料品种、厚度:200厚C25混凝土基础 5、侧墙做法:MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑，井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10 6、详见图集08D800-7-P59~61 | 座 | 1
分部小计
| 030400000 | 防雷接地
54 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称:接地网 2、安装形式:接地网为利用桩基主筋、地梁基础底部钢筋网(无地梁部分加不锈钢-40*4)作接地体。外围地梁底部两根主筋(≮φ10)连成电气通路,作环形接地。 | m | 254.89
55 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 | m | 6.52
56 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-25*4 | m | 6.23
57 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称:避雷引下线 2、安装形式:利用柱内两根≥φ16或四根≥φ10主筋从上至下通长焊连,上端与避雷带焊连,下端与基础接地网焊接 | m | 41.89
58 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称:避雷网 2、安装形式:避雷网采用热镀锌圆钢φ10沿女儿墙支架敷设,采用热镀锌扁钢-25*4作支架,支架高 0.15M,支架间距直线部分为 1M,转弯处为 0.5M。 | m | 351.99
59 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等电位联结端子箱 2、规格:400X200X120 3、安装位置:暗装,底边距地 0.3m | 台 | 1
60 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:测试点 2、安装位置:距地0.5M处 | 块 | 4
61 | 040202016001 | 沥青稳定碎石 | 1、防接触电压和跨步电压的措施:引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层 | m2 | 339.12
62 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
分部小计
| 030500000 | 弱电工程
63 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:总网络机柜 2、安装方式:落地安装 3、具体按业主要求设置在机房内 | 台 | 1
64 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称:42U标准机柜 2、安装方式:落地安装 3、内含光纤连接盘、网络交换机等，具体按业主要求设置 | 台 | 1
65 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:弱电线槽 2、规格:150*75 | m | 47.07
66 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架 2、材质:圆钢、角钢 | kg | 29.43
67 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:除锈后刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 | kg | 29.43
68 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:网络插座 2、安装方式:距地+0.3m安装 | 个 | 6
69 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称:AP插座 2、安装方式:吸顶安装 | 个 | 3
70 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1、类型:1080P半球摄像机 2、距地+2.5m安装 | 台 | 9
71 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 | 个 | 18
72 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC100 3、配置形式:埋地 | m | 43.3
73 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC20 3、配置形式:暗配 | m | 136.19
74 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:双绞线缆 2、规格:WDZC-CAT6 | m | 712.38
75 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:12芯单模光纤 2、敷设方式:管内敷设 | m | 41.8
76 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN125 3、填料材质:柔性防腐、防水材料密封 | 个 | 2
77 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1、材料品种:砌筑井 2、规格尺寸:550*550*800mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土基础 4、做法:M10水泥砂浆砖砌体，1:2.5水泥砂浆内外壁抹面，C25混凝土井圈，550*550手孔口圈 5、详见图集YD/T5178-2017，图号RK(I)-4-1，P83 | 座 | 1
分部小计
| 031000000 | 给排水工程
78 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水管 4、材质、规格:PP-R管De50 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗和消毒 | m | 19.28
79 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水管 4、材质、规格:PP-R管De40 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗和消毒 | m | 3.67
80 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水管 4、材质、规格:PP-R管De32 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗和消毒 | m | 8.83
81 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水管 4、材质、规格:PP-R管De25 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗和消毒 | m | 7.43
82 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水管 4、材质、规格:PP-R管De20 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗和消毒 | m | 51.21
83 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:污水 4、材质、规格:PVC-U塑料管De110 5、连接形式:胶黏剂粘接 | m | 58.11
84 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:污水 4、材质、规格:PVC-U塑料管De75 5、连接形式:胶黏剂粘接 | m | 5.97
85 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:污水 4、材质、规格:PVC-U塑料管De50 5、连接形式:胶黏剂粘接 | m | 36.8
86 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:污水 4、材质、规格:UPVC实壁管De160 5、连接形式:橡胶圈接口 | m | 20.25
87 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1、介质:给水 2、材质、规格:PPR管 DN50 3、连接形式:丝接 | 处 | 1
88 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:De50 3、连接形式:螺纹连接 4、附件配置:含2个DN40闸阀、1个DN40Y型过滤器、1个DN40止回阀 | 组 | 1
89 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:自动排气阀（含截止阀） 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
90 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:自闭式水嘴洗手盆 2、附件名称、数量:采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴 3、参考图集:09S304-62 | 组 | 6
91 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质:坐便器(下排水) 2、组装形式:采用内置水封的产品并采用带两档式冲洗水箱(≤5L) 3、参考图集:09S304-73 | 组 | 3
92 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质:自闭式冲洗阀蹲便器（感应） 2、参考图集:09S304-87 | 组 | 5
93 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:自闭式冲洗阀壁挂式小便器（感应） 2、参考图集:09S304-99 | 组 | 3
94 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:污水池 3、参考图集:09S304-24 | 组 | 2
95 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、型号、规格:DN50 | 个 | 9
96 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、型号、规格:DN100 | 个 | 3
97 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、型号、规格:DN150 | 个 | 1
98 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实面光滑 | 个 | 3
99 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN65 3、填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实面光滑 | 个 | 1
100 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称:钢筋混凝土水表井(DN65) 2、垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土，垫层100厚 3、混凝土强度等级:C25 4、盖板材质、规格:150厚钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格:双层保温井盖 6、参考图集:详见《12S108-1》-62 | 座 | 1
分部小计
| 030900000 | 消防水工程
101 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 | m | 31.14
102 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN50 3、连接形式:丝接 | m | 27.59
103 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN40 3、连接形式:丝接 | m | 4.06
104 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN32 3、连接形式:丝接 | m | 13.54
105 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN25 3、连接形式:丝接 | m | 66.08
106 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称:消防软管卷盘箱 2、型号、规格:800*650*240 3、图集:《真空破坏器选用与安装》12S108-2的第42页。 | 套 | 6
107 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:3公斤磷酸铵盐灭火器 | 组 | 9
108 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式:室外 2、型号、规格:SS100/65-1.0型 3、备注:参照13S201-15 | 套 | 2
109 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:Z45X-10Q DN100 | 个 | 2
110 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 1、介质:消防水 2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:丝接 | 处 | 1
111 | 031003013002 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:含止回阀、闸阀 | 组 | 1
112 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
113 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:自动排气阀（含截止阀） 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
114 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:埋地管道做加强防腐层 2、涂刷遍数、漆膜厚度:先除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷环氧沥青漆两道，刷冷底子油一道,热沥青两道 | m2 | 9.59
115 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、油漆品种:室内回填层管道做防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度:先除锈后,刷热沥青两道 | m2 | 4.04
116 | 031201001003 | 管道刷油 | 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:明装管道做刷油，刷樟丹防锈漆,再刷醇酸磁漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 | m2 | 0.94
117 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、管架形式:托架 | kg | 7.76
118 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:除锈后刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 | kg | 7.76
119 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN40 3、填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实面光滑 | 个 | 6
120 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:闸阀套筒φ150 L=250 2、砖品种、规格、强度等级:砖砌井筒，L=150,砖MU10，砂浆M7.5 3、垫层材料种类、厚度:弯管底座基础：C25混凝土400*400*100mm 4、参考图集:12S201-16 | 座 | 1
121 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、名称:钢筋混凝土水表井（DN100) 2、垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土，垫层100厚 3、混凝土强度等级:C25 4、盖板材质、规格:150厚钢筋混凝土盖板 5、参考图集:详见《12S108-1》-62 | 座 | 1
122 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、名称:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2、井截面、深度:井径D=1200，井室H=1200m 3、砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 4、垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层 5、底板厚度:200厚C25钢筋混凝土现浇底板 6、井盖安装:钢筋混凝土预制盖板，φ700井盖 7、参考图集:05S502-16 | 座 | 1
分部小计
| 010100000 | 土石方工程
123 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:视现场情况确定 | m3 | 93.82
124 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:夯实 2、填方来源、运距:原土回填 | m3 | 79.1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蓝印花布-安装 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蓝印花布-安装 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蓝印花布-安装 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蓝印花布-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
铺装
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 407.64
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 407.64
3 | 050201001001 | 园路 | 1、300*600*50老青石板(表面为毛面),错缝拼贴，留缝5~8mm 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 700.1
4 | 050201001002 | 园路 | 1、100厚老青石板(表面为毛面) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 0.69
5 | 050201001003 | 园路 | 1、50厚老青石板(表面为毛面) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 4.84
6 | 050201001004 | 园路 | 1、210*80*40小青砖立铺,粗砂灌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、综合考虑铺贴形状 7、具体详见设计图纸 | m2 | 264.57
7 | 050201001005 | 园路 | 1、240*120*40深灰色小青砖,对缝拼贴，留缝2~3mm 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 9.38
8 | 050201001006 | 园路 | 1、200*100*40深灰色小青砖,对缝拼贴，留缝2~3mm 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 30.63
9 | 050201001007 | 园路 | 1、200*50*40深灰色小青砖,对缝拼贴，留缝2~3mm 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m2 | 8.92
10 | 050201001008 | 园路 | 1、150厚C25混凝土,每6m分块捣制,缩缝可用分仓施工缝代替 2、200厚级配碎石稳定层 3、素土夯实,密实度>93% 4、具体详见设计图纸 | m2 | 160
分部小计
照壁
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 14.2
12 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:达到设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 9.29
13 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 4.91
14 | 010404001001 | 垫层 | 1、300厚3:7灰土垫层 | m3 | 2
15 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板 | m3 | 0.53
16 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌) 3、防潮层材料种类:20厚1:2.5防水水泥砂浆 | m3 | 2.05
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆(预拌) 3、含青砖镂空拼花 4、含50*120异形青砖收边 | m3 | 4.17
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.35
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 2、层高综合考虑 | t | 0.106
20 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、青瓦 2、1:3水泥砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、具体详见设计图纸 5、工程量以水平投影面积计算 | m2 | 2.89
21 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1、白色勾缝剂勾缝 2、外墙面 | m2 | 25.22
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、深灰色真石漆 | m2 | 2.12
23 | 010514904001 | 压顶 | 1、90厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶 2、具体详见设计图纸 | m | 3.68
24 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1、25*2镀锌方通,深灰色氟碳漆 2、浅灰色镀锌钢板收边 3、具体详见设计图纸 | m2 | 1.59
分部小计
矮墙
25 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 3.74
26 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:达到设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 2.59
27 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 1.15
28 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板 | m3 | 0.45
29 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌) | m3 | 0.7
30 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆(预拌) | m3 | 1.02
31 | 011201003002 | 墙面勾缝 | 1、白色勾缝剂勾缝 2、外墙面 | m2 | 8.48
分部小计
排水沟
32 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、弃土运距:自行考虑 4、计价量 | m3 | 136.33
33 | 010103001003 | 回填方 | 1、密实度要求:达到设计及规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 71.76
34 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 | m3 | 64.57
35 | 050307016001 | 排水沟 | 1、C20素混凝土排水沟底、侧壁 2、排水沟内壁粉20厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水粉 3、150厚C20混凝土垫层 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥93% 6、具体详见设计图纸 | m | 107.34
36 | 050307016002 | 排水沟盖板 | 1、300*300(600)*50芝麻灰花岗石荔枝面排水沟盖板 2、具体详见设计图纸 | m2 | 30.75
37 | 050307016003 | 缝隙式排水沟盖板 | 1、3mm厚不锈钢缝隙式排水沟盖板 2、具体详见设计图纸 | m2 | 1.45
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 050401001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 050405001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 050405004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 050405009001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 050405010001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 05B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 050405003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 |  | 0
13 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：蓝印花布-景观 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：蓝印花布-景观 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：蓝印花布-景观 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：蓝印花布-景观 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.61】