太仓市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0014

采购内容：CSP基层慢病筛防设备采购项目

采购单位：太仓市浏河人民医院

项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

代理机构：苏州时凯项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：招标书

第四章：评标方法与评标标准

第五章：投标文件格式

第六章：合同主要条款

第一章 招标公告

项目概况 CSP基层慢病筛防设备采购项目 JSZC-320585-SZSK-G2025-0014 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025-07-15 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0014

项目名称：CSP基层慢病筛防设备采购项目

预算金额：150.000000万元

最高限价（如有）：人民币150.000000万元

采购需求：本次采购内容是CSP基层慢病筛防设备。设备清单如下表，详见招标文件第三章 招标书。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层慢病筛防智能管理系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 体征采集管理系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 臂式电子血压计 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 5 | 眼底照相机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 眼科图像处理软件 | 套/3年 | 1 |  |
| 7 | 超声多普勒血流检测仪 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 套 | 1 |  |
| 9 | 血压脉搏测量装置 | 台 | 1 |  |
| 10 | 康复数据处理软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车） | 台 | 1 |  |
| 12 | 动态心肺功能数据分析软件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 便携式多参数健康检测仪 | 台 | 1 |  |
| 14 | 呼吸康复训练仪 | 台 | 1 |  |

合同履行期限：

（1）交货期：自合同生效日起30个日历天内交货到项目指定地点完成安装、调试并验收合格。

（2）质保期：提供至少3年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购。投标人须符合中小企业划型标准，并提供符合要求的《中小企业声明函》,否则视为无效投标。（若为残疾人福利性单位或监狱企业，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.具有所投产品医疗器械生产（或经营）许可资格。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统 （网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-15  09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、政府采购履约资金扶持政策：

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “政采贷”专栏。

7、本次招标投标保证金、中标服务费

1）投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

2）中标服务费：

中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费标准：以采购预算金额为基数依据，100万元（含）以下部分收取1.5%；100万元—500万元（含）部分收取1.1%；500万元— 1000万元（含）部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。

中标服务费缴纳户名：苏州时凯项目管理咨询有限公司

开户行：太仓民生村镇银行股份有限公司

账号：632516381

财务室电话：0512-53980629。

8、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

9、政府采购监督电话：0512-53512539

10、中标单位应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（4份）送至招标代理公司存档。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1

单位名称：太仓市浏河人民医院

单位地址：太仓市浏河镇上海东路1066号

联系人：卢雪

联系电话：0512-80600886

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州时凯项目管理咨询有限公司

单位地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室

联系人：居晓静

联系电话：0512-53980629

3.项目联系方式

项目联系人：居晓静

电话：17625570757

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州时凯项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州时凯项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1 详见招标公告规定。

5、投标委托

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

7.1 本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

8、招标文件

8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、现场踏勘

9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

10. 招标文件的澄清

10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

11.招标文件的修改

11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成和顺序

15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1 投标函；

15.1.2 授权委托书（如有授权）；

15.1.3 投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.4 投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5 开标一览表；

15.1.6 公开分项报价表；

15.1.7 投标报价合理性的澄清说明(如有)。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1 资质证明文件部分

15.2.1.1 关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2 投标单位情况表；

15.2.1.3 投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4 投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6 投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

12.2.1.7 投标人参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

15.2.1.8 投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有）；

15.2.1.9 中小企业声明函及相关材料；

15.2.1.10 残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.11 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2 技术部分

15.2.2.1 供货方案；

15.2.2.2 技术要求偏离表；

15.2.2.3 商务条款偏离表；

15.2.2.4 拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表；

15.2.2.5 企业业绩一览表

15.2.2.6 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表；

15.2.2.7 招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料（如有）；

15.2.2.8 其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3 投标文件由 15.1 和 15.2 款规定的内容共同组成。

16、投标文件编制要求

16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期

19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为 15 分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2 评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4 参与评标报告的起草；

24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于诚信记录查询：

（1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询时间：投标文件递交截止时间。

（3）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标

28.1 无效投标的具体情形有：

28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2 服务配备的人员；

29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字（2013）3号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定进行扣分。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书

32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34、合同的签订

34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州时凯项目管理咨询有限公司

地址：太仓市经济开发区常胜北路68-1号201室

邮编：215400

联系人：居晓静

电话：17625570757

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2 小微企业的价格分评审

39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、中标服务费

40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章 招标书

一、项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0014

二、项目名称：CSP基层慢病筛防设备采购项目

三、预算金额：1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）

四、合同履行期限：自合同生效日起30个日历天内交货到项目指定地点完成安装、调试并验收合格。

五、项目需求：

（一）采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层慢病筛防智能管理系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 体征采集管理系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 臂式电子血压计 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 5 | 眼底照相机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 眼科图像处理软件 | 套/3年 | 1 |  |
| 7 | 超声多普勒血流检测仪 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 套 | 1 |  |
| 9 | 血压脉搏测量装置 | 台 | 1 |  |
| 10 | 康复数据处理软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车） | 台 | 1 |  |
| 12 | 动态心肺功能数据分析软件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 便携式多参数健康检测仪 | 台 | 1 |  |
| 14 | 呼吸康复训练仪 | 台 | 1 |  |

（二）采购设备技术参数

一、基层慢病筛防智能管理系统 ▲1、提供自主研发软件著作权书 ▲2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。 3、该系统应用于基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺）的筛查，慢病并发症的筛查，慢病的规范诊治、管理，具备符合省csp建设的转诊标准。 4、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。 5、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。可以自动对高血压进行分级。 6、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。 7、糖尿病并发症筛查板块：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。给出糖尿病规范管理路径，并自动给出转诊标准。 8、高血压靶器官筛查板块：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；自动给出危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。并给出转诊标准。 9、慢阻肺板块，实现慢阻肺的自动诊断和分级，实现并发症和合并症的筛查设备及康复设备的自动对接，自动给出规范管理路径和转诊路径，实现慢阻肺的三级预防。 10、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。 11、规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者、慢阻肺患者进行规范管理。符合省下发各项慢病管理路径。 ▲12、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，包含各种慢病点单式服务，能够对点单服务包进行自定义；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。 ▲13、健康档案：系统自动生成健康档案，档案生动、美观，符合省下发csp建设数据要求，有csp标识等项目特色。 14、数据安全：系统权限采用RBAC模型，风险防护高；并且接触人员都会签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。 ▲15、对接说明：该系统和此次采购的硬件设备能够互联互通，数据自动上传；

二、体征采集管理系统 1、测量人体健康参数具备中医体质辨识模块功能。 2、检查项目中具备可测量身高、体重、BMI、收缩压、舒张压、脉搏、腰围、臀围、腰臀比、随机血糖、脂肪量、体脂率、肌肉量、肌肉评分、肥胖程度、内脏脂肪等级、基础代谢量、基础代谢得分，动态心电和血压的检测等。 3、可实现数据共享，可同步至基层慢病筛防管理系统，实现一网统管。 体征采集管理系统功能 1、智能用户识别系统：支持输入身份证登录、身份证读卡器识别登录（自动读取用户身份证信息：人员姓名、性别、出身日期、住址等基本信息）。 2、用户完成检测项目后，数据自动传输到客户端，无需手动填写，并自助建立个人电子档案。 ▲3、通过小程序专利算法，医生可对体检用户进行人群普查；居民亦可通过微信扫码自我测评糖尿病、高血压患病风险，筛查出慢病高风险人群，进行管理。 4、软件对接省内内分泌特色科室孵化中心、分孵化中心、协同孵化中心以及江苏省心血管特色科室孵化中心 5、升级维护：系统支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务，支持软件、硬件售后。 6、一体机管理系统软件具有软著证书。 超声波体检机功能 1、超声波测量具备高精度超声波探头并实时温差补偿 2、体重测量具备精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长） 3、显示器≥ 6寸液晶显示屏 4、测量范围为身高：20－210cm、体重：1kg－500kg 5、精准度为身高：偏差±0.1cm或±0.5cm、体重：±0.1kg 6、测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报 7、国际通用体格指数（BMI)并显示体型 8、测量速度每小时可测≥500人，并具备5秒倒计时 9、具有喇叭前置，测量、显示一体化，可折叠，移动方便，符合人体体型学。 10、移动方便采用双金属折叠扣的方式，折叠后120cm，便于车载搬运。 血糖仪 1、检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血 2、用血量：<0.6微升 3、加样方式：顶端加样 4、测试时间：10秒 5、测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L 6、测试温度：10°C~35°C 7、测试湿度：不大于80% 8、定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线 9、电源：两枚7号电池 10、电池寿命：大约测试400次 11、记忆容量：200个，显示7、14、28天均值 12、体积：85x67x25(mm) 13、重量：100克左右 14、数据传输：蓝牙4.0 腰围尺 1、测量范围在0m～1.5m 2、精度在±0.1m之内 3、可将身体肥胖划分等级，降低，正常，偏重，肥胖，具备BMI功能。 红外体温计 1、供电电源需具备DC1.5VX2和AAA电池外部功能 2、显示范围在32.0℃~42.9℃ 3、测量精度需在35.0℃~42.0范围内 4、工作环境需在环境温度10℃~40℃

三、臂式电子血压计 产品功能 1)适用于成人无创血压测量 2)一键操作，自动捆绑袖带，无需他人参与，自动完成测量过程 3)高清彩屏显示，大字体，显示内容简单易懂 4)可语音播报测量结果，方便观看屏幕有碍的使用者了解测量结果， 10档音量调节 5)可打印测量结果，方便使用者记录测量结果 6)适用臂围广泛，可满足臂围在17 cm～42 cm的人群使用 7)提供 mmHg 和 kPa 两种血压参数计量单位切换 8)可选配身份证信息读取功能 9)具有 USB接口和网络接口 产品性能 1)参数信息 1.1测量方法：示波法 1.2测量方式：上臂测试 1.3量程：0～297 mmHg(0～39.6 kPa) 1.4血压测量范围： 收缩压：4 kPa(30 mmHg)～36kPa(270mmHg); 平均压：2.7kPa(20 mmHg)～31.3 kPa(235mmHg); 舒张压：1.3 kPa(10mmHg)～29.3kPa(220mmHg); 分辨率：0.133 kPa(1mmHg) 1.5脉率测量范围：40 次/分～240 次/分 1.6精度： 静态压力：±3 mmHg(±0.4kPa) 脉率误差：±2%或±2次/分取大 2)显示方式：彩色液晶屏显示 3)电源：220 V~,50 Hz 4)安全特征： I 类设备 BF型应用部分 5）物理特性 尺寸：460(长)*450(宽)*300(高)mm 重量：约5.6 kg

四、人体成分分析仪 一、总体要求： 1、安全：人体成分分析仪设备要求安全可靠，生产厂家通过ISO9001、ISO13485、CE、MDSAP认证 2、售后：在有800或400免费服务电话。 二、性能要求： 1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。 2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据，细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，更准确的进行测试 3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗 4、测量时间：18秒内完成全部测量完成 5、测量系统：双频-4电极 6、测量频率：双频(6.25kHz/50kHz) 7、测量电流：≤90 μA 8、电极材料：脚：不锈钢 9、测量部位：全身 10、测量范围：150.0～1000.00Ω（0.1Ω单位） 11、体重：2~270 kg 衣物重量：0~10.00 kg (0.1 kg单位) 12、脂肪率：3.0～75.0%（0.1% 单位）脂肪率分析：全身 13、脂肪量、肌肉量标准体重、体内水分：细胞内液、细胞外液、细胞外液率 14、基础代谢：0～99999千焦/天（1 千焦/天）16个分数等级 15、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价 16、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm) 17、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。 ▲18、骨量：0.1kg 单位 内脏脂肪等级：1～59 肥胖程度：0.1%单位 19、输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、推定骨量、细胞内外液、细胞内外液比、身体质量指数、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、肥胖程度 20、输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、各部位肌肉综合评价、各部位脂肪综合评价、成长曲线图、BMI、推到骨量。 21、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，分为9种体型，分别是：隐型肥胖型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型 22、日期及时间：年 / 月/ 日期 / 小时 / 分钟 （24-小时格式） 23、体型：标准 （5～99 岁） 性别：男性 /女性 年龄：标准 （5～99 岁） 24、电阻：150.0～1,000.00Ω（0.1Ω单位） 电抗：-375.0～0 Ω （0.1 Ω 单位） 在电阻分析基础上，采用电抗技术，进一步将电抗数值单独测出。可进一步获得活体组织电流信息（高频电流受细胞内外液体影响的电阻值，以及低频电流受细胞外液影响的电抗值）提高测量精度。 25、工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃），环境湿度 : 30%至85% 非冷凝，大气压力：86kpa-106kpa 26、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。 27、资料数据储存：可直接通过USB储存及Excel输出。可单机操作，建议配置电脑连接，可开放端口。 ▲28、数据上传到基层慢病筛防智能管理系统，提供上传成功证明

五、眼底照相机 一、主要参数 1.成像视场为 45°，允差±5%。 2.成像方式：CCD对焦成像。 3.像放大率：0.60，允差±7% 4.眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7% 5.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。 6.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。 7.成像分辨率 视场中心处 ≥ 60lp/mm； 视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm； 视场边缘处（r）≥ 25lp/mm。 8.患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。 9.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm 10.提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等 11.提供图文病例报告，可通过打印机打印输出； 12.提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片： ① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像； ② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显； ③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显； ④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。 13. 激光级别：1 ▲14.工作距离：≤13mm 15. 显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。 16. 眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。 ▲17.数据上传到基层慢病筛防智能管理系统，提供上传成功证明

六、眼科图像处理软件 1.适用人群：心脑血管疾病、高血压、糖尿病以及内分泌、肾脏、神经系统等疾病人群的检查及风险提示。 2.提供影像传输、管理、查看等服务。 3.支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。 4.支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。 5.支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。 ▲6.支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括： （1）.提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出； （2）.支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出； （3）.支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比。 （4）.提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。 7.自动输出智能阅片结果与报告，辅助医生进行疾病分析与诊断。 ▲8.系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片。并有专家电子签名。 9.医生可通过平台方便查看历史阅片结果，能够对同一人不同时期眼底照片进行配准处理，并进行动态展示。系统自带辅助随诊分析模块，可输出不同时期眼底指标的变化，医生可基于评估结果，方便进行各类数据的查询与统计。 10.报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。 ▲11.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，提供上传证明。

七、超声多普勒血流探测仪 1、工作模式：连续工作 2、双向血流以及单向血流曲线可选，双向的显示速度曲线可以设置成两种模式 3、可对探头的方向、模式、频率、语音、时间刻度、波形、数据进行设置 4、显示屏可显示双向血流波形图、血流速度及脉率 5、超声探头频率： 8.0MHz ±10% 6、超声功率平均声强： < 20mW/cm2 7、测速范围：40～200 cm /s 8、自动增益，系统增益：> 100dB 9、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz 10、整机功耗：< 20W； 11、供电方式： 交直流工作 12、电源指示：绿色发光二极管指示 13、充电指示：充电时，指示灯为红色，电池充满为绿色 14、报警指示（开机状态）：电池缺电时，屏幕上电池符号闪烁 15、显示方式：160(RGB) X 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度； 16、 连续工作时间： ≥6小时 ▲17、数据上传到基层慢病筛防智能管理系统，提供上传成功证明

八、便携式肌电图诱发电位仪 一、系统技术规格要求： ▲1、系统电压灵敏度：0.05uv/D—10mv/D，保证仪器能够检获微弱电生理信号 须提供证明材料 2、共模抑制比：≥110dB。 3、扫描时程：1ms/D—200ms/D，要求不超过±5% 4、共模输入阻抗：≥2000兆欧，须提供证明材料 5、频率范围：0.5Hz～10KHz ，幅度衰减不得大于1db.误差不得大于±5% 6、输入短路噪声：≤0.8μVrms ▲7、数据上传到基层慢病筛防智能管理系统，提供上传成功证明 二、电刺激器： ▲要求所有数据误差不得大于±5%，提供证明材料 1、电流刺激强度:最大脉冲强度为100mA; 2、刺激波宽范围：≥40µs～1ms； 3、刺激频率范围：≥0.1～70Hz； 三、质量体系认证和标准要求： 1、要求通过ISO13485:2003和ISO9001:2008质量体系认证 2、通过电磁兼容要求和试验标准YY0505/IEC60601-1-2参照《医疗器械注册登记表》，符合标准要求，须提供检测报告核对参数 四、功能项目要求：供医疗机构作肌电图、神经电图和体感诱发电位检查。 常规功能项目：1、感觉神经传导速度2、运动神经传导速度3、F波4、H反射5、重复电刺激6、皮肤反应 升级功能项目：1、心脏交感反应：查看糖尿病患者心率变异反应。 2、表面肌电图：分析肌肉释放电位功率，排除肌源性疾病原因神经传导变慢。 3、躯体感觉诱发电位：排除中枢神经原因引起的神经病变。 五、全自动智能化诊断： 1、具有全球独有的国人正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备强大的分析功能，通过云计算，可实时完成数据的统计，并输出相应的正常值分析报告。 2、内置教学系统：每个项目都含有教学视频和教学索引，便于初学者快速熟悉上手；并能够对所检查方法提供校准，确保检查结果准确性。工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。

九、血压脉搏测量装置 一、主要参数 1.适用范围：本产品适用于对患者外周动脉血管病变无创检测，即对患者进行血压、脉搏、 心电、心音信号的检测，用于分析患者心肌功能、动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度 参数、踝臂指数、脉搏波速度、心脏收缩时间间隔等。 2.分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准 坐标解剖分析图。 3.可检测左右ABI(踝臂指数):反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能 4.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度),测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV,定量分析大动脉弹性 5.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度) /左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/ STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录) /ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间) 6.PVR测定方法：空气容积脉搏法 7.具有过压保护功能 8.动脉无创测定原理：示波法 9.加压方式：气泵自动加压方式 10.排气方法：具有断电后，自动放气功能 11.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确 12.血压测量方式及参数：双层传感器采集、示波器法(单肢、单侧、四肢同步均可测量);收缩压、舒张压、平均血压、脉压、踝臂指数； 13.血压加压方法：气泵自动加压 14.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥350mmHg 15.存储方式：超大硬盘存储(病历>50000) 16.临床数据统计：ABI统计，PWV统计，STI统计，各种表格对比，进行分阶段数据统计,方便医生进行学术研究，并对患者亚健康阶段性跟踪和健康指导 17.可做运动负荷试验并进行前后对比、心率变异检查功能 18.自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告 ▲19.数据上传到基层慢病筛防智能管理系统，提供上传成功证明 20.彩色报告多种模式选择 21.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作， 一体式台车，可配工作站 22.软件功能：具有信息管理、存储、显示、随诊对照、打印等功能 23.可升级双床同时测量功能 24.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg) 25.心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分 26.脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分 27.扫描速度：心电信号：25mm/秒；心音信号：25mm/秒；脉搏信号：25mm/秒 28.频率特性：心音信号：43-300Hz(+0.8db-3db);心电信号：0.5-40Hz(+0.8db-3db);脉搏信号：4.5-17Hz(+0.8db-3db)

十、康复数据处理软件 1. 行业准入要求： 1.1. 企业具备医疗器械生产企业许可证及《软件企业证书》。 ▲1.2. 康复路径管理系统具有药监局颁布的《医疗器械注册证》（二类医疗器械）。 1.3. 系统需具有软件产品证书； 1.4. 符合 GB/T 2500.51《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》标准要求。系统数据安全性和质量保证符合国家医疗信息安全质量管理法律规定。 2. 系统功能： 2.1. 采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互，无需手动输入； 2.2. 系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块。 2.3. 系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估-处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径,导航式流程操作为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式。 2.4. 支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享。 2.5. 患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理，便于医护人员查找回顾患者康复过程数据。 2.6. 可实现患者病历管理，记录患者病历信息，方便医护人员回顾查看。 2.7. 运动评估功能 提供多模式运动评估数据对接，可对接模块有六分钟步行试验、心肺运动评估试验、肌力评估试验等。可连接配套的六分钟步行监测分析系统，对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方。可扩展对接心肺运动试验数据。 2.8. 心理评估功能 可支持对接双心分析评测系统或心身分析评测系统实现心理评估功能，评估结果直接由评测端上传至康复管理系统进行统一管理。 2.9. 心理评估提供焦虑、抑郁、躯体化、个性情感等类型量表，支持综合医院焦虑抑郁量表（HAD）、抑郁筛查（PHQ-9）、焦虑筛查（GAD-7）、焦虑自评（SAS）、抑郁自评（SDS）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、汉密尔顿焦虑（HAMA）、躯体化症状自评（SSS）、个性感情与情绪（PAD）、症状自评（SCL-90）、艾森克人格问卷（EPQ）、蒙哥马利量表抑郁评定（MADRS）、贝克抑郁自评（BDI）等。 2.10. 支持呼吸评估，内设圣乔治呼吸问卷、CAT、烟草依赖评估量表、mMRC-- 改良呼吸困难问卷； 2.11. 支持营养评估，内设 NRS2002--营养评估表； 2.12. 支持睡眠评估，内设匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）； 2.13. 支持认知功能评估，内设简易智能精神状态检查量表（MMSE）； 2.14. 支持生活能力评估，内设西雅图心绞痛量表（SAQ）、日常生活活动能力评估量表（ADL）、世界卫生组织生存质量测定量表（WHOQOL-100）。 2.15. 可扩展符合国家标准的老年综合评估。 2.16. 支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图,方便医护人员判断周期时间内患者治疗效果、康复情况及康复趋势分析,以便医护人员对患者进行康复方式或处方的制定及调整。 2.17. 支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图。 2.18. 康复处方指导及管理。康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义。 2.19. 支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询。 2.20. 支持康复中心远程管理 系统自动下载运动处方至运动器械上的康复训练监测端，患者登录训练终端查看待执行处方、执行处方训练，医护工作站可实现康复站内一对多的患者运动康复管理。 2.21. 支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中 7 导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定； 2.22. 康复训练监测端（训练器械端）可实时显示运动处方参数和运动处方执行进度； 2.23. 支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求。 2.24. 支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等。 2.25. 具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。采用多级保护方式，支持对患者资料的保护功能，未经授权患者资料无法访问。 2.26. 具备数据统计功能，支持数据 Excel 格式导出，方便进行学术研究。 2.27. 可对接管理的设备包括：评估类、干预类、监测类。 2.28. 可扩展实现医联体模式，实现远程管理、远程会诊、远程监测。

十一、下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车） 功能参数： 1.患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； 2.患者通过身份证信息可在设备上自动获取运动处方进行康复训练； 3.屏幕系统：设备采用安卓电脑触控操作系统； 4.显示屏尺寸：≥15英寸； 5.符合人体工程学设计座椅，可手动调节座椅位置； 6.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7.恒功率控制功能：设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过目标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的； ▲8.监测设备为智能一体机设计，训练过程中医疗级用户生理参数实时监测：心电、血氧、心率、血压、呼吸率，7导心电图实时监测，实时显示，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 9.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能,可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 10.训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 11.运动器械连接康复路径系统后可以自动接收患者的运动康复处方，查看和执行患者的运动处方，患者执行的运动处方进度可以实时显示和跟踪； 12.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 13.训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。自定义处方模式支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；处方模式采用物联网技术，与康复工作站连接，获得医护人员远程制定的运动处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，打印输出。 ▲14.监测仪器具备药监局颁发的《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)。 技术参数： 1.操作面板：液晶触控面板，分辨率最高1920X1080； 2.智能Android系统控制，可连续不断电工作，时长>24*7h； 3.无线通讯：Wifi(支持802.11b/g/n)同时支持5G和2.4G双频，支持以太网； 4.控制系统性能：CPU 六核处理器，主频1.8GHz；GPU四核，；内存 2G；存储 16G； 5.接口：1个AC97/IIS/PCM 音频接口可接喇叭或麦克风等输入输出设备；1个USB接口； 6.最大载重量：150kg； 7.材质：钢制； 8.传动：低噪音皮带传动； 9.功率：恒功率控制，0~200W； 10.阻力调节：20级阻力调节； 11.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%~100%； 12.血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg；准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg；脉率测量范围：0~255bpm 13.心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5%。

十二、动态心肺功能数据分析软件 ▲1.软件系统具备《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)，及软件产品证书，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景。 2.传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离能够≥35米范围。 3.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录。 4.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义。 5.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能。 6.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看。 7.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别。 8.工作站软件实时显示≥6导联心电图，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图。 9.具有统计步数、自动计圈及测算距离的功能。 10.具有疲劳/呼吸等级自评定功能。 11.具有医疗监测移动工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时。 12.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因。 13.具有6分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估。 ▲14.患者完成6分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印。且报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等。具有自动生成6分钟步行试验报告功能。 15.根据检测结果能够自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等。支持多种靶心率计算方式。 16.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。 17、所提供的产品硬件生产商与软件生产商为同一家企业，便于产品升级，可以保障硬件与软件的适配性。

十三、便携式多参数健康检测仪 ▲1.具备《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)。 ▲2.多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能。 3.监测设备为集成化、智能化、自动化一体机，蓝牙无线传输6MWT 数据，无遮拦通讯距离可达到50米。 4.检测功能参数：可实时监测，实时显示人实时记录多项生理参数数据，包括： 4.1实时≥6导动态心电图，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，自由截取试验过程中异常心电图并打印输出； 4.2实时采集血氧饱和度； 4.3运动前、中每分钟无创血压、运动后血压采集； 4.4实时心率采集； 4.5实时呼吸率采集； 4.6实时统计步数、手动计圈及测算距离。 5.硬件参数 5.1血氧饱和度测量原理：光学测量法、测量范围：30%~100%、分辨率：1%；精度：2%~3%； 5.2血压部分 测量数值：成人范围在：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg 准确度范围为±3mmHg、脉率测量范围为0~255bpm 5.3心电图/心率部分心率范围需在15~300bpm，且测量精度在lbpm范围内 5.4操作设备为移动平板，具有Android操作系统。连接方式：WiFi或蓝牙 5.5显示屏尺寸需≥9.5英寸，显示屏分辨率需≥1280*800。

十四、呼吸康复训练仪 ▲1、产品具有 呼吸肌功能测定、呼吸训练、 振动排痰、 肺通气量检测、 数据采集、储存、打印功能。具有二类或三类医疗器械注册证。 2、产品名称、适用范围（或预期用途）及产品的实际功能必须与注册证相符。 3、 呼吸肌力评估：测评PIF（最大吸气流速）、MIP（最大吸气压）并按MIP数值自动判定患者肺功能状态，掌握呼吸健康状况。 4、具有呼吸训练功能装置 通过主机软件系统对呼吸训练进行控制，自动生成或手动设定吸气负压值，定制个性训练方案，满足患者不同阶段训练需求。 吸气负压值范围：3cmH2O-200cmH2O。 5、具有振动排痰装置 0级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥12cmH2O； 1级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥16cmH2O； 2级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥20cmH2O； 3级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥24cmH2O。 6、设备具有软件功能 7、呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。 8、振动排痰至少包含:呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。 9、具有用户访问控制 DB9 接口：通过串口线与 PC 连接，实现运行调试信息输出 RJ45 接口：通过网线与 PC 连接，实现数据传输 OTG 接口：通过 USB 线与 PC 连接用于烧录系统 USB 接口：用于导出 txt 格式测量报告 10、呼气峰流速误差:呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。 11、呼气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。 12、第一秒内呼气容积:第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。 13、用力肺活量误差:用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。 14、吸气峰流速误差:吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。 15、吸气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。 16、深吸气容积误差:深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。 17、吸气负压显示误差:吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 及以内。 18、安全要求：符合 GB 9706.1-2007 标准的要求。 19、电磁兼容：符合 YY 0505-2012 标准的要求。 20、设备正常工作运行要求：环境温度： 5℃ ~ 40℃；相对湿度： 30%-80%；大气压力： 86kPa ~ 106kPa；电源电压：AC220V±10％。

（三）商务要求

1、履约期限：自合同生效日起30个日历天内交货到项目指定地点完成安装、调试并验收合格。

2、交付地点：采购单位指定地点，中标单位负责办理运输、安装、调试。

3、付款方式：合同签订生效，设备全部到场且安装调试完毕，经采购方验收合格后支付合同金额的70%，第二年支付合同金额的20%，余款在第三年内付清。

（四）售后服务

1、质量保证期：

所有采购包中的设备质量保证期要求不少于三年。投标人必须对投标产品的质量和售后服务负责，质量保证期内产品出现问题后，中标单位应以优良的服务态度及时完成采购人提出的维修要求。

2、响应时间：

中标单位在接到采购人维修要求后，必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，24小时内到达医院，并在最短时间内修复完毕。

3、技术支持要求：

（1）远程支持：在日常使用中遇到技术问题，供应商需提供专门技术支持人员提供操作指导和技术支持。

（2）紧急事件响应：使用方在遇有紧急案件需技术支持时，供应商应及时安排技术人员开展技术支持工作。

（五）服务方案要求

1、针对本项目实施方案，内容应包括但不限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容；②人员组织架构；③工作时间进度表、工作程序和步骤；④关键步骤的思路和要点等，例如提供在装机实施过程中，遇到与医院现场运行环境和客观条件存在的问题和解决思路等内容。

2、针对本项目的培训方案，内容应包括但不限于提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

3、针对本项目制定的售后服务管理体系方案，内容应包括但不限于售后服务机制、响应时间、维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案、关于所投产品的售后服务承诺书、制定全面、详细的售后服务措施，包括定期回访机制、客户投诉处理流程、技术支持方式等。

4、投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

（六）验收方法及标准

1、验收时间：安装调试结束后10工作日组织项目验收。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

2、验收内容：项目完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：投标供应商应保证向采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供方负责“三包”，费用由供方负责。

（七）包装方式及运输

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准及招标文件、投标文件执行，以满足采购人的实际需求为准。

（八）其它要求

1、投标供应商所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、招标文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标供应商提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

4、本项目为交钥匙项目，投标响应总报价包括所供的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、系统集成及调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

5、凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的信息为准。

第四章 评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

6、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

(一）价格分：35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

（二）投标设备的技术响应情况（39分）

投标单位结合第三章招标书中“（二）采购设备技术参数”中的参数进行响应，评委会根据所投设备的技术参数响应情况进行打分。▲参数共有26项，都满足或优于招标文件要求的得39分。每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。

注：1、请各投标人对照招标文件中的技术参数要求在“技术参数偏离表”中逐项应答，“▲”号项必须提供相关证明材料（如技术白皮书、厂家公开发行的宣传彩页、音视频照片文件截图等，满足其中一种即可）；“▲”号指标须在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相关证明文件在其投标文件中的对应页码，未提供相关证明材料的视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。（相关证明材料原件扫描上传并加盖供应商公章）

2、产品交付验收时，招标人将对技术规格要求的指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权拒收，给招标人造成损失的由中标人承担一切责任。

（三）针对本项目实施方案（6分）

方案内容应包括但不限于①项目团队情况及岗位分工职责、人员组织架构、②交货期工序安排、工作时间进度表、工作程序和步骤，③货物包装运输计划、④关键步骤的思路和要点。内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.5分。

（四）培训方案（4分）

根据投标人针对本项目的培训方案进行评分，评审内容至少包括：①培训团队组成情况介绍、②设备应用操作及使用、③时间、地点、人次、④安装维护、调试、耗材安装等。内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

（五）售后服务方案（8分）

1、售后服务内容及方案情况（6分）

根据投标人针对本项目的售后服务内容及方案进行评分，评审内容至少包括：①投诉处理、②技术支持措施、③维修和保养方案、④售后服务保障措施。内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.5分。

2、针对本项目，所投产品全部具有原厂售后服务承诺及免费保修期承诺，且免费保修时间完全响应招标文件要求的得2分。（提供加盖公章的承诺书扫描件）

（六）故障应急预案（4分）

投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。方案内容至少包括：①可能出现的重大故障、②本项目的重点、难点分析、对应的解决方案等。

内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（七）类似业绩（4分）

提供所投设备产品自2022年5月1日（以合同签订日期为准）至今类似医疗设备的业绩情况，每提供一个业绩得1分，最高为4分。（需提供业绩合同，不提供不得分。）

备注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价超过预算金额及最高限价的，投标文件不进入评标程序。

3、付款步骤、交货期、质保期如有负偏离的视为无效标，不得中标。

4、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

第五章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市浏河人民医院

项目名称：CSP基层慢病筛防设备采购项目

项目编号：JSZC-320585-SZSK-G2025-0014

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

2、投标函

投标函

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90  天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州时凯项目管理咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州时凯项目管理咨询有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价（元） | （小写）： （大写）： |
| 小微或福利企业 | □中型企业 □小型企业 □微型企业 □福利企业 □监狱企业 |
| 备 注 |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

7、公开分项报价

- （一）投标分项报价表

采购编号：                                             单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日  期：       年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

- （二）投标报价合理性说明（如有）

苏州时凯项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、技术参数偏离表

技术参数偏离表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《技术要求偏离表》投标。

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

9、设备清单表

- 货物清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

3、包含随货物一并交付采购方的与货物有关的资料清单。

10、主要配件和易损件价格清单表（如有）

主要配件和易损件价格清单表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、可参照上述格式自制价格清单表。

2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。

11、主要耗材价格清单表（如有）

主要耗材价格清单表

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 省平台编码（TY码） | 国家编码（20位） | 流水码（7位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若有一次性使用耗材等需提供价格(需分别注明型号)，否则视为全部包含在保修范围内。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

12、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

13、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 设备名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| 1 | 免费维保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

- 表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

15、供货方案

（方案的内容编排等由投标人自定）

16、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

2、  ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第六章  合同主要条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  R分散采购

- （5）政府采购方式：R公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：R是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：R是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   R否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       R否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

R否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- R否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- R否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

R否

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：

¨固定总价 R固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他  /

（3）付款方式：合同签订生效，设备全部到场且安装调试完毕，经采购方验收合格后支付合同金额的70%，第二年支付合同金额的20%，余款在第三年内付清。

- 合同履行

（1）履约期限：

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    R否

- 合同验收

- 验收组织方式：R自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 采购人

（2）履约验收时间：验收期限自标的物交付之日起十天内。

（3）履约验收方式：R一次性验收

¨分期/分项验收： /

（4）履约验收程序：甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明。

（5）履约验收的内容：项目完成后，甲方对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由乙方立即无条件为需方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

（6）履约验收标准：乙方应保证向采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  R否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自    甲乙双方签字盖章之日起     生效。

- 合同份数

本合同一式 5 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，代理机构执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目无联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 14个工作日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点，乙方负责办理运输、安装、调试。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输损失由乙方承担。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 按招标文件及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 3日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订生效，设备全部到场且安装调试完毕，经经采购方验收合格后支付合同金额的70%，第二年支付合同金额的20%，余款在第三年内付清。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务： 1、标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）； 2、提供标的物组装和一般维修所必需的工具； 3、在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； 4、对甲方技术人员的技术指导或培训。 5、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1、乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。 2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照合同总价款的每天万分之四支付逾期交货违约金, 同时承担甲方因此遭致的损失费用。乙方逾期交货超过10天的，甲方有权立即解除合同，并由乙方承担合同总价款的每天万分之四逾期交货违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 太仓市 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。 2、 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。 |

附件1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购履约验收书参考样本（货物类）

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ |  | 否□ | 分期（段）情况 |  |  | 共分 | 期（段），此为第 |  | 期（段）验收 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 |  | 技术、性能 指标 |  | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文 件 |  | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格 □ 不合格□ | 合 格 □ 不合格□ |  | 合 格 □ 不合格□ |  | 合 格 □ 不合格□ | 合 格 □ 不合格□ |  | 合 格 □ 不合格□ |  | 合 格 □ 不合格□ | 合 格 □ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 |  |  |  | 合 | 格□ |  |  | 不合格□ |  |  |  |  |