招　标　文　件

项目名称：常州三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0134

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年06月11日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[常州市第三人民医院]的委托，常州市政府采购中心就[常州三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0134])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0134

2.项目名称：常州三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件项目

3.预算金额：2800000元

4.本项目最高限价为 280  万元。

5.采购需求（简介）：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件采购。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后180日内完成

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项不接受目联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地址：常州市兰陵北路300号

联系人：秦涛

联系方式：采购包1联系人电话:13961131866

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款： 预付款,合同签订后，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的30%;

初验款,初验合格后，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的40%;

终验款,通过终验后六个月内运行平稳且无质量问题，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的30%。。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期： 年 月 日                    签订日期：  年  月 日

# 第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件项目

2.预算金额：280万元

3.最高限价：280万元

4.采购项目概况（简介）： 常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件采购。

5.合同履行期限：合同签订后180日内完成

6.是/否接受联合体投标：否   ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：无

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别： 服务类

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

自合同签订之日起，180日历日内完成项目实施工作，平稳运行3个月后进行初验。初验合格平稳运行3个月后，进行项目终验。

2. 付款条件（进度和方式）

预付款,合同签订后，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的30%;

初验款,初验合格后，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的40%;

终验款,通过终验后六个月内运行平稳且无质量问题，收到正式发票后10个工作日内支付,付款比例为合同款的30%。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

自终验合格之日起质保期3年，质保期内免费提供技术支持及软件升级服务。

5. 保险

无

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件采购。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1当前医院的信息化建设已基本实现全面业务的数字化覆盖，但是纸质病案依旧存在，随着医院信息化建设深入发展，作为医院管理重要组成部分的病案管理必须跟上时代的步伐，消除纸张病历这一信息孤岛的思想已经深入人心。医疗数据安全可信病案数字化归档系统结合数字签名，运用可信归档的概念，帮助医院消灭纸质病历。医疗数据安全可信病案数字化归档系统后可以有效的解决病案收集、保管、打印、复印、借阅、随访、科研等工作效率不高、耗费人力物力等问题，同时规范诊疗行为、提高医疗质量、优化医疗服务和提高患者安全及满意度。

加强医保基金监管可以有效防止和打击欺诈、骗保等违法行为，确保基金的安全运行，从而维护医疗保障制度的稳健和可持续发展‌。

随着互联网+、业务数字化转型的深入推进，数字化转型。业务越来越多的向公众、合作伙伴，第三方机构等开放，在数字化业务带给我们高效和便捷的同时，信息暴露面的增加，漏洞管理解决方案及时应对攻防威胁的转变和系统环境的变化，为系统安全脆弱性评估提供有力手段

2.2产品清单；

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 医疗数据安全存储可信病案数字化归档系统 | 套 | 1 | 总体技术要求、系统架构要求、安全要求、智能采集系统、单机报告采集系统、未电子化的采集系统、智能检查系统、终末质控系统、可信归档系统、临床文档中心、无纸化综合应用系统、数据可视化平台、病案互联网综合应用系统 |
| 2 |  | 病历自助打印服务系统 | 套 | 1 | 在病案自助打印终端上自助打印机病案，支持人脸识别，人证核验验证打印人身份。 |
| 3 |  | 医疗数据安全质控系统 | 套 | 1 | AI门诊病历质控包含形式质控及内涵质控 |
| 4 |  | 系统接口 | 套 | 1 | HIS、EMR、CA、手麻等系统接口（无纸化办公），医疗数据案例监管系统所涉及接口 |
| 5 | 硬件 | 自助打印终端 | 台 | 5 | 患者自助打印病历系统配套硬件 |
| 6 |  | 高拍仪（不带身份证） | 台 | 8 | 用于科室人工采集 |
| 7 |  | 高拍仪（带身份证） | 台 | 2 | 用于患者病案打印窗口，留取患者身份证信息 |
| 8 |  | AI智能防火墙 | 台 | 2 | 事前风险预知，事中防御，事后检测响应 |
| 9 |  | 防火墙应用检测 | 套 | 1 | 全方位系统脆弱性发现，海量数据中快速定位风险，融入并促进安全管理流程，灵活的部署方案 |

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

技术要求：

①系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求。

②符合电子病历分级评价标准中相关要求。

③支持工作流程引擎、低代码生成器。系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发。

④系统支持B/S和C/S双架构，要保证客户端浏览器的稳定性和兼容性，提升系统稳定性和便利性。

⑤可以通过灵活配置选择多种类型的数据库（如SQL Server、MySQL、Oracle、达梦、人大金仓），所使用数据库系统须符合主流性、稳定可靠、可扩展性、安全性；无需用户关心不同类型数据库间的语法区别。

安全要求：

①系统须具有良好的安全机制；提供数据修改全程监控、提供错误日志、提供系统运行日志。提供包括单点登录、数据签名等在内的安全保障措施。

②在打印、借阅、查看、登录、锁定、导出等业务进行留痕处理，操作可追溯。浏览界面中显示水印，水印内容可配置。

③数据存储，支持服务器存储扩展。支持数据全量或增量式备份及病案备份，可配置指定数据库进行备份，通过备份记录进行恢复备份数据。支持分布式部署方式。

（1）医疗数据安全存储可信病案数字化归档系统

| 序号 | 模块名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能采集系统 | 接口采集 ①支持通过HTTP、FTP、Webservice、共享方式和二进制数据流的接口方式对接院内数据集成平台、HIS、LIS、PACS、EMR、手麻、心电、移动护理等系统，自动获取医疗过程中产生的文书及报告，并转换为PDF采集到归档系统中。为保障产品可靠稳定，所投系统需提供可信病案数字化归档系统的软件产品证书及测试报告复印件并加盖投标人公章。 ②支持采集负载均衡，具备采集任务管理，可分配采集任务到不同的采集服务器。 ③支持调整采集任务的优先级。根据患者患者病情和需求，为任务设置优先级。可拖动任务进行排序，或点击任务进行优先级调整。确认调整后的优先级，系统自动保存并更新任务列表。系统根据优先级自动分配采集任务，系统管理人员和医务人员按照优先级顺序进行处理。 ④具备采集监控及预警功能，可配置预警消息微信推送给指定用户。 （以上②③④需要提交系统截图进行佐证） 未电子化采集 ①支持将外院资料、无法实现可信病案数字化归档的院内纸质病历等通过高拍仪翻拍成文件加密存储，和其他采集方式自动整合。可根据科室来自定义必翻拍内容。需提供病案数字化虚拟打印系统著作权复印件并加盖投标人公章。 ②通过智能手段对图片自动命名。图像识别预处理：黑块识别、模糊识别。 ③可以采用移动端拍照来上传纸质病历，比如外院资料等。 ④投标单位出具提供3年无纸化系统内纸质病历翻拍服务的承诺函并加盖投标人公章。 （以上①②需要提交系统截图并加盖投标人公章） |
| 2 | 单机报告采集系统 | ①支持单机采集，系统在保持原有工作方式不变和不提供单机接口的情况下获取报告文件，支持导入、合并报告，可以通过医嘱对报告命名、审核和电子签名。需提供病案数字化虚拟打印系统和可信病案单机报告采集系统软件著作权复印件加盖投标人公章。 ②支持诊断和结论维护模板，对报告文件可以动态插入诊断和结论模版。 ③无法获取报告文件的，支持报告模版维护，并能在模版中自动带出患者基础信息，编辑模版后直接签名生成报告。 ④单机报告可以自动关联对应的患者和医嘱信息。 ⑤能对Wrod类型的单机系统编辑页眉页脚并自动替换报告中的患者基础信息。 （以上②③④⑤需要提交系统截图并加盖投标人公章） |
| 3 | 智能检查系统 | 文本解析和规则库 ①▲能够通过打包上传病历（RAR、ZIP等）模板、机器学习自动解析病历（非人工标注）、自动标注病历全结构化核心内容（解析率大于95%），并能对模板进行人工纠错。需提供医学自然语义分析系统和医学自然语义标记系统软件著作权复印件并加盖投标人公章。 ②文书完整性检查。若有缺项内容在出科时提示，并且医生护士实时查看完整的病案内容。至少需包含：A）根据医嘱校验检查、检验缺失；B）具备文书完整性校验规则至少有300条，判断病案首页、出院记录、病程记录、住院病历、医嘱、体温单缺失；C）根据HIS申请单、首页手术信息判断手麻相关提示（例如检查手术相关、麻醉相关等）。 （以上①②需要提交系统截图进行佐证） 终末质检系统 ①质检结果管理：病历筛查，可按科室/病区、病历号、患者姓名、入出院日期、主管医生等基本条件查询患者。支持对整份病案进行浏览。至少包括：病历类型、项目类型、评分项、分值、得分、提醒事项等多维度内容展示。 ②可以分别定制首页和整体病案的评分表。可以设置二级分类，分类最大分值。 ③支持人工质控，并对病案进行截图标记。机器和人工相结合。可以根据最新的书写情况对机器质检进行重新质检。分别计算首页和整体病案的评分。 ④质检科医生可以进行驳回操作。通过@相关的责任人进行消息反馈整改流程闭环管理和消息汇总。 ⑤支持对医务人员进行绩效考核扣分和扣分汇总。 ⑥支持质检管理人员定期创建质检抽检任务，并指定任务执行人，然后选择要进行抽查的病案。 （以上①②③④⑤⑥需要提交系统截图进行佐证） |
| 4 | 可信归档系统 | 病案归档系统 ①归档后的病案满足国家相关法律法规，能够替代纸质病案。 ②支持手工归档，通过多种方式分配任务并在个人首页便捷展示任务，对整份病案联合浏览。 ③支持自动归档，须详细描述如何保障病历的内容正确的前提条件下自动归档。 ④对迟归报告，提供延迟归档管理功能，并能持续追踪。 ⑤支持多版本归档，多次归档形成的不同版本之间的对比，需直观的展示对比界面，对差异内容标识显示。 （以上②④⑤需要提交系统截图并加盖投标人公章） 病案提交 支持校验完整性并锁定业务系统。 病案召回 具备病案召回申请、审批功能。 |
|  | 临床文档中心 | ①▲在可信病案数字化归档病案的基础上，基于（PDF）标准构建医院临床电子文档库，不依赖于特定的技术和厂家，保证患者电子文档支持跨平台、跨设备进行共享访问，对外提供统一的文档浏览和调阅系统，并有完整三方访问日志记录。自动生成授权码，三方厂商通过授权码访问病历，在授权范围内可进行全文检索，查看页面全屏水印安全控制。需要提供医疗临床文档中心系统软件著作权复印件并加盖投标人公章。 （以上①需要提交系统截图并加盖投标人公章） |
|  | 综合应用系统 | 病案检索 ①支持经典检索：通过病案号、姓名、身份证号进行精准检索。 ②支持结构化检索：通过病案首页的结构化数据进行组合检索 ③▲全文检索，类似于百度等搜索引擎效果（包含中文语义分词检索、任意关键字、全病历检索、不包含关键字），十万患者数据，检索时间应小于一秒。可与结构化检索在一个界面中组合检索。需提供病历全文检索系统软件著作权复印件并加盖投标人公章。 （以上③需要提交系统截图并加盖投标人公章） 病案借阅 ①病案检索后，通过借阅流程可以浏览可信归档病案，支持时限控制到期后自动归还。 ②支持按病案分类借阅,可以一人借阅科室集体浏览功能。 ③▲支持脱敏浏览，对病历中的关键内容进行遮盖。 （以上②③需要提交系统截图并加盖投标人公章） 病案打印 ①支持窗口打印业务，读取二代身份证，登记信息，证件拍照，按套餐打印，并计算、收取、核对打印费用。支持对公打印。 ②可以多次病案集中打印、收费。 ③窗口打印与线上云病案数据互通，线上预约后不需要在窗口重新拍凭证。 （以上②③需要提交系统截图并加盖投标人公章） 病案封存 ①支持在院和离院病案封存和解封业务。 ②封存后的病历不能修改、打印、借阅、导出等。 （以上②需要提交系统截图并加盖投标人公章） 病案导出 ①可按病案分类进行单份和批量导出，导出的文件有标签，按国家要求排序，文件浏览有水印，文件支持带密码。 ②支持加密导出，导出时进行加密处理以及可以进行导出文件有效期设置，提供独立程序进行浏览。 ③支持导出带有CA签章和时间戳的PDF文件，能进行可信验证。 ④支持自动导出国家卫健委要求上传的死亡和非医嘱离院病人等的PDF格式全病案，并按文件要求排版。 （以上②③④需要提交系统截图并加盖投标人公章） 查询统计 ①实现病案未归档统计、科室打印统计、病案扫描纸张统计、归档量统计，支持按科室、按主治医师统计，出院患者病历2日归档率、3日归档率、7日归档率况、未归档情况统计，并能导出Excel。 ②归档统计支持智能过滤节假日。 ③可以对报表定制性开发。 病案抽检 ①支持多种方式抽检病案，抽检任务同步到个人工作任务首页。 （以上①需要提交系统截图并加盖投标人公章） ①支持医护对出院病案中的纸质病历进行标记和数量记录，病案室对提交上来的纸质病案进行核对。 ②支持双密码管理。 |
|  | 数据可视化平台 | ①通过统一的可视化数据看板，监控病案归档的各个指标，包括：出院患者情况、病历采集情况、病历归档情况、自助打印情况、互联网应用情况、数据库情况、服务器情况等指标。 ②可视化数据配置，可通过可视化的配置界面对需要的数据及呈现方式进行配置，发布后即时同步到数据看板。 （以上①需要提交系统截图并加盖投标人公章） |
|  | 多院区管理 | ①多院区数据管理：支持多院区数据隔离，各院区数据独立运营，互不影响，并能够设置属于自己院区的审批流程和病案分类。 ②多院区人员权限：支持给指定人员分配多院区权限，并支持用户设置默认登录院区。 |
|  | 病案互联网综合应用系统 | 云病案 ①能提供预约自提、邮寄登记。支持本人办理、待他人办理。支持进行人脸识别，系统进行人证核验，能够对接快递公司，对接发票平台。病案室可对微信端提交的预约信息进行审核，可以查看患者信息、身份信息、订单信息，进行审核操作、费用催缴等操作。支持对接微信商户平台，通过微信支付邮寄、打印等费用。 ②支持像下载电子发票一样下载带电子章的病案。 （以上②需要提交系统截图并加盖投标人公章） |
|  | 消息平台 | ①具备消息平台，管理员可以进行消息通知，能对消息进行下发，移动端端能够接收消息。 ②支持多种消息推送方式，短信、钉钉、企业微信、微信公众号等 ③支持推送套餐，管理员可以自定义编辑推送模板，设置多种变量字符，修改或新增套餐内容 ④支持多种推送方式的数据维护，直接新增配置地址发布使用 ⑤支持查看推送日志及推送失败日志，可查看详情 （以上①②③④⑤需要提交系统截图并加盖投标人公章） |

（2）病历自助打印服务系统

| 序号 | 模块名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病历自助打印服务系统 | ①支持本人办理和代他人办理业务，读取身份证查询住院信息，人证核验，自助选择套餐、打印份数，自动计算金额，支持对接微信商户平台，实现移动微信支付。为保障产品的稳定性需要提供病案自助打印服务系统的软件产品证书及测试报告复印件并加盖投标人公章。 ②▲云病案和病历打印服务系统数据互通，可线下自提。 ③支持自助机状态预警功能，至少需要提示纸盒纸质不足、硒鼓碳粉量不足，同时具备预警信息微信提醒。 ④供应商需承诺提供打印机耗材服务（5-15分钟到达现场配送、维修维护，含打印配件，提供打印机备用机、驻场人员每周定期巡检自助机等）。 （以上②③需要提交系统截图并加盖投标人公章） |

- 医疗数据安全质控系统

| 医疗数据安全质控系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 技术参数要求 |
| 1 | 医疗数据安全质控系统 | 完整性：支持对门诊病历中主诉、现病史、体格检查、诊断、一般生命体征体温是否缺失进行完整性质检。 |
| 2 |  | 规范性：支持对门诊病历中主诉冗余、一般生命体征（体温、呼吸、脉搏、血压）不在正常范围内、年龄性别异常进行规范性质检。 |
| 3 |  | 内涵完整性：支持对门诊病历中主诉缺乏症状、时间，体格检查中缺乏一般生命体征（体温、呼吸、脉搏、血压），过敏史缺失进行质检。 |
| 4 |  | 内涵一致性：支持对门诊病历中主诉与现病史症状、时间、部位不一致，诊断与性别年龄矛盾质检。 支持对脉搏和心率描述的不一致性进行质检 支持对性别和疾病描述、体格检查和现病史等描述存在的不一致性进行质检 |
| 5 |  | 内涵和理性：支持对主诉内容过长进行质检和提示 支持对年龄数值异常进行质检和提示 支持对主诉、现病史、体格检查等文书中包含非医学常用符号的内容进行质检 支持对错别字进行质检 支持对主诉时间混乱进行质检 支持对诊断代替主诉进行质检 |

（4）高拍仪（不带身份证）

| 高拍仪（不带身份证） |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术要求 |
| 功能参数 | ①摄像头：≥500万像素，画幅A3 ②拍摄幅面可设置：A4、A5、身份证、自动寻边、鼠标框选等,支持证件双面拍摄后合并为一张图像 ③拍摄速度≤1秒 ④图片大小:彩色≤300K；黑白≤60K ⑤无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量，自动压缩反光点。 ⑥二次开发接口DEMO/API/SDK，支持去黑边，去黑点等。和可信病案数字化归档系统能够深度兼容。 ⑦采用CPU SSE加速指令算法充分利用CPU性能将拍照处理算法的处理时间缩到最短。 |

（5）高拍仪（带身份证）

| 高拍仪（带身份证） |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术要求 |
| 功能参数 | ①、摄像头：≥500万像素，画幅A3，底座集成身份证 ②、拍摄幅面可设置：A4、A5、身份证、自动寻边、鼠标框选等,支持证件双面拍摄后合并为一张图像 ③拍摄速度≤1秒 ④图片大小:彩色≤300K；黑白≤60K ⑤无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量，自动压缩反光点。 ⑥二次开发接口DEMO/API/SDK，支持去黑边，去黑点等。和可信病案数字化归档系统能够深度兼容。 ⑦▲采用CPU SSE加速指令算法充分利用CPU性能将拍照处理算法的处理时间缩到最短，提供截图并加盖投标人公章。 |

（6）自助打印终端

| 自助打印终端 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术要求 |
| 功能参数 | ①、打印速度≥40页/分钟，装纸容量≥1000 ②、CPU≥3.3GHz，内存DDR3≥4G，硬盘≥1T，Windows10操作系统。 ③、与可信病案数字化归档系统深度兼容。 ④、支持自动加盖物理印章（将自动盖鲜红章）、无死角盖章，支持速度自适应。 ⑤、纸张大小：A4 ⑥、摄像头：双目活体检测防伪摄像头+人脸识别+活体检测。 ⑦、二代身份证读卡器：主流读卡器。 ⑧、带音响，双喇叭配置，播放提示音。 ⑨、触摸屏：19寸多点电容。 |

（7）系统接口

| 系统接口 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术要求 |
| 功能参数 | ①HIS、EMR： ②LIS检验\输血： ③PACS\病理： ④心电： ⑤手麻重症： ⑥包含以下接口内容： 病案PDF接口，验证前面数据后，各业务系统（EMR系统、LIS系统、PACS系统等）生成PDF，传送至无纸化系统中。 归档接口，锁定接口将业务系统中的病历文书锁定，不允许修改，若修改调用解锁接口。 医疗数据案例监管系统所涉及接口 |

（8）AI智能防火墙

| AI智能防火墙 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件参数 | 网络层吞吐量≥35G，应用层吞吐量≥20G，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥18万，内存≥16G，设备至少配备16个千兆电口和6个万兆光口，提供三年原厂硬件质保、软件升级及入侵防御、Web应用防护、云端威胁检测规则库升级服务，中标后签订合同前出具原厂三年质保函（提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 功能参数 | 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 |
|  | ▲支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置（需提供产品功能截图证明且加盖投标人公章） |
|  | ▲支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换（需提供产品功能截图证明并提供相关第三方检测报告且加盖投标人公章） |
|  | 支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置 |
|  | 支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为（需提供产品功能截图证明且加盖投标人公章） |
|  | 支持预定义漏洞特征数量超过16000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则（需提供产品功能截图证明且加盖投标人公章） |
|  | 支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁 |
|  | 支持超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护（需提供产品功能截图证明且加盖投标人公章） |
|  | 支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全（需提供产品功能截图证明并提供POP节点在线查询链接且加盖投标人公章） |
|  | 支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息 |
|  | 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理（需提供产品功能截图证明且加盖投标人公章） |

（9）防火墙应用检测

| 防火墙应用检测 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 规格要求 |
| 性能规格 | 2U机架式设备，接口配置：千兆电口≥4，千兆光口≥4，接口扩展槽位≥7。最大并发主机数≥50,最大并发任务数≥10。授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名，配置Web漏洞扫描模块。中标后签订合同前出具原厂三年软硬件质保函（提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 漏洞管理和分析功能 | ▲支持检测的漏洞数≥32万条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准，并提供CVE Compatible证书。提供功能截图和证书复印件并加盖投标人公章 |
|  | 同时支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描。请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | 支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件、是否支持漏洞验证，漏洞发布日期、漏洞分类信息。 |
|  | 提供高级漏洞检索模板，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 |
|  | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | ▲支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等，要求能够扫描大于70000条相关漏洞，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | 支持扫描大数据组件框架的漏洞，需覆盖Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Spark、Storm、Yarn、Zookeeper，要求能够扫描大于900条相关漏洞，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持扫描主流云主机管理系统、云计算组件的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于9000条相关漏洞，并提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持识别多种物联网设备，覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，能够扫描大于100条相关漏洞，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持识别的物联网设备资产种类大于50条，需覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，摄像头需支持扫描海康威视、宇视、大华、派尔高、晶睿、松下、索尼、泰科、贝尔金、海思、英飞拓、华为、科达、汉邦高科、天地伟业、智美达、希科瑞特等，打印机需支持扫描惠普、三星，路由器需支持扫描TP-LINK、D-LINK、NETGEAR。 |
|  | 支持扩展扫描容器镜像功能，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持扩展代码审计功能，对C/C++/Python/Java/Php/go等语言的代码解析，语言的词法、语法分析。内置缺陷模板和缺陷规则，并支持自定义，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持扩展漏洞验证功能，支持对扫描出的漏洞提供取证性质的验证并输出报告，直观展示漏洞利用过程和危害性。支持漏洞验证扫描任务，包括系统漏洞验证扫描、Web漏洞验证扫描。请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持通过在目标资产部署终端代理agent方式，实时精准获取资产信息，进一步完成漏洞分析扫描，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测。 |
|  | 支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞 |
|  | 支持数据库扫描模板，支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase、MongoDB数据库漏洞检查，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | 具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、SSH、Telnet、SQL SERVER、MySQL 、Oracle、Sybase、DB2、MongoDB、Memcached、Redis 、PostgreSQL 、HighGo 、UXDB 、Kingbase 、STDB 、FTP、SFTP、ActiveMQ、POP3、Tomcat、SMTP、IMAP、Onvif、RTSP、 SNMP、SIP、Vmware ESXi、HTTP Digest、Weblogic、Elasticsearch、Websphere等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分 |
|  | 支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务 |
|  | 支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行 |
|  | 支持复用已有任务配置用于新的扫描任务 |
|  | 支持认证信息管理，可将系统登录信息、配置检查模板进行统一管理和配置，提供登录信息导入功能，无须每次下任务时进行配置。可跟堡垒机联动获取账户的密码，支持登录信息的批量更新和全部更新，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | 支持和微软WSUS补丁系统的联动，能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置WSUS的注册表文件，方便进行自动化的补丁修补 |
|  | 提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务 |
|  | 可以通过多种维度搜索定位资产和查看资产风险，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等， |
|  | 支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义 |
|  | 系统内置多种扫描策略，包括快速扫描策略、全量自查策略、高精度监管策略、热点应急排查策略、攻防演练高位高频策略（系统）、攻防演练高位高频策略（web）、系统漏洞验证策略、web漏洞验证策略、云计算漏洞扫描策略、物联网漏洞扫描策略，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 支持用户根据使用场景自定义扫描策略，可配置策略名称、策略描述、任务类型，基本信息、高级选型和报表输出 |
| 风险展示和报表 | 支持通过仪表盘直观展示资产风险值、漏洞总数、风险资产数/资产总数、扫描任务数、漏洞库新增漏洞TOP20，资产分类统计、资产风险等级分布、漏洞风险分布、风险TOP5、漏洞TOP5、风险数趋势图、整体风险值趋势 |
|  | 支持仪表盘配置，包括显示项、周期时间、自定义时间和数据源，数据源支持指定资产IP范围、从资产列表中选择和从任务列表中选择， |
|  | 支持在线报表，在线查看任务参数、综述信息、主机信息、漏洞信息、配置信息、脆弱账号以及参考标准，在线查看设备风险详情 |
|  | 报表输出范围支持普通扫描任务、Web应用扫描任务、镜像扫描任务、代码审计任务、主机资产探测任务和web资产探测任务 |
|  | ▲支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
|  | 支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表 |
|  | 支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等 |
|  | ▲支持扫描任务完成后自动生成报表和发送到指定邮箱或上传到FTP服务器，请提供功能截图并加盖投标人公章。 |
|  | 提供多种报表类型，包括综述报表和主机报表。 |
|  | 报表能提供针对不同角色的默认模板，离线报告支持HTML、WORD、EXCEL、PDF、XML格式，报告可以直接下载或自动通过邮件直接发送给相应管理人员 |
|  | ▲提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容，请提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 产品资质 | ▲产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+级)》和中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，提供证书复印件并加盖投标人公章 |

- 验收标准

实现HIS、EMR、PACS、LIS等业务系统进行版式文件采集，实现医院具备条件的单机报告采集版式文件采集，并实现可信归档，科室不需要打印病案，各个应用系统使用正常。自合同签订之日起，180日历日内完成项目实施工作，平稳运行3个月后进行初验。初验合格平稳运行3个月后，进行项目终验。

- 其他要求

售后服务

（1）、故障报修的响应时间：周一至周五8:00～17:30期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场。

（2）、质量保证期内中标人应对由于系统设计或服务的缺陷而发生的任何不足和故障提供解决方案。

（3）、在质量保证期内，如果系统发生故障，中标人须调查故障原因并上门免费修复直至满足性能的要求。

（4）、提供三年巡检服务，项目经理每月进行定期现场巡检，加强维护软硬件系统，消除安全隐患，并提供巡检报告。

（5）、乙方派工程师按照甲方要求安装相关软硬件并进行操作方法培训。

（6）、其他：虚假应标，无故拖延项目进度，需承担相关法律责任和医院损失，需提供承诺书。

- 实质性要求：无

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州三院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）网络安全设备及配套软硬件项目 | 信息技术服务业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 20 | 是 |  |
| 2.1 | 系统集成、实施方案 | 根据系统集成、项目组织保障、项目实施计划、项目实施关键要素分析、应急保障方案的合理性、完善程度、对招标文件的响应程度等进行评审： 1）方案合理，提供项目整体内容认识准确、有较完善的体系架构及工作安排方案、内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性和可操作性，得5分； 2）方案较合理，组织实施较为规范，有安装调试计划安排和验收方案，内容较详细，可行性较好，基本满足系统稳定及应急保障要求得3分； 3）方案一般或较差，内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差，得1分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于（1）服务体系、（2）服务内容、（3）应急保障方案、（4）响应时间、（5）专业技术人员保障及服务电话等。 1）方案合理、应急保障措施完善，内容详细，可行性强，适用性好，完全满足系统稳定及应急保障要求，得5分； 2）方案能满足售后服务需要的得3分； 3）方案表述不完整，内容有缺陷的得1分 4）未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 培训方案 | 投标人提供培训方案，培训的具体建议和详细方案，人员、课时、培训内容安排比较。 1）方案考虑周全，有合理化建议的得5分； 2）方案能满足培训需要的得3分； 3）方案表述不完整，内容有缺陷的得1分 4）未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 组织结构及项目团队 | 根据投标人项目实施团队的组织结构和人员配备情况进行评审： 1）组织管理机构完善、合理，团队人员构成专业性强、经验丰富、职责分工明确、贴合项目特点的，得5分； 2）组织管理机构健全、合理，团队人员构成和专业性较好，相关经验较丰富、职责分工比较明确、符合项目需求的，得3分； 3）组织管理机构和人员构成基本合理，专业性和相关经验较少，得1分。 注：不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 70 |  |  |
| 3.1 | 公司资质 | 供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多5分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.2 | 项目经理 | 供应商拟派项目经理1人，其具有高级信息系统项目管理师证书的得2分，高级工程师得2分，系统架构设计师得2分，系统分析师得2分，本项仅计1人得分，最多得8分。 提供有效期内的证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月(自开标之日往前推算)社保证明材料，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 技术负责人 | 供应商拟派技术负责人1人，具有软件设计师证书的得2分，具有数据库系统工程师证书的得2分，工程师（中级）证书的得2分，具有ITSS-IT服务工程师的得2分，本项仅计1人得分，最多得8分。 提供有效期内的证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月(自开标之日往前推算)社保证明材料，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 安全负责人 | 供应商拟派安全负责人1人，具有注册信息安全专业人员证书（CISP）的得2分，具有信息安全保障人员认证证书（CISAW-CCRC）的得2分，数据安全评估师（中级）证书的得2分，具有IT服务项目经理（ITSS）的得2分，本项仅计1人得分，最多得8分。 提供有效期内的证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月(自开标之日往前推算)社保证明材料，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目运维负责人 | 供应商拟派项目运维负责人1人，具有系统集成项目管理工程师的得2分，具有IT服务项目经理（ITSS）的得2分，网络安全能力认证（CCSC）-网络安全技术（I级）的得2分，数据治理工程师证书的得2分，本项仅计1人得分，最多得8分。 提供有效期内的证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月(自开标之日往前推算)社保证明材料，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.6 | 业绩 | 供应商具有2021年2月1日以来相关类似信息化项目案例，每提供一份合同得1分，最高得3分。 提供合同复印件，加盖供应商公章，否则不得分 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.7 | 技术要求 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得30分； 采购技术要求中带“▲”参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 提供所有带“▲”参数相关证明材料复印件并加盖供应商公章，并注明对应条款供评标小组评判。 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 | 0 | 30 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。