招　标　文　件

项目名称：江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统运维与视频云存储项目

标书编号：	JSZC-320582-JZCG-G2025-0035

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年6月6日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	51

第六章 投标文件格式	55

- 第一章  投标邀请

江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统运维与视频云存储项目JSZC-320582-JZCG-G2025-0035招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-7-3 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0035

项目名称：江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统运维与视频云存储项目

预算金额：79万元

最高限价（如有）：79万元

采购方式：公开招标

采购需求：满足张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统软件运维、智慧园区管理中心硬件运维、智慧园区管理中心安全运维、张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园重点场所视频云存储需求。

合同履行期限：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

7.资格证明文件的书面承诺

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- （四）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-3 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省张家港保税区安全环保局

单位地址：张家港市保税区勤政路滨江大厦A座711室

联系人：陈嘉炜

联系电话：18015686719

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：戴凤

电话：0512-58915390

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的0％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：      。

6.2 结付期限：      。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确

认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完

成各项突击任务。

- 乙方必须规范用工，签订用工合同。

- 本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、考核及履约验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

十二、违约责任

12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在

一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方

给予乙方经济赔偿。

12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,

应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利

率。

12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期

整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔

偿。

12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签

订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可

向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十五、合同其他文件

15.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公

章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充

协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

- 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统运维与视频云存储项目 | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 核心产品清单：

- 无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 按照国家、江苏省和苏州市相关文件要求，江苏扬子江国际化学工业园建设了江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理中心系统涵盖园区公共服务管理、智能化管控平台、智慧安全、智慧环保、智慧应急、智慧港口、智慧管廊、重点场所监测预警等模块系统，充分整合利用前期建设的各系统数据信息，运用大数据分析技术对风险管理、安全环保监管、危化品生产储存和运输、应急管理等进行数据分析和智能预测，为决策管理提供方向性指引，化工园区智慧管理中心还建有数据机房、监控值守大厅、网络通讯和数据安全等设备设施系统，根据国家和省市有关文件要求，需委托具有相关能力的单位对中心的软硬件开展运维工作，已保障中心的各类软硬件系统的正常运行和使用，确保各系统的有效运用，为正常的数据对接和安全提供充分的支持和服务，按照张家港保税区安环局和江苏扬子江国际化学工业园管理办公室工作需求，开展相关工作并接受考核。 |
| 2 | 运维范围 | 2.1总体运维要求 本项目运维工作主要包含张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统软件运维、智慧园区管理中心硬件运维、智慧园区管理中心安全运维、张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园重点场所视频云存储等内容。总体要求如下： 1、软件系统运维需求：服务单位需承担张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统安全、环保、危化品道路运输、应急、园区封闭化、园区公共服务等所建各系统的运维，主要包含系统定期检测维护，各业务系统建设单位协调，软件系统bug、故障的发现、协调、修复跟踪和问题分析，跟踪分析各系统的数据质量，业务系统的数据统计和问题分析，网络完全事件的发现和修复，各系统的数据同上下级系统的数据对接服务，参与监督各业务系统建设方建设情况和数据资料的收集、整理，向系统各使用方提供技术支持和服务，为各系统的建设、升级提供必备的支持和服务； 2、硬件设施运维需求：服务单位需承担智慧园区管理中心硬件运维，主要内容包含：对中心及场外的各硬件开展定期检测维护工作，对出现的硬件问题和故障及时协调进行修复，协调各硬件建设单位确保硬件系统的正常运行，按照有关机房运行标准定期进行检查，协同有关建设单位开展中心的网络、硬件建设和升级工作，参与监督各硬件系统建设方建设情况和数据资料的收集、整理。 3、网络和数据安全需求：服务单位需承担智慧园区管理中心安全运维，主要运维内容需包含：中心机房按照有关机房管理、软硬件管理、网络管理、数据管理标准和要求，跟踪、协调、开展中心的安全运维工作，对中心和各软硬件系统安全运行执行工作进行监督、协调和分析，及时修复可能导致系统安全的系统、数据和网络安全问题，定期开展网络安全检查和检测工作； 4、视频云存储需求：服务单位需承担张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园重点场所视频云存储，需满足张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园辖区内重点场所数据视频云存储的需求，视频云存储需求为1000路1080P高清视频，一个月的视频云存储，云存储的网络拓扑组网、储存设施、安全措施和储存场所需满足相关需求、国家和行业标准。 5、定期报告和情况分析：服务单位需按照响应系统的运维要求出具各系统运行的月、半年和年度运维情况报告和系统数据及业务情况分析报告，按照采购人的要求和系统运行情况调取、分析、编写相关系统数据和运行情况分析报告。 6、值守及应急服务需求：服务单位需按照软件、硬件、网络安全以及视频监控做好日常运行值守，在发生应急突发事件情况下根据应急事故等级制定相应的应急服务方案，并及时完成相应的应急处置。 2.2运维服务要求 1、需具备及时有效的服务能力。服务单位需按照本项目的需求和要求，提供完整的软件平台运维方案、硬件设施运维方案、网络安全运维方案、视频云存储方案，服务方需具有完备的软件平台运维能力、硬件设施的运行维护能力、具有完备的服务支持技术人员和运维措施，确保能够有效的为采购人提供相关运维服务能力。 2、需具备快速应急响应处置能力。对系统故障需立即响应，对常见系统问题和故障需及时排除，恢复系统正常状态和功能，具备相关值守、技术支撑人员和队伍。 3、具备数据安全业务能力。服务单位应具备从事数据、网络安全的人员和队伍，按照采购人和国家数据安全等保三级的标准要求落实核查相关工作，具备开展相关工作的经验和能力。 4、具备相关业务分析能力。服务单位应具有从事数据中心运维工作的经验，具备化工园区安全、环保和公共管理相关系统的运行管理经验和能力，能够有效分析相关软件系统极其相关的专业领域业务报告的编写能力。 2.3软硬件现状 2.3.1软件现状 根据智慧园区管理中心所运行的软件系统和管理业务情况，目前有18个软件系统模块处于运行状态，服务单位需包含但不限于以下平台系统的运维工作，服务单位需承担已建、在建和后期建设的各类系统的运维工作，目前园区运维项目涉及的主要信息化平台如下表所示：（表格详见其他部分） 2.3.2硬件现状 根据张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园前期所建设的各信息化基础设施、前端监测设备和设施、网络通讯设施、机房和服务器系统等建设情况，目前已建有65项各类硬件和网络系统模块，服务单位需承担各已建不限于以下所列系统的运维工作，服务单位需承担已建、在建和后期建设的各类系统的运维工作，并承担各类协同设施和平台协调、检测工作，协同有关建设和运维单位，按照张家港保税区安环局和化管办的要求落实各系统的硬件和网络正常运行工作，跟踪直接运维的各系统之外相关系统的运行维护工作，目前园区已建系统涉及运维的主要硬件系统和平台如下表所示：（表格详见其他部分） |
| 3 | 系统运维文件要求 | 服务单位应以国家、行业相关规范和标准为设计和建设依据，按照当前和后期国家和省市有关法规、标准和文件要求开展运维工作，目前主要按以下文件落实： 1、应急管理部 《国务院安委会办公室 应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》，安委办〔2019〕11号 2、《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023）》，工信部联信发〔2020〕157号 3、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，应急厅〔2021〕27号 4、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南》 5、《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》 6、《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南》GBT 39218-2020 7、《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建 设的指导意见》（安委办〔2019〕11 号） 8、《应急管理部办公厅关于印发2019年地方应急管理信息化实施指南的通知》，应急厅〔2019〕22号 9、《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试 行）》 10、《“工业互联网+危化安全生产”特殊作业许可与作业过 程管理系统建设应用指南（试行）》 11、《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用 指南（试行）》 12、《“工业互联网+危化安全生产”人员定位系统建设应用 指南（试行）》 13、《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管 理办法（试行）》 14、《工业互联网标识解析 二级节点技术要求》（AII/001— 2021） 15、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（ 试 行）》（应急厅〔2021〕12 号） 江苏省相关文件： 1、《江苏省工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理工作方案(试行)》，苏污防攻坚指办〔2021〕56号 2、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》 3、《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）》 4、《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，苏政发〔2020〕94号 5、江苏省化工企业安全生产信息化管理平台验收指南（试行） 6、关于印发《江苏省化工企业安全风险分区分级指南（试行）》的通知 7、省应急厅关于印发江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）的通知 8、省应急管理厅印发省危险化学品安全生产风险监测预警系统预警及处置规则和运行维护管理暂行办法的通知 9、国家和行业标准 GB/T 39218-2020《智慧化工园区建设指南》 10、GB/T 35965应急信息交互协议 第1部分：预警信息、应急信息交互协议 第2部分:事件信息、安全防范工程技术标准 11、GB/T 22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求 12、AQ 3035危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 |
| 4 | 运维要求 | 4.1软件平台运维要求 运维服务单位需承担张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理系统安全、环保、危化品道路运输、应急、园区封闭化、园区公共服务、企业接入的监测系统等各类所建系统的运维，主要包含系统定期检测维护，各业务系统建设单位协调，软件系统bug、故障的发现、协调、修复跟踪和问题分析，跟踪分析各系统的数据质量，业务系统的数据统计和问题分析，网络完全事件的发现和修复，各系统的数据同上下级系统的数据对接服务，参与监督各业务系统建设方建设情况和数据资料的收集、整理，向系统各使用方提供技术支持和服务，为各系统的建设、升级提供必备的支持和服务，针对运维的事项开展定位维护、单项检查和问题处置，协调处理设计软件系统平台建设、开发、推进、管理和问题发现处置的各项事项，按照张家港保税区安环局和江苏扬子江国际化学工业园管理办公室工作要求开展相关工作。 4.1.1平台运行维护 根据各系统平台的运行特点和工作要求，对系统平台进行检查、测试，对发现的问题及时反馈、相应和跟踪处理，定期对平台系统使用到的软件组件、系统环境和程序进行版本更新和升级，对系统运行和备份情况进行核查。 4.1.1.1运行维护范围 本项目涉及运维的范围包含但不限于软件现状目录中所列的软件平台清单，在后期园区存在新建项目时，需协调对应的软件平台建设单位完成平台的运行维护，协调跟踪省市级平台对接和问题处置。 4.1.1.2运行维护内容 4.1.1.2.1平台功能稳定性巡检 为有效的保障各个信息化平台功能正常，需对各业务平台功能进行定期巡检，确保各个平台功能正常运行。 1、功能稳定性巡检范围 张家港保税区安环局和江苏扬子江国际化学工业园所建设和负责运营的各系统平台，进行定期和不定期抽查的形式开展功能稳定性巡检，包含但不限于软件现状目录中所列的软件平台清单。 2、功能稳定性巡检内容 对现已建和在建的中心值守大屏显示页面功能稳定性进行巡检，因大屏显示页面涉及对外演示，需定期对大屏大屏显示页面功能进行巡检，巡检内容需包含： 1)核查大屏显示页面的各个功能是否能正常打开 2)核查大屏显示页面的各个功能是否打开较为缓慢（打开超时或10s以上） 3)核查大屏显示页面的外部链接能够正常打开 4)核查大屏显示页面的显示样式是否正常 5)核查大屏显示页面的第三方服务（如：地图、三维影像）是否正常 6)大屏显示的内容或对接的数据软件是否正常 需提供业务平台功能稳定性巡检，针对园区各个业务平台，按巡检周期，对业务平台功能稳定性进行巡检，巡检内容需包含： 1)核查各个业务平台能够正常打开和数据互通情况 2)核查各个业务平台功能是否打开是否正常（各页面和项目是否存在数据延迟或不能打开的情况） 3)核查各个业务平台功能是否能够正常操作（检索、查询、数据备份等操作功能是否正常） 4)核查各个业务平台显示内容是否正常，平台数据页面数据是否异常，内容是否存在错误和缺失 5)巡查期内系统账号使用和登陆情况是否存在异常，各系统使用和登陆是否超出授权和违规使用，是否存在网络安全问题和泄密情况 针对平台权限，定期进行平台权限稳定性巡检，通过登录不同角色的账号进行巡检，巡检内容需包含： 1)核查各个角色的账号是否能够正常登录系统 2)核查账号是否具备相应的操作权限 3)核查账号所查询的数据是否正常 需提供数据接口稳定性巡检，需包含园区平台与企业接口稳定性巡检以及园区平台与上级政府端的接口是否正常，巡检内容需包含： 1)通过接口测试工具，巡检园区与企业的数据接口，确认接口是否稳定运行，正常传输数据 2)通过接口测试工具，巡检园区与上级部门的数据接口，确认接口是否稳定运行，正常传输数据 3)巡检各个数据接口数据传输内容是否正常，是否是最新数据 3、功能稳定性巡检周期 对于不同的巡检内容，需提供不同周期的巡检计划，并按计划执行巡检任务： 1)对于大屏显示页面巡检，需提供不少于每天1次的稳定性巡检 2)对于功能稳定性巡检，需提供不少于每周1次的平台功能稳定性巡检 3)对于平台权限，需提供不少于每周1次的平台权限稳定性巡检 4)对于数据接口和数据安全稳定性巡检，需提供不少于每月2次的数据接口稳定性巡检 4、巡检问题处置 针对巡检过程中发现的问题，需记录到平台巡查清单中，存在的问题需协调相应的软件建设单位对问题项进行处理并进行跟踪闭环。 5、功能稳定性巡检报告 平台功能稳定性巡检完成后，需形成相应的巡检报告，巡检报告需包含以下内容： 1)巡检内容：需详细描述本次功能稳定性巡检的巡检内容，包含巡检的系统、巡检项目、巡检的人员、巡检的时间等信息 2)巡检结果信息：需详细描述本次巡检的结果信息，包含巡检的问题项 3)问题处置信息：需详细描述巡检发现的各个问题的问题清单、处置责任人、计划处置完成时间等 4.1.1.2.2平台数据质量巡检 为有效的提供技术支撑服务，保障各个信息化平台功能正常，需每月对平台数据质量进行跟踪和分析，确保各项数据准确及有效。 需包含各个业务平台系统数据检查，核对检查各个业务平台的数据检查内容是否准确以及核查统计分析数据是否准确。 1、数据质量巡检范围 本项目需进行数据质量巡检的范围需包含但不限于软件现状目录中所列的软件平台清单。 2、数据质量巡检内容 需提供业务系统数据巡检，针对各个业务平台的数据质量进行巡检，巡检的内容需包含： 1)核查业务系统的数据是否正常 2)核查业务系统的各监测数据是否正常，对问题项是否进行了闭环处理。 3)核查各系统的数据传输、储存和备份是否正常 4)检查各需对接的上下级和园区企业数据和监测系统是否正常 5）中心和各部门是否按照系统使用要求使用系统开展相关工作，是否按照业务流程对相关问题和预警进行了处理和闭环 需提供大屏展示平台数据巡检，确保园区大屏展示数据准确有效，巡检内容需包含： 1)核查大屏各业务板块的数据是否正常 2)核查大屏的第三方接入的数据是否正常 3)核查大屏上的业务统计数据是否正常 4)核查大屏上的业务展示数据是否正常 需提供业务系统统计分析数据巡检，巡检内容需包含： 1)核查各业务系统统计分析功能能否正常打开 2)核查各业务系统统计分析数据是否准确 3)核查各业务系统统计分析报表能否正常导出 3、巡检周期要求 对于不同的巡检内容，需提供不同周期的巡检计划，并按计划执行巡检任务： 1)对于大屏展示平台数据巡检，需提供不少于每周1次的大屏展示数据巡检。 2)对于业务平台数据以及统计分析报表数据巡检，需提供不少于每月1次的数据质量巡检。 4、巡检问题处置 针对巡检过程中发现的问题，需记录到平台故障清单中，需协调相应的软件建设单位对问题项进行处理并进行跟踪。 4.1.1.2.3平台系统服务巡检 1、巡检内容 需定期对各业务平台系统服务进行巡检，确保各业务平台系统服务稳定运行，系统服务巡检内容如下： 1)登录云主机，核查各业务平台系统服务是否正常 2)核查各业务平台系统服务CPU占用率是否异常升高 3)核查各业务平台系统内存占用率是否异常升高 4)协调平台建设单位核查各业务平台服务是否存在异常重启问题 5)系统存在的BUG和历史问题是否得到了修复 6)系统平台环境和支持组建是否需要更新和维护,各软件许可和版权是否近期内存在问题和需更新的情况 7)系统接入点各类园区及街道公共和企业接入的各类监测预警设备的数据接入情况和分析。 2、巡检周期要求 平台系统服务巡检需不少于每月1次，需按计划执行平台系统服务巡检任务。 3、巡检问题处置 针对巡检过程中发现的问题，需记录到平台故障清单中，需协调相应的平台建设单位以及云服务器运营单位对问题项进行原因分析，如因软件功能造成，协调建设单位处理，如因服务器资源不足引起的问题，协调云服务器运营单位处理。 4.1.1.2.4软件平台故障处置 1、故障处置内容 在园区信息化平台发生故障或出现影响系统基础功能使用故障时，协调相关建设单位进行故障处理。 针对紧急问题进行跟踪，督办当天处理完成，如无法处理完成的需汇报园区领导达成一致，给出解决时间节点。 提供故障处置的技术支持，在平台故障处置过程中，能够提供部分平台故障处置的技术支持。 对于不包含在运维范围中的其他服务（如新增系统或主模块、非产品导致的系统安全性问题），能够根据园区的实际需求，协调相关方进行故障处理。 2、故障处置响应要求 提供工作日7×24小时电话、即时通讯等服务方式的故障响应服务，能够在发生故障时及时处理，确保系统各项模块稳定运行。运维人员解决不了问题且属于重大故障的时候，应立即通知甲方相关人员，同时采用远程接入方式进行故障排查解决。建立分故障级别的快速响应措施，落实技术服务维护人员。 运维故障处理及响应的要求如下：（表格详见其他部分） 注： 一级（紧急的故障）：系统运行中断，系统无法登录使用；硬件故障无法使用；影响园区封闭管理功能和园区卡口正常通行。 二级（限制性故障）：系统部分功能因程序修改不能正常运行，影响用户正常业务工作操作；系统上下级数据对接错误或中断；系统功能正常，因软硬件系统不能正常运转或操作不当引发的功能故障； 三级（轻微的故障）：系统无故障或不影响用户业务直接运行，上下级非关键数据对接存在问题需要解决，系统的功能、安装、配置、性能优化或使用因实际使用环境或特殊情况需要进行系统配置和调整，下级系统对接单位因对接故障提出的技术咨询服务要求。 3、故障处置报告 需形成故障处置报告，平台故障处置完成后，需形成本次故障的处置报告，需详细列名故障内容、故障发生的时间、故障带来的影响、故障处置结论、故障处置方式等内容。 4、故障跟踪清单 需形成园区平台的故障处置跟踪清单，对园区平台出现的所有问题及故障记录到清单中，并定期进行更新，需详细列明故障所属的平台、故障内容、平台建设单位、建设单位联系方式、故障处置情况等内容。 对各平台故障进行统计分析，形成各个业务平台故障分析报告和建议措施，对故障的整改和优化情况进行跟踪，该报告内容包含在项目运维报告中。 4.1.2演示汇报支撑 能够提供现场演示汇报的支撑服务，在国家、省、市管理部门对平台进行督察工作时，提前完成各业务平台功能核查以及数据核查，确保各业务平台稳定运行，保障园区平台在领导访问期间顺利运行。主要运维内容需包含： 1)平台演示前检查 在平台进行汇报演示前，运维人员需完成各个演示平台检查工作，检查内容需包含平台功能检查以及平台数据检查。需针对本次演示的内容，对各个板块的功能和数据进行提前确认，确保演示过程的顺利进行。 2)平台问题紧急处理 对于演示前检查过程中发现的问题，能够紧急协调平台建设单位进行处理，对于无法短期内解决的问题，汇报相关领导并对该问题进行临时处理。 3)演示过程中的技术问题解答 配合园区领导解答演示过程中，领导的提出的部分技术性问题，对功能及原理进行解答。 对演示过程中出现的问题以及领导提出的问题进行记录，并提交平台建设单位进行处理。 4.1.3信息安全支撑 需配合开展园区各业务平台系统的安全测评工作，每月需对园区各平台进行安全检测维护，包含平台漏洞检测、平台安全扫描、平台服务器扫描。主要工作需包含以下内容： 1)信息安全的支撑工作 运维单位需协调各业务平台的建设单位完成平台的安全检测工作，包含平台漏洞检测、弱口令检测、信息泄露检测、平台服务安全扫描等内容，并提交扫描结果给平台建设单位。 2)漏洞修复情况跟踪平台 对各业务漏洞修复情况进行跟踪，跟进平台建设单位对各业务系统的漏洞修复完成情况。 对接漏洞修复单位，沟通协调漏洞修复单位完成漏洞修复反馈。 3)漏洞修复情况复测 针对漏洞修复情况的反馈，运维单位需联系信息安全检测单位进行修复结果复评。 4.1.4平台操作培训 需提供平台操作培训支撑服务，在项目运维期间能够提供信息化平台的各项操作培训服务。配合张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园管理部门，开展各类业务系统的操作培训，包含园区管理部门人员的操作培训内容、园区运营人员的操作培训内容以及信息化平台中企业用户的操作培训内容。主要工作需包含以下内容： 1)现有项目操作培训 需协调已建业务平台建设单位，依据平台用户的需求，定期开展项目的操作培训。 需负责培训会议的组织工作，包含发布培训会议的通知、培训会议签到登记、操作培训材料的收集、培训建议的收集及反馈等工作。 2)新建项目操作培训 需配合新建业务平台的建设单位，开展项目的操作培训工作。 需负责培训会议的组织工作，包含发布培训会议的通知、培训会议签到登记、操作培训材料的收集与发布、培训建议的收集与反馈等工作。 4.1.5地图系统维护和更新 项目服务单位运维技术人员需充分掌握中心三维和二维地图的部署、更新、再开发、信息标注等地图应用和使用过程中的各项技术项和操作，对中心系统按照要求和需求进行更新、完善和作业。 项目服务单位能够利用中心配置的多目无人机航拍采集园区地理信息地图，并将相关地图进行不断的更新和维护，地图的定期更新维护周期为6个月，每年至少更新两次。 能够根据园区系统建设需求，将地图和地理信息系统能够有效的提供相关技术和服务予各建设项目进行地图和地理信息的二次开发和利用，为有关项目建设和开发单位体重充分的技术支持和指导。 |
|  |  | 4.2软件系统升级更新 在园区业务平台的运行过程中，因业务平台存在故障或需要进行迭代升级等原因，需配合相关业务系统建设单位完成平台系统软件、网络和安全系统的调整、升级、更新工作，涉及进行软件版本升级更新的范围包含但不限于软件现状目录中所列的软件平台清单。 4.2.1平台更新的运维内容 需配合软件建设单位完成园区软件平台的故障修复更新、软件平台的业务迭代升级、软件平台的漏洞修复更新工作。 需配合软件平台建设单位完成软件平台升级更新协调工作，包含软件平台所需的网络变更、云主机需求等内容。 需配合软件平台建设单位完成软件平台升级更新的通知工作，通知对象依据不同的业务系统通知相关使用方和系统运营方。 4.2.2平台升级工作机制 软件平台升级更新前，由软件平台建设单位完成相关业务系统的内部测试工作。运维单位需与平台建设单位确认本次升级更新内容以及可能带来的影响和应急处置机制。 软件平台升级前，需配合软件平台建设单位完成软件平台升级更新的汇报工作，在进行软件平台升级更新前，需依据不同业务系统，汇报相关 业务条线的领导以及安环局信息科，告知平台升级更新的内容、更新时间点以及可能带来的影响和应急处置机制。 软件平台升级更新完成后，配合软件平台建设单位对升级更新后软件平台进行功能确认，确保未对其他平台系统带来影响。 4.2.3平台升级更新台账 针对每次平台的升级更新和部署，需生成软件平台升级更新台账和报告，主要内容需包含： 1)软件平台信息：需详细描述软件平台信息，包含平台名称、建设单位信息、责任人、联系方式等。 2)升级更新内容：需详细描述升级更新的内容，包含升级更新内容、升级更新时间等 3)平台影响范围：需详细描述本次平台升级更新带来的影响范围。 4)应急处置机制：需详细描述本次软件平台升级更新的应急处置机制，但出现升级更新失败时，如何进行应急处置。 5)汇报及通知情况：需详细描述本次升级更新汇报相关领导以及通知的对象。 4.3二次开发支撑 4.3.1平台建设单位协调 需提供园区各业务系统建设单位沟通协调服务，能够辅助园区对各业务系统的建设单位进行管理，包含但不限于协调各业务系统建设单位进行问题处理、系统更新、系统网络安全问题处置等事项处理。主要内容需包含： 1)沟通协调的范围 需提供园区各业务平台建设单位沟通协调服务，需包含但不限于软件现状目录中所列的软件平台的建设单位。 2)沟通协调的内容 沟通协调的内容需包含： 业务平台的故障处理、业务平台的系统更新、系统安全问题处理、紧急故障的处置、部分新需求的沟通。 3)沟通协调的工作机制 由运维人员沟通协调平台建设单位，告知需处理的相关内容及问题，收集建设单位反馈的结果及完成时间。 汇报相关业务部门领导，反馈需处理内容的处理方案、是否存在问题以及计划完成时间。 4.3.2新建项目配合管理 根据张家港保税区以及江苏扬子江国际化学工业园的工作需求，配合张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园监督各业务系统建设方建设情况，收集各业务系统建设情况的数据资料，并报送张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园相关领导。主要工作内容需包含以下内容： 1)项目建设情况收集 在园区开展新项目建设时，需配合园区完成新建项目建设单位的沟通工作，沟通内容需包含项目进度、建设内容完成情况、当前问题点、需协调事项等内容。 2)项目整体进度督办 在园区开展新项目建设时，需配合园区管理部门完成新建项目进度的督办工作，由项目建设单位出具项目时间计划进度表，督办内容需包含新建项目进度的收集、滞后情况汇报、项目进度的督办、项目风险项的汇报。 4.3.3新建项目协调支撑 能够辅助张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园做好园区新建系统的支撑工作，在各业务系统新建以及升级过程中，提供中心云资源开通、园区网络协调等配合工作。主要的工作支撑范围需包含以下内容： 1)云资源的开通 需配合新建项目的建设单位，进行园区云资源的申请，由新建项目建设单位填写云资源申请表，经领导审核通过后，运维单位配合开通所需要的云资源。 2)园区网络的协调 需配合新建项目的建设单位进行所需的园区网络的协调工作，包含但不限于外网访问的开通、访问端口的开通、IP白名单开通等事项。 园区网络的开通需由相关领导审核通过后，由运维单位协调开通相关网络。 3)数据对接的协调 需配合新建项目的建设单位协调所需的数据对接和服务。 4.4数据对接工作支撑 配合张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园管理部门，在各业务系统的数据同上下级系统进行数据对接过程中，提供技术支持服务，配合张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园管理部门对数据对接单位进行管理和督办，对未完成的企业进行统计并上报。数据对接支持运维内容需包含： 1)与企业数据协同的支持 在园区与企业进行数据协同对接过程中，需配合园区管理部门，对企业数据对接单位进行管理，定期收集数据对接单位的对接进度，跟踪各数据对接单位的对接情况。 2)与上级单位数据协同的支持 在园区与上级进行数据协同对接过程中，需配合园区管理部门，对园区数据对接单位进行管理，定期收集数据对接单位的最新对接进度，跟踪数据对接单位的数据对接质量。 3)数据对接进度统计及督办 需形成数据对接进度表，定期收集各数据对接单位的对接进度并汇总，对进度较慢的数据对接单位汇报园区管理部门并对数据对接单位进行进度督办。 |
|  |  | 4.5硬件设施运维要求 4.5.1硬件运维整体范围 1、机房主机设备维护管理：计算机服务器（包括PC服务器及存储服务器）；网络设备（交换设备等）。 2、机房监控设备维护管理：供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理：空调设备、UPS电池、主配电箱，备用发电系统。 4、机房消防设备维护管理：烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房电路及照明维护管理：电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。 7、外围设备检查：园区投资建设和负责管理的各类安全环保监测设施、定期卡口设备的在线巡检，跟踪督促外围设备相关单位对故障问题的维修和进度。 8、与园区系统对接的监测预警设备：与园区和所辖系统对接的各类公共和企业接入的硬件系统状态的在线巡查，问题的查找确认，故障修复对接确认。 9、园区建设管理的各类安全环保检测设备的巡查维护。 10、质保期内设备存在故障及损坏，由运维单位联系厂家进行维修及更换；质保期外设备存在故障及损坏，运维单位联系厂家进行维修及更换，如单项费用低于1000元（人民币）由运维服务单位承担，视为合同内费用，如单项费用高于1000元（人民币），则该费用由园区承担。 4.5.2软硬件系统和网络数据安全资料台账 需建立完备的资料库，包括采购人的机房和配属设施资料、硬件设备资料、电气线路资料、网络布线资料，设备安装和部署资料、软件系统部署和使用情况资料、网络部署资料、系统使用和账号及权限资料、网络和数据安全部署资料、软件系统备份和管理材料、中心软硬件资产管理台账，这些软硬件变更台账、中心场外公共设施和信息化设备资料等，运行维护和变更台账，这些资料作为成果提交给采购人，并每月更新确认一次。一旦资料进行了版本更新，在3天内向采购人提供最新版本的资料。 4.5.3设备日常运维监控 需提供园区机房和外围设备定期巡查服务。包括但不限于以下内容： 1）机房电力系统监控、问题及时上报； 2）消防监控系统监控、接收报警短信和联系第三方； 3）空调报警系统监控、接收报警短信和联系第三方；确认空调运行状态良好。清洁机房的空调防尘网； 4）温湿度报警监控、接受报警短信和联系专业第三方； 5）漏水报警系统监控、接受报警短信和联系专业第三方； 6）IC卡门禁系统日常运维； 7）巡视UPS设备；检查电池工作状态； 8）确认机房照明良好，出现问题及时报告； 9）高空瞭望系统测试和查勘； 10）中心内外设备完好和完整性检查； 11）上下级网络和设备互联状态检查； 12）外围数据对接设备状态检查。 需建立设备管理监控体系，储备硬件设施常见故障备品、备件和维修设备，有效地对系统的设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行主动监测，及早发现问题，排除故障。 4.5.4应急事件处理跟踪 负责对突发事件及时向采购人汇报并制定解决方案并在规定时间内予以解决。 故障处理及响应的要求如下：(表格详见其他部分) 注： 1、一级警报（紧急的故障） 会造成机房运行中断，引起巨大损失，需立即处理的告警，具体内容有： （1）机房漏水报警，意味着机房有液体渗漏，会引起短路、停电等故障，引发机房瘫痪。 （2）异常停电报警：突然跳闸停电，致使机房停止运行。 （3）供配电异常报警：ups、蓄电池、配电柜等供配电设备运行故障出警报。 （4）烟雾报警：机房失火，会导致设备烧毁，财产损失严重，所以烟雾报警属于一级警报。 2、二级警报（紧急的故障） 影响业务运行，需立即处理的告警，比如： （1）空调故障：空调运行出错，突然关机等情况，会让机房无法散热，从而影响网络设备运行。 （2）电池报警：电池内阻、电压异常，电池寿命有影响，严重的会鼓包爆炸！ （3）红外入侵：有人意图潜入机房，盗窃设备、数据。 3、三级警报（轻微的故障） 普通的告警，需要进行处理，不然持续故障，影响机房安全，例如： （1）高温报警：机房散热不佳，引起高温，如果持续高温，会危害机房设备。 （2）潮湿报警：湿度过大，会让电子元器件故障、损坏。 （3）门磁故障：门磁设备有故障情况。 硬件设备发生故障后在无备品备件的情况，当日确认需要更换的设备的价格及到货时间，提交园区与上级进行确认。 需对系统发生的故障进行抢修；对特殊原因无法正常使用的，需提供备用方案、保障保系统正常运行；需负责提供损易耗原件的储备工作，并及时对易耗件进行更换。 特殊保障：当出现重大事件时，需提供保障措施；园区如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，按照要求提供服务。 需设立专门的运维服务咨询中心，提供免费的服务热线电话、系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。 应急响应过程划分为四个主要阶段：应急准备、监测与预警、应急处置措施和总结改进。 a）应急准备阶段的工作包括：组建应急响应组织，确定应急响应制度，系统性识别运行维护服务对象及运行维护活动中可能出现的风险，定义应急事件级别，制定预案，开展培训和演练； b）监测与预警阶段的工作包括：进行日常监测，及时发现应急事件并有效预警，进行核实和评估，以规定的策略和程序启动预案，并保持对应急事件的跟踪； c）应急处置阶段的工作包括：采取必要的应急调度手段，基于预案开展故障排查与诊断，对故障进行有效、快速的处理与系统恢复，及时通报应急事件，提供持续性服务保障，进行结果评价，关闭事件； d）总结改进阶段的工作包括：对应急事件发生原因、处理过程和结果进行总结分析，持续改进应急工作，完善信息系统。 4.5.5硬件设备设施巡检 需定制巡检计划，与采购人交流确认后，严格执行系统巡检工作并形成巡检记录表。 需按照不同设备的不同要求，定期开展巡检维护。 （1）对业务系统平台设备运行状态检查、简单故障分析处理及系统备份，每周不得低于1次，巡检完成后形成巡检记录表留档； （2）需对监控系统平台设备进行系统运行状态检查、简单故障分析处理及系统备份，每周不得低于1次，巡检完成后形成巡检记录表留档； （3）需对系统相关服务器、网络环境物理连接状态进行检查、简单故障分析处理，每周不得低于1次，巡检完成后形成巡检记录表留档； 巡检记录表应体现物理服务器、网络设备、存储设备、云平台、云主机、数据库等设施的总体使用及运行状态情况。 4.5.6服务器、存储设备运维 服务器、存储设备是园区信息化的重要组成部分，是支撑业务系统、卡口系统等系统软件稳定运行的基础和保障数据安全的重要手段。针对服务器、存储及安全设备及备份系统的运行维护，需定期巡检、快速解决故障，并建设常用配件库，储备相应的硬件设备，以确保及时对发生故障的硬件开展维修、更换工作。详情如下： 设备的增加。根据系统需要，会同园区管理部门和相关设备商进行设备的安装调试跟踪和管理； 设备的卸载和更换。卸载和更换设备，按照硬件说明书和操作规程对设备进行卸载和更换，如：完全断电、服务器接地、消除静电； 除尘。定期给服务器、网络、电源、空调等设备除尘，保持机房各设备的清洁干净。避免灰尘影响机房设备的使用甚至寿命。 服务器存储系统基本服务内容：（表格详见其他部分） 检查人员进行监控管理的内容包括： CPU 性能管理； 内存使用情况管理； 硬盘利用情况管理； 系统进程管理； 主机性能管理； 实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度； 监控主机硬盘运行状态； 监控主机网卡、阵列卡等硬件状态； 监控主机HA运行状况； 主机系统文件系统管理； 监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度； 监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警）； 监控记录磁盘阵列、磁带库等存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题； 对存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）进行监控。 |
|  |  | 4.6网络安全运维要求 服务单位需要按照三级等保和有关管理规范落实网络和数据安全管理措施，对中心和系统使用人员的数据和网络安全行为进行跟踪和分析，会同中心工作人员落实有关网络安全和数据备份等工作。 4.6.1中心网络台账梳理 在开展园区中心网络安全运维前，需有效的掌握整个中心的网络架构，需对整个园区中心的网络进行梳理并形成台账记录，包含但不限于以下内容： 台账网络设备软件版本信息、当前IOS版本信息、最新IOS版本信息、设备持续运行时间、设备IOS备份情况、设备CPU利用率、设备内存利用率、设备模块运行状态、设备风扇及电源状况、设备端口数量、设备端口类别、设备端口类型、设备运行情况，设备网络部署和安全措施等。 设备连通性、冗余协议运行状态、VLAN信息、以太通道信息、路由协议、邻居关系、交换协议、生成树STP协议、NAT连接数状态、FLASH信息、设备配置信息分析、多余配置信息分析、配置精简建议、IOS安全建议、IP地址使用状况等。 4.6.2网络安全日常运维 需对园区整个中心网络安全状况开始日常运维工作，需包含但不限于以下内容，至少每月一次开展以下工作： 1、进行网络安全运行状态综合分析，及时处置网络安全事件； 2、系统、网络配置及其他安全相关的问题处理； 3、根据情况优化网络架构、确保中心网络安全可靠； 4、保障业务平台数据安全（配置备份数据检测）； 5、针对设备增加等情况，优化调整网络安全架构； 6、系统及网络安全设备测试、升级更新评估； 7、定期进行网络安全情况统计分析，相关报告及总结定期提交园区管理部门； 8、运维单位应协调园区机房项目建设单位及其它相关单位做好中心机房各项业务的正常运行； 9、测试网络接入速度，监控网络访问可用性和访问质量，出现问题第一时间直接联系接入商解决。 10、网络接入商变化时，配合网络接入商对网络变更方案的可行性审查、问题审查。配合网络接入商更替施工。 11、局域网。本地局域网日常管理和维护；VLAN 划分；网络性能优化；故障排除；网络节点周期性检查，发现潜在问题，并解决。 12、远程接入。制定VPN使用策略，实施VPN用户日常远程接入服务器的管理，以及性能优化和故障排除等。 13、网络病毒查杀和网络安全保护。 14、根据实际项目或安排而产生的其他工作。 4.6.3网络安全事件处置 在中心遇到网络事件时，能够及时修复可能导致系统安全的系统、数据和网络安全问题，需包含但不限于以下内容； 1、运维单位网络与信息系统技术人员一旦发现发生安全问题，应根据实际情况第一时间采取断网等有效措施进行处置，将损害和影响降到最小范围，保留现场，并报告甲方。 2、接到上级有关部门安全事件通报或自主发现园区系统发生安全问题后，第一时间以口头方式将相关情况通报园区主管领导，运维单位应立即组织技术人员赶赴现场进行緊急处置。随后以书面形式，将安全事件详情、要求整改内容及时限上报给园区管理部门。 3、根据发生安全事件的信息系统重要程度、损失情况以及对工作和社会造成的影响判定安全事件等级。安全事件划分为四个等级：特别重大事件（I级，如特殊敏感时期网页被篡改）、重大事件（Ⅱ级，如网页被篡改、中心重要应用系统瘫痪）、较大事件（Ⅲ级，如上级有关部门通报的安全事件）和一般事件（Ⅳ级，如自主发现系统漏洞、但尚未被利用）。对重大事件和特别重大事件，应及时上报园区主管部门，对涉及人为故意破坏事件应同时报告公安机关。 4、问题处置过程中要及时掌握损失情况，查找和分析事件原因，修复系统漏洞，恢复系统服务，尽可能减少安全事件对正常工作带来的影响。如果涉及人为故意破坏应积极配合公安机关开展调查。 5、问题整改报告应在安全事件处置完毕后2个工作日内以书面形式或电子版报送园区主管部门。 6、运维单位应指定专人负责每日定时对网站、应用系统的运行情况进行检查，做到安全问题早发现、早报告、早控制、早解决。 4.6.4网络设备定期巡检 网络设备包括：网络交换机、防火墙等设备，主要从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运维管理。 网络、安全系统基本服务内容：（表格详见其他部分） 除以上基本服务外，网络设备运维还应提供以下服务： 1、重要时刻专人值守 保证重要时刻设备稳定运行对客户成功尤为关键，提供重要时刻的专人现场值守支持，包括政府的重大会议期间、系统上线培训期间、突发公共事件及其它任何采购人方认为可能对其工作产生重大影响的时刻。 2、网络设备巡检 巡检是对平台运行所涉及的设备及网络进行全面检查，获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，将有针对性地提出预警及解决建议，提早预防，最大限度降低运营风险。网络设备巡检每月进行一次，并提供巡检报告。 巡检包括的内容如下：（表格详见其他部分） 3、网络运行分析与管理 网络运行分析与管理是指网络技术人员通过对网络运行状况、网络问题进行周期性检查、分析后，提出指导性建议的一种综合性高级服务。 4.6.5网络安全检测及评测 1、网络安全检测 需每月至少一次对张家港保税区扬子江国际化学工业园区系统进行网络安全评估和检测并出具安全测评报告。并针对所发现的问题及时进行处理，处置过程上报园区主管部门。 2、网络安全评测 中标单位应协助等保测评单位按照三级等级保护2.0要求开展网络安全防护工作，通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距，测评结论作为进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据。 |
|  |  | 4.7视频云存储 4.7.1基本需求 为满足国家和省市对张家港保税区安全生产、应急、生态环保等领域的法规文件和监管要求，根据张家港保税区所属各园区和街道的监管实际情况，张家港保税区建有智慧园区管理平台，平台将张家港保税区所属各园区和街道重点场所和企业纳入视频监管，其中有1000路主要涉及企业重点场所、园区重点区域等的监控视频，按照平台建设情况需进行云存储，同时需与江苏扬子江国家化学工业园智慧园区管理中心进行数据互通，接入张家港保税区视频监控云平台，按照省市有关要求和省市系统进行数据互通。 视频云存储需满足张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园辖区内重点场所数据视频云存储的需求，视频云存储需求为1000路1080P高清视频，一个月的视频云存储，云存储的网络拓扑组网、储存设施、安全措施和储存场所需满足相关需求、国家和行业标准。视频采用中心存储模式，应标单位需提供相应的硬件与软件条件，需按照国家和行业法规标准，满足视频存储相关存储场所、设施、网络和安全规范要求，按照有关部门和园区建设标准要求执行。视频系统需完成与张家港保税区所辖各园区和街道重点企业和江苏扬子江国家化学工业园智慧园区管理中心的数据互通和组网对接工作，云存储服务单位需承担与需接入企业的组网服务和咨询工作，按照国家和省市要求完成与上级系统的对接。 4.7.2技术标准和要求 1.存储和处理能力：需具备至少提供1000路视频（4M码流）存储，视频存储1个月，分存储模块部署。每个模块支持1024Mbps接入带宽，支持视频流和图片、视频文件进行混合直接存储，需提供最大数据吞吐量4Gbps、并发连接200万的数据处理能力，具体设施能力需满足项目需求，并按每百路提出价格调整方案。 2.网络安全服务：需部署视频云存储相关的网络交换设备、专用防火墙、视频安全管理软件系统，提供视频存储网络安全，云存储系统年故障天数不得大于48小时。 3.视频管理服务：需部署软件系统平台对前端网络和视频编码设备进行管理，提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等常见视频平台设置和管理功能。 4.视频对接服务：按照国家和省市有关文件要求，配合有关技术单位完成与省、市的视频对接，提供有关技术支持和服务。 5.视频调用需求：云存储视频管理云平台需与江苏扬子江国家化学工业园智慧园区管理中心相关软件管理平台进行对接，单路视频调用响应速度不大于4秒，需保持图像数据传输的速率和响应速度满足有关监控值守、视频巡查、软件调取和移动终端调看的需求。 6.云存储网络带宽：视频云存储系统需至少采用两条网络专线与企业视频接入服务商进行数据传输和交换，每路带宽不少于1000M。 7.云存储机房要求：云存储服务单位需具备符合ANSI-TIA-942-2005《数据中心通信基础设施标准Tier 》2级以上的机房标准，机房需具备相关的电力、网络、消防、安全防护能力，具备相关专业人员和队伍从事机房的运行、管理和维护工作，机房所在场所符合有关建筑标准要求。 4.7.3系统服务要求 4.7.3.1需具备完全和安全有效的服务能力。 云存储服务单位按照本项目的需求和要求，提供完整的系统服务建设方案，具有完备的系统机房网络设施、运行维护管理措施、服务支持技术人员和措施，确保云存储的稳定、速率和相关服务能力。 4.7.3.2需提供及时有效的服务能力。 对需接入的企业，在企业提出需求后，需于国家法定工作日24个小时内响应，在3个工作日以内完成相关系统组网工作，向企业接入提供充分的技术支持和服务。按照省、市有关文件要求，经系统主管部门同意后，按照有关视频数据对接要求及时完成相关工作。 4.7.3.3需具备快速应急响应处置能力。 对系统故障需在8小时内响应，对常见系统问题和故障需在24小时内排除，恢复系统正常状态和功能，具备相关值守、技术支撑人员和队伍。 4.7.3.4数据安全和保密义务。 云存储服务单位应按照国家相关法规落实数据安全工作，对数据接入情况、云存储数据落实保密措施和责任，采取有效的设备安全、数据安全和人员管理措施，落实有关数据安全和保密工作。 4.7.3.5定期报告制度。 云存储服务单位每季度，需就云存储的视频接入情况、数据对接情况、云存储空间使用情况、云存储储存场所设施管理维护情况、网络和数据安全情况、故障修复及技术服务情况形成定期报告，于下季度15日前提交采购人。 |
|  |  | 4.8巡查报告和情况分析要求 服务单位需按照响应系统的运维要求出具各系统运行的月、半年和年度运维情况报告和系统数据及业务情况分析报告，按照采购人的要求和系统运行情况调取、分析、编写相关系统数据和运行情况分析报告。 4.8.1制度执行情况 根据值班管理制度对智慧园区中心工作人员值守和系统使用进行审核和统计建档，主要是中心的值班工作开展情况、中心卫生和场所环境保持、值班制度遵守情况等事项，服务单位需按照响应系统的运维要求出具各系统运行的月、半年和年度运维情况报告和系统数据及业务情况分析报告，按照采购人的要求和系统运行情况调取、分析、编写相关系统数据和运行情况分析报告。 4.8.2检查情况汇报 应定期对中心工作进行监督管理，开展安全检查工作，对检查结果定期进行总结向园区管理部门进行汇报，汇报内容应包含以下几个方面： 1、定期对服务提供情况进行总结分析，并书面向采购人提交相关报告。其中，月度的工作总结应包含以下内容： 进出参观监控中心记录； 中心每天巡查监控视频； 中心每天巡查每个平台是否正常登陆； 中心每月记录当月提出的问题； 重大危险源预警情况； 机房的进出记录，机房的每日检查。 2、定期对运行服务质量进行自查，按月向园区管理部门提交自查情况报告。 4.8.3运维报告要求 服务单位需按照响应系统的运维要求，需出具各运维事项的运行维护报告，并向园区管理部门提交运维报告。 1、运维报告内容要求。 通过运行维护工作的开展，需向园区提交运行维护报告，报告内容需包含以下部分： 1)平台日常巡检情况 运维报告需包含平台日常巡检的数据分析内容，需包含运维周期内各类型巡检的次数、发现的问题数量、各建设单位处置情况等内容。 2)平台故障处置情况 运维报告需包含平台故障处置情况说明，需包含运维周期内故障发生的各个级别的软件故障数量以及各建设单位故障处置情况。 3)平台版本升级情况 运维报告需包含各个业务平台，在运维周期内进行的平台版本升级情况，以及升级是否带来异常的情况说明。 4)二次开发支撑情况 运维报告需包含运维周期内，运维单位开展二次开发支撑的情况说明，需包含园区新建项目的配置管理工作情况、新建项目协调支撑情况、硬件资源支持和网络配属、网络数据安全管理措施、与企业以及上级部门的数据对接等情况的说明。 5)演示汇报支撑情况 运维报告需包含运维周期内，演示汇报支撑情况，需包含运维周期内演示汇报支撑的次数。 6)信息安全支撑情况 运维报告需包含运维周期内，信息安全工作支撑情况，需包含漏洞检测、信息泄露检测等安全检测的次数，以及协调平台建设单位处理信息安全问题的次数。 7)硬件故障处置情况 运维报告需包含运维周期内硬件故障的处置情况说明，需包含各个级别的硬件故障发生的频次以及硬件故障处置情况。 8)硬件、服务器设备运维说明 运维报告需包含运维周期内，硬件、服务器等内部设备的运行维护情况，需包含内部硬件设备的巡检情况、日常检测情况、运行情况报告、系统变更和调整情况等内容。 9)网络安全事件处置情况 运维报告需包含运维周期内，网络安全事件处置情况的，需包含各个级别网络安全事件次数，以及网络安全事件处置情况说明。 10)网络、数据安全检测情况 运维报告需包含运维周期内，网络安全检测情况，需包含网络安全检测的次数，检测出漏洞的数量、检测出弱密码数量、检测出信息泄露的数量、系统和数据备份情况等内容。 11）业务系统分析报告 根据智慧园区管理中心的职能和各业务系统功能，对各业务系统使用、应用情况、数据质量和业务部门人员登陆和使用情况进行统计分析，对业务预警和闭环情况进行统计分析，根据系统功能对监管工作和领域出局相关数据分析报告和研判分析报告，提出监管和改进意见。 2、运维报告周期要求 通过统计分析运维情况，需向园区提交月度、季度、半年度和年度运维情况分析报告,提高相关专项业务系统半年度和年度运行报告，按照张家港保税区安环局和江苏扬子江国际化学工业园管理办公室工作需求，提交有关专项数据统计和分析统计报告。 |
|  |  | 4.9值守及应急服务需求 服务单位需按照软件、硬件、网络安全以及视频监控做好日常运行值守，在发生应急突发事件情况下根据应急事故等级制定相应的应急服务方案，并及时完成相应的应急处置。 同时为更好的落实运维工作，服务单位需按照甲方要求派驻具备响应专业技术能力的人员驻场服务，驻场人员主要从事运维工作相关的软件系统和网络安全日常检查和巡检工作，根据张家港保税区安环局应急管理和信息化办公室工作安排和需求开展系统管理和应用工作，协调各运维人员按要求开展运维工作，及时就相关运维工作和问题进行汇报，跟踪有关工作和服务事项完成情况，及时响应有关工作要求和业务。 4.9.1值班值守情况 （1）值班值守 全天候7*24小时值班值守，承担保税区安全环保局联网指挥中心监控指挥大厅值班工作，对接联系公安、交通、安监、环保等单位。 （2）监控视频巡视 通过视频监控系统，定时对扬子江化学工业园视频巡视，并形成巡视记录，发现突发事件及时上报及对接响应单位进行处置。 （3）事件处置 通过扬子江化工园管理系统实时掌握化工园区运行动态，对于突然事件、企业安全监控管理、企业违规施工等情况及时审核统计，并根据相应应急预案进行事件的上报、发布及协调处理。 （4）应急保障 在化工行业应急状态下，按照应急处置预案，配合预警接收、指令下达、信息上报、协调联络、过程跟踪，处置响应以及事后评估等职责。 （5）化工安全保障 配合组织实施路网、恶劣天气、重大安全节点和重要活动等相关的化工园区应急保障和演练等工作。 （6）系统巡检 每日登陆各业务系统，查看各系统是否正常运行，详细记录各类系统故障情况，及时上报。 （7）预警处置 根据工作职责和系统功能，对系统出现的各类预警信息进行核实、跟踪、出具抄告单并按照预警处置流程进行闭环。 （8）其他业务 除上述业务外，操作人员应服从统一指挥和工作安排，完成相关调查、统计、上报等其他工作。定期、不定期根据工作需要通过各种形式对业务人员开展培训工作。 4.9.2应急服务要求 4.9.2.1软件应急突发事件处置 故障处置响应要求。提供工作日7×24小时电话、即时通讯等服务方式的故障响应服务，能够在发生故障时及时处理，确保系统各项模块稳定运行。运维人员解决不了问题且属于重大故障的时候，应立即通知甲方相关人员，同时采用远程接入方式进行故障排查解决。建立分故障级别的快速响应措施，落实技术服务维护人员。 注： 一级（紧急的故障）：系统运行中断，系统无法登录使用；硬件故障无法使用；影响园区封闭管理功能和园区卡口正常通行。 二级（限制性故障）：系统部分功能因程序修改不能正常运行，影响用户正常业务工作操作；系统上下级数据对接错误或中断；系统功能正常，因软硬件系统不能正常运转或操作不当引发的功能故障； 三级（轻微的故障）：系统无故障或不影响用户业务直接运行，上下级非关键数据对接存在问题需要解决，系统的功能、安装、配置、性能优化或使用因实际使用环境或特殊情况需要进行系统配置和调整，下级系统对接单位因对接鼓掌提出的技术咨询服务要求。 4.9.2.2硬件应急突发事件处置。 负责对突发事件及时向采购人汇报并制定解决方案并在规定时间内予以解决。 注： 1、一级警报（紧急的故障） 会造成机房运行中断，引起巨大损失，需立即处理的告警，具体内容有： （1）机房漏水报警，意味着机房有液体渗漏，会引起短路、停电等故障，引发机房瘫痪。 （2）异常停电报警：突然跳闸停电，致使机房停止运行。 （3）供配电异常报警：ups、蓄电池、配电柜等供配电设备运行故障出警报。 （4）烟雾报警：机房失火，会导致设备烧毁，财产损失严重，所以烟雾报警属于一级警报。 2、二级警报（紧急的故障） 影响业务运行，需立即处理的告警，比如： （1）空调故障：空调运行出错，突然关机等情况，会让机房无法散热，从而影响网络设备运行。 （2）电池报警：电池内阻、电压异常，电池寿命有影响，严重的会鼓包爆炸！ （3）红外入侵：有人意图潜入机房，盗窃设备、数据。 3、三级警报（轻微的故障） 普通的告警，需要进行处理，不然持续故障，影响机房安全，例如： （1）高温报警：机房散热不佳，引起高温，如果持续高温，会危害机房设备。 （2）潮湿报警：湿度过大，会让电子元器件故障、损坏。 （3）门磁故障：门磁设备有故障情况。 硬件设备发生故障后在无备品备件的情况，当日确认需要更换的设备的价格及到货时间，提交园区与上级进行确认。需对系统发生的故障进行抢修；对特殊原因无法正常使用的，需提供备用方案、保障保系统正常运行；需负责提供损易耗原件的储备工作，并及时对易耗件进行更换。特殊保障：当出现重大事件时，需提供保障措施；园区如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，按照要求提供服务。 需设立专门的运维服务咨询中心，提供免费的服务热线电话、系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。 应急响应过程划分为四个主要阶段：应急准备、监测与预警、应急处置措施和总结改进。 a）应急准备阶段的工作包括：组建应急响应组织，确定应急响应制度，系统性识别运行维护服务对象及运行维护活动中可能出现的风险，定义应急事件级别，制定预案，开展培训和演练； b）监测与预警阶段的工作包括：进行日常监测，及时发现应急事件并有效预警，进行核实和评估，以规定的策略和程序启动预案，并保持对应急事件的跟踪； c）应急处置阶段的工作包括：采取必要的应急调度手段，基于预案开展故障排查与诊断，对故障进行有效、快速的处理与系统恢复，及时通报应急事件，提供持续性服务保障，进行结果评价，关闭事件； d）总结改进阶段的工作包括：对应急事件发生原因、处理过程和结果进行总结分析，持续改进应急工作，完善信息系统。 4.9.2.3网络安全突发应急事件处置 在中心遇到网络事件时，能够及时修复可能导致系统安全的系统、数据和网络安全问题，需包含但不限于以下内容； （1）运维单位网络与信息系统技术人员一旦发现发生安全问题，应根据实际情况第一时间采取断网等有效措施进行处置，将损害和影响降到最小范围，保留现场，并报告甲方。 （2）接到上级有关部门安全事件通报或自主发现园区系统发生安全问题后，第一时间以口头方式将相关情况通报园区主管领导，运维单位应立即组织技术人员赶赴现场进行緊急处置。随后以书面形式，将安全事件详情、要求整改内容及时限上报给园区管理部门。 （3）根据发生安全事件的信息系统重要程度、损失情况以及对工作和社会造成的影响判定安全事件等级。安全事件划分为四个等级：特别重大事件（I级，如特殊敏感时期网页被篡改）、重大事件（Ⅱ级，如网页被篡改、中心重要应用系统瘫痪）、较大事件（Ⅲ级，如上级有关部门通报的安全事件）和一般事件（Ⅳ级，如自主发现系统漏洞、但尚未被利用）。对重大事件和特别重大事件，应及时上报园区主管部门，对涉及人为故意破坏事件应同时报告公安机关。 （4）问题处置过程中要及时掌握损失情况，查找和分析事件原因，修复系统漏洞，恢复系统服务，尽可能减少安全事件对正常工作带来的影响。如果涉及人为故意破坏应积极配合公安机关开展调查。 （5）问题整改报告应在安全事件处置完毕后2个工作日内以书面形式或电子版报送园区主管部门。 （6）运维单位应指定专人负责每日定时对网站、应用系统的运行情况进行检查，做到安全问题早发现、早报告、早控制、早解决。 4.9.2.4视频监控突发事件处置 对系统故障需在8小时内响应，对常见系统问题和故障需在24小时内排除，恢复系统正常状态和功能，具备相关值守、技术支撑人员和队伍。 |
|  |  | 4.10运维服务人员要求 服务单位需按照项目需求配备充分的技术人员和力量，配备有关值守相应、软件技术开发维护、网络安全维护、网络和系统硬件工程师、无人机操作人员、地图和地理信息系统工程师等具备专业技术资质能力的人员，做为本项目的技术支撑和工作团队，配备一名项目经理（具备中级以上技术职称），工作团队应在5人及以上，团队人员需具备计算机、网络、数据管理等大类中相关职业资格有效证书。 |
| 5 | 工作考核 | 服务单位需接受张家港保税区安环局和江苏扬子江国际化学工业园管理办公室对相关工作的考核，考核按照采购人工作台账记录和具体工作落实情况为依据进行考核，考核分数为最终结论，根据考核情况支付项目合同款，具体考核标准如下：（表格详见其他部分） |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

服务期限为双方签订合同之日起为期12个月。

2 货款支付

2.1、结付程序

项目结付按照江苏省张家港保税区管理委员会财政部门的项目资金审批规定和支付程序执行。

2.2、结付期限

1）合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同金额的15%作为预付款；（2）合同生效后6个月支付，10个工作日内根据考核结果付合同金额的42.5%（因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）；（3）合同生效后12个月支付，10个工作日内根据考核结果付合同金额的42.5%（因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

按照项目需求，项目中标单位需根据维保需求对可能的常见故障、关键设施和高概率事件准备市场价值至少10000元的备品、备件和耗材（根据实际需求准备）。

- 其他部分 ：

1、目前园区运维项目涉及的主要信息化平台如下表所示：

| 序号 | 系统名称 | 备注（项目启动时间，目前情况） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张家港道路危化品道路运输综合监管信息平台 | 2013年投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 2 | 张家港保税区重大危险源监测预警系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 3 | 园区综合门户系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 4 | 园区封闭化管理系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 5 | 园区道路管控系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 6 | 园区行政办公系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 7 | 园区智慧安全管理系统 | 2020年5月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 8 | 园区应急一体化系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常。 |
| 9 | 园区三维倾斜地图系统 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，服务单位需提供地图三维数据航拍、地图服务更新维护工作。 |
| 10 | 园区智慧管理中心大屏系统 | 2020年11月投用至今 目前正常使用，提供三维大屏展示，投放在园区监控中心，性能稳定，功能正常。 |
| 11 | 园区封闭化管理手机端 | 2020年10月投用至今 目前正常使用，性能稳定，功能正常，满足园区企业、司机、公众正常的出入园业务。 |
| 12 | 园区多媒体融合通讯平台 | 2020年10月投用至今 目前在用，用于通讯联络和信息发送 |
| 13 | 北斗高精度地基增强系统 | 地基增强系统、高精度差分位置服务平台、时空大数据位置服务平台 |
| 14 | 智慧环保系统 | 涵盖了保税区及下属园区和街道的废水、废气、废物、环境监测设施等的监测系统和预警管理系统，一企一档、一园一档等环境信息系统。 |
| 15 | 园区智能化管控平台 | 2024年1月投用 涵盖了安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急6大功能模块，还包含了园区大屏展示模块、驾驶舱、运营管理、安全风险隔离管控、公用工程等17个业务功能模块 |
| 16 | 园区智慧管廊系统 | 2024年1月投用 对视频图像、物料泄漏等进行实时监测和识别，完善现有的公共廊监测预警设施，配置移动监测感知设备，对接管道实时数据实现对公共管廊安全运行状态的全程监测。 |
| 17 | 应急广播通讯系统 | IP网络控制中心和网络配置软件，实现园区应急广播的分组配置和即时通讯。 |

2、目前园区已建系统涉及运维的主要硬件系统和平台如下表所示：

| 序号 | 区分 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器虚拟化平台 | 虚拟化融合存储节点 | 台 | 2 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 2 |  | 虚拟化平台计算节点 | 台 | 22 | 华为、戴尔 | 中国 | 2019年 |
| 3 |  | 虚拟化计算平台软件 | 套 | 1 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 4 |  | 虚拟化计算平台光纤交换机 | 台 | 2 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 5 | 核心汇聚层 | 万兆核心节点 | 台 | 2 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 6 |  | 万兆接入节点 | 台 | 2 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 7 |  | 万兆管理汇聚节点 | 台 | 2 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 8 |  | 管理节点 | 台 | 4 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 9 |  | 网络规划实施服务 | 套 | 1 | 定制 | 中国 | 2019年 |
| 10 | 接入层 | OLT | 台 | 1 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 11 |  | 分光器 | 个 | 10 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 12 |  | ONU | 个 | 43 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 13 |  | 网络机柜 | 台 | 6 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 14 |  | 多媒体信息箱 | 台 | 7 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 15 | 网络运维 | 运维管理一体机 | 台 | 1 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 16 |  | 运维管理软件 | 套 | 1 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 17 | 网络安全 | 防火墙 | 台 | 2 | 深信服 | 中国 | 2019年 |
| 18 |  | 防毒墙 | 台 | 2 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 19 |  | 上网行为管理 | 台 | 2 | 深信服 | 中国 | 2019年 |
| 20 |  | web应用防火墙 | 台 | 1 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 21 |  | 安全态势感知平台 | 套 | 1 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 22 |  | 深度威胁分析设备 | 套 | 1 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 23 |  | 数据库审计 | 台 | 1 | 深信服 | 中国 | 2019年 |
| 24 |  | 日志审计 | 台 | 1 | 深信服 | 中国 | 2019年 |
| 25 |  | 运维审计系统 （堡垒机） | 台 | 1 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 26 |  | 网络准入设备 | 台 | 1 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 27 |  | 服务器深度安全防护系统 | 套 | 24 | 亚信 | 中国 | 2019年 |
| 28 | 网络安全 | NSAE安全应用网关 | 台 | 1 | 信安世纪 | 中国 | 2024年1月 |
| 29 | 视频云平台 | 视频云存储分析平台 | 套 | 3 | 华为 | 中国 | 2019年 |
|  |  | 10T硬盘 | 块 | 48 | 华为 | 中国 | 2019年 |
| 30 | 地图及定位系统 | 图形工作站 | 套 | 1 | 国产 | 中国 | 2019年 |
| 31 |  | 基准站GNSS接收机 | 套 | 2 | 国产 | 中国 | 2019年 |
| 32 | 无人机 | 无人机 | 套 | 1 | 大疆 | 中国 | 2019年 |
| 33 |  | 多目摄影相机 | 台 | 1 | 大疆 | 中国 | 2019年 |
| 34 |  | 红外一体航拍相机 | 台 | 1 | 大疆 | 中国 | 2019年 |
| 35 |  | 无人机电池 | 组 | 8 | 大疆 | 中国 | 2019年 |
| 36 |  | 电池管理充电站 | 台 | 1 | 大疆 | 中国 | 2019年 |
| 37 | 中心机房 | 机房各类基础设施 | 项 | 1 | 国产/定制 | 中国 | 2019年 |
| 38 |  | 机房电源设施 | 项 | 1 | 国产/定制 | 中国 | 2019年 |
| 39 |  | 机房空调设施 | 项 | 1 | 菲尼克斯 | 中国 | 2019年 |
| 40 |  | 机房消防设施 | 套 | 1 | 北大青鸟 | 中国 | 2019年 |
| 41 | 中心大厅 | LED屏幕系统 | 套 | 2 | 科伦特 | 中国 | 2019年 |
| 42 |  | 液晶拼接屏幕系统 | 套 | 1 | FNbeIl | 中国 | 2019年 |
| 43 |  | 控制和值守电脑 | 套 | 16 | 联想/定制 | 中国 | 2019年 |
| 44 |  | 扩声系统 | 套 | 1 | ITC | 中国 | 2019年 |
| 45 |  | 融合通讯系统 | 套 | 1 | 蓝泰吉 | 中国 | 2019年 |
| 46 | 会议室 | Led大屏 | 套 | 1 | 科伦特 | 中国 | 2019年 |
| 47 |  | 会议室会议系统 | 套 | 1 | ITC | 中国 | 2019年 |
| 48 | 园区高空瞭望系统 | 红外热成像一体高空瞭望系统 | 套 | 5 | 4台海康 1台大华 | 中国 | 2024年3月 |
| 49 | 园区封闭管理系统 | 协同开展园区卡口、道路监测和控制系统运维和故障修复工作 | 套 | 1 | - | 中国 | 2019年 |
| 50 | 园区封闭管理和中心网络传输系统 | 园区中心和园区卡口和各监测系统 | 套 | 4 | - | 中国 | 2019年 |
| 51 | 园区安全环保监测设备 | 园区和街道与园区系统相对接的各类硬件设备的运行状态监测及对接，协同有关单位确保监测系统正常运行 | 套 | 3 | - | 中国 | 2019年 |
| 52 | 企业安全环保监测设备 | 园区和街道与园区系统相对接的企业各类安全环保监测设备运行状态监测及对接 | 套 | 2 | - | 中国 | 2019年 |
| 53 | 智慧管廊系统相关 | 便携式热成像仪X300 | 个 | 1 | 浙江 红谱 | 中国 | 2024年3月 |
| 54 |  | 北斗导航的定位 终端（到厘米 级） | 个 | 1 | 华测 | 中国 | 2024年3月 |
| 55 |  | 视频AI分析硬件 | 个 | 1 | 鲲云 | 中国 | 2024年3月 |
| 56 | 智能化工控平台配套硬件 | 特殊作业监测设备 | 台 | 28 | 海康 | 中国 | 2024年3月 |
| 57 |  | 气云成像设备 | 台 | 1 | 海康 | 中国 | 2024年3月 |
| 58 |  | 周界太阳能板 | 块 | 28 | 定制 | 中国 | 2024年3月 |
| 59 |  | 摄像头 | 个 | 70 | 海康 | 中国 | 2024年3月 |
| 60 |  | 立柱 | 根 | 15 | 定制 | 中国 | 2024年3月 |
| 61 |  | 视频分析设备 | 台 | 2 | 鲲云 | 中国 | 2024年3月 |
| 62 |  | 噪声监测站 | 台 | 1 | 爱华 | 中国 | 2024年3月 |
| 63 | 园区应急广播和摄像头 | 摄像头 | 台 | 11 | 海康 | 中国 | 2019年 |
| 64 |  | 应急广播 | 个 | 15 | 迪士普 | 中国 | 2023年 |
| 65 |  | 4G网络防水号角喇叭 | 个 | 10 | 迪士普 | 中国 | 2019年 |

3、软件平台故障处置，故障处理及响应的要求如下：

| 序号 | 故障情况 | 应急响应时间 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级（轻微的故障） | 工作时间1个小时内给予电话、通讯工具答复，非工作时间8个小时内给予电话答复，非特殊情况48小时内解决问题。 | 法定工作日 8:00至17:30 |
| 2 | 二级（限制性故障） | 工作时间30分钟内给予电话、通讯工具答复，非工作时间2个小时内给予电话答复，非特殊情况5小时内解决问题。 | 7*8h |
| 3 | 一级（紧急的故障） | 20分钟内给予电话答复，非特殊情况1小时内解决问题。 | 7*24h |

- 应急事件处理跟踪故障处理及响应的要求如下：

| 序号 | 故障情况 | 应急响应时间 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级（轻微的故障） | 工作时间1个小时内给予电话、通讯工具答复，非工作时间24个小时内给予电话答复。 | 法定工作日 8:00至17:30 |
| 2 | 二级（限制性故障） | 工作时间1个小时内给予电话、通讯工具答复，非工作时间8个小时内给予电话答复。 | 7*8h |
| 3 | 一级（紧急的故障） | 1个小时内给予电话答复，2小时内非特殊情况解决问题。 | 7*24h |

5、服务器存储系统基本服务内容：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场备件安装 | 配合用户进行。按备件到达现场时间工程师到达现场 | 设备厂商 |
| 2 | 补丁服务 | 消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 | 设备厂商 |
| 3 | 升级服务 | 对系统进行软件或硬件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。 | 设备厂商 |
| 4 | 现场故障诊断 | 按服务级别：重大或紧急故障：7×24小时，1小时内响应； 常规故障：5×8小时，2小时内响应 |  |
| 5 | 电话远程技术支持 | 7×24小时 |  |
| 6 | 问题管理系统 | 对遇到的问题进行汇总和发布 |  |
| 7 | 系统优化 | 对客户系统的括主机、存储设备、操作系统、提供优化服务。 |  |

6、网络、安全系统基本服务内容：

| No. | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场备件安装 | 配合用户进行，按备件到达现场时间工程师到达现场 |
| 2 | 现场软件升级 | 首先分析软件升级的必要性和风险，配合用户进行软件升级 |
| 3 | 周期性设备健康检查 | 每月1次 |
| 4 | 现场故障诊断 | 重大或紧急故障：7×24小时，1小时内响应 常规故障：5×8小时，2小时内响应 |
| 5 | 电话远程技术支持 | 7×24小时 |
| 6 | 问题管理系统 | 对遇到的问题进行汇总和发布 |

7、巡检包括的内容如下：

| 编号 | 巡检内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件运行状态检查项目 |  |  |
|  | 单板状态检查 | 电源模块状态检查 | 风扇状态检查 |
|  | 整机指示灯状态检查 | 机框防尘网检查 | 机房温度、湿度检查 |
|  | 设备地线检查 |  |  |
| 2 | 软件运行情况检查项目 |  |  |
|  | 设备运行情况检查 | 网络报文分析 | 设备对接运行状况检查 |
|  | 路由运行情况检查 |  |  |
| 3 | 网络整体运行情况调查 |  |  |
|  | 网络运行问题调查 | 网络变更情况调查 | 网络历史故障调查 |

- 工作考核具体考核标准如下：

| 序号 | 考核内容 | 扣分事项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照张家港保税区需求和合同内容提供有关服务，出现软硬件系统故障，对外业务中断、网络和数据安全事件的一次扣2分，共30分 |  |  |
| 2 | 按照标书和合同内容提供技术支持、服务保障，经查实一次未落实扣2分，共20分 |  |  |
| 3 | 系统台账、用户信息和巡查检查台账准确清晰，信息不清或失误的发现一次扣2分，共10分 |  |  |
| 4 | 每季度向张家港保税区安环局提供相关工作报告，未提供的，一次扣2分，20分 |  |  |
| 5 | 及时响应张家港保税区安环局工作要求，满足相关扩展需求和服务，未及时响应的一次扣2分，共20分 |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |

支付比例：得分80分以下支付50%应付款并视为违约，解除合同；得分80-90支付80%应付款；得分91-95支付90%应付款；得分96分及以上支付100%应付款。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1 价格分 10.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10.0% * 100（保留二位小数），

2 运维服务方案分  71.0 分

2.1.根据投标人的项目需求提供智慧园区管理软件运维方案，对平台维护总体方案、平台演示方案系统故障及应急事件处置、信息安全支撑、平台使用人员培训、地图系统维护和更新等项目需求提出可行的运行维护方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得9分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求得1分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.2.根据投标人的项目需求提供张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理软件系统升级更新方案。方案优于所提需求，得 6分；内容有实质性意义满足项目需求，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.3.根据投标人的项目需求提供张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理软件二次开发支撑方案，方案应对园区平台建设单位协调、新建项目管理等方面提供方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.4.根据投标人的项目需求提供数据对接服务方案，对省市和企业级数据对接有具体方案，方案应对项目需求提出的与企业数据协同、与上级单位数据协同、数据对接进度统计及督办等提供可行的方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.5.根据投标人的项目需求提供张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区管理中心内外围设备的硬件运维方案，方案需对项目需求提出的系统和网络数据安全资料台账、设备日常运维监控、应急事件处置、设备设施巡检、服务器和存储设备管理等项目需求提出可行的运行维护方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.6.根据投标人的项目需求提供张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园智慧园区中心网络安全运维方案，方案应对中心数据和网络安全工作有充分的理解，按照三级等保和有关管理规范落实网络和数据安全、备份管理工作，方案对项目需求提出的网络台账梳理、网络安全日常运维、网络安全事件处置、网络设备定期巡查、网络安全检测及评测等编制可行的方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.7.根据投标人的项目需求提供张家港保税区和江苏扬子江国际化学工业园视频云存储方案，方案对项目需求提出的云储存路数、每百路调整价格、联网需求、技术标准和要求、系统服务要求等编制可行的方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.8.根据投标人的项目需求提供各运维项目和云存储的巡查报告和情况分析要求，方案对项目需求提出的制度执行情况、检查情况汇报、运维报告和提交周期等编制可行的方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

2.9.根据投标人的项目需求编制值守及应急服务方案，方案对项目需求提出的值班值守、人员配备、应急服务和处置等编制可行的方案。方案完全包含上述内容且优于所提需求的得8分；内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺项小于3项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺项大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求得2分；未提供可行方案说明或内容完全脱离本项目内容的得0分。

3 项目技术人员运维服务人员评分10.0分

3.1.项目经理

项目经理具备中级以上技术职称，得2分（请在投标文件中提供相关人员的证书，不提供的不得分）。

3.2.团队人员

按照项目需求配备有关技术支持和服务团队，团队人员需具备计算机、网络、数据管理等大类中相关职业资格有效证书，每提供一个证书得2分，最高得8分（请在投标文件中提供相关人员的证书，不提供的不得分）。

4 履约能力9.0分

4.1.类似业绩介绍

投标人自2022年开始类似业绩介绍，有一个得2分，本项最多得6分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容；如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

4.2.管理体系证书

投标人具有相关管理体系证书，环境管理体系证书、信息安全管理体系证书、质量管理体系证书，每提供一个得1分,最高得3分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

- 第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

- 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

﻿ 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……