无锡市政府采购

公 开

招标文件

（电子化全流程）

政府采购编号：JSZC-320211-JNLH-G2025-0007

采购项目名称：2025年度仪器设备采购项目

采购人：无锡市滨湖区卫生健康委员会

采购代理机构：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司

二〇二五年五月

目录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同文本

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

江苏江南梁鸿建设咨询有限公司受无锡市滨湖区卫生健康委员会的委托，对2025年度仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商投标。

（一）招标项目信息

1.项目编号：JSZC-320211-JNLH-G2025-0007

2.项目名称：2025年度仪器设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：为满足无锡市滨湖区疾控中心的使用需求，现采购仪器设备一批，本项目共设1个采购包。预算总额144.2万元。

5.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为144.2万元，投标报价不得超过上述最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.1其中气相色谱仪、微波消解仪允许进口产品投标。

6.采购需求（简介）：2025年度仪器设备采购项目，预算、数量、简要技术需求或服务要求等，详见招标文件第三章。

7.供货期限：合同签订后60天内送货并安装调试完毕。

8.质保期：≥1年，自验收合格之日起算。

9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

10.本项目是否专门面向中小企业：否

11.本项目是否接受进口产品投标：是

（二）投标供应商资格要求

投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，还必须具备：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品，需提供有效的产品授权书（若投标供应商不是投标产品制造商的，投标供应商必须具有下列授权文件之一）：

a.制造商或制造商的国内控股子公司出具的授权函；

b.制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商出具的授权函；

c.投标供应商取得的制造商授权的产品区域代理证书。

4.不接受联合体投标。

（三）本项目落实的其他政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

5.《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（四）获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

（五）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月29日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

（六）公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

（七）提疑答疑时间及形式

提疑截止时间：2025年5月14日9时00分，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构；

答疑时间：投标截止时间前15天，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标供应商。

（八）投标有效期：投标截止之日起90天

（九）本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：无锡市滨湖区卫生健康委员会

统一社会信用代码：113202120140290588

地址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系人：唐燕

2.江苏江南梁鸿建设咨询有限公司

地址：无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦17楼

联系人：冷小慧、蒲丽萍

联系电话： 0510-88220651

- 其他

- 本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- 潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 供应商可登录“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”按钮进入注册界面，选择用户类型“供应商”进行账号注册，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login进入注册界面。

- 投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼二楼9号、10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

- 《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（包括江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南、政务CA方正签章控件驱动安装包及安装说明、“苏采云”系统CA签章切换注意事项、“苏采云”系统供应商操作手册、政府采购客户端安装包）下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6. 本次招标不收取投标保证金。

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏江南梁鸿建设咨询有限公司联系解决。

2．投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

3．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归江苏江南梁鸿建设咨询有限公司。

（四）采购文件的补充或修正：

1．江苏江南梁鸿建设咨询有限公司可在投标截止时间15日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对采购文件进行澄清或修正，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后7个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至政府采购系统客户端，如标书制作工具中格式和内容与“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件为准）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件；投标供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，投标供应商如是自然人情形的，可不提供）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商2025年2月—4月中任意一个月份为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明文件扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商2025年2月—4月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年或2023年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件（投标供应商如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）；

（8）投标供应商2025年2月—4月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料）；

（9）投标供应商2025年2月—4月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，新成立公司按照企业实际成立时间提供相关证明材料）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.细目报价表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

7.本项目产品售后服务方案及保障体系（格式见附件）

8.项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（1）如投标供应商为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》）。

上述1-8项必须全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商签章、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容

5．投标费用自理。

（七） 网上投标

- 投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2. 投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

3.江苏江南梁鸿建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《“苏采云”系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.投标供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《“苏采云”系统供应商操作手册》。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定期限投标的，未按照招标文件要求上传电子投标文件的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价或分项报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云系统”要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 投标文件不符合采购文件中★条款要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1.江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由江苏江南梁鸿建设咨询有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

3.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6.评标程序

评标工作由江苏江南梁鸿建设咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 细目报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《项目技术要求和有关说明》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 1）上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

（2）澄清有关问题。评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评标标准：

本次招标的评标办法采用综合评分法，评审因素及各比重如下：

（1）价格：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过最高限价），其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30(保留两位小数)

价格扣除：

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）供应商综合评价（8分）

1）业绩（2分）：针对本项目所投产品，投标供应商在2022年1月1日以来具有类似业绩的（至少包含本次产品的一种产品），有1个得1分，最高得2分。（提供合同原件扫描件并加盖电子公章，不提供或者提供的材料不全均不得分。时间以合同签订时间为准）

2）认证证书（2分）：投标供应商具有有效期内的商品售后服务认证证书、质量管理体系认证证书，有1个得1分，最高得2分。（提供证书原件扫描件及在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)查询到的认证结果网页截图并加盖电子公章，不提供或者提供的材料不全均不得分。时间以合同签订时间为准）

3）质保期（4分）：质保期第一年提供原厂整机免费保修的，得2分，在此基础上后期每增加一年免费保修期的，得1分，本项最高得4分，免费保修期以细目报价表中的免费质保期为准，原厂整机免费保修期以生产厂家出具的承诺为准。（提供承诺书原件扫描件并加盖电子公章。若第一年质保非原厂整机免费保修的，则本项不得分）

- 技术参数符合性（最高得分21分）

以投标文件中投标偏离表为准，对所投产品满足招标文件“项目技术要求和有关说明”中技术参数情况进行评审。

其中标注★符号的为投标设备必须满足的技术参数，有★符号技术参数不满足，则判定为无效标书。

有效标书的技术得分按以下响应情况逐条评分，满分21分。

其中，技术参数中标注▲符号的条款为主要技术参数，所投设备每负偏离一项扣1.5分；其余条款为一般技术参数，所投设备每负偏离一项扣0.5分；直至完全扣完。

偏离情况请在投标偏离表内列明，以投标偏离表为准。

注：投标供应商必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明偏离情况，并对其真实性负责。“项目技术要求和有关说明”中标注★符号及▲符号的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品彩页、产品说明书、相关检测报告、官网截图、白皮书、手册等）扫描件并加盖电子公章，未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。

（4）售后和服务能力（最高得分40分）

1）售后服务方案（25分）

①售后服务体系（5分）：体系内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得5分；体系内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得3分；体系内容阐述合理性较差或不详细具体全面的，得1分，体系内容缺失的，不得分。

②售后服务内容（5分）：内容详实，需求贴合度高且条理清晰的，得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的，得3分；内容粗略，针对性较差的，得1分，内容缺失的，不得分。

③故障解决方案（5分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得5分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得3分；方案内容阐述合理性较差或不详细具体全面的，得1分，方案内容缺失的，不得分。

④专业技术人员保障方案（5分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得5分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得3分；方案内容阐述合理性较差或不详细具体全面的，得1分，方案内容缺失的，不得分。

⑤响应时间及补救措施（5分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得5分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得3分；方案内容阐述合理性较差或不详细具体全面的，得1分，方案内容缺失的，不得分。

- 投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案（15分）

①针对投标产品的包装方案（3分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得1分；方案内容阐述合理性差或不详细具体全面的不得分。

②针对投标产品的运输方案（3分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得1分；方案内容阐述合理性差或不详细具体全面的不得分。

③针对投标产品的仓储方案（3分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得1分；方案内容阐述合理性差或不详细具体全面的不得分。

④针对投标产品的安装方案（3分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得1分；方案内容阐述合理性差或不详细具体全面的不得分。

⑤针对投标产品的检验及验收方案（3分）：方案内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分；方案内容阐述较为合理、描述较为详细，能基本满足采购需求的，得1分；方案内容阐述合理性差或不详细具体全面的不得分。

（4）政策性加分（最高得分1分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分。同一产品不重复得分）。

- （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏江南梁鸿建设咨询有限公司（联系地址：无锡市湖滨街15号蠡湖科研大厦17楼江苏江南梁鸿建设咨询有限公司采购管理科）。针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出。质疑函应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号） 第十二条、第三十九条，并按中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》认真填写。江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均受市级财政部门、市卫生健康委员会监督。

3.江苏江南梁鸿建设咨询有限公司在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，向未通过资格审查的投标供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，向未中标供应商告知本人的评审得分与排序。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。

4. 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3. 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏江南梁鸿建设咨询有限公司见证后生效。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

4. 政府采购履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、中标供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。中标供应商可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

5. 中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十四）代理服务费：

本项目代理服务费由中标供应商支付。代理费用按中标金额计算，100万及以下部分按1.5%的费率，100万-500万（含）部分按1.1%计算方式收取。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 项目技术要求和有关说明

- 一、项目概况

项目名称：2025年度仪器设备采购项目

采购人：无锡市滨湖区卫生健康委员会

预算金额：144.2万元；最高限价：144.2万元。

采购方式：公开招标

项目概况：为满足无锡市滨湖区疾控中心的使用需求，现采购仪器设备一批，本项目共设1个采购包。本项目核心产品为：气相色谱仪

交货期：合同签订生效后60天内送货并安装调试完毕。

质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

质保期：≥1年，自验收合格之日起算。

维修服务响应时间：故障发生后，要求供方在接报后2小时内做出响应，24小时内到达使用现场并及时有效地排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

服务地点：采购人指定地点。

本项目标的所属行业：工业（制造业）

本项目是否专门面向中小企业：否

本项目是否接受进口产品投标：是

二、清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 仪器工作环境 1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60Hz； 1.2温度：5˚C～40˚C； 1.3工作湿度：相对湿度20%～80%。 2柱箱 2.1操作温度：室温以上4˚C～450˚C； 2.2温度分辨：1˚C温度设定，温度控制精度：0.1˚C； 2.3最大升温速率：120˚C～180˚C/分钟； 2.4最大运行时间：不低于999.99分钟； ★2.5 程序升温：不低于20阶/21平台程序升温； ★2.6温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化； ★2.7 保留时间重现性：<0.008%； 2.8柱温箱冷却时间：从450˚C降温至50˚C，小于4min （室温22˚C）。 3毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制） ★3.1最高使用温度：不低于400˚C； 3.2电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比：12500:1，分流比设定范围：0～9000； 3.3压力设定范围：0～147Psi； ★3.4电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi； 3.5流量范围：0～500Ml/min N2；0～1250mL/min He； ▲3.6 扳转式顶盖进样口设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管。 4 液体自动进样器 4.1样品位数 ：大于100； 4.2进样量范围 ：0.1～50ul； 4.3进样量线性 ：≥99%； 4.4交叉污染率：< 0.001%。 5 氢火焰检测器 5.1最高使用温度：450˚C； 5.2自动点火装置，自动调节点火气流；具有自动灭火检测功能； ▲5.3最低检测限：<1.2 pg碳/秒(十三烷)； 5.4线性动态范围：≥107； ▲5.5数据采样速率:600-1000Hz。 6 微池电子捕获检测器（Micro-ECD, 带电子气路控制） 6.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染； 6.2最高使用温度：400˚C； 6.3放射源：<15 mCi63Ni箔； ▲6.4最低检测限：<3.8 fg/ml（林丹）； 6.5线性动态范围：> 5×104（林丹）； 6.6数据采样速率:50～400Hz。 7高纯氢气发生器 7.1. 氢气纯度：99.999%； 7.2. 氢气流量：0～300ml/min； 7.3. 输出压力：0～0.4Mpa； 7.4. 压力稳定性：< 0.001MPa； 7.5. 供电电源：220V±10%, 50Hz； 7.6. 消耗功率：150W。 8 工作站 8.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版； 8.2具有远程访问功能，气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现； 8.3 网络化控制及信号传送：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作； ▲8.4 具有保留时间锁定功能, 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 9 仪器控制 可通过7英寸电容式触摸屏进行操控和实现访问仪器状态、配置和流路信息。 10 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 11 扩展功能 ▲11.1 通过升级可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器。具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个USD端口； 11.2 可升级远程浏览器界面，通过平板电脑等移动设备查看、设置信息、解决问题、检查泄露（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。 12.服务要求 12.1 安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失； 12.2人员培训：除现场安装和使用培训外，还须为采购人2名操作人员提供前往生产商在中国测试实验室进行相关软硬件的操作培训，时间不少于3天。仪器设备安装后，应长时间无条件提供采购人需要的设备方法开发及应用资料； 12.3仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期1年，仪器终身维修； 13.配件 13.1品牌电脑，打印机，气相色谱主机(含控制软件) 各一台 13.2 0.25&0.32mm内径毛细管用石墨垫 100个 13.3低流失进样隔垫 100个 13.4分流不分流玻璃衬管（去活处理） 50个 13.5不粘连衬管O 形圈 10/包 5包 13.6 通用柱螺帽 1/16 英寸六角，2/包,2包 13.7样品瓶（含盖） 200个 13.8三通 1包 13.9铜管 1包 13.10自动进样针 6根 13.11气相色谱柱 极性、弱极性和非极性 不同型号，共5根 | 1台 |
| 2 | 热解析仪 | 1.集标准样品模拟采集、热解析、解析管活化三种功能为一体，功能全面、经济实用； 2.一次解析加热范围：40℃～380℃，控温精度1℃； 3.进样阀加热范围：40℃～240℃，控温精度1℃； 4.样品传输管加热范围：40℃～220℃，控温精度1℃； 5.二次解析温度范围：-35℃～400℃，采用半导体制冷； 6.二次闪蒸升温速率：>3000℃/min，二次解析升温速率＞70℃，升到450℃，峰宽＜3s； 7.样品管规格：直径≤6.5mm，长度≥120mm，气路管全部使用经过钝化抛光处理的316不锈钢气路管，密封圈全部采用PTFE材料，耐高温，无挥发； 8.加热阀箱中使用精密耐高温六通阀，无死体积，最高使用温度可到240℃。六通阀采用电机驱动，无需外接驱动气体。加热阀箱和加热气路一体化设计，减少中间环节，最大程度降低死体积造成的解析率低的问题； 9.解析时间：0～60min； 10.进样时间：0～10min； 11.通过对解析管和气路的通径进行计算，设计了最佳的变径接头，使解析管和气路连接点的死体积减小到最低； 12.模拟采样时间：0～60min； 13.模拟采样流速：16～160ml/min； 14.RSD：≤2.5%（0.05μg甲醇中苯）； 15.功率：500W； 16.配置： 16.1主机一套； 16.2备件 电源线 1根； 进样针头 3根； 硅胶解析管密封圈 20个； 硅胶气路密封圈内径3 10个； 硅胶气路密封圈内径1.6 5个； 锥形密封圈 5个； 聚四氟卡套 2个； 三通接头 1套； 转接头 内径1.6转2 1套； 标定进样口密封垫 直径5*5mm 10个； 铜管 直径3*2m 1根； 加热盒锁扣 2套； 活性炭管吸附管 直径6*200mm 100mg 50根； Tenax吸附管 直径6*125mm 200mg 50根； 保险管4A 1支； 不锈钢气路 直径1.6*1.5m 2套； 启动线 1根。 | 1台 |
| 3 | 微波消解仪 | 1用途 预加压单反应室超级微波系统，用于各种样品的微波超高压高温消解，用于实验室中各种类型样品的消解制备前处理，为AAS，AFS，ICP，ICP-MS 等分析仪器制备样品。 2技术指标： 2.1硬件部分 ★2.1.1单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室的水浴溶液内，单罐单次最大样品处理数量：≥28个，设计安装，微波功率 ≤2000W； ▲2.1.2生产厂家同系或同类产品通过欧盟压力设备安全认证，提供第三方认证证书； 2.1.3最大工作压力：≥200Bar（3000PSI），最大操作温度：300℃； ★2.1.4不锈钢单反应特氟龙内衬杯内直径≥85mm。最大单个样品消解罐体积：1L； ▲2.1.5定轨自动升降系统：反应支架固定于定轨升降系统上，随着盖子的关闭自动导入单反应室；电子位置感应控制工作台自动升降，试管支架升降过程中电子马达精确控制定位，可在任意位置固定； 2.1.6实验结束后，内衬杯自动智能提升，反应管和支架在转移过程中需装在盖着盖子的内衬杯内； ▲2.1.7所有位数的消解罐支架均可安全直接使用各种消解试剂，包括大体积高浓度未经稀释的盐酸/王水。内插的消解罐不需单独密闭，不接受需要将内插消解罐单独密闭起来才能使用这些试剂的方案； 2.1.8微波消解前可自动预先冲入高压氮气，使反应腔达到40- 90bar；反应结束冷却到设定温度后，消解完成后自动泄压，无需手动操作，泄压速率1bar～100bar/min可调； 2.1.9专业独立的压缩机大功率冷却系统，与微波主机分体设计，制冷功率≥1000W，反应过程中在高温下实时冷却保护反应罐，反应结束后快速冷却降温，提高反应效率。智能PID控温；冷却水流量≥6.4L/min；冷却水箱容积≥2.5L； 2.1.10内置密闭式水冷系统，无需外接循环水浴； 2.1.11制冷系统需要保证机器长时间高温高压运行的安全性，避免系统各部件过热，冷却系统须为压缩机制冷系统，冷却水温度和压力数字显示； ▲2.1.12内置式排酸汽系统，可自动升降的全自动排风系统，软件控制可在不同消解阶段调节不同的风量大小； 2.1.13有高压气体过滤阀防止气体杂质污染，双单向阀系统防止反应压力大于钢瓶压力而产生压力倒流现象； 2.2温度和压力控制系统 2.2.1高精度数字温度和压力传感器，可实现所有样品罐的温度和压力精确数字控制，所有样品位于同一水浴环境中，保证所有样品均处于同一温度和压力条件下反应，保证样品处理的平行性； 2.2.2温度控制系统：内置温度传感系统，实时监测、控制反应腔内温度，实时显示温度数据与温度曲线； 2.2.3压力控制系统：软件控制自动充氮气至预设压力，内置压力传感系统，实时监测反应腔内压力，实时显示压力数据与压力曲线。消解完成后自动泄压，无需手动操作。 2.3控制终端 ▲2.3.1分体或内置触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，Windows操作系统，中英文操作软件。实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作，自动音频通知消解处理结果； 2.3.2具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度、压力。通过预设方法曲线自动调节微波功率，实时显示微波功率曲线。可在线控制和修改所有的反应参数，反应过程中实时修改并识别更新，无需暂停方法。仪器内置智能指示灯系统，实时显示样品消解处理进程及设备状态； ▲2.3.3主机配备接口，5个USB接口，1个LAN接口，1个COM接口，2个视频接口。可通过U盘等导入导出应用方法，升级系统软件；设备内存≥1G，无需外接U盘即可自动保存所有样品消解的全面数据、曲线等信息。实验结束后可查看样品的反应过程所有的温度、压力数据及曲线。可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平； 2.3.4软件完全符合21CFR.part11的要求，四级用户权限管理，电子签名，审计追踪及数据完整记录及溯源； 2.3.5无线网络连接功能，可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现无线网络连接，通过终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程，可实现远程紧急停机操作； 2.3.6具有在线客户服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示，适合所有样品消解。 2.4消解罐及支架 ▲2.4.1单个TFM材质支架可选5位80ml,6位55ml,7位40ml,9位30ml,12位（18ml*8+30ml*4）,18位18ml，20位15ml,24位8ml，27位8ml,28位7ml,和40位5ml等多种支架，消解罐材质：玻璃，石英，聚四氟乙烯等； 2.4.2无需专门选择昂贵的专用耐高压消解外罐，可使用普通试管等进行消解，告别昂贵的耗材成本； 2.4.3无最少加酸量限制，普通样品仅需使用1-3ml硝酸即可，减少实验室试剂开支；无需赶酸，大幅度提高工作效率； 2.4.4配备专用定位盘，无需手写编号,样品支架应有清晰的孔位编号。 3仪器配置 3.1预加压单反应室超级微波消解主机 1台； 3.2全自动定轨升降和定位系统 1套； 3.3 20或18位消解支架1个，称量工具1个，定位盘1个，玻璃材质消解管（带刻度）1000支，石英材质消解管20个，聚四氟乙烯材质消解管含盖子20个； 3.4 7或9位消解支架1个，称量工具1个，定位盘1个，玻璃消解管（带刻度）250支； 3.5分体式或一体式彩色触摸屏控制终端 1套； 3.6高精度温度控制和传感系统 1套； 3.7自动压力控制系统 1套； 3.8压缩机制冷循环水冷却系统或内置高效液冷系统 1台； 3.9备件及消耗件 1套； 3.10无线信号传输系统 1套。 | 1台 |
| 4 | 4℃医用冰箱 | 1.采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥500L； 2.箱内温度控制在2～8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±2℃，设定温度默认4～6℃； 4.测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5.6层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； 6.门体采用发泡门，实现避光保存； 7.自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。小于90度自关、大于90度停止，存取物品更方便； 8.报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； ★9.进口品牌变频压缩机，进口品牌风机，安全、节能、可靠； 10.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求； 11.6路高精度传感器，包括上温、下温、控制、化霜、环温、冷凝器脏堵，有效保证温控的准确性，同时配备防低温机械温控器，保证箱内温度不会低于零度； 12.箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 13.标配USB存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据； 14.产品标配远程报警接口、485接口； 15.可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调； ★16.可选配物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 17.机械锁加电磁锁（选配）双锁结构，更安全、更放心； 18.四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便； 19.后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒； 20.配备架目条，方便标识物品，方便摆放； ★21.产品具备医疗器械注册证； 22.产品具有TUV性能测试证书。 | 6台 |

本表中标注“★”的条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品彩页、产品说明书、相关检测报告、官网截图、白皮书、手册等）扫描件并加盖电子公章，未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，审查时不予认可。将按照无效投标处理。

三、其他要求（商务条款需在《投标偏离表》内逐条响应）：

1.售后服务：

（1）质保期：≥1年，自验收合格之日起算。

（2）故障发生后，要求供方在接报后2小时内做出响应，24小时内到达使用现场并及时有效地排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

（3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

（4）提供24小时报修电话。

（5）供应方承担设备初次计量检定/校准费用。

2.交货安装验收完工时间：合同签订生效后60天内送货并安装调试完毕。

3.验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标。

4.货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5.交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料

（1）装箱单

（2）产品质检合格证明

（3）需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

6.运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7.安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

8.付款方式：签订合同后支付合同价的30%,2025年12月31日前支付合同价的30%，到货安装并验收合格后于2026年支付合同价的30%，2026年12月31日前支付合同价的10%。乙方在甲方付款之前应向甲方开具相应的发票，否则甲方有权不予付款且不承担违约责任。

9.设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格；未列其中的，视为维保范围内包含的免费材料。

10.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统相连接。供应商承担设备与医院设备实时监控系统相连的相关费用，达到医院实时监控要求。

11.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺,如日后具备此系统后免费向用户提供。

12.设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

四、有关说明

1.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

4.投标单位必须根据本采购文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

6.根据国家扶持中小企业的有关政策，在本项目中标、供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购〔2013〕5号文件执行；如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.中标供应商为监狱企业的，其《监狱企业证明文件》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《监狱企业证明文件》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 12.本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标供应商不满足的，将按照无效投标处理。

四．合同文本

需方（采购人）：无锡市滨湖区卫生健康委员会

住所：无锡市滨湖区金城西路500号

供方（中标方）：

住所：

- 一、采购项目编号：JSZC-320211-JNLH-G2025-0007

- 二、采购内容：为满足无锡市滨湖区疾控中心的使用需求，现采购仪器设备一批。

- 三、中标总金额：（大写）            ；（小写）          元。

- 四、采购设备明细：

| 设备名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

五、质量和包装要求及验收标准：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

六、交货期或完工期：合同签订生效后60天内送货并安装调试完毕。

七、交货地点和方式：

1.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

2.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

3.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

4.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点。

八、货款支付步骤和办法：

签订合同后支付合同价的30%,2025年12月31日前支付合同价的30%，到货安装并验收合格后于2026年支付合同价的30%，2026年12月31日前支付合同价的10%。乙方在甲方付款之前应向甲方开具相应的发票，否则甲方有权不予付款且不承担违约责任。

九、售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.经双方协商，质保期    年，其中原厂整机免费保修期    年。质保期内设备出现质量问题的，供方应当无偿修理，故障排除时间不超过需方报故障后48小时。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

十、违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的百分之一的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过10日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

十一、解决争议的方式：

1．合同经供需双方代表签字并盖章，且经江苏江南梁鸿建设咨询有限公司见证后即生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

十二、其他事项：

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同生效：

本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执贰份，见证方、滨湖区财政局相关部门各执壹份。

需方（采购人）：无锡市滨湖区卫生健康委员会   供方（中标方）：

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

年      月       日                            年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：

年      月       日

备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

附件

医疗设备购销廉洁协议

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）      （医疗卫生单位），（乙方）                       特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方：无锡市              （医疗卫生单位）      乙方：

代表签字：                                      代表签字：

日期：                                          日期：

五. 附件（投标文件格式）

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二〇   年 月 日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

我方收到贵中心编号JSZC-320211-JNLH-G2025-0007 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏江南梁鸿建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者江苏江南梁鸿建设咨询有限公司恶意串通、决不向采购人、江苏江南梁鸿建设咨询有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（CA签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）资格、资信证明文件

- （1）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JNLH-G2025-0007）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JNLH-G2025-0007）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商名称（CA签章）：

法定代表人（CA签章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏江南梁鸿建设咨询有限公司：

（   ）系中华人民共和国合法公司（单位），特授权（ ）代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JNLH-G2025-0007）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：     性别：     身份证号：     电话：

投标供应商名称（CA签章）：

法定代表人（CA签章）：

附：

法定代表人身份证件扫描件（正、反面）

被授权代表身份证件扫描件（正、反面）

（3）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JNLH-G2025-0007）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- （三）开标一览表（格式）：

# 开标一览表（总价）

投标供应商全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月   日

- （四）细目报价表（格式）：

- 细目报价表

投标供应商名称（CA签章）                采购项目编号：JSZC-320211-JNLH-G2025-0007

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 是否中小企业 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工期：合同签订生效后（ ）天内送货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所投产品属性 |  | ⎕节能节水 ⎕环保节能节水 ⎕环保 ⎕普通产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  | （请填写单位名称全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商规模 |  | ⎕大型企业 ⎕中型企业 ⎕小微企业 ⎕其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商所在区域 |  | （请填写注册地所在地区，具体细化到省份） |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊性质 |  | ⎕监狱企业 ⎕残疾人福利性单位 ⎕其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否外商投资企业 |  | ⎕是： （“外商单独投资”或者“外商部分投资”） ⎕否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外商国别 |  | （供应商为外商投资企业时填写此项，需如实填写有关外国投资者具体国别） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商拥有者性别 |  | （指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- 注：（1）投标供应商本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》；或提供投标供应商《监狱企业证明文件》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏江南梁鸿建设咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （2）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；报价表内项目有医疗器械产品注册证的均须逐一提供。

- （3）表格不够可自行延长。

- （五）《投标偏离表》（格式）

- 投标偏离表

投标供应商名称（CA签章）                采购项目编号：JSZC-320211-JNLH-G2025-0007

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表CA签章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标供应商需对招标文件中的“三、项目技术要求和有关说明”逐项作出偏离说明，并说明原因；

- （3）行数不够，可自行添加。

- 《能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单》（格式可自拟）

（七）产品售后服务方案及保障体系 （格式）

产品售后服务方案及保障体系

（一）基本承诺

1．本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JNLH-G2025-0007）所提供的货物均为原厂全新合格品。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.（制造厂商）保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　　原厂商上门免费保修     年。

4.本公司（单位）确保所提供的设备在设备使用年限（自设备安装验收合格之日算起10年）内的配件、耗材的正常供应。

（二）其他承诺

1.针对本项目的售后服务方案（指保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、技术支持、维修以及应急保障措施等一系列服务方案）。本公司承诺：

2. 针对本项目的服务保障体系（指保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，保证服务质量的措施）。本公司承诺：

制造厂商（盖章）：

投标供应商（CA签章）：

日期：

（八）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日  期 ：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.对照《细目报价表》如实逐条填写。

（九）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日期：