无锡市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

项目名称：华庄街道雨污水管网养护服务项目

采 购 人：无锡市滨湖区华庄街道办事处

采购代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

二〇二五年六月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

受无锡市滨湖区华庄街道办事处的委托，永道工程咨询（江苏）有限公司就华庄街道雨污水管网养护服务项目（JSZC-320292-YDGC-G2025-0025）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

华庄街道雨污水管网养护服务项目的潜在投标人如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年7月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段一：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025-1

标段二：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025-2

2.项目名称：华庄街道雨污水管网养护服务项目

标段一：华庄街道高浪路以北（含传感园区）雨污水管网养护管理服务

标段二：华庄街道高浪路以南雨污水管网养护管理服务

注：供应商可同时参与上述2个标段的投标，但仅能够作为其中一个标段的中标候选人，2个标段评分排名均第一的情况下，按供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定作为中标候选人的标段，如某标段排名第一的供应商已经在其他标段作为第一中标候选人，则该标段由排名第二的供应商作为第一中标候选人，依次类推。

- 项目预算金额：182万元

标段一：63万元

标段二：119万元

- 项目最高限价：182元

标段一：63万元

标段二：119万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：对华庄街道雨污水管网进行养护服务，其中一标段为华庄街道高浪路以北（含传感园区）雨污水管网养护管理服务，二标段为华庄街道高浪路以南雨污水管网养护管理服务，详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：1年

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月21日14点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市滨湖区华庄街道办事处

地    址：无锡市滨湖区高浪东路999号启航大厦

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：永道工程咨询（江苏）有限公司

地    址：无锡市梁溪区梨花家园商用房55#-23（二楼）

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：张利；电话：0510-85622097

采购人质疑受理联系人：姚小军、顾方民；电话：0510-83568806

代理机构项目联系人：姚小军、顾方民；电话：0510-83568806，邮箱：2664967990@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注永道工程咨询（江苏）有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，永道工程咨询（江苏）有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

4.3本次招标中标服务费由招标人支付，按各标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算后的50%计取，100万以下部分费率为1.5%，100万-500万部分费率为0.8%。不满2500元/标段的，按2500元计算。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 代理机构根据采购人要求将于以下答疑时间前进行答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于以下提疑时间前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知代理机构。

提疑时间：2025年7月4日10:00

答疑时间：2025年7月4日17:00

答疑会时间：不组织现场答疑

答疑会地点：/

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

合同书（格式）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、本次政府采购服务的采购、响应文件及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华庄街道雨污水管网养护服务项目   标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：华庄街道雨污水管网养护服务项目   标段

项目地点：

合同期限：

二、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对范围内全部管网养护负责。本项目不得转让分包，一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

三、运行维护质量标准

1、依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》和采购人要求执行。

2、雨污水管网、检查井、雨水井、排水设施进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，并配合甲方做好积水排水工作，确保沟管畅通，检查标准参考管道及其附属设施的检查与养护要求。为精确掌握管道的运行情况，及时发现管网可能存在功能及结构上的问题点，需根据现场实际情况采用声呐检测，内窥摄像系统（QV）检测，CCTV电视视频检测、推杆检测等手段。检测标准采用《CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》。

3、在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

四、合同价款

合同总价：人民币(大写)：        （¥　       元)；

合同单价：雨水管网    元/米；污水管网    元/米；提升泵站    元/座；井盖更换    元/套。

五、考核标准

考核分月度考核、季度考核、年度考核（含抽查）。考核表详见《无锡市深化排水达标区建设考核办法》（锡政园用〔2016〕20号），雨水部分以“附1：雨水运行维护片区考核表”执行。

各排水管理机构按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费，每月运行维护费用为年度经费/12，如考核未达标则在每个支付期支付时扣除相应的经费。扣除经费如下：月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85~90分（包括85分）则扣除当月维护经费的10%，并需整改到位；月考得分在80~85分（包括80分）则扣除当月维护经费的20%，并需整改到位；考核分低于80分的则扣除当月维护经费的40%，或暂缓支付维护经费，待整改到位后支付扣除后的运行维护费用，同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

六、付款方式：

合同签订后支付合同价的30%作为预付款，预付款在前两次付款时同比例扣回。根据月考、季度考核及年度考核得分，每季度支付运行维护费用。

七、责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、按照合同规定拨付养护经费；

2、协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于管网养护工作的顺利进行；

3、负责对乙方管网养护质量进行考核和满意度测评工作；

4、根据乙方日常巡查中发现的公共雨污水管网（设施）存在的问题及时组织整改。

（二）乙方责任与义务

1、乙方应就近设立办事处，接受市民来信来访，醒目标识单位名称、市民投诉接待人员、联系电话等，管网养护作业人员应统一着装；

2、乙方须对承担管网养护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。日常巡查中发现公共雨污水管网（设施）存在问题、缺陷，应当及时上报甲方；

3、乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对工作人员进行安全教育，在管网养护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。合同期内安全事故的责任和经济损失均由乙方负责。

八、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、合同相关附件

3、本合同协议条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、本项目的采购文件

6、本项目成交单位的响应文件

（二）双方有关运行维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定开展管网养护工作。

十、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、本合同双方约定甲乙双方签字盖章并经见证后生效，至管网养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

采购人：                       （盖章）   成交方：                （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

项目负责人：                               项目负责人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：              （盖章）

地址：

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

一、词语含义

1 甲方代表

甲方指派                      为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派          为管网养护项目负责人，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标地段的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查【考核分月度考核、季度考核、年度考核（含抽查）】。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 ，每季度、每年对养护单位进行综合考评，考核表详见《无锡市深化排水达标区建设考核办法》（锡政园用〔2016〕20号），雨水部分以“附1：雨水运行维护片区考核表”执行。

3.4  甲方定期对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）及采购文件等有关规定而被解除承包合同的，乙方承担全部责任和经济损失。

3.7在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增管道养护量不超过原成交量2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的成交养护标准进行养护。

3.8甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：雨污水管网、检查井、雨水井、排水设施（含雨污水泵房）、管养标识牌等市政设施。

4.2 乙方应建立完善的巡查体系，严格按照管网等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按标准做好巡视台账，在每月月底前提交甲方检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》和采购人要求执行、处理。

4.3 乙方应建立巡视报告制，须按照要求购买和安装GPS设备，对雨污水设施的巡视频率应满足《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）和采购人的要求。

4.4 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。成交地段原设施量清单中未纳入的周围相邻市政设施，在交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.5 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.7 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.8 乙方应服从养护所在地的行业管理。

4.9 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作,服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.10乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

二、养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划和该项目养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6 质量标准

依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》和采购人要求执行。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充合同中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求，在日常监管和养护例会上指出的问题不能做到及时整改的，扣款1000元/次；经甲方发出整改通知单后仍未在规定时间内整改到位的，扣款5000元/次；同一问题再次告知后，仍未整改的，扣款20000元/次，并通知其他养护公司进行整改，所需费用在该养护经费中支付。

7.3 管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨污水管道、包含检查井、出水口内的垃圾、淤泥、砖、石等杂物清理至管道及窨井外，并按规定外运至符合环保要求的处置点，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括井盖丢失、路面塌陷、私接偷排（包括泥浆）、污水冒溢、雨污分流等，紧急情况应保证人员不离场，同时立即设置围挡，防止安全事故的发生，重点关注管网周围5米内施工、破土等情况，有责任与义务及时告知管道的具体分布位置，提出有效地安全保护措施建议，阻止违规施工，避免管网损坏并应立刻上报处理，由以上问题导致管道及其附属设施损坏甚至引起安全事故的，责任由成交方全部承担，重点关注沿河雨水口污水外流情况，发现问题及时调查取证，并立即上报。

7.4养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向排水主管部门报告。

7.5养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

7.6养护单位应严格按照采购文件的规定对检查井、排放口、管道、倒虹管、池类设施等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

7.7按照《无锡市深化排水达标区建设考核办法》（锡政园用〔2016〕20号），雨水部分以“附1：雨水运行维护片区考核表”执行。

各管道管理机构按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费，每月运行维护费用为年度经费/12，如考核未达标则在每个支付期支付时扣除相应的经费。扣除经费如下：月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85~90分（包括85分）则扣除当月维护经费的10%，并需整改到位；月考得分在80~85分（包括80分）则扣除当月维护经费的20%，并需整改到位；考核分低于80分的则扣除当月维护经费的40%，或暂缓支付维护经费，待整改到位后支付扣除后的运行维护费用，同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

四、安全文明施工

自签订合同之日起，乙方全面负责其在养护作业区内的安全文明施工责任。

8 安全文明施工与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9 安全防护

养护单位应配备足够的安全文明防护设施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。排水井井下作业采取二级审批制度，防范措施到位，相关人员具有培训合格的操作证，擅自或违规下井作业的养护单位承担一切后果。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据成交通知书中的价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照合同条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12 合同价款支付

12.1付款方式：

（1）付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，预付款在前两次付款时同比例扣回。根据月考、季度考核及年度考核得分，每季度支付运行维护费用。

六、违约和争议

13 违约

13.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应顺延工期。

13.2甲方未按合同约定支付养护费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

13.3 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。(除合同另有规定外)

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

七、合同终止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

15.3乙方中标后三个月内不履行投标承诺，未响应采购文件要求，购置管道养护设备、清淤设备、防汛应急设备等市政专用设备，甲方有权终止该合同。

八、其他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。本协议至管网养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

十、合同份数

本合同一式七份，并具有同等法律效力。由甲方保存四份、乙方保存两份，见证方一份。

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业

- 项目技术要求

- 一、本项目采购标的名称、概况：

1、项目名称：华庄街道雨污水管网养护服务项目

2、项目概况：对华庄街道雨污水管网进行养护服务，其中一标段为华庄街道高浪路以北（含传感园区）雨污水管网养护管理服务，二标段为华庄街道高浪路以南雨污水管网养护管理服务。

- 二、具体服务内容和要求

一）、养护的质量标准和要求

1、本项目养护期限：1年

2、质量验收标准：

A.依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》和采购人要求执行。

B.雨污水管网、检查井、雨水井、排水设施进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，并配合甲方做好积水排水工作，确保沟管畅通，检查标准参考管道及其附属设施的检查与养护要求。为精确掌握管道的运行情况，及时发现管网可能存在功能及结构上的问题点，需根据现场实际情况采用声呐检测，内窥摄像系统（QV）检测，CCTV电视视频检测、推杆检测等手段。检测标准采用《CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

3、付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，预付款在前两次付款时同比例扣回。根据月考、季度考核及年度考核得分，每季度支付运行维护费用。

4、考核方法和内容：考核分月度考核、季度考核、年度考核（含抽查）。考核表详见《无锡市深化排水达标区建设考核办法》（锡政园用〔20·16〕20号），雨水部分以“附1：雨水运行维护片区考核表”为准。

各排水管理机构按月考得分向运行维护单位支付运行维护经费，每月运行维护费用为年度经费/12，如考核未达标则在每个支付期支付时扣除相应的经费。扣除经费如下：月考得分在90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护费用。月考得分在85~90分（包括85分）则扣除当月维护经费的10%，并需整改到位；月考得分在80~85分（包括80分）则扣除当月维护经费的20%，并需整改到位；考核分低于80分的则扣除当月维护经费的40%，或暂缓支付维护经费，待整改到位后支付扣除后的运行维护费用，同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

5、中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查。同时，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。制作运行维护信息年报表。分别于每年12月底前报采购人及无锡排水管理处，并配合无锡排水管理处做好信息更新工作。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《区管市政设施养护管理考核办法》处理。

6、中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、泵站的运行、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）等规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）和市、区有关养护作业标准等的规定。养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。并将自检评定资料于11月底前上报至甲方备案，甲方进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时缴纳，按《区管市政设施养护管理考核办法》处理。

| 华庄街道排水养护片区养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华庄街道 排水区（编号及名称）： 日期： 月 日 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分 | 考核情况 |
| 雨污分流（10分） | 雨污分流 | 雨污水完全分流，雨污检查井之间水位有高低，从水质能分辨出污水和雨水 | 5 |  |  |
|  | 污水不私接 | 污水不私接、发现新增污水及时上报 | 5 |  |  |
| 检查井（35分） | 违章占压 | 无违章物品占压，不被移作他用 | 5 |  |  |
|  | 积泥深度 | 无硬块杂物，落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/5管径 | 10 |  |  |
|  | 井框 | 无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；井框与路面高差不大于±15mm | 10 |  |  |
|  | 井盖 | 无缺失、破损、裂缝；启闭灵活；标志正确 | 10 |  |  |
| 雨水井（30分） | 井框 | 井框不得高于路面，但也不得低于路面25mm。收水井附近不应有积水现象 | 10 |  |  |
|  | 井盖 | 井盖眼不得堵塞，井盖不得损坏、缺失 | 10 |  |  |
|  | 积泥深度 | 落地式井应低于连接管管底10CM，未落地井积淤不得超过管径的10%且不大于5CM | 10 |  |  |
| 管 道（25分） | 积泥深度 | 不超过管径的1/3 | 15 |  |  |
|  | 水流情况 | 水流畅通 | 5 |  |  |
|  | 出水口 | 雨水出水口有污水流出时能及时发现并上报 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 被考核人： 考核人： |  |  |  |  |  |

7、养护质量考核要求：

A.中标单位严格按照依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《区公共污水管网（设施）养护作业参考标准》和采购人要求执行。

B.排水设施进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，按照考核细则标准逐条达标。

C.在对排水设施进行维修时，应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

8、安全责任：养护作业合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

9、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。报价人应根据养护现场的实际情况、本采购文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各报价单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由报价的成交方自理。

二）、管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨水管道、包含检查井、出水口内的垃圾、淤泥、砖、石等杂物清理至管道及窨井外，并按规定外运至符合环保要求的处置点，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括井盖丢失、路面塌陷、私接偷排（包括泥浆）、污水冒溢、雨污分流等，紧急情况应保证人员不离场，同时立即设置围挡，防止安全事故的发生，重点关注管网周围5米内施工、破土等情况，有责任与义务及时告知污水管道的具体分布位置，提出有效的安全保护措施建议，阻止违规施工，避免管网损坏并应立刻上报处理，由以上问题导致管道及其附属设施损坏甚至引起安全事故的，责任由中标方全部承担，重点关注沿河雨水口污水外流情况，发现问题及时调查取证，并立即上报。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向滨湖区排水主管部门报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管、池类设施等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 检查项目 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨污分流 | 目测、量测 | 雨污分流情况、污水私接 | 1个月 |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 1个月 |
| 雨水井 | 目测 | 井框、井盖、积淤深度 | 1个月 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 1个月 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 | 1年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 1个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 | 1个月 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 | 1个月 |
| 排放口 | 目测 | 违章占压、标志牌、挡土墙、淤积情况、底坡冲刷 | 6个月 |
|  | 潜水检查 | 淤塞、腐蚀、接口、河床冲刷、软体动物生长情况 | 一年 |

5、雨污分流日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 雨污分流 | 雨污水完全分流，雨污检查井之间水位有高低，从水质能分辨出污水和雨水 |
| 污水不私接 | 污水不私接、发现新增阳台污水及时上报（上报资料） |

6、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

7、雨水井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 井框 | 盖框不得高于周围路面，但也不得低于周围路面25mm。收水井附近不应有积水现象。 |
| 井盖 | 井盖眼不得堵塞，井盖不得损坏、缺失 |

8、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

9、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

10、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

11、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

12、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

13、管道养护应符合下列规定：

（1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

（2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

（3）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

（4）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井、雨水井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水井 | 落底式井 | 低于连接管管底10CM |
|  | 未落底井 | 不得超过管径的10%且不大于5CM |

14、倒虹管的养护应符合下列规定：

（1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

（2）过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

（3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

（4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

三）、污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

（4）污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

（1）污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

（2）污泥处置不得对环境造成污染。

四）、泵站的运行与维护

1、检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

2、水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%，机组效率不应低于原机组效率的90% 。

3、泵站设施、机电设备和管配件外表除锈、防腐蚀处理宜1年一次。

4、泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体检测装置必须根据规定定期检测，合格后方可使用。

5、围墙、道路、泵房等泵站附属设施应保持完好。

6、泵站应做好卫生、绿化养护和除害灭虫工作。

7、泵站应做好运行与维护记录。

五）、安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

11、养护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

12、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于6次。

六）、涉及区域

一标段

| 序号 | 达标块号 | 运行维护达标块 | 污水管（米） | 雨水管（米） | 检查井（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HZ18 | HZ18落霞苑一期 | 7755.5 | 11633 | 1298 |
| 2 | HZ20 | HZ20落霞苑二期 | 4935.6 | 7404 | 908 |
| 3 | HZ21 | HZ21落霞苑三期 | 6336.3 | 9504 | 1923 |
| 4 | HZ19 | HZ19落霞苑四期 | 5800.4 | 8701 | 1858 |
| 5 | Z177 | Z177落霞苑五期ABC块 | 4496.2 | 6510 | 793 |
| 6 |  | 华庄工业园区 | 38720 |  | 665 |
| 7 | 小计 |  | 68044 | 43752 | 7445 |

二标段

| 序号 | 达标块号 | 运行维护达标块 | 污水管（米） | 雨水管（米） | 检查井（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HZ22 | HZ-22凯发苑一二期 | 13825.8 | 20739 | 2559 |
| 2 | HZ23 | HZ-23怡园小区 | 3360 | 5041 | 165 |
| 3 | HZ24 | HZ-24金泰新村等 | 2474.7 | 3712 | 235 |
| 4 | HZ25 | HZ-25姚蔡巷、鸭绿桥 | 2893.4 | 4340 | 150 |
| 5 | HZ26 | HZ-26菜杨、公园新村，桃园二村等 | 4848 | 7272 | 398 |
| 6 | HZ27 | HZ-27三杨新村、幸福弄、幼儿园等 | 4997 | 7496 | 409 |
| 7 | HZ28 | HZ-28育才新村、育才苑、育才二村 | 4663 | 6995 | 422 |
| 8 | HZ30 | HZ-30水乡苑一区 | 17093.4 | 24890 | 1875 |
| 9 | HZ119 | 太湖佳园 | 7280 | 17978 | 2806 |
| 10 | HZ120 | 太湖佳园 | 2804.2 | 6100 | 330 |
| 11 | HZ120 | 太湖佳园A1 | 1557 | 2035 | 86 |
| 12 | HZ121 | 农联佳园 | 6840 | 9900 | 674 |
| 13 | HZ123 | 华憬家园 | 6463 | 10156 | 551 |
| 14 | HZ129 | 贡湖苑 | 5327 | 6484 | 967 |
| 15 | HZ130 | 桃园新村 | 1000 | 1580 | 160 |
| 16 | HZ131 | 万花新村 | 1255 | 1170 | 138 |
| 17 | HZ149 | 凯发苑三期 | 1904.1 | 2653 | 304 |
| 18 | HZ150 | 凯发苑五期 | 2589 | 3725 | 332 |
| 19 | Z123 | 水乡苑三期A1块 | 1612 | 1220 | 121 |
| 20 | Z121 | 水乡苑五期侬联佳园 | 1193 | 1746 | 368 |
| 21 | 小计 |  | 93979.6 | 145232 | 13050 |

七）、工作量清单

一标段

| 序号 | 分项名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网 | 43752 | 米 | 辖区内埋地管道、检查井疏通养护、清淤、淤泥外运（运距自定，堆场等费用自理），破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等 |
| 2 | 污水管网 | 68044 | 米 |  |
| 3 | 提升泵站 | 1 | 座 | 设施运行维护。（不含电费） |
| 4 | 井盖更换 | 26 | 套 | 服务期内更换破损、缺失的雨水、污水井盖（含井圈）。 |

二标段

| - 序号 | - 分项名称 | - 工程量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 井盖更换 | 30 | 套 | 服务期内更换破损、缺失的雨水、污水井盖（含井圈）。 |
| - 2 | - 雨水管网 | - 145232 | - 米 | - 辖区内埋地管道、检查井疏通养护、清淤、淤泥外运（运距自定，堆场等费用自理），破损管道更换、缺损检查井井圈盖更换、破损检查井修复及排水管渠、河道巡视、检查等 |
| - 3 | - 污水管网 | - 93979.6 | - 米 |  |

第二部分  有关说明

1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果与其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。供应商提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已成交的取消其中标资格，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

3.验收标准：由采购人负责组织验收，依据为国家有关规定、招标文件、报价供应商的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

4.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 6.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 7.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

３.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

三、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

四、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

五、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

六、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026 年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

七、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

八、采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。2个标段评分排名均第一的情况下，按供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定作为中标候选人的标段，如某标段排名第一的供应商已经在其他标段作为第一中标候选人，则该标段由排名第二的供应商作为第一中标候选人，以此类推。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 供应商评价（21分）：

（1）业绩要求（3分）

投标人2022年1月1日以来具有管网养护服务业绩的，有1个得1.5分，本项最高得3分。投标时提供中标通知书（直接发包证明）、有效合同、项目任一发票，未提供或提供不全均不得分。时间以合同签订日期为准。

（2）认证证书（3分）

投标人获得有效的质量管理体系认证证书的得1分；获得有效的环境管理体系认证证书的得1分；获得有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分；投标时提供认证证书、认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图，未提供或提供不全均不得分。

（3）项目组人员（7.5分）

①项目负责人（3分）：投标人拟派项目负责人具有安全员证书的得1分；具有人社局颁发的与项目有关的包含但不限于市政工程、检测、管道工程等中级及以上职称的得2分，本项最高得3分。

②人员配备（4.5分）：

持有人社局颁发的与项目有关的包含但不限于市政工程、检测、管道工程等中级及以上职称的，有一人得1分，最高得2分；

持有预防硫化氢中毒安全作业岗位培训证书的，有一人得0.5分，最高得0.5分；

持有有毒有害有限空间作业证书的，有一人得0.5分，最高得0.5分；

持有潜水员证的，有一人得0.5分，最高得0.5分；

持有排水管道修复与更新作业高级证书的，有一人得0.5分，最高得0.5分；

持有下水道养护工高级及以上证书的，有一人得0.5分，最高得0.5分；

注：以项目管理机构配备情况表（格式见附件）中所列为准，未列入配备情况表中的人员不得分，上述所有人员不重复计分。投标时提供以上人员有效证书及供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份(不含投标当月)社保的证明原件或网上查询带有二维码的打印件，未提供或提供不全均不得分。

（4）机械配备（7.5分）

①针对本项目配置检修车或抢险车(应急移动泵车)，具备1辆得2分，最高为2分；

②针对本项目配置高压疏通车，具备1辆得1分，最高为1分；

③针对本项目配置抓斗式清淤车，具备1辆得1分，最高为1分；

④针对本项目配置巡视车，具备2辆得基准分1分，最高为1分；

⑤针对本项目配置清洗吸污车，具备1辆得1分，最高为1分；

⑥针对本项目配置CCTV管道机器人、QV内窥镜及硫化氢检测仪,1套得1分，最高得1分；

⑦针对本项目配置液压动力站或液压渣浆泵，具备1套得0.5分，最高为0.5分；

注：以机械配备情况表（格式见附件）中所列为准，未列入配备情况表中的机械设备不得分；①-⑤自有的提供设备照片、设备购置发票和车辆行驶证；租赁的需提供设备照片、租赁合同（租赁期限覆盖本项目合同履行期限）和车辆行驶证；⑥-⑦自有的提供设备照片、设备购置发票；租赁的需提供设备照片、租赁合同（租赁期限覆盖本项目合同履行期限）；未提供或提供不全均不得分。

3.项目方案（49分）：在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。投标人编制方案时请按以下顺序编制，以便评审。

⑴本项目管网养护方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①日常巡检；②养护方案；③清掏疏通方案；本项最高得9分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑵本项目养护应急处置方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①为雨污水管网及附属设施运行服务提供相关的污水外溢处置方案；②养护中产生的垃圾及淤泥安全处置方案；③管道沉降损坏处置方案；本项最高得9分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑶本项目质量保证措施（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①管理范围内的雨污水管网及附属设施的清通方案质量措施；②检测方案、评估方案质量措施；③质量保障措施质量措施；本项最高得6分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑷安全管理方案（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①正常营运及养护作业时的安全防护措施；②发生事故时的交通组织和安全防护措施；③设立24小时抢修电话，并明确人员安排及到达现场时间、处理故障所需时间；本项最高得6分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑸特定专项养护内容及技术措施(4分)

- 投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①特定技术措施，如窨井下沉；②特定技术措施，如非开挖修复。本项最高得4分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑹养护团队管理方案（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①养护人员组织结构；②养护人员分工情况；③养护人员责任制落实情况。本项最高得9分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

⑺投诉处理方案（6分）

投标人须针对以下内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求：①“12345”社会服务投诉处理应对方案；②数字城管应对方案；③配合信访处理应对方案。本项最高得6分。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分；

内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

项目名称：华庄街道雨污水管网养护服务项目

标段名称：

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320292-YDGC-G2025-0025项目   标段，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日               投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限采购文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

永道工程咨询（江苏）有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320292-YDGC-G2025-0025     标段进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致永道工程咨询（江苏）有限公司：

我方收到贵方JSZC-320292-YDGC-G2025-0025招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目     标段的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目     标段的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供永道工程咨询（江苏）有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

- 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320292-YDGC-G2025-0025  标段在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3、本公司（单位）完全理解本次采购最多可中一个标段的要求，将按照本公司（单位）承诺的中标标段优先顺序确定作为中标候选人的标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。如果本公司（单位）经评委评审后在两个标段均为第一名时，本公司（单位）愿意优先中                   标段（标段编号：           ），其余标段放弃中标权，由排名第二的供应商作为第一中标候选人，以此类推。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

注：1、以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

2、如供应商二个标段都进行投标的，本承诺书中优先中标的标段必须一致，否则按无效标处理。

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

| 项目名称、标段名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

| 序号 | 名称 |  | 相关描述 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1. 质量 2.安装 3.“三包”(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供报价供应商参考，报价供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：(1)上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

- (2)投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目管理机构配备情况表（格式）

- 项目管理机构配备情况表

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

十二、机械配备情况表（格式）

- 机械配备情况表

项目编号：JSZC-320292-YDGC-G2025-0025

标段编号：

| 序号 | 机械名称 | 自有或租赁 | 发票号（自有的填写） | 租赁期（租赁的填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目机械配备情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。