无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目名称：新吴区残疾人居家肢体康复服务项目

采 购 代 理 机 构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

采 购 人：无锡市新吴区残疾人联合会

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分   合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

江苏苏咨工程咨询有限责任公司受无锡市新吴区残疾人联合会委托，就其新吴区残疾人居家肢体康复服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新吴区残疾人居家肢体康复服务项目 采购编号：JSZC-320214-JSSZ-G2025-0040 采购方式：公开招标 采购内容：向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人提供居家康复训练服务，改善和提高残疾人运动、认知、言语沟通、情绪管理、生活自理、社会交往等能力，具体要求详见采购需求。 |
| 2 | 采购人：无锡市新吴区残疾人联合会 采购人地址： 无锡市新吴区行创四路111号 采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢706室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）采购需求：向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人提供居家康复训练服务，改善和提高残疾人运动、认知、言语沟通、情绪管理、生活自理、社会交往等能力，共分为2个标段： 一标段：为无锡市新吴区旺庄18名、江溪24名、新安8名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）； 二标段：为无锡市新吴区鸿山25名、梅村10名、硕放15名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）。 注：本项目共2个标段，供应商对2个标段均可报价，但最多只能中1个标段，由经评审排名第一的为中标供应商。多个标段经评审排名均第一的情况下，按供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经成交了其他标段，则该标段由排名第二的供应商成交，依次类推。 （2）合同履行期：2025年9 月 1 日-2026年 8月 31 日； （3）本项目非专门面向中小企业采购； （4）本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的：其他未列明行业； （5）服务质量要求：满足采购人要求； （6）服务响应时间：满足采购人要求； （7）本项目采购预算：60万元。其中：一标段：30万元；二标段：30万元。 最高限价：60万元。其中：一标段：30万元；二标段：30万元。 （8）本项目不接受联合体报价。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。 （3）本项目的特定资格要求： 1）供应商应为中国大陆境内合法注册，具备本项目服务能力的企业或其他组织； 2）供应商必须具备有效期内的中华人民共和国医疗机构执业许可证； 3）授权委托人应为投标供应商的在职职工； 4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）本次采购不接受联合体报价。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 ③请各供应商按照上述要求提前做好准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标供应商自行承担。 |
| 5 | 获取招标文件时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日除外)。 售价：本项目不收取资料费； 采购文件获取地点方式：网上获取。潜在投标供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。相关踏勘费用由供应商自行承担。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年8月14日17时，以书面形式给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前。 |
| 7 | 本项目无须递交投标保证金，也无须递交履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 网上投标文件递交截止时间：2025年8月28日14:00（投标文件递交截止时间后的投标文件恕不接受） 网上投标解密时间：2025年8月28日14:00开启解密后半小时。 定标时间：评标结束 定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼） 注：本项目线上进行采购活动，投标供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁、无线上网的笔记本一台（投标供应商自行解决上网问题，笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端），如因未准备相关设备及CA锁导致的废标，由投标供应商自行承担。 |
| 10 | 投标有关信息： 投标时间：2025年8月28日14:00 投标地点：苏采云相关客户端 本项目进行线上不见面采购活动，供应商授权委托人在整个投标过程中，应保持电话畅通，由于供应商无法及时沟通，造成的损失由各供应商自行承担。 |
| 11 | 评审时间：2025年8月28日 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼） 确定成交单位时间：2025年8月28日评审结束 确定成交单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区交大联云科技园停车场1楼） |
| 12 | 投标文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在响应文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。 2、本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3、纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《江苏省政府采购(苏采云)平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购人：无锡市新吴区残疾人联合会 统一社会信用代码： 13320214MB0530722Y 联系人：牛艺 联系电话：0510-68750508 联系地址：无锡市新吴区行创四路111号 采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司 联系人：吴虹、张芳 联系电话：13665189291、0510-85136316；邮箱：460894753@qq.com 联系地址：建筑路599号（国家工业设计园4栋706室） 邮政编码：214000 |
| 14 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载 采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导 入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名 为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 - （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证 书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书 （供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 - （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及 电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 - （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云” 系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 - （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客 户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应 链接进行下载。 - （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至 “苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承 担。 - 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡政府采购 网、江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述 要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏苏咨工程咨询有限责任公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏苏咨工程咨询有限责任公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、江苏苏咨工程咨询有限责任公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前江苏苏咨工程咨询有限责任公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对采购文件进行补充或修正，江苏苏咨工程咨询有限责任公司将在江苏政府采购网网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分， 与采购文件具有同等约束力。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、投标函、投标文件、技术部分四部分组成（相应内容上传至投标客户端）。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（扫描后上传）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（4）投标供应商的营业执照副本或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；供应商必须具备有效期内的中华人民共和国医疗机构执业许可证（原件扫描件）；

（5）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件）；

（6）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（7）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（8）授权委托人由社保机构出具的近一年任意一个月的缴费证明（原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）（如投2个标段的须提供，仅投标1个标段的无须提供）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）.投标函 ；

（2）.开标一览表。

3.报价部分（格式见附件）：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）中相关内容：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4、技术部分

- 针对本项目的工作及管理制度

- 针对本项目的服务质量保证措施

- 针对本项目服务过程的安全保障措施

- 针对本项目服务人员配备情况

- 针对本项目服务人员的岗位职责

- 针对本项目的应急预案

- 如遇到突发公共卫生事件的相关措施

- 保证达到本项目采购人服务要求的其他可行性保证措施

- （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：1）因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标单位向招标人提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（二份）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

5）本次采购采用《江苏省政府采购(苏采云)平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

6.投标文件不应有涂改、增删。

7.供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，测算检测成本。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

8.网上投标

1）投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标文件递交截止时间之前上传投标文件。

2）投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3）投标供应商按采购文件规定的网上解密时间（30分钟内）进行解密，如未按时解密后果自负。

4）投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5）投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、营业执照等）、商务技术资料（如业绩等）扫描上传至投标系统。

6）投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11.投标文件未按要求制作、递交的；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26.未按要求提供技术文件的；

27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.评标委员会认为投标人的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

36.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九） 开标、评标：

- 1.开标工作程序

- 1.1采购人按采购文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

1.2投标文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。

1.3解密后：供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购(苏采云)平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待资格审查小组或者评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 1.4投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

- 1.5开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- (三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- (四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述(1）一(4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站http://credit.jiangsu.gov.cn/等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

3.2.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

3.2.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当通过政采采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露；

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“(九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下(如有)，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

具体评分标准如下：

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                30分

（2）投标供应商评价                          15分

（3）技术文件                                55分

（二)各项目评分标准

(1)报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）
   3.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除）。

（2）投标供应商评价（15分）

- 投标供应商经营管理过同类服务采购项目的，有一个业绩得2.5分，最多得5分。【需上传业绩合同原件扫描件，不提供不得分】

- 供应商针对本项目配备的人员中，有相关康复专业人员有1个得2.5分，最多得10分【需提供人员相关专业毕业证书或职称证书或执业资格证书等有效证明扫描件，以及由社保机构出具的近三个月任意一个月的缴费证明扫描件，不提供或者提供的材料不全均不得分】

（3） 技术文件（满分55分)

- 针对本项目的工作及管理制度 （6分）

包括2条：①工作制度。②服务管理制度及安全管理制度。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 针对本项目的服务质量保证措施 （9分）

包括2条：①针对肢体残疾人员康复治疗的具体服务方案。②保证上述服务方案顺利实施的可行性保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 针对本项目服务过程的安全保障措施 （10分）

包括2条：①本项目服务过程可能遇到哪些安全问题；②解决服务过程中遇到的安全问题的可行性保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分。本项最高得10分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 针对本项目服务人员配备情况（5分）

包括1条：①服务人员配备情况。投标供应商须针对本条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分。本项最高得5分，缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 针对本项目服务人员的岗位职责 （5分）

包括1条：①所配备人员的岗位职责。投标供应商须针对本条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分。本项最高得5分，缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 针对本项目的应急预案 （8分）

包括2条：①突发事故应急预案。②保证上述应急预案实施的可行性保证措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 7）如遇到突发公共卫生事件的相关措施（9分）

包括3条：①突发公共卫生事件防控物资储备（3分）。②突发公共卫生事件防控人员岗位设置（3分）。③常态化防控措施（3分）。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 8）保证达到本项目采购人服务要求的其他可行性保证措施  （3分）

包括1条：①其他有效的可行性保证措施。投标供应商须针对本条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分。本项最高得3分，缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- （十）确定中标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏苏咨工程咨询有限责任公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： (一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，江苏苏咨工程咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏苏咨工程咨询有限责任公司见证后生效。

2.江苏苏咨工程咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.本项目无须履约保证金。

- （十四）代理服务费：

1.本项目代理服务费由采购人支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法，收费标准为：成交金额100万以下费率为中标金额的1.05%；2. 采购活动完成由采购人向采购代理机构一次性付清。

- （十五）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 采购需求

- 一标段

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购标的需实现的功能或者目标：向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人提供居家康复训练服务，改善和提高残疾人运动、认知、言语沟通、情绪管理、生活自理、社会交往等能力。

为落实政府采购政策需满足的要求：按《江苏省残疾人基本康复服务目录》及《江苏省残疾预防和残疾人康复实施办法》《省政府办公厅关于做好残疾人托养服务工作的通知》等文件要求，提供与年龄和残疾类别相适应的康复训练、康复医疗、托养服务并向残疾人及其家庭提供康复评估、康复咨询、康复指导和康复宣传服务。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准：

必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．质量要求：满足采购人要求。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规。

3．技术要求：报价供应商应满足采购文件中相关技术要求。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购标的数量：

一标段：为无锡市新吴区旺庄18名、江溪24名、新安8名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）；

2、实施地点：无锡市新吴区

3、实施时间：2025年9 月 1 日-2026 年 8月 31 日

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、服务必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。履约率低于90%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的10%，履约率低于80%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的30%。

2、服务期：一年。

3.服务时间：早上7点到晚上8点。

六、采购标的验收标准：

须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购需求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

一）服务对象

无锡市新吴区向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人。

二）服务能力

服务机构为有医疗资质专业医院或综合医院的康复科。

- 三）服务经费及付款方式

- 预算一标段30万元。合同签订后预付合同金额的30%，中期付合同金额的40%，完成全部任务并经甲方审核无误后，按实际产生费用结算余款。

三）其他要求

1.按照要求，制定康复训练方案并严格执行；

2.在经费结算前两周内，向甲方提供康复训练计划以及完成情况等相关资料；

3.必须按甲方要求配合绩效评估对所有材料进行相关评估，并按要求出具所有的支撑材料。

- 二标段

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购标的需实现的功能或者目标：向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人提供居家康复训练服务，改善和提高残疾人运动、认知、言语沟通、情绪管理、生活自理、社会交往等能力。

为落实政府采购政策需满足的要求：按《江苏省残疾人基本康复服务目录》及《江苏省残疾预防和残疾人康复实施办法》《省政府办公厅关于做好残疾人托养服务工作的通知》等文件要求，提供与年龄和残疾类别相适应的康复训练、康复医疗、托养服务并向残疾人及其家庭提供康复评估、康复咨询、康复指导和康复宣传服务。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准：

必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．质量要求：满足采购人要求。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规。

3．技术要求：报价供应商应满足采购文件中相关技术要求。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购标的数量：

二标段：为无锡市新吴区鸿山25名、梅村10名、硕放15名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）；

2、实施地点：无锡市新吴区

3、实施时间：2025年9 月 1 日-2026 年 8月 31 日

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、服务必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。履约率低于90%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的10%，履约率低于80%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的30%。

2、服务期：一年。

3.服务时间：早上7点到晚上8点。

六、采购标的验收标准：

须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购需求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

一）服务对象

无锡市新吴区向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人。

二）服务能力

服务机构为有医疗资质专业医院或综合医院的康复科。

- 三）服务经费及付款方式

- 预算二标段30万元。合同签订后预付合同金额的30%，中期付合同金额的40%，完成全部任务并经甲方审核无误后，按实际产生费用结算余款。

三）其他要求

1.按照要求，制定康复训练方案并严格执行；

2.在经费结算前两周内，向甲方提供康复训练计划以及完成情况等相关资料；

3.必须按甲方要求配合绩效评估对所有材料进行相关评估，并按要求出具所有的支撑材料。

# 第四部分．合同书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：新吴区残疾人居家肢体康复服务项目（     标段）。

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：一年

五、服务质量：满足采购人需求。

六、货款支付步骤和办法：合同签订后预付合同金额的30%，中期付合同金额的40%，完成全部任务并经甲方审核无误后，按实际产生费用结算余款。

服务必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。履约率低于90%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的10%，履约率低于80%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的30%。

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）新吴区残疾人居家肢体康复服务，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

需方将新吴区残疾人居家肢体康复服务（   标段）委托供方实行。

一、项目基本情况：

本项目主要向有康复价值的本区户籍的肢体持证残疾人提供居家康复训练服务，改善和提高残疾人运动、认知、言语沟通、情绪管理、生活自理、社会交往等能力。

二、服务期限：一年（2025年9月1日-2026年8月31日）。

- 采购内容及数量

一、采购标的数量：

一标段：

为无锡市新吴区旺庄18名、江溪24名、新安8名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）。

二标段：

为无锡市新吴区鸿山25名、梅村10名、硕放15名共计50名有康复价值的本区户籍持证残疾人肢体残疾人提供上门康复服务，每月提供1-3次上门服务，每名服务对象服务24次/年，每次不少于1小时（含家属培训）。

- 合同总价款

一、本合同项下费用人民币总价款为            元整（大写）。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

三、服务必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。履约率低于90%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的10%，履约率低于80%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的30%。

- 履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否 。

履约保证金缴纳金额：  /  元。

履约保证金的缴纳时间：/。

履约保证金的退付时间：/，退付办法：/。

履约保证金不予退还的情形：/。逾期退还履约保证金的违约责任：/。

- 组成本合同的有关文件

关于              号的公开招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的服务活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 协助供方做好服务管理工作；

- 法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 自主开展服务活动，但不得侵害需方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供服务的便利获取不当利益；

2.服务时间：早上7点到晚上8点；

3.按照要求，制定康复训练方案并严格执行；

4.在经费结算前两周内，向甲方提供康复训练计划以及完成情况等相关资料；

5.必须按甲方要求配合绩效评估对所有材料进行相关评估，并按要求出具所有的支撑材料。

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取服务费用；

7.合同终止时，向需方移交全部成果、档案资料等，并办理交接手续；

8.法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在服务过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因不可抗力所致的损害；

- 因需方专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因需方指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 除上述各款外，其他不可归责于供方之事由的。

四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第七条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，服务能够接受质量审核。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见采购文件及中标供应商投标文件。

- 其他服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第八条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第九条　违约责任

1、需方未按合同规定的期限向供方支付款项的，每逾期1天需方向供方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

2、服务必须符合现行的国家规范及省市有关规定的要求，并满足本次采购要求。履约率低于90%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的10%，履约率低于80%（包含），将在扣除相应次数费用的同时扣除总费用的30%。

3、供方无正当理由，违反本合同第六条、第七条的有关规定，未能达到规定服务目标及质量保证的，需方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

4、供方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，需方有权要求供方双倍返还；造成需方经济损失的，供方应给予需方经济赔偿。

5、供方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

第十条　合同生效及其他

1、合同经采购代理机构对《合同书》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下2方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交服务管理权，协助需方做好相关服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交全部档案资料等。

第十一条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件（   标段）

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）（   标段）

致：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏苏咨工程咨询有限责任公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由证明文件、投标函、投标文件、技术部分四部分组成（相应内容上传至投标客户端）。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（扫描后上传）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（4）投标供应商的营业执照副本或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；供应商必须具备有效期内的中华人民共和国医疗机构执业许可证（原件扫描件）；

（5）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件）；

（6）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（7）投标供应商近三个月中（2025年5月/2025年6月/2025年7月）任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（8）授权委托人由社保机构出具的近一年任意一个月的缴费证明（原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）（如投2个标段的须提供，仅投标1个标段的无须提供）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2．投标函部分（格式见附件）：

（1）.投标函 ；

（2）.开标一览表。

3.报价部分（格式见附件）：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）中相关内容：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4、技术部分

- 针对本项目的工作及管理制度

- 针对本项目的服务质量保证措施

- 针对本项目服务过程的安全保障措施

- 针对本项目服务人员配备情况

- 针对本项目服务人员的岗位职责

- 针对本项目的应急预案

- 如遇到突发公共卫生事件的相关措施

- 保证达到本项目采购人服务要求的其他可行性保证措施

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市江苏苏咨工程咨询有限责任公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：           开户账号：

（二）开标一览表（格式）（   标段）

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 项目报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

### 报价明细表格式（    标段）

供应商名称（盖章）                              政府采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 是否属于中、小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业 | 单报价 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业”栏内填写“是”或“否”。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏苏咨工程咨询有限责任公司有权将相关内容进行公示；

- （2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除20%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除20%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- （4）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （5）表格不够可自行延长。

- （四）服务人员配备表（   标段）

参与项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 职称/证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表可由供应商根据评标标准及采购文件要求自行填写，可改变表格形式或内容等。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

### （五）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （六）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### （七）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

### （八）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

### （九）  商务、技术服务偏离表(格式)

供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照招标文件“第三部分  采购需求”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明。上表如需可自行延长。本表不得删除。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

### （十）投标文件技术文件部分（格式自定）

- 针对本项目的工作及管理制度

- 针对本项目的服务质量保证措施

- 针对本项目服务过程的安全保障措施

- 针对本项目服务人员配备情况

- 针对本项目服务人员的岗位职责

- 针对本项目的应急预案

- 如遇到突发公共卫生事件的相关措施

- 保证达到本项目采购人服务要求的其他可行性保证措施

### （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

（十三）成交标段优先顺序承诺函（格式）

致：                               ：

（1）我公司充分理解本次招标共2个标段，投标供应商对 2个标段均可报价，但最多只能中1个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有开标标段经评审2个标段均为第1名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

注：投标供应商如参与本次项目的2个标段投标，则2个标段投标文件的中标标段优先顺序承诺须相同，否则视为无效。

投标供应商（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签名和盖章：

年    月    日