招标文件

项目名称：江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0299

江苏省政府采购中心

2025 年7月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	78

- 投标邀请

- 受江苏省戏剧学校的委托，江苏省政府采购中心就江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务(JSZC-320000-SCZX-G2025-0299)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0299

- 项目名称：江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务

- 预算金额：560万元/两年（280万元/年）

- 最高限价：560万元/两年（280万元/年）

- 采购需求（简介）：本项目为江苏省戏剧学校长白街和百水桥校区的物业服务（详细内容见本招标文件第四章）

- 项目履约期限：两年，服务合同一年一签。

- 甲方将根据学校的物业管理考核评分表，定期对乙方进行考核，服务期每满6个月考核一次，一年考核两次。一年合同期满后，如无违法、违规、违约行为和重大安全责任事故等，且第一年度两次考核均合格（85分及以上）后，方可续签第二年合同，如果服务商未能通过考核，采购人有权不再续签下一年合同。

# 申请人的资格要求：

## 通用资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目不接受联合体投标。

## 本项目的特定资格要求：无。

# 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2025年8月20日9点30分（北京时间）

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 其他补充事宜

无

# 本次招标联系方式

## 采购人信息

名称：江苏省戏剧学校

地址：南京市秦淮区长白街334号

联系人：高昕

联系电话：13851718006

## 江苏省政府采购中心信息

地址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：王建浩  ,许滢

联系方式：025-83668513

- 其他

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金。

- 投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件第二章第24.7.2条规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 合同文本

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：                        项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0255

甲方：（买方）_江苏省戏剧学校________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                         。

1.2 服务期限：根据物业服务中标通知书，签订合同。合同期限（    ）。合同为每年一签。卖方愿意继续实施物业管理的，应在合同期满前60天，以书面形式报告给买方。经买方考核，根据合同履约情况经学校同意。双方另行签订合同。

- 1.3 补充条款：

- 卖方在报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。（包括国家相关部门对最低工资、社会保险、住房公积金等标准调整时，合同期内也不予调整）。

- 委托期满后，卖方无条件移交物业服务权，撤出本物业，协助买方做好物业服务的交接和善后工作，移交或配合买方移交管理用房和物业服务的全部档案资料（包括买方提供的资料）。每逾期一天，按合同价格的千分之三支付违约金。

- 卖方未按合同规定的质量要求提供服务，买方有权终止合同，由此造成卖方的直接损失和间接损失买方不给予补偿；造成买方损失时，买方有权要求卖方赔偿，赔偿经费可从物业管理费、履约保证金中直接扣除，不足部分向卖方追索。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（_______________元）人民币或其他币种。本合同总价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

2.2付款方式：

预付款支付时间：合同签订后30个工作日内，支付合同金额的40%。

尾款支付时间：服务期满1年，采购人收到发票后15个工作日内，支付合同金额的60%。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何瑕疵。

六、履约保证金

6.1 中标人在收到中标通知书后，需在签合同前五个工作日内缴纳履约保证金（人民币 20       万元整），履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

自合同签订之日起     年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、合同款支付：_________

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务在服务期内根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵合同终止处理：合同终止，甲方不承担发生的任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

13.7验收标准见服务质量控制标准。

13.7．1 有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种上岗证条件，并符合国家相关部门的要求。

13.8买、卖双方的权利与义务

13.8.1 买方权利、义务：

13.8.1.1监督卖方用工的合法性和规范性，保持主要服务人员的相对稳定。

13.8.1.2依据服务合同，对卖方服务质量进行例行检查和定期考核。

13.8.1.3依据服务合同和考核结果，支付给卖方物业服务经费。

13.8.1.4为卖方提供办公场所和能堆放材料、用品的储藏间及服务必需的水、电、资料。

13.8.1.5审议卖方服务项目的管理制度、年度计划、工作安排和保障措施。

13.8.1.6监督卖方收集、整理、上交服务管理资料。

13.8.1.7履行对卖方服务质量的追偿权力。

13.8.2 卖方权利、义务：

13.8.2.1科学设置管理机构和人员、切实加强对物业服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。按照投标文件的承诺，各岗位人员配备到岗。

13.8.2.2依据招标文件规定的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规章制度和工作规范，并报买方批准备案后组织实施，提高服务质量。

13.8.2.3依据物业服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提高服务满意度。

13.8.2.4自觉服从买方的管理监督和检查考核，及时整改物业服务中的问题。

13.8.2.5依据物业服务需要，将质保费配备标段内的服务设备用具、保洁材料、办公及消毒物资用品。

13.8.2.6严格遵守买方管理规定，爱护公共设施和场所，未经买方同意，不得擅自改变其功能。

13.8.2.7建立物业服务档案并负责及时记载有关变更情况，每月初向买方提供上个月与托管物业有关的管理资料。

13.8.2.8物业服务中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由卖方承担责任，买方不承担责任。

13.9．违约责任

13.9.1 买方责任

卖方按合同履约，买方按期付款，若买方违约应向卖方支付违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之三支付违约金。

13.9.2 卖方的责任

13.9.2.1卖方未按合同规定的质量要求提供服务，买方有权终止合同，由此造成卖方的直接损失和间接损失买方不给予补偿；造成买方损失时，买方有权要求卖方赔偿，赔偿经费可从物业管理费、履约保证金中直接扣除，不足部分向卖方追索。

13.9.2.2由于卖方管理不善或重大失误，造成买方或第三方财产损失或人身伤害的，卖方应承担一切责任（为此所需的保险由卖方自行承担）。

13.9.2.3  卖方需在中标后 7日内完成合同签订和项目进场,卖方逾期提供服务的,每逾期一天，按合同价格的千分之三向甲方支付违约金,逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的,买方有权解除合同。

14．不可抗力

14.1 如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情(不包括社会因素)以及其它买方、卖方商定的事件。

14.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并出具事件发生地政府权威部门的证明。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方及财政监管部门各执一份。

十九、组成本合同的文件

19.1组成本合同的文件：本合同、中标通知书、甲方招标文件和乙方的投标文件以及甲乙双方商定的其他必要文件附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

户名：

开户银行：

账号：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省戏剧学校（江苏省文化学校）物业服务 | 物业管理 |

二、项目概况：

2025-2027年度江苏省戏剧学校物业服务项目，包括但不限于：日常保洁、日常维修、秩序管理、宿舍管理、安全预防、防疫及其他服务等，服务应专业、可靠，能配合学校各项工作的顺利开展。本项目最高限价为560万元/两年（280万元/年）。

项目服务期限为两年，合同一年一签。甲方将根据学校的物业管理考核评分表，定期对乙方进行考核，服务期每满6个月考核一次，一年考核两次。一年合同期满后，如无违法、违规、违约行为和重大安全责任事故等，且第一年度两次考核均合格（85分及以上）后，方可续签第二年合同，如果服务商未能通过考核，采购人有权终止不再续签下一年合同。

本项目服务期限内，委托方根据服务情况可对物业管理服务考核办法等管理文件的相关条款进行调整，中标人应无条件服从。

三、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 长白街校区教学楼（琢玉楼、舞苑、琴轩、点金楼、小北楼）、行政办公楼（艺海楼）、学生宿舍、校史馆、图书馆、戏引力、小二楼、职工之家、老干部活动中心、普通话测试站 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 23688.50平方 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 22485.08平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗总数量339，总面积4988.8平方；门总数量304，总面积650平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪总面积570平方 耐磨漆总面积2776平方 水磨石总面积478.8平方 地胶板总面积370平方 地板总面积720平方 地毯总面积360平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积94903.75平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积5189平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌2张、会议椅60张、多功能大屏1个、沙发10张。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量3，总面积120平方 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 剧场 | 室内设施说明 | 剧场椅312，剧场大屏1个 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1120平方 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量26，总面积165平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 琢玉楼各楼层大垃圾桶1个，270L/个，共计垃圾桶6个，面积1平方/个 舞苑各楼层大垃圾桶1个200L/个，共计垃圾桶2个，面积1平方/个 行政办公楼各楼层大垃圾桶1个，270L/个，共计垃圾桶5个，面积1平方/个，分类垃圾桶各楼层1个，120/个，共计垃圾桶5个，面积1平方/个 点金楼大垃圾桶4个，270L/个，共计垃圾桶4个，面积1平方/个 外场垃圾桶20个，270L/个，面积1平方/个；分类垃圾桶7个，120/个，面积1平方/个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 10 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 消防系统 | 微型消防站一处，灭火器300只，消防栓32处。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 平板灯60个，日光灯1222个，筒灯140个，吸顶灯120个。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑2”，则相应增加内容，以此类推。

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2名称 |  | 百水桥校区教学楼、综合楼、宿舍 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 23745.89平方 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 22558.60平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗户796扇，面积：1371㎡ ；门266扇，面积：569㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 水磨石总面积：3470㎡、地胶板总面积：1605㎡、瓷砖总面积:1692㎡。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积：13437㎡、木饰面总面积：321㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 明顶面乳胶漆总面积5311㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料总面积8490㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌1张、会议椅30、大屏1个、电视1个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量1间，总面积：56㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 剧场 | 室内设施说明 | 剧场椅366个，灯光设备1套 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 总面积1104㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量15间，总面积75㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点位置：垃圾房；总面积：25㎡；数量：1个 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 18个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 消防系统 | 消防栓和灭火器构成 消防栓：30个、灭火器224个； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 空开和灯构成 照明设备：865盏、不在在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑2”，则相应增加内容，以此类推。

（二）物业管理

1、长白街校区室外

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 13100平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 广场 | 570平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯25、草坪灯22 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 32个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 分类垃圾箱13个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 填写室外配电箱数量 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 30平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 监控主设备6台，摄像头80处。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

2、百水桥校区室外

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 11030平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 绿化面积1275平方 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 广场面积9755平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯36、草坪灯8、音箱2 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 消防栓数量30 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 8 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 3 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 面积70平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 监控主设备4台，摄像头50处。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌3、显示屏1 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

四、物业管理服务人员需求

（一）岗位人数配备及要求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 2 | 2 | 如：8小时，合同期内在岗率 100% 。 |
| 房屋维护服务 | 综合维修 | 2 | 2 | 08：30-17：30 |
| 公用设施设备维护服务 | 高配工 | 2 | 2 | 如：特种作业操作证（高压电工作业）08：30-17：30 |
|  | 水电工 | 1 | 1 | 如：特种作业操作证（低压电工作业）08：30-17：30 |
|  | 浴室管理 | 4 | 4 | 17：30-21：30 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 15 | 15 | 06：30-21：00 |
| 保安服务 | 门岗 | 5 | 14 | 比如：两校区都为24小时双岗，必须具有保安员证，由供应商出具承诺书 |
| 会议、文印服务 | 会务、文印 | 2 | 2 | 如：08：30-17：30（承担部分文印工作） |
| 宿舍服务 | 学生宿舍管理 | 8 | 16 | 24小时双岗 |
| 点金楼服务 | 琴房管理及其他 | 1 | 1 | 06：30-21：00(承担打扫工作)具体时间等音乐科告知 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

（二）人员基本要求

1、根据岗位设置要求，投标时提供的工作人员须不得少于59人配备（提供承诺书加盖公章）。

（1）项目经理要求年龄不超过 45 周岁，具备大专及以上学历，且拥有 5 年以上学校物业管理经验；电工维修人员需年龄不超过 55 周岁，并持有高、低压上岗证；维修人员、保洁员、宿管员、文印员、浴室管理员、琴房管理人员年龄上限均不超过 55 周岁；安保员年龄不超过 60 周岁，同时需持有保安员证。

（2）管理和保洁人员应符合本工作的身体健康状况、体检合格，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识和工作态度。具有较高的基本素质，能对学生进行教育和管理，做到管理育人，服务育人.

（3）所有员工必须遵守校方各项规章制度，不得在校内工作期间从事为学校服务以外的其他工作，无违法犯罪记录和不良嗜好。

（4）女生宿舍管理员、保洁员必须为女性。

（5）维修工必须具备5年以上的工作经验，若经学校试用后不能胜任维修工作，则中标单位应重新更换维修人员，直至学校满意。

（6）管理人员必须具备一定的文化程度，具备类似物业管理项目经验，最低从业年限不低于5年；其中现场项目经理必须具有上岗证书。

（7）物业公司必须定期对员工进行岗位培训，不断提高员工服务技能；员工应具有较强的服务、责任、保密意识。

（8）自行解决住宿，学校不提供住宿。

（9）物业公司经理若需更换员工，应提前向甲方相关部门报备，经甲方相关部门同意后方可实施。

（10）乙方应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由乙方负责。

2、物业公司需对各岗位工资（包括但不限于基本工资、社会保险、加班、服装等）进行报价，甲方不承担任何费用。

3、除法定退休人员外，其他人员应按照法律规定为其缴纳社会保险费的，应该缴纳但是未缴纳的应对其个人信息、社保缴纳情况、不用交社保的理由以及其他需要说明的事项提供书面情况说明。

五、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

（一）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | R （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | R （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | R （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | R （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | R （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | R （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | R （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | R （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | R （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | R （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | R （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | R （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 6 | 服务改进 | R （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | R （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | R （3）需整改问题及时整改完成。 |
|  |  | R （4）甲方将根据学校的物业管理考核制度定期对乙方进行考核，服务期每满6个月考核一次，一年考核两次。每次考核成绩在85分及以上，不扣除履约保证金；考核成绩在75至84分，扣除人民币5万元履约保证金；考核成绩低于75分的，扣除人民币10万元履约保证金，并要求乙方限期整改，如整改不合格，甲方有权立即终止合同，因此导致甲方增加的费用以及造成的损失由乙方全部赔偿。（考核标准见6.3验收标准与要求中《物业管理考核评分表》。） |
| 7 | 重大活动后勤保障 | R （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | R （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | R （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | R （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | R （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | R （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | R （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | R （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | R （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | R （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 10 | 信报服务 | R （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | R （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | R （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | R （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | R （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

（二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | R （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | R （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | R （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | R （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | R （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 4 | 标识标牌 | R （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | R （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

（三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | R （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | R （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | R （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | R （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | R （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | R （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | R （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | R （2）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | R （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 6 | 消防系统 | R （1）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | R （2）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | R （3）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | R （4）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
| 7 | 供配电系统 | R （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | R （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | R （3）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | R （4）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | R （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | R （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 9 | 照明系统 | R （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | R （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | R （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

（四）保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | R （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | R （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）机房：4个 保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （6）公共卫生间：41个 保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （7）排练场：34个 ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | R （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | R （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （11）会客室1间、会议室3间、校长办公室4间： 每日至少保洁1次，并负责楼内所有垃圾清运。 |
|  |  | R （12）浴室4个：①浴室开放期间有人值班，每日提前30分钟到岗，做好准备工作，清洁公共区域，并负责所有垃圾的清运。②严禁学生带有摄影摄像功能的设备进入澡堂内，杜绝一切事故发生，如遇突发事件要及时报告，确保师生生命财产安全。 |
|  |  | R （13）剧场2个：每日至少保洁1次，并负责楼内所有垃圾清运。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | R （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | R （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | R （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | R（6）包含但不限于操场、水池、道路、绿化等区域的保洁、管理工作。 |
| 4 | 垃圾处理 | R （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | R （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。（百水桥校区） |
|  |  | R （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | R （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | R （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | R （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | R （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | R （1）发生公共卫生事件时，开展消毒工作。 |

1、具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | R （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | R （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | R （3）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | R 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | R 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
| 5 | 水磨石地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | R （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | R （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | R 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

（五）绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | R （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | R （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | R （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | R （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | R （4）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | R （5）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | R （6）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | R （7）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | R （8）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

（六）保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | R （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | R （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | R （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | R （2）设置门岗。 |
|  |  | R （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | R （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | R （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | R （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | R （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | R （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—_8:30_-_17:30_）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | R （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | R （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | R （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | R （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 5 | 车辆停放 | R （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | R （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | R （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | R （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | R （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | R （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | R （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | R （3）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | R （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | R （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | R （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | R （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | R （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | R （6）物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | R （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | R （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | R （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | R （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

（七）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | R接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | R根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | R做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | R会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | R对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

（八）垃圾清运服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾收集 | 及时性：制定详细的垃圾清运时间表，严格按照时间表进行垃圾收集和运输，确保校园内垃圾不过夜，尤其是在夏季等高温季节，要增加清运频率，避免垃圾长时间堆积产生异味和卫生问题。 |
| 2 | 垃圾分类 | 对已分类的垃圾进行检查和整理，确保分类准确。垃圾收集容器要定期清洗，保持外观干净整洁，无明显污渍和异味。 |
| 3 | 垃圾运输 | 将收集的垃圾及时运送至指定的垃圾暂存点或校外垃圾处理厂，运输过程中要确保垃圾无遗撒、无泄漏。 |
| 4 | 垃圾暂存点管理 | 对学校内的垃圾暂存点进行日常管理，保持暂存点周围环境整洁，定期对暂存点进行消毒、除臭处理，防止蚊虫滋生和异味扩散。 |

（九）化粪池疏通服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期清理 | 严格执行年度两次定期清理计划，特殊情况按学校指定时间清理，应急疏通必须迅速响应，不得拖延。 |
| 2 | 应急疏通 | 清理后化粪池内无明显淤积物，管道排水流畅，粪便无漫溢风险，达到环境卫生标准，作业后 60 天内出现同类问题，物业需免费返工处理。 |
| 3 | 管道维护 | 作业人员佩戴防毒面具、防化服等防护装备，作业现场设置警示标识与围栏，打开井盖后通风不少于 15 分钟，杜绝安全事故。 |
| 4 | 现场清洁 | 清理的粪便、污水需运送至指定处理场所，严禁随意倾倒，作业过程避免二次污染，维护校园及家属区良好生态环境。 |

六、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 室内外扫帚、垃圾桶、抹布、大小垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把等 | 1 | 批 |
| 2 | 绿化服务 | 绿篱机、除草机、修剪刀等 | 1 | 批 |
| 3 | 保安服务 | 对讲机、防刺服、防爆头盔、辣椒水、防爆盾牌、防爆钢叉、防刺手套、橡胶棍、强光手电筒等 | 3 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

七、考核标准与要求

甲方将根据学校的物业管理考核评分表，定期对乙方进行考核，服务期每满6个月考核一次，一年考核两次。

每次考核成绩在85分及以上，不扣除履约保证金；考核成绩在75至84分，扣除人民币5万元履约保证金；考核成绩低于75分的，扣除人民币10万元履约保证金，并要求乙方限期整改，如整改不合格，甲方有权立即终止合同，因此导致甲方增加的费用以及造成的损失由乙方全部赔偿。

第一年度两次考核均合格（85分及以上）后，方可续签第二年合同，如果服务商未能通过考核，采购人有权不再续签下一年合同，因此导致甲方增加的费用以及造成的损失由乙方全部赔偿。

| 物业管理考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日期： |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分数 | 评分 |
| 1 | 设备设施管理 指标 （10分） | 设备设施报修及时、保证质量 | 5 |  |
| 2 |  | 楼内公共设施、设备完好、整洁 | 5 |  |
| 3 | 保洁卫生 （30分） | 周边包干区整洁、无杂物 | 10 |  |
| 4 |  | 楼道、走廊、卫生间、教室等整洁、无异味、无杂物；门窗、墙面、玻璃等整洁、无积灰、无蜘蛛网（在人员能直接保洁的安全范围内） | 10 |  |
| 5 |  | 每天及时清理垃圾箱垃圾，做好垃圾箱保洁、垃圾清运工作 | 5 |  |
| 6 |  | 做好灭四害、消毒等工作 | 5 |  |
| 7 | 安全管理 （20分） | 按时开、关闭照明灯，杜绝常流水，做好节水节电工作 | 5 |  |
| 8 |  | 楼内实行全天候巡视制度，负责公用设备、消防器材的巡查，对进入楼道内的可疑人员进行询问，发现安全隐患及时上报处理 | 5 |  |
| 9 |  | 确保学校大门进出人员的安全，维持校区的正常工作和教学秩序 | 5 |  |
| 10 |  | 负责楼宇大门的开启和关闭，物品及外来人员进出管理等有关安全工作 | 5 |  |
| 11 | 物业服务 （20分） | 物业管理人员统一着装，挂工号牌，进行岗前和岗中培训 | 2 |  |
| 12 |  | 物业管理人员态度良好，使用文明语言，熟知岗位工作流程和应急预案 | 4 |  |
| 13 |  | 对师生反应的问题及时处理、反馈，不推诿，师生有效投诉率控制在5%以下，师生有效投诉处理、回访率为100%，并做好书面记录 | 5 |  |
| 14 |  | 完成合同范围内的物业服务工作，如保洁、设备维修、安全管理、会议服务、开水服务等，不因自身原因影响学校相关工作 | 5 |  |
| 15 |  | 服从甲方管理，积极配合甲方完成诸如领导参观接待、学生活动、突击打扫卫生等相关工作。 | 4 |  |
| 16 | 清洁绿化 （10分） | 校园各公共区域洁净无垃圾、污渍，绿化植被无枯萎、杂草，修剪整齐，设施无损坏。 | 5 |  |
|  |  | 化粪池定期清掏无满溢，周边整洁无异味，井盖完好无破损， | 5 |  |
| 17 | 应急处理 （10分） | 应急预案：预案齐全且贴合实际，定期演练有记录。 | 1 |  |
|  |  | 响应速度：突发事件30分钟内到场，及时启动应急流程。 | 3 |  |
|  |  | 处置能力：漏水、断电等处理规范，有效控事态。 | 4 |  |
|  |  | 善后工作：隐患排查彻底，整改到位，归档总结完善。 | 2 |  |

八、物业服务方案

（一）整体服务方案

物业的管理服务应坚持“崇德、尚美、创新、致和”的宗旨，树立“服务第一，用户至上”的思想，管理要坚持原则、工作慎密严谨；服务要以人为本、主动热情；处理问题要高度警惕、有理有节。建设成管理规范、安全文明、整洁舒适、绿色和谐的校园。

投标单位须按照本招标文件和江苏省戏剧学校各项管理制度要求，针对本项目的实际情况提出总体的服务模式、服务理念、服务计划、服务目标等具体工作程序及细则。

（二）管理制度方案

各项管理服务方案应细致完整、科学合理、针对性强、措施有力。要有物业内部完善合理可行的管理制度、工作流程、工作标准、工作措施。

1、秩序管理

1.1严格执行登记制度：禁止闲杂人员进入校园内，保障日常的教学、排练、办公、生活的正常进行，重要物品进出必须实行登记制度。

1.2 所投标段内所有钥匙必须实行规范化统一管理。

1.3 严格按照学校规定统一作息管理，具体以实际要求为准：

（1）教学楼：06:30–21:00；

（2）综合楼：06:30–21:00；

（3）长白街校区澡堂：17:30–21:30；

百水桥校区浴室、开水房：19:30–21:30 ；

（4）校园其他公共区域：06:30–21:00；

（5）综合维修：08：30-17：30

（6）校园安保：24小时双岗制

（7）学生宿舍：24小时双岗制

（8）会务管理：08：30-17：30

投标单位应按工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，建立好相关的工作台账，配备必要的工作设备，努力提高服务质量、工作效率和管理水平。

（三）保障方案

1、对学校举办的各种活动（新生开学报到、大型考试、评估检查、大型会议、大型活动、演出等），物业公司必须全员在岗或外调充实人员，无条件提供所需的临时服务。

2、按照学校管理要求进行会务保障，做好相关会议及大型活动的会场布置、接待与服务以及设备准备。

3、双休日及法定节假日安排各岗位人员值班【必须保证至少有二分之一人员在岗（宿管及安保人员须24小时在岗）】；学生寒暑假期间必须保证至少有三分之一人员在岗。

4、按照学校要求，提供对公共区域内的设施设备或其他物品等提供临时性的搬运服务。

5、对报修的水电检修任务，应根据轻重缓急,逐一安排检修。做到随叫随到，一般做到一小时内修复，对不能及时修复的要做好解释工作，不能及时修复但存在安全隐患的则要及时处理。

6、涉及学校（包括家属区教工宿舍）所有水电类的维修、各类临时小修小补，物业公司都应按需提供相应服务。

（四）突发事件应急处理方案

1、对于校园内的各类突发事件，要求物业服务人员遵守学校有关规章制度，第一时间向学生科、专业科及班主任上报。

2．要求加强校园巡视检查，排查安全隐患，防止发生意外，发现问题必须第一时间向校方报告，要求配合校方临时性安保工作。

3．对在责任区内发生的治安刑事案件及自然灾害要采取积极措施保护现场，妥善处理并及时向公安机关和校方报告，对现行犯罪嫌疑人要扭送公安机关。

（五）考核奖惩方案及培训方案

1、物业管理考核方案及评分表详见 【七 商务要求 7.3验收标准与要求】中内容。

2、物业公司必须定期对员工进行岗位培训，不断提高员工服务技能；员工应具有较强的服务、责任、保密意识。

（七）各岗位职责及标准

1、物业经理、主管

1.1建立物业服务管理档案，包括但不限于物业经理、主管人员的简历，服务期间各类工作记录、文档文件等；

1.2根据课程表安排，对各教学场所的房门、电器提前检查开关；

1.3对各类报修事宜进行对接、对报修单存档；

1.4按要求发放各科室订阅的报纸杂志等；

1.5负责物业相关的各项组织协调工作，组织协调各个岗位的物业服务人员，配合完成甲方的各类演出、比赛、集训及其他大型活动的后勤保障工作，包括但不限于剧场、舞台、排练厅等演出场地的布置、场地维护;活动现场的组织协调、秩序维护、安保;大型乐器、舞台设备的搬运等。←

2、保洁人员

2.1排练场等教学场所

（1）每日清扫地面垃圾，擦抹门窗玻璃，地面每天拖净一次，保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹；

（2）排练场、机房内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，每日更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每周全面清洁一次，保持无异味、无漫溢；

（3）每日清理电源开关、抹净上面污渍和灰尘，及时开关灯，节约能耗；

（4）门、门框每日清洁一次，内墙、玻璃、镜子、把杆、钢琴等每周彻底清洁一次，平时发现污渍及时擦净；

（5）每周对排练场地板、地毯等进行打扫、吸尘；

（6）每周用鸡毛扫弹去墙面灰尘、彻底清理走道墙壁边、墙角、地脚线、天花板死角，平时随见随清理局部灰尘、污渍；

（7）发现水电等设备设施损坏，及时通知相关部门更换修理，并及时清除拆装时留下的手印和污迹。

2.2卫生间

（1）每日多次循环清洁地面，抹净洁具、门框、墙身，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味，首次在07:30前完成；

（2）每日多次循环清洁小便池、厕位、隔板、水池、镜面、台面等，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味等，首次在07:30前完成；

（3）每日多次清倒垃圾桶垃圾、更换垃圾袋等，并运至指定地点堆放；

（4）每周一次使用清洁剂、消毒剂等全面清洁墙面瓷砖、地面，天花板灯具、风口抹尘，每周消毒洁具两次，每月整体消毒卫生间一次；

（5）保持所有下水道畅通，发现有堵塞及时处理。

2.3楼内公共区域

（1）每日循环清扫、每周清洗走道地面，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮；

（2）每日清洁所有玻璃门、窗、地脚线等，发现手印、污渍及时清理干净；

（3）每日多次清倒垃圾桶垃圾、更换垃圾袋等，并运至指定地点堆放；

（4）每周对墙角、天花板、标语、指示灯牌、应急灯、消防器材等清洁一次，保持无灰尘、无蛛网；

（5）擦净所有3米以下瓷砖、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次；

（6）各楼宇楼顶排水系统进行定期检查，清除杂物，确保排水畅通，楼顶无积水；

（7）每年九月（开学）前对各楼宇内的空调、电扇进行一次全面维保和彻底清洁，保证其能正常运转。排练场空调每月清洗一次。

（8）每年全部窗帘（各教室、实训室、办公室等）清洗不得少于一次，保证楼宇内窗帘完好、干净。

2.4校园露天公共区域

（1）对景观水池每年暑期彻底清洁一次（如遇重要活动根据要求进行清洁）

（2）每日清扫路面，做到无垃圾、无杂草树叶、无砖头石块，无卫生死角；

（3）花坛内无杂物，爱护树木花草；

（4）清洁区内的垃圾桶上无污泥及无乱写乱画痕迹；

（5）学校日常物资搬运，重大活动随时保洁及物品物资搬运等安排。

2.5浴室

（1）每晚学生使用结束后需清洗地面、抹净洁具等，保持澡堂卫生环境优良；

（2）每月进行一次全面大清洗，墙面瓷砖、地面用清洁剂刷洗，整体全面消毒；

（3）发现损坏的淋浴器具及时报告并安排维修；

（4）保持所有下水道畅通，发现有堵塞及时处理。

3、宿管人员

3.1学生宿舍安全管理及其他相关工作事项；

3.2学生在宿舍内日常行为的教育、引导与管理工作并及时向校方通报学生各项情况；

3.3学生宿舍范围内所有公用设施、设备的管理与报修工作；

3.4学生宿舍公共区域环境卫生工作；

3.5学生宿舍内卫生管理、检查、教育引导工作，每天公布检查结果；

3.6学校交办的临时性和突击性工作及其他属于学生宿舍物业管理服务范畴内的工作；

3.7学校随时检查、监督物业方的各项工作并提出建议，对工作不到位的有权予以批评和经济处罚，对于学生宿舍内发生的严重违反校纪校规的事件，如男女同宿舍、斗殴、重大失窃等，物业方负有管理责任的，校方有权适当扣除当月宿舍物业管理费；

3.8物业方宿舍管理人员安排要根据校方要求进行并服从校方的管理，必须保证男生宿舍、女生宿舍分别有人24小时双岗值班，领班负责处理突发事件，例如带生病学生外出就医等。遵守学校有关规章制度，对于工作责任心不强不称职的员工，要根据校方要求及时调岗。

4、安保人员

4.1确保学校大门进出人员的安全，维持校区的正常工作和教学秩序，严格会客登记制度，阻止闲杂人员进入校区。物资出门必须持有有效出门证，验证清单后方可放行；

4.2负责校园和大门前车辆管理，外来车辆未予许可不得入内，禁止摊贩、外卖、无关人员的停留，维护行道畅通，学生放学做好安全疏导工作；

4.3加强校园巡视检查，排查安全隐患，防止发生意外，发现问题必须第一时间向校方报告。配合校方临时性安保工作；

4.4对在责任区内发生的治安刑事案件及自然灾害要采取积极措施保护现场，妥善处理并及时向公安机关和校方报告，对现行犯罪嫌疑人要扭送公安机关；

4.5文明执勤、礼貌待人，统一着装、仪表端庄，遵守学校有关规章制度，门卫室禁止吸烟。保安人员必须由物业统一调配，对不称职的保安校方可提出调岗；

4.6保安,要求24小时双岗制。

5、浴室、开水房管理员

5.1负责学校浴室开水房的管理工作，浴室开放时要求提前30分钟到岗，做好准备工作，保证浴室正常开放；

5.2节约用水，经常检查洗浴系统、开水房，发现漏水现象及龙头堵塞等问题，及时上报维修更换，下水保持通畅；

5.3每天认真打扫浴室、开水房卫生，保持整洁；

5.4加强浴室安全管理。防火防盗，防止学生哄闹，严禁学生带有摄影摄像功能的设备进入澡堂内，杜绝一切事故发生。如遇突发事件要及时报告，确保师生生命财产安全；

5.5坚守工作岗位，不得脱岗，严禁工作人员在浴室开放期间洗浴。6、维修维护人员

6.1负责全校供水、供电系统的正常运行，持证上岗；

6.2对全校水电线路和水电量要经常进行检査。发现漏水、漏电、设备损坏等情况应及时修理，以保证本校用水、用电不间断。对暂时不用的水电设备应加保养；

6.3定期检查配电室及巡查校园内的日光灯、电风扇、空调、电视机、楼道路灯和应急照明灯等电器的使用情况，以及巡查校园内洗手台、厕所等场所的水龙头和水冲阀的使用情况。发现问题要及时维修和更换；

6.4对报修的检修任务，应根据轻重缓急,逐一安排检修。做到随叫随到，一般做到一小时内修复，对不能及时修复的要做好解释工作，不能及时修复但存在安全隐患的则要及时处理；6.5安装、更换、修复和维护学校建筑中的各类构件，包括但不限于门窗、地板、墙板、各类检修小修小补等；

6.6水电维修、泥瓦木工等各工种能够相互进行配合，共同完成学校建筑维修和改造工程。7、浴室、开水房管理员

7.1负责学校浴室开水房的管理工作，浴室开放时要求提前30分钟到岗，做好准备工作，保证浴室正常开放；

7.2节约用水，经常检查洗浴系统、开水房，发现漏水现象及龙头堵塞等问题，及时上报维修更换，下水保持通畅；

7.3每天认真打扫浴室、开水房卫生，保持整洁；

7.4加强浴室安全管理。防火防盗，防止学生哄闹，严禁学生带有摄影摄像功能的设备进入澡堂内，杜绝一切事故发生。如遇突发事件要及时报告，确保师生生命财产安全；

7.5坚守工作岗位，不得脱岗，严禁工作人员在浴室开放期间洗浴。

九、物业服务范围

1、教学楼

1.1琢玉楼：包含4间排练场、6个公用厕所、公用面积走廊、楼梯等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运；

1.2舞苑：包含6间排练场、2个公用厕所、走廊、0楼梯等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运；

1.4小北楼：一楼机动房间、二楼排练场、公共走廊、楼梯等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运；

1.5点金楼：包含1间排练场、8间教室、27间学生琴房、18间教师琴房、3间公用厕所、公共面积走廊、楼梯等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运；

1.6 琴轩：包含16间琴房，1间广播站、公共走廊、楼梯等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运

1.7发现桌椅等教具损坏或被人为破坏及时上报处理，多媒体设备根据实际需求进行清洁维护；

1.8百水桥校区教学楼包含排练场11间、公用厕所5间、办公室2间、会议室1间、机房2间、门厅走廊楼梯以及公用区域等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾的清运。

2、综合楼

2.1长白街校区综合楼（艺海楼），包含楼内10间公用厕所，五楼3间排练场，四楼会客室、会议室、5间校长办公室，三楼2间机房，二楼剧场、2间排练场，一楼1间机房以及公共走道（包括楼梯）等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾清运；澡堂保洁、维修与管理工作。

2.2百水桥校区综合楼，包含排练场3间、剧场、公用厕所2间、门厅走廊楼梯以及公用区域等保洁、管理工作，并负责楼内所有垃圾的清运。

3、学生宿舍

对两个校区男女生宿舍区域（包含百水桥校区小二楼宿舍）进行24小时值班，并做查房工作；做好包含公用厕所、洗衣房、走廊楼梯等公用区域的保洁工作，并负责楼内所有垃圾的清运。

4、教师宿舍

对百水桥校区的教师宿舍区域，进行走廊楼梯等公共区域保洁，并负责楼内所有垃圾的清运。

5、浴室、开水房

浴室开放期间有人值班，定期清洁公共区域，并负责所有垃圾的清运。

6、校园安保

负责校园门岗区域及校园其他区域的安全秩序工作，注意发现安全隐患，防止意外发生，及时报告并进行整改。

7、校园其他公共区域

包含但不限于校史馆、图书馆、戏引力空间、小二楼、职工之家、老干部活动中心、普通话测试站、操场、道路、绿化等区域的保洁、维护、管理工作。

8、垃圾清运

负责长白街校区、百水桥校区内所有的垃圾清运工作，垃圾清运每日一清，清运过程符合环保标准，甲方有权监督检查。

9、化粪池清理

长白街334号校区、332号家属区、申家巷43号家属区和46号家属区、五福新村家属区及百水桥校区等化粪池（厕所）。根据学校要求的时间每年清理两次，确保粪便不漫溢，如遇特殊情况，要按照学校要求时间进行清理。

平时若化粪池出现堵塞、溢出等情况，物业需及时疏通，确保排污顺畅，避免影响教学秩序、居民生活及环境卫生。

- 校园绿化

每季度对长白街校区、百水桥校区内所有绿植进行一次修理与维护等工作，时刻保持环境整洁。

校园公共区域绿化：教学楼、操场、道路两侧等区域植物养护，包括草坪修剪、树木浇灌、花卉补种。

景观设施维护：花坛、绿化带围栏等设施清洁与修缮，确保无破损。

病虫害防治：绿植病虫害监测与防治，及时处理枯萎、病变植被。

季节性养护：换季时绿植防寒、抗旱等专项养护，保障植物生长。

十、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 第五章、评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

# 一、政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （15分） | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15分（小数点后四舍五入保留两位）。 |
| 2 | 服务方案 （39分） | 根据投标人所提供的服务内容方案进行评分，具体如下： 2.1 整体服务方案（ 5分） 根据投标人提供的针对本项目的整体服务方案（包括但不限于项目整体规划、项目重难点分析、物业服务方案、质量保证方案、进退场交接方案等）进行打分： 方案优于项目需求，得5分；方案符合项目需求，得3分；方案不符合项目需求或未提供方案不得分。 2.2 管理制度方案（5分） 根据投标人提供的针对本项目的各项管理规章制度、项目各项考核奖惩方案、培训方案、秩序管理方案等打分： 方案优于项目需求，得5分；方案符合项目需求，得3分；方案不符合项目需求或未提供方案不得分。 2.3 保障方案（4分） 根据投标人提供的针对本项目的会议及大型活动、双休日、法定节假日服务保障方案进行打分： 方案优于项目需求，得4分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供方案不得分。 2.4 突发事件应急处理方案（4分） 投标人针对本项目需求和特点，制定突发事件应急处理方案（包括但不限于火灾应急处理方案、防汛应急处理方案、偷盗事件应急处理方案、停电事故应急处理方案、触电事故应急处理方案）。 方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.5 考核奖惩方案及培训方案（4分） 投标人针对本项目需求和特点，制定考核奖惩方案及培训方案。 方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.6 保洁岗位管理方案（4分） 投标人根据招标文件中的保洁职责及标准相关要求，制定详细的、符合实际需求的内外场区域保洁管理方案，打造干净、整洁、舒适的办公及教学场所环境。 优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或不提供不得分。 2.7 宿管岗位管理方案（4分） 投标人根据招标文件中的宿管职责及标准相关要求，制定详细的、符合实际需求的男、女生宿舍安全、卫生、宣传及其他的管理方案，营造安全、舒适、温馨的宿舍环境。 优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或不提供不得分。 2.8 安保岗位管理方案（4分） 投标人根据招标文件中的安保职责及标准相关要求，制定详细的、符合实际需求的安全、登记、查验等相关管理方案。 优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合或不提供不得分。 2.9 维修维护岗位管理方案（3分） 投标人根据水电维修相关要求，制定详细的、符合实际需求的日常维修、维护、清洁服务方案。 优于项目需求得3分，符合项目需求得1分，不符合或不提供不得分。 2.10浴室开水房岗位管理方案（2分） 投标人根据招标文件中的浴室开水房职责及标准相关要求，制定详细的、符合实际需求的卫生、安全等相关管理方案。 优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合或不提供不得分。 |
| 3 | 服务资质 （6分） | 3.1 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书 （以上体系认证范围或适用范围应包含：物业管理），每提供一项得3分，最高得6分；没有不得分。 |
| 4 | 服务团队及人员配置 （23分） | 4.1 项目经理（5分） （1）项目经理具有本科及以上学历的，得2分，没有不得分； （2）项目经理具有政府机关或学校项目的物业管理经验5年以上，超过5年每增加1年得1分，最高得3分。 （须提交证书复印件和业主开具的类似项目管理经验证明材料以及本单位为该人员交纳的开标截止日前最近3个月中任意1个月社会保险的证明材料复印件） 4.2 其他管理人员（5分） 拟派驻本项目的保洁主管、宿管长具有大专及以上学历；会务、文印人员具有本科及以上学历；每提供一人得1分，本项最高 5分。 （须提交证书复印件，以及本单位为该人员交纳的开标截止日前最近3个月中任意1个月社会保险的证明材料复印件） 4.3 安保人员（4分） 拟派驻本项目的安保主管、安保人员持有高级保安员证，满足条件的每提供一人得 1分，本项最高 4分。 （须提交证书复印件，以及本单位为该人员交纳的开标截止日前最近3个月中任意1个月社会保险的证明材料复印件） 4.4 维修人员（3分） 拟派驻本项目的维修人员具有高压和低压电工作业证（持有两证），满足条件的每提供一人得1分，本项最高3分。 （须提交证书复印件，以及本单位为该人员交纳的开标截止日前最近3个月中任意1个月社会保险的证明材料复印件） 4.5 拟派驻本项目的服务人员具有剧场、舞台、排练厅等演出场地布置、环境维护的工作经验，每提供一人得1分，本项最高2分。 4.6 拟派驻本项目的服务人员具有演出、大型活动的组织协调、秩序维护、安保工作经验，每提供一人得1分，本项最高2分。 4.7 拟派驻本项目的服务人员具有大型乐器、舞台设备的搬运工作经验，每提供一人得1分，本项最高2分。 （4.5、4.6、4.7三项须提交证书复印件和类似项目工作经验证明材料以及本单位为该人员交纳的开标截止日前最近3个月中任意1个月社会保险的证明材料） |
| 5 | 业绩评价 （12分） | 5.1 有效业绩（10分） 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担类似物业管理项目的成功案例（合同内容中必须同时包含安保、保洁、宿舍管理、工程维修四项内容中至少三项；在同一家单位服务的不同物业合同只算一个项目），每提供一个得2分，最高得10分。 5.2 满意度评价（2分） 投标人提供自2021年1月1日以来，以上服务案例的业主方给予的满意度评价，每提供一份有效评价得1分，最高得2分。 |
| 6 | 设备配置（5分） | 6.1 提供设备工具（扫地机、洗地机、地面吸尘器、大型地毯吸尘器、落叶吹吸机、大型窗帘及幕布清洗设备、扫雪设备）每增加一个种类的加 1分，此项最高得 5分。（投标时需提供设备配置清单承诺函，签订合同前确保到位。） |

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件

- 项目名称：项目编号：

- 投标人名称：（加盖CA电子公章）

- 日期：

投标文件的组成

- 基本目录

- 开标一览表、分项报价表（格式见附件1）

- 技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

- 商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

- 资格审查内容

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（

式见附件5）

- 特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

- 法人授权书（格式见附件6）8.投标函（格式见附件7）

- 中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

- 残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

- 符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件10）

附件1开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：项目名称：

项目编号：

| 投标总报价（两年报价总和） |  |
| --- | --- |
| 小写： | （人民币：元） |

附件2分项报价表

（1）相关分项报价明细模版设计如下：

| 岗位 | 月工资 标准 | 节假日加班费 | 社会保险费 | 高温费 | 福利费 | 耗材 | 服装费 | …… | 管理费 及利润 | 税费 | 人员单价 （元/年） | 岗位 人数 | 岗位总价 （元/年） | 岗位总价 （元/两年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）服务机械设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

(3)附件

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商必须在投标（响应）文件中填报此表，否则作无效投标（响应）处理。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。人员工资不得低于项目所在地最低工资标准，供应商须在本表中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报人员工资、社会保险费用和住房公积金，否则作无效投标（响应）处理。

3.供应商为拟投入本项目的每位服务人员缴纳的社会保险费用和住房公积金均不得低于项目所在地最低标准。（如供应商为拟投入本项目的服务人员有社会保险费用或住房公积金低于项目所在地最低标准又未提供相应的减免费用缴纳政策说明的，作无效投标（响应）处理）

4.项目所在地最低工资标准、社会保险最低缴费基数及最低缴存比例、住房公积金最低缴费基数及最低缴存比例见附表1、附表2。

附表1

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准（A） | / | 一类 地区 | 二类 地区 | 三类 地区 | 下列项目不作为最低工资的组成部分，用人单位应按规定另行支付：（一）加班加点的工资；（二）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（三）劳动者按下限缴存的住房公积金；（四）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。 |
|  |  |  | 2490 | 2260 | 2010 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费工资基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |  | 缴费比例明细见附表2 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |

备注：

1.最低工资标准按《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2023〕4号）执行，具体地区划分详见《通知》所附《全省各市、县（市、区）执行最低工资类别和标准对照表》。

2.社保缴费工资基数下限按《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省医疗保障局 省税务局关于发布2024年度社会保险有关基数的通知》（苏人社发〔2024〕38号）执行。

3.省人社厅如对最低工资标准和社保缴费工资基数进行调整，按调整后的规定执行。

4.住房公积金缴存基数下限（不得低于当地最低工资标准）和缴存比例下限按省内各地住房公积金管理部门公布的规定执行。

附表2

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

附件3技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1证明材料1，证明材料2，……

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

- 附件6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人

的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：日期：

- 附件8投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：电话：传真：投标人开户行：

账号：

日期：年月日

- 附件9中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 附件10残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

- 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件11-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

- 投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

# 质疑函范本

- 质疑供应商基本信息

质疑供应商：	地址：邮编：		联系人：联系电话：		授权代表：		联系电话：	地址：邮编：

- 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：

- 质疑事项具体内容

质疑事项1：事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。