苏州市政府采购

招 标 文 件

标    号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0174

采 购 人：苏州工业园区综合行政执法局

采购内容：2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务

采购类别：服务类

二○二五年五月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件：本项目采用网上提交电子投标文件，不接受纸质投标文件。中标后7天内，中标供应商提交三份纸质投标文件至采购人处。 |
| 5 | 开标信息 投标截止时间：2025年5月28日9:30整（北京时间） 开标时间：2025年5月28日9:30整（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。 |
| 6 | 履约保证金：中标金额的5%。（可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购[2023]150号）要求的电子履约保函） |
| 7 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 8 | 代理服务费收费标准：代理服务费收费按以下标准的 60 %收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.45%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.25%； 预算金额5000万元（含）-10000万元部分，费率为该部分预算金额的0.1%； 预算金额10000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.05%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×0.8%]*0.6。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。代理服务费：领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。 收款单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司 账号：1102020209200836053 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 9 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110 |

总目录

第一章投标邀请函	5

第二章供应商须知	11

第三章投标文件格式	28

第四章招标书	73

第五章合同主要条款	78

第六章评分标准	95

第七章附件	100

- 第一章投标邀请函

项目概况： 2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年5月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0174

项目名称：2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：叁仟贰佰玖拾玖万元整

人民币（小写）：￥32990000.00

最高限价：

人民币（大写）：叁仟贰佰玖拾玖万元整

人民币（小写）：￥32990000.00

其中日常维护维修费最高限价为26560000.00元，零星工程费用最高限价为6430000.00。

采购需求：

月亮湾管廊、桑田岛管廊、总部基地管廊、锦溪公园地库、纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库、网水学校地库、启慧路下穿泵房、奥体人行通道机电、东环路人行天桥垂梯一共11个区域的日常巡视、维修保养，包含市政、保洁、机电、弱电等专业。

合同履行期限：暂定36月（计划自2025年7月1日至2028年6月30日，实际进场日期以书面通知为准。）分批进场服务起止时间：①月亮湾管廊、桑田岛管廊、总部基地管廊、锦溪公园地库：2025年7月1日-2028年6月30日；②纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库：2026年5月1日-2028年6月30日；③网水学校地库：2027年8月16日-2028年6月30日；④启慧路下穿泵房、奥体人行通道机电、东环路人行天桥垂梯：2025年7月1日-2028年6月30日；具体进场时间以采购人书面通知为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起五个工作日（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统自行下载招标文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年5月28日9点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年5月28日9点30分（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目及其他相关的采购活动。

4、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、如不同投标文件制作机器码一致，则投标无效。

7、制作电子投标文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

10、政府采购监督电话：0512-66681110。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：苏州工业园区综合行政执法局

地    址：苏州工业园区南施街233号城市管理大厦4楼

联系方式：张洁0512-62995447

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：陆宇（项目负责人）、张田、郇为凯、李东

电　　 话：0512-65158848转8011

- 第二章供应商须知

- 一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本项目采购代理机构组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构为苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如日常巡视、维修保养、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 二、供应商

3、供应商资格要求

3.1 详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

3.2 联合体投标（如有）

本项目招标公告中若规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见第三章统一格式）。供应商的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

（2）本项目接受联合投标，但一个联合体最多接受单位进行联合投标。

（3）关于联合体相关未尽事宜应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》苏财购【2022】16号文以及其它相关法律、法规之规定解释。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

- 三、招标文件和投标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

9.招标文件的澄清或修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

9.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

9.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

10.现场踏勘

10.1根据自身投标需要，供应商对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担因现场踏勘行为产生的一切责任和风险。

10.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔或增加合同费用的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.提示与要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13.投标文件的组成

13.1开标一览表（格式见第三章）；

13.2《报价分析表》及《报价明细表》（格式见第三章）；

13.3资格性审查文件

13.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

13.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

13.3.6市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书扫描件；

以上13.3.1—13.3.6项是资格审查要求必须提供的材料。

13.4符合性审查文件

13.4.1投标函（格式见第三章）；

13.4.2法人授权委托书、供应商授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

13.4.3供应商法定代表人身份证扫描件；

13.4.4《资格文件的声明函》（格式见第三章）；

13.4.5《供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.4.6《服务或技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

13.4.7《拟投入项目组人员配置一览表》、《投入维护人员、值班人员及其他人员配备承诺书》（格式见第三章）；

13.4.8《拟投入本项目专用设备承诺书》、《拟投入本项目人员、设备不与其他项目重复承诺书》、《项目组办公场所承诺书》、《开设人员工资专户承诺书》（格式见第三章）；

13.4.9采购需求中所涉及的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

以上13.4.1—13.4.9为符合性审查必须提供的资料，否则投标无效。

13.5综合评审文件

13.5.1《企业类似项目一览表》（如有）

13.5.2《拟投入人员持有特种设备管理员A证配置一览表》（如有）

13.5.3折扣证明材料（如属）

13.5.3.1中小企业声明函（格式见第三章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

13.5.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

13.5.3.3监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

13.5.4评分标准中所涉及针对本项目的各项服务实施方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等（部分格式见第三章）。

在投标系统规定上传投标报价（包括开标一览表、投标报价明细表等）处之外上传投标报价的，视为未按招标文件要求编制投标文件，投标文件将被拒绝。

注：制作电子投标文件时请与电子投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

14.电子投标文件的编制与递交

14.1电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

14.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。投标文件中的电子签章视为投标人对投标文件进行了签署盖章并承担相应责任，加盖CA电子公章与加盖公章扫描件具有同等法律效力。

14.4联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注:联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；由联合体中的牵头人制作并上传投标文件。

14.5如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或仅对部分内容进行报价的，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金：无。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝。

18.投标截止时间

18.1采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将发布更正（补充）公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.2在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

- 四、开标和评标

19.开标

19.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

19.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

19.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

19.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

19.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

19.6供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

19.7开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

19.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。

19.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

20.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

20.1查询时间：投标文件提交截止时间。

20.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

20.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

20.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

21.评标委员会

21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

23.对投标文件初审

23.1开标结束后，采购人依法对供应商进行资格审查。

23.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

23.2.1供应商的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.2.2与招标文件有重大偏离；

23.2.3供应商拒绝修正错误；

23.2.4供应商的报价是选择性的；

23.2.5供应商的报价只投了部分内容；

23.2.6供应商的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

23.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

23.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.7供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

23.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

23.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2本项目采用线上澄清。

24.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

24.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.废标

25.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

26.投标文件的评价和比较

26.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

26.2.1投标者的资信情况和履约能力；

26.2.2投标者提供的其他优惠条件；

26.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

27.中标供应商的确认

27.1评标委员会根据供应商资格审查及符合性审查情况，按照评标办法和标准对通过资格审查及符合性审查的投标文件进行综合评审。并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定成交人。

27.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 五、授予合同

28.合同授予标准

28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.中标通知书

29.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

29.2采购人或采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

29.3中标通知书将成为合同的组成部分。

30.合同的签订

30.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.履约保证金

31.1中标供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

31.2在中标通知书发出的七天内，中标供应商（联合体形式中标的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（如选择保函，履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足招标文件附件《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标供应商承担）等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：苏州工业园区国库支付中心

开户行：农行苏州工业园区支行营业部

账  号：550101040132474

31.3中标供应商无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商或者重新开展政府采购活动。

31.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标方配合采购人和新中标供应商办理移交手续，由采购人签发《项目履约验收证书》后退还。如中标方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

- 六、其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.7质疑递交地点：

联系地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

电话：0512-69165625

传真：0512-69163553

联系人：祝丽林

33.代理服务费

33.1中标供应商须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

34.监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

- 第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，除注明允许修改的文件外，供应商均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

苏州工业园区综合行政执法局 ：

我方收到贵方号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵方承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成本项目全部内容所需的人工、节假日加班工资、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、安全生产费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

9、我方同意并接受采购人在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

10、如果我方中标，我方愿意在签订前按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

11、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）  年     月     日

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （采购人名称）组织实施的编号为号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式4：报价分析表

- （1）报价分析表

| 项目名称 | 项目大类 | 分项报价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务 | 日常维护维修费 | 小写： 元 | 26560000.00 |
|  | 零星工程费用 | 小写： 元 | 6430000.00 |
| 投标总价（元） |  | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

注

1、本表投标总价应与《开标一览表》投标报价金额一致，不一致以《开标一览表》金额为准；投标分项报价表中的日常维护费用金额应与日常维护费用报价明细表中的合计金额一致；投标分项报价表中的维修费用（零星工程）的报价金额应与维修费用（零星工程）明细报价表中的合计金额一致；各《分项报价明细表》中的合计金额须与本表中对应项目分项报价一致，不一致的以《投标分项报价表》金额为准。

2、以上投标总价已包括完成该项工作所需的所有人工、节假日加班工资、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内，实际结算时将不再另行支付。

4、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元。

5、未按要求填报的，按无效标处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

- 日期：    年    月    日

格式5：报价明细表

- （1）日常维护费用报价明细表

| 序号 | 管养区域 | 项目名称 | 单月报价 | 管养期（月） | 单项报价 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元/月） |  | （元） |  |
| 1 | 整个项目 | 项目组人员工资 |  | 36 |  |  |
|  |  | 小计① |  | / |  | 1620000.00 |
| 2 | 桑田岛管廊、月亮湾管廊、总部基地管廊 | 人工工资 |  | 36 |  |  |
|  |  | 小修保养费 （土建、机电、弱电、专线租用及设备） |  |  |  |  |
|  |  | 委外维保费用 （土建、机电及弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 小计② |  | / |  | 12590000.00 |
| 3 | 锦溪公园地库 | 人工工资 |  | 36 |  |  |
|  |  | 小修保养费 （土建、保洁、机电、弱电及设备） |  |  |  |  |
|  |  | 委外维保费用 （土建、机电、弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 小计③ |  | / |  | 3950000.00 |
| 4 | 科教创新区地库（纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库） | 人工工资 |  | 26 |  |  |
|  |  | 小修保养费 （土建、保洁、机电、弱电及设备） |  |  |  |  |
|  |  | 委外维保费用 （土建、机电、弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 小计④ |  | / |  | 7350000.00 |
| 5 | 网水学校地库 | 人工工资 |  | 10.5 |  |  |
|  |  | 小修保养费 （土建、保洁、机电、弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 委外维保费用 （土建、机电、弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 小计⑤ |  | / |  | 700000.00 |
| 6 | 启慧路下穿泵房/奥体人行通道/东环人行天桥垂梯 | 小修保养费 （土建、保洁、机电、弱电） |  | 36 |  |  |
|  |  | 委外维保费用 （土建、机电及弱电） |  |  |  |  |
|  |  | 小计⑥ |  | / |  | 350000.00 |
| 合价①（小计①+小计②+小计③+小计④+小计⑤+小计⑥） |  |  | 小写： 元 大写： 人民币 |  |  |  |
| 其中人工工资小计 |  |  | 小写： 元 大写： 人民币 |  |  |  |

备注：

1、日常维护费用，按月支付，每月支付费用根据日常考核结果确定支付比例后支付，表中的管养期仅做为投标报价的共同基础，不做为结算依据，最终以实际服务月数与单月服务费报价进行结算。本表中的项目名称、数量（如有）均为参考，仅作为投标报价的共同基础，具体服务要求以招标文件、投标响应及承诺情况中的较高标准为准。本报价明细表中未单独列明的服务项目均由投标人自行综合考虑报价，费用包含在投标总价中，不再另行结算。

2、本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的所有人工、节假日加班工资、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予支付。

4、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元，小数点后四舍五入。

5、上述清单合价已包含清单和招标技术要求的各项要求，费用包干，不另行计算。

6、以上所有清单内容仅供参考，具体情况以现场实际情况为准

7、各清单合价应包含清单和招标技术要求的各项要求。

（2）人工工资报价明细表

| 序号 | 大类 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 单项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元/月） | （月） | （元） |  |
| 1 | ①人工工资 | 项目组 | 项目经理 |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 机电工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土建工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |
|  |  | 维护人员 | 土建维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压设备维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压设备维护 |  |  |  |  |
|  |  | 值班人员 | 中控室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消控室 |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员 | 保洁员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全巡视员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资料员 |  |  |  |  |
| 小计1： |  |  |  | ￥： |  |  |  |
| 2 | ②服务期不足部分人员费用扣除项 | 扣除项1 | 科教创新区地库（纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库）人工工资 |  | 10 |  | 科教创新区地下空间（纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库）计划服务起止时间：2026.5.1-2028.6.30 |
|  |  | 扣除项2 | 网水学校地库人工工资 |  | 25.5 |  | 网水学校地库计划服务起止时间：2027.8.16-2028.6.30 |
| 小计2： |  |  |  | ￥： |  |  |  |
| 合价（小计1-小计2） |  |  |  | 小写￥： 元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |

备注：

1、表中的管养期仅做为投标报价的共同基础，不做为结算依据，最终以实际服务月数与单月服务费报价进行结算。本表中的项目名称、数量（如有）均为参考，仅作为投标报价的共同基础，具体服务要求以招标文件、投标响应及承诺情况中的较高标准为准。本报价明细表中未单独列明的服务项目均由投标人自行综合考虑报价，费用包含在投标总价中，不再另行结算。

2、本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的所有人工、节假日加班工资、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、《人工工资报价明细表》中合价应与《日常维护费用报价明细表》中“其中人工工资小计”相同，否则以《日常维护费用报价明细表》中的“其中人工工资小计”金额为准。

4、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予支付。

5、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元，小数点后四舍五入。

（3）零星工程报价明细表

3.1土建维修费用（零星工程）报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控中心维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原装饰墙拆除 | 立方米 | 18 |  |  | 包含拆除和垃圾清运 |
| 2 | 落水管 | 米 | 50 |  |  | PVC110，拆除及新装 |
| 3 | 钢结构支架 | 立方米 | 18 |  |  | L50*4钢结构支撑，基础加固 |
| 4 | 隔断 | 平方米 | 150 |  |  | 水泥压力板 |
| 5 | 真石漆维修 | 平方米 | 300 |  |  | 缺陷破损腻子补平，喷涂一遍 |
| 6 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 含曲臂车，脚手架使用费 |
| 小计① |  |  |  |  |  |  |
| （二）防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶防水维修 | 平方米 | 50 |  |  | 要求： 沥青油涂刷，裂缝修补，SBS改性防水沥青卷材、厚度3mm以上、单层热铺 |
| 2 | 变形缝堵漏 | 米 | 170 |  |  | 要求： 1、清理原变形缝 2、引流处理及速干水泥封堵 3、注水性聚氨酯浆液防水， 4、无水渍挂墙 |
| 3 | 电缆口堵漏 | 个 | 100 |  |  | 尺寸：DN150-200，水泥封堵 3、注水性聚氨酯浆液防水 4、要求:无水渍挂墙 |
| 4 | 管道口堵漏 | 个 | 20 |  |  | 尺寸：DN300-600，水泥封堵 3、注水性聚氨酯浆液防水 4、要求:无水渍挂墙 |
| 5 | 堵漏 | 平方米 | 100 |  |  | 水性聚氨酯浆液防水，速干水泥封堵,采用防水防霉外墙涂料，一底二涂，必要时进行基底批刮腻子处理，空鼓处凿除，补抗裂砂浆，粘贴网格布。 |
| 6 | 投料口防水处理 | 处 | 10 |  |  | 要求： 1、每个投料口缝隙约长20米； 2、缝隙清理，发泡剂填缝； 3、国标3mmSBS改性沥青防水卷材20cm火烤粘贴； 4、水性沥青边缝涂刷 |
| 7 | 液压井盖边框防水处理 | 处 | 30 |  |  | 要求： 1、每个边框缝隙约长5米； 2、内涂柔性防水涂料； 3、国标3mmSBS改性沥青防水卷材30cm火烤粘贴； 4、水性沥青边缝涂刷 |
| 小计② |  |  |  |  |  |  |
| （三）设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板更换 | 平方米 | 130 |  |  | 要求： 1、全钢面层陶瓷，承重大于800KG，600*600*35mm； 2、旧板拆除和清运； |
| 2 | 石材楼地面 | 平方米 | 15 |  |  | 1、800*800国产抛光砖 2、30厚干硬性水泥砂浆；地面找平；原地板拆运， |
| 3 | 遮光窗帘 | 平方米 | 300 |  |  | 阻燃遮光面料，铝合金卷轴，每平方克重500g/m2 |
| 4 | 张拉车棚除锈刷漆 | 平方米 | 80 |  |  | 要求： 1、人工除锈，清除表面毛刺等，部分区域原子灰找平 2、采用喷涂，2底2面，白色环氧富锌底漆、白色氟碳漆面漆 3、车棚最高约5-7m，中标单位自行考虑施工方式 |
| 5 | 防火门更换 | 樘 | 25 |  |  | 要求：1、不锈钢甲级防火门，不锈钢厚度门不低于1.0mm,框不低于1.2mm，含门框、五金、门锁、闭门器、门把手等配件；2、原钢制防火门拆除及运输；3、尺寸＜1m2 |
| 6 | 防火门更换 | 樘 | 10 |  |  | 要求：1、不锈钢甲级防火门，不锈钢厚度门不低于1.0mm,框不低于1.2mm，含门框、五金、门锁、闭门器、门把手等配件；2、原钢制防火门拆除及运输；3、1m2≤尺寸≤2m2， |
| 7 | 防火门遮雨板 | 处 | 200 |  |  | 要求： 1.材料使用无支架隐形耐力透明遮阳板，厚度3.5mm 2.尺寸500mm*800mm 3.安装要求膨胀螺丝安装，外加墙壁缝隙结构胶密封 |
| 8 | 室外格栅加固 | 平方米 | 30 |  |  | 要求： 1、支架及底座全部用不锈钢方管，材料：304不锈钢方管（40×40mm），壁厚4mm， 2、要求：焊接牢固，无开焊、漏焊、格栅无晃动 3、不锈钢方条形格栅，高度30mm，厚度3mm。间隙15mm |
| 9 | 防火包更换改造 | 包 | 7000 |  |  | 要求： 1、国标720型 |
| 10 | 氟碳漆维修 | 平方米 | 80 |  |  | 要求： 1、钢结构表面除锈 2、一道环氧富锌底漆，二道氟碳面漆，共三道油漆 3、扶手栏杆刷漆需保护地面 4、电箱刷漆需喷与原一致警示字体 |
| 11 | 环氧地坪维修 | 平方米 | 300 |  |  | 要求： 1、打磨原地面 2、分副做环氧树脂地坪，现场做好维护措施 |
| 12 | 金刚砂地坪维修 | 平方米 | 100 |  |  | 要求： 固化剂锂基，涂抹均匀每平米不小于0.2公斤，后打磨机多遍打磨抛光，金刚砂抛撒均匀，厚度3mm，每平米不小于5公斤 |
| 13 | 梁板露筋维修 | 平方米 | 100 |  |  | 表面松动清除，钢筋除锈，环氧砂浆分层修补， |
| 14 | 地面裂缝修补 | 平方米 | 50 |  |  | 凿开面层10CM,重新铺装 |
| 15 | 横截沟维修 | 米 | 20 |  |  | 1、边沟两边各凿除20cm混凝土基础，2、植筋，预埋角钢，支模，强快混凝土浇筑，3、地坪漆恢复；4、交通疏导 |
| 16 | 变形缝维修 | 米 | 20 |  |  | 1、边沟两边各凿除20cm混凝土基础，2、植筋，预埋角钢，支模，强快混凝土浇筑，3、钢盖板更换，4、地坪漆恢复；5、交通疏导 |
| 17 | 更换钢制防火门 | 平方米 | 20 |  |  | 要求： 1、甲级防火门， |
| 18 | 监控座椅 | 套 | 10 |  |  | 加强尼龙网布/钢制框架/高强尼龙纤维框体/TUV认证3级防爆气杆/PA万向轮 |
| 19 | 更换玻璃钢盖板 | 平方米 | 100 |  |  | 盖板表面3mm花纹板，格栅尺寸38*38*38mm |
| 20 | 更换干挂大理石 | 平方米 | 50 |  |  | 包括原有石材拆除，清运，石材及龙骨更换 |
| 21 | 更换钢化玻璃 | 平方米 | 40 |  |  | 颜色规格与现场一致 |
| 22 | 更换减速垫 | 米 | 50 |  |  | 要求： 1、规格：350*500*50mm 2、材质：原生高强度橡胶 3、包含安装螺丝更换 |
| 23 | 挡水板 | 块 | 120 |  |  | ABS材质，70*65*50cm壁厚5mm |
| 24 | 灭火毯 | 块 | 5 |  |  | 玻纤布双面硅胶，尺寸：6*8米 |
| 小计③ |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（=小计①+小计②+小计③） |  |  |  |  |  | 小写￥：元 |
|  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 |
| 注 1、综合单价包括完成该项目所需的人工费、主材费、辅材费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用，单价固定，工程量按实计算，最终以审计为准。 2、备注中涉及的品牌型号均为原品牌。设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用同档次及以上产品并须经业主认可，否则不予计量。 3、单价、合价、小计、合计及合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元，小数点后四舍五入。 4、《3.1土建维修费用（零星工程）报价明细表》合计、《3.2机电维修费用（零星工程）报价明细表合价》合计及《3.3弱电维修费用（零星工程）报价明细》合计，三项维修费用（零星工程）报价合计应与投标报价分析表中维修费用（零星工程）报价部分相同。 5、未按要求填报的，按无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

3.2机电维修费用（零星工程）报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下式变压器 | 座 | 1 |  |  | 容量：200KVA，IP68,含安全完成耐压试验费 |
| 2 | 配电柜智能仪表更换 | 台 | 10 |  |  | 要求： 1、原品牌：安科瑞 |
| 3 | 框架断路器 | 个 | 1 |  |  | 原品牌：施耐德 原型号：MT06N1 |
| 4 | 双电源自动转换开关 | 个 | 1 |  |  | 原品牌：施耐德 |
| 5 | 延时模块 | 个 | 5 |  |  | 原品牌：施耐德 MN/UVR |
| 6 | 塑壳断路器 | 个 | 15 |  |  | 原品牌：施耐德 原型号；NSC160N |
| 7 | 疏散指示灯更换 | 个 | 100 |  |  | 要求： 1、国标，防水等级：IP66 2、自带电池供电90分钟以上 |
| 8 | EPS逆变机芯 | 个 | 5 |  |  | 原品牌：迪能 原规格：3KW |
| 9 | EPS逆变机芯 | 个 | 1 |  |  | 原品牌：联源电气 原规格：4KW |
| 10 | 等电位端子箱 | 个 | 20 |  |  | 材质:不锈钢 规格：30*20*12 |
| 11 | 电池更换 | 个 | 56 |  |  | 品牌：闽华 型号：12V-24AH |
| 12 | 电池更换 | 节 | 16 |  |  | 品牌：理士 型号：12V-40AH |
| 13 | 电池更换 | 节 | 40 |  |  | 品牌：劲博 型号：12V-65AH |
| 14 | 广告灯箱灯布更换 | 个 | 10 |  |  | 尺寸：2.8X1.5m |
| 15 | 变压器开关电源 | 个 | 1 |  |  | 品牌：XGMW 型号：EDR-75-24 |
| 小计① |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急照明驱动器 | 台 | 70 |  |  | 功率：18W，应急时间：90分钟 |
| 2 | 应急照明数据处理模块 | 块 | 1 |  |  | 定制，要求：DC24V/DC36V |
| 3 | 应急照明集中电源模块 | 块 | 1 |  |  | 原品牌：盈帜科技 原产品型号：IG-Z1241F |
| 4 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：应急照明箱 2、安装方式：更换 |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：照明配电箱 2、安装方式：更换 |
| 6 | 双电源转换开关 | 套 | 1 |  |  | 1、名称：双电源转换开关 2、原型号：NZ7 |
| 7 | 装饰灯 | 套 | 2 |  |  | 1、名称：灯箱内LED发光体 2、安装形式：更换 |
| 8 | 蓄电池屏（柜） | 台 | 1 |  |  | 1、名称：电池柜（更换） |
| 9 | 铅酸电池更换 | 台 | 4 |  |  | 1、名称：蓄电池（更换） 2、容量（A·h）：12V120AH |
| 10 | 铅酸电池更换 | 个 | 26 |  |  | 1、名称：蓄电池（更换） 2、容量（A·h）：12V65AH |
| 11 | 铅酸电池更换 | 节 | 32 |  |  | 1、名称：蓄电池（更换） 2、容量（A·h）：12V100AH |
| 12 | 应急电源模块 | 节 | 300 |  |  | 功率：18W，应急时间：≥90分钟 |
| 13 | 除湿机 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：除湿机（更换 ） 2、规格：不低于30L/天 除湿量 |
| 14 | 工业除湿机 | 台 | 2 |  |  | 日除湿量≥90L |
| 小计② |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵控制箱 | 台 | 20 |  |  | 材质：不锈钢 规格：50*40*28，含空开、交流接触器使用施耐德，主控板、电流电压采集模块使用杜瓦可程序自主研发，，含浮球、静压液位计 |
| 2 | 水泵控制器 | 台 | 80 |  |  | 原品牌：浙江亿驰 原型号：ECD6-25A |
| 3 | 触摸屏 | 块 | 1 |  |  | 原品牌：MCGS ，要求：程序自研 |
| 4 | 采集模块 | 块 | 1 |  |  | 原品牌：杜瓦可（自研） 原型号：DVR--AC606 |
| 5 | PLC板卡 | 块 | 10 |  |  | 原品牌：杜瓦可（自研） 原型号：DVR-GPU228-R |
| 6 | 潜水排污泵 | 个 | 5 |  |  | 原品牌：荏原 功率：2.2KW或3.7KW |
| 7 | 控制箱 | 台 | 5 |  |  | 材质：不锈钢 |
| 8 | 潜水泵 | 台 | 3 |  |  | 原品牌：凯泉，1.1kw |
| 9 | 潜污泵 | 台 | 3 |  |  | 原品牌：凯泉，2.2KW |
| 10 | 潜污泵 | 台 | 2 |  |  | 原品牌：凯泉，5KW |
| 11 | 潜污泵 | 台 | 3 |  |  | 原品牌：格兰富1.1kw |
| 12 | 潜污泵 | 台 | 3 |  |  | 原品牌：格兰富2kw |
| 13 | 潜污泵 | 台 | 2 |  |  | 原品牌：格兰富4kw |
| 14 | 潜污泵 | 台 | 2 |  |  | 原品牌：格兰富5.5kw |
| 15 | 阀门更换 | 个 | 20 |  |  | 闸阀DN50 |
| 16 | 阀门更换 | 个 | 30 |  |  | 闸阀DN80 |
| 17 | 球形防污止回阀 | 个 | 5 |  |  | 1、类型：球形防污止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、形式：更换 |
| 18 | 软接头 | 个 | 5 |  |  | 1、材质：法兰橡胶软接头 2、规格：DN65 3、形式：更换 |
| 19 | 软接头 | 个 | 5 |  |  | 1、材质：法兰橡胶软接头 2、规格：DN50 3、形式：更换 |
| 20 | 液位计显示仪 | 支 | 2 |  |  | 含变送器、液位显示器等 |
| 21 | 污水泵 | 套 | 1 |  |  | 2.2KW |
| 22 | 水泵控制箱 | 套 | 1 |  |  | 2.2KW污水泵控制箱 |
| 小计③ |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶控制箱箱体（桑田岛） | 个 | 30 |  |  | 规格：400*300*160 材质：不锈钢304 |
| 2 | 防火阀执行机构（桑田岛） | 个 | 15 |  |  | 原ZAJ-3电动方型调节机构 |
| 3 | 防火阀 | 个 | 12 |  |  | 尺寸：66.5X66.5cm，含手柄，原SFVD系列，更换 |
| 4 | 防火阀 | 套 | 1 |  |  | 规格：1.02mX1.2mX0.32m |
| 5 | 百叶窗执行机构 | 个 | 30 |  |  | 原DF-A-I/ZAJ-3 |
| 6 | 百叶控制主板 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 诱导风机 | 个 | 5 |  |  | 原品牌：亿利达 原型号：WPH500 |
| 8 | 排烟风机 | 个 | 1 |  |  | 原品牌：亿利达 原型号：FYA-3-Z |
| 9 | 轴流式消防排烟风机 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：惠创 原型号：HTF-I-8W或HTF-I-6W |
| 10 | 风机用三相异步电动机 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：创新 功率：4KW或5.5KW |
| 11 | 转换开关 | 个 | 1 |  |  | 原品牌：CHNT 原型号： NKB1-45 |
| 12 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：诱导风机 2、原型号：YDF-B-NO2.5 ∅80X3,120W/220V 3、安装：更换 |
| 13 | 轴流通风机 | 台 | 3 |  |  | 1、名称：管道风机 2、原规格：GDF2.5-4 3、形式：更换 |
| 14 | 轴流通风机 | 台 | 5 |  |  | 1、名称：管道式离心风机 2、型号：排风量Q=1000m³/h，P=250Pa,N=1.1KW 3、安装：设备支架制作安装、软管接口制作安装、支架台座除锈刷油 |
| 15 | 其他风机 | 台 | 5 |  |  | 1、名称：混流风机减震器 2、原规格：WHS-100 |
| 16 | 动态节流仪箱 | 台 | 2 |  |  | 1、名称：动态节流仪箱（维修） 2、原规格：南京东创NB3000-15 |
| 17 | 风机盘管 | 台 | 2 |  |  | 1、名称：原风机盘管FCU14H含液晶温控开关（吊顶式） 2、型号：卧式暗装，高静压，配回风箱 规格：高档风量1400m³/h，外机静压30Pa |
| 18 | 排烟防火阀 | 套 | 1 |  |  | 280℃ |
| 19 | 执行机构 | 套 | 5 |  |  | 1、型号、规格：含面板、执行器及钢丝绳 |
| 20 | 轴流通风机维修 | 台 | 2 |  |  | 含风机除尘润滑、维修绝缘、电机更换维修等 |
| 21 | 风管及桥架维护 | 米 | 100 |  |  | 1、除锈、刷漆（底漆1道，面漆2道） 2、含风管、吊杆、支架等配件除锈刷漆、严重的进行更换 |
| 22 | 立柜式空调 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：格力 原规格：3P |
| 23 | 立柜式空调 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：格力 原规格：5P |
| 24 | 中央空调 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：格力 原规格：3P |
| 25 | 壁挂式空调 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：格力 原规格：1.5P |
| 小计④ |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器箱 | 个 | 200 |  |  | 规格：4KG灭火器箱子 材质：不锈钢1.0厚 要求：箱体放置2个灭火器 |
| 2 | 超细干粉 | 个 | 50 |  |  | 规格：8KG超细干粉 |
| 3 | 灭火器箱 | 个 | 164 |  |  | 规格：4KG灭火器箱子 材质：厚度0.8mm 要求：箱体放置2个灭火器 |
| 4 | 干粉灭火器 | 瓶 | 100 |  |  | 规格：4kg 要求：灭火器更换或充装 |
| 5 | CO2灭火器 | 个 | 5 |  |  | 规格：10kg 要求：C02灭火器更换 |
| 6 | 灭火器 | 具 | 10 |  |  | D类灭火器（4kg） |
| 7 | 消防箱体 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：消防泵 2、型号：XBD6/10-80-220（L）Q=10L/S N=15KW H=0.6MPa 3、维修 |
| 9 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：喷淋泵 2、型号：XBD5/35-125-200（L）Q=35L/S N=30KW H=0.5MPa 3、维修 |
| 10 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：喷淋泵（更换） 2、型号：Q＝30 L/s H＝72m N＝45kw |
| 11 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：消防泵 2、型号：Q＝30 L/s H＝72m N＝45kw |
| 12 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：离心式消防泵（立式多级消防泵） 2、原型号：XBD-4/30-SLH（Q=30L/S,H=40m，N=30KW） 3、更换 |
| 13 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：离心式喷淋泵（立式多级消防泵，含一控二电控柜） 2、原型号：XBD12.5/35-150L（Q=36L/S,H=125m，N=75KW） 3、更换 |
| 14 | 离心式泵 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：离心式喷淋泵（立式多级消防泵，含一控二电控柜） 2、原型号：XBD4/10-SLHL（Q=10L/S,H=40m，N=7.5KW） 3、更换 |
| 15 | 稳压泵 | 台 | 1 |  |  | 型号、规格：功率＜15KW |
| 16 | 湿式报警阀组 | 组 | 2 |  |  | 1、名称：湿式报警阀组（更换） 2、型号、规格：DN150 |
| 17 | 水流指示器 | 个 | 20 |  |  | 1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：更换 |
| 18 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：箱内上部设口径为DN65的两套单口单阀消火栓头，水枪喷嘴直径为19mm，每根水龙带长度为25m，箱内设自救式软管卷盘一套，下部设2具3KG磷酸铵盐干粉手提式灭火器 |
| 19 | 消防卷盘 | 套 | 30 |  |  | 1、形式：消防卷盘 2、规格、型号：更换 |
| 20 | 电动机 | 台 | 2 |  |  | 1、名称：防火卷帘门电机更换 2、原型号：FJJ420-3P（HLZ）250W（其中独墅湖6台，纳米24台） |
| 21 | 软启动开关 | 套 | 1 |  |  | 1、名称：消防泵软启动器 2、原型号：NJR2-ZX |
| 22 | 防火卷帘 （闸）门链条 | 台 | 3 |  |  | 1、名称：防火卷帘门链条更换 2、原型号：FJJ420-3P（HLZ）250W |
| 23 | 防火卷帘控制柜 | 套 | 5 |  |  | 原SX2000型 |
| 24 | 防火卷帘（闸）门 | 樘 | 1 |  |  | 成套（含电机及控制系统） |
| 25 | 灭火器 | 具（组） | 50 |  |  | 1、形式：灭火器（4kg） 2、规格、型号：更换 |
| 26 | 灭火器 | 具（组） | 4 |  |  | 1、形式：推车式灭火器35KG 2、规格、型号：更换 |
| 27 | 灭火器 | 具（组） | 40 |  |  | D类灭火器（4kg） |
| 28 | 软接头 | 个 | 2 |  |  | DN150 |
| 29 | 软接头 | 个 | 5 |  |  | DN100 |
| 30 | 闸阀 | 个 | 8 |  |  | DN150 |
| 31 | 闸阀 | 个 | 10 |  |  | DN100 |
| 32 | 闸阀 | 个 | 5 |  |  | DN80 |
| 33 | 闸阀 | 个 | 5 |  |  | DN65 |
| 34 | 闸阀 | 个 | 5 |  |  | DN50 |
| 35 | 止回阀 | 个 | 5 |  |  | DN150 |
| 36 | 止回阀 | 个 | 5 |  |  | DN100 |
| 37 | 止回阀 | 个 | 2 |  |  | DN80 |
| 38 | 止回阀 | 个 | 2 |  |  | DN65 |
| 39 | 止回阀 | 个 | 5 |  |  | DN50 |
| 40 | 蝶阀 | 个 | 2 |  |  | DN150 |
| 41 | 蝶阀 | 个 | 5 |  |  | DN100 |
| 42 | 蝶阀 | 个 | 5 |  |  | DN80 |
| 43 | 蝶阀 | 个 | 5 |  |  | DN65 |
| 44 | 高位水箱维修 | 项 | 1 |  |  | 独墅湖地库水箱功能恢复 |
| 45 | 消防管道维修 | 延米 | 50 |  |  | 包含消防管道、支架、法兰等配件 |
| 46 | 油漆（消防泵房以及地库消防管道系统油漆脱落严重） | m2 | 100 |  |  | 1、除锈、刷漆（底漆1道，面漆2道） 2、含管道、吊杆、法兰等配件除锈刷漆、严重的进行更换 |
| 47 | 微型消防站 | 套 | 5 |  |  | 含微型消防站器材柜1个、3C消防头盔2顶、3C消防灭火防护服2套、3C消防防护靴2双、3C消防安全腰带2个、3C消防手套2套，3C消防过滤自吸式防毒面具2个、消防水带1条、接头1个、消防水枪1套、消防斧子1把、扳手1套、腰斧1把，安全绳1条、强光照明灯1个，灭火毯1件，喊话器1个。 |
| 小计⑤ |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 水泵软管改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌管 | 米 | 160 |  |  | 国标：DN65 防锈漆刷两遍 |
| 2 | 法兰片 | 片 | 300 |  |  | 法兰与管道之间采用丝口连接 |
| 3 | 软接头 | 个 | 100 |  |  | 国标：DN65 |
| 4 | 旧管拆除 | 套 | 100 |  |  | 含垃圾清运 |
| 小计⑥ |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 集水池加装污水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵安装 | 台 | 5 |  |  | 原品牌：凯泉 原型号：65WQ/E，含其他配件软接头、止回阀、手动闸阀及其他辅助材料 |
| 2 | 管道 | 米 | 199 |  |  | 国标：DN65 镀锌管含固定所有配件 |
| 3 | 电源线 | 米 | 265 |  |  | 原规格：JYV5X2.5 阻燃 |
| 4 | 控制线 | 米 | 276 |  |  | 原规格：KVV4*1.5 |
| 5 | 水泵控制箱 | 台 | 5 |  |  | 材质： 不锈钢 规格：50*40*20，含远程接入调试 |
| 小计⑦ |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 泵房改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵 | 台 | 2 |  |  | 原品牌型号格兰富15KW |
| 2 | 智能水泵控制柜 | 套 | 1 |  |  | 要求 1、外壳材质为304不锈钢，含混凝土基座， 2、一控二，软启动，水泵功率=15KW，含超声波液位仪； 3、plc智能控制，根据液位可以自动/手动切换； 4、记录液位、门信号、电信号、启泵参数等； 5、柜内配件使用不低于施耐德，ABB等一线品牌； 6、含接入系统的管、线、辅材及调试等 |
| 3 | 止回阀 | 个 | 2 |  |  | DN200 |
| 4 | 蝶阀 | 个 | 2 |  |  | DN200 |
| 5 | 电动葫芦 | 套 | 1 |  |  | 0.5T |
| 6 | 防火门更换 | 樘 | 1 |  |  | 不锈钢材质 |
| 7 | 远程改造 | 项 | 1 |  |  | 300米光缆敷设PLC接入管廊平台，含交换机，增加1套400W球机，平台接入调试 |
| 小计⑧ |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 液压井盖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动液压井盖 | 套 | 2 |  |  | 不锈钢或铸铁材质，含电动液压执行机构及安装调试 |
| 2 | 井盖控制箱 | 个 | 20 |  |  | 材质：不锈钢 规格：40*30*18，含内部配件 |
| 3 | 更换液压油 | 个 | 45 |  |  | 原型号：普力46#抗磨高压液压油 |
| 4 | 更换电磁阀 | 个 | 30 |  |  | 原品牌：北京华德 原型号：4WE6E61B/CW220-50N9Z5L |
| 5 | 更换换向阀 | 个 | 50 |  |  | 原品牌：TIHO 原型号：4WMM6E 50/F |
| 6 | 液压站 | 个 | 5 |  |  | 定制 含电磁阀、换向阀联动机构及安全调试 |
| 小计⑨ |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 纳米公园地库人防设施改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 战时离心风机 | 台 | 14 |  |  | 4-72-N03.5A |
| 2 | 战时离心风机 | 台 | 14 |  |  | 4-72-N05A |
| 3 | 风机控制箱 | 台 | 14 |  |  | 500*700*200 |
| 4 | 调节阀 | 只 | 14 |  |  | 400*350 |
| 5 | 调节阀 | 只 | 14 |  |  | 250*210 |
| 6 | 70℃防火阀 | 只 | 14 |  |  | 800*320 |
| 7 | ZP100消声器 | 只 | 14 |  |  | 800*320 |
| 8 | 镀锌风管 | 米 | 224 |  |  | 800*320 |
| 9 | 镀锌风管 | 米 | 42 |  |  | 400*350 |
| 10 | 镀锌风管 | 米 | 42 |  |  | 250*210 |
| 11 | 软接 | 只 | 14 |  |  | Φ700 |
| 12 | 软接 | 只 | 14 |  |  | Φ500 |
| 13 | 软接 | 只 | 14 |  |  | Φ400*350 |
| 14 | 软接 | 只 | 14 |  |  | Φ250*210 |
| 15 | 进风机控制箱电源线 | 米 | 140 |  |  | WDZYJV-5*4㎡ |
| 16 | 电源线 | 米 | 392 |  |  | WDZYJV-4*2.5㎡ |
| 17 | JDG线管 | 米 | 280 |  |  | Φ25 |
| 18 | 接风机金属软管 | 米 | 28 |  |  | Φ20 |
| 19 | 三防灯控制箱 | 只 | 14 |  |  | SFKX500*400*200 |
| 20 | 三防灯箱 | 只 | 72 |  |  | AS440*150*105 |
| 21 | 电缆 | 米 | 1100 |  |  | WDZJYV7*1.5㎡ |
| 22 | 开凿洞口 | 处 | 14 |  |  | 1000*500 |
| 23 | 防火封堵 | 处 | 14 |  |  |  |
| 24 | 除锈 | ㎡ | 1400 |  |  | 一遍 |
| 25 | 刷漆 | ㎡ | 5600 |  |  | 两遍 |
| 26 | 喷印管道标识 | 处 | 280 |  |  |  |
| 27 | 风机支架 | 只 | 28 |  |  |  |
| 28 | 人防标识标牌 | 块 | 345 |  |  | - 名称：地库设备间标识1 2、材质、规格尺 寸：240mm＊140mm＊15mm 3、1.5cm厚201＃不锈钢：LOGO花纹蚀刻，凸起0.3-0.5mm；图文丝印 |
| 29 | 人防管理标识牌 | 块 | 6 |  |  | 1、名称：管理标识 2、材质、规格尺 寸：2500mm＊350mm＊80mm 3、内衬白色亚克力、LED光源： LOGO花纹蚀刻，凸起0.3-0.5mm；1.5mm 201＃不锈钢，激光雕刻，烤漆 |
| 30 | 人防工程立式标牌 | 块 | 4 |  |  | 1、名称：人防工程立式标识00mm 2、材质、规格尺寸：950mm＊400m 3、板面反光膜等级：3mm铝合金，工程级反光膜 4、地面混凝土预埋安装 |
| 31 | 电缆管线标识 | 块 | 512 |  |  | 1、名称：电缆管线标识 2、材质、规格尺寸：80mm＊40mm 3、2mm铝合金板，烤漆，丝印，内容不同 4、吊挂 |
| 小计⑩ |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 月墅公园人防改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 战时电动脚踏两用风机 | 台 | 3 |  |  | DJF-1 |
| 2 | 三防信号灯控制箱 | 台 | 1 |  |  | SFKX500*400*200 |
| 3 | 三防信号灯箱 | 只 | 11 |  |  | AS440*150*105 |
| 4 | 风机控制箱 | 台 | 1 |  |  | 500*700*200 |
| 5 | 人防标识牌 | 块 | 26 |  |  | - 名称：地库设备间标识1 2、材质、规格尺 寸：240mm＊140mm＊15mm 3、1.5mm厚201＃不锈钢；LOGO花纹蚀刻，凸起0.3-0.5m；图文丝印 |
| 6 | 人防管理标识牌 | 块 | 3 |  |  | 1、名称：管理标识 2、材质、规格尺 寸：2500m＊350mm＊80mm 3、内衬白色亚克力、LED光源； LOGO花纹蚀刻，凸起0.3-0.5mm： 1.5mm 201＃不锈钢，激光雕刻，烤漆 |
| 7 | 人工程立式标牌 | 块 | 2 |  |  | - 名称：人防工程立式标识 2、材质、规格尺寸：950mm＊400mm 3、板面反光膜等级：3mm铝合金，工程级反光膜 4、地面混凝土预埋安装 |
| 8 | 电缆管线标识 | 块 | 36 |  |  | 1、名称：电缆管线标识 2、材质、规格尺寸：80mm＊40mm 3、2mm铝合金板，烤漆，丝印，内容不同 4、吊挂 |
| 小计⑪ |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（=小计①+小计②+小计③+小计④+小计⑤+小计⑥+小计⑦+小计⑧+小计⑨+小计⑩+小计⑪） |  |  |  |  |  | 小写￥：元 |
|  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 |
| 注 1、综合单价包括完成该项目所需的人工费、主材费、辅材费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用，单价固定，工程量按实计算，最终以审计为准。 2、备注中涉及的品牌型号均为原品牌。设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用同档次及以上产品并须经业主认可，否则不予计量。 3、单价、合价、小计、合计及合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元，小数点后四舍五入。 4、《3.1土建维修费用（零星工程）报价明细表》合计、《3.2机电维修费用（零星工程）报价明细表合价》合计及《3.3弱电维修费用（零星工程）报价明细》合计，三项维修费用（零星工程）报价合计应与投标报价分析表中维修费用（零星工程）报价部分相同。 5、未按要求填报的，按无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

3.3弱电维修费用（零星工程）报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 原型号、规格、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 台 | 8 |  |  | 1、DELL/i5/16G内存/256+1T/23.8英寸显示器 |
| 2 | 工作站 | 台 | 1 |  |  | 1、DELL/i5/32G内存/256+1T/8G独显/23.8英寸显示器 |
| 3 | 操作台拆除更换 | 台 | 1 |  |  | 1、操作台共10联 |
| 4 | 不间断供电设备 | 套 | 10 |  |  | 要求： 1、原品牌：艾默生； 2、原型号：GXE系列1000VA/800 |
| 5 | 不间断供电设备 | 套 | 1 |  |  | 要求： 1、原品牌：艾默生； 2、原型号：GXE系列2000VA/1600 |
| 6 | 铅酸蓄电池 | 节 | 10 |  |  | 型号：C12-17 |
| 7 | 铅酸蓄电池 | 节 | 20 |  |  | 型号：C12-12 |
| 8 | 铅酸蓄电池 | 节 | 10 |  |  | 型号：C12-7 |
| 9 | 铅酸蓄电池 | 节 | 10 |  |  | 型号：C12-3.3A |
| 10 | 铅酸蓄电池 | 节 | 2 |  |  | 型号：C12-24 |
| 小计① |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ACU主板 | 块 | 1 |  |  | 要求： 1、原品牌：光格； 2、兼容原系统（光格） |
| 2 | ACU接口板 | 块 | 1 |  |  | 要求： 1、原品牌：光格； 2、兼容原系统（光格） |
| 3 | 气体检测仪 | 台 | 50 |  |  | 原品牌：驰诚 氧气、硫化氢 |
| 4 | 气体传感器 | 个 | 100 |  |  | 适用于原品牌要求 |
| 5 | 温湿度检测仪 | 台 | 50 |  |  | 要求： 1、原品牌：霍尼韦尔； 2、原型号：CHT3W1TLD |
| 6 | 红外入侵报警装置 | 台 | 20 |  |  | 原品牌：霍尼韦尔（Honeywell） 原型号：HIBS-1020 |
| 7 | 爆管检测液位开关 | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 液压井盖通讯模块 | 个 | 5 |  |  | 要求： 1、原品牌：巨控； 2、原型号：I/O模块 A-1060 |
| 9 | 温湿度检测仪 | 个 | 5 |  |  | 原品牌：苏州天和仪器 原型号：TKSF/A-2-8-PE |
| 10 | 超声波液位计 | 个 | 2 |  |  | 原品牌：西门子 型号：LU150 |
| 11 | 氧气检测仪 | 个 | 3 |  |  | 原品牌：深圳无眼界 原型号：ES10B-MOD-O2 |
| 12 | 甲烷含量检测仪 | 个 | 3 |  |  | 原品牌：深圳无眼界 原型号：ES10B-MOD-CH4 |
| 13 | 硫化氢含量检测仪 | 个 | 3 |  |  | 原品牌：深圳无眼界 原型号：ES10B-MOD-H2S |
| 14 | 液压井盖控制主板 | 块 | 5 |  |  | 原品牌：安徽飞龙 |
| 15 | 光纤电话主板 | 块 | 10 |  |  | 原品牌：东方骏科 |
| 16 | iPLC电源隔离模块 | 块 | 1 |  |  | 原品牌：光格 |
| 17 | iPLC网络数据交换设备 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：光格 |
| 18 | iPLC双电口接口板 | 块 | 1 |  |  | 原品牌：光格 |
| 19 | ACU电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | PDA手持终端机 | 台 | 2 |  |  | 八核，4+64G，安卓9及以上，触屏5寸及以上，支持NFC，支持二次开发 |
| 小计② |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 台 | 1 |  |  | 原品牌型号：宇视VS-VM3500-E |
| 2 | 高清视音频解码器 | 台 | 1 |  |  | 原品牌型号：宇视ADU8712 |
| 3 | 24口网络数据交换设备 | 台 | 1 |  |  | 不低于原品牌更换、含安装、调试、辅材等 |
| 4 | 万兆模块 | 台 | 2 |  |  | 不低于原品牌更换、含安装、调试、辅材等 |
| 5 | 8口网络数据交换设备 | 台 | 2 |  |  | 不低于原品牌更换、含安装、调试、辅材等 |
| 6 | 数字高清枪机 | 个 | 3 |  |  | 原品牌：海康威视、DS-2CD5A25G3-JL |
| 7 | 智能数字球形摄象机 | 个 | 3 |  |  | 原品牌型号：海康威视、DS-2DE72HK-IDW |
| 8 | 室内半球摄像机 | 台 | 3 |  |  | 原品牌型号：海康威视 DS-2CD2125EYF-IS |
| 9 | 全景鹰眼摄像机 | 台 | 1 |  |  | 原品牌型号：海康威视 DS-2SK8C244IMYF-D/AR |
| 10 | 半球摄像机 | 台 | 5 |  |  | 不低于原有品牌更换、含安装、调试、管线、辅材、接入监控系统等 |
| 11 | 枪式摄像机 | 台 | 20 |  |  | 不低于原有品牌更换、含安装、调试、管线、辅材、接入监控系统等 |
| 12 | 云台摄像头 | 台 | 3 |  |  | 不低于原有品牌更换、含安装、调试、管线、辅材、接入监控系统等 |
| 13 | NVR录像设备 | 台（套） | 2 |  |  | 不低于原有品牌更换、含安装、调试、管线、辅材、接入监控系统等 |
| 14 | 企业级数据存储设备 | 台 | 17 |  |  | 要求： 1、监控专用企业级SATA：8TB |
| 小计③ |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 套 | 3 |  |  | 要求： 1、280KG五线带灯带反馈； 2、铝合金材质； 3、带支架 4、含出门按钮一套 |
| 3 | 电源线 | 米 | 200 |  |  | 要求： 1、国标，RVV2*1.0 |
| 4 | 网线 | 米 | 300 |  |  | 要求： 1、国标，六类网线 |
| 5 | 配管 | 米 | 50 |  |  | 要求： 1、国标，SC，DN25 |
| 6 | 墙地面开槽及恢复 | 米 | 50 |  |  |  |
| 小计④ |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 消防报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感温光纤主机 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：光格，AT8410X |
| 2 | 烟感 | 个 | 500 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：ND-751P |
| 3 | 消防手报 | 个 | 50 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：J-SPA-M-M500KC |
| 4 | 电源模块 | 台 | 6 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：SF-AMPS-24E 3、含安装调试 |
| 5 | 主板 | 块 | 2 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：CPU2-3030D-SC 3、含安装调试 |
| 6 | 单模光纤网卡 | 块 | 4 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：HS-NCM-SF |
| 7 | 回路卡 | 块 | 4 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：LCM-320 |
| 8 | 气体灭火控制柜 | 台 | 3 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：RP-1002PLUS |
| 9 | 气体紧急启停按钮 | 个 | 10 |  |  | 要求： 1、原品牌：诺迪菲尔； 2、原型号：NBG-1002 |
| 10 | 烟感探测器 | 个 | 50 |  |  | 原品牌：西门子 原型号：OP722-CN |
| 11 | 手动报警按钮 | 个 | 10 |  |  | 原品牌：西门子 原型号：FDM230-CN |
| 12 | 输入输出模块 | 个 | 10 |  |  | 原品牌：西门子 原型号：FDCIO221-CN |
| 13 | 紧急启停按钮 | 个 | 2 |  |  | 原品牌：西门子 原型号：XDM1802 |
| 小计⑤ |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 广播电话改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管廊IP电话 | 台 | 180 |  |  | 1）工业级三防（防高温，防潮，防尘），IP67防护等级 2）压铸铝合金外壳，防腐蚀涂覆处理，环境适应能力强 3）通信接口：RJ45，（网线传输距离100米以内） 4）国际标准SIP协议 5）支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729a，G.723。 6）拨号键盘：0~9数字键，可设置摘机自动拨号 7）振铃响度：80dB（A） 8）音频范围：300Hz ～ 3400Hz；谐波失真：≤ 3% 9）呼叫接通时间：≤3S（无阻塞） 10）电源：DC12V或AC220V转DC12V 11）工作温度：-40至+70℃ 12）可扩展外置扬声器，实现背景音乐播放及消防广播功能 |
| 2 | 外置扬声器 | 个 | 180 |  |  | 1）铝合金外壳，美观耐用 2）定阻8Ω 3）最大功率15W 4）含U型支架，安装简便 |
| 3 | SIP调度服务平台 | 台 | 1 |  |  | 1）支持中心与分机、分机与中心、分机与分机之间相互通话。 2）产品的软硬件具有良好的可扩充性，方便今后系统扩充和升级，以适应当前业务需求，满足未来一定时期内业务发展的需要 3）中心调度台通过网口与核心调度IP服务平台相连。 4）中心主机工作温度: -10 ~ 55℃，储存温度: -30 ~ 60℃ 5）支持240个终端接入，100路同时通话，1个控制台接入。 6）支持G.711、G.723、G.729等主流语音编码标准。 7）对讲功能：双向对讲、分区会议、插讲、拆讲、监听、对讲录音； 8） 广播功能：即时广播、音乐广播、喊话广播、文字广播； 9）开放第三方平台接口，管廊平台可获取电话系统的状态和接管电话系统； 10）1U机架式，含250GB固态 |
| 4 | 数字调度台 | 台 | 1 |  |  | 1）屏幕尺寸：21.5寸液晶屏-宽视角； 2）分辨率：最大分辨率1920*1080 显示比例16:9； 3）工作温度：0℃-60℃ ； 4）使用寿命：30000小时； 5）感应方式：电容感应式触摸屏，USB接口； 6）触摸分辨率：4096*4096； 7）触点精度：±1mm； 8）透 光 率：92%； 9）话机参数：内置定制话机2个，命令查询IP,一键免提； 10）支持WEB管理； 11）支持MIC输入； |
| 5 | 工业环网交换设备 | 台 | 40 |  |  | 2光8电，宽温工作，导轨安装 |
| 6 | 设备箱 | 台 | 40 |  |  | 箱内旧件拆除，安装空开及电源模块及附件 |
| 7 | 电源线 | 米 | 12000 |  |  | 要求： 1、国标，RVV-2*1.5 |
| 8 | 网线 | 米 | 12000 |  |  | 要求： 1、国标，CAT6类线 |
| 9 | 不锈钢软管 | 米 | 300 |  |  | DN25，含防爆接头 |
| 10 | 配管 | 米 | 100 |  |  | SC25 |
| 小计⑥ |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 设备监控改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管廊监控系统 | 套 | 1 |  |  | B/S架构,具有设备管理、实时监测、智能控制、智能报警、组态展示、历史查询权限管理功能; |
| 2 | 数据库存储平台 | 台 | 1 |  |  | 1U超薄机箱，8核16线程处理器;内存:32G,存储容量:2*4TBRAID1,含操作系统,数据库软件 |
| 3 | 应用服务平台 | 台 | 1 |  |  | 1U超薄机箱，8核16线程处理器;内存:32G,存储容量:2*4TBRAID1,含操作系统, |
| 4 | 现场机柜 | 套 | 5 |  |  | 尺寸定制，不锈钢材质，含开关电源、断路器、防雷器、温湿度控制器、加热器、风扇、柜内照明、行程开关和端子排等，每个含所需DC24V继电器，旧柜拆除及线束整理 |
| 5 | 不间断供电设备 | 套 | 5 |  |  | 1000VA,在线式,持续供电30min，含蓄电池 |
| 6 | 区域控制单元 | 套 | 5 |  |  | CPU，4路模拟输入,52路数字输入,16路数字输出,2路485口,8个百兆RJ45网口,2个千兆SFP光口。含铸铝箱 |
| 7 | 核心网络数据交换设备 | 台 | 1 |  |  | 24口千兆网口，4口千兆光口 |
| 8 | 光模块 | 个 | 12 |  |  | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 9 | 光缆 | 米 | 2200 |  |  | 4芯单模 |
| 10 | 跳纤 | 根 | 12 |  |  | 1、SC-LC单模，千兆； 3米 |
| 11 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 6 |  |  | 4口标准ST接口，含熔接 |
| 12 | 理线架 | 个 | 3 |  |  | IU黑色 |
| 13 | 网线 | 米 | 50 |  |  | 国标，CAT6类线 |
| 14 | 调试 | 项 | 1 |  |  | 综合管廊监控系统调试 |
| 小计⑦ |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 逃生井盖监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信线 | 米 | 1200 |  |  | RVSP2*1.5 |
| 2 | 配管 | 米 | 400 |  |  | JDGG20 |
| 3 | 调试 | 台 | 26 |  |  | 液压井盖485信号调试及管廊监控平台接入 |
| 小计⑧ |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视器（屏、墙） | m2 | 2 |  |  | 1、名称：户外全彩屏 2、规格：点间距（mm） 4.44mm |
| 2 | 显示设备 | 台 | 5 |  |  | 1、名称：液晶拼接屏（更换） 2、类别：46寸 |
| 3 | 门禁刷卡机 | 台 | 1 |  |  | 原品牌：达实 原型号：GY7830 |
| 4 | 门磁开关模块 | 个 | 20 |  |  | 原品牌：西门子 原型号：FDDC5205-G1、 FDDC5206-G1 |
| 5 | 路由器 | 台（套） | 2 |  |  | 1、名称：无线AP（更换） 2、原类别：RG-AP720-I |
| 6 | 路由器 | 台（套） | 2 |  |  | 1、名称：室外全向AP（更换） 2、原类别：RG-AP630（IODA） |
| 7 | 紧急呼叫盒 | 套 | 2 |  |  | 1、名称：紧急呼叫盒（维修） 2、原类别：DH-VTA2201B-S |
| 8 | 对讲机 | 台 | 1 |  |  | 对讲机（更换）原TD500U（1） |
| 9 | 控制箱 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：DDC-ZZ控制箱成套 2、原类别：800*600*150定制生产 |
| 10 | 传感器 | 支 | 5 |  |  | 1、名称：室内型CO传感器 2、原类别：CPSAS-09 |
| 11 | 变送器 | 支 | 2 |  |  | 1、名称：液位变送器 2、原规格：KEY-5 |
| 12 | 发卡器 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：发卡器 （更换） 2、原规格：CR20M |
| 13 | 门禁读卡器 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：门禁读卡器（更换） 2、原规格：KR600M |
| 14 | 装饰灯 | 套 | 2 |  |  | 1、名称：防水LEDpar灯 2、型号：Nightsun A1S/SPC045B |
| 15 | 固定灯光吊杆 | 套 | 1 |  |  | 1、固定灯光吊杆 2、配套、定制 |
| 16 | 装饰灯 | 套 | 2 |  |  | 1、名称：LEDpar灯 2、原型号：Nightsun A1S/SPC051 |
| 17 | 装饰灯 | 套 | 1 |  |  | 1、名称：PL1灯光 2、原型号：GXL-1 |
| 18 | 播放模块 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：MP3播放模块、CD/DVD模块、AM/FM模块 |
| 19 | 分配网络 | 个 | 1 |  |  | 1、名称：前置放大器（更换） 2、原规格：T-6201 |
| 20 | 声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 1、名称：报警信号发生器（更换） 2、原规格：T-7723 |
| 21 | 网络寻呼器 | 个 | 1 |  |  | 1、名称：网络寻呼器（更换） 2、原规格：T-7702A |
| 22 | 模块（模块箱） | 个（台） | 1 |  |  | 1、名称：返听模块（更换） |
| 23 | 模块（模块箱） | 个（台） | 1 |  |  | 1、名称：时序电源器（更换） 2、原规格：T-6216 |
| 24 | 网络功放 | 台 | 1 |  |  | 1、名称：网络功放（更换） 2、原类别：T-77240 |
| 25 | 返听音箱 | 台 | 2 |  |  | 1、名称：返听音箱（更换） 2、原类别：T-7707A |
| 26 | 室外音柱 | 台 | 2 |  |  | 1、名称：室外音柱（更换） 2、原类别：T-802 |
| 27 | 视频控制设备 | 台（套） | 1 |  |  | 1、名称：控制手柄 2、原类别：DH-NRB5000 |
| 小计⑨ |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（=小计①+小计②+小计③+小计④+小计⑤+小计⑥+小计⑦+小计⑧+小计⑨） |  |  |  |  |  | 小写￥：元 |
|  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 |
| 注 1、综合单价包括完成该项目所需的人工费、主材费、辅材费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用，单价固定，工程量按实计算，最终以审计为准。 2、备注中涉及的品牌型号均为原品牌。设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用同档次及以上产品并须经业主认可，否则不予计量。 3、单价、合价、小计、合计及合计均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到元，小数点后四舍五入。 4、《3.1土建维修费用（零星工程）报价明细表》合计、《3.2机电维修费用（零星工程）报价明细表合价》合计及《3.3弱电维修费用（零星工程）报价明细》合计，三项维修费用（零星工程）报价合计应与投标报价分析表中维修费用（零星工程）报价部分相同。 5、未按要求填报的，按无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 格式6：商务和技术要求偏离表

商务和技术要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件要求，投标人响应情况与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物详细描述和说明的替代。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年     月    日

格式7：与其他单位存在控股、管理关系情况表。

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：

1、本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人： （加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

## 格式8：拟投入服务人员配置一览表

（1）拟投入项目组人员配置一览表

采购编号：号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 技术职称 | 资格证书 | 其他证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目组人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机电工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标文件中须提供招标文件中要求的项目组成员所对应的资格证、职称证、安全员证、社保证明等材料（如职称证书中无法体现专业类别的，可提供职称申报表等佐证材料予以证明），否则视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。其余人员证明材料在中标通知书发出后七天内向采购人提供。

2、投标人必须为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，不得非法用工。

3、投标人承诺配备人员岗位数量不满足招标最低人员岗位配置要求的，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

4、人员名单一经确认，未经采购人书面同意不得随意调换。供应商中标后人员更换的（如有），采购人按照招标文件中的“项目组人员专用原则”等条款向中标单位收取违约金。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

（2）拟投入人员持有特种设备管理员A证配置一览表（如有）

采购编号：号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 技术职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：

1、如拟投入人员无人持有特种设备管理员A证的，可不填写此表，按格式9提供承诺配备即可。

2、如拟投入人员有持有特种设备管理员A证持证人员配备用于评分标准评审的，须按要求填写《拟投入人员持有特种设备管理员A证配置一览表》并提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明扫描件，否则不得分。

3、人员名单一经确认，未经采购人书面同意不得随意调换。供应商中标后人员更换的（如有），采购人按照招标文件中的“项目组人员专用原则”等条款向中标单位收取违约金。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

格式9：投入维护人员、值班人员及其他人员配备承诺书

投入维护人员、值班人员及其他人员配备承诺书

苏州工业园区综合行政执法局：

我们收到贵方JSZC-320591-SZWK-G2025-0174号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司承诺：投入维护人员、值班人员及其他人员相应作业时段的每班最低人数不低于招标文件附件《标段信息一览表》中的维护人员、值班人员及其他人员配置的要求。

若本公司中标进场后，不提供或提供的维护人员、值班人员及其他人员相应作业时段的每班最低人数不符合招标文件要求的，采购人有权终止合同。

本公司承诺，用人管理遵守国家相关规定，如有违反，接受采购人对本公司做出的相关扣款等违约处理。

以上特此承诺。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 格式10：企业类似项目一览表

（1）类似管廊管养项目一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 管养内容说明 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、须提供的证明材料详见第六章评分标准。表格不够可自行补充。

投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

（2）类似地库管养项目一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 管养内容说明 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、须提供的证明材料详见第六章评分标准。表格不够可自行补充。

投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 格式11：拟投入本项目专用设备承诺书

- 拟投入本项目专用设备承诺书

苏州工业园区综合行政执法局：

我们收到贵方号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：投入本标段专用设备的型号规格及配备数量、进场时间要求不低于招标文件附件《标段信息一览表》中的专用设备配备要求。

以上特此承诺。

投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 格式12：拟投入本项目人员、设备不与其他项目重复承诺书

拟投入本项目人员、设备不与其他项目重复承诺书

我司承诺：在本项目投标文件中承诺配置的项目组人员、车辆（设备）信息与2025年7月1日后仍在履行的其他项目中所配备的人员或设备信息不重复。

本项目投标文件中承诺为本项目配置的项目组人员为非变更后无在养项目，若为其他项目中已变更或被更换的，原项目合同在2025年7月1日前已履行完成。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

格式13：项目组办公场所承诺书

项目组办公场所承诺书

苏州工业园区综合行政执法局：

我们收到贵方     号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：若我司中标，中标后在园区范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所面积不小于100平方米。相关证明材料须在进场核验时向采购单位提交。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月     日

- 格式14：开设人员工资专户承诺书

开设人员工资专户承诺书

苏州工业园区综合行政执法局：

本公司承诺：若本公司中标，中标后将按苏州工业园区环卫工人工资专户管理的相关要求办理相关事宜，包括但不限于与采购人、合作银行签订《工资专用账户资金监管协议》、为该项目作业人员全员足额开设工资专户且每期（月）存入工资专户。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

格式15：服务方案

服务方案

提示：投标人针对本项目制定的技术方案： 投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

注：格式可自行修改补充。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式16：资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：年	月	日

- （2）企业情况表

企业情况表

采购单位：                   采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 格式17：中小企业声明函（如属）

中小企业声明函（如属）

苏州工业园区综合行政执法局 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式18：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

苏州工业园区综合行政执法局 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

格式19：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区综合行政执法局：

本公司         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现本公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，本公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 第四章 招标书

招标书

受苏州工业园区综合行政执法局之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0174号

二、采购要求：

1、项目概况：2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务

2、采购内容

（1）月亮湾管廊、桑田岛管廊、总部基地管廊、锦溪公园地库、纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库、网水学校地库、启慧路下穿泵房、奥体人行通道机电、东环路人行天桥垂梯一共11个区域的日常巡视、维修保养，包含市政、保洁、机电、弱电等专业。

（2）服务期限：暂定36月（计划自2025年7月1日至2028年6月30日，实际进场日期以书面通知为准。）

养护项目各点位位置详见附件《项目简介》

分批进场服务起止时间：

①月亮湾管廊、桑田岛管廊、总部基地管廊、锦溪公园地库：2025年7月1日-2028年6月30日；

②纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库：2026年5月1日-2028年6月30日；

③网水学校地库：2027年8月16日-2028年6月30日；

④启慧路下穿泵房、奥体人行通道机电、东环路人行天桥垂梯：2025年7月1日-2028年6月30日；具体进场时间以采购人书面通知为准。

三、服务要求及考核：详见附件《养护技术要求》、《日常养护清单》（零星工程养护清单详见零星工程报价明细表）、《考核表》、《保险要求》、《履约保函》及《履约评价考核表》

- 四、人员、设备配备基本要求

1、人员配备基本要求

详见附件《标段信息一览表》

拟投入人员须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

项目组人员含：项目经理、机电工程师、土建工程师及安全员。

注：投标文件中提供投标单位为项目组成员缴纳的最新一期的社保证明（有社保部门盖章）、资格证、职称证书及身份证等证明材料扫描件。上述证明材料未提供或提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。

本项目投入的维护人员、值班人员及其他人员在进场核验前完成配备。

2、设备配备基本要求

详见附件《标段信息一览表》

- 拟投入车辆、设备（包括数量及规格参数等）须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，为无效标。

- 五、人员、车辆设备专用原则

- 1、项目组人员专用原则：

- 项目组人员包含《项目组成员配备一览表》中承诺的所有人员。

- 项目组人员必须专门服务于本标段，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目组人员均应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。

- 中标后项目组人员未按投标承诺到位或供应商未经采购人批准私自更换的，一经发现处罚25万元/人·次，同时供应商仍应按投标承诺将人员配备到位。

- 供应商如需更换项目组人员，应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购人将要求供应商更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论供应商申请更换或因不称职更换项目组人员均视为供应商违约行为，采购人将向供应商收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理20万元/人·次、更换项目组其他人员12万元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理10万元/人·次、更换项目组其他人员6万元/人·次。

- 2、车辆、设备专用原则：

- （1）投标人应按照招标文件要求配备相关车辆（设备），并承诺投入车辆（设备）均为该项目（标段）专用，不得用于其他标段或其他项目且原则上不得更换。在合同履行过程中，如发现专用车辆（设备）用于其它项目的，或在检查过程中有车辆（设备）不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆（设备）的，将被视为违约，采购人有权对中标人收取违约金10000元/辆（台）·次。若出现三辆（台）·次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。

- （2）投标人现自有或已租赁专用车辆（设备）（投标时承诺配置的“现自有或已租赁”设备）

- 在合同开始时，投标人应按照其投标文件承诺将“现自有或已租赁”车辆（设备）配备到位。若合同开始时投入本项目的现自有或已租赁车辆（设备）未到位的，则采购人有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

- （3）投标人承诺设备（投标时承诺在中标后配备的车辆（设备））

- 投标人应在规定时间前将承诺配置的车辆（设备）配备到位，否则，无论采购人是否同意投标人进场服务，投标人均应按照采购人进场核验报告中明确的限期整改期限，将设备配备到位，并支付违约金。整改期限届满，如仍未配备到位，采购人有权解除合同。

- （4）合同履行过程中，投标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆，投标人更换车辆的，采购人有权对中标人收取违约金10000元/台·次。

- （5）设备外观要求标识统一，中标后，必须按采购人要求进行设备涂装，相关费用包含于投标报价内。

- （6）合同履行期间，投标人应做好设备的维护保养工作，若机械化作业设备、专用设备出现故障，投标人应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足保洁要求的，投标人应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换设备的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。投标人拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金5000元/辆·天，专用设备收取2000元/台·天）。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- （7）在服务期内，投标人有义务无条件接受由采购人采购并投入的设备，同时做好设备的使用、维护等工作。

- 3、人员、设备不得与其他项目重复的要求

- 投标人在投标文件中承诺配置的项目组人员、车辆（设备）信息（发动机号、车架号等任一项）与2025年7月1日后（含）仍在履行的其他项目中所配备的人员或设备信息有重复的，则视为未实质性响应，投标文件中关于人员与设备的承诺不作为该情形的弥补。

- 投标文件中承诺为本标段配置的项目组人员及车辆（设备）如为其他项目中已变更或被更换的，原项目合同必须在2025年7月1日前已履行完成，否则视为与其他项目中人员或设备有重复，则视为未实质性响应。

- 4、投标文件中涉及的人员、车辆（设备）等至少需在投标有效期内保持其承诺的原状态。如果上述人员、车辆（设备）等响应内容状态发生了变化，使得实际响应的人员、车辆（设备）等已不符合招标文件的实质性要求，采购人（代理机构）有权根据招标文件的规定，对投标人做出判定其投标文件非实质性响应招标文件、投标无效、取消中标资格等处理。

- 5、项目组固定办公场所原则

- 投标人应在距项目5km范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所面积不小于100平方米，且承诺办公场所为该项目专用，不得用于其他标段或其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件；如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其它项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按10000元/次的标准对投标人收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- 六、进场核验：详见合同条款

- 七、第十三个月工资及春节慰问金发放要求（如有）

- 投标人应根据苏州市环卫第十三个月工资及春节慰问金相关发放要求发放第十三个月工资与春节慰问金，第十三个月工资不低于当年苏州市最低工资标准，春节慰问金不低于每人每年1000元。如有因相关薪酬发放问题导致的劳务纠纷均由投标人负责并承担相应责任。

- 八、验收与成果提交

- 投标人需在夏季高温期间，为环卫工人发放防暑降温用品。如有因防暑降温用品发放问题导致的劳务纠纷均由供应商负责并承担相应责任。

- 九、综合说明及其他要求

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺招标文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商应对所投标段的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标总报价一次报定，包括完成本招标项目所需的人工、节假日加班工资、机械设备、工具 器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、安全生产费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作 所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、本项目服务期间，供应商用人管理制度应当遵守国家相关规定，必须为参与本项目的项目组人员维护人员、值班人员及其他人员购买符合附件七《保险要求》的保险，不得非法用工。

5、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在投标总价中。

6、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

7、供应商在投标文件中应充分体现自身提供服务及管理的能力、技术能力（如人员具备国家相关职业技能者最佳、人员经验等）、公司履行经验能力（若有）及获得表彰、荣誉（若有）等内容。

8、验收标准：根据《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》、招标文件中的服务要求及考核标准（详见附件）由采购人验收通过。在服务过程中，采购单位有权根据实际情况对考核办法作出适当修改，供应商须无条件接受。

9、付款方式：见合同条款。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的内容为准。

- 第五章 拟签订合同主要条款

2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务项目

政府采购合同书

合同编号：

甲方（采购人）：苏州工业园区综合行政执法局

地址：苏州工业园区南施街233号城市管理大厦

联系人：张洁

联系电话：0512-62995447

乙方（供应商）：

地址：                        邮政编码：

联系人：                      手机号码：

办公电话：                    电子邮件:

根据招标编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0174的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》之规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上就此次中标的标的物采购事宜，签订本合同书

- 一、合同的主要内容

- 1、合同标的

2025年园区东片区综合管廊及地下空间养护服务

- 2、服务期限

36个月，计划2025年7月1日至2028年6月30日，其中：

①月亮湾管廊、桑田岛管廊、总部基地管廊、锦溪公园地库：2025年7月1日-2028年6月30日；

②纳米中央公园地库、月墅公园地库、独墅湖公园地库：2026年5月1日-2028年6月30日；

③网水学校地库：2027年8月16日-2028年6月30日；

④启慧路下穿泵房、奥体人行通道机电、东环路人行天桥垂梯：2025年7月1日-2028年6月30日；实际进场日期以采购人书面通知为准。

- 二、合同价款的构成及支付

- 1、合同价款及构成

- 暂定为人民币（大写）       元（小写）¥        元。

【上述费用包括完成该项工作所需的所有人工、节假日加班工资、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、第十三个月工资、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。保洁范围内所有无主生活垃圾、建筑垃圾的清运费用、重大活动举行时的人员增派等可能产生的费用、在服务期内完成招标工作要求及投标承诺事项所需的一切费用均由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中，不再另行结算。】

- 2、支付

2.1、服务费支付（以下蓝色字体内容可修改）

（1）纳入考核部分费用（日常维护费用）的支付办法

①甲方对乙方的月度考核结果作为乙方每月进度款支付的依据。进度款按月支付，乙方根据每月检查考核结果提起支付申请。每月进度款=当月实际服务费*95%-月度违约处罚扣款-其他扣款；若当月服务不足月，则按天数扣除相应比例。

②尾款支付：

尾款=Σ月实际服务费*5%，按一个考核年度（每12个月）一次性支付

- ③人员工资专户

- 乙方应于首次请款前与甲方及其合作银行签订《人员工资专用账户协议》，开立本项目作业人员工资专户，且每期（月）将作业人员工资全员足额存入工资专户。

（2）零星工程费的支付办法

零星工程维修项目，乙方根据甲方开具的《维修报批单》要求的时间和方式等进行工作，工程量由甲方签证确认，最终工程量以审计为准。所有更换的设备、配件、材料应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用同档次产品并经业主认可。

零星工程费用的支付：按季度支付工程进度款。

乙方在每季度工程完工后，根据甲方签字确认的《工程现场签字单》编制结算，由甲方委托中介机构进行审计。

乙方提交结算资料并经甲方代表审核通过后，可进行进度款支付申请。甲方只对已计量的合格工程量（以现场签证单为准）进行支付，甲方收到现场甲方代表审核通过的工程款支付申请表后,在30日内办理支付已完合格工程完工额的70%。并于审计结束后（且乙方提出付款申请后）30天内支付至审定总额。

在审计后，如果工程结算、决算核减金额超过送审总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用由乙方承担，并直接在结算金额中扣除。

2.2、支付流程

乙方每期工作完成，并达到合同约定的支付条件后，于次月10日前向甲方提交完整的付款申请资料，经甲方审核，双方确认支付金额， 60天内完成支付工作。支付前乙方应向甲方开具相应金额的增值税普通发票。因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方不构成违约。

2.3、支付材料

在首次付款前，乙方应提供合同复印件、履约保证金缴纳凭证、甲方对其出具的合格进场核验报告等。分批次进场的标段，在各批次首次付款时，均应提供该批次相对应的合格进场核验报告。乙方未提交相关资料的或提交的相关资料不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限。

- 三、合同的履行

1、服务内容及要求、服务工作管理及考核

详见附件二《项目简介》、附件三《养护技术要求》、附件四《日常养护清单》、附件五《考核表》、附件六《保险要求》、附件七《履约保函》及附件八《履约评价考核表》

- 2、乙方人员及设备配备

2.1、本项目乙方委派的项目组成员

项目经理：姓名   ，身份证号

项目组其他人员详见合同附件。

2.2、本项目乙方投入的车辆、设备

详见合同附件。

- 3、进场核验

进场核验，系为实现合同目的，甲方组织乙方项目负责人等相关人员，按照招标文件的要求与乙方投标承诺，对乙方履约保证金缴纳凭证及拟投入本项目的人员、车辆、设备、工具、保险、服装、办公场所等是否到位的情况，进行现场比对，由甲方出具进场核验报告，认定是否达到相关要求，评定合格或不合格的行为。

进场核验的时间期间为中标通知书发出之日起，至合同计划履行起始日前，由乙方报请甲方进行核验（一般应于收到中标通知书之后20天内进行，并不晚于计划进场服务日期前10天）。现场核验符合招标文件要求与乙方投标承诺的，由甲方出具“合格”的进场核验报告；现场核验不符合招标文件要求或乙方投标承诺的，由甲方依照现场核验的实际情况，在进场核验报告中明确不符合事项，载明双方约定的整改期限（整改期限，不得晚于合同计划履行起始日），出具相应的进场核验报告。

计划合同履行起始之日起，乙方未持有甲方出具“合格”进场核验报告的，视为乙方未按照合同约定履约，甲方按合同金额的万分之四/日向乙方收取违约金；未持有甲方出具“合格”进场核验报告的状态满15日的，甲方有权随时解除合同；合同解除的，乙方将自合同解除之日起，三年内不得参加甲方所有的招标项目。

- 4、双方权利和义务

4.1、甲方权利和义务

（1）甲方有根据合同对乙方的作业量和作业质量进行检查和考核的权利；

（2）甲方有权自行或邀请第三方或接受社会监督等形式对履约质量进行监管。

（3）乙方未按合同规定的标准作业，甲方有要求乙方整改的权利；

（4）甲方有根据考核结果核减乙方作业费用的权利;

（5）有向乙方通告检查及考核结果的义务;

（6）甲方有向乙方解释作业标准及相关工艺的义务；

（7）甲方有按时支付价款的义务，因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方免责。

4.2、乙方权利义务

（1）乙方有自主经营，组织生产的权利；

（2）乙方有对作业标准、检查结果要求甲方进行解释说明的权利；

（3）乙方在合同规定的作业范围进行规范操作，如遇到影响作业的外界因素，可以请甲方进行协调；

（4）乙方应严格落实安全生产主体责任,确保做好安全生产管理工作

（5）乙方应合法用工，切实保障劳动者的合法权益，足额缴纳工伤保险等社会保险，按时支付工资，做好安全生产教育培训，提供必备的劳动保护条件，落实风险减量措施。设置员工生活设施的，应符合卫生、通风、照明等要求，提供员工餐饮的，应符合卫生要求。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。与甲方没有任何关联。

（6）合同履行期间，因养护施工不力导致第三方损失的，乙方应及时妥善处理。①乙方应优先调解处理。第三方要求甲方及相关方赔偿损失的，乙方应主动参与纠纷处理，引导第三方，将矛盾转移到乙方，并承担全部法律责任和经济赔偿责任。②第三方起诉甲方及相关方的，乙方应作为同案当事人，主动参与诉讼，甲方有权申请法院追加乙方参与诉讼，乙方应当赔付第三方损失或甲方及相关方根据生效法律文书（包括判决书、调解书）支付的费用，并赔偿甲方损失（包括但不限于律师费、保全保险费、公告费、鉴定费、差旅费等诉讼费用）。

（7）乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查并提供相关报告的义务；

（8）乙方负责对作业范围内产生的市民投诉、舆情应对及其他应急突发事件处理等工作。

5、验收与移交

5.1、养护验收

养护合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的养护验收申请，乙方与甲方进行养护验收，甲方出具验收情况的书面意见，明确整改内容和期限，乙方应按时完成整改。如乙方未提出申请，经甲方催告后仍不申请的，甲方有权单独或会同新中标单位进行现场查看，单独完成验收。

5.2、移交前的检查与修缮

养护合同到期前30日，甲方需对相关设施设备等进行重点查看，发现问题且属于乙方修理职责范围内的，甲方出具修理的书面意见，明确修理内容和期限，乙方应按时完成修理。如乙方未按甲方要求进行修理的，甲方有权自行修理或委托第三方进行修理。

5.3、移交与退费

乙方履行完毕上述全部义务后（包括水、电费乙方已付清），甲方出具《养护移交单（养护项目）》、《项目履约验收证书》与乙方办理移交。

如乙方未按约履行上述义务，甲方有权与新中标单位直接办理移交。乙方合同到期日起满一年仍未办理移交的，视为乙方主动放弃该项目所有养护遗留尾款及履约保证金，甲方不再予以支付。

- 6、履约保证金退还

- 本项目履约保证金金额为人民币（大写）：（小写：¥ 元）。

履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，乙方配合甲方和新供应商办理移交手续，由甲方签发《项目履约验收证书》后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除，不足部分由乙方以自有资金即时主动补足。乙方在本协议或本项目项下应当承担的其他违约金、欠款、赔偿等各种款项，甲方亦有权直接从履约保证金中扣除，不足部分由乙方以自有资金即时主动补足。

- 四、合同的变更、解除和终止

1、合同变更

1.1、甲方如有本合同之外的委托，双方另行协商签订补充协议或另行签订合同，费用参照本合同标准执行，补充协议或另行签订合同的合计金额不超过本合同金额的10%。

1.2、在合同期内，乙方出现无法正常履约的情形，甲方有权进行应急处理。甲方有权请第三方代为管理或服务，相关费用经甲方认可后从本合同服务费中予以扣除，直接支付给第三方。

1.3、未经甲方书面允许，乙方不得转让、分包本合同，否则视为乙方违约。

2、合同甲方主体的变更

因上级政策、组织结构等调整，甲方有权概括转让本合同的权利义务，乙方须无条件接受；转让自甲方的书面通知送达乙方时生效。

3、合同的解除和终止

3.1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

3.2如本政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，应当变更、中止或者终止、解除合同。

3.3、在合同期内，符合以下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同：

(1)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方年度履约评价为D级的；

(2)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方连续两年履约评价结果为C级的；

(3)根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》及相关考核制度，乙方连续2个月日常考核分数低于60分的；

(4)乙方以联合体形式中标履约的，联合体成员一方破产或注销；

(5)乙方为本合同服务的人员（车辆）出现罢工或停止正常作业服务，经甲方通知或相关政府部门通告后，乙方24小时内未能恢复正常作业服务或未能提供能保障正常履约服务的书面证明材料的；

(6)甲方发现乙方可能存在以下情况，经甲方通知，乙方应于15日内向甲方提供书面说明，并提供相关证据材料、财务数据，如不能证明乙方经营状况良好的，甲方有权解除合同：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金,以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形

4、不可抗力

4.1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

4.2、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

4.3、本合同在执行过程中如遇政府征用土地（本合同中规定的养护地点）或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的养护服务款项（单价不予调整）。

- 五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

2、乙方违约责任

2.1、甲方有权按照本合同规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

2.2、乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

2.3、乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

2.4、乙方履行合同不符合要求，被取消中标资格（或终止、解除合同）的，并不能免除其支付违约金的责任，且乙方将在三年内不得参与甲方所有招标项目的投标。

2.5、乙方在一个考核年度内未能完全履行相关义务造成服务中断、员工上访、罢工歇业、劳动合同争议或其他纠纷，甲方有权拒付当年度服务费尾款，并由乙方承担违约责任。

- 六、合同的争议解决

1、管辖法院及送达

本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

2、乙方保证本合同中明确的通讯方式为乙方单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

3、甲方可选择邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）、传真、电子通讯方式或专人送达等任一方式送达乙方。

4、因乙方提供的地址不准确或变更未及时告知，或者乙方拒绝签收的，或者无人签收等，导致未被实际接收的，退回之日视为送达之日。且甲方有权但无义务再按照其他通讯方式向乙方送达。

5、如甲乙之间因合同纠纷发生争议诉至法院，乙方确认本合同载明的上述地址为人民法院司法文书的送达地址。

- 七、其他内容

- 1、关于不得拖欠作业工人劳动报酬的规定

- 乙方应按照相关法律法规要求，向其聘用、服务本项目的环卫养护作业工人，按时、足额发放工资和（或）支付劳动报酬。若乙方因任何原因，导致发放不及时、不到位，进而产生严重后果和（或）出现相关仲裁、判决等事项的，甲方有权动用包括原拟支付、返还给乙方的服务费、合同尾款、履约保证金等在内的款项，代为支付乙方拖欠的工资和（或）报酬。

- 2、防暑降温用品发放要求

- 乙方需在夏季高温期间，为其聘用的作业人员发放防暑降温用品。如有因防暑降温用品发放问题导致的劳务纠纷均由乙方负责并承担相应责任。

- 3、中小企业

- 中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 4、“园采贷”

- 经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

- 5、乙方账号

- 开户名称：******

- 开户银行：******

- 银行账号：******。

- 八、合同的生效、组成、解释及份数

1、合同的生效

本合同在双方签字、盖章，乙方向苏州工业园区国库支付中心交纳履约保证金后生效。

2、合同文件的组成

2.1.下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）其他合同附件。

2.2、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件，双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分，与合同具有同等效力。

3、合同的文字和解释

本合同文件使用中文书写、解释和说明；本合同未尽事宜参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定。

4、合同正本的数量

合同一式五份，甲方及相关部门执三份，乙方执一份，采购代理机构一份，各份具有同等法律效力。

- 九、合同附件

1、廉政合同

2、项目安全协议书

3、......

甲方：                                       乙方：

（加盖公章或合同专用章）                    （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                       法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日

合同签订地：苏州工业园区

附件1：

廉 政 协 议

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及苏州市有关廉政建设的法律法规，加强廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，苏州工业园区综合行政执法局（以下简称甲方），与 ****  （以下简称乙方）订立如下协议：

- 甲乙双方约定

  - 甲乙双方应共同遵守国家和省、市、行业主管部门关于加强基础设施建设管理（政府采购）以及党风廉政建设的各项规定。

  - 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

  - 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理（政府采购）规章制度的不正当交易。

  - 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

  - 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

  - 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

- 甲方在廉政建设方面的责任

  - 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

  - 甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  - 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

  - 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

- 乙方在廉政建设方面的责任

  - 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

  - 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

  - 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关项目事项。

- 违约责任

  - 甲方有违反本廉政合同第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定进行处罚。

  - 乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予签约合同价1%至5%（最高不超过签约合同价的5%）的违约罚款以及1-3年内不得进入苏州工业园区建设工程市场和政府采购的处罚。

- 对见证单位的约定和授权

双方约定：本廉政合同的见证单位为园区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本廉政合同执行情况的检查，提出在本廉政合同规定范围内的裁定意见，执行廉政合同第四条所规定的处罚。

- 检查方式

本廉政合同的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

    - 其它

本廉政合同有效期为甲乙双方签署之日起至该乙方负责的项目竣工验收后止。

本廉政合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经廉政合同双方签署后立即生效。

甲方单位：                         乙方单位：

法定代表人：                       法定代表人：

附件2：

项目安全协议书

- 甲方：苏州工业园区综合行政执法局

- 乙方:

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确甲乙双方的安全生产管理目标及责任，确保项目安全，杜绝安全事故发生，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，签订本协议书。

一、项目名称：

二、项目概况：见甲乙双方承发包合同

三、安全生产目标：安全生产无事故

四、 项目安全管理人员代表

为保证项目安全管理与明确安全责任，现场管理人员明确如下：

1．甲方人员（现场管理工程师）：

联系方式：

2．乙方人员（项目经理）：

联系方式：

五、甲方安全责任

1．甲方（或委托监理单位）有权检查乙方项目实施的安全及文明现场管理工作。

2．甲方有权对乙方在项目中履行安全生产主体责任情况检查督促，对乙方在项目中不履行安全生产主体责任的有关事实、有关人员违章作业等行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书、扣款通知书，直至清退出场，解除合同。

3.甲方有权对乙方安全管理进行督促检查，对于查出的隐患，甲方应要求乙方限期整改。

六、乙方安全责任

乙方作为项目的承包单位负有安全生产主体责任，对项目客体安全隐患导致的事故，以及所发生的任何人员、财产安全事故负有直接责任，并应承担全部经济赔偿责任、全部法律责任。

乙方应切实履行以下安全保障义务责任：

1．乙方所提供的项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2．乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、项目安全相关的国家有关法律法规，以及政府有关部门对项目有关的安全生产行政指令（一般以文件形式）。乙方还应遵守甲方安全管理有关规定。

3.乙方必须建立健全相应的安全生产责任制度和安全管理制度，建立安全生产管理小组，项目经理为安全生产责任人。安全生产管理小组应根据项目大小确保每日有1-3名安全管理人员巡视项目现场。

4．乙方项目实施，应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》，遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证项目用工的合法性，切实保障劳动者合法权益。

5.乙方必须按国家有关规定，及时足额缴纳工伤保险等社会保险，积极购买足额的人身险、意外险、雇主责任险等相关商业保险，为项目人员配备足够数量的、合格有效的安全防护用品、安全用具，落实风险减量措施。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。

6．项目实施前，乙方须组织全体人员进行安全教育，未经安全生产教育培训和未获资质人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》，且不超过国家法定退休年龄。向甲方提供特种作业人员名单、操作证复印件和培训记录。

7.项目开始前，乙方应对项目安全情况摸底后向现场工作人员交底并形成书面记录，并按规定制定各类安全方案（措施）报甲方备案。

8．乙方必须接受甲方（或委托的第三方单位）的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查 并提供相关报告的义务。

9．乙方必须严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对所管养或甲方提供其使用的各类设施设备、场所的安全负责，定期进行检查和维护，确保没有安全隐患。乙方应对养护和使用人员进行安全培训，确保他们了解并遵守相关的安全操作规程，包括但不限于设施设备运行安全、消防安全、用电安全等。

10．项目发生安全事件的，乙方须立即采取措施挽救生命，做好现场保护防范次生灾害发生，并立即向甲方报告；事发后，要立即组织成立安全事故（事件）应急处置工作组，积极做好处置工作，防止事态扩大引发舆情；要配合有关方面调查，未了结之前，工作组不解散；事故了结后，应将调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。（四不放过原则）

11.乙方应严格遵循、执行对应项目的安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范。乙方违反安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范任一要求的，构成过错，属于违约，应承担违约责任。

七、项目有关责任

1．项目发生安全事故的，由乙方依法承担事故责任和经济责任，赔偿受害方（包括甲方）因此造成的人身和/或财产损失。

2．为确保社会稳定，乙方负有经济赔偿兜底责任。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议效力独立于主合同。本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向苏州工业园区市政服务集团有限公司申请组织调解。调解不成的，甲乙双方应向甲方所在地法院提起诉讼。

九、本协议包括附件《承包单位安全生产主体责任清单（通用）》本协议（含附件1）经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

| 甲方：（签章） 法定代表人： | 乙方：（签章） 法定代表人： |
| --- | --- |

项目安全协议书附件：承包单位安全生产主体责任清单（通用）

注：本主体责任清单项下的“生产”为广义，包括且不限于责任主体的各类生产、经营、建设、施工、作业等活动。

| 责任类别 | 序号 | 责任要点 | 责任内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格落实第一责任人责任 | 1 | 承包单位法定代表人和实际控制人切实履行第一责任 | 承包单位董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。 |
|  | 2 | 坚持依法生产经营、建设施工等活动 | 承包单位必须牢固树立法治观念，从事生产经营、建设施工等活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和政府行业主管部门明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。 |
| 严格落实第一责任人责任 | 3 | 加强安全管理机构和人员配备 | 承包单位应依法依规设置安全生产、建设施工等管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营、建设施工等活动相适应的安全生产知识和管理能力。项目金额达到2000万元及以上的承包单位，或者，从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的承包单位应配备安全总监、注册安全工程师。 |
|  | 4 | 加大安全生产经费投入 | 承包单位应将本项目安全生产投入纳入计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。 |
|  | 5 | 开展安全生产标准化建设 | 承包单位应按照法律法规和国家标准、行业标准，健全安全生产标准化工作体系和运行机制，积极开展以岗位达标、专业达标和标准化创建等为内容的安全生产标准化建设，建立完善本单位安全生产例会、例检、隐患排查治理等各项安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范，确保本项目安全生产环节和相关岗位工作符合法律、法规、标准、规程要求，实现安全行为规范化。 |
| 严格落实全员岗位责任 | 6 | 建立健全全员安全生产责任制 | 承包单位应根据项目各工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从承包单位主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的从业人员安全生产责任，实现承包单位安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。承包单位应加强安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。 |
|  | 7 | 开展安全生产教育培训 | 承包单位应严格按照国家安全培训规定要求，采取“送出去学、请进来教”等形式，加强本项目从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并记入教育培训考核档案。还应抓好在岗员工安全技能提升培训、新上岗员工安全技能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的教育培训，使本项目安全生产管理人员具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力，使特种作业人员具备特种岗位作业的专业技能，使安全管理人员具备一线岗位安全管理的知识和能力，使一线从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |
| 严格落实安全防控责任 | 8 | 加强安全风险辨识管控 | 承包单位应严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新、严格管控作业工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控。 |
|  | 9 | 加强事故隐患排查治理 | 承包单位应牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”的意识，视隐患为事故，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以及甲方通知整改的安全隐患，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患。自身安全管理力量不足的承包单位，应按照国家有关安全规范，定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术服务机构开展安全检测和隐患排查治理。 |
| 严格落实安全防控责任 | 10 | 加强各类危险源、危化品使用安全管理 | 承包单位应对重大危险源、危化品使用进行登记和建档，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。对具有较大或以上危险因素的生产经营、建设施工等场所和有关设施设备，应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理，并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施，根据生产经营、建设施工等设施的承载负荷或者生产经营、建设施工等场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估，确保始终处于安全可靠状态。 |
|  | 11 | 加强危险作业安全管理 | 承包单位应加强对爆破、吊装、动火、进入受限空间、登高，设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、涂装、危险品装卸，以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等危险作业的安全管理，制定专项安全管理制度措施，安排专门人员进行现场安全管理，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。现场管理人员不得擅离职守。 |
| 严格落实基础管理责任 | 12 | 认真执行安全生产“三同时”制度 | 承包单位实施本项目相关的安全设施投资，应纳入项目预算。安全设施与项目实施方案应同时计划、同时设计（含评审）、同时投入使用。涉及高危作业的项目应依法进行安全评价，安全设施未经依法评审不得建设，未经验收合格不得投入使用。 |
|  | 13 | 加强从业人员安全防护管理 | 承包单位应按规定开展从业人员身体健康检查，定期为从业人员无偿提供和更新符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促、教育从业人员正确佩戴、使用，并如实记录购买和发放劳动防护用品情况。劳动防护用品不得以货币或者其他物品替代。 |
|  | 14 | 加强外包等业务安全管理 | 承包单位应依法分包，严格审查分包单位的资质，并对分包单位的安全生产经营、建设施工等活动的安全做出严格要求、并实施严格监管。承包单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应在作业前与受托方签订安全生产经营和/或建设施工管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。应与该单位签订专门的安全生产管理协议，约定有关的安全生产管理事项。承包单位应对分包单位、分包人员造成的安全责任、人身损害责任、财产损害责任等承担连带责任。 |
| 严格落实基础管理责任 | 15 | 加强复工安全管理 | 承包单位复工前，应严格按照国家及行业有关标准和规定，制定复工方案，组织对安全生产相关设备设施进行全面检查，确保安全方可复工使用。 |
|  | 16 | 强化应急救援能力建设 | 承包单位应针对项目可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与项目实施风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练，使各级各类人员熟悉应急救援预案，熟记岗位职责和应急处置要点，熟练操作应急救援器材和设备、装备，提高现场应急救援能力 |
|  | 17 | 严格事故报告和应急处置 | 承包单位应严格遵守事故报告有关规定，按照报告时限、内容、方式、对象等要求，及时、完整、客观地向有关部门报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。企业法定代表人、直接负责人和实际控制人应按规定第一时间到达事故现场，立即启动事故应急救援预案，积极采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。 |
| 严格落实基础管理责任 | 18 | 强化举一反三整改落实 | 承包单位应主动配合有关部门对责任事故的调查处理，妥善做好事故善后工作，深刻吸取事故教训，按照事故调查报告全面落实整改措施，并接受监督检查。重视加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施，防范人员伤亡和有较大财产损失的事故发生。建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠，有效预防类似事故发生。 |
|  | 19 | 安全值班值守 | 承包单位应建立安全值班值守制度，确保项目安全值班值守。按甲方指令做好特殊时期（包括且不限于重大活动、特殊气象条件等）全天候安全相关值班值守。 |

- 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在实质性响应采购文件要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、服务方案、服务经验、人员配备、投标人综合实力及对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。

二、综合评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。

- （一）投标报价（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为20%）

2、针对中小型企业的价格评审：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）服务方案：36分

1、土建管养方案：6分

土建管养方案内容比较，主要包括土建管养管理整体设想（包括管养体系的构建、质量控制、预防性维护方案及安全性等）、检查（巡检）方案、日常维护维修内容：

上述方案内容全面完整详尽、可行性针对性强的得6分；

方案内容基本全面完整，可行性针对性较强的得4分；

方案内容不够完整，可行性针对性较差的得2分；

未提供方案的不得分。

2、日常保洁维护方案：6分

主要针对本项目维保范围内各区域的日常保洁维护方案，包含不同区域人员安排、工器具投入、清洁频率、垃圾处理、设备设施清理维护、地面清洁、卫生死角及环保措施等：

方案合理、内容全面、人员工具投入合理，针对性强得6分；

方案较合理、内容较全面、人员工具投入较为合理，针对性较强得4分；

方案不够完整，人员工具投入不够合理，针对性较差的得2分

未提供方案的不得分。

3、机电设施管养方案：6分

机电设施管养方案内容比较，机电管养管理整体设想（包括管养体系的构建、质量控制、预防性维护方案及安全性等）、检查（巡检）方案、日常维护维修内容：

上述方案内容全面完整详尽、可行性针对性强的得6分；

方案内容基本全面完整，可行性针对性较强的得4分；

方案内容不够完整，可行性针对性较差的得2分；

未提供方案的不得分。

4、弱电设施管养方案：6分

针对服务范围内弱电设施管养方案比较，整体设想（包括管养体系的构建、质量控制、预防性维护方案及安全性等）、检查（巡检）方案、日常维护维修（设施设备正常运转保障、故障排除、人员架构）

上述方案内容全面完整详尽、可行性针对性强的得6分；

方案内容基本全面完整，可行性针对性较强的得4分；

方案内容不够完整，可行性针对性较差的得2分；

未提供方案的不得分。

5、内部管理方案：6分

主要包括企业内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、物资管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性比较：

各项制度健全，体系完整得6分；

各项制度全面内容较为简单得4分；

制度不够完整，内容较为简单的得2分；

未提供方案的不得分。

6、应急抢险、突击保障方案：6分

投标单位针对本项目提供的详细的应急保障方案，方案包括停电应急、火灾应急、防涝防渗、防雪抗冻、电梯救援、防恐防暴，有一个得1分，齐全得6分。

- （三）拟投入人员配备：6分

1、项目组人员任意一人持有高级工程师证的，得3分，本项最高得3分。

2、本项目所配置的人员中，每有1人持有特种设备管理员A证的得 1.5分,本项最高得3分

注：投标文件中需提供对应证件及投标单位为拟投入人员缴纳的最新一期社保证明扫描件的扫描件，未提供或提供不完整的不得分。

（四）综合实力比较：32分

1、类似综合管廊管养项目业绩：24分

投标人自2020年1月1日（含）至今类似综合管廊的管养项目业绩，有一个得8分，最高的24分。

备注：

<1>投标人仅需根据上述要求提供最多三份合同扫描件，投标人若提供超过三份合同的，评委将仅审核《企业类似项目一览表》中类似管廊业绩表所列序号为1、2、3的合同，并对其进行评分，其他合同不再审核，未提供的不得分。

<2>类似业绩是指2020年1月1日（含）以后开始履行的类似综合管廊的管养项目的合同（管养内容需含土建及机电项目管养服务，单一类别的土建或机电业绩不得分），且合同期限为一年或一年以上，至开标日前已履行完成。

<3>服务期限为多年但合同一年一签的类似项目业绩仅按一项类似业绩计取。

<4>供应商需同时提供有效合同扫描件、履约验收证明扫描件及合同履行期内的任意一张发票（服务期限为多年但合同一年一签的类似项目，需提供全部服务期限结束后的整体项目履约验收证明，服务期内某单一年度合同的履约验收证明不作为整体项目已完成的履约验收证明的评审依据）。未提供以上有效资料或提供不完整的，相关业绩项不得分。

<5>类似综合管廊管养项目业绩与类似地库管养项目业绩不重复计算得分，如出现重复，该业绩仅在“类似综合管廊管养项目业绩”处评审计分。

2、类似地库管养项目业绩：8分

投标人自2020年1月1日（含）至今类似地库管养项目业绩，有一个得4分，最高得8分。

备注：

<1>投标人仅需根据上述要求提供最多二份合同扫描件，投标人若提供超过二份合同的，评委将仅审核《企业类似项目一览表》中类似地库管养所列序号为1、2的合同，并对其进行评分，其他合同不再审核，未提供的不得分。

<2>类似业绩是指2020年1月1日（含）以后开始履行的含地下空间的公共建筑物的管养项目的合同（管养内容需含土建及机电项目管养服务，单一类别的土建或机电业绩不得分），且合同期限为一年或一年以上，至开标日前已履行完成。

<3>服务期限为多年但合同一年一签的类似项目业绩仅按一项类似业绩计取。

<4>供应商需同时提供有效合同扫描件、履约验收证明扫描件及合同履行期内的任意一张发票（服务期限为多年但合同一年一签的类似项目，需提供全部服务期限结束后的整体项目履约验收证明，服务期内某单一年度合同的履约验收证明不作为整体项目已完成的履约验收证明的评审依据）。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。

<5>类似综合管廊管养项目业绩与类似地库管养项目业绩不重复计算得分，如出现重复，该业绩仅在“类似综合管廊管养项目业绩”处评审计分。

（五）综合实力：6分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个证书得2分，最高得6分。

注：同时需提供相关证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的完整页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，对应项不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 三、政府采购政策：

非预留份额面向中小企业采购适用：

（一）中小微型企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

- 本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如承接服务的供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

注：如供应商为联合体投标，联合体各方均为小微企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体为大中型企业和小微企业组成的，依据供应商联合体协议，小微企业在联合体协议中的合同份额占到合同总金额30%以上的，其价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

- 附件

- 附件一：标段信息一览表

- 附件二：项目简介

- 附件三：养护技术要求

- 附件四：日常养护清单

- 附件五：考核表

- 附件六：保险要求

- 附件七：履约保函

- 附件八：履约评价考核表

注：相关附件信息请至江苏省政府采购网本项目公告页面下载

（全文完）