连云港市政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 2025年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SXSD-G2025-0066 |

| 采 购 人： | 连云港市公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2025年09月

- 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	37

第五章  评标方法与评标标准	61

第六章  投标文件格式	69

# 第一章  投标邀请

受连云港市公安局的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就2025年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0066）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 2025年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年10月21日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0066

2.项目名称：2025年度物证检验鉴定消耗性器材（专门面向中小企业）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币270.8万元

5.最高限价：人民币226.91万元（采购包1：80.185万元；采购包2：55万元；采购包3：91.725万元），投标报价超过最高限价的投标无效。

6.采购需求：

采购包1：DNA专业耗材，具体详见采购需求；

采购包2：重点人员血样建库耗材，具体详见采购需求；

采购包3：理化痕迹法医警犬专业耗材，具体详见采购需求。

7.合同履行期限：

采购包1：合同签订之日起三个月内完成供货；

采购包2：合同签订之日起一年内完成供货；

采购包3：合同签订之日起三个月内完成供货。

8.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（投标文件中无需提供证明材料）

8.本项目不接受进口产品，中标后不允许分包或转包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年10月21日09:00:00（北京时间）

开标时间：2025年10月21日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.本项目共分3个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次确定中标人。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局

地    址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系方式：凌静15861236615

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系方式：徐琨0518-81163378

3.项目联系方式

项目联系人：凌警官

电      话：15861236615

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费，中标服务费由中标单位支付，在接收中标通知书前按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）货物类标准的40%一次性向代理机构支付。上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格审查同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体以采购人要求为准。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的3%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

38.2 本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

38.4投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.5投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方1（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是     ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后  生效。

- 合同份数

本合同一式 六 份，甲方执  三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  连云港市海州区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 采购人指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 4小时内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 收到应付货款发票后10个工作日内 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 合同签订地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

采购包1：

一、本采购包核心产品： 抗人血试剂条(FOB) 。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案件扩增试剂盒 | 200T/盒，200人份免提取，25个位点以及2个内控质量参考（IQC），产品提供以下符合性证据： ▲1、单管至少同时扩增以下24个基因座：包括D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、PentaD、PentaE、D6S1043、D10S1248、D2S441、D1S1656、D12S391、D22S1045、Amelogenin。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 2、采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间至90分钟以内。 3、试剂盒含内控质量参考（IQC），可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 4、基因座最大扩增片段长度小于440bp，包含至少11个长度低于250bp的常染色体mini-STR基因座，利于检验严重降解样品。 5、试剂盒制造商通过ISO18385法医级认证。 6、具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（投标时须提供有效证书扫描件证明） 7、所投试剂盒经过SWGDAM科学方法测试验证。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 8、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 9、在25μL扩增体系中，模板加样量最大可达17.5μL，提高低浓度模板DNA的检出率。 10、试剂抗抑制能力强，在250ng/µl腐殖酸或500 µM血红素存在情况下仍能得到完整分型。 11、在25μL扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度可达125pg DNA模板量。 | 盒 | 4 | DNA检验 |
| 2 | Y染色体案件试剂盒 | 100T/盒，100人份免提取，41个位点 ▲1、单管同时扩增38个Y染色体基因座。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4。（投标时须提供产品资料扫描件证明） - 最大检测片段小于550 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 - 3、扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，可以进行家系的初步排查。 4、扩增产物中至少含有1个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 5、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过70分钟。 6、所投试剂盒包含公安部要求的20个核心基因座的最大扩增产物不超过420bp。 7、所投试剂盒真实Bin和虚拟Bin合计不少于 680 个，其中真实 Bin 超过450个。 8、为减少人源性污染，试剂盒需符合ISO18385法医DNA级标签的要求。 9、试剂盒特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。 10、所投试剂盒经过SWGDAM科学方法测试验证。（投标时须提供产品资料扫描件证明） 11、在25μL扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度可达125pg DNA模板量。 | 盒 | 1 | DNA检验 |
| 3 | 国产案件试剂盒（冻干版） | 1、试剂盒采用六色荧光技术，可复合扩增25个基因座，包含23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。（需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的分型彩色图谱） 2、试剂盒包含1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体插入缺失片段Yindel和2个内控质量参考。（需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的分型彩色图谱） 3、试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过420bp,且包含16个小于250bp的基因座，提高降解DNA样本中数据信息的获取。 ▲4、试剂盒为固态试剂形态，可采用全体系扩增，提高极微量样本检出率。（提供产品彩页或官网截图等证明文件） 5、试剂盒适用于各类纯化后的DNA样本，也可接扩增WhatmanFTA血卡/唾液卡、规血卡/唾液卡和口腔拭子等。扩增时间小于90分钟。 6、试剂盒为符合国家质量标准的全新产品，须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（提供相应证明文件复印件） | 盒 | 2 | DNA检验 |
| 4 | 分子内标600 | 分子量内标大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段：20,40,60,80,100,114,120,140,160,180,200,214,220,240,250,260,280,300,314,320,340,360,380,400,414,420,440,460,480,500,514,520,540,560,580和600bp长度的核苷酸。（投标时须提供产品资料或投标人承诺，如为承诺须加盖投标人公章） | 盒 | 4 | DNA检验 |
| 5 | 血样采集袋套装 | 套装，包含抑菌型血样采集卡/唾液卡、碘伏消毒棉片、干棉片、采血针、DNA数据库专用血样袋 | 套 | 20000 | DNA检验 |
| 6 | 法医DNA提取试剂盒 | 1.16 人份/板，能与本实验室的 MW-AP48 核酸纯化平台配套使用； 2.提取时间≤40 分钟； 3.裂解结合处理体积≥1000µL； 4.洗脱液体积≤30µl； 5.采用标准化孔位， 方便排枪移液； 6.试剂盒中包括消化缓冲液、裂解结合液、漂洗液、 洗脱液、DTT、蛋白酶 K 、磁珠、套管等。 7.磁珠回收率≥99% 8.单次提取 8 人份， 节省耗材。 9.采用可拆卸孔板， 洗脱液可单列保存， 节省空间。 10、试剂 DNA 回收率>80%。 | 板 | 40 | DNA检验 |
| 7 | 微量DNA磁珠纯化试剂盒 | 1. ▲24人份。微量磁珠法DNA提取试剂盒为U-Pure微量DNA提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。 2. 试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA，高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 3. 经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 4. 采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。 5. 配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 | 盒 | 100 | DNA检验 |
| 8 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 1. ▲8人份，混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒（U-Pure 微量DNA提取工作站专用）为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动DNA提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 2. 该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 3. 精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 4. 完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 5. 提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 6. 配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 | 盒 | 40 | DNA检验 |
| 9 | Chelex颗粒 | 一种化学离子螯合树脂,由苯乙烯和苯二乙烯共聚体组成。100g/瓶 | 瓶 | 1 | DNA检验 |
| 10 | PK酶 | 蛋白酶K；不含DNase，不含RNase，无核酸残留。100mg/瓶 | 瓶 | 10 | DNA检验 |
| 11 | EDTA试剂 | 0.5M；PH=8；400mL/瓶 | 瓶 | 1 | DNA检验 |
| 12 | 抗人血试剂条(FOB) | 用于快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性，对人血液（痕）呈阳性。100条/盒 | 盒 | 2 | DNA检验 |
| 13 | 抗人精试剂条(PSA) | 可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA）。对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。100条/盒 | 盒 | 15 | DNA检验 |
| 14 | 蓝星试剂(鲁米诺) | 每份由2个试剂片组成 | 份 | 5 | DNA检验 |
| 15 | 采保试剂 | 含有稳定剂成分。30mL/瓶 | 瓶 | 10 | DNA检验 |
| 16 | 脱落细胞粘取器 | 含有一次性镊子。10个/盒 | 盒 | 5 | DNA检验 |
| 17 | 丁腈手套 | 耐酸碱及有机溶剂。100个/盒，10盒/箱。M号单只手套重≧6g，L号单只重量≧6.5g | 箱 | 20 | DNA检验 |
| 18 | 84消毒液 | 以次氯酸钠为主要成分的消毒液。30瓶/箱 | 箱 | 5 | DNA检验 |
| 19 | 酒精棉球 | 产品由脱脂棉球和酒精组成。10袋/盒 | 盒 | 300 | DNA检验 |
| 20 | 3500XL维护 | - ABI 3500XL 基因分析仪整机保修，包括但不限于合同期内中标方提供对 ABI3500XL 基因分析仪上门维护校正服务，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整有效的避免可能产生的故障，减少可能的停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。包含电脑的保修，中标方在无法修复电脑的情况下，由电脑生产厂家进行维修，产生的相关费用由乙方承担。 （2）维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，验收合格后由中标方加盖公司公章并递交仪器使用方存档，维护保养工作必须包括但不限于如下内容： 1）系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定； 2）系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认； 3）系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数； 4）光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整； 5）机械臂位置校准：对仪器的机械位置如自动进样器进行校准，必要的进行调整； 6）空间定位和光谱校正：检测各通道空间定位及光谱校正，必要时进行调校。 ▲7）缓冲液更换：中标单位提供2套全新的缓冲液Buffer用于仪器的日常使用，确保仪器在最佳状态下运行（1套缓冲液包含4个阳极Buffer以及4个阴性Buffer）。 ▲8）Pop4胶更换：中标单位提供2盒（384次/盒）全新的适配3500XL测序仪的Pop4胶用于仪器的日常使用，确保仪器在最佳状态下运行。 （3）用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 （4）服务期内，每个季度日常巡检维护保养至少2次，设备出现故障时，在 4工作时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 （5）正常使用条件下，一旦发生非人为损坏的维修，以上所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用）。费用由中标方承担。 | 年 | 1 | DNA检验 |
| 21 | DNA国家库维护 | 1安全服务 提供数据备份服务；提供病毒查杀服务；数据库安全漏洞修复；中间件安全漏洞修复；业务系统安全漏洞修复；服务器操作系统安全漏洞修复。 2服务器维护 服务器宕机处理服务；处理服务器非法开/关机；异常断电导致的系统异常；定期查看服务器运行状态，时刻掌握硬件情况。 3系统巡检 巡检DNA库数据库应用系统是否正常；巡检系统数据存储指标是否正常；巡检系统巡检数据传输通道是否正常；巡检数据上报情况是否正常；巡检数据通报下发情况是否正常；逐级核对数据上报和下发通报的各类数据的传输数量是否正常；逐级核对数据上报和下发通报的各类数据比对是否正常；巡检比对队列是否正常；巡检比对任务是否及时消化掉；巡检比对结果是否全部展现在用户操作界面；巡检系统配置是否合理；巡检字典项从国家库同步是否及时；巡检字典项是否与国家库保持一致 4数据服务 4.1统计 数据库异常数据查询；数据入库情况批量查询；数据库库容量统计；数据库年度案件总量、年增长量统计；数据库年度样本总量、年增长量统计；关键指标数据情况统计。 4.2备份 (1)数据备份；(2)数据导出；(3)设置定时备份。 5培训服务 业务系统使用培训；业务系统使用咨询；关键指标指导与解答 6系统集成调试服务 验证各服务端口是否可访问；检查系统资源使用情况；验证系统各功能模块是否访问正常 7系统恢复与迁移服务 数据库恢复一次-远程操作；应用系统恢复一次-远程操作；验证数据恢复、数据迁移之后，数据数量与迁移前是否一致 8运维服务报告 系统运行情况汇总；服务器运行情况汇总；系统定期升级情况汇总；系统巡检情况汇总；提供运维工作统计汇总；数据备份情况汇总；关键指标情况汇总；按月度提供运维服务报告PDF版本 9 设置专属服务跟踪团队 运维团队提供5*8小时远程及现场技术服务。7*24小时电话技术支持服务。用户通过拨打专属工程师手机、售后服务热线电话反馈问题，专属工程师根据用户描述判断是否可以先通过电话指导解决，如果电话无法解决可以通过远程解决。如果是服务器问题可协助用户向服务器原厂报修；如果是用户网络环境问题，不能保障运维工程师远程系统排查问题，则需要用户向本单位相关信通部门申报解决网络问题，以便工程师远程系统。 | 年 | 1 | DNA检验 |
| 22 | 风冷净化系统维修保 | （1）保养内容 1）换季保养检查2次（4月中旬和11月中旬） 2）每个月巡检至少1次 3）夏季及冬季每个月巡检至少2 次 （2）各类保养内容 1）换季保养检查内容 冷媒系统：冷媒管路接口冷媒泄漏的检查；冷媒系统高压压力的测定；冷媒系统低压 压力的测定；冷媒系统冷媒量的确认；冷媒系统部件螺丝、紧固件的确认；压缩机个所属电 磁阀的紧闭和开启状况的检查；室外冷凝风机的运转检查；室外冷凝器翅片清洗； 检查压缩机和冷凝器、蒸发器的泄漏情况。 空调风机箱：送风机电机的运转检查；送风机电机传动皮带检查；空气过滤袋的积尘检查。 电气系统：压缩机工作电流的测定；压缩机运转声、震动的判定； 压缩机工作电压的 测定；机组工作电压的测定；电加热工作状态的确定；电气部件螺丝和紧固件的确认；控制 线路的检查以及修复（断裂、短路、破损）；电气控制部件的调整； 温度调节器的确认及调整；控制部件工作电压的测定；检查机组的设定程序运行情况；保护装置部件状态的确认和调整。 加湿系统：加湿器工作电流的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整；检查加湿器水质结垢的情况必要时拆卸清洗。 除湿系统：加热器工作电流的测定；加热器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整；检查加热管紧固件的状态。 2）巡检保养内容 冷媒系统：冷媒系统高压压力的测定；冷媒系统低压压力测定；压缩机个所属电磁阀的紧闭和开启状况的检查；室外冷凝风机的运转检查。 电气系统：压缩机工作电流的测定；压缩机工作电压的测定；机组工作电压的测定； 电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；检查机组的设定程序运行情况；保护装置部件状态的确认和调整。 加湿系统：加湿器工作电流的测定；加湿器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定；保护装置部件状态的确认和调整加湿器夏季转冬季清洗一次；加热器工作电流的测定；加热器工作电压的测定；电加热工作状态的确定；控制部件工作电压的测定。 | 年 | 1 | DNA检验 |

## 三、项目实施要求

采购人根据实际工作需要，向中标人提出供货要求，中标人应有一定量的储备，保证采购人提出要求后将所需货物及时运抵采购人指定的交货场所。所有货物需按时完成供货,辅材及安装调试必须符合国家或行业相关标准。

四、供货要求

1.交货期：合同签订之日起三个月内完成供货。

2.维护维保期限：2025年12月1日至2026年11月30日。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要中标人提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：货物供货完毕，验收合格后支付合同总金额的60%，验收合格满六个月后支付合同总金额的20%，设备维护维保期满经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

## 九、现场情况

因本项目的特殊性，请投标人务必对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：曹警官        联系电话：13805122110

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包2：

一、本采购包核心产品： 常染色体建库试剂盒 。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体建库试剂盒 | 1、检验试剂盒采用六色荧光标记，同时扩增检测不少于29个常染色体STR基因座及1个Amel性别基因座，至少须包含以下常染色体STR基因座：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、Amel、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、 D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045； ▲2、检测试剂盒须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》（GA证书）；（提供GA证书复印件或扫描件） ▲3、检测试剂盒名称及基因座信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；（提供数据库基因座信息截图证明） ▲4、试剂盒型号已录入DNA质检合格的产品及制造商名录，（提供名录截图证明）； 5、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过500bp；（提供分析图谱证明） 6、试剂盒包装规格为25ul×200人份/盒，包含扩增检测所需全部试剂（引物、预混液、内标、等位基因Ladder等），可按10微升体系扩增。 | 盒 | 40 | DNA建库 |
| 2 | Y染色体建库试剂盒 | 1、检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于41个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021 基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）以及DYS522、DYS593、DYS645、DYS388、DYF404S1a、DYF404S1b； ▲2、试剂盒名称及基因座信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；（提供数据库截图证明） ▲3、试剂盒型号已录入DNA质检合格的产品及制造商名录，（提供名录截图证明） 4、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过500bp；（提供分析图谱证明） 5、试剂盒包装规格为25ul×200人份/盒，包含扩增检测所需全部试剂（引物、预混液、内标、等位基因Ladder等），可按10微升体系扩增。 | 盒 | 10 | DNA建库 |

三、项目实施及售后服务要求

1、采购人提供自有设备3130XL基因测序仪1台供本项目建库使用，仪器设备维护维保费用由中标人承担，维护维保期限为与采购人签订政府采购合同之日起1年内。

- 2、投标人需同时提供检验血样所需配套的耗材，包括但不限于以下耗材：Buffer缓冲液、电泳胶、甲酰胺、96孔板、手套、移液器枪头等，保证建库顺利进行。

- 3、如甲方提出工作需求，投标人24小时内做出响应，并提供1-2名具有检测能力的检测服务人员到连云港市公安局DNA实验室提供技术支持。可能出现的任何人身安全事故和所有费用均由投标人负责。（需提供检测人员相关证书及承诺函，格式自拟）

- 4、投标人剂耗材分批次进行，具体数量和送达地点由甲方决定，一般3天内送达。普通耗材保质期在12个月以上，扩增试剂保质期不少于6个月。

四、供货要求

1.交货期：合同签订之日起一年内完成供货。

2.供货要求：按批次供货，接到采购人通知后3日内送达指定地点。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要中标人提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

- 2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

- 1.付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的30%，供货完成经采购人验收合格并经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包3

一、本采购包核心产品：  叔丁醇标准品    。

二、货物（标的）采购清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵油 | 气质联用仪质谱机械泵专用润滑油，规格0.5L/瓶，货号：017-30166适用于岛津TQ8040NX气质联用仪机械泵，单位：桶 | 桶 | 3 | 理化检验 |  |
| 2 | DL管 | 液质联用仪质谱部分离子源专用，金属材质，常规条件下使用时间大于500h，适用于岛津LCMS-8050液质联用仪，单位：个 | 个 | 2 | 理化检验 |  |
| 3 | Y型分流器 | 用于气相色谱的超高惰性压合色谱柱接头，部件号：5190-6980，超高惰性去活，通用压合，单位：盒 | 盒 | 2 | 理化检验 |  |
| 4 | 质谱灯丝 | 气质联用仪EI离子源配件，金属材质，常规使用条件下使用时间大于3000小时，适用于岛津其中联用仪GCMS-2010ULTRA及TQ-8040，单位：个 | 个 | 2 | 理化检验 |  |
| 5 | 气密进样针 | 气质联用仪自动进样器使用，体积：10ul，玻璃材质，适用AOC-20i,S-GT气密-0.63,固定针头，进样针杆金属材质，S221-74469，适用于岛津GC/MS2010Ultra、岛津TQ8040/TQ8040NX气质联用仪；单位：个 | 个 | 20 | 理化检验 |  |
| 6 | 顶空玻璃瓶 | 顶空瓶①：规格：23 mm × 46 mm（20 mm 瓶盖），玻璃材质， 10mL，顶空，经认证，钳口，透明，平底，100个/盒，适用于安捷伦6897A型顶空进样器，数量150盒；单位：盒 顶空瓶②：10mL，钳口，22.5mm*46mm 玻璃材质，平底，适用于外径23mm顶空适配器，适用于PETurboMatrix顶空自动进样器，100个/盒，货号： ，数量：150盒；单位：盒 | 盒 | 300 | 理化检验 |  |
| 7 | 盖垫 | 铝质瓶盖：钳口，顶空，PTFE/硅橡胶隔垫，20 mm，100/pk，瓶盖尺寸：20 mm，耐压及耐高温符合相关要求，100个/盒，单位：盒 | 盒 | 300 | 理化检验 |  |
| 8 | 色谱柱 | 1、色谱柱 30m×0.25mm×0.25μm，固定相 DB—5MS UI 或同类型产品，熔融石英，膜厚度： 0.25 µm，气相色谱柱规格： 7 英寸，长度： 30 m，内径 (ID): 0.25 mm，数量：个 | 个 | 6 | 理化检验 |  |
| 9 |  | 2、色谱柱30m×0.32mm×1.2μm，固定相 DB—BAC2 UI 或同类型产品，熔融石英，30 m，0.32 mm，1.20 µm，Phase: DB-BAC2 Ultra Inert，膜厚度： 1.2 µm，气相色谱柱规格： 7 英寸，长度： 30 m，数量：个 | 个 | 2 | 理化检验 |  |
| 10 |  | 3、色谱柱 30m×0.32mm×1.8μm，固定相 DB—BAC1UI 或同类型产品，熔融石英， 30 m，0.32 mm，1.80 µm，Phase: DB-BAC1 Ultra Inert，膜厚度： 1.8 µm，气相色谱柱规格： 7 英寸，长度： 30 m，数量：个 | 个 | 2 | 理化检验 |  |
| 11 |  | 4、色谱柱30m×0.53mm×50μm，固定相：HP-PLOT 分子筛柱 或同类型产品，熔融石英，气相色谱柱规格：7 英寸柱架，19091P， 数量：个； | 个 | 1 | 理化检验 |  |
| 12 |  | 5、色谱柱：Shim-pack Scepter C18-120 1.9um,2.1*100mm ,三键键合苯基丁基C18，反相模式，耐受100%水相，孔径12nm，货号：227-31012-05，数量：个 | 个 | 3 | 理化检验 |  |
| 13 | 乙醇标准水溶液 | 乙醇浓度为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.5mg/mL、0.8mg/mL、1.0mg/mL、2.0mg/mL、3.0mg/mL、4.0mg/mL水溶液，每个浓度各20瓶，规格：1.5mL/瓶，带证书，单位：瓶 | 瓶 | 160 | 理化检验 |  |
| 14 | 叔丁醇标准品 | 符合色谱实验室检验要求，规格1.5mL/瓶，带证书，数量4瓶 | 瓶 | 4 | 理化检验 |  |
| 15 | 玻璃样品瓶盖垫、内插管 | 1、液相进样瓶套装，每套包含1个样品瓶、1个盖垫；有LC/MS、GC/MS认证报告，体积：1.5mL，有尺寸检测报告，低背景，组合一体盖垫，低流失、低吸附减少化合物吸附，宽口径瓶身，盖垫预安装设计，100套/盒，气质联用仪及液质联用仪自动进样器使用。单位：盒 | 盒 | 20 | 理化检验 |  |
| 16 |  | 2、4mL气相进样瓶套装（含瓶盖垫），50个装/盒，洗针瓶/废液瓶，透明，无书写区，惰性处理221-34269-91，单位：盒 | 盒 | 5 | 理化检验 |  |
| 17 |  | 3、气相进样瓶套装，每套包含1个样品瓶、1个盖垫，1个内插管；气质联用仪及液质联用仪自动进样器使用，规格：9mm螺旋口瓶，普通包装，体积：1.5mL，透明，带书写标签，9mm组合一体盖垫，低流失、低吸附，100套/盒；9mm样品瓶用平底衬管，0.3ml,31*6mm ，与上述1.5mL进样瓶配合使用，单位：套 | 盒 | 50 | 理化检验 |  |
| 18 | 针式过滤器 | Nylon材质,380-00323，阻力小，滤速快，低蛋白吸附，特别适合于那些粘稠的生物及细胞组织样品的过滤，0.22 µm 100／box，0.22um 内径25mm ，单位：盒 | 盒 | 40 | 理化检验 |  |
| 19 | 一次性塑料注射器 | 容积1mL，耐酸碱，符合毒物分析前处理要求，100个/盒，单位：盒 | 盒 | 40 | 理化检验 |  |
| 20 | 一次性吸管 | 容积1mL，耐酸碱，符合毒物分析前处理要求，100个/盒单位：盒 | 盒 | 100 | 理化检验 |  |
| 21 | 气体采样袋 | 体积：1L，一个阀，配密封条，单位：个 | 个 | 30 | 理化检验 |  |
| 22 | 黄铜两通 | 1/4英寸外径，配备螺母，密封垫，单位：个 | 个 | 10 | 理化检验 |  |
| 23 | 同步录音录像刻录光盘 | 容量25GB，能长期保存。50片装/盒，单位：盒 | 盒 | 10 | 理化检验 |  |
| 24 | 单通道电动移液器 | 量程50-1000μL，微量刻度：0.2μL，相对偏差0.8%，精度准确度符合相关标准要求，单位：个 | 个 | 1 | 理化检验 |  |
| 25 | 单通道电动移液器 | 量程5-100μL，微量刻度：0.2μL，相对偏差0.8%，精度准确度符合相关标准要求，单位：个 | 个 | 2 | 理化检验 |  |
| 26 | 快检试剂包 | 农药速测卡： 60片/盒，单位：盒 | 盒 | 4 | 理化检验 |  |
| 27 |  | 毒鼠强速测管（自备强酸）：20份样品用量，单位：包 | 包 | 10 | 理化检验 |  |
| 28 |  | 毒鼠强对照200ug/ml介质乙酸乙酯：200ug/ml*0.8ml，单位：支 | 支 | 1 | 理化检验 |  |
| 29 |  | 氟乙酰胺速测管：20份样品用量，单位：包 | 包 | 10 | 理化检验 |  |
| 30 |  | 氟乙酰胺对照100ug/ml乙醇：100ug/ml*1ml，单位：支 | 支 | 1 | 理化检验 |  |
| 31 |  | 亚硝酸盐速测管：20支/包，单位：包 | 包 | 10 | 理化检验 |  |
| 32 |  | 砷速测盒：30份样品用量，单位：盒 | 盒 | 7 | 理化检验 |  |
| 33 |  | 汞速测盒：30份样品用量，单位：盒 | 盒 | 7 | 理化检验 |  |
| 34 |  | 水中氰化物速测管：20次检测用量，单位：包 | 包 | 10 | 理化检验 |  |
| 35 |  | 快检荧光显色试剂：适用于赛默飞二合一快检光谱设备，单位：盒 | 盒 | 3 | 理化检验 |  |
| 36 |  | 氰化物对照液：约50ug/ml*2mL，单位：支 | 支 | 1 | 理化检验 |  |
| 37 |  | 快检前处理耗材，1000份样品用量，单位：盒 | 盒 | 4 | 理化检验 |  |
| 38 |  | 尖底离心管，50mL试管,，能适应高速离心。 | 个 | 500 | 理化检验 |  |
| 39 | 标准对照品 | 案件检验阳性比对需要，付款时以实际发生费用为准，不超出预算。 | 年 | 1 | 理化检验 |  |
| 40 | 样品展示柜 | 高：2.0m；长：3.0m；厚度：30cm，玻璃材质，隔断式，每格：40cm*40cm | 个 | 1 | 理化检验 |  |
| 41 | 仪器突发性故障维修 | 安捷伦7697顶空加热进样器、安捷伦7820A气相色谱仪、岛津GC2010plus气相色谱仪、PE铂金埃尔默顶空加热自动进样器、岛津GCMS-2010Ultra气质联用仪、岛津TQ-8040气质联用仪、岛津液质LCMS8050、岛津液相色谱仪LC20A，赛默飞离子色谱ICS-90、岛津ATLAS自动样品处理平台、北京普析TU-1901紫外分光光度计、安捷伦1200液相色谱仪、热电6890气相色谱仪、sigama高速离心机、实验室冷藏设备、实验室前处理装置等40余台设备突发性故障维修，要求24小时响应上门维修，包括异地上门派遣费、工时费、仪器配件费；付款时以实际发生费用为准，不超出预算。 | 年 | 1 | 理化检验 |  |
| 42 | 足迹尺 | Ｌ型，创恒足迹系统专用，塑料 | 把 | 50 | 痕迹检验 |  |
| 43 | 鞋套 | 塑料材质、EVA鞋底，防水防滑，44码内可穿 | 副 | 500 | 痕迹检验 |  |
| 44 | 汗布手套 | 白色、32支加厚纯棉，现场勘查专用 | 副 | 500 | 痕迹检验 |  |
| 45 | 指纹胶带 | 28mm×20m，无色，高透 | 个 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 46 | 掌纹胶带 | 80mm×20m，无色，高透 | 个 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 47 | 塑料物证袋 | 大号 | 个 | 1500 | 痕迹检验 |  |
| 48 | 消防水靴 | 17式消防员灭火防护胶靴，执行标准：XF 6-2004 | 双 | 10 | 痕迹检验 |  |
| 49 | 静电吸附器 | 静电提取成趟灰尘足迹（宽50cm）、静电提取单个足迹、灰尘固定剂、铝合金箱 | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 50 | 指纹转移胶 | 10cmX10cm，黑色 | 片 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 51 | 足迹转移胶 | 20cmX35cm，黑色 | 片 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 52 | 足迹灯 | 宽幅、LED光源、100w、最大功率续航2小时 | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 53 | 搜索灯 | 匀光、LED光源，通光亮＞500流明 | 个 | 4 | 痕迹检验 |  |
| 54 | 多波段手电筒 | 白光、蓝光（445nm-480nm）、绿光（480nm-575nm） | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 55 | 便携式高压水枪 | 无线、锂电池、高压水枪 | 台 | 1 | 痕迹检验 |  |
| 56 | 现勘马甲 | 订制“连云港刑侦” | 件 | 10 | 痕迹检验 |  |
| 57 | 现场勘查箱 | 手提样式、铝合金、痕迹专业现场勘查箱 | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 58 | 潜血印痕勘查箱 | EOS血蛋白染色液、BBI血蛋白染变色液、EO2血荧光染色液、DMF染料转印液等 | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 59 | 充气泵 | 设定压力自动关机、 过载保护、防爆自动泄压、全铜电机，可持续工作30分钟以上、30mpa/3分钟 | 个 | 1 | 痕迹检验 |  |
| 60 | 记号笔 | 红色、黑色，10只/盒，单头 | 盒 | 10 | 痕迹检验 |  |
| 61 | 75%酒精湿巾 | 独立单片包装 | 包 | 1800 | 痕迹检验 |  |
| 62 | 游标卡尺 | 0-200mm | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 63 | 螺旋测微器 | 50-75mm | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 64 | 放大镜 | 100mm | 个 | 10 | 痕迹检验 |  |
| 65 | 温湿度计 | 电子屏、高精度、温度、湿度、时间、日期、天气 | 个 | 5 | 痕迹检验 |  |
| 66 | 工具样本 | 撬压、钳剪、切割等工具样本 | 个 | 50 | 痕迹检验 |  |
| 67 | 拔弹器 | 5.8mm,7.62mm,9mm | 个 | 2 | 痕迹检验 |  |
| 68 | 储弹盒 | 9mm手枪弹 400个 7.62mm步枪弹100个 | 个 | 500 | 痕迹检验 |  |
| 69 | 502胶水 | 北京化工 | 25/盒 | 5 | 痕迹检验 |  |
| 70 | 茚二酮喷罐 | 200ml | 罐 | 5 | 痕迹检验 |  |
| 71 | 茚三酮喷罐 | 200ml | 罐 | 5 | 痕迹检验 |  |
| 72 | 四甲基联苯胺溶液 | 5支裝 | 盒 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 73 | 现场照片制卷纸 | 照片用纸，A4适用喷墨打印机 | 20/包 | 5 | 痕迹检验 |  |
| 74 | 鉴定文书归档封面用纸 | 牛皮纸，A4、浅色、双面、150g | 张 | 400 | 痕迹检验 |  |
| 75 | 掌纹油墨捺印盒 | BTNY—V，尺寸20cm*12cm左右，用于掌纹油墨捺印 | 个 | 100 | 痕迹检验 |  |
| 76 | 油墨 | 用于补充掌纹油墨捺印盒 | 个 | 50 | 痕迹检验 |  |
| 77 | 指掌纹捺印采集卡 | 大小在A4纸及以上，白度90%以上，材质采用120g白卡纸，50张/包 | 包 | 20 | 痕迹检验 |  |
| 78 | 指纹捺印卡片（条状） | 25张/本m尺寸220*42mm及以上，捺印框38*38mm及以上，材质采用120g白卡纸（左手右手各一半） | 本 | 200 | 痕迹检验 |  |
| 79 | 掌纹捺印卡片（条状） | 20张/本，260*125mm及以上，材质采用120g白卡纸。 | 本 | 200 | 痕迹检验 |  |
| 80 | 尸体指纹捺印器 | 长条状铝片，成圆弧状，在端头有捺印卡的限位槽，与指纹捺印卡片（条状）能够配套使用 | 个 | 50 | 痕迹检验 |  |
| 81 | 声学监听传感器 | 频响范围5hz-40khz，高灵敏度低失真，中性自然，动圈式换能，封闭式头戴结构，标准3.5mm接口 | 个 | 2 | 声纹检验 |  |
| 82 | 音频对录线 | 可用于各类移动终端音频提取互传，传输稳定无噪音，双向Type-C接口1根，双向3.5mm接口1根，Type-C接+苹果接口1根，Type-C转3.5转接线2根，累计1套 | 套 | 1 | 声纹检验 |  |
| 83 | 移动硬盘（机械存储） | （WD）/10TB | 个 | 5 | 电子物证 |  |
| 84 | 多功能数据线 | 100W/三合一充电线 | 条 | 10 | 电子物证 |  |
| 85 | 现勘系统维护 | ### 系统应用服务器维护 本项服务主要包括系统补丁升级、系统防护、服务器启停保护、系统级别故障处理、运行日志诊断分析及处理等，具体如下： - (1)程序方面：现勘各个模块功能使用咨询、系统规划建设咨询、软件使用中遇到问题等相关咨询； - (2)硬件维护：对影响系统运行的硬件故障进行诊断分析，给出排查建议或解决方案； - (3)软件环境：数据库、中间件、操作系统等相关问题咨询。 - (4)现场勘验程序维护：单位人员调整、管辖所代码管理、各项信息数据统计、系统运行时各类异常、错误等； - (5)软件维护：对数据库、中间件、操作系统等软件进行维护。 - (6)日程响应：针对用户使用过程中遇到的问题，进行响应，帮助用户分析问题，解决问题，形成工作记录。 - (7)故障排除：针对地市出现的系统故障、异常等情况，进行分析排除，保障系统及时恢复使用。 - (8)系统稳定：通过专人定期巡视，对现勘系统进行检查，分析系统运行情况，及时发现并解决潜在的问题，帮正系统的稳定运行。 - (9)网络安全：定期检查网络安全、发现网络故障及系统网络风险分析等。 - (10)意见反馈：收集整理地市用户关于功能改进、性能优化等问题，形成相关材料，上报公安厅。 - (11)日常管理：通过电话、网络的方式，对系统进行定期巡检，对应用软件状况进行检查，及时发现并解决潜在的问题。 - (12)系统故障排除：对系统运行出现的常规异常及时进行响应，通过故障分析，在一定的条件下通过技术手段排除故障，保障系统正常运行。 - (13)应用软件优化：根据实际情况，制定一定的优化规律和周期对数据进行优化。 - (14)中间件优化：根据中间件的相关日志诊断，定期对中间件软件的参数进行优化调整，保证系统在最优平台下运行。 - (15)数据库优化：通过前期调整一定参数，观察数据库的相应速度，通过快照的查看，找出数据库瓶颈。通过调整相关参数。实现数据库最大效率。 - (16)操作系统优化：对操作系统级优化，存储空间设置、CPU、内存资源分配等。 - (17)在系统无重大问题时，供应商须提供5*8小时服务（国家法定节假日除外）；遇重大疑难问题时可提供7*24小时服务。 ### 数据库备份 本项服务主要包括现勘业务相关数据定期备份、备份结果校验、备份周期管理、备份文档及日志归档、数据恢复与迁移等； 数据备份包括每季度进行数据增量备份、每半年进行数据全量备份。 ### 数据整理 本项服务主要包括数据清理、数据归纳统计、数据质量分析等；数据上报；包括本地数据及时上报处理、上报过程故障诊断、已上报数据一致性校验等；具体如下： - (1)提供数据维护服务，内容包括系统灾难或人为操作不当导致数据丢失或异常，在供应商能力范围内、风险可控的前提下提供数据检测与恢复服务；在数据恢复时如遇第三方收费，则不在本合同范围内。 - (2)提供数据校验与传输维护服务，包括数据错误检查、数据质量检查、数据上报异常检查、数据传输通道检查等。 - (3)数据管理统计上报：结合工作要求，管理与统计系统数据及上报工作，提高考核成绩。 ### 其他业务系统的对接 本项服务包括系统与其他业务系统对接及接口定制与协调等；具体如下： - (1)在业务逻辑或操作与本地现勘系统不冲突、研发成本累计不高于合同金额10%的前提下，提供与其他业务系统对接及接口定制与协调服务。 ### 服务方式 - (1)提供服务方式：包括但不限于电话、即时通讯软件，网络或远程，现场支持服务。 | 年 | 1 | 痕迹检验 |  |
| 86 | 手术刀片 | 100片/盒，碳钢，独立包装 | 盒 | 10 | 法医检验 |  |
| 87 | 普通剪刀 | 中号，不锈钢材质，长度在175-185mm之间 | 把 | 120 | 法医检验 |  |
| 88 | 医用止血钳 | 医用不锈钢，14cm，直头，弯头各一半 | 把 | 150 | 法医检验 |  |
| 89 | 医用胶带 | 棉布型0.9cm宽，纸质型1.25cm宽/组 | 组 | 50 | 法医检验 |  |
| 90 | 医用纱布 | 医用灭菌，10片/包，10cm ×10cm | 包 | 100 | 法医检验 |  |
| 91 | 毛巾 | 加厚，吸水好，不掉毛 | 条 | 400 | 法医检验 |  |
| 92 | 腰穿针 | 12#，10支/盒 | 盒 | 10 | 法医检验 |  |
| 93 | 玻璃棒式温度计 | 长度30cm，精度0.1℃，-10℃-50℃ | 只 | 20 | 法医检验 |  |
| 94 | 防毒面具 | 含半面具，滤毒盒，滤棉，滤棉盖 | 个 | 20 | 法医检验 |  |
| 95 | 案件会诊显示屏 | 长大于1.5m，高大于0.95m | 台 | 1 | 法医检验 |  |
| 96 | 废液桶 | 25L，加厚，防酸防碱 | 个 | 20 | 法医检验 |  |
| 97 | 病理切片刷 | 杆长15-20cm | 把 | 5 | 法医检验 |  |
| 98 | 苏木素—伊红染色套装 | 含苏木素，分化剂，蓝化剂，伊红,500ml/瓶 | 套 | 10 | 法医检验 |  |
| 99 | 封片机专用盖玻片 | HistoCore SPECTRA CV Coverglass，300片/盒，8盒/套 | 套 | 1 | 法医检验 |  |
| 100 | 封片机专用封片胶 | HistoCore SPECTRA CV X1 Mounting Media150ml/瓶，2100片/瓶，2瓶/套 | 套 | 10 | 法医检验 |  |
| 101 | 切片石蜡 | 、Paraplast Regular常用型，颗粒装，8*1公斤/箱，56℃，脱水/包埋通用 | 箱 | 5 | 法医检验 |  |
| 102 | 病理检材箱 | 35-40L，大小约50-55cm×35-40cm×30-35cm，不透明/防腐蚀 | 个 | 15 | 法医检验 |  |
| 103 | 75%酒精 | 500ml/瓶，医用，500ml/瓶（生产日期为2025年3月以后） | 瓶 | 100 | 法医检验 |  |
| 104 | 碘伏 | 医用，100ml/瓶（生产日期为2025年3月以后） | 瓶 | 20 | 法医检验 |  |
| 105 | 电子秤 | 可充电，精确到0.1g，量程6-10kg | 台 | 1 | 法医检验 |  |
| 106 | 取材刀 | 刃长15-20cm，刃宽3-5cm | 把 | 2 | 法医检验 |  |
| 107 | 病理取材刀柄 | 不锈钢刀片夹，实木刀柄 | 把 | 5 | 法医检验 |  |
| 108 | 抛光膏 | 适用于TESCAN VEGA4电镜 | 支 | 1 | 法医检验 |  |
| 109 | 激光笔 | 充电款 | 只 | 2 | 法医检验 |  |
| 110 | 解剖室设备维护清洁费 | 240元/月/台，2间 | 月 | 12 | 法医检验 |  |
| 111 | 塑料量杯 | 5000ml、3000ml/套，带刻度 | 套 | 4 | 法医检验 |  |
| 112 | 大号漏斗 | 塑料 | 个 | 10 | 法医检验 |  |
| 113 | 颅脑解冻用吹风机 | 线长1.5m-3m，黑色 | 个 | 4 | 法医检验 |  |
| 114 | 相机电池 | 适用于佳能550D | 个 | 2 | 法医检验 |  |
| 115 | 相机电池 | 适用于佳能800D | 个 | 1 | 法医检验 |  |
| 116 | 医用外科口罩 | 灭菌,独立包装，符合YY0469-2011标准 | 个 | 5000 | 技术管理 |  |
| 117 | 医用防护口罩 | 灭菌独立包装，五层防护，医用N95、KN95以上级别，符合GB19083-2010标准，头戴式绿色 | 只 | 1500 | 技术管理 |  |
| 118 | 现勘日化用品 | 洗发水400g-500g×4、沐浴乳400ml×4、洗手液400-500g×4、洗手皂（100-120g）×8/套 | 套 | 20 | 现场勘查 |  |
| 119 | 垃圾袋 | 40*60cm，黑色，超厚，50只/捆 | 捆 | 200 | 技术管理 |  |
| 120 | 垃圾袋 | 大号加厚，50只/捆，90*100 | 捆 | 50 | 技术管理 |  |
| 121 | 医疗废弃物垃圾袋 | 黄色小号，出现场用，手提，加厚，约50cm ×55cm，50只/捆 | 捆 | 400 | 现场勘查 |  |
| 122 | 医疗废弃物袋 | 约70cm*80cm，加厚，手提式，50只/捆 | 捆 | 50 | 技术管理 |  |
| 123 | 实验用纸 | 单位：卷，符合一般性生活纸类要求，140g-160g/卷 | 卷 | 700 | 技术管理 |  |
| 124 | 现场防蚊虫喷雾 | 100ml/瓶，户外野外驱蚊，止痒抑菌 | 瓶 | 50 | 技术管理 |  |
| 125 | 现场防蚊虫风油精 | 6ml/瓶 | 瓶 | 100 | 技术管理 |  |
| 126 | 蚊香液 | 1加热器+4液 | 套 | 30 | 技术管理 |  |
| 127 | 实验室工作日记本 | 黑色，活页，A5日记本+ 可替换内芯2本/套 | 本 | 31 | 技术管理 |  |
| 128 | 实验区垃圾桶 | 加厚大号，高及直径约30-35cm | 个 | 10 | 技术管理 |  |
| 129 | 鉴定文书制作用纸 | A4，20张/包，≥180g，公安部盲测用 | 包 | 30 | 技术管理 |  |
| 130 | 现场标记笔 | 小双头，NO.6824，黑色，12支/盒，防水 | 盒 | 15 | 技术管理 |  |
| 131 | 实验室插排 | 线长1.8m，五位插孔 | 个 | 10 | 技术管理 |  |
| 132 | 实验室设备用插排 | 3米/5米，五位插孔 | 个 | 14 | 技术管理 |  |
| 133 | 实验区拖把 | 海绵，宽38cm | 个 | 10 | 技术管理 |  |
| 134 | 档案装订线 | 10卷/包，每卷30米，每包带钩锥1个 | 包 | 10 | 技术管理 |  |
| 135 | 档案柜 | 1800×850×390mm，不锈钢，每层高≥31.5cm，能放下常规档案盒 | 组 | 2 | 技术管理 |  |
| 136 | 现勘室储物柜 | ≥1800×850×420mm，8门，不锈钢 | 组 | 2 | 技术管理 |  |
| 137 | 文件柜 | ≥1800×850×390mm，中二斗，上层带玻璃门，不锈钢 | 组 | 2 | 技术管理 |  |
| 138 | 订书针 | 24/6 | 盒 | 100 | 技术管理 |  |
| 139 | 垃圾桶（大号） | 100L/个 | 个 | 4 | 警犬技术 |  |
| 140 | 垃圾桶（小号） | 12L/个 | 个 | 24 | 警犬技术 |  |
| 141 | 洗手液 | 450g/瓶 | 瓶 | 24 | 警犬技术 |  |
| 142 | 长柄水刮 | 头宽50cm | 个 | 12 | 警犬技术 |  |
| 143 | 环境消毒液 | 1000ml/桶 | 桶 | 40 | 警犬技术 |  |
| 144 | 高筒水鞋 | 通用型 | 双 | 16 | 警犬技术 |  |
| 145 | 除草剂 | 1000g/瓶 | 瓶 | 20 | 警犬技术 |  |
| 146 | 毛巾 | 全棉 | 条 | 80 | 警犬技术 |  |
| 147 | 海绵拖把 | 宽30cm | 把 | 12 | 警犬技术 |  |
| 148 | 饲料桶 | 无轮30斤装 | 个 | 2 | 警犬技术 |  |
| 149 | 开结梳 | 警犬专用 | 个 | 10 | 警犬技术 |  |
| 150 | 水管 | 6分软管加厚抗冻 | 米 | 400 | 警犬技术 |  |
| 151 | 洗洁精 | 1kg/瓶 | 瓶 | 18 | 警犬技术 |  |
| 152 | 水枪喷头 | 全铜6分管 | 个 | 12 | 警犬技术 |  |
| 153 | 垃圾袋 | 小号 | 个 | 200 | 警犬技术 |  |
| 154 | 训练T恤 | 夏季训练T恤 | 件 | 16 | 警犬技术 |  |
| 155 | 训练服 | 夏季短袖训练服 | 套 | 16 | 警犬技术 |  |
| 156 | 训练鞋 | 夏季作训鞋 | 双 | 16 | 警犬技术 |  |
| 157 | 训练马甲 | 均码 | 件 | 16 | 警犬技术 |  |
| 158 | 圆边遮阳帽（奔尼帽） | 夏款 | 顶 | 16 | 警犬技术 |  |
| 159 | 战术手套 | K9半指 | 双 | 16 | 警犬技术 |  |
| 160 | 战训帽 | 制式 | 顶 | 10 | 警犬技术 |  |
| 161 | 发令枪及子弹 | 5.6mm定装发弹 | 把/盒 | 1/3 | 警犬技术 |  |
| 162 | 户外多功能腰包 | 均码 | 个 | 8 | 警犬技术 |  |
| 163 | IPO帆布内胆护袖 | 左右臂各1 | 个 | 2 | 警犬技术 |  |
| 164 | 工作犬警示灯 | 可充电款 | 个 | 10 | 警犬技术 |  |
| 165 | 工作犬定位脖圈 | 5G声光一键导航 | 个 | 2 | 警犬技术 |  |
| 166 | 遥控弹球器 | 户外便携式弹球器 | 个 | 1 | 警犬技术 |  |
| 167 | 耐咬布多功能靶 | 耐咬布材质 | 个 | 2 | 警犬技术 |  |
| 168 | 静音轮平板折叠车 | 60*90cm不锈钢 | 个 | 1 | 警犬技术 |  |
| 169 | 绳球 | EVA带绳训练球 | 个 | 20 | 警犬技术 |  |
| 170 | 奖食包 | 防水奖食包 | 个 | 20 | 警犬技术 |  |
| 171 | 窒息绳 | 训犬窒息绳（赛级） | 根 | 10 | 警犬技术 |  |
| 172 | 耐咬布咬棒 | 耐咬布材质 | 根 | 20 | 警犬技术 |  |
| 173 | 网球 | 训练网球 | 个 | 60 | 警犬技术 |  |
| 174 | 响片 | 国产响片 | 个 | 30 | 警犬技术 |  |
| 175 | 尼龙磁力气味盒 | 直径8cm，尼龙材质 | 个 | 10 | 警犬技术 |  |
| 176 | 铁锹 | 平头、尖头各2把 | 把 | 4 | 警犬技术 |  |
| 177 | 牵引绳套装 | 尼龙材质+不锈钢链条 | 套 | 50 | 警犬技术 |  |
| 178 | 男厕小便池除臭球 | 200g大圆球 | 个 | 100 | 警犬技术 |  |
| 179 | 防水鞋套 | 橡胶中高筒防水鞋套 | 双 | 20 | 警犬技术 |  |
| 180 | 犬盆 | 不锈钢直径30加厚 | 个 | 100 | 警犬技术 |  |
| 181 | 扫把套装 | 26*27*74cm | 套 | 20 | 警犬技术 |  |
| 182 | 多功能执勤犬衣 | 中、大号两用款 | 件 | 10 | 警犬技术 |  |
| 183 | 飞瓠犬用战术装备 | 穿山甲3.0定制款 | 套 | 1 | 警犬技术 |  |
| 184 | 纱线手套 | 普通款 | 双 | 600 | 警犬技术 |  |

## 三、项目实施要求

采购人根据实际工作需要，向中标人提出供货要求，中标人应有一定量的储备，保证采购人提出要求后将所需货物及时运抵采购人指定的交货场所。所有货物需按时完成供货,辅材及安装调试必须符合国家或行业相关标准。

四、供货要求

1.交货期：合同签订之日起三个月内完成供货。

2.供货要求：按批次供货，接到采购人通知后3日内送达指定地点。

3.交货方式：现场交付。

4.交货地点：采购人指定地点。

五、履约验收要求

1.验收标准：按照招标文件货物技术参数严格验收。

2.验收方案：供货结束后由采购人现场组织实施验收。

六、售后服务要求

- 1.质保期：至少1年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.本采购包招标项目需要中标人提供24小时售后服务。

- 3.质量要求：合格，符合国家及行业相关规范标准。

七、投标报价要求

1.本采购包以总价报价形式。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.投标报价：本次报价包含货物、包装费、运输、装卸、人工、调试、培训、技术服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的30%，货物供货完毕，验收合格后支付合同总金额的50%，设备维护维保期满经审计后支付余款（无息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

## 九、现场情况

因本项目的特殊性，请投标人务必对采购人现有的仪器设备进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

考察地址：连云港市海州区云台乡九岭路（连云港市公安局物证鉴定所）

考察联系人：王警官        联系电话：15061332561

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

采购包1：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（26分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 产品维护 （5分） | 1.投标人为本项目提供的技术人员具有ABI 3500XL基因分析仪维保培训合格证书的得2分。 注：提供培训合格证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 2. 投标人具有 ABI 3500XL基因分析仪设备制造商针对本项目出具的售后质量承诺书的得3分。 注：须提供仪器生产厂商出具的售后承诺书原件彩色扫描件，加盖投标人公章，未提供的不得分。注：承诺如有虚假行为的，愿意无条件接受被取消中标资格，一切损失由投标人承担，同时愿意接受相关处罚。 |
| 售后保障 （3分） | 投标人所投本项目重要产品（产品清单第1-3项）须具有制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书的得3分。 注：须提供采购清单第1-3项产品制造商出具的承诺书原件扫描件（标明项目名称和编号并加盖厂商公章），加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （18分） | 自2022年1月1日起至今，投标人具有DNA专业耗材供应类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得18分。 注：时间以合同签订日期为准，投标人须提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（44分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （26分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中的得26分，标有“▲”指标每处负偏离扣2分；其它指标每处负偏离扣1分；扣完为止。 注：投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 质量保障措施 （6分） | 投标人提供实施方案、质量保障措施，包括但不限于项目实施、货物质保期的时间、产品渠道、配送方案、运输方式、产品质量问题造成事故的赔偿方案等内容。 实施方案、质量保障措施方案科学合理、内容详细全面、切实可行的得6分； 实施方案、质量保障措施方案较科学合理、内容较详细全面、较切实可行的得4分； 实施方案、质量保障措施方案科学合理性一般、内容空洞、切实可行性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 投标人提供售后服务方案。内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划、售后服务承诺、定期巡检与预防性维护、中标后承诺、无偿提供技术咨询服务、“四包、一保”制度（包退、包换、包修、包送货上楼，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务）八项内容。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行，服务承诺、服务队伍建设非常规范，优于项目要求的得6分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行，服务承诺、服务队伍建设比较规范，能满足项目要求的得4分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般，服务承诺、服务队伍建设规范性一般的得2分。 未见阐述不得分。 |
| 应急保障措施 （6分） | 投标人制定应急保障措施。内容需包含但不限于应急响应机制、需求量保障措施等。 有24小时应急响应机制，保障措施完善可行，在月需求量增大时，制定了详细完整的应急响应服务机制，优于项目需求要求的得6分； 有24小时应急响应机制，保障措施比较完善可行，在月需求量增大时，制定了比较详细的应急响应服务机制，能够满足项目需求要求的得4分； 有24小时应急响应机制，保障措施可行性一般，在月需求量增大时，制定了的应急响应服务机制细致程度一般，基本满足项目需求要求的得2分。 未见阐述不得分。 |

采购包2：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（34分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 产品性能 （4分） | 为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度在满足不超过500bp的基础上，常染色体试剂盒20个核心基因座小于450bp的得2分，Y染色体试剂盒20个核心基因座小于450bp的得2分，满分4分。 注：提供所投产品技术资料、分析软件导出的彩色分型图谱、试剂盒Panel文件说明，加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 应急能力 （2分） | 为应对部分案件排查需求，供应商可提供同品牌Y染色体排查试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，一次检测不少于50个Y-STR基因座，得1分，一次检测不少于55个Y-STR基因座得2分。 注：提供全国公安机关DNA数据库截图、分析软件导出的彩色分型图谱，加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 企业信誉 （6分） | 投标人具有的管理体系有效认证证书： 1、ISO9001质量管理体系认证证书（须包含DNA鉴定检验试剂的研发或销售或技术服务），得2分。 2、ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分。 3、ISO14001 环境管理体系认证证书，得2分。 注：提供有效证书的原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；加盖投标人公章，缺项或未提供的不得分。 |
| 资信（3分） | 试剂盒制造商具有DNA技术相关的省部级及以上奖项，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书原件扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 业绩 （16分） | 自2022年1月1日起至今，投标人具有血样建库类似业绩的，每有一个得4分，最高得16分。 注：时间以合同签订日期为准，投标人须提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 应急人员 （2分） | 应急响应人员自2022年1月1日至今，具有20万人份（含）及以上建库经验得2分。 注：提供身份证和公安部门出具的建库经验证明扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 售后承诺 （1分） | 承诺免费提供不少于4万人份建库所需其它全部耗材。 注：格式自拟，原件扫描件上传投标文件，否则不得分。 |

3.技术分（36分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中的得20分，标有“▲”指标每处负偏离扣2分；其它指标每处负偏离扣1分；扣完为止。 注：投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 质量保障措施 （8分） | 投标人提供实施方案、质量保障措施，包括但不限于项目实施、货物质保期的时间、产品渠道、配送方案、运输方式、产品质量问题造成事故的赔偿方案等内容。 实施方案、质量保障措施方案科学合理、内容详细全面、切实可行的得8分； 实施方案、质量保障措施方案较科学合理、内容较详细全面、较切实可行的得6分； 实施方案、质量保障措施方案科学合理性一般、内容空洞、切实可行性一般的得4分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 投标人提供售后服务方案。内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行的得8分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行的得6分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般的得4分。 未见阐述不得分。 |

采购包3：

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （20分） | 自2022年1月1日起至今，投标人具有专业实验室耗材供应类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得20分。 注：投标人须提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

3.技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四章采购需求的货物（标的）采购清单中技术参数要求的得20分；有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：投标文件中提供详细的技术要求响应及偏离表及相关证明材料，否则不得分。 |
| 实施方案 （6分） | 根据本项目采购需求总体实施方案。 实施方案描述详细、清晰，科学、合理，思路先进的得6分； 实施方案描述清晰程度一般，设计基本合理，针对性较强的得4分； 实施方案描述较含糊，整体方案不完整的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 项目配送方案 （6分） | 投标人提供详细的产品配送运输方案。方案中应包含仓储、运输的具体条件及具体的配送方式方法等。 方案非常详细具体，完善可行的得6分； 方案比较具体，比较完善可行的得4分； 方案细致程度一般，可行性一般的得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 投标人提供售后服务方案。内容需包含但不限于产品质量承诺、技术支持、售后服务计划、售后服务承诺、定期巡检与预防性维护、中标后承诺、无偿提供技术咨询服务、“四包、一保”制度（包退、包换、包修、包送货上楼，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务）八项内容。 方案非常详细，售后服务计划非常完善可行，服务承诺、服务队伍建设非常规范，优于项目要求的得10分； 方案比较详细，售后服务计划比较完善可行，服务承诺、服务队伍建设比较规范，能满足项目要求的得8分； 方案细致程度一般，售后服务计划可行性一般，服务承诺、服务队伍建设规范性一般的得6分。 未见阐述不得分。 |
| 应急保障措施 （8分） | 投标人制定应急保障措施。内容需包含但不限于应急响应机制、需求量保障措施等。 有24小时应急响应机制，保障措施完善可行，在月需求量增大时，制定了详细完整的应急响应服务机制，优于项目需求要求的得8分； 有24小时应急响应机制，保障措施比较完善可行，在月需求量增大时，制定了比较详细的应急响应服务机制，能够满足项目需求要求的得6分； 有24小时应急响应机制，保障措施可行性一般，在月需求量增大时，制定了的应急响应服务机制细致程度一般，基本满足项目需求要求的得4分。 未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：              。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：              ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：        ，分包号：/）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（本项目不接受联合体）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏新时代工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

# 注：填写“第四章  采购需求”中斜体下划线条款。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

- 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。