工程量清单编制说明

工程名称：程桥街道唐楼社区2025年度市级和美乡村培育村建设项目            第1页共2页

	一、工程概况

1、施工规模：程桥街道唐楼社区2025年度市级和美乡村培育村建设项目，施工范围为导视牌新建、滨水步道新建、一起回乡标识新建、菜地栏杆新建、主路两侧居民楼美化出新 、植草砖停车位新建、乡村小卖部出新、混凝土仿木栏杆新建、潘庄入口标识新建、栏杆仿木纹漆出新、入口活动广场新建、山野相望标识新建、时光乡韵节点新建、石坐凳安装、坝上草原标识新建、时蔬剧场标识新建、环境整治、现状排水沟整修、堤坝过路段改造、驳岸线整理、毛石驳岸新建、水塘清淤整理、水埠头新建、三色彩虹线、道路白改黑、太阳能路灯安装、绿地整理、草皮苗木种植、室内强弱电改造等工作内容。具体工程内容：详见招标文件及业主要求。

2、计划工期：详见招标文件。

3、现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

二、工程招标范围

招标范围：详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据：

根据施工前现场现状及甲方改造要求。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范。
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007版)、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）等现行相关专业计价定额。

2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增版本）。

江苏省、南京市相关规定及计价文件。

编制说明：

本项目不含设计、监理及审计服务费用。

本项目不含暂列金额。

措施费按常规计取。

规费按常规考虑。

五、材料与施工特殊要求

1、主要材料推荐或同档次的品牌规定如下,具体要求详见招标文件。
材料名称

  品牌或厂家

备注

墙、地砖
宏宇、安基、萨米特
电线
江南、上上、远东
防水材料
东方雨虹、德高、科顺
涂料
立邦、多乐士、三棵树
开关插座
正泰、公牛、罗格朗
管材管件
联塑、公元、日丰
网线
山泽、绿联、普联
灯具
雷士、欧普、佛山
2、所选产品必须满足环保等其它检测要求。

3、其它具体要求详见招标文件。
六、其他说明：

1、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑垃圾运输及堆场、临时设施等费用；

2、请投标人充分踏勘现场，对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求、专人现场安全看护等，结算时不得增加与此有关的费用；

3、投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，结算时招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑是否投标；
4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，工程量清单特征描述不全时，应结合业主要求，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用结算不调整；
5、结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程相关要求、现场勘察、技术要求、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为招标使用，不能作为最终结算与支付价款的依据，最终结算不得以实际工程量与已标价清单工程量相差较大为由调整和增加任何其它费用；

7、现场施工范围由业主现场确定，建议中标人在施工过程中结合工程量清单及时与业主沟通，以防现场施工范围超出当初编制工程量清单时的施工范围,工程量清单范围具体详见情况说明。

8、其它详见招标文件。

七、有关说明：

招标文件清单工程量，只是提供招标使用。结算时工程量按实计量。施工单位在拿到招标文件后，根据图纸或现场勘查或与业主沟通，对清单有异议的可以提出问题，招标方会及时回答反馈，施工方未提出的，而施工中实际发生了，该费用视同施工单位让利，结算时不得调整和增加该费用。


