招  标  文  件

项目名称：2025年经开区（杨舍镇）“苏安充”工程配套消防、监控等设施采购项目

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0032

项目属性：货物类

张家港禾达招投标咨询服务有限公司

2025年08月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	23

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	42

第一章  投标邀请

项目概况

2025年经开区（杨舍镇）“苏安充”工程配套消防、监控等设施采购项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年09月12日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0032

项目名称：2025年经开区（杨舍镇）“苏安充”工程配套消防、监控等设施采购项目

预算金额：736.2万元

最高限价：736.2万元

采购需求：拟对经开区（杨舍镇）所辖范围内约116个安置小区新增电动自行车充电桩“三件套”（内含AI监控、锂电池专用灭火器、消防长钩等），具体内容详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订生效后3个月内完成该项目建设工作。自项目建设完成并经采购人验收通过后进入质保维护期，质保维护期为5年。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

无

- （三）本项目的特定资格要求：

无

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）本项目不允许进口产品投标。

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者苏采云政府采购一体化平台系统登录界面中的“新CA办理指南”。苏采云政府采购一体化平台系统目前仅支持苏采云政府采购一体化平台系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的苏采云政府采购一体化平台系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆苏采云政府采购一体化平台系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在苏采云政府采购一体化平台系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950。

4.售价：无。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年09月12日 13:30（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、更正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市杨舍镇人民政府

地址：张家港市杨舍镇国泰南路9号

联系人：张恒昌，联系电话：0512-58111525

2.采购代理机构信息

名称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司

地址：杨舍镇置地甲江南56幢301室

联系方式：钱凯敏 0512-56868608 18015698189

3.项目联系方式

项目联系人：钱凯敏

电话：0512-56868608 18015698189

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 转账

4.2.3 代理费用收取标准：预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.05%计算；预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的0.77%计算；500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.56%计算；差额定率累进法计算支付中标服务费，不足叁仟元以叁仟元计算。优惠价为贰万捌仟元整（¥28000.00）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关货物或服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不仅限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 开标仪式由张家港禾达招投标咨询服务有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3 张家港禾达招投标咨询服务有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云政府采购一体化平台系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

25.3 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云政府采购一体化平台系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.1.1 关于信用查询：

26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.5 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.7 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

28.5 合同签订前采购单位有权实地考察中标单位所提供业绩的实际情况，如发现有作假情形，采购单位将报告给政府采购监督管理部门。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7 其他

29.7.1 采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31、签订合同

31.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、添购。

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2 结付期限：

。

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 乙方未能按照招标投标文件内容或者本合同所列其他文件或标准的要求履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未能按照前述文件或标准的要求在期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关第三方机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

## 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能AI摄像机 | 1452 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | MicroSD闪存卡 | 1452 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 手持式锂电池专用灭火器（6L） | 3332 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 消防长钩 | 2969 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 推车式锂电池灭火器 | 1227 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 灭火毯 | 242 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 设备箱 | 1452 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 管材 | 14520 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 辅材工具 | 1452 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 综合管理平台 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 授权管理服务 | 1452 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 12 | 私有云存储 | 1452 | 项 | 无 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 13 | 宽带网络 | 1452 | 条 | 无 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 14 | 监控汇聚网络 | 1 | 条 | 无 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 15 | 集成服务 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2、核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 手持式锂电池专用灭火器（6L） |

注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

## 二、技术要求

（一）项目简介

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 随着小区电动自行车的普及，充电安全问题日益凸显。为提升电动自行车充电设施的安全性与智能化水平，张家港市杨舍镇人民政府计划实施安置小区电动自行车充电设施升级服务项目。该项目通过公开招标方式选取合格供应商，对约116个安置小区的电动自行车充电设施进行升级改造，以保障居民充电安全，完善小区配套设施。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点（张家港市杨舍镇），详见四、其他部分 附件1《经开区（杨舍镇）小区电动自行车充电设施点位明细》。 |

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能AI摄像机 | （1）热成像感温火灾探测； 支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2688×1520@25fps；热成像最大有效分辨率120×90，编码分辨率1280×720 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 主码流：25fps(2688×1520，1920×1080,1280×720) 子码流：25fps(704×576,640×480，352×288) 最小照度：彩色:0.01Lux@（F1.6，AGCON） 镜头：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31° 图像设置：饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25~1/100,000s 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿,3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265；H.264 子码流压缩标准：H.265；H.264 视频压缩码率：256Kbps~8192Kbps 智能报警：区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测、室内通道堵塞检、值岗状态检测、电梯危险物品检测、危险行为检测、灭火器检测、呼救识别 ▲（2）可在5s内探测到距离设备50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）； ▲（3）设备支持多种智能算法并行，支持烟雾检测、火焰检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可正常检测和报警（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）； ▲（4）在设备5m范围内，测试人员以超过80dB大声呼喊"救命”、"着火"、"灭火"时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，且报警指示灯应自动点亮（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）； ▲（5）设备可在10s内探测到距离设备前方100m处的烟雾(50像素×50像素)并报警（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）； （6）支持以下协议： TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IPv4,UDP 接口协议：ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI，EZVIZ，ISUP 通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256GB），断网本地存储。 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出 最远补光距离：30米 最大图像尺寸：最大有效分辨率120×90，编码分辨率1280×720 红外探测传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计 像元尺寸：17μm 响应波段：8~14μm 热成像镜头焦距：1.2mm 热成像视场角：视场角：90°×68° 伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 温度异常检测：支持 测温范围：-20°C~400°C 测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）（距离设备0.5~1.2m范围内） NETD（噪声等效温差）：≤50mK(@25°C,F1.0) 感温方式：支持非接触式感温 高温报警：支持 辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W 报警接口：2路报警输入(Alarmin),2路报警输出(Alarmout,最大支持DC30V/2A或AC125V/0.5A) 通讯接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口 音频接口：1路音频输入(Linein),1路音频输出(Lineout)，1路内置麦克风，1路内置扬声器 烟雾检测：支持 防护等级：IP67 （7）投标人须承诺配合区镇、社区、村委和物业完成本项目分层分级的监控调试、部署和对接（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。 |
| 2 | MicroSD闪存卡 | （1）标称容量≥32GB （2）Class10（读95MB/s，写20MB/s） 工作温度：0 ℃～70 ℃ 存储温度：-25 ℃～85 ℃ （3）MicroSD闪存卡须与智能AI摄像机兼容，完成本地视频存储，在网络发生中断时，须保证监控视频24小时继续录制和存储；日常工作时，MicroSD闪存卡须兼容与私有云存储的并行存储。 |
| 3 | 手持式锂电池专用灭火器（6L) | （1）水基型、添加锂电池专用灭火剂 使用温度：0-60℃ 灭火种类：锂电池火、A类火、E类火 喷射距离≥3m 喷射时间≥30s 驱动气体压力1.2MPa 对于 E 类火灾(带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时),灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA （2）质保期≥5年 |
| 4 | 消防长钩 | （1）消防长钩整体长度≥2米 拉力测试≥200kg拉力 把柄耐火测试，温度T:850℃；施加时间:30s；没有起燃； ▲（2）消防长钩的绝缘操作杆段落支持的额定电压≥10KV。绝缘操作杆在试验电压45KV且试验时间1分钟的的工频耐压试验中，工频耐压试验的结果为通过（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 |
| 5 | 推车式锂电池灭火器（25L） | （1）水基型、添加锂电池专用灭火剂 使用温度：0-60℃ 灭火种类：锂电池火、A类火、E类火 喷射距离≥3m 喷射时间≥40s 驱动气体压力1.2MPa （2）质保期≥5年 ▲（3）针对锂电池的灭火效果专项测试，在模拟起火场景中，灭火装置在3分钟内成功将火扑灭，且在后续观察30分钟，有效抑制了锂电池的热失控蔓延，未发生二次起火（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 |
| 6 | 灭火毯 | （1）玻璃纤维耐高温度布 织物类型：斜纹 规格：≥6m*8m |
| 7 | 设备箱 | （1）电气设备安装箱 须满足IP54 及以上； 箱体规格≥400mm×300mm×200mm； 用于存放网络传输设备和监控设备电源模块等； |
| 8 | 管材 | （1）符合国标要求； 采用PVC材质，管径不低于16mm； 充电棚监控和网络线缆使用的管材； |
| 9 | 辅材工具 | （1）拖线板插座，长度≥5米，用于网络传输设备供电、监控设备供电和现场临时使用，须符合国标要求，每个点位需配备不少于1个； 防水胶布，丁基橡胶材质，规格为15mm×10m×0.2mm； 扎带，尼龙材质，规格为200mm×4.8mm； 固定管卡，硬质PVC，长度30mm，卡扣开口宽度20mm，带5mm螺丝孔； 锂电池专用灭火器（6L)抱箍式挂架； 消防长钩固定卡扣、监控线缆、布置槽位等； |
| 10 | 综合管理平台 | （1）智慧消防综合管理，利用物联传感技术，实现对烟、水、电、可燃气体、温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。 支持组织的增删改查； 支持批量添加组织； 支持组织的导入和导出； 支持角色的增删改查； 支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 支持安保区域的增删改查； 支持批量添加安保区域； 支持消防设备管理的增删改查、导入导出移动。包括如下几个系统的设备：火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水、充电桩、灭火器、数据网关等系统的设备管理 支持安防设备管理的增删改查，包含视频监控设备、门禁设备。 支持在线、离线的GIS地图； 支持添加资源上图，资源类型包括：监控点、门禁点、传感器、消防设备、传感器等； 支持事件规则配置：支持指定事件发生的类型：视频事件、门禁事件、消防事件等； 支持联动在CS客户端自动弹出事件关联的预览画面、回放画面、事件图片、弹视频画面叠加事件信息，控制语音对讲，播放提示音，语音播报（内容可自定义编辑）； 支持联动推送事件关联通道的实时画面在电视墙上显示； 支持联动上墙画面与普通上墙画面可通过标记区分； 支持配置好事件规则后，进行模拟报警联动操作； 支持事件联动高级规则配置：支持指定时间段任何区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段内，指定区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段，区域A发生事件类型A或者区域B发生事件类型B规则配置；支持指定时间段，指定区域间隔几秒连续发生特定事件规则配置；支持指定时间段，同一区域下，间隔几秒，同时发生特定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个事件源同时发生指定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个指定区域同时发生指定事件类型规则配置。 |
| 11 | 授权管理服务 | （1）提供视频管理服务 1.1 视频预览 ①支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； ②支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； ③支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； ④支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； ⑤支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 1.2 录像回放 ①支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； ②支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 1.3 图片监控 ①支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； ②支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； ③支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； ④支持图片下载能力； 1.4 视频上墙 ①支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； ②支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 1.5 视频事件 ①支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 |
| 12 | 私有云存储 | （1）私有云视频存储，视频存储时长不低于7天，质保维护期内提供监控视频云存储/回看，须支持7天全天回看； （2）支持定时存储录像、事件录像、手动录像等多种录像存储方式； 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 支持存储视频的回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 支持局部重构，未被覆盖数据可快速恢复； 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽； 支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。 支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用。 ▲（3）支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，存储类型包括本地存储、分布式存储、集中式存储和远端共享存储，远端共享存储支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 支持在不中断已有业务的情况下，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，可纳管通用X86服务器、ARM服务器，及专用存储服务器、智能设备。支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收。 ▲（4）支持资源编排服务，支持以excel或heat方式导入模板，支持根据导入的模板定义应用所需的云资源、资源依赖关系、亲和性、资源配置等，实现自动批量部署和配置虚拟化资源，支持配置亲和性/反亲和性策略；反亲和性策略可调度媒体服务分布到不同的节点上，减少服务器的带宽和CPU压力；支持应用编排能力，支持在云计算平台上对产品包管理及解析，并通过应用编排对业务平台进行一键部署，完成虚拟机的编排和业务平台组件自动安装（请在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 （5）支持配置弹性伸缩组及伸缩策略,包括对虚拟机进行纵向自动弹性扩展和横向伸缩，若配置自动弹性扩展，虚拟机资源量达到策略定义的阈值,系统可以自动为虚拟机增加相应的CPU、内存资源；若配置了横向弹性伸缩组，当虚拟机资源量达到策略定义的阈值或到达配置的定时周期时，系统将自动增加、删除虚拟机数量；支持媒体组件的弹性伸缩，在媒体服务集群资源使用率达到阈值时，可自动创建云服务器并安装流媒体组件，自动注册服务到媒体集群内，自动分担、平衡媒体业务流量。 支持配置虚拟机故障疏散优先级，疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。 支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按天/周/月的定时策略，同时可提供个性化的任务间隔执行策略（按n小时或按间隔n天的执行策略）。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照。 具备云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2 |
| 13 | 宽带网络 | （1）须为每个点位提供有线网络传输，带宽不低于100M，服务期5年。 |
| 14 | 监控汇聚网络 | （1）须提供满足前端监控点位图像汇聚所需要的有线网络，具备独立IP地址，带宽不低于6G，服务期5年。 |
| 15 | 集成服务 | （1）完成本项目中所有设备的安装、调试和交付等服务； |

（三）实施要求

1、质量要求：投标单位应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。投标单位提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

2、安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用及安装调试期内、质保维护期内的所有设施设备产生的电费由中标单位承担。

3、要求提供维修和保养服务、培训服务。标明保修期后的具体维修维护事宜。

4、现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

5、合同签订前，项目团队人员应向采购人提供本人身份证及相关证书进行查验备案。

6、验收：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。

（3）验收标准：根据招标文件、中标人的投标文件、承诺及国家相关标准为准进行质量验收。

7、安全责任

（1）项目实施期间涉及安全事故及其他事故、人员纠纷等都由中标人负责，涉及处理相关事项所产生的相关费用一律由中标人承担；施工期间中标人负责现场安全管理；在实施期间中标人应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求等情况，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。

（2）项目未交付之前，中标人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

（四）其他要求

1．服务方案要求

（1）投标人需在投标文件中提供实施方案，方案内容包含项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案等。

（2）投标人需在投标文件中提供培训方案，方案内容包含培训计划、培训对象、时间等。

（3）投标人需在投标文件中提供整体运维方案，方案内容包含运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等。

（4）投标人需在投标文件中提供应急保障方案，方案内容包含应急保障体系（应急流程、应急原则、应急组织）、应急措施、应急演练、应急预案启动等。

（5）投标人需在投标文件中提供售后服务方案，方案内容包含售后服务人员的安排、服务承诺（包含保内、保外服务）、售后服务内容、售后服务流程等。

2．项目团队

（1）项目经理  1人  具有二级及以上建造师证书（机电工程）；具有二级及以上注册消防工程师证书。

（2）技术负责人  1人  具有网络规划设计师证书和网络工程师证书；

（3）项目安全员  1人  具有安全生产知识和管理能力考核合格证书。

（4）项目组成员  4人 具有智能建筑弱电高级工程师证书、系统集成项目管理工程师、设备安装施工员证书和设备安装质量员证书。

注：以上岗位不得兼任。

3．履约能力要求

（1）投标人需提供自2022年1月1日以来承接的类似项目业绩。

（2）投标人具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理制度并经第三方权威机构认证，需在投标文件中提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

## 三、商务条款

1．质保期

质保期自物品验收合格，物品的免费质保期5年。免费质保期内，除人为损坏外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应（以双方在验收报告签订日期为准）。

2．售后服务要求

（1）自项目建设完成并经采购人验收通过后进入质保维护期，质保维护期为5年，质保维护期内，中标人应保证长期为采购单位提供各种技术方面的咨询服务。

（2）质保维护期内因发生火灾等突发灾情，由中标人在灾情结束后承担本项目对应的消防器材修复或更换，所有费用由中标人承担，具体以采购人通知为准。

（3）中标人在接到维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由中标人承担。中标人在所有设备安装验收合格之日起提供5年内免费的相关软件升级服务，相关费用由中标人承担。

（4）投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后3个月内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

采购单位指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；

（2）中标人将所有货物交货、安装调试完毕，经验收合格，采购人收到正规发票后支付至合同金额的60%并一次性无息退回履约保证金；

（3）维保期满一年后采购人支付合同金额的8%；维保期满两年后采购人支付合同金额的8%；维保期满三年后采购人支付合同金额的8%，维保期满四年后采购人支付合同金额的8%。维保期结束后采购人支付剩余合同款。付款前，中标人须提供正规发票。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材均使用原厂件。

## 四、其他部分

附件1《经开区（杨舍镇）小区电动自行车充电设施点位明细》

| 开发区（杨舍镇）2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程明细（116个动迁安置小区总明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 小区名称 | 充电棚数量 | 充电棚需配备的消防设施 |  |  | 简易点位的数量 | 简易点位需配备的消防设施 |  | 地库防火分区 | 推车式锂电池灭火器数量（25L/具） | 灭火毯（个） | 备注 |
|  |  |  | AI摄像头 | 锂电池灭火器（6L) | 消防长钩 |  | 锂电池灭火器（6L) | 消防长钩 |  |  |  |  |
| 1 | 勤丰苑 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 城东花苑 | 12 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 3 | 民丰苑东区 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 民丰苑西区 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 5 | 向阳新村（52-59幢） | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 |  |
| 6 | 西庄花苑 | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 7 | 中港花苑南区（1-10幢） | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |  |
| 8 | 中港花苑北区（11-27幢） | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 9 | 白鹿花苑 | 24 | 24 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |  |
| 10 | 小城市新村 | 10 | 10 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 11 | 景巷花苑 | 13 | 13 | 26 | 26 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |  |
| 12 | 锦绣花苑一期 | 23 | 23 | 46 | 46 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |
| 13 | 锦绣花苑二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 锦绣花苑三期东区（87-111幢) | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 15 | 锦绣花苑三期西区 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 16 | 锦绣花苑四期（124-129幢） | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 17 | 仓基花苑 | 23 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 |  |
| 18 | 丽新花苑 | 22 | 22 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 |  |
| 19 | 新乘北苑一期 | 13 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |  |
| 20 | 新乘北苑二期 | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | 11 | 33 | 0 |  |
| 21 | 新乘北苑三期 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |  |
| 22 | 新航花苑 | 22 | 22 | 44 | 44 | 1 | 2 | 1 | 14 | 42 | 2 |  |
| 23 | 江帆花苑西区 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 24 | 江帆花苑中区 | 14 | 14 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 25 | 江帆花苑东区 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 江帆花苑北区 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 27 | 章卿小区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 |  |
| 28 | 百家桥新村一期（1-37幢） | 42 | 42 | 84 | 58 | 17 | 34 | 17 | 12 | 36 | 4 |  |
| 29 | 百家桥新村二期（38-50幢） | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 |  |
| 30 | 七里庙小区北区 （三、四期34-75幢） | 41 | 41 | 82 | 72 | 32 | 64 | 32 | 19 | 57 | 8 |  |
| 31 | 港新花苑二期 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 32 | 港新花苑三期 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |  |
| 33 | 新乘北苑四期 | 24 | 24 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 |  |
| 34 | 七里庙小区南区（一、二期1-33幢） | 29 | 29 | 58 | 58 | 14 | 28 | 14 | 6 | 18 | 4 |  |
| 35 | 大菜巷 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |  |
| 36 | 东湖苑一期（1-11幢） | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | 东湖苑二期（12-39幢） | 14 | 14 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | 东湖苑三期（40-51幢） | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 西湖苑 | 16 | 16 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 骏马苑 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | 湖滨新村25-36幢 | 10 | 10 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | 皇家首座西区（13-19幢） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 43 | 新农花苑 | 13 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 44 | 前溪锦苑 | 17 | 17 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 45 | 小菜巷 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 46 | 湖东花苑 | 36 | 36 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 4 |  |
| 47 | 小河坝新村74-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | 通运新村赵家基（83-86幢） | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 49 | 范庄花苑一期 | 17 | 17 | 34 | 34 | 11 | 22 | 11 | 19 | 57 | 4 |  |
| 50 | 范庄花苑二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 城北花苑 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 4 | 12 | 4 |  |
| 52 | 航杨新村 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 53 | 旺西花苑 | 92 | 92 | 184 | 178 | 25 | 50 | 25 | 32 | 96 | 20 |  |
| 54 | 赵庄新村 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | 包基花苑 | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2 |  |
| 56 | 悦盛一期 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | 振兴花苑一期 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 58 | 振兴花苑二期 | 14 | 14 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |
| 59 | 振兴花苑三期 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 60 | 悦华苑 | 27 | 27 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 61 | 陈东庄花苑 | 25 | 25 | 50 | 50 | 6 | 12 | 6 | 6 | 18 | 4 |  |
| 62 | ☆棋杆花苑一期 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | ☆棋杆花苑二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 棋杆花苑三期（46-58幢） | 8 | 8 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | 东兴苑（1-35幢） | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | 南湖苑 | 27 | 27 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | 北海花苑一期 | 47 | 47 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | 北海花苑二期 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | 北海花苑三期 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | 北海花苑四期（55-57幢、67-71幢） | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |  |
| 71 | 兴旺花苑 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 72 | 横泾花园 | 17 | 17 | 34 | 34 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 |  |
| 73 | 塘市花苑一期 | 24 | 24 | 48 | 48 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | 塘市花苑二期 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 |  |
| 75 | 塘市花苑三期 |  |  |  |  | 7 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 |  |
| 76 | 塘市花苑西区 | 14 | 14 | 28 | 28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 |  |
| 77 | 西溪花苑一期 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 78 | 西溪花苑二期 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 79 | 西溪花苑三期 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 |  |
| 80 | 李巷花苑一期 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | 李巷花苑二期 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | 新丰苑 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | 新乘花苑 | 23 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | 联欣花苑 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | 新民花苑一期 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |  |
| 86 | 新民花苑二期 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |  |
| 87 | 勤星苑一期 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 88 | 勤星苑二期 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 89 | 福前小区（23-42幢） | 22 | 22 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 |  |
| 90 | 福前小区（1-10幢） | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | 福新苑一期 | 44 | 44 | 88 | 88 | 10 | 20 | 10 | 5 | 15 | 4 |  |
| 92 | 福新苑二期 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 93 | 福新苑三期 | 23 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |
| 94 | 徐丰小区 | 24 | 24 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | 兴东花苑 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |  |
| 96 | 新庄花苑 | 18 | 18 | 36 | 30 | 7 | 14 | 7 | 18 | 54 | 8 |  |
| 97 | 福东苑一期 | 34 | 34 | 68 | 68 | 3 | 6 | 3 | 9 | 27 | 4 |  |
| 98 | 福东苑二期 | 14 | 14 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 |  |
| 99 | 金福家园 | 29 | 29 | 58 | 58 | 4 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 |  |
| 100 | 北街花苑 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 |  |
| 101 | 章卿花苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | 港新花苑一期 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | 晨阳小区 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | 辰厦小区（7-9幢） | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | 南新花苑一期（1-20幢） | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | 南新花苑二期 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 |  |
| 107 | 南新花苑三期（21-29幢） | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 108 | 晨南花苑 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | 彩虹苑 | 29 | 29 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  |
| 110 | 李巷花苑三期 | 14 | 14 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |  |
| 111 | 李巷花苑四期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 |  |
| 112 | 万红一村 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
| 113 | 万红二村24-31幢、41-46幢 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |
| 114 | 万红三村51-61幢 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总计 |  | 1452 | 1452 | 2904 | 2755 | 214 | 428 | 214 | 409 | 1227 | 242 |  |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

## 二、评标标准

1. 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；

- 性能、质量、配置分25.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分25分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣2分；其他指标项为一般指标项，一般指标项有负偏离的，有一项扣0.5分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供检测检验报告的，需按要求提供检测检验报告，否则该项视为负偏离）。

- 项目服务方案分 26.0 分

3.1 实施方案

根据投标人提供的实施方案进行综合评定，方案内容包含项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不提供不得分。【0/3/5/6】

3.2 培训方案

根据投标人提供的培训方案进行综合评定，方案内容包含培训计划、培训对象、时间等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

3.3 整体运维方案

根据投标人提供的整体运维方案进行综合评定，方案内容包含运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

3.4 应急保障方案

根据投标人提供的应急保障方案进行综合评定，方案内容包含应急保障体系（应急流程、应急原则、应急组织）、应急措施、应急演练、应急预案启动等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

3.5 售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，方案内容包含售后服务人员的安排、服务承诺（包含保内、保外服务）、售后服务内容、售后服务流程等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

- 人员配置分 10.0 分

4.1.项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理（1人）具有二级建造师证书（机电工程）的，得1分，具有一级建造师证书（机电工程）的，得2分；具有二级注册消防工程师证书的，得1分，具有一级注册消防工程师证书的，得2分；本项最多得4分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-4】

4.2.技术负责人

投标人拟投入本项目的技术负责人（1人）具有网络规划设计师证书的，得2分；具有网络工程师证书的，得2分；本项最多得4分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-4】

4.3.项目安全员

投标人拟投入本项目的项目安全员（1人）具有安全生产知识和管理能力考核合格证的，得2分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】

注：以上岗位不得兼任。

- 履约能力分 9.0 分

5.1 类似项目业绩

投标人提供自2022年1月1日以来承接的类似项目业绩，有一份得2分，最多得6分（请在投标文件中提供合同复印件，以合同签订日期为准，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-6】

5.2 管理体系认证证书

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分（请在投标文件中提供有效期内相关证书的证明材料，不提供的不得分）【0-3】

注：

1.以上证明材料，不提供的不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、监狱企业的证明文件

八、投标配置及分项报价表

九、常用零件及耗材报价表

十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十一、服务方案

十二、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十三、技术参数响应及偏离表

十四、商务条款响应及偏离表

十五、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：         ：

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- （2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （6）授权委托书

﻿（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书并附法人和被授权人身份证复印件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书并附法人身份证复印件）

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）（采购包：  ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

附身份证复印件

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：     （加盖公章）

单位地址：

日期：     年   月   日

附身份证复印件

- （7）关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 五、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加       （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商信息。

3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 六、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 七、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 八、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

- 常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

- 十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 十一、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十二、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 |  |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 |  |
| --- | --- |

- 十三、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的技术参数要求，对照投标人响应情况要求进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十四、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 商务要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“商务要求”中的商务条款要求，对照投标人响应情况进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十五、其他材料