苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0019

采购项目：七都镇“村村通”视频监控维保项目

采购单位：苏州市吴江区七都镇人民政府

采购类别：服务类

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

2025年6月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-DLZB-C2025-0019 |
| 2 | 项目名称 | 七都镇“村村通”视频监控维保项目 |
| 3 | 采购预算（元） | 人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 无 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年6月27日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2025年6月27日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 时间：2025年6月27日13：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |

目录

第一章 磋商邀请书	3

第二章 磋商供应商须知	7

第三章 响应文件格式	19

第四章 采购需求	40

第五章 合同的主要条款	48

第六章 评标办法及评分标准	59

# 第一章 磋商邀请书

受苏州市吴江区七都镇人民政府的委托，苏州鼎力招投标咨询服务有限公司就其所需的七都镇“村村通”视频监控维保项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0019

- 项目名称：七都镇“村村通”视频监控维保项目

- 预算金额：人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

- 最高限价：人民币壹佰陆拾伍万元整（¥1650000.00）

- 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 服务期限：一年（具体按采购单位要求）。

- 采购需求：七都镇“村村通”视频监控维保项目,详见磋商文件第四章。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年6月23日17:30（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年6月27日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年6月27日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.本项目由 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司代理。

4.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附投标供应商确认函）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留“投标供应商确认函”质疑时与质疑函一并提交。

地  址：松陵镇吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧二楼北侧

联系人：王晓品          联系电话：0512-63092799

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴江区七都镇人民政府

联系人： 吴周君              联系电话：0512-63828205

地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 1688 号

2.政府采购代理机构信息

名称：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧）

联系方式：0512-63092799

3.项目联系方式

项目联系人： 王晓品         联系电话：0512-63092799

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

# 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.2.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

7.3.7 其他资格特殊证明材料（如有）

7.4符合性审查响应文件

7.4.1响应报价分析表（格式见第三章）

7.4.2磋商响应承诺书（格式见第三章）；

7.4.3响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

7.4.5响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

7.4.7响应单位基本情况表（格式见第三章）；

7.4.8偏离表（格式见第三章）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1  针对本项目技术服务方案的比较；

7.5.2综合运维管理平台主要功能演示；

7.5.3 投标单位履约能力。

7.5.4其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上7.3.1-7.3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

- ①如果响应文件实质上未响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。对于此类文件中不符合要求的偏离或保留，供应商不得通过修改或撤销相关内容使其成为实质性响应的文件。

- ②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：王晓品

联系电话：0512-63092799

现场递交地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（鼎力招投标）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

在磋商过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

账  户：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600000937

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 格式1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

- 格式2：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包括软件维护、劳务、制作、设备、安装、调试、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测合格等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位（公章）：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

- 格式3：磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 | 七都镇“村村通”视频监控维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 | 人民币（大写） 元整； （¥： .00） |

上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式4：分项报价表

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | ¥： |
| 合计（人民币）大写金额： |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年    月     日

注：

- 本表合计金额应与开标一览表金额一致，否则投标总报价将以开标一览表为准。

- 投标单位必须按照《中华人民共和国劳动法》、苏州市吴江区的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）和缴纳正常的社会保险、加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在中标价中。人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求，否则视为非实质性响应采购文件，其投标响应文件将被拒绝。

格式5：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式6：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式7：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式8：服务方案

服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

- 附件9、针对本项目的设备技术参数表

针对本项目的设备技术参数表

招标编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目产品 | 品牌/规格 | 主要技术参数 | 安装期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

格式10：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 格式11：资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

- 格式12：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 格式13：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

- 格式14：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式15：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式16：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式17：承诺函

- 第四章 采购需求

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0019

- 项目名称： 七都镇“村村通”视频监控维保项目

- 项目预算：人民币壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

- 最高限价：人民币壹佰陆拾伍万元整（¥1650000.00）

- 服务期限：一年（具体按采购单位要求）

- 采购内容及要求：

- （一）项目概述

- 2015年5月，七都镇开始“村村通”技防工程视频监控系统建设，该系统作为全镇智能安保系统的主体部分。主要针对重点单位、要害部位、社区、公共复杂场所做进一步的布防，规划监控点，由七都派出所全时派人值班监守察看，随时掌握重要部位的治安动态，在维护社会稳控、治安侦察等方面发挥着非常重要的作用。并且通过安全可靠的专线网络连接至统一的监控平台，完善整个七都地区的治安、交通状况，随时掌握重要部位的治安动态，及时有效地录像取证并快速处置。技防监控系统的建设，在构建打、防、控、管等一体化公共安全系统中，具有举足轻重的地位。

- （二）采购内容

- 主要为现有“村村通”监控点位1796路(普通摄像头1727路，人像卡口69路)提供线路及维保服务以及移机(普通摄像头117路，人像卡口5路）。维护相关的电源、立杆、线路、监控平台，保证监控点位正常接入派出所监控中心。所有“村村通”技防监控接入要求通过安全可靠的专线接入吴江区视频应用能力支撑平台，并由该平台推送至吴江区公安局公共安全视频共享平台，实现在两个平台上对于本次项目视频监控的实时预览、回看、录像下载，每路探头的视频存储时间不低于30天。所有村村通监控以云存的方式存储在维护单位机房，机房需提供一路市电、一路UPS电源保证设备的不间断运行；所有人像卡口视频数据按照GB/T28181标准，按规范要求通过安全可靠的专线接入吴江区公安局公共安全视频共享平台，视频存储在吴江公安视频云存储系统；图像数据按照公安机关人像比对系统联网应用技术规范，以ftp方式实时汇聚到吴江区公安局数据中心。

在充分利用现有硬件设备基础上，对后续的运维进行统一规划和建设，建成功能完备、安全性能强，技术先进、技术与管理相统一的安防平台。

因本项目系统运行要求较高，为保证项目平稳、安全、高效运行与维护，投标单位须具备相应的售后运维系统（包括网络传输设备巡查、接报即修功能），应充分考虑专业运维机构、人员、车辆、设备等项目实施运维因素。

对应维护清单如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通监控维保服务(含监控云存储租赁--每个点位录像时长不小于30 天、监控专线租赁、摄像机、设备箱、杆件、挑臂、辅材及接电线路（含电费）等维护及117路监控移机） | 路 | 1727 |
| 2 | 公安人像卡口维保服务(含公安监控专线租赁、摄像机、设备箱、杆件、挑臂、辅材及接电线路（含电费）等维护及5路人像卡口移机) | 路 | 69 |
| 3 | 系统平台功能更新及运维管理(监控平台基础功能更新与整体系统的运维管理) | 项 | 1 |

| 点位信息：详细点位因考虑到项目实施安全性和数据不泄密，仅提供各村（社区）、部门点位数量供投标单位用于现场勘查及费用评估。以下为维护点位所属区域范围，具体维护地址以采购单位最终确认地址为准。 2025年度七都镇“村村通”视频监控维保项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 属性 | 村（社区）、部门 | 数量 |
| 村村通 | 七都镇东风村 | 31 |
|  | 七都镇东庙桥村 | 40 |
|  | 七都镇丰田村 | 28 |
|  | 七都镇光荣村 | 15 |
|  | 七都镇联漾村 | 46 |
|  | 七都镇开弦弓村 | 40 |
|  | 七都镇联强村 | 24 |
|  | 七都镇菱田村 | 28 |
|  | 七都镇陆港村 | 22 |
|  | 七都镇庙港村 | 32 |
|  | 七都镇群幸村 | 50 |
|  | 七都镇爃烂村 | 27 |
|  | 七都镇盛庄村 | 32 |
|  | 七都镇双塔桥村 | 38 |
|  | 七都镇太浦闸村 | 44 |
|  | 七都镇望湖村 | 38 |
|  | 七都镇吴溇村 | 32 |
|  | 七都镇吴越村 | 60 |
|  | 七都镇西漾渔业社区 | 7 |
|  | 七都镇隐读村 | 75 |
|  | 七都镇渔村社区 | 33 |
|  | 七都镇长桥村 | 36 |
|  | 七都交警 | 183 |
|  | 吴江公安局/七都所 | 486 |
|  | 七都镇区 | 44 |
|  | 庙港镇区 | 34 |
|  | 七都镇政府 | 2 |
|  | 七都镇小区 | 6 |
|  | 七都镇太湖禁渔现场 | 13 |
|  | 太湖湿地公园 | 15 |
|  | 七都学校外围 | 27 |
|  | 农贸市场 | 6 |
|  | 七都工业开发区 | 17 |
|  | 七都镇庙港工业开发区 | 8 |
|  | 七都镇水产养殖示范区 | 8 |
|  | 七都环卫 | 14 |
|  | 文物保护 | 24 |
|  | 七都镇宗教场所 | 13 |
|  | 综合执法 | 21 |
|  | 七都G50沿线 | 3 |
|  | 江浙交界 | 19 |
|  | 七都镇“退二优二”厂房拆除现场 | 3 |
|  | 庙港水源地整治设施移交现场 | 1 |
|  | 庙港渔村网箱临时安置点 | 2 |
| 人像 | 公安专线 | 69 |
| 合计 |  | 1796 |

★响应单位须作出在成交公告发布之日起7日内进场前满足人员配置表要求的承诺，承诺函加盖响应单位公章上传至实质性条款中，否则为无效响应文件。

（三）设备备件要求：1796路(普通摄像头1727路，人像卡口69路)村村通监控摄像机的备件要求在服务周期内发现无法修理的设备须及时更换到位，所有更换设备不得低于下列技术参数，更换后设备免费质保时间不得少于1年，费用包含在本项目的报价中，采购单位将不再支付任何费用。

（四）普通监控摄像机：

- 支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps。
    2、内置麦克风。
    3、最低照度彩色0.005lx。
    4、红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。
    5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出        彩色视频图像。
    6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。
    7、外壳防护能力应符合IP67要求。

- （五）公安人像卡口摄像机：

1、主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
2、内置GPU芯片。

3、具有不小于1/1.8"英寸传感器。

- 4、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。
5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
6、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
7、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
8、支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
9、支持抓拍、识别新能源汽车号牌。可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。
10、支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。
11、内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。
12、需支持IP67防尘防水。
13、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。

（六）维保内容：

维保内容包含线路维护、监控设备维护、监控软件维护、存储及其附属设备维护等。维保服务内容如下：

1、视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

3、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

4、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

5、监控系统前端摄像机拍摄角度位置修复调整。

（七）维保服务方式

一)在中标单位确定之后要求中标单位对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1、设备运行环境。

2、所有设备的安装位置、运行情况。

3、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

4、线路所有接口、所有摄像机、接线柱线路接点是否牢固。

5、软件使用情况、软件升级情况。

6、系统数据备份情况。

二）定期上门巡检服务

1、每一个月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的安防监控部件每个月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

4、对长时间工作的安防监控设备每个月定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5、对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

6、如服务期间发现无法修理的设备须及时更换到位，更换设备不得低于采购文件中第四章中的技术参数要求，更换后免费质保时间不得少于1年，费用包含在本项目的报价中，采购单位将不再支付任何费用。

三）电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题，中标单位服务工程师提供电话支持服务，并提供问题的解决方案、操作方法及技术指导。

四）现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在正常使用下发生损坏，由中标单位负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

（八）服务要求：

1、中标单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标单位负责包退、包换，发生的费用由中标单位负责。

2、伴随服务：如果产品在维保期内发生故障，中标单位应在2小时内予以响应，如在24小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标单位承担。

（九）若中标的响应单位在服务管理期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同。

1、未经采购单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

2、严重违反采购单位考核标准的有关规定；

3、出现重大事故或问题。

- 投标报价说明：

- 投标总报价包括软件维护、劳务、制作、设备、安装、调试、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测合格等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 付款方式：自合同签订之日起满 6个月后 ，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，余款在服务期届满后以审计结果付清。

- 履约保证金：签订合同时，乙方须按中标金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待合同全部履行完毕验收合格后且在乙方向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

- 响应单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各响应单位应结合维护内容要求进行报价；

（2）因人为因素造成的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的需及时维修或更换并恢复，一切费用均包含在投标报价中。

5、响应单位施工人员的所有管理工作，施工安全、用电安全等一切责任由响应单位自行负责，采购单位概不对施工中发生的财产、人身安全负责。

6、服务要求：

（1）设备及线路维保：需对 1796路(普通摄像头1727路，人像卡口69路)提供线路及维保服务以及移机(普通摄像头117路，人像卡口5路），确保设备清洁、线路规整，保证设备在不同环境下正常运行，包含设备清洁维护、线路整理维护、环境适应性检查等工作，对应考核表中质量管理的日常维护相关内容。

（2）系统平台运维：负责监控平台基础功能与整体系统的运维管理，保障软件系统完好，确保画面显示、数据存储、检索等功能正常，符合考核表中质量管理里软、硬件系统完好率中软件部分的考核要求。

（3）故障维修服务：提供故障维修服务，要求在规定时间内响应故障报修并完成修复，保证故障修复率和修复质量，修复后及时反馈，对应考核表中质量管理的故障修复状况和故障响应速度相关内容。

（4）定期巡检保养：按规定周期开展巡检工作，涵盖设备运行状态、性能指标、周边环境等方面，并进行有效的保养，以降低故障发生率，符合考核表中质量管理的定期巡检、保养相关考核项。

（5）信息安全维护：对视频监控系统进行信息安全巡检测试，包括按规定频率巡检、采用科学测试方法发现潜在安全风险并及时处置，对应考核表中质量管理的信息安全巡检测试部分。

（6）重大事件保障：针对重大事件、活动制定现场保障方案并有效执行，活动结束后进行总结复盘，符合考核表中质量管理里对重大事件、活动的现场保障相关内容。

（7）人员服务保障：供应商需配备专业技能水平达标的维保人员，要求维保人员服务态度良好，以提高用户满意度，对应考核表中人员管理相关内容。

成交单位应严格按照以上要求进行维护、考核，并接受采购单位的考核评分，详见附件二：《考核细则》。对采购单位提出的维护服务项目合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

- 凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购          的成交结果，确定乙方为本次项目成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、采购内容：七都镇“村村通”视频监控维保项目

1、下列文件为本合同不可分割部分：

1.1、中标通知书；

1.2、采购文件及其补充文件（如有）；

1.3、乙方中标的投标文件；

1.4、乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

1、本项目的报价以人民币报价；

1.1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为                     ，合同总价包含软件维护、劳务、制作、设备、安装、调试、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测合格等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。完成采购文件所确定的技术服务范围和内容所需的全部费用。

1.2、付款步骤：自合同签订之日起满 6个月后 ，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，余款在服务期届满后以审计结果付清。

1.3、履约保证金：签订合同时，乙方须按中标金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待合同全部履行完毕验收合格后且在乙方向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

1.4、乙方要求付款应提供以下资料，否则甲方不承担付款责任：

（1）符合苏州市吴江区税务部门要求的合法有效的增值税发票。

（2）由甲乙双方签章的《苏州市吴江区政府采购合同履行验收报告》。

1.5、付款方式：以转账方式直接转入乙方的账户。

三、服务期限：一年，自   年   月   日到   年    月    日 。

四、服务质量要求：

1.1、乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

1.2、乙方应保证所提供服务符合国家相关法律法规规定。

1.3、乙方在服务过程中，发生自身及第三方人员人身伤害、伤亡事故，均由乙方负责处理并承担经济和法律上的责任，甲方对此不承担任何责任。

1.4、服务地点：甲方指定地点。

1.5、乙方不得擅自更换项目组人员，如因特殊情况需要更换，应征得甲方的事先书面同意。乙方擅自更换项目负责人，甲方有权解除合同且不承担违约责任。

五、验收标准：

1.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件规定。

1.2履约验收主体：由甲方进行验收。

1.3履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1.4验收程序：

1.4.1履约验收时间：甲方对乙方提供的服务进行考核。

1.4.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

1.4.3甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

1.4.4验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

1.4.5履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

1.5经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

1.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、违约责任

1、 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，采取合理措施以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包

2、政府采购合同的部分和全部都不得转让或分包。

十、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同甲方在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

十三、未尽事宜

应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、附则

本合同一式五份，甲、乙方各执贰份，采购代理机构一份。

（以下无正文）

# 附件一：验收方案

验收方案

一、验收单位：

二、验收时间：   年     月

验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位，成交单位参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

| 公司营业执照 | 相关资质证书 | 服务人员身份证 |
| --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

三、验收标准（验收内容）

| 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

附件二：《考核细则》

考核方式：每月五号（节假日顺延至工作日第一天）前提供上月维保记录表和监控点每日在线率表格（在线率须达到98%以上），月度考核打分表由吴江区公安局七都派出所打分并签字确认交甲方，最终成绩由甲方进行评定。

| 七都镇“村村通”视频监控维保项目考核打分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  | 考核分 |
| 基础管理（27分） | 工作计划管理 | - 月度工作计划制定合理性：计划要贴合实际维保需求，任务安排要均衡。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | - 计划执行进度把控：实际执行要按计划推进，不得延误处理措施。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | 计划调整的规范性：计划变更要有合理依据及规范程。不符合扣3分。 | 3分 |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | - 记录完整性：故障报修、维修过程、巡检轨迹、保养项目等记录要完整无遗漏。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | - 记录准确性：记录的数据、时间、处理措施等信息要准确无误。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | - 记录规范性：记录格式、存档方式要符合统一规范。不符合扣3分。 | 3分 |
|  | 月、季、年的维护报表 | - 报表及时性：要按规定时间节点报送各类报表。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | - 报表准确性：报表数据统计要精准，分析要合理。不符合扣3分。 | 3分 |
|  |  | 报表完整性：报表内容要涵盖所有必要信息，无缺项。不符合扣3分。 | 3分 |
| 质量管理（73分） | 日常维护 | - 设备清洁维护：对影响设备运行的积尘、污渍等及时清理。对因上述情况导致设备不能正常使用，每出现一次扣1分，累计最高扣5分。 | 5分 |
|  |  | - 线路整理维护：监控线路要有序规整，不得出现乱搭等情况，对破损等情况要在规定时间内进行维护。不符合上述要求，每出现一次扣1分，累计最高扣5分。 | 5分 |
|  | 定期巡检 | - 巡检周期达标率：要按照计划开展巡检工作，实际巡检次数与计划次数不符合的，每缺少一次扣1分，累计最高扣5分。 | 5分 |
|  |  | - 维保措施有效性：维修过的设备再次发生故障，每出现一次扣1分，累计最高扣5分。 | 5分 |
|  |  | - 修复反馈：修复完成后要在24小时内向相关部门或人员反馈情况。违反一次扣1分，累计最高扣3分。 | 3分 |
|  | 故障响应处理速度 | - 响应及时性：从接到故障报修到响应处理的时间间隔，要在规定时间内响应（中标单位应在2小时内予以响应）。响应处理时间在2小时以内不扣分，在2小时至4小时内扣8分，在4小时以上扣15分。 | 15分 |
|  |  | - 响应流程规范性：响应过程中是否遵循标准流程，有无推诿、拖延等情况。出现上述情况扣5分。 | 5分 |
|  | 软、硬件系统完好率 | 硬件完好率：监控摄像头、存储设备、传输设备等硬件正常运行数量占总硬件数量的比例。硬件完好率在98%以上，不扣分；在90%以下，扣15分；在90%-95%，扣10分；在95%-98%，扣5分。注：不含本数 | 15分 |
|  |  | 软件完好率：监控系统软件功能正常情况，如画面显示、数据存储、检索等功能是否正常。硬件完好率在98%以上，不扣分；在90%以下，扣15分；在90%-95%，扣10分；在95%-98%，扣5分。注：不含本数 | 15分 |

（1）每月考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%。

（2）90分＞每月考评结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%。

（3）80分＞每月考评结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%。

（4）70分＞每月考评结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%。

（5）每月考评结果＜60分，甲方有权拒绝支付当月费用。

（6）全年累计三次以上月考核＜60分，甲方有权解除合同。

| 七都镇“村村通”视频监控维保项目维护记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 所属单位 | 监控点名称 | 起始时间 | 完成时间 | 处理结果 | 备注 |

| 七都镇“村村通”视频监控维保项目摄像机更换记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监控IP | 监控名称 | 原摄像机型号 | 新摄像机型号 | 更换日期 | 备注 |

附件三：保密协议

保密协议

甲方（委托方）：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（服务方）：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于乙方为甲方 “村村通” 视频监控维保项目提供服务，在项目实施过程中，乙方可能接触、获取甲方的保密信息。为保护双方合法权益，确保项目相关信息安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，经双方友好协商，就保密事项达成如下协议：

## 一、保密信息定义

本协议所称保密信息，是指在 “村村通” 视频监控维保项目实施过程中，乙方因履行本协议项下义务而接触、获取的，与甲方相关的具有保密性的信息，包括但不限于：

- 1、视频监控数据：包含乡村各区域实时监控视频、历史录像资料、监控画面中的人员、车辆、场景等信息，以及通过视频监控系统采集的各类数据。

- 2、技术信息：甲方视频监控系统的技术方案、软件代码、系统架构、硬件配置、通信协议、加密算法、技术文档等。

- 3、业务信息：甲方关于 “村村通” 视频监控系统的运营模式、管理策略、使用计划、维护记录、故障处理方案等。

- 4、其他信息：甲方明确要求保密的其他信息，以及根据信息的性质和行业惯例应视为保密的信息。

## 二、保密义务

- 1、乙方应采取合理且不少于保护自身商业秘密的保密措施，防止保密信息泄露、被不当使用或被未经授权的第三方获取。该等保密措施包括但不限于建立保密制度、限制接触保密信息的人员范围、对接触保密信息的人员进行保密培训、对保密信息进行加密存储和传输等。

- 2、未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露、传播、许可使用保密信息。但根据法律法规规定或有权机关要求必须披露的情形除外。在此情况下，乙方应在披露前及时通知甲方，并协助甲方采取必要的保护措施。

- 3、乙方仅可在履行本协议项下义务所需的范围内使用保密信息，且使用目的仅限于 “村村通” 视频监控维保项目。使用完毕后，乙方应按照甲方要求及时返还或销毁保密信息，不得留存任何副本或复制件。

- 4、乙方应确保其参与本项目的员工、代理人、合作伙伴等相关人员遵守本协议约定的保密义务，并对上述人员违反保密义务的行为承担连带责任。乙方应与上述人员签订书面保密协议，其保密义务的范围和强度不得低于本协议的约定。

## 三、保密期限

- 1、本协议的保密期限自双方签署本协议之日起开始，至 “村村通” 视频监控维保项目结束后。

- 2、保密期限届满后，乙方仍应继续对其在保密期限内知悉的保密信息承担保密义务，直至该保密信息被合法公开或甲方书面同意解除保密义务。

## 四、权利与义务

### （一）甲方权利义务

- 1、甲方有权对乙方履行保密义务的情况进行监督和检查，有权要求乙方纠正任何违反保密义务的行为。

- 2、甲方应向乙方提供履行本协议项下义务所需的必要信息和协助，但提供的信息中涉及保密信息的，甲方应明确告知乙方并要求乙方遵守保密义务。

- 3、甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用。

### （二）乙方权利义务

- 1、乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

- 2、乙方应按照甲方要求，及时、高效地完成 “村村通” 视频监控维保项目，并确保服务质量符合相关标准和甲方要求。

- 3、乙方应遵守本协议约定的保密义务，妥善保管保密信息，不得利用保密信息谋取任何不正当利益。

## 五、违约责任

- 1、若乙方违反本协议约定的保密义务，应立即停止违约行为，并采取一切必要措施消除不良影响。同时，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的5%。若违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，乙方还应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、调查费用、律师费等。

- 2、若乙方违反保密义务的行为涉嫌违法犯罪，甲方有权将相关情况报告有关部门，并要求乙方承担相应的法律责任。

## 六、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 七、其他条款

- 1、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

- 2、本协议的任何修改、补充须经双方书面同意，并签订书面协议。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日

这份协议围绕核心保密需求拟定，若你觉得某些条款需调整，或有补充内容，欢迎随时告诉我进一步修改。

# 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4.针对中小型企业的评审：

本项目非专门面向中小企业。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其他占90%（权重）。

（一）价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 针对本项目技术服务方案的比较（64分） |  |  |
| 1 | 针对本项目理解情况、现场勘测情况比较（8分 ） | 根据投标单位针对本项目提供的现场勘测图（点位位置、现场情况、线路资源图纸等）进行综合比较，综合评定优秀，项目理解分析充分合理，现场勘测充分，内容科学完整真实准确，描述详细清晰准确的得8分；综合评定良好，理解分析比较合理，勘测比较科学完备，描述比较详细，能满足项目实施需要的得8分；综合评定一般，勘测内容简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得5分；综合评定较差，勘测内容及描述较差，不能满足项目实施需要的得2分。不提供的不得分。 | 8 |
| 2 | 针对本项目的服务质量保证方案（8分） | 投标单位针对本项目的服务质量保证方案包含但不限于项目的质量保证措施、进度计划方案、安全文明施工方案、安全保障措施方案等，方案完整、科学、合理、可行性高的得8分；方案完整、科学、合理、可行性良好的得5分；方案完整、科学、合理、可行性一般的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 3 | 针对本项目的前端维护方案（8分） | 投标单位针对本项目的前端维护方案包含但不限于前端摄像机维护方案、线路外场维护方案、运维服务系统等，方案完整、科学、合理、可行性高的得8分；方案完整、科学、合理、可行性良好的得5分；方案完整、科学、合理、可行性一般的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 4 | 针对本项目的网络维护方案（8分） | 投标单位针对本项目的网络维护方案包含但不限于项目的网络架构、网络系统规划、网络安全监测、网络维护系统等，方案完整、科学、合理、可行性高的得8分；方案完整、科学、合理、可行性良好的得5分；方案完整、科学、合理、可行性一般的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 针对本项目的村村通云存储服务方案（8分） | 投标单位针对本项目的村村通云存储服务方案包含但不限于本项目村村通云存储的总体架构、功能设计等，方案完整、科学、合理、可行性高的得8分；方案完整、科学、合理、可行性良好的得5分；方案完整、科学、合理、可行性一般的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 6 | 针对本项目的突发事件应急处理方案（8分） | 投标单位针对本项目的突发事件应急处理方案包含但不限于项目的软件平台系统故障应急预案、硬件系统故障应急预案、网络故障应急预案、服务器故障应急预案、应急措施、服务响应、应急保障人力及物资安排等，方案完整、科学、合理、可行性高的得8分；方案完整、科学、合理、可行性良好的得5分；方案完整、科学、合理、可行性一般的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 7 | 针对本项目的对接方案（8分） | 投标单位针对本项目的对接方案包含但不限于本项目与吴江区视频应用能力支撑平台、吴江区公安局公共安全视频共享平台的对接等，方案完整、科学、合理、可行性高并能提供相关证明材料的得8分；方案完整、科学、合理、可行性高的得5分；方案描述简单、合理性较差的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 8 | 针对本项目的平台协助维护方案（8分） | 投标单位针对本项目的平台协助维护方案包含但不限于一套完整的运维业务流程，视频监控图像质量检测的算法分析流程，与吴江区公安局智能运维管理平台对接等，方案完整、科学、合理、可行性高并能提供详细功能阐述与流程图的得8分；方案完整、科学、合理、可行性高的得5分；方案描述简单、合理性较差的得2分；不提供不得分。 | 8 |
| 二 | 运维管理平台主要功能演示（8分）（采用录制真实软件（或者软件DEMO）的操作视频方式进行功能演示（视频画面须清晰）时间不超过10分钟。未提供演示或演示不满足以下要求的，此项不得分） |  |  |
| 1 | 故障工单处理（2分） | 能够实现故障工单列表展示、列自定义、批量导出、误报、响应、反馈、复检等操作，并对短期内无法修复的点位故障进行【停用】操作，对特定场景的点位进行【白名单】操作。（投标单位针对以上功能进行演示，实现上述全部功能且效果最佳得2分；部分实现上述功能得1分，否则不得分） | 2 |
| 2 | 数据云图（2分） | 能够实现设备类型分布占比、设备实时状态分析、频发故障设备分析、停用到期设备提醒、故障类型占比分析、设备维修时效排名。（投标单位针对以上功能进行演示，实现上述全部功能且效果最佳得2分；部分实现上述功能得1分，否则不得分） | 2 |
| 3 | 平台概况可视化（2分） | 能够实现按照设备类型、设备状态、故障类型、行政区划、管辖单位等多维度分类统计分析；（投标单位针对以上功能进行演示，实现上述全部功能且效果最佳得2分；部分实现上述功能得1分，否则不得分） | 2 |
| 4 | 数据看板功能（2分） | 能够实现按照设备类型维度生成系统巡检KPI、KPI指标包括但不限于设备总数、在线数、离线数、异常数、完好率、在线率、响应率、完成率；（投标单位针对以上功能进行演示，实现上述全部功能且效果最佳得2分；部分实现上述功能得1分，否则不得分） | 2 |
| 三 | 投标单位履约能力（18分） |  |  |
| 1 | 运维机构情况 （2分） | 投标单位针对本项目设置建设运维机构情况的比较，机构设置健全、响应时间快的得2分；机构设置一般、响应时间一般的得1分；未提供的不得分。 | 2 |
| 2 | 针对本项目配置的服务工程车辆情况比较（2分） | 拟投入本项目的专业维护工程车辆，配置三辆及以上的得2分，三辆以下得1分，不提供不得分。投标文件中提供配备车辆购置发票，如为租赁还需提供租赁证明，以上证明材料复印件加盖响应单位公章，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 技术负责人配置（2分） | 拟投入本项目的技术负责人1名（与维护人员不可重复）：工程师及以上职称证书、注册信息安全专业人员证书，以上证书每有一种得1分，最高2分。证明材料复印件加盖响应单位公章，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 维护人员配置（8分） | 拟投入本项目的维护人员：同时具备高处安装、维护、拆除作业及低压电工作业能力的，每提供一个人员得1分，最高8分。证明材料复印件加盖响应单位公章，否则不得分。 | 8 |
| 5 | 类似业（4分） | 投标单位2022年3月1日至今（以合同签订日期为准）完成过类似本项目相关业绩的，每提供一个得0.5分，最高4分。（投标文件中提供业绩合同扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） | 4 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法进行处罚。

- （全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。