## 标段一-净化管及盐包等
投标分项报价表
采购编号：
分包号：
序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 基准价 | 报价
1 | 0.3%硝酸银硅胶固相萃取玻璃小柱 | 30支/盒 | 3g,6mL,适用标准：SN/T 4895-2017 | 盒 | 3780
2 | 亚氨基二乙酸型树脂固相萃取小柱 | 50支/盒 | 500mg,1mL,适用标准：GB 5009.12-2023 | 盒 | 2650
3 | 16位/24位SPE装置废液槽（亚克力材质） | 1个/盒 | 外尺寸：长*宽*高,250*65*95mm | 包 | 250
4 | 228多功能净化柱 | 25支/盒 | 展青霉素,5mL(配试管) | 盒 | 2750
5 | Ag和H离子混合小柱 | 50支/盒 | 1ml | 盒 | 1455
6 | Ag和Na离子混合小柱 | 50支/盒 | 1ml | 盒 | 1081
7 | Alumina-A酸性氧化铝固相萃取小柱 | 50支/盒 | 1g,3mL | 盒 | 365
8 | Alumina-N中性氧化铝固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 298
9 | Alumina-N中性氧化铝固相萃取小柱 | 50支/盒 | 200mg,3mL | 盒 | 377
10 | Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 | 1根/盒 | 4.6×150mm, 5μm | 根 | 3000
11 | Carbon-GCB 石墨化碳黑固相萃取小柱 | 30支/盒 | 250mg,6mL | 盒 | 700
12 | Carbon-GCB 石墨化碳黑固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 1125
14 | CD-BASEWAX气相毛细管色谱柱 | 1根/盒 | 30m*0.25mm*0.25um | 根 | 6217
15 | Florisil固相萃取小柱（100-200目） | 30支/盒 | 1g,6mL | 盒 | 315
16 | Florisil固相萃取小柱（100-200目） | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 255
17 | HC-C18固相萃取填料 | 100g/瓶 | 40-63um | 瓶 | 1200
18 | HC-C18固相萃取小柱 | 50支/盒 | 300mg,3mL | 盒 | 400
19 | HC-C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 315
20 | HC-C18固相萃取小柱 | 100支/盒 | 50mg,1mL | 盒 | 560
21 | HC-C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 1g,6mL | 盒 | 550
22 | HLB Pro固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 1498
23 | HLB固相萃取小柱 | 100支/盒 | 60mg,3ml | 盒 | 1650
24 | IC-Guard RP净化小柱 | 50支/盒 | 1ml | 盒 | 850
25 | LC-C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 400
26 | LC-C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 1g,6ml | 盒 | 550
27 | MAX混合型阴离子交换柱 | 30支/盒 | 200mg,6ml | 盒 | 1160
29 | MAX混合型阴离子交换柱 | 50支/盒 | 60mg,3mL | 盒 | 780
28 | MCX固相萃取小柱 | 50支/盒 | 60mg,3mL | 盒 | 850
30 | MCX固相萃取小柱（粒径40μm）混合型强阳离子交换 | 30支/盒 | 150mg,6mL | 盒 | 747
31 | MEP固相萃取小柱 | 50支/盒 | 60mg,3mL | 盒 | 1890
32 | MIP-PAHs多环芳烃固相萃取小柱 | 20支/盒 | 1g,10mL | 盒 | 1482
33 | MIP-SDR固相萃取小柱（苏丹红专用） | 30支/盒 | 500mg,6m | 盒 | 450
34 | NH2氨基固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 405
35 | NH2氨基固相萃取小柱 | 50支/盒 | 500mg,3mL | 盒 | 620
36 | PAEs检测固相萃取玻璃小柱 | 100支/盒 | 1g,12mL | 盒 | 2800
37 | PBA固相萃取小柱 | 50支/盒 | 100mg,3ml | 盒 | 1260
38 | PRS固相萃取小柱 | 50支/盒 | 500mg,3ml | 盒 | 1350
39 | PSD聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取小柱 | 50支/盒 | 60mg,3mL | 盒 | 495
40 | QuEChERS萃取盐 | 50支/盒 | 4g MgSO4,1g NaOAc | 盒 | 270
41 | QuEChERS萃取盐 | 50支/盒 | 4g MgSO4,1g NaCl | 盒 | 395
42 | QuEChERS净化管 | 50支/盒 | 15ml,300mg PSA/300mg C18 /45mg Carb /900mg MgSO4 | 盒 | 850
43 | QuEChERS净化管 | 25支/盒 | 15mL,100mg PSA/40mg C18/600mg MgSO4 | 盒 | 420
44 | QuEChERS净化管 | 25支/盒 | 50mL,150mg PSA/900mg MgSO4/45mg GCB | 盒 | 375
45 | QuEChERS净化管（兽药残留检测专用） | 50支/盒 | 15ml | 盒 | 750
46 | QuEChERS专用超洁净填料（40-63um） | 100g/瓶 | PSA | 瓶 | 1750
47 | SAX强阴离子交换固相萃取小柱 | 20支/盒 | 500mg,10mL | 盒 | 450
48 | SCX强阳离子交换固相萃取小柱 | 20支/盒 | 100mg,10mL | 盒 | 321
49 | SCX强阳离子交换柱 | 25支/盒 | 500mg,6ml | 盒 | 700
50 | Si/PSA固相萃取玻璃小柱（用于塑化剂检测，GB 5009.271-2016） | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 1475
51 | silica固相萃取小柱 | 20支/盒 | 1g,6ml | 盒 | 2380
52 | Si硅胶固相萃取小柱 | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 280
53 | 本色HDPE广口瓶(含本色PP螺旋盖、无酶级) | 1个/袋 | 250mL | 袋 | 17
54 | 玻璃尖底内插管 | 100支/袋 | 250μL,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶 | 袋 | 95
13 | 玻璃平底内插管 | 100支/袋 | 250ul,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶 | 袋 | 135
55 | 大孔硅藻土(600-900um)SPE玻璃小柱（GB5009.191-2024） | 12支/盒 | 5g,60mL | 盒 | 972
56 | 短型玻璃巴斯德吸管 | 250支/盒 | 2mL,总长150mm | 盒 | 180
57 | 多功能离心管架(PP、红色) | 1个/袋 | 放32支0.5-1.5mL/12支15mL/4支50mL | 袋 | 35
58 | 高回收率螺纹口自动进样瓶 | 100只/盒 | 9mm透明 | 盒 | 550
59 | 高回收率螺纹口自动进样瓶 | 100只/盒 | 9mm棕色 | 盒 | 580
60 | 固相萃取小柱（苯并芘专用） | 30支/盒 | 500mg,6mL | 盒 | 880
61 | 广口瓶(透明玻璃、含PP盖子及LKD内衬) | 6个/盒 | DIN55,500mL | 盒 | 190
62 | 黑色聚丙烯(PP)螺纹盖(含硅胶/PTFE隔垫) | 100个/袋 | 15-415 | 袋 | 402
63 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 100个/包 | 24-400 | 包 | 225
64 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 100个/包 | 18-400 | 包 | 245
65 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 100个/袋 | 13-425 | 袋 | 175
66 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 100个/袋 | 9mm | 袋 | 220
67 | 黑色实心螺纹盖(含PTFE/硅胶隔垫) | 100个/包 | 24-400 | 包 | 350
68 | 黄色移液吸头(袋装) | 1000个/袋 | 200μL | 袋 | 126
69 | 混合型强阳离子交换反相柱 | 30支/盒 | 200mg,6mL | 盒 | 1050
70 | 混合型弱阴离子交换反相柱 | 30支/盒 | 150mg,6ml | 盒 | 808
71 | 经济型中速定量滤纸 | 100张/盒 | Φ12.5cm | 盒 | 55
72 | 精密试纸 | 80张/本 | pH 6.4-8.0 | 本 | 4
73 | 聚苯乙烯(PS)刻度移液管(无菌) | 50支/包 | 10mL,独立包装 | 包 | 67
74 | 聚丙烯离心管架(通用，蓝色) | 1个/袋 | 放30支15mL/20支50mL | 袋 | 62
75 | 聚酰胺小柱 | 30支/盒 | 1g,6mL | 盒 | 450
76 | 刻度移液管（AS级，棕标） | 1只 | 1mL | 只 | 32
77 | 蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅胶隔垫) | 1000个/包 | 9mm | 包 | 430
78 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、Bond) | 1000个/包 | 9mm | 包 | 800
79 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 1000个/袋 | 9mm | 袋 | 480
80 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 100个/袋 | 9mm | 袋 | 60
81 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口、Bond) | 100个/包 | 9mm | 包 | 230
82 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口、Bond) | 1000个/包 | 9mm | 包 | 765
83 | 蓝色塑料样品瓶架(PP、50孔) | 1个/袋 | 用于2mL样品瓶 | 袋 | 35
84 | 蓝色塑料样品瓶架(PP、50孔) | 5个/箱 | 用于2mL样品瓶 | 箱 | 160
85 | 螺纹盖培养管(玻璃、16×100mm,不含盖) | 100支/盒 | 15-415,12mL | 盒 | 450
86 | 螺纹口样品储存瓶(棕色玻璃Type 70、EPA瓶) | 100只/纸盒 | 40mL,24-400,27.5×95mm | 盒 | 170
87 | 螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶） | 100只/盒 | 40mL,24-400,棕色,带书写 | 盒 | 450
88 | 螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶） | 100只/盒 | 60mL,24-400,棕色,带书写 | 盒 | 630
89 | 螺纹口样品瓶 | 100只/盒 | 15mL,棕色,带书写刻度 | 盒 | 300
90 | 螺纹口样品瓶 | 100只/盒 | 20ml,24-400,棕色 | 盒 | 140
91 | 螺纹口样品瓶 | 100只/塑盒 | 4mL,13-425,14.7×45mm,棕色,带书写刻度 | 盒 | 140
92 | 螺纹口样品瓶 | 100只/纸盒 | 20mL,24-400,27.5×57mm,棕色,带书写刻度 | 盒 | 400
93 | 螺纹口自动进样瓶 | 100只/盒 | 9mm透明,带书写刻度 | 盒 | 50
94 | 螺纹口自动进样瓶 | 100只/盒 | 9mm透明,带书写刻度 | 盒 | 100
95 | 螺纹口自动进样瓶(透明玻璃Type 70、带书写刻度) | 5000只/箱 | 2mL,9mm,12×32mm,透明,带书写刻度 | 箱 | 2000
96 | 螺纹口自动进样瓶(棕色玻璃Type III、带书写刻度) | 100只/塑盒 | 2mL,9mm,11.6×32mm,棕色,带书写刻度 | 盒 | 55
97 | 偶氮染料检测专用柱GB/T 17592-2024 | 50支/盒 | 20mL最大上样量,60mL | 盒 | 1128
98 | 亲水PTFE针式滤器(金色) | 100只/罐 | 13mm*0.22μm | 罐 | 85
99 | 亲水PTFE针式滤器（双层膜） | 100只/罐 | 25mm*0.22um | 罐 | 160
100 | 亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜 | 50片/盒 | Φ47mm*0.22μm | 盒 | 173
101 | 去磷脂PPRPro小柱 | 50支/盒 | 150mg,3mL | 盒 | 1250
102 | 石墨化碳黑固相萃取小柱 | 50支/盒 | 250mg,3mL | 盒 | 980
106 | 石墨化碳黑填料 | 10g/瓶 | Carbon-GCB,120-400目 | 瓶 | 3176
107 | 水相混合纤维素（MCE）过滤膜 | 100片/盒 | 50mm*0.22μm | 盒 | 135
108 | 水相混合纤维素（MCE）过滤膜 | 100片/盒 | 50mm*0.45μm | 盒 | 135
109 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器 | 100只/罐 | 13mm*0.22um | 罐 | 75
110 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器 | 100只/罐 | 13mm*0.45um | 罐 | 75
111 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器 | 100只/罐 | 25mm 0.45um | 罐 | 128
112 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器 | 100只/罐 | 25mm*0.22um | 罐 | 128
113 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器（双层膜） | 100只/罐 | 25mm*0.45um | 罐 | 145
114 | 塑料离心管（尖底） | 40支/袋 | 10ml | 袋 | 33
115 | 塑料离心管（尖底） | 25个/袋，500个/箱 | 15mL | 箱 | 612
116 | 塑料离心管（尖底） | 25个/袋，500个/箱 | 50ml | 箱 | 795
117 | 塑料离心管（尖底） | 25个/袋，500个/箱 | 15ml,灭菌 | 箱 | 650
118 | 塑料离心管（尖底） | 25个/袋，500个/箱 | 50mL,灭菌 | 箱 | 800
150 | 塑料离心管（尖底，棕色） | 25个/袋，500个/箱 | 50mL | 箱 | 800
119 | 塑料离心管（圆底，连盖） | 300支/包 | 5mL | 包 | 90
120 | 酸性氧化铝固相萃取小柱 | 50支/盒 | 500mg,3ml | 盒 | 305
121 | 透明蓝盖瓶 | 1只/盒 | 1000mL | 盒 | 80
122 | 透明蓝盖瓶 | 1只/盒 | 500mL | 盒 | 55
123 | 透明蓝盖瓶 | 1只/盒 | 250mL | 盒 | 45
124 | 透明容量瓶(A级,Boro3.3玻璃,ST19/26,PE塞) | 2个/盒 | 1000mL | 盒 | 162
125 | 微量尖底离心管(本色PP、摁盖、有刻度) | 500个/袋 | 1.5mL | 袋 | 76
126 | 亚克力样品瓶架 | 个 | 24mm,36孔 | 个 | 120
127 | 亚克力样品瓶架 | 个 | 29mm,36孔 | 个 | 150
128 | 亚克力样品瓶架(50孔、适用于2mL样品瓶) | 1个 /盒 | Φ12.2mm,厚4.7±0.2mm | 套 | 100
129 | 一次性巴斯德吸管 | 100个/包 | 10mL,300mm | 包 | 72
130 | 一次性巴斯德吸管 | 500个/包 | 3ml | 包 | 116
131 | 一次性巴斯德吸管 | 250个/包 | 5ml | 包 | 68
132 | 一次性巴斯德吸管(LDPE) | 500支/盒 | 3mL,185mm | 盒 | 126
133 | 一次性巴斯德吸管(LDPE) | 500支/盒 | 2mL,155mm | 盒 | 116
134 | 一次性活性炭口罩 | 50只/盒，20盒/箱 | 四层,独立包装 | 箱 | 540
135 | 一次性手套 | 100只/盒，10盒/箱 | 丁腈,蓝色,耐用型 | 箱 | 490
136 | 一次性手套 | 100只/盒，10盒/箱 | PE,白色 | 箱 | 120
137 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) | 100只/盒 | 9寸,S号 | 盒 | 115
103 | 一次性注射器（灭菌） | 100只/盒 | 10mL,独立包装 ,橡胶活塞,联针 | 盒 | 94
104 | 一次性注射器（非灭菌） | 100只/盒 | 10mL,橡胶活塞,无针 | 盒 | 90
105 | 一次性注射器（非灭菌） | 25只/包 | 20mL,无橡胶活塞,偏头,无针 | 包 | 35
138 | 一次性注射器（非灭菌） | 100支/包 | 2ml,无针 | 包 | 70
139 | 一次性注射器（非灭菌） | 100支/包 | 2mL,无针,壁和杆分开 | 包 | 70
140 | 一次性注射器（非灭菌） | 100支/包 | 5ml,无针 | 包 | 75
141 | 一次性注射器（非灭菌） | 100支/包 | 20ml,无针 | 包 | 88
142 | 有机相聚偏氟乙烯（PVDF)过滤膜 | 100只/罐 | 50mm*0.45um | 罐 | 260
143 | 有机相尼龙(NYLON)过滤膜 | 100只/罐 | 47mm*0.22um | 罐 | 190
144 | 有机相尼龙(NYLON)过滤膜 | 100片/盒 | Φ47mm*0.45μm | 盒 | 190
145 | 有机相尼龙针式滤器 | 100只/罐 | 13mm*0.22um | 罐 | 75
146 | 有机相尼龙针式滤器 | 100只/罐 | 25mm*0.22um | 罐 | 128
147 | 有机相尼龙针式滤器(白色) | 100只/罐 | 13mm*0.45μm | 罐 | 75
148 | 有机相尼龙针式滤器(绿色、双层膜) | 100只/罐 | 13mm*0.22μm | 罐 | 85
149 | 有机相尼龙针式滤器（双层膜） | 100只/罐 | 25mm*0.22um | 罐 | 145
151 | 长型玻璃巴斯德吸管 | 250支/盒 | 2mL,总长230mm | 盒 | 187
152 | 中性氧化铝固相萃取小柱 | 50支/盒 | 1g,3Ml | 盒 | 600
153 | 中性氧化铝固相萃取小柱 | 30支/盒 | 2g,6Ml | 盒 | 450
154 | 中性氧化铝固相萃取小柱（人参皂苷专用） | 20支/盒 | 1g/4g,10mL | 盒 | 1256
总单价合计

## 标段五-化学试剂等
投标分项报价表
采购编号：
分包号：
序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 基准价 | 报价
1 | 硝酸 | 4L | 电子级G2 | 瓶 | 452
2 | 双氧水 | 4L | 电子级G3 | 瓶 | 656
3 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 100g | CP，≥99.0% | 瓶 | 91
4 | 1-癸烷磺酸钠 | 25g | 用于离子对色谱，≥99.5% | 瓶 | 932
5 | 1-萘酚 | 25g | 99% | 瓶 | 51
6 | 2,4-二硝基苯肼 | 25g | CP，≥98.0% | 瓶 | 122
7 | 25%四甲基氢氧化铵水溶液（简称TMAH） | 500ml | 25% | 瓶 | 278
8 | 2-乙基-1,3-己二醇 | 500mL | ≥98% | 瓶 | 252
9 | 3,3‘,5,5‘-四甲基联苯胺 | 10g | 生化试剂 BR，≥99.0% | 瓶 | 701
10 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1，2，4-三氮唑 AHMT | 5g | ≥98%，（储存“2-8℃”；运输“冰袋”） | 瓶 | 170
11 | 4-氨基安替比林 | 25g | AR，≥98.5% | 瓶 | 78
12 | 4-二甲基氨基偶氮苯-4'-磺酰氯 | 5g/瓶 |  | 瓶 | 1912
13 | 5,5-二硫双(2-硝基苯甲酸) | 1g/瓶 |  | 瓶 | 50
14 | 50%氢氧化钠 | 1L/瓶 |  | 瓶 | 643
15 | L-半胱氨酸 | 25g | 生化试剂 BR，≥98.5% | 瓶 | 49
16 | N,N-二甲基对苯二胺 | 25g | ≥98%，（储存“2-8℃，避光”；运输“冰袋”） | 瓶 | 175
17 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 49
18 | N,N-二乙基对苯二胺 | 25g | ≥98% | 瓶 | 648.9
19 | 4-氨基-N,N-二乙基苯胺，硫酸盐 | 50g | ≥98% | 瓶 | 490
20 | N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 100mL | ≥98%，（储存“2-8℃”；运输“冰袋”） | 瓶 | 260
21 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 500mL | ACS，≥99.0% | 瓶 | 258
22 | pH缓冲溶液 |  | PH值7、9等 | 瓶 | 60
23 | 对甲氧基苯胺 | 25g | ≥99% | 瓶 | 41.9
24 | 1-萘酚 | 25g | ≥99% | 瓶 | 51
25 | 2-巯基乙醇 | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 751
26 | 氨水（氢氧化铵） | 500mL | AR，25～28% | 瓶 | 16
27 | 苯硼酸 | 100g | ≥98% | 瓶 | 253
28 | 吡啶 | 500ml | HPLC,≥99.9% | 瓶 | 655
29 | 冰乙酸 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 23
30 | 冰乙酸 | 500mL | GR，≥99.8% | 瓶 | 26
31 | 草酸铵，一水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 53
32 | 次氯酸钙 | 50g | GR | 瓶 | 289
33 | 次氯酸钠，水溶液（安替福民） | 500mL | CP | 瓶 | 24
34 | 碘 | 250g | AR，≥99.8% | 瓶 | 569
35 | 红色碘化汞 | 100g | AR，≥99.5% | 瓶 | 880
36 | 碘化钾 | 500g | AR粉状，≥99.0% | 瓶 | 578
37 | 碘甲烷 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 2800
38 | 淀粉酶 | 100g | 生化试剂 BR，2000U/g | 瓶 | 242
39 | 对氨基苯磺酸 | 100g | AR，≥99.8% | 瓶 | 52
40 | 对甲苯磺酸 | 25g | ≥99% | 瓶 | 247
41 | 对硝基苯胺 | 100g | ≥99％ | 瓶 | 46
42 | 1,5-二苯基碳酰二肼 | 25g | AR | 瓶 | 90
43 | 一缩二乙二醇 | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 30
44 | N,N-二甲基对苯二胺 | 25g | ≥98% | 瓶 | 175
45 | 二甲基硅油 | 1kg | H201-500 | 瓶 | 324
46 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 49
47 | 二甲亚砜 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 88
48 | 氯化钡，二水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 42
49 | 柠檬酸三钠，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 37
50 | 乙酸锌，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 48
51 | 二乙酰一肟 | 10g | ≥98% | 瓶 | 118
52 | 氟化钾，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 58
53 | 氟化钠 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 50
54 | D-甘露醇 | 500g | AR | 瓶 | 71
55 | 丙三醇（甘油） | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 34
56 | 高碘酸钾 | 100g | AR，≥99.5% | 瓶 | 252
57 | 铬酸钾 | 500g | 99.5% metals basis | 瓶 | 174
58 | 1-庚烷磺酸钠 | 25g | 离子对试剂 FIPC | 瓶 | 448
59 | 硅胶60 | 25g | 油脂中极性组分测定用 0.063-0.200 mm | 瓶 | 58
60 | 硅酸钠，九水 | 500g | AR | 瓶 | 24
61 | 果胶 | 100g | 半乳糖醛酸(干基计)≥74.0 ％，（储存“2-8℃”；运输“冰袋”） | 瓶 | 171
62 | 果聚糖酶 | 5ml | 2000 U/mL | 瓶 | 2299
63 | 还原铁粉 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 112
64 | 玉米糊精 | 500g | AR | 瓶 | 35
65 | 环己烷 | 4L | HPLC | 瓶 | 778
66 | 5-磺基水杨酸，二水 | 100g | AR，≥99.0% | 瓶 | 85
67 | 肌酸，一水 | 25g | 生化试剂 BR，≥98.0% | 瓶 | 168
68 | 1-己烷磺酸钠 | 25g | 离子对试剂 FIPC | 瓶 | 462
69 | 甲胺，盐酸盐 | 50g | CP，≥98.0% | 瓶 | 27
70 | 甲醇 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 17
71 | 甲醇 | 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 150
72 | 甲醇 | 4L/瓶 | 质谱纯 | 瓶 | 550
73 | 甲醇钠，甲醇溶液 | 50g | CP，≥50.0% | 瓶 | 33
74 | 甲基橙 | 25g | Ind | 瓶 | 89
75 | 甲基叔丁基醚 | 500mL | AR | 瓶 | 33
76 | 甲醛，水溶液 | 500mL | AR，37.0～40.0% | 瓶 | 26
77 | 甲酸88% | 500mL | AR，≥88.0% | 瓶 | 41
78 | 碱式乙酸铅 | 500g | AR | 瓶 | 163
79 | 姜黄素 | 5g | AR | 瓶 | 104
80 | L(+)-酒石酸 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 95
81 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 56
82 | 聚酰胺粉 | 500g | 柱层析100-200目 | 瓶 | 209
83 | 聚乙烯吡咯烷酮K30 | 250g | GR | 瓶 | 97
84 | 卡尔费休试剂（无吡啶） | 500mL | AR，3-5mgH2O/ml | 瓶 | 201
85 | L(+)-抗坏血酸 | 100g | AR，≥99.7% | 瓶 | 43
86 | 变色硅胶 | 500g |  | 瓶 | 27
87 | 邻苯二胺 | 100g | CP，≥98.5% | 瓶 | 66
88 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 51
89 | 磷钼酸，水合 | 100g | AR | 瓶 | 300
90 | 磷酸二氢铵 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 49
91 | 磷酸二氢钾 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 48
92 | 磷酸二氢钠，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 63
93 | 磷酸氢二铵 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 66
94 | 磷酸氢二钾，三水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 45
95 | 磷酸三钠，十二水 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 42
96 | PBST磷酸盐缓冲液速溶颗粒 | 10包/盒 | 10mM磷酸盐,137mM氯化钠,2.7mM氯化钾,0.05%吐温20,pH7.4±0.2 | 盒 | 119
97 | 磷酸组胺 | 5g | ≥99%，（储存“2-8℃，干燥”；运输“冰袋”） | 瓶 | 239
98 | 硫代硫酸钠，五水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 24
99 | 硫化钠，九水 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 35
100 | 硫酸铵 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 23
101 | 硫酸锌，七水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 31
102 | 硫酸亚铁铵，六水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 27
103 | 六甲基二硅氨烷 | 100mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 91
104 | 氯胺T，三水 | 500g | AR | 瓶 | 108
105 | 氯化铵 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 23
106 | 氯化钡，二水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 42
107 | 氯化钾 | 500g | GR，≥99.8% | 瓶 | 43
108 | 氯化钠 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 16
109 | 三氯化铁，六水（氯化高铁） | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 75
110 | 氯化锌 | 250g | GR | 瓶 | 796
111 | 顺丁烯二酸 | 500g | AR，99.0～101.0% | 瓶 | 72
112 | 木瓜蛋白酶 | 100g | 生化试剂 BR | 瓶 | 220
113 | 钼酸铵，四水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 376
114 | 钼酸铵，四水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 376
115 | 钼酸钠，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 335
116 | 柠檬醛 | 100mL | ≥97% | 瓶 | 77
117 | 柠檬酸二钠盐 倍半水合物 | 250g | ≥98% | 瓶 | 180
118 | 柠檬酸三钠，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 37
119 | 硼酸 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 39
120 | 偏磷酸 | 500g | AR，≥35.0% | 瓶 | 353
121 | 2，2，3，3，4，4，4-七氟-1-丁醇 | 25g | ≥98% | 瓶 | 502
122 | N-七氟丁酰基咪唑 | 5g | ≥97% | 瓶 | 299.9
123 | 氢氟酸 | 500mL | AR，≥40.0% | 瓶 | 24
124 | 氢溴酸 | 500mL | AR，≥40.0% | 瓶 | 95
125 | 氨水（氢氧化铵） | 500mL | GR，25.0～28.0% | 瓶 | 18
126 | 氢氧化钾 | 500g | AR，≥85.0% | 瓶 | 34
127 | 氢氧化钠 | 500g | AR（片状），≥96.0% | 瓶 | 27
128 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 500mL | 1mol/L | 瓶 | 55
129 | 丹宁酸 | 500g | AR | 瓶 | 339
130 | 三苯基膦 | 100g | CP | 瓶 | 75
131 | 三氟乙酸 | 100mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 236
132 | 三氟乙酸 | 1L | HPLC | 瓶 | 1906
133 | 三氟乙酸酐 | 100mL | CP，≥99.0% | 瓶 | 691
134 | 三甲基氯硅烷 | 100mL | CP，≥98.0% | 瓶 | 60
135 | 亚甲基蓝，三水 | 25g | Ind | 瓶 | 55
136 | 六氰合铁(Ⅱ)酸钾，三水（亚铁氰化钾） | 100g | GR，≥99.7% | 瓶 | 286
137 | 乙酸钠，三水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 21
138 | 乙酸钠,三水合物 | 500g | HPLC,≥99.5% | 瓶 | 448
139 | 三乙醇胺(XZ) | 500mL | AR | 瓶 | 58
140 | 十二烷基磺酸钠 | 250g | CP，≥97.0% | 瓶 | 234
141 | 液体石蜡 | 500mL | AR | 瓶 | 33
142 | 石油醚30-60℃ | 500mL | AR | 瓶 | 26
143 | 对二甲氨基亚苄罗丹宁（试银灵） | 5g | ≥95% | 瓶 | 145
144 | 水杨酸 | 250g | AR，≥99.5% | 瓶 | 46
145 | 四苯硼钠 | 100g | AR，≥99% | 瓶 | 399.9
146 | 四丁基硫酸氢铵 | 100g | FIPC | 瓶 | 399
147 | 四氯化碳 | 500mL | 环保级，≥99.5% | 瓶 | 971
148 | 酸性磷酸酶 来源于小麦胚芽 | 1G |  | 瓶 | 1282.39
149 | 酸性氧化铝 | 500g | FCP 100-200目 | 瓶 | 45
150 | 碳酸钙 | 50g | 基准 | 瓶 | 72
151 | 碳酸钙 | 500g | GR，≥99.0% | 瓶 | 146
152 | 碳酸钾，无水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 39
153 | 碳酸氢铵 | 500g | AR | 瓶 | 36
154 | 碳酸氢钠 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 20
155 | 铁氰化钾 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 215
156 | 韦氏试剂 | 500mL | 碘氯比1:1 | 瓶 | 870
157 | 丙三醇（甘油） | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 34
158 | 乙酸钠，无水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 30
159 | 无水甲醇 | 500mL | AR，≥99.7% | 瓶 | 19
160 | 硫酸铵 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 23
161 | 硫酸镁，无水 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 55
162 | 硫酸钠，无水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 20
163 | 无水氯化镁 | 500g | CP | 瓶 | 45
164 | 偏重亚硫酸钠 | 500g | AR，≥96.0% | 瓶 | 34
165 | D(+)-葡萄糖，无水 | 500g | AR | 瓶 | 27
166 | 碳酸钠，无水 | 500g | AR，≥99.8% | 瓶 | 24
167 | 无水乙醇 | 500mL | AR，≥99.7% | 瓶 | 17
168 | 无水乙醇 | 4L | HPLC≥99.8% | 瓶 | 506
169 | 乙酸钠，无水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 30
170 | 硫酸铜，五水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 42
171 | 五氧化二钒 | 25g | 4N | 瓶 | 345
172 | 五氧化二磷 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 96
173 | 1-戊烷磺酸钠 | 25g | 离子对试剂 FIPC | 瓶 | 448
174 | 沪试牌75%乙醇消毒液 | 500mL | 消毒剂 | 瓶 | 22
175 | 1-辛烷磺酸钠 | 25g | 离子对试剂 FIPC | 瓶 | 462
176 | 溴酚蓝 | 10g | Ind | 瓶 | 62
177 | 溴化钾 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 116
178 | 溴化钠 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 98
179 | 溴酸钾 | 500g | AR，≥99.8% | 瓶 | 206
180 | 甲亚胺-H水合物 | 1g |  | 瓶 | 255
181 | 亚甲基蓝，三水 | 25g | Ind | 瓶 | 55
182 | 六氰合铁(Ⅱ)酸钾，三水（亚铁氰化钾） | 100g | GR，≥99.7% | 瓶 | 286
183 | 亚硝基亚铁氰化钠，二水 | 25g | ≥98% | 瓶 | 118
184 | 亚硝酸钠 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 42
185 | 甲胺，盐酸盐 | 50g | CP，≥98.0% | 瓶 | 27
186 | 盐酸萘乙二胺 | 5g | ACS，≥98％ | 瓶 | 170
187 | 氯化羟胺（盐酸羟胺） | 100g | AR，≥98.5% | 瓶 | 33
188 | 轻质氧化镁 | 500g | AR，≥98.5% | 瓶 | 112
189 | 液体石蜡 | 500mL | AR | 瓶 | 33
190 | 氢氧化锂，一水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 761
191 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | 250g | AR，≥99.0% | 瓶 | 33
192 | 乙二醇 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 39
193 | 乙腈（沪试） | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 55
194 | 乙腈（沪试） | 5L/塑桶 | AR，≥99.5% | 桶 | 400
195 | 乙腈 | 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 380
196 | 乙腈（沪试） | 500mL | GR，≥99.7% | 瓶 | 88
197 | 乙腈 | 4L/瓶 | 质谱纯 | 瓶 | 720
198 | 冰乙酸 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 23
199 | 乙酸铵 | 500g | AR，≥98.0% | 瓶 | 29
200 | 乙酸铵 溶液 | 100ml | 适用于分子生物学 7.5 M | 瓶 | 274.9
201 | 乙酸铅，三水 | 500g | AR，≥99.5% | 瓶 | 60
202 | 乙酸锌，二水 | 500g | AR，≥99.0% | 瓶 | 48
203 | 乙酸乙酯 | 500mL | AR，≥99.5% | 瓶 | 27
204 | 乙酰丙酮 | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 95
205 | 氯乙酰 | 500mL | ≥99% | 瓶 | 113
206 | 异丙醇 | 500mL | AR，≥99.7% | 瓶 | 36
207 | 异丙醇 | 4L | HPLC | 瓶 | 390
208 | 异硫氰酸苯酯 | 100mL | ≥98% | 瓶 | 454
209 | 异辛烷 | 500mL | AR | 瓶 | 71
210 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 4L | HPLC | 瓶 | 1538
211 | 异烟酸 | 100g | AR | 瓶 | 72
212 | 有机硅消泡剂 | 2kg |  | 瓶 | 42
213 | 蔗糖酶 | 1g | 300 U/mg | 瓶 | 1440
214 | 庚烷（正庚烷） | 500mL | AR，≥99.0% | 瓶 | 35
215 | 正己烷 | 500mL | AR，≥97.0% | 瓶 | 34
216 | 脂肪酶 | 5g | TYPE VII,≥700 unit/mg | 瓶 | 774
217 | 砂芯坩埚 | 6只/盒 | 30ml-2 | 盒 | 115
218 | pH精密试纸 | 本×5 | 0.5-5 | 包 | 16
219 | pH精密试纸 | 本×5 | 5.4-7 | 包 | 16
220 | pH精密试纸 | 本×5 | 5.5-9 | 包 | 16
221 | pH精密试纸 | 本×5 | 6.4-8 | 包 | 16
222 | 搪瓷方盘 | 只 | 25*30*3cm | 只 | 29
223 | 搪瓷方盘 | 只 | 30*40*3cm | 只 | 51
224 | 具塞比色管 | 12支/组 | 12*25-50ml | 组 | 190
225 | 扁型称量瓶 | 10只/盒 | 50*30mm | 盒 | 79
226 | 扁型称量瓶 | 10只/盒 | 40*25mm | 盒 | 63
227 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 6支/盒 | 10ml | 盒 | 110
228 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 10支/盒 | 1ml | 盒 | 165
229 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 6支/盒 | 25ml | 盒 | 146
230 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 10支/盒 | 2ml | 盒 | 164
231 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 4支/盒 | 50ml | 盒 | 153
232 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 10支/盒 | 5ml | 盒 | 166
233 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 150ml | 盒 | 53
234 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 250ml | 盒 | 60
235 | 具四氟芯滴定管(A级) | 支 | 10ml | 支 | 216
236 | 具四氟芯滴定管(A级) | 支 | 25ml | 支 | 229
237 | 短管标准漏斗 | 10只/盒 | 50mm | 盒 | 61
238 | 梨形分液漏斗 | 2只/盒 | 125ml | 盒 | 80
239 | 梨形分液漏斗 | 2只/盒 | 250ml | 盒 | 100
240 | 砂芯坩埚 | 6只/盒 | 30ml-4 | 盒 | 134
241 | 干燥器 | 只 | 400mm | 只 | 871
242 | 大口试剂瓶 | 10只/盒 | 500ml | 盒 | 225
243 | 棕色大口试剂瓶 | 6只/盒 | 1000ml | 盒 | 301
244 | 梨形烧瓶 | 只 | 100/24 | 只 | 38
245 | 加料漏斗 | 只 | 100/24 | 只 | 28.8
246 | 加料漏斗 | 只 | 100/29 | 只 | 30
247 | 碱性 皮头滴定管(A级) | 2支/盒 | 10ml | 盒 | 121
248 | 碱性 皮头滴定管(A级) | 2支/盒 | 50ml | 盒 | 149
249 | 调药棒（玻璃搅拌棒） | 20支/盒 | 330mm | 盒 | 22
250 | 酒精灯（机制） | 6只/盒 | 150ml | 盒 | 45
251 | 具塞比色管 | 12支/组 | 12*50-100ml | 组 | 264
252 | 具塞比色管 | 12支/组 | 12*5-10ml | 组 | 135
253 | 具塞比色管 | 12支/组 | 12*10-25ml | 组 | 158
254 | 具塞比色管 | 12支/组 | 12*25-50ml | 组 | 190
255 | 定碘烧瓶 | 4只/盒 | 1000ml | 盒 | 212
256 | 定碘烧瓶 | 6只/盒 | 250ml | 盒 | 170
257 | 具塞尖底刻度离心管 | 根 | 15ml，A级 | 根 | 15
258 | 具塞尖底刻度离心管 | 根 | 25mL，A级 | 根 | 20
259 | 具塞三角烧瓶 | 10只/盒 | 10ml | 盒 | 96
260 | 具塞三角烧瓶 | 10只/盒 | 25ml | 盒 | 113
261 | 具塞三角烧瓶 | 10只/盒 | 50ml | 盒 | 135
262 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 只 | 250ml/24 | 只 | 153
263 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 只 | 500ml/24 | 只 | 195
264 | 经济型透明蓝盖试剂瓶(GL45口径，含倾倒环) | 10只/盒 | 100ml | 盒 | 107
265 | 经济型透明蓝盖试剂瓶(GL45口径，含倾倒环) | 10只/盒 | 1000ml | 盒 | 270
266 | 经济型透明蓝盖试剂瓶(GL45口径，含倾倒环) | 10只/盒 | 250ml | 盒 | 134
267 | 经济型透明蓝盖试剂瓶(GL45口径，含倾倒环) | 1只/盒 | 2000ml | 盒 | 103
268 | 经济型透明蓝盖试剂瓶(GL45口径，含倾倒环) | 10只/盒 | 500ml | 盒 | 187
269 | 梨形蒸发瓶 | 个 | 适配步琦-000435 | 个 | 960
270 | 梨形蒸发瓶 | 个 | 适配步琦-000436 | 个 | 1585
271 | 梨形蒸发瓶 | 个 | 适配步琦-000437 | 个 | 2150
272 | 梨形蒸发瓶 | 个 | 适配步琦-047991 | 个 | 3960
273 | 半线量杯 | 2只/盒 | 100ml | 盒 | 42
274 | 半线量杯 | 只 | 1000ml | 只 | 88
275 | 半线量杯 | 10只/盒 | 50ml | 盒 | 201
276 | 量筒 | 只 | 1000ml | 只 | 56
277 | 量筒 | 2只/盒 | 100ml | 盒 | 34
278 | 量筒 | 2只/盒 | 250ml | 盒 | 61
279 | 量筒 | 10只/盒 | 25ml | 盒 | 128
280 | 量筒 | 只 | 2000ml | 只 | 141
281 | 量筒 | 只 | 500ml | 只 | 38
282 | 量筒 | 10只/盒 | 50ml | 盒 | 139
283 | 气体洗瓶 | 个 | 具砂板125ml,总高约290mm,C砂板 | 个 | 420
284 | 玻璃磨口洗气瓶 | 个 | 250ml，磨口内径24mm | 个 | 580
285 | 玻璃磨口洗气瓶 | 个 | 250ml，磨口内径29mm | 个 | 580
286 | 棕色具塞三角烧瓶 | 只 | 250mL | 只 | 51
287 | 具塞比色管 | 6只/组 | 10-25ml | 组 | 135
288 | 具塞比色管 | 6只/组 | 5-10ml | 组 | 87
289 | 培养皿 | 套 | 200mm | 套 | 45
290 | 茄形烧瓶 | 只 | 250/24 | 只 | 47
291 | 茄形烧瓶 | 只 | 500/24 | 只 | 77
292 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 1000ml | 盒 | 139
293 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 100ml | 盒 | 47
294 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 10ml | 盒 | 40
295 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 200ml | 盒 | 78
296 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 250ml | 盒 | 78
297 | 容量瓶(A级) | 2只/盒 | 2ml | 盒 | 33
298 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 500ml | 盒 | 92
299 | 白色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 50ml | 盒 | 43
300 | 容量瓶(A级) | 2只/盒 | 5ml | 盒 | 33
301 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 1000ml | 盒 | 231
302 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 100ml | 盒 | 80
303 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 10ml | 盒 | 55
304 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 200ml | 盒 | 108
305 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 20ml | 盒 | 59
306 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 250ml | 盒 | 108
307 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 25ml | 盒 | 59
308 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 500ml | 盒 | 161
309 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 50ml | 盒 | 68
310 | 棕色容量瓶(A级) | 2只/盒 | 5ml | 盒 | 55
311 | 三角烧瓶 | 只 | 3000ml | 只 | 88
312 | 三角烧瓶 | 10只/盒 | 250ml | 盒 | 114
313 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 100ml | 盒 | 48
314 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 150ml | 盒 | 53
315 | 低形烧杯 | 6只/盒 | 1000ml | 盒 | 100
316 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 200ml | 盒 | 54
317 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 250ml | 盒 | 60
318 | 低形烧杯 | 2只/盒 | 2000ml | 盒 | 82
319 | 低形烧杯 | 只 | 3000ml | 只 | 81
320 | 低形烧杯 | 10只/盒 | 500ml | 盒 | 88
321 | 低形烧杯 | 只 | 5000ml | 只 | 119
322 | 厚料平口试管 | 50支/盒 | 15*150mm | 盒 | 46
323 | 厚料平口试管 | 40支/盒 | 18*180mm | 盒 | 55
324 | 刻度试管 | 20支/盒 | 15ml | 盒 | 117
325 | 刻度试管 | 20支/盒 | 50ml | 盒 | 225
326 | 座式微量滴定管(A级) | 套 | 5ml | 套 | 325
327 | 棕色冲击式吸收瓶 | 个 | 500mL | 个 | 125
328 | 棕色滴瓶 | 10只/盒 | 30ml | 盒 | 133
329 | 棕色滴瓶 | 10只/盒 | 60ml | 盒 | 173
330 | 二口烧瓶 | 个 | 1000ml/29/19 | 个 | 75
331 | 二口烧瓶 | 个 | 1000mL/24/29 | 个 | 75
332 | 平底蒸发皿 | 12只/盒 | 90mm | 盒 | 105
333 | 玻璃珠 | 500g/盒 | 直径10mm | 盒 | 55
334 | 玻璃珠 | 500g/盒 | 直径5mm | 盒 | 38
335 | 玻璃珠 | 500g/盒 | 直径6mm | 盒 | 31
336 | 玻璃珠 | 500g/盒 | 直径8mm | 盒 | 30
337 | 不锈钢方盘 | 只 | 30*40*3.3cm | 只 | 159
338 | 不锈钢多功能厨房剪刀 | 把 |  | 把 | 50
339 | 不锈钢剪刀（直尖） | 把 | 全长12.5cm | 把 | 46
340 | 不锈钢剪刀（直尖） | 把 | 全长14cm | 把 | 52
341 | 不锈钢酒精灯 | 只 | 200mL | 只 | 45
342 | 不锈钢镊子 | 把 | 12.5cm | 把 | 16
343 | 不锈钢镊子 | 把 | 14cm | 把 | 18
344 | 不锈钢药匙 | 5支/包 | 16cm | 包 | 16
345 | 不锈钢药匙 | 5支/包 | 16cm | 包 | 16
346 | 不锈钢药匙 | 5支/包 | 22cm | 包 | 23
347 | 不锈钢药匙 | 5支/包 | 22cm | 包 | 23
348 | 布氏漏斗 | 4只/盒 | 100mm | 盒 | 163
349 | 瓷坩埚 | 20只/盒 | 100ml | 盒 | 193
350 | 瓷坩埚 | 20只/盒 | 50ml | 盒 | 108
351 | 瓷元皿 | 8只/盒 | 150ml | 盒 | 90
352 | 单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级) | 10支/盒 | 2ml | 盒 | 164
353 | 急救箱套装 | 套 | 专业的EHS急救箱，内含绷带，急救毯，三角巾，烧伤敷料 ，医用纱布，安全别针，镊子，一次性检查橡胶手套，消毒片，医用胶带，止血带，眼垫，一次性口罩，创口贴，急救剪刀，急救夹板 ，急救手电筒，急救说明书 1本，急救手册 1本，急救口哨等 | 套 | 388
354 | 具四氟芯滴定管(A级) | 支 | 50ml | 支 | 240
355 | 流动相瓶一孔盖 | 个 | GL45口径 | 个 | 103
356 | 流动相平瓶二孔盖 | 个 | GL45口径 | 个 | 103
357 | 流动相瓶三孔盖 | 个 | GL45口径 | 个 | 103
358 | 流动相瓶安全盖吸附器 | 个 | 配套安全盖 | 个 | 57
359 | 流动相瓶放空阀 | 个 | PTFE | 个 | 180
360 | 毛刷 | 把 | 小号 | 把 | 25
361 | 毛刷 | 把 | 中号 | 把 | 35
362 | 毛刷 | 把 | 大号 | 把 | 45
363 | 容量瓶刷 | 把 | 100ml | 把 | 20
364 | 容量瓶刷 | 把 | 10mL | 把 | 5
365 | 容量瓶刷 | 把 | 20mL | 把 | 8
366 | 容量瓶刷 | 把 | 50ml | 把 | 13
367 | 石英比色皿 | 对 | 10mm | 对 | 355
368 | 试剂瓶刷 | 把 | 1000ml | 把 | 10
369 | 试剂瓶刷 | 把 | 2000ml | 把 | 17
370 | 试剂瓶刷 | 把 | 500ml | 把 | 8
371 | 试验筛 | 个 | 20目 | 个 | 158
372 | 试验筛 | 个 | 80目 | 个 | 150
373 | 试验筛 | 个 | φ300*50/2R（直径300mm*高度50mm*圆孔直径2mm） | 个 | 350
374 | 试验筛 | 个 | φ300*50/5R（直径300mm*高度50mm*圆孔直径5mm） | 个 | 400
375 | 水银温度计 | 根 | 0~350℃，±2℃ | 根 | 80
376 | 水银温度计 | 根 | 0~60℃，分度值0.1-0.2℃ | 根 | 60
377 | 水银温度计 | 根 | -10~50℃，±1℃ | 根 | 100
378 | 水银温度计 | 根 | -30~20℃ | 根 | 100
379 | 水银温度计 | 根 | 50~100℃ | 根 | 120
380 | 水银温度计 | 根 | 50~200℃，±2℃ | 根 | 150
381 | 塑料比色皿 | 对 | 10mm | 对 | 330
382 | 塑料粗口加料漏斗 | 个 |  | 个 | 50
383 | 塑料方桶 | 只 | 10L | 只 | 26
384 | 塑料方桶 | 只 | 5L | 只 | 15.5
385 | 塑料广口试剂瓶 | 个 | 3L | 个 | 50
386 | 塑料广口试剂瓶 | 个 | 4-5L | 个 | 80
387 | 塑料广口试剂瓶（棕色） | 个 | 500ml | 个 | 40
388 | 塑料尖嘴洗瓶 | 个 | 500ml | 个 | 22
389 | 塑料酒精喷壶 | 个 | 500ml | 个 | 60
390 | 塑料利器盒 | 个 | 10L | 个 | 26
391 | 塑料利器盒 | 个 | 3L | 个 | 15
392 | 塑料利器盒 | 个 | 5L | 个 | 18
393 | 塑料烧杯，带手柄，有刻度(量杯) | 只 | 1000mL | 只 | 20
394 | 塑料烧杯，带手柄，有刻度(量杯) | 只 | 2000mL | 只 | 31
395 | 塑料烧杯，带手柄，有刻度(量杯) | 只 | 5000mL | 只 | 56
396 | 塑料容量瓶 | 5只/盒 | 100ml | 盒 | 120
397 | 塑料容量瓶 | 10只/盒 | 50ml | 盒 | 220
398 | 塑料烧杯 | 只 | 200mL | 只 | 10
399 | 塑料烧杯 | 只 | 500mL | 只 | 15
400 | 塑料试剂瓶 | 个 | 30ml | 个 | 14
401 | 塑料试剂瓶 | 个 | 500ml | 个 | 40
402 | 塑料试剂瓶 | 个 | 60ml | 个 | 22
403 | 塑料水瓶 | 个 | 300ml | 个 | 17
404 | 塑料洗瓶 | 个 | 500mL | 个 | 22
405 | 塑料整理箱 | 件 | 约49.5*35*28cm，50L | 件 | 90
406 | 酸缸 | 套 | 10L | 套 | 260
407 | 搪瓷水杯 | 只 | 2L | 只 | 45
408 | 瓷乳钵 | 只 | 100mm | 只 | 35
409 | 瓷乳钵 | 只 | 60mm | 只 | 31
410 | 透明直角整理箱 | 件 | 31L | 件 | 120
411 | 透明直角整理箱 | 件 | 45L | 件 | 170
412 | 透明直角整理箱 | 件 | 58L | 件 | 220
413 | 细胞培养皿 | 箱 | 12孔 | 箱 | 650
414 | 细胞培养皿 | 箱 | 24孔 | 箱 | 650
415 | 细胞培养皿 | 箱 | 6孔 | 箱 | 650
416 | 洗耳球 | 只 | 90ml（大） | 只 | 6
417 | 洗耳球 | 只 | 30ml（小） | 只 | 5
418 | 洗耳球 | 只 | 60ml（中） | 只 | 5
419 | 消毒棉签 | 1000支/包 |  | 包 | 43
420 | 塑料自封袋 | 100/包 | 6# 120*170mm | 包 | 16
421 | 塑料自封袋 | 100/包 | 8# 170*250mm | 包 | 28
422 | 碱性清洗剂 | 5L/桶 |  | 桶 | 795
423 | 酸性清洗剂 | 5L/桶 |  | 桶 | 795
424 | 定量滤纸 | 盒 | 12.5cm.快速 | 盒 | 52
425 | 定量滤纸 | 盒 | 15cm.快速 | 盒 | 67
426 | 定量滤纸 | 盒 | 15cm.中速 | 盒 | 67
427 | 定量滤纸 | 盒 | 7cm.慢速 | 盒 | 23
428 | 定量滤纸 | 盒 | 7cm.中速 | 盒 | 23
429 | 定量滤纸 | 盒 | 9cm.中速 | 盒 | 31
430 | 定性滤纸 | 盒 | 11cm.中速 | 盒 | 17
431 | 定性滤纸 | 盒 | 18cm.快速 | 盒 | 35
432 | 硝酸 | 500ml | AR | 瓶 | 24
433 | 硫酸 | 500ml | AR | 瓶 | 23
434 | 盐酸 | 500ml | AR | 瓶 | 19.5
435 | 乙醚 | 500ml | AR | 瓶 | 29
436 | 乙酸酐 | 500ml | AR | 瓶 | 63
437 | 三氯甲烷 | 500ml | AR | 瓶 | 53
438 | 丙酮 | 500ml | AR | 瓶 | 26
总单价合计