江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目

采购项目编号：JSCJ2024G006

采购人：江阴市环境卫生管理中心

## 采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二○二四年三月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表————————————————第4页

第三章　　投标人须知———————————————————第5页

第四章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第五章　　评标方法和评标标准———————————————第30页

第六章　　合同书（格式）—————————————————第33页

第七章　　投标文件的组成和格式——————————————第36页

- 投标须知

项目编号：JSCJ2024G006

项目概况：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司受江阴市环境卫生管理中心的委托，就其江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目

2、项目编号：JSCJ2024G006

3、项目预算及最高限价：1523500元/年；单价最高限价：285元/吨。

4、采购需求：为推动生活垃圾分类治理，江阴市城区餐厨垃圾试点分类收集+单独就地处理模式，2014-2016年陆续在规模以上企事业单位、党政机关、学校等内部建成并投运17处餐厨垃圾就地处理设施，设计处理规模为16.5t/d，因城市建设需要，近两年市政府和要塞中学2处设施已报废，现存的15处餐厨垃圾就地处理设施设计处理规模为15t/d。现拟采购第三方单位进行运维服务。

服务期限：两年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。（详见招标文件）

5、合同履行期限：详见采购文件

6、本项目不接受联合体投标

7、本项目是否专门面向中小企业：是

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

4、本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件获取信息：

2024年3月19日至2024年3月26日，上午8时00分-11时00分，下午13时30分-16时00分（节假日除外），至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼招标代理部领取招标文件，需携带以下资料：营业执照（复印件加盖公章）、经办人的身份证复印件加盖公章、授权委托书。招标文件资料费300元/份，售后不退。

四、投标文件接收信息：

1、投标文件开始接收时间：2024年4 月9日  下午13:30起

2、投标文件接收截止时间：2024年4 月9日  下午14:00止

3、投标文件接收地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室

五、开启：

1、开标时间：2024年4月9日  下午14:00 起

2、开标地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室

六、本公告期限：5个工作日

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市环境卫生管理中心

统一信用代码：12320281MB1G74735U

地　　址：江阴市青山路136号

项目联系人：孙先生、朱先生

联系电话：0510-86865309

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2024年3月19日

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目 项目编号：JSCJ2024G006 采 购 人：江阴市环境卫生管理中心 采购人式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 |
| 3 | 投标保证金金额：本项目免收投标保证金 |
| 4 | 投标有效期：开标后90天 |
| 5 | 投标文件接收时间：2024年4 月9日 下午13：30至14:00 投标文件接收地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室 截止期后的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2024年4月9日 下午14:00起 地点：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼开标室 |
| 7 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |
| 9 | 江阴市环境卫生管理中心 联 系 人：孙先生、朱先生 联系电话：0510-86865309 联系地址：江阴市青山路136号 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 项目负责人：周鑫华、周橙 联系电话：0510-86560051 联系地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 |

- 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书 (法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供) 【授权委托人必须提供本单位连续6个月(且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>)为其缴纳社保的证明复印件】

文件3：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本四份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后90天。

10、投标费用自理。

11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由江苏澄建正达工程项目管理有限公司工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员 会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资 格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可 转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳政府采购合同金额（缴纳基数根据中标单价在预算金额的基础上同比例进行下浮）5%的履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十八、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的80%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第四章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、项目用途和概述:

为推动生活垃圾分类治理，江阴市城区餐厨垃圾试点分类收集+单独就地处理模式，2014-2016年陆续在规模以上企事业单位、党政机关、学校等内部建成并投运17处餐厨垃圾就地处理设施，因城市开发需要，近两年市政府和要塞中学2处设施已报废，现存的15处餐厨垃圾就地处理设施设计处理规模为15t/d。

现拟采购第三方单位进行运维服务，负责15处站点餐厨垃圾处理设施的运营。

1、餐厨就地处理设施具体位置及日处理规模清单如下：

| 序号 | 项目所在地 | 处理物料 | 日处理规模（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴初级中学 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 2 | 江阴市第一中学高中部 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 3 | 江阴市第一中学初中部 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 4 | 江阴中专 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 5 | 江阴市城中实验小学东区 | 餐厨垃圾 | 0.5 |
| 6 | 江阴市第二中学 | 餐厨垃圾 | 1.5 |
| 7 | 江阴职业技术学院 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 8 | 国际大酒店 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 9 | 江阴市行政事业中心 (含公、检、法部门) | 餐厨垃圾 | 1 |
| 10 | 江阴市高新技术开发区 | 餐厨垃圾 | 0.5 |
| 11 | 温德姆酒店 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 12 | 南门中转站 | 餐厨垃圾 | 2 |
| 13 | 军事博物馆东侧停车场公共用房 | 餐厨垃圾 | 1 |
| 14 | 人民医院 | 餐厨垃圾 | 0.5 |
| 15 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 餐厨垃圾 | 1 |

以上垃圾处理站点主要为餐厨垃圾处理，设备清单及明细详见附件一。

2、餐厨垃圾处理工艺路线如下：

餐厨垃圾处理采用“预处理+高温好氧发酵”工艺，主要包括预处理系统、发酵系统及除臭系统。餐厨垃圾运送至餐厨垃圾就地处理站后卸入卸料平台，经分拣后的餐厨垃圾进入破碎机破碎至1cm以下，后进入挤压脱水机进行脱水处理，脱除下来的废水进入废水处理系统或外运进行达标处理。挤压脱水机挤压产生的干物料（含固率＞20%）送入高温好氧发酵仓内进行好氧发酵处理。高温好氧发酵仓发酵过程产生的废气经生物除臭设备处理达标后排放。

二、采购内容：

对以上15处餐厨垃圾就地处理站点运营管理，对收运至本项目各处理站点的餐厨垃圾进行规范处理，负责餐厨垃圾处理、配套废气处理、配套废水处理等所有设施的生产运营、维修保养，确保设备设施的正常运行。未配套废水处理设施的餐厨垃圾处理站，其废水由中标方自行负责达标处理，全面实现本项目各站点餐厨垃圾资源化利用率和减量化率90%以上，废气及废水达标排放。

三、服务要求

（一）运营费用

运营费用包含以下相关费用：

1、动力费，包含水、电费用（供应商自行接表核算，原水电表可沿用）；

2、运营所需的药剂和辅料费用；

3、设备设施（包括但不限于处理设备，给排水、供电、房屋等配套设施）日常维护保养费用；

4、运营人工费用；

5、管理费用；

6、检测费，包括按照行业标准自检和甲方季度考核抽检时支付第三方检测的费用。

7、包括但不限于以上保障本项目正常运营的所有费用。

（二）运营要求

1、运营单位必须依据相关管理规范对污水处理设施及设备建立专人负责制，制定操作手册及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受江阴市环境卫生管理中心及其委托第三方单位的检查。

2、运营单位必须及时向江阴市环境卫生管理中心及其委托第三方单位汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

3、运营单位当因停电等不可控原因导致无法正常运行时，运营单位必须在24小时内向江阴市环境卫生管理中心及其委托的第三方监管单位提交书面报告。

4、运行期间保持厂区的清洁，保持设备的清洁，满足设施正常运行的需求，关键零部件有备品备件储备，；对重要工艺设备及电气装置等设备进行经常性检查。

5、操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。

6、此处未提及的运营管理内容，按照相关国家行业主管部门的要求和规范运行，如出台新的要求和规范，则及时按调整后的要求处理。

7、运营单位配备固定全职专业人员(包括主管、技术负责人、专业操作员等)，运营期间不得从事其它无关工作，人员必须经过有关设备厂家的技术培训，设立维修电话，并有专人24小时值班。

8、保持处理厂房区域内的整洁，做到卫生清理及时，避免对周围的环境，造成污染。

9、投标人具有完善的售后服务承诺及培训方案。

10、投标人具有完善的安全生产管理制度，承担污水设施运营过程中发生一切安全事故责任和后果。

11、投标人必须服从餐厨垃圾处理项目运营单位的统一管理。

12、作业人员按规定穿着统一制服、佩戴工作证，有明显的所属单位标志，规范作业、礼貌服务。

13、餐厨垃圾实行“垃圾不落地”作业，垃圾到站后随即按程序倒入餐厨垃圾处理机，避免在场内外堆积，避免造成二次污染。

14、每次处理完毕且出站前需断开电源开关和电缆，并将餐厨垃圾处理机清洗干净。

15、每次作业完成后，需对站内设备、垃圾桶、地面等进行全面清洗，并做好设备检查、故障报修和运行日志备案等工作，确保餐厨垃圾处理站内外场地整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积留污水，设备正常使用。

16、确保餐厨垃圾处理站内除臭及污水装置等防污染扩散设施正常运行。

17、餐厨垃圾处理站应做到室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户无积尘、蛛网。

18、发现餐厨垃圾处理设备故障或损坏时，应立即采取安全措施及时上报采购方，并在修复后24小时内将修复情况上报采购方。

19、餐厨垃圾处理所产生的污水必须实行雨污分流，严禁将污水直接排放至雨水管道。

20、餐厨垃圾处理执行“日产日清”和“无害化、减量化、资源化”的原则。餐厨垃圾处理过程符合国家相关技术标准要求。

（三）环保要求

本项目餐厨垃圾处理设备运行产生的环境污染物必须符合环境保护要求，能够出具政府环境保护部门或第三方专业检测机构出具的检测报告。

（1）餐厨垃圾处理机产出物外观颜色为褐色或灰褐色，粒状或粉状，均匀无恶臭， 其它相关指标应达到或优于中华人民共和国农业部《有机肥料》（NY525-2021）标准的要求

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数 (以烘干基计) | % | ≥45 | NY 525-2021 |
| 2 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计） | % | ≥5.0 | NY 525-2021 |
| 3 | 水分（鲜样）的质量分数 | % | ≤30 | NY 525-2021 |
| 4 | 酸碱度（PH） |  | 5.5～8.5 | NY 525-2021 |
| 5 | 总砷（As）（以烘干基计） | mg/kg | ≤15 | NY 525-2021 |
| 6 | 总汞（Hg）（以烘干基计） | mg/kg | ≤2 | NY 525-2021 |
| 7 | 总铅（Pb）（以烘干基计） | mg/kg | ≤50 | NY 525-2021 |
| 8 | 总镉（Cd）（以烘干基计） | mg/kg | ≤3 | NY 525-2021 |
| 9 | 总铬（Cr）（以烘干基计） | mg/kg | ≤150 | NY 525-2021 |
| 10 | 蛔虫卵死亡率 | % | ≥95 |  |
| 11 | 粪大肠杆菌 | 个/g | ≤100 |  |

（2）餐厨垃圾处理机具有独立除臭装置，废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准中的二级标准，具体控制项目和控制标准限值如下表所示；

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 3 | 二硫化碳 | mg/m3 | 3.0 |
| 4 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

气体有组织排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中 15米排气筒排放标准。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | kg/h | 0.33 |
| 2 | 氨 | kg/h | 4.9 |
| 3 | 二硫化碳 | kg/h | 1.5 |
| 4 | 臭气浓度 | 无量纲 | 2000 |

（3）餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，系统处理出水排入下水道或隔油池，排入下水道应符合《江苏省排放水污染物许可证管理办法》（2011）和《污水排入城市下水道水质标准》(GBT31962-2015) B 级标准要求。

（4）餐厨垃圾处理设备噪声检测必须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，安置在居民小区的降解设备运转时，厂界噪声昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)；距设备放置区1米外，整机噪音≤75dB(A)。

四、管理团队与运营服务

1、运维团队：团队不少于6人，其中项目负责人（1人）须具有环保类或机械类相关专业中级及以上职称证书。

注：须提供证书复印件及本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件。

2、运营服务承诺：

2.1服务期内如设备出现故障，服务单位应2小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施。

2.2投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质等。

3、事故应急预案：餐厨垃圾处理设施运行中的应急保障措施、风险分析及控制预案，保障突发事故情况下项目点的餐厨垃圾处理设施能够正常处理。

五、服务期限

两年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准，若因江阴餐厨废弃物集中处理项目二期投运或本项目所在点位遇土地开发等情况，采购人有权提前终止合同。

六、考核办法及付款方式

- 1、采购人每季度进行一次评定（考核细则详见附件二《江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目考核办法》），满分为100分，采用倒扣分方法（项目最低得分为0分）得出季度综合得分。

- 2、运维服务费支付：每季度结算一次，运营费用为中标单价*处理量（按称重系统的称重数据进行结算，按照行业标准每年对称重系统进行校验，并将校验报告交主管部门备案），结合季度考核情况进行费用结算，不设置年度保底量。所产出的有机腐熟物作价150元/吨按季度把款项缴纳给政府，中标供应商须为有机腐熟物计量配置专用电子称重设备。

七、奖惩措施及违约责任

- （一）奖惩措施

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 200 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 300 |  |
| - 3 | - 80-89 | - 500 |  |
| - 4 | - 70-79 | - 1000 |  |
| - 5 | - 60-69 | - 3000 |  |

- （二）违约责任

- 对供应商季度考核评分结果等于100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于60分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求供应商立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内供应商连续两个季度评分低于60分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由供应商承担。

八、有关说明

- 1、本项目报价为固定单价。投标报价包括但不限于车辆及运营费用、人员费用、交通费用、培训、保险、服务费、管理费和税金等全部费用。

- 2、报价中应包含市场价格风险和政策风险、服务区域范围增减风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 3、本项目服务费根据实际处理量按实结算。

- 4、本项目中标公示期满后10天为交接期，在采购人监督下由中标供应商与原服务供应商进行项目交接（如中标方与原服务商不是同一家单位），各方签字盖章，与中标方的协议从交接后正式生效，采购人须保证各项设施设备正常运行方可交接给中标供应商。

- 5、本项目自合同签订后生效之日起，进入试运营期，试运营期限为30天，如中标供应商在试运营期内，无法确保项目各点位正常运行，则应在采购人规定时间内进行整改，整改期限为7个自然日，如整改期满仍不到位的，采购人有权终止合同，扣除中标供应商缴纳的履约保证金，并承担由此导致的一切责任和后果。

- 6、当中标供应商未依约履行合同、发生违约行为时，采购人有权扣除相应的履约担保金，给采购人的损失超过履约保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿，并承担由此导致的一切责任和后果。

- 7、本项目服务期满后，中标供应商须保证各项设施设备正常运行方可交付采购人验收确认。

- 8、中标供应商须保证在本项目服务期内，各站点的监控设备正常运行。

- 9、供应商应依法对分离出的油脂进行综合处置和利用，并接受采购方依法监督。

- 10、中标单位必须高度重视安全生产。运营期间如造成安全事故，均由中标单位承担一切责任和损失。

- 11、中标单位必须自觉接受采购单位各职能部门的定期或不定期检查和考核。

- 12、采购单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 13、经采购单位允许，投标单位可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 14、投标单位中标后必须无条件接收采购人的现有基础设施、设备，同时做好基础设施、设备的使用、维护等工作。

- 15、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

- 16、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

附件一：

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500kg/d餐厨垃圾处理一体化成套设备 | 3 |
| 2 | 1000kg/d餐厨垃圾处理一体化成套设备 | 10 |
| 3 | 1500kg/d餐厨垃圾处理一体化成套设备 | 1 |
| 3 | 2000kg/d餐厨垃圾处理分布式成套设备 | 1 |

1、500kg/d餐厨垃圾就地分散处理项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高温好氧发酵设备 | 套 | 3 |
| 2 | 板壁式轴流通风机 | 台 | 6 |
| 3 | 照明配电箱 | 套 | 3 |
| 4 | 动力配电箱 | 套 | 3 |
| 5 | 生物除臭滤池 | 套 | 3 |
| 6 | 高压清洗机 | 套 | 3 |
| 7 | 出料装置 | 套 | 3 |

2、1000kg/d餐厨垃圾就地分散处理项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高温好氧发酵设备 | 套 | 10 |
| 2 | 板壁式轴流通风机 | 台 | 10 |
| 3 | 壁挂式空调 | 台 | 10 |
| 4 | 照明配电箱 | 套 | 10 |
| 5 | 动力配电箱 | 套 | 10 |
| 6 | 生物除臭滤池 | 套 | 10 |
| 7 | 高压清洗机 | 套 | 10 |
| 8 | 出料装置 | 套 | 10 |

3、1500kg/d餐厨垃圾就地分散处理项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高温好氧发酵设备 | 套 | 1 |
| 2 | 板壁式轴流通风机 | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂式空调 | 台 | 1 |
| 4 | 照明配电箱 | 套 | 1 |
| 5 | 动力配电箱 | 套 | 1 |
| 6 | 生物除臭滤池 | 套 | 1 |
| 7 | 高压清洗机 | 套 | 1 |
| 8 | 出料装置 | 套 | 1 |

4、2000kg/d餐厨垃圾就地分散处理项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 混合类有机垃圾处理成套设备 |  |  |  |
| 1 | 垃圾卸料平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 破碎机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 挤压脱水机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高温好氧发酵反应器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 出料装置 | 套 | 2 |  |
| 6 | 菌种计量投加装置 | 套 | 1 |  |
| 二 | 生物除臭系统 |  |  |  |
| 7 | 引风管道系统 | m | 15 |  |
| 8 | 低噪离心引风机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 一体化生物除臭滤池 | 套 | 1 |  |
| 三 | 渗滤液提升系统 |  |  |  |
| 10 | 切割式潜污提升泵 | 台 | 2 | 1用1备，库房备用 |
| 四 | 配套输送及辅助设备 |  |  |  |
| 11 | 链板输送机 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电动葫芦 | 台 | 1 |  |
| 13 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |
| 五 | 电气自控设备 |  |  |  |
| 14 | 照明配电箱 | 套 | 1 |  |
| 15 | 动力配电柜 | 套 | 1 |  |
| 16 | PLC控制柜 | 套 | 1 |  |

注：各处理站设备详细参数清单请各投标人自行现场调研。

附件二：

江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目考核办法

为规范餐厨垃圾就地处理项目的日常管理，确保设备稳定运行，保障餐厨垃圾的全量、无害化处置，现依据招标文件及投标文件等相关规定，制定本监管考核办法。

一、监管考核主体

江阴市环境卫生管理中心。

二、监管考核对象

中标供应商。

三、监管考核办法

（一）考核组组成

环卫中心、相关企事业单位部门负责人。

（二）考核方式

1、明查和暗查相结合，采取查阅台账资料，实地检查，不定期巡查的方式，随机对各站点进行考核。

2、每季度组织1次明查,占当季分值的40%；不定期暗查，占当季分值的60%。每个项目分别扣分，扣分累计。

（三）考评结果运用

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 200 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 300 |  |
| - 3 | - 80-89 | - 500 |  |
| - 4 | - 70-79 | - 1000 |  |
| - 5 | - 60-69 | - 3000 |  |

对供应商季度考核评分结果等于100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于60分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求供应商立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内供应商连续两个季度评分低于60分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由供应商承担。

考评结果每季度以书面形式通报至运行方，运行方以书面形式反馈意见。（详见考核细则）

四、相关说明

本办法由江阴市环境卫生管理中心负责解释。

| 江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务监管考核评分细则(试行) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 考核 内容 | 分值 | 具体要求 | 考核标准 | 扣分原因 | 扣分值 |
| 一 | 计量管理 | 25分 | 有效计量 | 15分 | 运营方要确保称重系统正常使用，称重数据实时传输到局监管平台，发生故障在24小时内修复；配合第三方收运公司做好数质量统计，并提供有效的关于处理量的数据支撑。 | 1、称重系统故障（不含在线传输）每点次扣0.5分，超过24小时未能修复的，每增加1个天文日扣0.5分； 2、未能提供有效的处理量计重等资料，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 系统校准 | 5分 | 经监管方同意后，每年按照行业标准（可按季度分配）委托监管方认可的具备相应资质的机构进行检测，检测报告出具后第2个工作日内报监管方。 | 1、未按期检测的每次扣1分。 2、超期1个月尚未检测的每次扣3分。 3、检测结果未能及时报送的每增加1个工作日扣0.5分。 4、检测结果误差较大，超过一般误差范围的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 数据报送 | 5分 | 按监管方要求，定期报送餐厨垃圾日报、周报、月报等运行数据，含油脂、有机肥产生量等监管方需要的数据信息。 | 1、不能按照监管方要求，按时报送日报、周报、月报的，每次扣0.5分；经提示，超过24小时仍未能报送的，每增加1个工作日扣0.5分。 2、上报的数据中有明显错误、有篡改现象的每项次扣1分。 3、上报的数据中不能按照要求，及时、实事求是地反映运行实际情况的，如设备巡查、维修信息等的每项次扣1分。 |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 规范接纳 | 5分 | 运营方仅能接纳经监管方调度，不得私自接受、处理有机垃圾。 | 不经监管方同意，运营方擅自调度、处置餐厨垃圾的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 稳定运行 | 10分 | 除大修外（每年定期报批大修计划），达到设计处理能力，并长期、稳定运行。 | 1、由于运营方导致实际处理能力比设计处理能力每低10%扣(含≤10%)1分。 2、由于运营方导致餐厨垃圾无法妥善处理的，每次扣1分；超过24小时未能修复的，每增加1个天文日扣0.5分。 3、出现计划外修理的（不影响正常运行），每项次扣0.5分。 |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 内部管理 | 7分 | 项目内外整洁，无杂物、无明显刺激性气味,无明显污垢；各类标志标记清晰、完整；各类管理制度完善并上墙；各类运行台账资料记录及时、完整，并保存完好。 | 1、卸料平台不整洁、有明显刺激性气味每次扣0.5分。 2、项目内物品摆放不整齐、墙面有明显污垢、各类标志标记不清晰、不完整的每项次扣0.5分。 3、由运营方导致项目周边3米范围内不整洁、有杂物堆放每项次扣0.5分。 4、台账资料记录不及时、不完整的每项次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 在线监管 | 5分 | 运营方按照合同要求提供主要处理设施的视频监控、运行数据，并定期维护，确保其正常运行。 | 因人为原因造成地磅称重系统、视频监控系统断电等故障（不含在线传输）的每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 应急体系 | 5分 | 运营方应制定应急预案，遇突发事件30分钟内电话报监管方，24小时内提交书面报告，同时及时采取有效措施。 | 1、应急方案、体系不健全的每项次扣1分。 2、突发事件未及时向监管方报告的每次扣1分。 3、24小时内未提交书面报告和采取有效措施的，每增加1个工作日扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 安全运行 | 8分 | 运营方制定安全运营方案、细则，职权清晰、责任到位，确保全年不发生安全事故。 | 1、存在生产设备安全隐患的每项次扣0.5分。 2、未及时、有效落实监管方提出的安全整改意见的每项次扣0.5分。 3、发生一般安全事故造成财产损失的每项次扣2分。 4、发生重大安全事故，造成人员伤亡的，每项次扣5分。 |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 现场检测 | 15分 | 经监管方同意后，每年按照行业标准（可按季度分配）委托经监管方认可的具备相应资质的机构对水、气、声、渣进行抽样检测（监管方全程陪同抽样），检测报告出具后第2个工作日内报监管方；不检测的该项不得分。 | 1、未按期检测的每次扣1分。 2、超期1个月尚未检测的每增加1个月加扣2分。 3、检测报告不符合合同要求的每项次（水、气、声、渣）扣3分。 |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 废物处理 | 10分 | 运营方应确保污水（含渗滤液、生活污水、冲洗水等）等按规范进行处置，达到相关标准。做好相应处置和监测记录；委托有资质的第三方处置废弃物，并提供有效处置证明、依据；委托不具备处理相关废弃物资质单位处置的该项不得分。 | 1、未按制度对废弃物（水、气、声、渣）进行规范处置的每项次扣1分（其中，固体废弃物要求做到日产日清）。 2、外运的废弃物未提前报监管方的每项次扣2分。 3、外运废弃物处置单位的资质、接受票据复印件等须在第2个工作日报监管方，否则每项次扣2分。 4、废弃物处置协议未能在处置前1周内报监管方的，扣2分。 5、废弃物处置协议单位发生调整的，新协议要在处置前1周内报监管方，否则每项次扣2分。 |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 公众 监督 | 3分 | 主动接受公众参观(提前报备)，配合对各项投诉来访进行处理；妥善协调周边关系，预防有责投诉和媒体曝光。 | 1、发生有责投诉或媒体曝光每项次扣1分。 2、受执法部门处罚的每次扣1分。 3、不配合监管工作开展，每次扣1分。 4、无故拒绝市民参观的每次扣1分。 5、未按时处理和答复投诉每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 | 24小时内报送生产、来访、信访投诉等信息；主动、有力开展环保知识宣传，配合各级政府职能部门做好调研等工作，并制作、提供相关宣传资料等。 | 1、未及时报送相关信息的每项次扣1分。 2、未主动开展环保知识宣传，尽社会宣传义务的每次扣1分。 3、未及时配合提供调研场所、观摩的每项次扣1分。 4、未及时提供有效、高质量宣传资料的每项次扣1分。 |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 社会义务 | 4分 | 建立法定假日24小时值班制度。 | 1、运营方未在法定假日前报送假日应急联系人信息的每次扣1分。 2、报送的应急联系人出现手机关机、电话无人接听且30分钟之内未及时回复的，每次扣1分。 3、值班人员未能履行生产、抢修等职责的每次扣2分。 |  |  |
| 备注 |  | 1、每季度组织1次明查,占当季分值的40%；1次暗查，占当季分值的60%。每个项目分别扣分，扣分累计。 2、每次考核要及时拍摄、留存图片资料，24小时内反馈暗查信息，最终考核结果于明查后24小时内反馈。 3、餐厨进厂量由运营方代表、第三方收集工现场双方签字确认；具备计量条件的现场计量并登记；计量有误的，以有机肥产生量为准推算处理量。 4、所有分项扣分累计不超过分项总分。 5、本考核细则为试行，下一步根据实际运行、考核情况再做进一步调整、完善。 |  |  |  |  |  |  |

| 江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务监管考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 所扣分值 | 扣分原因 | 综合得分 |
| 一 | 计量管理 | 25分 | 有效计量 | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 系统校准 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 数据报送 | 5分 |  |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 规范接纳 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 稳定运行 | 10分 |  |  |  |
|  |  |  | 内部管理 | 7分 |  |  |  |
|  |  |  | 在线监管 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 应急体系 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 安全运行 | 8分 |  |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 现场检测 | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 废物处理 | 10分 |  |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 公众监督 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  |  |  |
|  |  |  | 社会义务 | 4分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 环卫中心： 相关企事业单位： 第三方监管： 供应商： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术部分（40分） | 2.1 | 对项目的理解和认识 | 根据投标人提供的对本项目的理解和认识进行综合评分，理解、熟悉程度高的得5-6分，理解、熟悉程度较高的得3-4分，理解、熟悉程度一般的得1-2分。 | 6 |
|  | 2.2 | 项目组织机构管理 | 根据投标人的运营管理制度、机构设置等情况进行综合评审，机构设置合理，管理制度完善可行、针对性强得5-6分；机构设置一般，管理制度基本合理可行得3-4分；机构设置、管理制度不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-2分；不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.3 | 运营方案 | 根据投标人的项目运营方案是否具有针对性，对项目的了解程度及解决方案具体明确、详细可行等进行评审：方案措施完善可行、针对性强得7-10分；方案措施一般，基本合理可行得4-6分；方案措施不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-3分；不提供不得分。 | 10 |
|  | 2.4 | 服务质量保障方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务质量保障方案进行综合评审，方案措施完善可行、针对性强得5-6分；方案措施一般，基本合理可行得3-4分；方案措施不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-2分；不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.5 | 应急保障及预案 | 根据投标人所提供的应急预案进行综合评价，建立有应急作业人员的调配、各类灾害和突发事件的应急预案、大型活动的应急预案，内容及要求完全满足或优于项目服务需求的得5-6分，内容不够全面，缺乏针对性，基本满足项目需求的得3-4分，应急预案简单，缺乏可操作性，存在安全隐患的得1-2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.6 | 安全培训及管理措施 | 根据投标人所提供的安全培训及管理措施进行综合评审，安全培训及管理措施内容科学，有针对性，操作性强的得5-6分，内容较为合理，可行的得3-4分，内容简单，缺乏针对性的得1-2分，不提供不得分。。 | 6 |
| 三、商务部分（30分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境安全管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。 投标人具有行政主管部门颁发的餐厨废弃物处置服务许可证的，得2分。 （提供证书复印件，原件备查。） | 5 |
|  | 3.2 | 业绩 | 投标人自2021年3月1日以来，承担过或截止开标日投标人正在合同服务期限内（不限合同签订时间及服务年限）的餐厨垃圾或厨余垃圾建设或运营项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。 （以合同签订时间为准，须提供合同、中标通知书复印件，原件备查。） | 6 |
|  | 3.3 | 人员配备情况 | 投标人为本项目配备的项目负责人，具有环保类或机械类相关专业高级职称证书的，得2分。 投标人为本项目配备的除项目负责人以外其他项目组成人员，具有环保类或机械类相关专业高级职称证书的，有一个得2分，最高得4分。 （须提供相关证书复印件及本单位连续近三个月<不含投标当月>为其缴纳社保证明的复印件，原件备查。） | 6 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | 获得省级及以上行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得3分，获得地市级行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得2分，获得县级行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得1分。本项最高得3分。 ②投标人获得省级及以上行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得2分，获得地市级行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得1分，获得县级行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得0.5分。本项最高得2分。 （需提供相关证明材料复印件，原件备查。） | 5 |
|  | 3.3 | 产出物应用出路保障 | 投标人具有自有的或合作的生物有机肥生产厂，且有机肥厂具有有效的肥料正式登记证，可保证餐厨降解产出物切实得到资源化应用出处的，得3分。 （须提供自有机肥厂的有效证明、肥料正式登记证和厂房实地图片展示，或同时提供与有机肥厂的合作协议书（复印件加盖公章）、有机肥厂的营业执照、有机肥厂肥料正式登记证等证明资料复印件和厂房实地图片展示，否则不得分） | 3 |
|  | 3.4 | 服务能力 | 根据各投标人的服务能力（包括现场响应时间、分支机构的设置情况等）进行综合评审：响应时间短、办公场所（或分支机构）全面覆盖项目地点的得5分；响应时间较短、办公场所（或分支机构）基本覆盖项目地点的得3-4分；其余得1-2分。 | 5 |
| 四、讲解答辩（10分） | 4.1 | 现场讲解 | 投标人委派本项目项目负责人对本项目投标情况进行简单介绍，时间不超过5分钟。评委根据其现场讲解是否针对性和逻辑性强，是否条理清晰，具有可行性等酌情打分，根据不同供应商讲解过程进行横向比较后打分，对项目要求理解全面、针对性强、逻辑性强得5分，对项目要求理解全面，但针对性、逻辑性一般得3-4分，对项目要求没有全部理解，且针对性、逻辑性一般的得1-2分。 | 5 |
|  | 4.2 | 现场答辩 | 根据评标委员会出具的问题，项目负责人进行现场答辩，答辩时间不超过5分钟。科学合理、针对性强得5分；科学合理性一般、针对性一般得3-4分；科学合理性较差、针对性较差得1-2分。 | 5 |

- 第六章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSCJ2024G006

采购内容：江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目

投标单位：

二○二四年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSCJ2024G006 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市城区餐厨垃圾就地处理项目运维服务项目 |
| 处理费单价报价 （元/吨） | 小写： 大写： |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

- （供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收（万）： |  |  | 2 | 利润总额（元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

项目编号：JSCJ2024G006

时    间：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：。

特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

被授权人签名：单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位连续6个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为， 全称为，统一社会信用代码为，法定代表人 (单位负责人) 为，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备 有：。主要专业技术能力有：。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交 供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标 (报价) 供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：