无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013

采购项目名称：鸿山街道雨污水管道养护项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

二○二五年七月

目     录

一、投标邀请函------------------------------------（3）

二、投标供应商须知--------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明 -----------------------（18）

四、 合同书（格式文本）---------------------------（48）

五、附件 -----------------------------------------（54）

一、投标邀请函

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处委托，对鸿山街道雨污水管道养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：鸿山街道雨污水管道养护项目；

2.项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013；

3.服务期限：一年；

4.采购概况：鸿山街道雨污水管道养护服务，具体要求详见招标文件“三、项目技术要求和有关说明”；

5.项目预算：288.726741万元；

6.项目最高限价：288.726741万元；

7.采购方式：公开招标；

8.采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

注：其他未列明行业中小微企业认定标准：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.本项目是否专门面向中小企业：是。

（二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

1）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

2）项目负责人具备市政公用工程注册建造师二级及以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》；

3）项目负责人应为投标供应商企业在职员工；

4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（江苏政府采购网－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt ”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt ”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－下载专区－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年7月9日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-CXLT-G2025-0013项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年7月25日14时00分（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年7月25日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购人地址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号

联系人：吴季明

联系电话：0510-88991506

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320211MA27L8HP69

联系人：朱莉、刘娟

联系电话：15651907773

联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮政编码：214000

电子邮件地址：1076073257@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。供应商应在开标前提前上网设备确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端，如因未提前准备好相关设备及CA锁导致的废标，由供应商自行承担。

2.解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云网上开标大厅，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表接到在线询标函后须在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

4.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

5.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮编：214000

联系人：朱莉

电话：15651907773

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

  - 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》的格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之4中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- 技术文件（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明部分等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 法定代表人授权代表、项目负责人社保证明 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外） |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章 |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 10 | 服务保障承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”-“投标文件的组成”-“资格、资信证明文件”之（11）中要求）； |
| 12 | 特定资格要求 | （详见“投标供应商须知”-“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 13 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”，提供相关证明材料。 |
| 6 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第九条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

- 中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

有上述（1）至（8）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%；100万元-500万元费率为0.8%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

三、项目技术要求和有关说明

一、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《无锡市建设工程文明施工管理办法》《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

二、管道及其附属设施的检查与养护要求：

（一）雨污水管网日常巡查

1、巡查采取包干制（包括投入的车辆、PDA设备、人员等一切费用），巡查方案由乙方自行制定，日常巡查线路应固定，经采购人审核认可后执行，甲方采取定期或不定期的方式对乙方的巡查质量进行考核，对片区范围内主干道、支道、村道、小区内部雨污水管网和泵站进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

2、人员配置：乙方必须配备专职的管网巡查队伍，经培训及考核合格后统一着装、持证上岗，中标人必须配备专职的管网巡查队伍，巡查人员不得少于3人。

3、车辆配置：巡查宜采用电动车或机动车的方式。

4、巡查范围：标段内所有雨污水管网及其附属设施、沿河雨污水排放口、企业小区雨污水排放口。

5、雨污水管网及沿河雨污水口巡查内容与要求：

（1）日常巡查频次应每天安排人员巡查，确保每周两次巡查完所有的雨污水管网及沿河市政雨污水口。

（2）巡查人员不得采用汽车等快速交通工具进行巡查，应采用电动车，道路交通不畅处或沿河巡查时应采取步行，确保标段内所有雨污水管网、雨污水井及入河的市政雨污水口全部巡查到位。

（3）管网巡查应关注井盖丢失、路面塌陷、雨污水冒溢、雨污合流等，紧急情况应保证人员不离场、及时拍照取证并及时通报，同时立即设置围挡，防止安全事故的发生，重点关注管网周围5米内施工、破土等情况，有责任与义务及时告知雨污水管道的具体分布位置，提出有效地安全保护措施建议，阻止违规施工，避免管网损坏并应立刻上报处理，由以上问题导致管道及其附属设施损坏甚至引起安全事故的，责任由乙方全部承担，重点关注沿河雨污水口雨污水外流情况，发现问题及时调查取证，并立即上报。

（4）每次巡查必须详细、认真，发现问题及时取证并上报，井盖丢失、破损情况应及时更换处理，其余问题需经甲方认可后处理，如问题可能导致安全事故的发生，则应该立即采取相关措施减小或避免事故发生，做到“及时发现、及时上报或处理”。

（5）中标人的巡查记录每月装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

6、排水户雨污水排放口巡查

对片区内管辖的排水户的雨污水排放口开展巡查工作，每个排放口必须打开井盖，观察晴天是否有水流出，如有异常情况，需立即取证并上报，每次巡查排放口必须拍照并记录相关信息，每季度形成台账资料进行上报，排水户的数量由甲方根据需求确定，巡查频次为每4月一次。

7、市政雨污水井日常养护

市政雨污水井日常养护，主要工作内容为：乙方有计划的对标段内所有雨污水井按要求打开后，清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，对存在淤积严重、水位有高程差的节点及时记录并上报，甲方采用定期或不定期的方式对乙方的养护质量进行考核。

相关要求：

（1）乙方实施标段内的所有雨污水井日常养护的频次为每4月一次。

（2）乙方检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

（3）清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

（4）井底淤泥或建筑垃圾需要潜水员清理的费用经甲方审核后按实结算。

注：下雨前、后或特殊条件下，应无条件响应甲方要求，及时对主要市政管网及低洼路段应急检查，并做好一定的防护措施（费用不另计）。

中标人的日常检查必须提前3个工作日上报计划经审核后实施，每季度将检查记录装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

（二）管道疏通养护

根据日常巡查、雨污水井日常养护结合相关管理质量标准等方面需要做管网疏通养护的，应拟定疏通养护计划明细表以书面形式上报招标方，经招标方审批同意后实施。

在巡查的同时，针对巡查出的问题有针对性地进行重点养护，对重点地区增加养护频次。对片区内的主管网及园区管网4个月疏通养护一次，对其他支管网5个月疏通养护一次，对乡村管道4个月疏通养护一次，小区内部雨污水管网2个月疏通养护一次，对小区外围店面房门口管道每月疏通养护一次。泵站2个月养护一次。

中标人检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

中标人的雨污水井日常养护应每月将养护记录装订成册（养护图片+养护管线），于次月上报至鸿山街道指定人员处进行审核。

对片区内雨污水管道进行疏通，疏通应采取高压射水机方式开展，疏通后管道积淤应符合相关标准，当管内淤塞严重，淤泥已粘结密实，带水疏通效果不佳时，应采取封堵断水后，开展清通工作，及时恢复管道功能。汛期前或者特殊情况下，根据招标方指令增加或者减少疏通维护频次。

养护类型主要有以下几方面：

1、封堵

根据实际管道情况和管道内水流强度，为避免因封堵时间过长后造成上游积水产生的水压对下游施工人员造成的威胁，封堵的距离根据实际状况进行封堵，封堵之前应对所要施工路段范围内的井盖,打开并放置围护栏或醒目的标记，用气体检测仪器对井内的气体进行检测，确保无有毒气体后方可进行下井封堵。

2、高压疏通

高压射水机通过高压产生的向后和向前水流，可以自由控制高压管在管道内运行，向后喷射的高压水流可以把管道内的沉积淤泥和垃圾冲刷到检查井中。

3、垃圾清掏

检查井中的垃圾指混凝土、沥青、砖块、砂石、污泥等所有杂物，清掏出的垃圾施工的，应及时通知甲方管理员现场查看并拍照取证、签字确认。

（三）管网排查

1、根据需求沿雨污水管线，逐条路排查该区域雨污水排放口是否损坏、是否雨污合流。

2、对问题点周边区域管线逐条路沿雨污水管线排查，遇河道及支流，采样皮划艇沿河排查，是否污染河道。

3、如遇特种废水排出的单位或排出企业内有暗管偷排现象的，立即上报并现场取证。

4、企业雨污水排放口在晴天有不明水源排出来的，进行拍照取样，加密重点监管。

（四）管网检测

为精确掌握雨污水管道的运行情况，及时发现雨污水管网可能存在功能及结构上的问题点，需根据现场实际情况采用声呐检测，内窥摄像系统（QV）检测，CCTV电视视频检测、推杆检测等手段。

（五）管道应急与抢修

在巡查养护以及检测过程中发现雨污水井、管道存在破损、渗漏、下沉等问题，且易引起环境污染或可能造成人身伤害的，根据现场情况及时上报招标方，经确认后，方可进行应急与维修。

应急抢修任务时，接到采购人电话，2小时内到达现场，进行抢修任务。

（六）零星维修

在巡查养护以及检测过程中发现零星维修问题，应及时上报采购人，经采购人确认后，第一时间进行维修。在收到采购人维修要求时，应及时赶往现场进行维修。

（七）其他工作

对鸿山街道片区范围内的雨污水提升泵进行维护，每周巡查一次，每2个月对泵站的泵坑进行清理一次，在汛期前对所有的泵站必须严格检查一次，确保运行正常并制作提升泵维护记录表，同时针对发现的问题及时进行上报进行维修。

1、泵站潜水员清淤，并将清出的淤泥安全处置。

2、排水户排污接管、对新建企业接管到现场监督检查、抽查水样等。

三、技术要求

1、雨污水管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标人应定期对雨污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（鸿山街道）报告。

3.养护单位需为本项目专门配备1名项目负责人、1名项目技术负责人，另需配备至少6名专业的现场施工作业人员。养护方式需采用机械作业与人工作业相结合，养护单位需根据养护实际需求，配备相应的车辆、机械设备以及专业的施工作业人员，具体养护工作应根据管径、管材、施工工艺（如非开挖管内修复方法等）等不同方面区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | CJ/T 511-2017《铸铁检查井盖》 | CJ/T 511-2017 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC 889-2001 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121-2000 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130-2001 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

A、定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B、压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗。

C、定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D、管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

A、倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

B、过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

C、在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

D、对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

四、污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A、通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B、在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C、污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D、污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送往污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A、污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B、污泥处置不得对环境造成污染。

五、安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

六、项目清单

| 雨水管道养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一 | 鸿月路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3860 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1548 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 42 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 72 |  |
| 二 | 鸿达路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3704 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2882 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 50 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 92 |  |
| 三 | 锡协路（中通路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5164 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1186 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 108 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 159 |  |
| 四 | 纬八路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径60mm0以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1970 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1290 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 37 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 75 |  |
| 五 | 欣鸿路（中通路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6644 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6186 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 234 |  |
| 六 | 锦鸿路（溇金路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6530 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2126 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 130 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 181 |  |
| 七 | 锡宅路（后港路-312国道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 15068 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4062 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 190 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 246 |  |
| 八 | 兴宅路（德育路-后宅环卫所） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2408 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1516 |  |
| 3 | 清掏1000*1000雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 58 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 87 |  |
| 九 | 鸿运路（锡梅路-锡宅路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12676 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2616 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 192 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 247 |  |
| 十 | 鸿祥路（振发路-新农路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3676 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2230 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 131 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 2 |  |
| 十一 | 鸿山路（兴宅路-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12230 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11988 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 180 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 368 |  |
| 十二 | 鸿昌路（锦鸿路-纬八路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3792 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2802 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 56 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 100 |  |
| 十三 | 鸿安路（锦鸿路-欣鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1116 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 998 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 19 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 68 |  |
| 十四 | 德育路（兴宅路-鸿月路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12044 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5064 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 168 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 252 |  |
| 十五 | 鸿南路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1100 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 778 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 十六 | 振兴路（鸿泰苑一区南大门-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 700 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 140 |  |
| 3 | 清掏500*500雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 10 |  |
| 十七 | 鸿泰路（泰伯实验幼儿园-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径800mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4876 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2280 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 68 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 114 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 1 |  |
| 十八 | 鸿声路（张塘河-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3052 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3020 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 81 |  |
| 十九 | 吉鸿路（振兴路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径400mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 654 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 770 |  |
| 3 | 清掏600*600雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |
| 二十 | 经三路（鸿山路-占桥路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1332 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 258 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 11、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 21 |  |
| 二十一 | 鸿福路（展鸿路-振发路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2844 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1816 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 86 |  |
| 二十二 | 振鸿路（德育路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 608 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 200 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 5 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 10 |  |
| 二十三 | 振鸿路（环鸿东路-梁鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 840 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 60 |  |
| 二十四 | 董家路（鸿运路-德育路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3004 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 二十五 | 鸿山路（兴宅路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 488 |  |
| 二十六 | 锡协路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3832 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1488 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 62 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 124 |  |
| 二十七 | 鸿奥路（锦鸿路-隐鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 424 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 400 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 5 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 20 |  |
| 二十八 | 建鸿路（环鸿北路-东塘街浜） |  |  |  |
| 1 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1084 |  |
| 二十九 | （建鸿支路）原南叶路（振发路-建鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 990 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1040 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 13 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 三十 | 锦鸿路（飞凤路以东-断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 840 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 408 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 三十一 | 鸿昌路（振发路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3828 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1920 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 96 |  |
| 三十二 | 鸿运路（锡梅路-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4400 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1920 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 96 |  |
| 三十三 | 鸿运路（后宅中路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11200 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 140 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 560 |  |
| 三十四 | 鸿新路（兴宅路-鸿运南路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2968 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 440 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 22 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |
| 三十五 | 鸿月路（鸿运路-厂区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1180 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1380 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 46 |  |
| 三十六 | 鸿达路（鸿运路-马桥港） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1828 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 720 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 1 |  |
| 三十七 | 鸿江路（里河路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1084 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 三十八 | 鸿里路（长江路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1132 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 560 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 14 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 28 |  |
| 三十九 | 旺鸿支路（展鸿路-旺鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 804 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1088 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 四十 | 金马支路（鸿祥路-大业公寓园区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2082 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 180 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 22 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 四十一 | 欣鸿路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3652 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2080 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 104 |  |
| 四十二 | 经十三路（振发路-鸿昌路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 8000 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4000 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 100 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 200 |  |
| 四十三 | 经十三路（飞凤路辅路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1328 |  |
| 2 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 204 |  |
| 3 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 612 |  |
| 4 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 5 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 四十四 | 振发路（鸿山路-鸿新路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 578 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 6 |  |
| 四十五 | 无名路（后宅东路-后宅村委） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 312 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 四十六 | 无名路（振鸿路（钦家湾）-后宅中路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 324 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 8 |  |
| 四十七 | 鸿庆路（至贤路-三让路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 532 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 540 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 27 |  |
| 四十八 | 至贤路（锡东大道-盛洪路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11600 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6768 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 141 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 423 |  |
| 四十九 | 中庆路（至贤路-至宾路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1952 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 728 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 26 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 五十 | 至礼路（锡东大道-以东断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 7600 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4284 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 63 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 126 |  |
| 五十一 | 至宾路（锡东大道-以东断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 7200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4360 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 109 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 218 |  |
| 五十二 | 张塘巷路（泰伯大道-鸿泰苑二区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 458 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 360 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 五十三 | 鸿山北路（泰伯大道-童家湾路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3744 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2820 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 47 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 141 |  |
| 五十四 | 振兴路（泰伯大道-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2412 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 312 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 26 |  |
| 五十五 | 童家湾路（鸿山北路-飞凤路高架） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2424 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 五十六 | 鸿声南路（鸿山路-锡张高速） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4800 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3600 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 60 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 180 |  |
| 五十七 | 振兴二路（鸿声南路-纬五路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 640 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 726 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 33 |  |
| 五十八 | 新生路（振兴路-鸿声南街） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 762 |  |
| 2 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 20 |  |
| 五十九 | 梁鸿路（南泉路-环鸿北路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 758 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 660 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 33 |  |
| 六十 | 南泉路（大木桥河-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1276 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 368 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 六十一 | 南泉路（飞凤路-南泉路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 800 |  |
| 2 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |

| 污水管道养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一 | 鸿声一期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3282 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1798 |  |
| 二 | 鸿声二期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 546 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2150 |  |
| 三 | 65期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 898 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2378 |  |
| 四 | 68期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4920 |  |
| 五 | 69期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5216 |  |
| 六 | 后宅家园A |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6300 |  |

说明：

1、本项目清单单价为全费用综合单价，包括完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通信器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。现场施工所有措施费用包括但不限于：环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、围护围挡、临时通行、施工标识标牌、警示警告等非工程实体的费用已综合计取，结算时不调整。

2、施工期间发生工程量清单中未包含项目单价时，单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《2013江苏省市政设施养护维修定额》及其相关的费用定额进行测定。

3、工程量按实计量，签证确认。

七、其他：

1、投标单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥100平方米。且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。以上内容提供承诺书（格式自拟），否则做无效标处理。

2、付款方式：每季度支付已完成工程量的40%，审计结束付至审定价的90%，第二年付清余款。

3、本项目无需缴纳履约保证金。

四、 合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标金额：

- 质量和包装要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日              年      月       日

见证方：            （盖章）              乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日               乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）

采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容：

1、项目名称：

2、服务期限：

3、服务内容：

4、在合同有效期内一方不得擅自变更或终止此项合同，不得转包、分包，如未经双方同意，擅自变更或终止此项的一方要负违约责任。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价款及付款办法：

1、合同总价：人民币（大写）   （小写）¥       。

2、全费用综合单价合同，合同价款包括完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通信器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。现场施工所有措施费用包括但不限于：环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、围护围挡、临时通行、施工标识标牌、警示警告等非工程实体的费用已综合计取，结算时不调整。

3、付款方式：

三、服务要求

（一）雨污水管网日常巡查

1、巡查采取包干制（包括投入的车辆、PDA设备、人员等一切费用），巡查方案由乙方自行制定，日常巡查线路应固定，经采购人审核认可后执行，甲方采取定期或不定期的方式对乙方的巡查质量进行考核，对片区范围内主干道、支道、村道、小区内部雨污水管网和泵站进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

2、人员配置：乙方必须配备专职的管网巡查队伍，经培训及考核合格后统一着装、持证上岗，中标人必须配备专职的管网巡查队伍，巡查人员不得少于2人。

3、车辆配置：巡查宜采用电动车或机动车的方式。

4、巡查范围：标段内所有雨污水管网及其附属设施、沿河雨污水排放口、企业小区雨污水排放口。

5、雨污水管网及沿河雨污水口巡查内容与要求：

（1）日常巡查频次应每天安排人员巡查，确保每周两次巡查完所有的雨污水管网及沿河市政雨污水口。

（2）巡查人员不得采用汽车等快速交通工具进行巡查，应采用电动车，道路交通不畅处或沿河巡查时应采取步行，确保标段内所有雨污水管网、雨污水井及入河的市政雨污水口全部巡查到位。

（3）管网巡查应关注井盖丢失、路面塌陷、雨污水冒溢、雨污合流等，紧急情况应保证人员不离场、及时拍照取证并及时通报，同时立即设置围挡，防止安全事故的发生，重点关注管网周围5米内施工、破土等情况，有责任与义务及时告知雨污水管道的具体分布位置，提出有效地安全保护措施建议，阻止违规施工，避免管网损坏并应立刻上报处理，由以上问题导致管道及其附属设施损坏甚至引起安全事故的，责任由乙方全部承担，重点关注沿河雨污水口雨污水外流情况，发现问题及时调查取证，并立即上报。

（4）每次巡查必须详细、认真，发现问题及时取证并上报，井盖丢失、破损情况应及时更换处理，其余问题需经甲方认可后处理，如问题可能导致安全事故的发生，则应该立即采取相关措施减小或避免事故发生，做到“及时发现、及时上报或处理”。

（5）中标人的巡查记录每月装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

6、排水户雨污水排放口巡查

对片区内管辖的排水户的雨污水排放口开展巡查工作，每个排放口必须打开井盖，观察晴天是否有水流出，如有异常情况，需立即取证并上报，每次巡查排放口必须拍照并记录相关信息，每季度形成台账资料进行上报，排水户的数量由甲方根据需求确定，巡查频次为每4月一次。

7、市政雨污水井日常养护

市政雨污水井日常养护，主要工作内容为：乙方有计划的对标段内所有雨污水井按要求打开后，清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，对存在淤积严重、水位有高程差的节点及时记录并上报，甲方采用定期或不定期的方式对乙方的养护质量进行考核。

相关要求：

（1）乙方实施标段内的所有雨污水井日常养护的频次为每4月一次。

（2）乙方检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

（3）清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

（4）井底淤泥或建筑垃圾需要潜水员清理的费用经甲方审核后按实结算。

注：下雨前、后或特殊条件下，应无条件响应甲方要求，及时对主要市政管网及低洼路段应急检查，并做好一定的防护措施（费用不另计）。

中标人的日常检查必须提前3个工作日上报计划经审核后实施，每季度将检查记录装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

（二）管道疏通养护

根据日常巡查、雨污水井日常养护结合相关管理质量标准等方面需要做管网疏通养护的，应拟定疏通养护计划明细表以书面形式上报招标方，经招标方审批同意后实施。

在巡查的同时，针对巡查出的问题有针对性地进行重点养护，对重点地区增加养护频次。对片区内的主管网及园区管网4个月疏通养护一次，对其他支管网5个月疏通养护一次，对乡村管道4个月疏通养护一次，小区内部雨污水管网2个月疏通养护一次，对小区外围店面房门口管道每月疏通养护一次。泵站2个月养护一次。

中标人检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

中标人的雨污水井日常养护应每月将养护记录装订成册（养护图片+养护管线），于次月上报至鸿山街道指定人员处进行审核。

对片区内雨污水管道进行疏通，疏通应采取高压射水机方式开展，疏通后管道积淤应符合相关标准，当管内淤塞严重，淤泥已粘结密实，带水疏通效果不佳时，应采取封堵断水后，开展清通工作，及时恢复管道功能。汛期前或者特殊情况下，根据招标方指令增加或者减少疏通维护频次。

养护类型主要有以下几方面：

1、封堵

根据实际管道情况和管道内水流强度，为避免因封堵时间过长后造成上游积水产生的水压对下游施工人员造成的威胁，封堵的距离根据实际状况进行封堵，封堵之前应对所要施工路段范围内的井盖,打开并放置围护栏或醒目的标记，用气体检测仪器对井内的气体进行检测，确保无有毒气体后方可进行下井封堵。

2、高压疏通

高压射水机通过高压产生的向后和向前水流，可以自由控制高压管在管道内运行，向后喷射的高压水流可以把管道内的沉积淤泥和垃圾冲刷到检查井中。

3、垃圾清掏

检查井中的垃圾指混凝土、沥青、砖块、砂石、污泥等所有杂物，清掏出的垃圾施工的，应及时通知甲方管理员现场查看并拍照取证、签字确认。

（三）管网排查

1、根据需求沿雨污水管线，逐条路排查该区域雨污水排放口是否损坏、是否雨污合流。

2、对问题点周边区域管线逐条路沿雨污水管线排查，遇河道及支流，采样皮划艇沿河排查，是否污染河道。

3、如遇特种废水排出的单位或排出企业内有暗管偷排现象的，立即上报并现场取证。

4、企业雨污水排放口在晴天有不明水源排出来的，进行拍照取样，加密重点监管。

（四）管网检测

为精确掌握雨污水管道的运行情况，及时发现雨污水管网可能存在功能及结构上的问题点，需根据现场实际情况采用声呐检测，内窥摄像系统（QV）检测，CCTV电视视频检测、推杆检测等手段。

（五）管道应急与抢修

在巡查养护以及检测过程中发现雨污水井、管道存在破损、渗漏、下沉等问题，且易引起环境污染或可能造成人身伤害的，根据现场情况及时上报招标方，经确认后，方可进行应急与维修。

应急抢修任务时，接到采购人电话，2小时内到达现场，进行抢修任务。

（六）零星维修

在巡查养护以及检测过程中发现零星维修问题，应及时上报采购人，经采购人确认后，第一时间进行维修。在收到采购人维修要求时，应及时赶往现场进行维修。

（七）其他工作

对鸿山街道片区范围内的雨污水提升泵进行维护，每周巡查一次，每2个月对泵站的泵坑进行清理一次，在汛期前对所有的泵站必须严格检查一次，确保运行正常并制作提升泵维护记录表，同时针对发现的问题及时进行上报进行维修。

1、泵站潜水员清淤，并将清出的淤泥安全处置。

2、排水户排污接管、对新建企业接管到现场监督检查、抽查水样等。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

五、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同；并报政府采购监管部门审查备案。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.3 乙方出现严重失误，经整改后无法达到甲方要求的，甲方可单方面提出终止合同，乙方承担相关经济损失。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

七、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，合同签订生效后送至采购代理机构备案。

八、附则

1、合同份数

同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方壹份。

2、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。

五、附件

评分项目及总分（总分100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               20分

3.技术文件                                     50分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商评价（20分）

（1）作业能力（2分）：投标供应商具有有效期内的《排水管道检测与评估作业能力等级证书》的得1分；具备有效期内的《排水管道更新与非开挖修复作业证》或《地下管线运营维护作业证》的得1分；本项最高得2分。

（2）业绩（3分）：

①投标供应商2022年1月1日以来具有排水管网非开挖管内修复项目（指CIPP内衬修复法、紫外光固化法、短管内衬法、碎裂管法等，不含传统的牵引及顶管施工法）工作经验的，有1个得1分；

②投标供应商2022年1月1日以来具有雨污水管网养护服务类似业绩的，有1个得1分，最高得2分；

本项最高得3分。（时间以合同签订时间为准，需提供中标通知书（直接发包证明）、合同、资金往来证明的原件扫描件，未提供或提供不全均不得分）

（3）人员配备（8分）：

①项目负责人：具有给排水专业工程师证书得1分，具有给排水专业高级工程师证书得2分，最高得2分；

②项目技术负责人：具有给排水专业工程师证书得1分，具有给排水专业高级工程师证书得2分，最高得2分；

③项目组成员具有市政工程潜水员证的，有1人得0.5分，最高得1分；

④项目组成员具有市政排水管道有限空间作业安全证书的，有1人得0.5分，最高得1分；

⑤项目组成员具有给排水管道养护工程师（高级）证书的，有1人得0.5分，最高得1分；

⑥项目组成员具有《预防硫化氢中毒安全作业培训证书》的，有1人得0.5分，最高得1分。

【注：以上同一人员的证书不重复得分，要求提供上述人员有效期内的证件原件扫描件及近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分】

（4）车辆配备（4分）：

①配置救险车或应急移动泵车（排水量≥1000m³/h），有1辆得1分，最高得1分；

②配置防撞缓冲车，有1辆得1分，最高得2分；

③配置吸污车（总质量≥18吨，带抽排一体系统），提供设备参数证明，有1辆得1分，最高得1分；

【自有的需提供购置发票（发票抬头为投标单位）、车辆照片及行驶证原件扫描件；租赁的需提供租赁合同、租赁发票（发票抬头的单位为投标单位）、购置发票、车辆照片、行驶证原件扫描件，租赁期需涵盖本项目服务期。未按要求提供的不得分】

（5）机械设备配备（3分）

①配置静音发电机组（功率≥200kW），每台得1分，本项最高1分；

②配置有毒有害气体检测设备，具备 1套得 0.5分，本项最高得 1 分；

③配置CCTV检测设备，每有1套得0.5分，本项最高1分。

【自有的需提供购置发票（发票抬头为投标单位）、设备照片原件扫描件；租赁的需提供租赁合同、租赁发票（发票抬头的单位为投标单位）、购置发票、设备照片原件扫描件，租赁期需涵盖本项目服务期。未按要求提供的不得分】

3.技术文件（50分）

（1）本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明（6分）：对本项目排水管网现状的了解掌握并分析。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善得4分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得2分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（2）本项目管网养护方案（10分）：包括但不限于日常巡检、养护方案，清掏疏通方案，养护中产生的垃圾安全处置方案等；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得10分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得7分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（3）本项目养护应急处置方案（10分）：包括但不限于污水外溢、管道沉降损坏等各类应急处理方案；方案完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得10分；方案较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得7分；方案简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（4）本项目安全文明管理保障措施（10分）：包括但不限于正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施等；措施完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得10分；措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得7分；措施简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得4分；措施不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（5）本项目质量保证措施（8分）：包括但不限于工作重点、难点及其解决措施，质量保证措施等；措施完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得8分；措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得5分；措施简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得3分；措施不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（6）本项目进度安排措施（6分）：包括但不限于劳动力投入、机械设备投入、材料投入等安排措施；措施完整、科学、合理、全面，与采购需求贴合度高的得6分；措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得4分；措施简略、基本满足采购需求且有逻辑性的得2分；措施不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

技术文件正文部分页数不得超过300页或者少于50页，否则作无效投标文件处理。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013

采购项目名称：鸿山街道雨污水管道养护项目

投标供应商：

二○二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-CXLT-G2025-0013招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2025-0013 ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2025-0013）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2025-0013）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2025-0013）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2025-0013）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013

| 项目名称 | 鸿山街道雨污水管道养护项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 元 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）。

- （八）投标报价明细表（格式）

明细报价表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

（格式自拟。注：请根据“三、项目技术要求和有关说明”中“六、项目清单”所列清单进行报价，不得自行增加或删减分项、数量等，否则作无效标处理。）

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

（九）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

- 注：后附评分标准中要求的相关人员材料扫描件。

- （十）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有商务或技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）