- 南京市中西医结合医院

- 南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目辐射防护设施设备采购

招 标 文 件

- 项目编号： JSZC-320100-SNZX-G2025-0134

- 采购人：南京市中西医结合医院

- 招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年七月

- 第一章 投标邀请

项目概况

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目辐射防护设施设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月15日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320100-SNZX-G2025-0134

项目名称：南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目辐射防护设施设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：198万元

最高限价：198万元。

采购需求：南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目辐射防护设施设备采购，具体详见招标文件。

合同履行期限（供货期）：自合同签订后30日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度经审计的财务报告，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月15日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

- 5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本项目不接收进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 本项目采购标的对应的行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：南京市中西医结合医院

地址：南京市玄武区孝陵卫179号

联系方式：杨柳025-84200819

- 2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江跃18795985869

- 3.项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：18795985869

- 第二章供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费：本项目招标代理服务费用按单个项目的中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的成交折扣35%收取，不足3500按3500收取。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施或集成方案；

（2）分项报价表；

（3）服务承诺；

（4）★《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 本项目为全费用单价，其应包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、各项规费、质检、交通、材料、材料加工、运输、保管、装卸、包装、安装、配合、保险、税金、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。本项目采购人不委派采购人代表参与评审。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.4 关于报低价的描述

21.2.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.2.4.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位，按评标总得分从高到低依次排列，以综合得分最高者为中标候选人。综合得分相同的，以技术部分得分高的优先，如技术部分得分相同，则以报价低者为中标候选人。

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价 （30分） | 投标报价超过限价的，其投标作无效投标处理。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 资信业绩 （6分） | 类似业绩 （6分） | 供应商自2022年1月1日（含）（时间以合同签订的时间为准）以来，完成过类似辐射防护业绩的，每个得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中须同时提供证明文件的复印件加盖投标人公章，提供中标通知书、合同、竣工验收证明。 |
| 3 | 技术部分（64分） | 投标人技术参数要求（30分） | 根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得30分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准） |
|  |  | 供货方案（24分） | 供应商根据项目具体的实施情况制定进度、质量、安全文明供货方案。 方案完整全面，进度安排合理和可执行性高的得6分； 方案较完整，进度安排较合理的得3分； 方案简单，可执行性一般的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  |  | 供应商根据项目制定材料供应保证措施。 材料供应保证措施全面合理，可执行性高的得6分； 材料供应保证措施较全面合理，可执行性较高的得3分； 材料供应保证措施简单，可执行性一般的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  |  | 供应商需提供项目管理机构人员配置情况（包括管理人员、放射防护工程技术人员、验收相关专业人员等）。 项目管理机构人员配置专业全面的得6分； 项目管理机构人员配置较专业全面的得3分； 项目管理机构人员配置简单不全面的得1分； 不提供不得分。 注：人员提供证书复印件，同时须提供缴费期限包含2025年1月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。 |
|  |  |  | 供应商需提供配合控评验收及医院采购放射医疗设备安装方案 方案完整全面，进度安排合理和可执行性高的得6分； 方案较完整，进度安排较合理的得3分； 方案简单，可执行性一般的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （6分） | 投标人提供的质保期内整体售后服务方案的合理性、优越性、适用性进行评审，包含不限于以下内容： （1）售后服务响应方案及措施、承诺。 （2）售后服务人员数量、资质及工作经验等。 方案完整合理，进度安排合理和适用性高的得6分； 方案较完整，适用性较高的得3分； 方案简单，适用性一般的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 质保期承诺 （4分） | 承诺：本项目免费质保期为2年，在此基础上，每增加一年免费质保期加2分，最高得4分。提供承诺书 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6. 所有认证、证明和业绩均以有效期内的、清晰的证明文件的复印件为依据。供应商必须在投标文件中逐条响应上述评标办法细则并提供有效证明材料并列明索引，否则将可能导致不得分。

- 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 单位 | 防护 （当量） | 高 （米） |  | 宽 （米） | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X光机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板（核心产品） | 墙面3mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 3 |  |  |  |  | 65.80 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 21.60 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面3mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 3 |  |  |  |  | 21.60 |
| 4 | 手动单开防护门 | 门洞尺寸800mm*2000mm，门扇尺寸800mm*2000mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，25mm*40mm*3mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含3个铅当量防护铅板。 | ㎡ | 3 | 2.00 | 0.80 |  |  | 1.60 |
| 5 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1200mm*2000mm，门扇尺寸1400mm*2150mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，25mm*40mm*3mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含3个铅当量铅板 | ㎡ | 3 | 2.15 | 1.40 |  |  | 3.01 |
| 6 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 7 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 3 |  |  |  |  | 2.00 |
| 8 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1200mm*15mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 3 | 1.20 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 9 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 铅百叶窗 | 3mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 闭门器 | 根据国家最新规定手动门必须安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 管道防护 | 3mmpb，管道铅板防护 | 项 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 设备电缆沟防护封堵 | 3mmpb防护材料封堵 | 项 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT机房1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 墙面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 88.20 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 38.00 |
| 4 | 地面硫酸钡 | 地面40mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 38.00 |
| 5 | 手动单开防护门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1100mm*2200mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量防护铅板。 | ㎡ | 4 | 2.20 | 1.10 |  |  | 2.42 |
| 6 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1500mm*2200mm，门扇尺寸1700mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.70 |  |  | 4.00 |
| 7 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1000mm*20mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 4 | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 10 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 铅百叶窗 | 4mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 闭门器 | 根据国家最新规定手动门必须安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 管道防护 | 4mmpb，管道铅板防护 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 设备电缆沟防护封堵 | 4mmpb防护材料封堵 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| CT机房2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面硫酸钡 | 墙面40mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 90.65 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 37.70 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 37.70 |
| 4 | 地面硫酸钡 | 地面40mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 37.70 |
| 5 | 手动单开防护门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1100mm*2200mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量防护铅板。 | ㎡ | 4 | 2.20 | 1.10 |  |  | 2.42 |
| 6 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1500mm*2200mm，门扇尺寸1700mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.70 |  |  | 4.00 |
| 7 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1000mm*20mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 4 | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 10 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 铅百叶窗 | 4mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 闭门器 | 根据国家最新规定手动门必须安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 管道防护 | 4mmpb，管道铅板防护 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 设备电缆沟防护封堵 | 4mmpb防护材料封堵 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| DR机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 墙面3mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 3 |  |  |  |  | 70.00 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面3mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 3 |  |  |  |  | 24.00 |
| 4 | 地面硫酸钡 | 地面30mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 3 |  |  |  |  | 24.00 |
| 5 | 手动单开防护门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1100mm*2200mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含3个铅当量防护铅板。 | ㎡ | 3 | 2.20 | 1.10 |  |  | 2.42 |
| 6 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1500mm*2200mm，门扇尺寸1700mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含3个铅当量铅板 | ㎡ | 3 | 2.35 | 1.70 |  |  | 4.00 |
| 7 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 3 |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1000mm*15mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 3 | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 10 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 11 | 铅百叶窗 | 3mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 闭门器 | 根据国家最新规定手动门必须安装 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 14 | 管道防护 | 3mmpb，管道铅板防护 | 项 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 设备电缆沟防护封堵 | 3mmpb防护材料封堵 | 项 | 3 |  |  |  |  | 1.00 |
| DSA机房1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 墙面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 114.45 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 56.10 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 56.10 |
| 4 | 地面硫酸钡 | 地面40mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 56.10 |
| 5 | 电动单开防护门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1100mm*2200mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量防护铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.20 | 1.10 |  |  | 2.42 |
| 6 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1300mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.30 |  |  | 3.06 |
| 7 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1500mm*2200mm，门扇尺寸1700mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.70 |  |  | 4.00 |
| 8 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1000mm*20mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 4 | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 11 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 铅百叶窗 | 4mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 管道防护 | 4mmpb，管道铅板防护 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 设备电缆沟防护封堵 | 4mmpb防护材料封堵 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| DSA机房2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面铅板 | 墙面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 125.65 |
| 2 | 顶面钢架 | 40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架@600@1200+不燃板（防火A级）基层 | ㎡ |  |  |  |  |  | 70.10 |
| 3 | 顶面铅板 | 顶面4mmpb铅板，搭接铺设 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 70.10 |
| 4 | 地面硫酸钡 | 地面40mm硫酸钡防护，硫酸钡与水泥配比4:1 | ㎡ | 4 |  |  |  |  | 70.10 |
| 5 | 电动单开防护门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1100mm*2200mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量防护铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.20 | 1.10 |  |  | 2.42 |
| 6 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1100mm*2200mm，门扇尺寸1300mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.30 |  |  | 3.06 |
| 7 | 电动防护移门 | 门洞尺寸1500mm*2200mm，门扇尺寸1700mm*2350mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，40mm*60mm*2mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板。配脚踏开关。 | ㎡ | 4 | 2.35 | 1.70 |  |  | 4.00 |
| 8 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1000mm*20mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 4 | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 11 | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 铅百叶窗 | 4mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 管道防护 | 4mmpb，管道铅板防护 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| 15 | 设备电缆沟防护封堵 | 4mmpb防护材料封堵 | 项 | 4 |  |  |  |  | 1.00 |
| MRI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RF射频屏蔽体 | 0.21mm紫铜板焊接结构；MRI专用屏蔽绝缘件采用PPR原料机械注塑成型；MR专用屏蔽顶部吊件含M10不锈吊杆、钢角件、垫圈、固定件、膨胀螺栓；包含MRI专用氩气及焊条（WC20-ø16*175）；MRI专用屏蔽导电衬采用32目黄铜网机械重叠制造、用于传导板风洞等屏蔽过度。 | ㎡ |  |  |  |  |  | 177.95 |
| 2 | MRI专用屏蔽龙骨 | 50*25*1mm铝方管龙骨 | ㎡ |  |  |  |  |  | 177.95 |
| 3 | MRI专用屏蔽垫层 | 三夹板衬底、裁剪、无磁紧固件锚固 | ㎡ |  |  |  |  |  | 177.95 |
| 4 | 磁共振专用地面绝缘 | 专用定制PVC板，坡洞、拼接、塑焊或胶封 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 5 | 紧急排风MR专用 | 低噪声轴流风机、风箱、波纹管导风，300*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 6 | 通风波导器MR专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于100db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 7 | 平衡波导MR专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于100db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 新风波导磁共振机房专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于102db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 传导板框MR专用 | 黄铜板经焊接成型，按图设置连接孔。配不锈钢国标链接螺杆、螺母、垫片。1760*1175*3mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | MRI专用电缆桥架 | 从设备间到操作间及机房内为设备提供电源及信号传输的电缆桥架，MR专用无磁型材、落料、切角、装连接件、锚固成型、上吊件、屏蔽处理、桥架上吊、调水平、安装拦边 | 组 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 11 | 空调风管、风道 | 从设备间的空调到机房内的风口段的给机房输送冷热源空气的风管风道采用双面铝箔优质高分子聚合板、防火、防腐、降噪，￠220㎜ | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 铝合金散流器 | 磁共振专用无磁铝型材机械压模成型、可调节风量及风向,白色，600*600*55mm | 个 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 13 | MRI专用直流电源 | 交流转直流磁共振机房专用LED照明电源专供，分路形式 | 台 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 14 | MRI专用直流电源滤波器 | 高屏蔽低泄漏性能，符合军标C级交直流通用，DL2×20A | 台 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 15 | MRI专用失超管 | 不锈钢镜面无缝管与弯头、法兰焊接成一体。外包20mm保温层经电流阻断后与设备链接，直径400mm，出墙后喷口直径500mm | m |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 16 | 地面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:双层4mmSBS卷材+双层4mmSBS卷材 2.防水层做法:详见磁屏蔽详图及相关说明 3.反边高度:防潮层上翻至四周墙，一次防潮做到1000mm，二次防潮做到400mm | ㎡ |  |  |  |  |  | 106.70 |
| 17 | 地面PVC地材 | 2mm厚PVC卷材地胶 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 18 | 地面自流平 | 3mm厚地面自流平 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 19 | MR屏蔽窗 | 1.洞口尺寸:1500*1000mm 2.框、扇材质:0.8mm铝板喷涂，内侧30*3钢托、25*48mm铝合金，铜钉固定 3.玻璃品种、厚度:1500mm*1000mm*6mm厚铜屏蔽玻璃，双层100目铜网，周边3mm厚泡沫橡胶密闭条、4厚精轧型材塞口 4.防护材料种类:无磁铰链 | 套 |  | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 20 | MR屏蔽平开门 | 1.洞口尺寸:1100*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:铝合金龙骨、防护门扇、0.8mm铝板喷涂、防护门槛（硬质铝合金外壳）、PVC弯角件70*30 4.防护材料种类:无磁铰链 5.门体外开 | 套 |  | 2.20 | 1.10 |  |  | 1.00 |
| 21 | MR屏蔽平开门 | 1.洞口尺寸:1400*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:1400*2200mm 3.门框、扇材质:铝合金龙骨、防护门扇、0.8mm铝板喷涂、防护门槛（硬质铝合金外壳）、PVC弯角件70*30 4.防护材料种类:无磁铰链 5.门体外开 | 套 |  | 2.20 | 1.40 |  |  | 1.00 |
| 22 | 磁体间内综合布线 | 插座照明综合布线 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 23 | 软膜天花 | 顶部蓝天白云软膜天花，LED灯光，UV布软 膜天花，铝合金型材钢架 2400*2400 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 24 | 吊顶MR专用材料 | 600*600*0.8mm，具有较高吸声功能的铝合金网孔板，防变形、环保材料 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 25 | 磁共振专用无磁龙骨 | 全无磁抗氧化铝合金主辅龙骨及连接件、压件、吊件 | ㎡ |  |  |  |  |  | 39.10 |
| 26 | 磁共振专用墙吸声绒毡 | 3cm吼高吸声绒毡、具有防火降噪耐腐蚀抗震动等特点 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 27 | 磁共振专用墙面板材 | 1220*2800mm陶铝吸音板，防火等级B级以上，颜色与内装风格一致 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 28 | 磁共振专用无磁龙骨 | 25*38*1mm铝合金龙骨 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 29 | MRI专用筒灯 | 直流无磁节能24v、7w | 套 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 30 | 门、窗装饰 | 装饰门窗套，1.0镀锌钢板静电粉末喷涂。满足整体装饰要求 | 套 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 31 | 屏蔽效果测试 | 6mm硅钢片进行铁磁屏蔽施工（具体面积及厚度需结合核磁厂家出具的铁磁屏蔽计算书确定） 屏蔽效能检测，符合国标GB12190-2006，(10～100MHZ屏蔽衰减值≥100dB)； 进机器后检测一次，并提供合格检测报告。 | 项 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| MRI2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RF射频屏蔽体 | 0.21mm紫铜板焊接结构；MRI专用屏蔽绝缘件采用PPR原料机械注塑成型；MR专用屏蔽顶部吊件含M10不锈吊杆、钢角件、垫圈、固定件、膨胀螺栓；包含MRI专用氩气及焊条（WC20-ø16*175）；MRI专用屏蔽导电衬采用32目黄铜网机械重叠制造、用于传导板风洞等屏蔽过度。 | ㎡ |  |  |  |  |  | 184.15 |
| 2 | MRI专用屏蔽龙骨 | 50*25*1mm铝方管龙骨 | ㎡ |  |  |  |  |  | 184.15 |
| 3 | MRI专用屏蔽垫层 | 三夹板衬底、裁剪、无磁紧固件锚固 | ㎡ |  |  |  |  |  | 184.15 |
| 4 | 磁共振专用地面绝缘 | 专用定制PVC板，坡洞、拼接、塑焊或胶封 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 5 | 紧急排风MR专用 | 低噪声轴流风机、风箱、波纹管导风，300*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 6 | 通风波导器MR专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于100db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 7 | 平衡波导MR专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于100db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 8 | 新风波导磁共振机房专用 | 网状结构，材质不锈钢三次射频衰减，通风无啸叫声，风阻极小，射频衰减大于等于102db，600*300*60mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 9 | 传导板框MR专用 | 黄铜板经焊接成型，按图设置连接孔。配不锈钢国标链接螺杆、螺母、垫片。1760*1175*3mm | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | MRI专用电缆桥架 | 从设备间到操作间及机房内为设备提供电源及信号传输的电缆桥架，MR专用无磁型材、落料、切角、装连接件、锚固成型、上吊件、屏蔽处理、桥架上吊、调水平、安装拦边 | 组 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 11 | 空调风管、风道 | 从设备间的空调到机房内的风口段的给机房输送冷热源空气的风管风道采用双面铝箔优质高分子聚合板、防火、防腐、降噪，￠220㎜ | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 铝合金散流器 | 磁共振专用无磁铝型材机械压模成型、可调节风量及风向,白色，600*600*55mm | 个 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 13 | MRI专用直流电源 | 交流转直流磁共振机房专用LED照明电源专供，分路形式 | 台 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 14 | MRI专用直流电源滤波器 | 高屏蔽低泄漏性能，符合军标C级交直流通用，DL2×20A | 台 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 15 | MRI专用失超管 | 不锈钢镜面无缝管与弯头、法兰焊接成一体。外包20mm保温层经电流阻断后与设备链接，直径400mm，出墙后喷口直径500mm | m |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 16 | 地面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:双层4mmSBS卷材+双层4mmSBS卷材 2.防水层做法:详见磁屏蔽详图及相关说明 3.反边高度:防潮层上翻至四周墙，一次防潮做到1000mm，二次防潮做到400mm | ㎡ |  |  |  |  |  | 112.90 |
| 17 | 地面PVC地材 | 2mm厚PVC卷材地胶 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 18 | 地面自流平 | 3mm厚地面自流平 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 19 | MR屏蔽窗 | 1.洞口尺寸:1500*1000mm 2.框、扇材质:0.8mm铝板喷涂，内侧30*3钢托、25*48mm铝合金，铜钉固定 3.玻璃品种、厚度:1500mm*1000mm*6mm厚铜屏蔽玻璃，双层100目铜网，周边3mm厚泡沫橡胶密闭条、4厚精轧型材塞口 4.防护材料种类:无磁铰链 | 套 |  | 1.00 | 1.50 |  |  | 1.00 |
| 20 | MR屏蔽平开门 | 1.洞口尺寸:1100*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:铝合金龙骨、防护门扇、0.8mm铝板喷涂、防护门槛（硬质铝合金外壳）、PVC弯角件70*30 4.防护材料种类:无磁铰链 5.门体外开 | 套 |  | 2.20 | 1.10 |  |  | 1.00 |
| 21 | MR屏蔽平开门 | 1.洞口尺寸:1400*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:1400*2200mm 3.门框、扇材质:铝合金龙骨、防护门扇、0.8mm铝板喷涂、防护门槛（硬质铝合金外壳）、PVC弯角件70*30 4.防护材料种类:无磁铰链 5.门体外开 | 套 |  | 2.20 | 1.40 |  |  | 1.00 |
| 22 | 磁体间内综合布线 | 插座照明综合布线 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 23 | 软膜天花 | 顶部蓝天白云软膜天花，LED灯光，UV布软 膜天花，铝合金型材钢架 2400*2400 | 套 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 24 | 吊顶MR专用材料 | 600*600*0.8mm，具有较高吸声功能的铝合金网孔板，防变形、环保材料 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 25 | 磁共振专用无磁龙骨 | 全无磁抗氧化铝合金主辅龙骨及连接件、压件、吊件 | ㎡ |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 26 | 磁共振专用墙吸声绒毡 | 3cm吼高吸声绒毡、具有防火降噪耐腐蚀抗震动等特点 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 27 | 磁共振专用墙面板材 | 1220*2800mm陶铝吸音板，防火等级B级以上，颜色与内装风格一致 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 28 | 磁共振专用无磁龙骨 | 25*38*1mm铝合金龙骨 | ㎡ |  |  |  |  |  | 99.75 |
| 29 | MRI专用筒灯 | 直流无磁节能24v、7w | 套 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 30 | 门、窗装饰 | 装饰门窗套，1.0镀锌钢板静电粉末喷涂。满足整体装饰要求 | 套 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 31 | 屏蔽效果测试 | 6mm硅钢片进行铁磁屏蔽施工（具体面积及厚度需结合核磁厂家出具的铁磁屏蔽计算书确定） 屏蔽效能检测，符合国标GB12190-2006，(10～100MHZ屏蔽衰减值≥100dB)； 进机器后检测一次，并提供合格检测报告。 | 项 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 预环评及配合办两证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预环评及配合办两证 | 一间X线机房、两间CT、一间DR、两间DSA | 项 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | 固定金额100000元，供应商投标时不得增减，否则视为无效响应 | 项 |  |  |  |  |  | 1.00 |

二、技术参数要求

总体要求：洁污分明，放射防护工程必须满足辐射环评、职业病危害预评等技术文件要求，并通过当地卫生、环保监督部门检测验收。

| 序号 | 名称 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钡防护涂料 | 1.1总体要求：选用硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0t/m³,硫酸钡含量≥90%，10mm为1mmPb），供货前必须提供该批次货物取得CMA、CNAS认证的检测报告相关检测报告。粒径分布均匀，防护效果好，需挂钢丝网。硫酸钡防护涂料比铅当量达到国家标准、硫酸钡砂浆放射性指数达到国家标准。做好开关插座、管线穿墙洞口及通风管道等处的防护处理（达到所在墙体同等防护要求）。 |
|  |  | ▲1.2提供硫酸钡防护涂料比铅当量（10mm为1mmPb及以上）达到GBZ/T147-2002国家标准的检测报告。（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲1.3提供硫酸钡砂放射性指数达到GB6566-2010国家标准的检测报告。（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲1.4提供给硫酸钡防辐射砂浆初期干燥抗裂性达到JC/T1024-2019行业标准的检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
| 2 | 铅板 | 2.1总体要求采用纯度不少于99.992%的1#纯铅，密度必须达到11.34g/cm³以上；铅板搭接部分宽度不少于5cm，防护层施工后应满足后续装修材料直接黏贴于其上的平整度；保证安装稳固，保证使用时不会产生下坠；做好开关插座及通风等连接处的防护处理。 |
|  |  | ▲2.2提供铅板中性盐雾测试达到GB/T2423.17-2008国家标准的检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲2.3提供铅板防腐蚀性达到GB/T2423.33-2021国家标准的检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | 2.4提供铅板重金属含量达到国家标准的检测报告，供货前必须提供该批次货物取得CMA、CNAS认证的检测报告相关检测报告的国家标准的检测报告。 |
| 3 | 铅玻璃 | 3.1观察窗的铅玻璃采用优质产品，透光率≥89%，不低于ZF2铅玻璃，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点，表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框防护可靠，长时间使用不变色、不发黄,铅玻璃比重≥4.2t/m3。观察窗框选用铝合金型材压制成型，防护当量满足设计要求，且不易变形，窗框与窗洞缝隙防护涂料密实收口。 |
|  |  | 3.2铅玻璃观察窗预留：与控制室相邻的墙体中间位置预留观察窗铅玻璃洞口，洞口下沿至地坪的正负0高度一般为850mm-900mm之间为宜，具体可根据放射工作要求作调整。如选用1200×800mm铅玻璃，观察窗洞口预留净尺寸1280×980mm，洞口各边扩大40mm，其它洞口大小以此类推。靠机房内侧，铅玻璃洞口需做好窗套的铅板包裹防护。 |
|  |  | ▲3.3铅玻璃透光率≥89%，不低于ZF2铅玻璃，比重≥4.2t/m3（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲3.4提供铅玻璃X射线铅当量达到YY/T0292.1-2020行业标准的检测报告，（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲3.5提供铅玻璃防腐蚀性检测达到GB/T 2423.33-2021标准的检测报告。（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
| 4 | 手动单开防护门 | 4.1防护层采用整张1#纯铅板材料,无缝隙和死角,防护性能优异,防护门的防护铅当量按图纸设计及设备清单的要求执行； |
|  |  | 4.2防护门的具体尺寸按照按图纸设计及设备清单的要求执行； |
|  |  | 4.3防护门内为矩形管焊接钢骨架,内部结构由钢骨架、不少于99.992%的1#纯铅板、防护粘合剂、基层板等组成； |
|  |  | 4.4关开门轻便灵活,设有静音封条； |
|  |  | 4.5关门后达到密封,无射线泄露、无噪音； |
|  |  | 4.6与控制室相通防护门为控制室单面开启； |
|  |  | 4.7防护平开门铰链采用全不锈钢顶针式铰链或不锈钢隐藏式同心门轴,门扇可上下调节; 承重力强,安全牢固； |
|  |  | 4.8门框、门扇、门档均采用镀锌钢板喷涂UV抗菌漆,保证良好的密封效果。门套用镀锌钢板喷涂专用防护套,门框门套采用国标电解纯铅防护层。 |
|  |  | 4.9铅当量：防护性能优异,防护门的防护铅当量按图纸设计及设备清单的要求执行； |
|  |  | ▲4.10提供防辐射平开门 X 射线铅当量达到 4mmpb 及以上GBZ/T 147-2002 行业标准的第三方检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
|  |  | ▲4.11提供平开防辐射门门扇、门边框、锁孔及门把手铅当量达到YY/T0292.1-2020行业标准的检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
| 5 | 电动防护移门 | 5.1严格按照国家相关标准制作，产品符合设计要求； |
|  |  | 5.2包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手等五金件，上下轨道，变频驱动系统，保护系统，电离辐射警告标志及工作状态指示灯等的制作和安装； |
|  |  | 5.3整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50万次； |
|  |  | 5.4门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音材料。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。面层采用不锈钢板，表面平整、美观，无钉孔。门框为包墙的大门框，门框包墙宽度不小于10cm，门体与门洞搭接宽度不小于10cm； |
|  |  | 5.5钢制防护门，铅当量满足设计要求，且永不变形； |
|  |  | 5.6具备电离辐射警告标志及工作状态指示灯，红外线感应保护（防夹）装置； |
|  |  | 5.7上下轨道采用专用整体钢铝复合轨道，能满足门体走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变型不易积污；便于人员、推车行走和卫生清洁； |
|  |  | 5.8驱动系统：采用微电脑成套控制系统； |
|  |  | 5.9保护系统：具有电气、机械、红外线光幕三种保护装置，实现开关门的限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电连锁，具有可靠的防夹保护，在关门过程中如有物体阻止门移动，门会自动打开，且灵敏度可调。配备遥控及按钮盒等，方便开关操作；（远红外线安全光幕防夹保护，≥81 线，安装高度 1.8M，门边、医生控制台各 1 个手动控制开关；医生操作室额外备用 2 套遥控开关） |
|  |  | ▲5.10医用防辐射式电动平移门X射线铅当量达到GBZ/T 147-2002行业标准的检测报告（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |
| 6 | 电动系统 | 6.1全智能电脑控制系统，具有智能性、安全性、可靠性、环保型、方便性。 |
|  |  | 6.2使用寿命:以20S周期启用一次（3次/min），至少可以连续往返500万次。 |
|  |  | 6.3运行噪声：在高速工作状态下的运行噪声：≤60db。 |
|  |  | 6.4消耗功率：动力梁装置启动运行过程中的功率消耗≤150W。 |
|  |  | 6.5开门速度：15-50cm/秒（可调）。 |
|  |  | 6.6关门速度：10-45cm/秒（可调）。 |
|  |  | 6.7自动平移门机组承重≥1500kg。 |
|  |  | ▲6.8提供使用寿命：以20s周期启闭一次(3次/min),连续往返100万次，应工作正常（提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的试验报告） |

三、商务要求

1、质保及售后要求

1.1整套设备（含易损件）提供不少于 2 年原厂免费质保服务（质保期自院方取得两证《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》）之日起算）。供应商需在投标文件中提供书面承诺函，承诺函加盖供应商公章。所有产品及配件必须原厂整机出厂,不得在出厂后改配。格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。

1.2质保期内，对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用；但由于人为原因和不可抗力造成的故障除外。

1.3质保期内，供应商提供7x24小时技术支持响应，对质保期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。

1.4质保期后，供应商对维修事项按成本价收取配件费用，免收工时费。

1.5供应商负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。供应商应提供详细、可行的进度计划，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

2、 验收标准（验收方式）

2.1货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。

2.2验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

3、交付（安装）要求

3.1交付时间（供货期）：自合同签订后30日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准） 。

3.2交付地点（供货地点）：采购人指定地点。

3.3按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人安装调试直到可正常使用，其所有费用包含在供应商报价总价中。

4、付款方式

1、乙方提供合同价 10%的履约保函。合同签定后 10 日内，由甲方向乙方支付合同款的 10%作为预付款（暂列金除外）。

2、货物运抵工地现场并初步验收后，甲方向乙方支付至合同价的50%（暂列金除外）：

3、全部货物安装完毕并经验收合格，甲方向乙方支付至实际完成供货量价格（经跟踪审计审核后）的80%。

4、结算审计及政府审计（如有）结束后付至合同结算审计核定总价的97%。

5、剩余3%的尾款，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，甲方向乙方结清质保金（无息），支付时扣除卖方不在约定期限内派人保修，甲方委托他人修理产生的全部费用等，质量保修金不计利息。甲方每次付款均以乙方开具等额正规增值税专用发票为前提，完税发票必须符合项目所在地税收征管要求。

备注：因本项目放射机房的验收存在一定的特殊性，需医院采购的放射大型医疗设备，安装调试完成后，才可由第三方检测单位，进行专业的检测验收。若部分设备，因院方原因，一直未采购到位，则未采购的放射机房的质保，则以院方取得两证（《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》）之日起算，往后顺延2年。质保期内乙方提供了合格质保服务，质保期满后系统所有设备、材料及安装无质量问题，且乙方向甲方移交保修期间的检查、验收等数据资料后，向乙方付清剩余尾款。运行过程中出现质量问题及未按照投标文件相应的承诺服务，付款期限相应后延。如遇质保服务期内不提供合格服务，暂停付款，直至整改合格。

第五章  合同主要条款及格式

- 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

以专用条款为准

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需完成网上备案。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

合同一式四份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 合同专用条款

- 甲方：

乙方：

根据采购编号           采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、固定单价合同，合同总金额为人民币         元，投标单价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款方式：

（1）乙方提供合同价 10%的履约保函。合同签定后 10 日内，由甲方向乙方支付合同款的 10%作为预付款（暂列金除外）。

（2）货物运抵工地现场并初步验收后，甲方向乙方支付至合同价的50%（暂列金除外）：

（3）全部货物安装完毕并经验收合格，甲方向乙方支付至实际完成供货量价格（经跟踪审计审核后）的80%。

（4）结算审计及政府审计（如有）结束后付至合同结算审计核定总价的97%。

（5）剩余3%的尾款，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，甲方向乙方结清质保金（无息），支付时扣除卖方不在约定期限内派人保修，甲方委托他人修理产生的全部费用等，质量保修金不计利息。甲方每次付款均以乙方开具等额正规增值税专用发票为前提，完税发票必须符合项目所在地税收征管要求。

备注：质保期自院方取得两证《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》）之日起算。质保期内乙方提供了合格质保服务，质保期满后系统所有设备、材料及安装无质量问题，且乙方向甲方移交保修期间的检查、验收等数据资料后，向乙方付清剩余尾款。运行过程中出现质量问题及未按照投标文件相应的承诺服务，付款期限相应后延。如遇质保服务期内不提供合格服务，暂停付款，直至整改合格。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：甲方指定地点并通过甲方验收。

3、附货物一并交付甲方的资料。

- 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第六章投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 技术说明或服务方案

- 拟参与本项目服务人员一览表

- 投标人类似业绩情况

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

- 一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市中西医结合医院

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：自合同签订后30日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 15.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市中西医结合医院：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日        期：        年    月    日

法定代表人或被授权人身份证复印件：

供应商为被授权人缴纳社保证明：

- 三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

- 四、分项报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌/规格/型号/产地 | 技术参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人需在分项报价表中按每项的单价进行报价。总价合计、单项报价均不得超过招标文件中规定的最高限价，否则做废标处理。

- 五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并签字盖章提供）

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 技术（服务）要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 八、技术说明或服务方案

## 九、服务与承诺

服务与承诺

- 十、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

日    期：   年   月   日

说明：

- 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市中西医结合医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市中西医结合医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。