江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSYC-C2025-0079

采购人名称：江苏省无线电监测站

采购代理机构名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司（盖章）

日    期：2025年9月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  竞争性磋商须知	6

第三章  评标标准	15

第四章  项目需求	20

第五章  合同主要条款	57

第六章  附件	61

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼获取采购文件，并于2025年10月14日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSYC-C2025-0079

2.项目名称：江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币300万元

5.最高限价：人民币300万元

6.采购需求（简介）：江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务，详细内容见竞争性磋商文件第四章。

7.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目采购标的所属行业为：工业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报告（成立不满一年不需提供），或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第三章评标标准”。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6拒绝下述供应商参加本次招标活动：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

- （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商需提供投标截止时间前的完整的信用报告复印件并加盖公章。三、获取采购文件

3.1时间：2025年9月30日上午9时30分至2025年10月13日下午17时30分。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

3.3 方式：接受现场获取或电子获取（凡有意参加投标者持单位介绍信原件(或授权委托书原件)至南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼领取采购文件或将单位介绍信原件（或授权委托原件）扫描件发送至代理机构邮箱领取采购文件，邮箱号：413618697@qq.com），未向代理机构购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本项目。

3.4 售价：300元/份，售后不退。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年10月14日9点30分（北京时间）

4.2 地点：南京市金川科技园22幢3楼第三会议室，届时请投标人法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

4.3供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式正本盖章扫描件、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

4.4 供应商所提交的电子文件及纸质文件应当保持一致。

- 五、开启

时间：2025年10月14日9点30分（北京时间）

地点：南京市金川科技园22幢3楼第三会议室，届时请投标人法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在 “江苏政府采购网” 发布公告。

7.2有关本次磋商采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏政府采购网”发布的更正公告。

7.3、本次招标不接受进口产品。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：江苏省无线电监测站

地址：南京市玄武区珠江路280号

联系方式：025-83268163

8.2采购代理机构信息

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

联系方式： 15358199285

8.3项目联系方式

项目联系人：季天凤

电      话：15358199285

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标执行《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。

4.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（如需要）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务要求响应及偏离表》；

（8）承诺书（格式见附件）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求响应及偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商保证金

无。

三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

7.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

7.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

8、联合体

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

8.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9.3 磋商小组由3人及以上单数组成，其中采购人代表1人，其余在专家库随机抽取。

10、磋商程序

10.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

10.6 最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分

10.7 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

10.8出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定的数额和办法缴纳磋商保证金的；

（2）不满足“第一章竞争性磋商公告二、申请人资格要求”的规定的；

（3）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的 ；

（4）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（5）未实质性响应采购文件要求的；（实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.9出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.10 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10.11 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

10.11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.11.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11、评分方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

11.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

11.3 评分标准详见第三章。

12、确定成交供应商

12.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

12.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

12.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

13、编写磋商（评审）报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

14.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

五、质疑与投诉

15、质疑

15.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

15.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件邀请期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

15.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

15.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

15.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

15.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

15.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

15.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商邀请）处，提交时应出示有效身份证明。

16、投诉

16.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

16.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

16.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

16.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

17.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

17.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用

18.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

18.2 本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付，费用包含在报价内，请供应商投标时自行考虑，不得单列。

（1）代理费以中标价为基础按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号× 90 %（折扣率）计费，向代理机构支付招标代理服务费。

（2）评委费由中标供应商按实际发生支付。

第三章评标标准

本项目采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，在综合比较后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／最后报价)×10。 |
| 2 | 总体服务方案 | 26 | 2.1总体实施方案（5分）。对照项目需求进行综合评分。总体实施方案应包括：运维服务总体架构、运维服务组织管理、运维服务流程管理、运维服务规范、运维服务内容等内容，方案应细致全面、合理可行，技术性强等。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 2.2日常运行维护 (4分)。投标人根据项目需求，对设备功能、系统软件的检查、维护、故障处理，数据备份、软件升级、日志建立与汇总等进行描述。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 2.3 故障响应及处理服务要求(4分)。投标人按照需求要求，对发现故障后如何应急响应，人员、时间如何安排，故障排查和解决办法、处理结果等进行描述。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 2.4重大活动及应急任务保障(3分) 。对重大监测任务、应急处置、应用测试、合同期内的技术演练活动等提供技术支持服务。 优于项目需求的，得3分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 2.5原厂修理 （3分）。投标人承诺核心设备（含监测测向接收机、天线）的维修必须送交原厂进行，并于72小时内利用备品备件替换故障部件。 按照需求提供方案和承诺的得3分，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 2.6质量保证（2分） 投标人对于监测系统发生的故障，按照项目需求的要求提出可行的保障措施。 优于项目需求的，得2分；符合项目需求的，得1分；不符合的不得分。 |
|  |  |  | 2.7巡检服务总体要求（5分）。 根据投标人巡检方案的完整性和适用性、是否有详细的巡检、维护制度等进行综合评分。方案应描述详细、科学、合理。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 32 | 3.1固定监测测向系统维护（4分） 根据投标人对固定监测测向系统检查的内容、方法，检测测试技术方案等日常维护方案评分。方案应细致、合理。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。； |
|  |  |  | 3.2移动监测测向系统维护（4分） 根据投标人对移动监测测向系统检查的内容、方法，检测测试技术方案等日常维护方案评分。方案应细致、合理。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.3接收机维护（4分） 根据投标人对核心监测测向接收机检查的内容、方法，检测测试技术方案等日常维护方案评分。方案应细致、合理。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.4仪器设备室和仪器仪表维护（4分） 根据投标人对仪器设备室和仪器仪表（含接收机等）的科学管理、日常维护和质量保证方案评分。方案应细致、准确、合理、完整。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.5检测屏蔽室维护（4分） 根据投标人对检测屏蔽室的日常维护和质量保证方案评分。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.6固定站铁塔维护（4分） 根据投标人对固定站铁塔的维护方案评分。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.7数据备份方案（4分） 根据投标人对数据备份具体方案评分。方案应细致、准确、合理、完整。 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.8备品备件库（4分） 根据投标人对备品备件库的响应是否满足标书等要求评分。优于项目需求且备品备件类别、数量最多且满足维护要求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
| 4 | 人员配置 | 9 | 4.1 技术团队（5分） （1）拟派服务团队技术人员数量在5人的基础上，每增加 1 人得 1分，最高得2 分。 （2）拟派服务团队中项目经理具备5年以上运维服务经验的0.5分，有《IT服务项目经理》相关证书的得0.5分，最高得1分。 （3）拟派服务团队中具有电子（或通信）相关专业大学本科及以上学历的，每提供一人得 0.5 分；最高得2 分。 （需提供投标人为其缴纳近3个月社保的凭证及相关证书、从业经验证明材料） |
|  |  |  | 4.2驻点工程师要求（4分） 投标人为本项目提供的2名驻点工程师具有电子（或通信）类相关专业大学本科及以上学历，具备2年以上相关设备维护经验，每满足一项条件的得2分，最高得4分，不满足不得分。 （需提供拟派驻工程师身份证复印件，投标人为其缴纳近3个月社保的凭证及相关证书、从业经验证明材料） |
| 5 | 服务保证措施 | 9 | 5.1原厂售后服务承诺（5分） 投标人能够承诺在中标公告发布后10个工作日内提供原集成厂商就本项目所有监测测向系统出具的原厂售后服务承诺函。 提供承诺函的，得5分；未提供或提供内容不符合要求的，不得分。 （承诺函需加盖投标人公章） |
|  |  |  | 5.2 对投标人组织机构及服务质量保证措施、保密措施等能否做到机构健全，建立完整的运维设备档案、工作日志、客户反馈等保证措施进行综合评分。以上描述应详细、齐全、完善。（4分） 优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。 |
| 6 | 投标人实力 | 4 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，每提供一个认证得2分，满分4分。 （需提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图扫描件并加盖投标人公章） |
| 7 | 投标人业绩 | 10 | 投标人提供自2022年8月至今签订的与本项目类似的业绩合同，每有一份得2分，最高得10分。 （需提供能证明业绩的合同关键页扫描件并加盖投标人公章） |

- 备注：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，采购人有权要求在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件核查。

2.小微企业价格扣除

2.1本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  项目需求

一、项目基本情况

1.项目名称：江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务项目

2. 项目编号:JSZC-320000-JSYC-C2025-0079

3.主要维护内容：

| 序号 | 运维内容 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省统建固定监测站21座（含监测测向接收机51套、天线、监测系统等）维护； | 300 | 300 |
| 2 | 省统建移动监测站16套（含监测测向接收机21套、天线、监测系统等）维护； |  |  |
| 3 | 省统建固定监测站铁塔维护（含20座铁塔安全检测、2座固定站铁塔全面维护和巡检、1个固定站铁塔年度租赁）； |  |  |
| 4 | 仪器设备室日常维护（含检测屏蔽室2间维护、监测数据的存储和备份）； |  |  |
| 5 | 仪器设备20台（台/套）校准； |  |  |
| 6 | 便携式监测设备18套维护； |  |  |
| 7 | 备品备件。 |  |  |

二、项目概述

为加强无线电监测设施管理，落实运维工作机制，提高无线电监测设施运行维护的规范化水平，保障无线电监测设施运行的安全性、可靠性和稳定性，为无线电管理工作的顺利开展提供有力保障。根据《国家无线电办公室关于印发<省级无线电监测设施运行维护规定>的通知》（国无办〔2020〕4号）等管理规定，以相关技术标准为工作依据，拟对省监测站站及省统建的监测设施，通过购买专业化服务的方式，对无线电固定监测站、移动监测站、便携式监测设备等进行日常检查（例行维护）、预防性维护（定期巡检）、应急维护（如遇突发事件等自然灾害）、重大活动保障运维和故障处理等，实现对在用无线电监测设施和设备的有效管理和高质量维护。

本期运维服务的周期自合同签订之日起一年内有效，到期日为次年对应日期的前一日；若到期日为法定节假日，则顺延至首个工作日。通过对无线电监测设施和设备的故障修复、定期巡检和人员驻点服务等方式，加强对监测系统和设备的维护、维修和保养，及时发现和修复系统和仪器设备的故障隐患，提供可靠的设备维修（送修）保障服务，建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、维护维修情况等运维档案，做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电监测设施及其他设备运行正常稳定。

中标人需在本期运维开始后，及时提交运维方案，运维服务结束后提出下一个运维周期的运维建议，包括但不限于以下内容：如何改进运维服务；根据实际情况更新后的设备清单（含设备增减情况、设备增减原因及是否在质保期内等）；如何改进运维技术要求等。

三、参照标准

遵循的标准包括但不限于：

国家无线电办公室关于印发《省级无线电监测设施运行维护规定》的通知（国无办〔2020〕4号）；

工业与信息化部关于印发《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》的通知（工信部无〔2017〕283号）；

《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》国无办函〔2006〕11号；

工信部无2016379号-15无线电监测机房运行维护规范；

工信部无2016379号-17无线电监测车运行维护规范；

江苏省无线电监测与网络技术设施规范化管理制度汇编（试行）；

江苏省无线电监测设施运行维护管理办法（征求意见稿）；

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020

《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

四、项目范围和内容

（一）维护范围

1、固定监测站（详见表1）：

省统建固定监测测向站（CS-806AH）21座（包含监测测向接收机51套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于全省各地市，季度巡检次数不少于1次。

2、移动监测站（详见表1）：

2.1省统建三菱移动监测站（CS-805BH）12套（包含接收机12套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于除徐州外的全省12个地市；

2.2雪佛兰移动监测站1套（包含接收机2套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于江苏省无线电监测站；

2.3 奔驰移动监测站1套（包含接收机2套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于江苏省无线电监测站；

2.4考斯特移动监测站1套（包含接收机3套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于江苏省无线电监测站；

2.5  GL8别克移动移动站（HR-12C）1套（包含接收机2套、天线、无线电监测应用系统等），设施位于江苏省盐城市；

以上移动监测站季度巡检次数不少于1次。

3.省统建固定监测测向系统（固定站）铁塔（详见表2）：

3.1对省监测站2座固定监测站铁塔（玄武珠江大厦站和栖霞南信院站）进行全面维护（珠江大厦铁塔全塔刷漆）、巡检，并出具安全检测报告；

3.2对省统建的其余固定监测站铁塔18座仅进行安全检测并出具检测报告，铁塔位于江苏省各地市；

3.3租赁1个固定站用铁塔，铁塔位于江苏省南京市浦口区桥林王家村水厂旁。

4.仪器校准20台（本项内容仅校准）：综测仪、频谱仪、信号源、功率计等，设备位于江苏省无线电监测站（详见表3）；

5.仪器设备室日常维护（含检测屏蔽室维护、监测数据的存储和备份），仪器设备室位于江苏省无线电监测站（详见表4）；

6.便携式监测设备及配套天线（部分）共18套：

6.1  便携式监测设备R&S-PR100主机及配套HE300天线(部分)14套：具体为省监测站R&S-PR100主机2台及配套HE300天线2套,12台R&S-PR100主机，位于位于江苏省各地市，不包含南通市)、

6.2  便携式监测设备R&S-PR200共4套及配套HE400天线(部分)：具体为省监测站R&S-PR200主机2台、2套手持测向天线R&S-HE400和1套下变频天线，徐州、连云港市无线电监测站R&S-PR200主机2台。（详见表4）。

具体情况如下:

表1：监测站设备运行维护范围及内容

| 类别 | 站点名称 | 站点型号 | 站址/车牌号 | 核心设备型号 | 核心设备及集成商 | 是否正常工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定监测站 | 栖霞南信院站 | CX806AH | 南京市文澜路99号南京信息职业技术学院内 | EM550 CETC54测向机 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 梁溪天诚大厦站 | CX806AH | 无锡市梁溪区天诚大厦 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 鼓楼华联站 | CX806AH | 徐州市鼓楼区华联大厦 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 楚州生态新城站 | CX806AH | 淮安市楚州区生态新城海创大楼楼顶 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 盐城南洋站 | CX806AH | 盐城市亭湖区迎宾南路33号 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 崇川银星大厦站 | CX806AH | 南通市工农路228号银星大厦8楼B座 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 开发区工贸学院站 | CX806AH | 南通市开发区振兴东路296号工贸技师学院 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 邗江市政府站 | CX806AH | 扬州市文昌西路8号市政府东大楼楼顶 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 沭阳教育产业园站 | CX806AH | 沭阳县学院路2号沭阳教育产业园 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 玄武九华山站 | CX806AH | 南京市玄武区龙蟠中路37号 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 江宁海通大厦站 | CX806AH | 南京市江宁区秦淮区100号海通大厦 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 铜山站 | CX806AH | 徐州市久隆凤凰城 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 武进湟里站 | CX806AH | 常州市武进区湟里镇葛庄下场村 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 昆山站 | CX806AH | 昆山市隆祺丽景大厦顶楼 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 通州湾站 | CX806AH | 南通市通州湾滨海大道188号南都公寓西楼 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 海州办公楼站 | CX806AH | 连云港市海昌北路28号监测站办公楼顶 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 清江浦国联商务中心站 | CX806AH | 淮安市清江浦区国联商务中心楼顶 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 广陵泰达固定站 | CX806AH | 扬州市广陵区泰达广场大楼楼顶 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 润州国投站 | CX806AH | 镇江市润州区南山路2号 | EMSD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 兴化游泳馆站 | CX806AH | 泰州兴化市楚水路新游泳馆北侧 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 玄武珠江大厦站 | CX806AH | 南京市珠江路280号珠江大厦 | CS8000B CS8000A | 中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
| 移动监测站 | 全进口雪佛莱移动监测站 |  | 江苏省无线电监测站 | EM550 DDF05E | 罗德与施瓦茨 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 奔驰移动监测站 |  | 江苏省无线电监测站 | ESMD DDF550 | 罗德与施瓦茨/世纪德承 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 考斯特移动监测站 |  | 江苏省无线电监测站 | HRS71B HRSC79A HRS61G | 华日通讯 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 别克GL8移动监测站 |  | 盐城市无线电监测站 | ESMD DDF205 | 罗德与施瓦茨/华日通讯 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 南京市无线电管理监测站-苏A067G3 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 无锡市无线电管理监测站-苏B302L5 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 常州市无线电管理监测站-苏DJ56Q7 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 苏州市无线电管理监测站 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 南通市无线电监测站 苏F73779 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX-805BH | 连云港市无线电管理监测站-苏G03901 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 淮安市无线电监测站 苏H93875 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 盐城市无线电管理监测站-苏J13867 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 扬州市无线电管理监测站-苏K80126 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 镇江市无线电管理监测站-苏LJ6885 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 泰州市无线电监测站 苏M18296 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |
|  | 三菱帕杰罗移动监测站 | CX805BH | 宿迁市无线电监测站 苏N00304 | EM550 | 罗德与施瓦茨/中星世通 | 是 | 质保+巡检 |

表2：省统建固定监测测向系统（固定站）铁塔明细

| 序号 | 站址名称 | 铁塔位置 | 铁塔类型 | 铁塔高度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栖霞南信院站 | 南京市文澜路99号南京信息职业技术学院内 | 四角塔 | 25 | 全面维护+检测 |
| 2 | 玄武珠江大厦站 | 南京市玄武区珠江大厦楼顶 | 四角塔 | 40 | 全面维护+检测 |
| 3 | 南京玄武九华山站 | 南京市玄武区龙蟠中路37号 | 四角塔 | 20 | 仅检测 |
| 4 | 江宁东大山站 | 南京市江宁区东大山 | 四角塔 | 30 | 仅检测 |
| 5 | 无锡梁溪天诚大厦站 | 无锡市梁溪区天诚大厦 | 四角塔 | 20 | 仅检测 |
| 6 | 江阴地税站 | 无锡市江阴地税大厦 | 四角塔 | 15 | 仅检测 |
| 7 | 徐州鼓楼华联站 | 徐州市鼓楼区华联大厦 | 四角塔 | 30 | 仅检测 |
| 8 | 铜山站 | 徐州市久隆凤凰城 | 四角塔 | 20 | 仅检测 |
| 9 | 常州钟楼中油站 | 常州市怀德北路35号阳光国际大酒店9层 | 四角塔 | 15 | 仅检测 |
| 10 | 苏州新区横山站 | 苏州市高新区横山山顶 | 四角塔 | 35 | 仅检测 |
| 11 | 常熟虞山站 | 苏州市常熟市虞山北山峰 | 四角塔 | 35 | 仅检测 |
| 12 | 南通崇川银星大厦站 | 南通市工农路228号银星大厦8楼B座 | 四角塔 | 35 | 仅检测 |
| 13 | 幵发区工贸学院站 | 南通市开发区振新东路296号工贸技师学院主楼 | 四角塔 | 12 | 仅检测 |
| 14 | 淮安清江浦站 | 淮安市勤政南路10号 | 四角塔 | 30 | 仅检测 |
| 15 | 楚州生态新城站 | 淮安市楚州区生态新城海创大楼楼顶 | 四角塔 | 8.8 | 仅检测 |
| 16 | 扬州广陵沙头站 | 扬州市广陵区沙头镇长江家鱼原种场 | 四角塔 | 66.5 | 仅检测 |
| 17 | 邗江固定站 | 扬州市文昌西路8号市政府内东大楼楼顶 | 四角塔 | 2 | 仅检测 |
| 18 | 泰州海陵建工大厦站 | 泰州市凤凰东路68号建工大厦楼顶 | 四角塔 | 25 | 仅检测 |
| 19 | 姜堰固定站 | 姜堰区振兴北路建设局档案馆楼顶 | 四角塔 | 40 | 仅检测 |
| 20 | 宿迁固定站 | 宿迁市发展大道64号宿迁日报社楼上 | 四角塔 | 35 | 仅检测 |
| 21 | 南京桥林固定站 | 南京市浦口区桥林镇 | 四角塔 | 30 | 租赁 |

表3：无线电仪器、设备校准清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | PR200 | 2 |  |
| 2 | 接收机 | PR100 | 2 |  |
| 3 | 频谱分析仪 | N9020A | 2 |  |
| 4 | 信号发生器 | E4437B | 1 |  |
| 5 | 信号发生器 | E4438c | 2 |  |
| 6 | 无线综测仪 | N4010A | 1 |  |
| 7 | 信号发生器 | N5181A | 1 |  |
| 8 | 微波信号发生器 | E8257D | 1 |  |
| 9 | 综合测试仪 | 8800 | 1 |  |
| 10 | 大功率变频电源 | HY9015 | 1 |  |
| 11 | 网络分析仪 | E8362C | 1 |  |
| 12 | 稳压源 | N5767A | 1 |  |
| 13 | 频谱分析仪 | E4447 | 1 |  |
| 14 | 矢量信号分析仪 | N9030A | 1 |  |
| 15 | 手持式频谱分析仪 | MS2090A | 1 |  |
| 16 | 手持式频谱分析仪 | MS2724C | 1 |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |

（以上设备在确保数量不变情况，可根据实际情况协商进行调整）

表4：仪器仪表运行维护范围及内容

| 序号 | 类别 | 运维类型 | 数量 | 设施/设备地址 | 设备型号 | 设备集成厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备室 | 管理+维护 | 1 | 江苏省无线电监测站 |  |  |
| 2 | 检测屏蔽室 | 维护+质保 | 2 |  | JP88II | 常州市南方屏蔽室有限公司 |
| 3 | 监测数据的存储和备份 | 维护 | 1 |  |  |  |
| 4 | 便携式监测设备、手持测向天线（部分） | 维护+质保 | 14 | 江苏省无线电监测站 | R&S-PR100主机/HE300天线 （南通除外） | 德国罗德与施瓦茨公司 |
| 5 | 便携式监测设备 | 维护+质保 | 4 | 徐州、连云港市无线电监测站主机及省无线电监测站主机、省站HE400天线和下变频天线 | &S-PR200主机/HE400天线 | 德国罗德与施瓦茨公司 |

（二）维护内容

1.设备维护与故障修复：对指定固定监测站、移动监测站、便携式监测设备及仪器仪表等，按照招标人要求提供维护和保养服务，通过技术咨询、设备定期保养和维护、设备故障维修、坏损器件更换、设备应用软件升级、备品备件库等服务，确保设备无故障运行时间达到95%以上，并提供包含但不限于驻点、现场维护、技术咨询、技术培训、应急处置、重大活动安全保障等服务。

2.定期巡检：安排专业技术人员，根据国家文件的规定和要求编制巡检方案和计划，对运维范围内需巡检的设备开展系统运行情况检查、系统校准、软件升级等，季度巡检次数应满足《省级无线电监测设施运行维护规定》要求。

3.仪表校准：对省、市无线电监测站检测用仪表进行校准，校准实施单位应具有CMA认可资质。

4.固定站铁塔维护：

（1）对其中2座铁塔进行全面维护，其中1座进行不少于2遍的全塔刷漆；

（2）针对20座固定监测站铁塔完成安全检测并出具检测报告，作为上报上级部门申请和下拨维护经费的依据；

（2）南京地区1个固定站铁塔年度租赁使用。

5.仪器设备室日常维护：按照相关规范和要求对仪器设备室进行设备出入登记、定期卫生保洁等日常管理和维护，对其中的仪器仪表进行开关机检查、充放电检查等管理等。

6.技术支撑服务：根据需要向维保服务对象提供人员和技术协助，在重大活动（片区演练等）、重要工作期间根据需要派驻人员对现场设备提供技术支持，包含但不仅限于期间的24小时值班值守、不少于2名技术人员的活动伴随保障和提供相应的设备支撑服务等。

7.驻点服务：提供驻点人员服务，要求中标人在省无线电监测站（南京）派驻驻点工程师2名，提供7天×24小时的技术支持服务（含国家法定假日），随时提供有效的技术服务与技术支持。

五、项目总体要求

（一）总体要求

- 1.总体服务要求

中标人提供服务范围内的维护和保养总体服务方案，应包括运维服务总体架构、运维服务组织管理、运维服务流程管理、运维服务规范、运维服务内容等内容。中标人通过技术咨询服务，设备定期保养和维护服务，设备故障维修服务，设备正常使用中发生的坏损器件更换服务，设备应用软件升级服务等，确保各监测站无故障运行时间达到95%以上（传输线路和供电故障除外）；以及提供包含但不限于驻点、现场维护、技术咨询、技术指导、应急处置、重大活动安全保障等服务。

- 中标人提供7×24的电话、E-mail、传真支持和故障报修服务，具备全时现场支持能力。

- 2.日常运行维护服务

- 中标人应对各级控制后台、监测网和系统软件做好日常运行维护工作。通过江苏省无线电监测网进行日常远程巡检，做好各类无线电监测设施的远程维护及设备运行状态核查，排除故障隐患，及时做好故障维修，按时提供监测软件和日常监测数据的维护，并做好维护记录。

- 日常运行维护工作包括但不限于以下几个方面：设备功能检查、维护；系统软件运行情况检查、维护，故障处理；日志查看、汇总、分析；控制终端维护、服务恢复；数据备份、监测软件的升级；并做好与现有网络基础环境（无线电管理网）的软硬件兼容及技术配合工作；配合进行工程实施等。

- 3.故障响应及处理服务要求

- 中标人应根据招标人申告的故障级别，采取必要的措施尽快修复故障，保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别所规定的时限。

- 根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别分为三级，具体级别分类如下：

一级故障(重大故障)：指系统出现瘫痪、系统运行中断、性能全面退化、关键功能丧失或者导致关键业务数据丢失，导致大范围监测业务不能正常开展，情况紧急。

二级故障(主要故障)：指系统出现的影响系统正常运行、系统性能部分退化、系统丧失部分重要的服务功能的故障以及可能造成系统瘫痪或业务中断的重大隐患。

三级故障(次要故障)：指影响系统功能和性能，但业务系统不受影响的故障。

服务响应时间、业务恢复时限、故障解决时限要求如下：

| 故障级别 | 响应时限 | 业务恢复时限 | 故障解决时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 30分钟 | 24小时 | 48小时 | 特殊情况，双方协商解决 |
| 二级故障 | 2小时 | 48小时 | 72小时 |  |
| 三级故障 | 12小时 | 72小时 | 72小时 |  |

- 中标人在故障修复后2个工作日内提供详细的故障报告，报告应至少包括故障时间、现场服务时间、修复时间；中标人技术人员、使用单位技术人员；故障现象；处理过程，解决办法，处理结果；故障原因分析；故障预防性维护建议等内容。

- 4.备品备件服务要求

- 中标人须提供针对项目中设施设备维护所需配、备件的备品备件，以保证设备维护的时效性。供应的所有备件必须符合制造商公布的质量标准。所有备品备件的所有权（即产权）为中标方，合同签订后10日内按约定地点交付至甲方，合同期满后转至中标方（损耗品除外），期间所有备品、备件或备机等产生的运输物流费用由中标人承担。

- 5.驻点人员及维修团队要求

- 5.1中标人应成立专门服务于本项目的不少于5人的技术团队，以保证运维工作按时效、保质保量完成。项目团队中应配置1名具备5年以上运维服务经验的项目经理，项目经理负责运维工作的全面开展，负责为用户提供高质量的运维技术支持、运维技术文档和优化改进方案；项目团队成员应具备多年运维服务经验的硬、软件技术人员。

- 5.2中标人为本项目提供2名驻点工程师具有电子（或通信）类相关专业大学本科及以上学历，具备2年以上相关设备维护经验。在招标方单位所在地提供7天×24小时的驻点服务，并自备笔记本电脑等必要的工作工具。驻点工程师服从招标人的日常管理。

- 驻点服务人员应具备通信类相关从业和维护经验，熟悉无线电监测系统软硬件、网络及安全等方面知识，具备相应的协调能力，具有相应工作经验。驻点人员未经招标人同意不得随意更换。如对驻点人员的服务不满意，招标人有权要求更换，中标人应在7个工作日内完成人员更换。

- 5.3在巡检服务或设备故障多发、人员安排不能满足故障解决时限时，招标人有权要求中标人增派技术人员完成服务内容。

- 6.现场伴随、应急处置和重大活动保障技术支撑服务

- 对重大监测任务、应用测试、技术演练及系统变更、升级或招标人有特殊要求期间，中标人需提供方案支持、电话支持或现场伴随等技术支持服务。

- 在应急处置、重大活动保障（含合同期内的无线电监测技术演练活动）和特殊监测任务时，中标人能应招标人要求提供现场支持服务，服从招标人的统一指挥和调度，按招标人的要求调用有关应急保障资源。

- 具体提供的保障内容及要求的技术力量，由双方协商确定。

- 7.核心设备（含监测测向接收机、天线）的维修

固定、移动站核心设备（含监测测向接收机、天线）等故障的维修，必须送交原厂进行，并于72小时内利用备品备件替换故障部件，维修应当在20日内完成，并保证修理后的设备达到原指标功能并正常使用。

8.质量保证要求

对于监测系统发生的故障，中标人在响应时间内不能按时修复的，72小时内利用备品备件替换故障部件，恢复系统正常运行，修复后指标不低于故障前设备性能。

中标人应保证维修维护过的监测系统各项功能性能指标不低于维护维修前的水平，且要确保同一故障不反复出现。

当超过服务期限后，中标人存在应解决而未能解决的故障时，招标人有权要求中标人持续提供服务，直到故障解决为止。

（二）设备巡检要求

1.巡检服务总体要求

1.1中标人应提供巡检服务，通过巡检逐一对各类设备（含机房环境监控、防火防盗、卫生状况等）进行检查,通过对设备的数据检测核对，及时发现设备、系统及附属设施运行中出现的故障和隐患。

1.2中标人在服务期内每季度对所有监测站点和设备进行不少于1次的现场巡检服务，最后一次巡检服务必须在服务到期前1个月内完成。

1.3中标人应参照国家文件中的《省级无线电监测设施运行维护规定》认真制订好《运行维护实施方案》；中标人按照招标人批准《运行维护实施方案》中的时间和内容要求做好相关现场检查和处理记录。

1.4中标人应做好巡检前和巡检中的协调准备工作，至少在巡检前一天告知使用单位巡检日期和行程安排，巡检完成后1 周内，汇报设备、系统运行情况，提交《巡检服务报告》，并根据运行情况向招标人提出升级、改造、更换、优化等建议和方案。

1.5招标人可根据需要，要求中标人增加或修改部分设备巡检内容。

1.6巡检所需的交通工具及所需设备、工具等由中标人自行准备。

六、具体技术要求

（一）固定监测站系统维护

1.固定监测系统维护

固定监测系统构成设备主要为监测接收机、天馈线、工控机、网络设备、防雷设备、天线等。具体设备的维护服务需求内容见下文及附件2。

2.固定测向系统维护

固定监测系统构成设备主要为测向接收机、天馈线、工控机、网络设备、防雷设备、天线等。具体设备的维护服务需求内容见下文及附件2。

3.固定监测站设备构成：

（1）监测接收机。

检查设备运行状态、功能和监测性能检查。检查软件的控制过程，开关机实验等。

（2）测向接收机。

检查设备运行状态、功能和测向性能检查。检查软件的控制过程，开关机实验等。

- （3）天馈线

检查天线、馈线、控制线等；天线和适配器是否松动，查看固定天线适配器螺丝、馈线接头是否存在氧化情况；室外防雨箱及其中多选一开关盒的损耗情况；及时有效的做好防水处理。

- （4）工控机

对系统进行安全测试、性能功能检查。

- （5）网络设备、环境监控

检查路由器、交换机等设备，检查网络，环境控制单元开关机实验，GPS运行是否正常。

- （6）防雷设备

检查馈线防雷器、电源防雷器性能是否良好；天线、电源线、地线等是否正常。

- （7）天线的校准服务

提供天线简易校准服务，至少在3个方向上，分高、中、低三个频率进行校北。

巡检设备及巡检项目的次数按照国家《省级无线电监测设施运行维护规定》的要求执行,具体详见附表。

（二）移动监测测向系统维护

移动监测测向系统为在移动监测站内工作的监测测向系统。构成设备主要为接收机、天馈线、移动笔记本、天线、车载电源、车体等。具体设备的维护服务需求内容见下文及附件3.

1.接收机

检查设备运行状态、功能和性能检查。检查软件的控制过程，开关机实验等。

- 2.天馈线

检查天线自身、馈线、控制线等；查看天线和天线适配，查看固定天线适配器螺丝、馈线接头是否存在氧化情况，天线罩的密封圈等，及时有效的做好防水处理。

- 3.移动笔记本

检查系统的版本、进行安全测试、对系统进行备份、升级，以确保系统的稳定性。

- 4.天线校准服务

提供现场简易校准服务，在至少3个方向上，分高、中、低三个频率校准。

- 5.车载电源系统

输入电压、输出电压、输出频率、输出功率、电池性能等检查。

- 6.车体整体性检查

车况、天线孔密封性、车载空调功能检查等。

巡检设备及巡检项目的次数按照国家《省级无线电监测设施运行维护规定》的要求执行,具体详见附表。

（三）检测屏蔽室维护

对2套检测屏蔽室及附属设施进行维修、保修及配件更换等维护保养，提高屏蔽效能，达到下表要求。

| 测试频率 | 屏蔽效能达标值/dB |
| --- | --- |
| 14kHz至150kHz | 60 |
| 15MHz至18GHz | 90 |

- 屏蔽室及配套设施维护技术要求

| 维护项目 | 维护内容 | 合格标准 | 不合格所采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线电路安全 | 设备供电线路 | 满足供电要求 | 检修 |
|  | 照明供电线 | 满足供电要求 | 检修 |
|  | 开关 | 满足供电要求 | 检修 |
|  | 墙插 | 满足供电要求 | 检修 |
| 性能 | 屏蔽效能 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 外观与整体结构 | 无明显破损 | 检修 |
|  | 屏蔽门性能 | 关闭屏蔽门后屏蔽室内 无法接受外界信号。 | 检修 |
|  | 截止波导通风窗性能 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 防静电与接地措施 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 周围环境对屏蔽室影响的评估 | 满足测试要求 | 检修 |
| 供配电 | 供电负荷是否匹配 | 满足测试及安全要求 | 检修 |
|  | 供电电缆 | 满足测试及安全要求 | 检修 |
|  | 电源滤波器 | 满足测试及安全要求 | 检修 |
|  | 供电方式及连接 | 满足测试及安全要求 | 检修 |
|  | 室内外管线走线 | 满足测试及安全要求 | 检修 |
| 通信及信号 接口 | 内外连接电话线路 | 电话连通 | 检修 |
|  | 消防报警系统的连接 | 可正常使用 | 检修 |
|  | 光缆 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 信号线的连接 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 通信及信号接口用的各类滤波器 | 满足测试要求 | 检修 |
| 接地性能 | 屏蔽地的接地电阻、接电方式 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 保护地的接地电阻、接地的安全性 | 满足测试要求 | 检修 |
|  | 直流地（逻辑地）的地阻及安全性 | 满足测试要求 | 检修 |
| 屏蔽室环境 | 满足检测需求 | 满足测试要求 | 检修 |

（四）无线电监测固定监测站铁塔

- 1.无线电固定监测站铁塔全面维护（含珠江大厦铁塔刷漆）和巡检要求

- 服务期内对2座铁塔开展全面维护（其中珠江大厦铁塔刷漆）和不少于2次巡检。

- 1.1巡检和维护维修内容包含但不限于以下内容:

- 检查铁塔（抱杆）底座基础水泥是否稳固无裂缝，无松动；

- 检查底座的地脚螺栓是否生锈腐蚀，紧固螺栓是否锈蚀或松动，表面进行防锈和面漆处理，涂抹黄油保护，螺栓紧固；

- 检查铁塔（抱杆）主体镀锌层情况，对存在锈蚀的表面进行除锈，并采用较好的富锌面漆进行防锈蚀处理；

- 检查铁塔（抱杆）周围固定钢绞绳（若有）、拉线金线、拉线共锚整治、是否生锈，做好防锈蚀处理，生锈严重地进行更换、加固处理：

- 检查铁塔（抱杆）连接件及之间的螺栓紧固情况，是否存在松动或生锈腐蚀情况，做好防锈和紧固工作；

- 检查固定站周边是否有锈蚀严重存在倒塌等安全隐患或对固定站安全使用产生影响的其他附属设备或塔体（拉线塔）；

- 铁塔基础数据收集以及进行垂直度测量；

- 其他相关的安全隐患检查。

- 出现上述情况第一时间通知使用单位和江苏省无线电监测站，并同时提出问题解决建议。

具体项目如下：

| 序号 | 巡检内容 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地阻测试 | 铁塔地阻测试 | 测量铁塔接地电阻值。 |
| 2 | 环境 | 铁塔类型 | 填报铁塔类型 |
| 3 | 环境 | 安全警示检查 | 塔上有安全警示标识。 |
| 4 | 塔基 | 沉降检查 | 塔基基础没有发生沉降。隐患拍照 |
| 5 | 塔基 | 塔脚检查 | 塔脚包封良好、地脚螺栓无外露现象。隐患拍照 |
| 6 | 塔基 | 塔基检查 | 塔基没有裂缝，钢筋不得外露。隐患拍照 |
| 7 | 平台 | 预防攀爬检查 | 室外爬梯有预防攀爬装置。隐患拍照。 |
| 8 | 平台 | 走线架连续检查 | 室外所有走线必须有走线架。隐患拍照。 |
| 9 | 平台 | 塔房间走线架检查 | 塔体或桅杆到封洞板的走线架应连续。隐患拍照。 |
| 10 | 抱杆 | 焊接构件检查 | 焊接构件焊接点无漏焊、虚焊、裂纹等缺陷，现场焊接防腐蚀完好 |
| 11 | 抱杆 | 抱杆紧固 | 抱箍与杆体紧固，无松动，膨胀螺栓墙面无异常 |
| 12 | 抱杆 | 抱杆杆基检查 | 查看抱杆杆基无松动现象。隐患拍照 |
| 13 | 防雷接地 | 室外接地排 | 室外接地排固定在馈线窗边，馈线接地良好。隐患拍照 |
| 14 | 环境 | 周围场地检查 | 铁塔地面周围场地无隐患。隐患拍照 |
| 15 | 环境 | 无关附挂物检查 | 塔上没有无关附挂物。隐患拍照 |
| 16 | 环境 | 使用平台记录 | 记录塔上平台使用个数。 |
| 17 | 环境 | 平台数量记录 | 记录塔上平台总数，拍照 |
| 18 | 塔基 | 螺栓（紧固） | 螺栓（紧固） |
| 19 | 平台 | 检查项 | 构件、天线支架及天馈线接头等检查； |
| 20 | 环境 | 杂物清理 | 塔周边环境杂物清理（含塔上） |

- 1.2全塔刷漆（不少于2遍）技术要求

- 1.2.1操作工艺要求

- 工艺流程:原钢结构维护→锈蚀螺栓更换→人工除锈清理→底漆涂装第一道→底漆涂装第二道→面漆涂装第一道→紧固螺栓调校铁塔→检查验收（底漆为红色防锈漆，面漆为银浆漆。颜色也可根据甲方要求变动）

- 防锈清理维护:油漆涂刷前，应将钢结构上的铁锈、油污、尘土等杂物清理干净。对锈蚀度超过三分之一的螺栓和其它部件更换，更换部件为正规厂家生产的产品。

- 根据现场施工情况采用人工除锈，清除钢构件上的铁锈。按高度分段施工，自上而下，第一段经除锈打磨验收合格后立即涂刷底漆，底漆完成后再进行下段施工，依次进行。

- 底漆涂装:调合防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

- 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。

- 待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，使漆膜厚度均匀一致。

- 面漆涂装:面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。

- 涂装工艺采用喷涂施工时，应调整好喷嘴口径、喷涂压力，喷枪胶管能自由拉伸到作业区域，空气压缩机气压应在0.4～0.7N/m㎡。喷涂时保持涂层均匀，一般涂层厚度较薄，故应多喷几遍，每层喷涂时应待上层漆膜干燥后进行。涂层颜色一致，色泽鲜明光亮，不起皱皮，不起疙瘩。

- 1.2.2质量标准

- 涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

- 涂装前钢材表面除锈应符合ST3级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢，没有附着不牢的氧化皮、铁锈和漆涂层，底材显露部分表面具有金属色泽。

- 涂层平整光滑，颜色一致，无气泡、剥落、返锈、透底和起皱等缺陷。

- 2、根据巡检技术要求给出第三方检测报告，报告除指出铁塔存在的各类问题外，对各类故障也应提出切实可行的整改建议。

3、提供南京地区1个固定站铁塔年度租赁使用。

（五）、固定监测站数据备份要求

1.备份数据副本安全性

备份数据副本安全性满足以下要求:

备份媒体应保存在安全可靠的地方，不因偶然或恶意的原因而遭到破坏、更改和信息泄露；

备份过程中应保证数据安全性,不被未授权用户访问和窃取。

2.备份数据完整性及一致性

备份数据完整性及一致性满足以下要求:

对数据的备份应支持备份到本地、本系统、异系统和异地，应保持一份数据副本或以上的备份，当有多份备份数据副本时，应保持多份备份数据副本之间的数据一致性；

备份过程完成后，备份数据副本在生产系统故障、断电、崩溃等情况下，各份数据副本应能在软件或系统的支持下能被访问。

3.备份数据副本可恢复性

备份数据可恢复性满足以下要求:

备份数据副本应可进行本地或异地恢复，恢复数据应与备份对象一致。

4.数据写入的要求

应对硬磁盘进行恶意代码检测，检测合格的硬磁盘方可进行数据写入。

数据写入后应对硬磁盘进行写保护控制。

数据写入后可利用相关技术和方法对硬磁盘存储的数据进行可读性检测和完整性检测。

对硬磁盘进行编号，制作硬磁盘标签，标签内容包括硬磁盘编号、数据内容、制作时间、保管期限等信息。

5.保存环境要求

进行数据离线存储的硬磁盘应存放在机房或档案库房，放置于稳固位置或配备硬磁盘专用存储设备。

硬磁盘专用存储设备应具有外壳安全防护功能。

硬磁盘的保管环境的温度范围为15℃～27℃；相对湿度的范围为40%～60%。

硬磁盘应远离强磁场、强热源及有害气体进行存放。

硬磁盘保管场地内应配备可覆盖全部场地的防火、防水、防尘、防有害生物、防盗报警、视频监控等安全管理的设施设备。

应合理规划、配备和管理硬磁盘保管场地的设施设备，确保设施设备安全，能够满足硬磁盘保管工作的需要。

硬磁盘专用存储设备应具有自动定时记录温湿度的功能，并具备温湿度异常告警提醒功能。

6.定期加电

应对硬磁盘定期进行稳压加电，宜每3个月进行1次加电，每次加电的时长不低于2小时。

可采用硬磁盘专用存储设备对硬磁盘进行定期、自动加电。硬磁盘专用存储设备应提供自定义加电策略的功能。

应及时记录硬磁盘加电情况。

7.数据保护

硬磁盘在进行加电和检测时，不要移动或碰撞工作台和相关设备，防止发生振动。

应采取措施防止对硬磁盘的写操作。可采用硬磁盘专用存储设备对硬磁盘进行物理写保护控制。

硬磁盘专用存储设备宜具备防盗功能，可以通过机械锁或密码锁等方式，防止非法盗取硬磁盘。

硬磁盘专用存储设备应支持硬磁盘热插拔。

8.数据迁移

因技术更新、硬磁盘检测结果异常等原因需更换硬磁盘时，应实施数据的迁移，并进行登记。数据迁移后应进行检测后方可入库。

（六）仪器设备的校准要求

- 仪器设备的第三方定期计量、校准。提供项目范围内所有无线电检测监测仪器设备1次/年度的具有CMA认可资质的实验室的校准服务，仪器仪表校准证书必须具有中国计量认证(CMA)认可。

（七）仪器设备室日常维护和管理

1.按照《江苏省无线电监测与网络技术设施规范化管理制度汇编》（试行本）中的相关规定，做好仪器设备室的入库日常管理；

2.对仪器设备室的仪器仪表每周至少进行一次通电维护检查，并做好相应记录；

3. 设备室门口增设一监控显示器（34英寸21：9直面屏），便于设备室的监视监控；

4. 涉及到仪器设备室中仪器设备的其它工作。

（八）备品备件库

1.中标人针对项目中设备维护所需配、备件设立备品备件库，应提供备品备件库设备清单，并保证在甲方库房存有满足年度维护服务所需的基本配件，其中不限于天线部分、控制部分、工控机、关键模块、服务器备份、基本器件等。

2.配、备件数量一经使用、数量不足时须立即补充齐备。

3.全部备品备件需并做好标识，满足甲方库房规范化管理的需要。

七、其他要求

1.结合本项目招标的服务总体要求、运行服务的范围和技术要求，投标人均应进行实质性响应。提供针对本项目包括但不限于运行维护工作规范、质量保障方案（包含但不限于项目服务质量保障的方案；项目服务范围内设备巡检功能、性能检查；监测应用系统和监测网系统软件维护的方法、措施等）、实施方案（含工作计划、工作流程、响应时间、人员、设备配备方案、项目组织管理措施、重大活动、应急任务等）、服务和技术支持方案等。

2.招标人不统一组织现场勘察，投标人可联系招标人自行勘察。

3.中标人应在项目服务合同签订1个月内，在投标文件基础上提交详细的项目服务实施、计划方案、项目服务考核方案等，经招标人同意后实施。

4.安全要求。服务期间，中标人对服务团队人员的安全负全部责任，特别须保证人员在高楼高塔上维修维护的安全性。团队人员发生的安全责任事故由中标人负责。

中标人保证高楼高塔上天线维护维修时的安全性，保证安装在高楼铁塔上的天线平时运行中的安全性。

5.技术资料要求。中标人负责建立运维服务维护技术档案，负责做好运行维护服务过程中所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报、技术方案、维护维修记录以及往来的传真、邮件等，按照相关要求装订成册，每半年出具中期维护质保总结报告，项目完成出具终期报告。

6.服务质量考核要求。服务中期和年度结束时，中标人须向招标人提供中期和年度服务总结报告，提供详细的含各项服务具体数据的服务情况，供招标人对技术服务进行评估。

项目服务期满，由招标人组织（抽取）设备使用单位根据项目招标要求进行评审。评审结果作为项目合同费用支付的依据。年度评审由项目服务中标人提出申请、提供相关材料，经招标人审核同意后组织实施。

- 7.不可抗力

因地震、台风、洪水、交通意外等不可抗力原因导致设备损毁的维修、恢复、不属于本合同约定的售后服务范畴。

八、付款方式：

合同签订生效后20个工作日内，采购人收到供应商提供的同等金额发票并履行相关资金审批手续后，支付合同金额的60%作为预付款；完成2025年度巡检维修、采购人收到供应商提供的同等金额发票并履行相关资金审批手续后，支付合同金额的35%；服务期满验收合格后，采购人收到供应商提供的同等金额发票并履行相关资金审批手续后，支付合同金额的5%。

附件： 1.《无线电监测设施运行维护定期巡检项目总表》

2.《固定站运行维护定期巡检项目表》

3.《移动监测站运行维护定期巡检项目表》

4.《便携式监测设备运行维护定期巡检项目表》

附件1

无线电监测设施运行维护定期巡检项目总表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定监测站 | 一类固定站：天馈系统、监测系统、测向系统、声音转文字识别系统、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备（可选）。 |
|  |  | 二类固定站：天馈系统（可选）、监测系统、测向系统、声音转文字识别系统（可选）、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备（可选）。 |
|  |  | 三类固定站：天馈系统（可选）、监测系统、测向系统、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备（可选）。 |
|  |  | 四类固定站：天馈系统（可选）、监测系统、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统（可选）、其他附属设备（可选）。 |
| 2 | 移动监测站 | 一类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、视频图像监视、信号分析及文字识别、信息记录等系统，以及通信、电源等辅助系统。 |
|  |  | 二类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、视频图像监视、信号分析及文字识别、信息记录等系统，以及通信、电源等辅助系统。 |
|  |  | 三类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、视频图像监视、信号分析及文字识别、信息记录等系统，以及通信、电源等辅助系统。 |
| 3 | 便携式监测设备 | 便携式监测接收机和便携式频谱分析仪的保养和维护。 |

附件2

固定站运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确地捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 每年一次 |
|  |  | 监测功能 |  | 每季一次 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常 | 每年两次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤 | 每年两次 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧 化情况。 | 每年两次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效地做好防水处理 | 每年两次 |
|  |  | 防水情况检查 |  |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进 行参考性测试，确保其工作正常。 | 每年一次 |
|  |  | 扫描速度 |  |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作 时是否能够响应操作。 | 每季一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障 | 每季一次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 每季一次 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的 设备工作异常）。 | 每季一次 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确 | 每年一次 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确 | 每季一次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作 时是否能够响应操作。 | 每季一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障 | 每季一次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的 设备工作异常）。 | 每季一次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序，系统软件控制等是否正常。 | 每季一次 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 每季一次 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
|  |  |  | 月报功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常 | 每季一次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入 | 每季一次 |
|  |  | 软件检查决。 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解 | 每季一次 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 每季一次 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态 | 每季一次 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络连通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理 | 每季一次 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障 | 每季一次 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的连通性 | 每季一次 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定 | 每季一次 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电 | 每季一次 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确 | 每季一次 |
|  |  | UPS 功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 | 每季一次 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常 | 每季一次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常 | 每季一次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常 | 每季一次 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 | 每季一次 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |  |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |  |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查 | 每季一次 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |  |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |  |
| 11 | 信号分析与识别系统 | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警 | 每季一次 |
| 12 | 防雷接地 系统 | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷 接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 | 每季一次 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |  |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |  |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤10Ω。 |  |
| 13 | 铁塔养护 | 铁塔养护检查 | 铁塔基础数据和垂直度测量检查。 | 每年一次 |
|  |  |  | 镀锌、螺栓、构件、天线支架检查。 |  |
|  |  |  | 爬梯检查。 |  |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |  |
|  |  |  | 防腐防锈检查及维护。 |  |
| 14 | 环境监控 系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗 | 每季一次 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常 |  |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |  |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常 |  |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作 |  |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息 |  |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |  |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |  |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，排除隐患。 |  |

附件3

移动监测站运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确地捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 每季一次 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常 | 每年一次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤 | 每年两次 |
|  |  | GPS 天线、电子罗盘检查 | GPS 天线、电子罗盘功能正常 | 每季一次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效地做好防水处理 | 每年一次 |
|  |  | 防水情况检查 |  |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。 | 每年一次 |
|  |  | 扫描速度 |  |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作 时是否能够响应操作。 | 每季一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 每季一次 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确 | 每季一次 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确 | 每季一次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 每季一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障 | 每季一次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 每季一次 |
| 4 | 监测测向 软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 每季一次 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
|  |  |  | 月报功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常 | 每季一次 |
|  |  | 检查 |  |  |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入 | 每季一次 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决 | 每季一次 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统 | 每季一次 |
| 6 | 网络连接 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障 | 每季一次 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的连通性 | 每季一次 |
| 7 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式 | 每季一次 |
|  |  |  | 市电充电方式 |  |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电 | 每季一次 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常 | 每季一次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常 | 每季一次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常 | 每季一次 |
| 9 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查 |  |
|  |  | 摄像机&云台功能检查设备基本状态检查。 | 设备基本状态检查。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |  |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |  |
| 10 | 信号分析与识别系统 | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警 | 每季一次 |
| 11 | 移动监测车 | 车况检查 | 对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动 液等进行检查 | 每季一次 |
|  |  |  | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 |  |
|  |  |  | 保持车内通风、干燥、环境良好。 |  |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 | 每季一次 |
|  |  |  | 车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |  |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |  |
|  |  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常 | 每季一次 |
|  |  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 | 每季一次 |
|  |  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |  |

附件4

便携式监测设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理 | 每季一次 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常 |  |
|  |  |  | 设备基本状态检查 |  |
|  |  |  | 接收机性能检查 |  |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充电、放电 |  |
| 2 | 频谱仪 | 频谱仪功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理 | 每季一次 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常 |  |
|  |  |  | 设备基本状态检查 |  |
|  |  |  | 频谱仪性能检查 |  |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充电、放电 |  |

- 第五章 合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据江苏益诚建设工程咨询有限公司江苏省2025-2026年无线电监测设施（统建）运行维护服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

九、服务期和验收

1、本期运维服务的周期自合同签订之日起一年内有效，到期日为次年对应日期的前一日；若到期日为法定节假日，则顺延至首个工作日。。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者采购文件及响应文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

十、合同款支付

10.1付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，

可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关

质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做竣工验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及竣工验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第六章附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏益诚建设工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）              （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方                （供应商名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，（签字人）兹宣布同意如下

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）                          元人民币。

3、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏益诚建设工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于               （供应商住址）的                   （供应商名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                  ，项目编号：         竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

法定代表人的身份证明文件的复印件：

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币元整 大写：人民币元整 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足磋商文件要求。 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件五、技术要求响应及偏离表表格式

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件六、商务要求响应及偏离表格式

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商必须提供。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏益诚建设工程咨询有限公司：

采购单位名称          ：

我单位                   （供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

如与本声明内容不符，采购人与代理机构有权取消我方中标资格，已签订合同的，采购人有权中止（终止）；我方愿承担给采购人与代理机构带来的一切损失

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月 日

- 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致	                      (采购单位名称)：

我单位	            （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。(若有)

主要专业技术能力有：      。(若有)

声明人：（公章）

日期： 年 月 日

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、项目技术部分