竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320585-FYWL-C2025-0023

项目名称：恒通佳苑消防改造项目

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

采购项目类别：工程类

标的所属行业：（三）建筑业

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

2025年11月

目   录

第一部分：采购公告

第二部分：供应商须知

第三部分：采购需求

第四部分：响应文件格式

第五部分：磋商成交原则及评分标准

第六部分：合同主要条款

第一部分  采购公告

项目概况

恒通佳苑消防改造项目的潜在供应商应在“苏采云”系统下载获取电子采购文件，并于2025年 11 月21日13点30分（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320585-FYWL-C2025-0023

项目名称：恒通佳苑消防改造项目

预算金额：¥1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）

最高限价：¥1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）

采购方式：竞争性磋商

采购需求：恒通佳苑消防改造项目，具体内容详见招标文件。

服务期限：90日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为批发业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1.申请人资质类别和等级：具有有效期内的消防设施工程专业承包二级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

- 2.拟选派项目经理资质等级：机电工程专业注册建造师二级（含）以上和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）。

- 2.1项目经理必须满足下列条件：

- 1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

- 2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

- 3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

- 时间：自本公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统

- 方式：自行下载

- 售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2025年11月21日 13:30 （北京时间）

- 地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子响应文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子响应文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子响应文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其响应文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4.有关供应商注册、报名、下载电子采购文件、制作上传电子响应文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7.政府采购监督电话：0512-53512539

8.本次磋商保证金：本项目无须缴纳磋商保证金。

9.政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

10.履约保证金：银行保函的形式，担保金额为成交总价的5%，担保期限至项目验收合格。

11.代理服务费：代理服务费由成交人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取成交通知书前由成交供应商支付给采购代理机构。响应单位需考虑此项费用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处

地址：太仓市民安路1号

联系人：王瑾瑜      联系电话：0512-53306029

2.采购代理机构信息

名称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

地址：太仓市锦州路89-5号

联系人：杜士向      联系电话：13862600335

3.项目联系方式

联系人：杜士向      联系电话：13862600335

第二部分  投标人须知

1.总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方太仓市人民政府陆渡街道办事处。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司。

1.2合格的供应商

1.2.1满足采购公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自采购公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件构成:竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1采购公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购需求

2.1.4响应文件格式

2.1.5磋商成交原则及评分标准

2.1.6合同主要条款

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1采购代理单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网对外进行发布。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有响应人有约束力。

2.2.2为使响应人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理单位有权推迟响应截止日期和磋商日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

2.2.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布的内容为准。

2.2.4磋商文件若有最新的答疑文件，响应供应商必须下载并使用该文件制作新的电子响应文件，否则将无法完成电子响应文件的上传及磋商。

2.3	响应文件编制

2.3.1电子响应文件编制要求：响应供应商应使用磋商文件要求的电子响应软件制作电子加密响应文件，电子加密响应文件按磋商文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致响应无效。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位：

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3.4磋商响应文件构成（按要求签章）

2.3.4.1封面

2.3.4.2磋商报价表

2.3.4.3磋商报价明细表（本项目无须提供）

2.3.4.4磋商响应函（见附件格式）

2.3.4.5关于资格文件的声明函（见附件格式）

2.3.4.6磋商供应商情况表（见附件格式）

2.3.4.7响应供应商的合法有效证件（营业执照副本复印件或其他组织有效证照等）

2.3.4.8磋商供应商法定代表人身份证复印件

2.3.4.9法定代表人授权委托书原件（若有授权）

2.3.4.10授权代理人身份证复印件（若有授权）

2.3.4.11参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

2.3.4.12具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

2.3.4.13参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.3.4.14参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件格式）

2.3.4.15中小企业声明函

2.3.4.16残疾人福利性单位声明函（如有）

2.3.4.17合格供应商特定资格条件的证明材料

2.3.4.18技术（服务）要求偏离表

2.3.4.19商务条款偏离表

2.3.4.20项目实施方案

2.3.4.21供应商类似项目业绩

2.3.4.22投入本项目的专业技术人员情况

2.3.4.23供应商认为需要的其他技术文件或说明

2.3.5 供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报磋商报价表及磋商报价明细表，每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.3.5有关报价要求

2.3.5.1竞争性磋商报价采用固定全费用综合单价报价，计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2.3.5.2竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

2.3.6响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.3.7供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2.3.8磋商保证金

本项目无须缴纳响应保证金。

3.响应文件的提交、撤回和修改

3.1 响应文件的上传、提交

3.1.1响应单位应将制作好的加密电子响应文件按要求在响应文件接收截止时间前上传到苏采云系统平台中。

3.2.响应截止时间

3.2.1电子响应文件必须按磋商公告中规定的网上响应截止时间前提交，否则响应无效。

3.2.2采购代理机构推迟响应截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。在这种情况下，采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.2.3在响应截止时间止采购代理机构收到的各标段的电子响应文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次采购失败。

3.3. 响应文件的修改和撤回

3.3.1响应单位在提交响应文件截止时间前，可对其响应文件进行撤回或修改。

3.3.2磋商开始后响应单位不得撤回响应。

4.磋商与评审

4.1磋商仪式

4.1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、响应单位代表以及有关工作人员参加。

4.1.2参加磋商的响应供应商在磋商活动开始前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

4.1.3磋商活动开始后，按照磋商流程，响应供应商在规定的解密时间内解密响应文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由响应供应商自行承担向相关责任。

4.1.4响应单位代表对磋商仪式过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应单位代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.2磋商小组

4.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称磋商小组）进行磋商。

4.2.2磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

4.2.3信用记录：根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：评审开始前。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

4.3磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.4磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.5响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.6供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.7磋商程序、最后报价、综合评分

磋商谈判以及报价步骤请详细查阅“苏采云系统供应商操作手册”文件有关磋商谈判报价章节内容。

4.7.1 磋商程序

4.7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.7.1.2磋商顺序的确定：按公布响应供应商名单顺序确定磋商顺序。在十分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

4.7.1.3磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

4.7.1.4 磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。

4.7.1.5 各响应供应商应当在苏采云不见面开标大厅始终保持在线状态，电话通讯顺畅，开标电脑耳机麦克风正常使用。代理机构工作人员在留言板栏目中通知需要磋商的供应商做好准备，对供应商发出磋商要求后，响应供应商接收磋商要求，通过线上音视频进行磋商交流。因供应商原因导致15分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为供应商主动退出磋商活动。由此造成的一切后果由响应供应商自行承担。

4.7.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.7.3磋商报价

4.7.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.7.3.2 代理机构工作人员在苏采云不见面开标大厅留言板栏目中通知各响应供应商准备报价，符合要求的供应商登录苏采云业务系统，进入本项目的“最后报价”模块，准备报价。

4.7.3.3 磋商小组在系统中发出报价要求，响应供应商在规定15分钟的报价时间内，进行报价及电子签章，完成报价要求。

4.7.3.4 响应供应商应保证报价准确，规定报价时间结束之后，提交后的报价将不能更改。

4.7.3.5 在报价过程中，各供应商的报价保密。在规定报价时间结束后，评审小组才能收到各响应供应商的最终报价。

4.7.3.6 响应供应商应在规定报价时间内提交最终报价。未在规定报价时间内报价的，视为自动退出磋商活动。

4.7.3.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商活动。

4.7.4 综合评分

4.7.4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.7.4.2 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.7.4.3 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.8响应无效和终止磋商活动条款

4.8.1响应无效条款

1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

4）不同响应供应商的响应文件使用同一台电脑编制的；

5）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.8.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.9确定成交、质疑

4.9.1确定成交供应商

4.9.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，采购人授权磋商小组直接确定成交单位。

4.9.1.2代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在苏州政府采购网、江苏省政府采购网公告成交结果。

4.9.2质疑

4.9.2.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

4.9.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加磋商采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4.9.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

4.9.2.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

4.9.2.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

4.9.2.3.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

4.9.2.4对采购文件提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交。

4.9.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.9.2.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.9.2.5.2质疑项目的名称、编号；

4.9.2.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.9.2.5.4事实依据；

4.9.2.5.5必要的法律依据；

4.9.2.5.6提出质疑的日期。

4.9.2.6对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算，提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交，并附营业执照复印件、法人身份证复印件。供应商为授权代理人，另需提供授权委托书和授权代理人身份证复印件。以上资料均需加盖单位公章。

4.9.2.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.9.2..8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

4.9.2.9接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

4.10成交通知书

4.10.1成交通知书在成交公告发布后将发布在业务系统中，成交供应商自行在业务系统中下载打印。

4.10.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

5.履约保证金

5.1成交供应商按要求提交履约保证金。

5.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.3履约保证金（无息）将在成交供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

6.授予合同

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6.2货物和服务的追加、减少和添购

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

第三部分 采购需求

一、招标项目：

1、采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

2、项目名称：恒通佳苑消防改造项目

3、项目编号：JSZC-320585-FYWL-C2025-0023

4、项目预算：¥1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）

5、最高限价：¥1500000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）

二、项目概况：

1、工程范围：

本工程主要建设太仓恒通佳苑半地下车库项目设计的高压细水雾灭火系统设备。

投标人承诺所提供的产品是满足本技术规格书要求的、全新的设备，如出现不能满足本技术规格书要求，投标人将无偿提供符合本技术规格书要求的产品与服务，并满足招标人设计及工期要求。

2、规范标准

高压细水雾系统产品的设计、制造、安装、调试、验收必须满足以下规范和标准要求，以下规范标准均以最新版本为准。

1）GB5JSZC-320585-FYWL-C2025-00236-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

2）GB5JSZC-320585-FYWL-C2025-00235-2019《建筑给水排水设计标准》

3）GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》

4）GA 1149-2014《细水雾灭火装置》

5）GB/T 26785-2011《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》

7）GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

8）GB50235-2010《工业金属管道施工及验收规范》

9) GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

10）GB/T12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》

3、系统组成

高压细水雾灭火系统由存储和输送灭火介质的管网部分和探测报警联动灭火设备的控制部分组成。平时由控制部分来监视各防护区的状态，在发生火灾时能自动报警，并按预先设定的程序启动灭火装置，达到扑救防护区火灾的目的。

高压细水雾系统设备包含不锈钢立式九柱塞高压主泵、稳压泵、水箱、补水装置、泵控制柜、细水雾喷头、过滤器、区域控制阀组、储存水箱和不锈钢管道等。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称/项目特征 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压细水雾泵组（九柱塞） | 泵组要求：Q≥500L /分钟，H≥14Mpa | 套 | 1.00 |
| 其中： | 高压单泵 | Q≥100L/min,H≥14MPa,N≥30kw | 台 | 6 |
|  | 稳压泵 | Q≥11.8L/min,H≥1.4MPa,N≥0.55kw | 台 | 2 |
|  | 安全泄压阀 | 不锈钢，高压泵组自带安全泄压阀 | 个 | 1 |
|  | 调节水箱 | 800L，含液位显示及控制器 | 台 | 2 |
| 2 | 高压细水雾开式区域阀组 | 单阀箱，DN25,压力≥16mpa | 套 | 28 |
| 3 | 高压细水雾开式区域阀组 | 单阀箱，DN32,压力≥16mpa | 套 | 1 |
| 4 | 高压细水雾开式喷头 | DN25,压力≥16mpa | 只 | 11 |
| 5 | 高压细水雾微型喷头 | 工作压力≥10mpa，流量系数≥0.5，含管件 | 只 | 1273 |
| 7 | 不锈钢钢管 | Φ12*1.5，材质为316L，含管件 | m | 408 |
| 8 | 不锈钢钢管 | Φ22*2.0，材质为316L，含管件 | m | 1194 |
| 9 | 不锈钢钢管 | Φ34*3.0，材质为316L，含管件 | m | 2862 |
| 10 | 不锈钢钢管 | Φ42*3.5，材质为316L，含管件 | m | 960 |
| 11 | 管道支架 | 镀锌角铁 | 项 | 1 |
| 12 | 火灾报警系统 | 新增的消防报警系统需与小区内原消控室报警系统联通 | 项 | 1 |

4、总体要求

- 除非设计文件中另有规定，所有国家和相关部委颁布的现行有关规范、规程、标准和措施都适用于本工程，设计图纸和其它设计文件中的有关文字说明是本工程技术需求的组成部份。

- 对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术需求的组成部分。

- 所供应的设备，安装、调试所涉及的设计标准规范、产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范必须符合最新的法定职责、条例、规范。系统中选用的设备必须是无暇的全新设备，并通过中国国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心的检验。

- 应提供系统安装手册、操作手册和维修手册，以确保系统的正常运行。

- 应提交系统所需的材料和设备资料，包括系统各组成部分或系统各装置的明细目录、备品备件清单和技术参数。

5、设计参数

- 系统持续喷雾时间不小于30min。

- 开式系统的响应时间不大于30s。

- 喷头本体材质为铜合金或不锈钢，最低工作压力不得低于10MPa。

- 高压柱塞泵组泵体材料为不锈钢，泵组工作压力不小于14MPa。

- 单泵流量不得小于100L/min，功率不得大于30kw。

- 细水雾粒径必须满足：雾滴直径（Dv0.5）50um~100um，须提供检验报告等证明材料

- 区域控制阀组执行器必须采用电动阀。

6、系统技术要求

6.1高压泵组

高压泵组由高压泵、稳压泵、泵控制柜、调节水箱(含液位显示及控制器)、水箱进水过滤器及电磁阀、安全泄压阀、压力传感器、机架及连接管道、阀件等组成。由液位控制器实现对水箱自动补水；安全泄压阀用于调节泵组的出口压力；泵组部件主要材料为不锈钢。

高压泵运行应平稳可靠，选型应满足系统设计要求，要求泵组结构紧凑，占地面积和体积小。每套泵组设置一台备用泵，备用泵型号与主泵相同。

6.2稳压泵

1) 在系统非火灾状态管网压力由稳压泵维持，它可以对小的压力波动以及泄漏进行补偿。

2) 应提供稳压泵的启动方式，并提供稳压泵的详细技术及功能参数

6.3安全泄压阀

高压泵组自带安全泄压阀，用于调节泵组的出口压力，当出口压力超过泵组的出口压力设计时，则通过旁通管道经过安全卸压阀旁通至水箱，使管网压力恒定在设计值内，系统提供过压保护。安全泄压阀压力设定为工作压力的1.15倍。

安全泄压阀材质为不锈钢，安全泄压阀压力设定范围814MPa。

6.4调节水箱

高压泵组需自带调节水箱，调节水箱容积不小于800L，含液位显示及控制器。

调节水箱补水电磁阀由水泵控制柜PLC监控模块根据水箱水位与水位设定值进行比较。当水箱液位低于预设定水位时，开启水箱补水电磁阀对水箱进行补水。当水箱液位达到预设定水位时则关闭水箱补水电磁阀。补水电磁阀主要部件材质为不锈钢，输入电压为AC 220V。

水箱的进水管须安装聚丙烯纤维缠绕过滤器

过滤器最大过滤尺寸不得大于10µm，同时需要小于最小喷头流水通径的80%。过滤器须设置旁通管及旁通应急阀门（常闭状态），以便过滤器出现故障时不影响灭火系统的运行。同时过滤器二端须配置检修阀门，便于过滤器的检修和维护。过滤器工作压力为0.2~0.6 MPa。

补水要求：系统采用消防水池增压供水方式供水，消防水池预留高压细水雾系统用水量,并设增压泵两台，一用一备。高压细水雾泵组补水电磁阀开启时，同时启动增压泵。

6.5区域控制阀组

细水雾区域控制阀组有手动启动功能，能进行电动及机械应急启动；

细水雾区域控制阀组出口应装有试验放水装置，用于对系统进行调试及检测。

细水雾区域控制阀组可输出压力开关反馈信号、电动阀开启信号。

区域控制阀组局部阻力损失不大于0.06MPa。

6.6高压细水雾喷头

喷头需由喷头主体和喷嘴组成，喷头主体材质为铜合金或不锈钢，喷嘴材质为不锈钢。

喷头内设过滤装置，喷头表面应光洁，无加工缺陷及机械损伤。

细水雾雾滴直应符合DV0.99≤100µm，DV0.5≤65µm；

开式喷头安装间距不大于3.0m，不小于1.5m，距离墙不大于1.5m。闭式喷头安装间距不大于3.0m，不小于2.0m，距墙不大于1.5m。

根据保护对象的火灾危险性及空间尺寸选用高压细水雾喷头：

防护区-电动自行车库，采用K=0.5的开式喷嘴，q=5L/min，

喷嘴的安装间距不大于0.5m。

防护区-电动汽车车库，采用K=1.7开式喷头，q=17L/min;

喷头的安装间距不大于3.0m，不小于1.5m，距墙不大于1.5m。

6.7管网及配件

细水雾灭火系统管道和管接件应采用满足系统工作压力要求的不锈钢管，材质为316L，应保证端口平齐端正，管道穿过墙壁楼板处应安装套管，穿墙套管长度应和墙厚相等，穿过楼板套管长度应高出地面50mm，管道与套管间空隙应采用柔性不燃材料填塞密实。

管道应固定牢固管道与支吊架之间应用橡胶垫或石棉垫绝缘，支吊架之间最大间距应符合下表，管道末端处应采用支架固定，支架与喷头的管道长度不应大于250mm。管道材质为316L不锈钢管。

管道系统安装完毕后，应进行水压强度试验和气压严密性试验。水压强度试验压力为系统设计工作压力的1.5倍，试压采用试压装置缓慢升压至试验压力后，稳压5min，管道无损坏、变形，再将试验压力降至设计压力，稳压120min，以压力不降、无泄漏、目测管道无变形为合格。水压强度试验合格后，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。采用白布检查，直至无铁锈、灰尘、水渍及其它胀物出现。

| 管道外径（mm） | 12 | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 最大间距（m） | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |

7、高压细水雾系统工作原理及操作与控制

7.1开式系统工作原理

在准工作状态下，从泵组出口至区域阀前的管网应由稳压泵维持压力1.0-1.2MPa，阀后空管。发生火灾后，由火灾报警系统联动开启对应的区域控制阀和主泵，喷放细水雾灭火；或者手动开启对应的区域控制阀，管网降压自动启动主泵，喷放细水雾灭火。经人员确认火灾扑灭后，手动关闭主泵和区域控制阀，火灾报警系统复位，管网恢复、系统复位。

7.2开式系统控制方式

当发生火灾时，开式系统应具备三种控制方式：自动控制、手动控制和应急操作。

a.自动控制：高压细水雾灭火系统报警主机接收到灭火分区内一路探测器报警后，联动开启消防警铃；接收到两路探测器报警后，联动开启声光报警器,输出确认火灾信号，联动打开对应的区域控制阀和主泵，喷放细水雾灭火。区域阀组内的压力开关反馈系统喷放信号，灭火报警主机联动开启对应的喷雾指示灯。

b.手动控制：当现场人员确认火灾且自动控制还未动作，可按下对应区域控制阀的手动启动按钮，打开区域控制阀，管网降压自动启动主泵，喷放细水雾灭火；或者按下对应手动报警按钮，联动打开对应的区域控制阀和主泵，喷放细水雾灭火。区域阀组内的压力开关反馈系统喷放信号，灭火报警主机联动开启对应的喷雾指示灯。

c.应急操作：当自动控制与手动控制失效时，手动操作区域控制阀的应急手柄，打开对应的区域控制阀，管网降压启动自动启动主泵，喷放细水雾灭火。区域阀组内的压力开关反馈系统喷放信号，灭火报警主机联动开启对应的喷雾指示灯。

8、与其它系统专业的接口

8.1与建筑专业接口要求

6.1.1消防泵房的环境温度保持在4～50摄氏度，耐火等级不低于二级，室内保持干燥和良好通风。

6.1.2高压细水雾泵组设基础，基础高出地面找平层200mm，泵组运行荷载为4.5T。基础强度需土建专业校核。

8.2与供电专业接口：

6.2.1配电系统需分别提供两路AC380V/150KW及两路AC380V/7.5KW电源至消防泵房，接口位置设在高压细水雾泵组及增压泵组控制柜内，包括增压泵控制柜至增压泵之间的电源线WDZBN-YJY 3*6+2*4mm2。进线孔在泵组控制柜底板上，设备金属外壳应作接地保护。增压泵控制柜和泵组控制柜敷设控制电缆WDZBN-KYJY-2*1.5mm2。

6.2.2配电系统需提供一路DC24V/1A消防专用电源线至现场各高压细水雾开式区域控制阀箱内，接口位置在细水雾区域控制阀箱内接线端子排上。

8.3与给排水专业接口要求

6.3.1给排水专业需为细水雾系统提供1路市政供水水源，供水流量不小于500L/min,并引至高压细水雾泵房高压细水雾专用储水箱接口处。

6.3.2在泵房内设置地漏及排水沟等排水设施。排水量不小于系统用水量。

8.4与火灾报警系统接口要求

细水雾保护区域内的火灾报警控制系统及与细水雾系统的联动控制部分由设计院的相关专业统一设计。具体要求如下：

1）需针对开式系统的每个保护区设置两路火灾探测器或两路不同种类的火警信号。

2）需针对开式系统的每个保护区主要出入口的内侧设置消防警铃或声光报警器，外侧设置声光报警器和喷雾指示灯。

3）针对高压细水雾泵组，在消防控制中心设置远程手动控制高压细水雾泵组启动、停止，并能接收泵组运行及泵组故障信号的装置。

4）控制每个保护区对应的消防警铃、声光报警器、释放指示灯。

5）控制每个保护区对应的开式区域阀组内电动阀开启，并接收电动阀开启反馈信号及压力开关的动作信号。

6）系统启动时，联动切断带电保护对象的电源，并同时切断或关闭可燃气体、液体或粉体供应的设备和设施。

三、项目条件

1、本工程项目按照现行法律、法规和部门规章，通过磋商方式，选定承包商。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状

2.2场内外道路：已到位

2.3施工用电：已到位，费用由承包商承担，考虑在报价中。

3、发包范围：恒通佳苑消防改造项目，具体以图纸、工程量清单说明为准。

4、工期要求：90日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

5、质量要求：合格

6、磋商费用：磋商供应商承担其编制及递交响应文件的一切费用，无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

四、施工要求

1、人员配置要求：响应单位须为本项目配备项目经理、技术负责人、施工人员、安全管理人员等。

- （1）项目经理：1人，须具有机电工程专业注册建造师二级（含）以上执业资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）。项目经理负责与采购方、第三方管理单位沟通本项目的具体实施事宜，负责本项目的整体管理及项目质量控制、进度控制、成本控制和安全控制工作，应具备较强的专业知识，熟悉本项目相关的法规、规范及标准。

- 项目经理必须满足下列条件：

- 1）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

- 2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

（2）技术负责人：1人，协助项目经理进行工程项目的技术、质量管理，全面负责本项目的技术、质量、科研、方案和资料等管理工作，应具备较强的专业知识，熟悉本项目相关的法规、规范及标准。

（3）施工人员、安全管理人员根据实际需要配备。应有相关工作经验，能熟练操作设备，有一定的文化水平，并经过相关培训。登高作业等特殊工种人员须持证上岗。

2、项目实施过程中，采购方将委托第三方现场管理机构进行全过程管理服务，承包方应服从采购方及第三方现场管理机构的管理，本项目所涉及的材料、设备均需通过第三方现场管理机构确认后再施工安装。

3、拆除的设备、材料涉及固定资产的，由采购人与承包方协调处理；其他的由承包方负责清运处理，清运处理费用包含在合同价中。

4、承包方需要确保所有消防设施更新安装后该小区整体消防联动系统可以正常运行，并配合消防管理单位将相关消防设施接入小区智慧消防平台。

5、项目实施期间承包方应在保证安全的情况下尽量不影响小区交通，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对小区交通的干扰。项目实施完成后及时清理垃圾，保证场地清洁不影响出行。

6、项目实施所需所用水电由承包方负责，均含在项目成本费用中，响应单位自行考虑。

7、质量必须达到合格，应符合现行国家相关技术及验收规范规程，如对施工工艺的特殊要求按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。凡因承包方责任，经验收达不到合格要求，必须返工至合格并承担因返工引起的一切经济损失。

8、安全要求：承包方在项目实施期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，承包方在项目实施过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由承包方自行承担，采购人不承担责任。

9、工程未交付之前，承包方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

10、承包方按采购人要求提供竣工图。

11为强化消防安全管理，保障人员生命及财产安全，确保甲方能够直观了解消防设施功能与灭火效果，乙方应在本合同约定场地内免费规划并设置符合规范要求的消防演示区域，具体要求如下：

11.1设施配置要求：消防演示区域需配备完整的消防演示设备，核心设备应至少包含水雾喷头、联动报警器，同时可根据实际演示需求，补充配置消防水带、灭火器（如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等）、火灾报警控制器等其他辅助设备，所有设备需符合国家现行《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）及相关行业标准，确保设备性能完好、运行正常，具备真实演示灭火及报警功能的条件。

11.2区域选址与覆盖要求：消防演示区域需分两处设置，具体位置及覆盖范围需满足以下标准：

11.2.1地上区域：设置于一个地面上独立的电动自行车车棚，选择车棚应远离居民楼，避免演示过程中对电动自行车、人员造成安全影响；

11.2.2地下区域：设置于地下新能源车停车区域内，且演示设备的保护范围需至少完整覆盖3个标准新能源车停车位，确保能模拟新能源车停放场景下的消防演示需求。

五、报价要求

1、响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

（1）本磋商采购文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） 及其计算规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）采购工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

3、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定全费用综合单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。

4、本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，采购单位不另外支付。

5、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6、本项目需要二次报价，二次报价为最终报价，最终合同单价按最终总报价同比例下浮。

7、工程付款方式：项目完成且验收合格后付至合同金额的66%，审计结束后付至审定价的95%，质保期满后付清余款。

六、验收

1、验收的实施主体：本项目采购单位。

2、验收时间：项目完成后一个月内完成验收。

3、验收方式：一次性验收。

4、验收内容：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。中标方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标方自行负责。

5、验收标准：按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。只有在设备完全正常运转和采购方确认后，安装工作才能认为已全部完成。

七、方案要求

1、针对工程质量保证措施，工程质量要求合格，投标人针对项目实际情况具有相应的质量控制目标措施，具有健全的质量保证体系、质量控制制度、质量管理措施。

2、项目进度保证方案，要求投标人提供详细的进度计划、工期保证措施，为保证按时竣工，具有相应的满足进度施工的设备及材料资源进场使用计划；

3、售后服务方案，投标人针对项目的后期维护及保养，指定详细的培训计划，健全服务响应机制及人员安排，对设备故障、无故停机、喷淋堵塞、水压低等具有相应应急处理措施；

4、安全管理措施及应急预案，投标人应有详细的安全管理制度、安全保证措施、安全施工措施，针对消防、防汛、防台应急预案。

八、综合说明

1、履约保证金：银行保函的形式，担保金额为中标价的5%，担保期限至项目验收合格。项目验收合格后，采购人在五个工作日内退返银行保函。中标方不能履约、没有履约或违约，采购方有权无条件清场，并应赔偿采购方因此遭受的损失。

2、现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。

3、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。投标总报价包括但不限于全部设备、配套耗材、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、培训、保险、各种税费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。

5、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6、评标委员会在审查时，可以要求供应商对投标文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关产品的证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评标委员会可认定其响应无效。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台最后发布的内容为准。

九、政策执行

1、本次招标不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：批发业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）。

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.3异常低价审查有关要求，均以苏财购〔2025〕62号为准。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投标函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

我方收到贵公司JSZC-320585-FYWL-C2025-0023号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对上述全部文件有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                   联 系 人：

地    址：                                   邮政编码：

联系电话：                                   传    真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-FYWL-C2025-0023的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式3：磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目服务期限 |  |
| 投标报价（元） |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式4、磋商报价明细表

磋商报价明细表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 参数特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价金额须与开标一览表投标报价一致。

2.单价应为全费用综合单价，包含人工、材料、机械、管理、措施、维护、税金等费用。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式5、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.投标单位必须明确所投产品的具体技术参数

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式6、商务偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式7、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式8、拟投入本项目的人员情况一览表

拟投入本项目的人员情况一览表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号JSZC-320585-FYWL-C2025-0023的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

格式10、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 恒通佳苑消防改造项目 ，属于 建筑业 ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目为专门面向中小企业采购。投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商按规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

格式11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

第五部分 评标方法与评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准

（一）投标报价（20分）

1、投标报价不超过采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）施工方案（52分）

1、提供质量保证措施方案（16分）

提供质量保证措施方案，内容须包括：①质量控制目标；②质量保证体系；③质量控制制度；④质量管理措施。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得16分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。

2、项目进度保证方案（12分）

提供项目进度保证措施方案，内容须包括：①计划开竣工日期和安装进度网络图；②工期保证措施；③拟投入本项目主要安装机械设备；④资源配备计划和劳动力安排计划。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

- 3、售后服务方案（12分）

提供售后服务方案，内容须包括：①培训计划；②服务响应机制；③设备故障应急处理措施；④售后服务人员。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

4、安全管理措施及应急预案（12分）

提供安全保证措施及安全应急预案，内容须包括：①安全管理制度；②安全保证措施；③安全施工措施；④应急预案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

三、对项目人员配备情况的评价（8分）：

（1）项目消防技术负责人（除项目经理外）具备一级注册消防工程师资格证书的得4分。

（2）项目组成员中配备有安全员、质量员、施工员、材料员，须同时提供上述人员对应的职业资格证书，每有一类人员得1分，最高4分。

注：上述（1）至（2）项须同时提供上述人员相关证书及由供应商为上述人员缴纳的最近一个月的社保缴费证明文件，否则对应内容不得分。

四、对供应商综合情况的评价（20分）：

1、供应商自2022年11月（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩，须上传合同证明文件，每提供一个得3分，最高15分。

2、供应商具有检测单位出具的高压细水雾灭火系统应用于电动自行车或新能源汽车灭火相关实验报告，得5分

注：1、报价要求、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，采购人保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标人承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六部分 合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

签订时间：

项目名称：

项目编号：

甲方（需方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

联系地址：

联系人：

联系电话：

根据项目编号        号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就        施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、工程概况：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程承包范围：

1.5承包方式：

1.6工程报价方式：

2、甲乙双方的权利义务：

2.1施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派

为甲方驻工地代表，负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

2.3未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

2.4乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

2.5乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

2.6乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

2.7乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

2.8工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.9乙方指派      （证书编号：    ）为项目经理，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、关于工期的约定：

3.1本工程开工日期：    年   月   日，竣工日期：    年   月   日，每延后一天，由乙方支付违约金3000元，由甲方在支付工程款时扣除。

3.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4、设计、变更：

4.1负责设计的一方应于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

4.2甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

4.3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

4.4涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

5、材料供应：

5.1本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均由乙方自行采购和提供。

5.2乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方采购的原材料、成品、半成品，均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

6、关于工程质量及验收等的约定：

6.1本工程以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2JSZC-320585-FYWL-C2025-0023)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

6.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

6.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

6.4工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第8.2条约定承担违约责任。

6.5乙方须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线，无条件响应甲方在该项目上的时间安排，并提供24个月的免费质保期。

6.6在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

6.7工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

6.8质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

6.9承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

6.10工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

6.11施工人员需服从采购人安全管理。

7、关于工程价款及结算的约定：

7.1本工程合同金额为        元整（人民币        元）。包括了施工图纸及工程量清单范围内为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、交通、安全措施、质检（自检）、安装、缺陷修复、现场办公生活、管理、保险、税费、利润等费用。

7.2乙方应在工程竣工验收合格后15天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

7.3工程进度款：项目完成且验收合格后付至合同金额的66%，审计结束后付至审定价的95%，质保期满后付清余款。

7.4质保期：本项目免费质保期24个月。

7.5本工程为固定单价报价：乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。合同内工程结算单价按投标单价执行，新增项目单价按合同约定执行。本工程人工、材料均不调差。

7.6本合同工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行，成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经采购人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以评审为准。

7.7本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。

7.8本工程的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

7.9如由于“营改增”引起工程造价调整的，按税务部门的相关规定执行。

7.10因分部分项工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。

注意事项：甲方在执行本条款d)时，确认的综合单价应审慎、严谨，价格不能高于市场价。如损失无法追回，财政评审将在结算审核时予以披露，并向财政局通报。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由未按合同约定付款的，每延期一天，按应付款金额的万分之四支付违约金。

8.2由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天，由乙方支付违约金5000元，由采购单位在支付工程款时扣除。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方另行承担合同总价10％的违约金。

8.3首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

8.4如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目经理或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方承担一切责任，并应向甲方支付合同价款2％的违约金。

8.5乙方违反本协议第7.2条约定，逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照现有资料直接结算，同时对乙方主张的任何无根据的异议一律拒绝，乙方对此不持任何异议。同时，乙方自行承担由此导致的工程款支付迟延等一切责任和损失。

8.6除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1％向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

9、不可抗力：

9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

10、争议解决办法

甲乙双方因合同发生争议，可在招标机构的主持下进行调解；协商不成的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、合同生效

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（或合同专用章）后生效。

12、附则

12.1本合同一式肆份，甲方壹份、乙方壹份，采购代理机构执贰份。

12.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

12.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、磋商响应文件、磋商承诺函和磋商文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

12.4本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

附件1：

## 工程质量保修书

发包人(全称)：太仓市人民政府陆渡街道办事处

承包人(全称)：

为保证恒通佳苑消防改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包范围，保修内容按国家建设工程相关规定或行业标准规定。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、除基础、主体及防水外的其他土建工程、装修为二年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏为五年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为二年；

4、供热及供冷为二个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

6、其他约定：本项目质保期二年；

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。约定期限内，承包人未派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用由承包人承担。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

发包人：（公章或合同章）                  承包人：（公章或合同章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

订立时间： 年 月 日

附件2：

## 廉政合同

工程项目名称：恒通佳苑消防改造项目

工程项目地址：太仓市

发包人：太仓市人民政府陆渡街道办事处

承包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条双方的责任

（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或太仓市纪检监察部门举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由苏州市纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，苏州市纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同书份数同主合同。

发包人：（公章或合同章）                  承包人：（公章或合同章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

订立时间： 年 月 日

# 附件3：

## 建设工程安全管理协议

发包人(全称)：太仓市人民政府陆渡街道办事处

承包人(全称)：

发包人将项目工程总承包发包给承包人，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《太仓市招标、承包工程安全管理暂行规定》、《太仓市安全生产管理条例》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程施工总承包合同的同时，签订本协议。

1.发包人、承包人双方必须认真贯彻国家、太仓市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制，定期安全检查制度和安全教育制度等。

3.承包人在施工前要认真勘察现场：

⑴工程项目应由承包人编制施工组织总设计；

⑵工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计。

以上必须制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4.发包人、承包人双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5.施工前，发包人应对本单位及分包单位的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知、委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；承包人必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目内容、特点，发包人、承包人双方应做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由发包人、承包人双方各执一份。

6.施工期间，承包人指派同志负责本工程项目的有关安全、消防工作；发包人指派X X X同志负责联系，检查督促承包人执行有关安全、防火规定，发包人、承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

7.承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检察和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，承包人必须按期限整改。对发包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求发包人整改的权利，发包人应该认真整改。

8.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，发包人、承包人都应督促现场管理人员和施工人员自觉穿戴好防护用品。

9.承包人必须认真检查所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等。发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11.承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如承包人必须借用和租用，应办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。承包人必须对借用或租用设备进行检验，并做好书面记录，负责设备和工具的保管和维修，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责。

12.发包人、承包人双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发包人、承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证。进太仓施工的外省市特种作业人员还须经太仓市有关特种作业考核站进行审证教育。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作：起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14.发包人、承包人双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15.承包人需用发包人提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人应积极整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16.贯彻先订合同后施工的原则。任何属于工程总承包范围内的工程项目，发包人均可以安排承包人实施，对此，承包人不得拒绝。

17.承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

18.承包人在签订工程施工合同后，应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理太仓市建设工程开工安全受监报告手续。

19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及太仓市有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及所在地劳动行政部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20.其他未尽事宜：无。

21.本协议订立的各项规定使用于立协单位双方，如遇有国家和太仓市的有关法规不符者按国家和太仓市的有关规定执行。

22.本协议作为项目工程总承包合同的附件，在工程总承包合同签约后生效，并具有同等法律效力，双方认为有必要的，可送区（县）行政部门等有关机构备案。工程总承包合同期满，本协议终止。

23.发包人、承包人双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人：（公章或合同章）                  承包人：（公章或合同章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

订立时间： 年 月 日

# 附件4：

## 文明施工责任协议书

发包人(全称)：太仓市人民政府陆渡街道办事处

承包人(全称)：

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《太仓市建设工程文明施工管理规定》，认真做好项目工程总承包建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议：

1.双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便甲乙双方现场派驻人员工作生活，维护正常工作秩序，保护生态环境”的原则，搞好工程建设中的文明施工。

2.双方要认真贯彻“发包人负责，承包人实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由承包人牵头，建立各方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，开展指导、检查等工作，创建活动的实施由承包人负责。

3.承包人在其施工组织设计中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

⑴施工现场所有管理、作业人员应佩带胸卡上岗。

⑵施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

⑷要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

⑸施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件（包括土方）做到有序堆放，不得侵占非发包人指定场地。施工中要加强对各种管线的保护。

⑹施工中必须要采取有效措施防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对周围环境的污染，严格控制噪音。

⑺如需夜间（22:00以后）作业，承包人必须办理夜间施工许可证。如未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，承包人向发包人每次赔偿人民币5000元，上不封顶。

4.承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制；做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求；不养狗、猫等动物，不养鸡、鸭等家禽；搞好饮食卫生，杜绝食物中毒。

5.发包人对承包人开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改的，承包人向发包人每次赔偿人民币5000元，上不封顶。同时，发包人可采取强化整改措施。如承包人未按要求限期整改的或整改不力造成后果的，承包人向发包人每次赔偿20000元，上不封顶。

6.本协议约定的承包人赔偿金及整改所发生的费用，由发包人书面通知承包人，并从尚未支付给承包人的工程款中扣除。

7.因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

8.本协议作为项目工程总承包合同的附件，在工程总承包合同签约后生效，与工程总承包合同具有同等法律效力。工程总承包合同期满，本协议终止。

发包人：（公章或合同章）                  承包人：（公章或合同章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

订立时间： 年 月 日

# 附件5：

## 治安、防火协议书

发包人(全称)：太仓市人民政府陆渡街道办事处

承包人(全称)：

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，现根据《太仓市社会治安防范责任条例》之规定，经发包人、承包人双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

## 1.发包人的权利和义务

⑴发包人在与承包人签约工程合同时，承包人应将制定的《施工现场治安防火工作管理规范》书面交于发包人，在发包人修订、确认后明确要求、落实责任、加强指导。

⑵发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

⑶发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时发包人可要求承包人每次赔偿人民币1000元。

⑷承包人的违章违法行为，发包人有权要求赔偿的是指：

①未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

②未严格按照《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

③施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

④违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取暖器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

⑸承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可要求承包人每次赔偿人民币50000元，上不封顶。

⑹发包人对承包人的责任违约赔偿要求，由发包人开具书面通知单给承包人认可。赔偿款从尚未支付的承包人工程款中直接扣除。

⑺根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

## 2.承包人的权利和义务

⑴承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

⑵承包人在施工期间必须遵守、执行国家和太仓市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

⑶承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受工程所在地公安消防部门和发包人的业务指导、督促、检查。对公安部门和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对消防部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

⑷一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包括对发包人）的损失，由承包人承担。

⑸承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

## 3.其他

⑴本协议中未涉及到的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和太仓市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

⑵本协议作为项目工程总承包合同的附件，在工程总承包合同签约后生效，与工程总承包合同具有同等法律效力。工程总承包合同期满，本协议终止。

发包人：（公章或合同章）                  承包人：（公章或合同章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

订立时间： 年 月 日