招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

项目属性：服务类项目

标的所属行业：租赁和商务服务业

苏州信达顺工程建设咨询有限公司

2025年05月06日

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	21

第五章 评审方法与评审标准	35

第六章 投标文件格式	39

附件1 开标一览表	41

附件2 投入要素明细表	42

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	44

附件5 法人授权书	45

附件6 投标函	46

附件7 中小企业声明函	47

附件8 残疾人福利性单位声明函	48

附件10 服务要求及技术参数响应及偏离表	49

附件11详细配置表	50

附件12 项目实施方案	51

附件13 项目组人员一览表	52

附件14 车辆及设备配备一览表	53

附件15 业绩一览表	54

附件16 商务条件响应及偏离表	55

附件17 其他证明文件	56

# 第一章 投标邀请

受常熟市人民政府东南街道办事处的委托，苏州信达顺工程建设咨询有限公司就东南街道街区安防监控租赁服务（JSZC-320581-SZDS-G2025-0008）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 东南街道街区安防监控租赁服务项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年5月29日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

采购方式：公开招标

预算金额：¥2130000.00元（人民币贰佰壹拾叁万元整）

采购需求：本项目采购内容为常熟市人民政府东南街道办事处所需的东南街道街区安防监控租赁服务，主要包括：全彩智能警戒网络摄像机、全彩智能警戒球机、智能应用平台等的建设、接入及运维。

合同履行期限：所有设备安装调试完毕并投入运行之日起3年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年5月29日9点00分（北京时间）

本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

开标地点：苏采云系统网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950，0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常熟市人民政府东南街道办事处

单位地址：常熟市金麟路58号

联系人：黄拓

联系方式：0512-52301110

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州信达顺工程建设咨询有限公司

单位地址：常熟市海虞镇河滨路100-5号

联系人：顾颖珏

联系方式：0512-52156272

3、项目联系方式

项目联系人：顾颖珏

电话：0512-52156272

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州信达顺工程建设咨询有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标人支付，在代理机构发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费人民币壹万陆仟捌佰贰拾捌元整（¥16828.00元），一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

12、投入要素明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投入要素明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、详细配置表、项目实施方案、项目组人员一览表、车辆及设备配备一览表、业绩情况

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关项目详细配置表、项目实施方案、项目组人员一览表、设备配备一览表。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的提交投标文件截止之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2如投标人投报多个分包的，应分别制作所投每个分包的投标文件，再根据此文档分别制作所投每个分包的电子投标文件。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

18、提交投标文件截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效响应处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 五、开标与评审

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统投标人操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的审查

25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）对投标人的诚信记录进行查询，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评委会将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标文件接受截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.2.7如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

代理机构质疑接收部门为：苏州信达顺工程建设咨询有限公司，联系地址：常熟市山茶花路10号。

质疑接收人及联系方式见招标文件“第一章 投标邀请”。

28.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）如投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章 合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

甲方（采  购  人）：

乙方（中  标  人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签 订 地：            常熟市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标 对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市人民政府东南街道办事处(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：东南街道街区安防监控租赁服务。

1.2.2 标的数量：1项。

1.2.3 标的内容：          。

1.3 价款

每月服务费用为人民币                    元/月

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付，以总价合同方式结算。

1.4.2 付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②服务费结算周期以每半年为一个周期。服务期开始之日起每个结算周期之后的一个月内，乙方出具服务费发票，甲方向乙方支付本周期的服务费（第一个结算周期应付款含已支付的预付款）。

注：（1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述规定①, 但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

- （2）以上每次付款前，乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- （3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

1.4.4 发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票 。

1.5 完成时间、服务期限和服务地点

1.5.1完成时间：签订合同后60日历天内完成所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格，保证可以投入运行。

1.5.2服务期限：所有设备安装调试完毕并投入运行之日起3年。

1.5.3 服务地点：常熟市范围内。

1.6 双方权利义务：

1.6.1甲方权利义务

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督设备安装进度及完成情况、协调服务的执行情况。

（2）甲方提供培训场地，用于业务人员和系统管理员的培训。培训的系统环境与目标系统的环境兼容。

（3）配合乙方协调。

1.6.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和技术文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供软件和咨询服务。

（3）乙方负责项目的日常管理工作，并对其成功负担全部责任。

（4）乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行安装调试，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。乙方进场开发产生的费用由乙方自行负责。

1.7 违约责任

1.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么望管所可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，望管所有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

1.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.8.1种方式解决：

1.8.1向（项目所在地、合同履行地、标的物所在地等）人民法院起诉。

1.9 合同生效及其他

1.9.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.9.2本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、苏州信达顺工程建设咨询有限公司一份。

1.9.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1望管所有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.4.2合同履行期间，望管所有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向望管所了解有关情况，调阅有关资料等，望管所应予积极配合。

2.5.2乙方有义务妥善保管和保护由望管所提供的前款信息和资料等。

2.5.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给望管所，以便望管所进行监督检查；

2.6.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受望管所的监督检查。

2.6.3其他各项服务承诺指标及所采取的措施符合“投标文件”要求及投标响应承诺。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知望管所；望管所收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.8.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权会同望管所变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方和望管所同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向望管所负责，并与分包供应商就分包项目向望管所承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.10.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.10.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，望管所可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，望管所有权中止或者终止、解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1合同使用汉语书就、变更和解释。

2.15.2合同适用中华人民共和国法律。

2.16 履约保证金

无

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                 或委托代理人（签名）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

社会统一信用代码:                       社会统一信用代码：

# 第四章 采购需求

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

采购人：常熟市人民政府东南街道办事处

- 一、项目说明：

1、项目背景：针对东南街道现状，通过使用监控系统的动态监视功能，弥补人力安保和普通安防监控的不足，为东南街道街区的安全防卫保障管理提供全天候、无间断、高清晰的实时动态视频监控信息。同时配套相应的其他硬件设备和安全防护设备，保证系统良好运行和网络、数据的安全。

2、需要投标人负责的事项说明：负责设备的供货、运输至采购人指定地点及安装调试。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、服务地点：常熟市范围内。

5、交付时间：签订合同后60日历天内完成所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格，保证可以投入运行。

6、服务期限：所有设备安装调试完毕并投入运行之日起3年。

7、付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②服务费结算周期以每半年为一个周期。服务期开始之日起每个结算周期之后的一个月内，中标人出具服务费发票，采购人向中标人支付本周期的服务费（第一个结算周期应付款含已支付的预付款）。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述①规定，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- （3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

8、本项目采购预算为¥2130000.00元（人民币贰佰壹拾叁万元整），各投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效报价处理。

9、结算方式：本项目以总价合同方式结算。

10、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

- 二、项目服务说明：

1、总体要求：

1.1、确保安防监控系统的全天候、无间断运行，提供高清晰度的实时动态视频监控服务。

1.2、维护云存储平台的稳定性和可靠性，保障视频、图片及数据的存储至少满足30天24小时存储要求。

1.3、在项目服务期内提供系统运维支持，包括设备巡检、故障排除、软件升级及应急响应。

1.4、确保系统与现有网络、设备及第三方平台的兼容性，支持后续扩展需求。

2、系统功能要求

2.1、视频图像系统要求

（1）视频有效像素≥400万，具有低照度与宽动态功能。

（2）视频图像应清晰自然，图像画面应连贯，物体移动时不出现前冲现象，图像边缘不应有明显锯齿状、拉毛现象。

（3）在标准环境下，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms。

（4）具有较强的网络适应能力，在丢包率≤10%的网络中可正常显示实时视频。

2.2、网络传输要求

（1）本项目网络传输系统需直接接入视频专线网络，前端外场传输网络及上述系统相应中心平台的入网需满足视频专线网络及使用要求，网络IP地址统一规划。

（2）一个计量单位的有效传输上行带宽不小于20M，链路数据终端应提供不少于4个端口的数据通道接口。

（3）在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，网络时延≤10ms。

2.3、中心管理及存储要求

（1）接入前端高清监控摄像机等，投标人应保证各类设备接入时的兼容性及中心系统运行的稳定性。

（2）高清监控摄像机设备视频录像存储应不少于30天。存储系统需采用云存储解决方案，视频监控按4M码流计算不少于30天的存储容量。

（3）应能采用国家相关标准规范兼容并接入相关应用平台。

（4）投标人应提供中心管理及云存储系统符合要求的完整解决方案。

（5）开放性要求。系统对于前端设备的品牌（市面符合标准接入协议的主流品牌）及接入数量应无任何限制性，若采购人后续有其它项目需要增加点位接入的，可以通过增加通用服务器对设备的接入数及流媒体转发并发能力进行扩容，通过增加相同存储设备或存储节点进行扩容且的方式对存储池空间进行扩容，对数据的存储及传输不造成任何影响，且投标人应负责点位接入及储存系统扩容时的原厂技术支撑。

（6）配置要求。投标人在招标文件中应详细列出解决方案内所有配置软件及硬件的名称、型号、数量等。

（7）存储类型要求。支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。

（8）集群化管理要求。云存储系统在管理层面通过部署集群化视频云存储管理节点向用户提供系统级的存储性能和可靠性。通过视频云存储管理集群将管理压力、业务压力、调度压力、检索压力等同时分担在不同的视频云存储管理节点上，不但能够使系统整体性能提升，还可以使得单台节点的压力下降。

（9）负载均衡要求。支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面。接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。

（10）高可靠录像要求。云存储系统在存储节点上内置视频云接入软件，所提供的录像服务和流媒体服务也是由视频云存储管理节点统一进行调度的，每套视频云接入软件负责一部分前端的录像工作。当这台节点宕机时视频云存储管理集群会根据当前资源情况按照负载均衡策略将这部分录像任务重新进行分配，保证业务的不中断。

2.4、中心管理平台功能要求

（1）用户管理：对于所有用户进行分组组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

（2）权限管理：采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。

（3）实时监控：支持指定设备实时视频播放，及点播视频的缩放、抓图、录像；支持视频主码流子码流切换，画面分割；支持多用户对统一视频资源的播放；支持1、4、6、8、9、13、16、25、32、36、64多分屏画面显示。

（4）录像回放：支持指定设备通道、时间等要素的录像检索和回放；支持回放时按照类型、时间、I帧、正序、倒序、倍数等方式进行回放；支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式；支持删除、锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

（5）运维管理功能：实现符合使用方设备管理要求，实现设备运行状态实时检测功能。

（6）平台级联：支持基于GB/T28181国家标准实现上下级平台级联；支持与第三方平台进行级联对接；支持级联预览、录像查询回放、云台控制等功能；支持基于GA/1400协议实现平台图片及结构化数据对接。

（7）具有后续支持功能：提供接口文档、后续支持指南，能指导人员完成应用开发。

2.5、系统安全要求

（1）根据使用单位管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

（2）网络安全：通过对交换设备的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

（3）设备安全性：物理设备安全性，主要包括网络安全性和设备安全性，网络安全性是指承载网络具有防止网络攻击的防御能力和防御措施。设备安全性是指整个系统中的设备必须是经过安全技术防范检测的设备，数字设备必须具有安全保护措施（如密码保护等）。

（4）信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，应采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

（5）数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

（6）机房（存储环境）要求：提供的机房应达到行业标准，电池备用时间≥120分钟，确保7×24小时不间断供电，可以配备柴油发电机组。

2.6、原视频服务对接要求

（1）原东南街道安防监控视频服务对接新存储平台期间，现有图像服务不得长时间、大范围中断，监控点单元图像服务中断时间不超过10分钟。原视频服务需无缝对接新平台。

- 三、项目配置要求：

（一）设备清单：

为与系统图像像素兼容，并完成相应的系统功能要求，需配备以下设备：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩智能警戒网络摄像机 | 套 | 700 | 标准配置，含立杆、设备箱、安装配件、平台、存储等 |
| 2 | 全彩智能警戒枪球一体机 | 套 | 2 | 标准配置，含立杆、设备箱、安装配件、平台、存储等 |

（二）设备技术性能参数要求：

1、全彩智能警戒网络摄像机

1.1、传感器类型：400万像素CMOS传感器。

1.2、最大分辨率2560×1440。

1.3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾。

1.4、Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测

1.5、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

1.6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

1.7、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

1.8、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

1.9、宽动态：120 dB

1.10、景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞；4 mm：3.1 m~∞；6 mm：7.2 m~∞；8 mm：8.8 m~∞；

1.11、防补光过曝：支持

1.12、最大图像尺寸：2560 × 1440

1.13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

1.14、子码流：H.265/H.264/MJPEG

1.15、第三码流：H.265/H.264

1.16、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

1.17、启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）

1.18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

1.19、电流及功耗：DC：12V，0.71A，最大功耗：8.5 W

1.20、电源接口类型：Ø5.5mm圆口

1.21、防护：IP66

2、全彩智能警戒枪球一体机

2.1、设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2560*1440。

2.2、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。

2.3、支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。

▲2.4、设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲2.5、全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率不小于1920 × 1632。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

2.6、细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。

▲2.7、细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

2.8、设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。

2.9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。

2.10、细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示。支持非机动车逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义

2.11、细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。

▲2.12、全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲2.13、全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲2.14、全景通道1、2：支持水平:0°-90°，垂直0°-350°，轴心方向0°-350°。细节通道:水平:0°-360°垂直:-10°-90°；全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围为：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

2.15、全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°

2.16、设备具有语音对讲设置

2.17、设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。

3、智能应用平台

3.1、支持点位实时预览，并支持画面截图、录像、分屏或全屏预览、手势电子放大、清晰度（标清、高清）切换、点位收藏。

3.2、在预览的时候可以通过云台控制，旋转镜头方向，变倍变焦，设置预置点等功能；支持通过手势进行画面转向控制。

3.3、支持展示历史播放记录。

3.4、支持同步web端的收藏夹，支持用户通过收藏夹进行点位选择，支持编辑或删除收藏夹，同时支持点位搜索。

3.5、支持同步web端的基础目录及业务目录，支持用户通过资源目录进行点位选择，同时支持点位搜索。

3.6、支持点位录像回放，支持按时间和存储方式分类查询录像片段。

3.7、支持录像回放开始、暂停、继续播放、截图、录像、收藏点位操作。

3.8、支持查看基础目录，并支持根据业务需求切换相应的自定义业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位。

3.9、支持同步web端的收藏夹，支持用户通过收藏夹进行点位选择，支持编辑或删除收藏夹，同时支持点位搜索。

3.10、系统支持用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能。

3.11、支持展示历史播放记录。

3.12、支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、定位到资源树及查看属性。

3.13、支持推送车辆布控报警信息（布控类型、布控目标、布控原因、抓拍设备、报警时间等），过车信息（车辆过车时间、卡口名称、车道方向、卡口ID、卡口经纬度、行驶速度等），车辆属性（车辆品牌、颜色、类型、车牌等信息），其他信息（抓拍角度、车辆异常等）。

3.14、支持智能分析输入文字，并自动进行人脸、人体、车辆的匹配检索，分类展示匹配结果。

3.15、上传图片时系统支持自动识别并框出图片中的人脸、人体、车辆目标，并支持设置以图搜图最小相似度，并根据所选目标进行以图搜图。

3.16、支持分享点位至指定用户。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求

3.17、支持推送报警设备产生的报警，支持预览和回放报警点位视频。

3.18、支持推送视频分析报警记录，显示报警名称、报警类型、报警设备类型及报警时间，支持预览和回放报警点位视频。

4、视频监控存储服务接入

▲4.1、存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.2、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.3、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。

▲4.4、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.5、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.6、云存储系统支持对数据进行加密存储保护，加密算法兼容AES加密、SM4加密算法；加密方式支持软加密（AES 128、AES 256）、硬加密（加密卡和KMS服务器）

4.7、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

4.8、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

4.9、节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载

▲4.10、支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.11、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

▲4.12、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.13、支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.14、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

4.15、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

▲4.16、支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.17、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.18、按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

4.19、单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池。

▲4.20、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.21、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.22、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。

▲4.23、一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

▲4.24、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

4.25采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。

▲4.26、一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)。（提供权威检测机构出具的检测报告作为佐证满足要求）

5、杆件、基础

5.1、立柱：根据现场环境选择。

5.2、杆件：球机、枪机、抓怕的具体高度、横臂规格按现场点位实际需求定。

5.3、整体热镀锌，锌层厚度86微米。

5.4、采用圆钢或工字钢焊接，除锈按SA2.5级，环氧富锌底漆两度，氟碳面漆两度（白色）。

5.5、杆件外观标牌、标识、标记完整清晰，文字和符号清楚、整齐、美观正确（根据采购人需求确定）。

5.6、距地面30cm处留有穿线孔，口径不小于50mm，并作好后续焊接工作，孔的上方应焊接防水檐。

5.7、出线孔配有橡胶护套；杆件底部焊接固定法兰盘；抗风等级达12级。

5.8、在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地。

5.9、在满足使用要求前提下，设计以管道最短、井最少为原则，做到美观、大方、整齐。

5.10、设备的电源及通信管线应就近接入路灯电箱和电信井。

5.11、基础设计要远离高压电源、消防设施和排污水设施。

5.12、实际数量以投标人现场踏勘为准。

6、接地

6.1、在埋设监控杆之前，将接地极安装好，避免另外破坏路面。

6.2、接地极采用ф16mm×1.22m的镀铜钢接地棒。

6.3、引下线与接地极间的连接采用放热式焊接。

7、前端设备箱

7.1、设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。

7.2、具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。

7.3、机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。

7.4、箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。

7.5、箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。

7.6、箱体尺寸根据实际需求定制。

7.7、箱体采用前开门，下部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。

7.8、安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。

7.9、防护等级：≥IP65；工作温度范围-15℃～60℃。

- 四、投标报价要求

1、本项目要求投标人提供全包服务，作为一个整体，投标人须对本项目中的所有设备和服务进行报价，不得拆分或只投本项目需求中的一部分，不得漏报，否则将作无效投标处理。

2、投标人负责的事项（包括但不限于完成项目以及下列事项）：

2.1负责系统设备的供货及安装过程中所需的运输、工程辅料（含为满足采购需求性能要求所必需的配套立杆、补光设备等），承担相关设备的保管责任。

2.2负责系统设备安装过程中相关施工、接电、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，施工费用全包，负责所有施工安全责任。

2.3负责系统施工设计、系统硬件软件提供及系统集成。

2.4负责提供系统传输网络（含必要的硬件设备）及运营费用。

2.5负责各个点位接电费用及运营电费。

2.6负责所有设备的维修、更换。

2.7负责系统运营人员工资保险福利费用及安全责任。

2.8负责系统设备修理保障维护更新费用。

2.9负责对摄像机安装符合要求的统一标识标牌。

2.10 负责本项目系统日常运行及维护。

2.11负责系统相关操作人员的培训。

2.12负责项目全包过程中产生的其他费用。

2.13负责提供本项目所需的展示值守、运维中心场所及运营费用。

2.14 其他除采购人负责的事项外的所有事项

3、采购人负责的事项：

3.1、负责项目的监督、检查。

3.2、负责对服务质量进行检查考核。

4、报价应以人民币报价，报价总价包括但不限于：设备租赁费、成交服务费、人工费、材料费、运输费、安装调试费、接入费以及接电及道路开挖修复等其他费用包含在报价中，综合服务的需要服务管理内容、交通费、运营费、各种税费、人工、保险、劳保、利润及合同包含的所有风险、责任。

5、服务期限内，租赁费用不予调整。投标人应根据招标文件要求，充分考虑实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险。根据预算详细测算成本及风险后进合理报价。报价包括项目建设所需的全部软硬件设施（含安装调试）和建设期间所需的临时工程等的施工和缺陷修复以及整体投入营运后中标人承诺的免费运维保障期运维保障费用（免费运维保障期营运所需的通信费用及接供电费用均由中标人承担）。

- 五、质量保证及售后服务：

1、在服务期限内，中标人需负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。

2、接到故障报修后维修人员1小时内响应，2小时内到达现场维修并于24小时内修复完毕。

3、中标人需保证项目建设过程规范、安全、环保，在上述建设工作的各环节中，如因未能保证施工环境安全、人员操作规范而造成人身伤害、经济损失的，由中标人承担相应的法律责任与赔偿义务。

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人相关人员进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

- 六、运维要求：

1、投标人须具有有效详细的运维管理办法，提供正常、可靠的视频图像服务，并负责故障的全程处理。

2、投标人应具备为本项目服务的专职运维人员不少于10名、专用车辆不少于5辆。

3、投标人提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

4、投标人应确保整个系统设备完好率不低于98%，镜面清洁率不低于100%，无遮挡率不低于100%。

5、投标人应确保整个存储系统具有积极有效的备份和恢复机制。

6、系统要求

6.1在服务期内，系统内各类硬件因生产厂家停产等原因导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用新产品进行替换。

6.2由上条原因引起的原有系统平台以及服务需要更新的，采购人不再承担任何费用。

6.3投标人在产品更新前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品更新，同时做好事件记录。

7、运行维护机构

7.1投标人应在项目所在地设立运行展示环境和维护机构。

7.2投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备。

7.3投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

7.4对报修内容，应立即响应。每天对设备进行一次巡检，并有巡检记录。前端故障一般在36小时内修理完毕；对于因硬件设备故障造成的应用系统故障，应及时协调相关设备投标人，一般在36小时内修复完毕；定期进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

7.5如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

7.6对移机、移位、换杆、线路建设等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核（考核办法另行商定）。、

- 七、其他：

1、本项目中资产（含前端设备、立杆、网络资源、存储设备等）产权在租赁服务期结束后归中标人所有。

2、项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。

3、保密要求：投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

4、原有摄像机的拆除更新均由投标人负责。

5、在签订合同时提供下列相关证明资料：

（1）采购需求“（二）设备技术性能参数要求”中要求的“▲”技术性能参数，加盖原厂公章的证明材料，作为合同附件。如中标人不能提供或不符合招标要求，相关风险及责任由中标人承担。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、评标方法

评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术性能28分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应情况 | 28分 | 投标人承诺提供的设备技术性能参数全部满足招标文件要求的得基本分28分。带“▲”项（共20条）为重要技术参数、性能指标；其余（共86条）为一般技术参数、性能指标；重要技术参数、性能指标每负偏离一项扣1分；一般技术参数、性能指标每负偏离一项扣0.1分。本项最高得28分，最低扣至0分。注：带“▲”项须按招标文件要求提供相关证明材料作为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |

2、服务方案及售后29分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 6分 | 根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共3项）①项目整体需求理解及把握、②项目实施内容、③质量安全保障措施）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 2 | 智能应用平台技术方案 | 3分 | 根据投标人提供的智能应用平台技术方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 云存储平台解决方案 | 3分 | 根据投标人提供的云存储平台解决方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 原视频服务对接方案 | 3分 | 根据投标人提供的原视频服务对接方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 5 | 视频数据安全传输方案 | 3分 | 根据投标人提供的视频数据安全传输方案进行评定：方案完整科学合理的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 3分 | 根据售后服务承诺进行综合评定，售后服务体系完善、售后服务能力强、承诺到位的得3分；售后服务方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 7 | 运维管理保障方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共4项）①运维保障方案、②运维考核细则、③应急预案保障措施、④技术支持服务）进行综合评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 |

3、服务配置11分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护团队的配备 | 8分 | 根据投标人拟投入本项目的维护团队人员（不少于10人）情况进行评定： （1）项目组人员中具有电子信息类高级（及以上）职称的，每有一人得1分；具有电子信息类中级职称的，每有一人得0.5分；其余不得分。本小项最高得4分。 （2）项目成员中具有特种作业操作证（低压电工作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得2分。 （3）项目成员中具有特种作业操作证（高处作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得2分。 注：①投标文件中须提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。②上述人员证书不重复计算。③同一人员提供多个级别职称的，以最高级别职称计。 |
| 2 | 维护车辆配备 | 3分 | 投标人拟投入本项目的巡视维护车的配备数量满足招标文件要求的，得基本分1分；每增加1辆巡视维护车辆的加1分，本项最高得3分。低于招标要求或未作说明的不得分。 注：投标文件中自有的提供车辆行驶证扫描件；未按要求提供的不得分。 |

4、综合实力7分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（24项）完全响应的得3分；有负偏离条款，每项扣0.125分。（付款方式必须完全响应，否则将作无效投标处理） |
| 2 | 业绩情况 | 4分 | 投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过监控租赁项目的业绩，有一个得1分，最高得4分。 注：①投标文件中需提供相关业绩合同（至少包括合同首页、合同内容所在页、标的金额所在页、签字盖章页）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 ②单个合同连续年度按一个业绩计算。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）投标人在制作投标文件时请按投标文件规定的顺序编制，要求简洁、明了，并添加投标文件目录、页码、书签，便于评标委员会评审查阅。

（3）对应第五章评分中服务响应/商务条件响应性说明：负偏离【以（一）****(每条)1.1****(每项)】。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：信用中国（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存，信用信息报告等查询记录应当与其他采购文件一并保存。

- 第六章 投标文件格式

封面：

投标文件

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月    日

目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

2、中小企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标文件无效且不允许在投标文件开启时间后补正。

三、符合性审查内容

1、法人授权书（格式见附件5）（如法定代表人签署投标文件的，法人授权书无需提供）

2、投入要素明细表（格式见附件2）

3、投标函（格式见附件6）

4、服务要求及技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件16）

四、综合评审文件

1、详细配置表（格式见附件11）

2、项目实施方案（格式见附件12）

2、项目组人员一览表（格式见附件13）

3、车辆及设备配备一览表（格式见附件14）

4、业绩一览表（格式见附件15）

5、其他证明文件（格式见附件17）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：东南街道街区安防监控租赁服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件2 投入要素明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 费用（元/月） | 三年费用（元） | 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目服务内容的分项价格情况填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件5 法人授权书

苏州信达顺工程建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司（工厂）授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的东南街道街区安防监控租赁服务 （项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008）的采购活动，以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

法定代表人姓名：

公民身份号码：

职      务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职      务：

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人签署投标文件的，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

## 附件6 投标函

致：苏州信达顺工程建设咨询有限公司

根据贵方的东南街道街区安防监控租赁服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0008），正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件7 中小企业声明函

苏州信达顺工程建设咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市人民政府东南街道办事处的东南街道街区安防监控租赁服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、东南街道街区安防监控租赁服务，属于租赁和商务服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日   期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件10 服务要求及技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件服务要求、技术性能要求 | 招标文件提供服务承诺、技术性能描述 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第四章 采购需求”中的“二、项目服务说明”“三、项目配置要求”，对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“无偏离”栏中填写“无偏离”；若有偏离在“有偏离”栏中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离内容”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

## 附件11详细配置表

| 设备名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据项目需求提供本项目中包含的各种设备及其他项目情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 附件12 项目实施方案

根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

## 附件13 项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 维护团队人员（不少于10人） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的项目组主要成员人员情况、据实分别填报上述表格。

- 投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

- 因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 车辆及设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的设备配备情况如实填报上述表格。

2、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关业绩情况说明及证明材料。

- 2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

## 附件16 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.2 标的 |  |  |
| 1.4 付款方式和发票开具方式 |  |  |
| 1.5 完成时间、服务期限和服务地点 |  |  |
| 1.6 双方权利义务 |  |  |
| 1.7 违约责任 |  |  |
| 1.8 合同争议的解决 |  |  |
| 1.9 合同生效及其他 |  |  |
| 2.1 定义 |  |  |
| 2.2 技术规范 |  |  |
| 2.3 知识产权 |  |  |
| 2.4 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.5 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.6 质量保证 |  |  |
| 2.7 延迟履行 |  |  |
| 2.8 合同变更 |  |  |
| 2.9 合同转让和分包 |  |  |
| 2.10 不可抗力 |  |  |
| 2.11 税费 |  |  |
| 2.12 乙方破产 |  |  |
| 2.13 合同中止、终止 |  |  |
| 2.14 通知和送达 |  |  |
| 2.15 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.16 履约保证金 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人如不能满足本项目的付款方式，将作无效投标处理。

- 附件17 其他证明文件

投标人认为需要提供的其它证明文件（如果有的话）