竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目

采购单位：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处

采购代理机构：徐州市建设工程监理有限公司

二〇二五年九月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，徐州市建设工程监理有限公司对泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处

二、项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目

三、项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件11、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州市建设工程监理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州市建设工程监理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年10月14日9时30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年10月14日9时30分）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年10月14日9时30分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1．《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2．所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）；

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）；

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，并通过政府采购客户端工具上传至“资格条件”模块，否则响应无效）。

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；或合法有效的经第三方机构审计的上一年度财务审计报告扫描件一份（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。（加盖电子签章）

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

- 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。（加盖电子签章）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6. 此项目不属于专门面向中小微采购的项目，供应商如为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，并通过政府采购客户端工具上传至“符合条件”模块，否则响应无效。）

1.《磋商报价表》（（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》 （加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.“信用信息”查询截图。“信用信息”查询截图未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）综合评审评分项

1、供应商业绩及服务方案等评标需要材料（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件；

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：（如有）

此项目不属于专门面向中小微采购的项目，供应商如为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4、线下纸质投标文件：成交供应商领取成交通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副和响应文件电子版1份（pdf和word各一份，载体为U盘），后期采购人如有需要成交供应商仍需免费提供。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

9.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

9.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

9.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

9.9不实质性响应磋商文件要求的.

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（三）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

特别说明：

《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。本项目为政府购买服务项目。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州市建设工程监理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十一、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：周博  联系电话：0516-83908222

地址：徐州市民主南路78#-7-401室

- 其他

1、代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

4、采购人确定的采购项目属性：服务。

5.采购人信息

名称：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处

地址：徐州市泉山区金山东路16号

联系人：王青    联系方式：0516-83991675

3.采购代理机构信息

名称：徐州市建设工程监理有限公司

地址：徐州市民主南路78#-7-401室

联系人：周博   联系方式：0516-83908222

第九章 附件

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《授权委托书》

7、《承诺书》

8、《中小企业声明函》及自测小程序

9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《合同草案条款》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《预付款保函支付条款模板》

14、《代理服务收费标准》

2025年9月

- 评分细则

| 评审因素 |  |  | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 报价 得分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |  | 10 |
| 商务部分（50分） | 体系证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上证书提供完整的得2分， 注：提供证书原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |  | 2 |
|  | 研发能力 | 投标人的环境监测产品或技术获得科学技术进步奖的，每提供一项得1分，最多得2分； 注：提供证书原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |  | 2 |
|  | 诚信情况 | 投标人在空气质量监测与运维服务工作过程中，无以下情况的得3分，否则得0分： 1. 投标人因数据弄虚作假受到国家环境保护部（现生态环境部）、中国环境监测总站的整改通知、通报、处罚等情况； 2. 投标人及法定代表人、员工（员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪等情况。 注：投标人需提供承诺函并加盖电子签章. |  | 3 |
|  | 服务能力 | 投标人具有可靠的售后服务能力，具有售后服务认证证书（认证范围需包括环境在线监测仪器仪表）的得2分，其它不得分。 注：提供证书原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |  | 2 |
|  |  | 投标人具有可靠的运维服务能力，获得过单位服务评价的得2分。 注：提供运维服务评价结果通知佐证原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |  | 2 |
|  | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来，具有大气环境监测类建设项目或服务项目业绩的，每提供一项得1分，最高2分。 注：提供合同原件扫描件加盖投标人电子签章；合同须包含合同首页、合同金额页、货物清单所在页、合同签字盖章页等。否则不得分。 |  | 2 |
| 产品 | 产品技术参数响应程度 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表及相关证明材料，与招标文件中的技术参数要求进行比较，技术指标全部满足或高于技术要求的为35分；打▲号指标，如有一处不满足扣2分，非打▲号指标，有一处不满足项评委扣1分，扣完为止。如有技术参数遗漏处，视为不满足项，得分参照本项规定。 |  | 35 |
|  | 产品品牌一致性 | 针对招标文件中的产品（七参数微型站、道路积尘监测系统、颗粒物激光雷达），投标人所投产品品牌一致的得2分，其他不得分。（需提供相关产品彩页或检测报告的复印件或扫描件佐证） |  | 2 |
| 技术部分（40分） | 数据分析能力 | 投标人应具备应用本项目中涉及设备结合大气环境监测设备开展空气质量监测的能力，提供数据分析报告案例或模板。评标根据报告内容进行综合评分。 分析报告内容完整、科学、合理的得10分； 分析报告内容较为完整、科学、合理的得8分； 分析报告内容基本完整、科学性、合理性一般的得6分； 分析报告内容不够完整、科学、合理的得4分； 内容有缺陷的得2分； 内容有严重缺陷的得1分； 未提供不得分。 |  | 10 |
|  | 技术服务方案 | 对各投标供应商针对本项目制定的技术方案进行综合评审： 技术方案具体合理，针对性与可操作性强，完全满足采购人的需求，得10分； 技术方案比较具体合理，针对性与可操作性较强，基本满足采购人的需求，得8分； 技术方案不够具体合理，针对性与可操作性不强，得6分； 技术方案不具体且缺乏针对性与可操作性，得4分； 内容有缺陷的得2分； 内容有严重缺陷的得1分； 未提供不得分。 |  | 10 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供的实施方案，包括项目整体认识、需求理解分析、服务成果、实施技术路线、详细监测服务内容以及装备支撑响应等，评委提供的方案内容进行综合评分。 方案内容完整、科学、合理的得10分； 方案内容较为完整、科学、合理的得8分； 方案内容不够完整、科学、合理的得6分； 方案内容不够完整、科学、合理的得4分； 内容有缺陷的得2分； 内容有严重缺陷的得1分； 未提供不得分。 |  | 10 |
|  | 项目应急方案 | 投标人提供的应急方案明确、表述完整、可操作性强的得10分； 应急方案比较具体合理，针对性与可操作性较强，基本满足采购人的需求，得8分； 应急方案不够具体合理，针对性与可操作性不强，得6分； 应急方案不具体且缺乏针对性与可操作性，得4分； 内容有缺陷的得2分； 不提供不得分。 |  | 10 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过284万元（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。

二、项目概况

1.项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目。

2.采购人：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处。

三、项目需求清单

1）本项目重点围绕泉山区国控点（黄河新村、解放南路站点）周边开展网格化监测，实现对城区污染输出的精细化管控，同时结合大气高空瞭望视频监控系统，快速高效建立城市污染分布画像，与常规地面站结合，综合分析污染来源及污染传输趋势，为切实改善泉山区的环境空气质量献计献策。

2）本项目提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台10个月数据服务。

项目所涉及服务产品清单如下：

| 序号 | 服务项目 | 产品/服务配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国控站点网格化加密监测服务 | 七参数微型站 | 12 套 | 核心产品； 含设备耗材及安装 |
|  |  | 网格化软件平台 | 1 套 | 软件 |
|  |  | 布点规划、勘察、 定期设备维护 | 1 项 | 服务时间为1年 |
| 2 | 污染可视化监测服务 | 高空瞭望视频监控系统 | 1 套 | 负责设备定期维护，服务时间为1年。 |
| 3 | 道路积尘走航服务 | 积尘负荷监测系统 | 1 套 | 服务时间为1年 |
| 4 | 特征污染物管控服务 | 大气颗粒物立体监测服务 | 1 项 | 泉山区国控点：黄河新村、解放南路的大气颗粒物立体分布监测数据服务，服务时间为1年 |
|  |  | VOCs 走航监测服务 | 1 套 | 提供泉山区 VOCs 走航监测数据服务期内服务次数 6次 |
| 5 | 设备运维及管控服务 | 驻场服务团队、数 据分析服务、数据 研判分析、污染治 理规划、专项攻坚方案 | 1 项 | 提供现场服务，负责设备运行维护和数据应用 |
| 6 | 监测设备服务 | SO2 分析仪 | 1 台 | 提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台数据服务 |
|  |  | CO 分析仪 | 1 台 |  |

- 四、技术要求

- 产品技术要求

- 七参数微型站

(1) 设备用途：微型空气质量连续监测设备可用于对环境空气中臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10、PM2.5）、挥发性有机物（TVOC）进行实时精准监测。

(2) ▲颗粒物（PM2.5 和PM10）技术指标：（以下参数须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证）

①测量范围：0~1000ug/m3

②平行性：≤7%

③测量误差≤100ug/m3：≤±15.0ug/m3 ；测量误差 ＞100ug/m3 ：≤±15%

④室内外比对测量相关系数：≥0.99

(3) ▲气态污染物技术指标：（以下参数须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证）

1)	SO2参数要求

①SO2 测量范围：0~500ppb

②SO2示值误差：≤±6%F.S.

③SO2 重复性：≤1%

④SO2 环境试验误差：≤±4%F.S.

⑤SO2 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥SO2 24h量程漂移：≤±10%F.S.

⑦SO2 响应时间：≤80s

2)	NO2参数要求：

①NO2 测量范围：0~500ppb

②NO2示值误差：≤±2%F.S.

③NO2 重复性：≤2%

④NO2 环境试验误差：≤±10%F.S.

⑤NO2 24h零点漂移：≤±10%F.S.

⑥NO2 24h量程漂移：≤±10%F.S.

⑦NO2 响应时间：≤60s

3)	O3参数要求：

①O3 测量范围：0~500ppb

②O3示值误差：≤±5%F.S.

③O3重复性：≤1%

④O3 环境试验误差：≤±10%F.S.

⑤O3 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥O3 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦O3 响应时间：≤90s

4)	CO参数要求：

①CO测量范围：0~20ppm

②CO示值误差：≤±2%F.S

③CO 重复性：≤1%

④CO 环境试验误差：≤±15%F.S.

⑤CO 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥CO 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦CO 响应时间：≤20s

5)	TVOC参数要求：

①TVOC测量范围：0-10ppm

②TVOC示值误差：≤±4%F.S.

③TVOC重复性：≤0.5%

④TVOC环境试验误差：≤±15%F.S.

⑤TVOC 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥TVOC 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦TVOC响应时间：≤20s

(4) 气象五参数：

①温度：测量范围（-40～+60℃），测量精度±0.2℃；

②湿度：测量范围0-100%RH，测量精度±3%RH；

③气压：测量范围600-1100hPa，测量精度±1 hPa；

④风速：测量范围0-50m/s，测量精度±0.3m/s；

⑤风向：测量范围0-360°，测量精度±3°。

(5) 其它功能参数

①产品需采用模块化设计，可按需设定不同监测因子，适用于较大规模的网格化布点；

②电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

③应具有远程校准功能（通过远程终端实现自动校准）、断网续传功能；

④▲市政供电、太阳能供电或者电池供电，设备内部含有备用电池，支持外部供电断电后能保证系统连续工作6小时以上；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告）

⑤▲绝缘要求：绝缘电阻＞2000MΩ；绝缘强度：承受50Hz、AC1500V交流电压1分钟，无击穿或电弧现象；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告）

⑥▲防尘防水等级须满足IP53的要求。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告）

- 高空瞭望

- 设备用途：采用球形热成像摄像机等前端设备可满足1.5km的热成像监控需求。可满足白天监控2km场景，夜视监控1.5km场景的远距离监控需求。

- 技术指标：

- 最大图像尺寸：384×288

- 焦距（镜头）：25mm

- 人员探测距离（以1.8m的人为准）：735m

- 车辆探测距离（以1.4m*4m的车辆为准）：2255m

- 火源探测距离（以2m×2m的火源为准）：1500m

- 视场角：14.9°x11.2°

- 可见光镜头：5.6-208mm

- 支持150米LED补光

- 水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°

- 电源：AC24V，130W MAX

- 工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90%

- 防护等级：IP67

- 道路积尘监测

- 设备用途要求

用途要求：通过光散射法扬尘监测传感器，实时监测车轮扬起的颗粒物浓度及环境空气的颗粒物浓度，通过算法换算，反演出道路积尘负荷数据。

- 主要技术参数要求

- ▲测量范围：0～30000μg/m3（可同时测量TSP、PM10、PM2.5、PM1等颗粒物）（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 测量精度：0～100μg/m3（±10μg/m3），＞100μg/m3（±10%F.S.）

- 分辨率：1μg/m3

- 采样间隔：≤3s，可设置

- 测量积尘负荷范围：0～30g/m3

- 车速：20～50km/h，最优走航车速20～40km/h

- ▲定位：包含北斗、GPS、GLONASS等工作模式（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 软件及应用要求

- 数据采集分析：提供数据采集及分析软件，能够实时展示监测路径上的浓度分布。

- ▲蜂窝图展示：要求采用蜂窝图展示走航过程的积尘分布情况，通过不同的颜色填充明确积尘浓度的高低差异。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- ▲空气站数据关联：要求展示空气站位置及标注以空气站为中心的3公里半径范围，要求展示局部区域内积尘的动态变化规律、走航监测结果与空气站长期监测数据之间的关联性。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- ▲色条阈值调整：要求具有能够根据实际情况动态调整因子色条阈值，精准获取积尘浓度超标路段。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 数据采集间隔配置：要求具有自定义配置各采集因子的数据采集间隔，以满足不同走航应用场景。

- 模块化拓展：要求具有模块化驱动设计，可快速扩展各类监测仪器的对接，且不影响主程序文件。

- 应用场景适用性：要求具有走航监测及定点监测两种应用场景，并提供相应数据查询界面，满足数据列表展示和图表展示。

- 环境适应性要求

- 要求产品通过高温和低温测验

- ▲高温实验：在温度+50℃±2℃时持续2h条件下，产品可正常工作。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- ▲低温实验：产品在温度-20℃±2℃时持续2h条件下，产品可正常工作。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 颗粒物激光雷达

- （一）设备用途

通过向大气中发射连续的脉冲激光，获取大气的后向散射信号，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶时空演变特征和识别其相态特征。获取大气气溶胶消光系数垂直廓线、退偏振度廓线，反演大气边界层、颗粒物质量浓度空间分布、水平和垂直能见度、大气光学厚度，判识颗粒物重污染过程、沙尘等污染过程。

- （二）硬件参数

- 激光器：二极管泵浦全固态Nd:YAG激光器；

- 发射激光束的波长：355nm或532nm或1064nm；

- 激光能量：≥10uJ（1-1000uJ可调）；

- 脉冲频率：≥2000Hz（2kHz~10kHz可调）；

- 望远镜类型:反射式或透射式；

- 最大探测高度：水平≥3km ，垂直≥5km；

- 探测盲区：≤30m；

- 空间分辨率：30m／7.5m／1.5m（具有多种分辨率可选）；

- 时间分辨率：1s-10min；

- 接收望远镜口径：主镜≥100mm、次镜≥25mm；

- 边界层：包含0.1km~4km范围；

- 3D扫描形式：雷达光学仓为整体旋转或光路旋转；

- ▲扫描参数及软件控制要求：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

①水平扫描角度：0°~360°，垂直角度： 0°~180°；

②角度分辨率：优于0.05°；

③扫描速度：0°/s～30°/s（可以调节设置）；

④可在15分钟内扫描一周（水平360°）且角度分辨率不低于2°，每条廓线数据不低于12000个脉冲；

⑤扫描模块具备自动除尘、除雪功能。

- 激光波长标准偏差：≤0.3nm；

- ▲干涉滤光：带宽≤0.3nm，带外抑制≥OD6；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 可以全天24小时无人值守观测；

- 可直接输出PBL层高度、消光系数、能见度、颗粒物浓度及光学厚度等大气特征；可分析云层高度及多层云结构；具有海量历史数据浏览功能，可按时间、距离选择浏览数据，数据自动优化，可以浏览每天、每月、每年以及任意时间段数据；

- 探测设备可使用USB接口传输数据，方便使用，激光雷达的数据可时时从监测子站传输到中心站；

- 整机要求能够满足固定点位、车载监测以及可手提便携式移动监测，重量：≤30KG；

- 绝缘性能：环境温度40℃以下，相对湿度85%时，DC500情况下检测时，检测仪电源端子对地或对机壳间的检测结果绝缘阻抗需大于500MΩ；

- ▲双接收视场:具备大、小两个光学接收望远镜，用于高低空信号的接收。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- 抗电强度：设备的电源输入端与机壳之间应能承受AC 50Hz，1500V电压，历时1min，无击穿或闪络现象；

- ▲视频抓拍:具备视频摄像和抓拍功能，用于天气现象识别。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

- ▲环境适应性：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证）

①温湿度适应性：依据相关国标进行试验，满足低温（-20°）、高温（50°）、恒定湿度条件下稳定运行；

②振动适应性：依据相关国标要求进行试验，频率循环范围：5Hz~35Hz，振幅值：0.075mm，每轴线扫频周期数：10次，扫频速度：1倍频程/min，试验后激光雷达能正常工作；

③噪声适应性：激光雷达架设现场和终端操作室均不大于65 dB；

④户外防护等级：≥IP65。

- 外购及结构要求：

①激光雷达壳体应坚固耐用，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象表面涂镀层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，按钮、旋钮等应灵活、可靠，紧固件不得松动

②系统采用一体化设计，高度集成发射单元、接收单元、数据采集单元、温度控制单元，雷达主机采用嵌入式及触控屏技术无需外置工控机即可独立工作

③望远镜接收器:采用单点或双臂固定，实现垂直方向 0度至180 度旋转，用于数据产品校准。

- 气态污染物数据租赁服务

本项目提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台10个月数据服务，所选仪器需满足如下技术要求：

- SO2分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）方法：紫外荧光法

（3）量程：0-10,20,50,100，500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（4）最低检测限：1ppb（设置60秒时间）

（5）精度：1% 读数或1ppb

（6）线性：±1%满量程

（7）重现性：＜2%

（8）零漂：±1.0ppb/24小时

（9）跨漂：±1 %满量程/24小时.

（10）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（11）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（12）噪声：0.5ppb RMS（设置60秒时间）

（13）电源要求：220±10%VAC,50Hz

（14）模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（15）数字输出信号：RS232/485 数字接口，数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和职能维护和质控系统接口）

（16）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（17）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

- CO分析仪

（1） 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。

（3）量程：0-20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）最低检测限：100ppb

（5）零漂：≤±100ppb/24小时

（6）跨漂：±1%满量程/24小时

（7）重现性：100ppb或读数的1%

（8）线性：1%满量程

（9）小于180秒（从0上升到90%满量程）

（10）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（11）模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（12）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（13）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（14）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

- 服务要求

- 3.2.1国控站点网格化加密监测服务

针对泉山区国控站点区域内的主要污染来源涵盖工地扬尘、道路扬尘、裸土、渣土运输、非道路移动机械、工业企业、餐饮油烟等类型，鉴于此次建设点位数量有限，为有效保障国控点数据达标率，因此重点针对国控空气质量的保障进行监测布点，投标人需对本项目拟以泉山区国控点为中心，在其周边八个方向1.5公里范围内布设共计12套七参数微型站提供为期一年的数据服务，12套七参数微型站需形成一个污染传输态势感知网络，对各个方向的数据异常情况进行提前感知、事前处置，防止对国控站点数据产生影响。

监测因子包括：臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、TVOC、颗粒物（PM10、PM2.5）。以实时监控国控点周边污染来源。

投标人需为本项目配备专业的数据分析专家团队，针对项目内的大气污染状况，定期开展数据分析，提供数据分析报告。根据泉山区城市空气质量网格化监测数据，结合气象情况和污染源情况，提供溯源分析服务，为制定泉山区大气污染防治的目标、策略及实施方案提供决策咨询。

- （一）服务配置要求：

| 序号 | 系统类别 | 监测因子 | 监测原理 | 点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国控监测点加密网格 | SO2 | 电化学传感器 | 12套 |
|  |  | NO2 | 电化学传感器 |  |
|  |  | CO | 电化学传感器 |  |
|  |  | O3 | 电化学传感器 |  |
|  |  | PM10 | 光散射法 |  |
|  |  | PM2.5 | 光散射法 |  |
|  |  | TVOC | 电化学传感器 |  |
|  |  | 气象五参数（含温度、湿度、压力、风速、风向、） | 传感器法 |  |

- （二）数据分析报告：

- 投标人需要定期向泉山区生态环境局提供监测数据分析报告，包括日报、周报、月报、季报、半年报和年报；数据分析报告内容包括：空气质量分析、超标情况汇总、超标原因解析、重点监控防控区域分析、污染物浓度变化情况比对分析、污染源排查报告、污染源溯源分析、防控措施建议等。当AQI≤100时，提供的日报内容可简化为：空气质量分析、重点监控防控区域分析、污染物浓度变化情况比对分析、污染源排查报告、污染源溯源分析、防控措施建议等，但周报、月报、季报、半年报和年报提供内容不变。

- 污染天气分析报告：当AQI指数＞100时或应泉山区生态环境局临时要求，需要提供污染天气分析报告。报告内容包含：污染环境天气形成及消散过程分析；利用网格化数据对污染过程的形成原因进行重点分析，并提供针对性管控措施建议和重污染天气防控预案经验总结等。

- 综合性分析报告：利用大气网格化仪器、气溶胶激光雷达、气象等监测数据，对造成监测站点数据异常升高和污染物来源进行解析，分析出造成监测站点数据升高的原因，弄清污染物属于外来输送还是本地污染，并定位污染物的来源位置。

- 3.2.2污染可视化监测服务

一、服务配置要求：

产品配置：投标人利用泉山区淮塔黄河新村国控点附近布设1套高空瞭望视频监测系统，以有效及时监控露天焚烧、小散乱污夜间偷排漏排等污染输出现象。

服务时间：提供一年的污染可视化监测服务

二、服务要求：

（1）投标人需利用前端摄像机，采用“重点监视区域轮巡”和“360°全景扫描”相结合的方式，实时探测城区目标环境温度，智能识别出高空瞭望视野范围内较大的环境热源或疑似烟气排放源，实现对露天焚烧、小散乱污夜间偷排漏排的主动识别预警并及时向泉山区生态环境局通报预警信息。

（2）投标人需利用前端设备图像、方位、俯仰、热点判断信息，在环境地理信息（GIS）系统上进行火点定位，将报警图片等信息通过系统消息、APP推送等方式提醒泉山区生态环境局相关责任人。

- 3.2.3道路积尘走航服务

- 一、服务配置要求：

产品配置：一台道路积尘走航监测仪，实现道路积尘负荷走航监测，掌握道路扬尘污染分布情况

服务时间：提供为期一年道路积尘走航监测服务，每月1次。

- 二、服务要求：

（1）投标人根据环境管理需求，快速监测识别高积尘负荷道路，针对具体道路采取针对性控制措施。

（2）投标人根据道泉山区实际情况，罗列所有走航监测道路，对泉山区道路积尘的积尘负荷值进行由低至高排列，分析泉山区道路积尘情况。

（3）投标人根据对不同时间段同路段监测数据进行对比，如昼夜数据对比、整改前后对比等，通过数据对比判断清扫措施是否落实、污染事件是否得到改善。

- 3.2.4特征污染物管控服务

- 根据项目需求特征污染物包含大气颗粒物立体监测服务和VOCs走航监测服务。

- 3.2.4.1大气颗粒物立体监测服务

服务配置要求：

产品配置：投标人提供一台颗粒物激光雷达做大气颗粒物立体监测服务。

服务时间：气溶胶激光雷达立体监测数据服务1年。

服务要求：

（1）投标人根据要求，进行泉山区气溶胶激光雷达定点监测服务，监测颗粒物空间分布，分析颗粒物污染传输问题等。

（2）服务期间确保设备正常运行；

（3）服务期间提供全套的服务，包括搬运、运行、运维保障、耗材、车费、人员食宿差旅等所有费用。

（4）分析报告：提供雷达分析报告，污染日提供污染过程分析专报等

- 3.2.4.2 VOCs走航监测服务

需求简介：

开展泉山区VOCs走航监测服务，主要利用在线质谱技术，以走航的方式，对重点区域的 VOCs 进行监测识别，厘清VOCs的时空分布规律，判别不同区域VOCs排放特征强度和传输路径，并监察重点源是否存在夜间偷排的违法行为，准确锁定污染源，为管理政策的制定提供技术支撑，实现对污染源治理效果的持续跟踪。

服务配置要求

服务产品配置要求如下：

| 序号 | 仪器 | 仪器功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气VOCs走航监测系统 | 通过搭载在线挥发性有机物质谱仪对区域挥发性有机物排放机动监测，实现对污染有组织排放、环境污染敏感点、工业园区动态监控 | 1套 |
| 2 | 数据采集分析软件 | 监测数据展示及分析 | 1套 |
| 3 | 监测车辆 | 搭载仪器 | 1套 |

服务时间及频次：臭氧污染较高时间段，提供六次VOCs走航监测服务，梅雨季节无法走航时，所缺时间可根据实际情况调整至其他月份。

- 管控服务

- 人员及车辆需求：

为了快速响应项目运维服务要求，投标人根据地理位置与管理需要设立相应的驻场服务小组，并配备专职驻守服务人员3人，其中包含1名数据分析人员。

投标人根据项目规模，需要为本项目服务工作提供1辆专业车辆。

- 数据分析服务需求：

投标人需利用大气环境网格化监测监管大数据平台发现污染事件，对现场及周边情况核查，配合管理部门进行大气环境巡查，对于发现的问题提供污染事件报告。

当发生重污染天气时，投标人根据本项目产品配置及我区污染分布情况提供重污染天气应急管控服务，协助生态环境局开展重污染天气应急响应工作，分析污染来源，判断主要污染来源区域，为重污染天气下的强化排污管控，减少排污总量，削减污染峰值，降低污染频次提供技术支撑。

投标人需提供数据分析报告呈现形式包含：日报、月报、季报、年报、应急分析报告等。

- 数据分析研判需求：

为了实现区域空气质量实时监测、统计分析、溯源追踪、巡源清源等功能，投标人需要确定重点污染区域，为重点区域大气污染精细化管控提供合理建议。

投标人需要配合采购人，实施“研判会商”的会议制度。利用国/省/市控站、网格化数据对泉山区空气质量及变化规律进行研判，并提出泉山区污染管控建议。

- 污染治理规划需求：

投标人需要结合上一年度泉山区及徐州市空气质量综合指数及空气质量综合指数情况，结合当地地理及气象条件，分析2025年度城市污染变化趋势，并对空气质量综合指数进行预判及评估。

- 专项攻坚方案需求：

整合区政府各部门与大气污染相关的技术数据，出具专家报告，开展长时段污染形势分析研判及秋冬季重污染天气过程分析，形成空气质量分析专报，为空气质量改善提供重要的数据支撑，具体要求如下：

- 大气污染年度特征和规律研究：基于历年泉山区空气质量监测数据，结合现有的环境监测体系，收集对应时段的气象观测资料和天气场资料，分析泉山区大气污染的年度特征和规律。

- 大气污染防治专项方案研究：分别针对颗粒物污染综合治理、重点行业深化减排、道路污染源污染管控等方面，开展精细化调查，提出泉山区大气污染防治专项工作方案建议。

- 泉山区年度大气污染综合治理方案：结合泉山区燃煤、工业、非道路机械、扬尘、民用源、交通源等关键污染问题，分析污染成因，梳理查找关键污染源，建立泉山区年度大气污染综合治理方案。

具体数量根据实际情况而定。

五、其他要求

详见本项目磋商文件《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

本次为首次报价                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖电子签章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目

根据本项目采购需求自拟格式

供应商（盖电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖电子签章）：

日期：

说明：

- 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕 46 号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的， 须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2. 响应供应商对以上数据的真实性负责

徐州市建设工程监理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

7、承诺书

致徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处 ：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市建设工程监理有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员，营业收入为      万元，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于 专业技术服务 。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.本项目采购的服务属于专业技术服务。

- 3.加盖电子签章，填写完整。

- 4.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                项目（项目编号：             ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320311-XZPM-C2025-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托单位：                                        （下简称甲方）

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码:

承担单位：                                         （下简称乙方）

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码:

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目概况

1、项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目

2、标段内容：    合同全部内容

3、项目地点：  徐州市泉山区（黄河新村国控站点、解放南路202号国控站点）

4、工作内容：

| 序号 | 服务项目 | 产品/服务配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国控站点网格化加密监测服务 | 七参数微型站 | 12 套 | 核心产品； 含设备耗材及安装 |
|  |  | 网格化软件平台 | 1 套 | 软件 |
|  |  | 布点规划、勘察、 定期设备维护 | 1 项 | 服务时间为1年 |
| 2 | 污染可视化监测服务 | 高空瞭望视频监控系统 | 1 套 | 负责设备定期维护，服务时间为1年。 |
| 3 | 道路积尘走航服务 | 积尘负荷监测系统 | 1 套 | 服务时间为1年 |
| 4 | 特征污染物管控服务 | 大气颗粒物立体监测服务 | 1 项 | 泉山区国控点：黄河新村、解放南路的大气颗粒物立体分布监测数据服务，服务时间为1年 |
|  |  | VOCs 走航监测服务 | 1 套 | 提供泉山区 VOCs 走航监测数据服务期内服务次数 6次 |
| 5 | 设备运维及管控服务 | 驻场服务团队、数 据分析服务、数据 研判分析、污染治 理规划、专项攻坚方案 | 1 项 | 提供现场服务，负责设备运行维护和数据应用 |
| 6 | 监测设备服务 | SO2 分析仪 | 1 台 | 提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台数据服务 |
|  |  | CO 分析仪 | 1 台 |  |

二、服务期限、合同金额及付款方式

1、服务期限：2025年  月  日至 2026  年  月   日。

2、合同金额及付款方式：本合同总金额为人民币大写金额：          元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第  2  种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥            ，大写：人民币          ，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币          ，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后20个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥            ，大写：人民币          ，在双方签订合同，配套设施完成并经验收合格，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即¥           ，大写：人民币            ，本项目合同约定的服务内容全部完成后，根据结果，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：相关配套设施验收单，泉山区考核结果排名及目标任务完成情况，服务验收报告，卖方出具的全额正式发票。

- 约束条款

1、项目中提供CO、SO2数据监测服务用于保障纺织东路16号比对监测，共计   万元，不参与考核。

2、2025年泉山区大气综合评价在三个主城区排名第二，则奖励合同金额5%；排名第一，则奖励合同金额10%，排名第三，则扣除合同金额5%，泉山区与其他主城区并列第三算第二名，并列第二算第二名，并列第一算第一名。

3、徐州市泉山区大气奋斗目标，在其他主城区奋斗目标全部完成的前提下，泉山区未完成，则扣除合同金额10%。

4、黄河站点以徐州市站点排名第八名为基数，排名每提升一名，则奖励合同金额5%。解放南路站点以徐州市站点排名第三名为基数，排名每提升一名，则奖励合同金额5%，排名每降低一名，则扣除合同金额5%。

备注：解放南路202号站点和黄河新村站点的PM2.5在前七名（第 1 至第 7 名）的并列情况均按原名次保留，而所有并列第 8 名的名次统一归为第 7 名。

四、甲乙双方的权利和义务

1、若因甲方原因造成工作拖延，使乙方不能在合同规定的期限内完成工作的，工作时间顺延，应当给予乙方适当的经济补偿，补偿金额由甲乙双方协商确定。若因乙方原因造成工作拖延时，应向甲方承担相应的违约责任。如因违约方原因造成合同内容无法继续履行，履约方可终止合同，并要求违约方支付合同价5%作为违约金赔偿。

2、委托编制的调查项目文本著作权归甲乙双方所有，乙方有署名权，乙方对报告和甲方提供的其他资料、信息等予以保密，除因法定事由，未经甲方书面同意，不得向其他任何第三人提供，否则造成甲方损失的，由乙方赔偿合同价的10%，并承担相应法律责任。

3、由于双方事前均不可预测的不可抗力的因素而造成工作不能在合同期限内完成的，工作时间顺延，乙方不承担违约责任。

4、本合同自乙方完成合同或投标文件约定全部的报告编制、备案工作（如有）后视同合同履约完成且验收合格，本合同自动失效。

5、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商后签订的协议书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

6、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

7、本合同正本一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执 贰 份。

五、 争议的解决

因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

| 甲方(盖章)：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： 江苏省徐州市泉山区金山东路16号 | 地址： |
| 授权委托人（签字）： | 授权委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：       所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：               （电子签章）

日期：   年  月  日

13、预付款保函支付条款模板

- 符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

- ……

- 符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

- ……

- 注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。